Druk Nr ...................

Uchwała Nr ......................

Rady Miasta Płocka

z dnia            marca  2004 r.

w sprawie: 	Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego               w kwartale ulic: Topolowa, Kobylińskiego, Dobrzyńska oraz Kazimierza Wielkiego w Płocku.

Na podstawie art. 85 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80 poz.717) oraz art. 7 i art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. 
o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 1999r. Nr 15 poz.139, Nr 41 poz.412 i Nr 111 poz.1279; z 2000r. Nr 12 poz.136, Nr 109 poz.1157 i Nr 120 poz.1268, z 2001r. Nr 5 poz.42, Nr 14 poz.124, 
Nr 100 poz.1085, Nr 115 poz.1229 i Nr 154 poz.1804, z 2002r. Nr 25 poz.253, Nr 113 poz.984 i Nr 130 poz.1112 i z 2003r. Nr 80 poz. 717) oraz art. 7 ust. 1 pkt. 1, art. 18 ust. 2 pkt. 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142  poz. 1591 i z 2002r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984 i Nr 214  poz. 1806 i z 2003r. Nr 80 poz. 717,  Nr 162 poz. 1568) w związku z art. 92 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. 
z 2001r. Nr 142 poz.1592 i z 2002r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz. 1806 i Dz. U. z 2003r. Nr 162 poz. 1568), Rada Miasta Płocka uchwala co następuje:

# ROZDZIAŁ I

## PRZEPISY OGÓLNE

§ 1

- Uchwala się Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w kwartale ulic: Topolowa, Kobylińskiego, Dobrzyńska oraz Kazimierza Wielkiego w Płocku, zwany dalej planem.

§ 2

- Plan obejmuje obszar położony w środkowej części Płocka o powierzchni ok. 6,5 ha, którego granice wyznaczają:

- od strony północnej – północna linia rozgraniczająca ul. Kobylińskiego na odcinku 
od ul. Dobrzyńskiej do ul. Topolowej;

- od strony wschodniej – wschodnia linia rozgraniczająca ul. Topolowej na odcinku 
od ul. Kobylińskiego do ul. Kazimierza Wielkiego;

- od strony południowej – południowa linia rozgraniczająca ul. Kazimierza Wielkiego na odcinku od ul. Dobrzyńskiej do ul. Topolowej;

- od strony zachodniej – zachodnia linia rozgraniczająca ul. Dobrzyńskiej na odcinku od 
ul. Kobylińskiego do ul. Kazimierza Wielkiego;

- Integralną częścią planu jest rysunek planu w skali 1:500.

§ 3

Celem regulacji zawartych w ustaleniach planu jest:

- Ustalenie zasad zagospodarowania dla wyodrębnionych terenów w celu zapewnienia ładu przestrzennego tego fragmentu miasta.

- Stworzenie podstaw materialno – prawnych do wydawania decyzji administracyjnych.

- Ochrona interesów publicznych o znaczeniu lokalnym i ponadlokalnym w zakresie komunikacji, inżynierii i ochrony środowiska.

§ 4

Przedmiotem planu są ustalenia obejmujące:

- Przeznaczenie terenów wchodzących w skład obszaru objętego planem dla potrzeb:

- zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, oznaczonej na rysunku planu symbolem MW,

- zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej typu śródmiejskiego oznaczonej na rysunku planu symbolem MŚ,

- usług, oznaczonych na rysunku planu symbolem U,

- urządzeń elektroenergetycznych oznaczonych na rysunku planu symbolem EE,

- układu drogowego, ulic wg klas oznaczonych na rysunku planu symbolami: KG, KZ, KL, KD; ciągów pieszo – jezdnych oznaczonych na rysunku planu symbolem KY oraz ciągów pieszych oznaczonych na rysunku planu symbolem KX.

- Zasady podziału poszczególnych terenów na działki.

- Warunki, zasady i standardy urządzenia terenu.

- Warunki, zasady i standardy kształtowania zabudowy oraz urządzenia wyszczególnionych tere-nów.

- Zasady obsługi komunikacyjnej poszczególnych terenów.

- Zasady obsługi poszczególnych terenów w zakresie infrastruktury technicznej.

§ 5

Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej uchwały jest mowa o:

- ustawie  - należy przez to rozumieć Ustawę z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80 poz.717) oraz Ustawę z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym z późniejszymi zmianami;

- przepisach szczególnych i odrębnych – należy przez to rozumieć przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi oraz ograniczenia w dysponowaniu terenem wynikające z prawomocnych decyzji administracyjnych (art. 104 Kodeksu postępowania administracyjnego);

- uchwale - należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę Rady Miasta Płocka o ile z treści przepisu nie wynika inaczej;

- planie - należy przez to rozumieć niniejszy miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego stanowiący przepis gminny obejmujący obszar określony w § 1 niniejszej uchwały;

- rysunku planu – należy przez to rozumieć rysunek planu na mapie w skali 1:500 stanowiący załącznik do niniejszej uchwały;

- obszarze - należy przez to rozumieć obszar objęty niniejszym planem w granicach przedstawio-nych na rysunku planu, którego granice określono w § 2 niniejszej uchwały;

- terenie - należy przez to rozumieć teren o określonym w planie przeznaczeniu, wyznaczony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi oraz oznaczony symbolami , w których:

- cyfra - oznacza kolejny numer terenu,

- litery - oznaczają przeznaczenie podstawowe;

- działce - należy przez to rozumieć nieruchomość lub taką jej część, która w wyniku ustaleń planu została przeznaczona pod zabudowę;

- przeznaczeniu podstawowym - należy przez to rozumieć takie przeznaczenie, które powinno przeważać (stanowić więcej niż 50%) na terenie, wyznaczonym liniami rozgraniczającymi;

- przeznaczeniu dopuszczalnym - należy przez to rozumieć rodzaje przeznaczenia inne niż podstawowe nie stwarzające uciążliwości dla funkcji podstawowej;

- intensywności zabudowy terenu – rozumie się przez to wskaźnik zdefiniowany jako stosunek sumy powierzchni nadziemnych kondygnacji budynków zlokalizowanych na danym terenie, liczo-ny w zewnętrznym obrysie murów do powierzchni tego terenu;

- powierzchni biologicznie czynnej - należy przez to rozumieć część powierzchni działki, która nie została zabudowana ani utwardzona nawierzchnią sztuczną lecz zagospodarowana jako tere-ny zielone lub wodne, z wytworzoną warstwą gleby, pokrytą trwałą roślinnością, a także nawierz-chnię trawiastą urządzeń sportowych i rekreacyjnych;

- zabudowie usługowej – należy przez to rozumieć zabudowę związaną z wszelkimi czynnościami na rzecz jednostek gospodarczych prowadzących działalność o charakterze produkcyjnym oraz wszelkie czynności świadczone na rzecz jednostek gospodarki narodowej oraz na rzecz ludności, przeznaczone dla celów konsumpcji indywidualnej, zbiorowej i ogólnospołecznej;

- przedsięwzięciach mogących znacząco oddziaływać na środowisko – należy przez to rozumieć przedsięwzięcia wymienione w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 24 września 2002 r.  w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych kryteriów związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzania raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. z dnia 29.10.2002 r.

- uciążliwości obiektów i urządzeń – należy przez to rozumieć negatywne ich oddziaływanie na otoczenie, powodowane emisją gazów i pyłów, zapachów, hałasu, promieniowania itp., a także wynikające ze wzmożonego ruchu pojazdów związanego z funkcjonowaniem tych obiektów              i urządzeń;

- zabudowie mieszkaniowej wielorodzinnej typu śródmiejskiego – należy przez to rozumieć zabudowę w formie kamienicy, ze stromym dachem, wykończoną tradycyjnymi materiałami, 
o gabarytach nawiązujących do obiektów o tym samym charakterze istniejących w bezpośrednim sąsiedztwie;

- budynkach do adaptacji - należy przez to rozumieć budynki istniejące przeznaczone do 
zachowania z możliwością ich przebudowy lub rozbudowy;

- budynkach do adaptacji czasowej - należy przez to rozumieć budynki istniejące, dla których wyklucza się ich remonty, przebudowę lub rozbudowę;

- budynkach do likwidacji – należy przez to rozumieć budynki istniejące, dla których wyklucza się ich remonty, przebudowę lub rozbudowę;

- remontach - należy przez to rozumieć wykonanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiących bieżącej konserwacji;

- kondygnacji – należy przez to rozumieć część budynku między sąsiednimi stropami lub między podłożem i najniższym stropem;

- linii rozgraniczającej – należy przez to rozumieć granice pomiędzy terenami o różnym przeznaczeniu podstawowym oraz o różnym sposobie użytkowania i zagospodarowania, w tym również ulic, ustalone niniejszym planem;

- ściśle określonej linii zabudowy – należy przez to rozumieć granicę obowiązującego sytuowania frontowych ścian budynków (obiektów kubaturowych) zaliczonych wg obowiązujących norm do kubatury budynku w całości;

- nieprzekraczalnej linii zabudowy – należy przez to rozumieć możliwość swobodnego sytuowania budynków na działce (obiektów kubaturowych) lecz bez prawa przekroczenia tej linii;

- podstawowym układzie komunikacyjnym – należy przez to rozumieć układ komunikacyjny ulic o znaczeniu ogólnomiejskim obsługujących cały obszar miasta lub jego część, stosownie do funkcji ustalonej w planie;

- ulicy, pasie ulicznym – należy przez to rozumieć pas terenu prawnie wydzielony liniami rozgraniczającymi, przebiegający przez tereny istniejącego i projektowanego zainwestowania miejskiego, przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów i do ruchu pieszych wraz ze znajdującymi się w jego ciągu obiektami inżynierskimi, jezdnią, placami, zatokami postojowymi oraz chodnikami, drzewami, krzewami i urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem 
i zabezpieczeniem ruchu, a ponadto przeznaczony do prowadzenia ciągów nadziemnych 
i podziemnych uzbrojenia terenu  i obsługi komunikacyjnej otoczenia w zakresie zależnym od klasy, kategorii i funkcji ulicy;

- zasadzie obsługi komunikacyjnej – należy przez to rozumieć obowiązek podłączenia komunikacyjnego do wskazanej ulicy; miejsce podłączenia ma charakter orientacyjny i może podlegać uściśleniu.

### ROZDZIAŁ II

#### USTALENIA OGÓLNE DLA CAŁEGO OBSZARU

§ 6

- Dla terenów objętych planem określa się na rysunku planu:

- linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu,

- istniejące granice działek do adaptacji,

- istniejące granice działek do likwidacji;

- istniejące budynki do adaptacji,

- istniejące budynki do czasowej adaptacji,

- istniejące budynki do likwidacji,

- ściśle określone  linie zabudowy,

- nieprzekraczalne linie zabudowy,

- zasadę obsługi komunikacyjnej,

- istniejące drzewa do adaptacji,

- istniejący żywopłot do adaptacji,

- zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej.

- Na terenach, o których mowa w ust. 1 ustala się przeznaczenie podstawowe oraz w szczególnych przypadkach określonych w Rozdziale III – przeznaczenie dopuszczalne.

- Na terenach, o których mowa w ust. 1 ustala się zakaz lokalizowania:

- obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2 ,

- przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko,

- wolnostojących budynków gospodarczych i garażowych,

- budynków tymczasowych w rozumieniu przepisów prawa budowlanego.

- Dla budynków usługowych i mieszkalnych wielorodzinnych na etapie opracowania dokumentacji budowlanej należy uwzględnić wymogi OC i obronne w uzgodnieniu z odpowiednimi służbami.

§ 7

- Ustala się następujące zasady obsługi komunikacyjnej:

- powiązanie obszaru objętego planem z podstawowym układem komunikacyjnym poprzez:

- ul. Kobylińskiego – ulicę główną oznaczoną na rysunku planu symbolem 1KG2/2,

- ul. Dobrzyńską – ulicę zbiorczą oznaczoną na rysunku planu symbolem 2KZ1/2,

- ul. Kazimierza Wielkiego – ulicę zbiorczą oznaczoną na rysunku planu symbolem 3KZ1/2,

- ul. Topolową – ulicę lokalną oznaczoną na rysunku planu symbolem 4KL1/2;

- dla obsługi obszaru i wchodzących w jego skład terenów określa się:

- linie rozgraniczające ulic o klasach G - główne, Z - zbiorcze, L - lokalne, D - dojazdowe, ciągu pieszo – jezdnego – KY oraz ciągu pieszego - KX,

- sposób zagospodarowania pasów ulicznych, wyznaczonych liniami rozgraniczającymi  zgodnie z warunkami określonymi dla ulic w ustaleniach szczegółowych w Rozdziale III;

- ustala się system parkowania poprzez:

- obowiązek zaspokojenia potrzeb parkingowych w ramach poszczególnych terenów oraz  w liniach rozgraniczających ulic, zgodnie z warunkami określonymi dla nich w ustaleniach szczegółowych w Rozdziale III.

§ 8

- Ustala się następujące zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej:

- zaopatrzenie w wodę z istniejącej miejskiej sieci wodociągowej w ulicach: Kobylińskiego, Topolowej, Kazimierza Wielkiego, Dobrzyńskiej i ulicy oznaczonej na rysunku planu symbolem 5KD1/2;

- odprowadzanie ścieków sanitarnych do projektowanej miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej                      w ulicach: Kobylińskiego, Topolowej i Kazimierza Wielkiego;

- odprowadzanie wód opadowych do projektowanej miejskiej sieci kanalizacji deszczowej                    w ulicach: Kobylińskiego, Topolowej, Kazimierza Wielkiego i Dobrzyńskiej;

- do czasu wybudowania w ul. Kobylińskiego, ul. Topolowej i ul. Dobrzyńskiej miejskich kolektorów kanalizacji sanitarnej i deszczowej, dopuszcza się tymczasowo odprowadzanie ścieków sanitarnych i wód opadowych do istniejących w tych ulicach kanałów ogólnospławnych;

- zasilanie w energię elektryczną z projektowanych i istniejących stacji transformatorowych 
z wykorzystaniem istniejących linii kablowych lub napowietrznych spełniających wymagania techniczne z przewodami izolowanymi; złącza do projektowanych budynków napowietrznie przewodami izolowanymi lub kablowe;

W przypadku wzrostu zapotrzebowania mocy przyłączeniowych ponad moc możliwą do zapewnienia z istniejącej infrastruktury, zasilanie w energię elektryczną w oparciu 
o projektowane elementy sieci (stacje transformatorowe, kable ŚN i NN);

- zasilanie w gaz przewodowy poprzez rozbudowę istniejącej sieci zlokalizowanej poza obszarem objętym planem. Gazyfikacja będzie możliwa, o ile zostanie zawarte porozumienie między dostawcą gazu i odbiorcą po spełnieniu kryteriów ekonomicznych opłacalności dostaw gazu; lokalizacja szafek gazowych w miejscu uzgodnionym z zarządzającym siecią gazową;

- zaopatrzenie w ciepło z lokalnych źródeł ciepła opalanych paliwami ekologicznymi 
tj. docelowo gazem przewodowym, olejem opałowym lekkim lub energią elektryczną;

- zapewnienie łączy telefonicznych z istniejącej i projektowanej sieci telekomunikacyjnej dowolnych operatorów w ulicach: Kobylińskiego, Kazimierza Wielkiego, Dobrzyńskiej 
i Topolowej;

- usuwanie stałych odpadów gromadzonych w pojemnikach na działkach następować będzie                   w systemie stosowanym w gospodarce komunalnej miasta tj. do Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Kobiernikach.

- Ustala się, że podłączenie odbiorców do sieci oraz dostawa i odbiór mediów następować będzie na podstawie warunków określonych przez właściwego dla danej sieci zarządcę.

- W stosunku do istniejących urządzeń oraz sieci nadziemnych i podziemnych infrastruktury technicznej ustala się ich zachowanie z dopuszczeniem przebudowy w przypadku kolizji                       z projektowanym zagospodarowaniem terenu oraz rozbudowy w przypadku zwiększonych potrzeb zaopatrzenia lub odbioru mediów technicznych. Usuwanie kolizji następować będzie na podstawie porozumienia z Zarządcą sieci odnośnie kosztów i wykonawstwa. Jeżeli strony nie postanowią inaczej pokrycie kosztów usunięcia kolizji należeć będzie do podmiotu, który zmiany w sieci powoduje.

- Ustala się wykorzystanie pasów ulicznych wyznaczonych liniami rozgraniczającymi dla lokalizacji projektowanych sieci nadziemnych i podziemnych uzbrojenia oraz projektowanych przyłączy do budynków, zgodnie z obowiązującymi przepisami szczególnymi.

### ROZDZIAŁ III

USTALENIA SZCZEGÓŁOWE

§ 9

Plan ustala następujące zasady zagospodarowania terenów:

- Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1U ustala się:

- przeznaczenie podstawowe: usługi komercyjne o uciążliwości nieprzekraczającej granic działek;

- przeznaczenie dopuszczalne: parkingi;

- następujące zasady podziału terenu na działki:

a) zachowuje się istniejące granice z zakazem nowych podziałów;

- następujące warunki, zasady i standardy urządzenia terenu:

- obowiązuje zapewnienie odpowiedniej ilości miejsc parkingowych w ramach działek 
w ilości 25 stanowisk na 1000 m² powierzchni użytkowej lub 1 stanowisko na 
3 zatrudnionych i 1 stanowisko na 10 klientów,

- dopuszcza się realizację ogrodzenia w następujący sposób:

- od ul. Kobylińskiego – w linii zabudowy,

- dla pozostałego terenu – w liniach rozgraniczających terenu lub po granicach działek,

- w przypadku realizacji ogrodzeń obowiązują ażurowe o maksymalnej wysokości 1,5 m zakazuje się stosowania prefabrykatów żelbetowych;

- następujące zasady i standardy kształtowania zabudowy:

- obowiązują nieprzekraczalne linie zabudowy wyznaczone na rysunku planu,

- dopuszcza się wymianę, przebudowę i rozbudowę istniejącej zabudowy usługowej,

- obowiązuje maksymalna wysokość zabudowy – 4 kondygnacje,

- w rozwiązaniach architektonicznych zabudowy należy uwzględnić szczególnie eksponowany widok z ul. Kobylińskiego (fragment reprezentacyjnego ciągu tworzonego przez ul. Kobylińskiego i Al. Jachowicza na odcinku od ul. Dobrzyńskiej do ul. Kilińskiego), obowiązuje zakaz lokalizacji zapleczy od tej ulicy.

- Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 2U ustala się:

- przeznaczenie podstawowe: usługi publiczne lub komercyjne o uciążliwości nieprzekraczającej granic terenów;

- przeznaczenie dopuszczalne:

- zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna,

- parkingi,

- urządzenia elektroenergetyczne;

- następujące zasady podziału terenów na działki:

- obowiązuje zakaz nowych podziałów;

- następujące warunki, zasady i standardy urządzenia terenów:

- maksymalna powierzchnia zabudowy wynosi 55% powierzchni działki,

- obowiązuje powierzchnia biologicznie czynna nie mniejsza niż 25% powierzchni działki,

- dopuszcza się wspólne zagospodarowanie terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 2U i 3U w formie jednego przedsięwzięcia pod warunkiem urządzenia ciągu pieszego oznaczonego na rysunku planu symbolem 7KX,

- obowiązuje sporządzenie przez inwestora projektu zagospodarowania terenu zielenią 
i uzgodnienie go z właściwymi miejskimi służbami ochrony środowiska,

- obowiązuje zapewnienie odpowiedniej ilości miejsc parkingowych dla usług w granicach terenu w ilości 25 stanowisk na 1000 m² powierzchni użytkowej lub 1 stanowisko na 
3 zatrudnionych i 1 stanowisko na 10 klientów,

- dopuszcza się lokalizację parkingów wzdłuż ul. Kobylińskiego w strefie wyznaczonej na rysunku planu, zorganizowanego w formie wewnętrznej ulicy plus dwa rzędy miejsc postojowych, usytuowanego w odległości 1,5 m w kierunku północnym od linii zabudowy zgodnie z wymiarami na rysunku planu,

- dopuszcza się realizację ogrodzenia w następujący sposób:

- od ul. Kobylińskiego – w linii zabudowy,

- dla pozostałego terenu – w liniach rozgraniczających terenu,

- w przypadku realizacji ogrodzeń obowiązują ażurowe o maksymalnej wysokości 1,5 m wg indywidualnych decyzji w zakresie formy i materiału; zakazuje się stosowania prefabrykatów żelbetowych,

i)   w przypadku wzrostu zapotrzebowania mocy przyłączeniowych ponad moc możliwą do  
      zapewnienia z istniejącej sieci elektroenergetycznej, dopuszcza się budowę nowej stacji 
      transformatorowej (wolnostojącej lub wbudowanej), której szczegółowa lokalizacja winna 
      wynikać z projektu zagospodarowania terenu oraz która winna mieć zapewnioną dogodną 
      obsługę z ulicy dojazdowej; dla wolnostojącej stacji obowiązuje wydzielenie działki 
      o minimalnych wymiarach 4,2x7,2 m przylegającej do ciągu pieszo – jezdnego 
      oznaczonego na rysunku planu symbolem 6KY,

- obowiązuje dopuszczalny poziom hałasu w środowisku określony w obowiązujących przepisach o ochronie środowiska  w zależności od realizowanej funkcji:

- dla terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową,

- dla terenów przeznaczonych pod budynki związane ze stałym lub wielogodzinnym pobytem dzieci i młodzieży – w przypadku realizacji obiektów użyteczności publicznej tj. żłobek, dom kultury;

- następujące zasady i standardy kształtowania zabudowy:

- obowiązują nieprzekraczalne linie zabudowy wyznaczone na rysunku planu,

- obowiązuje maksymalna wysokość zabudowy – 4 kondygnacje,

- w rozwiązaniach architektonicznych zabudowy należy uwzględnić szczególnie eksponowany widok z ul. Kobylińskiego (fragment reprezentacyjnego ciągu tworzonego przez ul. Kobylińskiego i Al. Jachowicza na odcinku od ul. Dobrzyńskiej do ul. Kilińskiego), obowiązuje zakaz lokalizacji zapleczy od tej ulicy,

- obowiązuje zastosowanie materiałów wykończeniowych wysokiej klasy: tradycyjnych (kamień, klinkier, szkło i podobne) lub współczesnych o porównywalnym standardzie;                  z wykluczeniem okładzin zewnętrznych typu siding;

- następującą obsługę komunikacyjną:

- dopuszcza się wjazd na parking z ul. Kobylińskiego oznaczonej na rysunku planu symbolem 1KG2/2; na zasadzie prawoskrętu,

- z ciągu pieszo – jezdnego oznaczonego na rysunku planu symbolem 6KY;

- następujące zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej:

- zaopatrzenie w wodę z wodociągu miejskiego w ulicy dojazdowej oznaczonej symbolem 5KD1/2 i ciągu pieszo – jezdnego oznaczonego na rysunku planu symbolem 6KY,

- odprowadzanie ścieków sanitarnych do projektowanego kolektora sanitarnego 
w ul. Kobylińskiego,

- odprowadzanie wód opadowych  do projektowanego kolektora deszczowego 
w ul. Kobylińskiego,

- dopuszcza się tymczasowo (do czasu realizacji kolektorów o których mowa w pkt. b) i c)) odprowadzanie ścieków sanitarnych i wód opadowych wspólnym przyłączem do istniejącego w ul. Kobylińskiego kanału ogólnospławnego,

- zaopatrzenie w energię elektryczną i łącza telefoniczne poprzez projektowane przyłącza do istniejących sieci i przewidywanych sieci uzbrojenia terenu.

- Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 3U ustala się:

- przeznaczenie podstawowe: usługi publiczne lub komercyjne o uciążliwości nieprzekraczającej granic terenów;

- przeznaczenie dopuszczalne:

- zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna,

- parkingi,

- urządzenia elektroenergetyczne;

- następujące zasady podziału terenów na działki:

- obowiązuje zakaz nowych podziałów,

- dopuszcza się scalenie istniejących działek;

- następujące warunki, zasady i standardy urządzenia terenów:

- maksymalna powierzchnia zabudowy wynosi 55% powierzchni działki,

- obowiązuje powierzchnia biologicznie czynna nie mniejsza niż 25% powierzchni działki,

- dopuszcza się zagospodarowanie terenu w całości w formie jednego przedsięwzięcia inwestycyjnego lub w ramach istniejących działek w formie dwóch niezależnych przedsięwzięć inwestycyjnych,

- w ramach zagospodarowania terenu obowiązuje zachowanie istniejącego dębu oznaczonego na rysunku planu,

- dopuszcza się wspólne zagospodarowanie terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 2U i 3U w formie jednego przedsięwzięcia pod warunkiem urządzenia ciągu pieszego oznaczonego na rysunku planu symbolem 7KX,

- obowiązuje sporządzenie przez inwestora projektu zagospodarowania terenu zielenią 
i uzgodnienie go z właściwymi miejskimi służbami ochrony środowiska,

- obowiązuje zapewnienie odpowiedniej ilości miejsc parkingowych dla usług w granicach terenu w ilości 25 stanowisk na 1000 m² powierzchni użytkowej lub 1 stanowisko na 
3 zatrudnionych i 1 stanowisko na 10 klientów,

- dopuszcza się lokalizację parkingów wzdłuż ul. Kobylińskiego, w strefie wyznaczonej na rysunku planu, zorganizowanego w formie wewnętrznej ulicy plus dwa rzędy miejsc postojowych, usytuowanego w odległości 1,5 m w kierunku północnym od linii zabudowy, zgodnie z wymiarami ma rysunku planu, w ramach urządzenia parkingów obowiązuje zachowanie istniejącego dębu oznaczonego na rysunku planu,

- w przypadku realizacji ogrodzeń obowiązują ażurowe o maksymalnej wysokości 1,5 m wg indywidualnych decyzji w zakresie formy i materiału; zakazuje się stosowania prefabrykatów żelbetowych,

- w przypadku wzrostu zapotrzebowania mocy przyłączeniowych ponad moc możliwą do zapewnienia z istniejącej sieci elektroenergetycznej, dopuszcza się budowę nowej stacji transformatorowej (wolnostojącej lub wbudowanej), której szczegółowa lokalizacja winna wynikać z projektu zagospodarowania terenu oraz która winna mieć zapewnioną dogodną obsługę z ulicy dojazdowej; dla wolnostojącej stacji obowiązuje wydzielenie działki 
o minimalnych wymiarach 4,2x7,2 m przylegającej do ulicy oznaczonej na rysunku planu symbolem 5KD1/2,

- obowiązuje dopuszczalny poziom hałasu w środowisku określony w obowiązujących przepisach o ochronie środowiska  w zależności od realizowanej funkcji:

- dla terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową,

- dla terenów przeznaczonych pod budynki związane ze stałym lub wielogodzinnym pobytem dzieci i młodzieży – w przypadku realizacji obiektów użyteczności publicznej tj. żłobek, dom kultury;

- następujące zasady i standardy kształtowania zabudowy:

- obowiązują nieprzekraczalne linie zabudowy wyznaczone na rysunku planu,

- obowiązuje maksymalna wysokość zabudowy – 4 kondygnacje, u zbiegu ulic: Kobylińskiego i Topolowej dopuszcza się dominantę o maksymalnej wysokości 
12 kondygnacji,

- w rozwiązaniach architektonicznych zabudowy należy uwzględnić szczególnie eksponowany widok z ul. Kobylińskiego (fragment reprezentacyjnego ciągu tworzonego przez ul. Kobylińskiego i Al. Jachowicza na odcinku od ul. Dobrzyńskiej do ul. Kilińskiego) oraz ul. Topolowej, obowiązuje zakaz lokalizacji zapleczy od tej ulicy,

- obowiązuje zastosowanie materiałów wykończeniowych wysokiej klasy: tradycyjnych (kamień, klinkier, szkło i podobne) lub współczesnych o porównywalnym standardzie;                z wykluczeniem okładzin zewnętrznych typu siding;

- następującą obsługę komunikacyjną:

- dopuszcza się wjazd na parking z ul. Kobylińskiego oznaczonej na rysunku planu symbolem 1KG2/2; na zasadzie prawoskrętu,

- z ulicy dojazdowej oznaczonej na rysunku planu symbolem 5KD1/2;

- następujące zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej:

- zaopatrzenie w wodę z wodociągu miejskiego w ul. Topolowej przez przyłącze wodociągowe zrealizowane dla projektowanego wcześniej arboretum i / lub z wodociągu istniejącego w ulicy dojazdowej oznaczonej symbolem 5KD1/2 przyłączem projektowanym,

- odprowadzanie ścieków sanitarnych, docelowo do projektowanego kolektora sanitarnego w ul. Topolowej i ul. Kobylińskiego,

- odprowadzanie wód opadowych docelowo do projektowanego kolektora deszczowego              w ul. Topolowej i ul. Kobylińskiego;

- dopuszcza się tymczasowo (do czasu realizacji kolektorów, o których mowa w pkt. b) i c)) odprowadzanie ścieków sanitarnych i wód opadowych wspólnym przyłączem do istniejących w tych ulicach kanałów ogólnospławnych,

- zaopatrzenie w energię elektryczną poprzez projektowane przyłącze do istniejącej sieci elektroenergetycznej w ul. Kobylińskiego,

- zaopatrzenie w łącza telefoniczne poprzez przyłącza do sieci istniejących 
w ul. Kobylińskiego lub w ul. Topolowej.

- Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 4U ustala się:

- przeznaczenie podstawowe: usługi komercyjne o uciążliwości nieprzekraczającej granic działki;

- przeznaczenie dopuszczalne:

- zabudowa mieszkaniowa wyłącznie jako towarzysząca funkcji usługowej,

- parkingi;

- następujące zasady podziału terenu na działki:

- zachowuje się istniejące granice z zakazem nowych podziałów,

- następujące warunki, zasady i standardy urządzenia terenów:

- maksymalna powierzchnia zabudowy wynosi 40% powierzchni działki,

- obowiązuje powierzchnia biologicznie czynna nie mniejsza niż 20% powierzchni terenu,

- zagospodarowanie terenu w ramach istniejących działek lub nieruchomości (kilku działek należących do jednego właściciela),

- obowiązuje sporządzenie przez inwestora projektu zagospodarowania terenu zielenią 
i uzgodnienie go z właściwymi miejskimi służbami ochrony środowiska,

- w ramach zagospodarowania obowiązuje zachowanie istniejących drzew (wierzba, kasztanowce) zlokalizowanych w północnej części działki nr ew. 177,

- obowiązuje zapewnienie odpowiedniej ilości miejsc parkingowych dla usług w granicach terenu w ilości 25 stanowisk na 1000 m² powierzchni użytkowej lub 1 stanowisko na 
3 zatrudnionych i 1 stanowisko na 10 klientów,

- w przypadku realizacji ogrodzeń obowiązują ażurowe o maksymalnej wysokości 1,5 m wg indywidualnych decyzji w zakresie formy i materiału; zakazuje się stosowania prefabrykatów żelbetowych,

- w przypadku realizacji funkcji mieszkaniowej (wyłącznie jako towarzyszącej funkcji usługowej) obowiązuje dopuszczalny poziom hałasu określony w obowiązujących przepisach o ochronie środowiska dla terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową;

- następujące zasady i standardy kształtowania zabudowy:

- obowiązuje czasowa adaptacja budynków zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu,                  z zakazem ich nadbudowy, rozbudowy i modernizacji,

- obowiązują nieprzekraczalne linie zabudowy wyznaczone na rysunku planu,

- obowiązuje maksymalna wysokość zabudowy – 4 kondygnacje, w tym użytkowe poddasze,

- obowiązuje zastosowanie materiałów wykończeniowych wysokiej klasy: tradycyjnych (kamień, klinkier, szkło i podobne) lub współczesnych o porównywalnym standardzie;                  z wykluczeniem okładzin zewnętrznych typu siding;

- następującą obsługę komunikacyjną:

- dla działek nr ew. 168, 171 i 173 - z ul. Dobrzyńskiej  oznaczonej na rysunku planu symbolem 2KZ1/2,

- dla działek  nr ew. 176 i 177 - z ul. Kazimierza Wielkiego  oznaczonej na rysunku planu symbolem 3KZ1/2,

- następujące zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej:

- zaopatrzenie w wodę, przez istniejące i projektowane przyłącza do wodociągu miejskiego w ul. Dobrzyńskiej i ul. Kazimierza Wielkiego,

- odprowadzanie ścieków sanitarnych, do kolektora sanitarnego w ul. Kazimierza Wielkiego i do kanału sanitarnego w ul. Dobrzyńskiej, przez rozbudowę sieci,

- odprowadzanie wód opadowych do kanału deszczowego w ul. Kazimierza Wielkiego  
i do kanałów deszczowych projektowanych w ul. Dobrzyńskiej i ul. Kobylińskiego,

- zaopatrzenie w energię elektryczną i łącza telefoniczne poprzez istniejące i projektowane przyłącza do istniejących sieci uzbrojenia w ulicach: Dobrzyńskiej i Kazimierza Wielkiego.

- Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem  5MW ustala się:

- przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna;

- przeznaczenie dopuszczalne:

- usługi o uciążliwości nieprzekraczającej granic lokalu,

- parkingi, garaże wbudowane;

- następujące zasady podziału terenu na działki:

- obowiązuje docelowe scalenie działek z zakazem nowych podziałów;

- następujące warunki, zasady i standardy urządzenia terenu:

- zaleca się docelowe zagospodarowanie terenu w formie jednego przedsięwzięcia,

- po scaleniu działek obowiązuje urządzenie północnej części terenu w formie zielonego zaplecza (plac zabaw dla dzieci, zieleń) lub parkingu dla obsługi zespołu zabudowy wielorodzinnej,

- obowiązuje powierzchnia biologicznie czynna nie mniejsza niż 10% powierzchni terenu,

- obowiązuje zapewnienie odpowiedniej ilości miejsc parkingowych w ramach terenu 
w ilości: 1,5 stanowiska na 1 mieszkanie oraz w przypadku usług w ilości 25 stanowisk na 1000 m² powierzchni użytkowej,

- w przypadku realizacji ogrodzeń obowiązują ażurowe o maksymalnej wysokości 1,5 m wg indywidualnych rozwiązań w zakresie formy i materiału; zakaz stosowania prefabrykatów żelbetowych,

- obowiązuje dopuszczalny poziom hałasu w środowisku określony w obowiązujących przepisach o ochronie środowiska dla terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową;

- następujące zasady i standardy kształtowania zabudowy:

- zachowuje się zabudowę mieszkaniową wielorodzinną zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją budowlaną, zgodnie z oznaczeniami na rysunku planu,

- obowiązuje czasowa adaptacja istniejącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego, zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu, z zakazem jego nadbudowy, rozbudowy                           i modernizacji;

- następującą obsługę komunikacyjną:

- z ulicy dojazdowej oznaczonej na rysunku planu symbolem 5KD1/2, ciągu pieszo – jezdnego oznaczonego na rysunku planu symbolem 6KY  oraz ul. Kazimierza Wielkiego oznaczonej na rysunku planu symbolem 3KZ1/2 zgodnie z wydaną decyzją            
o pozwoleniu na budowę;

- następujące zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej:

- utrzymuje się zaopatrzenie w media: woda, kanalizacja sanitarna, deszczowa, energia elektryczna zgodnie z wydanymi decyzjami o pozwoleniu na budowę,

- zaopatrzenie w łącza telefoniczne poprzez istniejące i projektowane przyłącza 
do istniejącej sieci uzbrojenia terenu.

- Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 6MW ustala się:

- przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna;

- przeznaczenie dopuszczalne:

- usługi wbudowane w budynki mieszkalne o uciążliwości nieprzekraczającej granic lokalu,

- parkingi, garaże wbudowane;

- następujące zasady podziału terenu na działki:

- obowiązuje scalenie działek nr ew. 181 i 182,

- obowiązuje zakaz nowych podziałów;

- następujące warunki, zasady i standardy urządzenia terenu:

- maksymalna powierzchnia zabudowy wynosi 60% powierzchni działki,

- obowiązuje powierzchnia biologicznie czynna nie mniejsza niż 20% powierzchni działki,

- zagospodarowanie terenu w formie jednego lub dwóch niezależnych przedsięwzięć                   w ramach działek nr ew. 183/4, 181 i 182,

- dopuszcza się wspólne zagospodarowanie działek nr ew. 183/4 oraz 181 i 182,

- obowiązuje zapewnienie odpowiedniej ilości miejsc parkingowych w ramach działek                  w ilości 1,5 stanowiska na 1 mieszkanie oraz w przypadku usług w ilości 25 stanowisk na 1000 m² powierzchni użytkowej,

- w przypadku realizacji ogrodzeń obowiązują ażurowe o maksymalnej wysokości 1,5 m wg indywidualnych rozwiązań w zakresie formy i materiału; zakaz stosowania prefabrykatów żelbetowych,

- obowiązuje dopuszczalny poziom hałasu w środowisku określony w obowiązujących przepisach o ochronie środowiska dla terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową;

- następujące zasady i standardy kształtowania zabudowy:

- zachowuje się istniejącą zabudowę mieszkaniową wielorodzinną zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu,

- obowiązuje czasowa adaptacja istniejącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu, z zakazem jego nadbudowy, rozbudowy                     i modernizacji,

- obowiązują ściśle określone oraz nieprzekraczalne linie zabudowy wyznaczone na rysunku planu,

- obowiązuje maksymalna wysokość zabudowy – 3 kondygnacje, w tym użytkowe poddasze; maksymalna wysokość zabudowy nie może przekraczać wysokości istniejącego budynku na działce nr ew. 183/2 zlokalizowanego w ramach terenu 8MŚ,

- obowiązuje zachowanie charakteru zabudowy śródmiejskiej, w nawiązaniu do budynków usytuowanych wzdłuż ul. Kazimierza Wielkiego w bezpośrednim sąsiedztwie (gabaryty, kształt dachu, kolorystyka elewacji, materiały wykończeniowe),

- dla elewacji w zabudowie pierzejowej obowiązuje:

- jako wykończenie - materiały tradycyjne (wyklucza się siding),

- w ramach projektu budowlanego opracowanie rozwinięcia obejmującego elewacje bezpośrednio sąsiadujących budynków;

- następującą obsługę komunikacyjną:

- z ulic dojazdowych oznaczonych na rysunku planu symbolami 5KD1/2 i ciągu pieszo – jezdnego – 6KY;

- następujące zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej:

- utrzymuje się zaopatrzenie w media: woda, kanalizacja sanitarna, deszczowa, energia elektryczna, łącza telefoniczne poprzez istniejące i projektowane przyłącza do istniejących sieci uzbrojenia w ulicach: Kazimierza Wielkiego oraz oznaczonej na rysunku planu symbolem 5KD1/2.

- Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 7EE ustala się:

- przeznaczenie podstawowe: urządzenia gospodarki elektroenergetycznej;

- zachowanie istniejącej stacji transformatorowej;

- obsługę komunikacyjną z ulicy dojazdowej oznaczonej na rysunku planu symbolem 5KD1/2 poprzez teren oznaczony na rysunku planu symbolem 6MW.

- Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem  8MŚ ustala się:

- przeznaczenie podstawowe: zabudowa  mieszkaniowa wielorodzinna typu śródmiejskiego;

- przeznaczenie dopuszczalne:

- usługi wbudowane w budynki mieszkalne o uciążliwości nieprzekraczającej granic lokalu,

- parkingi, garaże wbudowane;

- następujące zasady podziału terenu na działki:

- dopuszcza się podziały działek nr ew. 184 i 185 pod następującymi warunkami:

- minimalna powierzchnia każdej działki powstałej w wyniku podziału wynosi 600 m²,

- każda działka powstała w wyniku podziału posiada obsługę komunikacyjną z ulic: Topolowej lub oznaczonej na rysunku planu symbolem 5KD1/2,

b) zaleca się scalenie działek nr ew. 184 i 185;

- następujące warunki, zasady i standardy urządzenia terenu:

- maksymalna powierzchnia zabudowy wynosi 40% powierzchni działki,

- obowiązuje powierzchnia biologicznie czynna nie mniejsza niż 30% powierzchni działki,

- zagospodarowanie terenu w ramach niezależnych przedsięwzięć w ramach poszczególnych działek,

- dopuszcza się wspólne zagospodarowanie sąsiednich działek,

- obowiązuje zapewnienie odpowiedniej ilości miejsc parkingowych w ramach działek                   w ilości 1,5 stanowiska na 1 mieszkanie oraz w przypadku usług w ilości 25 stanowisk na 1000 m² powierzchni użytkowej,

- w przypadku realizacji ogrodzeń obowiązują ażurowe o maksymalnej wysokości 1,5 m wg indywidualnych rozwiązań w zakresie formy i materiału; zakaz stosowania prefabrykatów żelbetowych,

- obowiązuje dopuszczalny poziom hałasu w środowisku określony w obowiązujących przepisach o ochronie środowiska dla terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową;

- następujące zasady i standardy kształtowania zabudowy:

- zachowuje się istniejącą zabudowę mieszkaniową o charakterze śródmiejskim zgodnie                     z oznaczeniami na rysunku planu,

- obowiązuje czasowa adaptacja istniejącego budynku mieszkalnego, zgodnie 
z oznaczeniem na rysunku planu, z zakazem jego nadbudowy, rozbudowy i modernizacji,

- obowiązują ściśle określone i nieprzekraczalne linie zabudowy wyznaczone na rysunku planu,

- obowiązuje maksymalna wysokość zabudowy – 3 kondygnacje w tym użytkowe poddasze,

- obowiązuje zachowanie charakteru zabudowy śródmiejskiej w nawiązaniu do istniejących budynków zlokalizowanych w ramach terenu wzdłuż ul. Kazimierza Wielkiego (gabaryty, kształt dachu, kolorystyka elewacji, materiały wykończeniowe),

- dla elewacji w zabudowie pierzejowej obowiązuje:

- jako wykończenie -  materiały tradycyjne (wyklucza się siding),

- w ramach projektu budowlanego opracowanie rozwinięcia obejmującego elewacje       bezpośrednio sąsiadujących budynków usytuowanych wzdłuż ul. Kazimierza Wielkiego,

- obowiązuje zastosowanie materiałów wykończeniowych wysokiej klasy: tradycyjnych (kamień, klinkier, szkło i podobne) lub współczesnych o porównywalnym standardzie,                 z wykluczeniem okładzin zewnętrznych typu siding,

- dopuszcza się lokalizację usług nieuciążliwych w parterach budynków;

- następującą obsługę komunikacyjną:

- z ul. Topolowej oznaczonej na rysunku planu symbolem 4KL1/2,

- z ulicy dojazdowej oznaczonej na rysunku planu symbolem 5KD1/2;

- następujące zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej:

- zaopatrzenie w media: woda, kanalizacja sanitarna, deszczowa, energia elektryczna, łącza telefoniczne poprzez istniejące i projektowane przyłącza do sieci uzbrojenia                     w ulicach: Kazimierza Wielkiego, Topolowej oraz oznaczonej na rysunku planu symbolem 5KD1/2.

§ 10

Plan ustala następujące zasady zagospodarowania ulic:

- Dla ulic głównych oznaczonych na rysunku planu symbolem KG ustala się:

- ul. Kobylińskiego oznaczona na rysunku planu symbolem 1KG2/2 – szerokość w liniach rozgraniczających 42,0m – 50,0m; dwujezdniowa, dwukierunkowa o 2 pasach ruchu 
z odpowiednimi poszerzeniami w obrębie skrzyżowań;

projektowana dwukierunkowa ścieżka rowerowa zlokalizowana po północnej stronie;

- połączenie z ul. Curie – Skłodowskiej na zasadzie prawoskrętu,

- utrzymuje się istniejące parkingi wraz z wjazdami po północnej stronie ulicy na odcinku między ulicami: Curie – Skłodowskiej i Topolowej z zaleceniem ich korekty w celu uniknięcia kolizji z projektowaną ścieżką rowerową,

- dopuszcza się lokalizację parkingów po północnej stronie ulicy na odcinku między ulicami: Dobrzyńską i Curie – Skłodowskiej; w strefie wyznaczonej na rysunku planu, zorganizowanego w formie wewnętrznej ulicy z jednym rzędem miejsc postojowych, 
z obsługą poprzez ul. Curie – Skłodowskiej oraz powiązania z wewnętrznym układem komunikacyjnym os. Dobrzyńska,

- ustala się tymczasowy wjazd na zasadzie prawoskrętu od ul. Kobylińskiego dla obsługi bloków mieszkalnych usytuowanych na działkach nr ew. 694/30 i 694/31, do czasu realizacji docelowego zagospodarowania w formie ciągu parkingów wymienionego 
w pkt. 1c

- dopuszcza się lokalizację parkingów po południowej stronie ulicy na odcinku 
od wschodniej granicy działki nr ew. 175 do ul. Topolowej, z obsługą komunikacyjną 
z ul. Kobylińskiego zgodnie z oznaczeniami na rysunku planu, przy urządzaniu parkingów obowiązuje zachowanie istniejącego żywopłotu grabowego z dopuszczeniem urządzenia wjazdów na parking w miejscach jak najmniej kolizyjnych względem żywopłotu; oznaczenie na rysunku planu wjazdów na parkingi ma charakter orientacyjny, obowiązuje uściślenie miejsc wjazdów na dalszym etapie prac projektowych, w uzgodnieniu 
z właściwymi miejskimi służbami ochrony środowiska.

- Dla ulic zbiorczych oznaczonych na rysunku planu symbolem KZ ustala się:

- ul. Dobrzyńska oznaczona na rysunku planu symbolem 2KZ1/2 – szerokość w liniach rozgraniczających 20,0m – 22,0 m; jednojezdniowa, dwukierunkowa o 2 pasach ruchu 
z odpowiednimi poszerzeniami w obrębie skrzyżowania z ul. Kobylińskiego;

- ul. Kazimierza Wielkiego oznaczona na rysunku planu symbolem 3KZ1/2 – szerokość                       w liniach rozgraniczających 23,0 – 32,0 m; jednojezdniowa, dwukierunkowa o 2 pasach ruchu z odpowiednimi poszerzeniami w obrębie skrzyżowań z ulicami: Dobrzyńską i Topolową; projektowane jednokierunkowe ścieżki rowerowe zlokalizowane po północnej i południowej stronie jezdni

- obowiązuje zakaz wyjazdów z sąsiednich działek na ul. Kazimierza Wielkiego w obrębie skrzyżowań z:

- ul. Dobrzyńską na odcinku dł. 35 m licząc od linii rozgraniczającej między ulicami Kazimierza Wielkiego i Dobrzyńską,

- ul. Topolową na odcinku dł. 20 m licząc od linii rozgraniczającej między ulicami Kazimierza Wielkiego i Topolową,

- obowiązuje adaptacja (południowej i północnej) rogatek Dobrzyńskich wpisanych wraz                      z najbliższym otoczeniem w promieniu 50 m do rejestru zabytków dawnego woj. płockiego pod numerem 50/174; obowiązuje ochrona na mocy przepisów ustawy z dn. 15.02.1962 r. o ochronie dóbr kultury (tekst jednolity Dz. U. z 1999 r. Nr 98 poz. 1150).

- Dla ulic lokalnych oznaczonych na rysunku planu symbolem KL ustala się:

- ul. Topolowa oznaczona na rysunku planu symbolem 4KL1/2 – szerokość w liniach rozgraniczających 13,0m – 16,0m; jednojezdniowa, dwukierunkowa o 2 pasach ruchu 
z odpowiednimi poszerzeniami w obrębie skrzyżowań z ulicami: Kobylińskiego i Kazimierza Wielkiego

- zagospodarowanie po zachodniej stronie w formie zieleni niskiej; wyklucza się nasadzenie drzew ze względu na projektowany kolektor sanitarny.

- Dla ulic dojazdowych oznaczonych na rysunku planu symbolem KD ustala się:

- ulicę dojazdową oznaczoną na rysunku planu symbolem 5KD1/2 – szerokość w liniach rozgraniczających 10,0m – 15,0m; jednojezdniowa, dwukierunkowa o 2 pasach ruchu,

- utrzymuje się istniejące miejsca parkingowe wzdłuż ulicy, z dopuszczeniem powiększenia ich ilości;

- Dla ciągów pieszo – jezdnych oznaczonych na rysunku planu symbolem KY ustala się:

- ciąg pieszo – jezdny oznaczony na rysunku planu symbolem 6KY – szerokość w liniach rozgraniczających 10,0 m z nawierzchnią przystosowaną do ruchu ciężkich pojazdów  - pod kątem ochrony przeciwpożarowej.

- Dla ciągów pieszych oznaczonych na rysunku planu symbolem KX ustala się:

- ciąg pieszy oznaczony na rysunku planu symbolem 7KX – szerokość w liniach rozgraniczających 6,0 m.

- Dla ulic, o których mowa w ust. 1, 2, 3 i 4 w zakresie zagospodarowania pasów ulicznych wyznaczonych liniami rozgraniczającymi określonymi na rysunku planu ustala się:

- zachowanie istniejących nadziemnych i podziemnych urządzeń liniowych uzbrojenia  terenu, dopuszczając ich przebudowę wynikającą z: realizacji elementów zagospodarowania zgodnych z ustaleniami niniejszego planu (np. przebudowy jezdni wraz z sieciami uzbrojenia, budowy jezdni, podłączeń projektowanych budynków itp.);

- konieczność lokalizowania nadziemnych i podziemnych urządzeń liniowych uzbrojenia terenu, zgodnie z zasadami lokalizacji uzbrojenia w ulicach, określonymi w przepisach szczególnych;

- orientacyjny charakter lokalizacji krawężników jezdni i stref parkingów, określonych na rysunku planu;

- zachowanie istniejących chodników, zieleni - niekolizyjnych względem modernizowanych lub projektowanych jezdni, ścieżek rowerowych.

- Oświetlenie ulic z miejskiej sieci oświetleniowej. Wyposażenie w oświetlenie ulic istniejących modernizowanych i projektowanych, wówczas gdy dotychczasowe urządzenia nie zapewnią spełnienia wymagań normatywnych.

## ROZDZIAŁ IV

## PRZEPISY PRZEJŚCIOWE I KOŃCOWE

§ 11

Na podstawie art. 10 ust. 3 oraz art. 36 ust. 3 ustawy dla terenów objętych planem ustala się, dla naliczenia jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, stawki w wysokości:

- dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 	5MW, 6MW		   	30%

- dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem	8MŚ				10%

- dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem           4U			             30%

- dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 	1U, 2U, 3U			  0%

- dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 	7EE				  0%

- dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami:

1KG2/2; 2KZ1/2; 3KZ1/2, 4KL1/2; 5KD1/2, 6KY1/2; 7KX					  0%

§ 12

Do spraw z zakresu zagospodarowania przestrzennego wszczętych przed dniem wejścia w życie niniejszej uchwały, a niezakończonych decyzją ostateczną stosuje się ustalenia niniejszej uchwały.

§ 13

Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 14

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Miasta Płocka