OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM

O WARTOŚCI PONIŻEJ 30 000 EURO

na realizację zadania pod nazwą:

„Dostawa specjalistycznego wyposażenia do zastosowania w profesjonalnej akwarystyce słodkowodnej i morskiej na potrzeby Miejskiego Ogrodu Zoologicznego – Jednostki Budżetowej w Płocku”

ZAMAWIAJĄCY:

Gmina - Miasto Płock

Miejski Ogród Zoologiczny - Jednostka Budżetowa w Płocku

ul. Norbertańska 2

09-402 Płock

tel. 24 366 05 23

fax. 24 366 05 13

ZATWIERDZAM

Dyrektor Miejskiego Ogrodu Zoologicznego –

Jednostki Budżetowej w Płocku

Krzysztof Kelman

PŁOCK – CZERWIEC 2018

Ogłoszono:

- na stronie internetowej zamawiającego www.zoo.plock.pl, BIP

- na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM

O WARTOŚCI PONIŻEJ 30 000 EURO

ZAMAWIAJĄCY

Gmina - Miasto Płock, Miejski Ogród Zoologiczny - Jednostka Budżetowa w Płocku, 09-402 Płock, ul. Norbertańska 2,

zaprasza do składania ofert na:

„Dostawa specjalistycznego wyposażenia do zastosowania w profesjonalnej akwarystyce słodkowodnej i morskiej na potrzeby Miejskiego Ogrodu Zoologicznego – Jednostki Budżetowej w Płocku”

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa specjalistycznego wyposażenia do zastosowania           w profesjonalnej akwarystyce słodkowodnej i morskiej na potrzeby Miejskiego Ogrodu Zoologicznego – Jednostki Budżetowej w Płocku.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – Załącznik nr 3.

3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na następujące zadania:

część 1 – ŻARNIKI METAHALOGENKOWE (HQI)

część 2 – POMPY

część 3 – URZĄDZENIA POMIAROWE

część 4 – OŚWIETLENIE LED

część 5 – LAMPY LED Z MOŻLIWOŚCIĄ STEROWANIA WYBRANĄ BARWĄ ŚWIATŁA

część 6 – CHWYTAKI OFIOLOGICZNE

część 7 – MEDIA FILTRACYJNE

4. Zamawiający nie ogranicza liczby części zamówienia, na którą Wykonawca może złożyć ofertę. Wykonawca może złożyć ofertę w odniesieniu do jednej, kilku lub wszystkich części.

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Wymagany termin realizacji zamówienia: Minimalny termin realizacji poszczególnych dostaw wynosi 7 dni kalendarzowych a maksymalny termin realizacji poszczególnych dostaw nie może przekroczyć 28 dni kalendarzowych.

OFERTA POWINNA ZAWIERAĆ

1. Formularz oferty - Załącznik Nr 1 zawierający: nazwę i adres Wykonawcy, ceny brutto                            na podstawie opisu przedmiotu zamówienia z podpisem i pieczątką osób uprawnionych.

2. Formularz cenowy - Załącznik nr 2

3. Formularz szczegółowego opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 4

4. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, potwierdzający dopuszczenie wykonawcy do obrotu prawnego w zakresie objętym konkursem - w postaci wydruku ze strony internetowej Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego lub CEIDG.

5. Pełnomocnictwo osoby lub osób podpisujących ofertę, jeżeli nie wynika to bezpośrednio            z załączonych dokumentów. Załączone do oferty pełnomocnictwo winno być w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie.

Kserokopie dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę: zapis: „za zgodność z oryginałem” + podpis.

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego - Miejski Ogród Zoologiczny, 09-402 Płock,

ul. Norbertańska 2 - Sekretariat do dnia 20.06.2018 r. do godz. 8:00

2. Ofertę należy umieścić w kopercie. Koperta powinna być zaadresowana na Zamawiającego,  na adres podany na wstępie oraz powinna posiadać oznaczenia:

„Oferta na dostawę specjalistycznego wyposażenia do zastosowania w profesjonalnej akwarystyce słodkowodnej i morskiej na potrzeby Miejskiego Ogrodu Zoologicznego – Jednostki Budżetowej w Płocku – część ……………….”

Nie otwierać przed dniem 20.06.2018 roku do godz. 8:15

3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20.06.2018 r. o godz. 08:15.

SPOSÓB OCENY OFERT

- Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty następującymi kryteriami:

1) Cena 			– 60%

2) Termin dostawy	– 20%

3) Gwarancja	 	– 20%

Możliwa do uzyskania maksymalna ocena za wszystkie powyższe kryteria wynosi - 100 pkt. (1% = 1pkt)

1.1.1. Kryterium		1)  "Cena" - C

Ocena kryterium „Ceny” dla n-tej oferty Wykonawcy (Pcb) dokonywana będzie poprzez porównanie ceny najniższej wśród ocenianych ofert (C min), do ceny zawartej w badanej ofercie (C b).

C min

P c b  = ----------------    x  60 pkt

C b

gdzie:

(P cb)	- ilość punktów za cenę dla ocenianej oferty;

(C min) 	- najniższa cena spośród cen ocenianych ofert;

(C b) 	- cena zawarta w badanej ofercie.

Maksymalna możliwa do uzyskania ocena w tym kryterium wynosi 60 pkt.

1.1.2. Kryterium		2) "Termin dostawy" - T

  - Ocena kryterium „termin realizacji” dla n-tego Wykonawcy (Ptn) będzie dokonywana poprzez przyznanie punktów na podstawie wskazanego w formularzu oferty (Załącznik nr 1 do SIWZ) terminu realizacji poszczególnych dostaw liczonego w dniach od złożenia zamówienia.

Minimalny termin realizacji poszczególnych dostaw wynosi 7 dni kalendarzowych                        a maksymalny termin realizacji poszczególnych dostaw nie może przekroczyć 28 dni kalendarzowych.

Sposób przydzielania punktów:

| Termin realizacji | 28 dni | 21 dni | 14 dni | 7 dni |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Liczba punktów | 0 | 5 | 10 | 20 |

UWAGA:

W przypadku gdy Wykonawca w ofercie nie poda terminu realizacji poszczególnych dostaw, Zamawiający uzna, iż oferuje termin realizacji na poziomie maksymalnym tj. 28 dni kalendarzowych liczonych od dnia złożenia zamówienia i tym samym oferta wykonawcy w ramach kryterium oceny ofert „Termin realizacji” otrzyma 0 pkt.

Maksymalny termin realizacji wynosi: 28 dni kalendarzowych.

Wykonawca musi podać termin realizacji w dniach kalendarzowych

Maksymalna możliwa ocena do uzyskania w tym kryterium wynosi 20 pkt.

1.1.3. Kryterium		3) "Gwarancja" - G

Ocena kryterium „gwarancja” n-tej oferty Wykonawcy (P ogb) będzie dokonywana poprzez porównanie oferowanej długości trwania okresu gwarancyjnego (OG b) z najdłuższym proponowanym okresem gwarancyjnym (OG max)

OG b

P ogb = ----------- x 20 pkt

OG max

gdzie:

(P ogb) 	- ilość punktów za okres gwarancji dla ocenianej oferty;

(OG b)	- okres gwarancyjny oferty badanej (min. 24 miesiące)

(OG max) 	- najdłuższy zaproponowany okres gwarancyjny (max 60 miesięcy).

Za okres dodatkowej gwarancji ponad 60 miesięcy Wykonawca otrzyma maksymalną liczbę 20 punktów.

Wykonawca musi podać okres gwarancji w miesiącach.

Maksymalna możliwa ocena do uzyskania w tym kryterium wynosi 20 pkt.

2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z największą ilością punktów, stanowiących sumę punktów przyznanych w każdym kryterium z uwzględnieniem wagi procentowej danego kryterium, obliczonych wg wzoru:

  - Wybór Wykonawcy.

    - Dla Części: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 o wyborze oferty zdecyduje najwyższa ilość punktów uzyskanych łącznie (Pn) za kryteria określone w:

- pkt 1.1.1 (P cn) 	- Cena

- pkt 1.1.2. (P tn) 	- Termin dostawy

- pkt 1.1.3. P ogn) 	- Gwarancja

P n = P cn  + P tn + P ogn

Możliwa do uzyskania maksymalna ocena za wszystkie kryteria wynosi - 100 pkt.

INFORMACJE DODATKOWE:

- Oferent jest związany ofertą przez 30 dni. Zawarcie umowy następuje z chwilą jej podpisania.

- Zamawiający zamieści informację o rozstrzygnięciu postępowania na swojej stronie internetowej www.zoo.plock.pl oraz jednocześnie przekaże  pisemną informację drogą listowną, elektroniczną lub faxem o wyniku postępowania Wykonawcom, którzy uczestniczyli w postępowaniu.

- Postępowanie wszczęte na podstawie niniejszego ogłoszenia prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej lub elektronicznej, przy czym do złożenia oferty wymagana jest forma pisemna.

- W przypadku zaoferowania dwóch takich samych najniższych cen w ofertach oraz uzyskania takiej samej liczby punktów w pozostałych kryteriach, Zamawiający dopuszcza możliwość wezwania tych oferentów do złożenia oferty dodatkowej. Wykonawcy składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania zmian w treści niniejszego ogłoszenia przed terminem składania ofert, a także prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny oraz prawo do zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru ofert.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszym ogłoszeniem zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego.

- Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

- Zamawiający poprawi w ofercie Wykonawcy, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą:

1) oczywiste omyłki pisarskie,

2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,

3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z Ogłoszeniem, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty.

9. Zamawiający w przypadku wątpliwości może wezwać Wykonawcę, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą do złożenia wyjaśnień rażąco niskiej ceny. Rażąco niska cena zachodzi w przypadku, gdy cena całkowita oferty jest niższa o co najmniej 30% od wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, ustalonej przed wszczęciem postępowania lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert, chyba że rozbieżność wynika z okoliczności oczywistych, które nie wymagają wyjaśnienia.

10. Zamawiający może w przypadku złożenia błędnych lub niekompletnych dokumentów wezwać o ich wyjaśnienie lub uzupełnienie Wykonawcę, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą.

11. Zamawiający wyklucza z postępowania Wykonawcę, który na wezwanie Zamawiającego                    o którym mowa w pkt 9 i 10 nie złoży stosownych wyjaśnień lub dokumentów.

12. Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. W takim przypadku zastosowanie mają czynności z pkt. 9 i 10.

13. Klauzula informacyjna: Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

1). Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Ogród Zoologiczny – Jednostka Budżetowa w Płocku  z siedzibą 09-402 Płock, ul. Norbertańska 2 (dalej: „Administrator danych”).

2). Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym – Jednostce Budżetowej w Płocku jest Pan Leszek Bukowski, e-mail: leszek.bukowski@zoo.plock.pl,   tel. 603 606 095.

3). Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. Dostawa specjalistycznego wyposażenia do zastosowania w profesjonalnej akwarystyce słodkowodnej i morskiej na potrzeby Miejskiego Ogrodu Zoologicznego – Jednostki Budżetowej w Płocku  - AT - ZP - 226 | 8 | 2018.

4). Dane przekazane przez Panią/Pana mogą być udostępnione osobom lub podmiotom, które mają prawo dostępu do dokumentacji postępowania stanowiącej informację publiczną                            w oparciu o przepisy ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1764), z zastrzeżeniem art. 5 tejże ustawy, a także, jeśli będzie to konieczne, mogą być przekazywane pracownikom i współpracownikom Administratora danych, upoważnionym przez niego do przetwarzania danych osobowych oraz innym podmiotom, którym zleci on usługi związane przetwarzaniem danych osobowych. Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Administratorem danych i tylko zgodnie z jego poleceniami. Odbiorcami danych mogą być także instytucje upoważnione z mocy prawa.

5). Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a w przypadku zawarcia w jego wyniku umowy, przez czas trwania umowy, a po tym czasie przez okres wymagany obowiązującymi u Administratora danych przepisami o archiwizacji dokumentacji dotyczącej przeprowadzonych u niego zamówień publicznych, wedle których łączny okres przechowywania danych osobowych wynosi 5 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a umowy zawarte w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przez okres 10 lat od dnia wygaśnięcia umowy.

6). W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.

7). Posiada Pani/Pan:

a) na podstawie art. 15 RODO - prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

b) na podstawie art. 16 RODO - prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;

c) na podstawie art. 18 RODO - prawo żądania od Administratora danych ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;

d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

8). Nie przysługuje Pani/Panu:

a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO - prawo do usunięcia danych osobowych;

b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

c) na podstawie art. 21 RODO - prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

9). Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.

10). Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

11). Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne w celu rozpatrzenia Pani/Pana oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Konsekwencją nie podania danych będzie niemożność wzięcia udziału przez Panią/Pana                         w postępowaniu.

DANE DO KONTAKTU

w zakresie przedmiotu zamówienia:

Bogdan Koczyk, tel. 24/366-05-22 lub 600 009 959

w zakresie procedury udzielenia zamówienia:

Anna Cholewińska – tel. 24 366 05 24, 600 036 608

Robert Łęgowik - tel. 24 366-05-23, 603 604 171

od poniedziałku do piątku w godz. od 7:00 do 15:00

Płock, dnia 12.06.2018 r.

Sporządził: Robert Łęgowik

ZATWIERDZIŁ :

Dyrektor Miejskiego Ogrodu Zoologicznego –

Jednostki Budżetowej w Płocku

Krzysztof Kelman

______________________

* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.

** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

Załącznik Nr 1

FORMULARZ OFERTY

Dotyczy realizacji zadania pn. „Dostawa specjalistycznego wyposażenia do zastosowania w profesjonalnej akwarystyce słodkowodnej i morskiej na potrzeby Miejskiego Ogrodu Zoologicznego – Jednostki Budżetowej w Płocku”

| Zamówienie o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych | „Dostawa specjalistycznego wyposażenia do zastosowania w profesjonalnej akwarystyce słodkowodnej i morskiej na potrzeby Miejskiego Ogrodu Zoologicznego – Jednostki Budżetowej w Płocku” |
| --- | --- |
| Zamawiający | Gmina - Miasto Płock Miejski Ogród Zoologiczny Jednostka Budżetowa w Płocku 09-402 Płock, ul. Norbertańska 2 |
| Wykonawca |  |
| Część 1 – ŻARNIKI METAHALOGENKOWE (HQI) | Cena w zł: brutto (z podatkiem VAT) …………………………… Cena: słownie ……………………………………………………… ………………………………………………………………………. Gwarancja: …………………miesiące/y (min. 24 miesiące) Wykonawca musi podać termin gwarancji w miesiącach Termin dostawy: ………….… dni (min. 7 dni - max. 28 dni kalendarzowych) Wykonawca musi podać termin realizacji w dniach kalendarzowych |
| Część 2 – POMPY | Cena w zł: brutto (z podatkiem VAT) …………………………… Cena: słownie ……………………………………………………… ………………………………………………………………………. Gwarancja: …………………miesiące/y (min. 24 miesiące) Wykonawca musi podać termin gwarancji w miesiącach Termin dostawy: ………….… dni (min. 7 dni - max. 28 dni kalendarzowych) Wykonawca musi podać termin realizacji w dniach kalendarzowych |
| Część 3 – URZĄDZENIA POMIAROWE | Cena w zł: brutto (z podatkiem VAT) …………………………… Cena: słownie ……………………………………………………… ………………………………………………………………………. Gwarancja: …………………miesiące/y (min. 24 miesiące) Wykonawca musi podać termin gwarancji w miesiącach Termin dostawy: ………….… dni (min. 7 dni - max. 28 dni kalendarzowych) Wykonawca musi podać termin realizacji w dniach kalendarzowych |
| Część 4 – OŚWIETLENIE LED | Cena w zł: brutto (z podatkiem VAT) …………………………… Cena: słownie ……………………………………………………… ………………………………………………………………………. Gwarancja: …………………miesiące/y (min. 24 miesiące) Wykonawca musi podać termin gwarancji w miesiącach Termin dostawy: ………….… dni (min. 7 dni - max. 28 dni kalendarzowych) Wykonawca musi podać termin realizacji w dniach kalendarzowych |
| Część 5 – LAMPY LED Z MOŻLIWOŚCIĄ STEROWANIA WYBRANĄ BARWĄ ŚWIATŁA | Cena w zł: brutto (z podatkiem VAT) …………………………… Cena: słownie ……………………………………………………… ………………………………………………………………………. Gwarancja: …………………miesiące/y (min. 24 miesiące) Wykonawca musi podać termin gwarancji w miesiącach Termin dostawy: ………….… dni (min. 7 dni - max. 28 dni kalendarzowych) Wykonawca musi podać termin realizacji w dniach kalendarzowych |
| Część 6 – CHWYTAKI OFIOLOGICZNE | Cena w zł: brutto (z podatkiem VAT) …………………………… Cena: słownie ……………………………………………………… ………………………………………………………………………. Gwarancja: …………………miesiące/y (min. 24 miesiące) Wykonawca musi podać termin gwarancji w miesiącach Termin dostawy: ………….… dni (min. 7 dni - max. 28 dni kalendarzowych) Wykonawca musi podać termin realizacji w dniach kalendarzowych |
| Część 7 – MEDIA FILTRACYJNE | Cena w zł: brutto (z podatkiem VAT) …………………………… Cena: słownie ……………………………………………………… ………………………………………………………………………. Gwarancja: …………………miesiące/y (min. 24 miesiące) Wykonawca musi podać termin gwarancji w miesiącach Termin dostawy: ………….… dni (min. 7 dni - max. 28 dni kalendarzowych) Wykonawca musi podać termin realizacji w dniach kalendarzowych |
| Termin związania z ofertą | 30 dni |
| Uprawnieni przedstawiciele Wykonawcy | 1................................................................... 2.................................................................. |

1. Oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami Opisu przedmiotu zamówienia  - Załącznik nr 3 oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.

2. Oświadczamy, że zawarty w ogłoszeniu wzór umowy został przez nas zaakceptowany                     i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

3. Oświadczamy, że podatek VAT został naliczony zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 710 z późn. zm.).

4. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia   2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych   osobowych   i   w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania   się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.**

** W przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust.   4   lub art. 14 ust. 5 RODO treści świadczenia Wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

5. Termin związania z ofertą: 30 dni

6. Załącznikami do niniejszej oferty są:

a) ...............................................................................................................................

b) ...............................................................................................................................

c) ...............................................................................................................................

d) ...............................................................................................................................

e) ...............................................................................................................................

7. Oferta zawiera ......... stron podpisanych i ponumerowanych od nr ........... do nr ...............

data: ..................................

Podpis:

(upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

Załącznik nr 2

FORMULARZ CENOWY

Dotyczy: Dostawa specjalistycznego wyposażenia do zastosowania w profesjonalnej akwarystyce słodkowodnej i morskiej na potrzeby Miejskiego Ogrodu Zoologicznego – Jednostki Budżetowej w Płocku.

Nazwa Wykonawcy ..........................................................................................................................

Adres Wykonawcy ............................................................................................................................

Numer tel./fax ......................................................... email:................................................................

| Lp. | ASORTYMENT (Minimalne cechy, funkcje i parametry techniczne) | ILOŚĆ | jedn. miary | Cena jedn. netto / zł/ | Cena jedn. brutto /zł/ | Wartość brutto (cena jedn. brutto x ilość) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| CZĘŚĆ 1: ŻARNIKI METAHALOGENKOWE (HQI) |
| 1. | Proponowane urządzenie Aqualine 5000 Aqua Medic lub równoważne. Żarniki przeznaczone do montowania w lampach AquaSunlight Aqua Medic. Moc żarnika [W] - 250, Temp. barwowa [K] - 4500-6500, Typ trzonka - Fc2. | 11 | szt. |  |  |  |
| 2. | Proponowane urządzenie Aqualine 16000 Aqua Medic lub równoważne. Żarniki przeznaczone do montowania w lampach AquaSunlight Aqua Medic. Moc żarnika [W] - 250, Temp. barwowa [K] - 16000, Typ trzonka - Fc2. | 13 | szt. |  |  |  |
| 3. | Proponowane urządzenie Aqualine 20000 Aqua Medic lub równoważne. Żarniki przeznaczone do montowania w lampach AquaSunlight Aqua Medic. Moc żarnika [W] - 150, Temp. barwowa [K] - 20000, Typ trzonka – Rx7s. | 1 | szt. |  |  |  |
| 4. | Proponowane urządzenie Aqualine 16000 Aqua Medic lub równoważne. Żarniki przeznaczone do montowania w lampach AquaSunlight Aqua Medic. Moc żarnika [W] - 150, Temp. barwowa [K] - 16000, Typ trzonka – Rx7s. | 1 | szt. |  |  |  |
| 5. | Proponowane urządzenie Aqualine 10000 Aqua Medic lub równoważne. Żarniki przeznaczone do montowania w lampach Silveo2 Aqua Medic. Moc żarnika [W] - 250, Temp. barwowa [K] – min. 13000, Typ trzonka – E40. | 5 | szt. |  |  |  |
| 6. | Proponowane urządzenie Aqualine 10000 Aqua Medic lub równoważne. Żarniki przeznaczone do montowania w lampach Silveo2 Aqua Medic. Moc żarnika [W] - 400, Temp. barwowa [K] – min. 13000, Typ trzonka – E40. | 2 | szt. |  |  |  |
| CZĘŚĆ 1: ŻARNIKI METAHALOGENKOWE (HQI) - ogółem wartość brutto: |  |
| CZĘŚĆ 2: POMPY |
| 7. | Pompa obiegowa - wydajność: 3000 l/h z możliwością regulacji (kontroler). Automatyczne zabezpieczenie przed pracą „na sucho”. Mechanizm odcinający zasilanie w przypadku zablokowania wirnika. Słup podnoszenia wody min. 2,5 m. Możliwość pracy w zanurzeniu jak i poza wodą. W zestawie: mufy lub króćce przyłączeniowe. Zasilanie: 230 V/50 Hz. Ceramiczna oś wirnika. Długość przewodu: min. 3 m. Pompa obiegowa Jebao/Jecod DCS-3000 lub równoważna. | 5 | szt. |  |  |  |
| 8. | Zapasowe wirniki do pomp obiegowych zaproponowanych przez wykonawcę w poz.7. Dedykowane do zaproponowanego przez Wykonawcę modelu pompy | 5 | szt. |  |  |  |
| 9. | Pompa obiegowa - wydajność: 5000 l/h z możliwością regulacji (kontroler). Automatyczne zabezpieczenie przed pracą „na sucho”. Mechanizm odcinający zasilanie w przypadku zablokowania wirnika. Słup podnoszenia wody min. 3,5 m. Możliwość pracy w zanurzeniu jak i poza wodą. W zestawie: mufy lub króćce przyłączeniowe. Zasilanie: 230 V/50 Hz. Ceramiczna oś wirnika. Długość przewodu: min. 3 m. Pompa obiegowa Jebao/Jecod DCP-5000 lub równoważna. | 8 | szt. |  |  |  |
| 10. | Zapasowe wirniki do pomp obiegowych zaproponowanych przez wykonawcę w poz. 9. Dedykowane do zaproponowanego przez Wykonawcę modelu pompy. | 8 | szt. |  |  |  |
| 11. | Pompa obiegowa - wydajność: 10.000 l/h z możliwością regulacji (kontroler). Automatyczne zabezpieczenie przed pracą „na sucho”. Mechanizm odcinający zasilanie w przypadku zablokowania wirnika. Słup podnoszenia wody 6,0 m. Możliwość pracy w zanurzeniu jak i poza wodą. W zestawie: mufy lub króćce przyłączeniowe. Długość przewodu: min. 3 m. Zasilanie: 230 V/50 Hz. Ceramiczna oś wirnika. Długość przewodu: min. 3 m. Pompa obiegowa Jebao/Jecod DCP-10000 lub równoważna. | 4 | szt. |  |  |  |
| 12. | Zapasowe wirniki do pomp obiegowych zaproponowanych przez wykonawcę w poz. 11. Dedykowane do zaproponowanego przez Wykonawcę modelu pompy. | 4 | szt. |  |  |  |
| CZĘŚĆ 2: POMPY - ogółem wartość brutto: |  |
| CZĘŚĆ 3: URZĄDZENIA POMIAROWE |
| 13. | Rodzaj pomiaru pH/°C - profesjonalne urządzenie do badań terenowych, wodoszczelne. Elektroda ze stopu tytanu, ze wzmacniaczem sygnału eliminującym zakłócenia jakości pomiaru, wbudowany czujnik temperatury. Kompensacja temp. automatyczna. Kalibracja automatyczna. Dokładność pH +- 0,02.W zestawie: miernik, sonda, roztwory kalibracyjne, roztwór czyszczący. Kompaktowy miernik pH/°C HANNA INSTRUMENTS HI991001 lub równoważny. | 1 | szt. |  |  |  |
| 14. | Rodzaj pomiaru O₂ profesjonalny przenośny przyrząd do pomiaru tlenu rozpuszczonego w wodzie wyrażonego w % nasycenia i w mg O₂/dm³. Szczelna obudowa. Kompensacja wysokości i zasolenia, automatyczna kalibracja na powietrzu bez użycia roztworów, przewód max. 4 m. Skala: 0,00-45,00 mg O₂/dm³, 0,0-300% nasycenia O₂. W zestawie: miernik, sonda, roztwór elektrolitu, dodatkowe membrany. Tlenomierz HANNA INSTRUMENTS HI9146-04 lub równoważny. | 1 | szt. |  |  |  |
| 15. | Rodzaj pomiaru PO₄²⁻ - przenośny mini-kolorymetr do mierzenia poziomu fosforanów w wodzie akwariowej. Skala 0,00-2,50 mg/l, dokładność: 0,04 mg/l. Kolorymetryczny miernik fosforanów HANNA INSTRUMENTS HI713 lub równoważny. | 1 | szt. |  |  |  |
| 16. | Rodzaj pomiaru PO₄²⁻- zapasowe reagenty do przenośnego kolorymetru do mierzenia fosforanów w wodzie akwariowej. Reagenty dedykowane do urządzenia HANNA INSTRUMENTS HI713 lub równoważnego. | 1 | szt. |  |  |  |
| 17. | Rodzaj pomiaru Krzemiany - przenośny mini-kolorymetr do mierzenia krzemianów w wodzie akwariowej. Skala 0,00-2,00 mg/l, dokładność: ±0,03 mg/l ±5 % odczytu. Kolorymetryczny miernik krzemu HANNA INSTRUMENTS HI705 lub równoważny. | 1 | szt. |  |  |  |
| 18. | Rodzaj pomiaru Krzemiany - zapasowe reagenty do przenośnego kolorymetru do mierzenia krzemianów w wodzie akwariowej. | 1 | szt. |  |  |  |
| 19. | Rodzaj pomiaru Ca - przenośny mini-kolorymetr do mierzenia poziomu wapnia w akwarium. Skala 200 do 600 mg/l, rozdzielczość 1 mg/l (ppm),dokładność ± 6% odczytu. Kolorymetryczny miernik wapnia HANNA INSTRUMENTS HI758 lub równoważny. | 1 | szt. |  |  |  |
| 20. | Rodzaj pomiaru Ca - zapasowe reagenty do przenośnego kolorymetru do mierzenia poziomu Ca w wodzie akwariowej. Reagenty dedykowane do urządzenia HANNA INSTRUMENTS HI758 lub równoważnego. | 1 | szt. |  |  |  |
| 21. | Rodzaj pomiaru Zasadowość - przenośny mini-kolorymetr do mierzenia zasadowości. Skala: 0 do 300 mg/l, odniesienie: 1 mg/l, dokładność: ± 5% odczytu ±5 mg/l. Kolorymetryczny miernik zasadowości HANNA INSTRUMENTS HI755 lub równoważny. | 1 | szt. |  |  |  |
| 22. | Rodzaj pomiaru Zasadowość - zapasowe reagenty do przenośnego kolorymetru do mierzenia zasadowości w wodzie akwariowej. Reagenty dedykowane do urządzenia HANNA INSTRUMENTS HI755 lub równoważnego. | 1 | szt. |  |  |  |
| 23. | Rodzaj pomiaru Zasolenie - przenośny refraktometr cyfrowy. Automatyczna kompensacja temperatury, Pomiar w PSU i ciężarze właściwym. Kalibracja przy użyciu wody z filtra RO. Zakres: 0-50 PSU, Dokładność: ± 2 PSU, ± 0,002 ciężaru właściwego, ± 0,3°C. Refraktometr cyfrowy Milwaukee Instruments MA887 lub równoważny. | 1 | szt. |  |  |  |
| Część 3: URZĄDZENIA POMIAROWE - ogółem wartość brutto: |  |
| CZĘŚĆ 4: OŚWIETLENIE LED |
| 24. | Lampa LED do akwarium morskiego - 130 W, temp. barwowa 20000K lub więcej, kąt świecenia 100°. Klasa szczelności IP65, klasa odporności IK08. Lampa LED BLV Nepturion 130W lub równoważna. | 3 | szt. |  |  |  |
| 25. | Lampa LED do akwariów roślinnych - 100W, możliwość zmiany temp. barwowej w zakresie 6000 -20000K lub większym, kąt świecenia w zakresie 55°. Klasa szczelności IP65, klasa odporności IK08. Lampa LED BLV Nepturion 100W lub równoważna. | 2 | szt. |  |  |  |
| 26. | Lampa LED do akwariów ze środowiskiem rzecznym - 100W, możliwość zmiany temp. barwowej w zakresie 6000 -20000K lub większym, kąt świecenia 100°. Klasa szczelności IP65, klasa odporności IK08. Lampa LED BLV Nepturion 100W USHIO lub równoważna. | 5 | szt. |  |  |  |
| 27. | Lampa LED do oświetlania wolnej ekspozycji - 130W, barwa ciepła 4000K, kąt świecenia 55°, Klasa szczelności IP65, klasa odporności IK08. Lampa BLV Signion LED 130W 4000K lub równoważna. | 1 | szt. |  |  |  |
| Część 4: OŚWIETLENIE LED - ogółem wartość brutto: |  |
| CZĘŚĆ 5: LAMPY LED Z MOŻLIWOŚCIĄ STEROWANIA WYBRANĄ BARWĄ ŚWIATŁA |
| 28. | Lampa LED do akwarium morskiego - moc: 200W. Wyposażona w jedną matrycę z dwoma rodzajami diod LED (białe i niebieskie), z możliwością oddzielnego sterowania dla każdego rodzaju. Kąt świecenia 90°. Strumień świetlny biały: 10.000 Lm; barwa: ok. 12.000 K, niebieski: ok. 3000 Lm, 455-460 nm. Możliwość zmiany soczewek na 60° i 120°. Lampy z certyfikatem CE. Lampa LEDspot 200W Aqua Medic lub równoważna. | 2 | szt. |  |  |  |
| 29. | Manualny sterownik do lampy LED - manualne sterowanie dwóch kanałów w lampie (ustawienie proporcji koloru niebieskiego i białego). Urządzenie kompatybilne z zaproponowaną przez Wykonawcę lampą w poz. 28. Potencjometr (sterownik) LEDspot 400W Aqua Medic lub równoważny | 2 | szt. |  |  |  |
| 30. | Lampa LED do akwarium morskiego - moc: 400W. Wyposażona w jedną matrycę z dwoma rodzajami diod LED (białe i niebieskie), z możliwością oddzielnego sterowania dla każdego rodzaju. Kąt świecenia 90°. Strumień świetlny biały: 21.000 Lm, barwa: 12000 K, niebieski: 6087 Lm, 455-460 nm. Możliwość zmiany soczewek na 60° i 120°. Lampy z certyfikatem CE. Klasa zabezpieczenia IP 65. Lampa LEDspot 400W Aqua Medic lub równoważna. | 3 | szt. |  |  |  |
| 31. | Manualny sterownik do lampy LED - manualne sterowanie dwóch kanałów w lampie (ustawienie proporcji koloru niebieskiego i białego). Kompatybilne z zaproponowaną przez Wykonawcę lampą zaproponowaną w pozycji 30. Potencjometr (sterownik) LEDspot 400W Aqua Medic lub równoważny. | 3 | szt. |  |  |  |
| Część 5: LAMPY LED Z MOŻLIWOŚCIĄ STEROWANIA WYBRANĄ BARWĄ ŚWIATŁA - ogółem wartość brutto: |  |
| CZĘŚĆ 6: CHWYTAKI OFIOLOGICZNE |
| 32. | Chwytak ofiologiczny dł. ok. 100 cm - Wykonany z anodowanego aluminium, średnica rurki pow. 2 cm. Końce zaciskane poprzez dźwignię w rękojeści (ruchoma jedna część), rozstaw min. 6 cm. Poruszany za pomocą linki ze stali nierdzewnej. Chwytak 106 cm Varimex (SV-AL. 106) lub równoważny. | 2 | szt. |  |  |  |
| 33. | Chwytak ofiologiczny dł. ok. 150 cm - Wykonany z anodowanego aluminium, średnica rurki pow. 2 cm. Końce zaciskane poprzez dźwignię w rękojeści (ruchoma jedna część), rozstaw min. 6 cm. Poruszany za pomocą linki ze stali nierdzewnej. Chwytak 152 cm Varimex (SV-AL. 152) lub równoważny. | 3 | szt. |  |  |  |
| 34. | Chwytak ofiologiczny dł. ok. 180 cm - Wykonany z anodowanego aluminium, średnica rurki pow. 2 cm. Końce zaciskane poprzez dźwignię w rękojeści (ruchoma jedna część), rozstaw min. 6 cm. Poruszany za pomocą linki ze stali nierdzewnej. Chwytak 152 cm Varimex (SV-AL. 183) lub równoważny. | 1 | szt. |  |  |  |
| Część 6: CHWYTAKI OFIOLOGICZNE - ogółem wartość brutto: |  |
| CZĘŚĆ 7: MEDIA FILTRACYJNE |
| 35. | Bioballe - Powierzchnia min. 300 m²/m³, do zastosowania w akwarystyce morskiej. Średnica nie mniej niż 3 cm. Bactoballe Aqua Medic lub równoważne. | 1 | m³ |  |  |  |
| 36. | Gąbka akwarystyczna - Gruboziarnista gąbka z tworzywa piankowego o otwartych, grubych porach z przeznaczeniem do zastosowania w akwarystyce słonowodnej. Grubość gąbki 5 cm. Gąbka z oferty firmy Aqua Medic lub równoważna | 10 | m² |  |  |  |
| 37. | Kratka rastrowa - wymiary 60x60, wykonana z tworzywa, z przeznaczeniem do akwarystyki słonowodnej. Kratka plastikowa rastrowa. Nadająca się jako podłoże dla skały , podstawa filtrów mechanicznych. Wykorzystywana też przy budowie szczepkariów. | 3 | szt. |  |  |  |
| 38. | Preparat zawierający kultury bakterii nitryfikacyjnych i denitryfikacyjnych. Preparat w polimerowych, biodegradowalnych otoczkach umożliwiający stopniowe uwalnianie zawartych żywych kultur bakterii nitryfikacyjnych i denitryfikacyjnych oraz enzymów. Do zastosowania w akwarystyce morskiej. Opakowanie 500 ml. Fauna Marine Bacto Reef Balls – 500 ml lub równoważny | 10 | szt. |  |  |  |
| Część 7: MEDIA FILTRACYJNE - wartość ogółem brutto: |  |

data: ..................................

Podpis:

(upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

Załącznik nr 3

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dotyczy: Dostawa specjalistycznego wyposażenia do zastosowania w profesjonalnej akwarystyce słodkowodnej i morskiej na potrzeby Miejskiego Ogrodu Zoologicznego – Jednostki Budżetowej w Płocku.

CZĘŚĆ I

ŻARNIKI METAHALOGENKOWE (HQI)

Żarniki przeznaczone do montowania w lampach AquaSunlight Aqua Medic (w przypadku żarników z trzonkiem typu Fc2 i Rx7s) oraz Silveo2 Aqua Medic (w przypadku żarników z trzonkiem typu E40).

| Lp. | Zbiornik | Moc żarnika [W] | Temp. barwowa [K] | Typ trzonka | Ilość [szt] | Proponowane |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wiosłonosy | 250 | 4500-6500 | Fc2 | 3 | Aqualine 5000 Aqua Medic lub równoważna |
| 2. | Piranie | 250 | 4500-6500 | Fc2 | 2 | Aqualine 5000 Aqua Medic lub równoważna |
| 3. | Australia | 250 | 4500-6500 | Fc2 | 2 | Aqualine 5000 Aqua Medic lub równoważna |
| 4. | Azja | 250 | 4500-6500 | Fc2 | 2 | Aqualine 5000 Aqua Medic lub równoważna |
| 5. | Malawi | 250 | 16000 | Fc2 | 3 | Aqualine 16000 Aqua Medic lub równoważna |
| 6. | Afrykańska rzeka | 250 | 4500-6500 | Fc2 | 2 | Aqualine 5000 Aqua Medic lub równoważna |
| 7. | Skrzydlice | 150 | 20000 | Rx7s | 1 | Aqualine 20000 Aqua Medic lub równoważna |
|  |  | 150 | 16000 | Rx7s | 1 | Aqualine 16000 Aqua Medic lub równoważna |
| 8. | Bezkręgowce morskie, amfipriony | 250 | 16000 | Fc2 | 2 | Aqualine 16000 Aqua Medic lub równoważna |
| 9. | Koniki morskie | 250 | 16000 | Fc2 | 2 | Aqualine 16000 Aqua Medic lub równoważna |
| 10. | Rekiny | 250 | min. 13000 | E40 | 3 | Aqualine 10000 Aqua Medic lub równoważna |
| 11. | Rafa | 250 | 16000 | Fc2 | 6 | Aqualine 16000 Aqua Medic lub równoważna |
|  |  | 250 | min. 13000 | E40 | 2 | Aqualine 10000 Aqua Medic lub równoważna |
|  |  | 400 | min.13000 | E40 | 2 | Aqualine 10000 Aqua Medic lub równoważna |

Zestawienie zbiorcze.

| Lp. | Proponowane źródła światła | Ilość [szt] |
| --- | --- | --- |
| 1. | 250 W Fc2 4500-6500 K | 11 |
| 2. | 250 W Fc2 16000 K | 13 |
| 3. | 150 W Rx7s 16000 K | 1 |
| 4. | 150 W Rx7s 20000 K | 1 |
| 5. | 250 W E40, min. 13000K | 5 |
| 6. | 400 W E40, min. 13000K | 2 |
| RAZEM | 33 |

CZĘŚĆ II

POMPY

| Lp. | Typ urządzenia | Dane techniczne | Proponowane urządzenie | Ilość [szt] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pompa obiegowa | Wydajność: 3000 l/h z możliwością regulacji (kontroler) Automatyczne zabezpieczenie przed pracą „na sucho” Mechanizm odcinający zasilanie w przypadku zablokowania wirnika Słup podnoszenia wody min. 2,5 m Możliwość pracy w zanurzeniu jak i poza wodą. W zestawie: mufy lub króćce przyłączeniowe Zasilanie: 230 V/50 Hz Ceramiczna oś wirnika. Długość przewodu: min. 3 m. | Pompa obiegowa Jebao/Jecod DCS-3000 lub równoważny. | 5 |
| 2. | Zapasowe wirniki do pomp obiegowych zaproponowanych przez wykonawcę w poz. 1 |  | Dedykowane do zaproponowanego przez Wykonawcę modelu pompy | 5 |
| 3. | Pompa obiegowa | Wydajność: 5000 l/h z możliwością regulacji (kontroler) Automatyczne zabezpieczenie przed pracą „na sucho” Mechanizm odcinający zasilanie w przypadku zablokowania wirnika Słup podnoszenia wody min. 3,5 m Możliwość pracy w zanurzeniu jak i poza wodą. W zestawie: mufy lub króćce przyłączeniowe. Zasilanie: 230 V/50 Hz Ceramiczna oś wirnika. Długość przewodu: min. 3 m. | Pompa obiegowa Jebao/Jecod DCP-5000 lub równoważny. | 8 |
| 4. | Zapasowe wirniki do pomp obiegowych zaproponowanych przez wykonawcę w poz. 3 |  | Dedykowane do zaproponowanego przez Wykonawcę modelu pompy | 8 |
| 5. | Pompa obiegowa | Wydajność: 10.000 l/h z możliwością regulacji (kontroler) Automatyczne zabezpieczenie przed pracą „na sucho” Mechanizm odcinający zasilanie w przypadku zablokowania wirnika Słup podnoszenia wody 6,0 m Możliwość pracy w zanurzeniu jak i poza wodą. W zestawie: mufy lub króćce przyłączeniowe Długość przewodu: min. 3 m. Zasilanie: 230 V/50 Hz Ceramiczna oś wirnika. Długość przewodu: min. 3 m. | Pompa obiegowa Jebao/Jecod DCP-10000 lub równoważny. | 4 |
| 6. | Zapasowe wirniki do pomp obiegowych zaproponowanych przez wykonawcę w poz. 5 |  | Dedykowane do zaproponowanego przez Wykonawcę modelu pompy | 4 |

Urządzenia powinny być dedykowane do akwarystyki (w tym także słonowodnej), wykonane z materiałów odpornych na korozję. Elementy stykające się z wodą nie mogą być wykonane z miedzi lub jej stopów.

CZĘŚĆ III

URZĄDZENIA POMIAROWE

| Lp. | Rodzaj pomiaru | Opis i parametry urządzenia | Proponowane urządzenie | Ilość [szt] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | pH/°C | Profesjonalne urządzenie do badań terenowych, wodoszczelne. Elektroda ze stopu tytanu, ze wzmacniaczem sygnału eliminującym zakłócenia jakości pomiaru, wbudowany czujnik temperatury. Kompensacja temp. automatyczna. Kalibracja automatyczna. Dokładność pH +- 0,02.W zestawie: miernik, sonda, roztwory kalibracyjne, roztwór czyszczący. | Kompaktowy miernik pH/°C HANNA INSTRUMENTS HI991001 lub równoważny. | 1 |
| 2. | O₂ | Profesjonalny przenośny przyrząd do pomiaru tlenu rozpuszczonego w wodzie wyrażonego w % nasycenia i w mg O₂/dm³. Szczelna obudowa. Kompensacja wysokości i zasolenia, automatyczna kalibracja na powietrzu bez użycia roztworów, przewód max. 4 m. Skala: 0,00-45,00 mg O₂/dm³, 0,0-300% nasycenia O₂. W zestawie: miernik, sonda, roztwór elektrolitu, dodatkowe membrany. | Tlenomierz HANNA INSTRUMENTS HI9146-04 lub równoważny. | 1 |
| 3. | PO₄²⁻ | Przenośny mini-kolorymetr do mierzenia poziomu fosforanów w wodzie akwariowej. Skala 0,00-2,50 mg/l, dokładność: 0,04 mg/l, | Kolorymetryczny miernik fosforanów HANNA INSTRUMENTS HI713 lub równoważny. | 1 |
| 4. | PO₄²⁻ | Zapasowe reagenty do przenośnego kolorymetru do mierzenia fosforanów w wodzie akwariowej. | Reagenty dedykowane do urządzenia HANNA INSTRUMENTS HI713 lub równoważnego. | 1 |
| 5. | Krzemiany | Przenośny mini-kolorymetr do mierzenia krzemianów w wodzie akwariowej. Skala 0,00-2,00 mg/l, dokładność: ±0,03 mg/l ±5 % odczytu | Kolorymetryczny miernik krzemu HANNA INSTRUMENTS HI705 lub równoważny. | 1 |
| 6. | Krzemiany | Zapasowe reagenty do przenośnego kolorymetru do mierzenia krzemianów w wodzie akwariowej. | Reagenty dedykowane do urządzenia HANNA INSTRUMENTS HI705 lub równoważnego. | 1 |
| 7. | Ca | Przenośny mini-kolorymetr do mierzenia poziomu wapnia w akwarium. Skala 200 do 600 mg/l, rozdzielczość 1 mg/l (ppm),dokładność ± 6% odczytu. | Kolorymetryczny miernik wapnia HANNA INSTRUMENTS HI758 lub równoważny. | 1 |
| 8. | Ca | Zapasowe reagenty do przenośnego kolorymetru do mierzenia poziomu Ca w wodzie akwariowej. | Reagenty dedykowane do urządzenia HANNA INSTRUMENTS HI758 lub równoważnego. | 1 |
| 9. | Zasadowość | Przenośny mini-kolorymetr do mierzenia zasadowości. Skala: 0 do 300 mg/l, odniesienie: 1 mg/l, dokładność: ± 5% odczytu ±5 mg/l | Kolorymetryczny miernik zasadowości HANNA INSTRUMENTS HI755 lub równoważny. | 1 |
| 10. | Zasadowość | Zapasowe reagenty do przenośnego kolorymetru do mierzenia zasadowości w wodzie akwariowej. | Reagenty dedykowane do urządzenia HANNA INSTRUMENTS HI755 lub równoważnego. | 1 |
| 11. | Zasolenie | Przenośny refraktometr cyfrowy. Automatyczna kompensacja temperatury, Pomiar w PSU i ciężarze właściwym. Kalibracja przy użyciu wody z filtra RO. Zakres: 0-50 PSU, Dokładność: ± 2 PSU, ± 0,002 ciężaru właściwego, ± 0,3°C | Refraktometr cyfrowy Milwaukee Instruments MA887 lub równoważny. | 1 |

CZĘŚĆ IV

OŚWIETLENIE LED

| Lp. | Typ urządzenia | Dane techniczne | Proponowane urządzenie | Ilość [szt] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Lampa LED do akwarium morskiego | 130 W, temp. barwowa 20000K lub więcej, kąt świecenia 100°. Klasa szczelności IP65, klasa odporności IK08 | Lampa LED USHIO BLV Nepturion 130W lub równoważna. | 3 |
| 2. | Lampa LED do akwariów roślinnych | 100W, możliwość zmiany temp. barwowej w zakresie 6000 -20000K lub wiekszym, kąt świecenia w zakresie 55°. Klasa szczelności IP65, klasa odporności IK08 | Lampa LED USHIO BLV Nepturion 100W lub równoważna. | 2 |
| 3. | Lampa LED do akwariów ze środowiskiem rzecznym | 100W, możliwość zmiany temp. barwowej w zakresie 6000 -20000K lub większym, kąt świecenia 100°. Klasa szczelności IP65, klasa odporności IK08 | Lampa LED USHIO BLV Nepturion 100W lub równoważna. | 5 |
| 4. | Lampa LED do oświetlania wolnej ekspozycji | 130W, barwa ciepła 4000K, kąt świecenia 55°, Klasa szczelności IP65, klasa odporności IK08 | Lampa USHIO BLV Signion LED 130W 4000K lub równoważna | 1 |

CZĘŚĆ V

LAMPY LED Z MOŻLIWOŚCIĄ STEROWANIA WYBRANĄ BARWĄ ŚWIATŁA

| Lp. | Typ urządzenia | Dane techniczne/opis | Proponowane urządzenie | Ilość [szt] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Lampa LED do akwarium morskiego | Moc: 200W. Wyposażona w jedną matrycę z dwoma rodzajami diod LED (białe i niebieskie), z możliwością oddzielnego sterowania dla każdego rodzaju. Kąt świecenia 90°. Strumień świetlny biały: 10.000 Lm; barwa: ok. 12.000 K, niebieski: 3000 Lm, 455-460 nm. Możliwość zmiany soczewek na 60° i 120°. Lampy z certyfikatem CE | Lampa LEDspot 200W Aqua Medic lub równoważna | 2 |
| 2. | Manualny sterownik do lampy LED | Manualne sterowanie dwóch kanałów w lampie (ustawienie proporcji koloru niebieskiego i białego). Urządzenie kompatybilne z zaproponowaną przez Wykonawcę lampą (pkt.1). | Potencjometr (sterownik) LEDspot 400W Aqua Medic lub równoważny | 2 |
| 3. | Lampa LED do akwarium morskiego | Moc: 400W. Wyposażona w jedną matrycę z dwoma rodzajami diod LED (białe i niebieskie), z możliwością oddzielnego sterowania dla każdego rodzaju. Kąt świecenia 90°. Strumień świetlny biały: 21.000 Lm, barwa: 12000 K, niebieski: 6087 Lm, 455-460 nm. Możliwość zmiany soczewek na 60° i 120°. Lampy z certyfikatem CE. Klasa zabezpieczenia IP 65. | Lampa LEDspot 400W Aqua Medic lub równoważna | 3 |
| 4. | Manualny sterownik do lampy LED | Manualne sterowanie dwóch kanałów w lampie (ustawienie proporcji koloru niebieskiego i białego). Kompatybilne z zaproponowaną przez Wykonawcę lampą (pkt.3). | Potencjometr (sterownik) LEDspot 400W Aqua Medic lub równoważny | 3 |

CZĘŚĆ VI

CHWYTAKI OFIOLOGICZNE

Wykonane z anodowanego aluminium, średnica rurki pow. 2 cm. Końce zaciskane poprzez dźwignię w rękojeści (ruchoma jedna część), rozstaw min. 6 cm. Poruszane za pomocą linki ze stali nierdzewnej.

| Lp. | Asortyment | Ilość [szt] | Proponowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Chwytak ofiologiczny dł. ok. 100 cm | 2 | chwytak 106 cm Varimex (SV-AL. 106) lub równoważny. |
| 2. | Chwytak ofiologiczny dł. ok. 150 cm | 3 | chwytak 152 cm Varimex (SV-AL. 152) lub równoważny. |
| 3. | Chwytak ofiologiczny dł. ok. 180 cm | 1 | chwytak 152 cm Varimex (SV-AL. 183) lub równoważny. |

CZĘŚĆ VII

MEDIA FILRACYJNE

| Lp. | Asortyment | Charakterystyka | Proponowany asortyment | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Bioballe | Powierzchnia min. 300 m²/m³, do zastosowania w akwarystyce morskiej. Średnica nie mniej niż 3 cm. | Bactoballe Aqua Medic lub równoważne | 1 m³ |
| 2. | Gąbka akwarystyczna | Gruboziarnista gąbka z tworzywa piankowego o otwartych, grubych porach z przeznaczeniem do zastosowania w akwarystyce słonowodnej. Grubość gąbki 5 cm | Gąbka z oferty firmy Aqua Medic lub równoważna | 10 m² |
| 3. | Kratka rastrowa | Wymiary 60x60, wykonana z tworzywa, z przeznaczeniem do akwarystyki słonowodnej. | Kratka plastikowa rastrowa - nadająca się jako podłoże dla skały , podstawa filtrów mechanicznych. Wykorzystywana też przy budowie szczepkariów. | 3 szt |
| 4. | Preparat zawierający kultury bakterii nitryfikacyjnych i denitryfikacyjnych. | Preparat w polimerowych, biodegradowalnych otoczkach umożliwiający stopniowe uwalnianie zawartych żywych kultur bakterii nitryfikacyjnych i denitryfikacyjnych oraz enzymów. Do zastosowania w akwarystyce morskiej. Opakowanie 500 ml. | Fauna Marine Bacto Reef Balls – 500 ml lub równoważny | 10 szt |

Załącznik nr 4

FORMULARZ

SZCZEGÓŁOWEGO OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dotyczy realizacji zadania:  „Dostawa specjalistycznego wyposażenia do zastosowania w profesjonalnej akwarystyce słodkowodnej i morskiej na potrzeby Miejskiego Ogrodu Zoologicznego – Jednostki Budżetowej w Płocku”

Nazwa Wykonawcy ..........................................................................................................................

Adres Wykonawcy ............................................................................................................................

Numer tel./fax ......................................................... email:................................................................

| Lp. | ASORTYMENT (Minimalne cechy, funkcje i parametry techniczne) | ILOŚĆ | Nazwa producenta i oznaczenie produktu oferowanego* WYPEŁNIAJĄ OBOWIĄZKOWO WSZYSCY WYKONAWCY |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| CZĘŚĆ 1: ŻARNIKI METAHALOGENKOWE (HQI) |
|  | Proponowane urządzenie Aqualine 5000 Aqua Medic lub równoważne. Żarniki przeznaczone do montowania w lampach AquaSunlight Aqua Medic. Moc żarnika [W] - 250, Temp. barwowa [K] - 4500-6500, Typ trzonka - Fc2. | 11 szt. |  |
|  | Proponowane urządzenie Aqualine 16000 Aqua Medic lub równoważne. Żarniki przeznaczone do montowania w lampach AquaSunlight Aqua Medic. Moc żarnika [W] - 250, Temp. barwowa [K] - 16000, Typ trzonka - Fc2. | 13 szt. |  |
|  | Proponowane urządzenie Aqualine 20000 Aqua Medic lub równoważne. Żarniki przeznaczone do montowania w lampach AquaSunlight Aqua Medic. Moc żarnika [W] - 150, Temp. barwowa [K] - 20000, Typ trzonka – Rx7s. | 1 szt. |  |
|  | Proponowane urządzenie Aqualine 16000 Aqua Medic lub równoważne. Żarniki przeznaczone do montowania w lampach AquaSunlight Aqua Medic. Moc żarnika [W] - 150, Temp. barwowa [K] - 16000, Typ trzonka – Rx7s. | 1 szt. |  |
|  | Proponowane urządzenie Aqualine 10000 Aqua Medic lub równoważne. Żarniki przeznaczone do montowania w lampach Silveo2 Aqua Medic. Moc żarnika [W] - 250, Temp. barwowa [K] – min. 13000, Typ trzonka – E40. | 5 szt. |  |
|  | Proponowane urządzenie Aqualine 10000 Aqua Medic lub równoważne. Żarniki przeznaczone do montowania w lampach Silveo2 Aqua Medic. Moc żarnika [W] - 400, Temp. barwowa [K] – min. 13000, Typ trzonka – E40. | 2 szt. |  |
| CZĘŚĆ 2: POMPY |
|  | Pompa obiegowa - wydajność: 3000 l/h z możliwością regulacji (kontroler). Automatyczne zabezpieczenie przed pracą „na sucho”. Mechanizm odcinający zasilanie w przypadku zablokowania wirnika. Słup podnoszenia wody min. 2,5 m. Możliwość pracy w zanurzeniu jak i poza wodą. W zestawie: mufy lub króćce przyłączeniowe. Zasilanie: 230 V/50 Hz. Ceramiczna oś wirnika. Długość przewodu: min. 3 m. Pompa obiegowa Jebao/Jecod DCS-3000 lub równoważna. | 5 szt. |  |
|  | Zapasowe wirniki do pomp obiegowych zaproponowanych przez wykonawcę w poz. 7. Dedykowane do zaproponowanego przez Wykonawcę modelu pompy | 5 szt. |  |
|  | Pompa obiegowa - wydajność: 5000 l/h z możliwością regulacji (kontroler). Automatyczne zabezpieczenie przed pracą „na sucho”. Mechanizm odcinający zasilanie w przypadku zablokowania wirnika. Słup podnoszenia wody min. 3,5 m. Możliwość pracy w zanurzeniu jak i poza wodą. W zestawie: mufy lub króćce przyłączeniowe. Zasilanie: 230 V/50 Hz. Ceramiczna oś wirnika. Długość przewodu: min. 3 m. Pompa obiegowa Jebao/Jecod DCP-5000 lub równoważna. | 8 szt. |  |
|  | Zapasowe wirniki do pomp obiegowych zaproponowanych przez wykonawcę w poz. 9. Dedykowane do zaproponowanego przez Wykonawcę modelu pompy. | 8 szt. |  |
|  | Pompa obiegowa - wydajność: 10.000 l/h z możliwością regulacji (kontroler). Automatyczne zabezpieczenie przed pracą „na sucho”. Mechanizm odcinający zasilanie w przypadku zablokowania wirnika. Słup podnoszenia wody 6,0 m. Możliwość pracy w zanurzeniu jak i poza wodą. W zestawie: mufy lub króćce przyłączeniowe. Długość przewodu: min. 3 m. Zasilanie: 230 V/50 Hz. Ceramiczna oś wirnika. Długość przewodu: min. 3 m. Pompa obiegowa Jebao/Jecod DCP-10000 lub równoważna. | 4 szt. |  |
|  | Zapasowe wirniki do pomp obiegowych zaproponowanych przez wykonawcę w poz. 11. Dedykowane do zaproponowanego przez Wykonawcę modelu pompy. | 4 szt. |  |
|  | W części 2 urządzenia powinny być dedykowane do akwarystyki (w tym także słonowodnej), wykonane z materiałów odpornych na korozję. Elementy stykające się z wodą nie mogą być wykonane z miedzi lub jej stopów. |
| CZĘŚĆ 3: URZĄDZENIA POMIAROWE |
|  | Rodzaj pomiaru pH/°C - profesjonalne urządzenie do badań terenowych, wodoszczelne. Elektroda ze stopu tytanu, ze wzmacniaczem sygnału eliminującym zakłócenia jakości pomiaru, wbudowany czujnik temperatury. Kompensacja temp. automatyczna. Kalibracja automatyczna. Dokładność pH +- 0,02.W zestawie: miernik, sonda, roztwory kalibracyjne, roztwór czyszczący. Kompaktowy miernik pH/°C HANNA INSTRUMENTS HI991001 lub równoważny. | 1 szt. |  |
|  | Rodzaj pomiaru O₂ profesjonalny przenośny przyrząd do pomiaru tlenu rozpuszczonego w wodzie wyrażonego w % nasycenia i w mg O₂/dm³. Szczelna obudowa. Kompensacja wysokości i zasolenia, automatyczna kalibracja na powietrzu bez użycia roztworów, przewód max. 4 m. Skala: 0,00-45,00 mg O₂/dm³, 0,0-300% nasycenia O₂. W zestawie: miernik, sonda, roztwór elektrolitu, dodatkowe membrany. Tlenomierz HANNA INSTRUMENTS HI9146-04 lub równoważny. | 1 szt. |  |
|  | Rodzaj pomiaru PO₄²⁻ - przenośny mini-kolorymetr do mierzenia poziomu fosforanów w wodzie akwariowej. Skala 0,00-2,50 mg/l, dokładność: 0,04 mg/l. Kolorymetryczny miernik fosforanów HANNA INSTRUMENTS HI713 lub równoważny. | 1 szt. |  |
|  | Rodzaj pomiaru PO₄²⁻- zapasowe reagenty do przenośnego kolorymetru do mierzenia fosforanów w wodzie akwariowej. Reagenty dedykowane do urządzenia HANNA INSTRUMENTS HI713 lub równoważnego. | 1 szt. |  |
|  | Rodzaj pomiaru Krzemiany - przenośny mini-kolorymetr do mierzenia krzemianów w wodzie akwariowej. Skala 0,00-2,00 mg/l, dokładność: ±0,03 mg/l ±5 % odczytu. Kolorymetryczny miernik krzemu HANNA INSTRUMENTS HI705 lub równoważny. | 1 szt. |  |
|  | Rodzaj pomiaru Krzemiany - zapasowe reagenty do przenośnego kolorymetru do mierzenia krzemianów w wodzie akwariowej. | 1 szt. |  |
|  | Rodzaj pomiaru Ca - przenośny mini-kolorymetr do mierzenia poziomu wapnia w akwarium. Skala 200 do 600 mg/l, rozdzielczość 1 mg/l (ppm),dokładność ± 6% odczytu. Kolorymetryczny miernik wapnia HANNA INSTRUMENTS HI758 lub równoważny. | 1 szt. |  |
|  | Rodzaj pomiaru Ca - zapasowe reagenty do przenośnego kolorymetru do mierzenia poziomu Ca w wodzie akwariowej. Reagenty dedykowane do urządzenia HANNA INSTRUMENTS HI758 lub równoważnego. | 1 szt. |  |
|  | Rodzaj pomiaru Zasadowość - przenośny mini-kolorymetr do mierzenia zasadowości. Skala: 0 do 300 mg/l, odniesienie: 1 mg/l, dokładność: ± 5% odczytu ±5 mg/l. Kolorymetryczny miernik zasadowości HANNA INSTRUMENTS HI755 lub równoważny. | 1 szt. |  |
|  | Rodzaj pomiaru Zasadowość - zapasowe reagenty do przenośnego kolorymetru do mierzenia zasadowości w wodzie akwariowej. Reagenty dedykowane do urządzenia HANNA INSTRUMENTS HI755 lub równoważnego. | 1 szt. |  |
|  | Rodzaj pomiaru Zasolenie - przenośny refraktometr cyfrowy. Automatyczna kompensacja temperatury, Pomiar w PSU i ciężarze właściwym. Kalibracja przy użyciu wody z filtra RO. Zakres: 0-50 PSU, Dokładność: ± 2 PSU, ± 0,002 ciężaru właściwego, ± 0,3°C. Refraktometr cyfrowy Milwaukee Instruments MA887 lub równoważny. | 1 szt. |  |
| CZĘŚĆ 4: OŚWIETLENIE LED |
|  | Lampa LED do akwarium morskiego - 130 W, temp. barwowa 20000K lub więcej, kąt świecenia 100°. Klasa szczelności IP65, klasa odporności IK08. Lampa LED BLV Nepturion 130W lub równoważna. | 3 szt. |  |
|  | Lampa LED do akwariów roślinnych - 100W, możliwość zmiany temp. barwowej w zakresie 6000 -20000K lub większym, kąt świecenia w zakresie 55°. Klasa szczelności IP65, klasa odporności IK08. Lampa LED BLV Nepturion 100W lub równoważna. | 2 szt. |  |
|  | Lampa LED do akwariów ze środowiskiem rzecznym - 100W, możliwość zmiany temp. barwowej w zakresie 6000 -20000K lub większym, kąt świecenia 100°. Klasa szczelności IP65, klasa odporności IK08. Lampa LED BLV Nepturion 100W USHIO lub równoważna. | 5 szt. |  |
|  | Lampa LED do oświetlania wolnej ekspozycji - 130W, barwa ciepła 4000K, kąt świecenia 55°, Klasa szczelności IP65, klasa odporności IK08. Lampa BLV Signion LED 130W 4000K lub równoważna. | 1 szt. |  |
| CZĘŚĆ 5: LAMPY LED Z MOŻLIWOŚCIĄ STEROWANIA WYBRANĄ BARWĄ ŚWIATŁA |
|  | Lampa LED do akwarium morskiego - moc: 200W. Wyposażona w jedną matrycę z dwoma rodzajami diod LED (białe i niebieskie), z możliwością oddzielnego sterowania dla każdego rodzaju. Kąt świecenia 90°. Strumień świetlny biały: 10.000 Lm; barwa: ok. 12.000 K, niebieski: nz3000 Lm, 455-460 nm. Możliwość zmiany soczewek na 60° i 120°. Lampy z certyfikatem CE. Lampa LEDspot 200W Aqua Medic lub równoważna. | 2 szt. |  |
|  | Manualny sterownik do lampy LED - manualne sterowanie dwóch kanałów w lampie (ustawienie proporcji koloru niebieskiego i białego). Urządzenie kompatybilne z zaproponowaną przez Wykonawcę lampą w poz. 29. Potencjometr (sterownik) LEDspot 400W Aqua Medic lub równoważny | 2 szt. |  |
|  | Lampa LED do akwarium morskiego - moc: 400W. Wyposażona w jedną matrycę z dwoma rodzajami diod LED (białe i niebieskie), z możliwością oddzielnego sterowania dla każdego rodzaju. Kąt świecenia 90°. Strumień świetlny biały: 21.000 Lm, barwa: 12000 K, niebieski: 6087 Lm, 455-460 nm. Możliwość zmiany soczewek na 60° i 120°. Lampy z certyfikatem CE. Klasa zabezpieczenia IP 65. Lampa LEDspot 400W Aqua Medic lub równoważna. | 3 szt. |  |
|  | Manualny sterownik do lampy LED - manualne sterowanie dwóch kanałów w lampie (ustawienie proporcji koloru niebieskiego i białego). Kompatybilne z zaproponowaną przez Wykonawcę lampą zaproponowaną w pozycji 31. Potencjometr (sterownik) LEDspot 400W Aqua Medic lub równoważny. | 3 szt. |  |
| CZĘŚĆ 6: CHWYTAKI OFIOLOGICZNE |
|  | Chwytak ofiologiczny dł. ok. 100 cm - Wykonany z anodowanego aluminium, średnica rurki pow. 2 cm. Końce zaciskane poprzez dźwignię w rękojeści (ruchoma jedna część), rozstaw min. 6 cm. Poruszany za pomocą linki ze stali nierdzewnej. Chwytak 106 cm Varimex (SV-AL. 106) lub równoważny. | 2 szt. |  |
|  | Chwytak ofiologiczny dł. ok. 150 cm - Wykonany z anodowanego aluminium, średnica rurki pow. 2 cm. Końce zaciskane poprzez dźwignię w rękojeści (ruchoma jedna część), rozstaw min. 6 cm. Poruszany za pomocą linki ze stali nierdzewnej. Chwytak 152 cm Varimex (SV-AL. 152) lub równoważny. | 3 szt. |  |
|  | Chwytak ofiologiczny dł. ok. 180 cm - - Wykonany z anodowanego aluminium, średnica rurki pow. 2 cm. Końce zaciskane poprzez dźwignię w rękojeści (ruchoma jedna część), rozstaw min. 6 cm. Poruszany za pomocą linki ze stali nierdzewnej. Chwytak 152 cm Varimex (SV-AL. 183) lub równoważny. | 1 szt. |  |
| CZĘŚĆ 7: MEDIA FILTRACYJNE |
|  | Bioballe - Powierzchnia min. 300 m²/m³, do zastosowania w akwarystyce morskiej. Średnica nie mniej niż 3 cm. Bactoballe Aqua Medic lub równoważne. | 1 m³ |  |
|  | Gąbka akwarystyczna - Gruboziarnista gąbka z tworzywa piankowego o otwartych, grubych porach z przeznaczeniem do zastosowania w akwarystyce słonowodnej. Grubość gąbki 5 cm. Gąbka z oferty firmy Aqua Medic lub równoważna | 10 m² |  |
|  | Kratka rastrowa - wymiary 60x60, wykonana z tworzywa, z przeznaczeniem do akwarystyki słonowodnej. Kratka plastikowa rastrowa. Nadająca się jako podłoże dla skały, podstawa filtrów mechanicznych. Wykorzystywana też przy budowie szczepkariów. | 3 szt. |  |
|  | Preparat zawierający kultury bakterii nitryfikacyjnych i denitryfikacyjnych. Preparat w polimerowych, biodegradowalnych otoczkach umożliwiający stopniowe uwalnianie zawartych żywych kultur bakterii nitryfikacyjnych i denitryfikacyjnych oraz enzymów. Do zastosowania w akwarystyce morskiej. Opakowanie 500 ml. Fauna Marine Bacto Reef Balls – 500 ml lub równoważny | 10 szt. |  |

- Wykonawca, wypełnia w tym załączniku tylko tą część/części zamówienia na którą/-e składa ofertę.

- W kolumnie 4 „Nazwa producenta i oznaczenie produktu oferowanego” – wypełniają obowiązkowo wszyscy Wykonawcy składający ofertę na daną część zamówienia– niezależnie od tego, czy oferują produkt równoważny czy nie.

- W przypadku zaproponowania produktu równoważnego, Wykonawca dołączy do oferty wszystkie dane techniczne (dokładny opis) umożliwiające jego porównanie z parametrami odpowiedniej pozycji ze „Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia” wskazanymi przez Zamawiającego.