SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

„Dostawa materiałów do sterylizacji”

Nr PZOZ/DZP/382/03PN/19

- Zamawiający

Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o.

ul. Kościuszki 28, 09 – 402 Płock

Strona internetowa, na której dostępna jest SIWZ: www.szpitalplock.pl

Osoba wyznaczona do kontaktów:

Marta Mikulska – Dział Zamówień Publicznych

Adres e-mail: zamowienia_publiczne@plockizoz.pl

Tel.: +48 24 364 51 24, fax: +48 24 364 51 02

Godziny urzędowania: w dni robocze, poniedziałek – piątek, od godziny 7:30 do godziny 15:05.

- Tryb udzielenia zamówienia

# Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego  na podstawie art. 39 i nast. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych zwanej dalej „ustawą Pzp” (Dz. U. z 2017r., poz. 1579 z późn.zm.).

# W zakresie nieuregulowanym niniejszą Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, zwaną dalej „SIWZ”, zastosowanie mają przepisy ustawy Pzp.

# Wartość zamówienia nie przekracza kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

# Zamawiający dokona oceny ofert na zasadach określonych w art. 24aa ustawy Pzp. Zamawiający najpierw dokona oceny ofert pod kątem przesłanek odrzucenia oferty (art. 89 ust. 1 ustawy Pzp) oraz kryteriów oceny ofert opisanych w SIWZ, po czym dopiero wyłącznie w odniesieniu do wykonawcy, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza (uplasowała się na najwyższej pozycji rankingowej), dokonuje oceny podmiotowej wykonawcy, tj. bada oświadczenie wstępne, a następnie żąda przedłożenia dokumentów w trybie art. 26 ust. 2 ustawy Pzp.

# Opis przedmiotu zamówienia

  - Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa środków do sterylizacji.

  - Oznaczenie kodowe Wspólnego Słownika Zamówień CPV: 33140000 – 3 dotyczy wszystkich Pakietów

  - Szczegółowy zakres zamówienia zawiera Załącznik Nr 1, 2 i 5 do SIWZ.

  - Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

  - Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp.

  - Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na poszczególne pakiety.

  - Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

  - Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

  - Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

# Termin wykonania zamówienia.

Termin wykonania zamówienia: sukcesywnie przez 12 miesięcy licząc od daty zawarcia umowy.

- Warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego:

5.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, spełniający warunki, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy Pzp tj.:

5.1.1. nie podlegają wykluczeniu;

5.1.2. spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.

Zamawiający nie określa tego warunku;

b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej.

Zamawiający nie określa tego warunku;

c) zdolności technicznej lub zawodowej.

Zamawiający nie określa tego warunku.

- Przesłanki  wykluczenia Wykonawców:

  - Zamawiający, na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12 ustawy Pzp wyklucza z postępowania 
o udzielenie zamówienia Wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału 
w postępowaniu lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia. Zamawiający wyklucza z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcę, jeżeli zachodzą w stosunku do niego podstawy do wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13 – 23 ustawy Pzp.

  - Zamawiający nie przewiduje dodatkowych (fakultatywnych) przesłanek wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp.

  - Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 ustawy Pzp ustawy Pzp, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.

7. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału 
w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia:

7.1. Wraz z ofertą każdy Wykonawca musi złożyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie  według załącznika nr 4 do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu.

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie, o którym mowa w pkt 7.1 SIWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to ma potwierdzać brak podstaw wykluczenia.

  - W celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp, przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego w SIWZ, Wykonawca jest zobowiązany złożyć w odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego w trybie art. 26 ust. 2 ustawy Pzp następujące dokumenty i próbki:

7.2.1.  Karty charakterystyki oferowanych produktów – dotyczy wszystkich Pakietów

    - Dokumenty potwierdzające zgodność z normą:

- PNEN 868-2 oraz ISO 11607-1 – dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 1-3, Pakietu Nr 2 poz. 1-3;

- PNEN 868-5 – dotyczy Pakietu Nr 3 poz. 1-18, Pakietu Nr 4 poz. 1-3, Pakietu Nr 5 poz. 1-2;

- ISO 11140-1 – dotyczy Pakietu Nr 6 poz. 3-4, Pakietu Nr 7 poz. 2, 4 Pakietu Nr 8 poz. 6;

- ISO 15883 – dotyczy Pakietu Nr 7 poz. 1,

- ISO 11607-2 – dotyczy Pakietu Nr 7 poz. 3.

7.3. Oświadczenie składane w odpowiedzi na zamieszczoną informację, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp w celu potwierdzenia okoliczności o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3) ustawy Pzp:

- oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu – Załącznik nr 6 do SIWZ.

Zgodnie z art. 24 ust 11 ustawy Pzp Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Zamawiający nadmienia, że informacja o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp zostanie zamieszczona niezwłocznie tj.: w dniu otwarcia ofert lub pierwszego dnia roboczego następującego po dniu wyznaczonym na ostateczny termin składania ofert.

- W zakresie nie uregulowanym SIWZ, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126).

- W przypadku wskazania przez wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, które znajdują się w posiadaniu Zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez Zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy, Zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1) i 3) ustawy Pzp, korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne.

- Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w pkt 7.1. SIWZ, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

- Jeżeli wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa, zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

- W przypadku Wykonawców, którzy mają siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, mają zastosowanie przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126) - § 7 i § 8.

8. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami.

  - Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną, za wyjątkiem oferty, umowy oraz oświadczeń i dokumentów wymienionych w pkt. 7 SIWZ (również w przypadku ich złożenia w wyniku wezwania, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp) dla których przewidziano wyłącznie formę pisemną.

  - Składanie oferty odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529 oraz z 2015 r. poz. 1830), osobiście lub za pośrednictwem posłańca.

  - W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawca winien posługiwać się numerem sprawy określonym w SIWZ.

  - Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę pisemnie winny być składane na adres: Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o.,  
ul. Kościuszki 28, 09 – 402 Płock, Dział Zamówień Publicznych – pokój nr 203.

  - Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę drogą elektroniczną winny być kierowane na adres e-mail lub nr fax, zgodnie z pkt 1 SIWZ oraz na żądanie każdej ze stron wymagają niezwłocznego potwierdzenia faktu ich otrzymania.

  - Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ.

  - Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa terminu składania ofert, Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po upływie terminu, o którym mowa powyżej, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Zamawiający zamieści wyjaśnienia na stronie internetowej, na której udostępniono SIWZ.

  - Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt. 8.7 SIWZ.

  - W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ, a treścią udzielonych odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.

  - Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców.

9. Wymaganie dotyczące wadium

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

10. Termin związania ofertą

10.1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

10.2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

11. Opis sposobu przygotowywania ofert

11.1. Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:

a)  Wypełniony i podpisany formularz cenowy dla oferowanych pakietów – wg załącznika nr 5 do SIWZ

b)  Wypełniony i podpisany formularz ofertowy – według załącznika nr 3 do SIWZ;

c) Oświadczenie Wykonawcy wynikające z pkt 7.1. SIWZ – wg załącznika nr 4 do SIWZ.

11.2.  Oferta musi być napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką oraz podpisana przez osobę(y) upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty.

11.3. W przypadku podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osobę niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie. Wraz z pełnomocnictwem należy przedłożyć dokument, z którego wynika uprawnienie osób udzielających pełnomocnictwa do reprezentowania danego podmiotu. (wyrok Sądu Najwyższego z 11.12.2006r. IPK 124/06).

11.4. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

11.5. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę, zawierającą jedną, jednoznacznie opisaną propozycję. Złożenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę.

11.6. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści SIWZ.

11.7. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

11.8.  Zaleca się, aby każda zapisana strona oferty była ponumerowana kolejnymi numerami, a cała oferta wraz z załącznikami była w trwały sposób ze sobą połączona (np. zbindowana, zszyta uniemożliwiając jej samoistną dekompletację), oraz zawierała spis treści.

11.9. Poprawki lub zmiany (również przy użyciu korektora) w ofercie, powinny być parafowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.

11.10. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, w siedzibie Zamawiającego i oznakować w następujący sposób:

Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o., ul. Kościuszki 28, 09 – 402 Płock,

Dział Zamówień Publicznych, pok. Nr 203

oraz oznakowane następująco:

„Dostawa środków sterylizacji” Nr sprawy PZOZ/DZP/382/03PN/19 – nie otwierać przed ………….. roku godz: ……….” (wypełnia Wykonawca)

i opatrzone nazwą, dokładnym adresem Wykonawcy oraz danymi kontaktowymi ( tel., fax., e-mail).

11.11. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 8 w zw. z art. 96 ust. 3 ustawy Pzp oferty składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.), jeśli Wykonawca w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca, podjął niezbędnie działania w celu zachowania ich poufności.

Uzasadnienie zastrzeżenia ma na celu udowodnienie spełnienia przesłanek określonych w przywołanym powyżej przepisie, tj. że zastrzeżona informacja:

a) ma charakter techniczny, technologiczny lub organizacyjny przedsiębiorstwa,

b) nie została ujawniona do wiadomości publicznej,

c) podjęto w stosunku do niej niezbędne działania w celu zachowania poufności.

11.12. Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone, jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „tajemnica przedsiębiorstwa”, lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty. Brak jednoznacznego wskazania, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa oznaczać będzie, że wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie niniejszego postępowania są jawne bez zastrzeżeń.

11.13. Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji będzie traktowane, jako bezskuteczne i skutkować będzie zgodnie z uchwałą SN z 20 października 2005 (sygn. III CZP 74/05) ich odtajnieniem.

11.14. Zamawiający informuje, że w przypadku kiedy wykonawca otrzyma od niego wezwanie w trybie art. 90 ustawy Pzp, a złożone przez niego wyjaśnienia i/lub dowody stanowić będą tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Wykonawcy będzie przysługiwało prawo zastrzeżenia ich jako tajemnica przedsiębiorstwa. Przedmiotowe zastrzeżenie zamawiający uzna za skuteczne wyłącznie w sytuacji kiedy Wykonawca oprócz samego zastrzeżenia, jednocześnie wykaże, iż dane informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

11.15. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian przed terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich samych zasad, jak składana oferta tj. w kopercie odpowiednio oznakowanej napisem „ZMIANA”. Koperty oznaczone „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian, zostaną dołączone do oferty.

11.16. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia, według tych samych zasad jak wprowadzanie zmian i poprawek z napisem na kopercie „WYCOFANIE”. Koperty oznakowane w ten sposób będą otwierane w pierwszej kolejności po potwierdzeniu poprawności postępowania Wykonawcy oraz zgodności ze złożonymi ofertami. Koperty ofert wycofywanych nie będą otwierane.

11.17. Oferta, której treść nie będzie odpowiadać treści SIWZ, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp zostanie odrzucona (art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp). Wszelkie niejasności i obiekcje dotyczące treści zapisów w SIWZ należy zatem wyjaśnić z Zamawiającym przed terminem składania ofert w trybie przewidzianym w pkt 8 SIWZ. Przepisy ustawy Pzp nie przewidują negocjacji warunków udzielenia zamówienia, w tym zapisów istotnych postanowień umowy, po terminie otwarcia ofert.

12. Miejsce i termin składania ofert

12.1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej 
Sp. z o.o., ul. Kościuszki 28, 09 – 402 Płock, Dział Zamówień Publicznych, pok. Nr 203, do dnia 11 stycznia 2019r., do godziny 09:30 i zaadresować zgodnie z opisem przedstawionym w pkt 11.10 SIWZ.

12.2. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.

12.3. Oferta złożona po terminie wskazanym w pkt 12.1. SIWZ zostanie zwrócona Wykonawcy zgodnie z art. 84 ust 2 ustawy Pzp.

12.4. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego: Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej 
Sp. z o.o., ul. Kościuszki 28, 09 – 402 Płock, pok. 203 DZP, w dniu 11 stycznia  2019 r.,  o godzinie 10:00.

12.5. Otwarcie ofert jest jawne.

12.6. Podczas otwarcia ofert Zamawiający odczyta informacje, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp.

12.7. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie www.szpitalplock.pl  informacje dotyczące:

- kwota, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;

- firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;

- ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

13. Opis sposobu obliczenia ceny.

13.1. Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia wynikające wprost z Opisu przedmiotu zamówienia, jak również inne koszty wynikające z Istotnych postanowień umowy, której istotne postanowienia stanowi Załącznik Nr 2 do SIWZ.

13.2. Cenę oferty należy wyliczyć zgodnie z formularzem cenowym, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (zasada zaokrąglania – poniżej 5 należy końcówkę pominąć, powyżej 5 i równo 5 należy zaokrąglić w górę).

13.3. Jeżeli w postępowaniu złożona będzie oferta, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. W takim przypadku Wykonawca, składając ofertę, jest zobligowany poinformować Zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę towarów, których dostawa będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

14. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz 
z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

14.1. Wybór oferty w zakresie wszystkich Pakietów z wyłączeniem Pakietu nr 9  dokonany zostanie na podstawie poniższych kryteriów:

| Lp. | Nazwa kryterium | Waga kryterium | Sposób punktowania |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cena | 95% | Najniższa cena zaoferowana/ cena badanej oferty x 100 pkt x % waga kryterium |
| 2 | Termin dostawy | 5% | Ilość punktów uzyskana przez badaną ofertę/ najwyższa możliwa do uzyskania ilość punktów x 100 x % waga kryterium |

Ad.1. Ocena kryterium „Cena” odbędzie się na podstawie zaoferowanej ceny brutto w formularzu cenowym – załącznik nr 5 do SIWZ i po podstawieniu do wzoru z powyższej tabeli.

Ad.2. Ocena kryterium „Termin dostawy” odbędzie się na podstawie oświadczenia Wykonawcy zawartego w załączniku nr 3 do SIWZ -  formularz ofertowy i po przyznaniu odpowiednio punktów:

- Czas dostawy od 1h do  24 h od złożenia zamówienia –  5 pkt

- Czas dostawy od 25 h do 48 h od złożenia zamówienia – 1 pkt

a następnie po podstawieniu uzyskanych punktów do wzoru z powyższej tabeli.

UWAGA! Zaoferowanie czasu dostawy powyżej 48h spowoduje odrzucenie oferty. W sytuacji, gdy Wykonawca nie poda żadnej wartości Zamawiający przyjmie za odpowiedź: max. czas dostawy zamówienia tj. 48 godzin od złożenia zamówienia.

14.2. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie Pzp, oraz w SIWZ i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria oceny ofert.

14.3. Jeżeli nie będzie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych (art. 91 ust. 4 ustawy Pzp).

14.4. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

15. Informacje o formalnościach, jakie powinny być dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

15.1. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.

15.2. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy przedstawienia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. Umowa taka winna określać strony umowy, cel działania, sposób współdziałania, zakres prac przewidzianych do wykonania każdemu z nich, solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia, oznaczenie czasu trwania konsorcjum (obejmującego okres realizacji przedmiotu zamówienia, gwarancji i rękojmi), wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków do czasu wykonania zamówienia.

15.3. W przypadku udzielenia zamówienia konsorcjum (tzn. Wykonawcy określonemu w art. 23 ust. 1 ustawy Pzp) - Zamawiający przed podpisaniem umowy może zażądać złożenia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

15.4. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba, że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp..

15.5. Zamawiający może zwrócić się do Wykonawcy o dodatkowe dane w zakresie niezbędnym do wypełnienia komparycji, tj. dotyczące części wstępnej umowy, w której określa się jej strony.

16. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

17. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego

17.1. Istotne postanowienia stanowią załącznik nr 2 do SIWZ.

17.2. Zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 1) ustawy Pzp, Zamawiający wskazuje, że zmiany zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, zostały przewidziane w istotnych postanowieniach umowy, stanowiących załącznik nr 2 do SIWZ, gdzie wskazano w szczególności ich zakres, możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia wykonawcy oraz charakter i warunki wprowadzenia zmian.

17.3. Umowa z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta w miejscu i terminie określonym przez      Zamawiającego.

17.4. Umowa zostanie sporządzona w dwóch egzemplarzach: jeden dla Zamawiającego, jeden dla   Wykonawcy.

18.  Pouczenie o środkach ochrony prawnej

## 18.1. Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Pzp jak dla postępowań poniżej kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

18.2.  Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5) ustawy Pzp.

## Załączniki:

- Opis przedmiotu zamówienia,

- Istotne postanowienia umowy,

- Formularz ofertowy,

- Oświadczenie Wykonawcy wynikające z pkt 7.1. SIWZ,

- Formularze cenowe,

- Oświadczenie Wykonawcy dot. przynależności do tej samej grupy kapitałowej

- Klauzula informacyjna z art. 13 RODO

Płock, dnia 03 stycznia 2019 r.

SIWZ zatwierdził:

Marek Stawicki – Wiceprezes Zarządu

Maja Kulesza - Prokurent

Załącznik nr 1 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Przedmiotem zamówienia jest dostawa środków do sterylizacji na zasadach określonych w „Istotnych postanowieniach umowy” – Załącznik Nr 2 do SIWZ, z podziałem na 10 Pakietów:

Nazwa pakietu

Pakiet Nr 1 - Papier krepowany

Pakiet Nr 2 - Arkusz włókninowy

Pakiet Nr 3 – Rękaw papierowo-foliowy i torebki papier-folia

Pakiet Nr 4 - Rękawy i torebki włóknina - folia

Pakiet Nr 5 - Torebki samoprzylepne

Pakiet Nr 6 - Testy do sterylizacji

Pakiet Nr 7 - Testy i akcesoria do mycia

Pakiet Nr 8 - Akcesoria do sterylizacji

Pakiet Nr 9 - Wkładki absorpcyjne do tac narzędziowych

Pakiet Nr 10 - Środki do pielęgnacji i zabezpieczenia narzędzi

- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w formularzu cenowym – Załącznik nr 5 do SIWZ.

Załącznik Nr 2 do SIWZ

##### ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

  - Przedmiotem umowy jest sukcesywna dostawa materiałów do sterylizacji w asortymencie, ilości oraz wg cen jednostkowych określonych w Formularzu cenowym załączonym do oferty Wykonawcy, stanowiącym Załącznik Nr 1 do niniejszej umowy.

  - Zakres rzeczowy przedmiotu umowy określa SIWZ oraz oferta Wykonawcy – Formularz cenowy – Pakiet Nr ………….., który stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszej umowy.

  - Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia towarów fabrycznie nowych, bezpiecznych w użyciu dla personelu medycznego oraz pacjentów, pochodzących z najnowszej produkcji, o jakości i ważności zgodnymi z obowiązującymi producenta normami z terminem ważności nie krótszym niż 12 miesięcy licząc od daty dostawy.

§ 2 CENY

- Strony ustalają wynagrodzenie za dostawę przedmiotu umowy wg cen jednostkowych zawartych 
w formularzu cenowym – stanowiącym Załącznik Nr 1 do niniejszej umowy.

    - Pakiet nr …….., netto:..................... PLN,  brutto:..................... PLN (słownie: .........................),

    - Pakiet nr …….., netto:..................... PLN, brutto:..................... PLN (słownie: .........................),

Itd. w zależności od ilości pakietów.

Łączna wartość umowy wynosi netto: ………….. PLN, brutto:….................. PLN (słownie: …......................)

- W cenie przedmiotu umowy zawarte są wszelkie koszty opakowania, cła, ubezpieczenia i transportu in loco magazyn zwany dalej „magazynem”.

- Wykonawca gwarantuje nie podwyższanie cen jednostkowych netto przedmiotu umowy wymienionego w § 1 ust. 1 przez cały okres obowiązywania umowy.

- Za dostarczone towary Zamawiający zapłaci cenę ustaloną na podstawie cen jednostkowych, wyszczególnionych w Formularzu cenowym Wykonawcy. Ceny są stałe i niezmienne przez cały okres trwania umowy, z zastrzeżeniem § 9 ust. 2 b, c, d, g, h, i.

- Wykonawca zobowiązuje się poinformować Zamawiającego, w formie pisemnej o planowanej zmianie cen jednostkowych wynikających ze zmian przepisów prawa, o których mowa w § 9 ust. 2 pkt. b, c, d, h, i w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze od daty opublikowania stosownego rozporządzenia lub ustawy, a zmiany cen jednostkowych obowiązywały będą strony od dnia wejścia w życie aktu prawnego.

- Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty jedynie za towar rzeczywiście dostarczony, 
a uprzednio zamówiony.

§ 3 WARUNKI PŁATNOŚCI

- Podstawą do zapłaty za dostarczony przedmiot umowy będzie prawidłowo wystawiona po dostarczeniu i przyjęciu towaru faktura VAT, płatna przelewem na konto bankowe Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania przez Zamawiającego.

- W przypadku odmowy wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT korygującej,  Wykonawca zgadza się na zwrot Zamawiającemu równowartości podatku VAT zakwestionowanego przez organy podatkowe, przy czym zwrot ten nastąpi na podstawie noty księgowej wystawionej przez Zamawiającego, w terminie 30 dni od dnia jej doręczenia Wykonawcy. W każdym z powyższych przypadków Wykonawca zwróci Zamawiającemu, także równowartość sankcji, odsetek, kar i innych obciążeń dodatkowo poniesionych przez Zamawiającego bądź nałożonych przez władze podatkowe, przy czym zwrot ten nastąpi w sposób opisany powyżej.

- W razie opóźnienia w dokonaniu zapłaty Zamawiający obowiązany jest do zapłacenia odsetek ustawowych za opóźnienie.

- Z zastrzeżeniem postanowień § 4 ust 5 Umowy Opóźnienie zapłaty należności za dostarczony towar nie upoważnia Wykonawcy do wstrzymania wydania kolejnych partii towarów. Strony zgodnie ustalają, że zapłata następuje z chwilą obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

- Wykonawca nie może dokonać cesji wierzytelności powstałych w związku z realizacja niniejszej umowy na rzecz osoby trzeciej bez pisemnej zgody Zamawiającego.

§ 4 WARUNKI DOSTAW

- Realizacja dostaw przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 ust. 1, następować będzie na podstawie cząstkowych zamówień składanych przez Zamawiającego w okresie 12 miesięcy. Termin realizacji zamówień wynosi maksymalnie ………. godzin w dni robocze (oferowana liczba godzin przez Wykonawcę w formularzu ofertowym) od momentu otrzymania zamówienia faksem, telefonicznie lub pocztą elektroniczną.

- Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia przedmiotu umowy własnym transportem, na własny koszt, ryzyko i rozładunek w miejsce wskazane przez Zamawiającego w dni robocze 
w godzinach 07:00 – 14:00. W szczególności Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wynikłe w czasie transportu oraz spowodowane niewłaściwym opakowaniem.

- Towar dostarczany będzie w opakowaniach zabezpieczających przed uszkodzeniem w czasie transportu w sposób określony odpowiednimi normami. Na opakowaniu powinna znajdować się etykieta fabryczna określająca rodzaj, typ towaru, jego ilość, datę produkcji oraz nazwę i adres producenta.

- W przypadku dostarczenia przez Wykonawcę przedmiotu umowy o terminie ważności krótszym niż wymagany w SIWZ, Zamawiającemu przysługuje prawo zwrotu i wymiany towaru na koszt, transport  i ryzyko Wykonawcy.

- Wykonawca nie ma prawa odmówić przyjęcia zamówienia lub wstrzymać dostawy przedmiotu umowy objętego umową. W przypadku opóźnienia Zamawiającego z zapłatą wynagrodzenia za dostarczony towar ponad 30 dni od upływu terminu zapłaty ustalonego w umowie, Wykonawca może wstrzymać się z dostarczeniem towaru zamówionego po tym terminie do dnia zapłaty całości zaległych należności, pod warunkiem doręczenia Zamawiającemu wezwania do zapłaty wraz z zawiadomieniem na piśmie o zamiarze wstrzymania dostawy; wstrzymanie dostawy nie może nastąpić przed upływem 30 dni od daty doręczenia wezwania do zapłaty wraz z zawiadomieniem. Wykonawca nie może samodzielnie dokonywać podmian asortymentu zamówionego towaru.

- Wraz z przedmiotem umowy Wykonawca winien dostarczyć ulotki w języku polskim, zawierające wszystkie niezbędne dla bezpośredniego użytkownika informacje oraz instrukcje w języku polskim dotyczące magazynowania i przechowywania, jeżeli dostarczone produkty wymagają szczególnych warunków przechowywania.

- Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu aktualnych dokumentów, na podstawie których oferowany przedmiot zamówienia został dopuszczony do obrotu i używania  zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. 2010r., nr 107, poz.679), w terminie 5 dni od daty otrzymania wezwania – dotyczy wszystkich pakietów z wyłączeniem Pakietów nr 7 poz. 3, 6; Pak. 8 poz. 1, 3, 4; Pak. 9 poz.1, 2; Pak. 10 poz. 3.

- Brak dostarczenia dokumentów w terminie, o którym mowa w ust. 7, skutkować będzie rozwiązaniem umowy w trybie natychmiastowym z winy Wykonawcy i pociągać będzie za sobą naliczenie kary umownej, o której mowa w § 6 ust. 1 pkt. d.

- Z ramienia Zamawiającego do składania zamówień (faxem, telefonicznie, pocztą elektroniczną) na przedmiot umowy objęty umową uprawniony jest przedstawiciel Działu Logistyki, tel. kontaktowy 24 364 51 65 lub 24 364 51 67.

- Dostawa będzie uważana za wykonaną, a niebezpieczeństwo utraty lub uszkodzenia przedmiotu umowy przejdzie na Zamawiającego w chwili, gdy przedmiot umowy zostanie dostarczony 
w uzgodnionym miejscu, termin i przyjęty przez Zamawiającego.

- Strony upoważniają do współpracy w zakresie realizacji umowy w tym do składania zamówień:

- Zamawiający: Pani Ewa Murawska, tel. kontaktowy 24 364 51 65 lub 24 364 51 67

- Wykonawca: …………………………………………………………….

Strony zobowiązuję się do każdorazowego poinformowania o zmianie osób określonych w niniejszym ustępie. Zmiana osób nie wymaga aneksu do Umowy

§ 5 REKLAMACJE

- Ewentualne reklamacje z tytułu ilości lub jakości przedmiotu umowy określonego w § 1 ust. 1 będą składane Wykonawcy przez Zamawiającego faxem lub pocztą elektroniczną i potwierdzone na piśmie, niezwłocznie po ich stwierdzeniu, jednak nie później niż do:

  - 3 dni  roboczych od daty dostawy - dla reklamacji ilościowych.

  - 14 dni roboczych od daty stwierdzenia wady – dla reklamacji jakościowych.

- Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia odpowiedzi na złożoną reklamację w ciągu 2 dni roboczych, w przypadku braku odpowiedzi reklamację uważa się w całości za uznaną zgodnie 
z żądaniem Zamawiającego.

- W przypadku uznania reklamacji za zasadną, Wykonawca zobowiązany jest w terminie 48 godzin 
w dni robocze wymienić towar na wolny od wad, własnym transportem i na własny koszt.

- Zamawiającemu przysługuje prawo odmowy przyjęcia dostarczonego towaru i żądania wymiany na wolny od wad w szczególności w sytuacji:

- dostarczenia towaru złej jakości, w tym nieposiadającego określonego w umowie terminu ważności;

- dostarczenia towaru niezgodnego z umową/zamówieniem lub posiadającego wady ukryte;

- dostarczenia towaru w niewłaściwych opakowaniach.

- Zamawiającemu przysługuje prawo odmowy przyjęcia towaru dostarczonego ze zwłoką przekraczającą 3 dni ponad termin dostawy określony w § 4 ust. 1 niniejszej umowy lub niewykonania przez Wykonawcę obowiązków określonych w ust. 4 powyżej.

§  6 KARY UMOWNE

- Strony ustalają, że Wykonawca w razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy obowiązany będzie zapłacić Zamawiającemu karę umowną z następujących tytułów oraz 
w następującej wysokości:

- 10% wartości przedmiotu umowy brutto, gdy Wykonawca odstąpi od umowy z własnej przyczyny lub gdy Zamawiający odstąpi od umowy wskutek okoliczności, za które odpowiada Wykonawca,

- 1% wartości przedmiotu umowy brutto niedostarczonego w terminie za każdą rozpoczętą dobę opóźnienia,

- 1% wartości brutto zareklamowanych przez Zamawiającego towarów złej jakości, za każdy dzień oczekiwania na wymianę ponad termin określony w umowie,

- 10% wartości przedmiotu umowy brutto, gdy Zamawiający rozwiąże umowę w trybie   natychmiastowym z winy Wykonawcy.

- Ani Wykonawca ani Zamawiający nie będzie ponosić odpowiedzialności za opóźnienia 
w realizacji zobowiązań wynikających z umowy, jak również za szkody poniesione przez drugą Stronę, o ile będą one skutkiem lub wynikiem zaistnienia nieprzewidzianych okoliczności o charakterze siły wyższej.

- W przypadku niewykonania dostawy przez Wykonawcę Zamawiający zleci wykonanie zastępcze innemu podmiotowi. Wykonawca zostanie obciążony różnicą między ceną wykonania zastępczego, a ceną za jaką towar zostałby dostarczony przez Wykonawcę z uwzględnieniem kosztu transportu. Przed zastosowaniem niniejszego środka, Zamawiający ma prawo wezwać Wykonawcę do spełnienia świadczenia, wyznaczając mu 3 dniowy termin do wykonania obowiązku umowy.

- Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych.

- Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia, po uprzednim wystawieniu noty obciążeniowej. W celu skorzystania z uprawnień do potrącenia naliczonych kar umownych z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy, Zamawiający wystawi Wykonawcy notę zawierającą szczegółowe naliczenie kar umownych i w dniu wystawienia doręczy ją Wykonawcy pocztą elektroniczną na adres poczty elektronicznej Wykonawcy: ........................................ Strony ustalają, iż terminem wymagalności należności z tytułu kar umownych wynikających z niniejszej umowy jest dzień wystawienia przez Zamawiającego noty księgowej obciążającej stronę z tytuł tych kar umownych. Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiającego o zmianie adresu poczty elektronicznej, pod rygorem uznania ww.  doręczenia na nieaktualny adres za skuteczne.

§  7 OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY

- Umowa obowiązuje od dnia jej podpisania do wyczerpania  maksymalnej kwoty wynagrodzenia brutto o którym mowa w § 2 ust. 1, jednak nie dłużej niż do upływu okresu 12 miesięcy liczonych od dnia podpisania umowy.

§ 8 ODSTĄPIENIE OD UMOWY

- Zamawiający, poza innymi przypadkami określonymi w powszechnie obowiązujących przepisach, a zwłaszcza w Kodeksie cywilnym, może odstąpić od umowy w następujących przypadkach:

a) Zamawiający może odstąpić od umowy zgodnie z art. 145 ustawy, jeżeli wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu. W tym przypadku Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach; W przypadku tu określonym Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy;

- Zamawiający może również odstąpić od umowy w przypadku: likwidacji przedsiębiorstwa Wykonawcy, wydania nakazu zajęcia istotnej części majątku Wykonawcy;

- Zamawiający może odstąpić od umowy w całości lub w części w przypadku, gdy przedmiot zamówienia  jest realizowany wadliwie lub sprzecznie z umową lub wymogami SIWZ, w tym również w zakresie świadczeń gwarancyjnych (o ile dotyczy), po bezskutecznym upływie wyznaczonego Wykonawcy nie krótszego niż 7 dniowego dodatkowego terminu na usunięcie naruszeń.

- Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadkach, o których mowa w ust. 1 lit b i c w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

§ 9 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności w postaci aneksu i mogą zostać dokonane, o ile nie stoją w sprzeczność z regulacjami zawartymi w ustawie 
z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z dn. 24.08.2017r. poz. 1579).

- Zamawiający dopuszcza zmiany umowy w przypadkach określonych w art. 144 ust. 1 pkt. 2-6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z dn. 24.08.2017r. poz. 1579), oraz przewiduje możliwość dokonania następujących istotnych zmian postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści złożonej w postępowaniu oferty:

  - zmiana przepisów prawa lub istotnych i korzystnych z uwagi na działalność dla Zamawiającego stosunków umownych;

  - zmiana urzędowej stawki podatku VAT, przy czym zmianie ulegnie wyłącznie cena brutto, cena netto pozostanie bez zmian, z zastrzeżeniem, że zmiana ta wchodzi w życie z dniem wejścia w życie aktu prawnego wprowadzającego tę zmianę; przy czym w przypadku wzrostu wynagrodzenia wykonawcy jest on zobowiązany wykazać wpływ zmiany na koszty wykonania zamówienia,

  - zmiana stawek opłat celnych wprowadzonych decyzjami odpowiednich władz państwowych;

  - jeżeli Wykonawca zostanie obarczony obowiązkiem zapłacenia podatku, który nie obowiązywał w dniu podpisania umowy, ale musi zostać wpisany do faktury z dnia dostawy, przy założeniu, że ceny jednostkowe netto pozostają bez zmian;

  - w przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy (np. zaprzestanie produkcji, brak importu do Polski, wprowadzenie nowego asortymentu w miejsce dotychczas produkowanego, zmiana producenta), Wykonawca niezwłocznie zaproponuje Zamawiającemu zamienny wyrób o nie gorszych parametrach, przy cenie nie większej niż w niniejszej umowie

  - dostarczenia produktu zamiennego o parametrach nie gorszych od produktu objętego niniejszą umową w przypadku, gdy wystąpi przejściowy brak całości lub części produktu 
z przyczyn leżących po stronie producenta;

  - obniżenia ceny płaconej przez Zamawiającego,

  - zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę wynagrodzenie wykonawcy w odniesieniu do niezrealizowanej części zamówienia zmieni się począwszy od dnia wejścia w życie przepisów wprowadzających zmianę, jeżeli zmiana ta będzie miała wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę, co zobowiązany jest on wykazać, także w przypadku obniżenia tych kosztów; zmiana wynagrodzenia Wykonawcy może nastąpić jedynie w przypadku zmiany wynagrodzenia osób zatrudnionych u Wykonawcy w oparciu o umowę o pracę, które bezpośrednio wykonują zamówienie;

  - zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne – wynagrodzenie wykonawcy w odniesieniu do niezrealizowanej części zamówienia zmienia się począwszy od dnia wejścia w życie przepisów wprowadzających zmianę, jeżeli zmiana ta będzie miała wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę, co zobowiązany jest on wykazać, także w przypadku obniżenia tych kosztów.

  - w przypadku skorzystania przez Zamawiającego z możliwości zwiększenia wartości zamówienia (zgodnie z art. 144 ust.1 pkt.6) przewiduje się zmianę terminu realizacji zamówienia o czas niezbędny do realizacji dodatkowych dostaw;

  - niewykorzystania wartości umowy (w zakresie poszczególnych pakietów) w terminie, o którym mowa w § 7, Zamawiający przewiduje możliwość przedłużenia okresu obowiązywania umowy na czas określony, nie dłużej jednak niż do wykorzystania wartości umowy.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość niewykorzystania wartości umowy, w okresie na który została zawarta niniejsza umowa, bez jakichkolwiek roszczeń finansowych ze strony Wykonawcy.

- Ewentualne spory mogące wyniknąć z realizacji niniejszej umowy strony zobowiązują się rozwiązywać polubownie, w drodze negocjacji. W razie braku porozumienia spory będzie rozstrzygał sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego, o ile przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z dn.24.08.2017r. poz. 1579) nie stanowią inaczej oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa dotyczące przedmiotu umowy.

- Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Załączniki do umowy:

Załącznik Nr 1 – Formularz cenowy

ZAMAWIAJĄCY                                                   WYKONAWCA

Załącznik Nr 3 do SIWZ

## FORMULARZ  OFERTOWY

## Dane dotyczące Wykonawcy:

Nazwa/Imię i nazwisko: ...........................................................................................................................

Siedziba/m-ce zam.: .......................................kod....................ul..............................................................

Województwo:.....................................nr telefonu/fax ………….…………......................................................

http:// ..................................................... e-mail: ..................................................................................

Wykonawca jest MŚP *):  TAK, NIE  (zakreślić właściwą odpowiedź).

Osoba upoważniona do kontaktów: ..................tel./fax ............................e-mail:……………….............

Osoba upoważniona do współpracy w zakresie realizacji umowy - w przypadku wyboru oferty jako najkorzystniejszej: ……………………….tel.…………….…………, fax: ……………………., e-mail………………………

## Dane dotyczące Zamawiającego:

Nazwa: Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o.

Siedziba: ul. Kościuszki 28, 09-402 Płock

Zobowiązania Wykonawcy:

    - Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym pn. „Dostawa środków do sterylizacji”, zobowiązujemy się dostarczyć przedmiot zamówienia, zgodnie z załączonym formularzem cenowym – Pakiet nr …………….. (wypełnia Wykonawca).

    - Oferujemy „Termin dostawy” ……….…. godzin robocze/ych (wypełnia Wykonawca) - max 48 h  (ocena zgodnie z pkt. 14.1 SIWZ - parametr oceniany) – dotyczy wszystkich pakietów.

W przypadku braku podania niniejszego parametru Zamawiający przyjmie, że termin wynosi 48 h roboczych.

    - Oświadczamy, że zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia istotne postanowienia umowy zostały przez nas zaakceptowane i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na warunkach w nich określonych, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

    - Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.**

    - Części zamówienia, których wykonanie wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom oraz nazwy firm podwykonawców, o ile dotyczy:

| Części zamówienia | Nazwy firm podwykonawców | Wartość zamówienia lub % udział |
| --- | --- | --- |

Brak wypełnienia rozumiane będzie jako wykonanie zamówienia bez udziału podwykonawców.

    - Oświadczamy, że oferta:

– zawiera / nie zawiera* (niepotrzebne skreślić) na str……………. oferty informacje, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i nie mogą być one ogólnie udostępniane przez Zamawiającego oraz są zabezpieczone w sposób opisany w pkt 11.12. SIWZ i zawierają uzasadnienie ich zastrzeżenia.

    - Oferta zawiera  …............. stron podpisanych i ponumerowanych od nr …........  do nr …........

    - Załącznikami do niniejszej oferty są:

1. …................................................................................................................................................

2. …................................................................................................................................................

*) (zamawiający definiuje małego i średniego przedsiębiorcę zgodnie z ustawą z dnia 2 lipca 2004 r. 
o swobodzie działalności gospodarczej

Art. 105. [Mały przedsiębiorca]

Za małego przedsiębiorcę uważa się przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych:

1) zatrudniał średniorocznie mniej niż 50 pracowników oraz

2) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 10 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 10 milionów euro.

Art. 106. [Średni przedsiębiorca]

Za średniego przedsiębiorcę uważa się przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych:

1) zatrudniał średniorocznie mniej niż 250 pracowników oraz

2) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 50 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 43 milionów euro.

Miejscowość i data: …...............................                                                             ………….………………………..…………….

Podpis Wykonawcy

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

**)  W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

Załącznik Nr 4 do SIWZ

## OŚWIADCZENIE   WYKONAWCY wynikające z pkt 7.1. SIWZ

Zamawiający:

Płocki Zakład  Opieki Zdrowotnej  Sp.  z o.o.

ul. Kościuszki 28

09 – 402 Płock

Wykonawca:

………………………………………………………………………….........

(pełna nazwa/firma, adres,

Numer NIP/ PESEL, KRS/ CEiDG - o ile dotyczy (…………………………………………)

reprezentowany przez:

………………………………………………………………………….........

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do  reprezentacji)

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa środków do sterylizacji”, Nr sprawy PZOZ/DZP/382/03PN/19, oświadczam, co następuje:

Oświadczenie Wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-22 ustawy Pzp.

2. Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze: ............................................................................................

...................................................................................................................

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

………………. (miejscowość), dnia ……………. r. 		………………………………

(podpis)

Załącznik Nr 5.1 do SIWZ

## FORMULARZ CENOWY

## Pakiet Nr 1 – Papier krepowany

Nazwa i adres Wykonawcy …......................................................................................................................................................................................................

| lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Producent | Nazwa handlowa oferowanego produktu/ nr katalogowy | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto w PLN | Wartość brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Papier krepowany miękki - włókno celulozowe kolor dowolny rozmiar 60 cm x 60 cm, gramatura papieru 60g/m2 (tolerancja wg. PN EN 868-2 lub równoważne), zawartość chlorków i siarczanów poniżej 0,02%, ISO 11607-1 lub równoważną. Wytrzymałość na rozciąganie liniowe na sucho w kierunku walcowania nie mniej niż 2,0 kN/m, w kierunku poprzecznym nie mniej niż 1,6 kN/m. Wytrzymałość na rozciąganie liniowe na mokro w kierunku walcowania nie mniej niż 0,9 kN/m, w kierunku poprzecznym nie mniej niż 0,6 kN/m odporny na rozdarcia, dobra przepuszczalność czynnika sterylizującego, wysoka odporność na przesiąkanie wody, bardzo miękki, żeby dobrze układał się na setach, tacach i ułatwiał pakowanie. Zapewniających doskonałą barierę dla skażeń i możliwość dłuższego składowania w stanie sterylnym |  |  | arkusz | 6 000 |  |  |
| 2 | Papier krepowany miękki - włókno celulozowe kolor dowolny rozmiar 75 cm x 75 cm, gramatura papieru 60g/m2 (tolerancja wg. PN EN 868-2 lub równoważne), zawartość chlorków i siarczanów poniżej 0,02%, ISO 11607-1 lub równoważną. Wytrzymałość na rozciąganie liniowe na sucho w kierunku walcowania nie mniej niż 2,0 kN/m, w kierunku poprzecznym nie mniej niż 1,6 kN/m. Wytrzymałość na rozciąganie liniowe na mokro w kierunku walcowania nie mniej niż 0,9 kN/m, w kierunku poprzecznym nie mniej niż 0,6 kN/m odporny na rozdarcia, dobra przepuszczalność czynnika sterylizującego, wysoka odporność na przesiąkanie wody, bardzo miękki, żeby dobrze układał się na setach, tacach i ułatwiał pakowanie. Zapewniających doskonałą barierę dla skażeń i możliwość dłuższego składowania w stanie sterylnym |  |  | arkusz | 8 000 |  |  |
| 3 | Papier krepowany miękki - włókno celulozowe kolor dowolny rozmiar 100 cm x 100 cm, gramatura papieru 60g/m2 (tolerancja wg. PN EN 868-2 lub równoważne), zawartość chlorków i siarczanów poniżej 0,02%, ISO 11607-1 lub równoważną. Wytrzymałość na rozciąganie liniowe na sucho w kierunku walcowania nie mniej niż 2,0 kN/m, w kierunku poprzecznym nie mniej niż 1,6 kN/m. Wytrzymałość na rozciąganie liniowe na mokro w kierunku walcowania nie mniej niż 0,9 kN/m, w kierunku poprzecznym nie mniej niż 0,6 kN/m odporny na rozdarcia, dobra przepuszczalność czynnika sterylizującego, wysoka odporność na przesiąkanie wody, bardzo miękki, żeby dobrze układał się na setach, tacach i ułatwiał pakowanie. Zapewniających doskonałą barierę dla skażeń i możliwość dłuższego składowania w stanie sterylnym |  |  | arkusz | 4 000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Razem |  |

Miejscowość i data: …...............................                                                                                                                  ………………………..……………………………..

Podpis  Wykonawcy

Załącznik Nr 5.2 do SIWZ

## FORMULARZ CENOWY

## Pakiet Nr 2 –  Arkusz włókninowy

Nazwa i adres Wykonawcy …......................................................................................................................................................................................................

| lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Producent | Nazwa handlowa oferowanego produktu/ nr katalogowy | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto w PLN | Wartość brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Arkusz włókninowy 60 cm x 60 cm do sterylizacji, kolor niebieski (dopuszczalny inny). Gramatura od 57g/m2 - 60g/m2, lub więcej. Zawartość chlorków nie więcej niż o,o15%, siarczanów nie więcej niż0,01% Bardzo wysoka wytrzymałość na rozdarcia, przebicia, rozciąganie w stanie suchym i mokrym. Bardzo dobra przepuszczalność czynnika sterylizującego, wysoka odpornośc na przesiąkanie wody i alkoholi. Bardzo miękka, elastyczna dobrze układająca się, przylegająca do pakowanego elementu. Produkowane zgodnie z normą międzynarodową ISO - 11607 i europejską EN 868-2 lub równoważne |  |  | arkusz | 6 000 |  |  |
| 2 | Arkusz włókninowy 75 cm x 75 cm do sterylizacji, kolor niebieski (dopuszczalny inny). Gramatura od 57g/m2 - 60g/m2, lub więcej. Zawartość chlorków nie więcej niż o,o15%, siarczanów nie więcej niż0,01% Bardzo wysoka wytrzymałość na rozdarcia, przebicia, rozciąganie w stanie suchym i mokrym. Bardzo dobra przepuszczalność czynnika sterylizującego, wysoka odporność na przesiąkanie wody i alkoholi. Bardzo miękka, elastyczna dobrze układająca się, przylegająca do pakowanego elementu. Produkowane zgodnie z normą międzynarodową ISO - 11607 i europejską EN 868-2 lub równoważne |  |  | arkusz | 8 000 |  |  |
| 3 | Arkusz włókninowy 100 cm x 100 cm do sterylizacji, kolor niebieski (dopuszczalny inny). Gramatura od 57g/m2 - 60g/m2, lub więcej. Zawartość chlorków nie więcej niż o,o15%, siarczanów nie więcej niż0,01% Bardzo wysoka wytrzymałość na rozdarcia, przebicia, rozciąganie w stanie suchym i mokrym. Bardzo dobra przepuszczalność czynnika sterylizującego, wysoka odporność na przesiąkanie wody i alkoholi. Bardzo miękka, elastyczna dobrze układająca się, przylegająca do pakowanego elementu. Produkowane zgodnie z normą międzynarodową ISO - 11607 i europejską EN 868-2 lub równoważne |  |  | arkusz | 4 000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Razem |  |

Miejscowość i data: …...............................                                                                                                                  ………………………..……………………………..

Podpis  Wykonawcy

Załącznik Nr 5.3 do SIWZ

## FORMULARZ CENOWY

## Pakiet Nr 3 – Rękaw papierowo-foliowy i torebki papier - folia

Nazwa i adres Wykonawcy …......................................................................................................................................................................................................

| lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Producent | Nazwa handlowa oferowanego produktu/ nr katalogowy | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto w PLN | Wartość brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rękaw papierowo-foliowy 7,5cm x 2,5cm x 100 m z fałdą - 5 lub więcej warstw folii nie licząc warstwy kleju, przeźroczysta, bez rozwarstwień, bez substancji toksycznych i porów, zgrzewalna zgrzewarkami papier-folia, wytrzymała na rozdarcia, elastyczna. Zgodna z normami PN EN 868 - 5 lub równoważne. Gramatura papieru 70 g/m2. Wytrzymałość na przetarcia, na pochłanianie wody, wytrzymały na rozciąganie na sucho i mokro w kierunkach walcowania i poprzecznym. Wskaźniki sterylizacji parą wodną i EO i FO , jednoznaczna zmiana koloru wskaźnika po procesie sterylizacji, bezpyłowe otwieranie. Termozgrzew fabryczny wielokanałowy. Na rękawie muszą się znajdować informacje o kierunku otwierania, numer LOT, nazwie producenta lub nazwie własnej produktu , rozmiar rękawa (torebki). Wszystkie napisy w języku polskim, poza obszarem ładowania. Ze względów techniczno - higienicznych rękaw nawinięty folią na zewnątrz. Wymagana karta charakterystyki producenta. Dopuszczalne niewielkie milimetrowe różnice w rozmiarze |  |  | sztuka | 10 |  |  |
| 2 | Rękaw papierowo-foliowy 7,5cm x 200 m bez fałdy - 5 lub więcej warstw folii nie licząc warstwy kleju, przeźroczysta, bez rozwarstwień, bez substancji toksycznych i porów, zgrzewalna zgrzewarkami papier-folia, wytrzymała na rozdarcia, elastyczna. Zgodna z normami PN EN 868 - 5 lub równoważne. Gramatura papieru 70 g/m2. Wytrzymałość na przetarcia, na pochłanianie wody, wytrzymały na rozciąganie na sucho i mokro w kierunkach walcowania i poprzecznym. Wskaźniki sterylizacji parą wodną i EO i FO , jednoznaczna zmiana koloru wskaźnika po procesie sterylizacji, bezpyłowe otwieranie. Termozgrzew fabryczny wielokanałowy. Na rękawie muszą się znajdować informacje o kierunku otwierania, numer LOT, nazwie producenta lub nazwie własnej produktu , rozmiar rękawa (torebki). Wszystkie napisy w języku polskim, poza obszarem ładowania. Ze względów techniczno - higienicznych rękaw nawinięty folią na zewnątrz. Wymagana karta charakterystyki producenta. Dopuszczalne niewielkie milimetrowe różnice w rozmiarze |  |  | sztuka | 6 |  |  |
| 3 | Rękaw papierowo-foliowy 10cm x 5cm x 100 m z fałdą - 5 lub więcej warstw folii nie licząc warstwy kleju, przeźroczysta, bez rozwarstwień, bez substancji toksycznych i porów, zgrzewalna zgrzewarkami papier-folia, wytrzymała na rozdarcia, elastyczna. Zgodna z normami PN EN 868 - 5 lub równoważne. Gramatura papieru 70 g/m2. Wytrzymałość na przetarcia, na pochłanianie wody, wytrzymały na rozciąganie na sucho i mokro w kierunkach walcowania i poprzecznym. Wskaźniki sterylizacji parą wodną i EO i FO , jednoznaczna zmiana koloru wskaźnika po procesie sterylizacji, bezpyłowe otwieranie. Termozgrzew fabryczny wielokanałowy. Na rękawie muszą się znajdować informacje o kierunku otwierania, numer LOT, nazwie producenta lub nazwie własnej produktu , rozmiar rękawa (torebki). Wszystkie napisy w języku polskim, poza obszarem ładowania. Ze względów techniczno - higienicznych rękaw nawinięty folią na zewnątrz. Wymagana karta charakterystyki producenta. Dopuszczalne niewielkie milimetrowe różnice w rozmiarze |  |  | sztuka | 6 |  |  |
| 4 | Rękaw papierowo-foliowy 10cm x 100 m bez fałdy - 5 lub więcej warstw folii nie licząc warstwy kleju, przeźroczysta, bez rozwarstwień, bez substancji toksycznych i porów, zgrzewalna zgrzewarkami papier-folia, wytrzymała na rozdarcia, elastyczna. Zgodna z normami PN EN 868 - 5 lub równoważne. Gramatura papieru 70 g/m2. Wytrzymałość na przetarcia, na pochłanianie wody, wytrzymały na rozciąganie na sucho i mokro w kierunkach walcowania i poprzecznym. Wskaźniki sterylizacji parą wodną i EO i FO , jednoznaczna zmiana koloru wskaźnika po procesie sterylizacji, bezpyłowe otwieranie. Termozgrzew fabryczny wielokanałowy. Na rękawie muszą się znajdować informacje o kierunku otwierania, numer LOT, nazwie producenta lub nazwie własnej produktu , rozmiar rękawa (torebki). Wszystkie napisy w języku polskim, poza obszarem ładowania. Ze względów techniczno - higienicznych rękaw nawinięty folią na zewnątrz. Wymagana karta charakterystyki producenta. Dopuszczalne niewielkie milimetrowe różnice w rozmiarze |  |  | sztuka | 4 |  |  |
| 5 | Rękaw papierowo-foliowy 15cm x 5cm x 100 m z fałdą - 5 lub więcej warstw folii nie licząc warstwy kleju, przeźroczysta, bez rozwarstwień, bez substancji toksycznych i porów, zgrzewalna zgrzewarkami papier-folia, wytrzymała na rozdarcia, elastyczna. Zgodna z normami PN EN 868 - 5 lub równoważne. Gramatura papieru 70 g/m2. Wytrzymałość na przetarcia, na pochłanianie wody, wytrzymały na rozciąganie na sucho i mokro w kierunkach walcowania i poprzecznym. Wskaźniki sterylizacji parą wodną i EO i FO , jednoznaczna zmiana koloru wskaźnika po procesie sterylizacji, bezpyłowe otwieranie. Termozgrzew fabryczny wielokanałowy. Na rękawie muszą się znajdować informacje o kierunku otwierania, numer LOT, nazwie producenta lub nazwie własnej produktu , rozmiar rękawa (torebki). Wszystkie napisy w języku polskim, poza obszarem ładowania. Ze względów techniczno - higienicznych rękaw nawinięty folią na zewnątrz. Wymagana karta charakterystyki producenta. Dopuszczalne niewielkie milimetrowe różnice w rozmiarze |  |  | sztuka | 10 |  |  |
| 6 | Rękaw papierowo-foliowy 15cm x100 m bez fałdy - 5 lub więcej warstw folii nie licząc warstwy kleju, przeźroczysta, bez rozwarstwień, bez substancji toksycznych i porów, zgrzewalna zgrzewarkami papier-folia, wytrzymała na rozdarcia, elastyczna. Zgodna z normami PN EN 868 - 5 lub równoważne. Gramatura papieru 70 g/m2. Wytrzymałość na przetarcia, na pochłanianie wody, wytrzymały na rozciąganie na sucho i mokro w kierunkach walcowania i poprzecznym. Wskaźniki sterylizacji parą wodną i EO i FO , jednoznaczna zmiana koloru wskaźnika po procesie sterylizacji, bezpyłowe otwieranie. Termozgrzew fabryczny wielokanałowy. Na rękawie muszą się znajdować informacje o kierunku otwierania, numer LOT, nazwie producenta lub nazwie własnej produktu , rozmiar rękawa (torebki). Wszystkie napisy w języku polskim, poza obszarem ładowania. Ze względów techniczno - higienicznych rękaw nawinięty folią na zewnątrz. Wymagana karta charakterystyki producenta. Dopuszczalne niewielkie milimetrowe różnice w rozmiarze |  |  | sztuka | 7 |  |  |
| 7 | Rękaw papierowo-foliowy 20cm x 5cm x 100 m z fałdą - 5 lub więcej warstw folii nie licząc warstwy kleju, przeźroczysta, bez rozwarstwień, bez substancji toksycznych i porów, zgrzewalna zgrzewarkami papier-folia, wytrzymała na rozdarcia, elastyczna. Zgodna z normami PN EN 868 - 5 lub równoważne. Gramatura papieru 70 g/m2. Wytrzymałość na przetarcia, na pochłanianie wody, wytrzymały na rozciąganie na sucho i mokro w kierunkach walcowania i poprzecznym. Wskaźniki sterylizacji parą wodną i EO i FO , jednoznaczna zmiana koloru wskaźnika po procesie sterylizacji, bezpyłowe otwieranie. Termozgrzew fabryczny wielokanałowy. Na rękawie muszą się znajdować informacje o kierunku otwierania, numer LOT, nazwie producenta lub nazwie własnej produktu , rozmiar rękawa (torebki). Wszystkie napisy w języku polskim, poza obszarem ładowania. Ze względów techniczno - higienicznych rękaw nawinięty folią na zewnątrz. Wymagana karta charakterystyki producenta. Dopuszczalne niewielkie milimetrowe różnice w rozmiarze |  |  | sztuka | 4 |  |  |
| 8 | Rękaw papierowo-foliowy 20cm x 200 m bez fałdy - 5 lub więcej warstw folii nie licząc warstwy kleju, przeźroczysta, bez rozwarstwień, bez substancji toksycznych i porów, zgrzewalna zgrzewarkami papier-folia, wytrzymała na rozdarcia, elastyczna. Zgodna z normami PN EN 868 - 5 lub równoważne. Gramatura papieru 70 g/m2. Wytrzymałość na przetarcia, na pochłanianie wody, wytrzymały na rozciąganie na sucho i mokro w kierunkach walcowania i poprzecznym. Wskaźniki sterylizacji parą wodną i EO i FO , jednoznaczna zmiana koloru wskaźnika po procesie sterylizacji, bezpyłowe otwieranie. Termozgrzew fabryczny wielokanałowy. Na rękawie muszą się znajdować informacje o kierunku otwierania, numer LOT, nazwie producenta lub nazwie własnej produktu , rozmiar rękawa. Wszystkie napisy w języku polskim, poza obszarem ładowania. Ze względów techniczno - higienicznych rękaw nawinięty folią na zewnątrz. Wymagana karta charakterystyki producenta. Dopuszczalne niewielkie milimetrowe różnice w rozmiarze |  |  | sztuka | 4 |  |  |
| 9 | Rękaw papierowo-foliowy 25cm x 6,5cm x 100 m z fałdą - 5 lub więcej warstw folii nie licząc warstwy kleju, przeźroczysta, bez rozwarstwień, bez substancji toksycznych i porów, zgrzewalna zgrzewarkami papier-folia, wytrzymała na rozdarcia, elastyczna. Zgodna z normami PN EN 868 - 5 lub równoważne. Gramatura papieru 70 g/m2. Wytrzymałość na przetarcia, na pochłanianie wody, wytrzymały na rozciąganie na sucho i mokro w kierunkach walcowania i poprzecznym. Wskaźniki sterylizacji parą wodną i EO i FO , jednoznaczna zmiana koloru wskaźnika po procesie sterylizacji, bezpyłowe otwieranie. Termozgrzew fabryczny wielokanałowy. Na rękawie muszą się znajdować informacje o kierunku otwierania, numer LOT, nazwie producenta lub nazwie własnej produktu, rozmiar rękawa. Wszystkie napisy w języku polskim, poza obszarem ładowania. Ze względów techniczno - higienicznych rękaw nawinięty folią na zewnątrz. Wymagana karta charakterystyki producenta. Dopuszczalne niewielkie milimetrowe różnice w rozmiarze |  |  | sztuka | 2 |  |  |
| 10 | Rękaw papierowo-foliowy 30cm x 6,5cm x 100 m z fałdą - 5 lub więcej warstw folii nie licząc warstwy kleju, przeźroczysta, bez rozwarstwień, bez substancji toksycznych i porów, zgrzewalna zgrzewarkami papier-folia, wytrzymała na rozdarcia, elastyczna. Zgodna z normami PN EN 868 - 5 lub równoważne. Gramatura papieru 70 g/m2. Wytrzymałość na przetarcia, na pochłanianie wody, wytrzymały na rozciąganie na sucho i mokro w kierunkach walcowania i poprzecznym. Wskaźniki sterylizacji parą wodną i EO i FO , jednoznaczna zmiana koloru wskaźnika po procesie sterylizacji, bezpyłowe otwieranie. Termozgrzew fabryczny wielokanałowy. Na rękawie muszą się znajdować informacje o kierunku otwierania, numer LOT, nazwie producenta lub nazwie własnej produktu , rozmiar rękawa. Wszystkie napisy w języku polskim, poza obszarem ładowania. Ze względów techniczno - higienicznych rękaw nawinięty folią na zewnątrz. Wymagana karta charakterystyki producenta. Dopuszczalne niewielkie milimetrowe różnice w rozmiarze |  |  | sztuka | 2 |  |  |
| 11 | Torebki papierowo-foliowe 7,5cm x15cm - 5 lub więcej warstw folii nie licząc warstwy kleju, przeźroczysta, bez rozwarstwień, bez substancji toksycznych i porów, zgrzewalna zgrzewarkami papier-folia, wytrzymała na rozdarcia, elastyczna. Zgodna z normami PN EN 868 - 5 lub równoważne. Gramatura papieru 70 g/m2. Wytrzymałość na przetarcia, na pochłanianie wody, wytrzymały na rozciąganie na sucho i mokro w kierunkach walcowania i poprzecznym. Wskaźniki sterylizacji parą wodną i EO i FO , jednoznaczna zmiana koloru wskaźnika po procesie sterylizacji, bezpyłowe otwieranie. Termozgrzew fabryczny wielokanałowy. Na torebce muszą się znajdować informacje o kierunku otwierania, numer LOT, nazwie producenta lub nazwie własnej produktu , rozmiar torebki, Wszystkie napisy w języku polskim, poza obszarem ładowania. Wymagana karta charakterystyki producenta. Dopuszczalne niewielkie milimetrowe różnice w rozmiarze |  |  | sztuka | 2 400 |  |  |
| 12 | Torebki papierowo-foliowe 7,5cm x 30cm - 5 lub więcej warstw folii nie licząc warstwy kleju, przeźroczysta, bez rozwarstwień, bez substancji toksycznych i porów, zgrzewalna zgrzewarkami papier-folia, wytrzymała na rozdarcia, elastyczna. Zgodna z normami PN EN 868 - 5 lub równoważne. Gramatura papieru 70 g/m2. Wytrzymałość na przetarcia, na pochłanianie wody, wytrzymały na rozciąganie na sucho i mokro w kierunkach walcowania i poprzecznym. Wskaźniki sterylizacji parą wodną i EO i FO , jednoznaczna zmiana koloru wskaźnika po procesie sterylizacji, bezpyłowe otwieranie. Termozgrzew fabryczny wielokanałowy. Na torebce muszą się znajdować informacje o kierunku otwierania, numer LOT, nazwie producenta lub nazwie własnej produktu , rozmiar torebki, Wszystkie napisy w języku polskim, poza obszarem ładowania. Wymagana karta charakterystyki producenta. Dopuszczalne niewielkie milimetrowe różnice w rozmiarze |  |  | sztuka | 10 600 |  |  |
| 13 | Torebki papierowo-foliowe 7,5cm x 25 cm - 5 lub więcej warstw folii nie licząc warstwy kleju, przeźroczysta, bez rozwarstwień, bez substancji toksycznych i porów, zgrzewalna zgrzewarkami papier-folia, wytrzymała na rozdarcia, elastyczna. Zgodna z normami PN EN 868 - 5 lub równoważne. Gramatura papieru 70 g/m2. Wytrzymałość na przetarcia, na pochłanianie wody, wytrzymały na rozciąganie na sucho i mokro w kierunkach walcowania i poprzecznym. Wskaźniki sterylizacji parą wodną i EO i FO , jednoznaczna zmiana koloru wskaźnika po procesie sterylizacji, bezpyłowe otwieranie. Termozgrzew fabryczny wielokanałowy. Na torebce muszą się znajdować informacje o kierunku otwierania, numer LOT, nazwie producenta lub nazwie własnej produktu , rozmiar torebki, Wszystkie napisy w języku polskim, poza obszarem ładowania. Wymagana karta charakterystyki producenta. Dopuszczalne niewielkie milimetrowe różnice w rozmiarze |  |  | sztuka | 4 000 |  |  |
| 14 | Torebki papierowo-foliowe 10cm x 30 cm - 5 lub więcej warstw folii nie licząc warstwy kleju, przeźroczysta, bez rozwarstwień, bez substancji toksycznych i porów, zgrzewalna zgrzewarkami papier-folia, wytrzymała na rozdarcia, elastyczna. Zgodna z normami PN EN 868 - 5 lub równoważne. Gramatura papieru 70 g/m2. Wytrzymałość na przetarcia, na pochłanianie wody, wytrzymały na rozciąganie na sucho i mokro w kierunkach walcowania i poprzecznym. Wskaźniki sterylizacji parą wodną i EO i FO , jednoznaczna zmiana koloru wskaźnika po procesie sterylizacji, bezpyłowe otwieranie. Termozgrzew fabryczny wielokanałowy. Na torebce muszą się znajdować informacje o kierunku otwierania, numer LOT, nazwie producenta lub nazwie własnej produktu , rozmiar torebki, Wszystkie napisy w języku polskim, poza obszarem ładowania. Wymagana karta charakterystyki producenta. Dopuszczalne niewielkie milimetrowe różnice w rozmiarze |  |  | sztuka | 6 000 |  |  |
| 15 | Torebki papierowo-foliowe 12,5cm x 30 cm - 5 lub więcej warstw folii nie licząc warstwy kleju, przeźroczysta, bez rozwarstwień, bez substancji toksycznych i porów, zgrzewalna zgrzewarkami papier-folia, wytrzymała na rozdarcia, elastyczna. Zgodna z normami PN EN 868 - 5 lub równoważne. Gramatura papieru 70 g/m2. Wytrzymałość na przetarcia, na pochłanianie wody, wytrzymały na rozciąganie na sucho i mokro w kierunkach walcowania i poprzecznym. Wskaźniki sterylizacji parą wodną i EO i FO , jednoznaczna zmiana koloru wskaźnika po procesie sterylizacji, bezpyłowe otwieranie. Termozgrzew fabryczny wielokanałowy. Na torebce muszą się znajdować informacje o kierunku otwierania, numer LOT, nazwie producenta lub nazwie własnej produktu , rozmiar torebki, Wszystkie napisy w języku polskim, poza obszarem ładowania. Wymagana karta charakterystyki producenta. Dopuszczalne niewielkie milimetrowe różnice w rozmiarze |  |  | sztuka | 10 000 |  |  |
| 16 | Torebki papierowo-foliowe 15 cm x 30 cm - 5 lub więcej warstw folii nie licząc warstwy kleju, przeźroczysta, bez rozwarstwień, bez substancji toksycznych i porów, zgrzewalna zgrzewarkami papier-folia, wytrzymała na rozdarcia, elastyczna. Zgodna z normami PN EN 868 - 5 lub równoważne. Gramatura papieru 70 g/m2. Wytrzymałość na przetarcia, na pochłanianie wody, wytrzymały na rozciąganie na sucho i mokro w kierunkach walcowania i poprzecznym. Wskaźniki sterylizacji parą wodną i EO i FO , jednoznaczna zmiana koloru wskaźnika po procesie sterylizacji, bezpyłowe otwieranie. Termozgrzew fabryczny wielokanałowy. Na torebce muszą się znajdować informacje o kierunku otwierania, numer LOT, nazwie producenta lub nazwie własnej produktu , rozmiar torebki, Wszystkie napisy w języku polskim, poza obszarem ładowania. Wymagana karta charakterystyki producenta. Dopuszczalne niewielkie milimetrowe różnice w rozmiarze |  |  | sztuka | 2 000 |  |  |
| 17 | Torebki papierowo-foliowe 25 cm x 38 cm - 5 lub więcej warstw folii nie licząc warstwy kleju, przeźroczysta, bez rozwarstwień, bez substancji toksycznych i porów, zgrzewalna zgrzewarkami papier-folia, wytrzymała na rozdarcia, elastyczna. Zgodna z normami PN EN 868 - 5 lub równoważne. Gramatura papieru 70 g/m2. Wytrzymałość na przetarcia, na pochłanianie wody, wytrzymały na rozciąganie na sucho i mokro w kierunkach walcowania i poprzecznym. Wskaźniki sterylizacji parą wodną i EO i FO , jednoznaczna zmiana koloru wskaźnika po procesie sterylizacji, bezpyłowe otwieranie. Termozgrzew fabryczny wielokanałowy. Na torebce muszą się znajdować informacje o kierunku otwierania, numer LOT, nazwie producenta lub nazwie własnej produktu , rozmiar torebki, Wszystkie napisy w języku polskim, poza obszarem ładowania. Wymagana karta charakterystyki producenta. Dopuszczalne niewielkie milimetrowe różnice w rozmiarze |  |  | sztuka | 2 000 |  |  |
| 18 | Torebki papierowo-foliowe 24cm x 40 cm - 5 lub więcej warstw folii nie licząc warstwy kleju, przeźroczysta, bez rozwarstwień, bez substancji toksycznych i porów, zgrzewalna zgrzewarkami papier-folia, wytrzymała na rozdarcia, elastyczna. Zgodna z normami PN EN 868 - 5 lub równoważne. Gramatura papieru 70 g/m2. Wytrzymałość na przetarcia, na pochłanianie wody, wytrzymały na rozciąganie na sucho i mokro w kierunkach walcowania i poprzecznym. Wskaźniki sterylizacji parą wodną i EO i FO , jednoznaczna zmiana koloru wskaźnika po procesie sterylizacji, bezpyłowe otwieranie. Termozgrzew fabryczny wielokanałowy. Na torebce muszą się znajdować informacje o kierunku otwierania, numer LOT, nazwie producenta lub nazwie własnej produktu , rozmiar torebki, Wszystkie napisy w języku polskim, poza obszarem ładowania. Wymagana karta charakterystyki producenta. Dopuszczalne niewielkie milimetrowe różnice w rozmiarze |  |  | sztuka | 4 000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Razem |  |

Zamawiający dopuszcza rękawy i torebki większe o 0,5 cm od podanych w opisie

Miejscowość i data: …...............................                                                                                                                  ………………………..……………………………..

Podpis  Wykonawcy

Załącznik Nr 5.4 do SIWZ

## FORMULARZ CENOWY

## Pakiet Nr 4 – Rękawy i torebki włóknina - folia

Nazwa i adres Wykonawcy …......................................................................................................................................................................................................

| lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Producent | Nazwa handlowa oferowanego produktu/ nr katalogowy | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto w PLN | Wartość brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rękaw włókninowo- foliowy 20 cm x 200 m bez fałdy - 5 lub więcej warstw folii nie licząc warstwy kleju, gram włókniny 60 g/m2. Wskaźniki sterylizacji parą wodną i EO i FO poza obszarem wypełnienia. Termozgrzew wielokanałowy trzyrowkowy. Na rękawie zgodnie z norma PNEN 868-5 lub równoważną, muszą się znajdować informacje o kierunku otwierania rękawa, numer LOT, nazwie producenta, na włókninie od strony folii, napisy w języku polskim, rozmiar rękawa. Dopuszczalne niewielkie milimetrowe różnice w rozmiarze. |  |  | szt. | 4 |  |  |
| 2 | Torebki włókninowo- foliowe 27 cm x 36 cm - Folia 8 -warstwowa nie licząc warstwy kleju o grubości nie większej niż 52µm, gramatura włókniny 60 g/m2. Wskaźniki sterylizacji parą wodną i EO i FO poza obszarem wypełnienia. Termozgrzew wielokanałowy trzyrowkowy. Na torebce zgodnie z norma PN-EN 868-5 lub równoważną, muszą się znajdować informacje o kierunku otwierania rękawa, numer LOT, nazwie producenta, na włókninie od strony folii, napisy w języku polskim, rozmiar rękawa (torebki). Dopuszczalne niewielkie milimetrowe różnice w rozmiarze. |  |  | szt. | 1 000 |  |  |
| 3 | Torebki włókninowo- foliowe 32 cm x 45 cm - Folia 8 -warstwowa nie licząc warstwy kleju o grubości nie większej niż 52µm, gramatura włókniny 60 g/m2. Wskaźniki sterylizacji parą wodną i EO i FO poza obszarem wypełnienia. Termozgrzew wielokanałowy trzyrowkowy. Na torebce zgodnie z norma PN-EN 868-5 lub równoważną, muszą się znajdować informacje o kierunku otwierania rękawa, numer LOT, nazwie producenta, na włókninie od strony folii, napisy w języku polskim, rozmiar rękawa (torebki).Dopuszczalne niewielkie milimetrowe różnice w rozmiarze. |  |  | szt. | 1 000 |  |  |

Zamawiający dopuszcza rękawy i torebki większe o 0,5 cm od podanych w opisie

Miejscowość i data: …...............................                                                                                                                  ………………………..……………………………..

Podpis  Wykonawcy

Załącznik Nr 5.5 do SIWZ

## FORMULARZ CENOWY

## Pakiet Nr 5 – Torebki samoprzylepne

Nazwa i adres Wykonawcy …......................................................................................................................................................................................................

| lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Producent | Nazwa handlowa oferowanego produktu/ nr katalogowy | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto w PLN | Wartość brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Torebki papierowo-foliowe, samoprzylepne do sterylizacji w autoklawie o wym. 10 cm x 25 cm - 5 lub więcej warstw folii nie licząc warstwy kleju, gram pap. 70 g/m2. Wskaźniki sterylizacji parą wodną i EO poza obszarem wypełnienia. Termozgrzew wielokanałowy trzyrowkowy. Na rękawie zgodnie z norma PNEN 868-5 lub równoważną, muszą się znajdować informacje o kierunku otwierania rękawa, numer LOT, nazwie własnej wyrobu (pozwalającej zidentyfikować producenta), napisy w języku polskim, rozmiar torebki. Wymagana karta charakterystyki producenta. Op. = 200 szt. |  |  | op. | 60 |  |  |
| 2 | Torebki papierowo-foliowe, samoprzylepne do sterylizacji w autoklawie o wym. 20 cm x 35 cm - 5 lub wiecej warstw folii nie licząc warstwy kleju, gram pap. 70 g/m2. Wskaźniki sterylizacji parą wodną i EO poza obszarem wypełnienia. Termozgrzew wielokanałowy trzyrowkowy. Na rękawie zgodnie z norma PNEN 868-5 lub równoważną muszą się znajdować informacje o kierunku otwierania rękawa, numer LOT, nazwie własnej wyrobu (pozwalającej zidentyfikować producenta), napisy w języku polskim, rozmiar torebki. Wymagana karta charakterystyki producenta. Op. = 200 szt. |  |  | op. | 30 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Razem |  |

Miejscowość i data: …...............................                                                                                                                  ………………………..……………………………..

Podpis  Wykonawcy

Załącznik Nr 5.6 do SIWZ

## FORMULARZ CENOWY

## Pakiet Nr 6 – Testy do sterylizacji

Nazwa i adres Wykonawcy …......................................................................................................................................................................................................

| lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Producent | Nazwa handlowa oferowanego produktu/ nr katalogowy | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto w PLN | Wartość brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wskaźnik biologiczny fiołkowy, sterylizacja parą wodną. Czas inkubacji 24/48 godz. Ostateczny odczyt po 24 godzinach inkubacji. Zmiana koloru pożywki w przypadku nieprawidłowego wyniku łatwa w interpretacji. Na fiolce niepozycjonowana nierwąca się naklejka ze wskaźnikiem chemicznym i miejscem do opisu. |  |  | szt. | 200 |  |  |
| 2 | Niezawierający niebezpiecznych substancji toksycznych test zwalniania wsadu z samoprzylepnym wskaźnikiem do kontroli skuteczności procesu sterylizacji parowej o parametrach ustalonych134ºC/5,3 min. i 121ºC/15 min., wskaźnik w technologii Klasy 6 w opakowaniach po 250 szt.* + przyrząd PCD do każdego opakowania. Na wskaźniku wyraźnie nadrukowany kolor referencyjny przebarwienia, kontrastowy kolor przebarwienia - jednoznaczny odczyt. |  |  | op. | 3 |  |  |
| 3 | Test do kontroli skuteczności procesu sterylizacji parą wodną, o parametrach 134°C – 7min, 121°.C – 20 min, nietoksyczny, Typ VI wg ISO 11140-1, dokument potwierdzający zgodność z aktualnie obowiązującą normą wystawiony przez producenta wskaźnika, opinia niezależnej jednostki opiniującej o zgodności z normą EN ISO 11140-1 lub równoważną |  |  | szt. | 15 000 |  |  |
| 4 | Jednorazowy pakiet kontrolny typu Bowie-Dick 134°.C/3,5 minuty, nietoksyczny, kontrolujący penetrację i jakość pary, symulacja ładunku porowatego. Zgodny z EN ISO 11140-1,4, opinia niezależnej jednostki o zgodności z normą EN ISO 11140-4 lub równoważną oświadczenie producenta o nietoksyczności, informacja dotycząca interpretacji wyników |  |  | szt. | 800 |  |  |

Miejscowość i data: …...............................                                                                                                                  ………………………..……………………………..

Podpis  Wykonawcy

Załącznik Nr 5.7 do SIWZ

## FORMULARZ CENOWY

## Pakiet Nr 7 –  Testy i akcesoria do mycia

Nazwa i adres Wykonawcy …......................................................................................................................................................................................................

| lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Producent | Nazwa handlowa oferowanego produktu/ nr katalogowy | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto w PLN | Wartość brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Test skuteczności mycia w myjniach - dezynfektorach i myjkach ultradźwiękowych. Substancja testowa zgodna z norma EN ISO 15883 lub równoważną, nie posiadająca pochodnych krwi. Arkusz testowy do zastosowania z uchwytem zapewniającym kontrolę procesu mycia. |  |  | szt. | 600 |  |  |
| 2 | Test dezynfekcji termicznej w myjni - dezynfektorze. Typ 6 wg ISI 11140-1., 92°C/ 5min |  |  | szt. | 300 |  |  |
| 3 | Test kontroli zgrzewu prawidłowej pracy zgrzewarki oraz jakości zgrzewu, zgodnie z EN ISO 11607-2 opakowanie zawiera 250 sztuk testów. |  |  | op. | 1 |  |  |
| 4 | Taśma ze wskaźnikiem na parę wodną 24 mm-25 mm x 50 m, Typ I wg ISO 11140-1., oświadczenie producenta o zgodności testu z normą ISO 11140-1 lub równoważną, wytrzymała na rozerwanie i rozciąganie, wodoodporna, elastyczna, usuwana bez pozostałości kleju. Wskaźnik chemiczny powinien zajmować co najmniej 30% powierzchni taśmy |  |  | rolka | 300 |  |  |
| 5 | Szczotka do mycia narzędzi z mocnym syntetycznym włosiem, z wygodną rączką z tworzywa sztucznego, Możliwość mycia w myjni - dezynfektorze, oraz sterylizacji w 134°C |  |  | szt. | 10 |  |  |
| 6 | Szczotka do mycia narzędzi z rączką z tworzywa sztucznego, z podwójnym zakończeniem włosiem nylon i stal nierdzewna długość 18 cm. Możliwość dezynfekcji i sterylizacji |  |  | szt. | 10 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Razem |  |

Miejscowość i data: …...............................                                                                                                                  ………………………..……………………………..

Podpis  Wykonawcy

Załącznik Nr 5.8 do SIWZ

## FORMULARZ CENOWY

## Pakiet Nr 8 –  Akcesoria do sterylizacji

Nazwa i adres Wykonawcy …......................................................................................................................................................................................................

| lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Producent | Nazwa handlowa oferowanego produktu/ nr katalogowy | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto w PLN | Wartość brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Specjalne markery wodoodporne do opisywania pakietów, nierozmywalne, natychmiast schnące do wysokich temperatur w autoklawach parowych, kolor czarny o grubości 1mm, oraz 0,75mm |  |  | szt. | 100 |  |  |
| 2 | Etykiety podwójnie samoprzylepne o pięciu lub sześciu polach informacji (data sterylizacji, data przydatności do użytku, nr sterylizatora, nr cyklu oraz kod osoby odpowiedzialnej za dany cykl i dodatkowo np. rodzaj sterylizacji ) z nadrukowanymi wskaźnikami typ1 do sterylizacji parowej - etykiety muszą pasować do trzyrzędowej metkownicy BLITZ lub kompatybilnej, 500 szt./rolce |  |  | rolka | 200 |  |  |
| 3 | Metkownica numeryczna trzyrzędowa umożliwiająca: ustawienie sześciu, zakodowanych przy pomocy cyfr i liter, informacji w trzech rzędach, drukowanie tych informacji w zaplanowanych polach na etykietach o wymiarach nieprzekraczających 28 mm x 29 mm , naklejanie zadrukowanych etykiet ,na pakietach lub pojedynczych torebkach, kompatybilna z etykietami, druk w poprzek taśmy |  |  | szt. | 2 |  |  |
| 4 | Rolka tuszująca do metkownic typu Blitz |  |  | rolka | 4 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Razem |  |

Miejscowość i data: …...............................                                                                                                                  ………………………..……………………………..

Podpis  Wykonawcy

Załącznik Nr 5.9 do SIWZ

## FORMULARZ CENOWY

## Pakiet Nr 9 –  Wkładki absorbcyjne do tac narzędziowych

Nazwa i adres Wykonawcy …......................................................................................................................................................................................................

| lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Producent | Nazwa handlowa oferowanego produktu/ nr katalogowy | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto w PLN | Wartość brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wkładki absorpcyjne pochłaniające wilgoć – specjalny papier do wykładania tac narzędziowych w rozmiarze 600mm x 400mm, kolor dowolny. Dopuszczalne jest niewielkie odstępstwo od rozmiaru |  |  | szt. | 4 000 |  |  |
| 2 | Wkładki absorpcyjne pochłaniające wilgoć – specjalny papier do wykładania tac narzędziowych w rozmiarze 350mm x 350mm, kolor dowolny. Dopuszczalne jest niewielkie odstępstwo od rozmiaru |  |  | szt. | 4 000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Razem |  |

Miejscowość i data: …...............................                                                                                                                  ………………………..……………………………..

Podpis  Wykonawcy

Załącznik Nr 5.10 do SIWZ

## FORMULARZ CENOWY

## Pakiet Nr 10 –  Środki do pielęgnacji i zabezpieczenia narzędzi

Nazwa i adres Wykonawcy …......................................................................................................................................................................................................

| lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Producent | Nazwa handlowa oferowanego produktu/ nr katalogowy | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto w PLN | Wartość brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Osłonki na ostre narzędzia (zabezpieczenie końcówek ostrzy narzędzi w czasie sterylizacji) przeźroczyste z możliwością wizualnej identyfikacji. Rozmiar: 15mm (op. = 200 szt.) |  |  | op. | 6 |  |  |
| 2 | Osłonki na ostre narzędzia (zabezpieczenie końcówek ostrzy narzędzi w czasie sterylizacji) przeźroczyste z możliwością wizualnej identyfikacji. Rozmiar: 30mm (op. = 200 szt.) |  |  | op. | 6 |  |  |
| 3 | Spray do usuwania uporczywych zabrudzeń i pozostałości kleju z taśm samoprzylepnych, etykiet |  |  | op. | 3 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Razem |  |

Miejscowość i data: …...............................                                                                                                                  ………………………..……………………………..

Podpis  Wykonawcy

Załącznik nr 6 do SIWZ

## OŚWIADCZENIE WYKONAWCY*)

## o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej**)

Nazwa Wykonawcy: ……………………………………………………………………………………

Adres Wykonawcy: …………………………………………………………………………………….

Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 24 sierpnia 2017r., poz. 1579 z późn. zm.).

- Oświadczam, że należę do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w  art. 24 ust 1 pkt 23  ustawy Pzp, z następującymi Wykonawcami ubiegającymi się o udzielenie zamówienia, tj.: …………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………

.......................................

(miejscowość, data)

..................................................................

(podpis Wykonawcy)

Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

- Oświadczam, że nie należę do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 24 sierpnia 2017r., poz. 1579 z późn. zm.).

.......................................

(miejscowość, data)

..................................................................

(podpis Wykonawcy)

*) Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, 
o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp.

**) należy wypełnić pkt 1 lub pkt 2

Załącznik nr 7 do SIWZ

Klauzula informacyjna z art. 13 RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

Płocki Zakład  Opieki Zdrowotnej  Sp.  z o.o., ul. Kościuszki 28, 09 – 402 Płock

kontakt: e-mail: zamowienia_publiczne@plockizoz.pl, tel. 24/364-51-24

- administrator danych osobowych wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można kontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod-pzoz@plockizoz.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora;

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego PZOZ/DZP/382/03PN/19 prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;

- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 
– Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”;

- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

- posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

- nie przysługuje Pani/Panu:

- prawo do usunięcia danych osobowych (na podstawie art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO);

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- prawo sprzeciwu na podstawie art. 21 RODO, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.