### I. Program operacyjny dla pola: Jakość wód i stosunki  wodne

| L.p | Zadanie | Termin realizacji wg POŚ | Realizatorzy | Koszt zadania (tys. zł) |  | Opis zadania, termin wykonania, efekty działań i uwagi |  | Wydatkowane środki |  |  |  |  |  | Źródło finansowania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2004 |  |  | 2005 |  |  |  |
| 1. | Modernizacja ujęć wody oraz sieci wodociągowej wraz z uzbrojeniem znajdującym się w złym stanie technicznym | 2004 - 2007 | Wodociągi Płockie | 98, 94 101, 86 45, 56 |  |  | UJĘCIA WODY : 1.w 2004 i 2005 r.- wykonanie odwiertu studni głębinowej VB na ujęciu wód wgłębnych „Borowiczki – 2.wykonanie kompleksowego sterowania i monitoringu pracy ujęć wody dla miasta Płocka – ujęcie Borowiczki i Góry , 3. modernizacja pompowni ujęcia „Grabówka”. |  | 75,56 - 45, 56 |  |  | 23, 38 101, 86 | środki własne Spółki |  |
|  |  |  |  | 104,96 344, 43 19, 87 21, 40 |  |  | MODERNIZACJA SIECI WODOCIĄGOWEJ : 1. przebudowa wodociągu w ul. Wyszogrodzkiej -  160 dł. 500 mb 2. wodociąg w ul. Bielskiej -  160 dł. 430 mb 3. przebudowa wodociągu w ul. Asnyka -  110 dł. 70 mb - przebudowa wodociągu w ul. Jesiennej -  160 dł. 150 mb |  | 104,96 344,43 - - |  |  | - - 19,87 21,40 | środki własne Spółki |  |
|  |  |  |  | 323,24 196, 92 199,94 |  |  | WYMIANA ARMATURY : 1. wymiana przepustnic  800 – 3 szt. 2. wymiana zasuw na magistralach  500- 6 szt.  600 – 4szt.  400 – 4 szt. 3. wymiana zasuw liniowych  80-250 - 209 szt. 4. wymiana hydrantów - 169 szt. |  | 58,49 67,93 90,79 |  |  | 264,76 128,99 109,15 | środki własne Spółki |  |
| 2. | Eliminacja nieszczelnych zbiorników gromadzenia ścieków (szamb), kontrola wywozu ścieków bytowo – gospodarczych i przemysłowych na terenach nieskanalizowanych | 2004 – 2007 | Urząd Miasta |  |  |  | Zinwentaryzowano 913 zbiorników bezodpływowych i 23 przydomowe oczyszczalnie ścieków. W roku 2006 sporządzona zostanie ewidencja w formie elektronicznej. |  |  |  |  |  | Budżet Miasta Płocka |  |
|  |  |  | Straż Miejska |  |  |  | Kontrola rachunków za wywóz ścieków i odpadów, ściganie sprawców wylewania ścieków i wyrzucania odpadów w miejsca niedozwolone |  |  |  |  |  | Budżet Miasta Płocka |  |
| 3. | Modernizacja oczyszczalni ścieków Płock - Maszewo oraz remont głównej przepompowni przy ul. Jasnej | 2004 - 2006 | Urząd Miasta |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Wodociągi Płockie |  |  |  | Modernizacja oczyszczalni ścieków w Maszewie oraz remont przepompowni ścieków przy ul. Jasnej zostały ujęte w przedsięwzięciu pn. „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie miasta Płocka”, które wraz z zadaniami polegającymi na budowie kanalizacji sanitarnej na terenie osiedli Borowiczki, Parcele, Góry i Ciechomice oraz rozdziale kanalizacji ogólnospławnej w centrum miasta Płocka mają być realizowane w latach 2006 – 2012. Został złożony wstępny wniosek o dofinansowanie przedsięwzięcia z Funduszu Spójności. |  |  |  |  |  | Fundusz Spójności Środki własne Fundusze celowe Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej |  |
| 4. | Likwidacja nielegalnych wylotów sieci kanalizacyjnej do cieków wodnych | 2004 - 2007 | Starostwo Powiatowe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Urzędy Miast i Gmin |  |  |  | Istniejące wyloty ścieków nieoczyszczonych do rzeki Wisły zostana zlikwidowane w ramach zagospodarowania terenów u podnóża skarpy i zbiornika Sobótka |  |  |  |  |  | Budżet Miasta Płocka MiPFOŚiGW |  |
|  |  |  | Wodociągi Płocki |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Budowa kolektorów deszczowych w ul. Polnej, dla osiedli: skarpa, Dobrzyńska, Stare Miasto, Tysiąclecia, Mickiewicza | 2004 - 2007 | Wodociągi Płockie |  |  |  | Zadanie wykonane zostanie w ramach przedsięwzięcia pn. „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie miasta Płocka”, |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Urząd Miasta |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Budowa oczyszczalni wód opadowych „Grabówka” | 2004 - 2006 | Urząd Miasta | 2064,32 |  | W ramach zadania, na podstawie opracowanego projektu, wykonano następujące obiekty: - kanały z rur GRP o średnicy 100 i 1200, - komorę przelewową – OB -1, - komorę rozdziału – OB – 2, - 2 osadniki wirowe OB – 3 i 3', - 2 separatory lamelowe OB -4 i 4 ', - komorę połączeniową OB – 5, - komorę połączeniową – OB – 6. Prace kontynuowane są w roku bieżącym. Termin zakończenia i tym samym osiągnięcia efektu ekologicznego planowany jest na 30.06.2006 r. |  | 75,73 |  | 1 723, 63 |  |  |  | BMP , MFOŚ i GW, NFOŚ i GW |
| 7. | Budowa wodociągu w ul. Wyszogrodzkiej | 2006 - 2007 | Wodociągi Płockie |  | 800 |  | Budowa wodociągu magistralnego  300 o dł. 1411 mb. Zadanie inwestycyjne zostało wykonane w całości w 2005 r., umożliwi ono zasilenie w wodę osiedla Parcele . |  | - |  |  | 812,4 | środki własne Spółki |  |
|  |  |  | Urząd Miasta |  | 19,60 – koszt opracowania dokumentacji |  | W ramach zadania opracowano kompletną dokumentację budowlano-wykonawczą doprowadzenia wodociągu do os. Parcele. |  | 19,6 |  |  |  | Budżet Miasta Płocka |  |
| 8. | Budowa wodociągu w ul. Granicznej i budowa kanalizacji sanitarnej dla mieszkańców zlokalizowanych przy ul. Granicznej | 2004 - 2007 | Wodociągi Płockie |  | 700,00 420,00 500,00 |  | WODOCIĄG: W 2005 r. wykonany został I etap budowy wodociągu w ulicy Granicznej ( ul. Piłsudskiego- Otolińska ). W ramach inwestycji wykonano 2093 mb wodociągu  80,110,200. Inwestycja stworzyła możliwość zintensyfikowania zabudowy o charakterze przemysłowo – usługowym. --------------------------------------------------------------- W 2006 r. planowane jest wykonanie II etapu inwestycji na odcinku od ul. Otolińskiej w kierunku lotniska. Wykonany zostanie wodociąg  110 i  200 o dł. 1420 mb --------------------------------------------------------------- KANALIZACJA SANITARNA: W 2008 roku planowane jest rozpoczęcie budowy kanalizacji sanitarnej w ul. Granicznej długości 600 mb |  | - - |  |  | 266,40 - | środki własne Spółki środki Budżetu Gminy |  |
|  |  |  | Urząd Miasta |  | 15,12 – koszt opracowania dokumentacji |  | W ramach niniejszego zadania opracowano kompletną dokumentację budowlano – wykonawczą budowy wodociągu, którą przekazano do Wodociągów Płockich – w chwili obecnej trwa realizacja budowy wodociągu. |  |  |  |  | 15,12 | Budżet Miasta Płocka |  |
| 9. | Budowa kanalizacji deszczowej wraz z podczyszczalnią i kanalizacji sanitarnej dla osiedla Góry - Ciechomice | 2004 - 2007 | Wodociągi Płockie |  |  |  | Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie osiedla Góry – Ciechomice została ujęta w przedsięwzięciu pn. „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie miasta Płocka”, które ma być realizowane w latach 2006 – 2012. Został złożony wniosek o dofinansowanie przedsięwzięcia z Funduszu Spójności. Kanalizacja deszczowa nie jest objęta przedmiotowym wnioskiem . |  |  |  |  |  | Fundusz Spójności Środki własne Fundusze celowe Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej |  |
|  |  |  | Urząd Miasta |  | Koszt opracowania koncepcji – 107,60 Wartość robót zostanie oszacowana po opracowaniu dokumentacji technicznej. Remont rowów 384,60 |  | Podpisana została umowa na aktualizację koncepcji pn.”Program uzbrojenia w sieci wod.-kan. dla terenów nowoprzyłączonych do miasta Płocka z podziałem zakresu rzeczowego na dwa etapy : - etap I uaktualnienie koncepcji sieci wod.-kan. - w terminie do 20.12.2005r., etap II - uaktualnienie koncepcji sieci kan. deszcz. wraz z uaktualnieniem przebiegu dróg – w terminie do 31.03.2006r. Został zakończony I etap aktualizacji koncepcji. W roku 2005 wydatkowano środki finansowe w wysokości 53.800,00 zł za wykonanie I etapu koncepcji. Na podstawie koncepcji opracowana zostanie dokumentacja techniczna budowlano – wykonawcza. Po zakończeniu opracowania projektowego i uzyskaniu pozwolenia na budowę zostanie rozpoczęta realizacja zadania. Jednocześnie zakończono remont rowów melioracyjnych zlokalizowanych na niskim zalewowym tarasie Wisły oraz tzw. Skarpie Ciechomickiej. |  | - |  |  | 492,2 | Budżet Miasta Płocka |  |
| 10. | Budowa oczyszczalni ścieków „Wschód” wraz z głównymi kolektorami kanalizacji sanitarnej | 2004 - 2007 | Wodociągi Płockie |  |  |  | Po opracowaniu Studium Wykonalności projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie miasta Płocka” ze względów ekonomicznych zrezygnowano z realizacji zadania – budowa oczyszczalni ścieków „Wschód” |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Urząd Miasta |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Budowa sieci wodociągowej wraz z kanalizacją sanitarną na osiedlu Parcele | 2006 – 2007 | Wodociągi Płockie |  |  |  | Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie osiedla Parcele została ujęta w przedsięwzięciu pn. „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie miasta Płocka”, które ma być realizowane w latach 2006 – 2012. Został złożony wniosek o dofinansowanie przedsięwzięcia z Funduszu Spójności. |  |  |  |  |  | Fundusz Spójności Środki własne Fundusze celowe Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej |  |
|  |  |  | Urząd Miasta |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Budowa oczyszczalni wód opadowych „Wiadukt” | 2004 - 2007 | Urząd Miasta | 221,48 |  | W ramach niniejszego zadania zamontowanych zostało we wpustach do kanalizacji deszczowej 65 wkładów typu EcoDrain. Inwestycja niniejsza obejmuje ponadto konserwację zamontowanych wkładów (1 raz na kwartał) do 14.06.2007 r. Zastosowany system zabezpiecza kanalizację deszczową przed przedostawaniem się do niej substancji ropopochodnych. Ponadto umożliwia on zatrzymywanie we wpustach deszczowych zanieczyszczeń stałych. |  | 181,83 |  | 15,86 |  |  |  | Budżet Miasta Płocka |
| 13. | Uporządkowanie gospodarki wodami opadowymi na osiedlach Borowiczki i Imielnica | 2004 - 2007 | Urząd Miasta | 910,02 koszt opracowania dokumentacji i ok. 1 075,00 – wykupy gruntów |  | Na przełomie roku 2004/2005 przystąpiono do opracowania projektu budowlano wykonawczego. Prace projektowe zakończono w roku bieżącym. Z uwagi na brak wykupów gruntów ( procedura trwa ) nie uzyskano kompletu pozwoleń na budowę. Poniesione środki wydatkowano na opracowanie projektu (jego części) oraz na wykupy gruntów. |  | 688,97 |  | 194,25 |  |  |  | Budżet Miasta Płocka |
| 14. | Regulacja rzeki Rosicy 0+800 | 2004 – 2005 | Urząd Miasta | 36,69 – koszt opracowania dokumentacji |  | W roku 2004 opracowano dokumentację budowlano wykonawczą. Z uwagi na brak wykupów gruntów trwający do chwili obecnej nie uzyskano pozwolenia na budowę. Tym samym opracowana dokumentacja wymaga aktualizacji. |  | 36,69 |  | - |  |  |  | Budżet Miasta Płocka |
| 15. | Budowa urządzeń oczyszczających na kanalizacji deszczowej na wylotach do rzek: Rosicy i Brzeźnicy | 2004 – 2007 | Urząd Miasta | 306,07 |  | W ramach niniejszego zadania , w zlewniach Łukasiewicza i Dobrzyńska zastosowano wkłady EcoDrain w ramach tzw. oczyszczania ścieków deszczowych „u źródła” - bezpośrednio we wpustach ulicznych. W roku 2004 zamontowano 95 sztuk wkładów w obrębie zlewni Łukasiewicza ora 62 sztuki w zlewni Dobrzyńska, zaś pozostałe 39 sztuk w zlewni Dobrzyńska zamontowano w roku 2005. Uzyskano efekt ekologiczny czego potwierdzeniem są wyniki analiz i uzyskane pozwolenia wodnoprawne. |  | 245,17 |  | 60,9 |  |  |  | Budżet Miasta Płocka, Miejski Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej |
| 16. | Budowa wodociągu w ul. Bliskiej | 2004 – 2005 | Wodociągi Płockie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Urząd Miasta |  | 268,29 |  | W ramach zadania wykonano sieć wodociągową Ø110 PE o długości 511,5 m oraz przyłącze do wodociągu żeliwnego Ø300. Zaprojektowanych zostało 20 przyłączy do indywidualnych odbiorców przy czym umów na dostawę wody z Wodociągami Płockimi zawarto siedem. Termin wykonania: 15.10.2004r. |  | 268,29 |  |  | - | Budżet Miasta Płocka |  |
| 17. | Uporządkowanie systemów odwodnieniowych – modernizacja rowów odwadniających | 2004 - 2007 | Wodociągi Płockie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Urząd Miasta |  |  |  | W zakresie uporządkowania systemów odwadniających opracowano dokumentację projektową . Roboty budowlane wynikające z w/w opracowań projektowych realizuje Wydział Inwestycji Miejskich. |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. | Ochrona przeciwpowodziowa miasta Płocka, obwałowania wsteczne rzeki Słupianki i dokończenie przebudowy zapory bocznej Zbiornika Włocławskiego | 2004 - 2007 | RZWG Warszawa |  |  |  | Brak realizacji |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | WZMiUW |  |  |  | Brak realizacji |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Urząd Miasta |  |  |  | W ramach zadania utworzono magazyn sprzętu przeciwpowodziowego. Zakupiono podstawowe materiały i sprzęt, np. worki i geowłókninę. |  | 9,96 |  |  |  | Budżet Miasta |  |
| 19. | Odmulanie, regulacja i renowacja koryt rzek i kanałów melioracyjnych | 2004 - 2007 | RZWG Warszawa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | WZMiUW |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Urząd Miasta |  |  |  | W roku 2004 Spółka Wodna Płock wykonała pełną konserwację rowów na odcinku 5,4 km, natomiast w 2005 roku jedynie wykaszanie na tym samym odcinku. |  | 24 |  |  | 5,98 | Budżet Miasta |  |
| 20 | Inwentaryzacja stanu sieci wodociągowej i kanalizacyjnej |  | Wodociągi Płockie |  |  | Wykonywana jest na bieżąco. Na jej podstawie opracowywane są plany wieloletnie Spółki i plany roczne zadań inwestycyjnych w zakresie modernizacji uzbrojenia. |  |  |  |  |  |  |  |  |

Koszt zadań na lata 2004-2007: 9 285,91 tys. zł, w latach 2004-2005 wydatkowano łącznie 6 594,11 tys. zł.

- Inne zadania dotyczące poprawy stanu środowiska dla pola: jakość wód i stosunki wodne

| L.p | Zadanie | Termin realizacji |  | Realizatorzy | Opis zadania, osiągnięty efekt ekologiczny | Wydatkowane środki |  | Źródła finansowania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2004 | 2005 |  |
| 1 | Wymiana sieci wodociągowej z rur azbestowocementowych | 2004 |  | Wodociągi Płockie | 1. wodociąg w ulicy Agrestowej  110 dł. 342 mb 2. wodociąg na osiedlu Łukasiewicza w ul. Królowej Jadwigi  160 – 165 mb  110- 276 mb  90 - 89 mb 3. wodociąg na osiedlu Rembielińskiego  160 – 400 mb ,  90 – 100 mb | 112,52 | - | środki własne Spółki |
|  |  | 2004 |  |  |  | 207,21 | - |  |
|  |  |  |  |  |  | - | 234,00 |  |
|  |  | 2005 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 2004 | Urząd Miasta |  | Gimnazjum nr 6 w Płocku – wykonanie kanalizacji deszczowej – odprowadzenie wód opadowych z budynku do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej | 166 |  | Budżet Miasta |
| 3 |  | 2005 | Urząd Miasta |  | Zespół Szkół Budowlanych nr 1 – wykonanie kanalizacji deszczowej – zebranie i odprowadzenie wód opadowych z kompleksu budynków szkoły do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej |  | 78 | Budżet Miasta |
| 4 | Wymiana separatora ścieków na separator o wyższej sprawności w ramach intensyfikacji Olefin | 2004 | PKN ORLEN S.A. |  | Wymieniono separator ścieków na separator o wyższej sprawności i zwiększono tym stopień oczyszczania ścieków z instalacji Olefin odprowadzanych do zakładowej kanalizacji |  |  |  |
| 5 | Budowa przepompowni ścieków na działce 2B i likwidacja starej przepompowni (w latach 2004-2005) | 2004-2005 | PKN ORLEN S.A. |  | Wybudowano nową komorę przepompowni ścieków, orurowanie podziemne w rejonie przepompowni oraz pompy orurowania wewnętrzenego. Realizacja zadania zapewniła sczerpywanie węglowodorów oraz stabilizację przepływów ścieków I systemu do kanalizacji magistralnej. Uporządkowała gospodarkę ściekową na działce 2B i ograniczyła ilości węglowodorów kierowanych do kanalizacji. |  |  |  |
| 6 | Modernizacja kanalizacji magistralnych w Zakładzie Produkcyjnym | 2005-2006 | PKN ORLEN S.A. |  | Zadanie jest w trakcie realizacji. Zakończono montaż w zakresie branży elektrycznej i PiA, natomiast w roku będzie kontynuacja robót związanych z wykonywaniem montażu kanalizacji I i II systemu. |  |  |  |
| 7 | Modernizacja Stacji Demineralizacji Wody i Uzdatniania Kondensatu | 2005-2006 | PKN ORLEN S.A. |  | Zadanie jest w trakcie realizacji. Uzyskano decyzję zatwierdzającą projekt budowlany i udzielono pozwolenia na budowę. Przystąpiono do robót fundamentowych oraz montażu technologicznego instalacji. Zadanie będzie kontynuowane w 2006r. |  |  |  |
| 8 | Budowa wodociągu w ulicy Janówek (I etap- wodociąg w ul. Św. Faustyny) | 2004-2005 | Urząd Miasta Płocka |  | W ramach zadania opracowano dokumentację budowy wodociągu w ulicy Św. Faustyny . Przedsięwzięcie zostało zrealizowane przez Wydział Inwestycji Miejskich. | 6,87 – koszt opracowania dokumentacji | - | Budżet Miasta Płocka |
| 9 | Budowa wodociągu w ulicach Janówek i Tęczowej | 2005-2006 | Urząd Miasta Płocka |  | W ramach zadania opracowano dokumentację budowy wodociągu w ulicy Janówek do połączenia z ulicą Tęczową oraz w ulicy Tęczowej Przedsięwzięcie będzie zrealizowane w roku bieżącym przez Wodociągi Płockie Sp. z o.o. | - | 7,81 – koszt opracowania dokumentacji | Budżet Miasta Płocka |
| 10 | Budowa wodociągu w ulicach Nizinnej i Tokarskiej | 2004 | Urząd Miasta Płocka |  | W ramach zadania wykonano 1510 m wodociągu w ulicy Nizinnej o średnicy 110 mm, zamontowano 9 hydrantów p.poż. oraz 9 zasuw kołnierzowych. Dostarczono mieszkańcom wodę dobrej jakości. | 151,02 |  | Budżet Miasta Płocka |
| 11 | Kanalizacja sanitarna Radziwie- kanalizacja sanitarna w ul. Spokojnej | 2004 | Urząd Miasta Płocka |  | Wykonanie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w ul. Spokojnej długości 139,5 m. | 89,94 | - | Budżet Miasta Płocka |
| 12 | Budowa infrastruktury technicznej i nawierzchni ul. Miedzianej | 2004 | Urząd Miasta Płocka |  | Budowa nawierzchni ulicy z polbruku na podbudowie betonowej wraz o oświetleniem i kanalizacją deszczową fi 500 i fi 400 w ul. Miedzianej i w części ul.Borowickiej o łącznej długości 490,0mb. Ścieki są wstępnie podczyszczane z zawiesin w osadniku zabezpieczającym przed zamuleniem, a następnie oczyszczane w separatorze lamelowym z substancji ropopochodnych, po czym odprowadzone są wylotem kolektora zabezpieczonego gabionami (materacami siatkowo - kamiennymi na geowłókninie) do rowu połączonego z rzeką Słupianką. Zadanie ukończono w czerwcu 2005r. | 395,82 | 645,98 | Budżet Miasta MFOŚiGW |
| 13 | Budowa infrastruktury technicznej i nawierzchni ulic: Wronia, Saperska | 2003-2004 | Urząd Miasta Płocka |  | W ramach zadania wykonano utwardzoną nawierzchnię z kostki betonowej (2100m2), przebudowano oświetlenie (156m), linii telefonicznej (58m) oraz wykonano kanalizację deszczową Ø200 i Ø160 (107,5m i 5,5m). Termin wykonania: 03.08.2004r. | 274,24 | - | Budżet Miasta Płocka |
| 14 | Budowa dróg wraz z infrastrukturą na osiedlu Podolszyce Południe | 2004-2007 | Urząd Miasta Płocka |  | Synów Pułku I etap: W ramach zadania wykonano odcinek nawierzchni od ulicy Jana Pawła II do skrzyżowania z ulicą Swojską. Wykonano: nawierzchnię asfaltową (668 m2), chodniki (488m2), wjazdy (421m2), kanalizację deszczową Ø200 (10m), trawniki (986m2). Synów Pułku II etap: W ramach zadania wykonano odcinek nawierzchni od skrzyżowania z ulicą Swojską w kierunku ulicy Pałacowej. Wykonano: nawierzchnię asfaltową (956m2), chodniki (231m2), wjazdy (100m2), kanalizację deszczową Ø315, Ø250, Ø200 (186m, 10m, 58m), trawniki (900m2). Termin wykonania: I Etap 11.10.2004, II Etap 15.11.2005r. | 228,61 | 325,53 | Budżet Miasta Płocka |
| 15 | Budowa nawierzchni północnego sięgacza ulicy Chopina wraz z kanalizacją deszczową | 2002-2006 | Urząd Miasta Płocka |  | W ramach zadania wykonano nawierzchnie pieszo – jezdną w kostki betonowej (1500m2), kanalizację sanitarną Ø200 i Ø160 (107m i 45m), kanalizacja deszczowa Ø600 i Ø200 (53m i 50m), przebudowano 16,5m sieci cieplnej, wykonano oświetlenie sięgacza. Termin wykonania: 01.08.2005r. | 76,74 | 509,42 | Budżet Miasta Płocka |
| 16 | Budowa infrastruktury technicznej i nawierzchni ulic: Majowa, Wiosenna, Leszczynowa i Pogodna | 2005 | Urząd Miasta Płocka |  | W ramach zadania inwestycyjnego została wykonana nawierzchnia ulic z kostki betonowej wraz z kanalizacją sanitarną i deszczową. Realizacja inwestycji odbywała się w latach 2004-2005 | 115,24 | 2127,22 | Budżet Miasta Płocka PFOŚiGW |
| 17 | Budowa infrastruktury technicznej i nawierzchni ulic: Lokalna, Orzechowa,Wiśniowa, Darniowa | 2005-2006 | Urząd Miasta Płocka |  | W ramach zadania inwestycyjnego zostanie wykonana nawierzchnia ulic z kostki betonowej wraz z kanalizacją sanitarną i deszczową. Termin zakończenia robót budowlano-montażowych dla ulicy Wiśniowej został określony na 31.05.2006r. W dniu 15 maja 2006 r. zostaną otwarte oferty dot. budowy nawierzchni ulic Lokalnej, Darniowej i Orzechowej wraz z kanalizacją sanitarną i deszczową | - | - | Budżet Miasta Płocka PFOŚiGW |
| 18 | Budowa ulicy Kasztanowej wraz z infrastrukturą techniczną | 2005-2006 | Urząd Miasta Płocka |  | W ramach zadania została została zrealizowana kanalizacja sanitarna (długości 400,60 mb) i deszczowa (długości 363,50 mb) na odcinku ulicy Kasztanowej (od Leszczynowej do Wiosennej). | - | 257,73 | Budżet Miasta Płocka |
| 19 | Budowa ulic Dziedziniec i Ośnicka wraz z kanalizacją deszczową | 2006-2007 | Urząd Miasta Płocka |  | W ramach zadania inwestycyjnego w roku 2006 zostanie zrealizowana kanalizacja deszczowa (długości 256 mb). Zostało zakończone postępowanie przetargowe. | - | - | Budżet Miasta Płocka |

W latach 2004-2005 wydatkowano łącznie 5 909,90 tys. zł.