






Druk Nr ............

Uchwała Nr ............

Rady Miasta Płocka

z dnia  ......... ..............

w sprawie: 
Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego               w rejonie ulic: Strzeleckiej, Maneżowej, Saperskiej i Powstańców w Płocku.


Na podstawie art. 85 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. nr 80 poz.717) oraz art. 7 i art. 26 ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 1999 r. Nr 15 poz.139, Nr 41 poz.412, Nr 111 poz.1279; z 2000 r. Nr 12 poz.136, Nr 109 poz.1157, Nr 120 poz.1268; z 2001 r. Nr 5 poz.42, Nr 14 poz.124, Nr 100 poz.1085, Nr 115 poz.1229, Nr 154 poz.1804; z 2002 r. Nr 25 poz.253, Nr 113 poz.984, Nr 130 poz.1112 i z 2003 r. nr 80 poz.717) i art. 7 ust. 1 pkt. 1, art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591; z 2002 r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz.1806 oraz z 2003 r. Nr 80 poz. 717 i Nr 162 poz. 1568 ), w związku z art. 92 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r.
o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1592, z 2002 r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 153 poz. 1271, Nr 200 poz.1688, Nr 214 poz.1806 i z 2003 r. Nr 162 poz. 1568 ), Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje:

Rozdział I

Przepisy ogólne

§ 1

Uchwala się Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulic: Strzeleckiej, Maneżowej, Saperskiej i Powstańców w Płocku, zwany dalej planem.

§ 2

1. Plan obejmuje obszar położony w środkowej części Płocka , którego granice wyznaczają:

1) od strony północnej – południowa krawędź jezdni ul. Powstańców na odcinku od ul. Saperskiej do zachodniej granicy działki nr ew. 218/187;

2) od strony wschodniej – zachodnia krawędź jezdni ul. Saperskiej na odcinku od ul. Powstań-ców do ul. Maneżowej, zachodnia krawędź jezdni ul. Strzeleckiej na odcinku od ul. Maneżowej do południowej granicy działki nr ew. 218/97;

3) od strony południowej – północna krawędź jezdni ul. Maneżowej na odcinku od ul. Saperskiej do ul. Zdziarskiego i jej przedłużenie do ul. Strzeleckiej, południowe granice działek nr ew.: 218/96, 218/97, 218/16, 218/15; wschodnie granice działek nr ew.: 218/207, 218/206                   i 210/205; północna krawędź jezdni – ulicy bez nazwy;

4) od strony zachodniej – wschodnia krawędź jezdni – ulicy bez nazwy; zachodnie granice działek nr ew.: 218/180, 218/179, 218/178.

2. Integralną częścią planu jest rysunek planu sporządzony w skali 1:500.

§ 3

Celem regulacji zawartych w ustaleniach planu jest:

1) ustalenie zasad zagospodarowania dla wyodrębnionych terenów w celu zapewnienia ładu przestrzennego tego fragmentu miasta;

2) stworzenie podstaw materialno – prawnych do wydawania decyzji administracyjnych;

3) ochrona interesów publicznych o znaczeniu lokalnym i ponadlokalnym w zakresie komuni-kacji, infrastruktury technicznej, ochrony środowiska oraz wydzielenia terenów dla realizacji celów publicznych.

§ 4

Przedmiotem planu jest:

1) ustalenie linii rozgraniczających tereny o różnym przeznaczeniu i różnych zasadach zagospoda-rowania;

2) ustalenie linii rozgraniczających ulic, placów oraz tras ciągów spacerowo-rowerowych;

3) ustalenie terenów przeznaczonych dla realizacji celów publicznych oraz linii rozgraniczających te tereny;

4) ustalenie granic i zasad zagospodarowania terenów podlegających ochronie;

5) ustalenie zasad obsługi w zakresie infrastruktury technicznej; w tym terenów na których przewi-duje się grupowy system oczyszczania ścieków;

6) ustalenie zasad i warunków podziału terenów na działki budowlane;

7) ustalenie lokalnych warunków, zasad i standardów kształtowania zabudowy;

8) ustalenie szczególnych warunków zagospodarowania terenów, w tym zakazu zabudowy, wynika-jących z potrzeb prawidłowego gospodarowania zasobami przyrody oraz ochrony gruntów rolnych 
i leśnych. 

§ 5

Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej uchwały jest mowa o:

1) ustawie - należy przez to rozumieć Ustawę z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu prze-strzennym z późniejszymi zmianami (tj. Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139 z późniejszymi zmia-nami);

2) przepisach szczególnych i odrębnych – należy przez to rozumieć przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi oraz ustalenia wynikające z ostatecznych decyzji administracyjnych;

3) uchwale - należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę Rady Miasta Płocka, której treść stanowią ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulic: Strzeleckiej, Maneżowej, Saperskiej i Powstańców w Płocku;

4) planie - należy przez to rozumieć miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego będący przedmiotem niniejszej uchwały wraz z rysunkiem planu;

5) rysunku planu – należy przez to rozumieć rysunek sporządzony na mapie w skali 1:500 jako  załącznik do uchwały;

6) obszarze - należy przez to rozumieć obszar objęty niniejszym planem w granicach określonych na rysunku planu, stosownie do ustaleń zawartych w § 2 ust. 1 niniejszej uchwały;

7) terenie - należy przez to rozumieć część obszaru o określonym rodzaju przeznaczenia, wyznaczo-ny na rysunku planu liniami rozgraniczającymi oraz oznaczony symbolem, w którym:

a) cyfra - oznacza kolejny numer terenu,

b) litery - oznaczają przeznaczenie podstawowe;

8) działce budowlanej - należy przez to rozumieć nieruchomość gruntową lub działkę gruntu, której wielkość, cechy geometryczne, dostęp do drogi publicznej oraz wyposażenie w urządzenia infra-struktury technicznej spełniają wymogi realizacji obiektów budowlanych wynikające z odrębnych przepisów i aktów prawa miejscowego;

9) przeznaczeniu podstawowym - należy przez to rozumieć takie przeznaczenie, które powinno przeważać (stanowić więcej niż 50%) na terenie, wyznaczonym liniami rozgraniczającymi;

10) przeznaczeniu dopuszczalnym - należy przez to rozumieć rodzaje przeznaczenia inne niż podsta-wowe nie stwarzające uciążliwości dla funkcji podstawowej;

11) intensywności zabudowy terenu – rozumie się przez to wskaźnik zdefiniowany jako stosunek su-my powierzchni nadziemnych kondygnacji budynków zlokalizowanych na danym terenie, liczony
w zewnętrznym obrysie murów do powierzchni tego terenu;

12) powierzchni zabudowy - należy przez to rozumieć część powierzchni działki zajętą przez rzuty poziome wszystkich budynków w ich obrysie (w tym garaży, budynków gospodarczych);

13) powierzchni biologicznie czynnej - należy przez to rozumieć część powierzchni działki, która nie została zabudowana ani utwardzona nawierzchnią sztuczną lecz zagospodarowana jako tereny zielone lub wodne, z wytworzoną warstwą gleby, pokrytą trwałą roślinnością, a także nawierzchnię trawiastą urządzeń sportowych i rekreacyjnych;

14) nieuciążliwych usługach - należy przez to rozumieć działalność gospodarczą związaną z wyko-rzystywaniem urządzeń technicznych, które bez przekraczania norm, w jakikolwiek niekorzystny sposób wpływają na zasoby środowiska i jego podstawowe elementy tj. wodę, powietrze, powierz-chnię ziemi, glebę i zasoby wód powierzchniowych, szatę roślinną, klimat akustyczny itd., a pośre-dnio na standardy przebywania w środowisku ludzi  i zwierząt;

15) usługach centrum – należy przez to rozumieć usługi lokalne i ponadlokalne, publiczne lub komer-cyjne o reprezentacyjnym charakterze, które ze względu na rodzaj działalności w nich prowadzo-nej świadczą usługi dla ogółu społeczności miejskiej i osób przyjezdnych (np. urzędy, szkoły, banki, hotele, centra handlowe itp.), a o ich reprezentacyjnym charakterze przesądzają znaczące gabaryty obiektów, ich forma oraz wysokiej klasy materiały wykończeniowe; 

16) usługach o charakterze wyspecjalizowanym – należy przez to rozumieć wydzielone tereny usługowe związane z bezpieczeństwem państwa lub obywateli oraz ich obsługą, z reguły
o ograniczonej dostępności;

17) budynkach zbiorowego zamieszkania – należy przez to rozumieć budynki przeznaczone do okre-sowego pobytu ludzi poza stałym miejscem zamieszkania, takie jak: hotel, motel, pensjonat, dom wypoczynkowy, schronisko turystyczne, internat, dom studencki, koszary, zakład karny i zakład dla nieletnich, a także budynki do stałego pobytu ludzi, takie jak domy rencistów i domy dziecka;

18) przedsięwzięciach mogących znacząco oddziaływać na środowisko – należy przez to rozumieć przedsięwzięcia, o których mowa w odpowiednich przepisach o ochronie środowiska; 

19) uciążliwości obiektów i urządzeń – należy przez to rozumieć negatywne ich oddziaływanie na oto-czenie, powodowane emisją gazów i pyłów, zapachów, hałasu, promieniowania itp., a także wyni-kające ze wzmożonego ruchu pojazdów związanego z funkcjonowaniem tych obiektów i urządzeń;

20) budynkach do adaptacji - należy przez to rozumieć budynki istniejące przeznaczone do zacho-wania z możliwością ich przebudowy lub rozbudowy;

21) budynkach do likwidacji – należy przez to rozumieć budynki istniejące, dla których wyklucza się ich remonty, przebudowę lub rozbudowę;

22) remontach - należy przez to rozumieć wykonanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budo-wlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiących bieżącej konserwa-cji;

23) kondygnacji – należy przez to rozumieć poziomą, nadziemną lub podziemną część budynku, zawartą między podłogą na stropie lub warstwą wyrównawczą na gruncie a górną powierzchnią podłogi bądź warstwy osłaniającej izolację cieplną stropu znajdującego się nad tą częścią;

24) linii rozgraniczającej – należy przez to rozumieć granice pomiędzy terenami o różnym przezna-czeniu podstawowym oraz o różnym sposobie użytkowania i zagospodarowania, w tym również ulic, ustalone niniejszym planem;

25) nieprzekraczalnej linii zabudowy – należy przez to rozumieć możliwość swobodnego sytuowania budynków na działce (obiektów kubaturowych) lecz bez prawa przekroczenia tej linii;

26) szczególnych rozwiązaniach w zabudowie – należy przez to rozumieć rozwiązania architekto-niczne fragmentów zabudowy (narożnik lub część budynku), które ze względów widokowych wymagają zaakcentowania poprzez rozrzeźbienie bryły budynku (przykładowo takie jak: ryzality, wykusze, punktowe zwiększenie wysokości) lub rozwiązania materiałowe czy kolorystyczne elewacji;

27) przedpolu obiektu – należy przez to rozumieć przestrzeń związaną bezpośrednio ze strefą wejściową do obiektu, której sposób zagospodarowania winien być funkcjonalnie powiązany                       z obiektem;

28) elementach małej architektury – należy przez to rozumieć niewielkie obiekty, a w szczególności m.in.: rzeźby, posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej;

29) podstawowym układzie komunikacyjnym – należy przez to rozumieć układ komunikacyjny ulic
o znaczeniu ogólnomiejskim obsługujących całe miasto lub jego część, stosownie do funkcji ustalonej w planie;

30) ulicy, pasie ulicznym – należy przez to rozumieć pas terenu prawnie wydzielony liniami rozgrani-czającymi, przebiegający przez tereny istniejącego i projektowanego zainwestowania miejskiego, przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów i do ruchu pieszych wraz ze znajdującymi się w jego ciągu obiektami inżynierskimi, jezdnią, placami, zatokami postojowymi oraz chodnikami, drzewa-mi, krzewami i urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu, a ponadto przeznaczony do prowadzenia ciągów nadziemnych i podziemnych uzbrojenia terenu          i obsługi komunikacyjnej otoczenia w zakresie zależnym od klasy, kategorii i funkcji ulicy;

31) zasadzie obsługi komunikacyjnej – należy przez to rozumieć obowiązek podłączenia komunika-cyjnego do wskazanej ulicy; miejsce podłączenia ma charakter orientacyjny i może podlegać uści-śleniu.

Rozdział II

Ustalenia ogólne dla całego obszaru

§ 6

1. Plan ustala podział obszaru na tereny o następującym przeznaczeniu podstawowym:

1) usługi o znaczeniu lokalnym i ponadlokalnym z preferencją dla funkcji nauki i szkolnictwa wyższego oznaczonych na rysunku planu symbolem UC;

2) usług wyspecjalizowanych oznaczone symbolem UW;

3) zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna oznaczona symbolem MW;

4) zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna o małej intensywności oznaczona symbolem MWn;

5)  zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna oznaczona symbolem MN;

6) zieleń publiczna oznaczona symbolem ZP;

7) zaplecza komunikacji oznaczona symbolem KS;

8) urządzenia elektroenergetyczne oznaczona symbolem  EE;

9) układ  drogowy - ulice oznaczone na rysunku planu symbolami: KL, KD.

2. Jako tereny celu publicznego ustala się tereny wymienione w ust. 1 pkt.6, 8, 9.

3. Dla ustalenia sposobu zagospodarowania dla terenów o określonym przeznaczeniu podstawowym określonym w ust. 1 oraz wydzielonych liniami rozgraniczającymi na rysunku planu ustala się:

1) przepisy szczegółowe dotyczące:

a) przeznaczenia podstawowego,

b) przeznaczenia dopuszczalnego, 

c) warunki podziału na działki,

d) warunki i standardy kształtowania zabudowy,

e) warunki obsługi komunikacyjnej,

f) warunki obsługi infrastrukturą techniczną;

2) oznaczenia graficzne na rysunku planu określające warunki zabudowy i zagospodarowania oraz zasady uzbrojenia.

4. Następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu są obowiązującymi ustaleniami planu:

1) granice obszaru objętego planem;

2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu;

3) granice działek do adaptacji;

4) granice działek do likwidacji;

5) podstawowe przeznaczenie terenów;

6) budynki do adaptacji;

7) budynki do likwidacji; 

8) nieprzekraczalne linie zabudowy;

9) akcentowane narożniki – fragmenty zabudowy wymagające szczególnych rozwiązań ze względów widokowych;

10) strefy lokalizacji głównych wejść;

11) zasada obsługi komunikacyjnej;

12) strefy lokalizacji parkingów;

13) drzewa szczególnie wartościowe do adaptacji;

14) drzewa do adaptacji;

15) grupy zadrzewień do adaptacji;

16) żywopłot do adaptacji;

17) strefy projektowanej zieleni w ramach terenów o różnym przeznaczeniu podstawowym;

18) zasadę przenikania zieleni we wnętrza wydzielonych terenów;

19) ciągi piesze w ramach terenów zieleni publicznej.

§ 7

Ustala się następujące zasady obsługi komunikacyjnej:

1) powiązanie obszaru objętego planem z podstawowym układem komunikacyjnym poprzez:

a) projektowane w kierunku północnym przedłużenie ul. Strzeleckiej,

b) projektowane w kierunku zachodnim przedłużenie ul. Maneżowej;

2) dla obsługi obszaru i wchodzących w jego skład terenów określa się:

a) linie rozgraniczające ulic o klasach L - lokalne, D - dojazdowe, 

b) sposób zagospodarowania pasów ulicznych, wyznaczonych liniami rozgraniczającymi ulic zgodnie z rysunkiem planu oraz warunkami określonymi dla ulic w ustaleniach szczegóło-wych,

c) dopuszcza się wykorzystanie układu komunikacyjnego, w skład którego wchodzą ulice oznaczone symbolami KL, KD dla potrzeb ewakuacji ludności poza obszar objęty planem lub wprowadzenia sił ratunkowych do prowadzenia akcji ratowniczej; 

3) ustala się system parkowania poprzez:

a) obowiązek zaspokojenia potrzeb parkingowych w ramach poszczególnych terenów oraz
w liniach rozgraniczających ulic, zgodnie z warunkami określonymi dla nich w ustaleniach szczegółowych.

§ 8

Ustala się następujące zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej:

1) pełną obsługę i wyposażenie terenów w sieci: wodociągową, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, gazową, ciepłowniczą, elektroenergetyczne i telekomunikacyjne – powiązane                   z systemami miejskimi poza obszarem objętym planem;

2) nowe stacje transformatorowe 15/0,4kV lokalizowane poza liniami rozgraniczającymi ulic                                        i realizowane jako wnętrzowe wolnostojące lub wbudowane w obiekty kubaturowe zgodnie                 z ustaleniami szczegółowymi dla poszczególnych terenów, na których są lokalizowane;

3) dopuszcza się zaopatrzenie w ciepło z lokalnych źródeł z zaleceniem stosowania technologii                                i paliw ekologicznych;

4) usuwanie i utylizacja odpadów wytworzonych przez użytkowników terenów wyodrębnionych na rysunku planu zgodnie, z ustaleniami przepisów odrębnych i szczególnych;

5) podłączenie obiektów budowlanych do sieci oraz dostawa i odbiór mediów nastąpić może na podstawie warunków uzyskanych od zarządców właściwych dla danej sieci.

Rozdział III

Ustalenia szczegółowe

§ 9

      Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1ZP ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe: zieleń urządzona, ogólnie dostępna z elementami małej architektury wraz z ciągiem pieszym;

2) przeznaczenie dopuszczalne: sieci infrastruktury technicznej;

3) następujące warunki podziału terenu na działki; zachowuje się istniejący podział na działki;

4) następujące warunki zagospodarowania terenu:

a) obowiązuje urządzenie ciągu pieszego z zielenią towarzyszącą stanowiącego fragment głównego ciągu prowadzącego od ul. Sienkiewicza i ul. Wyszogrodzkiej do ul. Powstań-ców, łączącego się z ciągiem prowadzącym do ul. Kilińskiego,

b) dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami: 1ZP, 2UC(UN), 3ZP oraz sąsiednich terenów współtworzących ciąg określony w pkt. 4a, obowiązuje koordynacja                   w zakresie wytrasowania ciągu pieszego; jego nawierzchni; zieleni; elementów małej architektury; oświetlenia; a także kształtowania przedpola – strefy wejściowej do obiektów usługowych zlokalizowanych w ramach terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 2UC (UN),

c) obowiązuje zakaz ogrodzenia terenu;

5) następujące warunki i standardy kształtowania zabudowy: obowiązuje zakaz lokalizacji zabudowy, w tym obiektów tymczasowych;

6) następującą obsługę komunikacyjną: obowiązuje obsługa komunikacyjna z ulicy oznaczonej na rysunku planu symbolem 1KL1/2.

§ 10

      Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 2UC (UN) ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe: usługi centrum o charakterze lokalnym i ponadlokalnym;

2) przeznaczenie dopuszczalne: nauka i szkolnictwo wyższe, mieszkalnictwo zbiorowe (hotel, domy akademickie), garaż wielopoziomowy, parkingi, urządzenia i sieci infrastruktury tech-nicznej, zieleń;

3) następujące warunki podziału terenu na działki:

a) dopuszcza się wydzielenie działki o minimalnej powierzchni 3500 m2 w celu lokalizacji obiektów przeznaczonych dla potrzeb oświaty i szkolnictwa wyższego,

b) dla pozostałego terenu, po wydzieleniu w/w działki lub w przypadku braku takiego wydzielenia obowiązuje scalenie istniejących działek. Dopuszcza się wtórny podział terenu na działki po zrealizowaniu zagospodarowania w formie jednego przedsięwzięcia realizacyjnego w celu wydzielenia jego poszczególnych części,

c) wszystkie działki powstałe w wyniku podziału  terenu muszą mieć zapewnioną obsługę komunikacyjną zgodną z warunkami ustalonymi dla całego terenu;

4) następujące warunki zagospodarowania terenu:

a) obowiązuje zagospodarowanie terenu w formie jednego przedsięwzięcia inwestycyjnego, 
w postaci budynku lub zespołu budynków lub w przypadku wydzielenia działki dla celu określonego w pkt. 3 w formie dwóch przedsięwzięć inwestycyjnych;

b) dopuszcza się maksymalną powierzchnię zabudowy 60% powierzchni terenu lub wydzielonych działek,

c) obowiązuje powierzchnia biologicznie czynna nie mniejsza niż 30% niezabudowanej części działki,

d) obowiązuje powiązanie funkcjonalno-przestrzenne w zakresie urządzenia przedpola – strefy wejściowej od strony ulicy oznaczonej na rysunku planu symbolem 1KL1/2 oraz terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1ZP,

e) w granicach terenu lub wydzielonych działek obowiązuje zabezpieczenie odpowiedniej ilości miejsc parkingowych w ilości 25 stanowisk na 1000 m² powierzchni użytkowej lub 1 stanowisko na 10 użytkowników,

f) w przypadku lokalizacji parkingów naziemnych należy je sytuować w ramach terenu lub wydzielonych działek wzdłuż ul. Powstańców oraz przedłużenia ul. Maneżowej w kierunku zachodnim,

g) w przypadku realizacji ogrodzenia obowiązuje ażurowe o maksymalnej wysokości 1,5 m wg indywidualnych rozwiązań w zakresie formy i materiału; zakaz stosowania prefa-brykatów żelbetowych;

odległość linii ogrodzenia od gazociągów sytuowanych w liniach rozgraniczających ulic nie może być mniejsza niż 0,5 m,

h) w trakcie projektowania zagospodarowania oraz zabudowy należy uwzględnić wymogi związane ze zbiorową ochroną ludności w zakresie zapewnienia awaryjnych źródeł zao-patrzenia w wodę oraz alarmowania i ostrzegania;

5) następujące warunki i standardy kształtowania zabudowy:

a) obowiązują nieprzekraczalne linie zabudowy wyznaczone na rysunku planu,

b) obowiązuje minimalna wysokość zabudowy – 5,0 m oraz maksymalna wysokość zabudowy – 7 kondygnacji, ale nie więcej niż 24,0 m; dopuszcza się punktowo dominantę wysokościową w postaci budynku, nie wyższą niż 45,0 m. W przypadku realizacji wyższego budynku wymagane jest uzgodnienie ze służbami lotnictwa cywilnego,

c) obowiązuje uwzględnienie w projekcie zabudowy szczególnie eksponowanego narożnika zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu,

d) obowiązuje zastosowanie materiałów wykończeniowych wysokiej klasy, tradycyjnych (ka-mień, klinkier, szkło i podobne) lub współczesnych o porównywalnym standardzie,

e) obowiązuje kształtowanie strefy wejściowej zabudowy od strony przedłużenia ul. Maneżo-wej,

f) obowiązuje kształtowanie zabudowy, które uwzględni przenikanie zieleni od strony zielo-nego pasażu terenu oznaczonego symbolem 22KP w miejscowym planie zagospodaro-wania przestrzennego (zatwierdzonym Uchwałą Nr 621/XXVIII/00 Rady Miasta Płocka 
z dnia 27 czerwca 2000 r.),

g) obowiązuje zakaz lokalizacji zapleczy od strony przedłużenia ul. Maneżowej;

6) następującą obsługę komunikacyjną: obowiązuje obsługa komunikacyjna z ulic: przedłużenia ul. Maneżowej oznaczonej na rysunku planu symbolem 1KL1/2 lub przedłużenia ul. Strzelec-kiej oznaczonej na rysunku planu symbolem 3KL1/2; obsługę zapleczy dopuszcza się wyłącznie z ulicy oznaczonej na rysunku planu symbolem 3KL1/2;

7) Następującą obsługę w zakresie infrastruktury technicznej:

a) zaopatrzenie w wodę z miejskiej sieci wodociągowej,

b) odprowadzanie ścieków sanitarnych do miejskiej kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej                          w ulicach oznaczonych symbolami: 1KL1/2 i/lub 3KL1/2,

c) odprowadzanie wód opadowych do kanalizacji deszczowej zlokalizowanej w ulicach oznaczonych symbolami: 1KL1/2 i 3KL1/2,

d) ścieki deszczowe z utwardzonych placów postojowych i parkingów należy przed wprowa-dzeniem do miejskiej kanalizacji deszczowej oczyszczać z piasku i zanieczyszczeń ropopochodnych w osadnikach i separatorach lokalizowanych na wewnętrznej instalacji kanalizacyjnej,

e) zasilanie w energię elektryczna z sieci elektroenergetycznej wysokiego i niskiego napięcia istniejącej i projektowanej, kablowej lub napowietrznej; dla odbiorców zasilanych niskim napięciem poprzez istniejącą lub projektowaną sieć elektroenergetyczną i przyłącza niskiego napięcia; bezpośredni dosył energii elektrycznej do poszczególnych odbiorców poprzez przyłącza elektroenergetyczne niskiego napięcia,

f) budowę, przebudowę i modernizację sieci oraz budowę urządzeń elektroenergetycznych 
w uzgodnieniu z właściwym Zakładem Energetycznym,

g) w przypadku kolizji projektowanego zagospodarowania terenu z istniejącymi urządzeniami energetycznymi wnioskodawca pokryje koszty niezbędnej przebudowy, po zawarciu stosownej umowy z Zakładem Energetycznym określającej warunki przebudowy,

h) powiązania sieci elektroenergetycznej z istniejącą infrastrukturą energetyczną realizować na podstawie odrębnych projektów technicznych wykonanych w oparciu o warunki przyłą-czenia wydane wnioskodawcy przez Zakład Energetyczny,

i) zapatrzenie w gaz ziemny do celów gospodarczych i grzewczych z sieci gazowej średnie-go ciśnienia w ul. Strzeleckiej i ulicy oznaczonej na rysunku planu symbolem 1KL1/2,

j) rozbudowa sieci gazowej na warunkach określonych przez zarządzającego siecią gazo-wą,

k) dostawa gazu ziemnego dla nowych odbiorców będzie możliwa o ile zostaną spełnione kryteria ekonomiczne dla dostawy gazu oraz zawarte odpowiednie porozumienia z odbior-cami,

l) zaopatrzenie w ciepło: po wybudowaniu sieci cieplnej na terenie i powiązaniu jej z siecią                    przebiegającą przez teren oznaczony na rysunku planu symbolem 5MW (przedstawiona sieć cieplna ma przebieg orientacyjny, który będzie uściślony na etapie projektu zagospo-darowania terenu) lub innych źródeł proekologicznych,

m) zapewnienie łączy telekomunikacyjnych z sieci dowolnego operatora telekomunikacyjne-go,

n) w przypadku kolizji projektowanego zagospodarowania terenu z istniejącymi urządzeniami telekomunikacyjnymi koszt ich niezbędnej przebudowy pokryje podmiot, który tę zmianę powoduje, po uprzednim uzyskaniu od operatora sieci warunków przebudowy.

§ 11

Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 3ZP ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe: zieleń urządzona ogólnie dostępna z elementami małej architektury wraz z ciągiem pieszym;

2) przeznaczenie dopuszczalne: sieci infrastruktury technicznej;

3) następujące warunki podziału terenu na działki: obowiązuje zakaz wydzielania nowych działek w celach budowlanych; dopuszcza się wyłącznie podziały w celu regulacji stanu prawnego;

4) następujące warunki zagospodarowania terenu:

a) obowiązuje urządzenie ciągu pieszego z zielenią towarzyszącą stanowiącego fragment głównego ciągu prowadzącego od ul. Sienkiewicza i ul. Wyszogrodzkiej do ul. Powstań-ców, łączącego się z ciągiem prowadzącym do ul. Kilińskiego,

b) dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami: 3ZP; 2UC(UN); 1ZP oraz sąsiednich terenów współtworzących ciąg określony w pkt. 4a, obowiązuje koordynacja                 w zakresie wytrasowania ciągu pieszego, jego nawierzchni, zieleni, elementów małej architektury, oświetlenia a także kształtowania przedpola – strefy wejściowej do obiektów usługowych zlokalizowanych w ramach terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 2UC(UN),

c) obowiązuje zachowanie istniejących drzew i wkomponowanie ich w zagospodarowanie,

d) obowiązuje zakaz ogrodzenia terenu;

5) następujące warunki i standardy kształtowania zabudowy:

a) dla istniejącej zabudowy przeznaczonej do likwidacji, oznaczonej na rysunku planu obowiązuje zakaz nadbudowy, rozbudowy i przebudowy,

b) obowiązuje zakaz lokalizacji nowej zabudowy, w tym zabudowy tymczasowej;

6) następująca obsługę komunikacyjną: obowiązuje obsługa komunikacyjna z ulicy oznaczonej na rysunku planu symbolem 2KL1/2.

§ 12

      Dla terenu oznaczony na rysunku planu symbolem 4EE ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe: urządzenia elektroenergetyczne;

2) przeznaczenie dopuszczalne: zieleń;

3) następujące warunki podziału terenu na działki: zachowuje się urządzenie terenu w ramach istniejących granic;

4) następujące warunki zagospodarowania terenu: zachowuje się istniejące urządzenie terenu                 w formie stacji transformatorowej;

5) następujące warunki i standardy kształtowania zabudowy: obowiązuje malowanie elewacji                       i istniejącej stacji w pastelowych kolorach;

6) następującą obsługę komunikacyjną: obowiązuje obsługa komunikacyjna z ulicy oznaczonej na rysunku planu symbolem 2KL1/2, poprzez teren oznaczony na rysunku planu symbolem 3ZP.

§ 13

      Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 5MW ustala się

1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna;

2) przeznaczenie dopuszczalne: nieuciążliwe usługi wbudowane w budynki mieszkalne, garaże wbudowane, parkingi, urządzenia i sieci infrastruktury technicznej;

3) następujące warunki podziału terenu na działki:

a) obowiązuje scalenie istniejących działek,

b) dopuszcza się wtórny podział terenu na działki po zrealizowaniu zagospodarowania w for-mie jednego przedsięwzięcia inwestycyjnego w celu wydzielenia jego poszczególnych części,

c) działki powstałe w wyniku takiego podziału muszą mieć zapewnioną obsługę komunika-cyjną zgodną z warunkami ustalonymi dla całego terenu;

4) następujące warunki zagospodarowania terenu: 

a) obowiązuje zagospodarowanie terenu w formie – jednego przedsięwzięcia inwestycyjne-go, w postaci budynku lub zespołu budynków,

b) obowiązuje minimalna intensywność zabudowy 0,7,

c) obowiązuje powierzchnia biologicznie czynna nie mniejsza niż 20% powierzchni terenu,

d) obowiązuje zachowanie drzewa oznaczonego na rysunku planu jako szczególnie wartościowego,

e) obowiązuje zachowanie istniejącego żywopłotu usytuowanego wzdłuż części wschodniej granicy terenu,

f) zaleca się zachowanie istniejących drzew i wkomponowanie ich w przyszłe zagospoda-rowanie,

g) obowiązuje zapewnienie odpowiedniej ilości miejsc parkingowych w ramach terenu                         w ilości: 1,5 miejsca parkingowego lub garażu na 1 mieszkanie oraz w przypadku usług                  w ilości 25 stanowisk na 1000 m² powierzchni użytkowej,

h) w przypadku realizacji ogrodzenia obowiązuje ażurowe o maksymalnej wysokości 1,5 m wg indywidualnych rozwiązań w zakresie formy i materiału; zakazuje się stosowania prefabrykatów żelbetowych,

odległość linii ogrodzenia od gazociągów sytuowanych w liniach rozgraniczających ulic nie może być mniejsza niż 0,5 m,

i) obowiązuje dopuszczalny poziom hałasu w środowisku określony w obowiązujących prze-pisach o ochronie środowiska dla terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową,

j) w trakcie projektowania zagospodarowania oraz zabudowy należy uwzględnić wymogi związane ze zbiorową ochroną ludności w zakresie zapewnienia awaryjnych źródeł zaopatrzenia w wodę oraz alarmowania i ostrzegania; 

5) następujące warunki i standardy kształtowania zabudowy:

a) dla istniejącej zabudowy przeznaczonej do likwidacji oznaczonej na rysunku planu obowiązuje zakaz nadbudowy, rozbudowy i przebudowy,

b) obowiązują nieprzekraczalne linie zabudowy wyznaczone na rysunku planu,

c) obowiązuje realizacja jednorodnego zespołu zabudowy poprzez zastosowanie ujednolico-nych materiałów wykończeniowych, kolorystyki elewacji i ustaleń, kształtu dachu, elemen-tów małej architektury,

d) obowiązuje minimalna wysokość zabudowy 4 kondygnacje; maksymalna wysokość zabudowy – 7 kondygnacji,

e) dopuszcza się realizację garaży wbudowanych w bryły budynków mieszkalnych, garaży podziemnych;

6) następującą obsługę komunikacyjną: obowiązuje obsługa komunikacyjna z projektowanej ulicy dojazdowej oznaczonej na rysunku planu symbolem 7KD1/2;

7) następującą obsługę w zakresie infrastruktury technicznej:

a) zaopatrzenie w wodę z miejskiej sieci wodociągowej w ulicach oznaczonych na rysunku planu symbolami: 1KL1/2 i/lub 7KD1/2,

b) odprowadzanie ścieków sanitarnych do miejskiej kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej                     w ulicy oznaczonej na rysunku planu symbolem: 7KD1/2,

c) odprowadzanie wód opadowych do kanalizacji deszczowej zlokalizowanej w ulicy ozna-czonej na rysunku planu symbolem: 7KD1/2 i/lub 2KL1/2,

d) zasilanie w energię elektryczną z sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia  istniejącej                              i projektowanej, kablowej lub napowietrznej, poprzez istniejące lub projektowane przyłącza niskiego napięcia,

e) budowę, przebudowę i modernizację sieci w uzgodnieniu z właściwym Zakładem Energetycznym,

f) w przypadku kolizji projektowanego zagospodarowania terenu z istniejącymi urządzeniami energetycznymi wnioskodawca pokryje koszty niezbędnej przebudowy po zawarciu stosownej umowy z Zakładem Energetycznym określającej warunki przebudowy,

g) powiązania sieci elektroenergetycznej z istniejącą infrastrukturą energetyczną realizować na podstawie odrębnych projektów technicznych wykonanych w oparciu o warunki przyłączenia wydane wnioskodawcy przez Zakład Energetyczny,

h) zapatrzenie w gaz ziemny do celów gospodarczych i grzewczych z sieci gazowej średniego ciśnienia w ulicy oznaczonej na rysunku planu symbolem: 7KD1/2,

i) rozbudowa sieci gazowej na warunkach określonych przez zarządzającego siecią gazo-wą, 

j) dostawa gazu ziemnego dla nowych odbiorców będzie możliwa o ile zostaną spełnione kryteria ekonomiczne dla dostawy gazu oraz zawarte odpowiednie porozumienia z odbior-cami,

k) zaopatrzenie w ciepło z sieci cieplnej zlokalizowanej na terenie (możliwej do wykorzysta-nia po modernizacji) lub innych źródeł proekologicznych,

l) zapewnienie łączy telekomunikacyjnych z sieci dowolnego operatora telekomunikacyjne-go,

m) w przypadku kolizji projektowanego zagospodarowania terenu z istniejącymi urządzeniami telekomunikacyjnymi, koszt ich niezbędnej przebudowy pokryje podmiot, który tę zmianę powoduje, po uprzednim uzyskaniu od operatora sieci warunków przebudowy.

§ 14

      Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 6MW ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna;

2) przeznaczenie dopuszczalne: nieuciążliwe usługi wbudowane w budynki mieszkalne, garaże wbudowane, parkingi, urządzenia i sieci infrastruktury technicznej;

3) następujące warunki podziału terenu na działki:

a) obowiązuje scalenie istniejących działek, 

b) dopuszcza się wtórny podział terenu na działki po zrealizowaniu zagospodarowania w for-mie jednego przedsięwzięcia inwestycyjnego w celu wydzielenia jego poszczególnych części,

c) działki powstałe w wyniku takiego podziału muszą mieć zapewnioną obsługę komunika-cyjną zgodną z warunkami ustalonymi dla całego terenu;

4) następujące warunki podziału terenu na działki: obowiązuje scalenie działek z zakazem nowych podziałów w celach budowlanych;

5) następujące warunki zagospodarowania terenu:

a) obowiązuje zagospodarowanie terenu w formie – jednego przedsięwzięcia inwestycyjne-go, w postaci budynku lub zespołu budynków,

b) obowiązuje minimalna intensywność zabudowy 0,7,

c) obowiązuje powierzchnia biologicznie czynna nie mniejsza niż 20% powierzchni terenu,

d) zaleca się zachowanie istniejących drzew i wkomponowanie ich w przyszłe zagospoda-rowanie,

e) obowiązuje zapewnienie odpowiedniej ilości miejsc parkingowych w ramach terenu                           w ilości: 1,5 miejsca parkingowego lub garażu na 1 mieszkanie oraz w przypadku usług                    w ilości 25 stanowisk na 1000 m² powierzchni użytkowej,

f) w przypadku realizacji ogrodzenia obowiązują ażurowe o maksymalnej wysokości 1,5 m wg indywidualnych rozwiązań w zakresie formy i materiału; zakazuje się stosowania prefabrykatów żelbetowych,

odległość linii ogrodzenia od gazociągów sytuowanych w liniach rozgraniczających ulic nie może być mniejsza niż 0,5 m

g) obowiązuje dopuszczalny poziom hałasu w środowisku określony w obowiązujących prze-pisach o ochronie środowiska dla terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową;

h) w trakcie projektowania zagospodarowania oraz zabudowy należy uwzględnić wymogi związane ze zbiorową ochroną ludności w zakresie zapewnienia awaryjnych źródeł zaopatrzenia w wodę oraz alarmowania i ostrzegania;

6) następujące warunki i standardy kształtowania zabudowy:

a) dla istniejącej zabudowy przeznaczonej do likwidacji oznaczonej na rysunku planu obowiązuje zakaz nadbudowy, rozbudowy i przebudowy,

b) obowiązują nieprzekraczalne linie zabudowy wyznaczone na rysunku planu,

c) obowiązuje realizacja jednorodnego zespołu zabudowy poprzez zastosowanie ujednolico-nych materiałów wykończeniowych, kolorystyki elewacji, kształtu dachu, elementów małej architektury,

d) obowiązuje minimalna wysokość zabudowy 4 kondygnacje; maksymalna wysokość zabudowy – 5 kondygnacji, nie więcej niż 16,0 m,

e) dopuszcza się realizację garaży wbudowanych w bryły budynków mieszkalnych, garaży podziemnych;

7) następującą obsługę komunikacyjną: obowiązuje obsługa komunikacyjna z projektowanej ulicy dojazdowej oznaczonej na rysunku planu symbolem 7KD1/2 lub z ul. Strzeleckiej oznaczonej na rysunku planu symbolem 3KL1/2;

8) następującą obsługę w zakresie infrastruktury technicznej:

a) zaopatrzenie w wodę z miejskiej sieci zlokalizowanej w ulicach oznaczonych na rysunku planu symbolami: 1KL1/2 i/lub 3KL1/2,

b) odprowadzanie ścieków sanitarnych do miejskiej kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej                    w ulicach oznaczonych na rysunku planu symbolami: 1KL1/2 i  7KD1/2,

c) odprowadzanie wód opadowych do miejskiej kanalizacji deszczowej zlokalizowanej                    w ulicach oznaczonych na rysunku planu symbolami: 1KL1/2, 7KD1/2 i/lub 3 KL1/2,

d) zasilanie w energię elektryczną z sieci elektroenergetycznej wysokiego i niskiego napięcia, istniejącej i projektowanej, kablowej lub napowietrznej, dla odbiorców zasilanych niskim napięciem poprzez istniejącą lub projektowaną sieć elektroenergetyczną                                    i przyłącza niskiego napięcia,

e) budowę, przebudowę sieci oraz budowę urządzeń elektroenergetycznych w uzgodnieniu            z właściwym Zakładem Energetycznym,

f) w zależności od potrzeb dopuszcza się lokalizację stacji transformatorowej, której usytuowanie nastąpi w ramach projektu zagospodarowania terenu,

g) w przypadku kolizji projektowanego zagospodarowania terenu z istniejącymi urządzeniami energetycznymi wnioskodawca pokryje koszty niezbędnej przebudowy, po zawarciu stosownej umowy z Zakładem Energetycznym określającej warunki przebudowy,

h) powiązania sieci elektroenergetycznej z istniejącą infrastrukturą energetyczną realizować na podstawie odrębnych projektów technicznych wykonanych w oparciu o warunki przyłączenia wydane przez Zakład Energetyczny wnioskodawcy,

i) zapatrzenie w gaz ziemny do celów gospodarczych i grzewczych z sieci gazowej średnie-go ciśnienia w ulicy Strzeleckiej i ulicy oznaczonej na rysunku planu symbolem 7KD1/2,

j) rozbudowa sieci gazowej na warunkach określonych przez zarządzającego siecią gazo-wą,

k) dostawa gazu ziemnego dla nowych odbiorców będzie możliwa o ile zostaną spełnione kryteria ekonomiczne dla dostawy gazu oraz zawarte odpowiednie porozumienia z odbior-cami,

l) zaopatrzenie w ciepło z sieci cieplnej zlokalizowanej na terenie jednostki urbanistycznej 5MW (możliwej do wykorzystania po modernizacji) lub innych źródeł proekologicznych, 

m) zapewnienie łączy telekomunikacyjnych z sieci dowolnego operatora telekomunikacyjne-go,

n) w przypadku kolizji projektowanego zagospodarowania terenu z istniejącymi urządzeniami telekomunikacyjnymi koszt ich niezbędnej przebudowy pokryje podmiot, który tę zmianę powoduje, po uprzednim uzyskaniu od operatora sieci warunków przebudowy.

§ 15

      Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 7UW ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe: usługi wyspecjalizowane o uciążliwości niewykraczającej poza granice terenu;

2) przeznaczenie dopuszczalne: wewnętrzny układ komunikacji, place parkingowe, garaże, zie-leń;

3) następujące warunki podziału terenu na działki: obowiązuje scalenie działek stanowiących własność gminy;

4) następujące warunki zagospodarowania terenu:

a) obowiązuje zagospodarowanie terenu w formie jednego lub jako dwóch niezależnych przedsięwzięć inwestycyjnych w ramach istniejących granic własności: na działce nr ew. 218/97 oraz na działkach nr ew. 218/215; 218/216; 218/208 (fragment),

b) dopuszcza się maksymalną powierzchnię zabudowy 40% powierzchni terenu, w przypad-ku realizacji zagospodarowania jako jednego przedsięwzięcia inwestycyjnego lub powierz-chni działek w przypadku realizacji dwóch niezależnych przedsięwzięć,

c) obowiązuje minimum 20% powierzchni terenu lub działki jako powierzchnia biologicznie czynna,

d) obowiązuje zachowanie drzewa oznaczonego na rysunku panu jako szczególnie wartoś-ciowego,

e) obowiązuje zachowanie drzew wskazanych do zachowania,

f) zaleca się realizację szpaleru drzew lub krzewów wzdłuż południowej granicy terenu sąsiadującej z zabudową mieszkaniową wielorodzinną,

g) obowiązuje zapewnienie w ramach terenu odpowiedniej ilości miejsc postojowych  dla pracowników i użytkowników w dostosowaniu do programu obiektów,

h) w trakcie projektowania zagospodarowania oraz zabudowy należy uwzględnić wymogi związane ze zbiorową ochroną ludności w zakresie zapewnienia awaryjnych źródeł zaopatrzenia w wodę oraz alarmowania i ostrzegania;

5) następujące warunki i standardy kształtowania zabudowy:

a) zachowuje się istniejącą zabudowę usługową (służba zdrowia) zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu z dopuszczeniem jej rozbudowy, nadbudowy pod warunkiem utrzymania istniejącej linii zabudowy od strony ul. Strzeleckiej; dla istniejących budynków obowiązują te same warunki jak dla projektowanej zabudowy,

b) dla budynku zlokalizowanego na działkach nr ew. 218/15 i 218/16 przeznaczonego do likwidacji – zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu - obowiązuje zakaz rozbudowy, nadbudowy i przebudowy,

c) obowiązuje maksymalna wysokość zabudowy 3 kondygnacje, nie więcej niż 12,0 m;

6) następującą obsługę komunikacyjną: obowiązuje obsługa komunikacyjna z ulic: Strzeleckiej oznaczonej na rysunku planu symbolem 3KL1/2 oraz projektowanej ulicy oznaczonej na rysunku planu symbolem 7KD1/2;

7) następującą obsługę w zakresie infrastruktury technicznej:

a) zaopatrzenie w wodę z miejskiej sieci zlokalizowanej w ulicy Strzeleckiej oznaczonej na rysunku planu symbolem 3KL1/2 oraz projektowanej ulicy oznaczonej na rysunku planu symbolem 7KD1/2,

b) odprowadzanie ścieków sanitarnych do miejskiej kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej                 w ulicach oznaczonych na rysunku planu symbolami: 3KL1/2 i  7KD1/2,

c) odprowadzanie wód opadowych do miejskiej kanalizacji deszczowej zlokalizowanej                        w ulicach oznaczonych na rysunku planu symbolami: 7KD1/2 i 3 KL1/2,

d) zasilanie w energię elektryczną z sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia istniejącej                        i projektowanej, kablowej lub napowietrznej poprzez istniejące lub projektowane przyłącza niskiego napięcia,

e) budowę, przebudowę i modernizację sieci w uzgodnieniu z właściwym Zakładem Energetycznym,

f) w przypadku kolizji projektowanego zagospodarowania terenu z istniejącymi urządzeniami energetycznymi wnioskodawca pokryje koszty niezbędnej przebudowy, po zawarciu stosownej umowy z Zakładem Energetycznym określającej warunki przebudowy,

g) powiązania sieci elektroenergetycznej z istniejącą infrastrukturą energetyczną realizować na podstawie odrębnych projektów technicznych wykonanych w oparciu o warunki przyłączenia wydane wnioskodawcy przez Zakład Energetyczny,

h) zapatrzenie w gaz ziemny do celów gospodarczych i grzewczych z sieci gazowej średniego ciśnienia w ulicy Strzeleckiej i ulicy oznaczonej na rysunku planu symbolem 7KD1/2,

i) rozbudowa sieci gazowej na warunkach określonych przez zarządzającego siecią gazo-wą,

j) dostawa gazu ziemnego dla nowych odbiorców będzie możliwa o ile zostaną spełnione kryteria ekonomiczne dla dostawy gazu oraz zawarte odpowiednie porozumienia z odbior-cami,

k) zaopatrzenie w ciepło z sieci cieplnej zlokalizowanej na terenie i możliwej do wykorzysta-nia po przebudowie lub innych źródeł proekologicznych,

l) zapewnienie łączy telekomunikacyjnych z sieci dowolnego operatora telekomunikacyjne-go,

m) w przypadku kolizji projektowanego zagospodarowania terenu z istniejącymi urządzeniami telekomunikacyjnymi koszt ich niezbędnej przebudowy tych urządzeń pokryje podmiot, który tę zmianę powoduje po uprzednim uzyskaniu od operatora sieci warunków przebu-dowy.

§ 16

      Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 8EE  ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe: urządzenia elektroenergetyczne;

2) przeznaczenie dopuszczalne: zieleń;

3) następujące warunki podziału terenu na działki: zachowuje się urządzenie terenu w ramach istniejących granic;

4) następujące warunki zagospodarowania terenu: 

a) zachowuje się istniejące urządzenie terenu w formie stacji transformatorowej,

b) zachowuje się istniejący żywopłot usytuowany wzdłuż południowej granicy terenu;

5) następujące warunki i standardy kształtowania zabudowy: obowiązuje malowanie elewacji                              i istniejącej stacji w pastelowych kolorach;

6) następującą obsługę komunikacyjną: obowiązuje obsługa komunikacyjna z ul. Strzeleckiego oznaczonej na rysunku planu symbolem 3KL1/2, poprzez wewnętrzny układ komunikacyjny 
w ramach terenu oznaczonego symbolem 7UW.

§ 17

      Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 9MW ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna;

2) przeznaczenie dopuszczalne: nieuciążliwe usługi wbudowane w budynki mieszkalne, garaże wbudowane, parkingi, urządzenia i sieci infrastruktury technicznej;

3) następujące warunki podziału terenu na działki:

a) obowiązuje scalenie istniejących działek,

b) dopuszcza się wtórny podział terenu na działki po zrealizowaniu zagospodarowania w for-mie jednego przedsięwzięcia inwestycyjnego w celu wydzielenia jego poszczególnych części,

c) działki powstałe w wyniku takiego podziału muszą mieć zapewnioną obsługę komunika-cyjną zgodną z warunkami ustalonymi dla całego terenu;

4) następujące warunki zagospodarowania terenu:

a) obowiązuje zagospodarowanie terenu w formie – jednego przedsięwzięcia inwestycyj-nego, w postaci budynku lub zespołu budynków,

b) obowiązuje minimalna intensywność zabudowy 0,7,

c) obowiązuje powierzchnia biologicznie czynna nie mniejsza niż 20% powierzchni terenu,

d) obowiązuje zachowanie istniejących drzew i wkomponowanie ich w przyszłe zagospo-darowanie, 

e) obowiązuje realizacja szpaleru drzew wzdłuż ulicy oznaczonej na rysunku planu symbo-lem 3KL1/2, z zaleceniem dominacji: wiązów, brzóz z udziałem lip, klonów, kasztanów, świerków i modrzewi,

f) obowiązuje zapewnienie odpowiedniej ilości miejsc parkingowych w ramach terenu                    w ilości: 1,5 miejsca parkingowego lub garażu na 1 mieszkanie oraz w przypadku usług               w ilości 25 stanowisk na 1000 m² powierzchni użytkowej,

g) w przypadku lokalizacji parkingów naziemnych należy je sytuować wzdłuż istniejącego zespołu garaży,

h) w przypadku realizacji ogrodzenia obowiązuje ażurowe o maksymalnej wysokości 1,5 m wg indywidualnych rozwiązań w zakresie formy i materiału; zakazuje się stosowania prefabrykatów żelbetowych,

odległość linii ogrodzenia od gazociągów sytuowanych w liniach rozgraniczających ulic nie może być mniejsza niż 0,5 m,

i) obowiązuje dopuszczalny poziom hałasu w środowisku określony w obowiązujących przepisach o ochronie środowiska dla terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszka-niową;

j) w trakcie projektowania zagospodarowania oraz zabudowy należy uwzględnić wymogi związane ze zbiorową ochroną ludności w zakresie zapewnienia awaryjnych źródeł zao-patrzenia w wodę oraz alarmowania i ostrzegania;

5) następujące warunki i standardy kształtowania zabudowy:

a) zachowuje się istniejący zespół garaży z dopuszczeniem jego modernizacji oraz zalece-niem ujednolicenia kolorystyki,

b) obowiązują nieprzekraczalne linie zabudowy wyznaczone na rysunku planu,

c) obowiązuje realizacja jednorodnego zespołu zabudowy poprzez zastosowanie ujednolico-nych materiałów wykończeniowych, kolorystyki elewacji, kształtu dachu, elementów małej architektury,

d) obowiązuje minimalna wysokość zabudowy 3 kondygnacje; maksymalna wysokość zabudowy – 7 kondygnacji,

e) zaleca się sytuowanie niższej zabudowy od strony północnej i wschodniej; nawiązanie gabarytami do zabudowy sytuowanej w ramach terenu oznaczonego symbolem 11MWn,

f) dopuszcza się realizację garaży wbudowanych w bryły budynków mieszkalnych, garaży podziemnych; dopuszcza się dobudowę garaży do istniejącego zespołu; od jego południowej strony;

6) następującą obsługę komunikacyjną: obowiązuje obsługa komunikacyjna z ul. Powstańców oznaczonej na rysunku planu symbolem 5KL1/2 oraz, lub z projektowanego przedłużenia     ul. Strzeleckiej – oznaczonego na rysunku planu symbolem 3KL1/2;

7) następującą obsługę w zakresie infrastruktury technicznej:

a) zaopatrzenie w wodę z miejskiej sieci zlokalizowanej w ulicach oznaczonych na rysunku planu symbolami: 3KL1/2 i 5KL1/2,

b) odprowadzanie ścieków sanitarnych do miejskiej kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej                      w ulicach oznaczonych na rysunku planu symbolami: 1KL1/2 i/lub  3KL1/2; w ramach budowy sieci osiedlowej zapewnić należy obsługę terenów oznaczonych symbolem 11Mwn,

c) odprowadzanie wód opadowych do miejskiej kanalizacji deszczowej zlokalizowanej                       w ulicach oznaczonych na rysunku planu symbolami: 3KL1/2 i 5KL1/2,

d) ścieki deszczowe odprowadzane z utwardzonych powierzchni parkingów należy przed wprowadzeniem do miejskiej kanalizacji deszczowej oczyścić z piasku i zanieczyszczeń ropopochodnych w osadnikach piasku i separatorach realizowanych na wewnętrznej instalacji kanalizacyjnej,

e) zasilanie w energię elektryczną z sieci elektroenergetycznej wysokiego i niskiego napię-cia, istniejącej i projektowanej, kablowej lub napowietrznej; dla odbiorców zasilanych niskim napięciem poprzez istniejącą lub projektowaną sieć elektroenergetyczną i przy-łącza niskiego napięcia,

f) budowę, przebudowę i modernizację sieci oraz budowę urządzeń elektroenergetycznych
w uzgodnieniu z właściwym Zakładem Energetycznym,

g) w przypadku kolizji projektowanego zagospodarowania terenu z istniejącymi urządzeniami elektroenergetycznymi wnioskodawca pokryje koszty niezbędnej przebudowy, po zawar-ciu stosownej umowy z Zakładem Energetycznym określającej warunki przebudowy,

h) powiązania sieci elektroenergetycznej z istniejącą infrastrukturą energetyczną realizować na podstawie odrębnych projektów technicznych wykonanych w oparciu o warunki przyłączenia wydane przez Zakład Energetyczny wnioskodawcy,

i) zapatrzenie w gaz ziemny do celów gospodarczych i grzewczych z sieci gazowej średnie-go ciśnienia w ulicy Strzeleckiej,

j) rozbudowa sieci gazowej na warunkach określonych przez zarządzającego siecią gazo-wą,

k) dostawa gazu ziemnego dla nowych odbiorców będzie możliwa o ile zostaną spełnione kryteria ekonomiczne dla dostawy gazu oraz zawarte odpowiednie porozumienia z odbior-cami,

l) zaopatrzenie w ciepło z sieci cieplnej wybudowanej na terenie i powiązanej z siecią cieplną zlokalizowaną na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 5MW (przedstawiona sieć cieplna ma charakter orientacyjny, który będzie uściślony na etapie sposobu zagospodarowania terenu) lub innych źródeł proekologicznych,

m) zapewnienie łączy telekomunikacyjnych z sieci dowolnego operatora telekomunikacyjne-go,

n) w przypadku kolizji projektowanego zagospodarowania terenu z istniejącymi urządzeniami telekomunikacyjnymi koszt ich niezbędnej przebudowy pokryje podmiot, który tę zmianę powoduje, po uprzednim uzyskaniu od operatora sieci warunków przebudowy

§18

Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 10MN ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna bliźniacza oraz wolno-stojąca;

2) przeznaczenie dopuszczalne: nieuciążliwe usługi wbudowane w budynki mieszkalne;

3) następujące warunki podziału terenu na działki: zachowuje się istniejące granice działek;

4) następujące warunki zagospodarowania terenu:

a) zachowuje się istniejące zagospodarowanie w ramach poszczególnych działek,

b) obowiązuje 40% powierzchni działki jako maksymalna powierzchnia zabudowy;

5) następujące warunki i standardy kształtowania zabudowy:

a) dla budynków do adaptacji wyróżnionych na rysunku planu dopuszcza się przebudowę, rozbudowę lub nadbudowę zgodnie z ustaleniami dla projektowanej zabudowy,

b) obowiązują nieprzekraczalne linie zabudowy wyznaczone na rysunku planu,

c) obowiązuje nawiązanie do istniejącej zabudowy w sąsiedztwie (gabaryty budynków, poziom parteru, kształt dachu, kolorystyka elewacji, detalowanie) w celu tworzenia jednorodnych zespołów urbanistyczno – architektonicznych,

d) maksymalna wysokość zabudowy – 2 kondygnacje oraz poddasze użytkowe,

e) dopuszcza się lokalizację jednego wolnostojącego budynku gospodarczego lub garażu na działce pod następującymi warunkami:

· jako obiekt jednokondygnacyjny bez poddasza użytkowego,

· maksymalna powierzchnia zabudowy wynosi 35 m²,

· zlokalizowany jest w południowej granicy działki i zblokowany w granicy z istniejącą zabudową gospodarczą na sąsiedniej działce;

6) następującą obsługę komunikacyjną:

a) obowiązuje obsługa komunikacyjna z ul. Powstańców oznaczonej na rysunku planu sym-bolem 5KL1/2 oraz ul. Saperskiej oznaczonej na rysunku planu symbolem 6KD1/2;

7) następującą obsługę w zakresie infrastruktury technicznej:

a) zaopatrzenie w media z sieci: wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczo-wej, sieci elektroenergetycznej i sieci telefonicznej zlokalizowanych w ul. Powstańców oznaczonej na rysunku planu symbolem 5KL1/2,

b) zasilanie w energię elektryczną z sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia, istniejącej            i projektowanej poprzez istniejące i projektowane przyłącza niskiego napięcia,

c) zaopatrzenie w gaz ziemny do celów gospodarczych i grzewczych z sieci gazowej średniego ciśnienia w ul. Powstańców oznaczonej na rysunku planu symbolem 5KL1/2,

d) obowiązuje lokalizacja szafek gazowych w granicy ogrodzeń otwieranych na zewnątrz od strony ulicy,

e) zaopatrzenie w ciepło z lokalnych źródeł ciepła wbudowanych u poszczególnych odbior-ców.

§ 19

Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 11MWn ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna o małej intensywności;

2) przeznaczenie dopuszczalne: wewnętrzny układ komunikacji, zieleń, urządzenia i sieci infra-struktury technicznej, obiekt związany z dozorem zespołu, garaże wbudowane w bryłę budyn-ku mieszkalnego, garaże podziemne, place parkingowe, plac zabaw;

3) następujące warunki podziału terenu na działki: dopuszcza się podział na działki przypisane do poszczególnych mieszkań wykonany na podstawie projektu zagospodarowania całego terenu;

4) następujące warunki zagospodarowania terenu:

a) zagospodarowanie całego terenu wyznaczonego na rysunku planu liniami rozgrani-czającymi w formie zespołu zabudowy jako jednego przedsięwzięcia inwestycyjnego,

b) ze względu na potencjalne skażenie produktami ropopochodnymi konieczne jest prze-prowadzenie badań gleby i wód podziemnych na obecność węglowodorów,

c) obowiązuje niższa intensywność zabudowy niż 0,7 dla całego terenu,

d) obowiązuje minimum 40% powierzchni terenu jako powierzchnia biologicznie czynna,

e) obowiązuje zachowanie drzew oznaczonych na rysunku planu jako szczególnie wartoś-ciowe,

f) zaleca się zachowanie istniejących grup drzew i wkomponowanie ich w przyszłe zagospo-darowanie,

g) obowiązuje realizacja szpalerów drzew lub krzewów wzdłuż północnej i południowej granicy terenu, z zaleceniem dominacji: wiązów, brzóz z udziałem lip, klonów, kasztanów, świerków i modrzewi,

h) obowiązuje zapewnienie odpowiedniej ilości miejsc postojowych w ramach terenu; min. 1,5 miejsca parkingowego lub garażu na 1 mieszkanie,

i) dopuszcza się realizację ogrodzenia wzdłuż wschodniej i zachodniej granicy terenu; obowiązuje ogrodzenie ażurowe o maksymalnej wysokości 1,5 m wg indywidualnej decyzji w zakresie formy i materiału; zakazuje się stosowania prefabrykatów żelbetowych;

odległość linii ogrodzenia od gazociągów sytuowanych w liniach rozgraniczających ulic nie może być mniejsza niż 0,5 m,

j) obowiązuje dopuszczalny poziom hałasu w środowisku określony w obowiązujących prze-pisach o ochronie środowiska dla terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową,

k) w trakcie projektowania zagospodarowania oraz zabudowy należy uwzględnić wymogi związane ze zbiorową ochroną ludności w zakresie zapewnienia awaryjnych źródeł zao-patrzenia w wodę oraz alarmowania i ostrzegania;

5) następujące warunki i standardy kształtowania zabudowy:

a) obowiązują nieprzekraczalne linie zabudowy wyznaczone na rysunku planu,

b) obowiązuje realizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych w postaci obiektów pun-ktowych bądź sytuowanych w układzie szeregowym, tworzących jednorodny zespół zabu-dowy poprzez zastosowanie ujednoliconych materiałów wykończeniowych, kolorystyki ele-wacji, kształtu dachu, elementów małej architektury (ogrodzenia, oświetlenie terenu, zagospodarowanie przedogródków itp.),

c) obowiązuje maksymalna wysokość budynków 3 kondygnacje, w tym poddasze użytkowe,

d) dopuszcza się realizację garaży wbudowanych w bryły budynków mieszkalnych, garaży podziemnych,

6) następującą obsługę komunikacyjną: obowiązuje obsługa komunikacyjna z ul. Saperskiej oznaczonej na rysunku planu symbolem 6KD1/2;

7) następującą obsługę w zakresie infrastruktury technicznej:

a) zaopatrzenie w wodę z miejskiej sieci wodociągowej zlokalizowanej  w ul. Saperskiej oznaczonej na rysunku planu symbolem 6KD1/2,

b) odprowadzanie ścieków sanitarnych do miejskiej kanalizacji sanitarnej poprzez sieć kanalizacji osiedlowej obsługującej teren oznaczony na rysunku planu symbolem 9MW,

c) odprowadzanie wód opadowych do kanalizacji deszczowej zlokalizowanej w ul. Saperskiej  oznaczonej na rysunku planu symbolem 4KL1/2,

d) zasilanie w energię elektryczną z istniejącej sieci elektroenergetycznej wysokiego i nis-kiego napięcia, poprzez istniejącą sieć elektroenergetyczną oraz istniejące i projektowane przyłącza niskiego napięcia,

e) przebudowę i modernizację sieci oraz budowę urządzeń elektroenergetycznych w uzgod-nieniu z właściwym Zakładem Energetycznym,

f) w przypadku kolizji projektowanego zagospodarowania terenu z istniejącymi urządzeniami elektroenergetycznymi wnioskodawca pokryje koszty niezbędnej przebudowy, po zawarciu stosownej umowy z Zakładem Energetycznym określającej warunki przebudowy,

g) powiązania sieci elektroenergetycznej z istniejącą infrastrukturą energetyczną realizować na podstawie odrębnych projektów  technicznych wykonywanych w oparciu o warunki przyłączenia wydane przez Zakład Energetyczny wnioskodawcy, 

h) zaopatrzenie w gaz ziemny do celów gospodarczych i grzewczych z sieci gazowej średniego ciśnienia w ul. Saperskiej oznaczonej na rysunku planu symbolem 6KD1/2,

i) rozbudowa sieci gazowej na warunkach określonych przez zarządzającego siecią gazo-wą,

j) dostawa gazu ziemnego dla nowych odbiorców będzie możliwa o ile zostaną spełnione kryteria ekonomiczne dla dostawy gazu oraz zawarte odpowiednie porozumienia z odbior-cami,

k) zaopatrzenie w ciepło z sieci cieplnej przebiegającej przez tereny oznaczone symbolami 2UC(UN) i 9MW lub innych źródeł proekologicznych,

l) zapewnienie łączy telekomunikacyjnych z sieci dowolnego operatora telekomunikacyjne-go,

m) w przypadku kolizji projektowanego zagospodarowania terenu z istniejącymi urządzeniami telekomunikacyjnymi koszt ich niezbędnej przebudowy pokryje podmiot, który tę zmianę powoduje, po uprzednim uzyskaniu od operatora sieci warunków przebudowy.

§ 20

Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 12KS ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe: zaplecze komunikacji w formie zespołu garaży;

2) przeznaczenie dopuszczalne: dojazd do garaży;

3) następujące warunki podziału terenu na działki: zachowuje się urządzenie terenu w ramach istniejących granic;

4) następujące warunki zagospodarowania terenu: zachowuje się istniejące zagospodarowanie terenu w formie zespołu garaży;

5) następujące warunki i standardy kształtowania zabudowy:

a) dla istniejącego zespołu garaży; obowiązuje ujednolicenie kolorystyki elewacji, stolarki;

6) następującą obsługę komunikacyjną: obowiązuje obsługa komunikacyjna z ul. Maneżowej oznaczonej na rysunku planu symbolem 4KL1/2.

§ 21

Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 13MN ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca;

2) przeznaczenie dopuszczalne: nieuciążliwe usługi wbudowane w budynki mieszkalne;

3) następujące warunki podziału terenu na działki: zachowuje się istniejące granice działek;

4) następujące warunki zagospodarowania terenu:

a) zachowuje się istniejące zagospodarowanie w ramach poszczególnych działek,

b) obowiązuje 40% powierzchni działki jako maksymalna powierzchnia zabudowy;

5) obowiązują następujące warunki i standardy kształtowania zabudowy:

a) dla budynków do adaptacji wyróżnionych na rysunku planu dopuszcza się przebudowę, rozbudowę lub nadbudowę,

b) dla przebudowy istniejącej zabudowy obowiązuje nawiązanie do budynków na sąsiednich działkach (nieprzekraczanie frontowej linii zabudowy, kształt i kolorystyka dachu),

c) maksymalna wysokość zabudowy – 2 kondygnacje oraz poddasze użytkowe,

d) obowiązuje malowanie elewacji zewnętrznych w jasnych, pastelowych odcieniach: bieli, beżu, brązu, żółci,

e) dopuszcza się lokalizację jednego wolnostojącego budynku gospodarczego lub garażu na działce pod następującymi warunkami:

· jako obiekt jednokondygnacyjny bez poddasza użytkowego,

· maksymalna powierzchnia zabudowy wynosi 35 m²,

· zlokalizowany jest w północnej granicy działki i zblokowany w granicy z istniejącą zabudową gospodarczą na sąsiedniej działce;

6) następującą obsługę komunikacyjną: obowiązuje obsługa komunikacyjna z ul. Maneżowej oznaczonej na rysunku planu symbolem 4KL1/2;

7) następującą obsługę w zakresie infrastruktury technicznej:

a) zaopatrzenie w wodę z miejskiej sieci wodociągowej zlokalizowanej  w ul. Maneżowej oznaczonej na rysunku planu symbolem 4KL1/2,

b) odprowadzanie ścieków sanitarnych do kanalizacji sanitarnej istniejącej w ul. Maneżowej oznaczonej na rysunku planu symbolem 4KL1/2,

c) odprowadzanie wód deszczowych do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej zlokalizowanej 

       w ul. Maneżowej oznaczonej na rysunku planu symbolem 4KL1/2,

d) zasilanie w energię elektryczną z istniejącej sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia poprzez istniejące przyłącza niskiego napięcia,

e) zaopatrzenie w gaz ziemny do celów gospodarczych i grzewczych z sieci gazowej średniego ciśnienia w ul. Maneżowej oznaczonej na rysunku planu symbolem 4KL1/2,

f) obowiązuje lokalizacja szafek gazowych w granicy ogrodzeń otwieranych na zewnątrz od strony ulicy,

g) zaopatrzenie w ciepło z lokalnych źródeł ciepła wbudowanych u poszczególnych odbiorców,

h) zapewnienie łączy telekomunikacyjnych z sieci dowolnego operatora telekomunikacyjne-go.

§ 22

Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 14EE ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe: urządzenia elektroenergetyczne;

2) przeznaczenie dopuszczalne: zieleń, garaże;

3) następujące warunki podziału terenu na działki: zachowuje się urządzenie terenu w ramach istniejących granic;

4) następujące warunki zagospodarowania terenu: zachowuje się istniejące urządzenie terenu                 w formie stacji transformatorowej;

5) następujące warunki i standardy kształtowania zabudowy: obowiązuje malowanie elewacji istniejącej stacji w pastelowych kolorach;

6) następującą obsługę komunikacyjną: obowiązuje obsługa komunikacyjna z ul. Saperskiej oznaczonej na rysunku planu symbolem 6KD1/2.

§ 23

Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 15EE ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe: urządzenia elektroenergetyczne;

2) przeznaczenie dopuszczalne: zieleń, garaże;

3) następujące warunki podziału terenu na działki: zachowuje się urządzenie terenu w ramach istniejących granic;

4) następujące warunki zagospodarowania terenu: dopuszcza się maksymalną powierzchnię zabudowy 80% powierzchni terenu;

5) następujące warunki i standardy kształtowania zabudowy: obowiązuje kolorystyka elewacji                    w pastelowych kolorach;

6) następującą obsługę komunikacyjną: obowiązuje obsługa komunikacyjna z ul. Powstańców oznaczonej na rysunku planu symbolem 5KL1/2, poprzez teren oznaczony na rysunku planu symbolem 9MW.

§ 24

1. Dla ulic lokalnych oznaczonych na rysunku planu symbolem KL ustala się:

1) projektowane przedłużenie ul. Maneżowej w kierunku zachodnim oznaczone na rysunku planu symbolem  1KL1/2 – szerokość w liniach rozgraniczających 20,0 m; ulica jednojezdniowa, dwukierunkowa o 2 pasach ruchu;

2) ulica projektowana oznaczona na rysunku planu symbolem 2KL1/2; ustala się wschodnią linię rozgraniczającą;

3) ul. Strzelecka oznaczona na rysunku planu symbolem 3KL1/2

a) na odcinku od ul. Powstańców do ul. Maneżowej; szerokość w liniach rozgraniczających 20,0 m; jednojezdniowa, dwukierunkowa o 2 pasach ruchu,

b) na odcinku od ul. Maneżowej do południowej granicy działki nr ew. 218/97 – ustala się zachodnią linię rozgraniczającą;

4) ul. Maneżowa oznaczona na rysunku planu symbolem 4KL1/2; ustala się północną linię rozgraniczającą;

5) ul. Powstańców oznaczona na rysunku planu symbolem 5KL1/2; ustala się południową linię rozgraniczającą.

2. Dla ulic dojazdowych oznaczonych na rysunku planu symbolem KD ustala się:

1) ul. Saperska oznaczona na rysunku planu symbolem 6KD1/2; ustala się zachodnią linię rozgraniczającą;

2) projektowana ulica oznaczona na rysunku planu symbolem 7KD1/2; szerokość w liniach rozgraniczających 14,0 m; ulica jednojezdniowa, dwukierunkowa o 2 pasach ruchu, zakończona placem manewrowym.

3. Dla ulic, o których mowa w ust. 1, 2 w zakresie zagospodarowania pasów ulicznych wyznaczo-nych liniami rozgraniczającymi określonymi na rysunku planu ustala się:

1) zachowanie istniejących nadziemnych i podziemnych urządzeń liniowych uzbrojenia  terenu, dopuszczając ich przebudowę wynikającą z: realizacji elementów zagospodarowania zgodnych z ustaleniami niniejszego planu (np. przebudowy jezdni wraz z sieciami uzbrojenia, budowy jezdni, podłączeń projektowanych budynków itp.);

2) konieczność lokalizowania nadziemnych i podziemnych urządzeń liniowych uzbrojenia terenu oznaczonych na rysunku planu sytuowanych zgodnie z zasadami lokalizacji uzbrojenia                        w ulicach, określonymi w przepisach szczególnych;

3) orientacyjny charakter lokalizacji krawężników jezdni, określonych na rysunku planu;

4) bezwzględne zachowanie szczególnie wartościowych drzew oznaczonych na rysunku planu; zaleca się zachowanie pozostałych drzew oznaczonych na rysunku planu;

5) zachowanie istniejących chodników, zieleni - niekolizyjnych względem modernizowanych lub projektowanych jezdni, ścieżek rowerowych.

4. Obowiązuje oświetlenie ulic z miejskiej sieci oświetleniowej, wyposażenie w oświetlenie ulic istniejących modernizowanych i projektowanych, wówczas gdy dotychczasowe urządzenia nie zapewnią spełnienia wymagań normatywnych.

Rozdział IV

Przepisy przejściowe i końcowe

§ 25

Na podstawie art. 10 ust. 3 oraz art. 36 ust. 3 ustawy dla terenów objętych planem ustala się, dla naliczenia jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, stawki w wysokości:

· dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 11MWn - 30%,

· dla pozostałych terenów (tereny, których przeznaczenie nie ulega zmianie w wyniku ustaleń planu  lub tereny należące do gminy Płock) – 0%.

§ 26

W granicach obszaru objętego niniejszym planem tracą moc ustalenia zawarte w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego terenów po byłej Jednostce Wojskowej  w Płocku oraz terenów przyległych, obejmującym obszar w granicach: ul. Kilińskiego, ul. Wyszogrodzka, ul. Strzelecka, ul. Oaza i Al. Piłsudskiego zatwierdzonym uchwałą Nr 621/XXVIII/00 Rady Miasta Płocka z dnia 
27 czerwca 2000 r.

§ 27

Do spraw z zakresu zagospodarowania przestrzennego wszczętych przed dniem wejścia w życie niniejszej uchwały, a niezakończonych decyzją ostateczną stosuje się ustalenia niniejszej uchwały.

§ 28

Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 29

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Miasta Płocka


Stanisław Nawrocki

