Załącznik nr 5 a

do ogłoszenia o zamówieniu

z dnia  10.04.2018 r.

PROTOKÓŁ KONTROLI OKRESOWEJ STANU TECHNICZNEGO

INSTALACJI I URZĄDZEŃ ELEKTROENERGETYCZNYCH

1. Obiekt ………………………………………………………………………………………

2. Ulica....................................................................................... numer ….............................

3. Właściciel budynku....................................................................................................

5. Kubatura budynku …........................................ m3, ilość kondygnacji ….............................

5. Data przekazania instalacji i urządzeń do eksploatacji …........................................................

6. Data ostatniego przeglądu ….............................................................................................

7. Elementy wskazujące niezgodność z projektem (wymienić elementy i ich lokalizację oraz przedstawić zalecenia dotyczące ewentualnych przeróbek)

…........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

8. Rezystancja uziemienia wg pomiaru:                            ….. skuteczna,       ….. nieskuteczna

9. Rezystancja pętli zwarciowej wg pomiaru                    ….. skuteczna,       ….. nieskuteczna

10. Rezystancja izolacji wg pomiaru                                 ….. skuteczna,       ….. nieskuteczna

11. Stwierdzono następujące usterki w odbiorach administracyjnych:

….................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................12. Stwierdzono niżej wymienione usterki w następujących lokalach:

….................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

13. Istniejący stan techniczny instalacji elektrycznej wymaga:

a) całkowitej wymiany *

b) częściowej wymiany (określić elementy podlegające wymianie i ich lokalizację)

…..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

c) naprawy (podać elementy podlegające naprawie i ich lokalizację i zakres naprawy)

…..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

d) zmian technicznych polegających na:

…..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

14. Przed podjęciem decyzji o wymianie lub naprawie należy przeprowadzić następujące badania:

…........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

15. Termin wykonania niżej wymienionych robót określa się na dzień …...............................

16. Stan techniczny instalacji w …........................................................................................

zagraża*, nie zagraża*, porażeniem*, pożarem*

Skład komisji:

1. …................................................................       podpis …..............................................

2. …...............................................................         podpis …..............................................

3. …...............................................................       podpis …..............................................

4. ….............................................................         podpis …..............................................

…............................................., dnia...............................

*niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 5 b

do ogłoszenia o zamówieniu

z dnia  10.04.2018 r.

PROTOKÓŁ Z POMIARÓW SKUTECZNOŚCI OCHRONY
PRZECIWPORAŻENIOWEJ W INSTALACJACH ELEKTRYCZNYCH
Z ZABEZPIECZENIAMI NADPRĄDOWYMI

| (Nazwa firmy wykonującej pomiary) | Protokół Nr……………… z pomiarów skuteczności ochrony przeciwporażeniowej w instalacjach elektrycznych z zabezpieczeniami nadprądowymi z dnia …............................ r. |
| --- | --- |
| Zleceniodawca: …................................................................................................................................... Obiekt: …..................................................................................................................................... Układ sieci …...................... UO ….....................UL ….....................ta…............................ |  |

Szkic rozmieszczenia badanych obwodów i urządzeń elektrycznych przedstawiono na rys:……............................................................................................................................

lub zastosowano symbole zgodne z dokumentacją, jednoznacznie identyfikujące obiekty.

| Lp | Typ przewodu (kabla) lub urządzenia elektrycznego | Nazwa obwodu lub urządzenia elektrycznego oraz symbol zgodny z dokumentacją | Typ zabezpieczeń | In [A] | Ia [A] | ZS pom [W] | ZS dop [W] | Ocena skuteczności: tak – nie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

gdzie:

Uo       – napięcie fazowe sieci

UL       – napięcie dotykowe dopuszczalne długotrwale

ta        – maksymalny czas wyłączenia

In        – prąd znamionowy urządzenia zabezpieczającego

Ia        – prąd zapewniający samoczynne wyłączenie

ZS pom – impedancja pętli zwarciowej – pomierzona

ZS dop  – impedancja pętli zwarciowej – dopuszczalna, wynikająca z zastosowanego

zabezpieczenia

Przyrządy pomiarowe:

| Lp. | Nazwa przyrządu | Producent | Typ | Nr fabr. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |

Uwagi: …................................................................................................................................................

…................................................................................................................................................

…................................................................................................................................................

Wnioski:

…..............................................................................................................................................

…................................................................................................................................................

…................................................................................................................................................

Pomiary przeprowadził:

…...........................................

Załącznik nr 5 c

do ogłoszenia o zamówieniu

z dnia  10.04.2018 r.

PROTOKÓŁ Z POMIARÓW SKUTECZNOŚCI OCHRONY

PRZECIWPORAŻENIOWEJ W INSTALACJACH ELEKTRYCZNYCH

ZABEZPIECZONYCH WYŁĄCZNIKAMI OCHRONNYMI

RÓŻNICOWOPRĄDOWYMI

| (Nazwa firmy wykonującej pomiary) | Protokół nr ….................. z pomiarów skuteczności ochrony przeciwporażeniowej w instalacjach elektrycznych zabezpieczonych wyłącznikami ochronnymi różnicowoprądowymi z dnia ...............................................r. |
| --- | --- |
| Zleceniodawca: .......................................................................................................................... Obiekt: ........................................................................................................................................ |  |
| Rodzaj zasilania: prąd przemienny Układ sieci zasilającej: TN-S TN-C-S TT IT Napięcie sieci zasil.: 230/400 V |  |
| Dane techniczne i wyniki pomiarów wyłącznika ochronnego różnicowoprądowego: typ: ..............., rodzaj: zwykły/selektywny, producent (kraj): ..............., In: ...................... [A], IDn: ....................[mA], wymagany czas wyłączenia ................. [ms], ID pom: ......................... [mA], pomierzony czas wyłączenia: ......................... [ms], sprawdzenie działania przyciskiem „TEST” wynik: pozytywny / negatywny. Ogólny wynik pomiarów: pozytywny / negatywny. |  |

gdzie:

In            – prąd znamionowy urządzenia zabezpieczającego

IDn       – znamionowy prąd różnicowy

ID pom   – pomierzony różnicowy prąd zadziałania

Przyrządy pomiarowe:

| Lp. | Nazwa przyrządu | Producent | Typ | Nr fabr. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |

Uwagi ...................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

Wnioski

.................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

Pomiary przeprowadził:

............................................

Załącznik nr 5 d

do ogłoszenia o zamówieniu

z dnia  10.04.2018 r.

PROTOKÓŁ Z POMIARÓW REZYSTANCJI

IZOLACJI INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

| (Nazwa firmy wykonującej pomiary) | Protokół Nr z pomiarów rezystancji izolacji instalacji elektrycznych z dnia...............................r. |
| --- | --- |
| Zleceniodawca:…………………………………………………………………………………. Obiekt:………………………………………………………………………………………….. |  |
| Warunki pomiaru:…………………………… Data pomiaru:……………………………….. Rodzaj pomiaru:…………………………….. Napięcie pomiarowe...................................... Przyrządy pomiarowe: typ………………….. Pogoda w dniu pomiaru:……………………. W dniach poprzednich:……………………… |  |

Szkic rozmieszczenia badanych obwodów i urządzeń elektrycznych przedstawiono  na

rys.:………………………………………………………………………………………

lub zastosowano symbole zgodne z dokumentacją, jednoznacznie identyfikujące obiekty.

| Lp. | Typ przewodu (kabla) lub urządzenia elektrycznego | Nazwa obwodu lub urządzenia elektrycznego oraz symbol zgodny z dokumentacją | Rezystancja w [MW] |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Rezystancja wymagana [MW] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | L1- L2 | L1- L3 | L2- L3 | L1-N | L2-N | L3-N | L1- PE/ PEN | L2- PE/ PEN | L3- PE/ PEN | N-PE |  |

Uwagi ...................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

Wnioski ...................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

Pomiary przeprowadził:

.......................................

Załącznik nr 5 e

do ogłoszenia o zamówieniu

z dnia  10.04.2018 r.

PROTOKÓŁ Z POMIARÓW REZYSTANCJI UZIOMÓW

| (Nazwa firmy wykonującej pomiary) | Protokół Nr ........... z pomiarów rezystancji uziomów z dnia .................................. r. |
| --- | --- |
| Zleceniodawca:………………………………………………………………………………… Obiekt:…………………………………………………………………………………………. |  |
| Warunki pomiaru:……………………………………………………………………………… Data pomiaru:………………………………………………………………………………….. Metoda pomiaru:………………………………………………………………………………. Przyrządy pomiarowe:………………………………………………………………………… Pogoda w dniu pomiaru:………………………………………………………………………. W dniach poprzednich:………………………………………………………………………... |  |
| Uziomy:……………………………………………………………………………………….. Rodzaj gruntu:………………………………………………………………………………… Stan wilgotności gruntu:………………………………………………………………………. Rodzaj uziomów:……………………………………………………………………………… |  |

Szkic rozmieszczenia badanych uziomów przedstawiono na

rys:………………………………………………………………………………………...

lub zastosowano symbole zgodne z dokumentacją, jednoznacznie identyfikujące obiekty.

| Lp. | Rodzaj uziomu oraz symbol zgodny z dokumentacją | Rezystancja uziomów w [W] |  | Spełnione wymagania przepisów tak/nie |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | zmierzona | dopuszczalna |  |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |

Uwagi:…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

Wnioski:……………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………

Pomiary przeprowadził:

.......................................

Załącznik nr 5 f

do ogłoszenia o zamówieniu

z dnia  10.04.2018 r.

PROTOKÓŁ KONTROLI I BADAŃ

URZĄDZENIA  PIORUNOCHRONNEGO

Obiekt budowlany (miejsce położenia, adres i ewentualnie nazwa):

…..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

…...................................................................................................................................................

Członkowie komisji:

Nazwisko …................................................ Imię …................................................................... Adres …........................................................................................................................................ Nazwisko …..................................................Imię …................................................................... Adres …........................................................................................................................................ Nazwisko …................................................. Imię …...................................................................

Adres …........................................................................................................................................

Wykonali następujące badania:

Oględziny części nadziemnej

….................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Sprawdzenie wymiarów

….................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Pomiar rezystancji uziemień

….................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Sprawdzenie stanu uziomów

….................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Kontrola połączeń galwanicznych

….................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Po zbadaniu urządzenia piorunochronnego postanowiono:

A. Uznać urządzenie piorunochronne za zgodne z przepisami

….................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

B. Uznać urządzenie piorunochronne za niezgodne z obowiązującymi przepisami z następujących powodów:

….................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

C. Zaleca się wykonać następujące prace naprawcze

…..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

…...................................................................................................................................................

…..................................

(podpis)

…......................................., dnia: …....................

Załącznik nr 5 g

do ogłoszenia o zamówieniu

z dnia  10.04.2018 r.

METRYKA URZĄDZENIA PIORUNOCHRONNEGO

Obiekt budowlany (miejsce położenia, adres i ewentualnie nazwa):

…..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Wykonany obiektu .......................................................................................................................

Nazwa i adres wykonawcy: …......................................................................................................

………………………………………………………………………………………………

Nazwa i adres jednostki, która sporządziła projekt: ….................................................................

…………………………………………………………………………………………………...

1. Opis obiektu budowlanego

a) rodzaj obiektu

…..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

b) pokrycie dachu

…..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

c) konstrukcja dachu

…..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

2. Opis urządzenia piorunochronnego

a) zwody

…...................................................................................................................................................

b) przewody odprowadzające

…...................................................................................................................................................

c) zaciski probiercze

…...................................................................................................................................................

d) przewody uziemiające

…...................................................................................................................................................

e) uziomy

…...................................................................................................................................................

3. Schemat urządzenia piorunochronnego.

…........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Opis i schemat wykonał (imię, nazwisko i adres sporządzającego)

…..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

………………………………..

(podpis)

…......................................., dnia: …....................