Załącznik nr 4a

do ogłoszenia o zamówieniu

z dnia 29.03.2017 r.

Protokół

| Sprawdzenie stanu technicznego instalacji elektrycznej zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt. 1 Prawa budowlanego w zakresie instalacji elektrycznej na terenie …………………………… |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Zakres | Wynik |
| 1 | Sprawdzenie pod względem zgodności z projektem elektrycznym |  |
| 2 | Sprawdzenie pod względem prawidłowego IP, odstępów izolacyjnych |  |
| 3 | Identyfikacja aparatów elektrycznych |  |
| 4 | Ciągłość obwodu ochronnego |  |
| 5 | Stan izolacji przewodów (zestawienie pomiarów w załączeniu) |  |
| 6 | Pomiar ochrony przeciwporażeniowej (przez szybkie wyłączenie) (wyniki pomiarów w załączeniu) |  |
| 7 | Pomiar ochrony przecipoporażeniowej (wył. różnicoprądowy) (wyniki pomiarów w załączeniu) |  |
| 8 | Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej (wyniki pomiarów w załączeniu) |  |

Kryteria Oceny:

| Zły | Wymaga natychmiastowej naprawy |
| --- | --- |
| Dostateczny | Wymaga naprawy podczas kolejnego przeglądu |
| Dobry | Wykonany prawidłowo – nie wymaga naprawy |

OCENA: ………………………………………………………………………………………………………………………….

Sprawdzenia dokonał: ………………………………………. Nr uprawnień ………………………………..

Załącznik nr 4b

do ogłoszenia o zamówieniu

z dnia 29.03.2017 r.

Protokół ze sprawdzenia instalacji piorunochronnej

zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt. 1 Prawa Budowlanego

| Obiekt: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Czynności | Ocena | Uwagi |
| 1 | Konserwacja elementów urządzenia piorunochronnego umożliwiająca jego prawidłową pracę |  |  |
| 2 | Wykonanie instalacji odgromowej dla wszystkich niezbędnych elementów podlegających ochronie |  |  |
| 3 | Sposób układania instalacji odgromowej zgodny z zasadami |  |  |
| 4 | Połączenie zwodów (zachowanie ciągłości) |  |  |
| 5 | Odległość instalacji odgromowej od ścian |  |  |
| 6 | Sprawdzenie wymiarów siatki |  |  |
| 7 | Data ostatniego badania instalacji odgromowej |  |  |
| 8 | Wnioski | Po dokonaniu oględzin instalacji piorunochronnej postanowiono: - Uznać instalację za zgodną z obowiązującymi przepisami,* - Uznać instalację za nie zgodną z obowiązującymi przepisami, z następujących powodów:* ………………………………………………….. - Zaleca się wykonać następujące prace naprawcze: ……………………………………………………. *nie potrzebne skreślić |  |

Kryteria Oceny:

| Zły | Wymaga natychmiastowej naprawy |
| --- | --- |
| Dostateczny | Wymaga naprawy podczas kolejnego przeglądu |
| Dobry | Wykonany prawidłowo – nie wymaga naprawy |

Sprawdzenia dokonał: ………………………………………. Nr uprawnień ………………………………..