OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM

 O WARTOŚCI PONIŻEJ 30 000 EURO

na realizację zadania pod nazwą:
„Świadczenie usługi obsługi technicznej instalacji i urządzeń elektrycznych zlokalizowanych na terenie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego - Jednostka Budżetowa w Płocku w roku 2018” 

ZAMAWIAJĄCY:
Gmina - Miasto Płock 

Miejski Ogród Zoologiczny Jednostka Budżetowa w Płocku

ul. Norbertańska 2

09-402 Płock

tel. 24 366 05 23

fax. 24 366 05 13







ZATWIERDZAM





Dyrektor Miejskiego Ogrodu Zoologicznego 






Jednostki Budżetowej w Płocku
    
Krzysztof Kelman
PŁOCK – Grudzień – 2017
Ogłoszono:

- na stronie internetowej zamawiającego www.zoo.plock.pl, BIP
- na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM

 O WARTOŚCI PONIŻEJ 30 000 EURO

ZAMAWIAJĄCY
Gmina - Miasto Płock, Miejski Ogród Zoologiczny, Jednostka Budżetowa w Płocku, 09-402 Płock, ul. Norbertańska 2, NIP: 774-21-37-442
zaprasza do składania ofert na:
„Świadczenie usługi obsługi technicznej instalacji i urządzeń elektrycznych zlokalizowanych na terenie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego - Jednostka Budżetowa         w Płocku w roku 2018”

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1.Przedmiotem zamówienia jest „Świadczenie usługi obsługi technicznej instalacji i urządzeń elektrycznych zlokalizowanych na terenie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego - Jednostka Budżetowa w Płocku w roku 2018”.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – Załącznik nr 3

WYMAGANIA STAWIANE WYKONAWCY
O udzielenie zamówienia publicznego może ubiegać się Wykonawca, który spełnia warunki: 

1. Posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

2. Wykonawca musi być ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w okresie trwania umowy oraz w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę minimum 500.000,00 pln. 

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Umowa zostanie podpisana na czas określony tj. od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r.                                           
OFERTA POWINNA ZAWIERAĆ
1. Formularz oferty - Załącznik Nr 1 zawierający: nazwę i adres Wykonawcy, cenę brutto                            na podstawie opisu przedmiotu zamówienia z podpisem i pieczątką osób uprawnionych.

2.  Formularz cenowy - Załącznik nr 2
3. Dokument potwierdzający, że wykonawca jest lub będzie ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego.
4. Pełnomocnictwo osoby lub osób podpisujących ofertę, jeżeli nie wynika to bezpośrednio          z załączonych dokumentów. Załączone do oferty pełnomocnictwo winno być w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie.

Kserokopie dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę: zapis: „za zgodność z oryginałem” + podpis.

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY  

1. Warunki płatności i termin płatności: zostały określone we wzorze umowy.  

2. Kary umowne: Zamawiający naliczy kary umowne na warunkach i w wysokości określonych we wzorze umowy. 

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego - Miejski Ogród Zoologiczny – Jednostka Budżetowa w Płocku, 09-402 Płock, ul. Norbertańska 2 - Sekretariat do dnia 28.12.2017 r. do godz. 08:00

2. Ofertę należy umieścić w kopercie. Koperta powinna być zaadresowana na Zamawiającego,  na adres podany na wstępie oraz powinna posiadać oznaczenia: 

„Oferta na świadczenie usługi obsługi technicznej instalacji i urządzeń elektrycznych zlokalizowanych na terenie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego - Jednostka Budżetowa         w Płocku w roku 2018”


Nie otwierać przed dniem 28.12.2017 roku do godz. 08:30
3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28.12.2017 r. o godz. 08:30.
SPOSÓB OCENY OFERT
Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty następującymi kryteriami: 
- najniższa cena 
WADIUM

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

INFORMACJE DODATKOWE:
1.Oferent jest związany ofertą przez 30 dni. Zawarcie umowy następuje z chwilą jej podpisania.
2.Zamawiający zamieści informację o rozstrzygnięciu postępowania na swojej stronie internetowej www.zoo.plock.pl oraz jednocześnie przekaże  pisemną informację drogą listowną, elektroniczną lub faxem o wyniku postępowania wykonawcom, którzy uczestniczyli                                w postępowaniu. 

3. Postępowanie wszczęte na podstawie niniejszego ogłoszenia prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej lub formy elektronicznej, przy czym do złożenia oferty wymagana jest forma pisemna. 

4. Zamawiający dopuszcza możliwość wezwania oferenta do złożenia wyjaśnień i dodatkowych informacji dotyczących treści złożonej oferty oraz wezwania oferenta do uzupełnienia brakujących dokumentów lub niezgodnych z zapisami Ogłoszenia, przy czym uzupełnienie oferty nie może dotyczyć ceny ofertowej, a wezwanie kierowane jest tylko do oferenta, którego oferta jest najkorzystniejsza. Brak uzupełnienia dokumentów lub oświadczeń we wskazanym terminie powoduje odrzucenie oferty.

5.W przypadku zaoferowania dwóch takich samych najniższych cen w ofertach, Zamawiający dopuszcza możliwość wezwania tych oferentów do złożenia oferty dodatkowej. Wykonawcy składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

6. W przypadku, gdy oferta zawiera cenę rażąco niską, Zamawiający wzywa go do złożenia wyjaśnień, przy czym wezwanie kierowane jest tylko do oferenta, którego oferta jest najkorzystniejsza. Brak wyjaśnień lub uznanie ich przez Zamawiającego za nieprzekonywujące powoduje odrzucenie oferty.

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania zmian w treści niniejszego ogłoszenia przed terminem składania ofert, a także prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny oraz prawo do zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru ofert.

8. W sprawach nieuregulowanych niniejszym ogłoszeniem zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego.
ZALECENIE DODATKOWE

1. Oferent winien przed złożeniem oferty dokonać wizji lokalnej przedmiotu zamówienia objętego niniejszym ogłoszeniem, której można dokonać w dni powszednie w godzinach od 8:00 
do 14:00. Termin wizji lokalnej należy uzgodnić telefonicznie, co najmniej jeden dzień wcześniej pod numerem 723-003-923.

2. Oferent ma prawo złożyć tylko jedną ofertę.

DANE DO KONTAKTU

Dyrektor MOZ - JB w Płocku wyznacza do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami następujące osoby:

w zakresie przedmiotu zamówienia: 
Anna Cholewińska – tel. 24 366 05 24, 600 036 608

Dariusz Kłobukowski – tel. 24 366 05 24, 723 003 923

w zakresie procedury udzielenia zamówienia:
Anna Cholewińska – tel. 24 366 05 24, 600 036 608

Robert Łęgowik - tel. 24 366-05-23, 603 604 171

od poniedziałku do piątku w godz. od 7:00 do 15:00

Płock, dnia 20.12.2017 r.
Sporządził: Robert Łęgowik







ZATWIERDZIŁ : 





Dyrektor Miejskiego Ogrodu Zoologicznego 
                                                                    Jednostki Budżetowej w Płocku

      Krzysztof Kelman
Załącznik Nr 1 

FORMULARZ OFERTY
Dotyczy realizacji zadania pn. „Świadczenie usługi obsługi technicznej instalacji i urządzeń elektrycznych zlokalizowanych na terenie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego - Jednostka Budżetowa w Płocku w roku 2018”

	Postępowanie o wartości poniżej 30 000 Euro
	„Świadczenie usługi obsługi technicznej instalacji    i urządzeń elektrycznych zlokalizowanych na terenie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego - Jednostka Budżetowa w Płocku w roku 2018”

	Zamawiający

	Gmina - Miasto Płock 
  Miejski Ogród Zoologiczny

Jednostka Budżetowa w Płocku

ul. Norbertańska 2
 09-402 Płock

	Wykonawca

	

	Termin wykonania zamówienia 
	  Od dnia 01.01.2018 r. do  31.12.2018 r.

	Oferujemy wykonanie zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia i na warunkach określonych w siwz oraz we wzorze umowy za cenę ryczałtową brutto:
(Zgodnie z załącznikiem nr 2 - Formularz cenowy) 
	…………………………………………………
(cyfrowo)

	Uprawnieni przedstawiciele

Wykonawcy
	1. ..................................................................

2. .................................................................


1. Oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami Opisu przedmiotu zamówienia  - Załącznik nr 3.

2. Oświadczamy, że zawarty w ogłoszeniu wzór umowy został przez nas zaakceptowany               i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

3. Oświadczamy, że podatek VAT został naliczony zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1221).
4. Termin związania z ofertą: 30 dni

5. Oświadczamy, iż posiadamy zaplecze personalne, techniczne i logistyczne potrzebne do wykonania przedmiotu zamówienia w sposób profesjonalny i zgodny z zasadami sztuki wymaganymi przy świadczeniu tego rodzaju usług w zakresie instalacji elektrycznych.
6. Załącznikami do niniejszej oferty są:

a) ...............................................................................................................................

b) ...............................................................................................................................

c) ...............................................................................................................................

d) ...............................................................................................................................

7. Oferta zawiera ......... stron podpisanych i ponumerowanych od nr ........... do nr ...............
data: ..................................

Podpis:






             (upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

Załącznik nr 2
FORMULARZ CENOWY
Dotyczy realizacji zadania pn. „Świadczenie usługi obsługi technicznej instalacji i urządzeń elektrycznych zlokalizowanych na terenie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego - Jednostka Budżetowa w Płocku w roku 2018”

Nazwa Wykonawcy …....................................................................................................................

Adres  Wykonawcy  …....................................................................................................................

Numer tel./fax/email …....................................................................................................................

	LP.
	Termin wykonywania usługi
	Ilość (szacowana ilość roboczo-godzin dla 1 brygady wykonawczej)+ ryczałt miesięczny
	Cena jedn. netto 1 roboczo-godziny + ryczałt miesięczny w poz. 1
	Wartość netto
	Podatek VAT
	Wartość brutto

	1.
	Miesięczny ryczałt za gotowość w zakresie pogotowia serwisowego Wykonawcy. W tych kosztach Wykonawca zobowiązany jest wykonać do 15 godzin miesięcznie pracy brygady wykonawczej.
	12
	
	
	
	

	2.
	Roboczogodziny w zakresie dni roboczych w godzinach 7.00 – 15.00
	420
	
	
	
	

	3.
	Roboczogodziny w zakresie dni roboczych w godz. 15.00 – 7.00 oraz w dniach wolnych od pracy  (święta, soboty i niedziele).
	35
	
	
	
	

	PODSUMOWANIE:
	
	
	


Razem cena oferowana - ryczałtowa brutto w zł:

…………….................................…………………………

 (powinna zostać przeniesiona do Załącznika Nr 1)
data: ..................................

Podpis:
                          (upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)
Załącznik nr 3

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiot zamówienia: świadczenie usługi obsługi technicznej instalacji i urządzeń elektrycznych zlokalizowanych na terenie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego - Jednostka Budżetowa w Płocku w roku 2018

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie pogotowia serwisowego na wezwanie Zamawiającego w dni robocze od godz. 7:00 do godz. 19:00 w ilości do 420 h oraz od godziny 19.00 do godziny 7.00 rano dnia następnego oraz całodobowo w dni wolne od pracy, niedzielę i święta w ilości do 35 h w zakresie wszystkich instalacji elektrycznych, instalacji odgromowych oraz urządzeń elektrycznych będących w posiadaniu MOZ - JB w Płocku. 

Obowiązkiem Wykonawcy jest utrzymanie wszystkich instalacji i urządzeń elektrycznych we właściwym stanie i zapewnienie ich prawidłowego działania. Do obowiązków Wykonawcy należy  utrzymanie w sprawności technicznej m.in. następujących instalacji oraz urządzeń oraz usuwanie zgłoszonych awarii:

a) tablice rozdzielcze i bezpiecznikowe oraz złącza kablowe, w tym wymiana na nowe zużytych elementów oraz usuwanie przyczyn powstałych awarii,

b) rozdzielnie główne obiektów na terenie MOZ JB w Płocku,

c) stacje transformatorowe 

d) wymiana zużytych źródeł światła, gniazdek i wyłączników elektrycznych itp. 

e) wymiana uszkodzonego osprzętu instalacyjnego, 

f) przegląd wewnętrznej instalacji oświetlenia elektrycznej budynku,

g) przeglądy stanu technicznego instalacji odgromowych z ewentualnym usunięciem uszkodzeń, 

h) przeglądy stanu technicznego oświetlenia zewnętrznego i wewnętrznego wraz                        z okablowaniem,

i) silniki elektryczne jedno i dwu fazowe,

j) wymiana lub naprawa uszkodzonych pomp, wirników, lamp UV, elektrozaworów będących na wyposażeniu ekspozycji akwarystycznej 

k) urządzenia elektryczne w tym grzejniki, oprawy oświetleniowe (nie dotyczy urządzeń biurowych),

l) sporządzanie ekspertyz o nieprzydatności urządzeń do dalszej eksploatacji, 

m) zakres prac naprawczych ujętych niniejszym zamówieniem, zleconych każdorazowo przez Zamawiającego, obejmuje czynności niezbędne do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania instalacji, w szczególności usuwanie awarii instalacji elektrycznej                  i odgromowej oraz inne drobne prace,

n) inicjowanie, udział oraz wykonywanie okresowych przeglądów instalacji i urządzeń stanowiących wyposażenie Nieruchomości 

Zakres rzeczowy nie obejmuje zakupu materiałów niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia oraz sprzęt. Materiał zostanie zakupiony przez Zamawiającego.

Wykonawca w ramach umowy zobowiązuje się do usuwania zagrożenia wystąpienia awarii i/lub usuwania awarii i jej skutków w trybie alarmowym t.j. na podany telefon Wykonawcy, gdzie Zamawiający informuje o wystąpieniu awarii, a Wykonawca zareaguje na zgłoszenie                     w następujący sposób – czas reakcji na zgłoszona awarię: - do 2 godzin.

Wykonawca po usunięciu awarii instalacji i/lub urządzeń energetycznych i elektrycznych przedstawi Zamawiającemu do zatwierdzenia protokół powykonawczy, w którym określi ilość roboczogodzin. Tak zatwierdzony protokół powykonawczy stanowić będzie podstawę do rozliczenia przedmiotu zamówienia i wystawienia co miesięcznej faktury. 

Wykonawca prac zobowiązany jest do posiadania zespołu wyjazdowego (brygada) składającego się z 2 osób posiadających przygotowanie techniczne i logistyczne potrzebne do wykonania obowiązków w zakresie opisu przedmiotu zamówienia w sposób profesjonalny i zgodny                z zasadami sztuki wymaganymi przy świadczeniu tego rodzaju usług w zakresie instalacji             i urządzeń elektrycznych oraz odpowiednie uprawnienia wymagane prawem budowlanym. W/w ekipa powinna posiadać wszystkie aktualne przeszkolenia BHP. Brygada Wykonawcy musi być dostosowana do rodzaju awarii i koniecznych robót do wykonania, co nie jest podstawą do podnoszenia kosztów robocizny. To samo tyczy się sprzętu. Wykonawca musi zapewnić pełną bazę sprzętową niezbędną do wykonania przedmiotu zamówienia.

Wykonawca oświadcza, iż posiada zaplecze personalne, techniczne i logistyczne potrzebne do wykonania przedmiotu zamówienia w sposób profesjonalny i zgodny z zasadami sztuki wymaganymi przy świadczeniu tego rodzaju usług w zakresie instalacji elektrycznych.

Wykonawca zobowiązany jest wykonać wszystkie zlecone prace własnymi siłami tj. poprzez swoich pracowników. Zamawiający nie dopuszcza możliwość podzlecenia wykonania prac objętych opisem przedmiotu zamówienia osobom lub podmiotom trzecim.

Wykonawca zobowiązany jest do gotowości zespołu wyjazdowego (brygady) za którą otrzyma ryczałt miesięczny i będzie zobowiązany do przepracowania w/w ryczałcie 15 r-g w okresie danego miesiąca rozliczeniowego.

Termin wykonania zamówienia do 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

AT - ZP - 226 | 38 | 2017                                                                                                                          str. 1

