OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Dotyczy: Dostawa specjalistycznego wyposażenia do zastosowania w profesjonalnej akwarystyce słodkowodnej i morskiej na potrzeby Miejskiego Ogrodu Zoologicznego – Jednostki Budżetowej w Płocku.

CZĘŚĆ I  – FILTRY ZEWNĘTRZNE DO AKWARIÓW

	Lp.
	Typ urządzenia 
	Dane techniczne
	Proponowane urządzenie 
	Ilość [szt]

	1.
	Kubełkowy filtr zewnętrzny do akwarium
	Wydajność pompy: 2400 l/h
Wys. podnoszenia: 3,7 m

Moc 65 W

Pojemność filtra 23 l

Objętość złoża: 18 l

Średnica przewodów wlotowych: 25/34 mm

średnica przewodów wylotowych: 16/22 mm

Przewody w zestawie

Filtr bez złoża filtracyjnego 
	EHEIM Classic 2060 1500 XL lub równoważna
	10


CZĘŚĆ II - POMPY ODPIENIACZY BIAŁEK
	Lp.
	Typ urządzenia 
	Dane techniczne
	Proponowane urządzenie 
	Ilość [szt]

	1.
	Pompa obiegowa 
	Pompa jednofazowa 230 V. Qmax = 13,9 m³/h, do zastosowania w akwarystyce morskiej. Przyłącza 1,5ʺ

	KRIPSOL ONDINA OK 71 lub równoważna 
	2

	2.
	Pompa obiegowa
	Pompa jednofazowa 230 V. Qmax =12,5 m³/h, do zastosowania w akwarystyce morskiej.
Przyłącza 1,5ʺ
	KRIPSOL ONDINA OK51 lub równoważna
	2


CZĘŚĆ III – POMPY DO FILTRA PIASKOWEGO
	Lp.
	Typ urządzenia 
	Dane techniczne
	Proponowane urządzenie 
	Ilość [szt]

	1.
	Pompa obiegowa
	 Samozasysająca pompa obiegowa. Qmax =32 m³/h, moc 1,50 kW, zasilanie 400V. Wał silnika nie ma kontaktu z wodą. Rodzaj ochrony: IP X4, klasa izolacji F. Przyłącza 75/75 mm
	SPECK BADU AK 40/32 (do wody słonej) lub równoważna
	2


CZĘŚĆ IV - URZĄDZENIA POMIAROWE

	Lp.
	Rodzaj pomiaru
	Opis i parametry urządzenia
	Proponowane urządzenie
	Ilość [szt]

	1.
	pH/°C
	Profesjonalne urządzenie do badań terenowych, wodoszczelne. Elektroda ze stopu tytanu, ze wzmacniaczem sygnału eliminującym zakłócenia jakości pomiaru, wbudowany czujnik temperatury. Kompensacja temp. automatyczna. Kalibracja automatyczna. Dokładność pH +- 0,02.W zestawie: miernik, sonda, roztwory kalibracyjne, roztwór czyszczący.
	Kompaktowy miernik pH/°C HANNA INSTRUMENTS HI991001 lub równoważny. 
	1

	2.
	O₂
	Profesjonalny przenośny przyrząd do pomiaru tlenu rozpuszczonego w wodzie wyrażonego w % nasycenia i w mg  O₂/dm³. Szczelna obudowa. Kompensacja wysokości i zasolenia, automatyczna kalibracja na powietrzu bez użycia roztworów, przewód max. 4 m. Skala: 0,00-45,00 mg  O₂/dm³, 0,0-300% nasycenia O₂. W zestawie: miernik, sonda, roztwór elektrolitu, dodatkowe membrany. 
	Tlenomierz HANNA INSTRUMENTS HI9146-04 lub równoważny.
	1

	3.
	PO₄²⁻
	Przenośny mini-kolorymetr do mierzenia poziomu fosforanów w wodzie akwariowej. Skala 0,00-2,50 mg/l, dokładność: 0,04 mg/l,
	Kolorymetryczny miernik fosforanów HANNA INSTRUMENTS HI713 lub równoważny. 
	1

	4.
	PO₄²⁻
	Zapasowe reagenty do przenośnego kolorymetru do mierzenia fosforanów w wodzie akwariowej.
	Reagenty dedykowane do urządzenia HANNA INSTRUMENTS HI713 lub równoważnego.
	1 komplet

	5.
	Krzemiany
	Przenośny mini-kolorymetr do mierzenia krzemianów w wodzie akwariowej. Skala 0,00-2,00 mg/l, dokładność: ±0,03 mg/l ±5 % odczytu
	Kolorymetryczny miernik krzemu HANNA INSTRUMENTS HI705 lub równoważny. 
	1

	6.
	Krzemiany
	Zapasowe reagenty do przenośnego kolorymetru do mierzenia krzemianów w wodzie akwariowej.
	Reagenty dedykowane do urządzenia HANNA INSTRUMENTS HI705 lub równoważnego.
	1 komplet

	7.
	Ca
	Przenośny mini-kolorymetr do mierzenia poziomu wapnia w akwarium. Skala 200 do 600 mg/l, rozdzielczość 1 mg/l (ppm),dokładność ± 6% odczytu.
	Kolorymetryczny miernik wapnia HANNA INSTRUMENTS HI758  lub równoważny. 
	1

	8.
	Ca
	Zapasowe reagenty do przenośnego kolorymetru do mierzenia poziomu Ca w wodzie akwariowej.
	Reagenty dedykowane do urządzenia HANNA INSTRUMENTS HI758 lub równoważnego.
	1 komplet

	9.
	Zasadowość
	Przenośny mini-kolorymetr do mierzenia zasadowości. Skala: 0 do 300 mg/l, odniesienie: 1 mg/l, dokładność: ± 5% odczytu ±5 mg/l
	Kolorymetryczny miernik zasadowości HANNA INSTRUMENTS HI755  lub równoważny. 
	1

	10.
	Zasadowość
	Zapasowe reagenty do przenośnego kolorymetru do mierzenia zasadowości w wodzie akwariowej.
	Reagenty dedykowane do urządzenia HANNA INSTRUMENTS HI755 lub równoważnego.
	1 komplet

	11.
	Jod
	Przenośny mini-kolorymetr do mierzenia poziomu jodu w wodzie akwariowej. Skala 0,00-12,5 mg/l (ppm), dokładność: ±0,1 mg/l ±5 % odczytu
	Kolorymetryczny miernik jodu HANNA INSTRUMENTS HI718 lub równoważny. 
	1

	12.
	Jod
	Zapasowe reagenty do przenośnego kolorymetru do mierzenia zawartości jodu w wodzie akwariowej.
	Reagenty dedykowane do urządzenia HANNA INSTRUMENTS HI718 lub równoważnego.
	1 komplet

	
	
	
	
	

	13.
	Zasolenie
	Przenośny refraktometr cyfrowy. Automatyczna kompensacja temperatury, Pomiar w PSU i ciężarze właściwym. Kalibracja przy użyciu wody z filtra RO. Zakres: 0-50 PSU, Dokładność: ± 2 PSU, ± 0,002 ciężaru właściwego, ± 0,3°C  
	Refraktometr cyfrowy Milwaukee Instruments MA887 lub równoważny. 

	1


AT - ZP - 226 | 28 | 2018


1

