OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM

 O WARTOŚCI PONIŻEJ 30 000 EURO
na realizację zadania pod nazwą:
„Dostawa specjalistycznego wyposażenia do zastosowania w profesjonalnej akwarystyce słodkowodnej i morskiej na potrzeby Miejskiego Ogrodu Zoologicznego – Jednostki Budżetowej w Płocku”

ZAMAWIAJĄCY:
Gmina - Miasto Płock 

Miejski Ogród Zoologiczny - Jednostka Budżetowa w Płocku

ul. Norbertańska 2

09-402 Płock

tel. 24 366 05 23

fax. 24 366 05 13







ZATWIERDZAM





Zastępca Dyrektora Miejskiego Ogrodu Zoologicznego – 







Jednostki Budżetowej w Płocku
    






Konrad Konarski
PŁOCK – GRUDZIEŃ 2018
Ogłoszono:
- na stronie internetowej zamawiającego www.zoo.plock.pl, BIP
- na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM

 O WARTOŚCI PONIŻEJ 30 000 EURO

ZAMAWIAJĄCY
Gmina - Miasto Płock, Miejski Ogród Zoologiczny - Jednostka Budżetowa w Płocku, 09-402 Płock, ul. Norbertańska 2, 
zaprasza do składania ofert na:
„Dostawa specjalistycznego wyposażenia do zastosowania w profesjonalnej akwarystyce słodkowodnej i morskiej na potrzeby Miejskiego Ogrodu Zoologicznego – Jednostki Budżetowej w Płocku”

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa specjalistycznego wyposażenia do zastosowania           w profesjonalnej akwarystyce słodkowodnej i morskiej na potrzeby Miejskiego Ogrodu Zoologicznego – Jednostki Budżetowej w Płocku.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – Załącznik nr 3.
3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na następujące zadania:
część 1 – FILTRY ZEWNĘTRZNE DO AKWARIÓW
część 2 – POMPY ODPIENIACZY BIAŁEK
część 3 – POMPY DO FILTRA PIASKOWEGO
część 4 – URZĄDZENIA POMIAROWE
4. Zamawiający nie ogranicza liczby części zamówienia, na którą Wykonawca może złożyć ofertę. Wykonawca może złożyć ofertę w odniesieniu do jednej, kilku lub wszystkich części. 

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Minimalny termin realizacji poszczególnych dostaw wynosi 3 dni kalendarzowych                        a maksymalny termin realizacji poszczególnych dostaw nie może przekroczyć 35 dni kalendarzowych.
OFERTA POWINNA ZAWIERAĆ
1. Formularz oferty - Załącznik Nr 1 zawierający: nazwę i adres Wykonawcy, ceny brutto                            na podstawie opisu przedmiotu zamówienia z podpisem i pieczątką osób uprawnionych.

2. Formularz cenowy - Załącznik nr 2

3. Formularz szczegółowego opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 4
4. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, potwierdzający dopuszczenie wykonawcy do obrotu prawnego w zakresie objętym konkursem - w postaci wydruku ze strony internetowej Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego lub CEIDG.

5. Pełnomocnictwo osoby lub osób podpisujących ofertę, jeżeli nie wynika to bezpośrednio            z załączonych dokumentów. Załączone do oferty pełnomocnictwo winno być w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie.

Kserokopie dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę: zapis: „za zgodność z oryginałem” + podpis.

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT
1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego - Miejski Ogród Zoologiczny – Jednostka Budżetowa w Płocku, 09-402 Płock, ul. Norbertańska 2 - Sekretariat do dnia 14.12.2018 r. do godz. 8:00.
2. Ofertę należy umieścić w kopercie. Koperta powinna być zaadresowana na Zamawiającego,  na adres podany na wstępie oraz powinna posiadać oznaczenia: 

„Oferta na dostawę specjalistycznego wyposażenia do zastosowania w profesjonalnej akwarystyce słodkowodnej i morskiej na potrzeby Miejskiego Ogrodu Zoologicznego – Jednostki Budżetowej w Płocku – część ……………….”

Nie otwierać przed dniem 14.12.2018 roku do godz. 8:15
3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14.12.2018 r. o godz. 08:15.
SPOSÓB OCENY OFERT
1. Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty następującymi kryteriami: 
1) Cena 


– 60%
2) Termin dostawy
– 20%

3) Gwarancja
 
– 20%

Możliwa do uzyskania maksymalna ocena za wszystkie powyższe kryteria wynosi - 100 pkt. (1% = 1pkt)
1.1.1. Kryterium

1)  "Cena" - C 
Ocena kryterium „Ceny” dla n-tej oferty Wykonawcy (Pcb) dokonywana będzie poprzez porównanie ceny najniższej wśród ocenianych ofert (C min), do ceny zawartej w badanej ofercie (C b).

                                          C min
                         P c b  = ----------------    x  60 pkt

                                          C b
gdzie:


(P cb)
- ilość punktów za cenę dla ocenianej oferty;
(C min) 
- najniższa cena spośród cen ocenianych ofert;
(C b) 
- cena zawarta w badanej ofercie.

Maksymalna możliwa do uzyskania ocena w tym kryterium wynosi 60 pkt.
1.1.2. Kryterium

2) "Termin dostawy" - T
Ocena kryterium „termin realizacji” dla n-tego Wykonawcy (Ptn) będzie dokonywana poprzez przyznanie punktów na podstawie wskazanego w formularzu oferty (Załącznik nr 1 do SIWZ) terminu realizacji poszczególnych dostaw liczonego w dniach od złożenia zamówienia. 

Minimalny termin realizacji poszczególnych dostaw wynosi 7 dni kalendarzowe                        a maksymalny termin realizacji poszczególnych dostaw nie może przekroczyć 35 dni kalendarzowych.
Sposób przydzielania punktów:
	Termin realizacji
	35 dni
	21 dni
	7 dni

	Liczba punktów
	0
	10
	20


  UWAGA:

1. W przypadku gdy Wykonawca w ofercie nie poda terminu realizacji poszczególnych dostaw, lub poda go w liczbie innej niż wskazanej przez Zamawiającego w tabeli, to Zamawiający uzna, iż oferuje termin realizacji na poziomie maksymalnym tj. 35 dni kalendarzowych liczonych od dnia złożenia zamówienia i tym samym oferta wykonawcy w ramach kryterium oceny ofert „Termin realizacji” otrzyma 0 pkt. 
2. W przypadku gdy Wykonawca w ofercie poda termin realizacji poszczególnych dostaw krótszy niż 7 dni kalendarzowe, Zamawiający uzna, iż oferuje termin realizacji na poziomie minimalnym tj. 7 dni kalendarzowych liczonych od dnia złożenia zamówienia i tym samym oferta wykonawcy w ramach kryterium oceny ofert „Termin realizacji” otrzyma 20 pkt. 
Maksymalny termin realizacji wynosi: 35 dni kalendarzowych.
Wykonawca musi podać termin realizacji w dniach kalendarzowych.
         Maksymalna możliwa ocena do uzyskania w tym kryterium wynosi 20 pkt.
1.1.3. Kryterium

3) "Gwarancja" - G
Ocena kryterium „gwarancja” n-tej oferty Wykonawcy (P ogb) będzie dokonywana poprzez porównanie oferowanej długości trwania okresu gwarancyjnego (OG b) z najdłuższym proponowanym okresem gwarancyjnym (OG max)

            OG b
P ogb = ----------- x 20 pkt
            OG max
gdzie:
(P ogb) 
- ilość punktów za okres gwarancji dla ocenianej oferty;
(OG b)
- okres gwarancyjny oferty badanej (min. 12 miesięcy)
(OG max) 
- najdłuższy zaproponowany okres gwarancyjny (max 60 miesięcy).

Za okres dodatkowej gwarancji ponad 60 miesięcy Wykonawca otrzyma maksymalną liczbę 20 punktów.
Wykonawca musi podać okres gwarancji w miesiącach.
Maksymalna możliwa ocena do uzyskania w tym kryterium wynosi 20 pkt.

2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z największą ilością punktów, stanowiących sumę punktów przyznanych w każdym kryterium z uwzględnieniem wagi procentowej danego kryterium, obliczonych wg wzoru: 
2.1. Wybór Wykonawcy.
2.1.1. Dla Części: 1, 2, 3, 4 o wyborze oferty zdecyduje najwyższa ilość punktów uzyskanych łącznie (Pn) za kryteria określone w: 

- pkt 1.1.1 (P cn) 
- Cena

- pkt 1.1.2. (P tn) 
- Termin dostawy
- pkt 1.1.3. P ogn) 
- Gwarancja
P n = P cn  + P tn + P ogn 
Możliwa do uzyskania maksymalna ocena za wszystkie kryteria wynosi - 100 pkt.

INFORMACJE DODATKOWE:
1. Oferent jest związany ofertą przez 30 dni. Zawarcie umowy następuje z chwilą jej podpisania.

2. Zamawiający zamieści informację o rozstrzygnięciu postępowania na swojej stronie internetowej www.zoo.plock.pl oraz jednocześnie przekaże  pisemną informację drogą listowną, elektroniczną lub faxem o wyniku postępowania Wykonawcom, którzy uczestniczyli w postępowaniu. 
3. Postępowanie wszczęte na podstawie niniejszego ogłoszenia prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej lub elektronicznej, przy czym do złożenia oferty wymagana jest forma pisemna. 
4. W przypadku zaoferowania dwóch takich samych najniższych cen w ofertach oraz uzyskania takiej samej liczby punktów w pozostałych kryteriach, Zamawiający dopuszcza możliwość wezwania tych oferentów do złożenia oferty dodatkowej. Wykonawcy składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania zmian w treści niniejszego ogłoszenia przed terminem składania ofert, a także prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny oraz prawo do zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru ofert. 
6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym ogłoszeniem zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego. 
7. Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.  
8. Zamawiający poprawi w ofercie Wykonawcy, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą:

1) oczywiste omyłki pisarskie,
2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,

3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z Ogłoszeniem, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty.

9. Zamawiający w przypadku wątpliwości może wezwać Wykonawcę, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą do złożenia wyjaśnień rażąco niskiej ceny. Rażąco niska cena zachodzi w przypadku, gdy cena całkowita oferty jest niższa o co najmniej 30% od wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, ustalonej przed wszczęciem postępowania lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert, chyba że rozbieżność wynika z okoliczności oczywistych, które nie wymagają wyjaśnienia.
10. Zamawiający może w przypadku złożenia błędnych lub niekompletnych dokumentów wezwać o ich wyjaśnienie lub uzupełnienie Wykonawcę, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą. 

11. Zamawiający wyklucza z postępowania Wykonawcę, który na wezwanie Zamawiającego                    o którym mowa w pkt 9 i 10 nie złoży stosownych wyjaśnień lub dokumentów.

12. Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. W takim przypadku zastosowanie mają czynności z pkt. 9 i 10.

13. Klauzula informacyjna: Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1). Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Ogród Zoologiczny – Jednostka Budżetowa w Płocku  z siedzibą 09-402 Płock, ul. Norbertańska 2 (dalej: „Administrator danych”).

2). Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym – Jednostce Budżetowej w Płocku jest Pan Leszek Bukowski, e-mail: leszek.bukowski@zoo.plock.pl,   tel. 603 606 095.
3). Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. Dostawa specjalistycznego wyposażenia do zastosowania w profesjonalnej akwarystyce słodkowodnej i morskiej na potrzeby Miejskiego Ogrodu Zoologicznego – Jednostki Budżetowej w Płocku  - AT - ZP - 226 | 28 | 2018.
4). Dane przekazane przez Panią/Pana mogą być udostępnione osobom lub podmiotom, które mają prawo dostępu do dokumentacji postępowania stanowiącej informację publiczną                            w oparciu o przepisy ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1764), z zastrzeżeniem art. 5 tejże ustawy, a także, jeśli będzie to konieczne, mogą być przekazywane pracownikom i współpracownikom Administratora danych, upoważnionym przez niego do przetwarzania danych osobowych oraz innym podmiotom, którym zleci on usługi związane przetwarzaniem danych osobowych. Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Administratorem danych i tylko zgodnie z jego poleceniami. Odbiorcami danych mogą być także instytucje upoważnione z mocy prawa.   
5). Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a w przypadku zawarcia w jego wyniku umowy, przez czas trwania umowy, a po tym czasie przez okres wymagany obowiązującymi u Administratora danych przepisami o archiwizacji dokumentacji dotyczącej przeprowadzonych u niego zamówień publicznych, wedle których łączny okres przechowywania danych osobowych wynosi 5 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a umowy zawarte w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przez okres 10 lat od dnia wygaśnięcia umowy.
6). W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.

7). Posiada Pani/Pan:

a) na podstawie art. 15 RODO - prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

b) na podstawie art. 16 RODO - prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
c) na podstawie art. 18 RODO - prawo żądania od Administratora danych ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;  

d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

8). Nie przysługuje Pani/Panu:

a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO - prawo do usunięcia danych osobowych;

b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

c) na podstawie art. 21 RODO - prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO.
9). Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
10). Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.  

11). Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne w celu rozpatrzenia Pani/Pana oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Konsekwencją nie podania danych będzie niemożność wzięcia udziału przez Panią/Pana                         w postępowaniu.
DANE DO KONTAKTU

w zakresie przedmiotu zamówienia: 
Bogdan Koczyk, tel. 24/366-05-22 lub 600 009 959
 w zakresie procedury udzielenia zamówienia:
Anna Cholewińska – tel. 24 366 05 24, 600 036 608

Robert Łęgowik - tel. 24 366-05-23, 603 604 171

od poniedziałku do piątku w godz. od 7:00 do 15:00

Płock, dnia 06.12.2018 r.
Sporządził: Robert Łęgowik










ZATWIERDZIŁ : 






Zastępca Dyrektora Miejskiego Ogrodu Zoologicznego – 







Jednostki Budżetowej w Płocku
    






Konrad Konarski
______________________

* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.
** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.
Załącznik Nr 1 

FORMULARZ OFERTY
Dotyczy realizacji zadania pn. „Dostawa specjalistycznego wyposażenia do zastosowania w profesjonalnej akwarystyce słodkowodnej i morskiej na potrzeby Miejskiego Ogrodu Zoologicznego – Jednostki Budżetowej w Płocku”

	Zamówienie o wartości 
mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych
	„Dostawa specjalistycznego wyposażenia do zastosowania w profesjonalnej akwarystyce słodkowodnej i morskiej na potrzeby Miejskiego Ogrodu Zoologicznego – Jednostki Budżetowej w Płocku”

	Zamawiający

	Gmina - Miasto Płock 
  Miejski Ogród Zoologiczny
Jednostka Budżetowa w Płocku

09-402 Płock, ul. Norbertańska 2 

	Wykonawca

	

	Część 1 – FILTRY ZEWNĘTRZNE DO AKWARIÓW

	Cena w zł: brutto (z podatkiem VAT) ……………………………

Cena: słownie ………………………………………………………

……………………………………………………………………….
Gwarancja: …………………miesiące/y (min. 12 miesięcy)
Wykonawca musi podać termin gwarancji w miesiącach
Termin dostawy: ………….… dni  (7 dni – 21 dni - 35 dni kalendarzowych)
Wykonawca musi podać termin realizacji w dniach kalendarzowych

	Część 2 – POMPY ODPIENIACZY BIAŁEK
	Cena w zł: brutto (z podatkiem VAT) ……………………………

Cena: słownie ………………………………………………………

……………………………………………………………………….
Gwarancja: …………………miesiące/y (min. 12 miesięcy)
Wykonawca musi podać termin gwarancji w miesiącach
Termin dostawy: ………….… dni  (7 dni – 21 dni - 35 dni kalendarzowych)
Wykonawca musi podać termin realizacji w dniach kalendarzowych

	Część 3 – POMPY DO FILTRA PIASKOWEGO

	Cena w zł: brutto (z podatkiem VAT) ……………………………

Cena: słownie ………………………………………………………

……………………………………………………………………….
Gwarancja: …………………miesiące/y (min. 12 miesięcy)
Wykonawca musi podać termin gwarancji w miesiącach
Termin dostawy: ………….… dni  (7 dni – 21 dni - 35 dni kalendarzowych)
Wykonawca musi podać termin realizacji w dniach kalendarzowych

	Część 4 – URZĄDZENIA POMIAROWE

	Cena w zł: brutto (z podatkiem VAT) ……………………………

Cena: słownie ………………………………………………………

……………………………………………………………………….
Gwarancja: …………………miesiące/y (min. 12 miesięcy)
Wykonawca musi podać termin gwarancji w miesiącach
Termin dostawy: ………….… dni  (7 dni – 21 dni - 35 dni kalendarzowych)
Wykonawca musi podać termin realizacji w dniach kalendarzowych

	Termin związania z ofertą
	30 dni

	Uprawnieni przedstawiciele

Wykonawcy
	1...................................................................

2..................................................................


1. Oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami Opisu przedmiotu zamówienia  - Załącznik nr 3 oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.

2. Oświadczamy, że zawarty w ogłoszeniu wzór umowy został przez nas zaakceptowany                     i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 
3. Oświadczamy, że podatek VAT został naliczony zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1221).

4. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia   2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych   osobowych   i   w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania   się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.**

** W przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust.   4   lub art. 14 ust. 5 RODO treści świadczenia Wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

5. Wykonawca oświadcza, że numer rachunku rozliczeniowego wskazany we wszystkich fakturach, które będą wystawione w jego imieniu, jest rachunkiem/nie jest rachunkiem* dla którego zgodnie z Rozdziałem 3a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo Bankowe (Dz. U.
2017.1876 ze zm.) prowadzony jest rachunek VAT.
6. Termin związania z ofertą: 30 dni

7. Załącznikami do niniejszej oferty są:

a) ...............................................................................................................................

b) ...............................................................................................................................

c) ...............................................................................................................................

d) ...............................................................................................................................

e) ...............................................................................................................................

8. Oferta zawiera ......... stron podpisanych i ponumerowanych od nr ........... do nr ...............
9.Wszelką korespondencję w sprawie przedmiotowego postępowania należy kierować na poniższy adres: 
…................................................................................................................................................ 

.................................................................................................................................................... 

e-mail: …............................................................................., nr tel./fax …................................ 


data: ..................................
Podpis:







(upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)
Załącznik nr 2

FORMULARZ CENOWY
Dotyczy: Dostawa specjalistycznego wyposażenia do zastosowania w profesjonalnej akwarystyce słodkowodnej i morskiej na potrzeby Miejskiego Ogrodu Zoologicznego – Jednostki Budżetowej w Płocku.
Nazwa Wykonawcy ..........................................................................................................................

Adres Wykonawcy ............................................................................................................................

Numer tel./fax ......................................................... email:................................................................
	Lp.
	ASORTYMENT (Minimalne cechy, funkcje i parametry techniczne)
	ILOŚĆ
	jedn. miary
	Cena jedn. netto  / zł/
	Cena jedn. brutto  /zł/
	Wartość brutto                   (cena jedn. brutto x ilość)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	CZĘŚĆ 1: FILTRY ZEWNĘTRZNE DO AKWARIÓW

	1.  
	Kubełkowy filtr zewnętrzny do akwarium - EHEIM Classic 2060 1500 XL lub równoważny. Wydajność pompy: 2400 l/h. Wys. podnoszenia: 3,7 m. 

Moc 65 W. 

Pojemność filtra 23 l

Objętość złoża: 18 l

Średnica przewodów wlotowych: 25/34 mm

średnica przewodów wylotowych: 16/22 mm

Przewody w zestawie

Filtr bez złoża filtracyjnego
	10
	szt.
	 
	 
	 

	CZĘŚĆ 1: FILTRY ZEWNĘTRZNE DO AKWARIÓW- ogółem wartość brutto:
	 

	CZĘŚĆ 2: POMPY ODPIENIACZY BIAŁEK

	1.
	Pompa obiegowa - Pompa jednofazowa 230 V. Qmax = 13,9 m³/h, do zastosowania w akwarystyce morskiej. Przyłącza 1,5ʺ. KRIPSOL ONDINA OK 71 lub równoważna
	2
	szt.
	 
	 
	 

	2.
	Pompa obiegowa - Pompa jednofazowa 230 V. Qmax =12,5 m³/h, do zastosowania w akwarystyce morskiej.
Przyłącza 1,5ʺ. KRIPSOL ONDINA OK51 lub równoważna
	2
	szt.
	 
	 
	 

	CZĘŚĆ 2: POMPY ODPIENIACZY BIAŁEK - ogółem wartość brutto:
	 

	CZĘŚĆ 3: POMPY DO FILTRA PIASKOWEGO

	1.
	Pompa obiegowa - Samozasysająca pompa obiegowa. Qmax =32 m³/h, moc 1,50 kW, zasilanie 400V. Wał silnika nie ma kontaktu z wodą. Rodzaj ochrony: IP X4, klasa izolacji F. Przyłącza 75/75 mm. SPECK BADU AK 40/32 (do wody słonej) lub równoważna
	2
	szt.
	 
	 
	 

	Część 3: POMPY DO FILTRA PIASKOWEGO - ogółem wartość brutto:
	 

	CZĘŚĆ 4: URZĄDZENIA POMIAROWE

	1.
	Rodzaj pomiaru pH/°C - profesjonalne urządzenie do badań terenowych, wodoszczelne. Elektroda ze stopu tytanu, ze wzmacniaczem sygnału eliminującym zakłócenia jakości pomiaru, wbudowany czujnik temperatury. Kompensacja temp. automatyczna. Kalibracja automatyczna. Dokładność pH +- 0,02.W zestawie: miernik, sonda, roztwory kalibracyjne, roztwór czyszczący. Kompaktowy miernik pH/°C HANNA INSTRUMENTS HI991001 lub równoważny.
	1
	szt.
	
	 
	 

	2.
	Rodzaj pomiaru O₂ profesjonalny przenośny przyrząd do pomiaru tlenu rozpuszczonego w wodzie wyrażonego w % nasycenia i w mg  O₂/dm³. Szczelna obudowa. Kompensacja wysokości i zasolenia, automatyczna kalibracja na powietrzu bez użycia roztworów, przewód max. 4 m. Skala: 0,00-45,00 mg  O₂/dm³, 0,0-300% nasycenia O₂. W zestawie: miernik, sonda, roztwór elektrolitu, dodatkowe membrany. Tlenomierz HANNA INSTRUMENTS HI9146-04 lub równoważny.
	1
	szt.
	
	
	

	3.
	Rodzaj pomiaru PO₄²⁻ - przenośny mini-kolorymetr do mierzenia poziomu fosforanów w wodzie akwariowej. Skala 0,00-2,50 mg/l, dokładność: 0,04 mg/l. Kolorymetryczny miernik fosforanów HANNA INSTRUMENTS HI713 lub równoważny.
	1
	szt.
	
	
	

	4.
	Rodzaj pomiaru PO₄²⁻- zapasowe reagenty do przenośnego kolorymetru do mierzenia fosforanów w wodzie akwariowej. Reagenty dedykowane do urządzenia HANNA INSTRUMENTS HI713 lub równoważnego.
	1
	kpl.
	
	
	

	5.
	Rodzaj pomiaru Krzemiany - przenośny mini-kolorymetr do mierzenia krzemianów w wodzie akwariowej. Skala 0,00-2,00 mg/l, dokładność: ±0,03 mg/l ±5 % odczytu. Kolorymetryczny miernik krzemu HANNA INSTRUMENTS HI705 lub równoważny.
	1
	szt.
	
	
	

	6.
	Rodzaj pomiaru Krzemiany - zapasowe reagenty do przenośnego kolorymetru do mierzenia krzemianów w wodzie akwariowej. Reagenty dedykowane do urządzenia HANNA INSTRUMENTS HI705 lub równoważnego.
	1
	kpl.
	
	
	

	7.
	Rodzaj pomiaru Ca - przenośny mini-kolorymetr do mierzenia poziomu wapnia w akwarium. Skala 200 do 600 mg/l, rozdzielczość 1 mg/l (ppm),dokładność ± 6% odczytu. Kolorymetryczny miernik wapnia HANNA INSTRUMENTS HI758  lub równoważny.
	1
	szt.
	
	
	

	8.
	Rodzaj pomiaru Ca - zapasowe reagenty do przenośnego kolorymetru do mierzenia poziomu Ca w wodzie akwariowej. Reagenty dedykowane do urządzenia HANNA INSTRUMENTS HI758 lub równoważnego.
	1
	kpl.
	
	
	

	9.
	Rodzaj pomiaru Zasadowość - przenośny mini-kolorymetr do mierzenia zasadowości. Skala: 0 do 300 mg/l, odniesienie: 1 mg/l, dokładność: ± 5% odczytu ±5 mg/l. Kolorymetryczny miernik zasadowości HANNA INSTRUMENTS HI755  lub równoważny.
	1
	szt.
	
	
	

	10.
	Rodzaj pomiaru Zasadowość - zapasowe reagenty do przenośnego kolorymetru do mierzenia zasadowości w wodzie akwariowej. Reagenty dedykowane do urządzenia HANNA INSTRUMENTS HI755 lub równoważnego.
	1
	kpl.
	
	
	

	11.
	Jod - Przenośny mini-kolorymetr do mierzenia poziomu jodu w wodzie akwariowej. Skala 0,00-12,5 mg/l (ppm), dokładność: ±0,1 mg/l ±5 % odczytu. Kolorymetryczny miernik jodu HANNA INSTRUMENTS HI718 lub równoważny.
	1
	szt.
	
	
	

	12.
	Jod - Zapasowe reagenty do przenośnego kolorymetru do mierzenia zawartości jodu w wodzie akwariowej. Reagenty dedykowane do urządzenia HANNA INSTRUMENTS HI718 lub równoważnego.
	1
	kpl.
	
	
	

	13.
	Rodzaj pomiaru Zasolenie - przenośny refraktometr cyfrowy. Automatyczna kompensacja temperatury, Pomiar w PSU i ciężarze właściwym. Kalibracja przy użyciu wody z filtra RO. Zakres: 0-50 PSU, Dokładność: ± 2 PSU, ± 0,002 ciężaru właściwego, ± 0,3°C. Refraktometr cyfrowy Milwaukee Instruments MA887 lub równoważny.   
	1
	szt.
	
	
	

	Część 5: URZĄDZENIA POMIAROWE - wartość ogółem brutto:
	 


data: ..................................
Podpis:
(upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)
Załącznik nr 3

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Dotyczy: Dostawa specjalistycznego wyposażenia do zastosowania w profesjonalnej akwarystyce słodkowodnej i morskiej na potrzeby Miejskiego Ogrodu Zoologicznego – Jednostki Budżetowej w Płocku.

CZĘŚĆ I  – FILTRY ZEWNĘTRZNE DO AKWARIÓW

	Lp.
	Typ urządzenia 
	Dane techniczne
	Proponowane urządzenie 
	Ilość [szt]

	1.
	Kubełkowy filtr zewnętrzny do akwarium
	Wydajność pompy: 2400 l/h
Wys. podnoszenia: 3,7 m

Moc 65 W

Pojemność filtra 23 l

Objętość złoża: 18 l

Średnica przewodów wlotowych: 25/34 mm

średnica przewodów wylotowych: 16/22 mm

Przewody w zestawie

Filtr bez złoża filtracyjnego 
	EHEIM Classic 2060 1500 XL lub równoważna
	10


CZĘŚĆ II - POMPY ODPIENIACZY BIAŁEK
	Lp.
	Typ urządzenia 
	Dane techniczne
	Proponowane urządzenie 
	Ilość [szt]

	1.
	Pompa obiegowa 
	Pompa jednofazowa 230 V. Qmax = 13,9 m³/h, do zastosowania w akwarystyce morskiej. Przyłącza 1,5ʺ

	KRIPSOL ONDINA OK 71 lub równoważna 
	2

	2.
	Pompa obiegowa
	Pompa jednofazowa 230 V. Qmax =12,5 m³/h, do zastosowania w akwarystyce morskiej.
Przyłącza 1,5ʺ
	KRIPSOL ONDINA OK51 lub równoważna
	2


CZĘŚĆ III – POMPY DO FILTRA PIASKOWEGO
	Lp.
	Typ urządzenia 
	Dane techniczne
	Proponowane urządzenie 
	Ilość [szt]

	1.
	Pompa obiegowa
	 Samozasysająca pompa obiegowa. Qmax =32 m³/h, moc 1,50 kW, zasilanie 400V. Wał silnika nie ma kontaktu z wodą. Rodzaj ochrony: IP X4, klasa izolacji F. Przyłącza 75/75 mm
	SPECK BADU AK 40/32 (do wody słonej) lub równoważna
	2


CZĘŚĆ IV - URZĄDZENIA POMIAROWE

	Lp.
	Rodzaj pomiaru
	Opis i parametry urządzenia
	Proponowane urządzenie
	Ilość [szt]

	1.
	pH/°C
	Profesjonalne urządzenie do badań terenowych, wodoszczelne. Elektroda ze stopu tytanu, ze wzmacniaczem sygnału eliminującym zakłócenia jakości pomiaru, wbudowany czujnik temperatury. Kompensacja temp. automatyczna. Kalibracja automatyczna. Dokładność pH +- 0,02.W zestawie: miernik, sonda, roztwory kalibracyjne, roztwór czyszczący.
	Kompaktowy miernik pH/°C HANNA INSTRUMENTS HI991001 lub równoważny. 
	1

	2.
	O₂
	Profesjonalny przenośny przyrząd do pomiaru tlenu rozpuszczonego w wodzie wyrażonego w % nasycenia i w mg  O₂/dm³. Szczelna obudowa. Kompensacja wysokości i zasolenia, automatyczna kalibracja na powietrzu bez użycia roztworów, przewód max. 4 m. Skala: 0,00-45,00 mg  O₂/dm³, 0,0-300% nasycenia O₂. W zestawie: miernik, sonda, roztwór elektrolitu, dodatkowe membrany. 
	Tlenomierz HANNA INSTRUMENTS HI9146-04 lub równoważny.
	1

	3.
	PO₄²⁻
	Przenośny mini-kolorymetr do mierzenia poziomu fosforanów w wodzie akwariowej. Skala 0,00-2,50 mg/l, dokładność: 0,04 mg/l,
	Kolorymetryczny miernik fosforanów HANNA INSTRUMENTS HI713 lub równoważny. 
	1

	4.
	PO₄²⁻
	Zapasowe reagenty do przenośnego kolorymetru do mierzenia fosforanów w wodzie akwariowej.
	Reagenty dedykowane do urządzenia HANNA INSTRUMENTS HI713 lub równoważnego.
	1 komplet

	5.
	Krzemiany
	Przenośny mini-kolorymetr do mierzenia krzemianów w wodzie akwariowej. Skala 0,00-2,00 mg/l, dokładność: ±0,03 mg/l ±5 % odczytu
	Kolorymetryczny miernik krzemu HANNA INSTRUMENTS HI705 lub równoważny. 
	1

	6.
	Krzemiany
	Zapasowe reagenty do przenośnego kolorymetru do mierzenia krzemianów w wodzie akwariowej.
	Reagenty dedykowane do urządzenia HANNA INSTRUMENTS HI705 lub równoważnego.
	1 komplet

	7.
	Ca
	Przenośny mini-kolorymetr do mierzenia poziomu wapnia w akwarium. Skala 200 do 600 mg/l, rozdzielczość 1 mg/l (ppm),dokładność ± 6% odczytu.
	Kolorymetryczny miernik wapnia HANNA INSTRUMENTS HI758  lub równoważny. 
	1

	8.
	Ca
	Zapasowe reagenty do przenośnego kolorymetru do mierzenia poziomu Ca w wodzie akwariowej.
	Reagenty dedykowane do urządzenia HANNA INSTRUMENTS HI758 lub równoważnego.
	1 komplet

	9.
	Zasadowość
	Przenośny mini-kolorymetr do mierzenia zasadowości. Skala: 0 do 300 mg/l, odniesienie: 1 mg/l, dokładność: ± 5% odczytu ±5 mg/l
	Kolorymetryczny miernik zasadowości HANNA INSTRUMENTS HI755  lub równoważny. 
	1

	10.
	Zasadowość
	Zapasowe reagenty do przenośnego kolorymetru do mierzenia zasadowości w wodzie akwariowej.
	Reagenty dedykowane do urządzenia HANNA INSTRUMENTS HI755 lub równoważnego.
	1 komplet

	11.
	Jod
	Przenośny mini-kolorymetr do mierzenia poziomu jodu w wodzie akwariowej. Skala 0,00-12,5 mg/l (ppm), dokładność: ±0,1 mg/l ±5 % odczytu
	Kolorymetryczny miernik jodu HANNA INSTRUMENTS HI718 lub równoważny. 
	1

	12.
	Jod
	Zapasowe reagenty do przenośnego kolorymetru do mierzenia zawartości jodu w wodzie akwariowej.
	Reagenty dedykowane do urządzenia HANNA INSTRUMENTS HI718 lub równoważnego.
	1 komplet

	
	
	
	
	

	13.
	Zasolenie
	Przenośny refraktometr cyfrowy. Automatyczna kompensacja temperatury, Pomiar w PSU i ciężarze właściwym. Kalibracja przy użyciu wody z filtra RO. Zakres: 0-50 PSU, Dokładność: ± 2 PSU, ± 0,002 ciężaru właściwego, ± 0,3°C  
	Refraktometr cyfrowy Milwaukee Instruments MA887 lub równoważny. 

	1


Załącznik nr 4

FORMULARZ
SZCZEGÓŁOWEGO OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Dotyczy realizacji zadania:  „Dostawa specjalistycznego wyposażenia do zastosowania w profesjonalnej akwarystyce słodkowodnej i morskiej na potrzeby Miejskiego Ogrodu Zoologicznego – Jednostki Budżetowej w Płocku”
Nazwa Wykonawcy ..........................................................................................................................

Adres Wykonawcy ............................................................................................................................

Numer tel./fax ......................................................... email:................................................................

	Lp.
	ASORTYMENT

(Minimalne cechy, funkcje i parametry techniczne)
	ILOŚĆ
	Nazwa producenta i oznaczenie produktu oferowanego*

WYPEŁNIAJĄ OBOWIĄZKOWO WSZYSCY WYKONAWCY 

	1
	2
	3
	4

	CZĘŚĆ 1: FILTRY ZEWNĘTRZNE DO AKWARIÓW

	1. 
	Kubełkowy filtr zewnętrzny do akwarium - EHEIM Classic 2060 1500 XL lub równoważny. Wydajność pompy: 2400 l/h. Wys. podnoszenia: 3,7 m. 

Moc 65 W. 

Pojemność filtra 23 l

Objętość złoża: 18 l

Średnica przewodów wlotowych: 25/34 mm

średnica przewodów wylotowych: 16/22 mm

Przewody w zestawie

Filtr bez złoża filtracyjnego
	10 szt.
	

	CZĘŚĆ 2: POMPY ODPIENIACZY BIAŁEK

	2. 
	Pompa obiegowa - Pompa jednofazowa 230 V. Qmax = 13,9 m³/h, do zastosowania w akwarystyce morskiej. Przyłącza 1,5ʺ. KRIPSOL ONDINA OK 71 lub równoważna
	2 szt.


	

	3. 
	Pompa obiegowa - Pompa jednofazowa 230 V. Qmax =12,5 m³/h, do zastosowania w akwarystyce morskiej.
Przyłącza 1,5ʺ. KRIPSOL ONDINA OK51 lub równoważna
	2 szt.
	

	CZĘŚĆ 3: POMPY DO FILTRA PIASKOWEGO

	4. 
	Pompa obiegowa - Samozasysająca pompa obiegowa. Qmax =32 m³/h, moc 1,50 kW, zasilanie 400V. Wał silnika nie ma kontaktu z wodą. Rodzaj ochrony: IP X4, klasa izolacji F. Przyłącza 75/75 mm. SPECK BADU AK 40/32 (do wody słonej) lub równoważna
	2 szt.
	

	CZĘŚĆ 4: URZĄDZENIA POMIAROWE

	5. 
	Rodzaj pomiaru pH/°C - profesjonalne urządzenie do badań terenowych, wodoszczelne. Elektroda ze stopu tytanu, ze wzmacniaczem sygnału eliminującym zakłócenia jakości pomiaru, wbudowany czujnik temperatury. Kompensacja temp. automatyczna. Kalibracja automatyczna. Dokładność pH +- 0,02.W zestawie: miernik, sonda, roztwory kalibracyjne, roztwór czyszczący. Kompaktowy miernik pH/°C HANNA INSTRUMENTS HI991001 lub równoważny.
	1 szt.
	

	6. 
	Rodzaj pomiaru O₂ profesjonalny przenośny przyrząd do pomiaru tlenu rozpuszczonego w wodzie wyrażonego w % nasycenia i w mg  O₂/dm³. Szczelna obudowa. Kompensacja wysokości i zasolenia, automatyczna kalibracja na powietrzu bez użycia roztworów, przewód max. 4 m. Skala: 0,00-45,00 mg  O₂/dm³, 0,0-300% nasycenia O₂. W zestawie: miernik, sonda, roztwór elektrolitu, dodatkowe membrany. Tlenomierz HANNA INSTRUMENTS HI9146-04 lub równoważny.
	1 szt.
	

	7. 
	Rodzaj pomiaru PO₄²⁻ - przenośny mini-kolorymetr do mierzenia poziomu fosforanów w wodzie akwariowej. Skala 0,00-2,50 mg/l, dokładność: 0,04 mg/l. Kolorymetryczny miernik fosforanów HANNA INSTRUMENTS HI713 lub równoważny.
	1 szt.
	

	8. 
	Rodzaj pomiaru PO₄²⁻- zapasowe reagenty do przenośnego kolorymetru do mierzenia fosforanów w wodzie akwariowej. Reagenty dedykowane do urządzenia HANNA INSTRUMENTS HI713 lub równoważnego.
	1 szt.
	

	9. 
	Rodzaj pomiaru Krzemiany - przenośny mini-kolorymetr do mierzenia krzemianów w wodzie akwariowej. Skala 0,00-2,00 mg/l, dokładność: ±0,03 mg/l ±5 % odczytu. Kolorymetryczny miernik krzemu HANNA INSTRUMENTS HI705 lub równoważny.
	1 szt.
	

	10. 
	Rodzaj pomiaru Krzemiany - zapasowe reagenty do przenośnego kolorymetru do mierzenia krzemianów w wodzie akwariowej. 
	1 szt.
	

	11. 
	Rodzaj pomiaru Ca - przenośny mini-kolorymetr do mierzenia poziomu wapnia w akwarium. Skala 200 do 600 mg/l, rozdzielczość 1 mg/l (ppm),dokładność ± 6% odczytu. Kolorymetryczny miernik wapnia HANNA INSTRUMENTS HI758  lub równoważny.
	1 szt.
	

	12. 
	Rodzaj pomiaru Ca - zapasowe reagenty do przenośnego kolorymetru do mierzenia poziomu Ca w wodzie akwariowej. Reagenty dedykowane do urządzenia HANNA INSTRUMENTS HI758 lub równoważnego.
	1 szt.
	

	13. 
	Rodzaj pomiaru Zasadowość - przenośny mini-kolorymetr do mierzenia zasadowości. Skala: 0 do 300 mg/l, odniesienie: 1 mg/l, dokładność: ± 5% odczytu ±5 mg/l. Kolorymetryczny miernik zasadowości HANNA INSTRUMENTS HI755  lub równoważny.
	1 szt.
	

	14. 
	Rodzaj pomiaru Zasadowość - zapasowe reagenty do przenośnego kolorymetru do mierzenia zasadowości w wodzie akwariowej. Reagenty dedykowane do urządzenia HANNA INSTRUMENTS HI755 lub równoważnego.
	1 szt.
	

	15. 
	Rodzaj pomiaru Zasolenie - przenośny refraktometr cyfrowy. Automatyczna kompensacja temperatury, Pomiar w PSU i ciężarze właściwym. Kalibracja przy użyciu wody z filtra RO. Zakres: 0-50 PSU, Dokładność: ± 2 PSU, ± 0,002 ciężaru właściwego, ± 0,3°C. Refraktometr cyfrowy Milwaukee Instruments MA887 lub równoważny.   
	1 szt.
	


1. Wykonawca, wypełnia w tym załączniku tylko tą część/części zamówienia na którą/-e składa ofertę.
2. W kolumnie 4 „Nazwa producenta i oznaczenie produktu oferowanego” – wypełniają obowiązkowo wszyscy Wykonawcy składający ofertę na daną część zamówienia– niezależnie od tego, czy oferują produkt równoważny czy nie.
3. W przypadku zaproponowania produktu równoważnego, Wykonawca dołączy do oferty wszystkie dane techniczne (dokładny opis) umożliwiające jego porównanie z parametrami odpowiedniej pozycji ze „Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia” wskazanymi przez Zamawiającego. 
AT - ZP - 226 | 28 | 2018


1

