OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM

 O WARTOŚCI PONIŻEJ 30 000 EURO

na realizację zamówienia pod nazwą:
„Budowa płyty obornikowej wraz ze zbiornikiem na nieczystości ciekłe na terenie MOZ - JB w Płocku - w systemie zaprojektuj i wybuduj” 

ZAMAWIAJĄCY:
Gmina - Miasto Płock 

Miejski Ogród Zoologiczny - Jednostka Budżetowa w Płocku

ul. Norbertańska 2

09-402 Płock

tel. 24 366 05 23

fax. 24 366 05 13







ZATWIERDZAM





     Dyrektor Miejskiego Ogrodu Zoologicznego – 







Jednostki Budżetowej w Płocku
    






Krzysztof Kelman
PŁOCK – SIERPIEŃ – 2020
Ogłoszono:

- na stronie internetowej zamawiającego www.zoo.plock.pl, BIP
- na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM

 O WARTOŚCI PONIŻEJ 30 000 EURO

ZAMAWIAJĄCY
Gmina - Miasto Płock, Miejski Ogród Zoologiczny - Jednostka Budżetowa w Płocku, 09-402 Płock, ul. Norbertańska 2, NIP: 774-21-37-442
zaprasza do składania ofert w trybie przetargu na realizację zamówienia pn:
„Budowa płyty obornikowej wraz ze zbiornikiem na nieczystości ciekłe na terenie MOZ - JB w Płocku - w systemie zaprojektuj i wybuduj”

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1.Przedmiotem zamówienia jest „Budowa płyty obornikowej wraz ze zbiornikiem na nieczystości ciekłe na terenie MOZ - JB w Płocku - w systemie zaprojektuj i wybuduj”.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – Załącznik nr 3.
3. Orientacyjny przedmiar robót – Załącznik Nr 4.
WYMAGANIA STAWIANE WYKONAWCY
O udzielenie zamówienia publicznego może ubiegać się Wykonawca, który spełnia warunki: 

1. Posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
2. Wykonawca musi być ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w okresie trwania umowy oraz w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę minimum 100.000,00 pln.
TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Wymagany termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do 07.12.2020 r. 
OFERTA POWINNA ZAWIERAĆ
1. Formularz oferty - Załącznik Nr 1 zawierający: nazwę i adres Wykonawcy, cenę brutto                            na podstawie opisu przedmiotu zamówienia z podpisem i pieczątką osób uprawnionych.

2.  Formularz cenowy - Załącznik nr 2
3. Opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że oferent jest lub będzie ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w okresie trwania umowy oraz w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę minimum 100.000,00 pln.
4. Pełnomocnictwo osoby lub osób podpisujących ofertę, w przypadku reprezentowania oferenta przez pełnomocnika. Załączone do oferty pełnomocnictwo winno być w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie.

Kserokopie dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę: zapis: „za zgodność z oryginałem” + podpis.

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego - Miejski Ogród Zoologiczny, 09-402 Płock, 

ul. Norbertańska 2 - Sekretariat do dnia 12.08.2020 r. do godz. 8:00
2. Ofertę należy umieścić w kopercie. Koperta powinna być zaadresowana na Zamawiającego,  na adres podany na wstępie oraz powinna posiadać oznaczenia: 

„Oferta na budowę płyty obornikowej wraz ze zbiornikiem na nieczystości ciekłe na terenie MOZ - JB w Płocku - w systemie zaprojektuj i wybuduj”


Nie otwierać przed dniem 12.08.2020 roku do godz. 08:10
3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12.08.2020 r. o godz. 08:10.
SPOSÓB OCENY OFERT
Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty następującymi kryteriami: 
- najniższa cena 
WADIUM
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

INFORMACJE DODATKOWE:
1. Oferent jest związany ofertą przez 30 dni. Zawarcie umowy następuje z chwilą jej podpisania.
2. Zamawiający zamieści informację o rozstrzygnięciu postępowania na swojej stronie internetowej www.zoo.plock.pl oraz jednocześnie przekaże  pisemną informację drogą listowną, elektroniczną lub faxem o wyniku postępowania Wykonawcom, którzy uczestniczyli w postępowaniu. 

3. Postępowanie wszczęte na podstawie niniejszego ogłoszenia prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej lub elektronicznej, przy czym do złożenia oferty wymagana jest forma pisemna. 

4. W przypadku zaoferowania dwóch takich samych najniższych cen w ofertach oraz uzyskania takiej samej liczby punktów w pozostałych kryteriach, Zamawiający dopuszcza możliwość wezwania tych oferentów do złożenia oferty dodatkowej. Wykonawcy składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania zmian w treści niniejszego ogłoszenia przed terminem składania ofert, a także prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny oraz prawo do zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru ofert. 

6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym ogłoszeniem zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego. 
7. Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.  

8. Zamawiający poprawi w ofercie:

a) każdego Wykonawcy:

1) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,

b) Wykonawcy, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą:

1) oczywiste omyłki pisarskie,
2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,

3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z Ogłoszeniem, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty.

9. Zamawiający w przypadku wątpliwości może wezwać Wykonawcę, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą do złożenia wyjaśnień rażąco niskiej ceny. Rażąco niska cena zachodzi w przypadku, gdy cena całkowita oferty jest niższa o co najmniej 30% od wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, ustalonej przed wszczęciem postępowania lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert, chyba że rozbieżność wynika z okoliczności oczywistych, które nie wymagają wyjaśnienia.
10. Zamawiający może w przypadku złożenia błędnych lub niekompletnych dokumentów wezwać o ich wyjaśnienie lub uzupełnienie Wykonawcę, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą. 

11. Zamawiający wyklucza z postępowania Wykonawcę, który na wezwanie Zamawiającego                    o którym mowa w pkt 9 i 10 nie złoży stosownych wyjaśnień lub dokumentów.

12. Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. W takim przypadku zastosowanie mają czynności z pkt. 8 b, 9 i 10.

13. Klauzula informacyjna: Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1). Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Ogród Zoologiczny – Jednostka Budżetowa w Płocku  z siedzibą 09-402 Płock, ul. Norbertańska 2 (dalej: „Administrator danych”).

2). Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym – Jednostce Budżetowej w Płocku jest Pan Leszek Bukowski, e-mail: leszek.bukowski@zoo.plock.pl,         tel. 603 606 095.
3). Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. Budowa płyty obornikowej wraz ze zbiornikiem na nieczystości ciekłe na terenie MOZ - JB w Płocku - w systemie zaprojektuj i wybuduj  - AT - ZP - 226 | 12 | 2020.
4). Dane przekazane przez Panią/Pana mogą być udostępnione osobom lub podmiotom, które mają prawo dostępu do dokumentacji postępowania stanowiącej informację publiczną                            w oparciu o przepisy ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1764), z zastrzeżeniem art. 5 tejże ustawy, a także, jeśli będzie to konieczne, mogą być przekazywane pracownikom i współpracownikom Administratora danych, upoważnionym przez niego do przetwarzania danych osobowych oraz innym podmiotom, którym zleci on usługi związane przetwarzaniem danych osobowych. Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Administratorem danych i tylko zgodnie z jego poleceniami. Odbiorcami danych mogą być także instytucje upoważnione z mocy prawa.   
5). Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a w przypadku zawarcia w jego wyniku umowy, przez czas trwania umowy, a po tym czasie przez okres wymagany obowiązującymi u Administratora danych przepisami o archiwizacji dokumentacji dotyczącej przeprowadzonych u niego zamówień publicznych, wedle których łączny okres przechowywania danych osobowych wynosi 5 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a umowy zawarte w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przez okres 10 lat od dnia wygaśnięcia umowy.
6). W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.

7). Posiada Pani/Pan:

a) na podstawie art. 15 RODO - prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

b) na podstawie art. 16 RODO - prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
c) na podstawie art. 18 RODO - prawo żądania od Administratora danych ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;  

d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

8). Nie przysługuje Pani/Panu:

a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO - prawo do usunięcia danych osobowych;

b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

c) na podstawie art. 21 RODO - prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO.
9). Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
10). Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.  

11). Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne w celu rozpatrzenia Pani/Pana oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Konsekwencją nie podania danych będzie niemożność wzięcia udziału przez Panią/Pana                         w postępowaniu.

ZALECENIE DODATKOWE
1. Oferent winien przed złożeniem oferty dokonać wizji lokalnej przedmiotu zamówienia objętego niniejszym ogłoszeniem, której można dokonać w dni powszednie w godzinach od 8:00 
do 14:00. Termin wizji lokalnej należy uzgodnić telefonicznie, co najmniej jeden dzień wcześniej pod numerem 723-003-923.

2. Oferent ma prawo złożyć tylko jedną ofertę.

DANE DO KONTAKTU

w zakresie przedmiotu zamówienia: 
Dariusz Kłobukowski, tel. 24/366-05-24, 723 003 923
w zakresie procedury udzielenia zamówienia:
Anna Cholewińska – tel. 24 366 05 24, 600 036 608

Robert Łęgowik - tel. 24 366-05-23, 603 604 171

od poniedziałku do piątku w godz. od 7:00 do 15:00

Płock, dnia 04.08.2020 r.






             ZATWIERDZIŁ : 





  Dyrektor Miejskiego Ogrodu Zoologicznego – 







Jednostki Budżetowej w Płocku
    






Krzysztof Kelman
______________________
* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.
** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

Załącznik Nr 1 

FORMULARZ OFERTY
Dotyczy realizacji zadania pn. „Budowa płyty obornikowej wraz ze zbiornikiem na nieczystości ciekłe na terenie MOZ - JB w Płocku - w systemie zaprojektuj i wybuduj”

	Postępowanie o wartości poniżej 30 000 Euro
	„Budowa płyty obornikowej wraz ze zbiornikiem na nieczystości ciekłe na terenie MOZ - JB w Płocku - w systemie zaprojektuj i wybuduj”

	Zamawiający

	Gmina - Miasto Płock 
  Miejski Ogród Zoologiczny

Jednostka Budżetowa w Płocku

ul. Norbertańska 2
 09-402 Płock

	Wykonawca

	

	Termin wykonania zamówienia 
	  od dnia zawarcia umowy do dnia 07.12.2020 r.

	COb - Cena oferowana brutto w zł 

(Zgodnie z załącznikiem nr 2 - Formularz cenowy)                  


	…………………………………………………
(cyfrowo)



	Uprawnieni przedstawiciele

Wykonawcy
	1. ..................................................................

2. .................................................................


1. Oferujemy wykonanie zamówienia zgodnie z wymogami Opisu przedmiotu zamówienia  - Załącznik nr 3.

2. Oświadczamy, że zawarty w ogłoszeniu wzór umowy został przez nas zaakceptowany               i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

3. Oświadczamy, że podatek VAT został naliczony zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. 2020 poz. 106).
4. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia   2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i   w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania   się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.**
** W przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4   lub art. 14 ust. 5 RODO treści świadczenia Wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

5. Oferujemy udzielenie gwarancji jakości oraz rękojmi na okres ………... miesięcy (nie mniej niż 36 m-cy).

6.Termin związania z ofertą: 30 dni
7. Oświadczamy, że powierzymy podwykonawcom wykonanie następującej części zamówienia: ........................................................................................................................... (jeżeli Wykonawca przewiduje udział podwykonawców).
8. Załącznikami do niniejszej oferty są:

a) ...............................................................................................................................

b) ...............................................................................................................................

c) ...............................................................................................................................

d) ...............................................................................................................................

e) ...............................................................................................................................

9. Oferta zawiera …...... stron podpisanych i ponumerowanych od nr …........ do nr …............
data: …...............................

Podpis:






             (upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

* niepotrzebne skreślić
Załącznik nr 2
FORMULARZ CENOWY
Dotyczy realizacji zadania pn. „Budowa płyty obornikowej wraz ze zbiornikiem na nieczystości ciekłe na terenie MOZ - JB w Płocku - w systemie zaprojektuj i wybuduj”

Nazwa Wykonawcy …....................................................................................................................

Adres  Wykonawcy  …....................................................................................................................

Numer tel./fax          …....................................................................................................................

	LP.
	
	Cena ryczałtowa netto (zł.)
	Podatek VAT (zł.)
	Wartość ryczałtowa brutto (zł)                   

	1.
	Zakres prac projektowych – dokumentacja wraz z uzyskaniem decyzji umożliwiającej prowadzenie robót budowlanych
	
	
	

	2.
	Wykonanie płyty gnojnej / na podstawie wykonanej dokumentacji wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego/
	
	
	

	3.
	Wykonanie zadaszenia / na podstawie wykonanej dokumentacji wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego/
	
	
	

	4.
	Wykonanie szczelnego prefabrykowanego zbiornika / na podstawie wykonanej dokumentacji wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego/
	
	
	

	PODSUMOWANIE:
	
	
	


Razem cena oferowana brutto w zł …………….................................…………………………

(powinna zostać przeniesiona do Załącznika Nr 1)
słownie:……………………………………………………………….…………………..............
data: ..................................

Podpis:
(upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)
Załącznik nr 3

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiot zamówienia: Budowa płyty obornikowej wraz ze zbiornikiem na nieczystości ciekłe na terenie MOZ - JB w Płocku - w systemie zaprojektuj i wybuduj.
1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn. „Budowa płyty obornikowej wraz z zbiornikiem na nieczystości ciekłe na terenie MOZ - JB w Płocku - w systemie zaprojektuj i wybuduj” przy ul. Norbertańska 2 w Płocku, na działce o nr ewid. 852, obręb 10 – Podolszyce.
[image: image1.png]



Zakres rzeczowy obejmuje 
1. opracowanie kompleksowej dokumentacji budowlano – wykonawczej i kosztorysowej budowy płyty obornikowej wraz z zbiornikiem na nieczystości ciekłe zlokalizowanej na działce nr 852 (mapa poglądowa w załączeniu) wraz z uzyskaniem wszystkich koniecznych uzgodnień i/lub pozwoleń zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego i przepisami  techniczno - budowlanymi, w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu mają służyć, na bazie wcześniej wykonanej i zatwierdzonej przez Zamawiającego koncepcji; 
2. uzyskanie w imieniu Zamawiającego decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego i wydaniu pozwolenia na budowę lub ostatecznej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji;

3. zapewnienie udziału autora dokumentacji projektowej w realizacji prac budowlanych;

4. realizacja robót budowlanych według zakresu określonej w pkt. 1.1.4 wraz z wykonaniem dokumentacji powykonawczej;

5. uzyskanie pozwolenia na użytkowanie, o ile będzie wymagane;

6. wykonanie powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej, 
1.1.  Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu lub zakres robót budowlanych
1.1.1 Dobór wielkości płyty obornikowej oraz zbiornika na odpad ciekły

Dane wyjściowe: 

a) masa objętościowa ubitego, wilgotnego obornika 800 kg/m3
b) utrzymanie zwierząt na płytkiej ściółce,

c) miesięczna ilość wytwarzanego obornika 7000 kg = 8,75 m3
d) wysokość składowania obornika na płycie 2 m,

e) minimalny okres przechowywania obornika 6 miesięcy,

f) rezerwa w powierzchni płyty ok. 10% (współczynnik 1,1)

F = (8,75 m3 * 6 miesięcy) / wysokość pryzmy 2 m * współczynnik 1,1 = 28,88 m2

Przyjęto wymiary 9 x 4 m . Powierzchnia użytkowa 36 m2 , powierzchnia zabudowy 42 m2.
Dobór wielkości zbiornika na odpady ciekłe.Dane wyjściowe: 

a) utrzymanie zwierząt na płytkiej ściółce,

b) minimalny okres przechowywania gnojownicy 6 miesięcy,

c) rezerwa w objętości zbiornika ok. 10% (współczynnik 1,1)

d) przyjęto 5 liczbę zwierząt wyrażona w DJP (dużych jednostek przeliczeniowych – 500 kg), 
e) przyjęto wskaźnik pojemność zbiornika na 1 DJP o wartości 1,8 m3/ DPJ
V = 5 liczba DJP * 1,8 m3/DJP * współczynnik 1.1 = 9,9 m3

Przyjęto zbiornika o pojemności 10 m3.

Kształt obiektu przewidziano jako prostokąt w konstrukcji żelbetowej. Z trzech stron znajdują się ścianki boczne. Wysokość ścianki bocznej to 150 cm. Spadek 1-2%  w kierunku odpływu. Odcieki z płyty obornikowej odprowadzane będą do studzienki rewizyjnej i następnie do zbiornika na gnojówkę o pojemności 10 m3.
1.1.2 Lokalizacja

Lokalizacja płyty obornikowej jest przewidziana na działce numer. ewid. 852, obręb 10 – Podolszyce. Poniżej przedstawiono orientacyjne umieszczenie na w/w działce. 
[image: image2.png]



Oznaczenie: A – płyta obornikowa, B - szczelny zbiornik o poj. 10 m3; C- studzienka rewizyjna 

Lokalizacja płyty obornikowej powinna spełniać § 6 rozporządzenia ministra rolnictwa z 7 października 1997 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle rolnicze i ich usytuowanie, a w szczególności : 
a) 25 m od pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi na działkach sąsiednich, jednak nie mniej niż 30 m od otworów okiennych i drzwiowych w tych pomieszczeniach, 
b) 50 m od budynków służących przetwórstwu artykułów rolno-spożywczych i magazynów środków spożywczych,
c) 10 m od budynków magazynowych pasz i ziarna, 
d) 4 m od granicy działki sąsiedniej,
e) 5 m od silosów na zboże i pasze,
f) 10 m od silosów na kiszonki. 
1.1.3 Wymagania materiałowe

a) Posadowienie płyty - beton B-20, o wodoszczelności W-6 i stopniu mrozoodporności F 100. 

b) Zbrojenie prętami ze stali klasy A-III,.
c) Izolacja pozioma – folia polietylenowa zbrojona 0,8 mm
d) Ściana żelbetowa - beton B-20, o marce wodoszczelności W-6 i stopniu mrozoodporności F 100. Grubości 20 cm wysokości 150 cm. Zbrojenie prętami ze stali klasy A-III

e) Zadaszenie : konstrukcja stalowa dwuspadowa o wysokości 450 cm oraz w kalenicy 600 cm. Blacha trapezowa T-18 dach / elewacja . Kolor RAL 8019. Konstrukcja stalowa zabezpieczona przed korozją poprzez malowanie zestawem farb.

f) Kanalik ściekowy - wykonany z rur o średnicy Ø = 160 mm
g) Studzienka rewizyjna - monolityczna lub z kręgów betonowych prefabrykowanych z uszczelnieniem styków. Pokrywę górną studzienki należy zaopatrzyć we właz o średnicy Ø = 600 mm
h) Zbiornik żelbetowy szczelny prefabrykowany wyposażony w kominek oraz właz żeliwny. 

1.1.4. Szczegółowy zakres robót przewidzianych do wykonania

1. Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych map, oświadczeń, uzgodnień, opinii itp. 
2. Uzyskanie zaświadczenia o braku sprzeciwu właściwego organu architektonicznobudowlanego do wykonania zamierzenia budowlanego

3. Wytyczenie obiektu w terenie
4. Prace ziemne - Wykopy 
5. Wykonanie podbudowy z piasku płukanego, układanego warstwowo wraz z zagęszczeniem mechaniczny grubości 25 cm, oraz  wykonaniem profilu spadkowego 1- 2% w kierunku odcieku.
6. Wykonanie kanalizacji odciekowej z rury PCV o średnicy minimum Ø 160 mm i spadku w kierunku zbiornika min. 5% .

7. Wykonanie podbudowy betonowej pod płytę konstrukcyjną z betonu klasy B15 o grubości 12 cm wraz z ułożeniem izolacji.

8. Wykonanie płyty gnojnej grubości 17 cm z betonu klasy beton B-20, o marce wodoszczelności W-6 i stopniu mrozoodporności F 100 wraz z zbrojeniem stalą

9. Wykonanie ścian bocznych grubości 20 cm i wysokości 150 cm z betonu klasy beton B-20, o marce wodoszczelności W-6 i stopniu mrozoodporności F 100 w deskowaniu wraz z montażem wkładki uszczelniającej PCV typ „0” wraz z zbrojeniem stalą,
10. Wykonanie zadaszenia płyty obornikowej jako dachu dwuspadowego o wysokości w kalenicy 600 cm i 450 cm w części ściany bocznej o konstrukcji stalowej. Konstrukcja stalowa zabezpieczona przed korozją poprzez malowanie zestawem farb
11. Wykonanie poszycia dachu oraz ścian bocznych blachą trapezowa T-18 dach / elewacja . Kolor RAL 8019. 
12. Montaż rynien z PCV, kolor RAL 8017,

13. Dostawa i montaż zbiornika bezodpływowego o pojemności min. 10 m3. Dopuszcza się zastosowanie zbiorników żelbetowych prefabrykowanych. 

14. Podłączenie zbiornika z studzienką rury PCV o średnicy minimum Ø 160 mm i spadku w kierunku zbiornika min. 5% ,

15. Usunięcie kolizji sieci powstałej podczas prowadzenia robót (w razie konieczności)

16. Uporządkowanie terenu po robotach, likwidacja zaplecza budowy, likwidacja tymczasowego oznakowania (jeśli było wykonane) oraz odtworzenie elementów zagospodarowania zniszczonych podczas prowadzenia robót

17. Wywóz i utylizacja ziemi z wykopów

18. Wywóz i utylizacja odpadów wytworzonych podczas prowadzenia robót budowlanych

19. Wykonanie kompletnej dokumentacji powykonawczej wraz z geodezyjną inwentaryzacją 
1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia

1.2.1. Opis i ocena stanu istniejącego
Teren działki 852 jest ogrodzony. Teren jest bez nawierzchni utwardzonej. Na części terenu znajdują się wydzielone miejsca do składowania odpadów wytworzonych przez MOZ JB w Płocku. Na teren wyznaczonym pod płytę obornikową jest zmagazynowany piasek, który należy przetransportować w miejsce wskazane przez Zamawiające na działce 852. Na obszarze przewidzianym na płytę obornikową i zbiornik nie znajduje się żadna infrastruktura techniczna. 
2. Opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia
2.1. Wymagania dotyczące opracowania dokumentacji projektowej 

2.1.1. Zawartość dokumentacji projektowej 

Kompletna dokumentacja projektowa powinna zawierać: 

1) projekt budowlany wraz z planem zagospodarowania terenu, przekrojami itp.; 

2) specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych. 
Dokumentacja powinna być opracowana zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami. Dokumentacja powinna zawierać wszelkie niezbędne mapy, uzgodnienia, opinie, oświadczenia itp. 
Obiekt powinien być wytyczony w terenie przez uprawnionego geodetę.
2.1.2. Przekazanie dokumentacji projektowej 

1) Wykonawca przekaże zamawiającemu 1 egzemplarz kompletnej dokumentacji projektowej w wersji papierowej w celu akceptacji.
2) W przypadku braku uwag zamawiającego w ciągu 7 dni od przekazania kompletnej dokumentacji i szkiców tyczenia oraz wizji wytyczonych obiektów w terenie - należy uznać, że jest ona wykonana poprawnie. Wówczas wykonawca dokona zgłoszenia zamierzenia budowlanego do organu architektoniczno-budowlanego zgodnie z ustawą Prawo budowlane i uzyska zaświadczenie o braku sprzeciwu do wykonania tego zamierzenia. 

3) W przypadku uwag zgłoszonych przez zamawiającego - najpóźniej w 7 dniu od daty przekazania dokumentacji i wytyczenia obiektów w terenie - wykonawca dokona poprawek i w ciągu 7 dni od daty zgłoszenia uwag - ponownie przekaże zamawiającemu 1 egzemplarz poprawionej kompletnej dokumentacji projektowej w wersji papierowej w celu akceptacji.

2.1.3. Uzyskanie zaświadczenia od organu architektoniczno-budowlanego o braku sprzeciwu do wykonania zamierzenia budowlanego

1) Po uzyskaniu akceptacji zamawiającego, wykonawca dokona zgłoszenia zamierzenia budowlanego do organu architektoniczno-budowlanego zgodnie z ustawą Prawo budowlane i uzyska zaświadczenie o braku sprzeciwu do wykonania tego zamierzenia. Do wniosku o zgłoszenie zamierzenia budowlanego wykonawca dołączy odpowiednią ilość egzemplarzy dokumentacji projektowej wymaganą przez organ architektoniczno-budowlany. Przed złożeniem w/w wniosku wykonawca uzyska od zamawiającego pełnomocnictwo do załatwienia w/w sprawy.

2) Uzyskane zaświadczenie o braku sprzeciwu - wykonawca przekaże zamawiającemu wraz z kompletną dokumentacją projektową zatwierdzoną przez organ architektonicznobudowlany (z pieczątką organu) w następujących ilościach: 

w wersji papierowej: 

a) projekt budowlany – 3 egzemplarze (w tym: 1 egzemplarz oryginalnego projektu z pieczątkami organu architektonicznobudowlanego oraz 2 egzemplarze kolorowej kserokopii oryginalnego egzemplarza); 

b) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – 3 egzemplarze;

c) zaświadczenie o braku sprzeciwu do wykonania przedmiotowego zamierzenia budowlanego wydane przez organ architektoniczno-budowlany – 1 szt (oryginał); 

w wersji elektronicznej: 

a) kolorowy skan w/w dokumentacji przekazanej w wersji papierowej (ze wszystkimi pieczątkami, podpisami, mapami i uzgodnieniami oraz zaświadczeniem o braku sprzeciwu organu architektoniczno-budowlanego) – 1 płyta CD lub DVD.
2.1.4. Warunki odbioru dokumentacji projektowej

1) Zamawiający dokona odbioru dokumentacji projektowej tylko w przypadku, gdy będzie ona posiadała kompletną zawartość określoną w punkcie 2.1.1. oraz wymagane ilości określone w punkcie 2.1.3. 

2) Odbiór dokumentacji projektowej przez zamawiającego zostanie potwierdzony protokołem zdawczo-odbiorczym dokumentacji projektowej podpisanym przez upoważnionych przedstawicieli zamawiającego i wykonawcy.

2.2. Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych

2.2.1. Wymagania ogólne 

1) Roboty należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami, a w szczególności zgodnie z przepisami BHP i ppoż. oraz zgodnie z projektem zatwierdzonym przez organ architektoniczno-budowlany. 
2) Należy zapewnić kierownika budowy z uprawnieniami o specjalności konstrukcyjnobudowlanej, który będzie pełnił obowiązki określone w ustawie Prawo budowlane.
2.2.2. Przygotowanie terenu 

1) Teren robót należy wygrodzić i oznakować w celu zabezpieczenia przed dostępem osób postronnych. 
2) Na terenie robót należy ustawić tablicę budowy. 
3) Na terenie robót należy zorganizować zaplecze, które należy wyposażyć w media niezbędne do realizacji robót takie jak prąd, woda, kabina WC itp. Należy zapewnić odpowiednie miejsca do składowania materiałów zgodnie z wytycznymi producentów oraz odpowiednie pojemniki na odpady.
2.2.3. Uzyskanie niezbędnych pozwoleń i decyzji na potrzeby transportu materiałów i wykonania robót wraz z zaprojektowaniem i wykonaniem tymczasowej organizacji ruchu 

Przed rozpoczęciem robót należy uzyskać wszelkie pozwolenia i decyzje związane z transportem materiałów potrzebnych do wykonania robót, dotyczące np. korzystania z dróg przez samochody ciężarowe.
2.2.4. Uporządkowanie terenu po pracach budowlanych: 

1) uporządkować teren i przywrócić do stanu pierwotnego; 
2) zlikwidować zaplecze budowy;
3) zlikwidować oznakowanie tymczasowe (jeśli było wykonane); 
4) wywieźć i zutylizować odpady (karty przekazania odpadów należy przekazać zamawiającemu).
2.2.5. Dokumentacja powykonawcza odbiorowa 

Dokumentacja powykonawcza odbiorowa powinna zawierać: 

1) inwentaryzację geodezyjną powykonawczą z pieczątką Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (ODGiK) potwierdzającą wniesienie zinwentaryzowanych obiektów do państwowego zasobu geodezyjnego. 
2) dokumentację powykonawczą sporządzoną na projekcie budowlanym; 
3) dokumenty potwierdzające jakość wbudowanych materiałów i urządzeń (tj. deklaracje właściwości użytkowych, certyfikaty, atesty, oceny techniczne itp.). 
Kompletną dokumentację powykonawczą odbiorową należy przekazać zamawiającemu w 2 egzemplarzach w wersji papierowej.

2.3. Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych

2.3.1. Roboty ziemne 

1) Wykopy można wykonać ręcznie lub mechanicznie. 
2) Wykopy powinny być wykonywane w takim okresie, żeby po ich zakończeniu można było przystąpić natychmiast do wykonania płyty obornikowej, i/ lub montażu studni oraz zbiornika o poj. 10 m3.
2.3.2. Roboty żelbetowe
1) Przygotowanie, montaż i odbiór zbrojenia powinno odpowiadać wymaganiom PN-91/S-10042, klasy stali konstrukcyjnej zgodnie z projektem konstrukcji.
2) Mieszanka betonowa klasy B-15 i B-20 dla konstrukcji żelbetowych musi spełniać wymagania PN-EN 206-1
3) Betony podkładowe pod płytę obornikową należy układać warstwami o grubości 10 cm i o szerokości co najmniej 10 cm większej z każdej strony od wymiaru płyty
2.3.3. Roboty izolacyjne
1) Izolację pionową należy wykonać poprzez  zagruntowanie - nałożenie jednej warstwy Dysperbit-u rozcieńczonego w równych proporcjach czystą wodą. Po wyschnięciu warstwy gruntującej należy wykonać izolację właściwą z Dysperbit-u ( bez rozcieńczania )
2) Izolację poziomą pod płytą wykonać z foli polietylenowej zbrojona 0,8 mm o szerokości co najmniej 10 cm większej z każdej strony od wymiaru płyty
2.3.4. Montaż zbiornika 
1) Wykonany wykop należy poszerzyć o 30 cm od montowanego zbiornika

2) Wykonać na dnie wykopu płytę betonowa o gr. 20 cm z betonu B15

3) Ustawić i wypoziomować zbiornik, następnie zamontować płytę żelbetową wraz z kominkiem pokrywą żeliwną

4) Zbiornik należy napełniać wodą z jednoczesnym stopniowym wypełnianiem wykopu piaskiem 
5) Wykonać podłączenie zbiornika z studzienką z za pomocą rury PCV o średnicy 160 mm z spadkiem w kierunku zbiornika i zasypać resztę wykopu materiałem sypkim bez części stałych i ostrych ( najlepiej piaskiem)
 2.3.5. Konstrukcja stalowa 

1) Do wytwarzania stalowych konstrukcji należy używać stal zgodnie z PN-82/S-10052

2) Połączenia spawanie należy wykonać zgodnie z wymaganiami PN-89/S-10050

3) Powierzchnia przygotowana konstrukcji stalowej do malowania powinna być sucha, pozbawiona tłuszczu, kurzu, zanieczyszczeń.

4) Nakładanie kolejnych warstw powłoki malarskiej wykonywać metodą natryskową, ściśle z wytycznymi opracowanymi przez Producenta wyrobów malarskich

5) Wykonanie poszycia dachu oraz ścian bocznych blachą trapezowa T-18 dach / elewacja . Kolor RAL 8019. 

6) Montaż orynnowania z PVC-U powinny odpowiadać wymaganiom w PN-EN 607:1999

3. Pozostałe dane

3.1. Termin realizacji zamówienia: - od dnia zawarcia umowy do dnia 07.12.2020 r. Ostatecznym terminem zakończenia przedmiotu umowy, o którym mowa powyżej, jest dzień pisemnego zgłoszenia przez Wykonawcę do Zamawiającego gotowości do odbioru końcowego wraz z przekazaniem dokumentacji powykonawczej i  całego przedmiotu umowy w systemie zaprojektuj i wybuduj.

3.2. Obowiązującą formą zapłaty za przedmiot zamówienia będzie wynagrodzenie ryczałtowe.

3.3. Płatność za roboty budowlane nastąpi po pozytywnym odbiorze przez inspektora z ramienia Zamawiającego.

3.4. Przed sporządzeniem oferty, oferent winien dokonać wizji lokalnej, celem pozyskania informacji, które mogą być konieczne do przygotowania oferty (uniknięcia ewentualnych błędów w wycenie prac), oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia. Ewentualne koszty dokonania wizji lokalnej terenu objętego projektowaniem poniesie Wykonawca.
3.5. W złożonej ofercie na realizację przedmiotu zamówienia Wykonawca winien uwzględnić wszystkie prace i czynności, które są niezbędne do należytego wykonania zadania, oraz przekazania jej Zamawiającemu. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia umownego ustalonego na podstawie złożonej oferty i/lub wydłużenia terminu realizacji zadania.
Załącznik Nr 4
PRZEDMIAR ROBÓT
(ORIENTACYJNY)
Dotyczy realizacji zadania pn. „Budowa płyty obornikowej wraz ze zbiornikiem na nieczystości ciekłe na terenie MOZ - JB w Płocku - w systemie zaprojektuj i wybuduj”

	Lp.
	Asortyment
	jm.
	Ilość

	Wykonanie płyty gnojnej

	1
	Wytyczenie obiektu w terenie
	ryczałt
	1

	2
	Wykopy 
	m3
	24

	3
	Wykonanie podbudowy z piasku płukanego, układanego warstwowo wraz z zagęszczeniem mechaniczny grubości 25 cm, oraz  wykonaniem profilu spadkowego 1- 2% w kierunku odcieku.
	m3
	10

	5
	Wykonanie kanalizacji odciekowej z rury PCV o średnicy minimum Ø 160 mm i spadku w kierunku zbiornika min. 5% .
	mb
	15

	4
	Wykonanie podbudowy betonowej pod płytę konstrukcyjną z betonu klasy B15 o grubości 12 cm
	m3
	5,1

	5.
	Ułożeniu izolacji poziomej z folii polietylenowej zbrojonej wodoodpornej grubości 0,8 mm 
	m2
	42

	6. 
	Montaż zbrojenia płyty stalą zbrojeniową fi 10 mm klasy AIII na podkładkach dystansowych. Siatka 20x20 cm
	kg
	400

	7. 
	Wykonanie płyty gnojnej grubości 17 cm z betonu klasy beton B-20, o marce wodoszczelności W-6 i stopniu mrozoodporności F 100
	m3
	6,1

	8.
	Montaż zbrojenia ścian pionowych stalą zbrojeniową fi 10 mm klasy AIII. Siatka 15x15 cm
	kg
	500

	9.
	Wykonanie ścian bocznych grubości 20 cm i wysokości 150 cm z betonu klasy beton B-20, o marce wodoszczelności W-6 i stopniu mrozoodporności F 100 w deskowaniu wraz z montażem wkładki uszczelniającej PCV typ „0”
	m3
	8,8

	10.
	Wykonanie w płycie szczeliny dylatacyjnej 
	mb
	4

	11.
	Wykonanie izolacja ścian pionowych masą asfaltowo - kauczukową 
	m2
	44

	12.
	Wykonanie studzienki z kręgów betonowych prefabrykowanych z uszczelnieniem styków. Pokrywa górna studzienki właz o średnicy Ø = 600 mm.
	szt.
	1

	Wykonanie zadaszenia

	13.
	Wykonanie zadaszenia płyty obornikowej jako dachu dwuspadowego o konstrukcji stalowej, wysokości w kalenicy 600 cm i 450 cm w części ściany bocznej. Konstrukcja stalowa zabezpieczona przed korozją poprzez malowanie zestawem farb
	Kpl.
	1

	14.
	Wykonanie poszycia dachu oraz ścian bocznych blachą trapezowa T-18 dach / elewacja . Kolor RAL 8019
	Kpl.
	1

	15.
	Montaż rynien z PCV
	Kpl.
	1

	Wykonanie szczelnego prefabrykowanego zbiornika

	16.
	Wykopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0,25 m3 z odwiezieniem gruntu samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km
	m3
	12

	17.
	Wykonanie podbudowy z piasku płukanego, układanego warstwowo wraz z zagęszczeniem mechaniczny grubości 20 cm, 
	m3
	4

	18.
	Zakup wraz z montażem zbiornika jednokomorowego żelbetowego o pojemności 10 m3 wraz z płytą górną, kominkiem betonowym i włazem żeliwnym
	Kpl. 
	1

	19.
	Podłączenie zbiornika z studzienką rury PCV o średnicy minimum Ø 160 mm i spadku w kierunku zbiornika min. 5%  
	Kpl.
	1

	Zakres prac projektowych - dokumentacja

	20.
	Wykonanie dokumentacji wykonawczej (projekt budowlany + mapa do celów projektowych) niezbędnej do uzyskania decyzji administracyjnej 
	Kpl.
	1


AT - ZP - 226 | 12 | 2020                                                                                                                                          str. 1

