OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiot zamówienia: Budowa płyty obornikowej wraz ze zbiornikiem na nieczystości ciekłe na terenie MOZ - JB w Płocku - w systemie zaprojektuj i wybuduj.
1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn. „Budowa płyty obornikowej wraz z zbiornikiem na nieczystości ciekłe na terenie MOZ - JB w Płocku - w systemie zaprojektuj i wybuduj” przy ul. Norbertańska 2 w Płocku, na działce o nr ewid. 852, obręb 10 – Podolszyce.
[image: image1.png]



Zakres rzeczowy obejmuje 
1. opracowanie kompleksowej dokumentacji budowlano – wykonawczej i kosztorysowej budowy płyty obornikowej wraz z zbiornikiem na nieczystości ciekłe zlokalizowanej na działce nr 852 (mapa poglądowa w załączeniu) wraz z uzyskaniem wszystkich koniecznych uzgodnień i/lub pozwoleń zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego i przepisami  techniczno - budowlanymi, w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu mają służyć, na bazie wcześniej wykonanej i zatwierdzonej przez Zamawiającego koncepcji; 
2. uzyskanie w imieniu Zamawiającego decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego i wydaniu pozwolenia na budowę lub ostatecznej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji;

3. zapewnienie udziału autora dokumentacji projektowej w realizacji prac budowlanych;

4. realizacja robót budowlanych według zakresu określonej w pkt. 1.1.4 wraz z wykonaniem dokumentacji powykonawczej;

5. uzyskanie pozwolenia na użytkowanie, o ile będzie wymagane;

6. wykonanie powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej, 
1.1.  Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu lub zakres robót budowlanych
1.1.1 Dobór wielkości płyty obornikowej oraz zbiornika na odpad ciekły

Dane wyjściowe: 

a) masa objętościowa ubitego, wilgotnego obornika 800 kg/m3
b) utrzymanie zwierząt na płytkiej ściółce,

c) miesięczna ilość wytwarzanego obornika 7000 kg = 8,75 m3
d) wysokość składowania obornika na płycie 2 m,

e) minimalny okres przechowywania obornika 6 miesięcy,

f) rezerwa w powierzchni płyty ok. 10% (współczynnik 1,1)

F = (8,75 m3 * 6 miesięcy) / wysokość pryzmy 2 m * współczynnik 1,1 = 28,88 m2

Przyjęto wymiary 9 x 4 m . Powierzchnia użytkowa 36 m2 , powierzchnia zabudowy 42 m2.
Dobór wielkości zbiornika na odpady ciekłe

Dane wyjściowe: 

a) utrzymanie zwierząt na płytkiej ściółce,

b) minimalny okres przechowywania gnojownicy 6 miesięcy,

c) rezerwa w objętości zbiornika ok. 10% (współczynnik 1,1)

d) przyjęto 5 liczbę zwierząt wyrażona w DJP (dużych jednostek przeliczeniowych – 500 kg), 
e) przyjęto wskaźnik pojemność zbiornika na 1 DJP o wartości 1,8 m3/ DPJ
V = 5 liczba DJP * 1,8 m3/DJP * współczynnik 1.1 = 9,9 m3

Przyjęto zbiornika o pojemności 10 m3.

Kształt obiektu przewidziano jako prostokąt w konstrukcji żelbetowej. Z trzech stron znajdują się ścianki boczne. Wysokość ścianki bocznej to 150 cm. Spadek 1-2%  w kierunku odpływu. Odcieki z płyty obornikowej odprowadzane będą do studzienki rewizyjnej i następnie do zbiornika na gnojówkę o pojemności 10 m3.
1.1.2 Lokalizacja
Lokalizacja płyty obornikowej jest przewidziana na działce numer. ewid. 852, obręb 10 – Podolszyce. Poniżej przedstawiono orientacyjne umieszczenie na w/w działce. 
[image: image2.png]



Oznaczenie: A – płyta obornikowa, B - szczelny zbiornik o poj. 10 m3; C- studzienka rewizyjna 
Lokalizacja płyty obornikowej powinna spełniać § 6 rozporządzenia ministra rolnictwa z 7 października 1997 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle rolnicze i ich usytuowanie, a w szczególności : 
a) 25 m od pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi na działkach sąsiednich, jednak nie mniej niż 30 m od otworów okiennych i drzwiowych w tych pomieszczeniach, 
b) 50 m od budynków służących przetwórstwu artykułów rolno-spożywczych i magazynów środków spożywczych,
c) 10 m od budynków magazynowych pasz i ziarna, 
d) 4 m od granicy działki sąsiedniej,
e) 5 m od silosów na zboże i pasze,
f) 10 m od silosów na kiszonki. 
1.1.3 Wymagania materiałowe

a) Posadowienie płyty - beton B-20, o wodoszczelności W-6 i stopniu mrozoodporności F 100. 

b) Zbrojenie prętami ze stali klasy A-III,.
c) Izolacja pozioma – folia polietylenowa zbrojona 0,8 mm
d) Ściana żelbetowa - beton B-20, o marce wodoszczelności W-6 i stopniu mrozoodporności F 100. Grubości 20 cm wysokości 150 cm. Zbrojenie prętami ze stali klasy A-III

e) Zadaszenie : konstrukcja stalowa dwuspadowa o wysokości 450 cm oraz w kalenicy 600 cm. Blacha trapezowa T-18 dach / elewacja . Kolor RAL 8019. Konstrukcja stalowa zabezpieczona przed korozją poprzez malowanie zestawem farb.
f) Kanalik ściekowy - wykonany z rur o średnicy Ø = 160 mm
g) Studzienka rewizyjna - monolityczna lub z kręgów betonowych prefabrykowanych z uszczelnieniem styków. Pokrywę górną studzienki należy zaopatrzyć we właz o średnicy Ø = 600 mm
h) Zbiornik żelbetowy szczelny prefabrykowany wyposażony w kominek oraz właz żeliwny. 

1.1.4. Szczegółowy zakres robót przewidzianych do wykonania
1. Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych map, oświadczeń, uzgodnień, opinii itp. 
2. Uzyskanie zaświadczenia o braku sprzeciwu właściwego organu architektonicznobudowlanego do wykonania zamierzenia budowlanego

3. Wytyczenie obiektu w terenie
4. Prace ziemne - Wykopy 
5. Wykonanie podbudowy z piasku płukanego, układanego warstwowo wraz z zagęszczeniem mechaniczny grubości 25 cm, oraz  wykonaniem profilu spadkowego 1- 2% w kierunku odcieku.
6. Wykonanie kanalizacji odciekowej z rury PCV o średnicy minimum Ø 160 mm i spadku w kierunku zbiornika min. 5% .

7. Wykonanie podbudowy betonowej pod płytę konstrukcyjną z betonu klasy B15 o grubości 12 cm wraz z ułożeniem izolacji.

8. Wykonanie płyty gnojnej grubości 17 cm z betonu klasy beton B-20, o marce wodoszczelności W-6 i stopniu mrozoodporności F 100 wraz z zbrojeniem stalą

9. Wykonanie ścian bocznych grubości 20 cm i wysokości 150 cm z betonu klasy beton B-20, o marce wodoszczelności W-6 i stopniu mrozoodporności F 100 w deskowaniu wraz z montażem wkładki uszczelniającej PCV typ „0” wraz z zbrojeniem stalą,
10. Wykonanie zadaszenia płyty obornikowej jako dachu dwuspadowego o wysokości w kalenicy 600 cm i 450 cm w części ściany bocznej o konstrukcji stalowej. Konstrukcja stalowa zabezpieczona przed korozją poprzez malowanie zestawem farb
11. Wykonanie poszycia dachu oraz ścian bocznych blachą trapezowa T-18 dach / elewacja . Kolor RAL 8019. 
12. Montaż rynien z PCV, kolor RAL 8017,

13. Dostawa i montaż zbiornika bezodpływowego o pojemności min. 10 m3. Dopuszcza się zastosowanie zbiorników żelbetowych prefabrykowanych. 

14. Podłączenie zbiornika z studzienką rury PCV o średnicy minimum Ø 160 mm i spadku w kierunku zbiornika min. 5% ,

15. Usunięcie kolizji sieci powstałej podczas prowadzenia robót (w razie konieczności)

16. Uporządkowanie terenu po robotach, likwidacja zaplecza budowy, likwidacja tymczasowego oznakowania (jeśli było wykonane) oraz odtworzenie elementów zagospodarowania zniszczonych podczas prowadzenia robót

17. Wywóz i utylizacja ziemi z wykopów

18. Wywóz i utylizacja odpadów wytworzonych podczas prowadzenia robót budowlanych

19. Wykonanie kompletnej dokumentacji powykonawczej wraz z geodezyjną inwentaryzacją 
1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia
1.2.1. Opis i ocena stanu istniejącego
Teren działki 852 jest ogrodzony. Teren jest bez nawierzchni utwardzonej. Na części terenu znajdują się wydzielone miejsca do składowania odpadów wytworzonych przez MOZ JB w Płocku. Na teren wyznaczonym pod płytę obornikową jest zmagazynowany piasek, który należy przetransportować w miejsce wskazane przez Zamawiające na działce 852. Na obszarze przewidzianym na płytę obornikową i zbiornik nie znajduje się żadna infrastruktura techniczna. 
2. Opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia
2.1. Wymagania dotyczące opracowania dokumentacji projektowej 

2.1.1. Zawartość dokumentacji projektowej 

Kompletna dokumentacja projektowa powinna zawierać: 

1) projekt budowlany wraz z planem zagospodarowania terenu, przekrojami itp.; 

2) specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych. 
Dokumentacja powinna być opracowana zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami. Dokumentacja powinna zawierać wszelkie niezbędne mapy, uzgodnienia, opinie, oświadczenia itp. 
Obiekt powinien być wytyczony w terenie przez uprawnionego geodetę.
2.1.2. Przekazanie dokumentacji projektowej 

1) Wykonawca przekaże zamawiającemu 1 egzemplarz kompletnej dokumentacji projektowej w wersji papierowej w celu akceptacji.
2) W przypadku braku uwag zamawiającego w ciągu 7 dni od przekazania kompletnej dokumentacji i szkiców tyczenia oraz wizji wytyczonych obiektów w terenie - należy uznać, że jest ona wykonana poprawnie. Wówczas wykonawca dokona zgłoszenia zamierzenia budowlanego do organu architektoniczno-budowlanego zgodnie z ustawą Prawo budowlane i uzyska zaświadczenie o braku sprzeciwu do wykonania tego zamierzenia. 

3) W przypadku uwag zgłoszonych przez zamawiającego - najpóźniej w 7 dniu od daty przekazania dokumentacji i wytyczenia obiektów w terenie - wykonawca dokona poprawek i w ciągu 7 dni od daty zgłoszenia uwag - ponownie przekaże zamawiającemu 1 egzemplarz poprawionej kompletnej dokumentacji projektowej w wersji papierowej w celu akceptacji.

2.1.3. Uzyskanie zaświadczenia od organu architektoniczno-budowlanego o braku sprzeciwu do wykonania zamierzenia budowlanego
1) Po uzyskaniu akceptacji zamawiającego, wykonawca dokona zgłoszenia zamierzenia budowlanego do organu architektoniczno-budowlanego zgodnie z ustawą Prawo budowlane i uzyska zaświadczenie o braku sprzeciwu do wykonania tego zamierzenia. Do wniosku o zgłoszenie zamierzenia budowlanego wykonawca dołączy odpowiednią ilość egzemplarzy dokumentacji projektowej wymaganą przez organ architektoniczno-budowlany. Przed złożeniem w/w wniosku wykonawca uzyska od zamawiającego pełnomocnictwo do załatwienia w/w sprawy.

2) Uzyskane zaświadczenie o braku sprzeciwu - wykonawca przekaże zamawiającemu wraz z kompletną dokumentacją projektową zatwierdzoną przez organ architektonicznobudowlany (z pieczątką organu) w następujących ilościach: 

w wersji papierowej: 

a) projekt budowlany – 3 egzemplarze (w tym: 1 egzemplarz oryginalnego projektu z pieczątkami organu architektonicznobudowlanego oraz 2 egzemplarze kolorowej kserokopii oryginalnego egzemplarza); 

b) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – 3 egzemplarze;

c) zaświadczenie o braku sprzeciwu do wykonania przedmiotowego zamierzenia budowlanego wydane przez organ architektoniczno-budowlany – 1 szt (oryginał); 

w wersji elektronicznej: 

a) kolorowy skan w/w dokumentacji przekazanej w wersji papierowej (ze wszystkimi pieczątkami, podpisami, mapami i uzgodnieniami oraz zaświadczeniem o braku sprzeciwu organu architektoniczno-budowlanego) – 1 płyta CD lub DVD.
2.1.4. Warunki odbioru dokumentacji projektowej
1) Zamawiający dokona odbioru dokumentacji projektowej tylko w przypadku, gdy będzie ona posiadała kompletną zawartość określoną w punkcie 2.1.1. oraz wymagane ilości określone w punkcie 2.1.3. 

2) Odbiór dokumentacji projektowej przez zamawiającego zostanie potwierdzony protokołem zdawczo-odbiorczym dokumentacji projektowej podpisanym przez upoważnionych przedstawicieli zamawiającego i wykonawcy.

2.2. Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych
2.2.1. Wymagania ogólne 

1) Roboty należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami, a w szczególności zgodnie z przepisami BHP i ppoż. oraz zgodnie z projektem zatwierdzonym przez organ architektoniczno-budowlany. 
2) Należy zapewnić kierownika budowy z uprawnieniami o specjalności konstrukcyjnobudowlanej, który będzie pełnił obowiązki określone w ustawie Prawo budowlane.
2.2.2. Przygotowanie terenu 

1) Teren robót należy wygrodzić i oznakować w celu zabezpieczenia przed dostępem osób postronnych. 
2) Na terenie robót należy ustawić tablicę budowy. 
3) Na terenie robót należy zorganizować zaplecze, które należy wyposażyć w media niezbędne do realizacji robót takie jak prąd, woda, kabina WC itp. Należy zapewnić odpowiednie miejsca do składowania materiałów zgodnie z wytycznymi producentów oraz odpowiednie pojemniki na odpady.
2.2.3. Uzyskanie niezbędnych pozwoleń i decyzji na potrzeby transportu materiałów i wykonania robót wraz z zaprojektowaniem i wykonaniem tymczasowej organizacji ruchu 

Przed rozpoczęciem robót należy uzyskać wszelkie pozwolenia i decyzje związane z transportem materiałów potrzebnych do wykonania robót, dotyczące np. korzystania z dróg przez samochody ciężarowe.
2.2.4. Uporządkowanie terenu po pracach budowlanych: 

1) uporządkować teren i przywrócić do stanu pierwotnego; 
2) zlikwidować zaplecze budowy;
3) zlikwidować oznakowanie tymczasowe (jeśli było wykonane); 
4) wywieźć i zutylizować odpady (karty przekazania odpadów należy przekazać zamawiającemu).
2.2.5. Dokumentacja powykonawcza odbiorowa 

Dokumentacja powykonawcza odbiorowa powinna zawierać: 

1) inwentaryzację geodezyjną powykonawczą z pieczątką Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (ODGiK) potwierdzającą wniesienie zinwentaryzowanych obiektów do państwowego zasobu geodezyjnego. 
2) dokumentację powykonawczą sporządzoną na projekcie budowlanym; 
3) dokumenty potwierdzające jakość wbudowanych materiałów i urządzeń (tj. deklaracje właściwości użytkowych, certyfikaty, atesty, oceny techniczne itp.). 
Kompletną dokumentację powykonawczą odbiorową należy przekazać zamawiającemu w 2 egzemplarzach w wersji papierowej.
2.3. Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych

2.3.1. Roboty ziemne 

1) Wykopy można wykonać ręcznie lub mechanicznie. 
2) Wykopy powinny być wykonywane w takim okresie, żeby po ich zakończeniu można było przystąpić natychmiast do wykonania płyty obornikowej, i/ lub montażu studni oraz zbiornika o poj. 10 m3.
2.3.2. Roboty żelbetowe
1) Przygotowanie, montaż i odbiór zbrojenia powinno odpowiadać wymaganiom PN-91/S-10042, klasy stali konstrukcyjnej zgodnie z projektem konstrukcji.
2) Mieszanka betonowa klasy B-15 i B-20 dla konstrukcji żelbetowych musi spełniać wymagania PN-EN 206-1
3) Betony podkładowe pod płytę obornikową należy układać warstwami o grubości 10 cm i o szerokości co najmniej 10 cm większej z każdej strony od wymiaru płyty
2.3.3. Roboty izolacyjne
1) Izolację pionową należy wykonać poprzez  zagruntowanie - nałożenie jednej warstwy Dysperbit-u rozcieńczonego w równych proporcjach czystą wodą. Po wyschnięciu warstwy gruntującej należy wykonać izolację właściwą z Dysperbit-u ( bez rozcieńczania )
2) Izolację poziomą pod płytą wykonać z foli polietylenowej zbrojona 0,8 mm o szerokości co najmniej 10 cm większej z każdej strony od wymiaru płyty
2.3.4. Montaż zbiornika 
1) Wykonany wykop należy poszerzyć o 30 cm od montowanego zbiornika

2) Wykonać na dnie wykopu płytę betonowa o gr. 20 cm z betonu B15

3) Ustawić i wypoziomować zbiornik, następnie zamontować płytę żelbetową wraz z kominkiem pokrywą żeliwną

4) Zbiornik należy napełniać wodą z jednoczesnym stopniowym wypełnianiem wykopu piaskiem 
5) Wykonać podłączenie zbiornika z studzienką z za pomocą rury PCV o średnicy 160 mm z spadkiem w kierunku zbiornika i zasypać resztę wykopu materiałem sypkim bez części stałych i ostrych ( najlepiej piaskiem)
 2.3.5. Konstrukcja stalowa 

1) Do wytwarzania stalowych konstrukcji należy używać stal zgodnie z PN-82/S-10052

2) Połączenia spawanie należy wykonać zgodnie z wymaganiami PN-89/S-10050

3) Powierzchnia przygotowana konstrukcji stalowej do malowania powinna być sucha, pozbawiona tłuszczu, kurzu, zanieczyszczeń.

4) Nakładanie kolejnych warstw powłoki malarskiej wykonywać metodą natryskową, ściśle z wytycznymi opracowanymi przez Producenta wyrobów malarskich

5) Wykonanie poszycia dachu oraz ścian bocznych blachą trapezowa T-18 dach / elewacja . Kolor RAL 8019. 

6) Montaż orynnowania z PVC-U powinny odpowiadać wymaganiom w PN-EN 607:1999
3. Pozostałe dane
3.1. Termin realizacji zamówienia: - od dnia zawarcia umowy do dnia 15.04.2021 r. Termin pośredni: do 10 dni od dnia zawarcia umowy – przekazanie Zamawiającemu koncepcji płyty obornikowej wraz ze zbiornikiem na nieczystości oraz po akceptacji koncepcji wykonanie pełnej dokumentacji niezbędnej dla prawidłowej realizacji zamówienia. Ostatecznym terminem zakończenia przedmiotu umowy, o którym mowa powyżej, jest dzień pisemnego zgłoszenia przez Wykonawcę do Zamawiającego gotowości do odbioru końcowego wraz z przekazaniem dokumentacji powykonawczej i  całego przedmiotu umowy w systemie zaprojektuj i wybuduj.

3.2. Obowiązującą formą zapłaty za przedmiot zamówienia będzie wynagrodzenie ryczałtowe.

3.3. Płatność za roboty budowlane nastąpi po pozytywnym odbiorze przez inspektora z ramienia Zamawiającego.

3.4. Przed sporządzeniem oferty, oferent winien dokonać wizji lokalnej, celem pozyskania informacji, które mogą być konieczne do przygotowania oferty (uniknięcia ewentualnych błędów w wycenie prac), oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia. Ewentualne koszty dokonania wizji lokalnej terenu objętego projektowaniem poniesie Wykonawca.
3.5. W złożonej ofercie na realizację przedmiotu zamówienia Wykonawca winien uwzględnić wszystkie prace i czynności, które są niezbędne do należytego wykonania zadania, oraz przekazania jej Zamawiającemu. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia umownego ustalonego na podstawie złożonej oferty i/lub wydłużenia terminu realizacji zadania.
str. 1

