SPECYFIKACJA

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego 
o wartości przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: 
Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) na:

„ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE NAPRAW I KONSERWACJI URZĄDZEŃ MEDYCZNYCH I PRECYZYJNYCH”

Nr PZOZ/DZP/382/09PN/14

- Zamawiający

Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o.

ul. Kościuszki 28

09 – 402 Płock

Strona internetowa, na której dostępna jest SIWZ: www.szpitalplock.pl

Adres e-mail: zamowienia_publiczne@plockizoz.pl

Godziny urzędowania: w dni robocze, poniedziałek – piątek, od godziny 7:30 do godziny 15:05.

- Tryb udzielenia zamówienia

# Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie ustawy z dnia 
29 stycznia 2004 rok – Prawo zamówień publicznych – zwanej dalej ustawą Pzp - (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.).

- Opis przedmiotu zamówienia

3.1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie napraw i konserwacji urządzeń medycznych i precyzyjnych dla Płockiego Zakładu Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o., z podziałem na 9 pakietów.

3.2.	Oznaczenie kodowe Wspólnego Słownika Zamówień CPV: 50400000-9 Usługi w zakresie napraw 
i konserwacji urządzeń medycznych i precyzyjnych

3.3.	Szczegółowy zakres zamówienia zawiera Opis przedmiotu zamówienia (OPZ), Istotne postanowienia umowy (IPU) i Formularze cenowe – Załączniki Nr 1, 2 i 4 do SIWZ.

- Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

- Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na poszczególne pakiety.

- Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

- Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

- Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

- Termin wykonania zamówienia: sukcesywnie przez 24 miesiące licząc od daty zawarcia umowy.

- Warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.

  - O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:

    - posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku.

    - posiadania wiedzy i doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia:

- warunek ten będzie spełniony przez Wykonawcę, jeżeli zrealizował/realizuje w ciągu ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, min. 1 usługę polegającą na świadczeniu usług tego samego rodzaju, o wartości zł. brutto min:

| pakiet: 1 | 5 000 |
| --- | --- |
| pakiet: 2 | 3 800 |
| pakiet: 3 | 4 600 |
| pakiet: 4 | 15 000 |
| pakiet: 5 | 6 000 |
| pakiet: 6 | 4 000 |
| pakiet: 7 | 15 000 |
| pakiet: 8 | 7 000 |
| pakiet: 9 | 35 000 |

a ocena jego spełnienia zostanie dokonana na podstawie dokumentu, o którym mowa w pkt 15.A.2 SIWZ;

W przypadku oferowania kilku pakietów należy odpowiednio zsumować wartości przypadające dla danego pakietu.

    - dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania   zamówienia;

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku.

    - sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia:

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku.

- W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.

- W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunki określone 
w pkt 10.1.1. – 10.1.4 winien spełniać  jeden Wykonawca lub wszyscy Wykonawcy wspólnie. Warunek określony w pkt  12 powinien spełniać każdy z Wykonawców indywidualnie.

- Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych 
do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie 
od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów 
do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

- Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

- W celu potwierdzenia spełniania Warunków udziału w postępowaniu do oferty należy załączyć:

  - Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 pkt 1-4 – wg Załącznika Nr 5 do SIWZ;

  - Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych usług, o których mowa w pkt 11.1.2. SIWZ, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których usługi zostały/są wykonane/wykonywane oraz 
z załączeniem dowodów czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013 poz. 231, § 1 ust. 2) – wg Załącznika Nr 7 do SIWZ;

W przypadku oferty składanej przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego, oświadczenie o spełnianiu warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1 - 4 składa przynajmniej jeden z Wykonawców lub wszyscy Wykonawcy potwierdzając, że łącznie spełniają te warunki.

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

    - W celu wykazania, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania 
w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, Wykonawca zobowiązany jest do złożenia niżej wymienionych dokumentów i oświadczeń:

    - Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia – wg Załącznika Nr 6 do SIWZ.

    - Aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

UWAGA: Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w punkcie 2 składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

  - nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

Dokument, o którym mowa w lit. a) powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Jeżeli w kraju zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsca zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt a) powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem - wystawione z odpowiednią datą wymaganą dla tych dokumentów.

W przypadku oferty składanej przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego, dokumenty potwierdzające, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu składa każdy z Wykonawców oddzielnie.

    - W celu wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu dotyczącego braku podstaw 
do wykluczenia z postępowania o udzielenia zamówienia Wykonawcy, w okolicznościach, 
o których mowa w art. 24 ust 2 pkt 5 ustawy Pzp należy złożyć następujące dokumenty 
w formie oryginału lub kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną z zachowaniem sposobu reprezentacji:

      - Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 albo informację o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej – wg Załącznika Nr 8 
do SIWZ.

    - Pozostałe dokumenty wymagane w ofercie:

      - Wypełniony i podpisany Formularz Ofertowy – wg Załącznika Nr 3 do SIWZ,

      - Wypełniony(e) i podpisany(e) Formularz(e) Cenowy(e) – wg Załącznika Nr 4.1.-4.9. do SIWZ – dotyczy oferowanych pakietów.

- Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami.

  - Niniejsze postępowanie prowadzone jest w języku polskim.

  - Wszelkie oświadczenia, wnioski zawiadomienia oraz informacje będą przekazywane przez Zamawiającego i Wykonawców pisemnie (listownie), faksem lub drogą elektroniczną.

  - Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

  - Dokumenty składane przez Wykonawców, w odpowiedzi na wezwanie w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, winny być złożone w formie pisemnej, tj.: oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Wadium

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

- Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami.

  - Zamawiający wyznacza do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami:

Marta Mikulska  – inspektor w Dziale Zamówień Publicznych,

tel: +48 24 364 51 24, fax: +48 24 364 51 02, 24 364 52 49;

e-mail: zamowienia_publiczne@plockizoz.pl.

  - Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców.

- Termin związania ofertą.

  - Termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia składania ofert.

  - Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

- Opis sposobu przygotowania ofert.

  - Każdy Wykonawca może złożyć jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert niż jedna lub złożenie oferty wariantowej skutkować będzie odrzuceniem wszystkich złożonych przez danego Wykonawcę ofert.

  - Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

  - Oferta składana przez Wykonawcę powinna być sporządzona na Formularzu Ofertowym załączonym do niniejszej SIWZ (Załącznik Nr 3) lub w jego formie. Formularz Ofertowy wraz ze stanowiącymi integralną część oferty załącznikami, muszą być wypełnione przez Wykonawcę ściśle według postanowień niniejszej SIWZ.

  - W przypadku, gdy Wykonawca dołączy do oferty kopię dokumentu, kopia ta musi być potwierdzona za zgodność z oryginałem w sposób określony w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 roku w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający 
od Wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013 r. poz. 231).

  - Oferta musi być napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze, ręcznie długopisem lub nieścieralnym atramentem. Treść oferty musi odpowiadać treści niniejszej SIWZ.

  - Wszystkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł zmiany muszą być opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę.

  - Jeżeli Wykonawca załączy do oferty dokumenty w języku obcym, dokumenty te muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.

  - Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy. Uprawnionymi do składania oświadczeń woli są osoby wykazane w Krajowym Rejestrze Sądowym (rejestrze przedsiębiorców) albo, jeżeli Wykonawca nie uzyskał dotychczas wpisu do KRS, osoby wskazane w dotychczasowych: rejestrze handlowym, rejestrze spółdzielni lub przedsiębiorstw państwowych, w ewidencji działalności gospodarczej. Wyżej wymienione uprawnienia posiadają także osoby legitymujące się odpowiednimi pełnomocnictwami udzielonymi przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. W przypadku podpisywania oferty przez osobę/osoby posiadające pełnomocnictwa, dokumenty pełnomocnictwa muszą być dołączone do oferty w oryginale lub w notarialnie uwierzytelnionej kopii.

  - Zaleca się, aby wszystkie zapisane strony oferty (a nie kartki) wraz z załącznikami były jednoznacznie ponumerowane, a także podpisane przez osobę lub osoby podpisujące ofertę.

  - Proponuje się, aby oferta wraz ze wszystkimi załącznikami była trwale spięta.

  - Kilka podmiotów może złożyć ofertę wspólną. W takim przypadku podmioty te ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy.

  - Informacje składane w trakcie postępowania stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których Wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępnione innym uczestnikom postępowania, muszą być oznaczone klauzulą: DOKUMENT STANOWI TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA w rozumieniu art.11 ust.4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz.1503 z późn. zm.).

  - Wykonawca zobowiązany jest do wskazania w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom.

- Miejsce i termin składania ofert.

  - Oferty należy składać w nieprzejrzystym, zamkniętym opakowaniu do dnia 7 marca 2014 roku do godz. 09:30 w siedzibie Zamawiającego: Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o., ul. Kościuszki 28, 09-402 Płock, pokój nr 203, Dział Zamówień Publicznych.

  - Opakowanie zawierające ofertę powinno być zaadresowane:

Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o., ul. Kościuszki 28, 09-402 Płock, pokój nr 203, Dział Zamówień Publicznych

oraz oznakowane następująco:

„Świadczenie usług w zakresie napraw i konserwacji urządzeń medycznych i precyzyjnych ” nr sprawy PZOZ/DZP/382/09PN/14

– nie otwierać przed …………………… 2014 roku godz: ……….” (wypełnia Wykonawca)

i opatrzone nazwą oraz dokładnym adresem Wykonawcy.

  - Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne (listowne) powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty przed upływem  terminu składania ofert. Zarówno zmiana jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej. Zmiany dotyczące treści oferty lub powiadomienie o wycofaniu oferty powinny być przygotowane, opakowane i zaadresowane w ten sam sposób jak oferta. Dodatkowo opakowanie, w którym jest przekazywana zmieniona oferta lub powiadomienie o wycofaniu oferty, należy opatrzyć napisem ZMIANA lub WYCOFANIE.

  - Oferty złożone po terminie będą zwrócone Wykonawcom niezwłocznie.

- Miejsce i termin otwarcia ofert.

  - Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu  7 marca 2014 roku o godz. 10.00 w siedzibie Zamawiającego: Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o., ul. Kościuszki 28, 09-402 Płock, sala „Grzybek” I piętro.

  - Otwarcie ofert jest jawne. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

  - Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy i adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, warunków płatności, zawartych w ofercie.

  - Na wniosek Wykonawców, którzy nie byli obecni na otwarciu ofert, Zamawiający przekaże niezwłocznie informacje, o których mowa w ppkt 22.3.

- Opis sposobu obliczenia ceny.

  - Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia wynikające wprost        z Opisu przedmiotu zamówienia, jak również inne koszty wynikające z umowy, której istotne postanowienia stanowi Załącznik Nr 2 do niniejszej SIWZ.

  - Cena oferty musi zawierać cenę netto, podatek VAT, cenę brutto oraz musi być podana 
w polskich złotych, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

  - Ewentualne upusty, jakie Wykonawca zamierza udzielić Zamawiającemu muszą być już uwzględnione w cenie oferty.

- Informacje dotyczące walut stosowanych przy rozliczeniach między Zamawiającym 
a Wykonawcą.

Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich (PLN).

- Kryteria wyboru ofert, sposób oceny ofert.

  - Wybór oferty dokonany zostanie dla każdego pakietu indywidualnie na podstawie poniższego kryterium:

W zakresie kryterium „Cena” oferta może uzyskać maksymalnie 100 pkt, co stanowi wagę 100%, przy czym ocena punktowa kryterium dokonana zostanie zgodnie z formułą:

| Lp. | Nazwa kryterium | Waga kryterium | Sposób punktowania |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cena | 100% | najniższa cena zaoferowana / cena badanej oferty x 100 pkt. x % ranga kryterium |  |

  - Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, którego oferta uzyska największą liczbę punktów wśród złożonych ofert.

  - Jeżeli nie będzie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że zostały złożone oferty 
o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, 
do złożenia w określonym terminie ofert dodatkowych.

  - Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane
w złożonych ofertach.

- Udzielenie zamówienia.

  - Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w ustawie Pzp oraz niniejszej SIWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza 
w oparciu o kryteria wyboru podane w ogłoszeniu o zamówieniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

  - O odrzuceniu ofert(y) oraz wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadomi niezwłocznie Wykonawców, którzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

  - Niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej, Zamawiający zamieści informacje, określone 
w art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp (zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty) na własnej stronie internetowej, podanej w pkt 1 niniejszej SIWZ oraz w swojej siedzibie na tablicy ogłoszeń.

  - Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminach określonych 
w art. 94 ustawy Pzp.

- Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty    najkorzystniejszej, w celu zawarcia umowy.

  - Umowa z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta w miejscu i terminie określonym przez      Zamawiającego.

  - Umowa zostanie sporządzona w dwóch egzemplarzach: jeden dla Zamawiającego, jeden dla   Wykonawcy.

  - W przypadku udzielenia zamówienia konsorcjum (tzn. Wykonawcy określonemu w art. 23 ust. 1 ustawy Pzp) – Zamawiający przed podpisaniem umowy może zażądać złożenia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

  - Zamawiający może zwrócić się do Wykonawcy o dodatkowe dane w zakresie niezbędnym do wypełnienia komparycji tj. części wstępnej umowy, w której określa się jej strony.

- Istotne postanowienia umowy.

  - Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści umowy, która zostanie   zawarta z wybranym Wykonawcą, stanowią Załącznik Nr 2 do niniejszej specyfikacji.

  - Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian zawartej umowy w przypadkach określonych w istotnych postanowieniach umowy.

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- Środki ochrony prawnej przysługujące Wykonawcom

  - Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, na podstawie art. 180 ust. 2 tej ustawy przysługuje odwołanie wyłącznie wobec czynności:

- opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu,

- wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia,

- odrzucenia oferty odwołującego.

  - Na powyższe czynności odwołanie wnosi się w terminach określonych w art. 182 ustawy Pzp.

  - Szczegółowe zasady wnoszenia środków ochrony prawnej opisane są w Dziale VI ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.).

## Załączniki:

Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 – Istotne postanowienia umowy

Załącznik nr 3 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 4.1.-4.9. – Formularze cenowe

Załącznik nr 5 – Oświadczenie Wykonawcy w trybie art. 22 ustawy Pzp

Załącznik nr 6 – Oświadczenie Wykonawcy w trybie art. 24 ustawy Pzp

Załącznik nr 7 – Wykaz usług, o których mowa w pkt 15.A.2.

Załącznik nr 8 – Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej / Informacja o tym, że wykonawca nie należy do grupy kapitałowej

Płock, dnia  27 lutego 2014 roku

Załącznik Nr 1 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie napraw i konserwacji urządzeń medycznych i precyzyjnych Płockiego Zakładu Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o., z podziałem na 9 pakietów.

Pod pojęciem „przeglądy techniczne i konserwacje” rozumie się wykonywanie czynności, których zakres określają zalecenia producenta danego urządzenia, polegające na sprawdzeniu poprawności działania, przeprowadzeniu konserwacji, ewentualnych kalibracji oraz wymianie części zużywalnych z potwierdzeniem wykonania tych czynności wpisem do paszportu technicznego oraz wystawieniem protokołu serwisowego, w szczególności przeglądy techniczne i konserwacje obejmują:

a) sprawdzenie poprawności działania urządzenia, przeprowadzenie konserwacji, wymianie części zużywalnych, itp.

b) legalizację urządzeń, kalibrację.

c) sprawdzanie instalacji, regulacja (ustawianie) wymaganych przez producenta parametrów.

d) sporządzanie orzeczeń o stanie technicznym urządzeń nie nadających się do naprawy.

e) dokonywanie wpisu w paszportach technicznych oraz wystawiane raportu serwisowego.

Pod pojęciem „naprawy” należy rozumieć usunięcie nieprawidłowości w działaniu urządzenia poprzez wymianę uszkodzonych lub zużytych części w terminie określonym w wykazie sprzętu od chwili zgłoszenia przez Zamawiającego. Wykonanie naprawy musi być potwierdzone odpowiednim wpisem do paszportu technicznego naprawianego urządzenia oraz wystawieniem protokołu serwisowego.

Pod pojęciem „roboczo/godziny” rozumie się czas wykonywania usługi naprawy zleconej przez Zamawiającego.

Nr pakietu                Producent urządzeń

| pakiet: 1 | TOSHIBA |
| --- | --- |
| pakiet: 2 | VIASYS |
| pakiet: 3 | ATOM |
| pakiet: 4 | GMM |
| pakiet: 5 | NEWPORT |
| pakiet: 6 | SHENZEN MINDRAY COVIDIEN |
| pakiet: 7 | SHIMAZU |
| pakiet: 8 | SMAM |
| pakiet: 9 | EMILDUE, ASKOR, CARDINAL HEALTH, COROMETRICS, COVIDIEN, CONTEC MEDICAL SYSTEM Co. Ldt., CRITIKON, DRAGER, ERBE, FISHER&PAYKEL, HITACHI, KWAPISZ, MEDIMA, MADSEN ELECTRONICS, MES SP. z o.o., NELLCOR, NIHON KOHDEN, NOWAMETRIX, OCULUS OPTIKGERATE GMBH Austria, OXFORD, SATELEC, SECHRIST, SONOPAN, TERUMO, VICKERS, VILTECHMEDA, TOPCON CORPORATION Japonia, MEDICAL ELEKTRICAL EQUIPMENT |

Załącznik Nr 2 do SIWZ

##### ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

§ 1 PRZEDMIOT UMOWY

- Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania usługę w zakresie napraw i konserwacji urządzeń medycznych i precyzyjnych Zamawiającego w zakresie pakietu nr ........ (spis sprzętu zawiera zał. nr 1 do umowy) na podstawie zleceń wystawianych przez uprawnionych pracowników Zamawiającego. Wykaz uprawnionych pracowników Zamawiającego stanowi załącznik nr 2 do umowy.

- Integralną częścią umowy jest Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia oraz oferta Wykonawcy.

§ 2   WARUNKI REALIZACJI UMOWY

Umowa zostaje zawarta na okres 24 miesięcy tj. od .......... do dnia ............., z zastrzeżeniem § 11 ust. 5 pkt c) niniejszej umowy.

§ 3

- Naprawy oraz przeglądy techniczne i konserwacje będą wykonywane zgodnie z poniższymi zasadami:

- wykonanie napraw lub przeglądów pogwarancyjnych odbywa się wyłącznie na zlecenie Zamawiającego,

- Wykonawca przed przystąpieniem do naprawy lub przeglądu pogwarancyjnego i konserwacji zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu koszt niezbędnych części i materiałów,

- w przypadku stwierdzenia w toku naprawy lub przeglądu pogwarancyjnego konieczności wykonania dodatkowych czynności przekraczających normalną eksploatację Wykonawca wystawi Zamawiającemu do akceptacji ofertę na zakup części i materiałów eksploatacyjnych. Oferta zostanie złożona do 24 godzin od pierwszego zbadania sprzętu przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy. Zamawiający zaakceptuje lub odmówi przyjęcia oferty w terminie do dwóch dni roboczych od otrzymania od Wykonawcy, z zastrzeżeniem sytuacji wymagających zastosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004r,

- Wykonawca ma obowiązek wykazać Zamawiającemu, iż dodatkowe naprawy lub przeglądy wynikają z czynności przekraczających normalną eksploatację, a w przypadku stwierdzenia 
w toku naprawy lub przeglądu pogwarancyjnego konieczności wykonania dodatkowych czynności Zamawiający może zlecić ich wykonanie, a rozliczenie nastąpi według dodatkowych roboczogodzin zamówionych przez Zamawiającego, wyszczególnionych w formularzu cenowym.

- części, które podlegają wymianie, muszą pochodzić od producenta naprawianego sprzętu lub od wskazanego przez niego wytwórcy.

- Wykonawca, po dokonaniu naprawy lub przeglądu pogwarancyjnego, zobowiązany jest do okazania i zwrotu wymienionych części uprawnionemu pracownikowi Zamawiającego, jednak nie później niż w dniu zwrotu naprawionego sprzętu. Powyższe nie dotyczy usług wykonywanych poza siedzibą Zamawiającego.

- Wykonawca po dokonaniu naprawy lub pogwarancyjnego serwisu i konserwacji wystawi dokument dopuszczający urządzenie bądź aparaturę medyczną do dalszej eksploatacji oraz dokona wymaganych wpisów do dokumentacji technicznej urządzenia lub aparatury w tym potwierdzi spełnianie normy PN EN:60601 lub równoważnej przez naprawiane urządzenie.

- Wszelkie naprawy oraz pogwarancyjne przeglądy techniczne i konserwacje Wykonawca wykona przy użyciu własnych materiałów i narzędzi.

- Wszelkie czynności związane z realizacją niniejszej umowy będą dokonywane zgodnie 
z: zaleceniami producentów sprzętu i aparatury, przepisami BHP i p.poż,

- Wykonawca nie może dokonywać żadnych zmian w układach, nastawach oraz zmian parametrów aparatury, chyba, że posiada pisemne upoważnienie producenta oraz pisemną zgodę Zamawiającego, a zmiana ma na celu poprawę funkcjonalności, bezpieczeństwa lub modernizację oprogramowania.

- Wszelkie naprawy oraz pogwarancyjne przeglądy techniczne i konserwacje muszą zostać przeprowadzone zgodnie z normą PN – EN 62353 lub równoważną.

- Czas wykonania naprawy nie może być dłuższy niż 7 dni roboczych liczonych od zgłoszenia zlecenia i akceptacji kosztów naprawy lub 14 dni w przypadku gdy zachodzi konieczność sprowadzenia części z zagranicy. Wykonawca przedstawi do akceptacji koszty naprawy w terminie maksymalnie 2 dni roboczych od zgłoszenia. Do czasu dokonania naprawy nie wlicza się czasu oczekiwania na akceptację kosztów naprawy przez Zamawiającego. Za dni robocze uważa się dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo uznanych za wolne od pracy.

- Czas wykonania naprawy może ulec wydłużeniu jedynie w szczególnych przypadkach i po pisemnej akceptacji Zamawiającego.

- Pogwarancyjne przeglądy techniczne i konserwację Wykonawca wykona w terminie uzgodnionym przez strony  z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem.

- W przypadku braku dostępności u producenta części zamiennych do danego urządzenia ( dotyczy urządzeń 10 letnich i starszych) z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, Wykonawca poinformuje o tym fakcie w formie pisemnej i wykaże przyczynę braku części zamiennych. Wykazanie braku części zamiennych z przyczyn niezależnych od Wykonawcy może stanowić podstawę do rozwiązania umowy przez Zamawiającego w części niemożliwej do wykonania tj. części dotkniętej brakiem dostępności u producenta części zamiennych. Wynagrodzenie wykonawcy ulegnie odpowiedniemu zmniejszeniu. Zamawiający w szczególności nie będzie posiadał ani dochodził żadnych roszczeń odszkodowawczych oraz nie będzie uprawniony do naliczenia kar umownych.

- Odbioru wykonanych zleceń będzie dokonywał uprawniony pracownik Zamawiającego na podstawie karty pracy w dniu zakończenia realizacji przedmiotu umowy.

§ 4

- Dopuszcza się możliwość korzystania przez Wykonawcę z pomocy podwykonawców – zgodnie z ofertą Wykonawcy stanowiącą integralną część umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się do wyboru tylko takich podwykonawców, którzy posiadają niezbędne uprawnienia, wiedzę i bazę do realizacji przedmiotu zamówienia.

- Wykonawca odpowiada za działania lub zaniechania podwykonawców jak za własne.

§ 5

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zleceń, o których mowa w §1 niniejszej umowy w siedzibie Zamawiającego.

- W razie konieczności dokonania naprawy poza siedzibą Zamawiającego, Zamawiający przetransportuje sprzęt  lub aparaturę medyczną do siedziby Wykonawcy na własny koszt i ryzyko. Transport sprzętu z miejsca naprawy do siedziby Zamawiającego odbędzie się staraniem na koszt i ryzyko Wykonawcy.

§ 6

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego w związku z ewentualną szkodą powstałą w wyniku nienależytego wykonania zlecenia lub nie wykonania umowy.

§ 7

- Zgłoszenie lub zlecenie naprawy oraz zlecenie przeglądu pogwarancyjnego odnotowane będą 
w książce zleceń.

- Zamawiający zobowiązuje się do niezwłocznego odbioru naprawionego sprzętu lub aparatury medycznej.

- Zamawiający zobowiązany jest powierzyć obsługę eksploatacyjną sprzętu i aparatury medycznej objętych niniejszą umową wyłącznie osobom o odpowiednich kwalifikacjach, które są jednocześnie odpowiedzialne za działanie sprzętu. Wykonawca na wniosek Zamawiającego i w jego siedzibie dokona jednorazowo odpowiedniego przeszkolenia w zakresie prawidłowej obsługi oraz eksploatacji sprzętu i aparatury medycznej objętych przedmiotem umowy.

- Zamawiający zobowiązany jest potwierdzić pod względem formalnym i merytorycznym karty pracy/ raport serwisowy  pracowników Wykonawcy po wykonaniu zlecenia. Potwierdzenie następuje poprzez przyłożenie pieczęci Zamawiającego i złożenia podpisu przez upoważnionego pracownika Zamawiającego w dniu zakończenia realizacji przedmiotu umowy.

- Wykonawca będzie świadczył Usługi serwisowe objęte niniejszą umową na rzecz Zamawiającego od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 17:00 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy

§ 8   WYNAGRODZENIE I WARUNKI PŁATNOŚCI

- Wynagrodzenie za świadczone usługi wynosi:

Pakiet nr 1 netto: ......... brutto ……………………….(słownie złotych: .......);

Pakiet nr 2 netto: ......... brutto ……………………….(słownie złotych: .......);

Pakiet nr 3 netto: ......... brutto ……………………….(słownie złotych: .......);

Itd….

Łączna wartość umowy wynosi netto:………………PLN, brutto………………PLN.

- Wynagrodzenie obejmuje:

  - koszty robocizny

  - koszty dojazdów

  - koszty diet

  - koszty części zamiennych i materiałów przeglądów technicznych sprzętu i aparatury medycznej, wynikających z normalnej eksploatacji urządzeń.

- Podstawą do zapłaty za wykonany przedmiot umowy, o którym mowa w § 1, będzie prawidłowo wystawiona faktura przez Wykonawcę, płatna przelewem na konto bankowe Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania przez Zamawiającego. Wykonawca wystawi fakturę na podstawie zatwierdzonego i podpisanego raportu serwisowego przez Zamawiającego

- Ceny, o których mowa w ust. 1, pozostaną niezmienne przez okres 12 miesięcy, po tym okresie cena może ulec zmianie o wskaźnik średniorocznego wzrostu cen towarów i usług ogłoszony przez GUS za dany rok, co zostanie unormowane odpowiednim aneksem do niniejszej umowy.

§ 9

- Wynagrodzenie za czynności opisane w § 3 ust. 1 pkt c i d będzie płatna w oparciu o prawidłowo wystawioną fakturę przez Wykonawcę na podstawie zatwierdzonej i podpisanej karty pracy przez Zamawiającego.

- Należne wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 będzie płatne przez Zamawiającego przelewem na konto bankowe wskazane na fakturze w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania przez zamawiającego.

- Na części Wykonawca udzieli gwarancji zgodnie z gwarancją producenta, jednakże nie krótszej niż 6 miesięcy od daty dokonania usługi.

§ 10   KARY UMOWNE

- Zamawiający może naliczyć Wykonawcy karę umowną:

a)	za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy
w wysokości 50 zł, za każdy dzień przekroczenia terminów  określonych w § 3 pkt.2.

b)	za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego wskutek okoliczności, za które odpowiada Wykonawca w wysokości 5% wartości brutto wartości umowy, o której mowa w § 8 ust. 1.

- O nałożonych karach, Zamawiający powiadomi Wykonawcę pisemnie.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania przekraczającego wysokość kar umownych.

- Zamawiający odstąpi od naliczania kar umownych określonych w § 10 ust.1 lit. a w przypadku, gdy Wykonawca dostarczy na czas naprawy sprzęt zastępczy o tej samej jakości lub lepszy, zapewniający ten sam zakres i jakość wykonywanych badań i zabiegów.

§ 11   ZMIANY TREŚCI I WARUNKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY

- W razie zaistnienia istotnych zmian okoliczności, powodujących, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia  powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

- Strony ustalają możliwość rozwiązania niniejszej umowy za 3 miesięcznym terminem wypowiedzenia upływającym z końcem miesiąca kalendarzowego.

- W przypadku wycofania urządzenia lub aparatury medycznej, będącej przedmiotem niniejszej umowy z użytkowania, strony pomniejszą proporcjonalnie wynagrodzenie o którym mowa § 8 ust. 1 umowy.

- Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności i mogą zostać dokonane, o ile nie stoją w sprzeczność z regulacjami zawartymi w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.).

- Zgodnie z art. 144 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.) Zamawiający przewiduje możliwość następującej zmiany postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści złożonej w postępowaniu oferty:

  - zmiana przepisów prawa lub istotnych i korzystnych z uwagi na działalność dla Zamawiającego stosunków umownych;

  - zmiana urzędowej stawki podatku VAT, przy czym zmianie ulegnie wyłącznie cena brutto, cena netto pozostanie bez zmian, z zastrzeżeniem, że zmiana ta wchodzi w życie z dniem wejścia w życie aktu prawnego wprowadzającego tę zmianę;

  - niewykorzystania wartości umowy w terminie, o którym mowa w § 2, Zamawiający przewiduje możliwość przedłużenia okresu obowiązywania umowy na czas określony, nie dłużej jednak niż do wykorzystania wartości umowy;

  - zmiana ceny po okresie 12 miesięcy o wskaźnik średniorocznego wzrostu cen towarów i usług ogłoszony przez GUS za dany rok, zgodnie z § 8 ust. 4 niniejszej umowy.

- Każda zmiana warunków umowy wymaga formy pisemnej w postaci aneksu, pod rygorem nieważności.

§ 12   UBEZPIECZENIE

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody w mieniu Zamawiającego powstałe z jego winy oraz z przyczyn leżących po jego stronie, powstałe w wyniku niewykonania lub niewłaściwego wykonania umowy. Powstanie szkody oraz jej okoliczności – przyczyny i wysokość ustala Zamawiający protokołem, którego kopię doręcza Wykonawcy.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za należyte wykonanie usługi przed uprawnionymi organami zewnętrznymi oraz przed Zamawiającym.

- Wykonawca oświadcza, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej objętej przedmiotem umowy na sumę ubezpieczeniową min. 150 tys. złotych. Na potwierdzenie czego w każdym czasie na pisemne żądanie Zamawiającego przedłoży kopie aktualnej polisy ubezpieczeniowej.

- Wykonawca zobowiązuje się do kontynuowania ubezpieczenia przez cały okres obowiązywania niniejszej umowy. W przypadku upływu terminu ważności polisy w czasie obowiązywania umowy Wykonawca odnowi ubezpieczenie najpóźniej 14 dni przed upływem terminu ważności polisy. Kopie kolejnych polis będą każdorazowo składane Zamawiającemu nie później niż w 3 dniu od daty ich odnowienia. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania przedstawienia odnowionych polis do wglądu w oryginale.

- Polisa ubezpieczeniowa nie może zostać odwołana, ograniczona lub w istotny sposób zmieniona bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.

§ 13   POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- Ewentualne spory mogące wyniknąć z realizacji niniejszej umowy strony zobowiązują się rozwiązywać polubownie, w drodze negocjacji. W razie braku porozumienia spory będzie rozstrzygał sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.).

- Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Załączniki do umowy:

Załącznik Nr 1 – Spis aparatury – formularz cenowy pakiet nr…

Załącznik Nr 2 – Wykaz uprawnionych pracowników Zamawiającego do składania zleceń

WYKONAWCA	                                                                            		ZAMAWIAJĄCY

Załącznik Nr 3 do SIWZ

## FORMULARZ OFERTOWY

POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

o wartości zamówienia nie przekraczającej kwoty określonych w przepisach wydanych na podstawie

art. 11 ust. 8 ustawy – Prawo zamówień publicznych  (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.)

## Dane dotyczące Wykonawcy:

Nazwa/Imię i nazwisko Wykonawcy: ...........................................................................................................

Siedziba/m-ce zam.: .......................................kod....................ul..............................................................

Województwo:.....................................nr telefonu/fax ………….…………......................................................

http:// ..................................................... e-mail: ............................................................................................

Osoba upoważniona do kontaktów:................................................................. tel. ....................................

## Dane dotyczące Zamawiającego:

Nazwa: Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o.

Siedziba: ul. Kościuszki 28, 09-402 Płock

- Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na świadczenie usług w zakresie napraw i konserwacji urządzeń medycznych i precyzyjnych oferujemy wykonanie usługi objętej zamówieniem, zgodnie z załączonym(i) formularzem(ami) cenowym(i) w zakresie pakietu nr…………………...

(Wypełnia Wykonawca)

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.

- Oświadczamy, że zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia istotne postanowienia umowy zostały przez nas zaakceptowane i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na warunkach w nich określonych, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Oświadczamy, iż zobowiązujemy się do wykonania przedmiotu zamówienia w wymaganym terminie –24 miesiące od dnia zawarcia umowy.

- Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ.

- Termin płatności: 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.

- Jednocześnie oświadczamy, że Wykonawca:

- *nie zleci wykonania przedmiotu zamówienia podwykonawcom, a całość prac wykona w ramach działań swojego przedsiębiorstwa,

- *zamierza powierzyć podwykonawcom wykonanie zamówienia

* niepotrzebne skreślić

- Niniejszą ofertę składamy przy pełnej świadomości odpowiedzialności karnej wynikającej 
z ustawy z dnia 06 czerwca 1997 roku Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553 z późn. zm.).

- Załącznikami do niniejszej oferty są:

1. …................................................................................................................................................

2. …................................................................................................................................................

3. …................................................................................................................................................

- Oświadczamy, że na stronach ............................................ oferty są zawarte informacje, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji 
i nie mogą być one ogólnie udostępniane przez Zamawiającego.

- Oferta zawiera  …............. stron podpisanych i ponumerowanych od nr …........  do nr …........

Miejscowość i data: …...............................                                 	……………………………….

Podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 4.1. do SIWZ

Formularz cenowy - pakiet nr 1

| LP | Nazwa Urządzenia | NR fabryczny/ seryjny | Producent | Nr inwentarzowy | Rok produkcji | Interwał czasowy przeglądów | Ilość zamawiana przeglądów | cena netto 1 przeglądu | Ilość zamawiana r/h dodatk. | cena netto za 1r/h | Wartość netto w PLN | stawka podatku VAT % | Wartość brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11=(7*8)+(9*10) | 12 | 13=11+12 |
| 1. | Ultrasonograf NEMIO 17/SSA-550A | P5603920 | TOSHIBA | T/IV 42-133-11 | 2005 | 12 m-cy | 2 |  | 5 |  |  | 23 |  |
| 2. | USG Toshiba Xsario General SSA-660/ALG | Lgg 0965716 | TOSHIBA | T/IV 42-133-12 | 2009 | 12 m-cy | 2 |  | 5 |  |  | 23 |  |
| Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | xxxxx |  |

Miejscowość i data: …...............................                                    						       ………………………..…………….

Podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 4.2. do SIWZ

Formularz cenowy - pakiet nr 2

| LP | Nazwa Urządzenia | NR fabryczny/ seryjny | Producent | Nr inwentarzowy | Rok produkcji | Interwał czasowy przeglądów | Ilość zamawiana przeglądów | cena netto 1 przeglądu | Ilość zamawiana r/h dodatk. | cena netto za 1r/h | Wartość netto w PLN | stawka podatku VAT % | Wartość brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11=(7*8)+(9*10) | 12 | 13=11+12 |
| 1. | Respirator dla nowor. Infant Flow SiPAP | AGN01525 | VIASYS | T/IV-42-165-9 | --- | 6 m-cy | 4 |  | 5 |  |  | 23 |  |

Miejscowość i data: …...............................                                 					     ………………………..…………….

Podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 4.3. do SIWZ

Formularz cenowy - pakiet nr 3

| LP | Nazwa Urządzenia | NR fabryczny/ seryjny | Producent | Nr inwentarzowy | Rok produkcji | Interwał czasowy przeglądów | Ilość zamawiana przeglądów | cena netto 1 przeglądu | Ilość zamawiana r/h dodatk. | cena netto za 1r/h | Wartość netto w PLN | stawka podatku VAT % | Wartość brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11=(7*8)+(9*10) | 12 | 13=11+12 |
| 1. | Inkubator noworodkowy V850W | 8030906 | ATOM | T/IV42-195-1 | ---- | 6 m-cy | 4 |  | 8 |  |  | 23 |  |
| 2. | Inkubator noworodkowy V850W | 9070804 | ATOM | T/IV42-20-45 | ---- | 6 m-cy | 4 |  | 8 |  |  | 23 |  |
| 3. | Inkubator noworodkowy V850W | 9070805 | ATOM | T/IV42-20-43 | ---- | 6 m-cy | 4 |  | 8 |  |  | 23 |  |
| 4. | Inkubator noworodkowy V850W | 9070809 | ATOM | T/IV42-20-42 | ---- | 6 m-cy | 4 |  | 8 |  |  | 23 |  |
| 5. | Inkubator noworodkowy V850W | 9070810 | ATOM | T/IV42-20-44 | ---- | 6 m-cy | 4 |  | 8 |  |  | 23 |  |
| 6. | Inkubator V2100G | 1920551 | ATOM | T/IV42-20-47 | ---- | 12 m-cy | 2 |  | 8 |  |  | 23 |  |
| Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | xxxxx |  |

Miejscowość i data: …...............................                                                                                               ………………………..…………….

Podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 4.4. do SIWZ

Formularz cenowy - pakiet nr 4

| LP | Nazwa Urządzenia | NR fabryczny/ seryjny | Producent | Nr inwentarzowy | Rok produkcji | Interwał czasowy przeglądów | Ilość zamawiana przeglądów | cena netto 1 przeglądu | Ilość zamawiana r/h dodatk. | cena netto za 1r/h | Wartość netto w PLN | stawka podatku VAT % | Wartość brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11=(7*8)+(9*10) | 12 | 13=11+12 |
| 1. | Aparat RTG OPERA G 50/T20c | 22260 | GMM | T/IV 40-1-30 | 2002 | 4 m-ce | 6 |  | 10 |  |  | 23 |  |

Miejscowość i data: …...............................                                   						  ………………………..…………….

Podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 4.5. do SIWZ

Formularz cenowy - pakiet nr 5

| LP | Nazwa Urządzenia | NR fabryczny/ seryjny | Producent | Nr inwentarzowy | Rok produkcji | Interwał czasowy przeglądów | Ilość zamawiana przeglądów | cena netto 1 przeglądu | Ilość zamawiana r/h dodatk. | cena netto za 1r/h | Wartość netto w PLN | stawka podatku VAT % | Wartość brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11=(7*8)+(9*10) | 12 | 13=11+12 |
| 1. | Respirator E150 Breeze | 9510BE157 | NewPort Medical | J/IV 42-7-17 | ---- | 6 m-cy | 4 |  | 5 |  |  | 23 |  |

Miejscowość i data: …...............................                                   						    ………………………..…………….

Podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 4.6. do SIWZ

Formularz cenowy - pakiet nr 6

| LP | Nazwa Urządzenia | NR fabryczny/ seryjny | Producent | Nr inwentarzowy | Rok produkcji | Interwał czasowy przeglądów | Ilość zamawiana przeglądów | cena netto 1 przeglądu | Ilość zamawiana r/h dodatk. | cena netto za 1r/h | Wartość netto w PLN | stawka podatku VAT % | Wartość brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11=(7*8)+(9*10) | 12 | 13=11+12 |
| 1. | Pulsoksymetr PM - 60 | CR-98111908 | SHENZEN MINDRAY | ---- | --- | 12 m-cy | 2 |  | 5 |  |  | 23 |  |
| 2. | Kardiomonitor MEC-1000 | AQ83109324 | SHENZEN MINDRAY | T/IV-42-14-28 | 2008 | 12m-cy | 2 |  | 5 |  |  | 23 |  |
| 3. | Kardiomonitor MEC-1000 | AQ83109338 | SHENZEN MINDRAY | T/IV-42-14-27 | 2008 | 12 m-cy | 2 |  | 5 |  |  | 23 |  |
| 4. | Pulsoksymetr PM - 60 | CR-98111906 | SHENZEN MINDRAY | J/IV 42-165-19 | 2009 | 12 m-cy | 2 |  | 5 |  |  | 23 |  |
| 5. | Pulsoksymetr PM - 60 | CR-98111907 | SHENZEN MINDRAY | J/IV 42-165-15 | 2009 | 12 m-cy | 2 |  | 5 |  |  | 23 |  |
| 6. | Pulsoksymetr PM - 60 | CR-98111909 | SHENZEN MINDRAY | J/IV 42-165-16 | 2009 | 12m-cy | 2 |  | 5 |  |  | 23 |  |
| 7. | Pulsoksymetr PM - 60 | CR-98111910 | SHENZEN MINDRAY | J/IV42-165-18 | 2009 | 12 m-cy | 2 |  | 5 |  |  | 23 |  |
| 8. | Pulsoksymetr PM-60 | CR 98111908 | SHENZEN MINDRAY | J/IV42-165-17 | 2009 | 12 m-cy | 2 |  | 5 |  |  | 23 |  |
| Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | xxxxx |  |

Miejscowość i data: …...............................                                                                                                                ………………………..…………….

Podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 4.7. do SIWZ

Formularz cenowy - pakiet nr 7

| LP | Nazwa Urządzenia | NR fabryczny/ seryjny | Producent | Nr inwentarzowy | Rok produkcji | Interwał czasowy przeglądów | Ilość zamawiana przeglądów | cena netto 1 przeglądu | Ilość zamawiana r/h dodatk. | cena netto za 1r/h | Wartość netto w PLN | stawka podatku VAT % | Wartość brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11=(7*8)+(9*10) | 12 | 13=11+12 |
| 1. | Aparat RTG YSF-100 | 362536102 | SHIMAZU | --- | 1 | 4 m-ce | 6 |  | 10 |  |  | 23 |  |

Miejscowość i data: …...............................                                                                                                               ………………………..…………….

Podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 4.8. do SIWZ

Formularz cenowy - pakiet nr 8

| LP | Nazwa Urządzenia | NR fabryczny/ seryjny | Producent | Nr inwentarzowy | Rok produkcji | Interwał czasowy przeglądów | Ilość zamawiana przeglądów | cena netto 1 przeglądu | Ilość zamawiana r/h dodatk. | cena netto za 1r/h | Wartość netto w PLN | stawka podatku VAT % | Wartość brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11=(7*8)+(9*10) | 12 | 13=11+12 |
| 1. | Aparat RTG MobilDrive AR 15 | C 1387 | SMAM | T/IV 40-1-28 | 1999 | 4m-ce | 6 |  | 10 |  |  | 23 |  |

Miejscowość i data: …...............................                                                                                          ………………………..…………….

Podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 4.9. do SIWZ

Formularz cenowy - pakiet nr 9

| LP | Nazwa Urządzenia | NR fabryczny/ seryjny | Producent | Nr inwentarzowy | Rok produkcji | Interwał czasowy przeglądów | Ilość zamawiana przeglądów | cena netto 1 przeglądu | Ilość zamawiana r/h dodatk. | cena netto za 1r/h | Wartość netto w PLN | stawka podatku VAT % | Wartość brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11=(7*8)+(9*10) | 12 | 13=11+12 |
| 1. | Diatermia SW-500 | SW2241 | Emildue | T/IV 41-28-4 | --- | 12 m-cy | 2 |  | 2 |  |  | 23 |  |
| 2. | Pompa infuzyjna SEP 11 | A/2905/98 | ASCOR | J/IV-35-2-27 | 1998 | 12m-cy | 2 |  | 2 |  |  | 23 |  |
| 3. | Pompa infuzyjna SEP 11 | A/4021/01 | ASCOR | T/IV-35-2-30 | 2001 | 12 m-cy | 2 |  | 2 |  |  | 23 |  |
| 4. | Pompa infuzyjna ALARIS GH | 8E+08 | CARDINAL HEALTH | T/IV 35-2-45 | 2008 | 12m-cy | 2 |  | 2 |  |  | 23 |  |
| 5. | Pompa infuzyjna ALARIS GH | 8E+08 | CARDINAL HEALTH | T/IV 35-2-44 | 2008 | 12m-cy | 2 |  | 2 |  |  | 23 |  |
| 6. | Kardiotokograf 151 | 5500683 | COROMETRICS | T/IV42-15-11 | --- | 12 m-cy | 2 |  | 5 |  |  | 23 |  |
| 7. | Kardiotokograf 151 | 4500632 | COROMETRICS | T/IV42-15-10 | --- | 12 m-cy | 2 |  | 5 |  |  | 23 |  |
| 8. | Kardiotokograf 151 | 5500724 | COROMETRICS | T/IV42-15-9 | --- | 12m-cy | 2 |  | 5 |  |  | 23 |  |
| 9. | Diatermia chirurgiczna LigaSure-8 | L6E1240V | COVIDIEN | --- | 2006 | 12 m-cy | 2 |  | 5 |  |  | 23 |  |
| 10, | Detektor tętna Sonotrax B | L091D0902 | Contec Medical Systems Co. Ldt. | J/IV 42-98-118 | 2009 | 12 m-cy | 2 |  | 5 |  |  | 23 |  |
| 11. | Pulsoksymetr OXYSHUTTLE | 11542 | CRITIKON | T/IV-42-165-2 | -- | 12 m-cy | 2 |  | 5 |  |  | 23 |  |
| 12. | Pulsoksymetr OXIPAC 2500 | 700450097 | DRAGER | T/IV 42-165-12 | 1999 | 12 m-cy | 2 |  | 5 |  |  | 23 |  |
| 13. | Respirator ratunkowy OXYLOG 2000 | ARCP-0080 | Drager | T/IV-42-7-18 | 2001 | 12 m-cy | 2 |  | 5 |  |  | 23 |  |
| 14. | Diatermia chirurgiczna VIO 300 S 10 140-300 | 1,13E+09 | ERBE | -- | 2006 | 12m-cy | 2 |  | 5 |  |  | 23 |  |
| 15. | Diatermia ogólnochirurgiczna ICC 200 ERBOTOM | D-3537 | ERBE | --- | -- | 12m-cy | 2 |  | 5 |  |  | 23 |  |
| 16. | Diatermia chirurgiczna JCC 300 | A1332 | ERBE | T/IV-42-6-1801 | -- | 12 m-cy | 2 |  | 5 |  |  | 23 |  |
| 17. | Nawilżacz do respiratora MR 410 | 9341AEU00729 | FISHER&PAYKEL | T/IV-35-2-39 | -- | 12m-cy | 2 |  | 5 |  |  | 23 |  |
| 18. | Nawilżacz do respiratora MR 410 | 9341AEU00734 | FISHER&PAYKEL | T/IV-35-2-32 | -- | 12 m-cy | 2 |  | 5 |  |  | 23 |  |
| 19. | Nawilżacz do respiratora MR 730 | 9373AEU10202 | FISHER&PAYKEL | --- | --- | 12 m-cy | 2 |  | 5 |  |  | 23 |  |
| 20. | Nawilżacz do respiratora MR 850 - ARU | 60725015551 | FISHER&PAYKEL | T/IV-35-2-40 | 2006 | 12 m-cy | 2 |  | 5 |  |  | 23 |  |
| 21. | Respirator dla nowor. N-CPAP NEOPUFF | 92000188 | FISHER&PAYKEL | T/IV-35-2-19 | --- | 12 m-cy | 2 |  | 5 |  |  | 23 |  |
| 22. | Respirator dla nowor. N-CPAP NEOPUFF | 92000191 | FISHER&PAYKEL | T/IV-42-165-11 | -- | 12m-cy | 2 |  | 5 |  |  | 23 |  |
| 23. | USG EUB - 405 | SE1735304 | HITACHI | T/IV 42-133-5 | 1993 | 12m-cy | 2 |  | 5 |  |  | 23 |  |
| 24. | Pompa infuzyjna DUET 20/50 | 13741 | KWAPISZ | T/IV 35-2-40 | 2005 | 12 m-cy | 2 |  | 2 |  |  | 23 |  |
| 25. | Pompa infuzyjna DUET 20/50 | 13812 | KWAPISZ | T/IV-35-2-38 | 2005 | 12 m-cy | 2 |  | 2 |  |  | 23 |  |
| 26. | Pompa infuzyjna S-PCA | 0400/84/09 | MEDIMA | T/IV 35-2-43 | 2009 | 12m-cy | 2 |  | 2 |  |  | 23 |  |
| 27. | Audiometr MIDIMATE 622 | 64374 | Madsen Electronics | T/IV 42-29-4 | 1996 | 12 m-cy | 2 |  | 5 |  |  | 23 |  |
| 28. | Spirometr LUNGTEST 1000SB | 349 | MES SP. z o.o. | T/IV 42-160-4 | -- | 12 m-cy | 2 |  | 5 |  |  | 23 |  |
| 29. | Pulsoksymetr NPB 295 | G 00846601 | NELLCOR | T/IV-42-165-10 | 2000 | 12 m-cy | 2 |  | 5 |  |  | 23 |  |
| 30. | Pulsoksymetr NPB 295 | G 00809596 | NELLCOR | T/IV-42-165-9 | 2000 | 12 m-cy | 2 |  | 5 |  |  | 23 |  |
| 31. | Pulsoksymetr N 395 | G 02828803 | NELLCOR | J/IV-42-124-14 | -- | 12 m-cy | 2 |  | 5 |  |  | 23 |  |
| 32. | Kardiomonitor MU - 831 RK | 03161 6A | NIHON KOHDEN | T/IV42-14-14 | 1996 | 12 m-cy | 2 |  | 5 |  |  | 23 |  |
| 33. | Kardiomonitor MU - 831 RK | 03166 6A | NIHON KOHDEN | T/IV42-14-15 | 1996 | 12m-cy | 2 |  | 5 |  |  | 23 |  |
| 34. | Kardiomonitor MU - 831 RK | 03167 6A | NIHON KOHDEN | T/IV42-14-16 | 1996 | 12 m-cy | 2 |  | 5 |  |  | 23 |  |
| 35. | Kardiomonitor MU - 831 RK | 03170 6A | NIHON KOHDEN | T/IV 42-14-17 | 1996 | 12 m-cy | 2 |  | 5 |  |  | 23 |  |
| 36. | Pulsoksymetr 515B | 1406AASP | NOWAMETRIX | T/IV-42-165-8 | 1997 | 12m-cy | 2 |  | 5 |  |  | 23 |  |
| 37. | Pulsoksymetr 515B | 1694AAS | NOWAMETRIX | T/IV 42-186-11 | -- | 12 m-cy | 2 |  | 5 |  |  | 23 |  |
| 38. | Pulsoksymetr OXYPLETH 5207 | 77-1736CCYY | NOWAMETRIX | T/IV-42-165-11 | --- | 12 m-cy | 2 |  | 5 |  |  | 23 |  |
| 39. | Pulsoksymetr OXYPLETH Model 520A-RS 232 C | 77-5969LPRX | NOWAMETRIX | T/IV-42-165-6 | --- | 12 m-cy | 2 |  | 5 |  |  | 23 |  |
| 40. | Eutyskop Cuppers | --- | Oculus Optikgerate GMBH Austria | T/IV 42-187-1 | --- | 12 m-cy | 2 |  | 5 |  |  | 23 |  |
| 41. | Kardiotokograf Sonicaid TEAM | 964367 | OXFORD | T/IV-42-15-13 | --- | 12m-cy | 2 |  | 5 |  |  | 23 |  |
| 42. | Aparat RTG X-Mind | 31900 | SATELEC | --- | --- | 6 m-cy | 4 |  | 10 |  |  | 23 |  |
| 43. | Respirator dla nowor. IV-100B | 11847 | SECHRIST | -- | --- | 6 m-cy | 4 |  | 5 |  |  | 23 |  |
| 44. | Detektor tętna CDT-5 | 184/97 | SONOPAN | 42-98-114 | --- | 12m-cy | 2 |  | 5 |  |  | 23 |  |
| 45. | Detektor tętna UDT 10A | 254/96 | SONOPAN | 42-98-110 | --- | 12 m-cy | 2 |  | 5 |  |  | 23 |  |
| 46. | Pompa infuzyjna TE -331 NMM | 2005-01060 | TERUMO | J/IV-35-2-36 | 2005 | 12m-cy | 2 |  | 2 |  |  | 23 |  |
| 47. | Pompa infuzyjna TE -331 NMM | 2005-01090 | TERUMO | J/IV-35-2-37 | 2005 | 12 m-cy | 2 |  | 2 |  |  | 23 |  |
| 48. | Inkubator noworodkowy C100/2005QTEC | 2F27302 | VICKERS | T/IV42-20-38 | --- | 4 m-ce | 6 |  | 5 |  |  | 23 |  |
| 49. | Pompa infuzyjna SEP - 21S | B/1510 | Viltechmeda | --- | 1998 | 12m-cy | 2 |  | 2 |  |  | 23 |  |
| 50. | Funduskamera - Retinal camera TRC-50IA | 67305 | TOPCON CORPORATION Japonia | T/IV 42-198-1 | --- | 12 m-cy | 2 |  | 5 |  |  | 23 |  |
| 51. | Audiometr Madsen Itera | 3128464 | Medical Elektrical Equipment | T/IV 42-29-5 | 2009 | 12 m-cy | 2 |  | 5 |  |  | 23 |  |
| Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | xxxxx |  |

Miejscowość i data: …...............................                                      ………………………..…………….

Podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 5 do SIWZ

## OŚWIADCZENIE   WYKONAWCY

wynikające z art. 22 ust. 1 w związku z art. 44 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z  2013 r. poz. 907 z późn. zm.)

Nazwa Wykonawcy …............................................................................................................................

Adres Wykonawcy ….............................................................................................................................

Oświadczam, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.

Jednocześnie stwierdzam, iż świadom(a) jestem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

Miejscowość i data: …...............................                                             ………….………………………..…………….

Podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 6 do SIWZ

## OŚWIADCZENIE   WYKONAWCY

o braku podstaw do wykluczenia z postępowania

Nazwa Wykonawcy …............................................................................................................................

Adres Wykonawcy ….............................................................................................................................

Oświadczam, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania w okolicznościach,                     o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.

Jednocześnie stwierdzam, iż świadom(a) jestem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

Miejscowość i data: …...............................                                             ………….………………………..…………….

Podpis  Wykonawcy

Załącznik Nr 7 do SIWZ

## WYKAZ WYKONANYCH/WYKONYWANYCH USŁUG

Nazwa Wykonawcy …............................................................................................................................

Adres Wykonawcy ….............................................................................................................................

oświadczam, że zrealizowałem następujące usługi:

| Nazwa i adres Podmiotu na rzecz którego zamówienie zostało wykonane | Przedmiot zamówienia | Wartość usługi brutto w PLN | Czas realizacji usługi |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | początek | koniec |

Należy dołączyć dowody zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. 
w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013 poz. 231, § 1 ust. 2).

Miejscowość i data: …...............................                                             ………….………………………..…………….

Podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 8 do SIWZ

## LISTA PODMIOTÓW NALEŻĄCYCH DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ / INFORMACJA O TYM, ŻE WYKONAWCA NIE NALEŻY DO GRUPY KAPITAŁOWEJ*

Zgodnie z art. 26 ust. 2 pkt 2d ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych 
(tekst jednolity: Dz.U. z  2013 r. poz. 907 z póź. zm.)

Nazwa Wykonawcy …............................................................................................................................

Adres Wykonawcy ….............................................................................................................................

1/	Składam listę podmiotów, razem z którymi należymy do tej samej grupy kapitałowej 
w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50 poz 331 z późn. zm.)

| Lp. | Nazwa podmiotu | Adres podmiotu |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |
| 4. |  |  |

Miejscowość i data: …...............................                                             ………….………………………..…………….

Podpis Wykonawcy

2/	Informuję, że nie należę do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy 
z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.).

Miejscowość i data: …...............................                                             ………….………………………..…………….

Podpis Wykonawcy

  - należy wypełnić pkt 1 lub pkt 2