PZOZ/DZP/382/21PN/13

SPECYFIKACJA

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego 
o wartości mniejszej niż kwoty określone dla robót budowlanych 
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 
Prawo zamówień publicznych, na:

Likwidację barier architektonicznych w budynku „H1” oraz w budynku „K” na Pododdziale Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych Szpitala Świętej Trójcy w Płocku

1. Zamawiający

Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o.

ul. Kościuszki 28

09 – 402 Płock

Strona internetowa, na której dostępna jest SIWZ: www.szpitalplock.pl 

Adres e-mail: zamowienia_publiczne@plockizoz.pl

Godziny urzędowania: w dni robocze, poniedziałek – piątek, od godziny 7: 30 do godziny 15:05.

2.
Tryb udzielenia zamówienia

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie Ustawy z dnia 
29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych – zwanej dalej ustawą Pzp - (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.).

3. Opis przedmiotu zamówienia
3.1. Przedmiotem zamówienia jest remont Oddziału Psychiatrycznego poprzez likwidację barier architektonicznych w budynku „H1” oraz w budynku „K” na Pododdziale Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych Szpitala Świętej Trójcy w Płocku:
Pakiet nr 1 - poszerzenie otworów drzwiowych oraz wykonanie wykładzin antypoślizgowych na Oddziale Psychiatrycznym.

Pakiet nr 2 `
a)
modernizacja dla niepełnosprawnych, łazienki na Izbie przyjęć Pododdziału Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych.

b)
modernizacja dla niepełnosprawnych łazienki dla kobiet na Pododdziale Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych.
3.2. Oznaczenie kodowe Wspólnego Słownika Zamówień CPV: 45453000-7 Roboty remontowe 
i renowacyjne.
3.3. Szczegółowy zakres zamówienia zawiera opis przedmiotu zamówienia – wg Załącznika nr 1 
do SIWZ.
4. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na pakiety.

5. Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.

6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
7. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
8. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
9. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
10. Termin wykonania zamówienia.

Termin wykonania zamówienia – w ciągu 30 dni od daty zawarcia umowy.  

8.
Warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.

8.1.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:

8.1.1.
posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 

8.1.2.
posiadania wiedzy i doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia; 

-
warunek ten będzie spełniony przez Wykonawcę, jeżeli wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 1 robotę budowlaną tego samego rodzaju o wartości minimum 10 000,00 zł brutto dla pakietu nr 1 i min. 30 000,00 zł brutto dla pakietu nr 2,
8.1.4. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi 
do wykonania zamówienia; 

- warunek ten będzie spełniony przez Wykonawcę, który wyznaczy do wykonania zamówienia osobę posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno budowlanej i instalacyjnej,
8.1.5. sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

8.2.
W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału 
w postępowaniu dotyczący braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.

8.3.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunki określone w pkt 8.1.1. – 8.1.4 winien spełniać co najmniej jeden Wykonawca wspólnie ubiegający się o zamówienie. Warunek określony w pkt 8.2. powinien spełniać każdy z Wykonawców indywidualnie.

8.4. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. 
9. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

A. W celu potwierdzenia spełniania Warunków udziału w postępowaniu do oferty należy załączyć:

1. Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 pkt 1-4 – wg Załącznika nr 4 do SIWZ;
2. Wykaz wykonanych robót budowlanych, potwierdzający spełnienie warunku udziału 
w postępowaniu, o którym mowa w pkt 8.1.2. wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty
i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujący, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone - zgodnie 
z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013 poz. 231, § 1 ust. 2).– wg Załącznika nr 6 do SIWZ;

W niniejszym postępowaniu, Wykonawca, w miejsce poświadczeń, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 2 ww. rozporządzenia, może przedkładać inne dokumenty potwierdzające należyte wykonanie robót budowlanych, określone w § 1 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów 
z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać zamawiający 
od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. nr 226, poz. 1817).

3. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi potwierdzający spełnienie warunku, 
o którym mowa w pkt 8.1.3. wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności oraz o podstawie do dysponowania tymi osobami – wg Załącznika nr 7 do SIWZ;

4. Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, o których mowa w pkt 8.1.3. - wg Załącznika Nr 8 do SIWZ;

W przypadku oferty składanej przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego, oświadczenie o spełnianiu warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1-4 składa przynajmniej jeden z Wykonawców lub wszyscy Wykonawcy potwierdzając, że łącznie spełniają te warunki.

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

B. W celu potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania 
w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy, Wykonawca zobowiązany jest do złożenia niżej wymienionych dokumentów i oświadczeń: 

1. Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia – wg Załącznika Nr 5 do SIWZ;
2. Aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centrali ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy;

UWAGA: Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w punkcie 2 – 4: składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

Dokument, o którym mowa w lit. a) powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

W przypadku oferty składanej przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego, dokumenty i oświadczenia potwierdzające, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu składa każdy z Wykonawców oddzielnie. 

C. Pozostałe dokumenty wymagane w ofercie:
1. Wypełniony i podpisany formularz ofertowy – Załącznik Nr 3.

2. Wypełnione i podpisane kosztorysy sporządzone na podstawie kosztorysów ślepych załączonych do SIWZ – kosztorysy te nie będą brane pod uwagę przez Zamawiającego przy ocenie ofert.

10. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami.

10.1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w języku polskim.

10.2. Wszelkie oświadczenia, wnioski zawiadomienia oraz informacje będą przekazywane przez Zamawiającego i Wykonawców pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną.
10.3. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

10.4. Dokumenty składane przez Wykonawców, w odpowiedzi na wezwanie w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, winny być złożone w formie pisemnej tj.: oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

11. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami.

11.1. Zamawiający wyznacza do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami: 

Renata Gwiazda –specjalista, Dział Zamówień Publicznych, 
tel: +48 24 364 51 24; fax: + 48 24 364 51 02, 
e-mail: zamowienia_publiczne@plockizoz.pl.

11.2. Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców.
12. Wadium
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

13. Termin związania ofertą.

13.1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia składania ofert.

13.2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

14. Opis sposobu przygotowania ofert.

14.1. Każdy Wykonawca może złożyć jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert niż jedna lub złożenie oferty wariantowej skutkować będzie odrzuceniem wszystkich złożonych przez danego Wykonawcę ofert (podstawa prawna art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych).

14.2. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

14.3. Zaleca się, aby przed złożeniem oferty Wykonawca przeprowadził wizję lokalną miejsca objętego niniejszym zamówieniem, w obecności pracownika Działu Obsługi technicznej. Termin wizji lokalnej należy ustalić telefonicznie z Panią Joanna Jachimską, tel. (24) 364 51 01; 668 103 012.
14.4. Oferta składana przez Wykonawcę powinna być sporządzona na Formularzu Ofertowym załączonym do niniejszej specyfikacji lub w jego formie. Formularz Ofertowy wraz 
ze stanowiącymi integralną część oferty załącznikami, muszą być wypełnione przez Wykonawcę ściśle według postanowień niniejszej specyfikacji.

14.5. W przypadku, gdy Wykonawca dołączy do oferty kopię dokumentu, kopia ta musi być potwierdzona za zgodność z oryginałem w sposób określony w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 roku, w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. 
z 2013 roku, poz. 231).
14.6. Oferta musi być napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze, ręcznie długopisem lub nieścieralnym atramentem. Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

14.7. Wszystkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł zmiany muszą być opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę.

14.8. Jeżeli Wykonawca załączy do oferty dokumenty w języku obcym, dokumenty te muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.

14.9. OFERTA wraz z załącznikami musi być podpisana przez osobę upoważnioną 
do reprezentowania Wykonawcy. Uprawnionymi do składania oświadczeń woli są osoby wykazane w Krajowym Rejestrze Sądowym (rejestrze przedsiębiorców) albo, jeżeli Wykonawca nie uzyskał dotychczas wpisu do KRS, osoby wskazane w dotychczasowych: rejestrze handlowym, rejestrze spółdzielni lub przedsiębiorstw państwowych, w ewidencji działalności gospodarczej. Wyżej wymienione uprawnienia posiadają także osoby legitymujące się odpowiednimi pełnomocnictwami udzielonymi przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. W przypadku podpisywania oferty przez osobę/osoby posiadające pełnomocnictwa, dokumenty pełnomocnictwa muszą być dołączone do oferty 
w oryginale lub w notarialnie uwierzytelnionej kopii.

14.10. Zaleca się, aby wszystkie zapisane strony oferty (a nie kartki) wraz z załącznikami były jednoznacznie ponumerowane, a także podpisane przez osobę lub osoby podpisujące ofertę.

14.11. Proponuje się, aby oferta wraz ze wszystkimi załącznikami była trwale spięta.

14.12. Kilka podmiotów może złożyć ofertę wspólną. W takim przypadku podmioty te ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika 
do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania 
w postępowaniu i zawarcia umowy.

14.13. Informacje składane w trakcie postępowania stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których Wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępnione innym uczestnikom postępowania, muszą być umieszczone w oddzielnej kopercie, oznaczonej klauzulą: DOKUMENTY STANOWIĄCE TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA W ROZUMIENIU ART.11 UST.4 USTAWY z dnia 
16 kwietnia 1993 r. O ZWALCZANIU NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI (Dz.U. z 2003 r. Nr 153, poz.1503 z późn. zm.).
14.14. Wykonawca zobowiązany jest do wskazania w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom.

15. Miejsce i termin składania ofert.

15.1. Oferty należy składać w nieprzejrzystym, zamkniętym opakowaniu do dnia 22 marca 2013 roku do godz. 09:30 w siedzibie Zamawiającego: Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o., ul. Kościuszki 28, 09-402 Płock, Dział Zamówień Publicznych, pok. Nr 202.

15.2. Opakowanie zawierające ofertę powinno być zaadresowane: 

Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o., ul. Kościuszki 28, 09 – 402 Płock, Dział Zamówień Publicznych, pok. Nr 202 

oraz oznakowane następująco: 

„Oferta na Remont Oddziału Psychiatrycznego poprzez likwidację barier architektonicznych w budynku „H1” oraz w budynku „K” na Pododdziale Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych Szpitala Świętej Trójcy w Płocku” Nr sprawy PZOZ/DZP/382/21PN/13 – nie otwierać przed ………….. roku godz: ……….” (wypełnia Wykonawca)
i opatrzone nazwą oraz dokładnym adresem Wykonawcy.

15.3. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty przed upływem terminu składania ofert. Zarówno zmiana jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej. Zmiany dotyczące treści oferty lub powiadomienie o wycofaniu oferty powinny być przygotowane, opakowane i zaadresowane w ten sam sposób jak oferta. Dodatkowo opakowanie, w którym jest przekazywana zmieniona oferta lub powiadomienie 
o wycofaniu oferty, należy opatrzyć napisem ZMIANA lub WYCOFANIE.

15.4. Oferty złożone po terminie będą zwrócone Wykonawcom niezwłocznie.

16. Miejsce i termin otwarcia ofert.

16.1. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 22 marca 2013 roku o godz. 10:00 
w siedzibie Zamawiającego: Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o., ul. Kościuszki 28, 
09-402 Płock, sala „Grzybek” I piętro. 
16.2. Otwarcie ofert jest jawne. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

16.3. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy i adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, warunków płatności, zawartych w ofercie.

16.4. Na wniosek Wykonawców, którzy nie byli obecni na otwarciu ofert, Zamawiający przekaże niezwłocznie informacje, o których mowa w pkt 16.3.

17. Opis sposobu obliczenia ceny.

17.1. W formularzu ofertowym należy podać łączną cenę brutto, łączną cenę netto oraz stawkę podatku VAT obowiązującą w dniu składania oferty. 

17.2. Ewentualne upusty, jakie Wykonawca zamierza udzielić Zamawiającemu muszą być już uwzględnione w cenie oferty.

18. Informacje dotyczące walut stosowanych przy rozliczeniach między Zamawiającym 
a Wykonawcą.

Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich (PLN).

19. Kryteria wyboru ofert, sposób oceny ofert.

19.1. Wybór oferty dokonany zostanie dla każdego pakietu indywidualnie na podstawie poniższego kryterium – najniższa cena:

	Lp.
	Kryterium
	Waga Kryterium
	Sposób punktacji

	1.
	Najniższa cena
	100%
	najniższa cena zaoferowana

/ cena badanej oferty x 100 pkt x % waga kryterium


19.2.
Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, którego oferta zawiera najniższą cenę spośród ofert niepodlegających odrzuceniu. Pozostałe oferty zostaną ocenione wg algorytmu, określonego w pkt  19.1. SIWZ. 

19.3.
Jeżeli nie będzie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, 
do złożenia w określonym terminie ofert dodatkowych.

19.4.
Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach. 

20. Udzielenie zamówienia.

20.1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w ustawie Pzp oraz niniejszej specyfikacji i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o kryteria wyboru podane w ogłoszeniu o zamówieniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

20.2. O odrzuceniu ofert(y) oraz wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadomi niezwłocznie Wykonawców, którzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

20.3. Niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej, Zamawiający zamieści informacje, określone 
w art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp (zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty) na własnej stronie internetowej, podanej w pkt 1 niniejszej SIWZ oraz w swojej siedzibie na tablicy ogłoszeń. 
20.4. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminach określonych 
w art. 94 ustawy Pzp.

21. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty najkorzystniejszej, w celu zawarcia umowy.

21.1. Umowa z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego.

21.2. Umowa zostanie sporządzona w dwóch egzemplarzach: po jednym dla Zamawiającego
i Wykonawcy.

21.3. Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany jest przedstawić decyzję dotyczącą gospodarowania odpadami, która będzie stanowić załącznik do umowy.

21.4. W przypadku udzielenia zamówienia konsorcjum (tzn. Wykonawcy określonemu w art. 23 ust. 1 ustawy Pzp) – Zamawiający przed podpisaniem umowy może zażądać złożenia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

21.5. Zamawiający może zwrócić się do Wykonawcy o dodatkowe dane w zakresie niezbędnym do wypełnienia komparycji tj. części wstępnej umowy, w której określa się jej strony.

22. Istotne postanowienia umowy.

22.1. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści umowy, która zostanie zawarta z wybranym Wykonawcą, stanowią Załącznik Nr 2 do niniejszej specyfikacji.

22.2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian zawartej umowy w przypadkach określonych w istotnych postanowieniach umowy.

23. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

23.1. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, zobowiązany będzie do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10% wartości brutto umowy.

23.2. Zabezpieczenie może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: w pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, 
z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa 
w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Nie dopuszcza się składania zabezpieczenia w innych formach.

23.3. W przypadku wnoszenia zabezpieczenia w innej formie niż pieniądz musi być ono wniesione najpóźniej w dniu zawarcia umowy w pełnej wysokości, czyli w kwocie stanowiącej równowartość 10% ceny brutto przedstawionej w ofercie. 

23.4. W przypadku wnoszenia zabezpieczenia w pieniądzu, w dniu podpisywania umowy musi ono znajdować się już na koncie Zamawiającego na rachunku bankowym Zamawiającego: Bank Handlowy w Warszawie konto nr 39 1030 1205 0000 0000 8384 9045 z dopiskiem „zabezpieczenie należytego wykonania umowy – nr sprawy: PZOZ/DZP/382/21PN/13, 
w pełnej wysokości, czyli w kwocie stanowiącej równowartość 10% ceny brutto przedstawionej w ofercie.
24. Środki ochrony prawnej przysługujące Wykonawcom

24.1. Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, na podstawie art. 180 ust. 2 tej ustawy przysługuje odwołanie wyłącznie wobec czynności:

1) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu, 

2) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia,

3) odrzucenia oferty odwołującego.

24.2. Na powyższe czynności odwołanie wnosi się w terminach określonych w art. 182 ustawy Pzp.

24.3. Szczegółowe zasady wnoszenia środków ochrony prawnej opisane są w Dziale VI Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. 
z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.).

Załączniki:

1) Opis przedmiotu zamówienia 

1.1. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

1.2. Projekt budowlano-wykonawczy

2) Istotne postanowienia umowy,

3) „Formularz ofertowy”,

4) „Oświadczenie Wykonawcy w trybie art. 22 ust. 1, w związku z art. 44”,

5) „Oświadczenie Wykonawcy, dotyczące braku podstaw do wykluczenia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, 

6) Wykaz wykonanych robót budowlanych,

7) Wykaz osób wyznaczonych do wykonania zamówienia,
8) Oświadczenie Wykonawcy, o którym mowa w pkt 9.A.4,
9) Kosztorysy ślepe
Płock, dnia 07 marca 2013 r.
SIWZ zatwierdził:

Załącznik nr 1 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

PROGRAM FUNKCJONALNO – UŻYTKOWY

DLA POSTĘPOWANIA POD NAZWĄ :


Likwidacja barier architektonicznych w budynku „H1” na Oddziale Psychiatrycznym oraz w budynku „K” na Pododdziale Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych Szpitala Świętej Trójcy w Płocku 

Adres obiektu budowlanego :

            Szpital Świętej Trójcy, Płock, ul. Kościuszki 28, budynki „K” i „H1”

Nazwy i kody Wspólnego Słownika Zamówień:

	Lp.
	KOD
	NAZWA

	1.
	45400000-1
	Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

	2.
	45300000-0
	Roboty instalacyjne w budynkach

	3.
	45210000-2
	Roboty budowlane w zakresie budynków

	4.
	45000000-7
	Roboty budowlane

	5.
	45332000-0
	Roboty instalacyjne wodno – kanalizacyjne i sanitarne

	6. 
	45421000-4
	Roboty w zakresie stolarki budowlanej

	7.
	45311200-2
	Instalacyjne roboty elektryczne

	8.
	45431100-8
	Kładzenie terakoty

	9.
	45431000-7
	Kładzenie płytek

	10.
	44112200-2
	Wykładziny podłogowe

	11.
	45442100-8
	Malowanie pomieszczeń

	12.
	45215000-7
	Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych opieki zdrowotnej i społecznej

	13.
	45453000-7
	Roboty remontowe i renowacyjne

	14.
	45111300-1
	Roboty rozbiórkowe

	15.
	45410000-4
	Tynkowanie                                                                              

	16.
	45421131-1
	Instalowanie drzwi

	17.
	39715300-0
	Materiały hydrauliczne


PRZEDMIOT  i ZAKRES PRAC REMONTOWYCH:
I. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU :

a) Budynek „H1”

Likwidacja barier architektonicznych poprzez  poszerzenie otworów drzwiowych oraz wykonanie wykładzin antypoślizgowych na Oddziale Psychiatrycznym,

- Powierzchnia użytkowa -  1930,34 m2
- Kubatura 7826,15 m3
- Ilość kondygnacji –  4 (w tym piwnice + poddasze użytkowe)

· Konstrukcja:

      - fundamenty betonowe

      - ściany betonowe z prefabrykatów

      - stropy betonowe

      - dach drewniany z dachówką

· Wyposażenie:

       - instalacja elektryczna

       - instalacja wodno-kanalizacyjna miejska

       - instalacja c.o. miejska

       - instalacja odgromowa

       - instalacja telefoniczna i komputerowa

· Numer działki 1025/1

· Powierzchnia działki 15299 m2
· Numer Księgi Wieczystej – KW 63671 księga prowadzona przez Sąd Rejonowy

   w Płocku.

b)
Budynek „K” Likwidacja barier architektonicznych: 

- 
poprzez modernizację dla niepełnosprawnych łazienki na izbie przyjęć Pododdziału Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych,​ 

- 
poprzez modernizację dla niepełnosprawnych łazienki dla kobiet na Pododdziale Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych

- Powierzchnia użytkowa 2645,00 m2
- Kubatura 7935 m3
- Ilość kondygnacji – 4 (w tym piwnica+ strych nieużytkowy)

· Konstrukcja:

      - fundamenty betonowe

      - ściany betonowe 

      - stropy betonowe

      - dach drewniany z dachówką

· Wyposażenie:

       - instalacja elektryczna

       - instalacja wodno-kanalizacyjna miejska

       - instalacja c.o. miejska

       - instalacja odgromowa

       - instalacja telefoniczna i komputerowa

       - instalacja klimatyzacyjno-wentylacyjna

· Numer działki 1025/1

· Powierzchnia działki 15299 m2
· Numer Księgi Wieczystej – KW 63671 księga prowadzona przez Sąd Rejonowy

   w Płocku

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA :

Przedmiotem zamówienia jest modernizacja i remont części sal chorych oraz łazienek w w/w budynkach, polegająca na likwidacji barier architektonicznych utrudniających poruszanie się i pobyt osobom niepełnosprawnym.

Zakres robót budowlanych:

Dokładny wykaz rodzajów robót, oraz ich ilość z podziałem na pakiety zawiera kosztorys nakładczy. Najważniejsze pozycje do wykonania to: 

- rozebranie posadzki z tworzyw sztucznych (PCV)

- wykonanie nowej posadzki z tworzyw sztucznych (tarkett)

- poszerzenie otworów drzwiowych i wymiana drzwi (drzwi przesuwne)

- rozbiórka ścianek działowych

- demontaż starej i położenie nowej glazury i terakoty

- izolacja podłóg i ścian

- biały montaż

- tynkowanie

- malowanie ścian i sufitów

- wymiana punktów oświetleniowych

- wywóz gruzu

Całość robót jest podzielona na dwa pakiety:

Pakiet nr 1.

Powiększenie otworów drzwiowych, oraz wykonanie wykładzin antypoślizgowych w budynku „H1” na Oddziale Psychiatrycznym.

   Na Oddziale Psychiatrycznym, na parterze  budynku „H1”  istniejące otwory drzwiowe do sal chorych mają szerokość 80 cm i nie spełniają wymagań dla przemieszczania się osób niepełnosprawnych. Drzwi odporne na zniszczenie, otwierające si na zewnątrz, z okienkiem obserwacyjnym szklonym szkłem hartowanym, wyposażone w podwójny system zamykania od zewnątrz, bez klamki od wewnątrz. Istniejące wykładziny były montowane w latach 80-tych i również nie spełniają w/w wymagań. Planowany pierwszy etap modernizacji zakłada poszerzenie sześciu otworów drzwiowych do sal chorych, wraz z wymianą wykładziny na antypoślizgową,  Obecnie położona wykładzina wykonana jest z PCV. 

Wykaz planowanych do remontu sal: 

- 5 – 14,05 m²; 

- 6 – 16,05 m²;

- 7 – 18,05 m²; 

- 8 – 30,05 m²;

- 24 - 17,55 m²;

- 23 - 17,55 m². 

Obecnie otwory drzwiowe nie spełniają wymogów, dlatego trudne jest poruszanie się osobom niepełnosprawnym, szczególnie na wózkach inwalidzkich. Remont przewiduje założenie drzwi suwanych.

ROBOTY ROZBIÓRKOWE  w:

Salach chorych

- demontaż istniejących wykładzin podłogowych
- demontaż istniejących skrzydeł drzwi wraz z ościeżnicami 

Pakiet nr 2

Zadanie – 1
Modernizacja łazienki na izbie przyjęć Pododdziału Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych na parterze budynku „K”.

Modernizacja dotyczy łazienki, znajduje się bezpośrednio przy izbie przyjęć na oddział.

Powyższa łazienka nie spełnia podstawowych standardów . Ponadto prysznic jest oddzielony ścianą, a wejście do kabiny ma szerokość 70 cm, co utrudnia dostęp do prysznica osobom niepełnosprawnym. Struktura podłogi jest niejednolita, nierówna z wyrwami – bardzo mocna wyeksploatowana. W podłodze znajdują się progi, które uniemożliwiają poruszanie się na wózku inwalidzkim. W przypadku osób z dysfunkcją narządu ruchu problemem jest powierzchnia podłogi, ponieważ jest pokryta terakotą szkliwioną i nie spełnia swojej funkcji z uwagi na to ,iż jest  bardzo śliska. Zalanie wodą przy korzystaniu z natrysku sprawia, iż trudne jest utrzymanie równowagi co staje się niebezpieczne dla osób z niej korzystających, a tym bardziej dla osób z dysfunkcją ruchową. Modernizacja w/w łazienki zakłada poszerzenie otworów drzwiowych i ich dostosowanie dla niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich. Natrysk będzie wykonany przez montaż kratki ściekowej , zostanie poszerzony oraz wyposażony w uchwyty i siedzisko dla osób 
z dysfunkcjami ruchowymi oraz psychicznymi. Zostaną również dostosowane wysokości zamontowanych umywalek oraz muszli sedesowych. Nawierzchnia podłogi zostanie dostosowana poprzez wyrównanie różnic poziomów i zlikwidowanie progów w otworach drzwiowych.

Zadanie – 2
Modernizacja łazienki dla kobiet na Pododdziale Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych na parterze budynku „K”.

Oddział znajduje się w budynku „K” na podwyższonym piętrze. Modernizowana łazienka będzie przeznaczona dla kobiet, także niepełnosprawnych. Powyższa łazienka nie spełnia podstawowych standardów. Ponadto natrysk usytuowany jest obecnie za drzwiami wejściowymi i dodatkowo korzystanie z natrysku ogranicza bariera w postaci otworu drzwiowego o szerokości 80 cm, oraz brodzika zbudowanego na podmurówce. Za natryskiem znajdują się dwie kabiny WC, które nie mają dostosowanych otworów drzwiowych i są barierą dla osób niepełnosprawnych z niej korzystających.. Struktura podłogi jest niejednolita i  bardzo mocna wyeksploatowana. W podłodze znajdują się progi, które uniemożliwiają poruszanie się na wózku inwalidzkim. W przypadku osób z dysfunkcją narządu ruchu problemem jest powierzchnia podłogi, ponieważ jest pokryta terakotą szkliwioną i nie spełnia swojej funkcji z uwagi na to ,iż jest  bardzo śliska. Zalanie wodą przy korzystaniu z natrysku sprawia, że trudne jest utrzymanie równowagi, co staje się niebezpieczne dla osób z niej korzystających, a tym bardziej dla osób z dysfunkcją ruchową. Modernizacja zakłada poszerzenie otworów drzwiowych i ich dostosowanie dla niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich. Natrysk będzie wykonany przez montaż kratki ściekowej , zostanie poszerzony oraz wyposażony w uchwyty
i siedzisko dla osób z dysfunkcjami ruchowymi oraz psychicznymi.  Zostaną również dostosowane wysokości zamontowanych umywalek oraz muszli sedesowych, likwidując tym samym bariery architektoniczne w modernizowanej łazience. Zainstalowane zostaną również uchwyty pomagające w poruszaniu się w pomieszczeniu łazienki i ułatwią korzystanie z niej. Nawierzchnia podłogi zostanie dostosowana poprzez wyrównanie różnic poziomów i zlikwidowanie progów w otworach drzwiowych.

ROBOTY ROZBIÓRKOWE  w:

Łazienkach  

- demontaż jednej umywalki i baterii wodnej,

- demontaż jednego WC,

- demontaż istniejących rur instalacji kanalizacyjnej,

- demontaż istniejących rur instalacji wodnej,

- demontaż jednego lustra przy umywalce,

- demontaż jednego prysznica i baterii wodnej,

- demontaż jednego punktu oświetleniowego na suficie pomieszczenia,

- demontaż jednego gniazda wtykowego,

- demontaż włącznika światła,

- demontaż jednej kratki wentylacyjnej usytuowanej na suficie w pomieszczeniu,

- skucie płytek ceramicznych stanowiących wykończenie ścian w pomieszczeniu,

- skucie płytek ceramicznych stanowiących wykończenie posadzek w pomieszczeniu,

- demontaż istniejących przewodów instalacji elektrycznej,

- demontaż istniejących skrzydeł drzwi wraz z ościeżnicami,

WYMAGANIA   ZAMAWIAJĄCEGO  DOTYCZĄCE  ZAMÓWIENIA :

1. Wykonawca zorganizuje plac budowy we własnym zakresie i na własny koszt, w sposób nie kolidujący z użytkowaniem budynków przez Zamawiającego. Wykonawca we własnym zakresie zapewni dostawę mediów potrzebnych do realizacji robót lub poniesie koszty zużycia wody 
i energii elektrycznej, dostarczonych przez Zamawiającego - według zasad ustalonych 
z Zamawiającym. Obowiązkiem Wykonawcy przed zgłoszeniem do przetargu jest wizja lokalna na miejscu prowadzenia prac, zapoznanie się z ich specyfikacją i zakresem. Ze względu na zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Szpitala Świętej Trójcy termin wykonywania robót 
w każdym pomieszczeniu wykonawca będzie uzgadniał z użytkownikiem. Miejsca prowadzenia robót należy tak zabezpieczyć, aby uniemożliwić roznoszenie się brudu, pyłu, kurzu po pozostałej części budynku. Po zakończeniu etapu robót w danym pomieszczeniu każdorazowo należy sprzątnąć miejsce pracy. Wykonawca jest zobowiązany w cenie ofertowej uwzględnić wszystkie koszty niezbędne do prawidłowej realizacji zamówienia.

Prace powinny być prowadzone z uwzględnieniem wymagań i zaleceń określonych dla wybranej technologii remontu, a udzielona gwarancja na wykonane roboty winna obejmować materiały, technologię naprawy i wykonanie robót. Ze względu na zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Szpitala Świętej Trójcy termin wykonywania robót w każdym pomieszczeniu wykonawca będzie uzgadniał z użytkownikiem. Miejsca prowadzenia robót należy tak zabezpieczyć, aby uniemożliwić roznoszenie się brudu, pyłu, kurzu po pozostałej części budynku. Po zakończeniu etapu robót 
w danym pomieszczeniu każdorazowo należy sprzątnąć miejsce pracy. 
2. Materiały budowlane użyte do realizacji przedmiotu umowy powinny odpowiadać, co do jakości wymogom wyrobów budowlanych określonych w ustawie z 16 kwietnia 2004 r. (Dz. U. nr 92 poz. 881, z 2009, nr 18 poz. 97) o wyrobach budowlanych tj. winny posiadać odpowiednie świadectwa, w tym certyfikaty dopuszczające do stosowania w budownictwie oraz aktualne aprobaty techniczne, a także spełniać wszystkie inne przewidziane prawem wymogi dla pomieszczeń 
i urządzeń zakładu opieki zdrowotnej. Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące źródeł pozyskania materiałów budowlanych posiadających wymagane przepisami prawa atesty, aprobaty lub inne dokumenty stanowiące o dopuszczeniu ich stosowania w budownictwie. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych wbudowywanych materiałów. Wszelkie koszty związane z dostarczeniem, zabezpieczeniem 
i przechowywaniem materiałów na placu budowy obciążają Wykonawcę. Materiały niedopuszczone lub zabronione do stosowania w budownictwie nie mogą być użyte lub wbudowane. Materiały pochodzące z rozbiórki istniejących obiektów należy składować w wyznaczonym miejscu na placu budowy a następnie wywieźć na wysypisko komunalne i poddać utylizacji. 

Koszty transportu i utylizacji ponosi Wykonawca. 

Materiały budowlane wymagające tymczasowego składowania przed ich użyciem będą składowane w miejscu wyznaczonym przez Wykonawcę i akceptowanym przez Zamawiającego na placu budowy w sposób zapewniający nie pogorszenie ich jakości i właściwości. Dopuszcza się możliwość składowania materiałów poza placem budowy w miejscu zorganizowanym przez Wykonawcę z zachowaniem powyżej określonych warunków. 
3. Wykonawca będzie zobowiązany do przejęcia odpowiedzialności za  organizację i wykonywanie robót budowlanych, warunki bezpieczeństwa i higieny pracy, zaplecze dla swoich potrzeb, zabezpieczenie placu budowy przed dostępem osób trzecich, ochronę mienia związanego z budową. Prace te powinny być organizowane w sposób nie narażający pracowników na niebezpieczeństwa i uciążliwości wynikające z prowadzonych robót, z jednoczesnym zastosowaniem szczególnych środków ostrożności.

Teren prowadzenia robót, powinien być wydzielony i wyraźnie oznakowany; w miejscach niebezpiecznych należy umieścić znaki informujące o rodzaju zagrożenia oraz stosować inne środki zabezpieczające przed skutkami zagrożeń (siatki, bariery itp.)
4. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za utrzymanie czystości i zabezpieczenia miejsca realizacji robót przed ingerencją obsługi i użytkowników czynnych obiektów w okresie realizacji kontraktu do odbioru końcowego robót.

5. Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.

6. Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej, będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami na terenie realizacji robót. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót.

7. Zamawiający będzie przeprowadzać na bieżąco kontrolę wykonywanych robót budowlanych, w szczególności w zakresie zgodności z rozwiązaniami  zawartymi w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, użytych wyrobów budowlanych w zakresie ich parametrów oraz zgodności z dokumentami budowy, a także jakości wykonania robót, dokładności montażu i prawidłowości funkcjonowania zamontowanych urządzeń i wyposażenia.

8. Z uwagi na prace prowadzone w czynnym obiekcie należy na czas wykonywanych robót bezwzględnie zabezpieczyć teren budowy, oraz prowadzić prace w sposób jak najmniej uciążliwy dla użytkowników obiektu. 

9. Uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu prac (w tym wywóz gruzu z rozbiórek i utylizacja) należy do obowiązków Wykonawcy w ramach uzgodnionego wynagrodzenia.

10. Dla potrzeb zapewnienia współpracy z Wykonawcą i prowadzenia nadzoru wykonywanych robót oraz dokonywania odbiorów Zamawiający ustanowi osobę upoważnioną do nadzorowania i kontrolowania procesu inwestycyjno - budowlanego, w szczególności w zakresie zgodności robót ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych oraz umową.

PROJEKT ORGANIZACJI ROBÓT WRAZ Z TOWARZYSZĄCYMI DOKUMENTAMI 

Przygotowanie dokumentów wchodzących w skład projektu organizacji robót zgodnie z umową 
w ramach prac przygotowawczych, przed przystąpieniem do wykonania zasadniczych robót, wykonawca jest zobowiązany do opracowania i przekazania Zamawiającemu do akceptacji następujących dokumentów:

1. Projekt organizacji robót

2. Szczegółowy harmonogram robót i finansowania

3. Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

Projekt organizacji robót

Opracowany przez Wykonawcę projekt organizacji robót musi być dostosowany do charakteru
i zakresu przewidywanych do wykonania robót. Ma on zapewnić zaplanowany sposób realizacji robót, w oparciu o zasady techniczne, ludzkie i organizacyjne, które zapewniają realizację robót zgodnie 
z potrzebą zadania i instrukcjami oraz harmonogramem robót. Powinien zawierać:

1. Organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót

2. Projekt zagospodarowania zaplecza Wykonawcy

3. Organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem i zabezpieczeniem czynnego zakładu

4. Wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne

5. Wykaz osób odpowiedzialnych, za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót.

Szczegółowy harmonogram robót i finansowania

Szczegółowy harmonogram robót i finansowania musi uwzględniać uwarunkowania wynikające 
z dokumentacji niniejszego przedsięwzięcia i ustaleń zawartych w umowie. Możliwości przerobowe

Wykonawcy w dziedzinie robót budowlanych i montażowych, kolejność robót oraz sposoby realizacji winny zapewnić wykonanie robót w terminie określonym w umowie. Inwestor poda ogólny harmonogram dotyczący terminów i zasad finansowania. Na podstawie dyrektywnego harmonogramu robót Wykonawca przedstawi Inwestorowi do zatwierdzenia szczegółowy harmonogram robót 
i płatności, opracowany zgodnie z wymaganiami warunków umowy. Harmonogram winien wyraźnie przedstawiać w etapach tygodniowych proponowany postęp robót w zakresie głównych obiektów i robót towarzyszących. Zgodnie z postanowieniami umowy harmonogram będzie w miarę potrzeb korygowany w trakcie realizacji robót.

WARUNKI ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH :

1. Po wykonaniu robót będących przedmiotem niniejszego zamówienia Wykonawca na piśmie zgłasza roboty do odbioru końcowego. Odbiór końcowy odbywa się w terminie trzech dni od zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości prac do odbioru. Odbiór będzie się odbywał na podstawie protokołu odbioru końcowego. W czynności odbioru uczestniczą reprezentanci obu stron.

2.
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości oraz jakości, pod kątem zgodności z zakresem określonym w specyfikacji i kosztorysie. 

3.
W toku odbioru robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego.

4.
Strony podpisują protokół odbioru końcowego w razie stwierdzenia bezusterkowości robót . W razie stwierdzenia usterek strony ustalają termin ich usunięcia, a po jego upływie – niezwłocznie kontynuują procedurę odbioru końcowego.

5.
W razie wykonania robót ulegających zakryciu, Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić o tym Zamawiającego, który zobowiązany jest dokonać niezwłocznego odbioru tychże robót na podstawie stosownego protokołu Do odbioru tego odpowiednio stosuje się postanowienia dotyczące odbioru końcowego. W innych sytuacjach strony nie przewidują odbioru częściowego.

6.
Okres rękojmi za wady wynosi 5 lat, licząc od daty protokolarnego odbioru końcowego robót.

 
Przed upływem terminu rękojmi za wady strony przeprowadzają przegląd techniczny, sporządzając w tym zakresie protokół przeglądu technicznego. W toku przeglądu bada się w szczególności roboty wykonywane w okresie rękojmi na skutek ujawnienia się wad - pod kątem ich należytego wykonania, jak również ocenia się obiekt pod kątem występowania ewentualnych wad, niezauważonych wcześniej. Podczas przeglądu w szczególności bada się dokumenty oraz dokonuje się oceny wizualnej. W razie stwierdzenia jakichkolwiek wad - Wykonawca usuwa je niezwłocznie w terminie uzgodnionym z Zamawiającym.

7.
Rozliczenie robót budowlanych następuje odrębnie dla każdego z etapów – na zasadach opisanych w umowie, w szczególności na podstawie bezusterkowych protokołów odbioru.

PRZEPISY ZWIĄZANE

Normy i normatywy

Wszystkie roboty wykonywać zgodnie z obowiązującymi w Polsce normami i normatywami.

- PN-83/B-03430/Az3:2000 Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej. Wentylacja

- PN-88/B-02402 Temperatury ogrzewanych pomieszczeń

-PN-EN 12464-1 Światło i oświetlenie

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze,

- Instrukcje i zalecenia Producentów i Dostawców Materiałów posiadających Aprobaty Techniczne.

PRZEPISY PRAWNE 

Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydawane zarówno przez

władze państwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związany z prowadzonymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych reguł i wytycznych w trakcie realizacji robót.

Najważniejsze z nich to:

-
Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz. 414) wraz z późniejszymi zmianami(Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.).
-
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. nr 25 poz. 180 
z późn. zm.).

- 
Ustawa - Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. 2003 nr 207, poz. 2016; Dz. U. 2004 nr 6, poz. 41; nr 92, poz. 881; nr 93, poz. 888; nr 96, poz. 959)

-
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r., Nr 233, poz. 1655 z późn. zm.)

-
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.).

-
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 – o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92 poz. 881 z późn. zm.)

-
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003r nr 169 poz. 1650 z późn. zm.)

-
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dot. bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126 )i z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych ( Dz. U. Nr 47 poz. 401 )

-
Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą z dnia 26 czerwca 2012r. (Dz. U. 
nr 122, poz. 739).

-
Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wymagań, jakim powinny podlegać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej z dnia 02 lutego 2011r. (Dz. U. nr 31, poz. 158).

-
Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wymagań, jakim powinny podlegać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej z dnia 10 listopada 2006r. (Dz. U. nr 213, poz. 1568).

Załącznik nr 2 do SIWZ

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

1. § 1 Przedmiot umowy

2. Zamawiający powierza, a Wykonawca zobowiązuje się do zrealizowania i oddania Zamawiającemu przedmiotu umowy, który obejmuje bezusterkowe wykonanie zadania inwestycyjnego pn. …………………………………………………, w skład którego wchodzą:

a) Pakiet Nr 1 - poszerzenie otworów drzwiowych oraz wykonanie wykładzin antypoślizgowych na Oddziale Psychiatrycznym,

b) Pakiet Nr 2:

· Zadanie Nr 1 - modernizacja dla niepełnosprawnych łazienki na  izbie przyjęć Pododdziału Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych,

· Zadanie Nr 2 - modernizację dla niepełnosprawnych łazienki dla kobiet na Pododdziale Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych.
3. Realizacja zadania inwestycyjnego, o którym mowa w ust. 1, została dofinansowana ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, w ramach „Programu wyrównywania różnic pomiędzy regionami II” w obszarze B, na podstawie umowy Nr 13/2013 
z dnia 24 stycznia 2013 roku.
4. Integralne części składowe niniejszej umowy stanowi Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wykonania odbioru robót budowlanych,

5. Wykonawca oświadcza, że zakres robót budowlanych określony w Specyfikacji technicznego wykonania i odbioru robót budowlanych nie budzi wątpliwości. Wykonawca wyklucza możliwość powoływania się na niezrozumienie zakresu oraz treści przedmiotu umowy jako podstawę roszczeń o zwiększenie wynagrodzenia oraz potwierdza, że nie będzie żądał podwyższenia wynagrodzenia w skutek złego oszacowania rozmiaru lub kosztów robót.

6. Wykonawca oświadcza, że przy zachowaniu najwyższej staranności i wykorzystując specjalistyczną wiedzę, którą posiada, zapoznał się z dokumentacją składającą się na opis przedmiotu umowy, aktualną dokumentacją techniczną budynku, nie zgłasza uwag do przedmiaru robót (jako materiału informacyjnego, pomocniczego). Zaleca się aby, aby Wykonawca zapoznał się ze stanem technicznym budynku, w którym będą prowadzone prace.
7. Strony postanawiają, że przedmiot umowy musi być oddany Zamawiającemu w stanie nadającym się bezpośrednio do użytkowania, po dokonaniu wszystkich czynności odbiorowych oraz uzyskaniu prawomocnej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

8. Komplet materiałów i urządzeń niezbędnych dla realizacji przedmiotowego zadania zapewnia na swój koszt i ryzyko Wykonawca.

9. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania robót budowlanych zgodnie ze sztuką budowlaną, obowiązującymi przepisami i normami, przy zachowaniu przepisów BHP oraz przy maksymalnym ograniczeniu uciążliwości prowadzenia robót u Zamawiającego. 

10. Wykonawca gwarantuje wykonanie przedmiotu zamówienia pod kierownictwem osób posiadających wymagane przygotowanie zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. 
§ 2 Termin realizacji

1. Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy w terminie do 3 dni roboczych od dnia zawarcia niniejszej umowy. Przekazanie terenu budowy nastąpi protokołem przekazania.

2. Rozpoczęcie robót budowlanych nastąpi w terminie do 3 dni od dnia przekazania terenu prac.

3. Przedmiot umowy, o którym mowa w § 1, zostanie wykonany przez Wykonawcę w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy. Za termin wykonania całości przedmiotu umowy rozumie się datę podpisania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego robót, którego wzór stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszej umowy.

4. Szczegółowe terminy realizacji robót określa harmonogram rzeczowo – finansowy robót. W miarę potrzeb oraz postępu robót, Wykonawca zobowiązany jest do aktualizacji harmonogramu rzeczowo – finansowego. Wszystkie zmiany w/w harmonogramu wymagają akceptacji Zamawiającego.

5. Termin wykonania przedmiotu umowy w zakresie realizacji robót może ulec przedłużeniu:

a) z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, których nie mógł w żaden sposób przewidzieć 
b) z powodu siły wyższej lub nieprzewidzianej przeszkody,

c) późniejszego przekazania terenu prac Wykonawcy z przyczyn niezawinionych przez żadną ze stron,

d) z innych powodów wymienionych w § 15 niniejszej umowy.

6. Przedłużenie terminu wykonania przedmiotu zamówienia powinno być potwierdzone protokołem konieczności i wprowadzone aneksem do umowy.

7. Przed podpisaniem aneksu zmieniającego termin wykonania umowy Wykonawca przedłoży Zamawiającemu do uzgodnienia zaktualizowany harmonogram rzeczowo – finansowy robót.

8. Ilekroć w niniejszej umowie jest mowa o bezustrkowym odbiorze – należy przez to rozumieć odbiór wykonanych kompletnych prac, zgodnie z ich szczegółowym zakresem, określonym niniejszą umową, nie stwierdzający usterek zarówno uniemożliwiających użytkowanie, w którym prowadzono prace jak i nie zmniejszających użyteczności przedmiotu umowy w stosunku do zaplanowanej.
§ 3 Obowiązki stron

1. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:

a) prawidłowe, terminowe wykonanie wszystkich prac związanych z realizacją przedmiotu umowy zgodnie z harmonogramem robót, z aktualnie obowiązującymi przepisami, normami, wiedzą techniczną, sztuką budowlaną,

b) przekazanie wykonanego przedmiotu umowy zgodnie z wymogami prawa budowlanego wraz 
z wszelkimi dokumentami i decyzjami dopuszczającymi przedmiot umowy do użytkowania zgodnie z przeznaczeniem,

c) zorganizowanie terenu prac w sposób niezbędny do właściwej realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć i oznakować prowadzone prace oraz dbać o stan techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały czas trwania realizacji przedmiotu umowy;

d) zapewnienie dostawy materiałów i środków niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy, które posiadają wymagane przepisami aprobaty techniczne, certyfikaty, deklaracje, atesty 
i zaświadczenia o dopuszczeniu materiałów do stosowania w budownictwie, zgodnie 
z aktualnie obowiązującymi przepisami, oraz okazanie tych dokumentów na każde żądanie Zamawiającego;

e) opracowanie planu BIOZ;

f) własnym staraniem i na własny koszt zapewnić wywóz odpadów oraz posiadać faktury składowania odpadów;

g) przygotowanie zaplecza prac oraz sprawowanie dozoru nad zgromadzonym majątkiem Wykonawcy;

h) utrzymanie porządku na terenie prac oraz terenu przyległego bezpośrednio do niego 
w czasie realizacji przedmiotu umowy oraz zapewnienie przestrzegania przepisów ppoż. 
i bhp w zakresie niezbędnym dla realizacji przedmiotu umowy;

i) podjęcie wszelkich działań dla ochrony środowiska na terenie prac i poza nim, w celu uniknięcia szkód lub nadmiernej uciążliwości dla osób i dóbr publicznych lub innych ujemnych skutków związanych z działaniem Wykonawcy;

j) po zakończeniu realizacji przedmiotu umowy pozostawić teren prac nadający się do użytkowania w stanie uporządkowanym;

k) przygotowanie właściwej dokumentacji odbiorowej robót, pozwalającej na ocenę należytego wykonania robót;

l) usunięcie ewentualnych szkód powstałych w czasie realizacji przedmiotu umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy;

m) informowanie Zamawiającego o konieczności wykonania robót dodatkowych i zamiennych 
w terminie 7 dni od daty stwierdzenia konieczności ich wykonania;

n) sporządzenie kompletnej dokumentacji powykonawczej wykonanych robót w dwóch egzemplarzach – w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej (płyta CD);

o) we własnym zakresie i na własny koszt sporządzenie dokumentacji administracyjno – prawnej, której potrzeba zaistnieje w trakcie realizacji przedmiotu umowy.

2. Wykonawca odpowiada przed Zamawiającym za wszelkie działania lub zaniechania swoje jak też osób, za pomocą których wykonuje zadanie oraz ponosi pełną odpowiedzialność za swoich pracowników lub osoby za pomocą których wykonuje umowę.

3. Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić pracę na „czynnym obiekcie” oraz zachować działania Szpitala Świętej Trójcy w całym okresie realizacji przedmiotu zamówienia. Wykonawca zobowiązany będzie uzgadniać z Zamawiającym wszelkie działania mogące mieć wpływ na ciągłość działania Szpitala Świętej Trójcy.

4. Do obowiązków Zamawiającego należy:

a) przekazanie Wykonawcy terenu prac;

b) zapewnienie nadzoru inwestorskiego;

c) udostępnienie punktów poboru energii elektrycznej i wody,

d) odbiór przedmiotów odbiorów częściowych oraz przedmiotu umowy po jego wykonaniu;

e) pełne sfinansowanie zadania poprzez realizację faktur wystawionych na podstawie odpowiednich obowiązujących dokumentów uzasadniających ich wartość zgodnie 
z harmonogramem robót.

5. Zamawiający zobowiązuje się umożliwić Wykonawcy odpłatnie pobór wody i energii elektrycznej do realizacji przedmiotu umowy.

6. Rozliczenie zużycia wody i energii elektrycznej nastąpi po zakończeniu realizacji przedmiotu umowy według zasad ustalonych w protokole wprowadzenia na budowę podpisanym przez strony umowy.

7. Zamawiający ma prawo odmówić odbioru, jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot nie osiągnął gotowości do odbioru z powodu nie zakończenia prac lub niewłaściwego ich wykonania.

8. W razie przerwania prac stan ich zaawansowania winien być stwierdzony protokolarnie przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. W protokole należy ponadto podać przyczyny przerwania prac, wskazania w sprawie ich zabezpieczenia oraz ewentualne warunki 
i terminy ich wznowienia.
§ 4 Harmonogram robót

1. Harmonogram prac, stanowiący integralną część umowy, zostanie opracowany przez Wykonawcę 
w terminie 2 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy i przedstawiony Zamawiającemu do akceptacji – pod rygorem odstąpienia od umowy z przyczyn dotyczących Wykonawcy.

2. Harmonogram robót musi uwzględniać poszczególne etapy robót i terminy ich realizacji wraz 
z wynagrodzeniem. Harmonogram robót nie stanowi wynagrodzenia kosztorysowego.
3. Wykonawca oświadcza, że harmonogram robót uwzględnia realizację robót na czynnym obiekcie
i uwzględnia wszystkie utrudnienia realizacyjne i finansowe z tym faktem związane.

§ 5 Wynagrodzenie

1. Strony ustalają, że obowiązującą ich formą wynagrodzenia zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz ofertą Wykonawcy jest wynagrodzenie ryczałtowe.

2. Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w ust. 1, jest niezmienne i wyraża się kwotami: 

a) Pakiet Nr 1 – brutto ………….. zł (słownie: …………………….) w tym: wartość netto ………………. zł (słownie: ……………………..), podatek VAT – …… %,

b) Pakiet Nr 2 – brutto ………….. zł (słownie: …………………….) w tym: wartość netto ………………. zł (słownie: ……………………..), podatek VAT – …… %, w tym:

· Zadanie Nr 1 – brutto ………….. zł (słownie: …………………….) w tym: wartość netto ………………. zł (słownie: ……………………..), podatek VAT – …… %,

· Zadanie Nr 2 – brutto ………….. zł (słownie: …………………….) w tym: wartość netto ………………. zł (słownie: ……………………..), podatek VAT – …… %.

3. Wynagrodzenie ryczałtowe obejmuje wszystkie roboty oraz wszelkie inne, do których realizacji zobowiązał się Wykonawca w § 3 ust. 1 niniejszej umowy, włącznie z opłatami wszystkich świadczeń na rzecz usługodawców (opłaty za wodę, energię, wywóz i utylizacja materiałów 
z rozbiórki itp.), koszt ubezpieczenia inwestycji. Przedmiotowe wynagrodzenie uwzględnia wszystkie elementy inflacyjne w okresie realizacji przedmiotu umowy oraz uwzględnia wszystkie prace i czynności, które są niezbędne do osiągnięcia zakładanych parametrów technicznych inwestycji oraz przekazania jej do eksploatacji zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SIWZ. 

4. Wynagrodzenie ryczałtowe zostało ustalone na podstawie sporządzonego przez Wykonawcę przedmiaru robót (jako materiału informacyjnego, pomocniczego). Wykonawca dokonał całościowej wyceny przedmiotu zamówienia na roboty określone w opisie przedmiotu zamówienia na własną odpowiedzialność i ryzyko.

5. Wynagrodzenie ryczałtowe nie ulega zmianie w przypadku przedłużenia terminu realizacji przedmiotu umowy.

6. Zamawiający nie dopuszcza płatności zaliczkowych dla przedmiotu umowy.

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zaniechania niektórych robót, których wykonanie nie jest niezbędne dla prawidłowej realizacji przedmiotu umowy, a nadto do wprowadzenia robót zamiennych.

8. W przypadku zaniechania przez Zamawiającego wykonania niektórych robót wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w ust. 2, zostanie pomniejszone o wartość ryczałtową przedmiotu odbioru lub elementu rozliczeniowego, w skład którego wchodzą roboty zaniechane i powiększone o wartość kosztorysową (kosztorys powykonawczy zatwierdzony przez Zamawiającego) pozostałych robót danego przedmiotu odbioru, które będą wykonywane.

9. W przypadku konieczności wykonania robót dodatkowych, nieobjętych zamówieniem podstawowym i nieprzekraczających łącznie 50% wartości realizowanego zamówienia, niezbędnych do jego prawidłowego wykonania, których wykonanie stało się konieczne, na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia (art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy – Prawo zamówień publicznych), Wykonawca zobowiązuje się wykonać te roboty na dodatkowe zamówienie Zamawiającego udzielone z wolnej ręki przy jednoczesnym zachowaniu tych samych norm, standardów i parametrów.

10. W przypadku, o którym mowa w ust. 8, podstawą do sporządzenia kosztorysu jest zastosowanie wskaźników cenotwórczych ustalonych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy dla zadania podstawowego.

11. W przypadku, o którym mowa w ust. 9, podstawą do sporządzenia kosztorysu jest zastosowanie wskaźników cenotwórczych (stawka robocizny, narzut z tytułu kosztów pośrednich, kosztów zakupu, zysku, ceny materiałów i sprzętu) ustalonych wg średnich stawek wyd. SEKOCENBUD 
z okresu wykonania robót. W przypadku ich braku – wg faktur zakupu lub cen najmu sprzętu, 
po wcześniejszym uzgodnieniu tych cen z Zamawiającym.

§ 6 Warunki płatności

1. Rozliczenie przedmiotu umowy nastąpi jedną fakturą końcową za poszczególne przedmioty odbioru – zgodnie z harmonogramem robót, przy czym podstawą do wystawienia faktur jest protokół końcowy bezusterkowego odbioru. Przedmiotowe protokoły odbioru muszą zostać zatwierdzone przez Zamawiającego.

2. Termin płatności faktury ustala się na 30 dni licząc od dnia jej wpływu do Zamawiającego.

3. Należność przysługująca Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy będzie płatna przez Zamawiającego przelewem na konto bankowe Wykonawcy wskazane na fakturze.

4. W razie opóźnienia w zapłacie należności przez Zamawiającego na rzecz Wykonawcy, Wykonawcy przysługują odsetki w ustawowej wysokości.

5. Za datę zapłacenia faktury uważać się będzie datę złożenia polecenia przelewu do banku przez Zamawiającego.

§ 7 

Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot umowy zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz wymaganymi w tym zakresie przepisami prawa 
§ 8 Obsługa techniczna

1. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie robotami objętymi niniejszą umową przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane. Zmiana wskazanej osoby w trakcie realizacji przedmiotu umowy musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i zaakceptowana przez Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanej osoby będzie takie same lub wyższe od kwalifikacji i doświadczenia wymaganych w SIWZ.

2. Wykonawca powinien przedłożyć Zamawiającemu propozycję zmiany, o której mowa w ust. 1, nie później niż 3 dni przed planowanym dopuszczeniem do kierowania budową osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z braku kierownictwa budowy lub robót będzie traktowana jako przerwa wynikła z winy Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia robót.

3. Skierowanie, bez akceptacji Zamawiającego, do kierowania robotami innych osób niż wskazane 
w ofercie Wykonawcy stanowi podstawę odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy. 

§ 9  Odbiór końcowy robót

1. Wykonawca powiadomi Zamawiającego na piśmie o gotowości do odbioru robót zanikowych 
i ulegających zakryciu oraz wykonanych elementów rozliczeniowych, składających się na przedmioty odbioru, a w przypadku odbioru końcowego – przedłoży jednocześnie wszystkie dokumenty niezbędne do odbioru końcowego przedmiotu umowy w 3 (trzech) egzemplarzach dla Zamawiającego, wraz z dokumentami, o których mowa w § 3 ust. 1 lit. k oraz § 14 ust. 7 niniejszej umowy.

2. Zamawiający w terminie 3 (trzech) dni roboczych od daty zawiadomienia przystąpi do odbioru robót zanikowych, ulegających zakryciu i wykonanych elementów rozliczeniowych, składających się na przedmioty odbioru oraz w terminie 7 (siedmiu) dni roboczych od daty zawiadomienia 
o zakończeniu robót – do odbioru końcowego przedmiotu umowy. 

3. Zamawiający powiadomi pisemnie Wykonawcę o terminie przystąpienia do odbioru, 
a w przypadku stwierdzenia braku gotowości do odbioru Zamawiający powiadomi pisemnie 
o tym fakcie Wykonawcę, wskazując jednocześnie podstawę uniemożliwiającą rozpoczęcie odbioru wykonanych robót i zaproponuje nowy termin. 

4. Jeżeli w toku czynności odbiorowych zostaną stwierdzone wady, Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia: 

a) jeżeli wady nadają się do usunięcia to Zamawiający może odmówić odbioru do czasu ich usunięcia w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego,

b) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to może: 

· jeżeli wady nie uniemożliwiają użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie 
z przeznaczeniem Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie Wykonawcy (obniżenie powinno nastąpić w takim stopniu w jakim wynagrodzenie całego przedmiotu umowy pozostaje do wartości wykonanych prac obliczonych z uwzględnieniem stwierdzonych wad),

· jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi. Koszty powstałe z tego tytułu ponosi Wykonawca, niezależnie od kosztów umownych.

5. Strony ustalają, że z czynności odbiorowych zostanie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też termin wyznaczony na usunięcie stwierdzonych wad.

6. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz żądania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwe.

7. Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu odbioru, jeżeli w czasie tych czynności ujawniono istnienie takich wad, które uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie 
z przeznaczeniem, aż do czasu ich usunięcia.

8. Zamawiający zastrzega sobie prawo zlecenia na koszt Wykonawcy zastępczego usunięcia wad 
w przedmiocie umowy w przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę ustalonego terminu ich usunięcia. Wykonawca zobowiązuje się niniejszym do usunięcia wad w terminie 7 dni roboczych od daty powiadomienia go na piśmie o ich wykryciu.

§ 10 Kary umowne

1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy wskutek okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, w wysokości 10% łącznej kwoty brutto określonej w § 5 ust. 2, z wyjątkiem zaistnienia sytuacji, o której mowa w art. 145 ustawy – Prawo zamówień publicznych.

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku:

a) odstąpienia przez Zamawiającego od umowy wskutek okoliczności, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca, w wysokości 10% wynagrodzenia ryczałtowego brutto, 
o którym mowa w § 5 ust. 2;

b) odstąpienia od umowy przez Wykonawcę wskutek okoliczności, za które Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności, w wysokości 10% wynagrodzenia ryczałtowego brutto, o którym mowa w § 5 ust. 2;

c) nieterminowego zrealizowania przedmiotu umowy – za każdy dzień opóźnienia, w wysokości 1% wynagrodzenia ryczałtowego brutto, o którym mowa w § 5 ust. 2;

d) zwłoki z tytułu opóźnienia w usunięciu wad ujawnionych w trakcie czynności odbiorowych 
w wysokości 0,3% wynagrodzenia ryczałtowego brutto, o którym mowa w § 5 ust. 2, za każdy dzień zwłoki;

e) opóźnienie w umieszczeniu tablicy informacyjnej, o której mowa w § 5 ust. 2 w wysokości 0,1% wynagrodzenia ryczałtowego brutto, o którym mowa w § 5 ust. 2, za każdy dzień opóźnienia.

3. Strony zastrzegają możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych.

4. W przypadku zaistnienia opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy, a następnie odstąpienia od umowy, Zamawiający uprawniony jest do żądania kar umownych zarówno z tytułu opóźnienia jak i odstąpienia.

5. Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia kar umownych z zabezpieczenia należytego wykonania umowy oraz z wynagrodzenia umownego.

§ 11 Odstąpienie od umowy

Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy z Wykonawcą w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy – w takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy. Odstąpienie od umowy 
w tym przypadku winno nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 

§ 12

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy z przyczyn dotyczących Wykonawcy, 
w szczególności gdy: 

a) zaistnieją przesłanki art. 24 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2010r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), 

b) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy o znacznej wartości z powodu którego zagrożona będzie egzystencja Wykonawcy lub jego zdolność do wykonania umowy,

c) Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn i opóźnienie w rozpoczęciu robót trwa co najmniej 7 dni,

d) Wykonawca, z przyczyn leżących po jego stronie, przerwał realizację robót i przerwa trwa dłużej niż 7dni,

e) Wykonawca realizuje roboty niezgodnie z dokumentacją, warunkami technicznymi lub 
w sposób niegwarantujący terminowego wykonania przedmiotu umowy,

f) zaistnieją przesłanki określone w § 9 ust. 4 lit. b niniejszej umowy.

2. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 lit. c –f Zamawiający wezwie pisemnie Wykonawcę do usunięcia uchybień, wyznaczając mu odpowiedni dodatkowy termin nie krótszy niż 7 dni, pod rygorem odstąpienia od umowy. 

3. Odstąpienie od umowy, pod rygorem nieważności, winno nastąpić na piśmie w terminie 7 dni od daty ustalenia okoliczności wskazanych w ust. 1 i winno zostać doręczone drugiej Stronie.

§ 13

W przypadku odstąpienia od umowy strony obciążają następujące obowiązki szczegółowe: 

1. W terminie 7 dni od otrzymania przez stronę oświadczenia drugiej strony o odstąpieniu od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót 
na dzień odstąpienia.

2. Zabezpieczenie przerwanych robót nastąpi na koszt strony odstępującej od umowy 
z zastrzeżeniem § 10 ust. 2 lit. a – b, kiedy to koszty zabezpieczenia pokrywa Wykonawca.

3. Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji i urządzeń, które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do innych robót nie objętych niniejszą umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego.

4. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada obowiązany jest do: 

a) dokonania odbioru przerwanych robót i zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia w wysokości proporcjonalnej do stanu zaawansowania tych robót,

b) odkupienia materiałów, konstrukcji i urządzeń, o których mowa w pkt 3 zgodnie 
z kosztorysem sporządzonym metodą szczegółową, o którym mowa w § 5 ust 1 pkt 1, 

c) przejęcie od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy.

§ 14 Gwarancja i rękojmia

1. Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi i gwarancji za wady lub usterki przedmiotu umowy, zmniejszające jego wartość lub użyteczność ze względu na cel określony w niniejszej umowie oraz zobowiązuje się je usunąć na własny koszt w terminie określonym przez Zamawiającego w pisemnym wezwaniu. 

2. Wykonawca udziela Zamawiającemu 36 miesięcznego okres gwarancji na wykonane roboty budowlane. Okres rękojmi i gwarancji rozpoczyna się z dniem bezusterkowego odbioru końcowego robót (po wykonaniu wszystkich etapów robót).

3. W przypadku nie przystąpienia do usunięcia wady przez Wykonawcę w terminie 7 (siedmiu) dni roboczych od otrzymania pisemnego wezwania, Zamawiający ma prawo powierzyć, na koszt 
i ryzyko Wykonawcy, zastępcze usunięcie wad stronie trzeciej bez utraty uprawnień z tytułu rękojmi i gwarancji, a wszelkimi z tego tytułu wynikłymi kosztami obciążyć Wykonawcę.

4. W okresie rękojmi/gwarancji Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić Zamawiającego 
w terminie 7 (siedmiu) dni o: 

a) zmianie siedziby, nazwy,

b) zmianie osób reprezentujących Wykonawcę,

c) ogłoszeniu upadłości, 

d) ogłoszeniu likwidacji przedsiębiorstwa, 

e) zawieszeniu działalności przedsiębiorstwa

licząc od daty wystąpienia powyższych zdarzeń. 

5. Nie zawiadomienie Zamawiającego w terminie 7 (siedmiu) dni o zaistnieniu zdarzeń, o których mowa w ust. 4 spowoduje przepadek kwoty, o której mowa w § 16 ust. 3.

6. Gwarancją Wykonawcy objęte są wszystkie roboty wykonane na podstawie niniejszej umowy, bez względu na to, czy zostały wykonane przez Wykonawcę, czy przez osoby trzecie, którymi posłużył się on przy wykonywaniu niniejszej umowy. Gwarancja udzielona przez Wykonawcę dotyczy jakości wykonanych robót oraz użytych materiałów, instalacji oraz urządzeń i obejmuje całość przedmiotu umowy. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z obsługą gwarancyjną i serwisową przez cały okres udzielonej Zamawiającemu gwarancji i rękojmi.

7. Na urządzenia Wykonawca dostarczy dokumenty gwarancyjne, o ile zostaną one wystawione przez producenta.

§ 15 Zmiana postanowień umowy

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy mogą być dokonane za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności. 
2. Zgodnie z art. 144 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2010r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający przewiduje możliwość następujących zmian postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści złożonej 
w postępowaniu przetargowym oferty: 

a) zmiana osób określonych w § 8 niniejszej umowy,

b) zmiana urzędowej stawki podatku VAT, przy czym zmianie ulegnie wyłącznie cena brutto, cena netto pozostanie bez zmian, z zastrzeżeniem, że zmiana ta wchodzi w życie z dniem wejścia w życie aktu prawnego wprowadzającego tę zmianę; 

c) zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy w przypadku opisanym w § 2 ust. 6 niniejszej umowy, 

d) zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy w przypadku zaistnienia działań wojennych, aktów terroryzmu, rewolucji, przewrotu wojskowego lub cywilnego, wojny domowej, skażeń radioaktywnych, z wyjątkiem tych, które mogą być spowodowane przez wykonawcę, 

e) zmiana terminu wykonania w przypadku zaistnienia klęski żywiołowej (jak np. huragany, powodzie, trzęsienie ziemi) lub innych zdarzeń (jak np. bunty, niepokoje, strajki, okupacje budowy przez osoby inne niż pracownicy wykonawcy i jego podwykonawców), 

f) zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy w przypadku zlecenia wykonania robót dodatkowych,

g) zmiana osobowa podwykonawców oraz zakresu podwykonawstwa w warunkach opisanych w § 7 niniejszej umowy, w przypadku gdy Wykonawca wykonuje umowę przy pomocy podwykonawców.

§ 16 Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% wynagrodzenia ofertowego brutto, o którym mowa w § 5 ust. 2 niniejszej umowy, tj. kwotę ...................... zł (słownie: ……………………) w formie ...................

2. Kwotę ...................... zł (słownie: ……………………), tj. 70% zabezpieczenia, o którym mowa 
w ust. 1 przeznacza się jako gwarancję należytego wykonania robót. Zabezpieczenie to zostanie zwrócone w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane tj. od dnia ostatecznego odbioru przedmiotu umowy (odbiór końcowy). 

3. Kwotę ...................... zł (słownie: ……………………), tj. 30% zabezpieczenia, o którym mowa 
w ust. 1 przeznacza się na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady i gwarancji jakości. Podlega ono zwrotowi w terminie nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady 
i gwarancji jakości dla przedmiotu umowy, z zastrzeżeniem § 14 ust. 5. 

4. W przypadku nie usunięcia przez Wykonawcę wad i usterek w wyznaczonym terminie, w okresie rękojmi, Zamawiający ma prawo opłacenia zastępczego wykonania robót związanych 
z usunięciem tych wad i usterek z części zabezpieczenia, o którym mowa w ust. 3. W takim przypadku, zabezpieczenie wnoszone w formie pieniądza, pomniejszone zostanie o koszt zastępczego usunięcia. 

§ 17 Ubezpieczenie Wykonawcy

1. Wykonawca ma obowiązek posiadania i utrzymywania w mocy umowy ubezpieczenia z tytułu odpowiedzialności cywilnej w zakresie odpowiedzialności deliktowej i kontraktowej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej w zakresie obejmującym wykonanie inwestycji będącej przedmiotem niniejszej umowy. Suma gwarancyjna ma być nie mniejsza niż 20 000,00 zł. 
2. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania umowy ubezpieczenia, o której mowa w ust. 1, przez cały okres obowiązywania niniejszej umowy do okresu gwarancyjnego i rękojmi. 

3. Minimalne sumy ubezpieczenia określone w umowie nie ograniczają odpowiedzialności, zobowiązań oraz gwarancji i rękojmi Wykonawcy wobec Zamawiającego wynikających z innych postanowień niniejszej umowy lub właściwych przepisów.

§ 18

Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe spowodowane przez naruszenie przez niego obowiązków wynikających z niniejszej umowy lub też z powodu niezgodnych z prawem działań Wykonawcy. Odpowiedzialność Wykonawcy obejmuje szkody powstające wobec Zamawiającego bezpośrednio lub wynikające z roszczeń osób trzecich.

§ 19

1. Strony zgodnie postanawiają, że osobami koordynującymi sprawy logistyczne, a także inne czynności   związane z wykonaniem niniejszej umowy są :

a) w imieniu Zamawiającego – Joanna Jachimska, tel. 668 103 012 

b) w imieniu Wykonawcy - ……………………………………………………………………………….

2. Strony będą się informować o zmianie przedstawicieli w formie pisemnej w terminie 7 dni, 
a zmiana taka nie jest zmianą umowy.

§ 20 Postanowienia końcowe

1. W sprawach, które nie zostały uregulowane niniejszą umową, mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2010r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz. U. 
z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.), Kodeksu cywilnego oraz inne właściwe dla przedmiotu umowy przepisy prawa powszechnie obowiązującego.

2. Ewentualne spory mogące wyniknąć z realizacji niniejszej umowy strony zobowiązują się rozwiązywać polubownie, w drodze negocjacji. W razie braku porozumienia spory będzie rozstrzygał sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

3. Umowę sporządzono w 2 (dwóch) jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 (jednym) dla każdej
ze Stron.

ZAMAWIAJĄCY                                             WYKONAWCA                                                
Załącznik Nr 1 

do umowy z dnia …………………………………..

PROTOKÓŁ  KOŃCOWEGO  ODBIORU  ROBÓT

sporządzony w dniu  .................................................. 

Zamawiający: …………………………………………………………………………………………………………

Wykonawca: …………………………………………………………………………………………………………..

Umowa i aneksy (z dnia): ……………………………………………………………………………………….......

Przedmiot umowy: „„Likwidacja barier architektonicznych w budynku „H1” na Oddziale Psychiatrycznym oraz w budynku „K” na Pododdziału Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych Szpitala Świętej Trójcy w Płocku”: 

Pakiet nr 1 - poprzez  poszerzenie otworów drzwiowych oraz wykonanie wykładzin

                    antypoślizgowych na Oddziale Psychiatrycznym,

Pakiet nr 2 : Zadanie 1 – poprzez modernizację dla niepełnosprawnych łazienki na  izbie przyjęć 

                                        Pododdziału Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych,

                      Zadanie 2 -poprzez modernizację dla niepełnosprawnych łazienki dla kobiet na 

                                        Pododdziale Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych Wynagrodzenie ryczałtowe za przedmiot umowy: …………… zł (słownie: ………………………………)

Strona przyjmująca – Zamawiający:

1. …………………………………………..

2. …………………………………………..

przy udziale:

Inspektora nadzoru robót konstrukcyjno – budowlanych - …………………………………………..

Strona przekazująca – Wykonawca:

Kierownik budowy - …………………………………………..

Po zgłoszeniu przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego robót stwierdza się, co następuje:

1. Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy w dniu  ............................. powiadomił Zamawiającego o zakończeniu robót i zgłoszeniu gotowości do odbioru końcowego.

2. Inspektorzy nadzoru wpisani do Dziennika Budowy w dniach ....................... potwierdzili gotowość do odbioru.

3. Przedmiot umowy został* / nie został* zakończony w terminie określonym w umowie. 

Ilość dni opóźnienia wynosi .........................................

4. W przypadku opóźnienia podać przyczyny:

a. powstałe z przyczyn zależnych od Wykonawcy  (jakie) 


b. powstałe z przyczyn zależnych od Zamawiającego  (jakie) 


c. niezależne od ww. stron  (jakie) 


5. W przypadku ustalenia odpowiedzialności strony w powstaniu opóźnienia, należy podać ilość dni 
i wyso​kość należnych jednej ze stron kar umownych oraz z czego zostaną one potrącone.

6. Wykonawca przekazał Zamawiającemu następującą dokumentację:

a. oryginał dziennika budowy – tak* / nie*

b. dokumentację powykonawczą robót objętych przedmiotem umowy: kompletną* / niekompletną * - wymienić brakujące:

c. protokoły odbioru robót branżowych pod względem technicznym: tak* / nie* - wymienić brakujące

d. atesty na materiały, prefabrykaty lub urządzenia: tak* / nie*- wymienić brakujące: 

e. wymagane przepisami, protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych przez Wykonawcę badań 
i sprawdzeń: tak* / nie * - wymienić brakujące:

f. inwentaryzację geodezyjną powykonawczą: tak* / nie*

g. oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania robót budowlanych z projektem bu​dowlanym, warunkami pozwolenia na budowę, przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami oraz oświadczenie kierownika budowy o doprowadzeniu do należytego stanu
i porządku terenu budowy: tak* / nie*.

W przypadku zmian opisanych w punkcie h), oświadczenie Kierownika Budowy powinno być 
zatwierdzone przez projektanta i inspektora nadzoru, jeśli został ustanowiony.

h. ze względu na zmiany nie odstępujące w sposób istotny od zatwierdzonego projektu i warunków pozwolenia na budowę, Wykonawca dołączył kopie rysunków wchodzących w skład zatwierdzo​nego projektu budowlanego, z naniesionymi zmianami i uzupełniającym opisem:



wymagane* / nie wymagane*



dostarczył* / nie dostarczył*

i. pisemną gwarancję jakości na wykonany przedmiot umowy: tak* / nie*.

j. inne (podać jakie) : tak* / nie*

7. Wyżej powołany w punktach a – j zbiór dokumentów opatrzony został szczegółowym wykazem.

8. Roboty budowlane objęte przedmiotem umowy zostały* / nie zostały* zakończone:

· jeżeli nie, wymienić roboty pozostałe do zakończenia przedmiotu umowy:

· jeżeli tak, wymienić usterki stwierdzone podczas przeglądu wykonanych robót w terenie:

9. Teren budowy został uporządkowany: tak* / nie*

· jeśli nie, wymienić sposób i termin uporządkowania terenu budowy ...............

· jeśli tak, dołączyć protokół odbioru terenu budowy z powołaniem się na właściwy protokół przekazania terenu budowy.

10. *W związku ze stwierdzeniem, że roboty stanowiące przedmiot umowy nie zostały zakończone albo stwierdzono usterki lub dokumenty przekazane przez Wykonawcę Zamawiającemu są niekompletne (zgodnie z pkt. 6), Zamawiający odmawia doko​nania odbioru i przerywa spisywanie protokołu końcowego odbioru robót oraz wyznacza nowy ter​min odbioru na dzień ............................. .


Do tego czasu Wykonawca własnym kosztem usunie wymienione w pkt. …….. braki*/ usterki*.

W przypadku przerwania odbioru pozostałą część protokołu należy skreślić, a protokół podpisać.

11. *Po ustaleniu, że stwierdzone usterki* / wady* nie uniemożliwiają użytkowania przedmiotu umowy, odstępuje się od ich usunięcia i obniża się wynagrodzenie o kwotę: (podać wysokość  kwoty 
i podstawę jej wyliczenia)
12. * W związku ze stwierdzeniem, że roboty budowlane stanowiące przedmiot umowy zostały zakończo​ne, dokumentacja przekazana przez Wykonawcę jest kompletna, nie stwierdzono usterek*/ stwierdzone wady i usterki usunięto* lub za zgodą stron odstąpiono od ich usunięcia
i obniżono z tego tytułu wynagrodzenie*, Zamawiający dokonuje z dniem ............................... odbioru końcowego przedmiotu umowy.

13. Okres gwarancji jakości wykonanych robót budowlanych ustala się na ............ miesięcy od daty podpisania niniejszego protokołu.

14. Uprawnienia Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne robót wygasają po upływie ............ miesięcy od dnia podpisania niniejszego protokołu.

15. Przeglądy w okresie gwarancji jakości będą zwoływane przez Zamawiającego corocznie począw​szy od ..............................

16. W okresie rękojmi do dnia .............................. zostanie na wniosek Zamawiającego zwołany osta​teczny odbiór robot.

17. Odbiór ostateczny będzie polegał na ocenie robót związanych z usunięciem wad zaistniałych w okresie gwarancyjnym.
18. Niniejszy protokół stanowi podstawę do wystawienia przez Wykonawcę na Zamawiającego faktury opiewającej na kwotę brutto ………………………….. zł (słownie: ……………………)

Na tym protokół zakończono i po odczytaniu podpisano.

Strona przyjmująca – Zamawiający:

1. …………………………………………..

2. …………………………………………..

przy udziale:

Inspektora nadzoru robót konstrukcyjno – budowlanych - …………………………………………..

Strona przekazująca – Wykonawca:

Kierownik budowy - …………………………………………..

* niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 3 do SIWZ

FORMULARZ OFERTOWY

POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.

Dane dotyczące Wykonawcy:

Nazwa/Imię i nazwisko: ...........................................................................................................................

Siedziba/m-ce zam.: .......................................kod....................ul............................................................

Województwo:.....................................nr telefonu/fax ………….…………......................................................

http:// ..................................................... e-mail: ............................................................................................

Osoba upoważniona do kontaktów:............................................................... tel. ....................................

Dane dotyczące Zamawiającego:

Nazwa: Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o.

Siedziba: ul. Kościuszki 28, 09-402 Płock

Zobowiązania Wykonawcy:

1. Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na Remont Oddziału Psychiatrycznego poprzez likwidację barier architektonicznych w budynku „H1” oraz w budynku „K” na Pododdziale Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych Szpitala Świętej Trójcy w Płocku, oferujemy wykonanie niniejszego zamówienia:

Pakiet nr 1 - do kwoty: …………………………… zł brutto (słownie zł: ……………….), ………… zł netto, stawka podatku VAT: ……… %;
Pakiet nr 2 - do kwoty: …………………………… zł brutto (słownie zł: ……………….), ………… zł netto, stawka podatku VAT: ……… %; w tym:
· Zadanie Nr 1 – brutto ………….. zł (słownie: …………………….) w tym: wartość netto ………………. zł (słownie: ……………………..), podatek VAT – …… %,

· Zadanie Nr 2 – brutto ………….. zł (słownie: …………………….) w tym: wartość netto ………………. zł (słownie: ……………………..), podatek VAT – …… %.

2. Termin realizacji zamówienia: – w ciągu 30 dni od daty zawarcia umowy.

3. Termin płatności: 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury. 

4. Oświadczamy, że na wykonane roboty budowlane udzielamy gwarancji na okres  
36 miesięcy licząc od daty odbioru końcowego przedmiotu zamówienia. 

5. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do właściwego wykonania zamówienia.

6. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

7. Zamówienie wykonamy sami/ wykonanie następujących części zamówienia powierzymy  podwykonawcom…………………………………………………………………………….*).

8. Oświadczamy, że zawarte w SIWZ, istotne postanowienia umowy zastały przez nas zaakceptowane i zobowiązujemy się w przypadku wybrania naszej oferty, do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego oraz do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie ……………………………. .

9. Ofertę niniejszą składamy na zapisanych ........... kolejno ponumerowanych i podpisanych, stronach.

10. Załącznikami do niniejszej oferty są:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

....................................

Oświadczamy, że na stronach ............................................ oferty są zawarte informacje, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i nie mogą być one ogólnie udostępniane przez Zamawiającego.

*) niepotrzebne skreślić

……................., dnia  ……………

                   ............................................................

(podpis  Wykonawcy)

Załącznik nr 4 do SIWZ

Nazwa zamówienia:

Remont Oddziału Psychiatrycznego poprzez likwidację barier architektonicznych w budynku „H1” oraz w budynku „K” na Pododdziale Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych Szpitala Świętej Trójcy w Płocku
Oświadczenie   Wykonawcy

wynikające z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, 

w związku z art. 44 ustawy

Nazwa Wykonawcy: …………………………………………………………………………………………..

Adres Wykonawcy: ……………………………………………………………………………………………

Oświadczam, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, określone 
w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.

Jednocześnie stwierdzam, iż świadom(a) jestem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

…………………., dnia ………………………
………………………………………………………… 

                      (podpis Wykonawcy)
Załącznik nr 5 do SIWZ

Nazwa zamówienia:

Remont Oddziału Psychiatrycznego poprzez likwidację barier architektonicznych w budynku „H1” oraz w budynku „K” na Pododdziale Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych Szpitala Świętej Trójcy w Płocku
Oświadczenie   Wykonawcy

o braku podstaw do wykluczenia z postępowania

Nazwa Wykonawcy: …………………………………………………………………………………………..

Adres Wykonawcy: ……………………………………………………………………………………………

Oświadczam, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania w okolicznościach, 
o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.

Jednocześnie stwierdzam, iż świadom(a) jestem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

…………………., dnia ………………………
………………………………………………………… 

                      (podpis Wykonawcy)
Załącznik nr 6 do SIWZ

Nazwa zamówienia:

Remont Oddziału Psychiatrycznego poprzez likwidację barier architektonicznych w budynku „H1” oraz w budynku „K” na Pododdziale Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych Szpitala Świętej Trójcy w Płocku
WYKAZ 

WYKONANYCH ROBÓT BUDOWLANYCH
(potwierdzający spełnienie warunku udziału w postępowaniu określonego w pkt 8.1.2 siwz)
Nazwa Wykonawcy: …………………………………………………………………………………………..

Adres Wykonawcy: ……………………………………………………………………………………………

	Nazwa i adres

Podmiotu na rzecz którego zamówienie zostało wykonane
	Przedmiot zamówienia


	Wartość brutto
	Data wykonania zamówienia

(dd/mm/rrrr)

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


Należy dołączyć dowody zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013 poz. 231, § 1 ust. 2).
.................. dnia .............  

            

                                                           ..........................................................   


(podpis  Wykonawcy)
Załącznik nr 7 do SIWZ

Nazwa zamówienia:

Remont Oddziału Psychiatrycznego poprzez likwidację barier architektonicznych w budynku „H1” oraz w budynku „K” na Pododdziale Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych Szpitala Świętej Trójcy w Płocku
WYKAZ 

OSÓB WYZNACZONYCH DO WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Nazwa Wykonawcy: …………………………………………………………………………………………..

Adres Wykonawcy: ……………………………………………………………………………………………

	Imię i nazwisko
	Dane dotyczące wymaganych kwalifikacji, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia
	Zakres wykonywanych czynności przy realizacji zamówienia
	Podstawa 
do dysponowania osobą

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


.................. dnia .............  

            

                                                           ..........................................................   


(podpis Wykonawcy)
Załącznik nr 8 do SIWZ

Nazwa zamówienia:

Remont Oddziału Psychiatrycznego poprzez likwidację barier architektonicznych w budynku „H1” oraz w budynku „K” na Pododdziale Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych Szpitala Świętej Trójcy w Płocku
Oświadczenie Wykonawcy

wynikające z pkt 9.A.4. SIWZ

Nazwa Wykonawcy: …………………………………………………………………………………………..

Adres Wykonawcy: ……………………………………………………………………………………………

Oświadczam, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia,  posiadają następujące uprawnienia:

1.  Pan(i) ……………………………………. posiada uprawnienia budowlane nr ……………………. 
w specjalności konstrukcyjno budowlanej i instalacyjnej 

Jednocześnie stwierdzam, iż świadom(a) jestem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

…………………., dnia ………………………
………………………………………………………… 

(podpis Wykonawcy)
PAGE  
Strona 31 z 31

