SPECYFIKACJA

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego 
o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. 
z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) na:

„DOSTAWA ODCZYNNIKÓW WRAZ Z DZIERŻAWĄ ANALIZATORÓW DO BADAŃ HEMATOLOGICZNYCH, KOAGULOLOGICZNYCH, BIOCHEMICZNYCH I URZĄDZEŃ DO BADAŃ SEROLOGICZNYCH”

Nr PZOZ/DZP/382/22PN/13

- Zamawiający

Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej  Sp.  z o.o.

ul. Kościuszki 28

09 – 402 Płock

Strona internetowa, na której dostępna jest SIWZ: www.szpitalplock.pl

Adres e-mail: zamowienia_publiczne@plockizoz.pl

Godziny urzędowania: w dni robocze, poniedziałek – piątek, od godziny 7:30 do godziny 15:05.

- Tryb udzielenia zamówienia

# Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie ustawy z dnia 
29 stycznia 2004 rok – Prawo zamówień publicznych – zwanej dalej ustawą Pzp – (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.).

- Opis przedmiotu zamówienia

3.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników wraz z dzierżawą analizatorów do badań hematologicznych, koagulologicznych, biochemicznych i urządzeń do badań serologicznych z podziałem na 4 pakiety.

3.2. Oznaczenie kodowe Wspólnego Słownika Zamówień CPV: Pakiet 1 - 38 43 40 00-6, 33 69 61 00-7; Pakiet 2 - 38 43 40 00-6, 33 69 62 00-7; Pakiet 3 - 38 43 40 00-6, 33 69 62 00-7; Pakiet 4- 38 43 40 00-6, 33 69 62 00-7, 33.69.65.00-0

3.3. Szczegółowy  zakres  zamówienia zawiera Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) i formularze cenowe – Załączniki Nr 1.1 – 1.4 i 6.1.-6.4. do SIWZ.

- Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających.

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

- Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na poszczególne pakiety.

- Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

- Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

- Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału  w postępowaniu.

- Termin wykonania zamówienia.

Termin wykonania zamówienia: sukcesywnie przez 12 miesięcy licząc od daty zawarcia umowy.

- Warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.

  - O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:

    - posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

    - posiadania wiedzy i doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia;

    - dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

    - sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

- W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.

- W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunki określone 
w pkt 11 ppkt. 11.1.1. – 11.1.4 winien spełniać, co najmniej jeden Wykonawca wspólnie ubiegający się o zamówienie. Warunek określony w pkt. 12 powinien spełniać każdy z Wykonawców indywidualnie.

- Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

- W celu potwierdzenia spełniania Warunków udziału w postępowaniu do oferty należy załączyć:

- Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 pkt 1-4 – wg Załącznika Nr 4 do SIWZ;

W przypadku oferty składanej przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego, oświadczenie o spełnianiu warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1 – 4 składa przynajmniej jeden z Wykonawców lub wszyscy Wykonawcy potwierdzając, że łącznie spełniają
te warunki.

    - W celu potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania 
w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, Wykonawca zobowiązany jest do złożenia niżej wymienionych dokumentów i oświadczeń:

    - Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia – wg Załącznika Nr 5 do SIWZ.

    - Aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centrali ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy.

UWAGA: Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w punkcie 2 składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

  - nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

Dokument, o którym mowa w lit. a) powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

W przypadku oferty składanej przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego, dokumenty i oświadczenia potwierdzające, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu składa każdy z Wykonawców oddzielnie.

    - Dokumenty dotyczące należenia do tej samej grupy kapitałowej

Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp lub informacja o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej

    - W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy spełniają wymagania określone przez     Zamawiającego w SIWZ, Wykonawca jest zobowiązany do złożenia:

    - Oświadczenia, iż oferowany sprzęt/analizator, odczynniki i materiały zużywalne są dopuszczone do obrotu i używania zgodnie z obowiązującym prawem i na potwierdzenie powyższego posiada ważne dokumenty oraz dostarczy je na każde żądanie Zamawiającego w trakcie realizacji umowy, w terminie 5 dni od daty otrzymania wezwania – wg Załącznika Nr 7 do SIWZ;

2.  Wypełniony i podpisany opis przedmiotu zamówienia z parametrami granicznymi dzierżawionego sprzętu/ analizatora – dotyczy zaoferowanych pakietów – odpowiednio zał. nr 1.1.-1.4. do SIWZ.

    - Pozostałe dokumenty wymagane w ofercie:

      - Wypełniony i podpisany Formularz Ofertowy – wg Załącznika Nr 3 do SIWZ,

      - Wypełniony(e) i podpisany(e) Formularz(e) cenowy(e) – wg Załącznika Nr 6.1-6.4 do SIWZ.

- Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami.

  - Niniejsze postępowanie prowadzone jest w języku polskim.

  - Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje będą przekazywane przez Zamawiającego i Wykonawców pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną.

  - Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

  - Dokumenty składane przez Wykonawców, w odpowiedzi na wezwanie w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, winny być złożone w formie pisemnej tj. oryginał lub kopia poświadczona za zgodność 
z oryginałem przez Wykonawcę, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

16.	Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami.

  - Zamawiający wyznacza do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami:

Joanna Betke – starszy inspektor w Dziale Zamówień Publicznych,tel: +48 24 364 51 24, fax: +48 24 364 51 02, e-mail: zamowienia_publiczne@plockizoz.pl.

16.2.  Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców.

- Wadium

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

- Termin związania ofertą.

  - Termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia składania ofert.

  - Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu 
o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni

- Opis sposobu przygotowania ofert.

  - Każdy Wykonawca może złożyć jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert niż jedna lub złożenie oferty wariantowej skutkować będzie odrzuceniem wszystkich złożonych przez danego Wykonawcę ofert.

  - Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

  - Oferta składana przez Wykonawcę powinna być sporządzona na Formularzu Ofertowym załączonym do niniejszej SIWZ (Załącznik Nr 3) lub w jego formie. Formularz Ofertowy wraz 
ze stanowiącymi integralną część oferty załącznikami, musi być wypełniony przez Wykonawcę ściśle według postanowień niniejszej SIWZ.

  - W przypadku, gdy Wykonawca dołączy do oferty kopię dokumentu, kopia ta musi być poświadczona za zgodność z oryginałem w sposób określony w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 roku w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U.
z 2013 r., poz. 231).

  - Oferta musi być napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze, ręcznie długopisem lub nieścieralnym atramentem. Treść oferty musi odpowiadać treści niniejszej SIWZ.

  - Wszystkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł zmiany muszą być opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę.

  - Jeżeli Wykonawca załączy do oferty dokumenty w języku obcym, dokumenty te muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.

  - Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy. Uprawnionymi do składania oświadczeń woli są osoby wykazane w Krajowym Rejestrze Sądowym (rejestrze przedsiębiorców) albo, jeżeli Wykonawca nie uzyskał dotychczas wpisu do KRS, osoby wskazane w dotychczasowych: rejestrze handlowym, rejestrze spółdzielni lub przedsiębiorstw państwowych, w ewidencji działalności gospodarczej. Wyżej wymienione uprawnienia posiadają także osoby legitymujące się odpowiednimi pełnomocnictwami udzielonymi przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. 
W przypadku podpisywania oferty przez osobę/osoby posiadające pełnomocnictwa, dokumenty pełnomocnictwa muszą być dołączone do oferty w oryginale lub w notarialnie uwierzytelnionej kopii.

  - Zaleca się, aby wszystkie zapisane strony oferty (a nie kartki) wraz z załącznikami były jednoznacznie ponumerowane, a także podpisane przez osobę lub osoby podpisujące ofertę.

  - Proponuje się, aby oferta wraz ze wszystkimi załącznikami była trwale spięta.

  - Kilka podmiotów może złożyć ofertę wspólną. W takim przypadku podmioty te ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu 
i zawarcia umowy.

  - Informacje składane w trakcie postępowania stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa 
w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co, do których Wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępnione innym uczestnikom postępowania, muszą być oznaczone klauzulą: DOKUMENT STANOWI TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA w rozumieniu art.11 ust.4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity: Dz.U. z 2003 r. nr 153, poz. 1503.).

  - Wykonawca zobowiązany jest do wskazania w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom.

- Miejsce i termin składania ofert.

  - Oferty należy składać w nieprzejrzystym, zamkniętym opakowaniu do dnia 29 marca 2013 roku do godz. 09:30 w siedzibie Zamawiającego: Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o., 
ul. Kościuszki 28, 09-402 Płock, Dział Zamówień Publicznych, pok. Nr 202.

  - Opakowanie zawierające ofertę powinno być zaadresowane:

Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o., ul. Kościuszki 28, 09 – 402 Płock, Dział Zamówień Publicznych, pok. Nr 202

oraz oznakowane następująco: „Oferta na dostawę odczynników wraz z dzierżawą analizatorów do badań hematologicznych, koagulologicznych, biochemicznych i urządzeń do badań serologicznych z podziałem na 4 pakiety” Nr sprawy PZOZ/DZP/382/22PN/13 – nie otwierać przed ………….. roku godz: ……….” (wypełnia Wykonawca)

i opatrzone nazwą oraz dokładnym adresem Wykonawcy.

  - Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, 
że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty przed upływem terminu składania ofert. Zarówno zmiana jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej. Zmiany dotyczące treści oferty lub powiadomienie o wycofaniu oferty powinny być przygotowane, opakowane i zaadresowane w ten sam sposób jak oferta. Dodatkowo opakowanie, w którym jest przekazywana zmieniona oferta lub powiadomienie o wycofaniu oferty, należy opatrzyć napisem ZMIANA lub WYCOFANIE.

  - Oferty złożone po terminie będą zwrócone Wykonawcom niezwłocznie.

- Miejsce i termin otwarcia ofert.

  - Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 29 marca 2013 roku o godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego: Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o., ul. Kościuszki 28, 09-402 Płock, sala „Grzybek” I piętro.

  - Otwarcie ofert jest jawne. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

  - Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy i adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, warunków płatności, zawartych w ofercie.

  - Na wniosek Wykonawców, którzy nie byli obecni na otwarciu ofert, Zamawiający przekaże niezwłocznie informacje, o których mowa w ppkt 21.3.

- Opis sposobu obliczenia ceny.

  - Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia wynikające wprost
z Opisu przedmiotu zamówienia, jak również inne koszty wynikające z umowy, której istotne postanowienia stanowi Załącznik Nr 2 do niniejszej SIWZ.

  - Cena oferty musi zawierać cenę netto, podatek VAT, cenę brutto oraz musi być podana 
w polskich złotych, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

  - Ewentualne upusty, jakie Wykonawca zamierza udzielić Zamawiającemu muszą być już uwzględnione w cenie oferty.

- Informacje dotyczące walut stosowanych przy rozliczeniach między Zamawiającym 
a Wykonawcą.

Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich (PLN).

- Kryteria wyboru ofert, sposób oceny ofert.

  - Wybór oferty dokonany zostanie dla każdego pakietu indywidualnie na podstawie poniższego kryterium:

| Lp. | Kryterium | Waga Kryterium | Sposób punktacji |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Najniższa cena | 100% | najniższa cena zaoferowana / cena badanej oferty x 100 pkt x % waga kryterium |

24.2.  Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, którego oferta zawiera najniższą cenę spośród ofert niepodlegających odrzuceniu. Pozostałe oferty zostaną ocenione wg algorytmu, określonego w pkt  24.1. SIWZ.

24.3.  Jeżeli nie będzie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w określonym terminie ofert dodatkowych.

# 24.4.   Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

- Udzielenie zamówienia.

  - Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w ustawie Pzp oraz niniejszej SIWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza 
w oparciu o kryteria wyboru podane w ogłoszeniu o zamówieniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

  - O odrzuceniu ofert(y) oraz wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadomi niezwłocznie Wykonawców, którzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

  - Niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej, Zamawiający zamieści informacje, określone 
w art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp (zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty) na własnej stronie internetowej, podanej w pkt 1 niniejszej SIWZ oraz w swojej siedzibie na tablicy ogłoszeń.

  - Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminach określonych 
w art. 94 ustawy Pzp.

- Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty    najkorzystniejszej, w celu zawarcia umowy.

  - Umowa z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta w miejscu i terminie określonym przez      Zamawiającego.

  - Umowa zostanie sporządzona w dwóch egzemplarzach: jeden dla Zamawiającego, jeden dla   Wykonawcy.

  - W przypadku udzielenia zamówienia konsorcjum (tzn. Wykonawcy określonemu w art. 23 ust. 1 ustawy Pzp) – Zamawiający przed podpisaniem umowy może zażądać złożenia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

  - Zamawiający może zwrócić się do Wykonawcy o dodatkowe dane w zakresie niezbędnym do wypełnienia komparycji tj. części wstępnej umowy, w której określa się jej strony.

- Istotne postanowienia umowy.

  - Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści umowy, która zostanie   zawarta z wybranym Wykonawcą, stanowią Załącznik nr 2 do niniejszej specyfikacji.

  - Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian zawartej umowy w przypadkach określonych w istotnych postanowieniach umowy.

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- Środki ochrony prawnej przysługujące Wykonawcom

  - Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, na podstawie art. 180 ust. 2 tej ustawy przysługuje odwołanie wyłącznie wobec czynności:

- opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu,

- wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia,

- odrzucenia oferty odwołującego.

  - Na powyższe czynności odwołanie wnosi się w terminach określonych w art. 182 ustawy Pzp.

  - Szczegółowe zasady wnoszenia środków ochrony prawnej opisane są w Dziale VI ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm).

## Załączniki:

Załącznik Nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik Nr 2 – Istotne postanowienia umowy

Załącznik Nr 3 –  Druk - Formularz ofertowy

Załącznik Nr 4 – Oświadczenie Wykonawcy w trybie art. 22 ustawy Pzp

Załącznik Nr 5 – Oświadczenie Wykonawcy w trybie art. 24 ustawy Pzp

Załącznik Nr 6 – Druk - Formularze cenowe

Załącznik Nr 7 – Druk - Oświadczenie Wykonawcy wynikające z pkt 14.D.1.

Płock, dnia 21 marca  2013 roku

SIWZ zatwierdził:

Załącznik Nr 1.1 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Pakiet 1

Odczynniki do badań z zakresu serologii transfuzjologicznej

wraz z dzierżawą sprzętu do ich wykonywania na okres 12 miesięcy

Dostawa odczynników, krwinek wzorcowych i materiałów zużywalnych, niezbędnych do wykonania:

- 4 000 badań przesiewowych przeciwciał ( test PTA)

- 800 właściwych prób zgodności czyli liczba pilotek /pojemników (test PTA)

Termin ważności

odczynników i materiałów zużywalnych minimum 4 miesiące od daty dostawy

krwinek wzorcowych minimum 4 tygodnie od daty dostawy

Termin dostaw

Odczynniki i materiały zużywalne w terminie do 5 dni od daty otrzymania zamówienia,

Krwinki wzorcowe: sukcesywnie wg ustalonego między Zamawiającym a Wykonawcą harmonogramu.

## ZESTAWIENIE PARAMETRÓW GRANICZNYCH SPRZĘTU DO WYKONYWANIA BADAŃ Z ZAKRESU SEROLOGII TRANSFUZJOLOGICZNEJ

| Lp. | Wymagane parametry graniczne dzierżawionego sprzętu |
| --- | --- |
| 1. | System składający się z wirówki, inkubatora, statywu i dwóch pipet automatycznych/ elektronicznych - nie starszy niż z 2008 r. wraz z komputerem i oprogramowaniem zarządzającym pracownią serologiczną z możliwością rejestrowania i drukowania wyników badań zgodnie z rozporządzeniem MZ. |
| 2. | Metoda pomiaru oparta na technologii aglutynacji krwinek czerwonych na mikrokolumnach |
| 3. | Wirówka serologiczna o pojemności minimum 12 kart/ kaset z wyświetlaczem czasu i z dwustopniową prędkością wirowania |
| 4. | Inkubator z dwoma niezależnymi blokami grzewczymi z nastawnym czasem inkubacji lub dwa niezależne inkubatory |
| 5. | Maksymalny łączny czas inkubacji i wirowania w wirówce serologicznej wynoszący do 20 min. |
| 6. | Automatyczne pipety wieloczynnościowe z funkcją wielokrotnego dozowania. |
| 7. | Gotowe do użycia krwinki wzorcowe do badań przesiewowych przeciwciał |
| 8. | Instrukcja obsługi w języku polskim dostarczona w dniu instalacji systemu |
| 9. | Zapewnienie drukarki do Krewkart |
| 10. | Dostarczenie max. 120 krewkart |
| 11. | Instalacja i szkolenie u Zamawiającego a także serwis techniczny przedmiotu dzierżawy w ramach przedmiotu umowy |
| 12. | Zapewnienie udziału w zewnętrznym ( polskim lub międzynarodowym ) programie kontroli jakości na koszt Wykonawcy minimum 4 razy w roku |

Miejscowość i data: ……............................

…..……..…………………………..…………….

Poświadczenie spełnienia wymagań przez Wykonawcę

Załącznik Nr 1.2 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Pakiet 2

Sukcesywna dostawa odczynników, materiałów kontrolnych i  innych materiałów

zużywalnych wraz z dzierżawą 2 analizatorów hematologicznych z pełnym serwisem

przez okres 12 miesięcy

      - Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa odczynników, materiałów kontrolnych i  innych materiałów zużywalnych niezbędnych do wykonania badań hematologicznych:

a Ilość 25 000 morfologii 3 diff

b Ilość 9000 morfologii 5 diff

Dzierżawa 2 analizatorów hematologicznych z rozdziałem jeden na minimum 3 populacje a drugi na  5 populacji leukocytów wraz z obsługą serwisową.

Krew  kontrolna -  poziom  normalny, niski i  wysoki  (kontrola  codzienna na jednym poziomie)

      - Termin ważności oferowanych produktów: nie krótszy niż 12 miesięcy od dnia dostawy do Zamawiającego – dotyczy odczynników i materiałów zużywalnych; nie krótszy niż 2 miesiące od daty dostawy – dotyczy krwi kontrolnej

      - Termin wykonania zamówienia: 12 miesięcy od dnia podpisania umowy. Termin realizacji zamówień cząstkowych wynosi maksymalnie 5 dni roboczych od dnia otrzymania zamówienia faksem,                            z wyjątkiem zamówień na „cito” realizowanych w terminie 48 godzin w dni robocze od dnia otrzymania zamówienia faksem.

## ZESTAWIENIE PARAMETRÓW GRANICZNYCH

## – Analizator hematologiczny 3 DIFF

| # L.p. | Wymagane parametry minimalne / graniczne dla analizatora hematologicznego |
| --- | --- |
|  | Rok produkcji nie starszy niż 2011r. lub fabrycznie nowy |
|  | Minimum 18 parametrów mierzonych |
|  | Rozdział leukocytów na minimum 3 populacji |
|  | Objętość aspirowanej próbki max. 50 µl, z rozcieńczenia 20 µl |
|  | Wydajność min 60 ozn./h |
|  | Wbudowana kontrola jakości |
|  | Podłączenie analizatora do laboratoryjnego systemu informatycznego PSM firmy Roche |
|  | Manualny czytnik kodów kreskowych |
|  | Dostarczenie pełnej instrukcji obsługi w języku polskim |
|  | Szkolenie personelu w zakresie obsługi analizatora potwierdzone certyfikatem |
|  | Wykonanie przez Wykonawcę walidacji metod badawczych stosowanych na danym analizatorze po instalacji analizatora (ocena precyzji i poprawności ) |
|  | Termin ważności odczynników min.12 miesięcy, krwi kontrolnej min. 2 miesiące |
|  | Dostawa zewnętrznej kontroli jakości minimum 2 razy w roku |
|  | Odczynniki w pełni bezcyjankowe |
|  | Gwarancja na czas umowy, naprawa analizatorów w ciągu 24 godz., przeglądy serwisowe zgodnie z instrukcją producenta analizatora i harmonogramu przeglądów wykonywane przez autoryzowany serwis |

## ZESTAWIENIE PARAMETRÓW GRANICZNYCH

## – Analizator hematologiczny 5 DIFF

| # L.p. | Wymagane parametry minimalne / graniczne dla analizatora hematologicznego |
| --- | --- |
| 1. | Aparat nie starszy niż z 2009 roku |
| 2. | Minimum 26 parametry mierzone |
| 3. | Rozdział leukocytów na minimum 5 populacji |
| 4. | Objętość aspirowanej próbki max. 20 µl dla każdego z trybów: CBC i CBC+5Diff w systemie otwartym |
| 5. | Możliwość wykonania oznaczeń w trybie kapilarnym (ze wstępnym rozcieńczeniem) |
| 6. | Pomiar hemoglobiny w osobnym torze pomiarowym wolnym od interferencji ze strony krwinek białych |
| 7. | Wydajność min 60 ozn./h dla trybu CBC + 5DIFF |
| 8. | Analizator z zainstalowanym wewnętrznym czytnikiem kodów kreskowych – analizator przystosowany do pracy z kodami kreskowymi |
| 9. | Analizator posiadający automatyczny zintegrowany podajnik z mieszadłem na min. 20 probówek |
| 10. | Dowolność trybu oznaczania dla każdej próbki (CBC lub CBC + 5DIFF) z rzeczywistą oszczędnością odczynników w trybie CBC |
| 11. | Liniowość ( bez rozcieńczenia) : WBC min do 400 X 103/µl; PLT min do 5000 X 103/µl; HGB min do 24 g/dl |
| 12. | Odczynniki w pełni bezcyjankowe |
| 13. | Podłączenie analizatora do laboratoryjnego systemu informatycznego PSM firmy Roche |
| 14. | Analizator wyposażony w system podtrzymania napięcia UPS zabezpieczający jego pracę |
| 15. | Wykonanie przez Wykonawcę walidacji metod badawczych stosowanych na danym analizatorze po instalacji analizatora (ocena precyzji i poprawności ) |
| 16. | Termin ważności odczynników min.12 miesięcy, krwi kontrolnej min. 2 miesiące |
| 17. | Dostawa zewnętrznej kontroli jakości minimum 2 razy w roku |
| 18. | Gwarancja na czas umowy, naprawa analizatorów w ciągu 24 godz., przeglądy serwisowe zgodnie z instrukcją producenta analizatora i harmonogramu przeglądów wykonywane przez autoryzowany serwis |

Miejscowość i data: ……............................

…..……..…………………………..…………….

Poświadczenie spełnienia wymagań przez Wykonawcę

Załącznik Nr 1.3 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Pakiet 3

Sukcesywna dostawa odczynników, materiałów kontrolnych, kuwet i innych zużywalnych materiałów  niezbędnych do wykonania badań koagulologicznych przez okres 12 m-cy.

- Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa odczynników, materiałów kontrolnych, kuwet i innych materiałów zużywalnych, niezbędnych do wykonania badań koagulologicznych:

PT                 12 000 badań w ciągu roku

APTT              5 000 badań w ciągu roku

Fibrynogen     1 000 badań w ciągu roku

wraz z dzierżawą analizatora do badań koagulologicznych.

- Termin ważności oferowanych produktów: nie krótszy niż 4 miesiące od dnia dostawy do Zamawiającego – dotyczy odczynników i materiałów zużywalnych; nie krótszy niż 4 tygodnie od daty dostawy – dotyczy krwinek wzorcowych

- Termin wykonania zamówienia: 12 miesięcy od dnia podpisania umowy. Termin realizacji zamówień cząstkowych wynosi maksymalnie 5 dni roboczych od dnia otrzymania zamówienia faksem, z wyjątkiem zamówień na „cito” realizowanych w terminie 48 godzin w dni robocze od dnia otrzymania zamówienia faksem.

## ZESTAWIENIE PARAMETRÓW GRANICZNYCH

## – Analizator do badań koagulologicznych

Wymagane parametry minimalne / graniczne dla analizatora do badań koagulologicznych

Aparat nie starszy niż z 2010 r.

Rodzaj analizatora: w pełni automatyczny analizator do badań koagulologicznych

Ilość ścieżek pomiarowych: 3 – chronometryczna, chromogenna, turbidymetryczna

Zakres badań: PT + Fibrynogen, APTT, Fibrynogen Clauss, TT,

Wydajność: 60 ozn./godz dla PT, 35 ozn./godz dla APTT

Pomiar stężenia fibrynogenu podczas pomiaru PT i metodą Claussa

Podawanie automatycznie wartości INR wyliczane przez aparat z PT

Pobieranie materiału z próbki pierwotnej (próbówka wyjęta z wirówki bez przelewania i naczynek pośredniczących) bez potrzeby wstępnego przygotowania

Automatyczne pobieranie próbek, odczynników i rozcieńczalników potrzebnych do wykonania pomiaru

Automatyczne układy kompensacji zmętnienia pierwotnego (możliwość pomiaru osoczy lipemicznych, zhemolizowanych, żółtaczkowych)

Automatyczna kompensacja zanieczyszczenia toru pomiarowego i kuwety

Możliwość samodzielnego programowania pomiarów w tym wybór: oznaczenie pojedyncze lub dublet lub dowolna ilość powtórzeń

Możliwość automatycznego powtórzenia pomiaru przy wyniku poza zakresem referencyjnym

Indeksowanie wyników poza zakresem referencyjnym

Automatyczne rozcieńczanie próbek po przekroczeniu zakresu pomiarowego

Automatyczna kalibracja z pamięcią krzywych - stabilna dla danej serii odczynników

Drukowanie graficzne krzywych kalibracyjnych

Program „Kontrola Jakości” z pamięcią wyników i możliwością wydrukowania

Wbudowany czytnik kodów kreskowych dla próbek pacjentów

Możliwość podłączenia do sieci komputerowej – komunikacja dwukierunkowa z zewnętrznym zlecaniem badań

Oprogramowania w j. polskim z możliwością podawania wyniku w dowolnej formie i dowolnych jednostkach

Aplikacje odczynnikowe na aparat w j. polskim

Analizator o takim samym systemie pomiarowym i aplikacjach odczynnikowych jak będący w posiadaniu laboratorium koagulometr CC 3003 (w celu zapewnienia identyczności wyników).

Gwarancja na czas umowy, naprawa analizatora w ciągu 24 godz., przeglądy serwisowe zgodnie z instrukcją producenta analizatora i harmonogramu przeglądów wykonywane przez autoryzowany serwis wraz z bezpłatnym serwisowaniem aparatu CC 3003.

Wbudowany czytnik kodów kreskowych dla próbek pacjentów

Miejscowość i data: ……............................

…..……..…………………………..…………….

Poświadczenie spełnienia

wymagań przez Wykonawcę

Załącznik Nr 1.4 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

## Pakiet 4

Dostawa analizatora biochemicznego, dostawa odczynników do wykonywania badań biochemicznych wraz z dzierżawą oprogramowania łączącego analizator biochemiczny z innymi analizatorami będącymi na wyposażeniu laboratorium

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa odczynników do wykonywania badań biochemicznych wraz z dzierżawą analizatora biochemicznego i oprogramowania łączącego analizator biochemiczny z innymi analizatorami będącymi na wyposażeniu laboratorium.

Termin wykonania zamówienia: 12 miesięcy od dnia podpisania umowy. Termin realizacji zamówień cząstkowych wynosi maksymalnie 5 dni roboczych od dnia otrzymania zamówienia faksem, z wyjątkiem zamówień na „cito” realizowanych w terminie 48 godzin w dni robocze od dnia otrzymania zamówienia faksem.

### Wykaz badań biochemicznych:

| Lp. | Parametr | Ilość oznaczeń w okresie 12 miesięcy |
| --- | --- | --- |
| 1. | Alkaliczna fosfataza | 700 |
| 2. | ###### ALAT | 10 000 |
| 3. | ASPAT | 7 000 |
| 4. | Amylaza | 1 000 |
| 5. | Wapń | 1 000 |
| 6. | Białko całkowite | 600 |
| 7. | Bilirubina całkowita | 10 000 |
| 8. | Cholesterol | 10 000 |
| 9 | Cholesterol HDL | 6 000 |
| 10 | Kreatynina | 13 000 |
| 11 | GGTP | 2 000 |
| 12 | Glukoza | 13 000 |
| 13 | Żelazo | 2 000 |
| 14 | Triglicerydy | 7 000 |
| 15 | Kwas moczowy | 3 000 |
| 16 | Mocznik | 1 300 |
| 17 | CRP | 10 000 |
| 18 | RF | 1 300 |
| 19 | HBA1 | 700 |
| 20 | IgA | 100 |
| 21 | IgG | 100 |
| 22 | IgM | 100 |
| 23 | D- dimery | 1 400 |
| 24 | Sód | 18 000 |
| 25 | Potas | 18 000 |
| 26 | Chlorki | 18 000 |
| 27 | Magnez | 800 |
| 28 | Etanol | 1 300 |
| 29 | CK | 300 |
| 30 | CKMB | 100 |
| 31 | Antytrombina 3 | 400 |
|  | Razem oznaczeń | 156 500 |

## ZESTAWIENIE PARAMETRÓW GRANICZNYCH

## – Analizator biochemiczny wraz z oprogramowaniem

| L.p. | ### Parametry wymagane graniczne/minimalne |
| --- | --- |
| 1. | Aparat nie starszy niż z 2010 r. z kompletnym wyposażeniem z komputerem, drukarką, monitorem, klawiaturą, UPS |
| 2. | Analizator w pełni automatyczny, pracujący w trybie „pacjent po pacjencie” |
| 3. | Wydajność: minimum 330 oznaczeń na godzinę / bez ISE / |
| 4. | Typy pomiaru: fotometryczny –monochromatyczny i bichromatyczny, punktu końcowego, kinetyczny, ISE - minimum 3 parametry |
| 5. | Zakres pomiarowy: 340-800 nm |
| 6. | Możliwości analityczne: substraty, enzymy, jony, białka specyficzne, monitorowanie leków, układ krzepnięcia |
| 7. | Możliwości wykonywania badań w surowicy, osoczu, moczu, płynie mózgowo - rdzeniowym, hemolizacie, krwi pełnej |
| 8. | Kuwety pomiarowe jednorazowe |
| 9. | Swobodny dostęp do badanych prób z możliwością wykonywania prób „cito” bez przerywania pracy aparatu |
| 10. | System detekcji skrzepów, poziomu próbek i odczynnika |
| 11. | Odczynniki i aparat pochodzące od tego samego producenta |
| 12. | Czytnik kodów kreskowych dla odczynników i próbek |
| 13. | Oprogramowanie analizatora wyposażone w moduł kontroli jakości |
| 14. | Oprogramowanie w języku polskim |
| 15. | Termin ważności odczynników od dnia dostawy minimum 12 miesięcy |
| 16. | Gwarancja na czas umowy, naprawa analizatora w ciągu 24 godz., przeglądy serwisowe zgodnie z instrukcją producenta analizatora i harmonogramu przeglądów wykonywane przez autoryzowany serwis. |
| 17. | Możliwość współpracy z siecią komputerową. |
| 18. | Oprogramowanie łączące analizator biochemiczny z innymi analizatorami będącymi na wyposażeniu laboratorium: SYSMEX KX 21,Sysmex XS 1000i, Aparat do OB., Cobas u 411, Bioksel 6000,Coagulometr Chrom 3003, Gazometr Rapilab 346, Cobas e 411. |
| 19 . | Ilość stanowisk wyposażonych w komputer:13 szt. |
| 20. | Ilość czytników kodów kreskowych podłączonych do komputera przez USB: 9 szt. |
| 21. | Drukarka kodów kreskowych 1 szt. |
| 22. | Drukarki do wyników zbiorczych 3 szt. |
| 23. | Opcja możliwości wysyłania badań na zewnątrz |
| 24. | Klimatyzator do pomieszczenia z analizatorem biochemicznym o powierzchni ok.20 m2- |
| 25. | Klimatyzator do pokoju pobrań o powierzchni ok.16 m2 |
| 26. | Prosty spektrofotometr (system otwarty, źródło światła –lampa halogenowa, dł. fali od 340 nm do 600 nm, linowość 0,00 – 2,00 jednostek absorbancji ) z wyświetlaczem i drukarką |
| 27. | Wirówka laboratoryjna do uzyskiwania surowicy w pracowni biochemicznej |
| 28. | Zapewnienie zewnętrznej międzynarodowej kontroli biochemicznej oznaczanych parametrów |

Miejscowość i data: ……............................

…..……..…………………………..…………….

Poświadczenie spełnienia wymagań przez Wykonawcę

Załącznik Nr 2 do SIWZ

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

CZĘŚĆ I

§ 1.

  - Przedmiotem umowy jest sukcesywna dostawa odczynników wraz z dzierżawą analizatora / sprzętu/ systemu typ…………………, nr katalogowy:………………… - pakiet nr …..

- Zakres rzeczowy przedmiotu umowy określa SIWZ oraz oferta Wykonawcy, z której formularz cenowy i opis przedmiotu zamówienia (parametry graniczne), stanowią integralną część niniejszej umowy, odpowiednio załącznik nr 1 i 2 do umowy.

§ 2.

- Wykonawca zobowiązuje się do:

- dostarczenia analizatora/ sprzętu/ systemu o nazwie …………………oraz spełnienia pozostałych zobowiązań określonych w § 7 ust. 1 w terminie 21 dni od daty zawarcia umowy,

- sukcesywnego dostarczania odczynników i materiałów zużywalnych w terminie 5 dni roboczych po przesłaniu faksem przez Zamawiającego specyfikacji częściowej dostawy, do  łącznej kwoty: netto ……….. PLN,  brutto …………. PLN (słownie: ……………).

- Łączna wartość umowy (dotyczy dostawy odczynników i dzierżawy urządzeń/nia) wynosi netto ……………. PLN, brutto …………….. PLN.

- Za dostarczone towary Zamawiający zapłaci cenę ustaloną na podstawie cen jednostkowych, wyszczególnionych w załączniku nr 1 – formularz cenowy – pakiet nr …..

- Ceny są stałe i niezmienne przez 12 miesięcy z zastrzeżeniem ust. 5.

- W przypadku zmiany stawki podatku VAT, cena netto nie ulegnie zmianie, a cena brutto ulegnie zmianie, w wysokości i w terminie wynikającymi z aktu prawnego wprowadzającego nową stawkę. W takim przypadku wynagrodzenie brutto, o którym mowa w § 2 ust. 1 b ulegnie odpowiedniej zmianie.

- Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty jedynie za towary rzeczywiście dostarczone, a uprzednio  zamówione w specyfikacji częściowej dostawy.

- Zamawiający nie jest zobowiązany do zapłaty maksymalnej kwoty zobowiązania, a Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu.

§ 3.

- Rozliczenia za dostarczone towary odbywać się będą fakturami, płatnymi przelewem na konto Wykonawcy podane na fakturze, w ciągu 30 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury.

- W razie opóźnienia w dokonaniu zapłaty Zamawiający obowiązany jest do zapłacenia odsetek za opóźnienie.

- Opóźnienie zapłaty należności za dostarczony towar nie upoważnia Wykonawcy do wstrzymania wydania kolejnych partii towarów chyba, że opóźnienie w zapłacie należności przekracza 60 dni.

- Za datę dokonania zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku Zamawiającego.

§ 4.

- Wykonawca zobowiązuje się do dostarczania towarów pochodzących z najnowszej produkcji, 
o jakości i ważności zgodnymi z obowiązującymi producenta normami.

- Towary będą dostarczane w dni robocze w godzinach 7.00 – 14.30 po telefonicznym uzgodnieniu z Panią Iwona Olkowicz tel. +48 243645172. Zmiana osoby wskazanej w niniejszym ustępie nie wymaga aneksu do umowy i staje się dokonana z chwilą doręczenia Wykonawcy informacji o zmianie.

- Towary dostarczane będą w opakowaniu zabezpieczającym przed uszkodzeniem w czasie transportu w sposób określony odpowiednimi przepisami. Zastosowane opakowania muszą odpowiadać wymaganiom określonym w ustawie o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz.U.z 2001r. Nr 63. poz. 638 z późn. zm.), oraz zapewniać ochronę przed szkodliwym wpływem tych  substancji i preparatów na zdrowie człowieka i środowisko. Na opakowaniu powinna znajdować się etykieta fabryczna określająca rodzaj, typ towaru, jego ilość, datę ważności oraz nazwę i adres producenta.

- Towary dostarczane będą Zamawiającemu na koszt i ryzyko Wykonawcy. W szczególności Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wynikłe w czasie transportu oraz spowodowane niewłaściwym opakowaniem.

- Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu aktualnych dokumentów, na podstawie których oferowany przedmiot zamówienia (urządzenie dzierżawione, odczynniki, materiały zużywalne) został dopuszczony do obrotu i używania zgodnie z obowiązującym prawem, w ciągu 5 dni od dnia pisemnego wezwania.

- Brak dostarczenia dokumentów w terminie, o którym mowa w ust. 5 skutkować będzie rozwiązaniem umowy w trybie natychmiastowym z winy Wykonawcy i pociągać będzie za sobą naliczenie kary umownej, o której mowa w § 5 ust. 1 pkt c.

§ 5.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

- w razie opóźnienia w dostawie lub braków ilościowych - w wysokości 0,2 % wartości brutto niedostarczonej partii towarów za każdy dzień opóźnienia,

- za opóźnienie  w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji albo opóźnienie w potwierdzeniu otrzymania reklamacji, w wysokości 0,2 % wartości brutto wadliwych towarów za każdy dzień opóźnienia, liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wady,

- za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy– w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 2 ust. 1b,

- za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę – w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 2 ust. 1b.

- Kary umowne, o których mowa w ust. 1 a), b) i d), nie zostaną naliczone wyłącznie w przypadku, gdy niewykonanie lub niewłaściwe wykonanie zobowiązania nastąpiło na skutek siły wyższej.

- Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych.

- Zamawiający może potrącić naliczone kary umowne ze swymi zobowiązaniami wobec Wykonawcy.

§ 6.

- Reklamacje z tytułu jakości lub ilości będą składane przez Zamawiającego faksem do Wykonawcy, niezwłocznie po stwierdzeniu wad towarów.

- Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego potwierdzenia otrzymania reklamacji faksem zwrotnym.

- Wykonawca zobowiązuje się do załatwienia reklamacji i wymiany na towary wolne od wad, na własny koszt, w terminie 5 dni roboczych od daty złożenia reklamacji przez Zamawiającego.

- W przypadku stwierdzenia, że dostarczone towary nie odpowiadają wskazanym w SIWZ wymaganiom jakościowym lub posiadają wady ukryte, a w szczególności w razie wystąpienia incydentu medycznego, Zamawiający może odstąpić od umowy, naliczając jednocześnie karę umowną w oparciu o § 5 ust. 1 pkt c).

- W przypadku niewywiązania się Wykonawcy ze zobowiązania, o którym mowa w ust. 3, Zamawiający może odstąpić od umowy naliczając karę umowną w oparciu o § 5 ust. 1pkt c).

CZĘŚĆ II

DZIERŻAWA ANALIZATORA/SPRZĘTU/ SYSTEMU* (niepotrzebne skreślić)

§ 7.

  - Wykonawca przekazuje w dzierżawę na okres 12 m-cy, a także zobowiązuje się do zainstalowania w miejscu wskazanym przez Zamawiającego analizatora/sprzętu/systemu do……………. …………  typ …………….. nr katalogowy…………….., rok produkcji……….., zwanego dalej Urządzeniem, oraz do przeszkolenia w zakresie jego obsługi osób wskazanych przez Zamawiającego.

  - Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Urządzenia wraz z instrukcją obsługi w języku polskim – 2 szt.

  - Wartość dzierżawionego Urządzenia wynosi netto ....................PLN, . .................... PLN brutto.

§ 8.

Zamawiający zobowiązuje się do użytkowania Urządzenia w miejscu jego zainstalowania, z należytą starannością oraz zgodnie z dostarczoną instrukcją obsługi. Zmiana miejsca użytkowania Urządzenia może być dokonana jedynie w porozumieniu z Wykonawcą.

§ 9.

Zamawiający nie ma prawa dokonywania żadnych napraw Urządzenia oraz zobowiązuje się do powiadomienia Wykonawcy o każdej awarii bądź uszkodzeniu Urządzenia.

§ 10.

- W okresie obowiązywania umowy Wykonawca zobowiązuje się do serwisu i konserwacji zainstalowanego Urządzenia oraz dokonywania na własny koszt napraw wynikających z normalnego zużycia.

- W okresie dzierżawy Wykonawca zobowiązuje się do każdorazowej naprawy lub wymiany uszkodzonych elementów (podzespołów) na nowe – wolne od wad bez dodatkowych opłat, z zastrzeżeniem ust. 4.

- W okresie dzierżawy Wykonawca zobowiązuje się do wykonania na swój koszt przeglądów technicznych (w przypadku, gdy producent wymaga/zaleca wykonanie przeglądów) w ilości wymaganej/zalecanej przez producenta.

- W przypadku wystąpienia wad lub usterek w okresie dzierżawy Zamawiający zobowiązany jest do niezwłocznego zawiadomienia Wykonawcy o zaistniałej sytuacji.

- Wykonawca zobowiązany jest do jej usunięcia w ciągu max. 24 godzin.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

    - za opóźnienie w dostarczeniu urządzenia – w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 2 ust. 2,  za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia,

    - za opóźnienie w usunięciu wad – w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 2 ust. 2 za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia,

- W okresie dzierżawy Wykonawca zobowiązuje się do załatwienia wszelkich formalności, związanych z ewentualną wymianą przedmiotu umowy na nowy, jego wysyłką do naprawy i odbiorem, we własnym zakresie - bez udziału Zamawiającego.

§ 11.

- Miesięczna wartość czynszu dzierżawnego wynosi  ....................... PLN brutto.

- Łączny koszt dzierżawy Urządzenia w okresie trwania umowy wynosi ……………netto……… PLN,  brutto…………PLN.

- Strony ustalają, że stawka czynszu dzierżawnego, wymieniona w ust. 1, nie ulegnie zmianie przez cały okres obowiązywania niniejszej umowy, z zastrzeżeniem ust. 4.

- W przypadku zmiany stawki podatku VAT, cena netto nie ulegnie zmianie, a cena brutto ulegnie zmianie, w wysokości i w terminie wynikającymi z aktu prawnego wprowadzającego nową stawkę. W takim przypadku wynagrodzenie brutto, o którym mowa w § 11 ust. 1, 2 ulegnie odpowiedniej zmianie.

- Zamawiający zapłaci czynsz dzierżawny, o którym mowa w ust. 1, w okresach  miesięcznych, na podstawie faktur wystawionych przez Wykonawcę.

CZĘŚĆ III

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 12.

- Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy z Wykonawcą w razie zaistnienia  istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy – w takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy. Odstąpienie od umowy                  w tym przypadku winno nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia  wiadomości o tych okolicznościach.

- Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy z Wykonawcą z przyczyn jego dotyczących bez konieczności wyznaczania dodatkowego terminu, jeżeli Wykonawca nie rozpoczął realizacji przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn lub nie kontynuuje ich mimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie lub jeżeli Wykonawca odmówi dostarczenia przedmiotu umowy Zamawiającemu. Odstąpienie od umowy nastąpi w terminie 3 dni od zaistnienia zdarzenia.

- Odstąpienie od umowy, pod rygorem nieważności, winno nastąpić na piśmie.

§ 13.

- Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany zawartej umowy w przypadku:

  - niewykorzystania wartości umowy w zakresie poszczególnych pakietów określonej w § 2 ust. 1b, w terminie, o którym mowa w § 14 ust. 1, Zamawiający przewiduje możliwość przedłużenia okresu obowiązywania umowy na czas określony, nie dłużej jednak niż do wykorzystania wartości umowy,

  - wystąpienia okoliczności siły wyższej, takich jak w szczególności: pożar, powódź, niszczące działanie wiatru, gradobicie, uderzenie pioruna, upadek statku powietrznego, które to okoliczności przyczyniłyby się do opóźnienia wykonania świadczenia Wykonawcy – przedłużenie terminu na wykonanie świadczenia Wykonawcy stosownie do przyczynienia się okoliczności siły wyższej do opóźnienia

  - obniżenia ceny płaconej przez Zamawiającego

  - zmiany stawki VAT – w takim przypadku cena netto nie ulegnie zmianie, a cena brutto ulegnie odpowiedniej zmianie, w wysokości i terminie wynikającymi z aktu prawnego wprowadzającego nową stawkę. W takim przypadku wynagrodzenie brutto, o którym mowa w § 2 ust. 1 b ulegnie odpowiedniej zmianie

  - zmiany cen, o których mowa w § 2 ust. 5 oraz w § 11 ust. 4.

- W każdym z powyższych przypadków zmiana umowy wymaga zgody obu stron, wyrażonej na  piśmie pod rygorem nieważności.

§ 14.

  - Niniejsza umowa obowiązuje przez 12 miesięcy lub do wyczerpania maksymalnego wynagrodzenia, o którym mowa w § 2 ust. 1b.

  - Umowa wygasa samoistnie z chwilą zaistnienia jednej z w/w okoliczności.

§ 15.

Sprawy sporne rozstrzygać będzie sąd właściwy według siedziby Zamawiającego.

§ 16.

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy kodeksu cywilnego, kodeksu postępowania cywilnego oraz ustawy prawo zamówień publicznych.

§ 17.

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy.

Załączniki:

- Formularz cenowy – pakiet nr……..

- Opis przedmiotu zamówienia (Parametry graniczne dzierżawionego urządzenia/eń)

Zamawiający				                              Wykonawca

Załącznik Nr 3 do SIWZ

## FORMULARZ OFERTOWY

POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy 
z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych

(Dz.U. z 2010 r.  Nr 113 poz. 759 z późn. zm.)

## Dane dotyczące Wykonawcy:

Nazwa/Imię i nazwisko: ................................................................................................................................

Siedziba/m-ce zam.: .......................................kod....................ul..............................................................

Województwo:.....................................nr telefonu/fax ………….…………......................................................

http:// ..................................................... e-mail: ............................................................................................

Osoba upoważniona do kontaktów:................................................................. tel. ....................................

## Dane dotyczące Zamawiającego:

Nazwa: Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o.

Siedziba: ul. Kościuszki 28, 09-402 Płock

Zobowiązania Wykonawcy:

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na „dostawę wraz z dzierżawą analizatorów do badań hematologicznych, koagulologicznych, biochemicznych i urządzeń do badań serologicznych z podziałem na 4 pakiety” zobowiązujemy się dostarczyć przedmiot zamówienia, zgodnie z załączonym(i) formularzem(ami) cenowym(i) w zakresie pakietu nr ………………….….

(wymienić oferowane pakiety)

  - Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.

  - Oświadczamy, że zawarty w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wzór umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na warunkach w niej określonych, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

  - Oświadczamy, iż zobowiązujemy się do wykonania przedmiotu zamówienia w wymaganym terminie – 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

  - Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ.

  - Termin płatności: 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.

  - Jednocześnie oświadczamy, że Wykonawca:

- *nie zleci wykonania przedmiotu zamówienia podwykonawcom, a całość prac wykona w ramach działań swojego przedsiębiorstwa,

- *zamierza powierzyć podwykonawcom wykonanie zamówienia w części:

…...............................................................................................................................................
* ) niepotrzebne skreślić

- Oferta zawiera  …............. stron podpisanych i ponumerowanych od nr …........  do nr …........

- Załącznikami do niniejszej oferty są:

1. …................................................................................................................................................

2. …................................................................................................................................................

3. …................................................................................................................................................

4. …................................................................................................................................................

5. …................................................................................................................................................

6. …................................................................................................................................................

- Oświadczamy, że na stronach ............................................ oferty są zawarte informacje, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji 
i nie mogą być one ogólnie udostępniane przez Zamawiającego.

- Niniejszą ofertę składamy przy pełnej świadomości odpowiedzialności karnej wynikającej 
z ustawy z dnia 06 czerwca 1997 roku Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553 z późn. zm.).

Miejscowość i data: …...............................

………….………………………..…………….

Podpis  Wykonawcy

Załącznik Nr 4 do SIWZ

Dostawa odczynników wraz z dzierżawą analizatorów do badań hematologicznych, koagulologicznych, biochemicznych i urządzeń do badań serologicznych z podziałem na 4 pakiety

## OŚWIADCZENIE   WYKONAWCY

wynikające z art. 22 ust. 1 w związku z art. 44 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r.  Nr 113 poz. 759 z późn. zm.)

Nazwa Wykonawcy …............................................................................................................................

Adres Wykonawcy ….............................................................................................................................

Oświadczam, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.

Jednocześnie stwierdzam, iż świadom(a) jestem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

Miejscowość i data: …...............................

………….………………………..…………….

Podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 5 do SIWZ

Dostawa odczynników wraz z dzierżawą analizatorów do badań hematologicznych, koagulologicznych, biochemicznych i urządzeń do badań serologicznych z podziałem na 4 pakiety

## OŚWIADCZENIE   WYKONAWCY

o braku podstaw do wykluczenia z postępowania

Nazwa Wykonawcy …............................................................................................................................

Adres Wykonawcy ….............................................................................................................................

Oświadczam, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania w okolicznościach,                     o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.

Jednocześnie stwierdzam, iż świadom(a) jestem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

Miejscowość i data: …...............................

………….………………………..…………….

Podpis  Wykonawcy

Załącznik Nr 7 do SIWZ

Dostawa odczynników wraz z dzierżawą analizatorów do badań hematologicznych, koagulologicznych, biochemicznych i urządzeń do badań serologicznych z podziałem

na 4 pakiety

## OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

dotyczące posiadania dokumentów dopuszczających do obrotu oferowany przedmiot zamówienia

Nazwa Wykonawcy …............................................................................................................................

Adres Wykonawcy ….............................................................................................................................

Oświadczam, że zaoferowany analizator, sprzęt, odczynniki i materiały zużywalne w zakresie pakietu nr …………….. są dopuszczone do obrotu i używania zgodnie z obowiązującym prawem i na potwierdzenie powyższego posiadam ważne dokumenty oraz zobowiązuję się je dostarczyć Zamawiającemu na każde jego żądanie, w trakcie realizacji umowy, w terminie 5 dni od daty wezwania.

Jednocześnie stwierdzam, iż świadom(a) jestem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

Miejscowość i data: …...............................                               ….……………………..…………….

Podpis  Wykonawcy

Załącznik nr 6.1  do SIWZ

ZAMAWIAJĄCY: Płocki Zakład  Opieki Zdrowotnej  Sp.  z o.o.

Nazwa Wykonawcy:.........................................................................................................

Adres Wykonawcy:...........................................................................................................

FORMULARZ CENOWY - PAKIET 1

| I - Dzierżawa systemu do wykonywania badań techniką aglutynacji kolumnowej |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa asortymentu |  | Jednostka miary | Ilość miesięcy | Producent, Typ i nr katalogowy |  |  | Wartość dzierżawionego sprzętu w PLN |  |  | Cena jedn. za 1 m-c dzierżawy w PLN netto |  | Wartość za 12m-cy dzierżawy w PLN netto |  | Stawka VAT w % |  | Wartość za 12m-cy dzierżawy w PLN brutto |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 |  | 8=4*7 |  | 9 |  | 10=8+(8*9) |
| 1 | Dzierżawa sprzętu do wykonywania badań techniką aglutynacji kolumnowej (minimum wirówka, inkubator, statyw, dwie pipety) zapewniającego wykonywanie badań: 4 000 badań przesiewowych w pośrednim teście antyglobulinowym i 800 właściwych prób krzyżowych w teście PTA |  | miesiąc | 12 |  |  |  | netto | brutto |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | XXX |  |  |
| II – odczynniki, krwinki wzorcowe i materiały zużywalne na 4 000 badań przesiewowych w pośrednim teście antyglobulinowym i 800 właściwych prób krzyżowych w teście PTA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp. |  | Nazwa asortymentu | Oferowana ilość (szt.) Odczynników, krwinki, materiały zużywalne do wyk. oznaczeń z części II |  |  | Ilość opakowań | Nr katalogowy PODAĆ |  |  | Cena 1 op. w PLN netto |  | Wartość w PLN netto |  | Stawka VAT w % |  | Wartość w PLN brutto |  |
| 1 |  | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 |  |  | 6 |  | 7=4*6 |  | 8 |  | 9=7+(7*8) |  |
| II.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM II |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | XXX |  |  |  |

W formularzu cenowym należy ująć wszystkie odczynniki i materiały eksploatacyjne potrzebne do wykonania badań określonych w tabeli „II, przez okres 12 miesięcy, bez dokupowania jakiegokolwiek asortymentu w trakcie realizacji umowy.

..................................................................

podpis Wykonawcy

Załącznik nr 6.2  do SIWZ

ZAMAWIAJĄCY: Płocki Zakład  Opieki Zdrowotnej  Sp.  z o.o.

Nazwa Wykonawcy:.........................................................................................................

Adres Wykonawcy:...........................................................................................................

FORMULARZ CENOWY - PAKIET 2

| I - Dzierżawa analizatora hematologicznego 3 diff |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa asortymentu | Jednostka miary |  | Ilość miesięcy | Producent, Typ i nr katalogowy |  | Wartość analizatora w PLN |  |  | Cena jedn. za 1 miesiąc dzierżawy w PLN netto | Wartość za 12 miesięcy dzierżawy w PLN netto | Stawka VAT w % |  | Wartość w PLN brutto |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 |  |  | 7 | 8=4*7 | 9 |  | 10=8+(8*9) |  |
| 1 | Dzierżawa analizatora hematologicznego 3 diff | miesiąc |  | 12 |  |  | netto |  | brutto |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | XXX |  |  |  |
| II – odczynniki, materiały kontrolne, i inne materiały zużywalne na 25 000 morfologii 3 diff |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Nazwa odczynniki, materiały kontrolne, materiały zużywalne |  | Oferowana ilość (szt.) Odczynników, materiałów kontrolnych, materiałów zużywalnych do wyk. oznaczeń z części II |  |  | Ilość opakowań |  | Nr katalogowy PODAĆ |  | Cena 1 op. w PLN netto | Wartość w PLN netto |  | Stawka VAT w % |  | Wartość w PLN brutto |
| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  | 6 | 7=4*6 |  | 8 |  | 9=7+(7*8) |
| II.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM II |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | XXX |  |  |

| III - Dzierżawa analizatora hematologicznego 5 diff |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa asortymentu | Jednostka miary |  | Ilość miesięcy | Producent, Typ i nr katalogowy |  | Wartość analizatora w PLN |  |  | Cena jedn. za 1 miesiąc dzierżawy w PLN netto | Wartość za 12 miesięcy dzierżawy w PLN netto | Stawka VAT w % |  | Wartość w PLN brutto |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 |  |  | 7 | 8=4*7 | 9 |  | 10=8+(8*9) |  |
| 1 | Dzierżawa analizatora hematologicznego 5 diff | miesiąc |  | 12 |  |  | netto |  | brutto |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM III |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | XXX |  |  |  |
| IV – odczynniki, materiały kontrolne, i inne materiały zużywalne na 9000 morfologii 5 diff |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Nazwa: odczynniki, materiały kontrolne, inne materiały zużywalne |  | Oferowana ilość (szt.) Odczynników, materiałów kontrolnych, materiałów zużywalnych do wyk. oznaczeń z części IV |  |  | Ilość opakowań |  | Nr katalogowy PODAĆ |  | Cena 1 op. w PLN netto | Wartość w PLN netto |  | Stawka VAT w % |  | Wartość w PLN brutto |
| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  | 6 | 7=4*6 |  | 8 |  | 9=7+(7*8) |
| IV.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IV.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IV.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM IV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | XXX |  |  |

W formularzu cenowym należy ująć wszystkie odczynniki i materiały eksploatacyjne potrzebne do wykonania badań określonych w tabeli „II” i „IV”, przez okres 12 miesięcy, bez dokupowania jakiegokolwiek asortymentu w trakcie realizacji umowy.

..................................................................

podpis Wykonawcy

Załącznik nr 6.3  do SIWZ

ZAMAWIAJĄCY: Płocki Zakład  Opieki Zdrowotnej  Sp.  z o.o.

Nazwa Wykonawcy:.........................................................................................................

Adres Wykonawcy:...........................................................................................................

FORMULARZ CENOWY PAKIET 3

| I - Dzierżawa analizatora do badań koagulologicznych |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa asortymentu | Jednostka miary |  | Ilość miesięcy | Producent, Typ i nr katalogowy |  | Wartość analizatora w PLN |  |  | Cena jedn. za 1 miesiąc dzierżawy w PLN netto | Wartość za 12 miesięcy dzierżawy w PLN netto | Stawka VAT w % |  | Wartość w PLN brutto |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 |  |  | 7 | 8=4*7 | 9 |  | 10=8+(8*9) |  |
| 1 | Dzierżawa analizatora | miesiąc |  | 12 |  |  | netto |  | brutto |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | XXX |  |  |  |
| II – odczynniki, materiały kontrolne, kuwety i inne materiały zużywalne na 12000 badań PT; 5000 badań APTT; 1000 badań Fibrynogen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Nazwa: odczynniki, materiały kontrolne, kuwety, inne materiały zużywalne |  | Oferowana ilość (szt.) Odczynników, materiałów kontrolnych, materiałów zużywalnych do wyk. oznaczeń z części II |  |  | Ilość opakowań |  | Nr katalogowy PODAĆ |  | Cena 1 op. w PLN netto | Wartość w PLN netto |  | Stawka VAT w % |  | Wartość w PLN brutto |
| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  | 6 | 7=4*6 |  | 8 |  | 9=7+(7*8) |
| II.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM II |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | XXX |  |  |

W formularzu cenowym należy ująć wszystkie odczynniki i materiały eksploatacyjne potrzebne do wykonania badań określonych w tabeli „III, przez okres 12 miesięcy, bez dokupowania jakiegokolwiek asortymentu w trakcie realizacji umowy.

..................................................................

podpis Wykonawcy

Załącznik nr 6.4  do SIWZ

ZAMAWIAJĄCY: Płocki Zakład  Opieki Zdrowotnej  Sp.  z o.o.

Nazwa Wykonawcy:.........................................................................................................

Adres Wykonawcy:...........................................................................................................

FORMULARZ CENOWY - PAKIET 4

| I - Dostawa analizatora biochemicznego do wykonywania badań biochemicznych |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. |  | Nazwa asortymentu | Jedn. miary |  | Ilość miesięcy | Producent, Typ i nr katalogowy | Wartość analizatora i oprogramowania w PLN |  |  | Cena jedn. za 1 miesiąc dzierżawy w PLN netto |  |  | Wartość za 12 miesięcy dzierżawy w PLN netto |  | Stawka VAT w % |  | Wartość w PLN brutto |  |
| 1 |  | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 |  |  | 7 |  |  | 8=4*7 |  | 9 |  | 10=8+(8*9) |  |
| 1 |  | Dzierżawa analizatora biochemicznego i oprogramowania łączącego analizator biochemiczny z innymi analizatorami będącymi na wyposażeniu laboratorium Zamawiającego | miesiąc |  | 12 |  | netto |  | brutto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | XXX |  |  |  |
| II – odczynniki, kalibratory, materiały kontrolne i zużywalne niezbędne do wykonania 156 500 oznaczeń, w tym: Alkaliczna fosfataza-700; ALAT-10000; ASPAT-7000; Amylaza-1000; Wapń-1000; Białko całkowite-600; Bilirubina całkowita-10000; Cholesterol-10000; Cholesterol HDL-6000; Kreatynina-13000; GGTP-2000; Glukoza-13000; Żelazo-2000; Triglicerydy-7000; Kwas moczowy-3000; Mocznik-1300; CRP-10000; RF-1300; HBA1-700; Iga-100; IgG-100; IgM-100; D- dimery-1400; Sód-18000; Potas-18000; Chlorki-18000; Magnez-800; Etanol-1300; CK-300; CKMB-100; Antytrombina3 -400. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp. | Nazwa: odczynniki, kalibratory, materiały kontrolne, zużywalne potrzebne do wykonania tej ilości oznaczeń z uwzględnieniem zaleceń odnoście częstości dokonywanych kalibracji |  |  | Oferowana ilość (szt.) Odczynników, materiałów kontrolnych, materiałów zużywalnych do wyk. oznaczeń z części II |  |  |  | Ilość opakowań |  |  | Nr katalogowy PODAĆ | Cena 1 op. w PLN netto |  | Wartość w PLN netto |  | Stawka VAT w % |  | Wartość w PLN brutto |
| 1 | 2 |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  | 5 | 6 |  | 7=4*6 |  | 8 |  | 9=7+(7*8) |
| II.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM II |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | XXX |  |  |

W formularzu cenowym należy ująć wszystkie odczynniki, kalibratory itd. potrzebne do wykonania badań określonych w tabeli „II”, przez okres

12 miesięcy, bez dokupowania jakiegokolwiek asortymentu w trakcie realizacji umowy.

..................................................................

podpis Wykonawcy