PZOZ/DZP/382/40PN/13

SPECYFIKACJA

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego 
o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych 
(tekst jednolity: Dz.U. z  dnia 9 sierpnia 2013 r. poz. 907)  na:

„DOSTAWĘ GINEKOLOGICZNEGO APARATU ULTRASONOGRAFICZNEGO
 Z KARDIOLOGIĄ PŁODU”

Nr PZOZ/DZP/382/40PN/13
1. Zamawiający

Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej  Sp.  z o.o.

ul. Kościuszki 28

09 – 402 Płock

Strona internetowa, na której dostępna jest SIWZ: www.szpitalplock.pl

Adres e-mail: zamowienia_publiczne@plockizoz.pl

Godziny urzędowania: w dni robocze, poniedziałek – piątek, od godziny 7:30 do godziny 15:05.

2. Tryb udzielenia zamówienia

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie ustawy z dnia 
29 stycznia 2004 rok – Prawo zamówień publicznych – zwanej dalej ustawą Pzp – (tekst jednolity: Dz.U. z  dnia 9 sierpnia 2013 r. poz. 907). 

3. Opis przedmiotu zamówienia
3.1.
Przedmiotem zamówienia jest dostawa ginekologicznego aparatu ultrasonograficznego 
z kardiologią płodu.  

3.2.
Oznaczenie kodowe Wspólnego Słownika Zamówień CPV: 33.11.22.00-0.
3.3.
Szczegółowy zakres zamówienia zawarty jest w Załączniku Nr 1 do SIWZ i Załącznikach Nr 1.1.
i 1.2. do OPZ.
4. Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.

5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

7. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

8. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

9. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

10. Termin wykonania zamówienia.

Termin wykonania zamówienia: w ciągu 35 dni od daty zawarcia umowy.

11. Warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.
11.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:
11.1.1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 
11.1.2. posiadania wiedzy i doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia;    
11.1.3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi 
do wykonania zamówienia;
11.1.4. sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
12. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału
w postępowaniu dotyczące braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.

13. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunki określone 
w pkt 11.1.1. – 11.1.4 winien spełniać, co najmniej jeden Wykonawca wspólnie ubiegający się 
o zamówienie. Warunek określony w pkt 12 powinien spełniać każdy z Wykonawców indywidualnie.
14. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie 
od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków.
15. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:
A. W celu potwierdzenia spełniania Warunków udziału w postępowaniu do oferty należy załączyć:

1. Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 pkt 1-4 – wg Załącznika Nr 4 do SIWZ;

W przypadku oferty składanej przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego, oświadczenie o spełnianiu warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1 – 4 składa przynajmniej jeden z Wykonawców lub wszyscy Wykonawcy potwierdzając, że łącznie spełniają
te warunki.
B. W celu potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania 
w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, Wykonawca zobowiązany jest do złożenia niżej wymienionych dokumentów i oświadczeń: 

1. Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia – wg Załącznika Nr 5 do SIWZ.

2. Aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

UWAGA: Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w punkcie 2 składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

Dokument, o którym mowa w lit. a) powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

W przypadku oferty składanej przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego, dokumenty i oświadczenia potwierdzające, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu składa każdy z Wykonawców oddzielnie.

C. W celu wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu dotyczącego braku podstaw 
do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy, w okolicznościach, 
o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp należy złożyć następujące dokumenty 
w formie oryginału lub kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną z zachowaniem sposobu reprezentacji:
1. Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 albo informację o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej – wg Załącznika Nr 7
D. Pozostałe dokumenty wymagane w ofercie: 
1. Wypełniony i podpisany Formularz Ofertowy – wg Załącznika Nr 3 do SIWZ,

2. Wypełniony i podpisany Formularz cenowy – wg Załącznika Nr 6 do SIWZ,
3. Wypełniony i podpisany formularz „Parametry techniczno - użytkowe” - wg Załącznika Nr 1.1.
do OPZ,
4. Wypełniony i podpisany formularz „Warunki gwarancji i serwisu pogwarancyjnego” - wg Załącznika Nr 1.2. do OPZ.
16. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami.

16.1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w języku polskim.

16.2. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje będą przekazywane przez Zamawiającego i Wykonawców pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną.

16.3. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

16.4. Dokumenty składane przez Wykonawców, w odpowiedzi na wezwanie w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, winny być złożone w formie pisemnej tj. oryginał lub kopia poświadczona za zgodność 
z oryginałem przez Wykonawcę, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

17. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami. 

17.1. Zamawiający wyznacza do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami:.
Anna Piórkowska - Inspektor, Dział Zamówień Publicznych,
tel: +48 24 364 51 24, fax: +48 24 364 51 02, 
e-mail: zamowienia_publiczne@plockizoz.pl.
17.2. Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców.

18. Wadium

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
19. Termin związania ofertą.

19.1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia składania ofert.
19.2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu 
o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni
20. Opis sposobu przygotowania ofert.

20.1. Każdy Wykonawca może złożyć jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert niż jedna lub złożenie oferty wariantowej skutkować będzie odrzuceniem wszystkich złożonych przez danego Wykonawcę ofert.
20.2. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
20.3. Oferta składana przez Wykonawcę powinna być sporządzona na Formularzu Ofertowym załączonym do niniejszej SIWZ (Załącznik Nr 3) lub w jego formie. Formularz Ofertowy wraz 
ze stanowiącymi integralną część oferty załącznikami, musi być wypełniony przez Wykonawcę ściśle według postanowień niniejszej SIWZ.
20.4. W przypadku, gdy Wykonawca dołączy do oferty kopię dokumentu, kopia ta musi być poświadczona za zgodność z oryginałem w sposób określony w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 roku w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U.
z 2013 r., poz. 231).

20.5. Oferta musi być napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze, ręcznie długopisem lub nieścieralnym atramentem. Treść oferty musi odpowiadać treści niniejszej SIWZ.

20.6. Wszystkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł zmiany muszą być opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę.
20.7. Jeżeli Wykonawca załączy do oferty dokumenty w języku obcym, dokumenty te muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.

20.8. Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy. Uprawnionymi do składania oświadczeń woli są osoby wykazane w Krajowym Rejestrze Sądowym (rejestrze przedsiębiorców) albo, jeżeli Wykonawca nie uzyskał dotychczas wpisu do KRS, osoby wskazane w dotychczasowych: rejestrze handlowym, rejestrze spółdzielni lub przedsiębiorstw państwowych, w ewidencji działalności gospodarczej. Wyżej wymienione uprawnienia posiadają także osoby legitymujące się odpowiednimi pełnomocnictwami udzielonymi przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. 
W przypadku podpisywania oferty przez osobę/osoby posiadające pełnomocnictwa, dokumenty pełnomocnictwa muszą być dołączone do oferty w oryginale lub w notarialnie uwierzytelnionej kopii.
20.9. Zaleca się, aby wszystkie zapisane strony oferty (a nie kartki) wraz z załącznikami były jednoznacznie ponumerowane, a także podpisane przez osobę lub osoby podpisujące ofertę.
20.10. Proponuje się, aby oferta wraz ze wszystkimi załącznikami była trwale spięta.
20.11. Kilka podmiotów może złożyć ofertę wspólną. W takim przypadku podmioty te ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu 
i zawarcia umowy.
20.12. Informacje składane w trakcie postępowania stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa 
w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co, do których Wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępnione innym uczestnikom postępowania, muszą być oznaczone klauzulą: DOKUMENT STANOWI TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA w rozumieniu art.11 ust.4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. nr 153, poz. 1503.).

20.13. Wykonawca zobowiązany jest do wskazania w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom.

21. Miejsce i termin składania ofert.

21.1. Oferty należy składać w nieprzejrzystym, zamkniętym opakowaniu do dnia 08 października 2013 roku do godz. 09:30 w siedzibie Zamawiającego: Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej 
Sp. z o.o., ul. Kościuszki 28, 09-402 Płock, Dział Zamówień Publicznych, pok. Nr 202.
21.2. Opakowanie zawierające ofertę powinno być zaadresowane: 


Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o., ul. Kościuszki 28, 09 – 402 Płock, Dział Zamówień Publicznych, pok. Nr 202 







oraz oznakowane następująco: 

„Oferta na dostawę ginekologicznego aparatu ultrasonograficznego z kardiologią płodu” Nr sprawy PZOZ/DZP/382/40PN/13 – nie otwierać przed ………….. roku godz: ……….” (wypełnia Wykonawca)




i opatrzone nazwą oraz dokładnym adresem Wykonawcy.

21.3. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, 
że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty przed upływem terminu składania ofert. Zarówno zmiana jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej. Zmiany dotyczące treści oferty lub powiadomienie o wycofaniu oferty powinny być przygotowane, opakowane i zaadresowane w ten sam sposób jak oferta. Dodatkowo opakowanie, w którym jest przekazywana zmieniona oferta lub powiadomienie 
o wycofaniu oferty, należy opatrzyć napisem ZMIANA lub WYCOFANIE.

21.4. Oferty złożone po terminie będą zwrócone Wykonawcom niezwłocznie.

22. Miejsce i termin otwarcia ofert.

22.1. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 08 października 2013 roku 
o godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego: Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o., 
ul. Kościuszki 28, 09-402 Płock, sala „Grzybek” I piętro.

22.2. Otwarcie ofert jest jawne. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

22.3. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy i adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, warunków płatności, zawartych w ofercie.

22.4. Na wniosek Wykonawców, którzy nie byli obecni na otwarciu ofert, Zamawiający przekaże niezwłocznie informacje, o których mowa w ppkt 22.3.

23. Opis sposobu obliczenia ceny.

23.1. Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia wynikające wprost
z Opisu przedmiotu zamówienia, jak również inne koszty wynikające z umowy, której istotne postanowienia stanowi Załącznik Nr 2 do niniejszej SIWZ.
23.2. Cena oferty musi zawierać cenę netto, podatek VAT, cenę brutto oraz musi być podana 
w polskich złotych, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
23.3. Ewentualne upusty, jakie Wykonawca zamierza udzielić Zamawiającemu muszą być już uwzględnione w cenie oferty.

24. Informacje dotyczące walut stosowanych przy rozliczeniach między Zamawiającym 
a Wykonawcą.


Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich (PLN).

25. Kryteria wyboru ofert, sposób oceny ofert.
Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie poniższych kryteriów:  

	Lp.
	Kryterium
	Waga Kryterium
	Sposób punktacji

	1.
	Cena
	80%
	najniższa cena zaoferowana

/ cena badanej oferty x 100 pkt x 80%waga kryterium

	2.
	Parametry techniczno - użytkowe
	5%
	Liczba punktów badanej oferty 

/ najwyższą liczbę punktów osiągniętych dla tego kryterium x 100 pkt x 5% waga kryterium

	3.
	Warunki gwarancji 
i serwis pogwarancyjny
	15%
	Liczba punktów badanej oferty 

/ najwyższą liczbę punktów osiągniętych dla tego kryterium x 100 pkt. x 15% waga kryterium


Ocena „Parametrów techniczno-użytkowych” odbędzie się zgodnie ze skalą punktacji zawartą 
w załączniku nr 1.1. do OPZ.

Ocena „Warunków gwarancji i serwisu pogwarancyjnego” odbędzie się zgodnie ze skalą punktacji zawartą w załączniku nr 1.2. do OPZ.
25.1.
Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, którego oferta uzyska największą liczbę punktów wśród złożonych ofert. 

25.2.
Jeżeli nie będzie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej 
ofert przedstawia taki sam bilans ceny i kryterium Parametry techniczno-użytkowe oraz Warunki gwarancji, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z niższą ceną.

25.3.  Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, którego oferta zawiera najniższą cenę spośród ofert niepodlegających odrzuceniu. Pozostałe oferty zostaną ocenione wg algorytmu, określonego w pkt  25.1. SIWZ. 
25.3.
Jeżeli nie będzie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że zostały złożone oferty    o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia        w określonym terminie ofert dodatkowych.

25.4.
Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane     w złożonych ofertach. 

26. Udzielenie zamówienia.

26.1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w ustawie Pzp oraz niniejszej SIWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza 
w oparciu o kryteria wyboru podane w ogłoszeniu o zamówieniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

26.2. O odrzuceniu ofert(y) oraz wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadomi niezwłocznie Wykonawców, którzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

26.3. Niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej, Zamawiający zamieści informacje, określone 
w art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp (zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty) na własnej stronie internetowej, podanej w pkt 1 niniejszej SIWZ oraz w swojej siedzibie na tablicy ogłoszeń.

26.4. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminach określonych 
w art. 94 ustawy Pzp.

27. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty    najkorzystniejszej, w celu zawarcia umowy.

27.1. Umowa z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta w miejscu i terminie określonym przez      Zamawiającego.

27.2. Umowa zostanie sporządzona w dwóch egzemplarzach: jeden dla Zamawiającego, jeden dla   Wykonawcy.

27.3. W przypadku udzielenia zamówienia konsorcjum (tzn. Wykonawcy określonemu w art. 23 ust. 1 ustawy Pzp) – Zamawiający przed podpisaniem umowy może zażądać złożenia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

27.4. Zamawiający może zwrócić się do Wykonawcy o dodatkowe dane w zakresie niezbędnym do wypełnienia komparycji tj. części wstępnej umowy, w której określa się jej strony.

28. Istotne postanowienia umowy.

28.1. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści umowy, która zostanie   zawarta z wybranym Wykonawcą, stanowią Załącznik nr 2 do niniejszej specyfikacji.

28.2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian zawartej umowy w przypadkach określonych w istotnych postanowieniach umowy.

29. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

      
Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

30. Środki ochrony prawnej przysługujące Wykonawcom

30.1. Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, na podstawie art. 180 ust. 2 tej ustawy przysługuje odwołanie wyłącznie wobec czynności:

1) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu, 

2) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia,

3) odrzucenia oferty odwołującego.

30.2. Na powyższe czynności odwołanie wnosi się w terminach określonych w art. 182 ustawy Pzp.

30.3. Szczegółowe zasady wnoszenia środków ochrony prawnej opisane są w Dziale VI ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm).

Załączniki: 

Załącznik Nr 1 
 – Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik Nr 1.1. – Parametry techniczno-użytkowe

Załącznik Nr 1.2. – Warunki gwarancji i serwisu pogwarancyjnego
Załącznik Nr 2     – Istotne postanowienia umowy

Załącznik Nr 3     – Formularz ofertowy

Załącznik Nr 4     – Oświadczenie Wykonawcy w trybie art. 22 ustawy Pzp

Załącznik Nr 5     – Oświadczenie Wykonawcy w trybie art. 24 ustawy Pzp

Załącznik Nr 6     – Formularz cenowy
Załącznik Nr 7     – Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej / Informacja o tym, że wykonawca nie należy do grupy kapitałowej
Płock, dnia 30 września 2013 roku
SIWZ zatwierdził:

Załącznik Nr 1 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. 
Przedmiotem zamówienia jest dostawa ginekologicznego aparatu ultrasonograficznego 
z kardiologią płodu.

2.
Termin realizacji zamówienia: w ciągu 35 dni od daty zawarcia umowy.

3.       Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 

Szczegółowy opis techniczny zawiera załączony:

1/
formularz pn: „Parametry techniczno - użytkowe” – wg Załącznika Nr 1.1. do OPZ 
2/
formularz pn: „Warunki gwarancji i serwisu pogwarancyjnego” – wg Załącznika Nr 1.2. do OPZ.

Załącznik Nr 1.1. do OPZ
PARAMETRY TECHNICZNO - UŻYTKOWE
GINEKOLOGICZNEGO APARATU ULTRASONOGRAFICZNEGO Z KARDIOLOGIĄ PŁODU
	Lp.
	PARAMETR / WARUNEK
	Odpowiedź wymagana
	Odpowiedź Wykonawcy
	Punktacja

	I. ARCHITEKTURA SYSTEMU

	1. 
	Ultrasonograf wysokiej klasy przeznaczony do badań kardiologii płodu, położniczych i ginekologicznych z możliwością wykonywania zabiegów biopsyjnych
	TAK
	
	

	2. 
	Typ / model
	Podać
	
	

	3. 
	Producent
	Podać
	
	

	4. 
	Kraj pochodzenia
	Podać
	
	

	5. 
	Rok produkcji: 2012
	TAK
	
	

	6. 
	Aparat przewoźny zbudowany z jednostki centralnej, konsoli monitora, głowic USG i videoprintera na jednej platformie z układem jezdnym
	TAK
	
	

	7. 
	Cyfrowe przetwarzanie z poczwórnym składaniem wiązki ultradźwiękowej
	TAK
	
	

	II. JEDNOSTKA CENTRALNA /KONSOLA

	8. 
	Częstotliwości pracy aparatu  min. 1 ÷ 18 MHz 
	TAK
	
	

	9. 
	Ilość kanałów nadawczych TX min. 192
	TAK
	
	

	10. 
	Ilość kanałów odbiorczych przetwarzania min. 70.000 
	TAK
	
	

	11. 
	Ilość czynnych gniazd dla głowic obrazowych min. 3
	TAK
	
	

	12. 
	Ilość gniazd parkingowych dla głowic obrazowych min. 2
	TAK
	
	

	13. 
	Dynamika systemu min. 200 dB
	TAK
	
	

	14. 
	Zakres głębokości penetracji  do min. 28 cm
	TAK
	
	

	III. TRYBY PRACY - PREZENTACJA

	15. 
	B-mode, B /B
	TAK
	
	

	16. 
	M-mode, B /M
	TAK
	
	

	17. 
	HI - Obrazowanie Harmoniczne typu inwersja pulsu
	TAK
	
	

	18. 
	Obrazowanie Harmoniczne nowej generacji inne niż powyżej
	TAK
	
	

	19. 
	Obrazowanie Coupond/ Wielowiązkowe  z min.6 kątami linii tworzących obraz i z min.3 różnymi częstotliwościami emitowanych linii oraz składanie wiązki przy nadawaniu i odbiorze
	TAK
	
	

	20. 
	PWD - Doppler Pulsacyjny
	TAK
	
	

	21. 
	CD - Doppler Kolorowy
	TAK
	
	

	22. 
	PD - Doppler Power 
	TAK
	
	

	23. 
	Obrazowanie przepływów w mikronaczyniach
	TAK
	
	

	24. 
	Duplex: 2D + PWD, 
	TAK
	
	

	25. 
	Triplex: 2D + CD + PWD
	TAK
	
	

	26. 
	Specjalistyczne oprogramowanie zwiększające dokładność, eliminujące szumy i cienie obrazu
	TAK
	
	

	IV. MONITOR

	27. 
	Monitor LCD na ruchomym ramieniu
	TAK
	
	

	28. 
	Wielkość ekranu min. 19 cali
	TAK
	
	

	29. 
	Rozdzielczość min. 1280 x 1024
	TAK
	
	

	30. 
	Możliwość regulacji: obrót, przechył, ruch w pionie i poziomie
	TAK
	
	

	V. PRZETWARZANIE OBRAZU

	31. 
	Ilość obrazów „Frame Rate” min. 500 obrazów/s 
	TAK
	
	

	32. 
	Rewers obrazu: prawy /lewy
	TAK
	
	

	33. 
	Obrót obrazu
	TAK
	
	

	34. 
	Zmiana wielkości pola skanowania
	TAK
	
	

	35. 
	Znaczniki ciała
	TAK
	
	

	36. 
	Zoom dla obrazu w czasie rzeczywistym i zamrożonym min. X 17
	TAK
	
	

	37. 
	Pamięć CINE min. 4000 obrazów 
	TAK
	
	

	38. 
	Możliwość ustawiania własnych „presetów”
	TAK
	
	

	39. 
	Możliwość automatycznego rozpoznawania badanych tkanek i automatyczne dostosowanie parametrów obrazu do tych tkanek w trybie B-mode i PWD
	TAK
	
	

	VI. PWD – DOPPLER PULSACYJNY

	40. 
	Minimalna wielkość bramki Dopplera min. 1 mm
	TAK
	
	

	41. 
	Maksymalna wielkość bramki Dopplera min. 20 mm
	TAK
	
	

	42. 
	Maksymalna mierzona prędkość min. 16 m /s
	TAK
	
	

	43. 
	Maksymalny kąt uchylności pola Dopplera min. ±300
	TAK
	
	

	44. 
	Zakres korekcji kąta bramki Dopplera min.±700
	TAK
	
	

	45. 
	Maksymalny PRF nie mniejszy niż 24 kHz
	TAK
	
	≤26 kHz-0 pkt.
>26 kHz-5 pkt.

	46. 
	Maksymalny PRF nie mniejszy niż 24 kHz
	Podać

(parametr oceniany) 
	
	

	47. 
	POMIARY PODSTAWOWE

	48. 
	Odległości min. 8 znaczników
	TAK
	
	

	49. 
	Obszaru /długości obrysu
	TAK
	
	

	50. 
	Pola powierzchni, Objętości, Kątów
	TAK
	
	

	VII. POMIARY DOPPLERA

	51. 
	Prędkości przepływu (wartości: min., max., śred.)
	TAK
	
	

	52. 
	Indeksów: PI, RI
	TAK
	
	

	53. 
	Stenozy
	TAK
	
	

	54. 
	Pomiary gradientów
	TAK
	
	

	55. 
	Czasu, HR
	TAK
	
	

	56. 
	Automatyczne trasowanie
	TAK
	
	

	57. 
	Inne
	Podać
	
	

	VIII. RAPORTY /OBLICZENIA 

	58. 
	Naczyniowy
	TAK
	
	

	59. 
	Położnicze
	TAK
	
	

	60. 
	Ginekologiczne
	TAK
	
	

	61. 
	Kardiologiczne
	TAK
	
	

	62. 
	Inne
	Podać
	
	

	IX. GŁOWICA CONVEX

	63. 
	Szerokopasmowa o częstotliwości min. 2 ÷ 6 MHz
	TAK
	
	

	64. 
	Kąt widzenia min. 700
	TAK
	
	

	65. 
	Ilość elementów min.192
	TAK
	
	

	66. 
	Wybór częstotliwości pracy min. 5
	TAK
	
	

	67. 
	Wybór częstotliwości harmonicznych min. 5
	TAK
	
	

	68. 
	Możliwość podłączenia przystawki biopsyjnej
	TAK
	
	

	X. GŁOWICA ENDOWAGINALNA

	69. 
	Szerokopasmowa o częstotliwości min. 4 ÷ 9 MHz
	TAK
	
	

	70. 
	Kąt widzenia min. 1600
	TAK
	
	

	71. 
	Ilość elementów min.192
	TAK
	
	

	72. 
	Wybór częstotliwości pracy min. 5
	TAK
	
	

	73. 
	Wybór częstotliwości harmonicznych min. 5
	TAK
	
	

	74. 
	Możliwość podłączenia przystawki biopsyjnej
	TAK
	
	

	XI.  GŁOWICA LINIOWA

	75. 
	Szerokopasmowa wieloczęstotliwościowa o częstotliwości w zakresie nie mniejszym niż: 3,5-12 MHz
	TAK
	
	

	76. 
	Ilość elementów nie mniejsza niż: 192
	TAK
	
	

	XII. GŁOWICA MIKRO-CONVEX

	77. 
	Szerokopasmowa o częstotliwości min. 4 ÷ 11 MHz
	TAK
	
	

	78. 
	Kąt widzenia min. 1100
	TAK
	
	

	79. 
	Ilość elementów nie mniej niż.128
	TAK
	
	

	80. 
	Wybór częstotliwości pracy min. 5
	TAK
	
	

	81. 
	Wybór częstotliwości harmonicznych min. 5
	TAK
	
	

	XIII. ARCHIWIZACJA

	82. 
	Twardy Dysk min. 250 GB
	TAK
	
	

	83. 
	Video-Drukarka
	TAK
	
	

	84. 
	DVD – Napęd min. 4,7 GB wbudowany w aparat
	TAK
	
	

	85. 
	Port USB
	TAK
	
	

	86. 
	Zapisywanie w formatach: BMP, TIF, JPG, AVI
	TAK
	
	

	87. 
	Tworzenie własnego archiwum z możliwością wyświetlenia danych pacjenta i mozaiki wpisanych obrazów
	TAK
	
	

	XIV. FUNKCJONALNOŚĆ

	88. 
	Układ jezdny z czterema niezależnymi kołami z możliwością ich blokowania 
	TAK
	
	

	89. 
	Ruchoma konsola wykonująca ruchy w poziomie i pionie 
	TAK
	
	

	90. 
	Podświetlane przełączniki funkcyjne min. dwa kolory
	TAK
	
	

	91. 
	Wymiary
	Podać
	
	

	92. 
	Waga max. 150 kg 
	Podać
	
	

	XV. DANE ELEKTRYCZNE

	93. 
	Zasilanie sieciowe 230V /50Hz ±10%
	TAK
	
	

	94. 
	Pobór mocy max. 500VA
	TAK
	
	

	XVI. MOŻLIWOŚĆ ROZBUDOWY NA DZIEŃ SKŁADANIA OFERT

	95. 
	Możliwość wykonywania badań jamy brzusznej głowicą  typu convex i linia  z centralnym kanałem biopsyjnym
	TAK

(podać model)
	
	

	96. 
	Możliwość pracy z głowicami wolumetrycznymi typu convex, linia, endowaginalna, microconvex w trybie pracy 3D/4D dla B-mode, CHI, CD i STIC
	TAK

(podać model)
	
	

	97. 
	Możliwość pracy z głowicami śródoperacyjnymi typu linia i microconvex
	TAK

(podać model)
	
	

	98. 
	Możliwość pracy z głowicą liniową o górnym paśmie częstotliwości min. 18 MHz o polu widzenia min. 38 mm
	TAK

(podać model)
	
	

	99. 
	Możliwość pracy z głowicą dwupłaszczyznową 
	TAK

(podać model)
	
	

	100. 
	Zapis badań z kontrastem  w plikach RAW do dalszej analizy
	TAK
	
	

	101. 
	Możliwość rozbudowy o moduł kardiologiczny (głowice sektorowe i przezprzełykowe dla dzieci i dorosłych, CWD, Stress- Echo, oprogramowanie do badania kontrastami o niskim indeksie MI)
	TAK
	
	

	102. 
	Możliwość rozbudowy o przesyłanie danych w standardzie DICOM 3 (Print /Worklist)
	TAK
	
	

	103. 
	Możliwość rozbudowy o obrazowanie typu sonoelastografii 
	TAK
	
	.

	104. 
	Możliwość rozbudowy o specjalistyczny program do obrazowania  mikrokalcyfikacji narządów miąższowych (Opisać)
	TAK/NIE

(parametr oceniany)
	
	NIE – 0 pkt.

TAK – 25 pkt

	105. 
	Możliwość rozbudowy o głowicę liniową 198 elementową o zakresie pracy 4-12 MHz i polu widzenia min. 58 mm z 5 częstotliwościami dla B-mode i THI
	TAK/NIE

(parametr oceniany)
	
	NIE – 0 pkt.

TAK – 25 pkt

	XVII. INNE

	106. 
	Instrukcja w języku polskim (po dostarczeniu aparatu)
	TAK
	
	

	107. 
	Szkolenie personelu w zakresie obsługi aparatu
	TAK
	
	


*)
w przypadku, gdy w rubryce „ODPOWIEDŹ WYMAGANA” wymagana jest odpowiedź TAK, to Wykonawca jest zobowiązany do potwierdzenia jej w rubryce „ODPOWIEDŹ WYKONAWCY”; w przypadku, gdy 
w rubryce „ODPOWIEDŹ WYMAGANA” wymagana jest odpowiedź TAK/NIE, to Wykonawca jest zobowiązany do podania jednej z opcji w rubryce „ODPOWIEDŹ WYKONAWCY”; w przypadku, gdy 
w rubryce „ODPOWIEDŹ WYMAGANA” wymagana jest odpowiedź podać, to Wykonawca jest zobowiązany do podania liczbowej wartości parametru w rubryce „ODPOWIEDŹ WYKONAWCY”

........................ dnia ............................
                          ....................................................

                                                                                                   (podpis Wykonawcy)

Załącznik Nr 1.2. do OPZ
WARUNKI GWARANCJI I SERWIS POGWARANCYJNY
GINEKOLOGICZNEGO APARATU ULTRASONOGRAFICZNEGO Z KARDIOLOGIĄ PŁODU

Nazwa oferowanego urządzenia………………………………….typ……………………..model………………..
	Lp.


	PARAMETR
	Odpowiedź wymagana
	Odpowiedź Wykonawcy
	Punktacja

	Warunki gwarancji
	

	1.
	Okres gwarancji, liczony od daty podpisania ostatecznego protokółu dostawy urządzenia: min. 12  m-cy
	TAK
	
	

	2.
	Oferowany okres gwarancji, liczony od daty podpisania ostatecznego protokółu dostawy urządzenia
	Podać

(Parametr oceniany)
	
	12 m-cy – 1 pkt.; 24 m-ce – 10 pkt., 30 m-cy – 20 pkt.; 36 m-cy – 40 pkt.;

48m-cy – 60 pkt.; 54m-ce – 80 pkt.;  60m-cy i więcej – 100 pkt.

	3.
	Autoryzowane punkty serwisowe na terenie Polski
	TAK
	
	

	4.
	Dane teleadresowe i kontaktowe do autoryzowanych punktów serwisowych na terenie Polski
	Podać (wszystkich)
	
	

	5.
	Liczba napraw gwarancyjnych uprawniających do wymiany urządzenia na nowe – max. 3 naprawy tego samego podzespołu (z wyjątkiem uszkodzeń z winy użytkownika)
	TAK
	
	

	6.
	Czas reakcji serwisu „przyjęte zgłoszenie – podjęta naprawa” – max. 48 godzin w dni robocze od zgłoszenia awarii faxem lub telefonicznie
	TAK
	
	

	7.
	Czas naprawy – max. 5 dni roboczych od podjęcia naprawy
	TAK
	
	

	8.
	W przypadku, gdy czas naprawy przekroczy 5 dni roboczych Wykonawca dostarczy urządzenie zastępcze
	TAK / NIE

(Parametr oceniany)
	
	TAK – 10 pkt.; NIE – 1 pkt.

	9.
	Przerwa w eksploatacji aparatu łącznie z naprawą gwarancyjną wynosząca więcej niż 4 dni przedłużająca okres gwarancji o tę przerwę
	TAK
	
	

	10.
	Przeglądy techniczne wymagane lub zalecane przez producenta
	TAK / NIE
	
	

	11.
	Częstotliwość wykonywania wymaganych lub zalecanych przez producenta przeglądów technicznych. W przypadku odpowiedzi NIE w punkcie 10 należy odpowiedzieć NIE DOTYCZY
	Podać / NIE DOTYCZY 
	
	

	12.
	Przeglądy techniczne wymagane lub zalecane przez producenta w okresie gwarancji wykonane będą na koszt Wykonawcy. Ostatni przegląd w ostatnim miesiącu gwarancji. W przypadku odpowiedzi NIE w punkcie 10 należy odpowiedzieć NIE DOTYCZY
	TAK / NIE DOTYCZY
	
	

	13.
	Przewidywany roczny koszt brutto okresowego przeglądu aparatu wykonywanego zgodnie z zaleceniem producenta po upływie gwarancji,

(szacunkowa kalkulacja wartości brutto sporządzona w dniu składania oferty, uwzględniająca wymianę części zużywalnych lub zamiennych w trakcie przeglądu)
	podać koszt


	
	

	Serwis pogwarancyjny
	

	14.
	Autoryzowany przez producenta serwis pogwarancyjny
	TAK
	
	

	15.
	Czas reakcji serwisu „przyjęte zgłoszenie – podjęta naprawa” w okresie pogwarancyjnym – max. 72 godziny w dni robocze od zgłoszenia awarii faxem lub telefonicznie
	TAK
	
	

	16.
	Min. 10-cio letni okres zagwarantowania dostępności części zamiennych od daty upływu terminu gwarancji
	TAK


	
	

	17.
	Okres gwarancji na nowo zainstalowane elementy po naprawie - min. 12 m-cy
	TAK                                       
	
	


*)
w przypadku, gdy w rubryce „ODPOWIEDŹ WYMAGANA” wymagana jest odpowiedź TAK, to Wykonawca jest zobowiązany do potwierdzenia jej w rubryce „ODPOWIEDŹ WYKONAWCY”; w przypadku, gdy w rubryce „ODPOWIEDŹ WYMAGANA” wymagana jest odpowiedź TAK/NIE, to Wykonawca jest zobowiązany do podania jednej z opcji w rubryce „ODPOWIEDŹ WYKONAWCY”; w przypadku, gdy w rubryce „ODPOWIEDŹ WYMAGANA” wymagana jest odpowiedź podać, to Wykonawca jest zobowiązany do podania liczbowej wartości parametru 
w rubryce „ODPOWIEDŹ WYKONAWCY”

........................ dnia ............................
                          ....................................................

                                                                                                   (podpis Wykonawcy)

Załącznik Nr 2 do SIWZ

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

§ 1 Przedmiot umowy 
1. Przedmiotem umowy jest dostawa ginekologicznego aparatu ultrasonograficznego 
z kardiologią płodu typ: ……………………, producent……………………… ……………, zgodnie 
z ofertą Wykonawcy, której Parametry techniczno- użytkowe oraz Warunki serwisu gwarancyjnego
i pogwarancyjnego stanowią integralną część niniejszej umowy – odpowiednio załączniki nr 1 i 3, 

2. Wykonawca zobowiązuje się ponadto do:


1) montażu, instalacji i uruchomienia dostarczonego sprzętu, 
2) przeprowadzenia szkolenia, 
3) dostarczenia wraz z dostawą instrukcji obsługi urządzenia,
4) dostarczenia deklaracji CE,
5) dostarczenia zgłoszenia do rejestru wyrobów medycznych – o ile dotyczy. 
3. Wykonawca zobowiązuje się wykonać swoje świadczenie, o którym mowa w ust. 1 i 2, 
w terminie do 35 dni od daty zawarcia umowy.

4. Za datę wykonania świadczenia, o którym mowa w ust. 1 i 2 rozumie się datę podpisania przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego Protokołu Odbioru Technicznego, który stanowi integralną część niniejszej umowy - załącznik nr 4.

5. Wykonawca winien jest uzgodnić z Zamawiającym (………………………………………….,                              tel.  ………………………………..) szczegółowy termin wykonania swego świadczenia.
6. Strony upoważniają do realizacji niniejszej umowy, w tym do podpisania Protokołu odbioru:

a/
po stronie Zamawiającego – Marek Romaniuk, tel. 24 364 51 95

b/ 
po stronie Wykonawcy - …………………………………………………….

( 2 Cena

1. Strony uzgadniają łączne wynagrodzenie wymienionego w § 1 świadczenia na kwotę: netto …………………PLN, brutto ……………………… PLN (słownie złotych: …………………………), 

       zgodnie z załączonym formularzem cenowym- załącznikiem nr 2 do umowy.

2. Płatność będzie zrealizowana po całkowitym wykonaniu świadczenia przez Wykonawcę, oraz po dostarczeniu Zamawiającemu przez Wykonawcę oryginału Protokołu Odbioru Technicznego 
i faktury w terminie 30 dni licząc od daty dostarczenia prawidłowo sporządzonych dokumentów, 
o których mowa w niniejszym ustępie, na konto Wykonawcy podane w fakturze.

3. Jako datę zapłaty rozumie się datę obciążenia rachunku Zamawiającego.

( 3 Gwarancja

1. Wykonawca  zapewnia, że dostarczony sprzęt jest fabrycznie nowy.

2. Niezależnie od rękojmi z tytułu sprzedaży, Wykonawca udziela ……… miesięcznej gwarancji – na dostarczony sprzęt, która biegnie od daty przekazania do eksploatacji Protokołem Odbioru Technicznego.

3. Szczegółowe warunki gwarancji i serwisu pogwarancyjnego zawiera załącznik nr 3, stanowiący integralną część niniejszej umowy. 

4. Wykonawca jest obowiązany do spełnienia wymagań prawnych wynikajacych z Ustawy z dnia 
29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. nr 180, poz. 1495 z późn zmianami)
§ 4 Kary umowne

1. Wykonawca  zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

a) za opóźnienie w wykonaniu świadczenia o którym mowa w § 1 ust. 1 i 2 – w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 2 ust. 1,  za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia,

b) za opóźnienie w usunięciu wad – w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 2 ust. 1 za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia,

c) za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę w przypadkach określonych w § 5 ust 2 lub 3 bądź przez Zamawiającego w § 5 ust. 1 lub w § 1 ust. 3 – w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 2 ust. 1.

2. W razie zbiegu podstaw do naliczenia kar umownych, o których mowa ust. 1, kary umowne podlegają sumowaniu.

3. Zamawiający  może potrącić naliczone kary umowne  ze swymi  zobowiazaniami wobec    Wykonawcy.
4. Zamawiający nie naliczy kar umownych, o których mowa w ust. 1  wyłącznie w przypadku, w którym niewykonanie lub niewłaściwe wykonanie zobowiązania Wykonawcy nastąpiło na skutek siły wyższej, lub z wyłącznej winy Zamawiającego.

5. Strony zastrzegają prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych.

§ 5 Odstąpienie od umowy

1.
Zamawiający może odstąpić od umowy w następujących przypadkach:

a) Wykonawca dopuszcza się opóźnienia w wykonaniu świadczenia, przekraczającego 7 dni,

b) Wykonawca dopuszcza się w okresie gwarancyjnym opóźnienia w usunięciu wady, przekraczającego 5 dni roboczych od podjęcia naprawy i nie gwarantuje urządzenia zastępczego
2. Przed wykonaniem świadczenia, Wykonawca może odstąpić od umowy, gdy stwierdzi swoją niezdolność do jego wykonania.

3. Po wykonaniu świadczenia Wykonawca może odstąpić od umowy, gdy stwierdzi swoją niezdolność do usunięcia wad.

4. W przypadkach, o których mowa w ust. 1, 2 i 3 rozliczenie Stron nastąpi w ten sposób, że według wyboru Zamawiającego:

a) bądź Strony dokonają zwrotu wzajemnych świadczeń, z zastrzeżeniem uprawnienia Zamawiającego do naliczenia kar umownych – w takim przypadku Zamawiający może wstrzymać wydanie przedmiotu świadczenia Wykonawcy do czasu wydania przedmiotu własnego świadczenia, wraz z karami umownymi,
b) bądź Strony zachowają przedmioty wzajemnych świadczeń, z zastrzeżeniem uprawnienia Zamawiającego do naliczenia kar umownych.
5. Odstąpienie od umowy w przypadkach określonych w ust. 1 – 3 następuje na piśmie w terminie 5 dni od daty ustalenia ww. okoliczności.

§ 6 Zmiana zawartej umowy

1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian zawartej umowy w  przypadku:

a) obniżenia ceny płaconej przez Zamawiającego

b) wydłużenia gwarancji udzielanej na rzecz Zamawiającego

2. W każdym z powyższych przypadków zmiana umowy wymaga zgody obu stron, wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności.

§ 7 Postanowienia końcowe
1. Wszelkie spory między stronami, których nie da się rozstrzygnąć w drodze porozumienia, powstałe 
w związku z niniejszą umową będą rozstrzygane przez sąd, właściwy według siedziby Zamawiającego.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego 
i  przepisy ustawy - Prawo zamówień publicznych.

3. Umowę niniejszą sporządza się w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, 1 dla Zamawiającego, 
1 dla Wykonawcy.

Załączniki:

1. Opis parametrów technicznych

2. Formularz cenowy
3. Warunki gwarancji i serwisu pogwarancyjnego
4. Wzór protokołu odbioru technicznego
ZAMAWIAJĄCY:



WYKONAWCA:

Załącznik nr 4  do umowy
 PROTOKÓŁ ODBIORU TECHNICZNEGO

	ZAMAWIAJĄCY: 


	WYKONAWCA:   


	Adres: 


	Adres:   



	Miejsce instalacji: 


	Serwis:



	Telefon: 


	Telefon:  



	Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej ze strony Zamawiającego:  




	L.p.
	Nazwa/ typ urządzenia
	Nr seryjny
	Ilość



	
	
	
	


	L.p.
	Wyposażenie dodatkowe
	Ilość



	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


	L.p.
	Dokumentacja
	Ilość



	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


	Data instalacji: 


	Okres gwarancji (licząc od daty instalacji):




	SZKOLENIE Z ZAKRESU OBSŁUGI ZAINSTALOWANYCH URZĄDZEŃ



	Nazwa urządzenia
	Uczestnicy szkolenia



	
	

	
	


	Imię i nazwisko osoby prowadzącej szkolenie:




	UWAGI




                                                                                                                              ........................................................                              ...................................................................
data i podpis przedstawiciela Zamawiającego     data i podpis przedstawiciela Wykonawcy
Załącznik Nr 3 do SIWZ
FORMULARZ OFERTOWY

POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy 
z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z  dnia 9 sierpnia 2013 r. poz. 907)

Dane dotyczące Wykonawcy:

Nazwa/Imię i nazwisko: ...........................................................................................................................

Siedziba/m-ce zam.: .......................................kod....................ul.............................................................

Województwo: .........................................................................................................................................

Nr telefonu/fax: ........................................................................................................................................

http:// ..................................................... e-mail: .......................................................................................

Osoba upoważniona do kontaktów:.................................................................tel. ....................................

Dane dotyczące Zamawiającego:

Nazwa: Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o.

Siedziba: ul. Kościuszki 28, 09-402 Płock

Zobowiązania Wykonawcy:

1. Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na dostawę ginekologicznego aparatu ultrasonograficznego z kardiologią płodu, zobowiązujemy się dostarczyć przedmiot zamówienia, zgodnie z załączonym formularzem cenowym.       

2. Termin realizacji zamówienia: w terminie 35 dni od daty zawarcia umowy.

3. Termin płatności: 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury. 

4. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

5. Zamówienie wykonamy sami/ wykonanie następujących części zamówienia powierzymy  podwykonawcom…………………………………………………………………………….*). 

6. Ofertę niniejszą składamy na zapisanych ........... kolejno ponumerowanych i podpisanych, stronach.

7. Załącznikami do niniejszej oferty są:

1) ………………………………………

2) ………………………………………
3) ………………………………………
4) ………………………………………
5) ………………………………………
8.
Oświadczamy, że na stronach ............................................ oferty są zawarte informacje, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji 
i nie mogą być one ogólnie udostępniane przez Zamawiającego.

*) niepotrzebne skreślić

……................., dnia  ……………

                   ............................................................

(podpis Wykonawcy)

Załącznik Nr 4 do SIWZ

NAZWA ZAMÓWIENIA:
Dostawa ginekologicznego aparatu ultrasonograficznego z kardiologią płodu

OŚWIADCZENIE   WYKONAWCY

wynikające z art. 22 ust. 1 w związku z art. 44 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z  dnia 9 sierpnia 2013 r. poz. 907)
Nazwa Wykonawcy …............................................................................................................................

Adres Wykonawcy ….............................................................................................................................

           Oświadczam, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.

Jednocześnie stwierdzam, iż świadom(a) jestem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

      Miejscowość i data: …...............................                                             
………….………………………..…………….

              Podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 5 do SIWZ

NAZWA ZAMÓWIENIA:
Dostawa ginekologicznego aparatu ultrasonograficznego z kardiologią płodu

OŚWIADCZENIE   WYKONAWCY

o braku podstaw do wykluczenia z postępowania

Nazwa Wykonawcy …............................................................................................................................

Adres Wykonawcy ….............................................................................................................................

            Oświadczam, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania w okolicznościach,                     o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.

Jednocześnie stwierdzam, iż świadom(a) jestem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

   Miejscowość i data: …...............................                                             
………….………………………..…………….

              Podpis  Wykonawcy

Załącznik nr 6 do SIWZ

NAZWA ZAMÓWIENIA:
Dostawa ginekologicznego aparatu ultrasonograficznego z kardiologią płodu

Nazwa Wykonawcy …............................................................................................................................

Adres Wykonawcy ….............................................................................................................................

Formularz cenowy
	Lp.
	Nazwa przedmiotu

zamówienia
	Typ, producent
	Ilość
	JM
	Cena netto w PLN 
	 Stawka VAT w % 
	Cena brutto w PLN

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1.
	Ginekologiczny aparat ultrasonograficzny 
z kardiologią płodu
zgodnie z zał. nr 1.1. i 1.2. 
do OPZ


	
	1
	szt.
	
	
	


Słownie zł brutto: ………………………………………………………………………………………………….

                                                                                                                                                    Miejscowość i data: …...............................                                             
………….………………………..…………….

              Podpis  Wykonawcy

Załącznik Nr 7 do SIWZ

NAZWA ZAMÓWIENIA:
Dostawa ginekologicznego aparatu ultrasonograficznego z kardiologią płodu
LISTA PODMIOTÓW NALEŻĄCYCH DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ / INFORMACJA O TYM, ŻE WYKONAWCA NIE NALEŻY DO GRUPY KAPITAŁOWEJ*
Zgodnie z art. 26 ust. 2 pkt 2d ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych 
(tekst jednolity: Dz.U. z  dnia 9 sierpnia 2013 r. poz. 907)
Nazwa Wykonawcy …............................................................................................................................

Adres Wykonawcy ….............................................................................................................................

1/
Składam listę podmiotów, razem z którymi należymy do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50 poz. 331 
z późn. zm.)
	Lp.
	Nazwa podmiotu
	Adres podmiotu

	1.
	
	

	2.
	
	

	3.
	
	

	4.
	
	


   Miejscowość i data: …...............................                                             ………….………………………..…………….

                     Podpis Wykonawcy
2/
Informuję, że nie należę do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 
29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z  dnia 9 sierpnia 2013 r. poz. 907)

   Miejscowość i data: …...............................                                             ………….………………………..…………….

 Podpis Wykonawcy
* należy wypełnić pkt 1 lub pkt 2
PAGE  
Strona 21 z 21

