PZOZ/DZP/382/41PN/12

SPECYFIKACJA

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego 
o wartości przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) na:

„DOSTAWA IMPLANTÓW ORTOPEDYCZNYCH”

Nr PZOZ/DZP/382/41PN/12

1. Zamawiający

Płocki Zakład  Opieki Zdrowotnej  Sp. z o.o.

ul. Kościuszki 28

09 – 402 Płock

Strona internetowa, na której dostępna jest SIWZ: www.szpitalplock.pl 

Adres e-mail: zamowienia_publiczne@plockizoz.pl

Godziny urzędowania: w dni robocze, poniedziałek – piątek, od godziny 7:30 do godziny 15:05.

2. Tryb udzielenia zamówienia

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie ustawy z dnia 
29 stycznia 2004 rok – Prawo zamówień publicznych – zwanej dalej ustawą Pzp – (Dz.U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.). 

3. Opis przedmiotu zamówienia
3.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa implantów ortopedycznych z podziałem na 11 pakietów.

3.2. Oznaczenie kodowe Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
33183100-7 implanty ortopedyczne

33141770-8 wyroby używane w przypadku złamań, śruby i płyty

3.3. Szczegółowy  zakres  zamówienia zawiera Formularz cenowy – Załącznik Nr 6.1– 6.11 do SIWZ.

4. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających.

5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
6. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na poszczególne pakiety.
7. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
8. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
9. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału  w postępowaniu.
10. Termin wykonania zamówienia.
Termin wykonania zamówienia: sukcesywnie przez 12 miesięcy licząc od daty zawarcia umowy.

11. Warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.

11.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:
11.1.1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 

11.1.2. posiadania wiedzy i doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia;
- warunek ten będzie spełniony przez Wykonawcę, jeżeli zrealizował w ciągu ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – 
w tym okresie, zamówienie/zamówienia polegające na sukcesywnej dostawie przedmiotu zamówienia tego samego rodzaju (tj. implantów ortopedycznych), o łącznej wartości brutto min.: Pakiet Nr 1 i 3 – 50 000,00 zł, Pakiet Nr 2 i 7 – 70 000,00 zł, Pakiet Nr 4 – 3 000,00 zł, Pakiet Nr 5, 6 – 30 000,00 zł, Pakiet Nr 8 – 20 000,00 zł, Pakiet Nr 9 – 5 000,00 zł, Pakiet Nr 10 – 10 000,00 zł, Pakiet Nr 11 – 7 000,00 zł każde trwające w ramach jednego kontraktu min. 6 miesięcy, a ocena jego spełnienia zostanie dokonana na podstawie dokumentu, o którym mowa w pkt 15. A. 2 SIWZ. 

W przypadku oferowania większej ilości pakietów niż 1, należy zsumować odpowiednio wartości przypadające dla oferowanych pakietów.

11.1.3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania   zamówienia;
11.1.4. sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

- warunek ten będzie spełniony przez Wykonawcę, który jest ubezpieczony od odpowiedzialności    cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną min. 50 000,00 zł, a ocena jego spełnienia zostanie dokonana na podstawie dokumentu, o którym mowa w pkt 15. A. 3 SIWZ.

12. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczący braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.

13. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunki określone 
w pkt 11 ppkt. 11.1.1. – 11.1.4 winien spełniać co najmniej jeden Wykonawca wspólnie ubiegający się o zamówienie. Warunek określony w pkt. 12 powinien spełniać każdy z Wykonawców indywidualnie.
14. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia,                          w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.
15. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:
A. W celu potwierdzenia spełniania Warunków udziału w postępowaniu do oferty należy załączyć:

1. Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 pkt 1-4 – wg Załącznika Nr 4 do SIWZ;

2. Wykaz wykonanych dostaw, potwierdzający spełnienie warunku udziału w postępowaniu, 
o którym mowa w pkt 11.1.2. SIWZ wraz z załączonymi dokumentami potwierdzającymi, że dostawy te zostały wykonane należycie – wg Załącznika Nr 7 do SIWZ;
3. Opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej 
z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną min. 50 000,00 zł – należy załączyć dowód opłacenia o ile nie wynika to z załączonego dokumentu.

Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może przedstawić dokumentu, o którym mowa w pkt 15.A.3., Wykonawca może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku.

W przypadku oferty składanej przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego, oświadczenie o spełnianiu warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1-4 składa przynajmniej jeden z Wykonawców lub wszyscy Wykonawcy potwierdzając, że łącznie spełniają te warunki.

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

B. W celu potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania 
w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, Wykonawca zobowiązany jest do złożenia niżej wymienionych dokumentów i oświadczeń: 

1. Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia – wg Załącznika Nr 5 do SIWZ.

2. Aktualnego odpisu z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, 
w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp.

3. Aktualnego zaświadczenia właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

4. Aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega                          z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

5. Aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 4-8 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
6. Aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 9 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

UWAGA: Jeżeli, w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5 – 8 ustawy Pzp, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5 – 8 ustawy Pzp, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem samorządowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób.

Dokumenty wymagane od Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa: 

1.1.  w punkcie 2, 3, 4 i 6 - składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, 

b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne 
i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie,

1.2. w punkcie 5 – składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 – 8 ustawy Pzp.

2.    Dokumenty, o których mowa w pkt 1.1. lit. a) i c) oraz w pkt 1.2. powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a dokument, o którym mowa w pkt 1.1. lit. b) powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

3. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt.1, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania  osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Przepis pkt 2 stosuje się odpowiednio.

W przypadku oferty składanej przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego, oświadczenie i dokumenty potwierdzające, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu składa każdy z Wykonawców indywidualnie. 

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla Wykonawcy.

C. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy spełniają wymagania określone przez     Zamawiającego w SIWZ, Wykonawca jest zobowiązany do złożenia: 

1. Oświadczenia, iż oferowany przedmiot zamówienia jest dopuszczony do obrotu i używania zgodnie 
z obowiązującym prawem i na potwierdzenie powyższego posiada aktualne dokumenty oraz zobowiązuje się je dostarczyć na każde żądanie Zamawiającego w trakcie realizacji umowy, w terminie 5 dni od daty otrzymania wezwania – wg Załącznika Nr 8 do SIWZ.

2. Opisów/ Prospektów/ Folderów lub fotografii z opisem oferowanego przedmiotu zamówienia – dotyczy każdej pozycji z formularza cenowego w 11 pakietach.

Zaleca się aby każdy folder został oznaczony której pozycji dotyczy, co ułatwi Zamawiającemu szybką identyfikację.

D. Pozostałe dokumenty wymagane w ofercie: 
1. Wypełniony i podpisany Formularz Ofertowy – wg Załącznika Nr 3 do SIWZ,

2. Wypełniony(e) i podpisany(e) Formularz(e) cenowy(e) – wg Załącznika Nr 6.1 – 6.11. do SIWZ
3. Dowód wniesienia wadium. 

16. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami.

16.1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w języku polskim.

16.2. Wszelkie oświadczenia, wnioski zawiadomienia oraz informacje będą przekazywane przez Zamawiającego i Wykonawców pisemnie na adres podany w pkt 1 niniejszej SIWZ z dopiskiem „Dział Zamówień Publicznych” lub faksem na numer: 24 364 51 02.

16.3. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

16.4. Dokumenty składane przez Wykonawców, w odpowiedzi na wezwanie w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, winny być złożone w formie pisemnej tj. oryginał lub kopia poświadczona za zgodność 
z oryginałem przez Wykonawcę, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

17. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami.

17.1. Zamawiający wyznacza do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami: Annę Piórkowską - inspektora w Dziale Zamówień Publicznych, tel: +48 24 364 51 24, fax: + 48 24 364 51 02, e-mail: zamówienia_publiczne@plockizoz.pl.

17.2. Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców.

18. Wadium

18.1 Wykonawca składający ofertę zobowiązany jest wnieść wadium w następującej wysokości:


Pakiet Nr 1 – 1 140,00 zł, Pakiet Nr 2 – 1 530,00 zł, Pakiet Nr 3 – 1 120,00 zł, Pakiet Nr 4 – 60,00 zł, Pakiet Nr 5 – 720,00 zł, Pakiet Nr 6 – 680,00 zł, Pakiet Nr 7 – 1 400,00 zł, Pakiet Nr 8 – 440,00 zł, Pakiet Nr 9 – 100,00 zł, Pakiet Nr 10 – 200,00 zł, Pakiet Nr 11 – 150,00 zł.
W przypadku oferowania wszystkich pakietów – łączna wartość wadium wynosi 7 540,00 zł.

Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.

18.2 Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

a. pieniądzu;

b. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, 
z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

c. gwarancjach bankowych nieodwołalnych, nieprzenoszalnych, płatnych na pierwsze żądanie Zamawiającego;

d. gwarancjach ubezpieczeniowych nieodwołalnych, nieprzenoszalnych, płatnych na pierwsze żądanie Zamawiającego;

e. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy 
z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.).

18.3  Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Bank Handlowy w Warszawie konto nr 39 1030 1205 0000 0000 8384 9045 z dopiskiem „wadium – PZOZ/DZP/382/41PN/12 – Dostawa implantów ortopedycznych”, a dokument potwierdzający wpłatę należy dołączyć do oferty zgodnie z wymaganiami pkt. 15.D.3. Wadium wnoszone w pieniądzu uznaje się za wniesione, jeżeli najpóźniej do chwili upływu terminu/godziny składania ofert kwotą wadium zostało uznane konto bankowe Zamawiającego.

18.4 Wykonawca, który nie wniesie wadium na zasadach określonych w Specyfikacji Istotnych   Warunków Zamówienia zostanie wykluczony z postępowania zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy.

18.5 Dokument wadium wniesionego w formie gwarancji/poręczeń powinien zawierać klauzulę 
o gwarantowaniu wypłaty należności w sposób nieodwołalny, bezwarunkowy i na pierwsze żądanie. Ponadto wadium takie musi obejmować cały okres związania ofertą wskazany w niniejszej SIWZ oraz wskazywać wszystkie – bez wyjątku – wymienione w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy sytuacje,                        w których Wykonawca składający ofertę traci wadium na rzecz Zamawiającego.

18.6 Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt. 18.11.

18.7 Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

18.8 Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.

18.9 Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt. 18.6, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.

18.10 Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi 
 z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty  prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek  bankowy wskazany przez Wykonawcę.

18.11 Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub pełnomocnictw, chyba, że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.

18.12 Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:

a. odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych 
w ofercie,

b. zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
18.13 Dowód wniesienia wadium winien być załączony do oferty.

19. Termin związania ofertą.

19.1. Termin związania ofertą wynosi 60 dni od dnia składania ofert.

19.2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu 
o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

20. Opis sposobu przygotowania ofert.

20.1. Każdy Wykonawca może złożyć jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert niż jedna lub złożenie oferty wariantowej skutkować będzie odrzuceniem wszystkich złożonych przez danego Wykonawcę ofert.

20.2. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
20.3. Oferta składana przez Wykonawcę powinna być sporządzona na Formularzu Ofertowym załączonym do niniejszej SIWZ (Załącznik Nr 3) lub w jego formie. Formularz Ofertowy wraz ze stanowiącymi integralną część oferty załącznikami, musi być wypełniony przez Wykonawcę ściśle według postanowień niniejszej SIWZ.

20.4. W przypadku, gdy Wykonawca dołączy do oferty kopię dokumentu, kopia ta musi być potwierdzona za zgodność z oryginałem w sposób określony w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 226, poz. 1817).
20.5. Oferta musi być napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze, ręcznie długopisem lub nieścieralnym atramentem. Treść oferty musi odpowiadać treści niniejszej SIWZ.

20.6. Wszystkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł zmiany muszą być opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę.
20.7. Jeżeli Wykonawca załączy do oferty dokumenty w języku obcym, dokumenty te muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.

20.8. Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy. Uprawnionymi do składania oświadczeń woli są osoby wykazane w Krajowym Rejestrze Sądowym (rejestrze przedsiębiorców) albo, jeżeli Wykonawca nie uzyskał dotychczas wpisu do KRS, osoby wskazane w dotychczasowych: rejestrze handlowym, rejestrze spółdzielni lub przedsiębiorstw państwowych, w ewidencji działalności gospodarczej. Wyżej wymienione uprawnienia posiadają także osoby legitymujące się odpowiednimi pełnomocnictwami udzielonymi przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. W przypadku podpisywania oferty przez osobę/osoby posiadające pełnomocnictwa, dokumenty pełnomocnictwa muszą być dołączone do oferty w oryginale lub w notarialnie uwierzytelnionej kopii.

20.9. Zaleca się, aby wszystkie zapisane strony oferty (a nie kartki) wraz z załącznikami były jednoznacznie ponumerowane, a także podpisane przez osobę lub osoby podpisujące ofertę.

20.10. Proponuje się, aby oferta wraz ze wszystkimi załącznikami była trwale spięta.

20.11. Kilka podmiotów może złożyć ofertę wspólną. W takim przypadku podmioty te ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy.

20.12. Informacje składane w trakcie postępowania stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których Wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępnione innym uczestnikom postępowania, muszą być oznaczone klauzulą: DOKUMENT STANOWI TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA w rozumieniu art.11 ust.4 ustawy 
z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2003 r. Nr 153, poz.1503 z późn. zm.).

20.13. Wykonawca zobowiązany jest do wskazania w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom.

21. Miejsce i termin składania ofert.

21.1. Oferty należy składać w nieprzejrzystym, zamkniętym opakowaniu do dnia  08 października 2012 roku do godz. 09:30 w siedzibie Zamawiającego: Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. 
z o.o., ul. Kościuszki 28, 09-402 Płock, Dział Zamówień Publicznych, pok. Nr 202.

21.2. Opakowanie zawierające ofertę powinno być zaadresowane: 

Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o., ul. Kościuszki 28, 09 – 402 Płock, Dział Zamówień Publicznych, pok. Nr 202 

oraz oznakowane następująco: 

„Oferta na dostawę implantów ortopedycznych” Nr sprawy PZOZ/DZP/382/41PN/12 – nie otwierać przed ………….. roku godz: ……….” (wypełnia Wykonawca) 

i opatrzone nazwą oraz dokładnym adresem Wykonawcy.

21.3. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty przed upływem terminu składania ofert. Zarówno zmiana jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej. Zmiany dotyczące treści oferty lub powiadomienie o wycofaniu oferty powinny być przygotowane, opakowane i zaadresowane w ten sam sposób jak oferta. Dodatkowo opakowanie, w którym jest przekazywana zmieniona oferta lub powiadomienie o wycofaniu oferty, należy opatrzyć napisem ZMIANA lub WYCOFANIE.

21.4. Oferty złożone po terminie będą zwrócone Wykonawcom niezwłocznie.

22. Miejsce i termin otwarcia ofert.

22.1. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 08 października 2012 roku o godz. 10:00 
w siedzibie Zamawiającego: Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o., ul. Kościuszki 28, 09-402 Płock, sala „Grzybek” I piętro.

22.2. Otwarcie ofert jest jawne. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

22.3. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy i adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, warunków płatności, zawartych w ofercie.

22.4. Na wniosek Wykonawców, którzy nie byli obecni na otwarciu ofert, Zamawiający przekaże niezwłocznie informacje, o których mowa w ppkt 22.3.

23. Opis sposobu obliczenia ceny.

23.1. Cenę oferty należy obliczyć przy zachowaniu następujących założeń:

a) Wartość brutto poszczególnych pozycji formularza cenowego – według algorytmu:

(ilość x cena jednostkowa netto) + [(ilość x cena jednostkowa netto) x stawka podatku VAT] =  wartość brutto,

b) cena, o której mowa w pkt. a) musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia wynikające wprost z Opisu Przedmiotu Zamówienia, jak również inne koszty wynikające z umowy, której istotne postanowienia stanowi załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ.

23.2. Ewentualne upusty, jakie Wykonawca zamierza udzielić Zamawiającemu muszą być już uwzględnione w cenie oferty.

24. Informacje dotyczące walut stosowanych przy rozliczeniach między Zamawiającym 
a Wykonawcą.

      Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich (PLN).

25. Kryteria wyboru ofert, sposób oceny ofert.

25.1. Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie poniższego kryterium:

	Nazwa kryterium
	Waga kryterium

	Najniższa cena 
	100%


25.2. Zamawiający dokona oceny ofert według poniższych zasad:

Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie kryterium „Najniższa cena”.

W zakresie kryterium „Najniższa cena” oferta może uzyskać maksymalnie 100 pkt, co stanowi wagę 100%, przy czym ocena punktowa kryterium dokonana zostanie zgodnie z formułą:

   

       Cena brutto najniższa z oferowanych

Wartość punktowa ceny brutto =  -------------------------------------------------- x 100 pkt x 100%

              
                                                     Cena brutto oferowana (badanej oferty)

Przez cenę rozumie się cenę całkowitą brutto za okres obowiązywania umowy.

25.3. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, którego oferta zawiera najniższą cenę spośród ofert niepodlegających odrzuceniu i uzyska największą liczbę  punktów wśród złożonych ofert.
25.4. Jeżeli nie będzie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że zostały złożone            oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do             złożenia w określonym terminie ofert dodatkowych.

25.5. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane  
w złożonych ofertach. 

26. Udzielenie zamówienia.

26.1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w ustawie Pzp oraz niniejszej SIWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza 
w oparciu o kryteria wyboru podane w ogłoszeniu o zamówieniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

26.2. O odrzuceniu ofert(y) oraz wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadomi niezwłocznie Wykonawców, którzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

26.3. Niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej, Zamawiający zamieści informacje, określone 
w art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp (zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty) na własnej stronie internetowej, podanej w pkt 1 niniejszej SIWZ oraz w swojej siedzibie na tablicy ogłoszeń.

26.4. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminach określonych 
w art. 94 ustawy Pzp.

27. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty    najkorzystniejszej, w celu zawarcia umowy.

27.1. Umowa z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta w miejscu i terminie określonym przez      Zamawiającego.

27.2. Umowa zostanie sporządzona w dwóch egzemplarzach: jeden dla Zamawiającego, jeden dla   Wykonawcy.

27.3. W przypadku udzielenia zamówienia konsorcjum (tzn. Wykonawcy określonemu w art. 23 ust. 1 ustawy Pzp) – Zamawiający przed podpisaniem umowy może zażądać złożenia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. 

27.4. Zamawiający może zwrócić się do Wykonawcy o dodatkowe dane w zakresie niezbędnym do wypełnienia komparycji tj. części wstępnej umowy, w której określa się jej strony.

28. Istotne postanowienia umowy.

28.1. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści umowy, która zostanie   zawarta z wybranym Wykonawcą, stanowią Załącznik nr 2 do niniejszej specyfikacji.

28.2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian zawartej umowy w przypadkach określonych w istotnych postanowieniach umowy.

29. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

      Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

30. Środki ochrony prawnej przysługujące Wykonawcom

30.1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, na podstawie art. 180 ust. 2 tej ustawy przysługuje odwołanie.

30.2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechaniu czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

30.3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

30.4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

30.5. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów określonych w art. 27 ust. 2 ustawy Pzp.

30.6. Odwołanie wnosi się w terminach określonych w art. 182 ustawy Pzp.

30.7. Szczegółowe zasady wnoszenia środków ochrony prawnej opisane są w Dziale VI Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn zmianami). 

Załączniki: 

Załącznik Nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik Nr 2 – Istotne postanowienia umowy

Załącznik Nr 3 – Formularz ofertowy

Załącznik Nr 4 – Oświadczenie Wykonawcy w trybie art. 22 ustawy Pzp

Załącznik Nr 5 – Oświadczenie Wykonawcy w trybie art. 24 ustawy Pzp

Załącznik Nr 6.1 – 6.11  – Formularze cenowe
Załącznik Nr 7 – Wykaz wykonanych dostaw 

Załącznik Nr 8 – Oświadczenie Wykonawcy, wynikające z pkt 15 C.1.
Płock, dnia 23 sierpnia  2012 roku
SIWZ zatwierdził:

Załącznik Nr 1 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa implantów ortopedycznych na zasadach określonych w „Istotnych postanowieniach umowy” – Załącznik Nr 2 do SIWZ w ilościach wynikających z bieżących potrzeb i w terminach wynikających z dwustronnych uzgodnień.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
Pakiet Nr 1 – Zestaw do rekonstrukcji więzadeł krzyżowych kolana – system jednopęczkowy 

1. Mocowanie udowe: dwukanałowa osłonka (polipropylen) w rozmiarach 7,8,9 mm o długości 23 mm zapewniająca rozdzielenie pęczków przednio-przyśrodkowego oraz tylno-bocznego przeszczepu w jednym tunelu i śruby (PEEK) w rozmiarach 6,7,8,9 mm o długości 21 mm. 

2. Mocowanie piszczelowe:

a. Czterokanałowa osłonka stożkowej śruby interferencyjnej wykonanej z TCP/PLA o wymiarach: 7-8 mm i długości 30 mm lub 9mm i długości 30 mm.

b. Śruba interferencyjna biowchłanialna wykonana z TCP/PLA o wymiarach: 6-7 mm; 6-8 mm; 7-9 mm; 8-10 mm i długości 30 mm.

Pakiet Nr 2 – Zestaw do rekonstrukcji więzadeł krzyżowych kolana, kotwice – system zawieszkowy

1. Podłużna płytka z otworami wykonana ze stopu tytanu pozwalająca na zawieszenie przeszczepu w kanale udowym, z pętlą z możliwością zmniejszania jej długości pętli za pomocą lejców. Dodatkowa nić lub nici do założenia implantu. Sterylna.

2. Implant biowchłanialny typu śruba, do mocowania piszczelowego, PLLA z hydroksyapatytem o średnicy od 6 mm do 12 mm i długościach od 20 – 35 mm, skok rozmiaru co 5 mm.

3. Implant biowchłanialny typu śruba do techniki retro do mocowania na piszczeli i na udzie. Sterylny.

4. Drut wiercący z okiem i miarką co 5 mm, zakończony ostrym grotem. Sterylny.

5. Drut celowniczy do śrub interferencyjnych biowchłanialnych. Sterylny.

6. Drut wiercący o średnicy 3,5 mm z łamanym końcem, pozwalającym na wiercenie kanałów w systemie retro. Druty do wiercenia kanałów retro o skoku średnicy co 0,5 mm od 6 mm, do 12 mm. Drut sterylny.

7. System szycia łąkotek all –inside. 

8. Śruby tytanowe. 

9. Specjalistyczny szew do zabiegów ortopedycznych, wzmacniany włóknami poliamidowymi. Grubość USP 2. Połowa nici wzmocniona stearyną w celu jej usztywniania. Sterylna.

10. Zestaw do otrzymywania bogatopłytkowych czynników wzrostu. Sterylny.

Pakiet Nr 3 – Implanty do barku

1. Obrąbek:

a. Implant biowchłanialny, niegwintowany w komplecie z wprowadzaczem, stosowany w aplikacji artroskopowej. Ryglowanie w kanale kostnym przy pomocy zrębu antywyrwaniowego.  Wprowadzany do kanału o średnicy mniejszej niż 3 mm. Implant posiada pętlę zablokowaną w szczelinie kotwicy, przez którą przewieszone są 1 lub 2 nici (pętla zapewnia niezakłócony i łatwy przesuw nici podczas wiązania węzłów.) kompozytowe o wytrzymałości powyżej 24 kg – około 40% niewchanialna i około 60% biowchlanialna o rozmiarze USP 2 w rożnych kolorach.

b. Implant tytanowy uzbrojony z dwoma zaczepami (ramionami) poprzecznymi: długości 8,8 mm, średnica 2,4 mm, rozpiętość ramion 7,8 mm, osadzona we oprowadzaczu i zaopatrzony w nić kompozytową o wytrzymałości powyżej 24 kg – około 40% niewchłanialna i około 60% biowchłanialna o rozmiarze USP 2 w różnych kolorach oraz uzbrojona w igły.

2. Stożek rotatorow:

a. Implant  niewchłanialny (PEEK), o średnicy 4,5 mm; 5,5 mm; 6,5 mm w komplecie z wprowadzaczem. Posiada dwa rodzaje gwintu – inny dla kości gąbczastej i inny dla korówki, mostek w przedniej części, przez który przewieszone są nici (zapewniający niezakłócony i łatwy przesuw nici podczas wiązania węzłów). Implant zaopatrzony w 2 lub 3 nici kompozytowe o wytrzymałości powyżej 24 kg – około 40% niewchlanialna i około 60% biowchlanialna o rozmiarze USP 2 w rożnych kolorach.

b. Implant biowchłanialny o średnicy 4,5 mm; 5,5 mm; 6,5 mm w komplecie z oprowadzaczem. Posiada dwa rodzaje gwintu – inny dla kości gąbczastej i inny dla korówki, mostek w przedniej części, przez który przewieszone są nici (zapewniający niezakłócony i łatwy przesuw nici podczas wiązania węzłów). Implant zaopatrzony w 2  nici kompozytowe o wytrzymałości powyżej 24 kg – około 40% niewchlanialna i około 60% biowchlanialna o rozmiarze USP 2 w rożnych kolorach.

c. Implant tytanowy, gwintowany, o średnicy 5 mm oraz 6,5 mm, w komplecie z wprowadzaczem, umożliwiający aplikacje artroskopowa. Szeroki gwint i mały rdzeń kotwicy, optymalizujący jej osadzenie w kości, końcówka wiercąca, zapewniająca użycie minimalnej siły do wprowadzenia. W implancie 2 kanały ułożone na krzyż oraz na różnych poziomach, zabezpieczające przed splątaniem nici. Implant zaopatrzony w 2 nici kompozytowe o wytrzymałości powyżej 24 kg – około 40% niewchlanialna i około 60% biowchlanialna o rozmiarze USP 2 w rożnych kolorach. 

d. Szew kompozytowy 38 % niewchłanialny, 62 % biowchłanialny, wytrzymałość powyżej 24 kg, 12 kg na węźle i przy połowiczym przecięciu uzbrojona w igle o długości 22 mm lub nieuzbrojony.

e. Kaniule gwintowane do artroskopii barku zawierające potrójne uszczelki zmniejszające przeciekanie, zapewniające dobrą wizualizację podczas procedury o rozmiarach 5.5-8.5 mm x55-90 mm.

Pakiet Nr 4 – Implanty do stawu obojczykowo barkowego

Implant składający się z dwóch guzików tytanowych połączonych nicią o grubości USP 2 do rekonstrukcji więzadła kruczo-obojczykowego. 

Pakiet Nr 5 – Implanty mocujące do osteotomii piszczeli (HTO)

1. Płytka tytanowa do implantacji w ostotomii piszczelowej z 4 otworami na śruby z mocowaniem samoblokującym, sterylne. 

2. Śruba do kości gąbczastej, tytanowa, o niskoprofilowej główce dostosowanej do mocowania płytki  do osteotomii, sterylna. 

3. Śruba do kości korowej, tytanowa, o niskoprofilowej główce dostosowanej do mocowania płytki do osteotomii, sterylna. 

4. Drut łamany do zabiegów do osteotomii, sterylny.

Pakiet Nr 6 – Implanty mocujące do osteotomii peek

1. Płytka PEEK do implantacji w osteotomii piszczelowej z 4 otworami na śruby nie wystająca poza powierzchnię kości, sterylna.

2. Śruba do kości gąbczastej, PEEK, przeznaczona do mocowania płytki  do osteotomii, długość 20-32 mm, skok co 2 mm sterylna. 

3. Śruba do kości korowej PEEK, przeznaczona do mocowania płytki  do osteotomii, długość 24-52 mm, skok co 2mm sterylna

Pakiet Nr 7 – Płytki i śruby do stabilizacji kości 

Dotyczy poz. 1. Gwóźdź tytanowy podudziowy. Gwóźdź umożliwiający zaopatrzenie złamań w obrębie zarówno dalszej jak i bliższej nasady piszczeli. Możliwość wielopłaszczyznowego blokowania proksymalnego za pomocą śrub gąbczasto-korowych posiadających w części gwint korowy a w części gwint gąbczasty o średnicy 5mm i długościach od 30mm do 90mm oraz wielopłaszczyznowego blokowania dystalnego. Śruby blokujące z gniazdem gwiazdkowym, kodowanie kolorami- kolor śruby ryglującej odpowiada kolorowi gwoździa oraz oznaczeniu kolorystycznemu tulei i wiertła. Możliwość kompresji odłamów za pomocą śruby kompresyjnej. Zaślepki kaniulowane w długościach od 0mm do 15mm, średnice gwoździa od 8mm do 13mm w długościach od 255mm do 465mm. Dostępne gwoździe lite i kaniulowane. (w standardzie: gwóźdź, 3 śruby, zaślepka).

Dotyczy poz. 2, 3. Możliwość blokowania śruby w śrubie w części bliższej. Śruby blokujące w części bliższej wyposażone w otwór umożliwiający wprowadzenie dodatkowej śruby blokowanej 3.5mm stabilnej kątowo. Śruby w części bliższej z zaokrągloną końcówką z głową samotnącą wpuszczana w kość z czterema otworami do mocowania szwów. Możliwość wielopłaszczyznowego blokowania bliższego i dalszego. W części bliższej gwóźdź blokowany  śrubami ze stabilnością kątową poprzez zablokowanie we wpuszczone w gwóźdź tulei wykonanej z polietylenu. W części bliższej gwóźdź wyposażony w 4 otwory o różnych płaszczyznach, w części środkowej gwóźdź wyposażony w otwór skośny dla śruby blokowanej przechodzącej przez przyśrodkowo-tylną część głowy kości ramiennej, w części dalszej gwóźdź wyposażony w 2 otwory o różnych płaszczyznach. Instrumentarium z możliwością śródoperacyjnego celownika do blokowania w części bliższej i dalszej. Gwóźdź w wersji do prawej i lewej ręki. Zaślepka w długościach od 0 do 15mm. Śruby blokujące w części bliższej o średnicy 4.5mm o długości od 20mm do 60mm ze skokiem co 2 mm. Śruby blokujące w części środkowej i dalszej z gniazdem gwiazdkowym, kodowanie kolorami- kolor śruby ryglującej odpowiada kolorowi gwoździa oraz oznaczeniu kolorystycznemu tulei i wiertła. Możliwość blokowania w części środkowej i dalszej gwoździa przy pomocy śrub trzyrdzeniowych blokowanych kątowo w gwoździu przy pomocy dodatkowej tulei biowchłanialnej. Średnice gwoździa cześć bliższa/część dalsza 9.5/8mm oraz 11/9.5mm o długości 160mm. Gwoździe i zaślepki zapakowane sterylnie (w standardzie: gwóźdź, 3xśruba 4.5mm, 1 śruba blokująca 4.0mm, 1 śruba trzyrdzeniowa 4.0mm z tuleją biowchłanialną, 1 zaślepka).

Dotyczy poz. 4. Płyta anatomiczna do złamań w obrębie bliższego końca kości piszczelowej. Płytka anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, blokująco-kompresyjna do bliższej nasady kości piszczelowej od strony bocznej i przyśrodkowej. Na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco-kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokujących lub korowych/gąbczastych (kompresja międzyodłamowa). W głowie płyty otwory prowadzące śruby blokujące pod różnymi kątami- w różnych kierunkach średnicy 3.5mm oraz otwory do wstępnej stabilizacji drutami Kirschnera, w części dalszej płytki otwory owalne gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płycie i korowych/gąbczastych 3.5/4.0. Śruby blokowane w płycie samogwintujące oraz samotnące/samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi i gwiazdkowymi wkręcane przy pomocy śrubokręta dynamometrycznego 1.5Nm. Materiał stal/tytan.

- Płyty do bliższego końca kości piszczelowej boczne 3.5, długość od 81mm do 237mm, od 5 

  do 16 otworów w trzonie i 7 otworów w głowie płytki, płyty prawe i lewe.

- Płyty do bliższego końca kości piszczelowej przyśrodkowe 3.5, długość od 93mm do 

  301mm, od 4 do 20 otworów w trzonie i 5 otworów w głowie płytki, płyty prawe i lewe.

Dotyczy poz. 5. Płyta anatomiczna do bliższej nasady kości udowej. Płytka anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, blokująco-kompresyjna do dalszej nasady kości piszczelowej od strony bocznej i przyśrodkowej. Na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco-kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokujących lub korowych/gąbczastych (kompresja międzyodłamowa). W głowie płyty otwory prowadzące śruby blokujące pod różnymi kątami- w różnych kierunkach średnicy 5.0mm oraz otwory do wstępnej stabilizacji drutami Kirschnera. W części dalszej płytki otwory owalne gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce i korowych/gąbczastych 4.5/5.0. Śruby blokowane w płycie lite i kaniulowane (5.0), samogwintujące oraz samotnące/samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi i gwiazdkowymi wkręcane przy pomocy śrubokręta dynamometrycznego 4.0Nm. Materiał stal/tytan.
- Płyty do bliższej nasady kości piszczelowej boczne 4.5/5.0, długość od 82mm do 262mm, od 4 do 14 otworów w trzonie i 5 otworów w głowie płytki, płyty prawe i lewej.

- Płyty do bliższej nasady kości piszczelowej przyśrodkowe 4.5/5.0, długość od 106mm do 322 mm, od 4 do 16 otworów w trzonie i 5 otworów w głowie płytki, płyty prawe i lewe.

Dotyczy poz. 6. Płytka hakowa o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, blokująco-kompresyjna do bliższej nasady kości łokciowej (wyrostek łokciowy), dalszej nasady kości strzałkowej.Na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, gwintowane w części blokującej i gładkie w części kompresyjnej z możliwością zastosowania śrub blokujących lub korowych/gąbczastych (kompresja międzyodłamowa), podłużny otwór blokująco-kompresyjny umożliwia elastyczność pionowego pozycjonowania płytki. W głowie płytki otwór prowadzący śruby korowe pod różnymi kątami- w różnych kierunkach o średnicy 3.5mm oraz dwa haki wygięte do spodu płyty umożliwiające mocne zakotwiczenie płyty w korówce.

W części dalszej płytki otwory owalne gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce i korowych/gąbczastych 3.5/4mm. Śruby blokujące wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 1.5Nm. Śruby blokowane w płycie samogwintujące i samotnące/ samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi i gwiazdkowymi. Długość 62mm, 3 otwory. Materiał stal/tytan.

Dotyczy poz. 7. Płytki anatomiczne o kształcie zmniejszającym kontakt z kością blokująco-kompresyjna do dalszej nasady kości ramiennej. Mocowanie od strony przyśrodkowej lub przednio-bocznej. Na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, gwintowane w części blokującej i gładkie w części kompresyjnej z możliwością zastosowania śrub blokujących lub zwykłych (kompresja międzyodłamowa), podłużny otwór blokująco-kompresyjny umożliwia elastyczność pionowego pozycjonowania płytki. W głowie płyty otwory prowadzące śruby pod różnymi kątami- w różnych kierunkach o średnicy 2.4/2.7mm. płyta tylnoboczna w wariancie bez i z bocznym podparciem i kompresją kłykci. W części trzonowej płytki otwory owalne gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce i korowych/gąbczastych 3.5/4mm. Śruby blokujące wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 2.4/2.7-0.8Nm, 3.5-1.5Nm. Śruby blokowane w płycie samogwintujące (2.4/3.5) i samotnące/samogwintujące (3.5mm) z gniazdami sześciokoątnymi i gwiazdkowymi. Śruby wprowadzane w głowę kości ramiennej przez płytę za pomocą celownika. Płyty przyśrodkowe o długości od 59mm do 201mm, ilość otworów od 3 do 14. Płyty przednioboczne o długości od 65mm do 208mm, ilość otworów od 3 do 14. Materiał stal/tytan.

Dotyczy poz. 8. Płytka anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością blokująco-kompresyjna do dalszej nasady kości ramiennej do złamań pozastawowych. Na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, gwintowany w części blokującej i gładki w części kompresyjnej z możliwością zastosowania śrub blokujących lub zwykłych (kompresja międzyodłamowa), podłużne otwory blokująco-kompresyjne umożliwiające elastyczność pionowego pozycjonowania płytki. W głowie płyty zagęszczone otwory prowadzące śruby pod różnymi kątami- w różnych kierunkach. Głowa płyty o zmniejszonym profilu i kształcie dopasowanym do anatomii-płyta boczno-tylna. W części trzonowej płytki otwory owalne gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce i korowych/gąbczastych 3.5/4mm. Śruby blokujące wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 1.5Nm. Śruby blokowane w płycie samogwintujące i samotnące/samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi i gwiazdkowymi. Długość od 122mm do 302 mm, ilość otworów od 4 do 14 na trzonie i 5 otworów w głowie płyty. Płyty lewe/prawe. Materiał stal/tytan.

Dotyczy poz. 9. Płytka anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością,  blokująco-kompresyjna do bliższego końca kości ramiennej. Na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco-kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokujących lub korowych/gąbczastych (kompresja międzyodłamowa), podłużny otwór blokująco-kompresyjny umożliwia elastyczność pionowego pozycjonowania płytki. W głowie płyty otwory prowadzące śruby pod wstępną stabilizację drutami Kirschnera oraz przyszycie nićmi elementów stożka rotatora. 

Płytka w części trzonowej wyposażona w podcięcia zmniejszające kontakt z kością a w części głowowej wyposażona w zmniejszony profil oraz wycięcia ułatwiające przeprowadzenie nici do przyszycia elementów stożka rotatora. W części dalszej płytki otwory owalne gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce i korowych/gąbczastych 3.5/4mm. Śruby blokujące wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 1.5 Nm. Śruby blokowane w płycie samogwintujące i samotnące/samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi i gwiazdkowymi. Śruby wprowadzane w głowę kości ramiennej przez płytę za pomocą celownika. Długość od 90mm do 270mm. Ilość otworów od 3 do 12. Materiał stal/tytan. Instrumentarium wyposażone w przeziemne dla promieni RTG ramię celownika umożliwiające przezskórne blokowanie płyty na całej jej długości.

Dotyczy poz. 10, 11. Płytka prosta, tubularna, prosta przynasadowa, prosta rekonstrukcyjna, T prosta i skośna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością (wyprofilowana od spodniej strony), blokująco-kompresyjna. Płyta wyposażona w otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco-kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokujących lub korowych/gąbczastych (kompresja międzyodłamowa). Na końcach płyty otwory umożliwiające wstępną stabilizację drutami Kirschnera. W płycie przynasadowej jeden koniec o zmniejszonej grubości dopasowanej do okolic przynasadowych. Otwory owalne gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce i korowych/gąbczastych 3.5/4mm. Śruby blokujące wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 1.5Nm. 

Śruby blokowane w płycie samogwintujące i samotnące/samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi i gwiazdkowymi. Instrumentarium wyposażone w prowadnice do techniki minimalnie inwazyjnej. Materiał stal/tytan.

-płyty proste: długość od 4 do 12 otworów-od 59 do 163 mm,

-płyty tubularne (półkoliste): długość od 2 do 11 otworów-od 28 do 148mm,

-płyty przynasadowe: długość od 6 do otworów-od 86 do 151 mm,

-płyty proste rekonstrukcyjne: długość od 5 do 22 otworów-od 70 do 315mm,

-płyty T: płyty z poprzeczką prostopadłą i skośną lewe i prawe, długość głowa od 3 do 4 

 otworów, trzon od 3 do 6 otworów-od 50 do 78 mm.

Dotyczy poz. 12. Śruby kaniulowane o średnicy gwintu 2.4 I 3.0mm. Śruby samogwintujące i samotnące, kaniulacja umożliwiająca wprowadzenie po drucie Kirschnera o średnicy 0.8mm dla śruby 2.4mm i 1.1mm dla śruby 3.0mm, wsteczne nacięcia na gwincie ułatwiające usunięcie, głowa śruby o zmniejszonym profilu, spłaszczona zapewniające dobre oparcie na kości. Gniazda typu Stardrive (śruba 2.4mm) oraz krzyżowe (śruby 3.0mm). Dostępne podkładki wykonane z PEEK. Materiał stal/tytan.

Dotyczy poz. 14. Płytka hakowa anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością blokująco-kompresyjna do złamań w obrębie obojczyka. Płyta do złamań w bocznej części oraz trzonu obojczyka, wyposażona w części bocznej w hak o różnej wysokości, na płycie otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, gwintowane w części blokującej i gładkie w części kompresyjnej z możliwością zastosowania śrub blokujących lub zwykłych (kompresja międzyodłamowa). W głowie płyty dwa równoległe otwory kombinowane. Otwory owalne gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce i korowych/gąbczastych 3.5/4mm. Śruby blokujące wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 1.5Nm. Śruby blokowane w płycie średnicy 3.5 mm samogwintujące i samotnące/samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi i gwiazdkowymi. Ilość otworów od 4 do 7 na trzonie. Głębokość haka 12, 15 i 18 mm. Płyty lewe/prawe. Materiał stal/tytan.

Dotyczy poz. 15. Płyta do złamań w bocznej części obojczyka posiada otwory gwintowane oraz otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek, przejściówek z możliwością zastosowania śrub blokujących lub zwykłych (kompresja międzyodłamowa). Płyta do złamań trzonu obojczyka wyposażona w otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco-kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokujących lub zwykłych (kompresja międzyodłamowa). W głowie płyty do bocznej części obojczyka zagęszczone otwory prowadzące śruby pod różnymi kątami-w różnych kierunkach o średnicy 2.4/2.7 mm. Głowa płyty o zmniejszonym profilu i kształcie dopasowanym do anatomii.

Otwory dwufunkcyjne-kombinowane, gwintowane w części blokującej i gładkie w części kompresyjnej z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce i korowych/gąbczastych 3.5/4mm. Śruby blokujące wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 0.8Nm i 1.5Nm. Śruby blokowane w płycie samogwintujące i samotnące/samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi i gwiazdkowymi. Długość od 69mm do 120mm. Ilość otworów od 3 do 8 na trzonie i 6 otworów w głowie płyty. Płyty lewe/prawe. Materiał stal/tytan.

Dotyczy poz. 16. Plytka anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, blokująco-kompresyjna do bliższej nasady kości promieniowej. Płytki o kształcie dopasowanym do złamań szyjki jak i głowy kości promieniowej. Na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, gwintowane w części blokującej i gładkie w części kompresyjnej z możliwością zastosowania śrub blokujących lub korowych/gąbczastych (kompresja międzyodłamowa), podłużny otwór blokująco-kompresyjny umożliwia elastyczność pionowego pozycjonowania płytki. W głowie płyty otwory prowadzące śruby blokujące pod różnymi kątami- w różnych kierunkach średnicy 2.4/2.7mm. w części dalszej płytki otwory owalne gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce i korowych 2.0/2.4/2.7mm. 

Śruby blokowane w płycie samogwintujące z gniazdami gwiazdkowymi wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 0.4/08Nm. Długość płyt od 2 do 4 otworów w trzonie i od 5 do 6 otworów w głowie płytki, płyty głowowe prawe i lewe, szyjkowe-uniwersalne. Materiał stal/tytan.

Dotyczy poz. 17. Płytka grzbietowa/dłoniowa-anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, blokująco-kompresyjna do dalszej nasady kości promieniowej. Na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, gwintowany w części blokującej i gładki w części kompresyjnej z możliwością zastosowania śrub blokujących lub korowych (kompresja międzyodłamowa), podłużny otwór blokująco-kompresyjny umożliwia elastyczność poziomego pozycjonowania płytki. W głowie płyty otwory prowadzące śruby pod różnymi kątami – w różnych kierunkach średnicy 2.4/2.7 mm. W części dalszej płytki otwory owalne gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce i korowych 2.4/2.7mm. Śruby blokowane w płycie wkręcane przy pomocy śrubokręta dynamometrycznego 0.8Nm. Śruby blokowane w płycie i korowe samogwintujące z gniazdami gwiazdkowymi. Materiał stal/tytan.

Dotyczy poz. 18. System płytkowy do otwartej osteotomii bliższej nasady kości piszczelowej, dalszej nasady kości udowej, od strony bocznej i przyśrodkowej. Płytka anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, blokująco-kompresyjna do dalszej nasady kości udowej/bliższej nasady kości piszczelowej. Na trzonie kości otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco-kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokujących lub korowych/gąbczastych (kompresja międzyodłamowa). W głowie płyty otwory prowadzące śruby blokujące pod różnymi kątami, w różnych kierunkach, średnicy 5.0. W części dalszej płytki otwory owalne gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce i korowych/gąbczastych 4.5/5.0. Śruby blokowane w płycie samogwintujące oraz samotnące/samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi i gwiazdkowymi wkręcane przy pomocy śrubokręta dynamometrycznego 4.0Nm. kompletne instrumentarium zapewniające szybkie i precyzyjne wprowadzanie implantów, wyposażone w śrubokręt dynamometryczny, osteotomy, rozwieracze kostne, klinowy rozwieracz ze wskaźnikiem kąta. Implanty wykonane są z tytanu dla większej wytrzymałości, sprężystości, biokompatybilne i bezpieczne dla MRI.

- Płyty do osteotomii dalszej nasady kości udowej boczne, długość 141mm, 4 otwory w    trzonie i 6 otworów w głowie płytki, płyty prawe i lewe.

- Płyty do osteotomii dalszej nasady kości udowej przyśrodkowe, długość 4 otwory w trzonie i 4 otwory w głowie płytki, uniwersalne, płyty prawe i lewe.

-Płyty do osteotomii bliższej nasady kości piszczelowej boczne, długość 102mm, 3 otwory w trzonie i 5 otworów w głowie płytki, płyty prawe i lewe.

-Płyty do osteotomii bliższej nasady kości piszczelowej, przyśrodkowe, długość 115mm i 112mm, 4 otwory w trzonie i 4 otwory w głowie płytki, płyty uniwersalne.

Dotyczy poz. 19, 20. Płytka anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, blokująco-kompresyjna do dalszej nasady kości piszczelowej od strony przedniobocznej i przyśrodkowej. Na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco-kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokujących lub korowych/gąbczastych (kompresja międzyodłamowa). W głowie płyty otwory prowadzące śruby blokujące pod różnymi kątami- w różnych kierunkach, średnicy 2.7/3.5 mm oraz otwory do wstępnej stabilizacji drutami Kirschnera. W części dalszej płytki otwory owalne gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce i korowych/gąbczastych 3.5/4.5/5.0, podłużny otwór blokująco-kompresyjny umożliwia elastyczność pionowego pozycjonowania płytki. Śruby blokowane w płycie 2.7/3.5mm samogwintujące oraz samotnące/gwintujące z gniazdami sześciokątnymi i gwiazdkowymi wkręcane przy pomocy śrubokręta dynamometrycznego 1.5Nm. Materiał stal/tytan. Różne rodzaje płyt:

- Płyta anatomiczna do dalszej nasady kości piszczelowej od strony przyśrodkowej z dodatkowym podparciem i bez kostki przyśrodkowej, płyty prawe i lewe, długość od 117 do 252mm (z podparciem) i od 109 do 246mm (bez podparcia), od 4 do 14 otworów w części trzonowej i 9/8 otworów w głowie płytki. Płyty bez dodatkowego podparcia dostępne z dużym i małym anatomicznym wygięciem w odcinku dalszym.

- Płyta anatomiczna do dalszej nasady kości piszczelowej od strony przednio-bocznej, płyty prawe i lewe, długość od 80mm do 288mm, od 5 do 21 otworów w trzonie i 6 otworów w głowie płytki.

- Płytka rekonstrukcyjna do dalszej nasady kości piszczelowej od strony przedniobocznej i przyśrodkowej, płyta uniwersalna, długość od 147mm do 173mm, od 7 do 9 otworów w trzonie. Płyta posiada ramiona, które można doginać i przycinać do anatomii i potrzeb danego przypadku, 17 otworów w głowie.

Dotyczy poz. 21. Płytka prosta,  tubularna, prosta przynasadowa, prosta rekonstrukcyjna, T prosta i skośna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością (wyprofilowana od spodniej strony), blokująco-kompresyjna. Płyta wyposażona w otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokujące-kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokujących lub korowych/gąbczastych (kompresja międzyodłamowa). Na końcach płyty otwory umożliwiające wstępną stabilizację drutami Kirschnera. W płycie przynasadowej jeden koniec o zmniejszonej grubości dopasowanej do okolic przynasadowych. Otwory owalne gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce i korowych/gąbczastych 3.5/4mm. Śruby blokujące wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 1.5Nm. Śruby blokowane w płycie samogwintujące i samotnące/samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi i gwiazdkowymi. Instrumentarium wyposażone w prowadnice do techniki minimalnie inwazyjnej. Materiał stal/tytan.
-Płyty proste: długość od 4 do 12 otworów- od 59mm do 163mm,

-Płyty tubularne półkoliste: długość od 2 do 11 otworów- od 86mm do 151 mm,

-Płyty proste rekonstrukcyjne: długość od 5 do 22 otworów- od 70mm do 315mm,

-Płyty T: płyty z poprzeczką prostopadłą i skośną lewe i prawe, długość głowa od 3 do otworów, trzon od 3 do 6 otworów-od 50mm do 78mm.

Dotyczy poz. 22. Płytka typu DCP1., 1.3, 1.5 oraz LCP 1.5 kompresyjna do złamań i rekonstrukcji w obrębie kości śródręcza i paliczków. Płyty wyposażone w otwory kompresyjne z możliwością zastosowania śrub korowych (kompresja międzyodłamowa). Płyty systemu LCP 1.5 wyposażone w otwory gwintowane pod śruby korowe 1.5mm oraz blokowane w płycie typu LCP 1.5mm. Śruby korowe o średnicy 1.0, 1.3, 1.5mm wkręcane za pomocą śrubokręta samotrzymającego krzyżowego. Materiał stal/tytan.

Płytka typu LCP 1.5, 2.0, 2.4 blokująco-kompresyjna do złamań i rekonstrukcji w obrębie kości ręki i śródręcza. Płyty wyposażone w otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco-kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokujących lub zwykłych (kompresja międzyodłamowa).

Śruby blokujące ze stożkowym gwintem na główce wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 0.4Nm i 0.8 Nm (2.0/2.4). Śruby blokowane w płycie samogwintujące z gniazdami gwiazdkowymi (2.0/2.4). Materiał stal/tytan.

- Płyty i śruby 2.0mm- różnokształtne płyty proste, typu T, rekonstrukcyjne o grubości 1.0, 1.2, 1.3 i 2.0mm i długości od 27 do 81mm, śruby blokowane i korowe o średnicy 2.0mm z gniazdami pod śrubokręt gwiazdkowy.

- Płyty i śruby 2.4mm- różnokształtne płyty proste, typu T, rekonstrukcyjne o grubości 1.3, 1.7mm i długości od 35mm do 88mm, śruby blokowane i korowe o średnicy 2.4mm z gniazdami pod śrubokręt gwiazdkowy.
Wszystkie ww. śruby blokujące muszą być kompatybilne z implantami ww. tabeli.
Pakiet Nr 8 – Implanty z pamięcią

1. Śródrdzeniowy, samostabilizujący, superelastyczny niezależnie od temperatury implant z pamięcią kształtu do DIP i IP artrodezy palców ręki, implantowany bezpośrednio do stawu, 9 rodzajów implantów – 3 rozmiary: mały – 12mm, standardowy – 15mm, duży – 16mm, w każdym rozmiarze 3 kąty nachylenia: 0, 15, 25.

2. Małoinwazyjny, tytanowo-niklowy implant do stabilizacji złamań pierwszego, drugiego i trzeciego paliczka ręki i stopy, stosowany również do zabiegów artrodezy, 4 średnice: 0,8 mm; 1,0 mm; 1,2 mm; 2,0 mm, 14 długości: 10 mm, 12 mm, 14 mm, 16 mm, 20 mm, 25 mm, 30 mm, 35 mm, 40 mm, 45 mm, 50 mm, 55 mm, 60 mm, 70 mm.

3. Śródrdzeniowy z termiczną pamięcią kształtu implant do PIP artrodezy, 4 rodzaje: 2 długości 16 i 19 mm, i po 2 kąty nachylenia w każdej długości: 0 i 10.

4. Superelastyczny niezależny od temperatury skobel do zabiegów osteosyntezy i artrodezy w obrębie ręki i stopy implantowany przy użyciu kompatybilnych ze skoblem szczypców 16 rodzajów: 7 szerokości – 8 mm, 10 mm, 12 mm, 15 mm, 18 mm, 20 mm, 25 mm, różne długości: 8-8 mm, 10-10 mm, 15-13 mm, 17-15 mm, 19-16 mm, 12-12 mm, 14-14 mm, 19-17 mm, 20-20 mm, 22-22 mm.

Pakiet Nr 9 – Śruby kaniulowane do kości drobnych

Śruby kaniulowane do kości drobnych. Samotnące z podwójnym gwintem na całej długości umożliwiającym docisk między odłamowy. Wykonane ze stopu tytanowego o średnicy 2,5 mm i długości od 10 mm do 26 mm (skok, co 2 mm) oraz o średnicy 3 mm i długości od 14 mm do 34 mm (skok, co 2 mm).

Pakiet Nr 10 – System do rekonstrukcji ACL all inside

Wiertła kaniulowane umożliwiające wykonanie wsteczne kanału piszczelowego i udowego od strony jamy stawowej bez konieczności rozwiercania korówki.

Pakiet 11 – Implanty do szycia łąkotek

Zestaw składający się z dwóch implantów PEEK, połączonych za pomocą polietylenowego niewchłanialnego szwu. Szew posiada samozaciskowy węzeł umożliwiający zmniejszanie dystansu pomiędzy implatami. Implanty załadowane są rzędowo w system pojedynczej, półotwartej, jednorazowej igły do umiejscowienia implantów. Zestaw zawiera jednorazową kaniule do wprowadzania igły wraz z implantami do stawu.

Zamawiający wymaga, aby w/w zaoferowany przedmiot zamówienia:

· był fabrycznie nowy;

· posiadał dokumenty potwierdzające zgłoszenie przedmiotu zamówienia do Rejestru Wyrobów Medycznych i Podmiotów odpowiedzialnych za ich wprowadzenie do obrotu i używania zgodnie z Ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 93 z 2004 r. poz. 896), certyfikaty jakości CE, atesty;

· był bezpieczny w użyciu dla personelu medycznego oraz pacjentów;
Wykonawca, w ramach umowy zobowiązany jest do:

a) nieodpłatnego wypożyczenia na czas trwania umowy zestawu instrumentarium, napędów ortopedycznych wraz z ostrzami, elektrycznych zasilanych akumulatorami;

b) przeprowadzenia przeglądów technicznych i serwisowania powierzonego Zamawiającemu instrumentarium w zakresie zgodnym z wymogami wytwórcy. Wszelkie koszty związane z prowadzeniem serwisu eksploatacyjnego i gwarancyjnego ponosi wykonawca w ramach ceny ofertowej

c) wymiany zużytych lub uszkodzonych elementów niezbędnego – specjalnego wyposażenia (instrumentarium itd.) w ciągu 48 godzin od zgłoszenia (faxem);

d) przeszkolenia personelu medycznego w zakresie wszczepiania oferowanego wyrobu. Szkolenie musi zostać zakończone wydaniem dokumentu potwierdzającego zdobyte umiejętności przez osoby biorące udział w szkoleniu;

Załącznik Nr 2 do SIWZ

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

§ 1 PRZEDMIOT UMOWY 
1. Przedmiotem umowy jest sukcesywna dostawa implantów ortopedycznych ……………………………………….. w asortymencie, ilości oraz wg cen jednostkowych określonych w Formularzu cenowym załączonym do oferty Wykonawcy, stanowiącym Załącznik Nr 1 do niniejszej umowy.

2. Zakres rzeczowy przedmiotu umowy określa SIWZ oraz oferta Wykonawcy – Formularz/e cenowy/e dla Pakietu Nr ………….. który/e stanowi/ą Załącznik Nr 1 do niniejszej umowy.

3. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia towarów pochodzących z najnowszej produkcji,                  o jakości i ważności zgodnymi z obowiązującymi producenta normami z terminem ważności nie krótszym niż 12 miesięcy licząc od daty dostawy. 

4. Wykonawca zobowiązuje się ponadto do: 

a) dostarczenia w ramach niniejszej umowy na czas jej obowiązywania zestawu instrumentarium, napędów ortopedycznych wraz z ostrzami, elektrycznych zasilanych akumulatorami;

b) przeprowadzenia przeglądów technicznych i serwisowania powierzonego Zamawiającemu instrumentarium w zakresie zgodnym z wymogami wytwórcy. Wszelkie koszty związane z prowadzeniem serwisu eksploatacyjnego i gwarancyjnego ponosi Wykonawca w ramach niniejszej umowy;

c) wymiany zużytych lub uszkodzonych elementów niezbędnego – specjalnego wyposażenia (instrumentarium itd.) w ciągu 48 godzin od zgłoszenia (faxem);

d) przeszkolenia personelu medycznego w zakresie wszczepiania oferowanego wyrobu. Szkolenie musi zostać zakończone wydaniem dokumentu potwierdzającego zdobyte umiejętności przez osoby biorące udział w szkoleniu;

e) dostarczenia Zamawiającemu wraz z pierwszą dostawą oferowanego przedmiotu zamówienia warunków przechowywania zaoferowanych produktów.

§ 2 CENY

1. Strony ustalają wynagrodzenie za dostawę przedmiotu umowy zgodnie z formularzem cenowym:
a. Pakiet nr …….., netto: ………….. PLN, brutto:..................... PLN (słownie: .........................)

Itd. w zależności od ilości pakietów. 

Łączna wartość umowy wynosi netto: ………….. PLN, brutto:….................. PLN (słownie: …......................)

2. W cenie przedmiotu umowy zawarte są wszelkie koszty opakowania, cła, ubezpieczenia i transportu in loco magazyn zwany dalej „magazynem”.
3. Za dostarczone towary Zamawiający zapłaci cenę ustaloną na podstawie cen jednostkowych, wyszczególnionych w Formularzu cenowym Wykonawcy. Ceny są stałe i niezmienne przez cały okres trwania umowy, z zastrzeżeniem ust. 5.

4. W przypadku zmiany stawki podatku VAT, cena netto nie ulegnie zmianie, a cena brutto ulegnie zmianie, w wysokości i terminie wynikającym z aktu prawnego wprowadzającego nową stawkę.                   W takim przypadku wynagrodzenie brutto, o którym mowa w ust. 1 odpowiednio ulegnie zmianie.

5. Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty jedynie za towar rzeczywiście dostarczony, 
a uprzednio zamówiony.

6. Wykonawca zobowiązuje się poinformować Zamawiającego, w formie pisemnej o planowanej zmianie cen jednostkowych wynikających ze zmian przepisów prawa o których mowa w § 9 ust. 2 pkt. b, c, d w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze od daty opublikowania stosownego rozporządzenia lub ustawy, a zmiany cen jednostkowych obowiązywały będą strony od dnia wejścia w życie aktu prawnego.
3 WARUNKI PŁATNOŚCI   

1. Podstawą do zapłaty za dostarczony przedmiot umowy będzie prawidłowo wystawiona faktura VAT wystawiona przez Wykonawcę, płatna przelewem na konto bankowe Wykonawcy 
w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania przez Zamawiającego.

2. W razie opóźnienia w dokonaniu zapłaty Zamawiający obowiązany jest do zapłacenia odsetek za opóźnienie.

3. Opóźnienie zapłaty należności za dostarczony towar nie upoważnia Wykonawcy do wstrzymania wydania kolejnych partii towarów chyba, że opóźnienie w zapłacie należności przekracza 30 dni.

4. Strony zgodnie ustalają, że zapłata następuje z chwilą obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

§ 4 WARUNKI DOSTAW    

1. Realizacja dostaw przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 ust. 1, następować będzie na podstawie cząstkowych zamówień składanych przez Zamawiającego w okresie 12 miesięcy od dnia podpisania umowy. Termin realizacji zamówień cząstkowych wynosi maksymalnie 5 dni roboczych od dnia otrzymania zamówienia faksem, z wyjątkiem zamówień na „cito” realizowanych w terminie 48 godzin w dni robocze od dnia otrzymania zamówienia faxem. 
2. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia przedmiotu umowy własnym transportem, na własny koszt, ryzyko i rozładunek w miejsce wskazane przez Zamawiającego w dni robocze 
w godzinach 07:30 – 15:05.  W szczególności Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wynikłe w czasie transportu oraz spowodowane niewłaściwym opakowaniem.

3. Towar dostarczany będzie w opakowaniach zabezpieczających przed uszkodzeniem 
w czasie transportu w sposób określony odpowiednimi normami. Na opakowaniu powinna znajdować się etykieta fabryczna określająca rodzaj, typ towaru, jego ilość, datę produkcji oraz nazwę i adres producenta. 

4. W przypadku dostarczenia przez Wykonawcę przedmiotu umowy o terminie ważności krótszym niż wymagany w SIWZ, Zamawiającemu przysługuje prawo zwrotu i wymiany towaru na koszt, transport  i ryzyko Wykonawcy.

5. Wykonawca nie ma prawa odmówić przyjęcia zamówienia lub wstrzymać dostawy przedmiotu umowy objętego umową. W przypadku opóźnienia Zamawiającego z zapłatą wynagrodzenia za dostarczony towar ponad 30 dni od upływu terminu zapłaty ustalonego w umowie, Wykonawca może wstrzymać się z dostarczeniem towaru zamówionego po tym terminie do dnia zapłaty całości zaległych należności, pod warunkiem doręczenia Zamawiającemu wezwania do zapłaty wraz 
z zawiadomieniem na piśmie o zamiarze wstrzymania dostawy; wstrzymanie dostawy nie może nastąpić przed upływem 30 dni od daty doręczenia wezwania do zapłaty wraz z zawiadomieniem. Wykonawca nie może samodzielnie dokonywać podmian asortymentu zamówionego towaru.

6. Wraz z przedmiotem umowy Wykonawca winien dostarczyć ulotki w języku polskim, zawierające wszystkie niezbędne dla bezpośredniego użytkownika informacje oraz instrukcje w języku polskim dotyczące magazynowania i przechowywania, jeżeli dostarczone produkty wymagają szczególnych warunków przechowywania.
7. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu aktualnych dokumentów dopuszczających oferowany przedmiot zamówienia do obrotu i używania, zgodnie z obowiązującym prawem, w terminie 5 dni od daty otrzymania wezwania.

8. Brak dostarczenia dokumentów w terminie, o którym mowa w ust. 7, skutkować będzie rozwiązaniem umowy w trybie natychmiastowym z winy Wykonawcy i pociągać będzie za sobą naliczanie kary umownej, o której mowa w § 6 ust 1 pkt a).
9. Z ramienia Zamawiającego do składania zamówień (faxem) na przedmiot umowy objęty umową uprawniony jest pracownik Działu Logistyki, tel. kontaktowy 24 364 51 65.

10. Strony upoważniają do współpracy w zakresie realizacji umowy:

· Zamawiający: …………………………………………………………..,

· Wykonawca: …………………………………………………………….

§ 5 REKLAMACJE   

1. Ewentualne reklamacje z tytułu ilości przedmiotu umowy określonej w § 1 ust. 1 będą składane Wykonawcy przez Zamawiającego faxem lub pocztą elektroniczną i potwierdzone na piśmie, niezwłocznie po ich stwierdzeniu, jednak nie później niż do 3 dni roboczych od daty dostawy. Reklamacje jakościowe będą składane w terminie 14 dni od daty stwierdzenia wady. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia odpowiedzi na złożoną reklamację w ciągu 2 dni roboczych, w przypadku braku odpowiedzi reklamację uważa się w całości za uznaną zgodnie 
z żądaniem Zamawiającego.

3. W przypadku uznania reklamacji za zasadną, Wykonawca zobowiązany jest w terminie 48 godzin 
w dni robocze wymienić towar na wolny od wad, własnym transportem i na własny koszt. 

4. Zmawiającemu przysługuje prawo odmowy przyjęcia dostarczonego towaru i żądania wymiany na wolny od wad w szczególności:

a. dostarczenia towaru złej jakości, w tym nie posiadającego określonego w umowie terminu ważności;

b. dostarczenia towaru niezgodnego z umową/zamówieniem lub posiadającego wady ukryte;

c. dostarczenia towaru w niewłaściwych opakowaniach.

5. Zamawiającemu przysługuje prawo odmowy przyjęcia towaru dostarczonego ze zwłoką przekraczającą 3 dni ponad termin dostawy określony w § 4 ust. 1 niniejszej umowy.
§  6 KARY UMOWNE   

1. Strony ustalają, że Wykonawca w razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy obowiązany będzie zapłacić karę umowną z następujących tytułów oraz w następującej wysokości:

a. 10% wartości przedmiotu umowy brutto, gdy Wykonawca odstąpi od umowy z własnej przyczyny lub gdy Zamawiający odstąpi od umowy wskutek okoliczności, za które odpowiada Wykonawca,

b. 2% wartości przedmiotu umowy brutto nie dostarczonego w terminie za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia,

c. 2% wartości brutto zareklamowanych przez Zamawiającego towarów złej jakości, za każdy dzień oczekiwania na wymianę ponad termin określony w umowie.

2. Ani Wykonawca ani Zamawiający nie będzie ponosić odpowiedzialności za opóźnienia 
w realizacji zobowiązań wynikających z umowy, jak również za szkody poniesione przez drugą Stronę, o ile będą one skutkiem lub wynikiem zaistnienia nieprzewidzianych okoliczności                                o charakterze siły wyższej.

3. W przypadku niewykonania dostawy przez Wykonawcę Zamawiający zleci wykonanie zastępcze innemu podmiotowi. Wykonawca zostanie obciążony kosztem wykonania dostawy. Przed zastosowaniem niniejszego środka, Zamawiający ma prawo wezwać Wykonawcę do spełnienia świadczenia, wyznaczając mu 3 dniowy termin do wykonania obowiązku umowy.

4. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych.

5. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia.

§  7 OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY   

Umowa obowiązuje przez okres 12 miesięcy od dnia jej podpisania, z zastrzeżeniem skrócenia czasu trwania umowy odpowiednio do wyczerpania przedmiotu umowy.

§ 8 ODSTĄPIENIE OD UMOWY  

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy z Wykonawcą w razie zaistnienia  istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy – w takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy. Odstąpienie od umowy                  w tym przypadku winno nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia  wiadomości o tych okolicznościach.

2. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy z Wykonawcą z przyczyn jego dotyczących bez konieczności wyznaczania dodatkowego terminu, jeżeli Wykonawca nie rozpoczął realizacji przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn lub nie kontynuuje ich mimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie lub jeżeli Wykonawca odmówi dostarczenia przedmiotu umowy Zamawiającemu. Odstąpienie od umowy nastąpi w terminie 3 dni od zaistnienia zdarzenia.
3. Odstąpienie od umowy, pod rygorem nieważności, winno nastąpić na piśmie.

§ 9 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności 
i mogą zostać dokonane, o ile nie stoją w sprzeczność z regulacjami zawartymi w ustawie 
z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2010r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.).

2. Zgodnie z art. 144 ustawy, Zamawiający przewiduje możliwość następujących zmian postanowień umowy w stosunku do treści złożonej w postępowaniu oferty:

a. zmiana przepisów prawa lub istotnych z uwagi na działalność dla Zamawiającego stosunków umownych;

b. zmiana urzędowej stawki podatku VAT, przy czym zmianie ulegnie wyłącznie cena brutto, cena netto pozostanie bez zmian, z zastrzeżeniem, że zmiana ta wchodzi w życie z dniem wejścia 
w życie aktu prawnego wprowadzającego tę zmianę;

c. zmiana stawek opłat celnych wprowadzonych decyzjami odpowiednich władz państwowych;

d. jeżeli Wykonawca zostanie obarczony obowiązkiem zapłacenia podatku, który nie obowiązywał 
w dniu podpisania umowy, ale musi zostać wpisany do faktury z dnia dostawy, przy założeniu, że ceny jednostkowe netto pozostają bez zmian;

e. zmiana producenta przedmiotu umowy, w przypadku gdy producent wskazany w ofercie przez Wykonawcę wycofał się z produkcji – przy cenie nie większej niż w niniejszej umowie;

f. dostarczenia produktu zamiennego o parametrach nie gorszych od produktu objętego niniejszą umową w przypadku, gdy wystąpi przejściowy brak całości lub części produktu 
z przyczyn leżących po stronie producenta.

3. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego przenieść na osobę trzecią wierzytelności wynikających z niniejszej umowy. W razie niewywiązania się z niniejszego zobowiązania, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości wartości wierzytelności będącej przedmiotem przeniesienia, niezależnie od prawnej skuteczności czynności przeniesienia wierzytelności.
4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość niewykorzystania przedmiotu umowy w poszczególnych pakietach, o których mowa w § 2 niniejszej umowy, w okresie na który została zawarta niniejsza umowa, bez jakichkolwiek roszczeń finansowych ze strony Wykonawcy.
5. Wykonawca zobowiązuje się do niedokonywania przekazu świadczenia Zamawiającego 
(w rozumieniu art. 9211- 9215KC), w całości lub w części, należnego na podstawie niniejszej umowy. W razie niewywiązania się z niniejszego zobowiązania, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości wartości przekazanego świadczenia.
6. Wykonawca zobowiązuje się do niezawierania umowy poręczenia przez osoby trzecie za długi Zamawiającego należne na podstawie niniejszej umowy (w rozumieniu art. 876-887 KC). 
W razie niewywiązania się z niniejszego zobowiązania, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości wartości świadczenia, które poręczyciel spełnił wobec Wykonawcy.
7. Ewentualne spory mogące wyniknąć z realizacji niniejszej umowy strony zobowiązują się rozwiązywać polubownie, w drodze negocjacji. W razie braku porozumienia spory będzie rozstrzygał sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.
8. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego, o ile przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2010r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) nie stanowią inaczej, oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa dotyczące przedmiotu umowy.
9. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
ZAMAWIAJĄCY                                                   WYKONAWCA

Załączniki do umowy: 
Załącznik Nr 1 – Formularz cenowy
Załącznik Nr 3 do SIWZ

FORMULARZ OFERTOWY

POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

o wartości przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy 
z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych

(Dz.U. z 2010 r.  Nr 113 poz. 759 z późn. zm.)

PZOZ/DZP/382/41PN/12

Dane dotyczące Wykonawcy:

Nazwa/Imię i nazwisko: ................................................................................................................................

Siedziba/m-ce zam.: .......................................kod....................ul..............................................................

Województwo:.....................................nr telefonu/fax ………….…………......................................................

http:// ..................................................... e-mail: ............................................................................................

Osoba upoważniona do kontaktów:................................................................. tel. ....................................

Dane dotyczące Zamawiającego:

Nazwa: Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o.

Siedziba: ul. Kościuszki 28, 09-402 Płock

Zobowiązania Wykonawcy:

1. Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na dostawę implantów ortopedycznych, zobowiązujemy się dostarczyć przedmiot zamówienia, zgodnie z załączonym(i) formularzem(ami) cenowym(i) dla Pakietu Nr ………... 

2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.

3. Oświadczamy, że zawarty w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wzór umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na warunkach w niej określonych, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

4. Oświadczamy, iż zobowiązujemy się do wykonania przedmiotu zamówienia w wymaganym terminie – 12 miesięcy od dnia podpisania umowy.

5. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ.

6. Termin płatności: 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.

7. Wadium w wysokości …………………….. zostało wniesione w formie …………………………………..

8. Jednocześnie oświadczamy, że Wykonawca:
a. *nie zleci wykonania przedmiotu zamówienia podwykonawcom, a całość prac wykona w ramach działań swojego przedsiębiorstwa,
b. *zamierza powierzyć podwykonawcom wykonanie zamówienia w części:
…...............................................................................................................................................
* ) niepotrzebne skreślić

9. Oferta zawiera  …............. stron podpisanych i ponumerowanych od nr …........  do nr …........

10. Załącznikami do niniejszej oferty są:
1. …................................................................................................................................................

2. …................................................................................................................................................

3. …................................................................................................................................................

4. …................................................................................................................................................

5. …................................................................................................................................................

6. …................................................................................................................................................

11. Oświadczamy, że na stronach ............................................ oferty są zawarte informacje, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i nie mogą być one ogólnie udostępniane przez Zamawiającego.

12. Niniejszą ofertę składamy przy pełnej świadomości odpowiedzialności karnej wynikającej 
z ustawy z dnia 06 czerwca 1997 roku Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553 z późn. zm.).

      Miejscowość i data: …...............................               ………….………………………..…………….

              Podpis:

     (upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

Załącznik Nr 4 do SIWZ

„Dostawa implantów ortopedycznych”
PZOZ/DZP/382/41PN/12

OŚWIADCZENIE   WYKONAWCY

wynikające z art. 22 ust. 1 w związku z art. 44 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r.  Nr 113 poz. 759 z późn. zm.)

Nazwa Wykonawcy …............................................................................................................................

Adres Wykonawcy ….............................................................................................................................

           Oświadczam, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.

Jednocześnie stwierdzam, iż świadom(a) jestem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

      Miejscowość i data: …...............................                  ………….………………………..…………….

              Podpis:

    (upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

Załącznik Nr 5 do SIWZ

„Dostawa implantów ortopedycznych”
PZOZ/DZP/382/41PN/12

OŚWIADCZENIE   WYKONAWCY

o braku podstaw do wykluczenia z postępowania

Nazwa Wykonawcy …............................................................................................................................

Adres Wykonawcy ….............................................................................................................................

            Oświadczam, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania w okolicznościach,                     o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.

Jednocześnie stwierdzam, iż świadom(a) jestem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

   Miejscowość i data: …...........................                           ………….………………………..…………….

              Podpis:

  (upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

Załącznik Nr 6.1 do SIWZ

 „Dostawa implantów ortopedycznych”
PZOZ/DZP/382/41PN/12

FORMULARZ CENOWY

Pakiet Nr 1 - Zestaw do rekonstrukcji więzadeł krzyżowych kolana – system jednopęczkowy
Nazwa Wykonawcy …..............................................................................................................................

Adres Wykonawcy …................................................................................................................................

	lp.
	Przedmiot zamówienia
	Producent
Nr katalogowy oferowanego produktu – o ile dotyczy
	j.m.
	Ilość
	Cena jednostkowa netto w PLN
	Wartość

netto w PLN
	Stawka podatku VAT %
	Wartość

brutto w PLN

	1.
	Mocowanie udowe 
	
	kpl.
	60
	
	
	
	

	2.
	Czterokanałowa osłonka stożkowej śruby interferencyjnej 7-8 mm, dł. 30 mm
	
	szt.
	70
	
	
	
	

	3.
	Czterokanałowa osłonka stożkowej śruby 9 mm, dł. 30 mm
	
	szt.
	10
	
	
	
	

	4.
	Śruba interferencyjna 6 – 8 mm, dł. 30 mm
	
	szt.
	70
	
	
	
	

	5.
	Śruba interferencyjna 7 – 9 mm, dł. 30 mm
	
	szt.
	10
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Razem:
	
	
	


Słownie cena brutto pakietu nr 1:………………………………………………….
   Miejscowość i data: …...........................                                                                                                                     ………….………………………..…………….

       Podpis:

(upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

Załącznik Nr 6.2 do SIWZ

 „Dostawa implantów ortopedycznych”
PZOZ/DZP/382/41PN/12

FORMULARZ CENOWY

Pakiet Nr 2 - Zestaw do rekonstrukcji więzadeł krzyżowych kolana, kotwice – system zawieszkowy
Nazwa Wykonawcy …..............................................................................................................................

Adres Wykonawcy …................................................................................................................................

	lp.
	Przedmiot zamówienia
	Producent
Nr katalogowy oferowanego produktu – o ile dotyczy
	j.m.
	Ilość
	Cena jednostkowa netto w PLN
	Wartość

netto w PLN
	Stawka podatku VAT %
	Wartość

brutto w PLN

	1
	Mocowanie udowe
	
	szt.
	60
	
	
	
	

	2
	Mocowanie piszczelowe
	
	szt.
	60
	
	
	
	

	3
	Śruba do retro 
	
	szt.
	10
	
	
	
	

	4
	Drut celowniczy
	
	szt.
	5
	
	
	
	

	5
	Drut celowniczy
	
	szt.
	5
	
	
	
	

	6
	Drut wiercący
	
	szt.
	5
	
	
	
	

	7
	System szycia łąkotek 
	
	szt.
	20
	
	
	
	

	8
	Śruby tytanowe
	
	szt.
	20
	
	
	
	

	9
	Specjalistyczny szew
	
	szt.
	10
	
	
	
	

	10
	Zestaw do osocza bogatopłytkowych czynników wzrostu 
	
	szt.
	30
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Razem:
	
	
	


Słownie cena brutto pakietu nr 2:………………………………………………….

Miejscowość i data: …...........................                                                                                                                     ………….………………………..…………….

       Podpis:

(upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

Załącznik Nr 6.3 do SIWZ

 „Dostawa implantów ortopedycznych”
PZOZ/DZP/382/41PN/12

FORMULARZ CENOWY

Pakiet Nr 3 - Implanty do barku
Nazwa Wykonawcy …..............................................................................................................................

Adres Wykonawcy …................................................................................................................................

	lp.
	Przedmiot zamówienia
	Producent
Nr katalogowy oferowanego produktu – o ile dotyczy
	j.m.
	Ilość
	Cena jednostkowa netto w PLN
	Wartość

netto w PLN
	Stawka podatku VAT %
	Wartość

brutto w PLN

	1
	Implant  do kotwiczenia obrąbka, biowchłanialny
	
	kpl.
	40
	
	
	
	

	2
	Implant  tytanowy typu kotwica 
	
	szt.
	30
	
	
	
	

	3
	Implant nie wchłanialny do stożka 
	
	szt.
	40
	
	
	
	

	4
	Implant  biowchłanialny do stożka 
	
	szt.
	40
	
	
	
	

	5
	Implant tytanowy typu kotwica 
	
	szt.
	40
	
	
	
	

	6
	Szew zbrojony 
	
	szt.
	40
	
	
	
	

	7
	Kaniule do barku
	
	szt.
	5
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Razem:
	
	
	


Słownie cena brutto pakietu nr 3:………………………………………………….

Miejscowość i data: …...........................                                                                                                                     ………….………………………..…………….

       Podpis:

(upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

Załącznik Nr 6.4 do SIWZ

 „Dostawa implantów ortopedycznych”
PZOZ/DZP/382/41PN/12

FORMULARZ CENOWY

Pakiet Nr 4 - Implanty do stawu obojczykowo barkowego
Nazwa Wykonawcy …..............................................................................................................................

Adres Wykonawcy …................................................................................................................................

	lp.
	Przedmiot zamówienia
	Producent
Nr katalogowy oferowanego produktu – o ile dotyczy
	j.m.
	Ilość
	Cena jednostkowa netto w PLN
	Wartość

netto w PLN
	Stawka podatku VAT %
	Wartość

brutto w PLN

	1
	Implant do stawu obojczykowo barkowego
	
	szt.
	3
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Razem:
	
	
	


Słownie cena brutto pakietu nr 4:………………………………………………….

Miejscowość i data: …...........................                                                                                                                     ………….………………………..…………….

       Podpis:

(upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)
Załącznik Nr 6.5 do SIWZ

 „Dostawa implantów ortopedycznych”
PZOZ/DZP/382/41PN/12

FORMULARZ CENOWY

Pakiet Nr 5 - Implanty mocujące do osteotomii piszczeli (HTO)
Nazwa Wykonawcy …..............................................................................................................................

Adres Wykonawcy …................................................................................................................................

	lp.
	Przedmiot zamówienia
	Producent
Nr katalogowy oferowanego produktu – o ile dotyczy
	j.m.
	Ilość
	Cena jednostkowa netto w PLN
	Wartość

netto w PLN
	Stawka podatku VAT %
	Wartość

brutto w PLN

	1
	Płytka 
	
	szt.
	30
	
	
	
	

	2
	Śruby gąbczaste 
	
	szt.
	60
	
	
	
	

	3
	Śruby korowe
	
	szt.
	60
	
	
	
	

	4
	Drut łamany
	
	szt.
	5
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Razem:
	
	
	


Słownie cena brutto pakietu nr 5:………………………………………………….

Miejscowość i data: …...........................                                                                                                                     ………….………………………..…………….

       Podpis:

(upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

Załącznik Nr 6.6 do SIWZ

 „Dostawa implantów ortopedycznych”
PZOZ/DZP/382/41PN/12

FORMULARZ CENOWY

Pakiet Nr 6 - Implanty mocujące do osteotomii peek
Nazwa Wykonawcy …..............................................................................................................................

Adres Wykonawcy …................................................................................................................................

	lp.
	Przedmiot zamówienia
	Producent
Nr katalogowy oferowanego produktu – o ile dotyczy
	j.m.
	Ilość
	Cena jednostkowa netto w PLN
	Wartość

netto w PLN
	Stawka podatku VAT %
	Wartość

brutto w PLN

	1
	Płytka 
	
	szt.
	20
	
	
	
	

	2
	Śruby  gąbczaste 
	
	szt.
	40
	
	
	
	

	3
	Śruby korowe
	
	szt.
	40
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Razem:
	
	
	


Słownie cena brutto pakietu nr 6:………………………………………………….

Miejscowość i data: …...........................                                                                                                                     ………….………………………..…………….

       Podpis:

(upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

Załącznik Nr 6.7 do SIWZ

 „Dostawa implantów ortopedycznych”
PZOZ/DZP/382/41PN/12

FORMULARZ CENOWY

Pakiet Nr 7 - Płytki i śruby do stabilizacji kości
Nazwa Wykonawcy …..............................................................................................................................

Adres Wykonawcy …................................................................................................................................

	lp.
	Przedmiot zamówienia
	Producent
Nr katalogowy oferowanego produktu – o ile dotyczy
	j.m.
	Ilość
	Cena jednostkowa netto w PLN
	Wartość

netto w PLN
	Stawka podatku VAT %
	Wartość

brutto w PLN

	1
	Gwoździe goleniowe kaniulowane wykonane ze stopu tytanowego z mozliwością wielopłaszczyznowego blokowania; śruby, zaślepki (Expert Tibia Nai)
	
	kpl
	2
	
	
	
	

	2
	Gwoździe ramienne, kaniulowane, śruby, zaślepka
	
	kpl
	2
	
	
	
	

	3
	Gwoździe ramienne anatomiczne, kaniulowane, proste, śruby
	
	kpl
	2
	
	
	
	

	4
	System płytkowy przystosowany do techniki małoinwazyjnej do dalszego końca kości udowej i bliższego końca kości piszczelowej, ze stali lub stopu tytanu
	
	szt
	5
	
	
	
	

	5
	Płytki rekonstrukcyjne anatomiczne do bliższego końca kości piszczelowej boczne i przyśrodkowe, ze stopu tytanowego
	
	szt
	5
	
	
	
	

	6
	Płytki hakowe do bliższego i dalszego końca kości łokciowej, wykonane ze stopu tytanowego
	
	szt
	2
	
	
	
	

	7
	Płytki rekonstrukcyjne anatomiczne do dalszego końca kości ramiennej, przyśrodkowe i tylno-boczne wykonane ze stopu tytanowego
	
	szt
	5
	
	
	
	

	8
	Płytki rekonstrukcyjne do złamań pozastawowych dalszego końca kości ramiennej, wykonane ze stopu tytanowego lub stali
	
	szt
	5
	
	
	
	

	9
	Płytki rekonstrukcyjne anatomiczne do bliższego końca kości ramiennej wykonane ze stopu tytanowego lub stali
	
	szt
	5
	
	
	
	

	10
	Płytki z otworami  kombinowanymi z gniazdami pod śruby z nagwintowaną główką, z ograniczonym kontaktem płytka-kość

	
	proste 4-11 otworów dla śrub 3,5 mm i 2,7 mm
	
	szt
	5
	
	
	
	

	
	proste 2-9 otworów dla śrub 4,5 mm i 5 mm
	
	szt
	5
	
	
	
	

	
	rekonstrukcyjne
	
	szt
	5
	
	
	
	

	11
	Płytki mini

	
	krótkie (do 8 otworów) - typu L, T, proste do wkrętów mini, śr. 2,7 mm i 1,5 mm
	 
	szt
	5
	
	
	
	

	
	długie (powyżej 8 otworów) - typu L, T, proste do wkrętów mini, śr. 2,7 mm i 1,5 mm
	 
	szt
	5
	
	
	
	

	12
	Śruby kaniulowane kompresyjne  typu Herberta, wykonane ze stopu tytanowego - śruby samogwintujące z gwintowaną główką o śr. 3,0 mm, długość 10-40 mm, długość gwintu 4-16 mm
	 
	szt
	20
	
	
	
	

	13
	Śruby kaniulowane samogwintujące wraz z instrumentarium (wiertła, wkrętaki, gwintowniki) 

	
	śruby kaniulowane śr. 2,4 mm, długość 10-30 mm; śr. 3,0 mm, długość 8-50 mm
	 
	szt
	50
	
	
	
	

	
	śruby kaniulowane śr. 4 mm, długość 10-72 mm; długość gwintu 4-50 mm
	 
	szt
	50
	
	
	
	

	
	śruby kaniulowane śr. 6,5 mm, długość 30-130 mm
	 
	szt
	50
	
	
	
	

	
	podkładki do śrub kaniulowanych 2,4 - 4,5 mm
	 
	szt
	20
	
	
	
	

	
	podkładki do śrub kaniulowanych 6,5 - 7,3 mm
	 
	szt
	10
	
	
	
	

	14
	Płytka hakowa blokująco kompresyjna do obojczyka, anatomiczna, z otworami, wykonana ze stopu tytanowego / opcjonalnie stali
	 
	szt
	2
	
	
	
	

	15
	Płytka do zespoleń obojczyka z otworami wykonana ze stopu tytanowego / opcjonalnie stali
	 
	szt
	2
	
	
	
	

	16
	Płytka do zespoleń bliższego końca kości promieniowej - anatomiczna z otworami
	 
	szt
	5
	
	
	
	

	17
	Płytka do zespoleń dalszej nasady kości promieniowej; płytka dłoniowa anatomiczna
	 
	szt
	5
	
	
	
	

	18
	Płyta do osteotomii
	 
	szt
	5
	
	
	
	

	19
	Płyta anatomiczna do dalszego końca kości piszczelowej, wykonana ze stopu tytanowego / opcjonalnie stali, płytki do zespoleń od strony przyśrodkowej
	 
	szt
	5
	
	
	
	

	20
	Płyta anatomiczna do dalszego końca kości piszczelowej, wykonana ze stopu tytanowego / opcjonalnie stali, płytki do zespoleń od strony przednio-bocznej
	 
	szt
	5
	
	
	
	

	21
	Płytka rekonstrukcyjna uniwersalna, wykonana ze stopu tytanowego / opcjonalnie stali do dalszej nasady kości piszczelowej
	 
	szt
	10
	
	
	
	

	22
	Płytki do zespalania drobnych kości stopy, wykonane ze stopu tytanowego / opcjonalnie stali 

	
	płytka X w rozmiarach od 23,5x15 mm do 36x20 mm
	 
	szt
	2
	
	
	
	

	
	płytka prosta 2-4 otworowa o długości 27-40 mm
	 
	szt
	2
	
	
	
	

	
	płytka L 2-4 otworowa o długości 37, 44, 62 mm
	 
	szt
	2
	
	
	
	

	
	płytka T 2-4 otworowa o długości 38, 45, 64 mm z klinem do osteotomii
	 
	szt
	2
	
	
	
	

	23
	Śruby blokowane wykonane ze stopu tytanowego / opcjonalnie stali o śr. 3,5 mm, długości 10-60 mm, zamogwintujące
	 
	szt
	50
	
	
	
	

	24
	Śruby korowe wykonane ze stopu tytanowego / opcjonalnie stali o śr. 3,5 mm, długości 10-75 mm, zamogwintujące
	 
	szt
	50
	
	
	
	

	25
	Śruby blokowane wykonane ze stopu tytanowego / opcjonalnie stali o śr. 2,7 mm, długości 6-75 mm, zamogwintujące
	 
	szt
	50
	
	
	
	

	26
	Śruby korowe wykonane ze stopu tytanowego / opcjonalnie stali o śr. 2,7 mm, długości 10-60 mm, zamogwintujące
	 
	szt
	50
	
	
	
	

	27
	Śruby blokowane wykonane ze stopu tytanowego / opcjonalnie stali o śr. 2,4 mm, długości 6-30 mm, zamogwintujące
	 
	szt
	50
	
	
	
	

	28
	Śruby korowe wykonane ze stopu tytanowego / opcjonalnie stali o śr. 2,4 mm, długości 6-30 mm, zamogwintujące
	 
	szt
	50
	
	
	
	

	29
	Śruby blokowane wykonane ze stopu tytanowego / opcjonalnie stali o śr. 5,0 mm, długości 14-90 mm, zamogwintujące
	 
	szt
	50
	
	
	
	

	30
	Śruby korowe wykonane ze stopu tytanowego / opcjonalnie stali o śr. 4,5 mm, długości 14-140 mm, zamogwintujące
	 
	szt
	50
	
	
	
	

	31
	Śruby stożkowe kaniulowane wykonane ze stopu tytanowego / opcjonalnie stali o średnicy 7,3 mm, samogwintujące
	 
	szt
	50
	
	
	
	

	32
	Śruby blokujące kaniulowane wykonane ze stopu tytanowego / opcjonalnie stali o średnicy 5,0 mm, samogwintująca, długość 25-105 mm
	 
	szt
	50
	
	
	
	

	33
	Śruby blokowane wykonane ze stopu tytanowego / opcjonalnie stali o średnicy 2,0 mm, samogwintujące, długość 6-60 mm
	 
	szt
	50
	
	
	
	

	34
	Śruby korowe wykonane ze stopu tytanowego / opcjonalnie stali o śr. 2,0 mm, długości 6-38 mm, samogwintujące
	 
	szt
	50
	
	
	
	

	35
	Śruby blokowane wykonane ze stopu tytanowego / opcjonalnie stali o średnicy 2,4 mm, o zmiennym kącie wprowadzania, samogwintujące, długość 6-30 mm
	 
	szt
	50
	
	
	
	

	36
	Śruby blokowane wykonane ze stopu tytanowego / opcjonalnie stali o średnicy 2,7 mm, o zmiennym kącie wprowadzania, samogwintujące, długość 10-30 mm
	 
	szt
	50
	
	
	
	

	37
	Śruby blokowane wykonane ze stopu tytanowego / opcjonalnie stali o średnicy 5,0 mm, długość 8-60 mm, okołoprotezowe
	 
	szt
	50
	
	
	
	

	38
	Śruby do blokowania gwoździ śródszpikowych, wykonane ze stopu tytanowego, stabilizowane tulejami
	 
	szt
	50
	
	
	
	

	39
	Pręt elastyczny do zespalania długich kości
	 
	szt
	5
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Razem:
	
	
	


Słownie cena brutto pakietu nr 7:………………………………………………….

Miejscowość i data: …...........................                                                                                                                     ………….………………………..…………….

       Podpis:

(upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

Załącznik Nr 6.8 do SIWZ

 „Dostawa implantów ortopedycznych”
PZOZ/DZP/382/41PN/12

FORMULARZ CENOWY

Pakiet Nr 8 - Implanty z pamięcią
Nazwa Wykonawcy …..............................................................................................................................

Adres Wykonawcy …................................................................................................................................

	lp.
	Przedmiot zamówienia
	Producent
Nr katalogowy oferowanego produktu – o ile dotyczy
	j.m.
	Ilość
	Cena jednostkowa netto w PLN
	Wartość

netto w PLN
	Stawka podatku VAT %
	Wartość

brutto w PLN

	1
	Śródrdzeniowy, samostabilizujący implant z pamięcią kształtu do DIP i IP artrodezy palców
	
	szt.
	10
	
	
	
	

	2
	Małoinwazyjny, tytanowo-niklowy implant do stabilizacji złamań pierwszego, drugiego i trzeciego paliczka ręki i stopy,
	
	szt.
	10
	
	
	
	

	3
	Śródrdzeniowy z termiczną pamięcią kształtu implant do PIP artrodez
	
	szt.
	10
	
	
	
	

	4
	Skobel do zabiegów osteosyntezy i artrodezy w obrębie ręki i stopy
	
	szt.
	10
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Razem:
	
	
	


Słownie cena brutto pakietu nr 8:………………………………………………….

Miejscowość i data: …...........................                                                                                                                     ………….………………………..…………….

       Podpis:

(upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

Załącznik Nr 6.9 do SIWZ

 „Dostawa implantów ortopedycznych”
PZOZ/DZP/382/41PN/12

FORMULARZ CENOWY

Pakiet Nr 9 - Śruby kaniulowane do kości drobnych
Nazwa Wykonawcy …..............................................................................................................................

Adres Wykonawcy …................................................................................................................................

	lp.
	Przedmiot zamówienia
	Producent
Nr katalogowy oferowanego produktu – o ile dotyczy
	j.m.
	Ilość
	Cena jednostkowa netto w PLN
	Wartość

netto w PLN
	Stawka podatku VAT %
	Wartość

brutto w PLN

	1
	Śruby kaniulowane do kości drobnych
	
	szt.
	50
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Razem:
	
	
	


Słownie cena brutto pakietu nr 9:………………………………………………….

Miejscowość i data: …...........................                                                                                                                     ………….………………………..…………….

       Podpis:

(upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

Załącznik Nr 6.10 do SIWZ

 „Dostawa implantów ortopedycznych”
PZOZ/DZP/382/41PN/12

FORMULARZ CENOWY

Pakiet Nr 10 - System do rekonstrukcji ACL all inside
Nazwa Wykonawcy …..............................................................................................................................

Adres Wykonawcy …................................................................................................................................

	lp.
	Przedmiot zamówienia
	Producent
Nr katalogowy oferowanego produktu – o ile dotyczy
	j.m.
	Ilość
	Cena jednostkowa netto w PLN
	Wartość

netto w PLN
	Stawka podatku VAT %
	Wartość

brutto w PLN

	1
	Wiertła do systemu all inside – retrodrill do uda i piszczeli
	
	szt.
	10
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Razem:
	
	
	


Słownie cena brutto pakietu nr 10:………………………………………………….

Miejscowość i data: …...........................                                                                                                                     ………….………………………..…………….

       Podpis:

(upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

Załącznik Nr 6.11 do SIWZ

 „Dostawa implantów ortopedycznych”
PZOZ/DZP/382/41PN/12

FORMULARZ CENOWY

Pakiet Nr 11 - Implanty do szycia łąkotek
Nazwa Wykonawcy …..............................................................................................................................

Adres Wykonawcy …................................................................................................................................

	lp.
	Przedmiot zamówienia
	Producent
Nr katalogowy oferowanego produktu – o ile dotyczy
	j.m.
	Ilość
	Cena jednostkowa netto w PLN
	Wartość

netto w PLN
	Stawka podatku VAT %
	Wartość

brutto w PLN

	1
	jednorazowy bezwęzłowy system do szycia łąkotek metodą all inside
	
	szt.
	20
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Razem:
	
	
	


Słownie cena brutto pakietu nr 11:………………………………………………….

Miejscowość i data: …...........................                                                                                                                     ………….………………………..…………….

       Podpis:

(upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

Załącznik Nr 7 do SIWZ

„Dostawa implantów ortopedycznych”
PZOZ/DZP/382/41PN/12
WYKAZ WYKONANYCH DOSTAW

Nazwa Wykonawcy …............................................................................................................................

Adres Wykonawcy ….............................................................................................................................

Oświadczam, że zrealizowałem następującą/e sukcesywną/e dostawę/y przedmiotu Zamówienia tego samego rodzaju, tj.: implantów ortopedycznych, przez min. 6 miesięcy: 

	Nazwa i adres Zamawiającego
	Przedmiot 

zamówienia
	Wartość 

brutto
	Termin realizacji

od…. do…..
	Nr Pakietu

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


Należy dołączyć dokumenty potwierdzające, że w/w dostawa/y została/y wykonana/e należycie 

      Miejscowość i data: …...............................             ………………..……………………..…………….

                      Podpis:

(upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

Załącznik Nr 8 do SIWZ

„Dostawa implantów ortopedycznych”
PZOZ/DZP/382/41PN/12
OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

dotyczące posiadania dokumentów dopuszczających do obrotu oferowany przedmiot zamówienia

Nazwa Wykonawcy …............................................................................................................................

Adres Wykonawcy ….............................................................................................................................

Oświadczam, że zaoferowany w Formularzu cenowym przedmiot zamówienia został dopuszczony do obrotu i używania zgodnie z obowiązującym prawem i na potwierdzenie powyższego zobowiązuję się dostarczyć aktualne dokumenty na każde żądanie Zamawiającego 
w trakcie realizacji umowy,  w terminie 5 dni od daty otrzymania pisemnego wezwania.

Jednocześnie stwierdzam, iż świadom(a) jestem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

   Miejscowość i data: …...............................                ……………….……………………..…………….

           Podpis:

(upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

PAGE  
Strona 42 z 42

