Płock, dnia 05 listopada 2012 roku

PZOZ/DZP/382/73PN/12
Do  wszystkich uczestników postępowania

o udzielenie zamówienia publicznego

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

WRAZ ZE ZMIANĄ JEJ TREŚCI

Dotyczy:
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest świadczenie usług z zakresu napraw
i konserwacji urządzeń medycznych i precyzyjnych płockiego zakładu opieki zdrowotnej Sp. z o.o.

W związku z wnioskami o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej „SIWZ”, złożonymi przez Wykonawców, działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 
29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający – Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o. wyjaśnia, co następuje:

Pytanie Nr 1, 
Załącznik 3.1 do SIWZ Poz. 2 „aparat do badań urodzonych” – proszę o podanie precyzyjnej nazwy urządzenia oraz jego producenta , typu i numeru seryjnego

Odpowiedź: Zamawiający dokona modyfikacji Załącznika nr 3.1.
Pytanie Nr 2, 
Załącznik Nr 6 do SIWZ §5 ust.1 widnieje zapis „Gwarancja dla wykonanej naprawy wynosi  3 miesiące licząc od dnia podpisania protokołu przez osoby, o których mowa w § 2 ust. 12 niniejszej umowy.- tu chyba na sztywno trzeba narzucić?” – proszę o sprecyzowanie ustępu treści umowy oraz brakuje w umowie § 2 ust. 12 – osoby upoważnione do podpisania protokołu – w/w paragraf kończy się na ust. 5.

Odpowiedź: Zamawiający dokona modyfikacji zapisu w umowie.
Pytanie Nr 3, 
Proszę Zamawiającego o załączenie §2  ust.2 treści dotyczącej  przyjmowania przez Wykonawcę zgłoszeń napraw i konserwacji w godzinach 7-15 w dni robocze, za dni robocze uważa się dni od poniedziałku 
do piątku z wyłączeniem dni ustawowo uznanych za wolne od pracy.
Odpowiedź: Zamawiający dokona modyfikacji zapisu w umowie.
Pytanie Nr 4, 
Proszę Zamawiającego o zmianę treści SIWZ Załącznik nr 6 §5 ust.2 na: „Wykonawca zapewni bezpłatny serwis w okresie gwarancyjnym. Czas reakcji serwisu nie może być dłuższy niż 24 godziny od chwili zgłoszenia telefonicznego (nr tel.: ……) lub za pomocą poczty elektronicznej (e-mail: …..), za wyjątkiem przypadków szczególnie skomplikowanych , których Wykonawca powiadomi pisemnie Zamawiającego wskazując przyczynę.”

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe i dokona modyfikacji zapisu w umowie.
Pytanie Nr 5, 
Proszę o usunięcie lub przeniesienie do osobnego pakietu urządzeń z załącznika 3.1 do SIWZ:

a. Poz. 47-51 (chłodnie laboratoryjne), Poz. 521 i 522 (witryny chłodzące),  Poz. 122 i 123 (komory laminarne)  – uzasadnienie: są to urządzenia branży wentylacyjno-chłodniczej, wymagają zastosowania specjalnych czynników chłodzących oraz posiadania dodatkowych uprawnień. Dlatego powinny zostać przeniesione do osobnego pakietu. Pozostawienie tych urządzeń w Pakiecie nr 1 
w obecnej formie uniemożliwi Wykonawcy złożenie oferty.

b. Poz. 251 i 252 – monitory medyczne – Uzasadnienie: monitory należą do kolumn endoskopowych
i powinny być konserwowane wraz z pozostałymi elementami zestawu, zgodnie z normą PN EN 62353

c. Poz. 347 i 348 – Pompy OFP i P101 – Uzasadnienie: pompy są elementami zestawu kolumn endoskopowych i powinny być konserwowane wraz z pozostałymi elementami zestawu, zgodnie 
z normą PN EN 62353

d. Poz. 424 – Suszarka SP65 – proszę o podanie producenta urządzenia

e. Poz. 175-196 – lampy polimeryzacyjne- Uzasadnienie: lampy polimeryzacyjne należą do urządzeń stomatologicznych i proszę o przeniesienie ich do Pakietu nr 2 (załącznika 3.2 do SIWZ)

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe i dokona modyfikacji załącznika.

Pytanie Nr 6, 
Proszę o podanie ich producenta, typu, i numeru seryjnego następujących wag: Poz. 475 (waga elektroniczna nr 40) , Poz. 481 (waga laboratoryjna 43-1-6), Poz. 473 i 474  (wagi dziesiętne), Poz. 503 i 504 (wagi szalkowe)

Odpowiedź: Zamawiający dokona modyfikacji w formularzach cenowych.
Pytanie Nr 7, dotyczy Pakietu Nr 1
Czy cena konserwacji wag w Pakiecie nr 1 powinna zawierać cenę za ustawową legalizację wag [zgodnie
z Rozporządzeniem  Ministra  Gospodarki  z dnia 07 stycznia 2008r. w sprawie kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych (Dz.U. Nr 5 poz 29 z 2008r.) oraz Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy
i Polityki Społecznej z dnia 11 grudnia 2003 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla wag nieautomatycznych podlegających ocenie zgodności (Dz.U. z 2004 r. Nr 4, poz. 23)]

Odpowiedź: Cena konserwacji powinna zawierać koszt za ustawową legalizację wag, jeżeli taka jest wymagana.
Pytanie Nr 8
Czy Zamawiający przewiduje legalizację aparatów do mierzenia ciśnienia (RR) ?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający przewiduje.
Pytanie Nr 9
Czy Zamawiający zmieni Interwał czasowy przeglądowy urządzeń poz. nr 1 ,nr 15, nr 26 i nr 27:  z co 12 
m-cy na co 3 m-ce (zmiana ilości zamawianych przeglądów z 2 na 8) .

Uzasadnienie: zgodnie z dokumentacją producenta - zaleca przeprowadzać okresowe czynności konserwacyjne co 3 miesiące, co gwarantuje bezpieczną pracę aparatu.

Odpowiedź: W związku z zapisami w dokumentacji techniczno-ruchowej Zamawiający zmienia interwał czasowy przeglądów.
Pytanie Nr 10 
Czy zamawiający zmieni Interwał czasowy przeglądowy urządzeń  poz. od nr 2 do nr 5 ,    nr 10,  nr 11, 
nr 14, , nr 17, nr 18, nr 19, nr 21 i nr 22: z co 12 m-cy na co 1 m-c (zmiana ilości zamawianych przeglądów z 2 na 24).
Uzasadnienie: zgodnie z dokumentacją producenta – zaleca przeprowadzać okresowe czynności konserwacyjne co 1 miesiąc, co gwarantuje bezpieczną pracę aparatów
Odpowiedź: W związku z zapisami w dokumentacji techniczno-ruchowej Zamawiający zmienia interwał czasowy przeglądów.

Biorąc pod uwagę powyższe odpowiedzi, na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający – Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o. wprowadza do treści SIWZ następujące zmiany:
§ 5 GWARANCJA I SERWIS otrzymuje następujące brzmienie:
2. Gwarancja dla wykonanej naprawy wynosi  3 miesiące licząc od dnia podpisania protokołu przez osoby, o których mowa w § 1 ust. 21 niniejszej umowy.
3. Wykonawca zapewni bezpłatny serwis w okresie gwarancyjnym. Czas reakcji serwisu nie może być dłuższy niż 24 godziny od chwili zgłoszenia telefonicznego (nr tel.: ……) lub za pomocą poczty elektronicznej (e-mail: …..), za wyjątkiem przypadków szczególnie skomplikowanych , których Wykonawca powiadomi pisemnie Zamawiającego wskazując przyczynę.

§ 2 pkt 1 WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG otrzymuje następujące brzmienie
1. Wykonawca będzie realizował niniejszą umowę poprzez:

a. telefoniczne bądź za pomocą poczty elektronicznej zlecenie przez upoważnionych pracowników Zamawiającego;

b. wykonywanie prac z własnej inicjatywy, których wykonanie jest niezbędne (konieczne) do prawidłowego funkcjonowania jednostek/komórek organizacyjnych Zamawiającego,
c. przyjmowania przez Wykonawcę zgłoszeń napraw i konserwacji w godzinach 7.00 – 17.00 w dni robocze, za dni robocze uważa się dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo uznanych za wolne od pracy.
Formularz cenowy dla Pakietu Nr 3.1 otrzymuje następujące brzmienie:
	PZOZ/DZP/382/73PN/12
	
	
	
	
	
	
	
	Załącznik Nr 3.1 do SIWZ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Nazwa i adres Wykonawcy …..........................................................................................................................................................................................

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	FORMULARZ CENOWY - pakiet nr 1

	Urządzenia proste zewnętrzne

	Lp.
	NAZWA URZĄDZENIA
	NR FABRYCZNY/NR SERYJNY
	NUMER INWENTARZOWY
	ROK PRODUKCJI
	Interwał czasowy przeglądów
	Ilość zamawiana przeglądów
	cena netto 1 przeglądu
	Ilość zamawiana roboczogodzin dodatkowych
	cena netto za 1r/h
	Wartość netto w PLN
	stawka podatku VAT %
	Wartość brutto w PLN

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	 
	11=(7*8)+(9*10)
	 
	13=11+12

	1
	Aeromagnetyczny Rower Care 770 nr 06691/09DG
	 
	J/IV 41-22-17
	 
	12 m-cy
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 

	2
	Aparat do elektroterapii FIRING Stimulator nr 08/7F04222
	 
	T/IV 41-59-8
	2008
	12 m-cy
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 

	3
	Aparat do kriochirurgii KRWIPOL K7 nr 0935
	 
	T/IV 42-225-1
	2004
	12 m-cy
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 

	4
	Aparat do krioterapii Crio 5     nr 729610 
	 
	T/IV41-47-2
	2005
	12 m-cy
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 

	5
	Aparat do krioterapii MG 460A nr 0838104C
	 
	T/IV 41-56-4
	2008
	12 m-cy
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 

	6
	Aparat do masażu uciskowego BOA max nr PTA323LC
	 
	T/IV41-56-1
	2005
	12 m-cy
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 

	7
	Aparat do masażu uciskowego sekwencyjnego Lympha Tron DL 1200 nr 800236
	 
	T/IV 41-56-3
	2008
	12 m-cy
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 

	8
	Aparat do mierzenia ciśnienia
	 
	ZOZ I/IV 42-34-1418
	 
	12 m-cy
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 

	9
	Aparat do mierzenia ciśnienia
	 
	 
	 
	12 m-cy
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 

	10
	Aparat do mierzenia ciśnienia
	 
	 
	 
	12 m-cy
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 

	11
	Aparat do mierzenia ciśnienia
	 
	 
	 
	12 m-cy
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 

	12
	Aparat do mierzenia ciśnienia
	 
	 
	 
	12 m-cy
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 

	13
	Aparat do mierzenia ciśnienia
	 
	 
	 
	12 m-cy
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 

	14
	Aparat do mierzenia ciśnienia INCO nr 86062312
	 
	J/IV 42-34-280
	 
	12 m-cy
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 

	15
	Aparat do mierzenia ciśnienia MX3 (HEM-741C-E)                 nr 2900382L
	 
	J/IV 42-34-1408
	 
	12 m-cy
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 

	16
	Aparat do mierzenia ciśnienia nr 071325
	 
	 
	 
	12 m-cy
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 

	17
	Aparat do mierzenia ciśnienia nr 081938
	 
	 
	 
	12 m-cy
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 

	18
	Aparat do terapi Master Redcord nr 07/05-08MP
	 
	 
	 
	12 m-cy
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 

	19
	Aparat do terapi Master Redcord nr 09/06-08MP
	 
	 
	 
	12 m-cy
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 

	20
	Aparat do terapii falą uderzeniową MasterPuls MP 200/BS/2007 nr BS.0545
	 
	T/IV 41-69-1
	2007
	12 m-cy
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 

	21
	Aparat do terapii polem magnetycznym MG-WAVE     nr 08/7W03014
	 
	T/IV 41-31-9
	2008
	12 m-cy
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 

	22
	Aparat do terapii ultradźwiękami US 13             nr 08/EVO0059
	 
	T/IV 41-54-6
	2008
	12 m-cy
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 

	23
	Aparat Gymna Combi 500      nr SIV 51356
	 
	J/IV 41-70-1
	2008
	12 m-cy
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 

	24
	Aparat RR  Diplomat Presameter nr 98035899
	 
	 
	 
	12 m-cy
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 

	25
	Aparat RR  KDH-1 nr 31620
	 
	 
	 
	12 m-cy
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 

	26
	Aparat RR  KDH-1 nr 40518
	 
	 
	 
	12 m-cy
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 

	27
	Aparat RR  nr 0603
	 
	 
	 
	12 m-cy
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 

	28
	Aparat RR  PRL TH2 nr 12079
	 
	J/IV 42-34-1031
	1988
	12 m-cy
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 

	29
	Aparat RR Aneroid 
	 
	 
	 
	12 m-cy
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 

	30
	Aparat RR CR-2001 nr 191011
	 
	J/IV 42-34-1316
	 
	12 m-cy
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 

	31
	Aparat RR elektroniczny microlife BP A80 NR 04700923
	 
	J/IV 42-34-1462
	1967
	12 m-cy
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 

	32
	Aparat RR elektroniczny OMRION R1 nr 40801450
	 
	J/IV 42-34-118-5
	 
	12 m-cy
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 

	33
	Aparat RR microlife BP A80                 nr 12700646
	 
	J/IV 42-34-1464
	 
	12 m-cy
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 

	34
	Aparat RR PRL TH-2 nr 27846
	 
	J/IV 42-34-1442
	1983
	12 m-cy
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 

	35
	Aparat RR RP TS 154            nr 95100554
	 
	J/IV 42-34-1315
	 
	12 m-cy
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 

	36
	Aparat RR RP TS 154            nr 95101130
	 
	J/IV 42-34-1316
	 
	12 m-cy
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 

	37
	Aparat RR RPL TH-2 nr 32959
	 
	J/IV 42-34-1315
	1967
	12 m-cy
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 

	38
	Aparat RR rtęciowy PRL TH2 nr 70408
	 
	 
	1972
	12 m-cy
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 

	39
	Aparat RR SOHO 150            nr 569530
	 
	 
	2007
	12 m-cy
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 

	40
	Bieżnia AC 500 nr 751-005037
	 
	T/IV 41-48-3
	2008
	12 m-cy
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 

	41
	Bieżnia rehabilitacyjna ITM 7500 nr TMI7500P0001
	 
	T/IV41-48-2
	 
	12 m-cy
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 

	42
	Biostymulator laserowy LBK- 2 nr 0180
	 
	 
	1995
	12 m-cy
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 

	43
	Blok grzewczy/termastat DB 2812026 nr 82-3020-108037
	 
	T/IV 43-75-1
	2001
	12 m-cy
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 

	44
	Boa do masażu uciskowego
	nr  PTC 249 DE
	T/IV 41-56-2
	 
	12 m-cy
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 

	45
	Centrioskop
	 
	 
	 
	12 m-cy
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 

	46
	Cieplarka IDL-CD-80 nr 7992E
	 
	 
	 
	12 m-cy
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 

	47
	Cieplarka IDL-CD-80 nr 7994E
	 
	 
	 
	12 m-cy
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 

	48
	Cieplarka IDL-CD-80 nr 7994E
	 
	 
	 
	12 m-cy
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 

	49
	Cieplarka IDL-CD-80 nr 7996E
	 
	 
	 
	12 m-cy
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 

	50
	Cieplarka Indelab IDL-CD-80      nr 7993
	 
	 
	 
	12 m-cy
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 

	51
	Cieplarka Kendromed B 6       nr 40371891
	 
	 
	2004
	12 m-cy
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 

	52
	Cieplarka nr 1717
	 
	 
	 
	12 m-cy
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 

	53
	Cieplarka nr 795
	 
	 
	 
	12 m-cy
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 

	54
	Cieplarka okładów rozgrzew.
	APS18E nr 153894-2
	 
	2001
	12 m-cy
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 

	55
	Cieplarka POLL nr 1616/98
	 
	J/IV 43-72-1
	1998
	12 m-cy
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 

	56
	Ciśnieniomierz 
	 
	 
	 
	12 m-cy
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 

	57
	Ciśnieniomierz elektroniczny BP 3 nr 52800087
	 
	 
	 
	12 m-cy
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 

	58
	Ciśnieniomierz Gomed
	 
	 
	 
	12 m-cy
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 

	59
	Ciśnieniomierz MMT - 1         nr 86419
	 
	J/IV 42-94-1302
	 
	12 m-cy
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 

	60
	Ciśnieniomierz Nissei 
	 
	J/IV 42-34-1470
	 
	12 m-cy
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 

	61
	Ciśnieniomierz Nissei 
	 
	J/IV 42-34-1469
	 
	12 m-cy
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 

	62
	Ciśnieniomierz nr manometru 58794
	 
	 
	 
	12 m-cy
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 

	63
	Ciśnieniomierz RR  ds. 1902
	 
	J/IV 42-34-1470
	 
	12 m-cy
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 

	64
	Ciśnieniomierz TMA-9000      nr BD04715 
	 
	J/IV 42-86-61
	 
	12 m-cy
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 

	65
	Ciśnieniomierz zegarowy
	 
	J/IV 42-34-1477
	 
	12 m-cy
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 

	66
	Ciśnieniomierz zegarowy
	 
	J/IV 42-34-1479
	 
	12 m-cy
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 

	67
	Ciśnieniomierz zegarowy
	 
	J/IV 42-34-1480
	 
	12 m-cy
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 

	68
	Ciśnieniomierz zegarowy
	 
	J/IV 42-34-1481
	 
	12 m-cy
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 

	69
	Ciśnieniomierz zegarowy RPT S 147 nr 94/25269
	 
	 
	1994
	12 m-cy
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 

	70
	Ciśnieniomierz zegarowy TM-Z/S
	 
	J/IV 42-34-1478
	 
	12 m-cy
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 

	71
	Cykloegometr 
	CRG 3
	T/IV 42-172-1
	1994
	12 m-cy
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 

	72
	Dejonizator nr 0220107
	 
	J/IV 43-15-29
	 
	12 m-cy
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 

	73
	Egzoftalmometr Hertel`a
	 
	J/IV 42-12-63
	 
	12 m-cy
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 

	74
	Egzoftalmometr Hertel`a
	 
	 
	 
	12 m-cy
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 

	75
	Gonioskop AH061280
	 
	J/IV 42-226-4
	 
	12 m-cy
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 

	76
	Hydro-Flyer Electronique Wisła nr 4028028
	 
	 
	 
	12 m-cy
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 

	77
	Inhalator pneumatyczny 
	AP - 50 nr 000182
	J/IV-42-124-14
	 
	12 m-cy
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 

	78
	Inhalator pneumatyczny 
	OBR 1000 nr 1004020113-1
	J/IV-42-124-24
	 
	12 m-cy
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 

	79
	Inhalator pneumatyczny 
	OBR 1000 nr 1004020113-2
	J/IV-42-124-25
	 
	12 m-cy
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 

	80
	Inhalator pneumatyczny 
	OBR 1000 nr 1004020113-3
	J/IV-42-124-26
	 
	12 m-cy
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 

	81
	Inhalator pneumatyczny ELISIR F- 1000                       nr 07A153A1123
	 
	 
	2007
	12 m-cy
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 

	82
	Inhalator pneumatyczny ELISIR F- 1000    nr 218524/L6
	 
	 
	 
	12 m-cy
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 

	83
	Inhalator pneumatyczny ELISIR F 1000 nr 388859/L5
	 
	J/IV 42-124-27
	 
	12 m-cy
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 

	84
	Inhalator pneumatyczny Monsun MP 1 nr 000007
	 
	J/IV-42-124-27
	 
	12 m-cy
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 

	85
	Inhalator pneumatyczny PHARMONEB  nr 02F0121046
	 
	 
	2002
	12 m-cy
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 

	86
	Inhalator pneumatyczny Pro    nr 28336
	 
	 
	 
	12 m-cy
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 

	87
	Inhalator pneumatyczny Pro    nr 57375
	 
	 
	 
	12 m-cy
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 

	88
	Inhalator pneumatyczny Speedy LOT  09/13677
	 
	J/IV 42-124-30
	2009
	12 m-cy
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 

	89
	Inhalator pneumatyczny Speedy LOT  09/13677
	 
	J/IV 42-124-31
	2009
	12 m-cy
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 

	90
	Inhalator pneumatyczny Speedy LOT  09/13677
	 
	J/IV 42-124-32
	2009
	12 m-cy
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 

	91
	Inhalator pneumatyczny VOYAGE nr 02F0016251
	 
	 
	2002
	12 m-cy
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 

	92
	Inhalator pneumatyczny VOYAGE nr 02F0050086
	 
	 
	2002
	12 m-cy
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 

	93
	Inhalator ultradzwiękowy IU - S nr 1980/02/97
	 
	J/IV 92-124-2
	1997
	12 m-cy
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 

	94
	Inhalator ultradźwiękowy
	L - 2 nr 32840
	J/IV 42-124-5
	1992
	12 m-cy
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 

	95
	Inhalator ultradźwiękowy 
	L - 2 nr 34846/91
	J/IV 42-124-6
	1991
	12 m-cy
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 

	96
	Intelect ADVANCED
	SN - 2315
	T/IV 41-59-6
	 
	12 m-cy
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 

	97
	Intelect ADVANCED
	SN - 2287
	 
	 
	12 m-cy
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 

	98
	Intelect Mobile
	rr 12895
	T/IV 41-54-4
	 
	12 m-cy
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 

	99
	Intelect Mobile
	nr 12952
	T/IV 41-54-5
	 
	12 m-cy
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 

	100
	Intelect Mobile
	nr  8678
	T/IV 41-54-3
	 
	12 m-cy
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 

	101
	Intelect Mobile Stim
	nr 2938
	 
	2007
	12 m-cy
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 

	102
	Intelect Mobile Stim
	nr 2995
	 
	2007
	12 m-cy
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 

	103
	Intelect Mobile Stim 
	nr 2996
	 
	2007
	12 m-cy
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 

	104
	Interdynamic 
	ID-4C nr 263/95
	 
	1995
	12 m-cy
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 

	105
	Interdynamic 
	ID-8C nr 132
	J/IV 41-1-23
	2000
	12 m-cy
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 

	106
	Jonofor 
	S15-P nr 930032
	T/IV 41-34-1
	1993
	12 m-cy
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 

	107
	Jonofor 
	S6-D nr 930020
	T/IV 41-34-2
	1993
	12 m-cy
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 

	108
	Kaseta okulistyczna 
	 
	 
	 
	12 m-cy
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 

	109
	Kaseta szkieł próbnych KO - 2 nr 391
	 
	J/IV 42-42-4
	1974
	12 m-cy
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 

	110
	Kaseta szkieł próbnych KO-2 nr 119/72
	 
	J/IV 42-43-2
	1972
	12 m-cy
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 

	111
	Kolposkop KLP21 nr 01332
	 
	J/IV 42-9-3
	 
	12 m-cy
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 

	112
	Kolumna anestezjologiczna KZ-01.1 nr 1105/0057
	 
	 
	2005
	12 m-cy
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 

	113
	Kolumna anestezjologiczna KZ-01.1 nr 1105/0058
	 
	 
	2005
	12 m-cy
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 

	114
	Kolumna anestezjologiczna KZ-01.1 nr 1105/0059
	 
	 
	2005
	12 m-cy
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 

	115
	Kolumna anestezjologiczna KZ-01.1 nr 1105/0060
	 
	 
	2005
	12 m-cy
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 

	116
	Koncentrator tlenu
	515 KS nr  26284KS
	T/IV 42-164-5
	2001
	12 m-cy
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 

	117
	Koncentrator tlenu 
	OXYMAT 3 nr 24020
	T/IV-42-164-6
	2002
	12 m-cy
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 

	118
	Koncentrator tlenu 
	OXYMAT 3 nr 16751 
	 
	2001
	12 m-cy
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 

	119
	Koncentrator tlenu Oxy6000 nr 1608123227
	 
	J/IV 42-164-7
	2008
	12 m-cy
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 

	120
	Koncentrator tlenu PlatinumS IRC5LX02AWQ 08GS2460028
	 
	J/IV 42-164-8
	2008
	12 m-cy
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 

	121
	Kriopol 
	R26 nr 73/03/96
	IV 41-47-1
	1996
	12 m-cy
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 

	122
	Kriopol KRIOPOL R                 nr 036/06/08
	 
	T/IV 41-47-3
	2008
	12 m-cy
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 

	123
	Krzyż Madoxa 
	 
	 
	 
	12 m-cy
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 

	124
	Kuchnia parafinowa
	TEP8 nr 577
	T/IV 41-5-5
	1985
	12 m-cy
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 

	125
	Laktator Lactina Plus              nr 363782
	 
	 
	 
	12 m-cy
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 

	126
	Laktator Lactina Plus              nr 889203
	 
	 
	 
	12 m-cy
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 

	127
	Lampa "Wilczka"
	 
	J/IIV 42-10-12
	 
	12 m-cy
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 

	128
	Lampa bezcieniowa
	B-200 nr 793481
	J/IV-42-91-61
	 
	12 m-cy
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 

	129
	Lampa bezcieniowa
	B-200 nr 792802
	J/IV-42-91-60
	 
	12 m-cy
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 

	130
	Lampa bezcieniowa B - 200   nr 7691927
	 
	J/IV 42-46-6
	1976
	12 m-cy
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 

	131
	Lampa bezcieniowa dwuogniskowa B 200              nr 793487
	 
	J/IV 42-91-23
	1979
	12 m-cy
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 

	132
	Lampa bezcieniowa dwuogniskowa B 200              nr 793764
	 
	J/IV 42-91-22
	1979
	12 m-cy
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 

	133
	Lampa bezcieniowa jednoogniskowa BH132
	 
	J/IV 42-48-100
	 
	12 m-cy
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 

	134
	Lampa Biztron 3006
	 
	PZOZ 42-170-6
	 
	12 m-cy
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 

	135
	Lampa do fototerapii 
	KLA 32
	J/IV42-130-4
	 
	12 m-cy
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 

	136
	Lampa do fototerapii 
	KLA 32 nr brak
	J/IV42-130-6
	 
	12 m-cy
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 

	137
	Lampa do fototerapii 
	KLA 32
	J/IV42-130-7
	 
	12 m-cy
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 

	138
	Lampa do fototerapii 
	PT533-ZE nr 0502670
	J/IV42-170-1
	 
	12 m-cy
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 

	139
	Lampa do fototerapii 
	LF - 1 nr 11/93
	T/IV42-130-8
	 
	12 m-cy
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 

	140
	Lampa do fototerapii MEDELA
	038 3016 nr 1128031
	J/IV42-170-3
	 
	12 m-cy
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 

	141
	Lampa do fototerapii MEDELA
	038 3016 nr 1128034
	J/IV42-170-5
	 
	12 m-cy
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 

	142
	Lampa do fototerapii MEDELA
	038 3016 nr 1128032
	J/IV42-170-4
	 
	12 m-cy
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 

	143
	Lampa do fototerapii Sunlamp Proffesional BS nr 08035
	 
	T/IV 41-71-1
	2008
	12 m-cy
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 

	144
	Lampa do leczenia światłem Biotron Compakt nr brak
	 
	 
	 
	12 m-cy
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 

	145
	Lampa do leczenia światłem Foto Vita VL10L nr 2001/01
	 
	J/IV 41-10-36
	2001
	12 m-cy
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 

	146
	Lampa do leczenia światłem Foto Vita VL10L nr 2002/01
	 
	J/IV 41-10-35
	2001
	12 m-cy
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 

	147
	Lampa Foto - Vita nr 4018 / 01
	 
	 
	2001
	12 m-cy
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 

	148
	Lampa naczołowa CLAR - N 
	 
	 
	 
	12 m-cy
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 

	149
	Lampa naczołowa ri - Clar
	 
	 
	 
	12 m-cy
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 

	150
	Lampa operacyjna FAM-LUKS
	LO-03.0 nr 0306/0075
	T/IV-42-205-17
	2006
	12 m-cy
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 

	151
	Lampa operacyjna FAM-LUKS
	LO-03.0 nr 1205/00052
	T/IV-42-205-15
	2006
	12 m-cy
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 

	152
	Lampa operacyjna FAM-LUKS
	LO-05.0 nr 1205/00036
	T/IV-42-205-14
	2006
	12 m-cy
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 

	153
	Lampa operacyjna FAM-LUKS 
	LO-05.0 nr 1205/00045
	T/IV-45-205-16
	2006
	12 m-cy
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 

	154
	Lampa operacyjna ML 501      nr ML501 05 00 99060
	 
	 
	 
	12 m-cy
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 

	155
	Lampa operacyjna sufitowa
	ML701 nr ML701N050099D474
	T/IV-42-205-7
	 
	12 m-cy
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 

	156
	Lampa operacyjna sufitowa
	ML701 nr ML701N050099D472
	T/IV-42-205-1
	 
	12 m-cy
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 

	157
	Lampa operacyjna sufitowa
	ML701 nr ML701N050099D473
	T/IV-42-205-2
	 
	12 m-cy
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 

	158
	Lampa operacyjna sufitowa
	ML701 nr ML701N050099D475
	T/IV-42-205-4
	 
	12 m-cy
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 

	159
	Lampa operacyjna sufitowa
	ML701 nr ML701N050099D476
	T/IV-42-205-5
	 
	12 m-cy
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 

	160
	Lampa operacyjna sufitowa
	ML701 nr ML701N050099D477
	T/IV-42-205-6
	 
	12 m-cy
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 

	161
	Lampa operacyjna sufitowa
	ML701 nr ML701N050099D478
	T/IV-42-205-3
	 
	12 m-cy
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 

	162
	Lampa operacyjna sufitowa
	ML701 nr ML701N050099D479
	T/IV-42-205-8
	 
	12 m-cy
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 

	163
	Lampa operacyjna sufitowa ML 701 N Nr 050099D480
	 
	T/IV 42-205-2
	1999
	12 m-cy
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 

	164
	Lampa operacyjna ścienna
	ML 501 nr ML501050099W598
	T/IV-42-205-10
	1999
	12 m-cy
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 

	165
	Lampa operacyjna ścienna
	ML501-050099W600
	T/IV-42-205-11
	 
	12 m-cy
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 

	166
	Lampa operacyjna ścienna
	ML501 nr ML501050099W599
	T/IV-42-205-9
	 
	12 m-cy
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 

	167
	Lampa Sollux LS(K) nr 24/2000
	 
	 
	2000
	12 m-cy
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 

	168
	Lampa Sollux LS(K) nr 39/1999
	 
	J/IV 41-37-3
	1999
	12 m-cy
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 

	169
	Lampa szczelinowa NS-1V      nr 50344
	 
	T/IV 42-175-2
	1998
	12 m-cy
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 

	170
	Lampa szczelinowa NS-1V      nr 50873
	 
	T/IV 42-175-3
	1998
	12 m-cy
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 

	171
	Lampa UV /Wooda/ nr 81189
	 
	 
	 
	12 m-cy
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 

	172
	Lampa zabiegowa
	 BHS - 175 nr 20050071
	 
	2005
	12 m-cy
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 

	173
	Lampa zabiegowa 
	LB01.03 nr 00083
	 
	2006
	12 m-cy
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 

	174
	Lampa zabiegowa B - 200        nr 792153
	 
	J/IV 42-91-8
	1979
	12 m-cy
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 

	175
	Lampa zabiegowa B - 200 nr 762043
	 
	J/IV 42-46-5
	 
	12 m-cy
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 

	176
	Lampa zabiegowa B- 200
	 
	J/IV 42-91-27
	 
	12 m-cy
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 

	177
	Lampa zabiegowa B- 200
	 
	J/IV 42-91-35
	 
	12 m-cy
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 

	178
	Lampa zabiegowa B 200        nr 791796
	 
	J/IV 42-91-46
	1979
	12 m-cy
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 

	179
	Lampa zabiegowa B 200        nr 793707
	 
	J/IV 42-91-26
	1979
	12 m-cy
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 

	180
	Lampa zabiegowa B 200        nr 793920
	 
	J/IV 42-91-25
	1979
	12 m-cy
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 

	181
	Lampa zabiegowa BH 132 
	 
	J/IV 42-91-51
	 
	12 m-cy
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 

	182
	Lampa zabiegowa BH132
	 
	J/IV 42-48-168
	 
	12 m-cy
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 

	183
	Lampa zabiegowa statywowa BH132 nr 9xxxx
	 
	 
	 
	12 m-cy
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 

	184
	Lampa zabiegowa statywowa BHS 175 nr 20050085
	 
	J/IV42-205-13
	2005
	12 m-cy
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 

	185
	Laser 
	CTL1106MX nr 154/MX/96
	T/IV 41-40-1
	1996
	12 m-cy
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 

	186
	Laser biostymulacyjny
	SN: 1434
	T/IV 41-10-3
	 
	12 m-cy
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 

	187
	Laser biostymulacyjny Rainbow Stimulator nr 08/6A105
	 
	T/IV 41-40-5
	2008
	12 m-cy
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 

	188
	Laser fotoagulacyjny 10960-0K70/System AC-230 nr 23465
	 
	T/IV 42-197-1
	1998
	12 m-cy
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 

	189
	Laser LP 1000 nr 06/1A255
	 
	T/IV41-197-2
	2006
	12 m-cy
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 

	190
	Laser terapeu. LBK-IR n 024
	 
	 
	 
	12 m-cy
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 

	191
	Laser z sondą skanującą
	SN:PM2-11/06/08
	 
	2008
	12 m-cy
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 

	192
	Listwy pryzmatyczne
	 
	 
	 
	12 m-cy
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 

	193
	Łaźnia wodna OSTA ST 1m   nr 2952
	 
	J/IV 43-21-24
	1991
	12 m-cy
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 

	194
	Magner Plus
	nr MP-11/04/08
	T/IV 41-31-7
	2008
	12 m-cy
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 

	195
	Magner Plus
	nr MP-12/04/08
	T/IV 41-31-8
	2008
	12 m-cy
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 

	196
	Magnetronic 
	MF-10 nr 170/93
	T/IV 41-31-3
	1993
	12 m-cy
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 

	197
	Magnetronic 
	MF-10 n r203/93
	T/IV 41-31-1
	1993
	12 m-cy
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 

	198
	Magnetronic 
	MF-10 nr 349/94
	-
	1994
	12 m-cy
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 

	199
	Magnetronic 
	MF-10 nr 351/94
	T/IV 41-31-1
	1994
	12 m-cy
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 

	200
	Magnoter D 56 A BL nr D56275
	 
	T/IV41-31-4
	2006
	12 m-cy
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 

	201
	Manometr do ssaków próżniowych
	 
	 
	 
	12 m-cy
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 

	202
	Manometr do ssaków próżniowych
	 
	 
	 
	12 m-cy
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 

	203
	Manometr do ssaków próżniowych
	 
	 
	 
	12 m-cy
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 

	204
	Manometr do ssaków próżniowych
	 
	 
	 
	12 m-cy
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 

	205
	Manometr do ssaków próżniowych
	 
	 
	 
	12 m-cy
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 

	206
	Manometr do tlenu
	 
	 
	 
	12 m-cy
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 

	207
	Manometr do tlenu
	 
	 
	 
	12 m-cy
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 

	208
	Manometr do tlenu
	 
	 
	 
	12 m-cy
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 

	209
	Manometr do tlenu
	 
	 
	 
	12 m-cy
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 

	210
	Mieszadło magnetyczne MS 11HS nr 458
	 
	 
	 
	12 m-cy
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 

	211
	Mieszadło rolkowe UMH-S     nr 30
	 
	 
	1996
	12 m-cy
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 

	212
	Mieszalnik masy borowinowej APS 120 nr 153894-1
	 
	 
	2001
	12 m-cy
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 

	213
	Mieszalnik parafango F 40      nr 0007-2008
	 
	 
	2008
	12 m-cy
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 

	214
	Mikroskop Nicon APHAPHOT-2 nr YS2-H250065
	 
	 
	1999
	12 m-cy
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 

	215
	Mikroskop nr 10894
	 
	 
	 
	12 m-cy
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 

	216
	Mikroskop nr 16334
	 
	 
	 
	12 m-cy
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 

	217
	Mikroskop nr 20189
	 
	 
	 
	12 m-cy
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 

	218
	Mikroskop Olympus CHK2-FG-S nr F 7K01251
	 
	J/IV 43-23-19
	 
	12 m-cy
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 

	219
	Mikroskop Olympus CHK2-FG-S nr F 7K01252
	 
	J/IV 43-23-20
	 
	12 m-cy
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 

	220
	Mikroskop optyczny Nikon Eclipse E-200 nr 943103
	 
	 
	 
	12 m-cy
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 

	221
	Offset Unweighing System 940-480 nr 0602285
	 
	T/IV41-58-1
	 
	12 m-cy
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 

	222
	Oftalmoskop BETA 200
	 
	 
	 
	12 m-cy
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 

	223
	Oftalmoskop BETA 200
	 
	J/IV 42-21-21
	 
	12 m-cy
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 

	224
	Oftalmoskop ZEISS nr 294397
	 
	J/IV 42-42-4
	 
	12 m-cy
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 

	225
	Ogrzewacz dla noworodków 
	ON-2 nr 261
	T/IV42-155-17
	 
	12 m-cy
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 

	226
	Ogrzewacz dla noworodków 
	T/PUMP TP 220 nr F39005
	T/IV48-31-1
	 
	12 m-cy
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 

	227
	Ogrzewacz dla noworodków 
	T/PUMP TP 220 nr F39033
	T/IV48-31-4
	 
	12 m-cy
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 

	228
	Ogrzewacz dla noworodków 
	T/PUMP TP 220 nr G39054
	T/IV48-31-2
	 
	12 m-cy
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 

	229
	Ogrzewacz dla noworodków ON-2 nr 262
	 
	T/IV42-155-15
	 
	12 m-cy
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 

	230
	Ogrzewacz dla noworodków ON-2 nr 263
	 
	T/IV42-155-11
	 
	12 m-cy
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 

	231
	Ogrzewacz dla noworodków ON-2 nr 266
	 
	T/IV42-155-9
	 
	12 m-cy
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 

	232
	Ogrzewacz dla noworodków ON-2 nr 267
	 
	T/IV42-155-16
	 
	12 m-cy
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 

	233
	Ogrzewacz dla noworodków T/PUMP TP 220 nr G29001
	 
	 
	 
	12 m-cy
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 

	234
	Ogrzewacz dla noworodków T/PUMP TP 220 nr G39014
	 
	 
	 
	12 m-cy
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 

	235
	Ogrzewacz dla noworodków T/PUMP TP 220 nr G39026
	 
	 
	 
	12 m-cy
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 

	236
	Ogrzewacz dla noworodków T/PUMP TP 472 nr G99021
	 
	 
	 
	12 m-cy
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 

	237
	Ogrzewacz dla noworodków T/PUMP TP 472 nr G99022
	 
	 
	 
	12 m-cy
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 

	238
	Ogrzewacz dla noworodków T/PUMP TP 472 nr G99023
	 
	 
	 
	12 m-cy
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 

	239
	Ogrzewacz dla noworodków T/PUMP TP 472 nr G99025
	 
	 
	 
	12 m-cy
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 

	240
	Ogrzewacz dla noworodków T/PUMP TP 472 nr G99026
	 
	 
	 
	12 m-cy
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 

	241
	Ogrzewacz dla noworodków T/PUMP TP 472 nr G99029
	 
	 
	 
	12 m-cy
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 

	242
	Ogrzewacz dla noworodków T/PUMP TP 472 nr G99030
	 
	 
	 
	12 m-cy
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 

	243
	Ogrzewacz dla noworodków T/PUMP TP 472 nr G99031
	 
	 
	 
	12 m-cy
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 

	244
	Otoskop
	 
	J/IV 42-53-26
	 
	12 m-cy
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 

	245
	Otoskop
	 
	J/IV 42-18-34
	 
	12 m-cy
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 

	246
	Otoskop penscope 
	 
	J/IN 42-183-7
	 
	12 m-cy
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 

	247
	Otoskop RISTER pen-scope
	 
	 
	 
	12 m-cy
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 

	248
	Otoskop Spirit nr 20081013-l01
	 
	 
	2008
	12 m-cy
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 

	249
	Pehametr CP-502 nr 078/06
	 
	 
	 
	12 m-cy
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 

	250
	Perymetr  polomierz kulisty nr 143993
	 
	T/IV 42-161-1
	 
	12 m-cy
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 

	251
	Perymetr komputerowy M 700 nr M925239
	 
	 
	2009
	12 m-cy
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 

	252
	Physiodyn
	DUO nr PD-8006403gb
	J/IV 41-1-22
	 
	12 m-cy
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 

	253
	Pikflometr Peak flow  meter
	 
	J/IV 42-178-2
	 
	12 m-cy
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 

	254
	Pikflometr Peak flow meter
	 
	J/IV 42-178-3
	 
	12 m-cy
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 

	255
	Pikflometr Peak flow monitor
	 
	J/IV 42-178-1
	 
	12 m-cy
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 

	256
	Piła oscylacyjna do cięcia gipsu GP104 nr 011073
	 
	 
	 
	12 m-cy
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 

	257
	Pionizator Molift Quick-Raaiser nr 04 20 02-101
	 
	 
	2005
	12 m-cy
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 

	258
	Pipeta elektroniczna SM         nr 08172
	 
	 
	 
	12 m-cy
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 

	259
	Platforma balansowa Libra SN nr 30392/2007
	 
	T/IV 41-68-1
	2007
	12 m-cy
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 

	260
	Podgrz. płynów infuz. ANIMEC AM-2S-5A nr 6330060
	 
	 
	2006
	12 m-cy
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 

	261
	Podgrz. płynów infuz. ANIMEC AM-2S-5A nr 6330061
	 
	 
	2006
	12 m-cy
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 

	262
	Pompa materaca p/odleż. 
	Sea Bird nr 001897
	 
	 
	12 m-cy
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 

	263
	Pompa materaca p/odleż. 
	GM3100 nr 23030 
	 
	2005
	12 m-cy
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 

	264
	Pompa materaca p/odleż. 
	Sea Bird SB 100 nr 002737 
	 
	 
	12 m-cy
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 

	265
	Pompa materaca p/odleż. 
	Flexi-Mat AM081001 nr 375570 
	 
	 
	12 m-cy
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 

	266
	Pompa materaca p/odleż. 
	GM3100 nr 95054 
	 
	2009
	12 m-cy
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 

	267
	Pompa materaca p/odleż. 
	GM3100 nr 95055
	 
	2009
	12 m-cy
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 

	268
	Pompa materaca p/odleż. 
	GM3100 nr 95056 
	 
	2009
	12 m-cy
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 

	269
	Pompa materaca p/odleż. 
	GM3100 nr 95059 
	 
	2009
	12 m-cy
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 

	270
	Pompa materaca p/odleż. 
	GM3100 nr 95060 
	 
	2009
	12 m-cy
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 

	271
	Pompa materaca p/odleż. 
	GM3100 nr 95317 
	 
	2009
	12 m-cy
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 

	272
	Pompa materaca p/odleż. 
	GM3100 nr 95318 
	 
	2009
	12 m-cy
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 

	273
	Pompa materaca p/odleż. 
	GM3100 nr 95320 
	 
	2009
	12 m-cy
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 

	274
	Pompa materaca p/odleż. 
	GM3100 nr 95321 
	 
	2009
	12 m-cy
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 

	275
	Pompa materaca p/odleż. 
	GM3100 nr 95444 
	 
	2009
	12 m-cy
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 

	276
	Pompa materaca p/odleż. 
	GM3100 nr 95445 
	 
	2009
	12 m-cy
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 

	277
	Pompa materaca p/odleż. 
	GM3100 nr 95319 
	 
	2009
	12 m-cy
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 

	278
	Pompa materaca p/odleż. 
	GM3100 nr 95316 
	 
	2009
	12 m-cy
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 

	279
	Pompa materaca p/odleż. 
	GM3100 nr 95057 
	 
	2009
	12 m-cy
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 

	280
	Pompa materaca p/odleż. 
	CQD-J-F  
	 
	2009
	12 m-cy
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 

	281
	Pompa materaca p/odleż. 
	CQD-J-F  
	 
	2009
	12 m-cy
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 

	282
	Pompa materaca p/odleż. 
	CQD-J-F  
	 
	2009
	12 m-cy
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 

	283
	Pompa materaca p/odleż. 
	CQD-J-F  
	 
	2009
	12 m-cy
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 

	284
	Pompa materaca p/odleż. 
	CQD-J-F  
	 
	2009
	12 m-cy
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 

	285
	Pompa materaca p/odleż. 
	CQD-J-F  
	 
	2009
	12 m-cy
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 

	286
	Pompa materaca p/odleż. 
	CQD-J-F  
	 
	2009
	12 m-cy
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 

	287
	Pompa materaca p/odleż. 
	CQD-J-F  
	 
	2009
	12 m-cy
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 

	288
	Pompa materaca p/odleż. 
	CQD-J-F  
	 
	2009
	12 m-cy
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 

	289
	Pompa materaca p/odleż. 
	CQD-J-F  
	 
	2009
	12 m-cy
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 

	290
	Pompa materaca p/odleż. 
	CQD-J-F  
	 
	2009
	12 m-cy
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 

	291
	Pompa materaca p/odleż. 
	CQD-J-F  
	 
	2009
	12 m-cy
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 

	292
	Pompa materaca p/odleż. 
	CQD-J-F  
	 
	2009
	12 m-cy
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 

	293
	Pompa materaca p/odleż. 
	CQD-J-F  
	 
	2009
	12 m-cy
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 

	294
	Pompa materaca p/odleż. P.22lux nr C 060702018
	 
	 
	2006
	12 m-cy
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 

	295
	Pompa materaca p/odleż. P.22lux nr C 060802127
	 
	 
	2006
	12 m-cy
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 

	296
	Pompa materaca p/odleż.-zm. Alpaha Trancell  nr 400318
	 
	 
	2001
	12 m-cy
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 

	297
	Pompa materaca p/odleż.-zm. Alpaha Trancell nr 100719
	 
	 
	2001
	12 m-cy
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 

	298
	Pompa materaca p/odleż.-zm. Alpaha Trancell nr 100734
	 
	 
	2001
	12 m-cy
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 

	299
	Pompa materaca p/odleż.-zm. Alpaha Trancell nr 400329
	 
	 
	2001
	12 m-cy
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 

	300
	Pompa materaca p/odleż.-zm. GM 3100 nr 23020
	 
	 
	2005
	12 m-cy
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 

	301
	Pompa materaca p/odleż.-zm. Maxheatlth nr 0074065
	 
	 
	 
	12 m-cy
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 

	302
	Pompa materaca p/odleż.-zm. Maxheatlth nr 0074068
	 
	 
	 
	12 m-cy
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 

	303
	Pompa materaca p/odleż.-zm. Maxheatlth nr 0074070
	 
	 
	 
	12 m-cy
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 


	304
	Pompa materaca p/odleż.-zm. Maxheatlth nr 0074116
	 
	 
	 
	12 m-cy
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 

	305
	Pompa materaca p/odleż.-zm. Maxheatlth nr 0074123
	 
	 
	 
	12 m-cy
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 

	306
	Pompa materaca p/odleżyn.
	AERA He-7740 nr 195868
	 
	 
	12 m-cy
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 

	307
	Pompa materaca p/odleżyn.
	AERA HE-7700 nr 0074069
	 
	 
	12 m-cy
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 

	308
	Pompa materaca p/odleżyn.
	Ap-205000 nr P0203-05161
	 
	2002
	12 m-cy
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 

	309
	Pompa materaca p/odleżyn.
	Ap-205000 nr P0203-05280
	 
	2002
	12 m-cy
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 

	310
	Pompa materaca p/odleżyn.
	SEA-BIRD/SB-100 nr 001900
	 
	 
	12 m-cy
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 

	311
	Pompa materaca p/odleżyn.
	Ap-203000 nr P0405-19684
	 
	2004
	12 m-cy
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 

	312
	Pompa materaca p/odleżyn.
	SB-100 nr 00-1896
	 
	 
	12 m-cy
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 

	313
	Pompa materaca p/odleżyn.
	GM 3100 IE nr 29652
	 
	 
	12 m-cy
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 

	314
	Pompa materaca p/odleżynowego AP-205000   nr P0803-03868
	 
	 
	2008
	12 m-cy
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 

	315
	Projektor lekarski B - 132
	 
	J/IV 42-4888
	 
	12 m-cy
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 

	316
	Pulsatronic 
	ST5D nr 387/96
	T/IV 41-42-2
	1996
	12 m-cy
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 

	317
	Pulsatronic  
	ST5D nr 374/96
	T/IV 41-42-1
	1996
	12 m-cy
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 

	318
	Pulsatronik ST - 6D nr 320
	 
	T/IV41-42-3
	2003
	12 m-cy
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 

	319
	Pupilometr
	 
	 
	 
	12 m-cy
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 

	320
	Reduktor do tlenu
	 
	 
	 
	12 m-cy
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 

	321
	Reduktor na butlę A22            nr 77709
	 
	 
	 
	12 m-cy
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 

	322
	Reduktor na butlę A36            nr 60062
	 
	 
	 
	12 m-cy
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 

	323
	Reduktor na butlę z tlenem A22 nr 75893
	 
	 
	1983
	12 m-cy
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 

	324
	Reduktor tlenu z nawilżaczem PRL TH2 nr 4735 81
	 
	 
	1981
	12 m-cy
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 

	325
	Rektoskop +Źródło światła BOB-OM nr 0060103
	 
	T/IV 42-210-2
	2003
	12 m-cy
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 

	326
	Rektoskop bob-om nr 0170102
	 
	T/IV 42-210-1
	 
	12 m-cy
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 

	327
	Rower eliptyczny Orbitrek VITO XLS NR 07861-800
	 
	J/IV 41-22-23
	 
	12 m-cy
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 

	328
	Rower magnetyczny PEC 4688
	 
	J/IV 41-22-22
	2007
	12 m-cy
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 

	329
	Rower Power Bike SPC-4000
	Nr TM4000Z01125
	T/IV41-22-21
	 
	12 m-cy
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 

	330
	Rower treningowy PROACTION nr  471736
	 
	J/IV 42-134-16
	 
	12 m-cy
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 

	331
	Rower treningowy PROACTION nr 471735
	 
	J/IV 42-134-15
	 
	12 m-cy
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 

	332
	Rzutnik optotypów Progress 2037/Infrared nr 95120137
	 
	T/IV 31-8-11
	 
	12 m-cy
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 

	333
	Skaner 
	CTE1202 nr 31/02S/96
	T/IV 41-41-1
	1996
	12 m-cy
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 

	334
	Skiaskop ZEISS 
	 
	J/IV 42-21-13
	 
	12 m-cy
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 

	335
	Solux 
	LSC nr 134
	 
	1994
	12 m-cy
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 

	336
	Solux 
	LSC nr 256
	 
	 
	12 m-cy
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 

	337
	Solux 
	LSK nr 275
	T/IV 41-37-1
	1993
	12 m-cy
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 

	338
	Solux  
	LS(K) nr 143
	 
	1994
	12 m-cy
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 

	339
	Solux - lumina
	nr SL-16/01/08
	T/IV 41-10-41
	2008
	12 m-cy
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 

	340
	Solux - lumina
	nr  SL-23/05/08
	T/IV 41-10-42
	2008
	12 m-cy
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 

	341
	Sonicator 
	730 nr 13XU2695
	 
	 
	12 m-cy
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 

	342
	Sonikator 740 nr 86XUB346
	 
	T/IV41-54-2
	2006
	12 m-cy
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 

	343
	Sonomatic 
	SX3A nr 3026
	J/IV 41-2-19
	1988
	12 m-cy
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 

	344
	Sonomatic 
	SX3A nr 3027
	J/IV 41-2-20
	1988
	12 m-cy
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 

	345
	Sonomatic SX 3A nr 3329
	 
	J/IV 41-26-4
	1993
	12 m-cy
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 

	346
	Spirometr 2001 nr 53449/2005
	 
	T/IV 42-160-5
	2005
	12 m-cy
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 

	347
	Ssak elektryczny
	 
	 
	 
	12 m-cy
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 

	348
	Ssak elektryczny
	New Askir 20 nr  2304
	 
	 
	12 m-cy
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 

	349
	Ssak elektryczny 
	SO -2M nr brak
	J/IV 42-60-44
	1997
	12 m-cy
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 

	350
	Ssak elektryczny 
	SO -2M nr 3640/99
	J/IV 42-60-77
	1999
	12 m-cy
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 

	351
	Ssak elektryczny 
	MEVACS M 20 nr 1400402
	J/IV-42-67-82
	 
	12 m-cy
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 

	352
	Ssak elektryczny 
	New Askir 20 nr 1458
	J/IV-42-67-83
	1996
	12 m-cy
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 

	353
	Ssak elektryczny 
	Askir 20 nr 4747
	 
	1996
	12 m-cy
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 

	354
	Ssak elektryczny 
	WAN - M2 nr 1286
	J/IV-42-67-32
	1987
	12 m-cy
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 

	355
	Ssak elektryczny 
	SSCOR nr AE00450
	J/IV-42-223-2
	2008
	12 m-cy
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 

	356
	Ssak elektryczny F - 36
	 
	J/IV 42-67-88
	 
	12 m-cy
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 

	357
	Ssak elektryczny HOSPIVAC 400 nr 2295
	 
	 
	 
	12 m-cy
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 

	358
	Ssak elektryczny NEW ASKIR 20 nr 8446
	 
	J/IV 42-67-90
	2009
	12 m-cy
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 

	359
	Ssak elektryczny New Askir 20 nr 8469
	 
	 
	 
	12 m-cy
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 

	360
	Ssak elektryczny NEW ASKIR 20 nr 9133
	 
	J/IV 42-67-89
	2009
	12 m-cy
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 

	361
	Ssak elektryczny New Askir 30 nr 19757
	 
	I/IV42-67-87
	2009
	12 m-cy
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 

	362
	Ssak elektryczny New Askir 30 nr 4327
	 
	 
	2006
	12 m-cy
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 

	363
	Ssak elektryczny SO - 2M  
	 
	J/IV-43-63-62
	 
	12 m-cy
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 

	364
	Ssak elektryczny SO - 2M      nr 2819
	 
	J/IV 42-60-28
	1996
	12 m-cy
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 

	365
	Ssak elektryczny SO - 2M nr 
	 
	J/IV-42-60-23
	 
	12 m-cy
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 

	366
	Ssak elektryczny SO 2
	 
	J/IV 42-67-85
	 
	12 m-cy
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 

	367
	Ssak elektryczny SO 2
	 
	J/IV 42-67-86
	 
	12 m-cy
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 

	368
	Ssak G 12 nr 26129
	 
	J/IV 42-38-37
	 
	12 m-cy
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 

	369
	Stepper magnetyczny PMS-3588 nr WF3588Z15886
	 
	J/IV 41-22-25
	 
	12 m-cy
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 

	370
	Stół operacyjno - zabiegowy Sz-01.0 nr 00680
	 
	 
	2006
	12 m-cy
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 

	371
	Stół operacyjny  SU - 02         nr 00821/05
	 
	00821/05
	2006
	12 m-cy
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 

	372
	Stół operacyjny  SU - 04        nr 00271/05
	 
	00271/05
	2006
	12 m-cy
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 

	373
	Stół operacyjny elektryczny    nr 0707
	 
	J/IV 48-51-14
	 
	12 m-cy
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 

	374
	Stół operacyjny hydrauliczny    nr 0802
	 
	J/IV 48-51-13
	 
	12 m-cy
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 

	375
	Stół operacyjny nr 091002-69173
	 
	 
	 
	12 m-cy
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 

	376
	Stół zabiegowy SZ - 02 nr 0308/00397
	 
	PZOZ I/IV 48-51-22
	 
	12 m-cy
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 

	377
	Stymat 
	S110
	T/IV 41-3-6
	 
	12 m-cy
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 

	378
	Stymat 
	S120 nr 940017
	T/IV 41-1-16
	1994
	12 m-cy
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 

	379
	Stymat 
	S120 nr 970021
	T/IV 41-1-20
	1997
	12 m-cy
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 

	380
	Stymat 
	Sl210 nr 870129
	T/IV41-1-10
	1987
	12 m-cy
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 

	381
	Stymat 
	S2l10 nr 950014
	T/IV41-1-17
	1995
	12 m-cy
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 

	382
	Stymat 
	S210 nr 950030
	T/IV41-1-18
	1995
	12 m-cy
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 

	383
	Stymat 
	S300 nr 880119
	T/IV41-1-13
	1988
	12 m-cy
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 

	384
	Stymat 
	S300 nr 890261
	T/IV41-1-15
	1989
	12 m-cy
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 

	385
	Stymat 
	S300 nr 960016
	T/IV41-1-19
	1996
	12 m-cy
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 

	386
	Stymulator nerwowo mięśniowy Sts-Stim 226 nr 112XW863
	 
	T/IV41-59-2
	2003
	12 m-cy
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 

	387
	Stymulator nerwowo mięśniowy Sts-Stim 226 nr 95XMW984
	 
	T/IV41-59-1
	2005
	12 m-cy
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 

	388
	Sumator Hematologiczny HEXAN  SH-30 nr 268
	 
	IV 43-19-83
	1991
	12 m-cy
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 

	389
	Sumator Hematologiczny HEXAN SH-30 nr 204
	 
	IV 43-19-82
	1991
	12 m-cy
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 

	390
	Suszarka Sp 65 nr 0856
	WAMED SP-125G nr fabrycznego brak
	T/IV 46-1-53
	 
	12 m-cy
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 

	391
	Synoptofor 4221/100 nr 979                
	 
	T/IV 42-181-1
	 
	12 m-cy
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 

	392
	Synoptofor YZ 2 3B                nr 561003240908
	 
	 
	2009
	12 m-cy
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 

	393
	System higieny PRIMO - wanna AP32201EU1010        nr 811002581
	 
	T/IV41-32-9
	2008
	12 m-cy
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 

	394
	Szyna do ćwiczeń biernych kończyny dolnej Fisiotek 2000E            nr 02948
	 
	J/IV 41-57-9
	2008
	12 m-cy
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 

	395
	Szyna do ćwiczeń biernych kończyny dolnej Fisiotek 2000E            nr 02948
	 
	J/IV 41-57-9
	2008
	12 m-cy
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 

	396
	Szyna do ćwiczeń biernych SPECTRA nr 12948
	 
	T/IV41-57-11
	2008
	12 m-cy
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 

	397
	Szyna do ćwiczeń kończyny dolnej FISITEK 2000E            nr 02949
	 
	T/IV41-57-10
	2008
	12 m-cy
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 

	398
	Szyna do ćwiczeń kończyny dolnej FISITEK 2000LT          nr 00151
	 
	T/IV41-57-4
	2006
	12 m-cy
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 

	399
	Szyna do ćwiczeń kończyny dolnej FISITEK 2000TS          nr 01958
	 
	T/IV41-57-2
	2006
	12 m-cy
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 

	400
	Szyna do ćwiczeń kończyny dolnej FISITEK 2000TS          nr 01963
	 
	T/IV41-57-3
	2006
	12 m-cy
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 

	401
	Szyna do ćwiczeń stawu barkowego Fisiotek LT            nr 00211
	 
	J/IV 41-57-8
	2008
	12 m-cy
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 

	402
	Tablice Snellena podświetlane elektrycznie TO 5 
	 
	J/IV 42-117-20
	 
	12 m-cy
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 

	403
	Tablice Snellena podświetlane elektrycznie TO 5 
	 
	 
	 
	12 m-cy
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 

	404
	Tablice Snellena podświetlane elektrycznie TO 5 nr 145/89
	 
	 
	1989
	12 m-cy
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 

	405
	Tablice Snellena podświetlane elektrycznie TO 5 nr 90/85
	 
	-
	 
	12 m-cy
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 

	406
	Terapuls
	GS 200 nr 880128
	T/IV 41-28-1
	1988
	12 m-cy
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 

	407
	Terapuls 
	GS 220 nr 980005
	T/IV 41-28-3
	1989
	12 m-cy
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 

	408
	Terapuls GS 200 
	nr 890096
	T/IV 41-28-2
	1989
	12 m-cy
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 

	409
	Termometr elektroniczny      MT 1622
	 
	 
	 
	12 m-cy
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 

	410
	Termometr elektroniczny      MT 1622
	 
	 
	 
	12 m-cy
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 

	411
	Termometr elektroniczny      MT 1622
	 
	 
	 
	12 m-cy
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 

	412
	Termometr elektroniczny      MT 1622
	 
	 
	 
	12 m-cy
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 

	413
	Termometr elektroniczny      MT 1622
	 
	 
	 
	12 m-cy
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 

	414
	Termometr na podczerwień 
	 
	 
	 
	12 m-cy
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 

	415
	Termometr na podczerwień 
	 
	 
	 
	12 m-cy
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 

	416
	Tomograf kohorentny RTVue/RT 1000 FD nr 11494
	 
	 
	2009
	12 m-cy
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 

	417
	Tonometr Schioetz`a nr 0811
	 
	J/IV 42-99-8
	 
	12 m-cy
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 

	418
	Tonometr Schioetz`a nr 0921
	 
	J/IV 42-99-6
	 
	12 m-cy
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 

	419
	Tonometr Schioetz`a nr 5958
	 
	 
	 
	12 m-cy
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 

	420
	Tonometr Schioetz`a nr 7958
	 
	 
	 
	12 m-cy
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 

	421
	Tonometr Schioetz`a nr 8914
	 
	 
	 
	12 m-cy
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 

	422
	Tonometr Schioetz`a nr 8934
	 
	J/IV 42-99-3
	 
	12 m-cy
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 

	423
	Tympanometr ZODIAC 901     nr 63573
	 
	T/IV 42-29-4
	1996
	12 m-cy
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 

	424
	Ultraton 
	D200 nr 860147
	J/IV 41-2-18
	1986
	12 m-cy
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 

	425
	Ultraton 
	D200 nr 940088
	J/IV 41-2-22
	1994
	12 m-cy
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 

	426
	Ultraton D200 nr 9000809
	 
	T/IV41-261
	1990
	12 m-cy
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 

	427
	Uroflowmetr Delphiss IP
	 
	 
	 
	12 m-cy
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 

	428
	Urządzenie do trakcji kręgosłupa szyjnego Saunders Cervical Hometrac Daluxe       nr 19689
	 
	J/IV 41-55-1
	2003
	12 m-cy
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 

	429
	Viofor 
	JPS nr DA 061186
	T/IV 41-52-1
	2000
	12 m-cy
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 

	430
	Waga dla noworodków
	WE 20 nr 12099007
	J/IV42-28-160
	 
	12 m-cy
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 

	431
	Waga dla noworodków
	WE 20 nr brak
	J/IV42-28-154
	 
	12 m-cy
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 

	432
	Waga dla noworodków 
	WE 20 nr 12099009
	J/IV42-28-158
	 
	12 m-cy
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 

	433
	Waga dla noworodków 
	WE 20 nr 12099010
	J/IV42-28-156
	 
	12 m-cy
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 

	434
	Waga dla noworodków 
	WE 20 nr 12099011
	J/IV42-28-155
	 
	12 m-cy
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 

	435
	Waga dla noworodków 
	WE 20 nr 12099012
	J/IV42-28-157
	 
	12 m-cy
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 

	436
	Waga dla noworodków 
	WE 20 nr 12099013
	J/IV42-28-159
	 
	12 m-cy
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 

	437
	Waga dla noworodków 
	WE 20 nr 12099022
	J/IV42-28-162
	 
	12 m-cy
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 

	438
	Waga dla noworodków 
	WE 20 nr 12099021
	J/IV42-28-161
	 
	12 m-cy
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 

	439
	Waga dziesiętna 
	Prod: Wytwórnia Wag Lublin           Rok produkcji 1948                      Nr: 6768
	J/IV 95-26-6
	 
	12 m-cy
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 

	440
	Waga elektroniczna 
	Prod: Spóldzielnia Pracy Artukułów Technicznych i Metalowych Poznań 
	J/IV 43-1-58
	 
	12 m-cy
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 

	441
	Waga elektroniczna nr 40
	Prod: RAD WAG Typ: WPS 210/C/2
	 
	 
	12 m-cy
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 

	442
	Waga elektroniczna WE 150M nr 1299019
	 
	 
	 
	12 m-cy
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 

	443
	Waga elektroniczna WNT - 15 nr 1725
	 
	J/IV 42-86-150
	 
	12 m-cy
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 

	444
	Waga elektroniczna WNT - 15 nr 3687
	 
	J/IV 42-86-151
	 
	12 m-cy
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 

	445
	Waga elektryczna WPT 15D
	 
	J/IV 42-28-143
	 
	12 m-cy
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 

	446
	Waga elektryczna WTN 15      nr 598/97
	 
	J/IV 42-28-147
	1997
	12 m-cy
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 

	447
	Waga laboratoryjna (szalkowa)
	Prod: Spóldzielnia Pracy Artukułów Technicznych i Metalowych Poznań 
	J/IV 43-1-6
	 
	12 m-cy
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 

	448
	Waga lekarska nr 08020
	 
	J/IV 42-27-152
	1973
	12 m-cy
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 

	449
	Waga lekarska WB - 150       nr 6433
	 
	J/IV 42-27-139
	1990
	12 m-cy
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 

	450
	Waga lekarska WL - 150        nr 28559
	 
	J/IV 42-27-87
	1960
	12 m-cy
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 

	451
	Waga lekarska WL 150           nr 39899
	 
	J/IV -42-27-38
	 
	12 m-cy
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 

	452
	Waga lekarska WL 150           nr 39899
	 
	J/IV 42-27-35
	 
	12 m-cy
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 

	453
	Waga lekarska WPT 60/150W nr N23729208/2008
	 
	J/IV 42-27-174
	2008
	12 m-cy
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 

	454
	Waga mechaniczna  nr 8555
	 
	J/IV 42-27-97
	1981
	12 m-cy
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 

	455
	Waga mechaniczna wb150     nr 8959
	 
	J/IV 42-27-102
	1981
	12 m-cy
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 

	456
	Waga niemowlęca Babyform  nr 07/2008
	 
	 
	2008
	12 m-cy
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 

	457
	Waga niemowlęca X - 112 NR 228/83
	 
	J/IV 42-28-92
	1983
	12 m-cy
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 

	458
	Waga niemowlęca X-112        nr 158407/2008
	 
	 
	1979
	12 m-cy
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 

	459
	Waga osobowa 
	 
	J/IV 42-27-174
	 
	12 m-cy
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 

	460
	Waga osobowa TP 150/1       nr 3930
	 
	J/IV 42-27-170
	2006
	12 m-cy
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 

	461
	Waga osobowa TP 150/1       nr 5501
	 
	 
	2009
	12 m-cy
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 

	462
	Waga osobowa TP 150/1       nr 5534
	 
	 
	2006
	12 m-cy
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 

	463
	Waga osobowa WB 150          nr 2649/88
	 
	J/IV 42-27-149
	1988
	12 m-cy
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 

	464
	Waga osobowa WE-150 M     nr 1299015
	 
	T/IV-42-27-155
	 
	12 m-cy
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 

	465
	Waga osobowa WE-150 M     nr 1299017
	 
	T/IV-42-27-168
	 
	12 m-cy
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 

	466
	Waga osobowa WE-150 M     nr 1299018
	 
	T/IV-42-27-165
	 
	12 m-cy
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 

	467
	Waga osobowa WL 150          nr 3803/66
	 
	J/IV 42-30-4
	1966
	12 m-cy
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 

	468
	Waga osobowa WPT 150.0C nr 76516
	 
	J/IV 42-86-169
	 
	12 m-cy
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 

	469
	Waga szalkowa 
	Prod: Olsztyn MSI
	J/IV 95-27-7
	 
	12 m-cy
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 

	470
	Waga szalkowa 
	Prod: Olsztyn MSI
	J/IV 95-27-11
	 
	12 m-cy
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 

	471
	Wanna Aquadelicja  V
	 
	T/IV 41- 32-7
	2007
	12 m-cy
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 

	472
	Wanna Aquamanus
	nr  309/08
	 
	2008
	12 m-cy
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 

	473
	Wanna Aquapedis  I 
	nr  308/08
	 
	2008
	12 m-cy
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 

	474
	Wanna z regulacją wysokości System 23
	 
	IV 41-32-5
	 
	12 m-cy
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 

	475
	Wirówka 
	MPW 223 nr 589/94
	 
	1994
	12 m-cy
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 

	476
	Wirówka 
	MPW 223 nr brak
	 
	 
	12 m-cy
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 

	477
	Wirówka 
	MPW 223 E nr 10223E013101
	T/IV 43-43-35
	2001
	12 m-cy
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 

	478
	Wirówka 
	MPW 250 nr 104/2000
	T/IV 43-43-33
	2000
	12 m-cy
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 

	479
	Wirówka 
	MPW 250 nr 103
	T/IV 43-43-34
	2000
	12 m-cy
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 

	480
	Wirówka 
	MPW 300 nr 2550/89
	J/IV 43-43-12
	1986
	12 m-cy
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 

	481
	Wirówka Jjohson&Jonhson     nr 01-BV-7391 
	 
	 
	 
	12 m-cy
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 

	482
	Wirówka Labofuge 200           nr 40641170
	 
	 
	 
	12 m-cy
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 

	483
	Wirówka laboratoryjna MPW-221 nr 579
	 
	J/iv 43-43-25
	1994
	12 m-cy
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 

	484
	Wirówka Megafluge
	 
	162037
	 
	12 m-cy
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 

	485
	Wirówka MPW 223 mikro
	 
	2550
	 
	12 m-cy
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 

	486
	Wirówka MPW 223 nr 980
	 
	J/IV 43-43-32
	1998
	12 m-cy
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 

	487
	Wizuskop VISUSKOP 2000
	 
	J/IV 42-184-1
	 
	12 m-cy
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 

	488
	Wytrząsarka JWE nr 120/99
	 
	T/IV 43-73-1
	1999
	12 m-cy
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 

	489
	Wytrząsarka W-972 nr 43-73-2
	 
	 
	 
	12 m-cy
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 

	490
	Wywoływarka Compact 45
	 
	747
	 
	12 m-cy
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 

	491
	Wywoływarka Compact 45
	 
	226R
	 
	12 m-cy
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 

	492
	Wywoływarka compakt 45 eco
	 
	773
	 
	12 m-cy
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 

	493
	Wywoływarka H-Dent TR
	 
	159/5/98
	 
	12 m-cy
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 

	494
	Wywoływarka OPTIMAX
	 
	bez numeru
	 
	12 m-cy
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 

	495
	York 3000 Mag Trainer            nr 8502/180900
	 
	J/IV 41-22-18
	 
	12 m-cy
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 

	496
	York pacer 2750                     nr 5091/260301
	 
	J/IV 41-48-1
	 
	12 m-cy
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 

	497
	Zegar dźwiękowy RMK-2        nr 1/86
	 
	J/IV 42-79-68
	1986
	12 m-cy
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 

	498
	Zegar dźwiękowy zl-02 nr 859
	 
	IV 42-79-119
	 
	12 m-cy
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 

	499
	Koszt stały materiałów zużytych do naprawy
	20 000,00
	23
	24 600,00

	Razem: suma poz.1-499
	 
	xxxxxxxx
	 


Formularz cenowy dla Pakietu Nr 3.2 otrzymuje następujące brzmienie:

	PZOZ/DZP/382/73PN/12
	
	
	
	
	
	Załącznik Nr 3.2 do SIWZ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Nazwa i adres Wykonawcy …..........................................................................................................................................................................................

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	FORMULARZ CENOWY - pakiet nr 2

	Urządzenia proste stomatologia

	Lp.
	NAZWA URZĄDZENIA
	Interwał czasowy przeglądów
	Ilość zamawiana przeglądów
	cena netto 1 przeglądu
	Ilość zamawiana roboczogodzin dodatkowych
	cena netto za 1r/h
	Wartość netto w PLN
	stawka podatku VAT %
	Wartość brutto w PLN

	1
	2
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	 
	11=(7*8)+(9*10)
	 
	13=11+12

	1
	Fotel stomatologiczny Beskid-1 nr 0037
	6 m-cy
	4
	 
	2
	 
	 
	 
	 

	2
	Fotel stomatologiczny Beskid-1 nr 1731
	6 m-cy
	4
	 
	2
	 
	 
	 
	 

	3
	Fotel stomatologiczny Beskidy - 2 nr 0998/00039
	6 m-cy
	4
	 
	2
	 
	 
	 
	 

	4
	Fotel stomatologiczny Beskidy - 2 nr 1098/00041
	6 m-cy
	4
	 
	2
	 
	 
	 
	 

	5
	Fotel stomatologiczny Beskidy - 2 nr 1313
	6 m-cy
	4
	 
	2
	 
	 
	 
	 

	6
	Fotel stomatologiczny Beskidy - 2 nr 1784
	6 m-cy
	4
	 
	2
	 
	 
	 
	 

	7
	Fotel stomatologiczny Beskidy - 2 nr 2256
	6 m-cy
	4
	 
	2
	 
	 
	 
	 

	8
	Fotel stomatologiczny Beskidy - 2 nr 2258
	6 m-cy
	4
	 
	2
	 
	 
	 
	 

	9
	Fotel stomatologiczny Beskidy 1 nr 2788
	6 m-cy
	4
	 
	2
	 
	 
	 
	 

	10
	Fotel stomatologiczny Beskidy 2 nr 0498/00001
	6 m-cy
	4
	 
	2
	 
	 
	 
	 

	11
	Fotel stomatologiczny Beskidy 2 nr 0998/00040
	6 m-cy
	4
	 
	2
	 
	 
	 
	 

	12
	Fotel stomatologiczny Beskidy 2 nr 1338
	6 m-cy
	4
	 
	2
	 
	 
	 
	 

	13
	Fotel stomatologiczny Beskidy 2 nr 1339
	6 m-cy
	4
	 
	2
	 
	 
	 
	 

	14
	Fotel stomatologiczny Beskidy -2 nr 1783
	6 m-cy
	4
	 
	2
	 
	 
	 
	 

	15
	Fotel stomatologiczny Beskidy 2 nr 1786
	6 m-cy
	4
	 
	2
	 
	 
	 
	 

	16
	Fotel stomatologiczny Beskidy2 nr 1785
	6 m-cy
	4
	 
	2
	 
	 
	 
	 

	17
	Fotel stomatologiczny Beskidy-2 nr 2257
	6 m-cy
	4
	 
	2
	 
	 
	 
	 

	18
	Fotel stomatologiczny Dental MFG nr 98204
	6 m-cy
	4
	 
	2
	 
	 
	 
	 

	19
	Fotel stomatologiczny Dental MGF NC nr 12414HWY
	6 m-cy
	4
	 
	2
	 
	 
	 
	 

	20
	Fotel stomatologiczny FD - 02.17 nr 0208/00884
	6 m-cy
	4
	 
	2
	 
	 
	 
	 

	21
	Fotel stomatologiczny FD - 02.18 nr 0208/00883
	6 m-cy
	4
	 
	2
	 
	 
	 
	 

	22
	Fotel stomatologiczny PS - 150
	6 m-cy
	4
	 
	2
	 
	 
	 
	 

	23
	Fotel stomatologiczny WF - 10 nr 7012
	6 m-cy
	4
	 
	2
	 
	 
	 
	 

	24
	Fotel stomatologiczny WF-10B nr 1740
	6 m-cy
	4
	 
	2
	 
	 
	 
	 

	25
	Fotel stomatologiczny WF-10B nr 3127
	6 m-cy
	4
	 
	2
	 
	 
	 
	 

	26
	Mieszalnik  DMG - 410 nr 1899
	6 m-cy
	4
	 
	2
	 
	 
	 
	 

	27
	Mieszalnik  DMG - 410 nr 954
	6 m-cy
	4
	 
	2
	 
	 
	 
	 

	28
	Mieszalnik  DMG-410 nr 2011
	6 m-cy
	4
	 
	2
	 
	 
	 
	 

	29
	Mieszalnik  DMG-410 nr 89
	6 m-cy
	4
	 
	2
	 
	 
	 
	 

	30
	Mieszalnik amalgamatu DMG - 410 nr 07056
	6 m-cy
	4
	 
	2
	 
	 
	 
	 

	31
	Mieszalnik amalgamatu DMG - 410 nr 1071
	6 m-cy
	4
	 
	2
	 
	 
	 
	 

	32
	Mieszalnik amalgamatu DMG - 410 nr 1432
	6 m-cy
	4
	 
	2
	 
	 
	 
	 

	33
	Mieszalnik amalgamatu DMG - 410 nr 1898
	6 m-cy
	4
	 
	2
	 
	 
	 
	 

	34
	Mieszalnik amalgamatu DMG - 410 nr 2283
	6 m-cy
	4
	 
	2
	 
	 
	 
	 

	35
	Mieszalnik amalgamatu DMG - 410 nr 379
	6 m-cy
	4
	 
	2
	 
	 
	 
	 

	36
	Mieszalnik amalgamatu DMG - 410 nr 4132
	6 m-cy
	4
	 
	2
	 
	 
	 
	 

	37
	Mieszalnik amalgamatu DMG - 410 nr 5143
	6 m-cy
	4
	 
	2
	 
	 
	 
	 

	38
	Mieszalnik amalgamatu DMG - 410 nr 84
	6 m-cy
	4
	 
	2
	 
	 
	 
	 

	39
	Mieszalnik amalgamatu S - 10 nr 6857
	6 m-cy
	4
	 
	2
	 
	 
	 
	 

	40
	Mieszalnik Dental Mix
	6 m-cy
	4
	 
	2
	 
	 
	 
	 

	41
	Mieszalnik DMG - 410 nr 2182
	6 m-cy
	4
	 
	2
	 
	 
	 
	 

	42
	Mieszalnik DMG - 410 nr 2395
	6 m-cy
	4
	 
	2
	 
	 
	 
	 

	43
	Mieszalnik DMG - 410 nr 2438
	6 m-cy
	4
	 
	2
	 
	 
	 
	 

	44
	Mieszalnik DMG - 410 nr 3640
	6 m-cy
	4
	 
	2
	 
	 
	 
	 

	45
	Mieszalnik DMG - 410 nr 577
	6 m-cy
	4
	 
	2
	 
	 
	 
	 

	46
	Mieszalnik DMG - 410 nr 702
	6 m-cy
	4
	 
	2
	 
	 
	 
	 

	47
	Mieszalnik DMG - 410 nr 89
	6 m-cy
	4
	 
	2
	 
	 
	 
	 

	48
	Mikrosilnik Protetyczny NE-116 nr 5510735
	6 m-cy
	4
	 
	2
	 
	 
	 
	 

	49
	Mikrosilnik wolnostojący Marathon nr 14962
	6 m-cy
	4
	 
	2
	 
	 
	 
	 

	50
	Piezodent  D - 40 A nr 980091
	6 m-cy
	4
	 
	2
	 
	 
	 
	 

	51
	Skaler piezoelektryczny Mini Piezon AT - 24292
	6 m-cy
	4
	 
	2
	 
	 
	 
	 

	52
	Skaler piezoelektryczny Mini Piezon AT - 24293
	6 m-cy
	4
	 
	2
	 
	 
	 
	 

	53
	Skaler piezoelektryczny Mini Piezon AT - 24294 
	6 m-cy
	4
	 
	2
	 
	 
	 
	 

	54
	Skaler piezoelektryczny Mini Piezon AT - 24295
	6 m-cy
	4
	 
	2
	 
	 
	 
	 

	55
	Skaler piezoelektryczny Mini Piezon AT - 24296
	6 m-cy
	4
	 
	2
	 
	 
	 
	 

	56
	Skaler piezoelektryczny Mini Piezon AT - 24297
	6 m-cy
	4
	 
	2
	 
	 
	 
	 

	57
	Skaler piezoelektryczny Mini Piezon AT - 24298
	6 m-cy
	4
	 
	2
	 
	 
	 
	 

	58
	Skaler piezoelektryczny Mini Piezon AT - 24299
	6 m-cy
	4
	 
	2
	 
	 
	 
	 

	59
	Skaler piezoelektryczny Mini Piezon AT - 24300
	6 m-cy
	4
	 
	2
	 
	 
	 
	 

	60
	Skaler piezoelektryczny Mini Piezon AT - 24301
	6 m-cy
	4
	 
	2
	 
	 
	 
	 

	61
	Skaler piezoelektryczny Mini Piezon AT - 24302
	6 m-cy
	4
	 
	2
	 
	 
	 
	 

	62
	Skaler piezoelektryczny Mini Piezon AT - 24304
	6 m-cy
	4
	 
	2
	 
	 
	 
	 

	63
	Skaler piezoelektryczny Mini Piezon AT - 24305
	6 m-cy
	4
	 
	2
	 
	 
	 
	 

	64
	Skaler piezoelektryczny Mini Piezon AT - 24306
	6 m-cy
	4
	 
	2
	 
	 
	 
	 

	65
	Skaler piezoelektryczny Mini Piezon AT - 24307
	6 m-cy
	4
	 
	2
	 
	 
	 
	 

	66
	Skaler piezoelektryczny Mini Piezon AT - 24308
	6 m-cy
	4
	 
	2
	 
	 
	 
	 

	67
	Skaler piezoelektryczny Mini Piezon AT - 24309
	6 m-cy
	4
	 
	2
	 
	 
	 
	 

	68
	Skaler piezoelektryczny nr SEP - 13321
	6 m-cy
	4
	 
	2
	 
	 
	 
	 

	69
	Unistom G - 90 nr 119000054
	6 m-cy
	4
	 
	2
	 
	 
	 
	 

	70
	Unit stomatologiczny Ampko   nr 33080
	6 m-cy
	4
	 
	2
	 
	 
	 
	 

	71
	Unit stomatologiczny Ampko 3100 nr 33066
	6 m-cy
	4
	 
	2
	 
	 
	 
	 

	72
	Unit stomatologiczny Ampko 3100 nr 33219
	6 m-cy
	4
	 
	2
	 
	 
	 
	 

	73
	Unit stomatologiczny Ampko 3100 nr 33220
	6 m-cy
	4
	 
	2
	 
	 
	 
	 

	74
	Unit stomatologiczny Ampko 3100 nr 33999
	6 m-cy
	4
	 
	2
	 
	 
	 
	 

	75
	Unit stomatologiczny Ampko 3100 nr 552240
	6 m-cy
	4
	 
	2
	 
	 
	 
	 

	76
	Unit stomatologiczny Chiradent 652 nr EF 31837
	6 m-cy
	4
	 
	2
	 
	 
	 
	 

	77
	Unit stomatologiczny Chiradent 652 nr FF - 31833
	6 m-cy
	4
	 
	2
	 
	 
	 
	 

	78
	Unit stomatologiczny Chiradent 654 nr 10794
	6 m-cy
	4
	 
	2
	 
	 
	 
	 

	79
	Unit stomatologiczny Chiradent 654 nr 10816
	6 m-cy
	4
	 
	2
	 
	 
	 
	 

	80
	Unit stomatologiczny Chiradent 654 nr 28249
	6 m-cy
	4
	 
	2
	 
	 
	 
	 

	81
	Unit stomatologiczny Chiradent nr 3714
	6 m-cy
	4
	 
	2
	 
	 
	 
	 

	82
	Unit stomatologiczny Chiradent nr 3731
	6 m-cy
	4
	 
	2
	 
	 
	 
	 

	83
	Unit stomatologiczny Chiradent nr EF 31839
	6 m-cy
	4
	 
	2
	 
	 
	 
	 

	84
	Unit stomatologiczny Chiradent nr TB 24558
	6 m-cy
	4
	 
	2
	 
	 
	 
	 

	85
	Unit stomatologiczny Ergostar  90  Z nr PS - 150
	6 m-cy
	4
	 
	2
	 
	 
	 
	 

	86
	Unit stomatologiczny Praktik FF 625
	6 m-cy
	4
	 
	2
	 
	 
	 
	 

	87
	Unit stomatologiczny Praktik K nr CB - 1184
	6 m-cy
	4
	 
	2
	 
	 
	 
	 

	88
	Unit stomatologiczny Praktik K nr FF - 628
	6 m-cy
	4
	 
	2
	 
	 
	 
	 

	89
	Unit stomatologiczny Praktik K nr FF 6260
	6 m-cy
	4
	 
	2
	 
	 
	 
	 

	90
	Unit stomatologiczny Praktik K nr GG - 1177
	6 m-cy
	4
	 
	2
	 
	 
	 
	 

	91
	Unit stomatologiczny Praktik K nr GG - 1187
	6 m-cy
	4
	 
	2
	 
	 
	 
	 

	92
	Unit stomatologiczny Praktyk nr GG1166
	6 m-cy
	4
	 
	2
	 
	 
	 
	 

	93
	Unit stomatologiczny SU - 02.1 nr 0208/00527
	6 m-cy
	4
	 
	2
	 
	 
	 
	 

	94
	Unit stomatologiczny SU - 02.1nr 0208/00526
	6 m-cy
	4
	 
	2
	 
	 
	 
	 

	95
	Lampa polimeryzacyjna ASTORLIS - 150 nr 1233573
	12 m-cy
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 

	96
	Lampa polimeryzacyjna ASTORLIS - 7 nr 1547821
	12 m-cy
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 

	97
	Lampa polimeryzacyjna ASTORLIS - 7 nr 1547872
	12 m-cy
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 

	98
	Lampa polimeryzacyjna Astrolux  5 nr 023875
	12 m-cy
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 

	99
	Lampa polimeryzacyjna Astrolux 150 nr 023875
	12 m-cy
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 

	100
	Lampa polimeryzacyjna CROMA Lux 75 nr 7036-45084
	12 m-cy
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 

	101
	Lampa polimeryzacyjna CU - 100 nr 0991
	12 m-cy
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 

	102
	Lampa polimeryzacyjna CU-100 nr 123577
	12 m-cy
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 

	103
	Lampa polimeryzacyjna CU-100 nr 991
	12 m-cy
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 

	104
	Lampa polimeryzacyjna CU-200 nr EB - 00046
	12 m-cy
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 

	105
	Lampa polimeryzacyjna EVL - 022 nr 4069
	12 m-cy
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 

	106
	Lampa polimeryzacyjna Heliolux  DLX - 1 nr 0373657
	12 m-cy
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 

	107
	Lampa polimeryzacyjna LA - 500 nr 0508056
	12 m-cy
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 

	108
	Lampa polimeryzacyjna LA - 500 nr 0508059
	12 m-cy
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 

	109
	Lampa polimeryzacyjna LA - 500 nr 2 0508063
	12 m-cy
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 

	110
	Lampa polimeryzacyjna LED.B nr A - 80840064
	12 m-cy
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 

	111
	Lampa polimeryzacyjna LED.B nr A-80840067
	12 m-cy
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 

	112
	Lampa polimeryzacyjna LED.B nr A-80840102
	12 m-cy
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 

	113
	Lampa polimeryzacyjna LED.B nr A-80840112
	12 m-cy
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 

	114
	Lampa polimeryzacyjna LED.B nr A-80840331
	12 m-cy
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 

	115
	Lampa polimeryzacyjna Optilux 150 nr 123274
	12 m-cy
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 

	116
	Lampa polimeryzacyjna OPTIO Lux 150 nr 1228541
	12 m-cy
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 

	117
	Koszt stały materiałów zużytych do naprawy
	10 000,00
	23%
	12 300,00

	Razem: suma poz.1-117
	 
	xxxx
	 


Powyższe informacje należy traktować, jako integralną część SIWZ.

Treść niniejszego pisma dostępna jest na stronie internetowej Zamawiającego: www.szpitalplock.pl.
Wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz ze zmianą jej treści
z dnia 05 listopada 2012 roku

PZOZ/DZP/382/73PN/12

Zgodnie z art. 27 ust. 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych Zamawiający prosi

o niezwłoczne potwierdzenie otrzymania niniejszego pisma na nr faxu  24 364 51 02.

Otrzymano dnia …….………... Ilość stron ……... Podpis i pieczątka Wykonawcy ………………….……………………
3
Strona 1 z 9

