PZOZ/BZ/382/14PN/12

SPECYFIKACJA

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego 
o wartości przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) na:
„DOSTAWA ENDOPROTEZ”
Nr PZOZ/BZ/382/14PN/12
1. Zamawiający

Płocki Zakład  Opieki Zdrowotnej  Sp. z o.o.

ul. Kościuszki 28
09 – 402 Płock
Strona internetowa, na której dostępna jest SIWZ: www.pzoz.bip.ump.pl 

Adres e-mail: zamowienia_publiczne@plockizoz.pl
Godziny urzędowania: w dni robocze, poniedziałek – piątek, od godziny 7:30 do godziny 15:05.
2. Tryb udzielenia zamówienia

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie ustawy z dnia 
29 stycznia 2004 rok – Prawo zamówień publicznych – zwanej dalej ustawą Pzp – (Dz.U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.). 

3. Opis przedmiotu zamówienia
3.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa endoprotez z podziałem na 3 pakiety.
3.2. Oznaczenie kodowe Wspólnego Słownika Zamówień CPV: 33183100 – 7, 33184100 – 4, 
33141750 – 2, 33141770 – 8.
3.3. Szczegółowy  zakres  zamówienia zawiera Formularz cenowy – Załącznik Nr 6.1– 6.3 do SIWZ.
4. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających.
5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
6. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na poszczególne pakiety.
7. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
8. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
9. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału  w postępowaniu.
10. Termin wykonania zamówienia.
Termin wykonania zamówienia: sukcesywnie przez 12 miesięcy licząc od daty zawarcia umowy.

11. Warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.
11.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:
11.1.1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 
11.1.2. posiadania wiedzy i doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia;
- warunek ten będzie spełniony przez Wykonawcę, jeżeli zrealizował w ciągu ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – 
w tym okresie, zamówienie/zamówienia polegające na sukcesywnej dostawie przedmiotu zamówienia tego samego rodzaju (tj. endoprotezy), o łącznej wartości brutto min.: Pakiet Nr 1 – 500 000,00 zł, Pakiet Nr 2 – 120 000,00 zł, Pakiet Nr 3 – 200 000,00 zł, każde trwające w ramach jednego kontraktu min. 6 miesięcy, a ocena jego spełnienia zostanie dokonana na podstawie dokumentu, o którym mowa w pkt 15. A. 2 SIWZ. 
W przypadku oferowania większej ilości pakietów niż 1, należy zsumować odpowiednio wartości przypadające dla oferowanych pakietów.
11.1.3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania   zamówienia;
11.1.4. sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
- warunek ten będzie spełniony przez Wykonawcę, który jest ubezpieczony od odpowiedzialności    cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną min. 100 000,00 zł, a ocena jego spełnienia zostanie dokonana na podstawie dokumentu, o którym mowa w pkt 15. A. 3 SIWZ.
12. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczący braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.
13. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunki określone 
w pkt 11 ppkt. 11.1.1. – 11.1.4 winien spełniać co najmniej jeden Wykonawca wspólnie ubiegający się o zamówienie. Warunek określony w pkt. 12 powinien spełniać każdy z Wykonawców indywidualnie.
14. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia,                          w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.
15. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:
A. W celu potwierdzenia spełniania Warunków udziału w postępowaniu do oferty należy załączyć:

1. Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 pkt 1-4 – wg Załącznika Nr 4 do SIWZ;
2. Wykaz wykonanych dostaw, potwierdzający spełnienie warunku udziału w postępowaniu, 
o którym mowa w pkt 11.1.2. SIWZ wraz z załączonymi dokumentami potwierdzającymi, że dostawy te zostały wykonane należycie – wg Załącznika Nr 7 do SIWZ;
3. Opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej 
z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną min. 100 000,00 zł – należy załączyć dowód opłacenia o ile nie wynika to z załączonego dokumentu.
Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może przedstawić dokumentu, o którym mowa w pkt 15.A.3., Wykonawca może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku.

W przypadku oferty składanej przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego, oświadczenie o spełnianiu warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1-4 składa przynajmniej jeden z Wykonawców lub wszyscy Wykonawcy potwierdzając, że łącznie spełniają te warunki.

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.
B. W celu potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania 
w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, Wykonawca zobowiązany jest do złożenia niżej wymienionych dokumentów i oświadczeń: 
1. Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia – wg Załącznika Nr 5 do SIWZ.

2. Aktualnego odpisu z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, 
w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp.
3. Aktualnego zaświadczenia właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

4. Aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega                          z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

5. Aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 4-8 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
6. Aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 9 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

UWAGA: Jeżeli, w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5 – 8 ustawy Pzp, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5 – 8 ustawy Pzp, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem samorządowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób.

Dokumenty wymagane od Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa: 

1.1.  w punkcie 2, 3, 4 i 6 - składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, 

b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne 
i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie,

1.2. w punkcie 5 – składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 – 8 ustawy Pzp.

2.    Dokumenty, o których mowa w pkt 1.1. lit. a) i c) oraz w pkt 1.2. powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a dokument, o którym mowa w pkt 1.1. lit. b) powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

3. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt.1, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania  osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Przepis pkt 2 stosuje się odpowiednio.

W przypadku oferty składanej przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego, oświadczenie i dokumenty potwierdzające, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu składa każdy z Wykonawców indywidualnie. 

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla Wykonawcy.
C. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy spełniają wymagania określone przez     Zamawiającego w SIWZ, Wykonawca jest zobowiązany do złożenia: 

1. Oświadczenia, iż oferowany przedmiot zamówienia jest dopuszczony do obrotu i używania zgodnie z obowiązującym prawem i na potwierdzenie powyższego posiada aktualne dokumenty oraz zobowiązuje się je dostarczyć na każde żądanie Zamawiającego w trakcie realizacji umowy, w terminie 5 dni od daty otrzymania wezwania – wg Załącznika Nr 8 do SIWZ.
2. Opisów/ Prospektów/ Folderów lub fotografii z opisem oferowanego przedmiotu zamówienia – dotyczy każdej pozycji z formularza cenowego w 3 pakietach.
Zaleca się aby każdy folder został oznaczony której pozycji dotyczy, co ułatwi Zamawiającemu szybką identyfikację.
D. Pozostałe dokumenty wymagane w ofercie: 
1. Wypełniony i podpisany Formularz Ofertowy – wg Załącznika Nr 3 do SIWZ,
2. Wypełniony(e) i podpisany(e) Formularz(e) cenowy(e) – wg Załącznika Nr 6.1 – 6.3. do SIWZ
3. Dowód wniesienia wadium. 

16. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami.

16.1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w języku polskim.
16.2. Wszelkie oświadczenia, wnioski zawiadomienia oraz informacje będą przekazywane przez Zamawiającego i Wykonawców pisemnie na adres podany w pkt 1 niniejszej SIWZ z dopiskiem „Dział Zamówień Publicznych” lub faksem na numer: 24 364 51 02.
16.3. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
16.4. Dokumenty składane przez Wykonawców, w odpowiedzi na wezwanie w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, winny być złożone w formie pisemnej tj. oryginał lub kopia poświadczona za zgodność 
z oryginałem przez Wykonawcę, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
17. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami.

17.1. Zamawiający wyznacza do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami: Renatę Gwiazda - specjalistę w Dziale Zamówień Publicznych, tel: +48 24 364 51 24, fax: + 48 24 364 51 02, e-mail: zamówienia_publiczne@plockizoz.pl.
17.2. Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców.
18. Wadium

18.1 Wykonawca składający ofertę zobowiązany jest wnieść wadium w następującej wysokości:

Pakiet Nr 1 – 15 000,00 zł, Pakiet Nr 2 – 3 600,00 zł, Pakiet Nr 3 – 5 200,00 zł. 

W przypadku oferowania wszystkich pakietów – łączna wartość wadium wynosi 23 800,00 zł.

Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.
18.2 Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

a. pieniądzu;

b. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, 
z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

c. gwarancjach bankowych nieodwołalnych, nieprzenoszalnych, płatnych na pierwsze żądanie Zamawiającego;

d. gwarancjach ubezpieczeniowych nieodwołalnych, nieprzenoszalnych, płatnych na pierwsze żądanie Zamawiającego;

e. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy 
z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.).

18.3  Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Bank Handlowy w Warszawie konto nr 39 1030 1205 0000 0000 8384 9045 z dopiskiem „wadium – PZOZ/BZ/382/14PN/12 – Dostawa endoprotez”, a dokument potwierdzający wpłatę należy dołączyć do oferty zgodnie z wymaganiami pkt. 15.D.3. Wadium wnoszone w pieniądzu uznaje się za wniesione, jeżeli najpóźniej do chwili upływu terminu/godziny składania ofert kwotą wadium zostało uznane konto bankowe Zamawiającego.

18.4 Wykonawca, który nie wniesie wadium na zasadach określonych w Specyfikacji Istotnych   Warunków Zamówienia zostanie wykluczony z postępowania zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy.
18.5 Dokument wadium wniesionego w formie gwarancji/poręczeń powinien zawierać klauzulę 
o gwarantowaniu wypłaty należności w sposób nieodwołalny, bezwarunkowy i na pierwsze żądanie. Ponadto wadium takie musi obejmować cały okres związania ofertą wskazany w niniejszej SIWZ oraz wskazywać wszystkie – bez wyjątku – wymienione w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy sytuacje,                        w których Wykonawca składający ofertę traci wadium na rzecz Zamawiającego.
18.6 Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt. 18.11.
18.7 Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego.
18.8 Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.
18.9 Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt. 18.6, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.
18.10 Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi 
 z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty  prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek  bankowy wskazany przez Wykonawcę.
18.11 Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub pełnomocnictw, chyba, że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.
18.12 Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:

a. odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych 
w ofercie,

b. zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

19. Termin związania ofertą.

19.1. Termin związania ofertą wynosi 60 dni od dnia składania ofert.
19.2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu 
o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
20. Opis sposobu przygotowania ofert.

20.1. Każdy Wykonawca może złożyć jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert niż jedna lub złożenie oferty wariantowej skutkować będzie odrzuceniem wszystkich złożonych przez danego Wykonawcę ofert.
20.2. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
20.3. Oferta składana przez Wykonawcę powinna być sporządzona na Formularzu Ofertowym załączonym do niniejszej SIWZ (Załącznik Nr 3) lub w jego formie. Formularz Ofertowy wraz ze stanowiącymi integralną część oferty załącznikami, musi być wypełniony przez Wykonawcę ściśle według postanowień niniejszej SIWZ.

20.4. W przypadku, gdy Wykonawca dołączy do oferty kopię dokumentu, kopia ta musi być potwierdzona za zgodność z oryginałem w sposób określony w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 226, poz. 1817).
20.5. Oferta musi być napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze, ręcznie długopisem lub nieścieralnym atramentem. Treść oferty musi odpowiadać treści niniejszej SIWZ.

20.6. Wszystkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł zmiany muszą być opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę.
20.7. Jeżeli Wykonawca załączy do oferty dokumenty w języku obcym, dokumenty te muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.

20.8. Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy. Uprawnionymi do składania oświadczeń woli są osoby wykazane w Krajowym Rejestrze Sądowym (rejestrze przedsiębiorców) albo, jeżeli Wykonawca nie uzyskał dotychczas wpisu do KRS, osoby wskazane w dotychczasowych: rejestrze handlowym, rejestrze spółdzielni lub przedsiębiorstw państwowych, w ewidencji działalności gospodarczej. Wyżej wymienione uprawnienia posiadają także osoby legitymujące się odpowiednimi pełnomocnictwami udzielonymi przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. W przypadku podpisywania oferty przez osobę/osoby posiadające pełnomocnictwa, dokumenty pełnomocnictwa muszą być dołączone do oferty w oryginale lub w notarialnie uwierzytelnionej kopii.

20.9. Zaleca się, aby wszystkie zapisane strony oferty (a nie kartki) wraz z załącznikami były jednoznacznie ponumerowane, a także podpisane przez osobę lub osoby podpisujące ofertę.

20.10. Proponuje się, aby oferta wraz ze wszystkimi załącznikami była trwale spięta.

20.11. Kilka podmiotów może złożyć ofertę wspólną. W takim przypadku podmioty te ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy.

20.12. Informacje składane w trakcie postępowania stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których Wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępnione innym uczestnikom postępowania, muszą być oznaczone klauzulą: DOKUMENT STANOWI TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA w rozumieniu art.11 ust.4 ustawy 
z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2003 r. Nr 153, poz.1503 z późn. zm.).

20.13. Wykonawca zobowiązany jest do wskazania w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom.
21. Miejsce i termin składania ofert.
21.1. Oferty należy składać w nieprzejrzystym, zamkniętym opakowaniu do dnia  20 czerwca 2012 roku do godz. 09:30 w siedzibie Zamawiającego: Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. 
z o.o., ul. Kościuszki 28, 09-402 Płock, Dział Zamówień Publicznych, pok. Nr 202.
21.2. Opakowanie zawierające ofertę powinno być zaadresowane: 

Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o., ul. Kościuszki 28, 09 – 402 Płock, Dział Zamówień Publicznych, pok. Nr 202 
oraz oznakowane następująco: 
„Oferta na dostawę endoprotez” Nr sprawy PZOZ/BZ/382/14PN/12 – nie otwierać przed ………….. roku godz: ……….” (wypełnia Wykonawca) 
i opatrzone nazwą oraz dokładnym adresem Wykonawcy.
21.3. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty przed upływem terminu składania ofert. Zarówno zmiana jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej. Zmiany dotyczące treści oferty lub powiadomienie o wycofaniu oferty powinny być przygotowane, opakowane i zaadresowane w ten sam sposób jak oferta. Dodatkowo opakowanie, w którym jest przekazywana zmieniona oferta lub powiadomienie o wycofaniu oferty, należy opatrzyć napisem ZMIANA lub WYCOFANIE.

21.4. Oferty złożone po terminie będą zwrócone Wykonawcom niezwłocznie.
22. Miejsce i termin otwarcia ofert.

22.1. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 20 czerwca 2012 roku o godz. 10:00 
w siedzibie Zamawiającego: Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o., ul. Kościuszki 28, 09-402 Płock, sala „Grzybek” I piętro.
22.2. Otwarcie ofert jest jawne. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

22.3. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy i adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, warunków płatności, zawartych w ofercie.

22.4. Na wniosek Wykonawców, którzy nie byli obecni na otwarciu ofert, Zamawiający przekaże niezwłocznie informacje, o których mowa w ppkt 22.3.
23. Opis sposobu obliczenia ceny.

23.1. Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia wynikające wprost        z Opisu przedmiotu zamówienia, jak również inne koszty wynikające z umowy, której istotne postanowienia stanowi Załącznik Nr 2 do niniejszej SIWZ.
23.2. Cena oferty musi zawierać cenę netto, podatek VAT, cenę brutto oraz musi być podana 
w polskich złotych, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
23.3. Ewentualne upusty, jakie Wykonawca zamierza udzielić Zamawiającemu muszą być już uwzględnione w cenie oferty.

24. Informacje dotyczące walut stosowanych przy rozliczeniach między Zamawiającym 
a Wykonawcą.
      Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich (PLN).
25. Kryteria wyboru ofert, sposób oceny ofert.
25.1. Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie poniższego kryterium:
	Nazwa kryterium
	Waga kryterium

	Najniższa cena 
	100%


25.2. Zamawiający dokona oceny ofert według poniższych zasad:
Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie kryterium „Najniższa cena”.
W zakresie kryterium „Najniższa cena” oferta może uzyskać maksymalnie 100 pkt, co stanowi wagę 100%, przy czym ocena punktowa kryterium dokonana zostanie zgodnie z formułą:
   

       Cena brutto najniższa z oferowanych

Wartość punktowa ceny brutto =  -------------------------------------------------- x 100 pkt x 100%

              
                                                     Cena brutto oferowana (badanej oferty)

Przez cenę rozumie się cenę całkowitą brutto za okres obowiązywania umowy.

25.3. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, którego oferta zawiera najniższą cenę spośród ofert niepodlegających odrzuceniu i uzyska największą liczbę  punktów wśród złożonych ofert.
25.4. Jeżeli nie będzie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że zostały złożone            oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do             złożenia w określonym terminie ofert dodatkowych.
25.5. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane  
w złożonych ofertach. 

26. Udzielenie zamówienia.
26.1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w ustawie Pzp oraz niniejszej SIWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza 
w oparciu o kryteria wyboru podane w ogłoszeniu o zamówieniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
26.2. O odrzuceniu ofert(y) oraz wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadomi niezwłocznie Wykonawców, którzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
26.3. Niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej, Zamawiający zamieści informacje, określone 
w art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp (zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty) na własnej stronie internetowej, podanej w pkt 1 niniejszej SIWZ oraz w swojej siedzibie na tablicy ogłoszeń.
26.4. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminach określonych 
w art. 94 ustawy Pzp.
27. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty    najkorzystniejszej, w celu zawarcia umowy.

27.1. Umowa z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta w miejscu i terminie określonym przez      Zamawiającego.

27.2. Umowa zostanie sporządzona w dwóch egzemplarzach: jeden dla Zamawiającego, jeden dla   Wykonawcy.

27.3. W przypadku udzielenia zamówienia konsorcjum (tzn. Wykonawcy określonemu w art. 23 ust. 1 ustawy Pzp) – Zamawiający przed podpisaniem umowy może zażądać złożenia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. 
27.4. Zamawiający może zwrócić się do Wykonawcy o dodatkowe dane w zakresie niezbędnym do wypełnienia komparycji tj. części wstępnej umowy, w której określa się jej strony.

28. Istotne postanowienia umowy.

28.1. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści umowy, która zostanie   zawarta z wybranym Wykonawcą, stanowią Załącznik nr 2 do niniejszej specyfikacji.

28.2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian zawartej umowy w przypadkach określonych w istotnych postanowieniach umowy.
29. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

      Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

30. Środki ochrony prawnej przysługujące Wykonawcom

30.1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, na podstawie art. 180 ust. 2 tej ustawy przysługuje odwołanie.

30.2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechaniu czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

30.3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

30.4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

30.5. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów określonych w art. 27 ust. 2 ustawy Pzp.

30.6. Odwołanie wnosi się w terminach określonych w art. 182 ustawy Pzp.

30.7. Szczegółowe zasady wnoszenia środków ochrony prawnej opisane są w Dziale VI Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn zmianami). 

Załączniki: 
Załącznik Nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik Nr 2 – Istotne postanowienia umowy

Załącznik Nr 3 – Formularz ofertowy
Załącznik Nr 4 – Oświadczenie Wykonawcy w trybie art. 22 ustawy Pzp
Załącznik Nr 5 – Oświadczenie Wykonawcy w trybie art. 24 ustawy Pzp
Załącznik Nr 6.1 – 6.3  – Formularz cenowy
Załącznik Nr 7 – Wykaz wykonanych dostaw 
Załącznik Nr 8 – Oświadczenie Wykonawcy, wynikające z pkt 15 C.1.
Płock, dnia 09 maja  2012 roku
SIWZ zatwierdził:

Załącznik Nr 1 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa endoprotez na zasadach określonych 
w „Istotnych postanowieniach umowy” – Załącznik Nr 2 do SIWZ w ilościach wynikających 
z bieżących potrzeb i w terminach wynikających z dwustronnych uzgodnień.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
Pakiet Nr 1
1) Endoproteza bezcementowa stawu biodrowego z głową i wkładką ceramiczną.

Trzpień krótki – przynasadowy (proksymalny), bezcementowy, tytanowy, anatomiczny (prawy, lewy), pokryty porowatym tytanem i napylany hydroxyapatytem, dostępny w 9 rozmiarach w opcji standardowej
i high – offset. Głowa ceramiczna o śr.28 mm lub 36mm w trzech długościach szyjki. Dobór śródoperacyjny.

Panewka bezcementowa press-fit tytanowa pokryta porowatym tytanem, z możliwością użycia do trzech śrub, o rozmiarach średnicy zew. 48mm do 66mm, z wkręcaną zaślepką otworu panewki po jej osadzeniu lub panewka bezcementowa wkręcana, tytanowa, hemisferyczna pełna lub z trzema otworami, 
z samocentrującym się gwintem wyknonanym z cienkich blaszek, o rozmiarach średnicy zewn. 46-66mm ze skokiem co 2mm, z wkręcaną zaślepką otworu panewki po jej osadzeniu – panewka do wyboru śródoperacyjnie.

Wkład ceramiczny o średnicy wewn. 28mm lub 36mm. Dobór śródoperacyjny.

2) Endoproteza bezcementowa stawu biodrowego z głową i wkładką ceramiczną.

Trzpień krótki – przynasadowy (proksymalny), bezcementowy, tytanowy, anatomiczny (prawy, lewy), pokryty porowatym tytanem i napylany hydroxyapatytem, dostępny w 9 rozmiarach w opcji standardowej
i high – offset.   Panewka typu pressfit w minimum 13 rozmiarach, o średnicy zewnętrznej od 42mm do 66mm zespolona fabrycznie z wkładem ceramicznym, stanowiąca jedną całość. Panewka pokryta porowatym tytanem i napylona dodatkowo hydroksyapatytem.

Głowa ceramiczna w minimum 5 rozmiarach o średnicy zewnętrznej od 32mm do 48mm. Średnica zewnętrzna głowy rośnie wraz z wielkością panewki.

Głowa mocowana na trzpieniu ze stożkiem 12/14 za pomocą metalowego adaptera występującego w 4 rozmiarach, umożliwiającego regulację długości szyjki.  

3) Endoproteza bezcementowa stawu biodrowego

Trzpień prosty, nieanatomiczny, bezkołnierzowy, zwężający się dystalnie, tytanowy, pokryty na całej długości hydroksyapatytem, w rozmiarach od 115mm do 190 mm długości i  prostokątnym przekroju poprzecznym od 8mm do 20mm, stożek 12/14mm dodatkowo w opcji: trzpień Coxa Vara oraz trzpień High Offset; oraz trzpień dysplastyczny o długości 110 mm w opcji kołnierzowej i bezkołnierzowej; 
z możliwością prostego rozwinięcia w opcję rewizyjną bez konieczności posiadania dodatkowego instrumentarium.   Głowa metalowa o śr.28 mm lub 36mm w trzech długościach szyjki. Panewka bezcementowa press-fit tytanowa pokryta porowatym tytanem, z możliwością użycia do trzech śrub, 
o rozmiarach średnicy zew. 48mm do 66mm, z wkręcaną zaślepką otworu panewki po jej osadzeniu lub panewka bezcementowa wkręcana, tytanowa, hemisferyczna pełna lub z trzema otworami, 
z samocentrującym się gwintem wyknonanym z cienkich blaszek, o rozmiarach średnicy zewn. 46-66mm ze skokiem co 2mm, z wkręcaną zaślepką otworu panewki po jej osadzeniu – panewka do wyboru śródoperacyjnie. Wkład polietylenowy o średnicy wewn. 28mm lub 36mm z zerowym lub 10 stopniowym offsetem.

4) Endoproteza całkowita stawu kolanowego z opcją rewizyjną
Endoproteza modularna, kłykciowa, element udowy anatomiczny (prawy, lewy)wykonany ze stopu CoCr w rozmiarach 2; 2,5; 3; 4; 5; 6, w opcji z zachowaniem lub wycięciem więzadeł krzyżowych z możliwością zastosowania trzpieni przedłużających udowych cementowych i bezcementowych z zerowym lub dwustopniowym offsetem oraz podkładek wyrównawczych dystalnych w czterech grubościach i tylnich w dwóch grubościach, z możliwością zastosowania kołnierzy udowych w pięciu rozmiarach uzupełniających ubytki kostne wewnątrz przynasady. Istnieje możliwość zastosowania kołnierzy i trzpieni jednocześnie poprzez zastosowanie adaptera.Element w opcji z zachowaniem PCL w opcji bezcementowej 
i cementowej. Modularna cześć piszczelowa wykonana ze stopu tytanowego, cementowana 
z możliwością zastosowania trzpieni przedłużających piszczelowych w czterech rozmiarach oraz klinów piszczelowych. Dodatkowo z możliwością śródoperacyjnego wyboru wersji „mobile bearing” w pięciu rozmiarach. Element piszczelowy w opcji mobile bearing wykonany ze stopu CoCr z wysoce polerowaną powierzchnią górną, w wersji cementowej lub bezcementowej umożliwiający zastosowanie trzpieni piszczelowych cementowych i bezcementowych, podkładek wyrównawczych w trzech grubościach oraz bezcementowych kołnierzy piszczelowych uzupełniających ubytki kostne wewnątrz przynasady. Trzpień tacy piszczelowej posiada skrzydełka zapobiegające rotacji.
Modularna wkładka wykonana z polietylenu wysokiej gęstości o różnych grubościach mocowana zatrzaskowo: odpowiednio 8mm, 10mm, 12,5mm, 15mm, w opcji z wycięciem i zachowaniem więzadeł 
z możliwością zastosowania specjalnie skonstruowanej wkładki zapewniającej półwiązanie protezy. 
W wersji mobile bearing - wkładka polietylenowa dostępna w dwóch wersjach: ze stabilizacją i bez stabilizacji (odpowiadające opcji wycięcia lub zachowania więzadła krzyżowego tylnego) w wysokościach od 10mm do 17,5mm. Wkładka posiada trzpień (stożek) dopasowany do wew. kształtu komponentu piszczelowego.
Możliwość zaimplantowania polietylenowego implantu rzepki w czterech rozmiarach osadzonego na cemencie. Cement w zestawie do mieszania próżniowego (system próżniowego mieszania cementu do trzpienia, strzykawka umożliwiająca wymieszanie i podawanie cementu kostnego z antybiotykiem, 1x50 gram lub 1x80 gram z Gentamecyną. Do wyboru śródoperacyjnie o średniej lub o wysokiej lepkości.   Dostarczany jako dwuczęściowa całość: zawierająca oddzielnie sterylny płyn i składnik proszkowy.  
Uniwersalne instrumentarium umożliwiające dobór wszystkich opcji śródoperacyjnie.
Zamawiający wymaga, aby w/w zaoferowany przedmiot zamówienia:

· był fabrycznie nowy;
· posiadał dokumenty potwierdzające zgłoszenie przedmiotu zamówienia do Rejestru Wyrobów Medycznych i Podmiotów odpowiedzialnych za ich wprowadzenie do obrotu i używania zgodnie z Ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 93 z 2004 r. poz. 896), certyfikaty jakości CE, atesty;
· był bezpieczny w użyciu dla personelu medycznego oraz pacjentów;
Wykonawca, w ramach umowy zobowiązany jest do:

a) nieodpłatnego wypożyczenia na czas trwania umowy zestawu instrumentarium, napędów ortopedycznych wraz z ostrzami, elektrycznych zasilanych akumulatorami;

b) przeprowadzenia przeglądów technicznych i serwisowania powierzonego Zamawiającemu instrumentarium w zakresie zgodnym z wymogami wytwórcy. Wszelkie koszty związane z prowadzeniem serwisu eksploatacyjnego i gwarancyjnego ponosi wykonawca w ramach ceny ofertowej

c) wymiany zużytych lub uszkodzonych elementów niezbędnego – specjalnego wyposażenia (instrumentarium itd.) w ciągu 48 godzin od zgłoszenia (faxem);

d) przeszkolenia personelu medycznego w zakresie wszczepiania oferowanego wyrobu. Szkolenie musi zostać zakończone wydaniem dokumentu potwierdzającego zdobyte umiejętności przez osoby biorące udział w szkoleniu;

e) dostarczenia nieodpłatnego na czas trwania umowy nawigacji komputerowej wraz z oprogramowaniem dla alloplastyki kolana wraz z materiałami jednorazowymi (kulki, obłożenie).
Pakiet Nr 2
1) Kolano jednoosiowe
Endoproteza stawu kolanowego, kłykciowa, cementowa z zachowaniem więzadła CR lub bez zachowania PCL. Element udowy – jednoosiowy w osi A/P zakres 10-110°,  anatomiczny z podniesioną przednią częścią o 7°, stop kobalt – chrom. 8 rozmiarów. Część piszczelowa; modularna, uniwersalna, stop kobalt-chrom 8 rozmiarów. Wkładka – polietylen 3 generacji 3 wersje wkładki CR, PS, CS o grubości 9, 11, 13, 16 i 19mm, z możliwością poruszania się elementu udowego.
W wersji CS możliwość wkładek o grubości 22 i 25 mm. Taca piszczelowa uniwersalna do tzw. trudnych kolan, z możliwością dokręcenia przedłużeń cementowanych i zastosowania dodatkowo bloczki uzupełniające. Przedłużki cementowane o rozmiarach 12 x 50mm, 9 x 100mm, 12 x 100mm. Bloczki uzupełniające ubytki kostne o grubościach 5mm i 10mm.

2) Kolano jednoosiowe wersja rewizyjna
Modularna, cementowa endoproteza rewizyjna stawu kolanowego. Wymagana jednoosiowość elementu udowego w osi AP. Komponent udowy anatomiczny w minimum 8 rozmiarach. Komponent piszczelowy 
w min. 8 rozmiarach. System dający możliwość zastosowania podkładek pod płytę piszczelową, bloczków uzupełniających ubytki kostne do elementu udowego (5,10,15mm) oraz przedłużeń do elementu piszczelowego i udowego o przekrojach 10-25mm w minimum dwóch długościach. Przedłużki 
z systemem umożliwiającym przesunięcie osi za pomocą mimośrodu (możliwość obrotu 360º) 
o 2,4,6,8mm. Wkładka piszczelowa o grubości 9mm-31 mm – wykonana z polietylenu III generacji.
3) Endoproteza bezcementowa Biodra – trzpień anatomiczny
Trzpień anatomiczny bezkołnierzowy, wykonany ze stopu tytanowego, pokryty hydroksyapatytem w 1/3 bliższej, część dalsza polerowana. w minimum 8 rozmiarach (100-145 mm).
Panewka bezcementowa typu press-fit, pokryta warstwą porowatą tytanową i hydroksyapatytem bezotworowa, opcjonalnie z  minimum 5 otworami do mocowania śrubami lub wkręcanymi kolcami.Dostępna też panewka wkręcana. Rozmiary zewnętrzne od 45 m lub mniej do 72 mm lub wiecej. System innerchange ułatwiający mocowanie wkładek poletylenowych i ceramicznych.

Wkładka ceramiczna z kołnierzem tytanowym o średnicy wewnętrznej 28, 32 i 36 mm

Wkładka z polietylenu III generacji o średnicy wewnętrznej 28, 32 i 36 mm, opcjonalnie wkładka asymetryczna i wkładka z z mechanizmem zatrzaskowym.
Głowa metalowa ze stopu chromowo-kobaltowego o średnicy zewnętrznej 28, 32, 36 mm w minimum 3 rozmiarach szyjki.
Głowa ceramiczna o średnicy zewnętrznej 28, 32 i 36 mm w co najmniej 3 rozmiarach szyjki

System anatomiczny, półzwiązany protezy panewki stawu biodrowego, złożony z dwóch komponentów umożliwiających dwuosiową artykulację. Panewka press- fitowa,  ze stali CoCr i pokryta sprayem plazmy tytanu oraz hydroksyapatytem w rozmiarze 44- 64 mm oraz wkładka z polietylenu III generacji

Panewka o prawdziwym kształcie półkolistym (hemisfera) o formie i fakturze powierzchni zewnętrznej inspirowanej biologią kości. Trójprzestrzenna struktura zewnętrzna panewki dla ułatwienie wrasataniatkanki kostnej w panewkę i optymalną biokompatybilność poprzez zastosowanie czystego tytanu. Rozmiary zewnętrzne implantu od 46mm do 66. Możliwość zastosowania panewek o budowie pełnej zamkniętej i panewek z otworami, umożliwiającymi zastosowanie śrub tytanowych o średnicy 6,5 mm celem dodatkowej stabilizacji w kości.  
Śruba zaślepiająca dno panewki dostarczana w zestawie z panewką. Panewka umożliwia zastosowanie artyulacji w połączeniu głów metalowych i polietylenu najnowszej generacji do średnicy głowy 44mm.

Panewka umożliwia zastosowanie artykulacji w połączeniu głów ceramicznych  i polietylenu najnowszej generacji do średnicy głowy 44 mm.

Panewka umożliwia zastosowanie artykulacji w połączeniu głów ceramicznych i wkładki ceramicznej 
w kołnierzu tytanowym do średnicy 36 mm.

Wkładki bezokapowe, z wysoce usieciowanego polietylenu najnowszej generacji – możliwe zastosowanie głów o średnicach 22mm, 28mm, 32mm

System wkładek chromokobaltowych implantowanych w czaszach metalowych panewek bezcementowych dzięki zastosowaniu systemu Innerchange, umożliwiających zastosowanie artykulacji dwupłaszczyznowej.
Wkładki akceptujące głowy polietylenowe w rozmiarach 42 mm OD do 64 mm OD, wykonane 
z nowoczesnego ultra usieciowanego polietylenu o wzmocnionej odporności na ścieranie i zwiększonej wytrzymałości mechanicznej.

Głowy polietylenowe umożliwiające jednocześnie artykulację wewnętrzną o średnicy 22,2 mm ID i 28 mm ID.

Rozmiary wkładek chromokobaltowych : od 36 mm ID do 58mm ID, o możliwości zastosowania głowy polietylenowej o średnicy zewnętrznej 36 mm już w panewce o rozmiarze 44 mm.
System do zaopatrywania złamań około protezowych  składający się z płyt w tym do zaopatrywania złamań krętarza  , oraz linek i elementów mocujących linki.
Zamawiający wymaga, aby w/w zaoferowany przedmiot zamówienia:

· był fabrycznie nowy;
· posiadał dokumenty potwierdzające zgłoszenie przedmiotu zamówienia do Rejestru Wyrobów Medycznych i Podmiotów odpowiedzialnych za ich wprowadzenie do obrotu i używania zgodnie z Ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 93 z 2004 r. poz. 896), certyfikaty jakości CE, atesty;
· był bezpieczny w użyciu dla personelu medycznego oraz pacjentów;
Wykonawca, w ramach umowy zobowiązany jest do:

a) nieodpłatnego wypożyczenia na czas trwania umowy zestawu instrumentarium, napędów ortopedycznych wraz z ostrzami, elektrycznych zasilanych akumulatorami;

b) przeprowadzenia przeglądów technicznych i serwisowania powierzonego Zamawiającemu instrumentarium w zakresie zgodnym z wymogami wytwórcy. Wszelkie koszty związane z prowadzeniem serwisu eksploatacyjnego i gwarancyjnego ponosi wykonawca w ramach ceny ofertowej

c) wymiany zużytych lub uszkodzonych elementów niezbędnego – specjalnego wyposażenia (instrumentarium itd.) w ciągu 48 godzin od zgłoszenia (faxem);

d) przeszkolenia personelu medycznego w zakresie wszczepiania oferowanego wyrobu. Szkolenie musi zostać zakończone wydaniem dokumentu potwierdzającego zdobyte umiejętności przez osoby biorące udział w szkoleniu;

Pakiet Nr 3
1) Endoproteza kolana typu High  Flexion
Część udowa z chromo kobaltu, anatomiczna, w 8 rozmiarach, część piszczelowa tytanowa, uniwersalna w 10 rozmiarach, wkładki z polietylenu o zwiększonej odporności na ścieranie z możliwością mocowania na całym obwodzie, odpowiednio o grubości 9- 23 mm. Dająca zgięcie w stawie kolanowym 155 stopni . Element piszcelowy z możliwością zastosowania podkładek i przedłużek śródszpikowych
2) Endoproteza przynasadowa biodra  
a.  trzpień krótki , przynasadowy , anatomiczny, w części pokryty mikroutkaniem tytanowym (plazma). kształt  zbiezny w trzech płaszczyznach o przekroju tapezoidalnym. Cztery wersje kata szyjkowego 140/137/129/127 stopni  ( dla każdej wersji kata trzpienia  14 rozmiarów)
b.   Panewska tytanowa Press-fit (wewnątrz polerowana z otworami na śruby) w rozmiarach fi 36-80 mm 
(skok co 2 mm) z możliwością zastosowania wkładki z inklinacją 10-20 stopni. Blokowanie wkładki oraz zabezpieczenie antyrotacyjne  jednocześnie umożliwiający śródoperacyjną wymianę.
Głowa o rozmiarach fi 28/32/36 o 3 długościach szyjki dla ceramiki i 5 długościach dla metalu
3) Endoprotezy bezcementowe z panewką stożkową

Trzpień tytanowy prosty o kształcie klina I przekroju prostokątnym, bezkołnierzowy, pokryty mikroporowatością tytanową na całej długości. Stożek 12/14. Trzpień w 14 rozmiarach o długościach od 130 do 197 mm, wykonany ze stopu tytanu z domieszką niobu wzmagającego biozgodność .
Głowa ceramiczna do stożka 12/14 o średnicy zewnętrznej 28 mm w trzech długościach.
Panewka tytanowa, wkręcana. Kształt panewki stożkowy o 11 rozmiarach od 46 – 76 mm. Gwint samotnący zaczynający się na dnie panewki.
Wkład polietylenowy z polietylenu o podwyższonej gęstości w wersji neutarlnej i z kapą antyluksacyjną 10 stopni ,  przeznaczony do głowy o średnicy 28 mm do panewki stożkowej o rozmiarach 46 – 76 mm.
Endoproteza jednoprzedziałowa modularna, element udowy anatomiczny ze stopu chromokobaltu, element piszczelowy anatomiczny tytanowy, insert z polietylenu o zwiększonej odporności na ścieralność. Powinien zawierać co  najmniej 7 rozmiarów udowych i 6 piszczelowych, wkładki o rozmiarach 8,9,10,11,12,14 mm. Implant powinien gwarantować bezpieczny zakres zgięcia do 155 stopni.
Zamawiający wymaga, aby w/w zaoferowany przedmiot zamówienia:

· był fabrycznie nowy;
· posiadał dokumenty potwierdzające zgłoszenie przedmiotu zamówienia do Rejestru Wyrobów Medycznych i Podmiotów odpowiedzialnych za ich wprowadzenie do obrotu i używania zgodnie z Ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 93 z 2004 r. poz. 896), certyfikaty jakości CE, atesty;
· był bezpieczny w użyciu dla personelu medycznego oraz pacjentów;
Wykonawca, w ramach umowy zobowiązany jest do:

a) nieodpłatnego wypożyczenia na czas trwania umowy zestawu instrumentarium, napędów ortopedycznych wraz z ostrzami, elektrycznych zasilanych akumulatorami;
b) przeprowadzenia przeglądów technicznych i serwisowania powierzonego Zamawiającemu instrumentarium w zakresie zgodnym z wymogami wytwórcy. Wszelkie koszty związane z prowadzeniem serwisu eksploatacyjnego i gwarancyjnego ponosi wykonawca w ramach ceny ofertowej;

c) wymiany zużytych lub uszkodzonych elementów niezbędnego – specjalnego wyposażenia (instrumentarium itd.) w ciągu 48 godzin od zgłoszenia (faxem);
d) przeszkolenia personelu medycznego w zakresie wszczepiania oferowanego wyrobu. Szkolenie musi zostać zakończone wydaniem dokumentu potwierdzającego zdobyte umiejętności przez osoby biorące udział w szkoleniu;
e) dostarczenia nieodpłatnego na czas trwania umowy nawigacji komputerowej wraz z oprogramowaniem dla alloplastyki kolana wraz z materiałami jednorazowymi (kulki, obłożenie).

Załącznik Nr 2 do SIWZ

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

zawarta w dniu …................... 2012 roku w Płocku 

w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego Nr PZOZ/BZ/382/14PN/12 pomiędzy:

Płockim Zakładem Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o. z siedzibą w 09-402 Płocku przy ul. Kościuszki 28, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla M. ST. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy KRS 0000214083, o kapitale zakładowym ………………………….. zł, NIP: 774-28-24-705, reprezentowaną przez:

…………………………………………………………

…………………………………………………………

zwanym dalej „Zamawiającym”

a

…………………………………………………………………………………………………..

reprezentowanym przez :………………………………………………………………………

zwanym dalej „Wykonawcą”

o następującej treści:

§ 1 PRZEDMIOT UMOWY 
1. Przedmiotem umowy jest sukcesywna dostawa endoprotez w asortymencie, ilości oraz wg cen jednostkowych określonych w Formularzu cenowym załączonym do oferty Wykonawcy, stanowiącym Załącznik Nr 1 do niniejszej umowy.

2. Zakres rzeczowy przedmiotu umowy określa SIWZ oraz oferta Wykonawcy – Formularz/e cenowy/e dla Pakietu Nr ………….. który/e stanowi/ą Załącznik Nr 1 do niniejszej umowy.

3. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia towarów pochodzących z najnowszej produkcji,                  o jakości i ważności zgodnymi z obowiązującymi producenta normami z terminem ważności nie krótszym niż 12 miesięcy licząc od daty dostawy. 
4. Wykonawca zobowiązuje się do: 
a) wypożyczenia w ramach niniejszej umowy zestawu instrumentarium, napędów ortopedycznych wraz z ostrzami, elektrycznych zasilanych akumulatorami;

b) przeprowadzenia przeglądów technicznych i serwisowania powierzonego Zamawiającemu instrumentarium w zakresie zgodnym z wymogami wytwórcy. Wszelkie koszty związane z prowadzeniem serwisu eksploatacyjnego i gwarancyjnego ponosi Wykonawca w ramach niniejszej umowy;
c) wymiany zużytych lub uszkodzonych elementów niezbędnego – specjalnego wyposażenia (instrumentarium itd.) w ciągu 48 godzin od zgłoszenia (faxem);

d) przeszkolenia personelu medycznego w zakresie wszczepiania oferowanego wyrobu. Szkolenie musi zostać zakończone wydaniem dokumentu potwierdzającego zdobyte umiejętności przez osoby biorące udział w szkoleniu;

e) dostarczenia w ramach niniejszej umowy nawigacji komputerowej wraz z oprogramowaniem dla alloplastyki kolana wraz z materiałami jednorazowymi (kulki, obłożenie) – ppkt e) dotyczy tylko pakietu nr 1.
§ 2 CENY

1. Strony ustalają wynagrodzenie za dostawę przedmiotu umowy wg cen jednostkowych zawartych 
w formularzu cenowym – stanowiącym Załącznik Nr 1 do niniejszej umowy.

a. Pakiet nr …….., netto: ………….. PLN, brutto:..................... PLN (słownie: .........................)

Itd. w zależności od ilości pakietów. 

Łączna wartość umowy wynosi netto: ………….. PLN, brutto:….................. PLN (słownie: …......................)
2. W cenie przedmiotu umowy zawarte są wszelkie koszty opakowania, cła, ubezpieczenia i transportu n loco magazyn zwany dalej „magazynem”.
3. Wykonawca gwarantuje nie podwyższanie cen jednostkowych netto przedmiotu umowy wymienionego w § 1 ust. 1 przez cały okres obowiązywania umowy. 

4. Za dostarczone towary Zamawiający zapłaci cenę ustaloną na podstawie cen jednostkowych, wyszczególnionych w Formularzu cenowym Wykonawcy. Ceny są stałe i niezmienne przez cały okres trwania umowy, z zastrzeżeniem ust. 5.
5. W przypadku zmiany stawki podatku VAT, cena netto nie ulegnie zmianie, a cena brutto ulegnie zmianie, w wysokości i terminie wynikającym z aktu prawnego wprowadzającego nową stawkę.                   W takim przypadku wynagrodzenie brutto, o którym mowa w ust. 1 odpowiednio ulegnie zmianie.

6. Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty jedynie za towar rzeczywiście dostarczony, 
a uprzednio zamówiony.

7. Wykonawca zobowiązuje się poinformować Zamawiającego, w formie pisemnej o planowanej zmianie cen jednostkowych wynikających ze zmian przepisów prawa o których mowa w § 9 ust. 2 pkt. b, c, d w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze od daty opublikowania stosownego rozporządzenia lub ustawy, a zmiany cen jednostkowych obowiązywały będą strony od dnia wejścia w życie aktu prawnego.
§ 3 WARUNKI PŁATNOŚCI   
1. Podstawą do zapłaty za dostarczony przedmiot umowy będzie prawidłowo wystawiona faktura VAT wystawiona przez Wykonawcę, płatna przelewem na konto bankowe Wykonawcy 
w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania przez Zamawiającego.

2. W razie opóźnienia w dokonaniu zapłaty Zamawiający obowiązany jest do zapłacenia odsetek za opóźnienie.

3. Opóźnienie zapłaty należności za dostarczony towar nie upoważnia Wykonawcy do wstrzymania wydania kolejnych partii towarów chyba, że opóźnienie w zapłacie należności przekracza 30 dni.

4. Strony zgodnie ustalają, że zapłata następuje z chwilą obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

§ 4 WARUNKI DOSTAW    
1. Realizacja dostaw przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 ust. 1, następować będzie na podstawie cząstkowych zamówień składanych przez Zamawiającego w okresie 12 miesięcy od dnia podpisania umowy. Termin realizacji zamówień cząstkowych wynosi maksymalnie 5 dni roboczych od dnia otrzymania zamówienia faksem, z wyjątkiem zamówień na „cito” realizowanych w terminie 48 godzin w dni robocze od dnia otrzymania zamówienia faxem. 
2. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia przedmiotu umowy własnym transportem, na własny koszt, ryzyko i rozładunek w miejsce wskazane przez Zamawiającego w dni robocze 
w godzinach 07:30 – 15:05.  W szczególności Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wynikłe w czasie transportu oraz spowodowane niewłaściwym opakowaniem.

3. Towar dostarczany będzie w opakowaniach zabezpieczających przed uszkodzeniem 
w czasie transportu w sposób określony odpowiednimi normami. Na opakowaniu powinna znajdować się etykieta fabryczna określająca rodzaj, typ towaru, jego ilość, datę produkcji oraz nazwę i adres producenta. 

4. W przypadku dostarczenia przez Wykonawcę przedmiotu umowy o terminie ważności krótszym niż wymagany w SIWZ, Zamawiającemu przysługuje prawo zwrotu i wymiany towaru na koszt, transport  i ryzyko Wykonawcy.

5. Wykonawca nie ma prawa odmówić przyjęcia zamówienia lub wstrzymać dostawy przedmiotu umowy objętego umową. W przypadku opóźnienia Zamawiającego z zapłatą wynagrodzenia za dostarczony towar ponad 30 dni od upływu terminu zapłaty ustalonego w umowie, Wykonawca może wstrzymać się z dostarczeniem towaru zamówionego po tym terminie do dnia zapłaty całości zaległych należności, pod warunkiem doręczenia Zamawiającemu wezwania do zapłaty wraz 
z zawiadomieniem na piśmie o zamiarze wstrzymania dostawy; wstrzymanie dostawy nie może nastąpić przed upływem 30 dni od daty doręczenia wezwania do zapłaty wraz z zawiadomieniem. Wykonawca nie może samodzielnie dokonywać podmian asortymentu zamówionego towaru.

6. Wraz z przedmiotem umowy Wykonawca winien dostarczyć ulotki w języku polskim, zawierające wszystkie niezbędne dla bezpośredniego użytkownika informacje oraz instrukcje w języku polskim dotyczące magazynowania i przechowywania, jeżeli dostarczone produkty wymagają szczególnych warunków przechowywania.
7. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu aktualnych dokumentów dopuszczających oferowany przedmiot zamówienia do obrotu i używania, zgodnie z obowiązującym prawem, w terminie 5 dni od daty otrzymania wezwania.

8. Brak dostarczenia dokumentów w terminie, o którym mowa w ust. 7, skutkować będzie rozwiązaniem umowy w trybie natychmiastowym z winy Wykonawcy i pociągać będzie za sobą naliczanie kary umownej, o której mowa w § 6 ust 1 pkt a).
9. Z ramienia Zamawiającego do składania zamówień (faxem) na przedmiot umowy objęty umową uprawniony jest pracownik Działu Logistyki, tel. kontaktowy 024 364 51 65.
10. Strony upoważniają do współpracy w zakresie realizacji umowy:

· Zamawiający: …………………………………………………………..,

· Wykonawca: …………………………………………………………….

§ 5 REKLAMACJE   
1. Ewentualne reklamacje z tytułu ilości przedmiotu umowy określonej w § 1 ust. 1 będą składane Wykonawcy przez Zamawiającego faxem lub pocztą elektroniczną i potwierdzone na piśmie, niezwłocznie po ich stwierdzeniu, jednak nie później niż do 3 dni roboczych od daty dostawy. Reklamacje jakościowe będą składane w terminie 14 dni od daty stwierdzenia wady. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia odpowiedzi na złożoną reklamację w ciągu 2 dni roboczych, w przypadku braku odpowiedzi reklamację uważa się w całości za uznaną zgodnie 
z żądaniem Zamawiającego.

3. W przypadku uznania reklamacji za zasadną, Wykonawca zobowiązany jest w terminie 48 godzin 
w dni robocze wymienić towar na wolny od wad, własnym transportem i na własny koszt. 

4. Zmawiającemu przysługuje prawo odmowy przyjęcia dostarczonego towaru i żądania wymiany na wolny od wad w szczególności:

a. dostarczenia towaru złej jakości, w tym nie posiadającego określonego w umowie terminu ważności;
b. dostarczenia towaru niezgodnego z umową/zamówieniem lub posiadającego wady ukryte;
c. dostarczenia towaru w niewłaściwych opakowaniach.

5. Zamawiającemu przysługuje prawo odmowy przyjęcia towaru dostarczonego ze zwłoką przekraczającą 3 dni ponad termin dostawy określony w § 4 ust. 1 niniejszej umowy.
§  6 KARY UMOWNE   
1. Strony ustalają, że Wykonawca w razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy obowiązany będzie zapłacić karę umowną z następujących tytułów oraz w następującej wysokości:

a. 10% wartości przedmiotu umowy brutto, gdy Wykonawca odstąpi od umowy z własnej przyczyny lub gdy Zamawiający odstąpi od umowy wskutek okoliczności, za które odpowiada Wykonawca,

b. 2% wartości przedmiotu umowy brutto nie dostarczonego w terminie za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia,

c. 2% wartości brutto zareklamowanych przez Zamawiającego towarów złej jakości, za każdy dzień oczekiwania na wymianę ponad termin określony w umowie.

2. Ani Wykonawca ani Zamawiający nie będzie ponosić odpowiedzialności za opóźnienia 
w realizacji zobowiązań wynikających z umowy, jak również za szkody poniesione przez drugą Stronę, o ile będą one skutkiem lub wynikiem zaistnienia nieprzewidzianych okoliczności                                o charakterze siły wyższej.

3. W przypadku niewykonania dostawy przez Wykonawcę Zamawiający zleci wykonanie zastępcze innemu podmiotowi. Wykonawca zostanie obciążony kosztem wykonania dostawy. Przed zastosowaniem niniejszego środka, Zamawiający ma prawo wezwać Wykonawcę do spełnienia świadczenia, wyznaczając mu 3 dniowy termin do wykonania obowiązku umowy.

4. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych.

5. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia.

§  7 OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY   
Umowa obowiązuje przez okres 12 miesięcy od dnia jej podpisania, z zastrzeżeniem skrócenia czasu trwania umowy odpowiednio do wyczerpania przedmiotu umowy.

§ 8 ODSTĄPIENIE OD UMOWY  
1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy z Wykonawcą w razie zaistnienia  istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy – w takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy. Odstąpienie od umowy                  w tym przypadku winno nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia  wiadomości o tych okolicznościach.

2. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy z Wykonawcą z przyczyn jego dotyczących bez konieczności wyznaczania dodatkowego terminu, jeżeli Wykonawca nie rozpoczął realizacji przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn lub nie kontynuuje ich mimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie lub jeżeli Wykonawca odmówi dostarczenia przedmiotu umowy Zamawiającemu. Odstąpienie od umowy nastąpi w terminie 3 dni od zaistnienia zdarzenia.
3. Odstąpienie od umowy, pod rygorem nieważności, winno nastąpić na piśmie.

§ 9 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności 
i mogą zostać dokonane, o ile nie stoją w sprzeczność z regulacjami zawartymi w ustawie 
z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2010r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.).

2. Zgodnie z art. 144 ustawy, Zamawiający przewiduje możliwość następujących zmian postanowień umowy w stosunku do treści złożonej w postępowaniu oferty:

a. zmiana przepisów prawa lub istotnych z uwagi na działalność dla Zamawiającego stosunków umownych;

b. zmiana urzędowej stawki podatku VAT, przy czym zmianie ulegnie wyłącznie cena brutto, cena netto pozostanie bez zmian, z zastrzeżeniem, że zmiana ta wchodzi w życie z dniem wejścia 
w życie aktu prawnego wprowadzającego tę zmianę;

c. zmiana stawek opłat celnych wprowadzonych decyzjami odpowiednich władz państwowych;

d. jeżeli Wykonawca zostanie obarczony obowiązkiem zapłacenia podatku, który nie obowiązywał 
w dniu podpisania umowy, ale musi zostać wpisany do faktury z dnia dostawy, przy założeniu, że ceny jednostkowe netto pozostają bez zmian;

e. zmiana producenta przedmiotu umowy, w przypadku gdy producent wskazany w ofercie przez Wykonawcę wycofał się z produkcji – przy cenie nie większej niż w niniejszej umowie;

f. dostarczenia produktu zamiennego o parametrach nie gorszych od produktu objętego niniejszą umową w przypadku, gdy wystąpi przejściowy brak całości lub części produktu 
z przyczyn leżących po stronie producenta.

3. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego przenieść na osobę trzecią wierzytelności wynikających z niniejszej umowy. W razie niewywiązania się z niniejszego zobowiązania, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości wartości wierzytelności będącej przedmiotem przeniesienia, niezależnie od prawnej skuteczności czynności przeniesienia wierzytelności.
4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość niewykorzystania do 20% przedmiotu umowy 
w poszczególnych pakietach, o których mowa w § 2 niniejszej umowy, w okresie na który została zawarta niniejsza umowa, bez jakichkolwiek roszczeń finansowych ze strony Wykonawcy.
5. Wykonawca zobowiązuje się do niedokonywania przekazu świadczenia Zamawiającego 
(w rozumieniu art. 9211- 9215KC), w całości lub w części, należnego na podstawie niniejszej umowy. W razie niewywiązania się z niniejszego zobowiązania, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości wartości przekazanego świadczenia.
6. Wykonawca zobowiązuje się do niezawierania umowy poręczenia przez osoby trzecie za długi Zamawiającego należne na podstawie niniejszej umowy (w rozumieniu art. 876-887 KC). 
W razie niewywiązania się z niniejszego zobowiązania, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości wartości świadczenia, które poręczyciel spełnił wobec Wykonawcy.
7. Ewentualne spory mogące wyniknąć z realizacji niniejszej umowy strony zobowiązują się rozwiązywać polubownie, w drodze negocjacji. W razie braku porozumienia spory będzie rozstrzygał sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.
8. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego, o ile przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2010r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) nie stanowią inaczej, oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa dotyczące przedmiotu umowy.
9. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
ZAMAWIAJĄCY                                                   WYKONAWCA

Załączniki do umowy: 
Załącznik Nr 1 – Formularz cenowy
Załącznik Nr 3 do SIWZ

FORMULARZ OFERTOWY

POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

o wartości przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy 
z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych

(Dz.U. z 2010 r.  Nr 113 poz. 759 z późn. zm.)

PZOZ/BZ/382/14PN/12
Dane dotyczące Wykonawcy:

Nazwa/Imię i nazwisko: ................................................................................................................................

Siedziba/m-ce zam.: .......................................kod....................ul..............................................................

Województwo:.....................................nr telefonu/fax ………….…………......................................................

http:// ..................................................... e-mail: ............................................................................................

Osoba upoważniona do kontaktów:................................................................. tel. ....................................

Dane dotyczące Zamawiającego:
Nazwa: Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o.
Siedziba: ul. Kościuszki 28, 09-402 Płock
Zobowiązania Wykonawcy:
1. Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na dostawę endoprotez, zobowiązujemy się dostarczyć przedmiot zamówienia, zgodnie z załączonym(i) formularzem(ami) cenowym(i) dla Pakietu Nr ………... 
2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.

3. Oświadczamy, że zawarty w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wzór umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na warunkach w niej określonych, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

4. Oświadczamy, iż zobowiązujemy się do wykonania przedmiotu zamówienia w wymaganym terminie – 12 miesięcy od dnia podpisania umowy.
5. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ.

6. Termin płatności: 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.
7. Wadium w wysokości …………………….. zostało wniesione w formie …………………………………..
8. Jednocześnie oświadczamy, że Wykonawca:
a. *nie zleci wykonania przedmiotu zamówienia podwykonawcom, a całość prac wykona w ramach działań swojego przedsiębiorstwa,
b. *zamierza powierzyć podwykonawcom wykonanie zamówienia w części:
…...............................................................................................................................................
* ) niepotrzebne skreślić
9. Oferta zawiera  …............. stron podpisanych i ponumerowanych od nr …........  do nr …........
10. Załącznikami do niniejszej oferty są:
1. …................................................................................................................................................

2. …................................................................................................................................................

3. …................................................................................................................................................

4. …................................................................................................................................................

5. …................................................................................................................................................

6. …................................................................................................................................................
11. Oświadczamy, że na stronach ............................................ oferty są zawarte informacje, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i nie mogą być one ogólnie udostępniane przez Zamawiającego.
12. Niniejszą ofertę składamy przy pełnej świadomości odpowiedzialności karnej wynikającej 
z ustawy z dnia 06 czerwca 1997 roku Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553 z późn. zm.).
      Miejscowość i data: …...............................                                             ………….………………………..…………….

              Podpis:

     (upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

Załącznik Nr 4 do SIWZ

„Dostawa endoprotez”
PZOZ/BZ/382/14PN/12
OŚWIADCZENIE   WYKONAWCY
wynikające z art. 22 ust. 1 w związku z art. 44 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r.  Nr 113 poz. 759 z późn. zm.)
Nazwa Wykonawcy …............................................................................................................................

Adres Wykonawcy ….............................................................................................................................

           Oświadczam, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.
Jednocześnie stwierdzam, iż świadom(a) jestem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

      Miejscowość i data: …...............................                                             ………….………………………..…………….

              Podpis:

    (upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

Załącznik Nr 5 do SIWZ

„Dostawa endoprotez”
PZOZ/BZ/382/14PN/12
OŚWIADCZENIE   WYKONAWCY
o braku podstaw do wykluczenia z postępowania

Nazwa Wykonawcy …............................................................................................................................

Adres Wykonawcy ….............................................................................................................................

            Oświadczam, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania w okolicznościach,                     o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.
Jednocześnie stwierdzam, iż świadom(a) jestem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

   Miejscowość i data: …...............................                                             ………….………………………..…………….

              Podpis:

  (upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

Załącznik Nr 6.1 do SIWZ

„Dostawa endoprotez”
PZOZ/BZ/382/14PN/12
FORMULARZ CENOWY

Pakiet Nr 1 
Nazwa Wykonawcy …..............................................................................................................................
Adres Wykonawcy …................................................................................................................................
1) Endoproteza bezcementowa stawu biodrowego z głową i wkładką ceramiczną 

	lp.
	Przedmiot zamówienia
	Producent/Nazwa handlowa oferowanego produktu
	j.m.
	Ilość
	Cena jednostkowa netto w PLN
	Wartość
netto w PLN
	Stawka podatku VAT
	Wartość
brutto w PLN

	1.
	Trzpień bezcementowy
	
	szt.
	15
	
	
	
	

	2.
	Głowa ceramiczna o śr. 28 mm lub 36 mm
	
	szt.
	15
	
	
	
	

	3.
	Panewka bezcementowa 
	
	szt.
	15
	
	
	
	

	4.
	Wkładka ceramiczna o śr. 28 mm lub 36 mm
	
	szt.
	15
	
	
	
	

	5.
	Zaślepka do panewki
	
	szt.
	15
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Razem:
	
	
	


I. Endoproteza bezcementowa stawu biodrowego z głową i wkładką ceramiczną
	lp.
	Przedmiot zamówienia
	Producent/Nazwa handlowa oferowanego produktu
	j.m.
	Ilość
	Cena jednostkowa netto w PLN
	Wartość
netto w PLN
	Stawka podatku VAT
	Wartość
brutto w PLN

	1.
	Trzpień bezcementowy
	
	szt.
	2
	
	
	
	

	2.
	Panewka bezcementowa
	
	szt.
	2
	
	
	
	

	3.
	Głowa
	
	szt.
	2
	
	
	
	

	4.
	Adapter
	
	szt.
	2
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Razem:
	
	
	


II. Endoproteza bezcementowa stawu biodrowego
	p.
	Przedmiot zamówienia
	Producent/Nazwa handlowa oferowanego produktu
	j.m.
	Ilość
	Cena jednostkowa netto w PLN
	Wartość
netto w PLN
	Stawka podatku VAT
	Wartość
brutto w PLN

	1.
	Trzpień bezcementowy
	
	szt.
	120
	
	
	
	

	2.
	Głowa metalowa 28 mm lub 36 mm
	
	szt.
	120
	
	
	
	

	3.
	Panewka bezcementowa 
	
	szt.
	120
	
	
	
	

	4.
	Wkładka polie o śr. 28 mm lub 36 mm
	
	szt.
	120
	
	
	
	

	5.
	Zaślepka do panewki
	
	szt.
	120
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Razem:
	
	
	


III. Endoproteza całkowita stawu kolanowego z opcją rewizyjną Kolano Fixed Bearing

	lp.
	Przedmiot zamówienia
	Producent/Nazwa handlowa oferowanego produktu
	j.m.
	Ilość
	Cena jednostkowa netto w PLN
	Wartość
netto w PLN
	Stawka podatku VAT
	Wartość
brutto w PLN

	1.
	Element udowy cementowy
	
	szt.
	100
	
	
	
	

	2.
	Element piszczelowy cementowy
	
	szt.
	100
	
	
	
	

	3.
	Element wkładki polietylenowej
	
	szt.
	100
	
	
	
	

	4.
	Element rzepkowy
	
	szt.
	400
	
	
	
	

	5.
	Cement
	
	szt.
	100
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Razem:
	
	
	


IV. Endoproteza całkowita stawu kolanowego z opcją rewizyjną Fixed Bearing
	lp.
	Przedmiot zamówienia
	Producent/Nazwa handlowa oferowanego produktu
	j.m.
	Ilość
	Cena jednostkowa netto w PLN
	Wartość
netto w PLN
	Stawka podatku VAT
	Wartość
brutto w PLN

	1.
	Część udowa 
	
	szt.
	5
	
	
	
	

	2.
	Taca piszczelowa 
	
	szt.
	5
	
	
	
	

	3.
	Wkładka 
	
	szt.
	5
	
	
	
	

	4.
	Podkładka udowa
	
	szt.
	5
	
	
	
	

	5.
	Trzpień przedłużający 
	
	szt.
	5
	
	
	
	

	6.
	Adapter udowy
	
	szt.
	5
	
	
	
	

	7.
	Śruba do adaptera
	
	szt.
	5
	
	
	
	

	8.
	Śruba
	
	szt.
	5
	
	
	
	

	9.
	Tuleja udowa bezcementowa
	
	szt.
	5
	
	
	
	

	10.
	Klin piszczelowy
	
	szt.
	5
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Razem:
	
	
	


V. Kolano Mobile bearing
	lp.
	Przedmiot zamówienia
	Producent/Nazwa handlowa oferowanego produktu
	j.m.
	Ilość
	Cena jednostkowa netto w PLN
	Wartość
netto w PLN
	Stawka podatku VAT
	Wartość
brutto w PLN

	1.
	Element udowy cementowy
	
	szt.
	20
	
	
	
	

	2.
	Element piszczelowy cementowy
	
	szt.
	20
	
	
	
	

	3.
	Element wkładki polietylenowej
	
	szt.
	20
	
	
	
	

	4.
	Cement
	
	szt.
	20
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Razem:
	
	
	


VI. Opcja rewizyjna Mobile Bearing

	lp.
	Przedmiot zamówienia
	Producent/Nazwa handlowa oferowanego produktu
	j.m.
	Ilość
	Cena jednostkowa netto w PLN
	Wartość
netto w PLN
	Stawka podatku VAT
	Wartość
brutto w PLN

	1.
	Cześć udowa 
	
	szt.
	5
	
	
	
	

	2.
	Wkładka piszczelowa
	
	szt.
	5
	
	
	
	

	3.
	Taca piszczelowa
	
	szt.
	5
	
	
	
	

	4.
	Sleeve bezcem
	
	szt.
	5
	
	
	
	

	5.
	Tuleja udowa bezcem
	
	szt.
	5
	
	
	
	

	6.
	Adaptor udowy
	
	szt.
	5
	
	
	
	

	7.
	Klin piszczelowy
	
	szt.
	5
	
	
	
	

	8.
	Śruba
	
	szt.
	5
	
	
	
	

	9.
	Klin udowy
	
	szt.
	5
	
	
	
	

	10.
	Trzpień przedłużający 
	
	szt.
	5
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Razem:
	
	
	


Podsumowanie Pakietu Nr 1
	
	Wartość netto
	Wartość brutto

	 Wartość tabeli I
	
	

	 Wartość tabeli II
	
	

	Wartość tabeli III
	
	

	Wartość tabeli IV
	
	

	Wartość tabeli V
	
	

	Wartość tabeli VI
	
	

	Wartość tabeli VII
	
	

	Łączna wartość Pakietu nr 1 (wszystkich tabel)
	
	


   Miejscowość i data: …...............................                                             ………….………………………..…………….

              Podpis:

  (upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

Załącznik Nr 6.2 do SIWZ

„Dostawa endoprotez”
PZOZ/BZ/382/14PN/12
FORMULARZ CENOWY

Pakiet Nr 2 
Nazwa Wykonawcy …..............................................................................................................................
Adres Wykonawcy …................................................................................................................................
I. Kolano jednoosiowe

	lp.
	Przedmiot zamówienia
	Producent/Nazwa handlowa oferowanego produktu
	j.m.
	Ilość
	Cena jednostkowa netto w PLN
	Wartość
netto w PLN
	Stawka podatku VAT
	Wartość
brutto w PLN

	1.
	Element udowy cementowy
	
	szt.
	20
	
	
	
	

	2.
	Element piszczelowy cementowy
	
	szt.
	20
	
	
	
	

	3.
	Element wkładki polietylenowej
	
	szt.
	20
	
	
	
	

	4.
	Cement
	
	szt.
	20
	
	
	
	

	5.
	Taca
	
	szt.
	5
	
	
	
	

	6.
	Przedłużka 
	
	szt.
	5
	
	
	
	

	7.
	Bloczek
	
	szt.
	5
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Razem:
	
	
	


II. Kolano jednoosiowe wersja rewizyjna
	lp.
	Przedmiot zamówienia
	Producent/Nazwa handlowa oferowanego produktu
	j.m.
	Ilość
	Cena jednostkowa netto w PLN
	Wartość
netto w PLN
	Stawka podatku VAT
	Wartość
brutto w PLN

	1.
	Część udowa 
	
	szt.
	2
	
	
	
	

	2.
	Taca piszczelowa
	
	szt.
	2
	
	
	
	

	3.
	Wkładka 
	
	szt.
	2
	
	
	
	

	4.
	Podkładka udowa
	
	szt.
	2
	
	
	
	

	5.
	Trzpień przedłużający bezcementowy
	
	szt.
	2
	
	
	
	

	6.
	Offset
	
	szt.
	2
	
	
	
	

	7.
	Klin piszczelowy
	
	szt.
	2
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Razem:
	
	
	


III. Endoproteza bezcementowa biodra – trzpień anatomiczny 

	lp.
	Przedmiot zamówienia
	Producent/Nazwa handlowa oferowanego produktu
	j.m.
	Ilość
	Cena jednostkowa netto w PLN
	Wartość
netto w PLN
	Stawka podatku VAT
	Wartość
brutto w PLN

	1.
	Trzpień anatomiczny
	
	szt.
	10
	
	
	
	

	2.
	Panewkabezcementowa
	
	szt.
	10
	
	
	
	

	3.
	Wkładka ceramiczna
	
	szt.
	5
	
	
	
	

	4.
	Wkładka z polietylenu
	
	szt.
	15
	
	
	
	

	5.
	Głowa metalowa
	
	szt.
	5
	
	
	
	

	6.
	Głowa ceramiczna
	
	szt.
	5
	
	
	
	

	7.
	System anatomiczny
	
	szt.
	10
	
	
	
	

	8.
	Panewka o prawdziwym kształcie półkolistym
	
	szt.
	10
	
	
	
	

	9.
	Wkładki bezokapowe
	
	szt.
	10
	
	
	
	

	10.
	System wkładek chromokobaltowych
	
	szt.
	1
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Razem:
	
	
	


IV. Płytki, linki oraz elementy mocujące linki
	lp.
	Przedmiot zamówienia
	Producent/Nazwa handlowa oferowanego produktu
	j.m.
	Ilość
	Cena jednostkowa netto w PLN
	Wartość
netto w PLN
	Stawka podatku VAT
	Wartość
brutto w PLN

	1.
	Płytki kompresyjne
	
	szt.
	2
	
	
	
	

	2.
	Płytki krętarzowe
	
	szt.
	2
	
	
	
	

	3.
	Hak kretarzowy
	
	szt.
	2
	
	
	
	

	4.
	Blokada
	
	szt.
	2
	
	
	
	

	5.
	Zestaw: kabel
	
	szt.
	2
	
	
	
	

	6.
	Zestaw: kabel z kulką + blokada
	
	szt.
	6
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Razem:
	
	
	


Podsumowanie Pakietu Nr 2
	
	Wartość netto
	Wartość brutto

	 Wartość tabeli I
	
	

	 Wartość tabeli II
	
	

	Wartość tabeli III
	
	

	Wartość tabeli IV
	
	

	Łączna wartość Pakietu nr 2 (wszystkich tabel)
	
	


   Miejscowość i data: …...............................                                             ………….………………………..…………….

              Podpis:

  (upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

Załącznik Nr 6.3 do SIWZ

„Dostawa endoprotez”
PZOZ/BZ/382/14PN/12
FORMULARZ CENOWY

Pakiet Nr 3 
Nazwa Wykonawcy …..............................................................................................................................
Adres Wykonawcy …................................................................................................................................
I. Endoproteza kolana typu High Flexion

	lp.
	Przedmiot zamówienia
	Producent/Nazwa handlowa oferowanego produktu
	j.m.
	Ilość
	Cena jednostkowa netto w PLN
	Wartość
netto w PLN
	Stawka podatku VAT
	Wartość
brutto w PLN

	1.
	Element udowy cementowy
	
	szt.
	30
	
	
	
	

	2.
	Element piszczelowy cementowy
	
	szt.
	30
	
	
	
	

	3.
	Element wkładki polietylenowej
	
	szt.
	30
	
	
	
	

	4.
	Cement
	
	op.
	30
	
	
	
	

	5.
	Przedłużka
	
	szt.
	5
	
	
	
	

	6.
	Podkładka 
	
	szt.
	5
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Razem:
	
	
	


II. Endoproteza przynasadkowa biodra
	lp.
	Przedmiot zamówienia
	Producent/Nazwa handlowa oferowanego produktu
	j.m.
	Ilość
	Cena jednostkowa netto w PLN
	Wartość
netto w PLN
	Stawka podatku VAT
	Wartość
brutto w PLN

	1.
	Trzpień bezcementowy krótki/przynasadowy
	
	szt.
	15
	
	
	
	

	2.
	Głowa metalowa lub ceramiczna o śr. 28 mm, 32 mm
	
	szt.
	15
	
	
	
	

	3.
	Panewka bezcementowa Press Fit
	
	szt.
	15
	
	
	
	

	4.
	Wkładka polietylenowa
	
	szt.
	15
	
	
	
	

	5.
	Zaślepka do panewki
	
	szt.
	15
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Razem:
	
	
	


III. Endoproteza bezcementowa z panewką stożkową
	lp.
	Przedmiot zamówienia
	Producent/Nazwa handlowa oferowanego produktu
	j.m.
	Ilość
	Cena jednostkowa netto w PLN
	Wartość
netto w PLN
	Stawka podatku VAT
	Wartość
brutto w PLN

	1.
	Trzpień tytanowy prosty
	
	szt.
	20
	
	
	
	

	2.
	Głowa ceramiczna
	
	szt.
	20
	
	
	
	

	3.
	Panewka tytanowa
	
	szt.
	20
	
	
	
	

	4.
	Wkładka polietylenowa
	
	szt.
	20
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Razem:
	
	
	


IV. Endoproteza jednoprzedziałowa stawu kolanowego

	lp.
	Przedmiot zamówienia
	Producent/Nazwa handlowa oferowanego produktu
	j.m.
	Ilość
	Cena jednostkowa netto w PLN
	Wartość
netto w PLN
	Stawka podatku VAT
	Wartość
brutto w PLN

	1.
	Element udowy
	
	szt.
	20
	
	
	
	

	2.
	Element piszczelowy
	
	szt.
	20
	
	
	
	

	3.
	Insert
	
	szt.
	20
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Razem:
	
	
	


Podsumowanie Pakietu Nr 3
	
	Wartość netto
	Wartość brutto

	 Wartość tabeli I
	
	

	 Wartość tabeli II
	
	

	Wartość tabeli III
	
	

	Wartość tabeli IV
	
	

	Łączna wartość Pakietu nr 3 (wszystkich tabel)
	
	


   Miejscowość i data: …...............................                                             ………….………………………..…………….

              Podpis:

  (upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

Załącznik Nr 7 do SIWZ
 „Dostawa endoprotez”
PZOZ/BZ/382/14PN/12
WYKAZ WYKONANYCH DOSTAW

Nazwa Wykonawcy …............................................................................................................................

Adres Wykonawcy ….............................................................................................................................

Oświadczam, że zrealizowałem następującą/e sukcesywną/e dostawę/y przedmiotu zamówienia, tj.: endoprotez, przez min. 6 miesięcy: 

	Nazwa i adres Zamawiającego
	Przedmiot 
zamówienia
	Wartość 
brutto
	Termin realizacji

od…. do…..
	Nr Pakietu

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


Należy dołączyć dokumenty potwierdzające, że w/w dostawa/y została/y wykonana/e należycie 

      Miejscowość i data: …...............................                                                 ………………..……………………..…………….

                      Podpis:

           (upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

Załącznik Nr 8 do SIWZ
„Dostawa endoprotez”
PZOZ/BZ/382/14PN/12
OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

dotyczące posiadania dokumentów dopuszczających do obrotu oferowany przedmiot zamówienia

Nazwa Wykonawcy …............................................................................................................................

Adres Wykonawcy ….............................................................................................................................

Oświadczam, że zaoferowany w Formularzu cenowym przedmiot zamówienia został dopuszczony do obrotu i używania zgodnie z obowiązującym prawem i na potwierdzenie powyższego zobowiązuję się dostarczyć aktualne dokumenty na każde żądanie Zamawiającego w trakcie realizacji umowy,  w terminie 5 dni od daty otrzymania pisemnego wezwania.

Jednocześnie stwierdzam, iż świadom(a) jestem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

   Miejscowość i data: …...............................                                            ……………….……………………..…………….

           Podpis:

(upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

PAGE  
Strona 9 z 32

