## Formularze cenowe
PZOZ/DZP/382/03PN/15 | [7 empty] | Załącznik nr 8.1. do siwz
FORMULARZ CENOWY - Pakiet nr 1 - Zestaw do osocza bogatopłytkowych czynników wzrostu i MPFL
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia |  | Producent | Nr katalogowy - o ile dotyczy | Ilość zamawiana | JM | Cena jed. netto zł. | Wartość netto zł. | Stawka podatku VAT% | Wartość brutto zł.
1. | Zestaw do osocza bogatopłytkowych czynników | Zestaw do pozyskiwania bogatopłytkowego niskoleukocytowego - czynnikó wzrostu. Sterylny umożliwiający wyprodukowanie zagęszczonego roztworu płytek z własnej krwi obwodowej pacjenta - zawiesiny o bardzo wysokiej koncentracji płytek krwi otrzymywanej tylko w jednym etapie wirowania a następnie aplikacje otrzymanego preparatu w warunkach pola operacyjnego. System składa się z pojedynczego sterylnego zestawu do separacji płytek krwi i zawiera: system podójnej strzykawki 15 ml lub 10 ml (krwi produkuje nie mniej niż 3ml koncentratu płytkowego). Instrumenty: wirówka, pojemniki na tuby separujące krew, przeciwwaga. |  |  | 300 | szt. |  |  | 8%
2. | Zestaw do MPFL | Zestaw składa się z: przymiaru udowego przeziernego ze znacznikami rendgenowskimi w celu znalezienia osi obrotu 2x implanty biokompozytowe. Implant zbudowany w 30% z dwufosforanu wapnia i w 70% z PLDLA, implant wkręcany średnicy 4,75 peekowskim początkiem w kształcie oczka do przeprowadzenia przeszczepu. Założony na jednorazowy wkrętek ze znacznikiem pozwalającym na pełną kontrolęi ocenę prawidłowego założenia implantu. Implant umożliwia śródoperacyjną możliwość kontroli napięcia przeszczepu; śruba interferencyjna biokompozytowa o średnicy 6mm. |  |  | 20 | szt. |  |  | 8%
razem:
……………………………….
podpis Wykonawcy
PZOZ/DZP/382/03PN/15 | [7 empty] | Załącznik nr 8.2. do siwz
FORMULARZ CENOWY - Pakiet nr 2 - Endoproteza całkowita stawu kolanowego z opcją rewizyjną
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia |  | Producent | Nr katalogowy - o ile dotyczy | Ilość zamawiana | JM | Cena jed. netto zł. | Wartość netto zł. | Stawka podatku VAT% | Wartość brutto zł.
1. | Element udowy cementowy | Endoproteza modularna, kłykciowa, element udowy anatomiczny (prawy, lewy) wykonany ze stopu CoCr w rozmiarach 2; 2,5; 3; 4; 5; 6, w opcji z zachowaniem lub wycięciem więzadeł krzyżowych z możliwością zastosowania trzpieni przedłużających udowych cementowych i bezcementowych z zerowym lub dwustopniowym offsetem oraz podkładek wyrównawczych dystalnych w czterech grubościach i tylnich w dwóch grubościach, z możliwością zastosowania kołnierzy udowych w pięciu rozmiarach uzupełniających ubytki kostne wewnątrz przynasady. Istnieje możliwość zastosowania kołnierzy i trzpieni jednocześnie poprzez zastosowanie adaptera. Element w opcji z zachowaniem PCL w opcji bezcementowej i cementowej. Modularna cześć piszczelowa wykonana ze stopu tytanowego, cementowana z możliwością zastosowania trzpieni przedłużających piszczelowych w czterech rozmiarach oraz klinów piszczelowych. Dodatkowo z możliwością śródoperacyjnego wyboru wersji „mobile bearing” w pięciu rozmiarach. Element piszczelowy w opcji mobile bearing wykonany ze stopu CoCr z wysoce polerowaną powierzchnią górną, w wersji cementowej lub bezcementowej umożliwiający zastosowanie trzpieni piszczelowych cementowych i bezcementowych, podkładek wyrównawczych w trzech grubościach oraz bezcementowych kołnierzy piszczelowych uzupełniających ubytki kostne wewnątrz przynasady. Trzpień tacy piszczelowej posiada skrzydełka zapobiegające rotacji. Modularna wkładka wykonana z polietylenu wysokiej gęstości o różnych grubościach mocowana zatrzaskowo: odpowiednio 8mm, 10mm, 12,5mm, 15mm, w opcji z wycięciem i zachowaniem więzadeł z możliwością zastosowania specjalnie skonstruowanej wkładki zapewniającej półwiązanie protezy. W wersji mobile bearing - wkładka polietylenowa dostępna w dwóch wersjach: ze stabilizacją i bez stabilizacji (odpowiadające opcji wycięcia lub zachowania więzadła krzyżowego tylnego) w wysokościach od 10mm do 17,5mm. Wkładka posiada trzpień (stożek) dopasowany do wew. kształtu komponentu piszczelowego. Możliwość zaimplantowania polietylenowego implantu rzepki w czterech rozmiarach osadzonego na cemencie. Cement w zestawie do mieszania próżniowego (system próżniowego mieszania cementu do trzpienia, strzykawka umożliwiająca wymieszanie i podawanie cementu kostnego z antybiotykiem, 1x50 gram lub 1x80 gram z Gentamecyną. Do wyboru śródoperacyjnie o średniej lub o wysokiej lepkości. Dostarczany jako dwuczęściowa całość: zawierająca oddzielnie sterylny płyn i składnik proszkowy. Uniwersalne instrumentarium umożliwiające dobór wszystkich opcji śródoperacyjnie. |  |  | 170 | szt. |  |  | 8%
2. | Element piszczelowy cementowy |  |  |  | 170 | szt. |  |  | 8%
3. | Element wkładki polietylenowej |  |  |  | 170 | szt. |  |  | 8%
4. | Element rzepkowy |  |  |  | 170 | szt. |  |  | 8%
5. | Cement z mieszalnikiem |  |  |  | 240 | szt. |  |  | 8%
6. | Część udowa |  |  |  | 2 | szt. |  |  | 8%
7. | Taca piszcelowa |  |  |  | 2 | szt. |  |  | 8%
8. | Wkładka |  |  |  | 2 | szt. |  |  | 8%
9. | Podkładka udowa |  |  |  | 2 | szt. |  |  | 8%
10. | Trzpień przedłużający |  |  |  | 2 | szt. |  |  | 8%
11. | Adapter udowy |  |  |  | 2 | szt. |  |  | 8%
12. | Śruba do adaptera |  |  |  | 2 | szt. |  |  | 8%
13. | Śruba |  |  |  | 2 | szt. |  |  | 8%
14. | Tuleja udowa bezcementowa |  |  |  | 2 | szt. |  |  | 8%
15. | Klin piszczelowy |  |  |  | 2 | szt. |  |  | 8%
16. | Sleeve bezcem udowu lub piszczelowy |  |  |  | 2 | szt. |  |  | 8%
17. | Element udowy cementowy |  |  |  | 2 | szt. |  |  | 8%
18. | Element piszczelowy cementowy |  |  |  | 2 | szt. |  |  | 8%
19. | Element wkładki polietylenowej |  |  |  | 2 | szt. |  |  | 8%
20. | Cement |  |  |  | 2 | szt. |  |  | 8%
21. | Element rzepkowy |  |  |  | 2 | szt. |  |  | 8%
razem:
……………………………….
podpis Wykonawcy
PZOZ/DZP/382/03PN/15 | [7 empty] | Załącznik nr 8.3. do siwz
FORMULARZ CENOWY - Pakiet nr 3 - Kolano jednoosiowe
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia |  | Producent | Nr katalogowy - o ile dotyczy | Ilość zamawiana | JM | Cena jed. netto zł. | Wartość netto zł. | Stawka podatku VAT% | Wartość brutto zł.
1. | Element udowy cementowy | Endoproteza stawu kolanowego, kłykciowa, cementowa z zachowaniem więzadła CR lub bez zachowania PCL. Element udowy – jednoosiowy w osi A/P zakres 10-110°, anatomiczny z podniesioną przednią częścią o 7°, stop kobalt – chrom. 8 rozmiarów. Część piszczelowa; modularna, uniwersalna, stop kobalt-chrom. 8 rozmiarów Wkładka – polietylen 3 generacji 3 wersje wkładki CR, PS, CS o grubości 9, 11, 13, 16 i 19 mm, z możliwością poruszania się elementu udowego. W wersji CS możliwość wkładek o grubości 22 i 25 mm, |  |  | 170 | szt. |  |  | 8%
2. | Element piszczelowy cementowy |  |  |  | 170 | szt. |  |  | 8%
3. | Element wkładki polietylenowej |  |  |  | 170 | szt. |  |  | 8%
4. | Cement z antybiotykiem 40g |  |  |  | 170 | szt. |  |  | 8%
5. | Mieszalnik do cementu |  |  |  | 170 | szt. |  |  | 8%
6. | System do płukania pola operacyjnego |  |  |  | 170 | szt. |  |  | 8%
7. | Część udowa | Modularna, cementowa endoproteza rewizyjna stawu kolanowego. Wymagana jednoosiowość elementu udowego w osi AP. Komponent udowy anatomiczny w minimum 8 rozmiarach. Komponent piszczelowy w min. 8 rozmiarach. System dający możliwość zastosowania podkładek pod płytę piszczelową o grubościach 5mm i 10mm oraz bloczków uzupełniających ubytki kostne do elementu udowego (5,10,15mm) oraz przedłużeń do elementu piszczelowego i udowego o przekrojach 10 - 25mm w minimum dwóch długościach. Przedłużki cementowane do tacy piszczelowej o rozmiarach 12 x 50mm, 9 x 100mm, 12 x 100mm . Przedłużki bezcementowe z systemem umożliwiającym przesunięcie osi za pomocą mimośrodu (możliwość obrotu 360º) o 2,4,6,8mm. Wkładka piszczelowa o grubości 9 mm - 31 mm – wykonana z polietylenu III generacji. |  |  | 4 | szt. |  |  | 8%
8. | Taca piszczelowa |  |  |  | 4 | szt. |  |  | 8%
9. | Wkładka |  |  |  | 4 | szt. |  |  | 8%
10. | Podkładka udowa |  |  |  | 4 | szt. |  |  | 8%
11. | Trzpień przedłużający bezcementowy |  |  |  | 4 | szt. |  |  | 8%
12. | Trzpień przedłużający cementowy |  |  |  | 4 | szt. |  |  | 8%
13. | Offset |  |  |  | 4 | szt. |  |  | 8%
14. | Klin piszczelowy |  |  |  | 8 | szt. |  |  | 8%
razem:
[5 empty] | ………………………………. |  |  | podpis Wykonawcy
PZOZ/DZP/382/03PN/15 | [7 empty] | Załącznik nr 8.4. do siwz
FORMULARZ CENOWY - Pakiet nr 4 - Endoproteza kolana typu High Flexion
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia |  | Producent | Nr katalogowy - o ile dotyczy | Ilość zamawiana | JM | Cena jed. netto zł. | Wartość netto zł. | Stawka podatku VAT% | Wartość brutto zł.
1. | Element udowy CEMENTOWY | Część udowa z chromo kobaltu , anatomiczna , w 8 rozmiarach , część piszczelowa tytanowa , uniwersalna w 10 rozmairach , wkładki z polietylenu o zwiększonej odporności na ścieranie z możliwością mocowania na całym obwodzie , odpowiednio o grubości 9- 23 mm. Dajaca zgięcie w stawie kolanowym 155 stopni . Element piszczelowy z możliwością zastosowania podkładek i przedłużek śródszpikowych |  |  | 30 | szt. |  |  | 8%
2. | Element piszczelowy CEMENTOWY |  |  |  | 30 | szt. |  |  | 8%
3. | Element wkładki polietylenowej |  |  |  | 30 | szt. |  |  | 8%
4. | Cement |  |  |  | 30 | szt. |  |  | 8%
5. | przedłużka (opcja) |  |  |  | 3 | szt. |  |  | 8%
6. | Podkładka (opcja) |  |  |  | 3 | szt. |  |  | 8%
razem:
……………………………….
podpis Wykonawcy
PZOZ/DZP/382/03PN/15 | [7 empty] | Załącznik nr 8.5. do siwz
FORMULARZ CENOWY - Pakiet nr 5 - Endoproteza jednoprzedziałowa stawu kolanowego
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia |  | Producent | Nr katalogowy - o ile dotyczy | Ilość zamawiana | JM | Cena jed. netto zł. | Wartość netto zł. | Stawka podatku VAT% | Wartość brutto zł.
1. | Element udowy | Endoproteza jednoprzedziałowa modularna, element udowy anatomiczny ze stopu chromokobaltu, element piszczelowy anatomiczny tytanowy, insert z polietylenu o zwiększonej odporności na ścieralność. Powinien zawierać co najmniej 7 rozmiarów udowych i 6 piszczelowych, wkładki o rozmiarach 8,9,10,11,12,14 mm. Implant powinien gwarantować bezpieczny zakres zgięcia do 155 stopni. |  |  | 60 | szt. |  |  | 8%
2. | Element piszczelowy |  |  |  | 60 | szt. |  |  | 8%
3. | Insert |  |  |  | 60 | szt. |  |  | 8%
razem:
……………………………….
podpis Wykonawcy
PZOZ/DZP/382/03PN/15 | [7 empty] | Załącznik nr 8.6. do siwz
FORMULARZ CENOWY - Pakiet nr 6 - Implanty do stawu obojczykowo barkowego
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia |  | Producent | Nr katalogowy - o ile dotyczy | Ilość zamawiana | JM | Cena jed. netto zł. | Wartość netto zł. | Stawka podatku VAT% | Wartość brutto zł.
1. | Implant do stawu obojczykowo barkowego | Implant składający się z dwóch guzików tytanowych połączonych nicią o grubości USP 2 do rekonstrukcji więzadła kruczo-obojczykowego. |  |  | 10 | szt. |  |  | 8%
……………………………….
podpis Wykonawcy
PZOZ/DZP/382/03PN/15 | [7 empty] | Załącznik nr 8.7. do siwz
FORMULARZ CENOWY - Pakiet nr 7 - Zestaw do rekonstrukcji obrąbka barkowego
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia |  | Producent | Nr katalogowy - o ile dotyczy | Ilość zamawiana | JM | Cena jed. netto zł. | Wartość netto zł. | Stawka podatku VAT% | Wartość brutto zł.
1. | Nić FiberWire | Nić #2FiberWire biala /niebieska |  |  | 1 | szt. |  |  | 8%
2. | Specjalistyczny szew do zabiegów ortopedycznych | Specjalistyczny szew do zabiegów ortopedycznych, wzmacniany włóknami poliamidowymi. Grubość USP 2. Połowa nici wzmocniona stearyną w celu jej usztywniania. Sterylna. |  |  | 25 | szt. |  |  | 8%
3. | Specjalistyczny szew do zabiegów ortopedycznych z igłą, | Specjalistyczny szew do zabiegów ortopedycznych z igłą, wzmacniany włóknami poliamidowymi. Grubość USP 2. Nić zamknięta w pentlę w celu łatwiejszegio i szybszego obszycia przeszczepu. Sterylna |  |  | 1 | szt. |  |  | 8%
4. | Implant niewchłanialny do stabilizacji niestabilności stawu barkowego | Implant niewchłanialny do stabilizacji niestabilności stawu barkowego, wkręt gwintowany na całej długości, o średnicy 2,8mm i długości 11,7mm z nicią wzmacnianą o dwurodzajowej strukturze, polietylenowych włókien wewnętrznych i plecionych poliestrowych włókien zewnętrznych. Podajnik ze znacznikami pozwalającymi na pełną kontrolę i ocenę prawidłowego założenia implantu. |  |  | 20 | szt. |  |  | 8%
5. | Implant Biokompozytowy lub PEEK do stabilizacji niestabilności stawu barkowego | Implant Biokompozytowy lub PEEK do stabilizacji niestabilności stawu barkowego, implant wbijany o srednicy 2,9 lub 3,5mm oraz 4,5mm . Załozony na jednorazowy podajnik ze znacznikiem pozwalającymi na pełną kontrolę i ocenę prawidłowego założenia implantu. Implant umozliwia śrudoperacyjna możliwośc kontroli napięcia przeszczepu. |  |  | 20 | szt. |  |  | 8%
6. | Implant Biokompozytowy lub PEEK do stabilizacji stożka rotatorów | Implant Biokompozytowy lub PEEK do stabilizacji stożka rotatorów, implant wkręcany o średnicy 4,75 lub 5,5mm z tytanowym lub PEEKowskim poczatkiem do mocowania przeszczepu. Załozony na jednorazowy wkrętak ze znacznikiem pozwalającymi na pełną kontrolę i ocenę prawidłowego założenia implantu. Implant umozliwia śrudoperacyjna możliwośc kontroli napięcia przeszczepu. Biocompo |  |  | 20 | szt. |  |  | 8%
7. | Implant niewchłanialany tytanowy | Implant niewchłanialany tytanowy, wkręt gwintowany na całej długości, o średnicy 5,5mm i długości 16mm. Wkręt z trzema rodzajmi nici niewchłanialnych o grubości USP 2, w róznych kolorach, o dwurodzajowej strukturze, polietylenowych włókien wewnętrznych i plecionych poliestrowych włókien zewnętrznych. Zestaw wkręt z nićmi na podajniku. Podajnik z znacznikami oznaczającymi optymalną głębokość zakotwiczenia implantu. Separacja podajnika od wkrętu samoistna po zwolnieniu nici. Sterylny |  |  | 20 | szt. |  |  | 8%
8. | Implant niewchłanialany tytanowy | Implant niewchłanialany tytanowy, wkręt gwintowany na całej długości, o średnicy 5,5mm i długości 16mm. Wkręt z dwoma nićmi niewchłanialnych o grubości USP 2, w róznych kolorach, o dwurodzajowej strukturze, polietylenowych włókien wewnętrznych i plecionych poliestrowych włókien zewnętrznych. Zestaw wkręt z nićmi na podajniku. Podajnik z znacznikami oznaczającymi optymalną głębokość zakotwiczenia implantu. Separacja podajnika od wkrętu samoistna po zwolnieniu nici. Sterylny |  |  | 20 | szt. |  |  | 8%
9. | Kotwice biokompozytowe | Kotwice biokompozytowe, o średnicy4,5mm oraz o średnicy 5,5mm i długości 15,5mm z dwiema nićmi poliestrowymi wzmocnionymi typu FiberWire#2,wyposażone w jednorazowy śrubokręt (komplet sterylny) |  |  | 20 | szt. |  |  | 8%
10. | Śruby biokompozytowe | Śruby biokompozytowe, o średnicy 6,5mm i długości 15,5mm z dwiema nićmi poliestrowymi typu Fiber Wire #2,wyposażone w jednorazowy śrubokręt (komplet sterylny) |  |  | 20 | szt. |  |  | 8%
11. | FiberTipe | FiberTipe biało-czarna, niebieska do techniki SpeedBridge |  |  | 20 | szt. |  |  | 8%
12. | System do rekonstrukcji stawu obojczykowo barkowego | System do rekonstrukcji stawu obojczykowo barkowego za pomocą 3 podłużnych płytek połaczonych nićmi. Płytki z 2 otworami wykonana ze stopu tytanu o kształcie prostokata z zaokrąglonymi stale połączona z pętlą z nici niewchłanialnej pozwalającą na zawieszenie przeszczepu w kości. Pętla do podciagnięcia przeszczepu z możliwością zmniejszania długości pętli za pomocą lejców – fiksacja przeszczepu w kanale. Implant w wersji sterylnej pakowany pojedyńczo. |  |  | 10 | szt. |  |  | 8%
13. | Płytka tytanowa | Płytka tytanowa w krztałcie prostokąta z dwoma otworami otwartymi w celu łatwiejszego wprowadzenia nici |  |  | 1 | szt. |  |  | 8%
14. | Zestaw jednorazowy do artroskopowej stabilizacji więzozrostu stawu kruczo-obojczykowego | Zestaw jednorazowy do artroskopowej stabilizacji więzozrostu stawu kruczo-obojczykowego składający się z guzików jednego tytanowego w kształcie wydłużonej elipsy o długości min. 12 mm i drugiego okragłego guzika wygiętego w kształt dostosowany do krzywizny obojczyka, z czterema otworami o średnicy min 12mm. Guziki połączone w poczwórnym przeplocie specjalistyczną nicią o grubości min wg. USP 5 z o dwurodzajowej strukturze, polietylenowych włókien wewnętrznych i plecionych poliestrowych włókien zewnętrznych, w sposób pozwalajacy na płynne dociągnie lub oddalanie guzików od siebie. Dodatkowa nić prowadząca dołączona do prostokątnego guzika. Implant sterylny. Zestaw sterylny zawiera implant do stabilizacji gotowy do użycia oraz nić nitinolową z uchem o długości min 35cm |  |  | 10 | szt. |  |  | 8%
razem:
……………………………….
podpis Wykonawcy
PZOZ/DZP/382/02PN/15 | [7 empty] | Załącznik nr 8.8. do siwz
FORMULARZ CENOWY - Pakiet nr 8 - Endoproteza stawu barkowego
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia |  | Producent | Nr katalogowy - o ile dotyczy | Ilość zamawiana | JM | Cena jed. netto zł. | Wartość netto zł. | Stawka podatku VAT% | Wartość brutto zł.
1. | Endoproteza całkowita stawu barkowego | ENDOPROTEZA CAŁKOWITA STAWU BARKOWEGO, w opcji niemodularnej i modularna; w opcji modularnej składająca się z 4 elementów: elementu proksymalnego, trzpienia, głowy metalowej oraz panewki polietylenowej; element proksymalny wykonany ze stopu tytanu, pokryty porowatą okładziną, bezcementowy, w opcji anatomicznej (kąt szyjowy 128°, 135° i 142°) oraz urazowej w 3 wysokościach -5mm, 0mm i 5mm (kąt szyjkowy 135°), dla opcji urazowej wyposażony w kołnierz centrycznym i niecentrycznym umożliwiający umocowanie nićmi ortopedycznymi odłamków kostnych do endoprotezy; uniwersalny trzpień, wykonany ze stopu tytanu, bezcementowy, w części proksymalnej pokryty, porowatą okładziną w rozmiarach 6-16mm dla opcji standard oraz 6-12mm dla opcji rewizyjnej, zakres długości 83–191mm zależnie od rozmiaru; głowa metalowa wykonana ze stopu cocr, centryczna i niecentryczna, w rozmiarze 40-56mm i wysokości 15 21mm zależnie od rozmiaru. System modularny umożliwiający śródoperacyjne zastosowanie barku odwróconego bez potrzeby wymiany elementu trzpienia protezy; panewka wykonana z polietylenu, mocowana za pomocą cementu kostnego w 3 wersjach: panewka mocowana klinem, 5 gładkimi bolcami, lub 3 bolcami i bolcem kotwiczącym, w rozmiarach 40-56m. |  |  | 20 | szt. |  |  | 8%
2. | Endoproteza całkowita barku odwróconego | ENDOPROTEZA CAŁKOWITA BARKU ODWRÓCONEGO, występująca w opcji modularnej oraz monobloku; w opcji modularnej część proksymalna (nasada), wykonana ze stopu tytanu, bezcementowa, pokryta hydroksyapatytem, centryczna i niecentryczna w celu optymalnego jej dopasowania, o nieanatomicznym kącie nachylenia 155 stopni, występująca w 2 rozmiarach dla opcji standard, lewa i prawa, retrowersja nasady 0-10 stopni, zmiana położenia nasady w zakresie 0-30 stopni, mocowana na uniwersalnym trzpieniu bezcementowym, wykonany ze stopu tytanu, w części proksymalnej pokryty porowatą okładziną, w rozmiarach 6-16mm dla opcji standard oraz 6-12mm dla opcji rewizyjnej, zakres długości trzpienia 83–191mm zależnie od rozmiaru; w opcji monobloku, wykonana ze stopu CoCr wysoce polerowanego, cementowana, w rozmiarach 8-12mm i długości trzpienia 132-223mm; panewka standardowa i high mobility, polietylenowa, w rozmiarach 38 i 42mm, w wysokości +3, +6, +9mm, o kształcie zwiększającym zakres ruchu i zmniejszającym ryzyko erozji; metapanewka mocowana 4 śrubami pod kątem +/- 10 stopni; głowa metalowa centryczna i niecentryczna, w rozmiarach 38 i 42mm; śruby standardowe oraz samoblokujące o średnicy 4,5mm i długości 18-42mm. System posiada również głowę rewizyjną w rozmiarach 48 i 52mm oraz wysokości 21 i 26mm. |  |  | 20 | szt. |  |  | 8%
razem:
……………………………….
podpis Wykonawcy
PZOZ/DZP/382/02PN/15 | [7 empty] | Załącznik nr 8.9. do siwz
FORMULARZ CENOWY - Pakiet nr 9 - Implanty do barku
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia |  | Producent | Nr katalogowy - o ile dotyczy | Ilość zamawiana | JM | Cena jed. netto zł. | Wartość netto zł. | Stawka podatku VAT% | Wartość brutto zł.
1. | Implant do kotwiczenia obrąbka, biowchłanialny | 1. Obrąbek: a. Implant biowchłanialny, niegwintowany w komplecie z wprowadzaczem, stosowany w aplikacji artroskopowej. Ryglowanie w kanale kostnym przy pomocy zrębu antywyrwaniowego. Wprowadzany do kanału o średnicy mniejszej niż 3 mm. Implant posiada pętlę zablokowaną w szczelinie kotwicy, przez którą przewieszone są 1 lub 2 nici (pętla zapewnia niezakłócony i łatwy przesuw nici podczas wiązania węzłów.) kompozytowe o wytrzymałości powyżej 24 kg – około 40% niewchanialna i około 60% biowchlanialna o rozmiarze USP 2 w rożnych kolorach. b. Implant tytanowy uzbrojony z dwoma zaczepami (ramionami) poprzecznymi: długości 8,8 mm, średnica 2,4 mm, rozpiętość ramion 7,8 mm, osadzona we oprowadzaczu i zaopatrzony w nić kompozytową o wytrzymałości powyżej 24 kg – około 40% niewchłanialna i około 60% biowchłanialna o rozmiarze USP 2 w różnych kolorach oraz uzbrojona w igły. 2. Stożek rotatorow: a. Implant niewchłanialny (PEEK), o średnicy 4,5 mm; 5,5 mm; 6,5 mm w komplecie z wprowadzaczem. Posiada dwa rodzaje gwintu – inny dla kości gąbczastej i inny dla korówki, mostek w przedniej części, przez który przewieszone są nici (zapewniający niezakłócony i łatwy przesuw nici podczas wiązania węzłów). Implant zaopatrzony w 2 lub 3 nici kompozytowe o wytrzymałości powyżej 24 kg – około 40% niewchlanialna i około 60% biowchlanialna o rozmiarze USP 2 w rożnych kolorach. b. Implant biowchłanialny o średnicy 4,5 mm; 5,5 mm; 6,5 mm w komplecie z oprowadzaczem. Posiada dwa rodzaje gwintu – inny dla kości gąbczastej i inny dla korówki, mostek w przedniej części, przez który przewieszone są nici (zapewniający niezakłócony i łatwy przesuw nici podczas wiązania węzłów). Implant zaopatrzony w 2 nici kompozytowe o wytrzymałości powyżej 24 kg – około 40% niewchlanialna i około 60% biowchlanialna o rozmiarze USP 2 w rożnych kolorach. c. Implant tytanowy, gwintowany, o średnicy 5 mm oraz 6,5 mm, w komplecie z wprowadzaczem, umożliwiający aplikacje artroskopowa. Szeroki gwint i mały rdzeń kotwicy, optymalizujący jej osadzenie w kości, końcówka wiercąca, zapewniająca użycie minimalnej siły do wprowadzenia. W implancie 2 kanały ułożone na krzyż oraz na różnych poziomach, zabezpieczające przed splątaniem nici. Implant zaopatrzony w 2 nici kompozytowe o wytrzymałości powyżej 24 kg – około 40% niewchlanialna i około 60% biowchlanialna o rozmiarze USP 2 w rożnych kolorach. d. Szew kompozytowy 38 % niewchłanialny, 62 % biowchłanialny, wytrzymałość powyżej 24 kg, 12 kg na węźle i przy połowiczym przecięciu uzbrojona w igle o długości 22 mm lub nieuzbrojony. e. Kaniule gwintowane do artroskopii barku zawierające potrójne uszczelki zmniejszające przeciekanie, zapewniające dobrą wizualizację podczas procedury o rozmiarach 5.5-8.5 mm x55-90 mm. |  |  | 80 | kpl. |  |  | 8%
2. | Implant tytanowy typu kotwica |  |  |  | 60 | szt. |  |  | 8%
3. | Implant nie wchłanialny do stożka |  |  |  | 60 | szt. |  |  | 8%
4. | Implant biowchłanialny do stożka |  |  |  | 60 | szt. |  |  | 8%
5. | Implant tytanowy typu kotwica |  |  |  | 120 | szt. |  |  | 8%
6. | Szew zbrojony |  |  |  | 80 | szt. |  |  | 8%
7. | Kaniule do barku |  |  |  | 10 | szt. |  |  | 8%
razem:
……………………………….
podpis Wykonawcy
PZOZ/DZP/382/02PN/15 | [7 empty] | Załącznik nr 8.10. do siwz
FORMULARZ CENOWY - Pakiet nr 10 - Artroskopia biodra
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia |  | Producent | Nr katalogowy - o ile dotyczy | Ilość zamawiana | JM | Cena jed. netto zł. | Wartość netto zł. | Stawka podatku VAT% | Wartość brutto zł.
1. | Sterylny zestaw narzędzi jednorazowych | Sterylny zestaw narzędzi jednorazowych do artroskopii stawu biodrowego o następującym składzie: Igła punkcyjna 14 gauge z mandrynem Drut prowadzący nitynolowy o średnicy 1,5mm z markerami na obu końcach w odległości 25 i 30mm Strzykawka 35cc Marker i linijka Nóż typu haczykowatego Końcówki luera do strzykawki(min. 2 szt.) |  |  | 40 | szt. |  |  | 8%
2. | Sterylny zestaw narzędzi jednorazowych | Sterylny zestaw narzędzi jednorazowych do artroskopii stawu biodrowego o następującym składzie: Igła punkcyjna 14 gauge z mandrynem Drut prowadzący nitynolowy o średnicy 1,1mm z markerami na obu końcach w odległości 25 i 30mm Strzykawka 35cc Marker i linijka Nóż typu „banan” Końcówki luera do strzykawki (min. 2 szt.) |  |  | 40 | szt. |  |  | 8%
razem:
……………………………….
podpis Wykonawcy
PZOZ/DZP/382/03PN/15 | [7 empty] | Załącznik nr 8.11. do siwz
FORMULARZ CENOWY - Pakiet nr 11 - Endoproteza krótkotrzpieniowa anatomiczna bezcementowa stawu biodrowego z głową i wkładką ceramiczną
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia |  | Producent | Nr katalogowy - o ile dotyczy | Ilość zamawiana | JM | Cena jed. netto zł. | Wartość netto zł. | Stawka podatku VAT% | Wartość brutto zł.
1. | Trzpień bezcementowy | Trzpień krótki – przynasadowy (proksymalny), bezcementowy, tytanowy, anatomiczny (prawy, lewy), pokryty porowatym tytanem i napylany hydroxyapatytem, dostępny w 9 rozmiarach w opcji standardowej i high – offset, oraz trzpień bezcementowy, fiksowany w przynasadzie, nieanatomiczny, wykonany ze stopu, pokryty okładziną porowatą oraz nieregularnymi szorstkimi blaszkami tytanu umożliwiającymi doskonałą pierwotną stabilizację oraz osteointegrację. Dostepny w 13 rozmiarach, w wersji standard offset oraz high offset umożliwiając bezpośrednią lateralizację bez wpływu na długość kończyny, długość trzpienia od 95 do 119 mm, równomierny wzrost trzpienia w wymiarze M-L o 1,25 mm oraz długości o 2 mm między rozmiarami. Lateralizacja o 6 mm w rozmiarze 0-3, oraz o 8 mm w rozmiarze 4-12. Kąt szyjkowy 130 stopni oraz stożek 12/14, o zwężonej geometrii A/P i polerowanej powierzchni w celu zmniejszenia ryzyka kontaktu z elementami panewki. Głowa ceramiczna o śr.28 mm lub 36mm w trzech długościach szyjki. Dobór śródoperacyjny. Panewka bezcementowa press-fit tytanowa pokryta porowatym tytanem z możliwością użycia do trzech śrub, o rozmiarach średnicy zew. 48mm do 66mm, z wkręcaną zaślepką otworu panewki po jej osadzeniu lub panewka bezcementowa wkręcana, tytanowa, hemisferyczna pełna lub z trzema otworami, z samocentrującym się gwintem wykonanym z cienkich blaszek, o rozmiarach średnicy zewn. 46-66mm ze skokiem co 2mm, z wkręcaną zaślepką otworu panewki po jej osadzeniu – panewka do wyboru śródoperacyjnie. Wkład ceramiczny o średnicy wewn. 28mm lub 36mm. Dobór śródoperacyjny. |  |  | 80 | szt. |  |  | 8%
2. | Głowa ceramiczna o śr. 28 mm, 32 mm lub 36 mm |  |  |  | 120 | szt. |  |  | 8%
3. | Panewka bezcementowa |  |  |  | 30 | szt. |  |  | 8%
4. | Wkładka ceramiczna o śr. 28 mm lub 36 mm |  |  |  | 120 | szt. |  |  | 8%
razem:
……………………………….
podpis Wykonawcy
PZOZ/DZP/382/03PN/15 | [7 empty] | Załącznik nr 8.12. do siwz
FORMULARZ CENOWY - Pakiet nr 12 - Endoproteza bezcementowa stawu biodrowego z głową i wkładką ceramiczną.
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia |  | Producent | Nr katalogowy - o ile dotyczy | Ilość zamawiana | JM | Cena jed. netto zł. | Wartość netto zł. | Stawka podatku VAT% | Wartość brutto zł.
1. | Panewka bezcementowa | Panewka typu pressfit w minimum 13 rozmiarach, o średnicy zewnętrznej od 42mm do 66mm zespolona fabrycznie z wkładem ceramicznym, stanowiąca jedną całość. Panewka pokryta porowatym tytanem i napylona dodatkowo hydroksyapatytem. Głowa ceramiczna w minimum 5 rozmiarach o średnicy zewnętrznej od 32mm do 48mm. Średnica zewnętrzna głowy rośnie wraz z wielkością panewki. Głowa mocowana na trzpieniu ze stożkiem 12/14 za pomocą metalowego adaptera występującego w 4 rozmiarach, umożliwiającego regulację długości szyjki. |  |  | 15 | szt. |  |  | 8%
2. | Głowa |  |  |  | 15 | szt. |  |  | 8%
3. | Adapter |  |  |  | 15 | szt. |  |  | 8%
razem:
……………………………….
podpis Wykonawcy
PZOZ/DZP/382/03PN/15 | [7 empty] | Załącznik nr 8.13. do siwz
FORMULARZ CENOWY - Pakiet nr 13 - Endoproteza bezcementowa stawu biodrowego
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia |  | Producent | Nr katalogowy - o ile dotyczy | Ilość zamawiana | JM | Cena jed. netto zł. | Wartość netto zł. | Stawka podatku VAT% | Wartość brutto zł.
1. | Trzpień bezcementowy | Trzpień modularny, prosty, nieanatomiczny, bezkołnierzowy, zwężający się dystalnie, tytanowy, pokryty na całej długości hydroksyapatytem, w rozmiarach od 115mm do 190 mm długości i prostokątnym przekroju poprzecznym od 8mm do 20mm, stożek 12/14mm dodatkowo w opcji: trzpień Coxa Vara w opcji kołnierzowej, trzpień High Offset; oraz trzpień dysplastyczny do stosowania w przypadkach CDH w opcji kołnierzowej i bezkołnierzowej; z możliwością prostego rozwinięcia w opcję rewizyjną. Trzpień rewizyjny powinien posiadać nacięcia w części dystalnej zwiększające elastyczność trzpienia. Głowa metalowa o śr.28 mm lub 36mm w minimum trzech rozmiarach długości szyjki . Panewka bezcementowa, hemisferyczna, typu press-fit, pełna lub z 3 otworami na śruby w romiarach minimum 48-66mm, lub panewka bezcementowa typu wkręcanego w rozmiarach minmum 46-66mm z dodatkowymi otworami na śruby w czaszy panewki zapewniającymi lepszą stabilizację panewki. Wkładka polietylenowa z polietylenu wysokiej gęstrości, naturalna lub z offsetem 4mm i dodatkowo z 10 stopniowym stropem w rozmiarach minimum od 48-66 mm , skok co 2 mm , o średnicy wew. 28mm lub 32mm lub 36mm. |  |  | 300 | szt. |  |  | 8%
2. | Głowa metalowa 28 mm, 32 lub 36mm |  |  |  | 300 | szt. |  |  | 8%
3. | Panewka bezcementowa |  |  |  | 300 | szt. |  |  | 8%
4. | Wkładka polie. o śr. 28 mm lub 36mm |  |  |  | 300 | szt. |  |  | 8%
5. | Zaślepka do panewki |  |  |  | 300 | szt. |  |  | 8%
6. | śruby do panewki |  |  |  | 300 | szt. |  |  | 8%
razem:
……………………………….
podpis Wykonawcy
PZOZ/DZP/382/03PN/15 | [7 empty] | Załącznik nr 8.14. do siwz
FORMULARZ CENOWY - Pakiet nr 14 - Bezcementowy trzpień rewizyjny stawu biodrowego.o
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia |  | Producent | Nr katalogowy - o ile dotyczy | Ilość zamawiana | JM | Cena jed. netto zł. | Wartość netto zł. | Stawka podatku VAT% | Wartość brutto zł.
1. | Rewizyjny trzpień | Rewizyjny trzpień - tytanowy, prosty, nieanatomiczny, zwężający się dystalnie, kołnierzowy, pokryty hydroxyapatytem na całej długości, w minimum 5 rozmiarach, od 180mm do 240mm, w opcji trzpie typu Standrad i High Offset. Dodatkowo posiadające nacięcia w płaszczyźnie AP I ML zwężającej się części dystalnej umożliwiając dopasowanie trzpienia do krzywizny kości. Stożek trzpienia 12/14. |  |  | 30 | szt. |  |  | 8%
……………………………….
podpis Wykonawcy
PZOZ/DZP/382/03PN/15 | [7 empty] | Załącznik nr 8.15. do siwz
FORMULARZ CENOWY - Pakiet nr 15 - Panewka rewizyjna bezcementowa stawu biodrowego
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia |  | Producent | Nr katalogowy - o ile dotyczy | Ilość zamawiana | JM | Cena jed. netto zł. | Wartość netto zł. | Stawka podatku VAT% | Wartość brutto zł.
1. | Panewka rewizyjna | Panewka rewizyjna bezcementowa, famisferyczna z dodatkowymi prostopadłymi otworami w rozmiarach minimum 54-80 mm, dozwolone artykulacje Hard-on-Hard do 72mm, wkład ES3 do 80mm, lub panewka rewizyjna z dodatkowymi prostopadłymi otworami, offset 4-6mm w rozmiarach minimum 54-72mm. |  |  | 5 | szt. |  |  | 8%
2. | Wkładka polietylenowa | Wkładka polietylenowa crosslink o średnicy wewnętrznej 28mm w rozmiarach 44-66 neutralna oraz z okapem w rozmiarach 48-66, o średnicy wewn. 32 neutralna i z reorentacją dziesięciostopniową 52-66 oraz o średnicy wewn. 36mm w rozmiarach 52-66 mm neutralna oraz z dziesięciostopniową reorientacją |  |  | 5 | szt. |  |  | 8%
3. | Głowa metalowa | Głowa metalowa o średnicy 28mm i 36 wysokopolerowana, 4 dłogości szjki dla rozmiaru 28 oraz 3 długości szyjki dla rozmiaru 36, konus 12/14 z możliwością zastosowania w artykulacji metal na metal (MoM) lub głowa metalowa cocr o średnicy 28mm oraz 32mm, 5 długości szyjki od (1,5 do 15,0) konus 12/14 |  |  | 5 | szt. |  |  | 8%
4. | Wkładka ceramiczna | Wkładka w całości ceramiczna (bilox delta) o średnicy wewnętrznej 28, 32, 36mm (od rozmiaru panewki 52mm). W opcji wkładka w całości metalowa o średnicy wewnętrznej 28 i 36mm (od rozmiaru panewki 52mm). Przystosowana do artykulacji metal na metal (MoM) i ceramika na metal (CoM). Wybór śródoperacyjnie. |  |  | 5 | szt. |  |  | 8%
5. | Głowa ceramiczna | Głowa ceramiczna (biolox delta) 28mm, 32mm i 36mm, min. 3 długości szyjki, wybór średnicy i typu głowy śródoperacyjnie. |  |  | 5 | szt. |  |  | 8%
6. | Śruba do kości | Śruba do kości gąbczastej od długości od 20mm do 50mm, ze skokiem 5mm |  |  | 10 | szt. |  |  | 8%
7. | Zaślepka | Zaślepka do panewki |  |  | 5 | szt. |  |  | 8%
razem:
……………………………….
podpis Wykonawcy
PZOZ/DZP/382/03PN/15 | [7 empty] | Załącznik nr 8.16. do siwz
FORMULARZ CENOWY - Pakiet nr 16 - Endoproteza modularna, rewizyjna bezcementowa stawu biodrowego
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia |  | Producent | Nr katalogowy - o ile dotyczy | Ilość zamawiana | JM | Cena jed. netto zł. | Wartość netto zł. | Stawka podatku VAT% | Wartość brutto zł.
1. | Część przynasadowa | Część przynasadowa: proksymalne rozszerzenie i przednio-tylna powierzchnia czołowa (zapobiegające) przemieszczaniu skrętnemu, długość 100mm, szyjka 25 lub 35mm, stożek 12/14; średnica proksymalna 26mm przy złączu z komponentem krętarzowym; wyposażona w degresywne poziomie makrostruktury zapobiegające obniżaniu się implantu. |  |  | 3 | szt. |  |  | 8%
2. | Część trzonowa | Część trzonowa: walcowa i wygięte w celu dopasowania do anatomicznej krzywizny kości udowej; pionowe makrostruktury odporne na siły skrętne, powierzchnia A/P płaska; wyposażona w 1 do 3 otworów dystalnych na śruby mocujące o średnicy 5mm - zależne od długości trzpienia; 4 długości: 125, 175, 225, 275mm (długość protezy w całości od 225 do 375mm); 6 średnic: 10, 12, 14, 16, 18, 20mm; w całości pokryty hydroksyapatytem |  |  | 3 | szt. |  |  | 8%
3. | Tytanowa płytka | Opcjona;na tytanowa płytka krętarzowa, pokryta hydroksyapatytem |  |  | 3 | szt. |  |  | 8%
4. | Śruba tytanowa | Śruba tytanowa 5mm do mocowania trzpienia |  |  | 3 | szt. |  |  | 8%
razem:
……………………………….
podpis Wykonawcy
PZOZ/DZP/382/03PN/15 | [7 empty] | Załącznik nr 8.17. do siwz
FORMULARZ CENOWY - Pakiet nr 17 - Endoproteza przynasadowa biodra
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia |  | Producent | Nr katalogowy - o ile dotyczy | Ilość zamawiana | JM | Cena jed. netto zł. | Wartość netto zł. | Stawka podatku VAT% | Wartość brutto zł.
1. | Trzpień bezcementowy krótki /przynasadowy | 1) Trzpień krótki , przynasadowy , anatomiczny, w części pokryty mikroutkaniem tytanowym ( plazma ), kształt zbieżny w trzech płaszczyznach o przekroju tapezoidalnym . Cztery wersje kąta szyjkowego 140/137/129/127 stopni (dla każdej wersji kąta trzpienia 14 rozmiarów). 2) Panewska tytanowa Press-fit( wewnątzr polerowana z otworami na śruby ) w rozmiarach fi 36-80 mm ( skok co 2 mm ) z możliwością zastosowania wkładki z inklinacją 10-20 stopni . Blokowanie wkładki oraz zabezpieczenie antyrotacyjne jednocześnie umożliwiający śródoperacyjną wymianę, 3) Głowa o rozmiarach fi 28/32/36 o 3 długościach szyjki dla ceramiki i 5 długościach dla metalu. |  |  | 10 | szt. |  |  | 8%
2. | Głowa metalowa lub ceramiczna o śr. 28 mm , 32 mm lub 36 mm |  |  |  | 14 | szt. |  |  | 8%
3. | Panewka bezcementowa Press Fit |  |  |  | 10 | szt. |  |  | 8%
4. | Wkładka polietylenowa |  |  |  | 10 | szt. |  |  | 8%
5. | Śruby do blokowania panewki |  |  |  | 20 | szt. |  |  | 8%
razem:
……………………………….
podpis Wykonawcy
PZOZ/DZP/382/03PN/15 | [7 empty] | Załącznik nr 8.18. do siwz
FORMULARZ CENOWY - Pakiet nr 18 - Implanty mocujące do osteotomii piszczeli (HTO)
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia |  | Producent | Nr katalogowy - o ile dotyczy | Ilość zamawiana | JM | Cena jed. netto zł. | Wartość netto zł. | Stawka podatku VAT% | Wartość brutto zł.
1. | Płytka tytanowa | 1. Płytka tytanowa do implantacji w ostotomii piszczelowej z 4 otworami na śruby z mocowaniem samoblokującym, sterylne. 2. Śruba do kości gąbczastej, tytanowa, o niskoprofilowej główce dostosowanej do mocowania płytki do osteotomii, sterylna. 3. Śruba do kości korowej, tytanowa, o niskoprofilowej główce dostosowanej do mocowania płytki do osteotomii, sterylna. 4. Drut łamany do zabiegów do osteotomii, sterylny, 5. Płytka PEEK do implantacji o osteotomii piszczelowej z 4 otworami na śruby nie wystająca poza powierzchnię kości, sterylna, 6. Śruba do kości gąbczastej PEEK, przeznaczona do mocowania płytki do osteotomii długość 20-32mm skok co 2mm, sterylna, 7. Śruba kości korowej PEEK, przeznaczona do mocowania płytki do osteotomii, długość 24-52mm skok co 2mm sterylna. |  |  | 20 | szt. |  |  | 8%
2. | Śruby do kości gąbczastej |  |  |  | 20 | szt. |  |  | 8%
3. | Śruby do kości korowej |  |  |  | 40 | szt. |  |  | 8%
4. | Drut łamany |  |  |  | 2 | szt. |  |  | 8%
5. | Płytka PEEK |  |  |  | 60 | szt. |  |  | 8%
6. | Śruba do kości gąbczastej PEEK |  |  |  | 120 | szt. |  |  | 8%
7. | Śruba kości korowej PEEK |  |  |  | 120 | szt. |  |  | 8%
razem:
……………………………….
podpis Wykonawcy
PZOZ/DZP/382/03PN/15 | [7 empty] | Załącznik nr 8.19. do siwz
FORMULARZ CENOWY - Pakiet nr 19 - System do rekonstrukcji ACL
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia |  | Producent | Nr katalogowy - o ile dotyczy | Ilość zamawiana | JM | Cena jed. netto zł. | Wartość netto zł. | Stawka podatku VAT% | Wartość brutto zł.
1. | Wiertła do systemu all inside – retrodrill do uda i piszczeli | Wiertła kaniulowane umożliwiające wykonanie wsteczne kanału piszczelowego i udowego od strony jamy stawowej bez konieczności rozwiercania korówki, w rozmiarach 6,7,8,9MM |  |  | 50 | szt. |  |  | 8%
……………………………….
podpis Wykonawcy
PZOZ/DZP/382/03PN/15 | [7 empty] | Załącznik nr 8.20. do siwz
FORMULARZ CENOWY - Pakiet nr 20 - System do rekonstrukcji ACL all inside
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia |  | Producent | Nr katalogowy - o ile dotyczy | Ilość zamawiana | JM | Cena jed. netto zł. | Wartość netto zł. | Stawka podatku VAT% | Wartość brutto zł.
1. | System do rekonstrukcji więzadła przedniego oparty na fiksacji korówkowej za pomocą podłużnej płytki. | Płytka z 2 otworami wykonana ze stopu tytanu o kształcie prostokata z zaokrąglonymi bokami o dł 12mm stale połączona z pętlą z nici niewchłanialnej dł min 50mm pozwalającą na zawieszenie przeszczepu w kanale udowym badż piszczelowym oraz z nici do przeciągnięcia implantu na zewnętrzną korówkę. Pętlą do podciagnięcia przeszczepu z możliwością zmniejszania długości pętli za pomocą lejców – fiksacja przeszczepu w kanale. Możliwość podciągnięcia przeszczepu w lini ciągniętego przeszczepu lub przeciwnie do ciągniętego przeszczepu Implant w wersji sterylnej pakowany pojedyńczo. |  |  | 100 | szt. |  |  | 8%
2. | System do rekonstrukcji więzadła przedniego ACL i tylnego PCL oparty na śrubach Biokompozytowych. | Implant zbudowany w 30 % z dwufosforanu wapnia i w 70% z PLDLA. Śruba o konikalnym kształcie ułatwiającym wprowadenie z miekkim gwintem na całej długości. Implanty w rozmiarach od 6-10mm dł 23mm, 8-12mm dł 28mm oraz 9-12mm dł 35mm. śruba do techniki retro do mocowania na piszczeli i na udzie o średnicy od 7mm do 10 mm I długości 20mm. W celu łatwiejszego i precyzyjniejszego wprowadzania gniazdo śruby stożkowe sześcioramienne. Implant w wersji sterylnej pakowany pojedyńczo. |  |  | 100 | szt. |  |  | 8%
3. | Śruby tytanowe | Do rekonstrukcji ACL o średnicy od 7mm do 10 mm I długościach od 20 – 30 mm, skok rozmiaru co 5 mm w wersji z główka i bez główki. |  |  | 40 | szt. |  |  | 8%
4. | Śruby tytanowe | Do rekonstrukcji ACL o średnicy od 6mm do 9 mm I długościach od 20 – 30 mm, skok rozmiaru co 5 mm w wersji z główka |  |  | 40 | szt. |  |  | 8%
5. | Drut wiercący | Drut wiercący z okiem i miarką co 5mm , zakończony ostrym grotem. Sterylny |  |  | 5 | szt. |  |  | 8%
6. | Drut celowniczy | Drut celowniczy do śrub interferencyjnych biowchłanialnych. Sterylny. |  |  | 5 | szt. |  |  | 8%
7. | Drut wiercący | Drut wiercący o średnicy 3,5mm z łamanym końcem, pozwalającym na wiercenie kanałów w systemie retro. Druty do wiercenia kanałów retro o śr. Od 6mm, do 13 mm co, 0,5mm. Drut sterylny. |  |  | 20 | szt. |  |  | 8%
8. | System szycia łąkotek all – inside | System zbudowany z dwóch implantów wykonanych z PEEK połaczonych ze soba nierozpuszczalna nicia 2-0. Implanty założone na dwie igły do przebicia łekotki. Igły z implantami znajduja się w jednym ergonomiczne narzędziu umozliwiające założenie implantów bez wyciagania z kolana. |  |  | 80 | szt. |  |  | 8%
9. | System szycia łąkotek inside –outside | Jednorazowy zestaw do szycia w systemie "inside-out" składajacy się z prodanicy o zaginanym końcu oraz igłę nitinolową z z uchem uzbrojonej w zacisk ułatwiający penetrację igłą przez tkanki. Zestaw sterylny. |  |  | 5 | szt. |  |  | 8%
razem:
……………………………….
podpis Wykonawcy
PZOZ/DZP/382/03PN/15 | [7 empty] | Załącznik nr 8.21. do siwz
FORMULARZ CENOWY - Pakiet nr 21 - Artroskopia barku
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia |  | Producent | Nr katalogowy - o ile dotyczy | Ilość zamawiana | JM | Cena jed. netto zł. | Wartość netto zł. | Stawka podatku VAT% | Wartość brutto zł.
1. | Implanty do barku do techniki mini open Latarjet | Implanty do barku do techniki mini open Latarjet w skład kmp. Wchodzi płytka wraz z dwoma śrubami. Płytka wykonana z tytaku z otworamii na 2 śruby , na bokach każdego otworu po dwa piny w celu wstępnej fiksacji na kości. |  |  | 10 | szt. |  |  | 8%
2. | Implant niewchłanialany tytanowy do małych stawów | Implant niewchłanialany tytanowy do małych stawów, wkręt gwintowany na całej długości, o średnicy 2,7mm i długości 7mm. Wkręt z dwoma nicimi niewchłanialnych o grubości USP 2 zakończonych igłami, nić, o dwurodzajowej strukturze, polietylenowych włókien wewnętrznych i plecionych poliestrowych włókien zewnętrznych. Zestaw wkręt z nićmi na podajniku. Podajnik z znacznikami oznaczającymi optymalną głębokość zakotwiczenia implantu. Separacja podajnika od wkrętu samoistna po zwolnieniu nici. Sterylny |  |  | 10 | szt. |  |  | 8%
3. | Implant Biokompozytowy lub Biowchłanialny do małych stawów | Implant Biokompozytowy lub Biowchłanialny do małych stawów, implant wbijany o srednicy 3,0mm . Załozony na jednorazowy podajnik ze znacznikiem pozwalającymi na pełną kontrolę i ocenę prawidłowego założenia implantu. Implant z dwiema nićmi poliestrowymi typu Fiber Wire #2, (komplet sterylny) |  |  | 10 | szt. |  |  | 8%
4. | Implant niewchłanialany tytanowy do małych stawów | Implant niewchłanialany tytanowy do małych stawów, wkręt gwintowany na całej długości, o średnicy 2,2mm i długości 4mm. Wkręt z dwoma nicimi niewchłanialnych o grubości USP 2 zakończonych igłami, nić, o dwurodzajowej strukturze, polietylenowych włókien wewnętrznych i plecionych poliestrowych włókien zewnętrznych. Zestaw wkręt z nićmi na podajniku. Podajnik z znacznikami oznaczającymi optymalną głębokość zakotwiczenia implantu. Separacja podajnika od wkrętu samoistna po zwolnieniu nici. Sterylny |  |  | 10 | szt. |  |  | 8%
5. | Implant Biokompozytowy małych stawów | Implant Biokompozytowy małych stawów, implant wbijany o srednicy 2,5mm d. ł8mm . Załozony na jednorazowy podajnik ze znacznikiem pozwalającymi na pełną kontrolę i ocenę prawidłowego założenia implantu. Implant umozliwia śrudoperacyjna możliwośc kontroli napięcia przeszczepu. |  |  | 10 | szt. |  |  | 8%
6. | Implant Biokompozytowy lub Biowchłanialny do małych stawów, | Implant Biokompozytowy lub Biowchłanialny do małych stawów, implant wbijany o srednicy 3,0mm . Załozony na jednorazowy podajnik ze znacznikiem pozwalającymi na pełną kontrolę i ocenę prawidłowego założenia implantu. Implant z dwiema nićmi poliestrowymi typu Fiber Wire #2, (komplet sterylny) |  |  | 10 | szt. |  |  | 8%
7. | Implant wchłanialany biocompozytowy do małych stawów | Implant wchłanialany biocompozytowy do małych stawów, wbijany, o średnicy 2,4mm i długości 6,5mm. z dwoma nicimi niewchłanialnych o grubości USP 2-0 zakończonych igłami, nić, o dwurodzajowej strukturze, polietylenowych włókien wewnętrznych i plecionych poliestrowych włókien zewnętrznych.. Podajnik z znacznikami oznaczającymi optymalną głębokość zakotwiczenia implantu. Separacja podajnika od wkrętu samoistna po zwolnieniu nici. Sterylny |  |  | 10 | szt. |  |  | 8%
8. | Implant wchłanialany biocompozytowy do małych stawów | Implant wchłanialany biocompozytowy do małych stawów, wbijany, o średnicy 2,4mm i długości 8,5mm. z dwoma nicimi niewchłanialnych o grubości USP 2-0 zakończonych igłami, nić, o dwurodzajowej strukturze, polietylenowych włókien wewnętrznych i plecionych poliestrowych włókien zewnętrznych.. Podajnik z znacznikami oznaczającymi optymalną głębokość zakotwiczenia implantu. Separacja podajnika od wkrętu samoistna po zwolnieniu nici. Sterylny |  |  | 10 | szt. |  |  | 8%
9. | Zestaw narzędzi | Zestaw narzedzi jednorazowych do mini i mikro SutureTaka |  |  | 1 | szt. |  |  | 8%
razem:
……………………………….
podpis Wykonawcy
PZOZ/DZP/382/02PN/15 | [7 empty] | Załącznik nr 8.22. do siwz
FORMULARZ CENOWY - Pakiet nr 22- System do szycia łąkotek
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia |  | Producent | Nr katalogowy - o ile dotyczy | Ilość zamawiana | JM | Cena jed. netto zł. | Wartość netto zł. | Stawka podatku VAT% | Wartość brutto zł.
1. | Jednorazowy bezwęzłowy system do szycia łąkotek metodą all inside | Zestaw składający się z dwóch implantów PEEK, połączonych za pomocą polietylenowego niewchłanialnego szwu. Szew posiada samozaciskowy węzeł umożliwiający zmniejszanie dystansu pomiędzy implatami. Implanty załadowane są rzędowo w system pojedynczej, półotwartej, jednorazowej igły do umiejscowienia implantów. Zestaw zawiera jednorazową kaniule do wprowadzania igły wraz z implantami do stawu. |  |  | 150 | szt. |  |  | 8%
2. | Biowchłanialna strzałka | Biowchłanialna strzałka do stabilizacji drobnych urazów kostnych. W zestawie gotowym do założenia. |  |  | 15 | szt. |  |  | 8%
razem:
……………………………….
podpis Wykonawcy
PZOZ/DZP/382/03PN/15 | [7 empty] | Załącznik nr 8.23. do siwz
FORMULARZ CENOWY - Pakiet nr 23 - Klej tkankowy
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia |  | Producent | Nr katalogowy - o ile dotyczy | Ilość zamawiana | JM | Cena jed. netto zł. | Wartość netto zł. | Stawka podatku VAT% | Wartość brutto zł.
1. | Klej tkankowy dwuskładnikowy na bazie fibrynogenu | Zestaw do przygotowania dwuskładnikowego fibrynowego kleju do tkanek Składnik 1: Koncentrat białek klejących, liofilizowany (proszek Tisseel), do rozpuszczenia w roztworze aprotyniny. Składnik 2: Trombina 1000j.m., liofilizowana do rozpuszczenia w roztworze chlorku wapnia. ZESTAW 4ml |  |  | 20 | szt. |  |  | 8%
……………………………….
podpis Wykonawcy
PZOZ/DZP/382/03PN/15 | [7 empty] | Załącznik nr 8.24. do siwz
FORMULARZ CENOWY - Pakiet nr 24 - Substytut kości
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia |  | Producent | Nr katalogowy - o ile dotyczy | Ilość zamawiana | JM | Cena jed. netto zł. | Wartość netto zł. | Stawka podatku VAT% | Wartość brutto zł.
1. | Substyt kości, bloczki | Substytut kości w postaci bloczków 20x20x10mm, wykonanych z naturalnego, ceramicznego materiału hydroksyapatytowego pochodzenia biologicznego o właściwościach osteokondukcyjnych z układem wzajemnie połączonych porów umożliwiających wzrost nowej kości w całym implancie; porowatość 45-85% objętości i gęstość od 0,4 do 1,6 g/cm3 odpowiadająca wartościom właściwym dla kości naturalnej. |  |  | 50 | szt. |  |  | 8%
……………………………….
podpis Wykonawcy
PZOZ/DZP/382/03PN/15 | [7 empty] | Załącznik nr 8.25. do siwz
FORMULARZ CENOWY - Pakiet nr 25 - Artroskopia biodra
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia |  | Producent | Nr katalogowy - o ile dotyczy | Ilość zamawiana | JM | Cena jed. netto zł. | Wartość netto zł. | Stawka podatku VAT% | Wartość brutto zł.
1. | Specjalistyczny szew do zabiegów ortopedycznych | Specjalistyczny szew do zabiegów ortopedycznych z materiału UHMWPE z włóknami poliethylenu. Nici białe z kolorowym przeplotem. Dwie nici w saszetce każda z przeplotem w innym kolorze. Nici o grubości 2 wg USP oraz długosć każdej nici min. 90cm. Opak. 12 saszetek |  |  | 50 | szt. |  |  | 8%
2. | Specjalistyczny szew do zabiegów ortopedycznych | Specjalistyczny szew do zabiegów ortopedycznych z materiału UHMWPE z włóknami poliethylenu. Nici białe z kolorowym przeplotem. Jedna nić w saszetce. Nić o grubości 2 wg USP i długości min 90cm atraumatycznie połączona z igłą okrągłą ½ koła o długości 25-27 mm. Opak. 12 saszetek |  |  | 50 | szt. |  |  | 8%
3. | Specjalistyczny szew do zabiegów ortopedycznych z materiału | Specjalistyczny szew do zabiegów ortopedycznych z materiału UHMWPE z włóknami poliethylenu. Nici białe z kolorowym przeplotem. Jedna nić w saszetce. Nić o grubości 2 wg USP i długości min 90cm atraumatycznie połączona z igłą tnącą o trójkątnym przekroju o krzywiźnie ½ koła o długości 46-48 mm. Opak. 12 saszetek |  |  | 50 | szt. |  |  | 8%
4. | Drut nitinolowy | Drut nitinolowy prowadzący do śruby. Drut prowadzący o śr 1,5mm i dł 35-40cm z jednym znacznikiem odległości, niesterylny |  |  | 50 | szt. |  |  | 8%
5. | Drut nitinolowy | Drut nitinolowy prowadzący do śruby. Drut prowadzący o śr 1,1mm i dł 35-40cm z jednym znacznikiem odległości, niesterylny |  |  | 50 | szt. |  |  | 8%
6. | Drut wiercący | Drut wiercący zakończony wiertłem o śr. 2,4mm, z okiem półotwartym typu Q , dł. 42-43cm |  |  | 50 | szt. |  |  | 8%
7. | Drut wiercący | Drut wiercący zakończony wiertłem o śr . 2,4mm, bez oka, dł. 25-26cm |  |  | 50 | szt. |  |  | 8%
8. | Drut wiercący z grotem | Drut wiercący z grotem 5mm, dł 25mm z okiem, wielorazowy |  |  | 50 | szt. |  |  | 8%
9. | System do szycia łąkotki | System do szycia łąkotki w systemie "all-inside", Zestaw zawierający dwa implanty z materiału niewchłanilnego połączone nicią niewchłanialną o gr 2/0 w zaplecioną w węzeł samozaciskowy. Implanty na jednej prowadnicy zagiętej na końcu 15st do góry. |  |  | 50 | szt. |  |  | 8%
10. | Implant niewchłaniany . | Implant niewchłaniany do mocowania zewnątrzkorowego, składający się z guzika tytanowego zintegrowanego z pętlą plecioną z materiału niewchłanianego UHMWPE. Guzik tytanowy z otworami mocującymi pętlę oraz otworami dla dwóch nici prowadzących o grubości wg USP 2 i 5 w różnych kolorach. Pętla o długości od 12mm do 60 mm. W zestawie dołączone do nici prowadzących protektory przeciwdziałające splątaniu nici. Implant sterylny. |  |  | 50 | szt. |  |  | 8%
11. | Implant rewizyjny | Implant rewizyjny. Implant niewchłaniany do mocowania zewnątrzkorowego, składający się z guzika tytanowego zintegrowanego z potrójną pętlą z materiału niewchłanianego plecionego. Guzik tytanowy z otworami mocującymi pętlę z poprzecznym do nich otworem dla jednej nici prowadzącej Guzik z profilowanym, ściętym zakończeniem w celu automatycznego zakotwiczenia po przejściu przez korówkę. Pętla o długości od 10 do 45mm. Implant przechodzący przez kanał kostny od 8 mm, mocyjący się na kanale do średnicy max. 10mm. Jedna nić prowadząca o grubości nim USP2 wzmacniana, przechodząca poprzecznie przez guzik tytanowy. W zestawie dołączony do pętli protektor ułatwiający umocowanie przeszczepu w implancie. Implant sterylny. |  |  | 50 | szt. |  |  | 8%
12. | Implant niewchłanialny | Implant niewchłanialny śruba interferencyjna z polimeru wzmacnianego włóknami węglowymi tzw. PEEK CF. Śruba z tzw. miękkim gwintem na całej długości implantu nietnąca mocowanych przeszczepów. Implant kaniulowany kanałem o śr. 1,5mm na całej długości śruby . Dostępny w rozmiarach średnicy 7, 8, 9mm dla dł. 20mm i w rozmiarach średnicy od 7-12 mm dla dł. od 25 do 35mm. Implant sterylny. |  |  | 50 | szt. |  |  | 8%
13. | Implant niewchłanialny | Implant niewchłanialny śruba interferencyjna z tytanu. Śruba z tzw. miękkim gwintem na całej długości implantu nietnąca mocowanych przeszczepów. Implant kaniulowany kanałem o śr. 1,5mm na całej długości śruby . Dostępny w rozmiarach średnicy 7, 8, 9mm dla dł. 20,25,30,35mm i w rozmiarach średnicy od 10,11,12 mm dla dł. od 25 do 35mm. Implant sterylny. |  |  | 50 | szt. |  |  | 8%
14. | Implant wchłanialny, śruba | Implant wchłanialny śruba interferencyjna z polimeru 70% poly(70/30 ;L/DL)lactide (PLA) + 30% β-tricalcium phosphate (TCP). Śruba z tzw. miękkim gwintem na całej długości implantu nietnąca mocowanych przeszczepów. Implant kaniulowany kanałem o śr. 1,1mm na całej długości śruby . Dostępny w rozmiarach średnicy 7, 8, 9mm dla dł. 24mm i w rozmiarach średnicy od 7-10 mm dla dł. 30mm. Implant sterylny. |  |  | 50 | szt. |  |  | 8%
15. | Implant niewchłaniany tytanowy, wkręt | Implant niewchłaniany tytanowy, wkręt gwintowany na całej długości, o średnicy 2,5 mm i długości 11,7mm. Rdzeń implantu zwiększający swoją średnicę wraz z odległością od czubka penetrującego. Mocowanie implantu bez potrzeby dodatkowego nawiercania lub nabijania kości. Wkręt tytanowy z jedną nicią niewchłanianą gr #2 . Podajnik ze znacznikami oznaczającymi optymalną głębokość zakotwiczenia implantu.Separacja podajnika od wkrętu samoistna po zwolnieniu nici. Implant sterylny |  |  | 50 | szt. |  |  | 8%
16. | Implant niewchłaniany | Implant niewchłaniany bezwęzłowy z niewchłanialnego materiału PEEK CF z włóknami węglowymi. Implant o śr 2,8mm , 3,5mm i 4,5mm z pierścieniami antywyrwaniowymi zakończony otworem . Implant bez podajnika , w zestawie z przeciągaczem do nici, mocowany na podajniku wielorazowym. Sterylny |  |  | 50 | szt. |  |  | 8%
17. | Implant niewchłaniany z polimeru PEEK CF z włóknami węglowymi | Implant niewchłaniany z polimeru PEEK CF z włóknami węglowymi. Implant mocowany na tzw. pressfit o średnicy 3,5mm z pierścieniami antywyrwaniowymi zakończony otworem . Implant zaopatrzony w dwie nici niewchłanialne z UHMWPE o grubości 2. Nici różne niebieskie i białe z kolorowym przeplotem włókien. Podajnik ze znacznikami poziomymi oznaczającymi optymalną głębokość zakotwiczenia implantu oraz poprzeczymi oznaczającymi wyprowadzenie nici z implantu. Separacja podajnika od implantu samoistna po zwolnieniu nici. |  |  | 50 | szt. |  |  | 8%
18. | Implant tzw miekka kotwica | Implant tzw miekka kotwica do mocowania w kanale 1,8mm uzbrjona w jedna nić o gr 2 i 3,2mm uzbrjona w dwie nici o gr 2. Podajnik ze znacznikami poziomymi oznaczającymi optymalną głębokość zakotwiczenia implantu oraz poprzeczymi oznaczającymi wyprowadzenie nici z implantu. Separacja podajnika od implantu samoistna po zwolnieniu nici. |  |  | 50 | szt. |  |  | 8%
19. | Implant niewchłaniany tytanowy samogwintujący, | Implant niewchłaniany tytanowy samogwintujący, wkręt gwintowany na całej długości, o średnicy 4,5mm, 5,5mm, 6,5mm. Mocowanie implantu bez potrzeby dodatkowego nawiercania lub nabijania kości. Wkręt tytanowy zaopatrzony w dwie nici niewchłanialne z UHMWPE o grubości USP 2 białe z różnokolorowym przeplotem każda. Podajnik ze znacznikami poziomymi oznaczającymi optymalną głębokość zakotwiczenia implantu oraz poprzeczymi oznaczającymi wyprowadzenie nici z implantu. Separacja podajnika od implantu samoistna po zwolnieniu nici. |  |  | 50 | szt. |  |  | 8%
20. | Implant niewchłaniany tytanowy samogwintujący, | Implant niewchłaniany tytanowy samogwintujący, wkręt gwintowany na całej długości, o średnicy 5,5 mm. Mocowanie implantu bez potrzeby dodatkowego nawiercania lub nabijania kości. Wkręt tytanowy zaopatrzony w trzy nici niewchłanialne z UHMWPE o grubości 2, wychodzącymi tylko z części dystalnej implantu. Nici z różnokolorowymi przeplotami włókien każda. Podajnik ze znacznikami poziomymi oznaczającymi optymalną głębokość zakotwiczenia implantu oraz poprzeczymi oznaczającymi wyprowadzenie nici z implantu. Separacja podajnika od implantu samoistna po zwolnieniu nici. |  |  | 50 | szt. |  |  | 8%
21. | Implant niewchłaniany z PEEK CF z włóknami węglowymi | Implant niewchłaniany z PEEK CF z włóknami węglowymi, wkręt gwintowany na całej długości, o średnicy 5,5mm, 6,5mm. Mocowanie implantu z użyciem narzędzi tworzących otwór kostny praz instrumentru do gwintowania otworu. Wkręt zaopatrzony w dwie nici niewchłanialne z UHMWPE o grubości USP 2 różnokolorowe, Podajnik ze znacznikami poziomymi oznaczającymi optymalną głębokość zakotwiczenia implantu oraz poprzeczymi oznaczającymi wyprowadzenie nici z implantu. Separacja podajnika od implantu samoistna po zwolnieniu nici. Implant sterylny |  |  | 50 | szt. |  |  | 8%
22. | Implant niewchłaniany z PEEK CF z włóknami węglowymi | Implant niewchłaniany z PEEK CF z włóknami węglowymi, wkręt gwintowany na całej długości, o średnicy 5,5 i 6,5 mm. Mocowanie implantu z użyciem narzędzi tworzących otwór kostny praz instrumentru do gwintowania otworu. Wkręt zaopatrzony w trzy nici niewchłanialne z UHMWPE o grubości USP 2 różnokolorowe, Podajnik ze znacznikami poziomymi oznaczającymi optymalną głębokość zakotwiczenia implantu oraz poprzeczymi oznaczającymi wyprowadzenie nici z implantu. Separacja podajnika od implantu samoistna po zwolnieniu nici. Implant sterylny |  |  | 50 | szt. |  |  | 8%
23. | Ostrze shavera do tkanek miękkich standardowe | Ostrze shavera do tkanek miękkich standardowe i agresywne o ząbkowanym ostrzu wewnętrznym i gładkim płaszczu. Ostrza wielorazowe w średnicach od 3,5 mm do 5,5mm dostarczane w sterylnych opakowaniach producenta. |  |  | 50 | szt. |  |  | 8%
24. | Ostrze shavera do tkanek miękkich standardowe | Ostrze shavera do tkanek miękkich standardowe i agresywne o ząbkowanym ostrzu wewnętrznym i ząbkowanym płaszczu. Ostrza wielorazowe w średnicach od 3,5mm do 5,5mm dostarczane w sterylnych opakowaniach producenta. |  |  | 50 | szt. |  |  | 8%
25. | Ostrze shavera do tkanek miękkich o gładkim ostrzu wewnętrznym i gładkim płaszczu | Ostrze shavera do tkanek miękkich o gładkim ostrzu wewnętrznym i gładkim płaszczu. Ostrza wielorazowe w średnicach od 3,4 mm do 4,2mm. Ostrza wielorazowe w średnicach od 3,5mm do 5,5mm dostarczane w sterylnych opakowaniach producenta. |  |  | 50 | szt. |  |  | 8%
26. | Ostrze shawera do tkanki kostnej o stożkowym ostrzu | Ostrze shawera do tkanki kostnej o stożkowym ostrzu. Stożek z rowkowany. Ostrza wielorazowe Ostrza wielorazowe o średnicy 5,5mm dostarczane w sterylnych opakowaniach producenta. |  |  | 50 | szt. |  |  | 8%
27. | Ostrze shawera do tkanki kostnej o owalnym ostrzu | Ostrze shawera do tkanki kostnej o owalnym ostrzu. Stożek z rowkowany typ standard. Ostrza wielorazowe o średnicy 5,5 i 6,5mm dostarczane w sterylnych opakowaniach producenta. |  |  | 50 | szt. |  |  | 8%
28. | Ostrze shawera do tkanki kostnej o owalnym ostrzu | Ostrze shawera do tkanki kostnej o owalnym ostrzu. Stożek z rowkowany typ agresywny. Ostrza wielorazowe o średnicy 5,5 i 6,5mm dostarczane w sterylnych opakowaniach producenta. |  |  | 50 | szt. |  |  | 8%
29. | Ostrza shawera do tkanki kostnej o kulistym ostrzu. | Ostrza shawera do tkanki kostnej o kulistym ostrzu. Kulka z z rowkami. Ostrza wielorazowe o średnicy 4,2 i 5,5 i 6,5mm dostarczane w sterylnych opakowaniach producenta. |  |  | 50 | szt. |  |  | 8%
30. | Dren do pompy FMS | Dren do pompy FMS, tzw pacjenta typ inflow z łącznikiem przeciwdziałąjącym cofaniu płynu, o długości min 80cm, jałowy, jednorazowy. |  |  | 50 | szt. |  |  | 8%
31. | Dren do pompy artroskopowej FMS typ inflow | Dren do pompy artroskopowej FMS typ inflow tzw. dobowy z min dwoma wkłuciami do płynów, oraz butlą wyrównawczą z drenmi łączącymi do kontrolera ciśnienia i dreny pacjenta z łącznikiem do adaptera. Jałowy. |  |  | 50 | szt. |  |  | 8%
32. | Zestaw drenów inflow-outflow w jednym zestawie. | Zestaw drenów inflow-outflow w jednym zestawie. Dren tzw pacjenta typ inflow z łącznikiem przeciwdziałąjącym cofaniu płynu, o długości min 80cm, oraz dren opływowy typ outflow odprowadzający od kaniuli artroskopowej i shavera z łącznikiem do adaptera. |  |  | 50 | szt. |  |  | 8%
razem:
……………………………….
podpis Wykonawcy
PZOZ/DZP/382/02PN/15 | [7 empty] | Załącznik nr 8.26. do siwz
FORMULARZ CENOWY - Pakiet nr 26 - Implanty do kości drobnych
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia |  | Producent | Nr katalogowy - o ile dotyczy | Ilość zamawiana | JM | Cena jed. netto zł. | Wartość netto zł. | Stawka podatku VAT% | Wartość brutto zł.
1. | Płytki tytanowe zwykłe i kompresyjne | Do zaopatrywania złamań w obrębie kości palców. Płytki jednootworowe haczykowe,wielootworowe drabinkowe, drabinkowe skośne, wielootworowe proste, proste dwurzędowe, w kształcie litery T,Y,L, z wyrostkiem kondylarnym. Grubośc płytek do 0,6 mm. Otwory pod śruby 1.2 i 1.5mm. |  |  | 80 | szt. |  |  | 8%
2. | Śruby tytanowe korowe | O średnicy 1.2mm i długości od 4-20mm. Gniazda śruby typu gwiaździstego |  |  | 80 | szt. |  |  | 8%
3. | Śruby tytanowe korowe | O średnicy 1.5mm i długości od 4-24mm. Gniazda śruby typu gwiaździstego |  |  | 80 | szt. |  |  | 8%
4. | Płytki tytanowe blokowane | Do zaopatrywania złamań w obrębie kości palców. Płytki wielootworowe drabinkowe, drabinkowe skośne, proste, w kształcie litery T,Y. Grubośc płytek do 0,8 mm. Otwory pod śruby blokowane 1.5mm i śruby korowe 1.2/1.5mm. Płytki z niegwintowanymi otworami na śruby zaopatrzone w system trójpunktowego blokowania dociskowego oraz pozwalające na wprowadzenie śruby w zakresie kąta +/- 15 stopni. Głowy śrub blokujących bezgwintowe z trzema punktami blokującymi dociskowo. |  |  | 80 | szt. |  |  | 8%
5. | Śruby tytanowe blokowane | O średnicy 1.5 i długości 4-13mm. Gniazda śruby typu gwiaździstego |  |  | 80 | szt. |  |  | 8%
6. | Płytki tytanowe zwykłe i kompresyjne | Do zaopatrywania złamań w obrębie kości palców. Płytki wielootworowe drabinkowe, drabinkowe skośne, wielootworowe proste, proste dwurzędowe, w kształcie litery T,Y,L, z wyrostkiem kondylarnym. Grubośc płytek 1.0 i 1.3mm. Otwory pod śruby 2.0 i 2.3mm. |  |  | 80 | szt. |  |  | 8%
7. | Śruby tytanowe korowe | O średnicy 2.0mm i długości 4-30mm. Gniazda śruby typu gwiaździstego |  |  | 80 | szt. |  |  | 8%
8. | Śruby tytanowe korowe | O średnicy 2.3mm i długości 5-34mm. Gniazda śruby typu gwiaździstego |  |  | 80 | szt. |  |  | 8%
9. | Płytki tytanowe blokowane | Do zaopatrywania złamań w obrębie kości palców. Płytki wielootworowe drabinkowe, drabinkowe skośne, proste, w kształcie litery T,Y, L. Grubośc płytek 1.0 i 1.3 mm. Otwory pod śruby blokowane 2.0mm i śruby korowe 2.0 i 2.3mm. Płytki z niegwintowanymi otworami na śruby zaopatrzone w system trójpunktowego blokowania dociskowego oraz pozwalające na wprowadzenie śruby w zakresie kąta +/- 15 stopni. Głowy śrub blokujących bezgwintowe z trzema punktami blokującymi dociskowo. |  |  | 80 | szt. |  |  | 8%
10. | Śruby blokowane | O średnicy 2.0mm i długości 6-30mm. Gniazda śruby typu gwiaździstego |  |  | 80 | szt. |  |  | 8%
11. | Płytki tytanowe blokowane | Do zaopatrywania złamań w obrębie głowy kości promieniowej o grubości 1.4 mm, płytka szeroka obejmująca głowę i płytka podpierająca, 10 - 11 otworów pod śruby blokowane bezgwintowo o kącie wprowadzenia śruby +/-15 stopni po pełnym okręgu. Płytki wygięte anatomicznie z dodatkowymi otworami pod druty Kirschnera. Śruby tytanowe o śr. 2.0 o długości od 6 mm do 30 mm blokowane bezgwinotowo z wejściem typu gwiaździstego, możliwość użycia zarówno śrub blokowanych jak i korowych. |  |  | 80 | szt. |  |  | 8%
12. | Płytki tytanowe blokowane | Przeznaczone do dalszej nasady kości promieniowej - dłoniowe o grubości od 1,6 mm do 2,0 mm blokowane bezgwintowo o kącie wprowadzenia śruby +/- 15 stopni po pełnym okręgu. Płytki wygięte anatomiczne oddzielnie do prawej i lewej kończyny o różnych kształtach: T, delta oraz płytki używane od strony grzbietowej H. Płytki do nasady dalszej kości łokciowej: mała i duża. Możliwość modelowania do potrzeb zaopatrywanej kości. W poszczególnych kształtach płytki prawe i lewe oraz krótkie i długie. Płytki zawierają otwory do wstępnej stabilizacji. Śruby tytanowe o średnicy 2.5mm i długości od 8 do 34 mm blokowane bezgwintowo z wejściem typu gwiaździstego, możliwość użycia zarówno śrub blokowanych jak i korowych. |  |  | 80 | szt. |  |  | 8%
13. | Śruby tytanowe blokowane | O średnicy 2.5mm, długość od 8 mm do 34 mm. Gniazda śruby typu gwiaździstego |  |  | 80 | szt. |  |  | 8%
14. | Śruby tytanowe korowe | O średnicy 2.5mm, długość od 8 mm do 34 mm. Gniazda śruby typu gwiaździstego |  |  | 80 | szt. |  |  | 8%
15. | Płytki tytanowe blokowane | Przeznaczone do zaopatrzenia dlaszej nasady kości promieniowej - małe fragmenty o grubości od 1,3 do 1,6 mm blokowane bezgwintowo o kącie wprowadzenia śruby +/- 15 stopni po pełnym okręgu. Możliwość modelowania i docinania do potrzeb zaopatrywanej kości, płytki krótkie i długie, lewe i prawe. Śruby tytanowe o długości od 8 do 34 mm blokowane bezgwintowo z wejściem typu gwiaździstego, możliwość użycia zarówno śrub blokowanych jak i korowych. |  |  | 80 | szt. |  |  | 8%
16. | Śruby kaniulowane typu Herberta o średnicy 2.2 i 3.0 | Śruby z gwintem krótkim i długim, różne długości zawierające się w przedziale od 10 mm do 40 mm do zaopatrzenia w obrębie kości łódeczkowatej, ręki i stopy. |  |  | 80 | szt. |  |  | 8%
17. | Płytki tytanowe blokowane | Do zaopatrzenia złamań w obrębie pięty o grubości 2.0 mm, prawa/lewa, blokowane bezgwintowo o kącie wprowadzenia śruby +/- 15 stopni po pełnym okręgu. Płytki w różnych rozmiarach, wielootworowe (również otwory pod druty Kirschnera). Śruby tytanowe o śr. 3.5 mm, o długości od 16 do 60 mm blokowane bezgwintowo z wejściem typu gwiaździstego , możliwość użycia zarówno śrub blokowanych jak i korowych. |  |  | 80 | szt. |  |  | 8%
18. | Śruby tytanowe blokowane | O średnicy 3.5mm, długość od 16 mm do 60 mm. Gniazda śruby typu gwiaździstego |  |  | 80 | szt. |  |  | 8%
19. | Śruby tytanowe korowe | O średnicy 3.5mm, długość od 16 mm do 60 mm. Gniazda śruby typu gwiaździstego |  |  | 80 | szt. |  |  | 8%
razem:
……………………………….
podpis Wykonawcy
PZOZ/DZP/382/03PN/15 | [7 empty] | Załącznik nr 8.27. do siwz
FORMULARZ CENOWY - Pakiet nr 27 - System do zaopatrywania złamań około protezowych
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia |  | Producent | Nr katalogowy - o ile dotyczy | Ilość zamawiana | JM | Cena jed. netto zł. | Wartość netto zł. | Stawka podatku VAT% | Wartość brutto zł.
1. | Płytki kompresyjne 5, 7, 9, 11 otworowe z nacięciami do linek, odpowiednio 6, 8, 10, 12 nacięć |  |  |  | 50 | szt. |  |  | 8%
2. | Płytki krętarzowe do zespolenia krętarza większego z wykorzystaniem linki stalowej |  |  |  | 20 | szt. |  |  | 8%
3. | Hak krętarzowy |  |  |  | 20 | szt. |  |  | 8%
4. | blokada |  |  |  | 50 | szt. |  |  | 8%
5. | Zestaw: kabel |  |  |  | 50 | szt. |  |  | 8%
6. | Zestaw: kabel z kulką + blokada |  |  |  | 150 | szt. |  |  | 8%
razem:
……………………………….
podpis Wykonawcy
PZOZ/DZP/382/03PN/15 | [7 empty] | Załącznik nr 8.28. do siwz
FORMULARZ CENOWY - Pakiet nr 28 - Endoproteza biodra z wkładką z kołnierzem tytanowym
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia |  | Producent | Nr katalogowy - o ile dotyczy | Ilość zamawiana | JM | Cena jed. netto zł. | Wartość netto zł. | Stawka podatku VAT% | Wartość brutto zł.
1. | Trzpień prosty | Trzpień prosty, proporcjonalny wykonany ze stopu tytanu, w części bliższej pokryty porowatym czystym tytanem i hydroksyapatytem. Trzpień musi posiadać wzdłużne rowki antyrotacyjne. Dostępny w opcjach kąta szyjkowo-trzonowego 127 i 132 stopni w 11 rozmiarach i długościach od 93 do 126 mm dla każdego z kątów. Trzpień rośnie zarówno w wymiarze bocznym jak i przyśrodkowym. |  |  | 200 | szt. |  |  | 8%
2. | Panewka bezcementowa typu press-fit | Panewka bezcementowa typu press-fit, pokryta warstwą porowatą tytanową i hydroksyapatytem bezotworowa, opcjonalnie z minimum 5 otworami do mocowania śrubami lub wkręcanymi kolcami.Dostępna też panewka wkręcana. Rozmiary zewnętrzne od 45 m lub mniej do 72 mm lub wiecej. System innerchange ułatwiający mocowanie wkładek poletylenowych i ceramicznych. |  |  | 200 | szt. |  |  | 8%
3. | Wkładka ceramiczna z kołnierzem tytanowym | Wkładka ceramiczna z kołnierzem tytanowym o średnicy wewnętrznej 28, 32 i 36 mm |  |  | 35 | szt. |  |  | 8%
4. | Wkładka z polietylenu | Wkładka z polietylenu III generacji o średnicy wewnętrznej 28, 32 i 36 mm, opcjonalnie wkładka asymetryczna i wkładka z mechanizmem zatrzaskowym |  |  | 200 | szt. |  |  | 8%
5. | Głowa metalowa ze stopu chromowo-kobaltowego | Głowa metalowa ze stopu chromowo-kobaltowego o średnicy zewnętrznej 28, 32, 36 mm w minimum 3 rozmiarach szyjki |  |  | 200 | szt. |  |  | 8%
6. | Głowa ceramiczna | Głowa ceramiczna o średnicy zewnętrznej 22, 28, 32 i 36 mm w co najmniej 3 rozmiarach szyjki |  |  | 35 | szt. |  |  | 8%
7. | System anatomiczny | System anatomiczny,półzwiązany protezy panewki stawu biodrowego, złożony z dwóch komponentów umożliwiających dwuosiową artykulację. Panewka press- fitowa, ze stali CoCr i pokryta sprayem plazmy tytanu oraz hydroksyapatytem w rozmiarze 44- 64 mm oraz wkładka z polietylenu III generacji |  |  | 5 | szt. |  |  | 8%
8. | Panewka o prawdziwym kształcie półkolistym | Panewka o prawdziwym kształcie półkolistym (hemisfera) o formie i fakturze powierzchni zewnętrznej inspirowanej biologią kości. Trójprzestrzenna struktura zewnętrzna panewki dla ułatwienie wrastania tkanki kostnej w panewkę i optymalną biokompatybilność poprzez zastosowanie cztstego tytanu.Rozmiary zewnętrzne implantu od 46mm do 66. Możliwość zastosowania panewek o budowie pełnej zamkniętej i panewek z otworami, umożliwiającymi zastosowanie śrub tytanowych o średnicy 6,5 mm celem dodatkowej stabilizacji w kości. Śruba zaślepiająca dno panewki dostarczana w zestawie z panewką. Panewka umożliwia zastosowanie artyulacji w połączeniu głów metalowych i polietylenu najnowszej generacji do średnicy głowy 44mm. Panewka umożliwia zastosowanie artykulacji w połączeniu głów ceramicznych i polietylenu najnowszej generacji do średnicy głowy 44 mm. Panewka umożliwia zastosowanie artykulacji w połaczeniu głów ceramicznych i wkładki ceramicznej w kołnierzu tytanowym do średnicy 36 mm. |  |  | 5 | szt. |  |  | 8%
9. | Wkładki bezokapowe | Wkładki bezokapowe, z wysoce usieciowanego polietylenu najnowszej generacji – możliwe zastosowanie głów o średnicach 22mm, 28mm, 32mm |  |  | 5 | szt. |  |  | 8%
10. | System wkładek chromokobaltowych | System wkładek chromokobaltowych implantowanych w czaszach metalowych panewek bezcementowych dzięki zastosowaniu systemu Innerchange, umożliwiających zastosowanie artykulacji dwupłaszczyznowej. Wkładki akceptujące głowy polietylenowe w rozmiarach 42 mm OD do 64 mm OD, wykonane z nowoczesnego ultra usieciowanego polietylenu o wzmocnionej odporności na ścieranie i zwiększonej wytrzymałości mechanicznej. Głowy polietylenowe umożliwiające jednocześnie artykulację wewnętrzną o średnicy 22,2 mm ID i 28 mm ID. Rozmiary wkładek chromokobaltowych : od 36 mm ID do 58mm ID , o możliwości zastosowania głowy polietylenowej o średnicy zewnętrznej 36 mm już w panewce o rozmiarze 44 mm . |  |  | 5 | szt. |  |  | 8%
11. | Śruba lub zaślepka panewkowa | Śruba lub zaślepka panewkowa |  |  | 5 | szt. |  |  | 8%
12. | Augmenty panewkowe | Augmenty panewkowe do rewizji stawu biodrowego do uzupełniania ubytków ściany panewki oparty na księżycowatego kształtu klinach wykonanych z czystego tytanu o budowie przestrzennej umożliwiającej wrastanie tkanki kostnej. Implanty w mini 18 rozmiarach i 3 wysokościach dla każdego z rozmiarów w średnicach zewnętrznych 46-66mm (skok co 4mm). Implanty wyposażone w otwory do stabilizacji czasowej drutem kirschnera i stabilizacji śrubami 6,5mm z możliwością ustawienia kątowego 18stopni w każdym kierunku. |  |  | 5 | szt. |  |  | 8%
13. | Trzpień rewizyjny | Trzpień rewizyjny tytanowy z podłużnymi wypustkami w 3 różnych opcjach długości (155-235mm) i średnicy (14-28mm). Element krętarzowy napylony czystym tytanem i hydroksyapatytem w 4 wysokościach (70-100 mm)i średnicach od 19-31mm. Moduły nasadowe i trzonowe o zmiennych długościach i średnicach umożliwiające niezależne dopasowanie. |  |  | 5 | szt. |  |  | 8%
14. | Kosz rewizyjny tytanowy | Kosz rewizyjny tytanowy |  |  | 5 | szt. |  |  | 8%
15. | Panewka polietylenowa ze znacznikiem rtg | Panewka polietylenowa ze znacznikiem rtg i średnicą wewnętrzną 28 mm |  |  | 5 | szt. |  |  | 8%
16. | Panewka cementowa półzwiązana | Panewka cementowana półzwiązana. |  |  | 5 | szt. |  |  | 8%
razem:
……………………………….
podpis Wykonawcy
PZOZ/DZP/382/02PN/15 | [7 empty] | Załącznik nr 8.29. do siwz
FORMULARZ CENOWY - Pakiet nr 29- Substytut kości
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia |  | Producent | Nr katalogowy - o ile dotyczy | Ilość zamawiana | JM | Cena jed. netto zł. | Wartość netto zł. | Stawka podatku VAT% | Wartość brutto zł.
1. | Substyt kości, pasta | Pasta, preparat kościozastępczy w postaci cementu hydroksy-apatytowego do zastosowania w wypełnianiu ubytków kostnych. Preparat do podawania strzykawką w formie pasty, zestaw sterylny zaopatrzony w strzykawkę. Możliwość wiercenia przez zastygnięty cement. Zdolny do utrzymania śrub i drutów. Objętość opakowania 10 cm3 |  |  | 50 | szt. |  |  | 8%
razem:
……………………………….
podpis Wykonawcy
PZOZ/DZP/382/03PN/15 | [7 empty] | Załącznik nr 8.30. do siwz
FORMULARZ CENOWY - Pakiet nr 30 - Endoprotezy bezcementowe z panewką stożkową
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia |  | Producent | Nr katalogowy - o ile dotyczy | Ilość zamawiana | JM | Cena jed. netto zł. | Wartość netto zł. | Stawka podatku VAT% | Wartość brutto zł.
1. | Trzpień tytanowy prosty | Trzpień tytanowy prosty o kształcie klina I przekroju prostokątnym, bezkołnierzowy, pokryty mikroporowatością tytanową na całej długości. Stożek 12/14. Trzpień w 14 rozmiarach o długościach od 130 do 197 mm, wykonany ze stopu tytanu z domieszką niobu wzmagającego biozgodność . Głowa ceramiczna do stożka 12/14 o średnicy zewnętrznej 28 mm w trzech długościach. Panewka tytanowa, wkręcana. Kształt panewki stożkowy o 11 rozmiarach od 46 – 76 mm. Gwint samotnący zaczynający się na dnie panewki. Wkład polietylenowy z polietylenu o podwyższonej gęstości w wersji neutarlnej i z kapą antyluksacyjną 10 stopni, przeznaczony do głowy o średnicy 28 mm do panewki stożkowej o rozmiarach 46 – 76 mm. |  |  | 40 | szt. |  |  | 8%
2. | Głowa ceramiczna |  |  |  | 40 | szt. |  |  | 8%
3. | Panewka tytanowa |  |  |  | 40 | szt. |  |  | 8%
4. | Wkład polietylenowy |  |  |  | 40 | szt. |  |  | 8%
razem:
……………………………….
podpis Wykonawcy