## formularze cenowe
Dane Wykonawcy:………… | [7 empty] | Zał. Nr 5.1. do siwz
Formularz cenowy - Pakiet Nr 1 - Endoproteza barku
l.p. | Nazwa sortymentu |  | Producent i nr katalogowy | j.m. | Ilość zamawiana | Cena jedn. netto w PLN | Wartość netto w PLN | Stawka podatku VAT | Wartość brutto w PLN
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=5*6 | 8 | 9=7+8
1. | Trzpień | ENDOPROTEZA CAŁKOWITA STAWU BARKOWEGO, w opcji niemodularnej i modularna; w opcji modularnej składająca się z 4 elementów: elementu proksymalnego, trzpienia, głowy metalowej oraz panewki polietylenowej; element proksymalny wykonany ze stopu tytanu, pokryty porowatą okładziną, bezcementowy, w opcji anatomicznej (kąt szyjowy 128°, 135° i 142°) oraz urazowej w 3 wysokościach -5mm, 0mm i 5mm (kąt szyjkowy 135°), dla opcji urazowej wyposażony w kołnierz centrycznym i niecentrycznym umożliwiający umocowanie nićmi ortopedycznymi odłamków kostnych do endoprotezy; uniwersalny trzpień, wykonany ze stopu tytanu, bezcementowy, w części proksymalnej pokryty, porowatą okładziną w rozmiarach 6-16mm dla opcji standard oraz 6-12mm dla opcji rewizyjnej, zakres długości 83–191mm zależnie od rozmiaru; głowa metalowa wykonana ze stopu cocr, centryczna i niecentryczna, w rozmiarze 40-56mm i wysokości 15 21mm zależnie od rozmiaru. System modularny umożliwiający śródoperacyjne zastosowanie barku odwróconego bez potrzeby wymiany elementu trzpienia protezy; panewka wykonana z polietylenu, mocowana za pomocą cementu kostnego w 3 wersjach: panewka mocowana klinem, 5 gładkimi bolcami, lub 3 bolcami i bolcem kotwiczącym, w rozmiarach 40-56m. |  | szt. | 20 |  |  | 8%
2. | Głowa metalowa |  |  | szt. | 20 |  |  | 8%
3. | Element proksymalny anat. |  |  | szt. | 10 |  |  | 8%
4. | element proksymalny urazowy |  |  | szt. | 10 |  |  | 8%
5. | Kołnierz |  |  | szt. | 10 |  |  | 8%
6. | Panewka |  |  | szt. | 20 |  |  | 8%
7. | Nasada | ENDOPROTEZA CAŁKOWITA BARKU ODWRÓCONEGO, występująca w opcji modularnej oraz monobloku; w opcji modularnej część proksymalna (nasada), wykonana ze stopu tytanu, bezcementowa, pokryta hydroksyapatytem, centryczna i niecentryczna w celu optymalnego jej dopasowania, o nieanatomicznym kącie nachylenia 155 stopni, występująca w 2 rozmiarach dla opcji standard, lewa i prawa, retrowersja nasady 0-10 stopni, zmiana położenia nasady w zakresie 0-30 stopni, mocowana na uniwersalnym trzpieniu bezcementowym, wykonany ze stopu tytanu, w części proksymalnej pokryty porowatą okładziną, w rozmiarach 6-16mm dla opcji standard oraz 6-12mm dla opcji rewizyjnej, zakres długości trzpienia 83–191mm zależnie od rozmiaru; w opcji monobloku, wykonana ze stopu CoCr wysoce polerowanego, cementowana, w rozmiarach 8-12mm i długości trzpienia 132-223mm; panewka standardowa i high mobility, polietylenowa, w rozmiarach 38 i 42mm, w wysokości +3, +6, +9mm, o kształcie zwiększającym zakres ruchu i zmniejszającym ryzyko erozji; metapanewka mocowana 4 śrubami pod kątem +/- 10 stopni; głowa metalowa centryczna i niecentryczna, w rozmiarach 38 i 42mm; śruby standardowe oraz samoblokujące o średnicy 4,5mm i długości 18-42mm. System posiada również głowę rewizyjną w rozmiarach 48 i 52mm oraz wysokości 21 i 26mm. |  | szt. | 20 |  |  | 8%
8. | Trzpień bezcementowy |  |  | szt. | 15 |  |  | 8%
9. | Trzpień cementowy |  |  | szt. | 5 |  |  | 8%
10. | Panewka |  |  | szt. | 20 |  |  | 8%
11. | Metapanewka |  |  | szt. | 20 |  |  | 8%
12. | śruba |  |  | szt. | 40 |  |  | 8%
13. | Glenosfera |  |  | szt. | 20 |  |  | 8%
14. | śruba |  |  | szt. | 40 |  |  | 8%
razem: | [7 empty] | xxx
………… podpis Wykonawcy
Dane Wykonawcy:………… | [7 empty] | Zał. Nr 5.2. do siwz
Formularz cenowy - Pakiet Nr 2 - Endoproteza bezcementowa stawu biodrowego
l.p. | Nazwa sortymentu |  | Producent i nr katalogowy | j.m. | Ilość zamawiana | Cena jedn. netto w PLN | Wartość netto w PLN | Stawka podatku VAT | Wartość brutto w PLN
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=5*6 | 8 | 9=7+8
[5 empty] | c | g | i=(c-b)*h | j | k=i*j
1. | Trzpień bezcementowy | Trzpień modularny, prosty, nieanatomiczny, bezkołnierzowy, zwężający się dystalnie, tytanowy, pokryty na całej długości hydroksyapatytem, w rozmiarach od 115mm do 190 mm długości i prostokątnym przekroju poprzecznym od 8mm do 20mm, stożek 12/14mm dodatkowo w opcji: trzpień Coxa Vara w opcji kołnierzowej, trzpień High Offset; oraz trzpień dysplastyczny do stosowania w przypadkach CDH w opcji kołnierzowej i bezkołnierzowej; z możliwością prostego rozwinięcia w opcję rewizyjną. Trzpień rewizyjny powinien posiadać nacięcia w części dystalnej zwiększające elastyczność trzpienia. Głowa metalowa o śr.28 mm lub 36mm w minimum trzech rozmiarach długości szyjki . Panewka bezcementowa, hemisferyczna, typu press-fit, pełna lub z 3 otworami na śruby w romiarach minimum 48-66mm, lub panewka bezcementowa typu wkręcanego w rozmiarach minmum 46-66mm z dodatkowymi otworami na śruby w czaszy panewki zapewniającymi lepszą stabilizację panewki. Wkładka polietylenowa z polietylenu wysokiej gęstrości, naturalna lub z offsetem 4mm i dodatkowo z 10 stopniowym stropem w rozmiarach minimum od 48-66 mm , skok co 2 mm , o średnicy wew. 28mm lub 32mm lub 36mm. Wkład polietylenowy z polietylenu wysokiej gęstosci, z pierscieniem tytanowym, w rozmiarach 54-76mm, ze skokiem co 2 mm o średnicy wewnetrznej 28mm i 32 mm |  | szt. | 100 |  |  | 8%
2. | Głowa metalowa 28 mm, 32 lub 36mm |  |  | szt. | 300 |  |  | 8%
3. | Panewka bezcementowa |  |  | szt. | 300 |  |  | 8%
4. | Wkładka polie. o śr. 28 mm lub 36mm |  |  | szt. | 300 |  |  | 8%
5. | Zaślepka do panewki |  |  | szt. | 300 |  |  | 8%
6. | śruby do panewki |  |  | szt. | 200 |  |  | 8%
7. | wkładka zatrzaskująca |  |  | szt. | 5 |  |  | 8%
razem: | [7 empty] | xxx
………… podpis Wykonawcy
Dane Wykonawcy:………… | [7 empty] | Zał. Nr 5.3. do siwz
Pakiet Nr 3 - Endoproteza całkowita stawu kolanowego z opcją rewizyjną
l.p. | Nazwa sortymentu |  | Producent i nr katalogowy | j.m. | Ilość zamawiana | Cena jedn. netto w PLN | Wartość netto w PLN | Stawka podatku VAT | Wartość brutto w PLN
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=5*6 | 8 | 9=7+8
1. | Element udowy cementowy | Endoproteza modularna, kłykciowa, element udowy anatomiczny (prawy, lewy) wykonany ze stopu CoCr w rozmiarach 2; 2,5; 3; 4; 5; 6, w opcji z zachowaniem lub wycięciem więzadeł krzyżowych z możliwością zastosowania trzpieni przedłużających udowych cementowych i bezcementowych z zerowym lub dwustopniowym offsetem oraz podkładek wyrównawczych dystalnych w czterech grubościach i tylnich w dwóch grubościach, z możliwością zastosowania kołnierzy udowych w pięciu rozmiarach uzupełniających ubytki kostne wewnątrz przynasady. Istnieje możliwość zastosowania kołnierzy i trzpieni jednocześnie poprzez zastosowanie adaptera. Element w opcji z zachowaniem PCL w opcji bezcementowej i cementowej. Modularna cześć piszczelowa wykonana ze stopu tytanowego, cementowana z możliwością zastosowania trzpieni przedłużających piszczelowych w czterech rozmiarach oraz klinów piszczelowych. Dodatkowo z możliwością śródoperacyjnego wyboru wersji „mobile bearing” w pięciu rozmiarach. Element piszczelowy w opcji mobile bearing wykonany ze stopu CoCr z wysoce polerowaną powierzchnią górną, w wersji cementowej lub bezcementowej umożliwiający zastosowanie trzpieni piszczelowych cementowych i bezcementowych, podkładek wyrównawczych w trzech grubościach oraz bezcementowych kołnierzy piszczelowych uzupełniających ubytki kostne wewnątrz przynasady. Trzpień tacy piszczelowej posiada skrzydełka zapobiegające rotacji. Modularna wkładka wykonana z polietylenu wysokiej gęstości o różnych grubościach mocowana zatrzaskowo: odpowiednio 8mm, 10mm, 12,5mm, 15mm, w opcji z wycięciem i zachowaniem więzadeł z możliwością zastosowania specjalnie skonstruowanej wkładki zapewniającej półwiązanie protezy. W wersji mobile bearing - wkładka polietylenowa dostępna w dwóch wersjach: ze stabilizacją i bez stabilizacji (odpowiadające opcji wycięcia lub zachowania więzadła krzyżowego tylnego) w wysokościach od 10mm do 17,5mm. Wkładka posiada trzpień (stożek) dopasowany do wew. kształtu komponentu piszczelowego. Możliwość zaimplantowania polietylenowego implantu rzepki w czterech rozmiarach osadzonego na cemencie. Cement w zestawie do mieszania próżniowego (system próżniowego mieszania cementu do trzpienia, strzykawka umożliwiająca wymieszanie i podawanie cementu kostnego z antybiotykiem, 1x50 gram lub 1x80 gram z Gentamecyną. Do wyboru śródoperacyjnie o średniej lub o wysokiej lepkości. Dostarczany jako dwuczęściowa całość: zawierająca oddzielnie sterylny płyn i składnik proszkowy. Uniwersalne instrumentarium umożliwiające dobór wszystkich opcji śródoperacyjnie. |  | szt. | 200 |  |  | 8%
2. | Element piszczelowy cementowy |  |  | szt. | 200 |  |  | 8%
3. | Element wkładki polietylenowej |  |  | szt. | 200 |  |  | 8%
4. | Element rzepkowy |  |  | szt. | 100 |  |  | 8%
5. | Cement z mieszalnikiem |  |  | szt. | 270 |  |  | 8%
6. | Część udowa |  |  | szt. | 15 |  |  | 8%
7. | Taca piszczelowa |  |  | szt. | 15 |  |  | 8%
8. | Element piszczelowy |  |  | szt. | 20 |  |  | 8%
9. | Wkładka zatrzaskowa półwiązana |  |  | szt. | 15 |  |  | 8%
10. | Wkładka rotacyjna |  |  | szt. | 20 |  |  | 8%
11. | Podkładka udowa |  |  | szt. | 20 |  |  | 8%
12. | Trzpień przedłużający bezcementowy |  |  | szt. | 30 |  |  | 8%
13. | Trzepień przedłużający cementowy |  |  | szt. | 10 |  |  | 8%
14. | Adapter udowy |  |  | szt. | 15 |  |  | 8%
15. | Śruba do adaptera |  |  | szt. | 15 |  |  | 8%
16. | Śruba |  |  | szt. | 15 |  |  | 8%
17. | Tuleja udowa bezcementowa |  |  | szt. | 15 |  |  | 8%
18. | Klin piszczelowy |  |  | szt. | 15 |  |  | 8%
19. | Sleeve bezcementowy udowy lub piszczelowy |  |  | szt. | 15 |  |  | 8%
20. | Element tacy piszczelowej |  |  | szt. | 15 |  |  | 8%
21. | Wkładka piszczelowa od 10-30mm |  |  | szt. | 15 |  |  | 8%
22. | Cement 20g-40g |  |  | szt. | 70 |  |  | 8%
razem: | [7 empty] | xxx
………… podpis Wykonawcy
Dane Wykonawcy:………… | [7 empty] | Zał. Nr 5.4. do siwz
Pakiet Nr 4 - Endoproteza jednoprzedziałowa stawu kolanowego
l.p. | Nazwa sortymentu |  | Producent i nr katalogowy | j.m. | Ilość zamawiana | Cena jedn. netto w PLN | Wartość netto w PLN | Stawka podatku VAT | Wartość brutto w PLN
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=5*6 | 8 | 9=7+8
[5 empty] | c | g | i=(c-b)*h | j | k=i*j
1. | Element udowy | Endoproteza jednoprzedziałowa stawu kolanowego. Element udowy anatomiczny wykonany ze stopu CoCr, element piszczelowy wykonany ze stopu CoCr, wkładka piszczelowa anatomiczna, niezwiązana z komponentem piszczelowym.(komplet) |  | szt | 60 |  |  | 8%
2. | Elemeny piszczelowy |  |  | szt | 60 |  |  | 8%
3. | Wkładka |  |  | szt | 60 |  |  | 8%
razem: | [7 empty] | xxx
………… podpis Wykonawcy
Dane Wykonawcy:………… | [7 empty] | Zał. Nr 5.5. do siwz
Pakiet Nr 5 -Endoproteza krótkotrzpieniowa anatomiczna bezcementowa stawu biodrowego z głową i wkładką ceramiczną
l.p. | Nazwa sortymentu |  | Producent i nr katalogowy | j.m. | Ilość zamawiana | Cena jedn. netto w PLN | Wartość netto w PLN | Stawka podatku VAT | Wartość brutto w PLN
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=5*6 | 8 | 9=7+8
1. | Trzpień bezcementowy | Trzpień krótki – przynasadowy (proksymalny), bezcementowy, tytanowy, anatomiczny (prawy, lewy), pokryty porowatym tytanem i napylany hydroxyapatytem, dostępny w 9 rozmiarach w opcji standardowej i high – offset, oraz trzpień bezcementowy, fiksowany w przynasadzie, nieanatomiczny, wykonany ze stopu, pokryty okładziną porowatą oraz nieregularnymi szorstkimi blaszkami tytanu umożliwiającymi doskonałą pierwotną stabilizację oraz osteointegrację. Dostepny w 13 rozmiarach, w wersji standard offset oraz high offset umożliwiając bezpośrednią lateralizację bez wpływu na długość kończyny, długość trzpienia od 95 do 119 mm, równomierny wzrost trzpienia w wymiarze M-L o 1,25 mm oraz długości o 2 mm między rozmiarami. Lateralizacja o 6 mm w rozmiarze 0-3, oraz o 8 mm w rozmiarze 4-12. Kąt szyjkowy 130 stopni oraz stożek 12/14, o zwężonej geometrii A/P i polerowanej powierzchni w celu zmniejszenia ryzyka kontaktu z elementami panewki. Głowa ceramiczna o śr.28 mm lub 36mm w trzech długościach szyjki. Dobór śródoperacyjny. Panewka bezcementowa press-fit tytanowa pokryta porowatym tytanem z możliwością użycia do trzech śrub, o rozmiarach średnicy zew. 48mm do 66mm, z wkręcaną zaślepką otworu panewki po jej osadzeniu lub panewka bezcementowa wkręcana, tytanowa, hemisferyczna pełna lub z trzema otworami, z samocentrującym się gwintem wykonanym z cienkich blaszek, o rozmiarach średnicy zewn. 46-66mm ze skokiem co 2mm, z wkręcaną zaślepką otworu panewki po jej osadzeniu – panewka do wyboru śródoperacyjnie. Wkład ceramiczny o średnicy wewn. 28mm lub 36mm. Dobór śródoperacyjny. |  | szt. | 300 |  |  | 8%
2. | Głowa ceramiczna o śr. 28 mm, 32 mm lub 36 mm |  |  | szt. | 50 |  |  | 8%
3. | Panewka bezcementowa |  |  | szt. | 20 |  |  | 8%
4. | Wkładka ceramiczna o śr. 28 mm lub 36 mm |  |  | szt. | 40 |  |  | 8%
razem: | [7 empty] | xxx
………… podpis Wykonawcy