Płock, dnia 3 lipca 2015 roku

PZOZ/DZP/382/28PN/15
Do  wszystkich uczestników postępowania

o udzielenie zamówienia publicznego
Zmiana II do pisma pn. „Wyjaśnienie treści SIWZ wraz ze zmiana jej treści” z dnia 26 czerwca 2015 roku
Dotyczy:
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest dostawa odczynników i barwników, szybkich testów diagnostycznych, zamkniętego systemu próżniowego do pobierania krwi i  drobnego sprzętu medycznego.  

Zamawiający w nawiązaniu do pisma z dnia 26 czerwca 2015 roku pn. „Wyjaśnienie treści SIWZ wraz ze zmianą jej treści”, zmienia odpowiedź w Pytaniach Nr 48 oraz 76:
Z:

Pytanie Nr 48, dotyczy Pakietu nr 3
Czy Zamawiający wymaga produktów sterylnych R (sterylizowane Radiacyjnie)? Niektórzy  producentów oznaczają swoje produkty oznaczeniem „sterile A“, jednak nie są to produkty sterylne, a jedynie produkowane w środowisku o podwyższonej czystości, jest to tak zwana aseptyczność. Te produkty jednak nie są sterylizowane i nie gwarantują pełnego bezpieczeństwa.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga produktów sterylnych R (sterylizowanych Radiacyjnie) i dokona modyfikacji SIWZ.
Na:
Pytanie Nr 48, dotyczy Pakietu nr 3
Czy Zamawiający wymaga produktów sterylnych R (sterylizowane Radiacyjnie)? Niektórzy  producentów oznaczają swoje produkty oznaczeniem „sterile A“, jednak nie są to produkty sterylne, a jedynie produkowane w środowisku o podwyższonej czystości, jest to tak zwana aseptyczność. Te produkty jednak nie są sterylizowane i nie gwarantują pełnego bezpieczeństwa.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga w pozycjach nr 1-11 produktów sterylnych R (sterylizowanych Radiacyjnie) i  dokona modyfikacji SIWZ.
Z:

Pytanie Nr 76, dotyczy załącznika nr 6.3, tabela II, poz. 11

Czy Zamawiający w pozycji 11 dopuści igły motylkowe o żądanych parametrach o długości ostrza około 19 mm?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Na:

Pytanie Nr 76, dotyczy załącznika nr 6.3, tabela II, poz. 11

Czy Zamawiający w pozycji 11 dopuści igły motylkowe o żądanych parametrach o długości ostrza około 19 mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe, pod warunkiem, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia pozostałe parametry określone w SIWZ.

Biorąc pod uwagę powyższą odpowiedź, na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.)  Zamawiający – Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o. wprowadza do treści SIWZ następujące zmiany:

Załącznik Nr 6.1 do SIWZ otrzymuje następujące brzmienie:
Załącznik Nr 6.1 do SIWZ

NAZWA ZAMÓWIENIA: „Dostawa odczynników i barwników, szybkich testów diagnostycznych,  zamkniętego systemu próżniowego do pobierania krwi i  drobnego sprzętu medycznego”

FORMULARZ CENOWY 

Pakiet Nr 1 –    Odczynniki do badań z zakresu manualnej serologii transfuzjologicznej 1 – Odczynniki serologiczne
Nazwa Wykonawcy …..........................................................................................................................................................................................

Adres Wykonawcy ….............................................................................................................................................................................................

	lp.
	Nazwa przedmiotu zamówienia
	Nazwa handlowa/

producent


	Wielkość opakowania
	j.m.
	Szacunkowa ilość w okresie 12 miesięcy
	Cena za 

1 j.m. netto  PLN


	Wartość

netto  PLN
	Stawka podatku VAT %
	Wartość brutto PLN

	1.
	Odczynnik monoklonalny 

anty A-klon I inny niż Birma 1
	
	5x5 ml
	op.
	18
	
	
	8
	

	2.
	Odczynnik monoklonalny 

anty A-klon II Birma 1
	
	5x5 ml
	op.
	14
	
	
	8
	

	3.
	Odczynnik monoklonalny

anty B - klon I inny niż LB2
	
	5x5 ml
	op.
	18
	
	
	8
	

	4.
	Odczynnik monoklonalny 

anty B-klon II LB -2
	
	5x5 ml
	op.
	14
	
	
	8
	

	5.
	Odczynnik monoklonalny anty RhD IgM klon I

 nie wykrywający antygenu D VI
	
	5x5 ml
	op.
	18
	
	
	8
	

	6.
	Odczynnik monoklonalny anty Rh D IgM + IgG do określania antygenu D z układu Rh klon II wykrywający antygen D VI
	
	5x5 ml
	op.
	14
	
	
	8
	

	7.
	Surowica antyglobulinowa poliwalentna - płynna, bezpośrednio gotowa do użycia
	
	5 x 5 amp.

po 5 ml
	op.
	5
	
	
	8
	

	8.
	Dolichotest w postaci płynnej bezpośrednio gotowej do użycia
	
	ampułka  2 ml
	op.
	4


	
	
	8
	

	9.
	Standard anty D do mikrometody 
	
	1x2 ml
	op.
	10
	
	
	8
	

	10.
	Standard anty - D - płynny; w postaci płynnej bezpośrednio gotowej do użycia 
	
	ampułka 2 ml
	op.
	10
	
	
	8
	

	11.
	Surowica antyglobulinowa monowalentna IgG - płynna; w postaci płynnej bezpośrednio gotowej do użycia
	
	ampułka 2 ml
	op.
	4
	
	
	8
	

	12.
	Odczynnik LISS o niskiej sile jonowej 0,03 mol/I pH w graniach 6,5-7,0
	
	100 ml
	op.
	15


	
	
	8
	

	13.
	PBS - roztwór soli buforowanej 0,15M
	
	1 litr 
	op.
	45
	
	
	8
	

	
	
	
	
	
	           
	Razem:
	
	
	


Miejscowość i data: …...............................                                                                                      Podpis  Wykonawcy:  ………………………..……………………………..  
Załącznik Nr 1.3. do OPZ Szczegółowy opis wymaganych parametrów medyczno – technicznych otrzymuje następujące brzmienie 

Pakiet Nr 3 – System zamknięty próżniowy pobierania krwi wraz z dzierżawą aparatu do OB.

Wymagania graniczne zamkniętego systemu pobierania krwi:

1. Wszystkie elementy systemu są kompatybilne ze sobą  i pochodzą od tego samego producenta.

2.  Każda probówka posiada etykietę znakowaną zgodnie z międzynarodowym kodem barwnym korków i zawiera następujące informacje: pojemność, datę ważności, nr serii, wyraźnie oznaczony znacznik pobrania. 

3. Probówka do OB jest kompatybilna z oferowanym aparatem do OB, będącym przedmiotem dzierżawy.

4. Wykonawca przeprowadzi 1 raz w roku szkolenie dla personelu pobierającego, a udział 
w szkoleniu będzie  imiennie potwierdzony  stosownym certyfikatem szkoleń.

5. Igły o wysokiej ostrości, długość ostrza nie mniejsza  niż 38 mm.                                                          

6. Zapewnienie zewnętrznej kontroli do OB co najmniej 4 razy w roku. 

7. Termin ważności wszystkich probówek nie krótszy niż 9 miesięcy od momentu dostarczenia do laboratorium, za wyjątkiem probówek do koagulologii, których termin ważności wynosi 6 miesięcy.

8. Przedmioty zamówienia w pozycjach nr 1-11 -  sterylizowane Radiacyjnie.

	Lp.
	Nazwa asortymentu

	1.
	Probówki do morfologii z EDTA K3  średnica 13 mm, dług 75 mm, poj. 2 ml

	2.
	Probówki do morfologii z EDTA K3  średnica 13 mm, dług 75 mm, poj. 1 ml

	3.
	Probówki do OB 3,8% lub 3,2 % cytr sodowy;  system zamknięty wraz z dzierżawą aparatu do OB., poj. 1,28 – 2 ml

	4.
	Probówki do koagulologii z 3,2 % cytrynianem; średnica 13 mm, dług 75 mm, poj. 3 -4 ml

	5.
	Probówki do koagulologii z 3,2 % cytrynianem; średnica 13 mm, dług 75 mm, poj. 2-2,8 ml

	6.
	Probówki z żelem separującym; średnica 13 mm, dł. 75-100 mm, poj. 4 - 5 ml

	7.
	Probówki z przyśpieszaczem wykrzepiania ; średnica 13 mm, dł. 100 mm, poj. 6 ml

	8.
	Igły systemowe 0,8 mm/38mm

	9.
	Igły systemowe 0,9 mm/38mm

	10.
	Igła systemowa 0,8 mm/38mm z wizualizacją pobrania

	11.
	Igły motylkowe 0.8 mm/38mm, długość wężyka ok.18-20 cm z osłonką zabezpieczającą igłę wraz z adapterem typu Luer

	12.
	Adapter/ uchwyt do igieł typu Luer

	13.
	Oprawka standardowa, jednorazowa do igieł systemowych

	14.
	Oprawka standardowa, jednorazowa do igieł systemowych ze zintegrowaną osłonką zabezpieczającą przed zakłuciem po pobraniu


Ponadto Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 9 lipca 2015 r. do godziny 11:30. Otwarcie nastąpi tego samego dnia o godz. 12:00.

Powyższe informacje należy traktować, jako integralną część SIWZ.
Treść niniejszego pisma dostępna jest na stronie internetowej Zamawiającego: www.szpitalplock.pl
Zmiana II do pisma pn. „Wyjaśnienie treści SIWZ wraz ze zmiana jej treści” z dnia 26 czerwca 2015 roku
z dn. 3 lipca 2015 r.

Zgodnie z art. 27 ust. 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych Zamawiający prosi

o niezwłoczne potwierdzenie otrzymania niniejszego pisma na nr faxu  24 364 51 02.

Otrzymano dnia …….………... Ilość stron ……... Podpis i pieczątka Wykonawcy ………………….…
Strona 3 z 4

