## STR TYTUŁOWA
OBIEKT
Instalcja Teletechniczna (SSP,PRZYZYWOWA,LAN) Budynek Szpitala i Opieki Zdrowotnej ul. Tadeusza Kościuszki 28, Płock budynek K i H1
INWESTOR
Szpitala Miejski św. Trójcy w Płocku ul. Tadeusza Kościuszki 28, Płock 09-402
ADRES INWESTYCJI
ul. Tadeusza Kościuszki 28, Płock 09-402
PRACOWNIA PROJEKTOWA
BIURO PROJEKTOWE TELECOM Norbert Górzyński 09-402 Płock Al. 3-go Maja 12 lok 68 Tel 691 710 812
„Wymienione w dokumentacji projektowej urządzenia i materiały odniesione do konkretnych producentów jak również nazwy firm dostawców i producentów należy traktować jako służące do określenia parametrów przedmiotu zamówienia poprzez podanie oczekiwanego standardu. Dopuszczalne jest zastosowanie urządzeń i materiałów równoważnych pochodzących od innych wytwórców z zastrzeżeniem, że nie będą one jakościowo gorsze od wskazanych w projekcie oraz, że zagwarantują dotrzymanie tych samych lub lepszych parametrów technicznych oraz będą posiadać wszystkie niezbędne atesty i dopuszczenia do stosowania”.
opracowano kwiecień 2018 rewizja 9.1.1
OFERENT PRZEWIDZI WSZELKIE MATERIAŁY NIEZBEDNE DO WYKONANIA ZADANIA
NAZWA |  |  | cena netto | cena brutto | zakres postępowania
System SSP (dla zakresu budynek K i portiernia ) |  |  |  |  | Etap 1
System Oddymiania (dla zakresu budynek K ) |  |  |  |  | Etap 1
System Przyzywowy (tylko dla zakresu Interna - odcinek A - budynek K) |  |  |  |  | Etap 1
System LAN (dla zakresu Interna w budynku K, H1) gniazda administracyjne |  |  |  |  | Etap 1 i Etap 2
System zasilania gwarantowanego ( dla zakresu budynek K i H1) |  |  |  |  | Etap 1 i Etap 2
AKT |  |  |  |  | Etap 1
Prace budowlane niezbędne do wykonania systemu oddymiania budynek K oraz wymianą drzwi z systemem KD |  |  |  |  | Etap 1
System SSP (dla zakresu budynek H ) |  |  |  |  | Etap 2
System Oddymiania (dla zakresu budynek H ) |  |  |  |  | Etap 2
System Przyzywowy (tylko dla zakresu Interna H) |  |  |  |  | Etap 2
Prace budowlane niezbędne do wykonania systemu oddymiania budynek H |  |  |  |  | Etap 2
System Przyzywowy (tylko dla zakresu PLAZA, Dziecięcy) |  |  |  |  | Etap 1 i Etap 2
|  | wartość | 0 | 0
Etap 1 | Zakres Prac oddziału Interny odcinek A w budynku K na poziomie 1 oraz niezbędnych prac na poziomie -1,0 w cleu kompleksowego oddania do urzytkowania oddziału Interny na pozimie 1
Etap 2 | Zakres Prac oddziału Interny odcinek B w budynku H na poziomie 1 oraz niezbędnych prac na poziomie -1,0 w cleu kompleksowego oddania do urzytkowania oddziału Interny na pozimie 1

## p1 SSP
Obiekt: Szpital św. Trójcy Płock budynek K
L.p |  | Opis urządzenia | J.m. | Ilość | Cena netto PLN | Wartość netto PLN
POLON 6000 // wezeł W2 bud K
P.1-01.1.01 | PSO-60 | Panel operatora |  | 1
P.1-01.1.02 | MZ-60-300 | Zasilacz MZ-60-300, 10A/30V |  | 1
P.1-01.1.03 | OM-62 | Obudowa z otworem na panel PSO-60 |  | 2
P.1-01.1.04 | OM-61 | Obudowa zamknięta bez otworu na panel |  | 1
P.1-01.1.05 | OA-62 | Pojemnik akumulatorów rezerwowych max. 90Ah |  | 1
P.1-01.1.06 | SM-60 | Szyna montażowa z magistralą (do 4 modułów) |  | 2
P.1-01.1.07 | WG-61 | Wsporniki górne do szyny montażowej SM-60 |  | 2
P.1-01.1.08 | LK-61-035 | Kabel 35 cm do połączeń pomiędzy magistralami |  | 1
P.1-01.1.09 | LK-61-050 | Kabel 50 cm do łączenia magistral z PSO-60, MZ-60 |  | 1
P.1-01.1.10 | LK-61-070 | Kabel 70 cm do łączenia magistral |  | 1
P.1-01.1.11 | LK-62-035-50 | Kabel rozgałęźny 35/50 cm do modułów MTI-6x |  | 1
P.1-01.1.12 | MLD-62 | Moduł dwóch linii dozorowych bez przetwornicy |  | 6
P.1-01.1.13 | DUT-6046 | Optyczna Termiczna czujka dymu |  | 200
P.1-01.1.14 | G-40 | Gniazdo (do czujek szeregów 40, 4043, 4046, 60,46) |  | 200
P.1-01.1.15 | ROP-4001M | Ręczny ostrzegacz pożarowy adresowalny z izolatorem zwarć (wtynkowy) |  | 20
P.1-01.1.16 | RM-60-R | Ramka maskująca czerwona (do montażu natynkowego) |  | 20
P.1-01.1.17 | EKS-EKS-6222P | Element kontrolno-sterujący 2wej 2 wy izolatorem zwarć (tylko dla linii dozorowych w trybie 6000) |  | 8
P.1-01.1.18 | ZSP 135-DR-7A-2 | Zasilacz 24V/7A, z miejscem na 2 akumulatory 28Ah, zasilanie urządzeń dodatkowych |  | 7
P.1-01.1.19 | WZ-31 | Wskaźnik zadziałania |  | 90
P.1-01.1.20 | ZS-18 | Akumulator 18Ah/12v, bezobsługowy, AGM |  | 24
P.1-01.1.21 | SA | Sygnalizator akustyczno-optyczny, 450mA |  | 12
POLON 6000 // panel wyniesiony portiernia
P.1-01.2.01 | PSO-60 | Panel operatora |  | 1
P.1-01.2.02 | MZ-60-150 | Zasilacz MZ-60-150, 5A/30V |  | 1
P.1-01.2.03 | MD-60 | Drukarka |  | 1
P.1-01.2.04 | OM-62 | Obudowa z otworem na panel PSO-60 |  | 1
P.1-01.2.05 | OA-61 | Pojemnik akumulatorów rezerwowych max.134Ah |  | 1
P.1-01.2.06 | SM-60 | Szyna montażowa z magistralą (do 4 modułów) |  | 1
P.1-01.2.07 | WG-61 | Wsporniki górne do szyny montażowej SM-60 |  | 1
P.1-01.2.08 | LK-61-035 | Kabel 35 cm do połączeń pomiędzy magistralami |  | 1
P.1-01.2.09 | LK-61-050 | Kabel 50 cm do łączenia magistral z PSO-60, MZ-60 |  | 1
P.1-01.2.10 | LK-62-035-50 | Kabel rozgałęźny 35/50 cm do modułów MTI-6x |  | 1
P.1-01.2.11 | ZS-90 | Akumulator 12V/90Ah |  | 2
suma netto | [5 empty] | 0
Elementy inne
P.1-01.3.01 | AWOZ-225 S | Puszka przeciwpożarowa sześciokątna 2 żyły 2x2,5mm2 (zamiennik za PIP-3A) | szt. | 40
P.1-01.3.02 |  | trzymacz drzwiowy komplet dla 2 skrzydeł drzwi | szt. | 8
P.1-01.3.03 |  | trzymacz drzwiowy komplet dla 1 skrzydeł drzwi | szt. | 6
P.1-01.3.04 |  | przycisk zwalniajacy do trzymaczy | szt. | 14
P.1-01.3.05 |  | materiały dodatkowe | kpl | 1
suma netto | [5 empty] | 0
KABLE
P.1-01.4.01 |  | YnTKSYekw 1*2*1 – pętle detekcyjne | m | 3000
P.1-01.4.02 |  | HTKSHekw 1*2*1 – pętle sterujące sygnal | m | 1250
P.1-01.4.03 |  | YnTKSY 2*2*1 | m | 1100
P.1-01.4.04 |  | HTKSH PH 90 1*2*1 | m | 900
P.1-01.4.05 |  | HTKSH PH 90 1*2*1,4 | m | 450
P.1-01.4.06 |  | HDGs PH 90 2x2,5 | m | 1100
P.1-01.4.07 |  | Certyfikowane elementy mocujące do przewodów | szt. | 11100
P.1-01.4.08 |  | rurka PCV | m | 1400
suma netto | [5 empty] | 0
ROBOCIZNA
P.1-01.5.01 |  | układanie kabla YnTKSY | m | 4100
P.1-01.5.02 |  | układanie kabla PH 90 | m | 3700
P.1-01.5.03 |  | montaż rurek PCV | m | 1400
P.1-01.5.04 |  | montaż czujek SAP | szt. | 200
P.1-01.5.05 |  | montaż modułów | szt. | 8
P.1-01.5.06 |  | montaż zwory elektromagnetyczne | kpl | 14
P.1-01.5.07 |  | montaż ROP i sygnalizatorów | szt. | 32
P.1-01.5.08 |  | montaz centrali SSP | kpl | 1
P.1-01.5.09 |  | bruzdowanie i szpachlowanie | mb | 1900
P.1-01.5.10 |  | montaz zasilaczy | kpl | 7
P.1-01.5.11 |  | montaż i uruchomienie węzła W3 | kpl | 1
P.1-01.5.12 |  | programowanie systemu i uruchomienie algorytmu | kpl | 1
P.1-01.5.13 |  | dokumentacja powykonawcza | kpl | 1
suma netto | [5 empty] | 0
WARTOŚĆ | [5 empty] | 0

## p1 ODDYMIANIE
Obiekt: Szpital św. Trójcy Płock budynek K
system: ODDYMIANIE
Lp. |  | nazwa podzespłu | j.m | ilość | cena jednostkowa | wartość netto
URZADZENIA
P1-02.1.1 | UCS-6000 8A (2x4A) - wyk. 2 | Uniwersalna centrala sterująca 8A, 2 strefy po 4A, obudowa 400x400x160 | szt. | 4
P1-02.1.2 | MKA-60 | Moduł komunikacji adresowej do POLON 4000 | szt. | 4
P1-02.1.3 | PO-63 | Przycisk oddymiania (pomarańczowy) wtynkowy, 3xLED + kasowanie | szt. | 12
P1-02.1.4 | RM-60-O | Ramka maskująca, uzupełnienie do wersji natynkowej, pomarańczowa | szt. | 12
P1-02.1.5 | PP-40NT | Przycisk przewietrzania natynkowy kluczykowy | szt. | 7
P1-02.1.6 | ZS-7.5 | Akumulator 7.5Ah/12v, bezobsługowy, AGM | szt. | 7
P1-02.1.7 | AWOP-325 P/R | Puszka przyłączeniowa, rozgałęźna, 3x2,5mm2 | szt. | 7
P1-02.1.8 |  | materiały dodatkowe niezbedne do wykonania zadania | kpl | 1
P1-02.1.9 |  | okno oddymiajace wraz z siłownikami | kpl | 4
P1-02.1.10 |  | siłowniki do drzwi napowietrzajacych | kpl | 6
P1-02.1.11 |  | zaluzja do kanału napowietrzajcego | kpl | 4
P1-02.1.12 |  | rozdzielnia R-Ppoż | kpl | 1
KABLE
P1-02.2.1 |  | YnTKSY 4*2*1 | m | 350
P1-02.2.2 |  | HTKSH PH 90 1*2*1 | m | 100
P1-02.2.3 |  | HTKSH PH 90 4*2*1 | m | 150
P1-02.2.4 |  | HDGs PH 90 2x2,5 | m | 5010
P1-02.2.5 |  | HDGs PH 90 3x2,5 | m | 600
P1-02.2.6 |  | HDGs PH 90 5x6 | m | 10
P1-02.2.7 |  | HDGs PH 90 5x10 | m | 40
P1-02.2.8 |  | YDY 4*1,5 | m | 3400
P1-02.2.9 |  | Certyfikowane elementy mocujące do przewodów | szt. | 17730
P1-02.2.10 |  | rurka PCV | m | 50
ROBOCIZNA
P1-02.3.1 |  | bruzdowanie pod okablowanie | kpl | 4
P1-02.3.2 |  | układanie okablowania | mb | 9010
P1-02.3.3 |  | montaż central wraz z czujkami i przyciskami | kpl | 4
P1-02.3.4 |  | montaż stacji pogodowaych | kpl | 1
P1-02.3.5 |  | programowanie uruchomienie | kpl | 4
P1-02.3.6 |  | dokumentacja powykonawcza | kpl | 1
podsuma
WARTOŚĆ NETTO | [5 empty] | 0

## p1 PRZYZ interna
Obiekt: Szpital św. Trójcy Płock budynek K oddział Interna
Lp. | nazwa podzespłu | j.m | ilość | cena jednostkowa | wartość netto
URZĄDZENIA
P1-3.1.1 | Matryca PMS4801 | kpl | 2
P1-3.1.2 | Aparat AP400 włacznik przyzywowy na przewodzie 1,5m | kpl | 80
P1-3.1.3 | Podcentralka PS405 | kpl | 30
P1-3.1.4 | Zasilacz T181 | kpl | 3
P1-3.1.5 | Lampka LS43 | kpl | 30
P1-3.1.6 | Włącznik WŁ40 | kpl | 40
P1-3.1.7 | materiąły niezbedne do wykonania zadania | kpl | 1
OKABLOWANIE
P1-3.2.1 | FTP | m | 2000
P1-3.2.2 | przewód YDY 2*2,5 | m | 400
P1-3.2.3 | puszka podtynkowa 60 | szt | 183
ROBOCIZNA
P1-3.3.1 | montaz podcentralek | kpl | 30
P1-3.3.2 | montaż centralek | kpl | 2
P1-3.3.3 | montaz przycisków i lampek | kpl | 150
P1-3.3.4 | układanie okablowania | m | 2000
P1-3.3.5 | programowanie testy i pomiary | kpl | 1
P1-3.3.6 | dokumentacja powykonawcza | kpl | 1
podsuma
WARTOŚĆ NETTO |  |  |  |  | 0
*

## p1 LAN Interna adm
Obiekt: Szpital św. Trójcy Płock budynek K
Lp. | Nr kat. | Opis materiału | Jedn | Ilość | Cena | Wartość
Zestawienie kabli
P1-04.1.1 |  | Kabel FTP kat.6 ISO, 4 pary, LSFRZH, 25 lat gwarancji | mb | 5920
P1-04.1.2 |  | Kabel U/UTP 25 par kat.3, drut 24AWG 100 Ohm, LSZH, | mb | 150
P1-04.1.3 |  | Kabel FO 16J | mb | 290
P1-04.1.4 |  | Opaska kablowa, kolor naturalny ( 200x3.6), kpl.1000szt | kpl | 1
P1-04.1.5 |  | Opaska, kolor czarny (304,80x25,40), kpl.10szt | kpl | 4
Zestawienie elementów gniazd końcowych
P1-04.2.1 |  | Gniazdo 2*Rj45 kat 6 dla gniazd naściennych | szt. | 32
P1-04.2.2 |  | Gniazdo 1*Rj45 kat 6 | szt. | 10
P1-04.2.3 |  | Kabel krosowy ekranowany RJ45, 1m | szt. | 5
P1-04.2.4 |  | Kabel krosowy ekranowany RJ45, 3m | szt. | 32
P1-04.2.5 |  | Kabel krosowy ekranowany RJ45, 5m | szt. | 32
RAZEM NETTO PLN | [5 empty] | 0
Zestawienie elementów w szafach dystrybucyjnych LPD K i H
P1-04.3.1 |  | szafa 19" 42U 600/800 | kpl | 1
P1-04.3.2 |  | panel FO dla zakończenia kabla FO SM 16 j wraz z pigtailami i wyposażeniem (tacka spawód separator, adaptery) | kpl | 1
P1-04.3.3 |  | Panel krosowy 24 porty | szt. | 4
P1-04.3.4 |  | Kabel krosowy ekranowany RJ45, 0,5 m | szt. | 48
P1-04.3.5 |  | Kabel krosowy ekranowany RJ45, 1 m | szt. | 48
P1-04.3.6 |  | Panel telefoniczny 25 Port RJ45, UTP (25x2pary), PCB, 1U RAL9005 | szt. | 1
P1-04.3.7 |  | Wieszak poziomy 1U, 19" RAL9005 | szt. | 8
P1-04.3.8 |  | Wentylator do szafek | szt. | 1
P1-04.3.9 |  | Szyna uziemienia do szafy HD wraz z kpl. 12 śrub | kpl | 1
P1-04.3.10 |  | Termostat zamykający | szt. | 1
P1-04.3.11 |  | Listwa zasilająca 9 gniazd bez zabezpieczenia do montażu w 19" | szt. | 1
P1-04.3.12 |  | Zestaw montażowy (śruba, podkładka, koszyczek z nakrętką) do osprzętu 19" kpl. 4szt | kpl | 6
RAZEM NETTO PLN | [5 empty] | 0
Zestawienie elementów w szafach dystrybucyjnych LPD B
P1-04.4.1 |  | panel FO dla zakończenia kabla FO SM 16 j wraz z pigtailami i wyposażeniem (tacka spawód separator, adaptery) | kpl | 1
P1-04.4.2 |  | Wieszak poziomy 1U, 19" RAL9005 | szt. | 2
P1-04.4.3 |  | Zestaw montażowy (śruba, podkładka, koszyczek z nakrętką) do osprzętu 19" kpl. 4szt | kpl | 2
RAZEM NETTO PLN | [5 empty] | 0
Zestawienie elementów w szafie dystrybucyjnej GPD budynek C
P1-04.5.1 |  | panel FO dla zakończenia kabla FO SM 16 j wraz z pigtailami i wyposażeniem (tacka spawód separator, adaptery) | kpl | 3
P1-04.5.2 |  | Wieszak poziomy z pokrywą i mocowaniem kabli, 2U | szt. | 6
P1-04.5.3 |  | Zestaw montażowy (śruba, podkładka, koszyczek z nakrętką) do osprzętu 19" kpl. 4szt | kpl | 6
RAZEM NETTO PLN | [5 empty] | 0
Trasy kablowe
P1-4.6.1 |  | trasa drabina metalowa 250/50 (wraz z kształtkami) | mb | 190
P1-4.6.2 |  | trasa kablowa PCV 110/50 (wraz z kształtkami) | mb | 240
P1-4.6.3 |  | trasa kablowa PCV 50/25 (wraz z kształtkami) | mb | 420
P1-4.6.4 |  | układanie tras kablowych | mb | 850
RAZEM NETTO PLN | [5 empty] | 0
ROBOCIZNA
P1-4.7.1 |  | układanie okablowania FTP | mb | 5920
P1-4.7.2 |  | układanie kabli wieloparowych i FO | mb | 440
P1-4.7.3 |  | montaż szaf | kpl | 2
P1-4.7.4 |  | skrosowanie i podłaczenie przełącznicy Petrotel piwnica do szafy LPD H | kpl | 1
P1-4.7.5 |  | skrosowanie i podłaczenie przełącznicy Petrotel 027.K „Magazyn do szafy LPD K | kpl | 1
P1-4.7.6 |  | montaż i podłaczenie paneli kat 3 | kpl | 2
P1-4.7.7 |  | montaż i podłaczenie paneli FO wraz ze spawaniem | kpl | 6
P1-4.7.8 |  | montaż gniazd | kpl | 42
P1-4.7.9 |  | pomiary i certyfikacja sieci LAN nowobudowanej | kpl | 1
P1-4.7.10 |  | pomiary i certyfikacja sieci LAN istnijacej | kpl | 1
P1-4.7.11 |  | bruzdowanie pod peszle do gniazd LAN | kpl | 1
P1-4.7.12 |  | zzaprawianie bruzd i szpachlowanie | kpl | 1
P1-4.7.13 |  | dokumentacja powykonawcza | kpl | 1
RAZEM NETTO PLN | [5 empty] | 0
|  |  | wartosc |  |  | 0

## p1 AKT
Obiekt: Szpital św. Trójcy Płock budynek H i K
URZĄDZENIA
P1-05.1.1 |  | 48 Ethernet 10/100/1000 ports, 4 10 Gig SFP+ zgodnie ze specyfikacją | kpl | 4 | 0
P1-05.1.2 |  | 24 10 Gig SFP+ zgodnie ze specyfikacją | kpl | 1 | 0
P1-05.1.3 |  | wkładka światłowodowa 10Gb | kpl | 12 | 0
P1-05.1.4 |  | paczkodrd swiatłowodowy duplex SM | kpl | 24 | 0
|  |  | podsuma |  | 0
ROBOCIZNA
P1-05.2.1 | robocizna | montaż urzadzeń sieciowych | kpl | 1 | 0
P1-05.2.2 | robocizna | demontaż i ponowny montaż AP | kpl | 13 | 0
P1-05.2.3 | robocizna | programowanie i konfiguracja urzadzeń sieciowych | kpl | 1 | 0
P1-05.2.4 | robocizna | dokumentacja powykonawcza | kpl | 1 | 0
|  |  | podsuma |  | 0
|  |  | wartosc |  | 0

## p1 EL-GW
Obiekt: Szpital św. Trójcy Płock budynek H i K
system: System Zasilania Dedykowanego
Lp. | nazwa podzespłu | j.m | ilość | cena jednostkowa | wartość netto
P1-6.1.1 | kabel YDY 3* 2,5 230 V | m | 300
P1-6.1.2 | kabel 1*LgY 70 | m | 150
P1-6.1.3 | kabel 1*LgY 35 | m | 2600
P1-6.1.4 | płaskownik FeZn40x4mm | m | 40
P1-6.1.5 | moduł mosaic 230 V | szt. | 8
P1-6.1.6 | puszka natynkowa wraz z suportem i ramką dla gniazd EL i LAN | kpl | 89
P1-6.1.7 | rozdzielnia RG UPS | kpl | 1
P1-6.1.8 | rozdzielnia R UPS | kpl | 1
P1-6.1.9 | rozdzielnia R-KGw/H-1 | kpl | 1
P1-6.1.10 | rozdzielnia R-KGw/H-2 | kpl | 1
P1-6.1.11 | rozdzielnia R-KGw/H-3 | kpl | 1
P1-6.1.12 | rozdzielnia R-KGw/H-4 | kpl | 1
P1-6.1.13 | rozdzielnia R-KGw/H-5 | kpl | 1
P1-6.1.14 | rozdzielnia R-KGw/H-6 | kpl | 2
P1-6.1.15 | rozdzielnia R-KGw/K-1 | kpl | 1
P1-6.1.16 | rozdzielnia R-KGw/K-2 | kpl | 1
P1-6.1.17 | rozdzielnia R-KGw/K-3 | kpl | 1
P1-6.1.18 | rozdzielnia R-KGw/K-4 | kpl | 1
P1-6.1.19 | rozdzielnia R-KGw/K-5 | kpl | 1
P1-6.1.20 | rozdzielnia R-KGw/K-6 | kpl | 2
P1-6.1.21 | montaż rozdzielni EL | kpl | 16
P1-6.1.22 | montaz gniazd EL | szt. | 8
P1-6.1.23 | układanie kabli | m | 3050
P1-6.1.24 | wykonanie brudowania przebić i naprawa tynków po zakonczeniu instalcji | kpl | 1
P1-6.1.25 | wykonanie zabudowania tras kablowych płyta gk | kpl | 1
P1-6.1.26 | układ by-pass dla zasilacza 60 kVA | kpl | 1
podsuma |  |  |  |  | 0
INNE
P1-6.2.01 | pomiary | kpl. | 1
P1-6.2.02 | dokumentacja powykonawcza | kpl. | 1
podsuma |  |  |  |  | 0
wartość netto |  |  |  |  | 0

## p1 BUD
Obiekt: Szpital św. Trójcy Płock budynek K,B
system: Prace Budowlane dla Systemu Oddymiania
INNE
P1-7.1.1 | wykonanie prac budowlanych związanych z wydzieleniem kletek schodowych i szybów windowych zgodnie z cześcia architektoniczną w budynku K | kpl | 1
P1-7.1.2 | wymiana drzwi do LPD serwerowni budynek B 2 piętro drzwi 100 EI 60 antywłamaniowe z okuciami do systemu KD (materiał +robocizna) | kpl | 1
P1-7.1.3 | wymiana drzwi do LPD istnijacego budynek K piewnica drzwi 100 EI 60 antywłamaniowe z okuciami do systemu KD (materiał +robocizna) | kpl | 1
P1-7.1.4 | wymiana drzwi do LPD projektowanego budynek K piewnica drzwi 100 EI 60 antywłamaniowe z okuciami do systemu KD (materiał +robocizna) | kpl | 1
P1-7.1.5 | kontroler KD Roger | kpl | 3
P1-7.1.6 | zasilacz kontrolera | kpl | 3 |  | 3
P1-7.1.7 | elektrorygiel | kpl | 3
P1-7.1.8 | okablowanie systemu KD | kpl | 3
P1-7.1.9 | montaż systemu KD wraz z podłaczeniem do istnijacego systemu ROGER | kpl | 3
P1-7.1.10 | komplet dwóch naprzemiennie działających klimatyzatorów w układzie pracy redundantnej każdy i pracy cąłorocznej o mocy 4 kW mocy chłodniczej do pomieszczenia LPD | kpl | 1
podsuma |  |  |  | 0

## p2 SSP
Obiekt: Szpital św. Trójcy Płock budynek H
L.p |  | Opis urządzenia | J.m. | Ilość | cena jednostkowa | wartość netto
POLON 6000 // wezeł W2 bud K i H
P2-01.1.01 | PSO-60 | Panel operatora |  | 0
P2-01.1.02 | MZ-60-300 | Zasilacz MZ-60-300, 10A/30V |  | 0
P2-01.1.03 | OM-62 | Obudowa z otworem na panel PSO-60 |  | 0
P2-01.1.04 | OM-61 | Obudowa zamknięta bez otworu na panel |  | 0
P2-01.1.05 | OA-62 | Pojemnik akumulatorów rezerwowych max. 90Ah |  | 0
P2-01.1.06 | SM-60 | Szyna montażowa z magistralą (do 4 modułów) |  | 0
P2-01.1.07 | WG-61 | Wsporniki górne do szyny montażowej SM-60 |  | 0
P2-01.1.08 | LK-61-035 | Kabel 35 cm do połączeń pomiędzy magistralami |  | 0
P2-01.1.09 | LK-61-050 | Kabel 50 cm do łączenia magistral z PSO-60, MZ-60 |  | 0
P2-01.1.10 | LK-61-070 | Kabel 70 cm do łączenia magistral |  | 0
P2-01.1.11 | LK-62-035-50 | Kabel rozgałęźny 35/50 cm do modułów MTI-6x |  | 0
P2-01.1.12 | MLD-62 | Moduł dwóch linii dozorowych bez przetwornicy |  | 0
P2-01.1.13 | DUT-6046 | Optyczna Termiczna czujka dymu |  | 150
P2-01.1.14 | G-40 | Gniazdo (do czujek szeregów 40, 4043, 4046, 60,46) |  | 150
P2-01.1.15 | ROP-4001M | Ręczny ostrzegacz pożarowy adresowalny z izolatorem zwarć (wtynkowy) |  | 15
P2-01.1.16 | RM-60-R | Ramka maskująca czerwona (do montażu natynkowego) |  | 15
P2-01.1.17 | EKS-EKS-6222P | Element kontrolno-sterujący 2wej 2 wy izolatorem zwarć (tylko dla linii dozorowych w trybie 6000) |  | 10
P2-01.1.18 | ZSP 135-DR-7A-2 | Zasilacz 24V/7A, z miejscem na 2 akumulatory 28Ah, zasilanie urządzeń dodatkowych |  | 7
P2-01.1.19 | WZ-31 | Wskaźnik zadziałania |  | 70
P2-01.1.20 | ZS-18 | Akumulator 18Ah/12v, bezobsługowy, AGM |  | 12
P2-01.1.21 | SA | Sygnalizator akustyczno-optyczny, 450mA |  | 8
suma netto | [5 empty] | 0
Elementy inne
P2-01.2.01 | AWOZ-225 S | Puszka przeciwpożarowa sześciokątna 2 żyły 2x2,5mm2 (zamiennik za PIP-3A) | szt. | 80
P2-01.2.02 |  | trzymacz drzwiowy komplet dla 2 skrzydeł drzwi | szt. | 12
P2-01.2.03 |  | trzymacz drzwiowy komplet dla 1 skrzydeł drzwi | szt. | 10
P2-01.2.04 |  | przycisk zwalniajacy do trzymaczy | szt. | 22
P2-01.2.05 |  | materiały dodatkowe | kpl | 1
suma netto | [5 empty] | 0
KABLE
P2-01.3.01 |  | YnTKSYekw 1*2*1 – pętle detekcyjne | m | 3000
P2-01.3.02 |  | HTKSHekw 1*2*1 – pętle sterujące sygnal | m | 1250
P2-01.3.03 |  | YnTKSY 2*2*1 | m | 1000
P2-01.3.04 |  | HTKSH PH 90 1*2*1 | m | 900
P2-01.3.05 |  | HTKSH PH 90 1*2*1,4 | m | 450
P2-01.3.06 |  | HDGs PH 90 2x2,5 | m | 1000
P2-01.3.07 |  | Certyfikowane elementy mocujące do przewodów | szt. | 10800
P2-01.3.08 |  | rurka PCV | m | 1000
suma netto | [5 empty] | 0
ROBOCIZNA
P2-01.4.01 |  | układanie kabla YnTKSY | m | 4000
P2-01.4.02 |  | układanie kabla PH 90 | m | 3600
P2-01.4.03 |  | montaż rurek PCV | m | 1000
P2-01.4.04 |  | montaż czujek SAP | szt. | 150
P2-01.4.05 |  | montaż modułów | szt. | 10
P2-01.4.06 |  | montaż zwory elektromagnetyczne | kpl | 22
P2-01.4.07 |  | montaż ROP i sygnalizatorów | szt. | 23
P2-01.4.08 |  | montaz centrali SSP | kpl | 1
P2-01.4.09 |  | bruzdowanie i szpachlowanie | mb | 1900
P2-01.4.10 |  | montaz zasilaczy | kpl | 7
P2-01.4.11 |  | programowanie systemu i uruchomienie algorytmu | kpl | 1
P2-01.4.12 |  | dokumentacja powykonawcza | kpl | 1
suma netto | [5 empty] | 0
WARTOŚĆ | [5 empty] | 0

## p2 ODDYMIANIE
Obiekt: Szpital św. Trójcy Płock budynek H
system: ODDYMIANIE
Lp. |  | nazwa podzespłu | j.m | ilość | cena jednostkowa | wartość netto
URZADZENIA
P2-02.1.1 | UCS-6000 8A (2x4A) - wyk. 2 | Uniwersalna centrala sterująca 8A, 2 strefy po 4A, obudowa 400x400x160 | szt. | 3
P2-02.1.2 | MKA-60 | Moduł komunikacji adresowej do POLON 4000 | szt. | 3
P2-02.1.3 | PO-63 | Przycisk oddymiania (pomarańczowy) wtynkowy, 3xLED + kasowanie | szt. | 12
P2-02.1.4 | RM-60-O | Ramka maskująca, uzupełnienie do wersji natynkowej, pomarańczowa | szt. | 12
P2-02.1.5 | PP-40NT | Przycisk przewietrzania natynkowy kluczykowy | szt. | 7
P2-02.1.6 | ZS-7.5 | Akumulator 7.5Ah/12v, bezobsługowy, AGM | szt. | 7
P2-02.1.7 | AWOP-325 P/R | Puszka przyłączeniowa, rozgałęźna, 3x2,5mm2 | szt. | 7
P2-02.1.8 |  | materiały dodatkowe niezbedne do wykonania zadania | kpl | 1
P2-02.1.9 |  | okno oddymiajace wraz z siłownikami | kpl | 3
P2-02.1.10 |  | siłowniki do drzwi napowietrzajacych | kpl | 4
P2-02.1.11 |  | zaluzja do kanału napowietrzajcego | kpl | 3
P2-02.1.12 |  | wentylator napowietrzający | kpl | 1
0
KABLE
P2-02.2.1 |  | YnTKSY 4*2*1 | m | 350
P2-02.2.2 |  | HTKSH PH 90 1*2*1 | m | 100
P2-02.2.3 |  | HTKSH PH 90 4*2*1 | m | 150
P2-02.2.4 |  | HDGs PH 90 2x2,5 | m | 5010
P2-02.2.5 |  | HDGs PH 90 3x2,5 | m | 600
P2-02.2.6 |  | HDGs PH 90 5x6 | m | 10
P2-02.2.7 |  | HDGs PH 90 5x10 | m | 40
P2-02.2.8 |  | YDY 4*1,5 | m | 3400
P2-02.2.9 |  | Certyfikowane elementy mocujące do przewodów | szt. | 17730
P2-02.2.10 |  | rurka PCV | m | 50
0
ROBOCIZNA
P2-02.3.1 |  | bruzdowanie pod okablowanie | kpl | 4
P2-02.3.2 |  | układanie okablowania | mb | 9010
P2-02.3.3 |  | montaż central wraz z czujkami i przyciskami | kpl | 4
P2-02.3.4 |  | montaż stacji pogodowaych | kpl | 1
P2-02.3.5 |  | programowanie uruchomienie | kpl | 3
P2-02.3.6 |  | dokumentacja powykonawcza | kpl | 1
podsuma | [5 empty] | 0
WARTOŚĆ NETTO | [5 empty] | 0

## p2 PRZYZ interna
Obiekt: Szpital św. Trójcy Płock budynek H oddział Interna
Lp. | nazwa podzespłu | j.m | ilość | cena jednostkowa | wartość netto
URZĄDZENIA
P2-3.1.01 | Matryca PMS4801 | kpl | 2
P2-3.1.02 | Aparat AP400 włacznik przyzywowy na przewodzie 1,5m | kpl | 80
P2-3.1.03 | Podcentralka PS405 | kpl | 30
P2-3.1.04 | Zasilacz T181 | kpl | 3
P2-3.1.05 | Lampka LS43 | kpl | 30
P2-3.1.06 | Włącznik WŁ40 | kpl | 40
P2-3.1.07 | materiąły niezbedne do wykonania zadania | kpl | 1
OKABLOWANIE
P2-3.2.01 | FTP | m | 2000
P2-3.2.02 | przewód YDY 2*2,5 | m | 400
| puszka podtynkowa 60 | szt | 183
0
ROBOCIZNA
P2-3.3.01 | montaz podcentralek | kpl | 30
P2-3.3.02 | montaż centralek | kpl | 2
P2-3.3.03 | montaz przycisków i lampek | kpl | 150
P2-3.3.04 | układanie okablowania | m | 2000
P2-3.3.05 | programowanie testy i pomiary | kpl | 1
P2-3.3.06 | dokumentacja powykonawcza | kpl | 1
podsuma |  |  |  |  | 0
WARTOŚĆ NETTO |  |  |  |  | 0
*

## p2 LAN Interna adm
Obiekt: Szpital św. Trójcy Płock budynek H
Lp. | Nr kat. | Opis materiału | Jedn | Ilość | Cena | Wartość
Zestawienie kabli
P2-04.1.1 |  | Kabel FTP kat.6 ISO, 4 pary, LSFRZH, 25 lat gwarancji | mb | 4500
P2-04.1.2 |  | Kabel U/UTP 25 par kat.3, drut 24AWG 100 Ohm, LSZH, | mb | 150
P2-04.1.3 |  | Kabel FO 16J | mb | 290
P2-04.1.4 |  | Opaska kablowa, kolor naturalny ( 200x3.6), kpl.1000szt | kpl | 1
P2-04.1.5 |  | Opaska, kolor czarny (304,80x25,40), kpl.10szt | kpl | 4
0
Zestawienie elementów gniazd końcowych
P2-04.2.1 |  | Gniazdo 2*Rj45 kat 6 dla gniazd naściennych | szt. | 25
P2-04.2.2 |  | Gniazdo 1*Rj45 kat 6 | szt. | 6
P2-04.2.3 |  | Kabel krosowy ekranowany RJ45, 1m | szt. | 5
P2-04.2.4 |  | Kabel krosowy ekranowany RJ45, 3m | szt. | 25
P2-04.2.5 |  | Kabel krosowy ekranowany RJ45, 5m | szt. | 25
RAZEM NETTO PLN | [5 empty] | 0
Zestawienie elementów w szafach dystrybucyjnych LPD K i H
P2-04.3.1 |  | szafa 19" 42U 600/800 | kpl | 1
P2-04.3.2 |  | panel FO dla zakończenia kabla FO SM 16 j wraz z pigtailami i wyposażeniem (tacka spawód separator, adaptery) | kpl | 1
P2-04.3.3 |  | Panel krosowy 24 porty | szt. | 4
P2-04.3.4 |  | Kabel krosowy ekranowany RJ45, 0,5 m | szt. | 48
P2-04.3.5 |  | Kabel krosowy ekranowany RJ45, 1 m | szt. | 48
P2-04.3.6 |  | Panel telefoniczny 25 Port RJ45, UTP (25x2pary), PCB, 1U RAL9005 | szt. | 1
P2-04.3.7 |  | Wieszak poziomy 1U, 19" RAL9005 | szt. | 8
P2-04.3.8 |  | Wentylator do szafek | szt. | 1
P2-04.3.9 |  | Szyna uziemienia do szafy HD wraz z kpl. 12 śrub | kpl | 1
P2-04.3.10 |  | Termostat zamykający | szt. | 1
P2-04.3.11 |  | Listwa zasilająca 9 gniazd bez zabezpieczenia do montażu w 19" | szt. | 1
P2-04.3.12 |  | Zestaw montażowy (śruba, podkładka, koszyczek z nakrętką) do osprzętu 19" kpl. 4szt | kpl | 6
RAZEM NETTO PLN | [5 empty] | 0
Trasy kablowe
P2-04.4.1 |  | trasa drabina metalowa 250/50 (wraz z kształtkami) | mb | 190
P2-04.4.2 |  | trasa kablowa PCV 110/50 (wraz z kształtkami) | mb | 240
P2-04.4.3 |  | trasa kablowa PCV 50/25 (wraz z kształtkami) | mb | 420
P2-04.4.4 |  | układanie tras kablowych | mb | 850
RAZEM NETTO PLN | [5 empty] | 0
ROBOCIZNA
P2-04.5.1 |  | układanie okablowania FTP | mb | 4500
P2-04.5.2 |  | układanie kabli wieloparowych i FO | mb | 440
P2-04.5.3 |  | montaż szaf | kpl | 1
P2-04.5.4 |  | skrosowanie i podłaczenie przełącznicy Petrotel piwnica do szafy LPD H | kpl | 1
P2-04.5.5 |  | skrosowanie i podłaczenie przełącznicy Petrotel 027.K „Magazyn do szafy LPD K | kpl | 1
P2-04.5.6 |  | montaż i podłaczenie paneli kat 3 | kpl | 1
P2-04.5.7 |  | montaż i podłaczenie paneli FO wraz ze spawaniem | kpl | 1
P2-04.5.8 |  | montaż gniazd | kpl | 31
P2-04.5.9 |  | pomiary i certyfikacja sieci LAN nowobudowanej | kpl | 1
P2-04.5.10 |  | pomiary i certyfikacja sieci LAN istnijacej | kpl | 1
P2-04.5.11 |  | bruzdowanie pod peszle do gniazd LAN | kpl | 1
P2-04.5.12 |  | zzaprawianie bruzd i szpachlowanie | kpl | 1
P2-04.5.13 |  | dokumentacja powykonawcza | kpl | 1
RAZEM NETTO PLN | [5 empty] | 0
|  |  | wartosc |  |  | 0

## p2 BUD
Obiekt: Szpital św. Trójcy Płock budynek H
system: Prace Budowlane dla Systemu Oddymiania
INNE
P2-5.1.1 | wykonanie prac budowlanych związanych z wydzieleniem kletek schodowych i szybów windowych zgodnie z cześcia architektoniczną | kpl | 1
P2-5.1.2 | wymiana drzwi do LPD projektowanego budynek H pietro 1 drzwi 100 EI 60 antywłamaniowe z okuciami do systemu KD (materiał +robocizna) | kpl | 1
P2-5.1.3 | kontroler KD Roger | kpl | 1
P2-5.1.4 | zasilacz kontrolera | kpl | 1 |  | 3
P2-5.1.5 | elektrorygiel | kpl | 1
P2-5.1.6 | okablowanie systemu KD | kpl | 1
P2-5.1.7 | montaż systemu KD wraz z podłaczeniem do istnijacego systemu ROGER | kpl | 1
P2-5.1.8 | komplet dwóch naprzemiennie działających klimatyzatorów w układzie pracy redundantnej każdy i pracy cąłorocznej o mocy 4 kW mocy chłodniczej do pomieszczenia LPD | kpl | 1
podsuma |  |  |  | 0