PZOZ/DZP/382/22PN/12

SPECYFIKACJA

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego 
o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) na:
„Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej wraz z realizacją zadania pn. Zaprojektuj i wykonaj podłączenia do istniejącej centrali POLON 4200 systemu sygnalizacji pożaru w obiektach
PŁOCKIEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ Sp. z o.o.”
Nr PZOZ/DZP/382/22PN/12
1. Zamawiający

Płocki Zakład  Opieki Zdrowotnej  Sp.  z o.o.

ul. Kościuszki 28
09 – 402 Płock
Strona internetowa, na której dostępna jest SIWZ: www.szpitalplock.pl

Adres e-mail: zamowienia_publiczne@plockizoz.pl
Godziny urzędowania: w dni robocze, poniedziałek – piątek, od godziny 7:30 do godziny 15:05.
2. Tryb udzielenia zamówienia

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie ustawy z dnia 
29 stycznia 2004 rok – Prawo zamówień publicznych – zwanej dalej ustawą Pzp – (Dz.U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.). 

3. Opis przedmiotu zamówienia
3.1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej wraz z realizacją zadania pn. Zaprojektuj i wykonaj podłączenia do istniejącej centrali POLON 4200 systemu sygnalizacji pożaru w Budynku D Szpitala Świętej Trójcy z siedzibą w Płocku ul. Kościuszki 28. Wykonanie powyższej inwestycji powoduje dostosowanie do obecnie obowiązujących standardów w zakresie bezpieczeństwa pożarowego.
3.2. Oznaczenie kodowe Wspólnego Słownika Zamówień CPV: 
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45311000-0 Roboty w zakresie w zakresie okablowania oraz instalacji  elektrycznych
45312100-8 Instalowanie przeciwpożarowych systemów alarmowych
45312200-9 Instalowanie przeciwwłamaniowych systemów alarmowych
71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
71000000-8 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

71220000-6 Usługi projektowania architektonicznego

3.3. Szczegółowy  zakres  zamówienia zawiera Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) – Załącznik Nr 1 do SIWZ.
4. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających.
5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
7. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
8. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
9. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału  w postępowaniu.
10. Termin wykonania Zamówienia.
Termin wykonania zamówienia: w ciągu 30 dni licząc od daty zawarcia umowy.
11. Warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.
11.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:
11.1.1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 
11.1.2. posiadania wiedzy i doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia; 
- warunek ten będzie spełniony przez Wykonawcę, jeżeli zrealizował w ciągu ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jedno zamówienie polegające na przystosowaniu obiektu do wymogów przeciwpożarowych, polegających w szczególności na zaprogramowaniu i uruchomieniu dwóch instalacji w oparciu o system podłączeniowy do już istniejącej centrali POLON 4200, o wartości brutto min. 50.000,00 zł, a ocena jego spełnienia zostanie dokonana na podstawie dokumentu, o którym mowa w pkt. 15 A.2.
11.1.3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania   zamówienia;
11.1.4. sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
12. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.
13. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunki określone 
w pkt 11 ppkt. 11.1.1. – 11.1.4 winien spełniać co najmniej jeden Wykonawca wspólnie ubiegający się o zamówienie. Warunek określony w pkt. 12 powinien spełniać każdy z Wykonawców indywidualnie.
14. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia,                          w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.
15. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:
A. W celu potwierdzenia spełniania Warunków udziału w postępowaniu do oferty należy załączyć:

1. Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 pkt 1-4 – wg Załącznika Nr 4 do SIWZ;
2. Wykaz wykonanych zamówień, potwierdzający spełnienie warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt 11.1.2. SIWZ wraz z załączonymi dokumentami potwierdzającymi, że zamówienia te zostały wykonane należycie – wg Załącznika Nr  7 do SIWZ;

W przypadku oferty składanej przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego, oświadczenie o spełnianiu warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1 – 4 składa przynajmniej jeden z Wykonawców lub wszyscy Wykonawcy potwierdzając, że łącznie spełniają te warunki.

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.
B. W celu potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania 
w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, Wykonawca zobowiązany jest do złożenia niżej wymienionych dokumentów i oświadczeń: 
1. Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia – wg Załącznika Nr 5 do SIWZ.

2. Aktualnego odpisu z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, 
w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp.
UWAGA: Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w punkcie 2 składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

Dokument, o którym mowa w lit. a) powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

W przypadku oferty składanej przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego, dokumenty potwierdzające, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu składa każdy z Wykonawców oddzielnie.
C. Pozostałe dokumenty wymagane w ofercie: 
1. Wypełniony i podpisany Formularz Ofertowy – wg Załącznika Nr 3 do SIWZ;
2. Wypełniony i podpisany Formularz cenowy – wg Załącznika Nr 6 do SIWZ.
16. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami.

16.1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w języku polskim.
16.2. Wszelkie oświadczenia, wnioski zawiadomienia oraz informacje będą przekazywane przez Zamawiającego i Wykonawców pisemnie na adres podany w pkt 1 niniejszej SIWZ z dopiskiem „Dział Zamówień Publicznych” lub faksem na numer: 24 364 51 02.
16.3. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
16.4. Dokumenty składane przez Wykonawców, w odpowiedzi na wezwanie w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, winny być złożone w formie pisemnej tj. oryginał lub kopia poświadczona za zgodność 
z oryginałem przez Wykonawcę, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
17. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami.
17.1. Zamawiający wyznacza do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami: Renata Gwiazda, specjalista w Dziale Zamówień Publicznych, tel: +48 24 364 51 24, fax: +48 24 364 51 02, e-mail: zamówienia_publiczne@plockizoz.pl.
17.2. Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców.
18. Wadium

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

19. Termin związania ofertą.

19.1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia składania ofert.
19.2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu 
o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
20. Opis sposobu przygotowania ofert.

20.1. Każdy Wykonawca może złożyć jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert niż jedna lub złożenie oferty wariantowej skutkować będzie odrzuceniem wszystkich złożonych przez danego Wykonawcę ofert.
20.2. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
20.3. Oferta składana przez Wykonawcę powinna być sporządzona na Formularzu Ofertowym załączonym do niniejszej SIWZ (Załącznik Nr 3) lub w jego formie. Formularz Ofertowy wraz ze stanowiącymi integralną część oferty załącznikami, musi być wypełniony przez Wykonawcę ściśle według postanowień niniejszej SIWZ.

20.4. W przypadku, gdy Wykonawca dołączy do oferty kopię dokumentu, kopia ta musi być potwierdzona za zgodność z oryginałem w sposób określony w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 226, poz. 1817).
20.5. Oferta musi być napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze, ręcznie długopisem lub nieścieralnym atramentem. Treść oferty musi odpowiadać treści niniejszej SIWZ.

20.6. Wszystkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł zmiany muszą być opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę.
20.7. Jeżeli Wykonawca załączy do oferty dokumenty w języku obcym, dokumenty te muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.

20.8. Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy. Uprawnionymi do składania oświadczeń woli są osoby wykazane w Krajowym Rejestrze Sądowym (rejestrze przedsiębiorców) albo, jeżeli Wykonawca nie uzyskał dotychczas wpisu do KRS, osoby wskazane w dotychczasowych: rejestrze handlowym, rejestrze spółdzielni lub przedsiębiorstw państwowych, w ewidencji działalności gospodarczej. Wyżej wymienione uprawnienia posiadają także osoby legitymujące się odpowiednimi pełnomocnictwami udzielonymi przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. W przypadku podpisywania oferty przez osobę/osoby posiadające pełnomocnictwa, dokumenty pełnomocnictwa muszą być dołączone do oferty w oryginale lub w notarialnie uwierzytelnionej kopii.

20.9. Zaleca się, aby wszystkie zapisane strony oferty (a nie kartki) wraz z załącznikami były jednoznacznie ponumerowane, a także podpisane przez osobę lub osoby podpisujące ofertę.

20.10. Proponuje się, aby oferta wraz ze wszystkimi załącznikami była trwale spięta.

20.11. Kilka podmiotów może złożyć ofertę wspólną. W takim przypadku podmioty te ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy.

20.12. Informacje składane w trakcie postępowania stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których Wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępnione innym uczestnikom postępowania, muszą być oznaczone klauzulą: DOKUMENT STANOWI TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA w rozumieniu art.11 ust.4 ustawy 
z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2003 r. Nr 153, poz.1503 z późn. zm.).

20.13. Wykonawca zobowiązany jest do wskazania w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom.
21. Miejsce i termin składania ofert.
21.1. Oferty należy składać w nieprzejrzystym, zamkniętym opakowaniu do dnia 11 czerwca 2012 roku do godz. 09:30 w siedzibie Zamawiającego: Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. 
z o.o., ul. Kościuszki 28, 09-402 Płock, Dział Zamówień Publicznych, pok. Nr 202.
21.2. Opakowanie zawierające ofertę powinno być zaadresowane: 

Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o., ul. Kościuszki 28, 09 – 402 Płock, Dział Zamówień Publicznych, pok. Nr 202 
oraz oznakowane następująco: „Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej wraz z realizacją zadania pn. Zaprojektuj i wykonaj podłączenia do istniejącej centrali POLON 4200 systemu sygnalizacji pożaru w obiektach PŁOCKIEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ Sp. z o.o.” Nr sprawy PZOZ/DZP/382/22PN/12 – nie otwierać przed ………….. roku godz: ……….” (wypełnia Wykonawca) 
i opatrzone nazwą oraz dokładnym adresem Wykonawcy.
21.3. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty przed upływem terminu składania ofert. Zarówno zmiana jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej. Zmiany dotyczące treści oferty lub powiadomienie o wycofaniu oferty powinny być przygotowane, opakowane i zaadresowane w ten sam sposób jak oferta. Dodatkowo opakowanie, w którym jest przekazywana zmieniona oferta lub powiadomienie o wycofaniu oferty, należy opatrzyć napisem ZMIANA lub WYCOFANIE.

21.4. Oferty złożone po terminie będą zwrócone Wykonawcom niezwłocznie.
22. Miejsce i termin otwarcia ofert.

22.1. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 11 czerwca 2012 roku o godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego: Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o., ul. Kościuszki 28, 09-402 Płock, sala „Grzybek” I piętro.
22.2. Otwarcie ofert jest jawne. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

22.3. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy i adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, warunków płatności, zawartych w ofercie.

22.4. Na wniosek Wykonawców, którzy nie byli obecni na otwarciu ofert, Zamawiający przekaże niezwłocznie informacje, o których mowa w ppkt 22.3.
23. Opis sposobu obliczenia ceny.

23.1. Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia wynikające wprost        z Opisu przedmiotu zamówienia, jak również inne koszty wynikające z umowy, której istotne postanowienia stanowi Załącznik Nr 2 do niniejszej SIWZ.
23.2. Cena oferty musi zawierać cenę netto, podatek VAT, cenę brutto oraz musi być podana 
w polskich złotych, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
23.3. Ewentualne upusty, jakie Wykonawca zamierza udzielić Zamawiającemu muszą być już uwzględnione w cenie oferty.

24. Informacje dotyczące walut stosowanych przy rozliczeniach między Zamawiającym 
a Wykonawcą.

Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich (PLN).
25. Kryteria wyboru ofert, sposób oceny ofert.
25.1. Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie poniższego kryterium:
	Nazwa kryterium
	Waga kryterium

	Najniższa cena 
	100%


25.2. Zamawiający dokona oceny ofert według poniższych zasad:
Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie kryterium „Najniższa cena”.
W zakresie kryterium „Najniższa cena” oferta może uzyskać maksymalnie 100 pkt., co stanowi wagę 100%, przy czym ocena punktowa kryterium dokonana zostanie zgodnie z formułą:
                                  
       Cena brutto najniższa z oferowanych

Wartość punktowa ceny brutto =  -------------------------------------------------- x 100 pkt x 100%

              
                                                     Cena brutto oferowana (badanej oferty)

Przez cenę rozumie się cenę całkowitą brutto za okres obowiązywania umowy.

25.3. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, którego oferta zawiera najniższą cenę spośród ofert niepodlegających odrzuceniu i uzyska największą liczbę  punktów wśród złożonych ofert.
25.4. Jeżeli nie będzie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że zostały złożone            oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do             złożenia w określonym terminie ofert dodatkowych.
25.5. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane  
w złożonych ofertach. 

26. Udzielenie zamówienia.
26.1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w ustawie Pzp oraz niniejszej SIWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza 
w oparciu o kryteria wyboru podane w ogłoszeniu o zamówieniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
26.2. O odrzuceniu ofert(y) oraz wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadomi niezwłocznie Wykonawców, którzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
26.3. Niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej, Zamawiający zamieści informacje, określone 
w art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp (zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty) na własnej stronie internetowej, podanej w pkt 1 niniejszej SIWZ oraz w swojej siedzibie na tablicy ogłoszeń.
26.4. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminach określonych 
w art. 94 ustawy Pzp.
27. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty    najkorzystniejszej, w celu zawarcia umowy.

27.1. Umowa z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta w miejscu i terminie określonym przez      Zamawiającego.

27.2. Umowa zostanie sporządzona w dwóch egzemplarzach: jeden dla Zamawiającego, jeden dla   Wykonawcy.

27.3. W przypadku udzielenia zamówienia konsorcjum (tzn. Wykonawcy określonemu w art. 23 ust. 1 ustawy Pzp) – Zamawiający przed podpisaniem umowy może zażądać złożenia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
27.4. Zamawiający może zwrócić się do Wykonawcy o dodatkowe dane w zakresie niezbędnym do wypełnienia komparycji tj. części wstępnej umowy, w której określa się jej strony.

28. Istotne postanowienia umowy.

28.1. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści umowy, która zostanie   zawarta z wybranym Wykonawcą, stanowią Załącznik nr 2 do niniejszej specyfikacji.

28.2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian zawartej umowy w przypadkach określonych w istotnych postanowieniach umowy.
29. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

      Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

30. Środki ochrony prawnej przysługujące Wykonawcom

30.1. Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, na podstawie art. 180 ust. 2 tej ustawy przysługuje odwołanie wyłącznie wobec czynności:
1) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu, 
2) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia,

3) odrzucenia oferty odwołującego.
30.2. Na powyższe czynności odwołanie wnosi się w terminach określonych w art. 182 ustawy Pzp.

30.3. Szczegółowe zasady wnoszenia środków ochrony prawnej opisane są w Dziale VI ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm).
Załączniki: 
Załącznik Nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik Nr 2 – Istotne postanowienia umowy

Załącznik Nr 3 – Formularz ofertowy
Załącznik Nr 4 – Oświadczenie Wykonawcy w trybie art. 22 ustawy Pzp
Załącznik Nr 5 – Oświadczenie Wykonawcy w trybie art. 24 ustawy Pzp
Załącznik Nr 6 – Formularz cenowy
Załącznik Nr 7 – Wykaz wykonanych zamówień 
Płock, dnia ….. maja 2012 roku
SIWZ zatwierdził:

Załącznik Nr 1 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

PROGRAM FUNKCJONALNO – UŻYTKOWY

(OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA)

Główny przedmiot zamówienia:

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45311000-0 Roboty w zakresie w zakresie okablowania oraz instalacji  elektrycznych
45312100-8 Instalowanie przeciwpożarowych systemów alarmowych
45312200-9 Instalowanie przeciwwłamaniowych systemów alarmowych
71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
71000000-8 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

71220000-6 Usługi projektowania architektonicznego

System sygnalizacji pożaru

Przedmiotem niniejszego zamówienia w zakresie wykonania projektu i podłączenia do istniejącej centrali POLON 4200 systemu sygnalizacji pożarowej w Budynku D. Zakres prac obejmuje wykonanie okablowania i montażu czujek wewnętrznych wraz z niezbędną infrastrukturą systemu oraz  też modernizacją już istniejącego systemu w obiektach wraz z uruchomieniem systemu zgodnie z projektem.

Zadaniem systemów jest maksymalnie wczesne wykrycie potencjalnego źródła ognia i przekazanie informacji o zagrożeniu odpowiednim instytucjom, by móc przeciwdziałać pożarowi i zminimalizować ewentualne straty. Dlatego systemy wczesnego wykrywania pożaru powinny się opierać na czujkach wykrywających dym. 

Dobór poszczególnych rodzajów czujek musi być dokonany przez specjalistę, który oceni potencjalne źródło zagrożeń pożarowych i w zależności od ich rodzaju dobierze odpowiednie czujki. Należy również instalować w razie potrzeby liniowe czujki dymu.

W systemie należy wykorzystać także ręczne ostrzegacze pożarowe, zamontowane w ogólnie dostępnych miejscach dające możliwość uruchomienia alarmu w każdej chwili, gdy tylko (nawet przypadkowa) osoba zauważy zagrożenie pożarowe.

System ma także za zadanie poinformowania o niebezpieczeństwie odpowiednie osoby, by mogły przeciwdziałać pożarowi. Najprostszym sposobem są sygnalizatory optyczno-akustyczne nie jest to jednak wystarczające w sytuacji obiektów położonych z dala od miejsc zamieszkania. Inną formą alarmu jest przesłanie sygnału alarmu do wybranych osób czy instytucji. Sygnały alarmowe mogą być przesłane drogą kablową (po czynnych liniach telefonicznych – monitoring komutowany), radiową lub z wykorzystaniem dialerów akustycznych lub cyfrowych opartych o moduły GSM – moduł taki zawiera profesjonalny przemysłowy „telefon” GSM pozbawiony wad zwykłego telefonu GSM pracującego w sieci monitoringu) GSM. W projektowanych systemach należy zastosować zarówno, sygnalizatory optyczno-akustyczna jak i monitoring GSM, a tam gdzie jest dostępna linia telefoniczna także monitoring komutowany. Informacja o alarmie powinna być przekazana automatycznie także Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej (po uzgodnieniu z nimi takiej możliwości).

System oraz wszystkie urządzenia powinny spełniać wymagania normy PN-E-

08350-14: 2002 „Systemy sygnalizacji pożarowej – Projektowanie, zakładanie, odbiór, eksploatacja i konserwacja instalacji” oraz powinny posiadać certyfikat uprawnionej jednostki certyfikującej (np. CNBOP)

Niniejsze opracowanie stanowi opis przedmiotu zamówienia w wymagań dla branży

architektoniczno-budowlanej i instalacyjnej w zakresie wymagań ochrony przeciwpożarowej.

Przedmiotowy obiekt budynek D , stykający się od północy z budynkiem B i C, a od południowej – z budynkiem H, został wzniesiony około roku 1915, wiek konstrukcji nośnej wynosi około 90 lat. Jest to budynek dwukondygnacyjny, podpiwniczony, z poddaszem nieużytkowym. Odpowiednio ukształtowane zagłębienia przy budynku umożliwiają dostęp światła dziennego do pomieszczeń piwnic. Komunikację pionową między kondygnacjami zapewnia jedna klatka schodowa, usytuowana w środku długości budynku. Jedno bezpośrednie wyjście na przyległy teren ( z klatki schodowej oraz wyjścia do sąsiednich budynków ( B,C i H1 w szczytach budynku D) umożliwiają ewakuację w przypadku pożaru.

Ogólna charakterystyka obiektu 

Budynek  jest obiektem o dwóch kondygnacjach nadziemnych. W podziemiu obejmującym część obrysu budynku przewidziano kuchnię z zapleczem. Obecnie budynek poddawany jest kapitalnemu remontowi. Po remoncie obu kondygnacji nadziemnych, między klatką schodową a budynkiem H1 pomieszczenia biurowe. Od strony budynków B i C na obu kondygnacjach są usytuowane oddziały szpitalne Pododdział Rehabilitacji Ruchu – parter i Oddział Chirurgii Ogólnej – piętro. Poddasze pozostało jako nieużytkowe. Budynek zabudowano na planie prostokąta; wymiary zewnętrzne obiektu wynoszą ok.46 x 9 m. Powierzchnia wewnętrzna jednej kondygnacji wynosi ok. 350 m². Komunikację poziomą w budynku zapewniają korytarze. W budynku istnieje jedna klatka schodowa z wyjściem na zewnątrz przez przedsionek, nie posiadający innych połączeń z budynku. Klatka jest zamykana drzwiami bez odporności ogniowej ale posiada system oddymiania. W poziomie I piętra budynek posiada wyjścia do budynku H1 oraz do tzw. Łącznika, którego można przejść do budynku C i B.. Przejście do budynku H1 zamykane jest drzwiami odporności ogniowej EI 60 do łącznika drzwiami EI 30. Powyższe gwarantuje na chwilę obecną oddzielenie pożarowe budynku D od budynku H1na całej wysokości. Z poddasza nieużytkowego można przejść na poddasze użytkowe budynku C przez przedsionek zamykany obustronnie drzwiami odporności ogniowej EI 30.Dzięki połączeniu z budynkiem B możliwe jest korzystanie z dźwigu dostosowanego do transportu łóżek, dostępnego z tzw. łącznika. Konstrukcja budynku jest murowana , z układem podłużnych i poprzecznych ścian .Nad piwnicą zostały zachowane stare stropy ceglane w postaci sklepień odcinkowych. Nad parterem i 1 piętrem stare stropy drewniane wymieniono w ramach przebudowy na płyty żelbetowe, monolityczne. Stromy dach dwupołaciowy opiera się na dr3ewnianej więźbie o ustroju krokwiowo- płatwiowo – kleszczowym. Poszycie dachu blachodachówką oraz gzymsy żelbetowe.

Geometria klatki schodowej nie w pełni odpowiada wymaganiom zawartym w

 „ Warunkach technicznych, jaskim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie” ( Rozp. Min. Inf. Z 07.04.2004; Dz. U. z dnia 12.05.2004 r ponieważ:

- szerokość użytkowa biegów nie przekracza 1,15 m < 1,4 m;

- szerokość użytkowa spocznika między parterem i piwnicą ( gdzie mieści się kuchnia) wynosi ok. 0,80 m i 1,20 m < 1,5 m.

Powyższe niezgodności z wymaganiami technicznymi nie mogą być usunięte ze względów techniczno- ekonomicznych ( ograniczenia kl. Schodowej elementami konstrukcji nośnej budynku).

Ze względu na wysokość liczoną od poziomu terenu przy wejściu do budynku, do wierzchu gzymsu dachowego ( poddasze jest nieużytkowe), mniejszą od 12,0 m (10,40 m), przedmiotowy obiekt należy zaliczyć do budynków niskich. Ze względu na funkcję (szpital) zalicza się on do kategorii ZL II zagrożenia ludzi. Dla takich budynków wymagana jest klasa „B” odporności pożarowej. Dla tej klasy odporności pożarowej- wymagana klasa odporności ogniowej elementów konstrukcji budynku wynosi:

- główna konstrukcja nośna – R 120

- strop ( i schody) – R E I 60 

- ściany zewnętrzne i wewnętrzne nośne – E I  120;

- ściany wewnętrzne nienośne – E I 30

- konstrukcja dachu – R 30

- przykrycie dachu – R 30

gdzie : R = nośność ogniowa ( w minutach)

            E = szczelność ogniowa ( „ )

             I = izolacyjność ogniowa ( „ )

Zgodnie z Normami PN-B-03264 oraz w oparciu o Instrukcje ITB nr 221 i nr 409/2005, stwierdza się, że 

- murowane ściany nośne o grubościach  znacznie większych niż 160 mm

- ceglane sklepienia odcinkowe nad piwnicą, o grubości 120 mm

- żelbetowe płyty stropów i schodów, z grubością płyty > 120 mm i z otuliną zbrojenia ( beton + tynk) 40 mm 

- ścianki działowe o grubości co najmniej 100 mm 

spełniają powyższe wymagania odnośnie odporności ogniowej.

Charakterystyka pożarowa obiektu

Budynek w zasadniczej części nadziemnej kwalifikuje się do kategorii zagrożenia ludzi ZL II + ZL III. Pomieszczenia kuchni w piwnicy- pomieszczenia PM o gęstości obciążenia ogniowego do 500 MJ/m². Pomieszczenia magazynowe funkcjonalnie związane kwalifikuje się jako pomieszczenia PM o gęstości obciążenia ogniowego do 1000 MJ/m².Zagrożenie wybuchu w obiekcie nie występuje.

Strefy pożarowe i oddzielenia przeciwpożarowe.

Dopuszczalna powierzchnia strefy pożarowej w budynku niskim zakwalifikowanym do kategorii zagrożenia ludzi ZL  II  5000m². Budynek , z racji na brak wydzielenia klatki schodowej i połączenia z budynkiem B I C, stanowi wraz z nimi jedną strefę pożarową o powierzchni większej od dopuszczalnej.

Ocenia się, że stropy budynku spełniają wymagania dla stropów oddzielenia przeciwpożarowego w budynku ZL wykonanym w klasie B odporności pożarowej, tzn. posiadają odporność ogniową REI 60.

Warunki ewakuacyjne
Liczbę osób przebywających w  budynku przedstawiono w tabeli:

	L.p.
	Kondygnacja
	Funkcja
	Liczba łóżek
	Personel
	Uwagi

	1
	Podziemie
	Kuchnia
	-
	9
	

	2
	Parter
	Administracja, Oddział
	-
	16
	

	3
	I piętro
	Administracja, Oddział
	12
	25
	

	4
	Poddasze
	-
	-
	-
	Nieużytkowe 

	5
	Razem
	12
	50
	


Układ  komunikacji ogólnej w budynku, przeznaczony również do celów ewakuacji stanowią korytarze i jedna klatka schodowa. Budynek posiada wyjście na zewnątrz z klatki schodowej .Klatka schodowa na każdej z kondygnacji jest zamknięta drzwiami odporności ogniowej. Drzwi wyjściowe z klatki schodowej na dziedziniec wewnętrzny  są dwuskrzydłowe ; skrzydła mają prawidłowe .Wymiary pozostałych drzwi wyjściowych ( na granicy budynków B( C ) oraz H1) oraz drzwi na zewnątrz są zgodne z przepisami. Długości przejść ewakuacyjnych w obiekcie nie są przekraczane. Wymiary poziomych dróg ewakuacyjnych są zgodne z wymaganiami. 

Instalacje elektroenergetyczne

Zasilanie budynku wyposażony jest w wyłącznik prądu. Oddymianie klatki schodowej jest zasilane akumulatorem jest to niezależne zabezpieczenie. Wyposażenie obiektu w wyłącznik prądu spełnia wymogi p.poż.

Instalacja odgromowa

Budynek zgodnie z wymaganiami jest wyposażony w instalację piorunochronną – ochrona podstawowa.

Instalacja sygnalizacji pożaru

Budynek D nie posiada sygnalizacji pożaru. Na okres wykonania instalację sygnalizacji pożaru  obiekt wyposażany jest w czujki autonomiczne typ ADR- 20 N.

Wentylacja i ogrzewanie

W budynku zastosowana jest wentylacja grawitacyjna i lokalnie mechaniczna. Budynek wyposażony jest w system ogrzewanie centralnego wodnego – system pożarowo bezpieczny.

Hydrant wewnętrzny.

W budynku  istnieje instalacja wodociągowa przeciwpożarowa wyposażona w  hydranty wewnętrzne wnękowe z wężem półsztywnym 25 wg PN-en 671- 1. Na każdej kondygnacji zainstalowano jeden hydrant na klatce schodowej. Obiekt jest wyposażony w podręczny sprzęt gaśniczy  - oznakowany.

Drogi pożarowe

Do budynku dojazd pożarowy o prawidłowych parametrach stanowi ul. Kościuszki. Możliwy jest również również  dojazd drogami na terenie z możliwością prowadzenia działań ratowniczo- gaśniczych, w tym ewakuacji interwencyjnej. Budynek jest dostępny z każdej strony .

Odległości od innych obiektów i od granicy działki.

Wymagana odległość budynku od innych budynków zakwalifikowanych do ZL wynosi 8 m. Budynek D i H1 stykają się, ścianą szczytową od południa i ścianą szczytową z budynkiem C i B od północy tworząc kąt prosty.

WYKAZ PRZEPISÓW I NORM, jakie Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić:
1. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 października 2009 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie przeciwpożarowej – Dz. U. Nr 178,

poz. 1380 z późniejszymi zmianami).

2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U.

2006 r. Nr 156 poz. 1118 z późniejszymi zmianami).

3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690, z późniejszymi zmianami).

4. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719).

5. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia wodnego oraz dróg pożarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030).

6. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. Nr 121, poz.1137 z późniejszymi zmianami).

7. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 października 2005 r. w sprawie wymagań kwalifikacyjnych oraz szkoleń dla strażaków jednostek ochrony przeciwpożarowej i osób wykonujących czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. Nr 215 poz. 1823).

8. PN-92/N-01256/01 Znaki bezpieczeństwa. Ochrona przeciwpożarowa.

9. PN-92/N-01256/02 Znaki bezpieczeństwa. Ewakuacja.

10. PN-N-01256-4 Znaki bezpieczeństwa. Techniczne środki przeciwpożarowe.

11. PN-B-02852. Ochrona przeciwpożarowa budynków. Obliczanie gęstości obciążenia ogniowego oraz wyznaczanie względnego czasu trwania pożaru.

12. PN-EN 1838: 2005- Zastosowanie oświetlenia. Oświetlenie awaryjne.

13. PN-EN 62305-1:2008 Ochrona odgromowa – Część 1: Zasady ogólne.

14. PN-IEC 61024-1-2:2002 Ochrona odgromowa obiektów budowla. Część 1-2. Zasady ogólne.

15. PN-92/M-51079/01-/05. Sprzęt pożarniczy. Gaśnice przenośne.

16. PN-EN 12101-6 oraz PN-EN 12101-2 Systemy kontroli rozprzestrzeniania się dymu i ciepła.

17. PN-B-02877-4 Instalacje grawitacyjne do odprowadzania dymu i ciepła. Zasady

projektowania.

18. PN-E-08350-14 Systemy sygnalizacji pożarowej. Projektowanie, zakładanie, odbiór, eksploatacja i konserwacja instalacji.

19. PN-EN 60849:2001. Dźwiękowe systemy ostrzegawcze.

20. PN-E-08350-14:2002. Systemy sygnalizacji pożarowej. Projektowanie, zakładanie, odbiór, eksploatacja i konserwacja instalacji.

21. PN-91/E-05009. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Zamawiający dopuszcza normy równoważne do w/w wymienionych. 
Załącznik Nr 2 do SIWZ

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

zawarta w dniu …................... 2012 roku w Płocku 

w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego Nr PZOZ/DZP/382/22PN/12 pomiędzy:

Płockim Zakładem Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o. z siedzibą w 09-402 Płocku przy ul. Kościuszki 28, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy KRS 0000214083, o kapitale zakładowym ………………………….. zł, NIP: 774-28-24-705, reprezentowaną przez:

…………………………………………………………

…………………………………………………………

zwaną dalej „Zamawiającym”

a

…………………………………………………………………………………………………..

reprezentowanym przez :………………………………………………………………………

zwanym dalej „Wykonawcą”

o następującej treści:

§ 1 Przedmiot umowy 
1. Przedmiotem umowy jest opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz z realizacją zadania pn. Zaprojektuj i wykonaj system sygnalizacji pożaru w Budynku D Szpitala Świętej Trójcy z siedzibą w Płocku ul. Kościuszki 28. Dostosowanie do obecnie obowiązujących standardów w zakresie bezpieczeństwa pożarowego - w system sygnalizacji pożaru.
2. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania przedmiotu umowy z należytą starannością właściwą dla wykonywanej przez siebie działalności zasad bezpieczeństwa, dobrej jakości, właściwej organizacji pracy, zasad wiedzy technicznej, obowiązujących Polskich Norm, oraz przepisów prawa, w szczególności Prawa 
Budowlanego, zgodnie z dokumentacją na warunkach ustalonych niniejszą umową oraz oświadcza, że posiada pełne kwalifikacje oraz odpowiednią 
wiedzę do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy.
3. Opis przedmiotu zamówienia stanowi integralną cześć niniejszej Umowy - załącznik nr 2. 

§ 2 Obowiązki stron
1. Do obowiązków Zamawiającego w zakresie przedmiotu zamówienia należy:

a) Umożliwienie wykonawcy realizacji przedmiotu zamówienia,

b) Bieżąca weryfikacja wykonania przedmiotu zamówienia pod względem jego zgodności z niniejszą Umową, w tym w szczególności z harmonogramem wykonania robót (dostarczonym w terminie 3 dni od daty zawarcia Umowy przez Wykonawcę), stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszej umowy;

2. Do obowiązków Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu do instalacji należy:

· Wykonania projektu zatwierdzonego przez właściwy organ na podłączenie do istniejącej centrali POLON 4200 systemu sygnalizacji pożaru w budynku D. 

· Dostarczenie certyfikatów bezpieczeństwa sprzętu zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Każda propozycja zmiany technologii prowadzonych robót (jeśli dokonanie takich zmian wyniknie z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili podpisania umowy) musi być uzgodniona z Zamawiającym, nie może to jednak powiększyć ceny ofertowej przedstawionej przez Wykonawcę.


Wykonywanie przeglądów w okresie gwarancyjnym

Dostarczenie dokumentacji użytkowej w języku polskim, w szczególności instrukcji obsługi. 

Przeszkolenie osób wskazanych przez Zamawiającego, w zakresie obsługi i użytkowania urządzeń systemu sygnalizacji pożaru.

Dostarczenie dokumentów umożliwiających wykonywanie pełnego serwisu pogwarancyjnego urządzeń przez Zamawiającego.
3. Wykonawca oświadcza, że przy wykonywaniu przedmiotu umowy nie naruszy jakichkolwiek praw autorskich, praw producenta, praw własności przemysłowej, ani dóbr osobistych osób trzecich.

· Wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Każda propozycja zmiany technologii prowadzonych robót (jeśli dokonanie takich zmian wyniknie z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili podpisania umowy) musi być uzgodniona z Zamawiającym, nie może to jednak powiększyć ceny ofertowej przedstawionej przez Wykonawcę.

· Wykonanie – po ujęciu w kosztach ogólnych zadania: zagospodarowania placu budowy pod względem ppoż., sanitarnym, bhp, zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie oraz zabezpieczenie terenu budowy, w tym oklejenie grubą folią mebli, podłóg i innych elementów mogących ulec zniszczeniu lub zabrudzeniu, z wyłączeniem instrumentów i reflektorów, które samodzielnie zabezpieczy Zamawiający przed dniem rozpoczęcia wykonania robót

· W czasie realizacji robót:

· zapewnienie ciągłego kierownictwa nad prowadzonymi robotami przez osobę uprawnioną;

· wyznaczenie koordynatora w osobie ……………………….………. sprawującego nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy wszystkich pracowników zatrudnionych przy realizacji robót objętych umową;

· utrzymywanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz usuwanie i staranne składowanie wszelkich urządzeń pomocniczych i zbędnych materiałów oraz niepotrzebnych urządzeń prowizorycznych.

· prace transportowe przy wynoszeniu z budynku elementów zdemontowanych, gruzu wykonywane muszą być ręcznie z zabezpieczeniem dróg transportowych przed pyleniem i zanieczyszczeniem,

· przy robotach demontażowych należy zachować szczególne środki ostrożności ppoż. wg wytycznych i wskazówek służb Zamawiającego, 

· umożliwienie przeprowadzenia odbioru robót

· Naprawienie i doprowadzenie do stanu poprzedniego, w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia już wykonanych robót, ich części bądź urządzeń (po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego) – na swój koszt.

· Zatrudnienie przy pracach będących przedmiotem zamówienia wykwalifikowanych pracowników zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

· Przekazanie Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej.

· Wykonawca ma obowiązek wskazać osobę odpowiedzialną za przygotowanie i nadzór nad pracami pożarowo niebezpiecznymi.

· Przed przystąpieniem do realizacji prac budowlanych, wykonawca jest zobowiązany do przygotowania i przekazania Zamawiającemu listy osób/pracowników, które będą uczestniczyły w realizacji przedmiotu zamówienia. 

4. Strony upoważniają do współpracy w zakresie realizacji umowy:

· Zamawiający: ………………………………………………………………, tel.: ……………………
· Wykonawca: ………………………………………………………………., tel.: ……………………
§ 3 Ceny i warunki płatności
1. Strony ustalają za wykonanie Zamówienia, o którym mowa w § 1 umowy  wynagrodzenie w kwocie …………………………….. zł brutto (słownie: ……………………………………………………………………………..…….) zgodnie ze złożoną ofertą, z której formularz cenowy stanowi załącznik nr 1.

2. Wynagrodzenie określone w ust. 1 powyżej jest wynagrodzeniem ryczałtowym i nie ulegnie zmianie w toku realizacji umowy.

3. Rozliczenie nastąpi, na podstawie protokołu odbioru końcowego, w terminie do 30 dni od otrzymania faktury przez Zamawiającego. Za termin zapłaty uznaje się datę złożenia polecenia przelewu w banku Zamawiającego.

§ 4 Ubezpieczenie
1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody w mieniu Zamawiającego powstałe z jego winy oraz z przyczyn leżących po jego stronie, powstałe w wyniku niewykonania lub niewłaściwego wykonania umowy. Powstanie szkody oraz jej okoliczności – przyczyny i wysokość ustala Zamawiający protokołem, którego kopię doręcza Wykonawcy.

2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za należyte wykonanie usługi przed uprawnionymi organami zewnętrznymi oraz przed Zamawiającym.
§ 5 Materiały 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy obejmujący roboty budowlane, o którym mowa w §1 niniejszej Umowy z materiałów własnych niezbędnych do wykonania całego zakresu robót. 

2. Materiały i urządzenia dostarczane przez Wykonawcę, o których mowa w ust. 1 powinny być fabrycznie nowe, w gatunku I i odpowiadać co do jakości wymogom dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym, w ustawie Prawo budowlane oraz wymaganiom warunków szczegółowych zamówienia, zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami w tym zakresie. 

3. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu wszystkie wymagane przepisami: aktualne certyfikaty lub zaświadczenia zgodności, atesty, świadectwa dopuszczenia do stosowania ,,Aprobaty techniczne” ITB itp. Dokumenty na wbudowywane materiały i urządzenia oraz licencję na wykonywanie robót.

4. Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za jakość wykonywanych robót oraz jakość zastosowanych materiałów i urządzeń. 

5. Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za prowadzenie robót zgodnie z dokumentacją, wytycznymi Zamawiającego. 

6. Sposób i technologia wykonywanych robót musi być zgodna z wymogami producentów oraz dokumentacją i odpowiednimi przepisami branżowymi. 
§ 6 Odbiór końcowy
1. Przedmiotem odbioru końcowego robót budowlanych będzie przedmiot umowy określony w § 1 Umowy.

2. W ramach odbioru objętego przedmiotem zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do zgłoszenia gotowości do ich odbioru Zamawiającemu. Momentem odbioru końcowego jest podpisanie protokołu odbioru system sygnalizacji pożaru bez zastrzeżeń.

3. Komisyjny odbiór końcowy robót zorganizowany będzie przez Zamawiającego w terminie 1 dnia od daty zgłoszenia i potwierdzenia gotowości wykonanych robót do odbioru.

4. Z czynności odbioru końcowego będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru.

5. Zamawiający wyznaczy ostateczny pogwarancyjny odbiór robót przed upływem terminu gwarancji oraz termin na protokolarne stwierdzenie usunięcia wad.

6. Zamawiający zastrzega prawo pisemnego zgłoszenia wad/usterek wykonywanych  przez wykonawcę robót w każdym czasie i na każdym etapie realizacji przedmiotu umowy. W takim przypadku wykonawca jest zobowiązany do usunięcia zgłoszonych wad/usterek w terminie maksymalnie dwóch dni. Zamawiający zastrzega prawo wielokrotnego zgłaszania wad/usterek dotyczących danej części realizowanego zamówienia, w przypadku uznania za niewykonane w sposób prawidłowy i zgodny z wytycznymi Zamawiającego dokonanych przez wykonawcę poprawek. 

7. Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru, jeżeli w czasie tych czynności ujawnione zostaną istotne wady w realizacji. 
8. Jeśli w toku odbioru prac ujawnione zostaną drobne usterki, niestanowiące wad istotnych, zostaną one wskazane w protokole odbioru końcowego i zostaną usunięte przez Wykonawcę w terminie wskazanym przez Zamawiającego.

9. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz do żądania wyznaczenia terminu do odbioru zakwestionowanych uprzednio wadliwie wykonanych robót.

10. W przypadku niewykonania przez Zamawiającego obowiązku wyznaczenia daty i przystąpienia do czynności odbioru w terminie określonym w ust. 3, Wykonawca ma prawo do sporządzenia jednostronnego protokołu i wystawienia faktury za wykonane roboty. W przypadku braku przedstawiciela Wykonawcy przy czynnościach odbioru w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, zgodnie z treścią ust. 3,  Zamawiający wyznaczy nowy termin odbioru, nie później niż w ciągu 2 dni oraz wezwie Wykonawcę do objaśnienia na piśmie przyczyny nie zgłoszenia się na odbiór. W przypadku niestawienia się Wykonawcy na drugi wyznaczony termin odbioru, Zamawiający ma prawo do sporządzenia jednostronnego protokołu odbioru oraz do następstw stąd wynikających, analogicznych jak dla protokołu obustronnie sporządzonego.

11. Do odbioru końcowego przedmiotu zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest przygotować następujące dokumenty:

a) wykaz  wraz z atestami materiałów i urządzeń zastosowanych do realizacji przedmiotu umowy.

b) oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania robót z dokumentacją, przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami,

c) oświadczenie kierownika budowy o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy.

§ 7 Gwarancja na urządzenia systemu sygnalizacji pożaru
1. W ramach gwarancji na urządzenia systemu sygnalizacji pożaru Wykonawca zobowiązuje się na rzecz Zamawiającego do stałego świadczenia i wykonania Usługi serwisowej w okresie 36 miesięcy liczonego od dnia podpisania protokołu odbioru bez zastrzeżeń.

2. W zakres Usługi wchodzą wszelkie konieczne i niezbędne działania, które musi podjąć wykonawca, zmierzające do właściwego i zgodnego z przeznaczeniem funkcjonowania systemu sygnalizacji pożaru. 

3. Usługi będą świadczone w siedzibie Zamawiającego, na wezwanie Zamawiającego w sposób określony w ust 4. Jeżeli uszkodzonego elementu nie da się naprawić w siedzibie Zamawiającego, wykonawca jest zobowiązany do wymiany uszkodzonego elementu na nowy.

4. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego awarii lub usterki Urządzeń, Zamawiający poinformuje Wykonawcę o konieczności wykonania usługi serwisu telefonicznie na numer .........................., e-mailowo na adres ............................... lub faxem na numer .................................. Od momentu wysłania zgłoszenia w sposób przewidziany w zdaniu poprzednim przez Zamawiającego biegną okresy przewidziane w ust. 5 i 6 niniejszego paragrafu.
5. Wykonawca zobowiązany jest do podjęcia reakcji w terminie maksymalnie 12 godzin od momentu zgłoszenia konieczności świadczenia Usługi.
6. Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia awarii, usterek oraz wszelkich innych nieprawidłowości we właściwym funkcjonowaniu Urządzeń nie później niż w terminie 24 godzin od podjęcia reakcji. 
§ 8 Gwarancja robót budowlanych

1. Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na wykonane roboty i użyte materiały na okres ………………… miesięcy licząc od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy, zgodnie ze złożoną ofertą.

2. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się w dniu następnym, licząc od daty dokonania odbioru końcowego przedmiotu umowy.

3. Reklamacje z tytułu gwarancji lub rękojmi będą przedkładane w formie pisemnej.

4. Ujawnione w okresie gwarancji i rękojmi wady powstałe z winy Wykonawcy zostaną usunięte na jego koszt – w terminie uzgodnionym z Zamawiającym.

§ 9 Rękojmia należytego wykonania umowy
1. Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za usunięcie wad prawnych i fizycznych robót oraz dostarczonych materiałów i urządzeń, w czasie odpowiadającym czasowi udzielonej gwarancji.

2. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi za wady prawne i fizyczne także po upływie terminu rękojmi, jeżeli zgłosi wadę przed upływem tego terminu.

3. Zamawiający zastrzega sobie wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.

§ 10 Kary umowne
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości:

a. 5 % ceny brutto wymienionej w § 3 ust. 1 umowy w przypadku jednostronnego odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,

b. 2 % ceny brutto wymienionej w § 3 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki w wykonaniu usług.

2. Zamawiający zapłaci karę umowną Wykonawcy w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 5% ceny brutto wymienionej w § 3 ust. 1 umowy.

3. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego zastrzeżone kary umowne.

4. Jeżeli Wykonawca dopuści się opóźnień w przystąpieniu do wykonywania czynności wymienionych 
w niniejszej umowie Zamawiający wezwie Wykonawcę do natychmiastowego wykonania w/w czynności.

5. W przypadku niewywiązania się z wykonania usługi (przez okres 3 dni) Wykonawca upoważnia Zamawiającego do zlecenia usługi będącej przedmiotem umowy na jego koszt u „innego Wykonawcy”.

6. Ani Wykonawca ani Zamawiający nie będzie ponosić odpowiedzialności za opóźnienia w realizacji zobowiązań wynikających z umowy, jak również za szkody poniesione przez drugą stronę, o ile będą one skutkiem lub wynikiem zaistnienia nieprzewidzianych okoliczności o charakterze siły wyższej.
7. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia.

§  9 Okres obowiązywania umowy
1. Przedmiot umowy będzie realizowany w terminie 30 dni od daty zawarcia umowy.

2. W przypadku rażącego naruszenia warunków umowy Zamawiający zastrzega sobie możliwość jednostronnego rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym. Rozwiązanie umowy nastąpi po bezskutecznym upływie  dodatkowego 3-dniowego terminu wyznaczonego Wykonawcy na usunięcie naruszeń na podstawie stosownego pisemnego oświadczenia Zamawiającego.

§ 10 Odstąpienie od umowy
1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy z Wykonawcą w razie zaistnienia  istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy – w takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy. Odstąpienie od umowy                  w tym przypadku winno nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia  wiadomości o tych okolicznościach.

2. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy z Wykonawcą z przyczyn jego dotyczących bez konieczności wyznaczania dodatkowego terminu, jeżeli Wykonawca nie rozpoczął realizacji przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn lub nie kontynuuje ich mimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie lub jeżeli Wykonawca odmówi dostarczenia przedmiotu umowy Zamawiającemu. Odstąpienie od umowy nastąpi w terminie 3 dni od zaistnienia zdarzenia.
3. Odstąpienie od umowy, pod rygorem nieważności, winno nastąpić na piśmie.

§ 11 Postanowienia końcowe
1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności 
i mogą zostać dokonane, o ile nie stoją w sprzeczność z regulacjami zawartymi w ustawie 
z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2010r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.).

2. Zgodnie z art. 144 ustawy, Zamawiający przewiduje możliwość następujących zmian postanowień umowy w stosunku do treści złożonej w postępowaniu oferty:

a. zmiana przepisów prawa lub istotnych z uwagi na działalność dla Zamawiającego stosunków umownych;
b. zmiana urzędowej stawki podatku VAT, przy czym zmianie ulegnie wyłącznie cena brutto, cena netto pozostanie bez zmian, z zastrzeżeniem, że zmiana ta wchodzi w życie z dniem wejścia 
w życie aktu prawnego wprowadzającego tę zmianę;

3. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego przenieść na osobę trzecią wierzytelności wynikających z niniejszej umowy. W razie niewywiązania się z niniejszego zobowiązania, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości wartości wierzytelności będącej przedmiotem przeniesienia, niezależnie od prawnej skuteczności czynności przeniesienia wierzytelności.
4. Wykonawca zobowiązuje się do niedokonywania przekazu świadczenia Zamawiającego 
(w rozumieniu art. 9211- 9215KC), w całości lub w części, należnego na podstawie niniejszej umowy. W razie niewywiązania się z niniejszego zobowiązania, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości wartości przekazanego świadczenia.
5. Wykonawca zobowiązuje się do niezawierania umowy poręczenia przez osoby trzecie za długi Zamawiającego należne na podstawie niniejszej umowy (w rozumieniu art. 876-887 KC). 
W razie niewywiązania się z niniejszego zobowiązania, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości wartości świadczenia, które poręczyciel spełnił wobec Wykonawcy.
6. Ewentualne spory mogące wyniknąć z realizacji niniejszej umowy strony zobowiązują się rozwiązywać polubownie, w drodze negocjacji. W razie braku porozumienia spory będzie rozstrzygał sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.
7. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego, o ile przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2010r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) nie stanowią inaczej, oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa dotyczące przedmiotu umowy.
8. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
ZAMAWIAJĄCY                                                   WYKONAWCA

Załączniki do umowy: 
Załącznik Nr 1 – Formularz cenowy
Załącznik Nr 2 – Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik Nr 3 – Harmonogram wykonania robót

Załącznik Nr 3 do SIWZ

FORMULARZ OFERTOWY

POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy 
z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych

(Dz.U. z 2010 r.  Nr 113 poz. 759 z późn. zm.)

PZOZ/DZP/382/22PN/12
Dane dotyczące Wykonawcy:

Nazwa/Imię i nazwisko: ................................................................................................................................

Siedziba/m-ce zam.: .......................................kod....................ul..............................................................

Województwo:.....................................nr telefonu/fax ………….…………......................................................

http:// ..................................................... e-mail: ............................................................................................

Osoba upoważniona do kontaktów:................................................................. tel. ....................................

Dane dotyczące Zamawiającego:
Nazwa: Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o.
Siedziba: ul. Kościuszki 28, 09-402 Płock
Zobowiązania Wykonawcy:
1. Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na „Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej wraz z realizacją zadania pn. Zaprojektuj i wykonaj podłączenia do istniejącej centrali POLON 4200 systemu sygnalizacji pożaru w obiektach PŁOCKIEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ Sp. z o.o.” oświadczamy, że usługę, będącą przedmiotem zamówienia zobowiązujemy się wykonać po cenach określonych w załączanym formularzu cenowym. 
2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.

3. Oświadczamy, że zawarty w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wzór umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na warunkach w niej określonych, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

4. Oświadczamy, iż zobowiązujemy się do wykonania przedmiotu zamówienia w wymaganym terminie – 30 dni od daty zawarcia umowy.
5. Oświadczamy, że udzielimy gwarancji na wykonane roboty i użyte materiały na okres 36 miesięcy.
6. Oświadczamy, że udzielimy stałego świadczenia i wykonania Usługi serwisowej w okresie ……. miesięcy liczonego od dnia podpisania protokołu odbioru robót bez zastrzeżeń.

7. Oświadczamy, ze uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ.

8. Termin płatności: 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.
9. Jednocześnie oświadczamy, że Wykonawca:
a. *nie zleci wykonania przedmiotu zamówienia podwykonawcom, a całość prac wykona w ramach działań swojego przedsiębiorstwa,
b. *zamierza powierzyć podwykonawcom wykonanie zamówienia w części:
…...............................................................................................................................................
* ) niepotrzebne skreślić
8. Oferta zawiera  …............. stron podpisanych i ponumerowanych od nr …........  do nr …........
1. Załącznikami do niniejszej oferty są:
1. …................................................................................................................................................

2. …................................................................................................................................................

3. …................................................................................................................................................

4. …................................................................................................................................................

5. …................................................................................................................................................

6. …................................................................................................................................................

9. Oświadczamy, że na stronach ............................................ oferty są zawarte informacje, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji 
i nie mogą być one ogólnie udostępniane przez Zamawiającego.

10. Niniejszą ofertę składamy przy pełnej świadomości odpowiedzialności karnej wynikającej 
z ustawy z dnia 06 czerwca 1997 roku Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553 z późn. zm.).
      Miejscowość i data: …...............................                                             ………….………………………..…………….

              Podpis:

     (upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

Załącznik Nr 4 do SIWZ

„Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej wraz z realizacją zadania pn. Zaprojektuj i wykonaj podłączenia do istniejącej centrali POLON 4200 systemu sygnalizacji pożaru w obiektach PŁOCKIEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ Sp. z o.o.”
PZOZ/DZP/382/22PN/12
OŚWIADCZENIE   WYKONAWCY
wynikające z art. 22 ust. 1 w związku z art. 44 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r.  Nr 113 poz. 759 z późn. zm.)
Nazwa Wykonawcy …............................................................................................................................

Adres Wykonawcy ….............................................................................................................................

           Oświadczam, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.
Jednocześnie stwierdzam, iż świadom(a) jestem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

      Miejscowość i data: …...............................                                             ………….………………………..…………….

              Podpis:

    (upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

Załącznik Nr 5 do SIWZ

„Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej wraz z realizacją zadania pn. Zaprojektuj i wykonaj podłączenia do istniejącej centrali POLON 4200 systemu sygnalizacji pożaru w obiektach PŁOCKIEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ Sp. z o.o.”
PZOZ/DZP/382/22PN/12
OŚWIADCZENIE   WYKONAWCY
o braku podstaw do wykluczenia z postępowania

Nazwa Wykonawcy …............................................................................................................................

Adres Wykonawcy ….............................................................................................................................

            Oświadczam, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania w okolicznościach,                     o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.
Jednocześnie stwierdzam, iż świadom(a) jestem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

   Miejscowość i data: …...............................                                             ………….………………………..…………….

              Podpis:

  (upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

Załącznik Nr 6 do SIWZ

„Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej wraz z realizacją zadania pn. Zaprojektuj i wykonaj podłączenia do istniejącej centrali POLON 4200 systemu sygnalizacji pożaru w obiektach PŁOCKIEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ Sp. z o.o.”
PZOZ/DZP/382/22PN/12
FORMULARZ CENOWY

Nazwa Wykonawcy ….................................................................................................................................................................................................................................

Adres Wykonawcy …...................................................................................................................................................................................................................................

	Lp.
	Nazwa świadczonej usługi
	Wartość netto 

w PLN 
	Kwota podatku VAT
	Wartość brutto 
w PLN

	1.
	Opracowanie dokumentacji wraz z realizacją zadania
	
	
	


Miejscowość i data: …...............................                               



 ………………………..…………….

             



                         Podpis:

                                                                                                                                                                                 (upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)
Załącznik Nr 7 do SIWZ
„Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej wraz z realizacją zadania pn. Zaprojektuj i wykonaj podłączenia do istniejącej centrali POLON 4200 systemu sygnalizacji pożaru w obiektach PŁOCKIEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ Sp. z o.o.”
PZOZ/DZP/382/22PN/12
WYKAZ WYKONANYCH ZAMÓWIEŃ
Nazwa Wykonawcy …............................................................................................................................

Adres Wykonawcy ….............................................................................................................................

Województwo …....................................................................................................................................

Numer tel./ fax  …..................................................................................................................................
Oświadczam, że zrealizowałem następujące zamówienie polegające na przystosowaniu obiektu do wymogów przeciwpożarowych, polegające w szczególności na zaprogramowaniu i uruchomieniu dwóch instalacji w oparciu o system podłączeniowy do już istniejącej centrali POLON 4200: 
	Nazwa i adres Zamawiającego
	Przedmiot 

zamówienia
	Wartość 

brutto
	Termin realizacji

od…. do…..

	
	
	
	

	
	
	
	


Należy dołączyć dokumenty potwierdzające, że w/w zamówienie zostało wykonane należycie 

      Miejscowość i data: …...............................                                                 

………………..……………………..…………….

                      Podpis:

           (upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

PAGE  
Strona 5 z 22

