SPECYFIKACJA

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego 
o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) na:

„DOSTAWA DROBNEGO SPRZĘTU MEDYCZNEGO JEDNORAZOWEGO OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA ORAZ ARTYKUŁÓW MEDYCZNYCH”

Nr PZOZ/DZP/382/26PN/12

- Zamawiający

Płocki Zakład  Opieki Zdrowotnej  Sp.  z o.o.

ul. Kościuszki 28

09 – 402 Płock

Strona internetowa, na której dostępna jest SIWZ: www.szpitalplock.pl

Adres e-mail: zamowienia_publiczne@plockizoz.pl

Godziny urzędowania: w dni robocze, poniedziałek – piątek, od godziny 7:30 do godziny 15:05.

- Tryb udzielenia zamówienia

# Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie ustawy z dnia 
29 stycznia 2004 rok – Prawo zamówień publicznych – zwanej dalej ustawą Pzp – (Dz.U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.).

- Opis przedmiotu zamówienia

3.1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa drobnego sprzętu medycznego jednorazowego ogólnego zastosowania oraz artykułów medycznych z podziałem na 26 pakietów.

3.2. Oznaczenie kodowe Wspólnego Słownika Zamówień CPV: 33141000 – 0, 33141121 – 4, 33141320 – 9

3.3. Szczegółowy  zakres  zamówienia zawierają Formularze cenowe – Załącznik Nr 6.1 - 6.26

- Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających.

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

- Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na poszczególne pakiety.

- Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

- Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

- Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału  w postępowaniu.

- Termin wykonania zamówienia.

Termin wykonania zamówienia: sukcesywnie przez 12 miesięcy licząc od daty zawarcia umowy.

- Warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.

  - O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:

    - posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

    - posiadania wiedzy i doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia;

    - dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania   zamówienia;

    - sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

- W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.

- W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunki określone 
w pkt 11 ppkt. 11.1.1. – 11.1.4 winien spełniać co najmniej jeden Wykonawca wspólnie ubiegający się o zamówienie. Warunek określony w pkt. 12 powinien spełniać każdy z Wykonawców indywidualnie.

- Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia,                          w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.

- Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

- W celu potwierdzenia spełniania Warunków udziału w postępowaniu do oferty należy załączyć:

- Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 pkt 1-4 – wg Załącznika Nr 4 do SIWZ;

W przypadku oferty składanej przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego, oświadczenie o spełnianiu warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1-4 składa przynajmniej jeden z Wykonawców lub wszyscy Wykonawcy potwierdzając, że łącznie spełniają te warunki.

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

    - W celu potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania 
w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, Wykonawca zobowiązany jest do złożenia niżej wymienionych dokumentów i oświadczeń:

    - Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia – wg Załącznika Nr 5 do SIWZ.

    - Aktualnego odpisu z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, 
w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp.

UWAGA: Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w punkcie 2 składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

  - nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

Dokument, o którym mowa w lit. a) powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

W przypadku oferty składanej przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego, dokumenty potwierdzające, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu składa każdy z Wykonawców oddzielnie.

    - W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy spełniają wymagania określone przez     Zamawiającego w SIWZ, Wykonawca jest zobowiązany do złożenia:

    - Oświadczenia, iż oferowany przedmiot zamówienia jest dopuszczony do obrotu i używania na terenie UE i na potwierdzenie powyższego posiada aktualne dokumenty oraz dostarczy je na każde żądanie Zamawiającego w trakcie realizacji umowy, w terminie 5 dni od daty otrzymania wezwania – wg Załącznika Nr 7 do SIWZ;

    - Próbek oferowanego przedmiotu Zamówienia – 4 wzierników po jednym z każdego rozmiaru. Próbka powinna być zapakowana  w oryginalnych opakowaniach-dotyczy pakietu 10.

    - Pozostałe dokumenty wymagane w ofercie:

      - Wypełniony i podpisany Formularz Ofertowy – wg Załącznika Nr 3 do SIWZ,

      - Wypełniony(e) i podpisany(e) Formularz(e) cenowy(e) – wg Załącznika Nr 6.1-6.26 do SIWZ.

- Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami.

  - Niniejsze postępowanie prowadzone jest w języku polskim.

  - Wszelkie oświadczenia, wnioski zawiadomienia oraz informacje będą przekazywane przez Zamawiającego i Wykonawców pisemnie na adres podany w pkt 1 niniejszej SIWZ z dopiskiem „Dział Zamówień Publicznych” lub faksem na numer: 24 364 51 02.

  - Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

  - Dokumenty składane przez Wykonawców, w odpowiedzi na wezwanie w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, winny być złożone w formie pisemnej tj. w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami.

  - Zamawiający wyznacza do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami: Renata Gwiazda, specjalista w Dziale Zamówień Publicznych, tel: +48 24 364 51 24, fax: + 48 24 364 51 02, e-mail: zamowienia_publiczne@plockizoz.pl.

  - Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców.

- Wadium

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

- Termin związania ofertą.

  - Termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia składania ofert.

  - Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu 
o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

- Opis sposobu przygotowania ofert.

  - Każdy Wykonawca może złożyć jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert niż jedna lub złożenie oferty wariantowej skutkować będzie odrzuceniem wszystkich złożonych przez danego Wykonawcę ofert.

  - Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

  - Oferta składana przez Wykonawcę powinna być sporządzona na Formularzu Ofertowym załączonym do niniejszej SIWZ (Załącznik Nr 3) lub w jego formie. Formularz Ofertowy wraz ze stanowiącymi integralną część oferty załącznikami, musi być wypełniony przez Wykonawcę ściśle według postanowień niniejszej SIWZ.

  - W przypadku, gdy Wykonawca dołączy do oferty kopię dokumentu, kopia ta musi być potwierdzona za zgodność z oryginałem w sposób określony w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 226, poz. 1817).

  - Oferta musi być napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze, ręcznie długopisem lub nieścieralnym atramentem. Treść oferty musi odpowiadać treści niniejszej SIWZ.

  - Wszystkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł zmiany muszą być opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę.

  - Jeżeli Wykonawca załączy do oferty dokumenty w języku obcym, dokumenty te muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.

  - Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy. Uprawnionymi do składania oświadczeń woli są osoby wykazane w Krajowym Rejestrze Sądowym (rejestrze przedsiębiorców) albo, jeżeli Wykonawca nie uzyskał dotychczas wpisu do KRS, osoby wskazane w dotychczasowych: rejestrze handlowym, rejestrze spółdzielni lub przedsiębiorstw państwowych, w ewidencji działalności gospodarczej. Wyżej wymienione uprawnienia posiadają także osoby legitymujące się odpowiednimi pełnomocnictwami udzielonymi przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. W przypadku podpisywania oferty przez osobę/osoby posiadające pełnomocnictwa, dokumenty pełnomocnictwa muszą być dołączone do oferty w oryginale lub w notarialnie uwierzytelnionej kopii.

  - Zaleca się, aby wszystkie zapisane strony oferty (a nie kartki) wraz z załącznikami były jednoznacznie ponumerowane, a także podpisane przez osobę lub osoby podpisujące ofertę.

  - Proponuje się, aby oferta wraz ze wszystkimi załącznikami była trwale spięta.

  - Kilka podmiotów może złożyć ofertę wspólną. W takim przypadku podmioty te ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy.

  - Informacje składane w trakcie postępowania stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których Wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępnione innym uczestnikom postępowania, muszą być oznaczone klauzulą: DOKUMENT STANOWI TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA w rozumieniu art.11 ust.4 ustawy 
z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2003 r. Nr 153, poz.1503 z późn. zm.).

  - Wykonawca zobowiązany jest do wskazania w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom.

- Miejsce i termin składania ofert.

  - Oferty należy składać w nieprzejrzystym, zamkniętym opakowaniu do dnia 18 lipca 2012 roku do godz. 09:30 w siedzibie Zamawiającego: Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. 
z o.o., ul. Kościuszki 28, 09-402 Płock, Dział Zamówień Publicznych, pok. Nr 202.

  - Opakowanie zawierające ofertę powinno być zaadresowane:

Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o., ul. Kościuszki 28, 09 – 402 Płock, Dział Zamówień Publicznych, pok. Nr 202

oraz oznakowane następująco:

„Oferta na dostawę drobnego sprzętu medycznego jednorazowego ogólnego zastosowania oraz artykułów medycznych” Nr sprawy PZOZ/DZP/382/26PN/12 – nie otwierać przed ………….. roku godz: ……….” (wypełnia Wykonawca)

i opatrzone nazwą oraz dokładnym adresem Wykonawcy.

  - Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty przed upływem terminu składania ofert. Zarówno zmiana jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej. Zmiany dotyczące treści oferty lub powiadomienie o wycofaniu oferty powinny być przygotowane, opakowane i zaadresowane w ten sam sposób jak oferta. Dodatkowo opakowanie, w którym jest przekazywana zmieniona oferta lub powiadomienie o wycofaniu oferty, należy opatrzyć napisem ZMIANA lub WYCOFANIE.

  - Oferty złożone po terminie będą zwrócone Wykonawcom niezwłocznie.

- Miejsce i termin otwarcia ofert.

  - Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 18 lipca 2012 roku o godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego: Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o., ul. Kościuszki 28, 09-402 Płock, sala „Grzybek” I piętro.

  - Otwarcie ofert jest jawne. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

  - Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy i adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, warunków płatności, zawartych w ofercie.

  - Na wniosek Wykonawców, którzy nie byli obecni na otwarciu ofert, Zamawiający przekaże niezwłocznie informacje, o których mowa w ppkt 22.3.

- Opis sposobu obliczenia ceny.

  - Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia wynikające wprost        z Opisu przedmiotu zamówienia, jak również inne koszty wynikające z umowy, której istotne postanowienia stanowi Załącznik Nr 2 do niniejszej SIWZ.

  - Cena oferty musi zawierać cenę netto, podatek VAT, cenę brutto oraz musi być podana 
w polskich złotych, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

  - Ewentualne upusty, jakie Wykonawca zamierza udzielić Zamawiającemu muszą być już uwzględnione w cenie oferty.

- Informacje dotyczące walut stosowanych przy rozliczeniach między Zamawiającym 
a Wykonawcą.

Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich (PLN).

- Kryteria wyboru ofert, sposób oceny ofert.

Pakiet nr 1-9 i 11-26

| Lp. | Nazwa kryterium | Waga kryterium | Sposób punktowania |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Najniższa cena | 100% | najniższa cena / cena badanej oferty x 100 pkt. x 100% |  |

Pakiet nr 10

.   Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie poniższego kryterium

| Lp Lp. | Nazwa kryterium | Waga kryterium | Sposób punktowania |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. 1 | Cena | 40% | najniższa cena / cena badanej oferty x 100 pkt. x % ranga kryterium |
| 2 | Jakość | 60% | Liczba punktów uzyskana przez wykonawcę / najwyższa punktacja osiągnięta dla tego kryterium x 100 pkt. x % ranga kryterium |

  - Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, którego oferta uzyska największą liczbę punktów wśród złożonych ofert.

  - Jeżeli nie będzie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że zostały złożone            oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do             złożenia w określonym terminie ofert dodatkowych (dotyczy pakietów 1-9 i 11-26)

  - Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane  
w złożonych ofertach.

25.4	Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i  kryterium jakość,  Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z niższą ceną ( dotyczy pakietu nr 10)

- Udzielenie zamówienia.

  - Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w ustawie Pzp oraz niniejszej SIWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza 
w oparciu o kryteria wyboru podane w ogłoszeniu o zamówieniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

  - O odrzuceniu ofert(y) oraz wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadomi niezwłocznie Wykonawców, którzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

  - Niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej, Zamawiający zamieści informacje, określone 
w art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp (zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty) na własnej stronie internetowej, podanej w pkt 1 niniejszej SIWZ oraz w swojej siedzibie na tablicy ogłoszeń.

  - Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminach określonych 
w art. 94 ustawy Pzp.

- Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty    najkorzystniejszej, w celu zawarcia umowy.

  - Umowa z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta w miejscu i terminie określonym przez      Zamawiającego.

  - Umowa zostanie sporządzona w dwóch egzemplarzach: jeden dla Zamawiającego, jeden dla   Wykonawcy.

  - W przypadku udzielenia zamówienia konsorcjum (tzn. Wykonawcy określonemu w art. 23 ust. 1 ustawy Pzp) – Zamawiający przed podpisaniem umowy zażąda złożenia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

  - Zamawiający może zwrócić się do Wykonawcy o dodatkowe dane w zakresie niezbędnym do wypełnienia komparycji tj. części wstępnej umowy, w której określa się jej strony.

- Istotne postanowienia umowy.

  - Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści umowy, która zostanie   zawarta z wybranym Wykonawcą, stanowią Załącznik nr 2 do niniejszej specyfikacji.

  - Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian zawartej umowy w przypadkach określonych w istotnych postanowieniach umowy.

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- Środki ochrony prawnej przysługujące Wykonawcom

  - Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, na podstawie art. 180 ust. 2 tej ustawy przysługuje odwołanie wyłącznie wobec czynności:

- opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu,

- wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia,

- odrzucenia oferty odwołującego.

  - Na powyższe czynności odwołanie wnosi się w terminach określonych w art. 182 ustawy Pzp.

  - Szczegółowe zasady wnoszenia środków ochrony prawnej opisane są w Dziale VI ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm).

## Załączniki:

Załącznik Nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik Nr 2 – Istotne postanowienia umowy

Załącznik Nr 3 – Formularz ofertowy

Załącznik Nr 4 – Oświadczenie Wykonawcy w trybie art. 22 ustawy Pzp

Załącznik Nr 5 – Oświadczenie Wykonawcy w trybie art. 24 ustawy Pzp

Załącznik Nr 6 – Formularze cenowe

Załącznik Nr 7 – Oświadczenie Wykonawcy

Płock, dnia 06 lipca  2012 roku

SIWZ zatwierdził:

Załącznik Nr 1 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa drobnego sprzętu medycznego jednorazowego ogólnego zastosowania oraz artykułów medycznych z podziałem na 26 pakietów

Pakiet nr 1 – Strzykawki

Pakiet nr 2 – Przyrządy do infuzji

Pakiet nr 3 – Kaniule i zestawy do przetoczeń

Pakiet nr 4 – Kaniule II

Pakiet nr 5 – Cewniki, rurki, maski, zgłębniki

Pakiet nr 6 – Igły do znieczuleń

Pakiet nr 7 – Igły inj.,

Pakiet nr 8 – Filtry

Pakiet nr 9 – Igły do kolonoskopii

Pakiet nr 10 – Wzierniki

Pakiet nr 11 – Worki na mocz

Pakiet nr 12 – Drobny sprzęt medyczny

Pakiet nr 13 –  Cewnik rektalny

Pakiet nr 14 – Igły do biopsji i nakłuć mostka

Pakiet nr 15 –  Paski do glukometru

Pakiet nr 16 –  Pojemniki apteczne, szkło recepturowe

Pakiet nr 17 – Zestaw do transfuzji wymiennej

Pakiet nr 18 – Zestaw do ratunkowej konikotomii

Pakiet nr 19 –  Kaniula do płukania oka i igły do usuwania ciał obcych z oka

Pakiet nr 20 –  Lancety do testów

Pakiet nr 21 – Ustniki do spirometrii

Pakiet nr 22 – Zestaw do kolana Lavage

Pakiet nr 23 – Zestaw do drenażu typu Handy vac

Pakiet nr 24 – Osłonki na termometr

Pakiet nr 25 – Szczoteczki do wymazów, szkiełka, osłonki na głowice USG

Pakiet nr 26 – Zestaw do bezpiecznej opłucnej

Użyte nazwy własne służą doprecyzowaniu opisu przedmiotu zamówienia.

Wykonawca może zastosować wskazany lub równoważny, inny wyrób spełniający wymogi techniczne i jakościowe oraz posiadający właściwości użytkowe nie gorsze niż określone w opisie przedmiotu zamówienia.

Wykonawca, który powoła się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. W tym celu Wykonawca może załączyć do oferty foldery, specyfikacje techniczne proponowanego sprzętu lub urządzeń, inne dokumenty zawierające dane techniczne oferowanego sprzętu lub urządzeń lub może w inny sposób wykazać równoważność oferowanego sprzętu lub urządzeń.

W celu potwierdzenia zgodności oferowanego przedmiotu zamówienia z opisem zawartym w SIWZ, Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą próbek oferowanego przedmiotu zamówienia dot. pakietu nr 10, w następującej ilości:

4 wzierników po jednym z każdego rozmiaru. Próbka powinna być zapakowana  w oryginalnych opakowaniach.

Ocena jakości nastąpi na podstawie:

| Nr pakietu | Parametr oceniany | Punktacja |
| --- | --- | --- |
| 10 | Łatwość otwierania | 1 - 3 |
|  | Wykonanie | 1 - 3 |
| Razem: |  | 2 - 6 |

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w formularzach cenowych – zał. nr 6.1-6.26 do siwz.

Załącznik Nr 2 do SIWZ

##### ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

§ 1 PRZEDMIOT UMOWY

  - Przedmiotem umowy jest sukcesywna dostawa drobnego sprzętu medycznego jednorazowego ogólnego zastosowania oraz artykułów medycznych w asortymencie, ilości oraz wg cen jednostkowych określonych w Formularzu cenowym załączonym do oferty Wykonawcy, stanowiącym Załącznik Nr 1 do niniejszej umowy.

  - Zakres rzeczowy przedmiotu umowy określa SIWZ oraz oferta Wykonawcy – Formularz/e cenowy/e który/e stanowi/ą Załącznik Nr 1 do niniejszej umowy.

  - Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu aktualnych dokumentów na podstawie których oferowany przedmiot zamówienia został dopuszczony do obrotu i używania,               w terminie 5 dni od daty otrzymania wezwania.

  - Brak dostarczenia dokumentów w terminie, o którym mowa w ust. 3, skutkować będzie rozwiązaniem umowy w trybie natychmiastowym z winy Wykonawcy i pociągać będzie za sobą naliczenie kary umownej, o której mowa w § 6 ust. 1 pkt. a.

§ 2 CENY

- Strony ustalają wynagrodzenie za dostawę przedmiotu umowy wg cen jednostkowych zawartych 
w formularzu cenowym – stanowiącym Załącznik Nr 1 do niniejszej umowy.

    - Pakiet nr …….., netto: ………….. PLN, brutto:..................... PLN (słownie: .........................)

Itd. w zależności od ilości pakietów.

Łączna wartość umowy wynosi netto: ………….. PLN, brutto:….................. PLN (słownie: …......................)

- W cenie przedmiotu umowy zawarte są wszelkie koszty opakowania, cła, ubezpieczenia i transportu n loco magazyn zwany dalej „magazynem”.

- Wykonawca gwarantuje niepodwyższanie cen jednostkowych netto przedmiotu umowy wymienionego w § 1 ust. 1 przez cały okres obowiązywania umowy.

- Za dostarczone towary Zamawiający zapłaci cenę ustaloną na podstawie cen jednostkowych, wyszczególnionych w Formularzu cenowym Wykonawcy. Ceny są stałe i niezmienne przez cały okres trwania umowy, z zastrzeżeniem ust. 5 i 6.

- W przypadku zmiany stawki podatku VAT, cena netto nie ulegnie zmianie, a cena brutto ulegnie zmianie, w wysokości i terminie wynikającym z aktu prawnego wprowadzającego nową stawkę.                   W takim przypadku wynagrodzenie brutto, o którym mowa w ust. 1 odpowiednio ulegnie zmianie.

- W przypadku zmiany/wprowadzenia ceny urzędowej, cena umowna ulegnie zmianie wyłącznie                       w przypadku, gdy:

- Cena umowna jest niższa od obowiązującej stawki minimalnej – do wysokości stawki minimalnej;

- Cena umowna jest wyższa od obowiązującej stawki maksymalnej – do wysokości stawki maksymalnej

- Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty jedynie za towar rzeczywiście dostarczony, 
a uprzednio zamówiony.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość niewykorzystania przedmiotu umowy w poszczególnych pakietach, o których mowa w § 2 w okresie na który została zawarta niniejsza umowa, bez jakichkolwiek roszczeń finansowych ze strony Wykonawcy.

- Wykonawca zobowiązuje się poinformować Zamawiającego, w formie pisemnej o planowanej zmianie cen jednostkowych wynikających ze zmian przepisów prawa o których mowa w § 10 ust. 2 pkt b,c,d w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze od daty opublikowania stosownego rozporządzenia lub ustawy, a zmiany cen jednostkowych obowiązywały będą strony od dnia wejścia w życie aktu prawnego.

§ 3 WARUNKI PŁATNOŚCI

- Podstawą do zapłaty za dostarczony przedmiot umowy będzie prawidłowo wystawiona faktura VAT wystawiona przez Wykonawcę, płatna przelewem na konto bankowe Wykonawcy 
w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania przez Zamawiającego.

- W razie opóźnienia w dokonaniu zapłaty Zamawiający obowiązany jest do zapłacenia odsetek za opóźnienie.

- Opóźnienie zapłaty należności za dostarczony towar nie upoważnia Wykonawcy do wstrzymania wydania kolejnych partii towarów chyba, że opóźnienie w zapłacie należności przekracza 30 dni.

- Strony zgodnie ustalają, że zapłata następuje z chwilą obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

§ 4 WARUNKI DOSTAW

- Wykonawca zobowiązuje się do dostarczania towarów pochodzących z najnowszej produkcji, 
o jakości i ważności zgodnymi z obowiązującymi producenta normami.

- Towary będą dostarczane w dni robocze w godzinach 7.00 – 14.00 po telefonicznym uzgodnieniu z P. ……………z tel. +48 2436451….. Zmiana osoby wskazanej w niniejszym ustępie nie wymaga aneksu do umowy i staje się dokonana z chwilą doręczenia Wykonawcy informacji o zmianie.

- Towary dostarczane będą w opakowaniu zabezpieczającym przed uszkodzeniem w czasie transportu w sposób określony odpowiednimi przepisami. Zastosowane opakowania muszą odpowiadać wymaganiom określonym w ustawie o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz.U.z 2001r. Nr 63. poz. 638 z późn. zm.), oraz zapewniać ochronę przed szkodliwym wpływem tych  substancji i preparatów na zdrowie człowieka i środowisko. Na opakowaniu powinna znajdować się etykieta fabryczna określająca rodzaj, typ towaru, jego ilość, datę ważności oraz nazwę i adres producenta.

- Towary dostarczane będą Zamawiającemu na koszt i ryzyko Wykonawcy. W szczególności Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wynikłe w czasie transportu oraz spowodowane niewłaściwym opakowaniem.

- Realizacja dostaw przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 ust. 1, następować będzie na podstawie cząstkowych zamówień składanych przez Zamawiającego w okresie 12 miesięcy od dnia podpisania umowy. Termin realizacji zamówień cząstkowych wynosi maksymalnie 5 dni roboczych od dnia otrzymania zamówienia faksem, z wyjątkiem zamówień na „cito” realizowanych w terminie 48 godzin w dni robocze od dnia otrzymania zamówienia faxem.

- Wykonawca nie ma prawa odmówić przyjęcia zamówienia lub wstrzymać dostawy przedmiotu umowy objętego umową. W przypadku opóźnienia Zamawiającego z zapłatą wynagrodzenia za dostarczony towar ponad 30 dni od upływu terminu zapłaty ustalonego w umowie, Wykonawca może wstrzymać się z dostarczeniem towaru zamówionego po tym terminie do dnia zapłaty całości zaległych należności, pod warunkiem doręczenia Zamawiającemu wezwania do zapłaty wraz z zawiadomieniem na piśmie o zamiarze wstrzymania dostawy; wstrzymanie dostawy nie może nastąpić przed upływem 30 dni od daty doręczenia wezwania do zapłaty wraz z zawiadomieniem. Wykonawca nie może samodzielnie dokonywać podmian asortymentu zamówionego towaru.

- Wraz z przedmiotem umowy Wykonawca winien dostarczyć ulotki w języku polskim, zawierające wszystkie niezbędne dla bezpośredniego użytkownika informacje oraz instrukcje w języku polskim dotyczące magazynowania i przechowywania, jeżeli dostarczone produkty wymagają szczególnych warunków przechowywania.

§ 5 REKLAMACJE

- Ewentualne reklamacje z tytułu ilości przedmiotu umowy określonego w § 1 ust. 1 będą składane Wykonawcy przez Zamawiającego faxem lub pocztą elektroniczną i potwierdzone na piśmie, niezwłocznie po ich stwierdzeniu, jednak nie później niż do 3 dni  roboczych od daty dostawy. Reklamacje jakościowe będą składane w terminie 14 dni od daty stwierdzenia wady.

- Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia odpowiedzi na złożoną reklamację w ciągu 2 dni roboczych, w przypadku braku odpowiedzi reklamację uważa się w całości za uznaną zgodnie 
z żądaniem Zamawiającego.

- W przypadku uznania reklamacji za zasadną, Wykonawca zobowiązany jest w terminie 48 godzin 
w dni robocze wymienić towar na wolny od wad, własnym transportem i na własny koszt.

- Zmawiającemu przysługuje prawo odmowy przyjęcia dostarczonego towaru i żądania wymiany na wolny od wad w szczególności:

- dostarczenia towaru złej jakości, w tym nie posiadającego określonego w umowie terminu ważności;

- dostarczenia towaru niezgodnego z umową/zamówieniem lub posiadającego wady ukryte;

- dostarczenia towaru w niewłaściwych opakowaniach.

- Zamawiającemu przysługuje prawo odmowy przyjęcia towaru dostarczonego ze zwłoką przekraczającą 3 dni ponad termin dostawy określony w § 4 ust. 1 niniejszej umowy.

§  6 KARY UMOWNE

- Strony ustalają, że Wykonawca w razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy obowiązany będzie zapłacić karę umowną z następujących tytułów oraz w następującej wysokości:

- 10% wartości przedmiotu umowy brutto, gdy Wykonawca odstąpi od umowy z własnej przyczyny lub gdy Zamawiający odstąpi od umowy wskutek okoliczności, za które odpowiada Wykonawca,

- 1% wartości przedmiotu umowy brutto nie dostarczonego w terminie za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia,

- 1% wartości brutto zareklamowanych przez Zamawiającego towarów złej jakości, za każdy dzień oczekiwania na wymianę ponad termin określony w umowie.

- Ani Wykonawca ani Zamawiający nie będzie ponosić odpowiedzialności za opóźnienia 
w realizacji zobowiązań wynikających z umowy, jak również za szkody poniesione przez drugą Stronę, o ile będą one skutkiem lub wynikiem zaistnienia nieprzewidzianych okoliczności o charakterze siły wyższej.

- W przypadku niewykonania dostawy przez Wykonawcę Zamawiający zleci wykonanie zastępcze innemu podmiotowi. Wykonawca zostanie obciążony kosztem wykonania dostawy. Przed zastosowaniem niniejszego środka, Zamawiający ma prawo wezwać Wykonawcę do spełnienia świadczenia, wyznaczając mu 3 dniowy termin do wykonania obowiązku umowy.

- Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych.

- Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia.

§  7 ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA TOWARY RÓWNOWAŻNE

- W przypadku złożenia oferty równoważnej, Wykonawca oświadcza, że dostarczane towary dokładnie odpowiadają opisowi przedmiotu zamówienia.

- Wykonawca przyjmuje na siebie odpowiedzialność za uszkodzenia sprzętu powstałe w wyniku używania zaoferowanych i dostarczonych towarów równoważnych.

W sytuacji, gdy dostarczone równoważne materiały zużywalne spowodują awarie sprzętu i autoryzowany serwis producenta sprzętu wyda opinię, że przyczyną awarii jest dostarczony towar, koszty naprawy sprzętu obciążą Wykonawcę. Wykonawca zobowiązany jest do pokrycia kosztów naprawy sprzętu w w/w przypadku.

- W przypadku dostarczenia towarów nieodpowiadających dokładnie opisowi przedmiotu zamówienia (nie będących równoważnymi), Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego, w wysokości poniesionej szkody i utraconych korzyści, oraz ponosi pełną odpowiedzialność za roszczenia osób trzecich skierowane przeciwko Zamawiającemu.

- Niezależnie od powyższej odpowiedzialności, w przypadku określonym ust. 3, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 25% wartości zakwestionowanych towarów, nawet jeżeli Zamawiający ani osoba trzecia nie ponieśli szkody lub nie udowodnili ani nie uprawdopodobnili jej poniesienia, na podstawie przesłanego przez Zamawiającego protokołu niezgodności.

- W przypadku określonym w ust. 3, Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy bez wypowiedzenia. W takim przypadku, niezależnie od roszczeń, o których mowa w ust. 2, 3 lub 4, Wykonawca zwróci Zamawiającemu wartość wszelkich świadczeń, uiszczonych przez Zamawiającego na podstawie niniejszej umowy.

- Jednocześnie Wykonawca oświadcza, że jest świadomy odpowiedzialności karnej, wynikającej 
z on. 297 kodeksu karnego, za przedkładanie fałszywych lub stwierdzających nieprawdę dokumentów albo nierzetelnych, pisemnych oświadczeń dotyczących okoliczności mających istotne znaczenie dla uzyskania zamówienia publicznego.

§  8 OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY

Umowa obowiązuje przez okres 12 miesięcy od dnia jej podpisania, z zastrzeżeniem skrócenia czasu trwania umowy odpowiednio do wyczerpania przedmiotu umowy.

§ 9 ODSTĄPIENIE OD UMOWY

- Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy z Wykonawcą w razie zaistnienia  istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy – w takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy. Odstąpienie od umowy                  w tym przypadku winno nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia  wiadomości o tych okolicznościach.

- Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy z Wykonawcą z przyczyn jego dotyczących bez konieczności wyznaczania dodatkowego terminu, jeżeli Wykonawca nie rozpoczął realizacji przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn lub nie kontynuuje ich mimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie lub jeżeli Wykonawca odmówi dostarczenia przedmiotu umowy Zamawiającemu. Odstąpienie od umowy nastąpi w terminie 3 dni od zaistnienia zdarzenia.

- Odstąpienie od umowy, pod rygorem nieważności, winno nastąpić na piśmie.

§ 10 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności 
i mogą zostać dokonane, o ile nie stoją w sprzeczności z regulacjami zawartymi w ustawie 
z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2010r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.).

- Zgodnie z art. 144 ustawy, Zamawiający przewiduje możliwość następujących zmian postanowień umowy w stosunku do treści złożonej w postępowaniu oferty:

  - zmiana przepisów prawa lub istotnych z uwagi na działalność dla Zamawiającego stosunków umownych;

  - zmiana stawki podatku VAT, przy czym zmianie ulegnie wyłącznie cena brutto, cena netto pozostanie bez zmian, z zastrzeżeniem, że zmiana ta wchodzi w życie z dniem wejścia 
w życie aktu prawnego wprowadzającego tę zmianę;

  - zmiana stawek opłat celnych wprowadzonych decyzjami odpowiednich władz państwowych;

  - jeżeli Wykonawca zostanie obarczony obowiązkiem zapłacenia podatku, który nie obowiązywał 
w dniu podpisania umowy, ale musi zostać wpisany do faktury z dnia dostawy, przy założeniu, że ceny jednostkowe netto pozostają bez zmian;

  - zmiana producenta przedmiotu umowy, w przypadku gdy producent wskazany w ofercie przez Wykonawcę wycofał się z produkcji – przy cenie nie większej niż w niniejszej umowie;

  - dostarczenia produktu zamiennego o parametrach nie gorszych od produktu objętego niniejszą umową w przypadku, gdy wystąpi przejściowy brak całości lub części produktu 
z przyczyn leżących po stronie producenta.

- Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego przenieść na osobę trzecią wierzytelności wynikających z niniejszej umowy. W razie niewywiązania się z niniejszego zobowiązania, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości wartości wierzytelności będącej przedmiotem przeniesienia, niezależnie od prawnej skuteczności czynności przeniesienia wierzytelności.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość niewykorzystania przedmiotu umowy 
w poszczególnych pakietach, o których mowa w § 1 niniejszej umowy, w okresie na który została zawarta niniejsza umowa, bez jakichkolwiek roszczeń finansowych ze strony Wykonawcy.

- Wykonawca zobowiązuje się do niedokonywania przekazu świadczenia Zamawiającego 
(w rozumieniu art. 9211- 9215KC), w całości lub w części, należnego na podstawie niniejszej umowy. W razie niewywiązania się z niniejszego zobowiązania, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości wartości przekazanego świadczenia.

- Wykonawca zobowiązuje się do niezawierania umowy poręczenia przez osoby trzecie za długi Zamawiającego należne na podstawie niniejszej umowy (w rozumieniu art. 876-887 KC). 
W razie niewywiązania się z niniejszego zobowiązania, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości wartości świadczenia, które poręczyciel spełnił wobec Wykonawcy.

- Ewentualne spory mogące wyniknąć z realizacji niniejszej umowy strony zobowiązują się rozwiązywać polubownie, w drodze negocjacji. W razie braku porozumienia spory będzie rozstrzygał sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego, o ile przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2010r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) nie stanowią inaczej, oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa dotyczące przedmiotu umowy.

- Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY                                                   WYKONAWCA

Załączniki do umowy:

Załącznik Nr 1 – Formularz cenowy

Załącznik Nr 3 do SIWZ

## FORMULARZ OFERTOWY

POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy 
z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych

(Dz.U. z 2010 r.  Nr 113 poz. 759 z późn. zm.)

PZOZ/DZP/382/26PN/12

## Dane dotyczące Wykonawcy:

Nazwa/Imię i nazwisko: ................................................................................................................................

Siedziba/m-ce zam.: .......................................kod....................ul..............................................................

Województwo:.....................................nr telefonu/fax ………….…………......................................................

http:// ..................................................... e-mail: ............................................................................................

Osoba upoważniona do kontaktów:................................................................. tel. ....................................

## Dane dotyczące Zamawiającego:

Nazwa: Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o.

Siedziba: ul. Kościuszki 28, 09-402 Płock

Zobowiązania Wykonawcy:

    - Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na sukcesywną dostawę drobnego sprzętu medycznego jednorazowego ogólnego zastosowania oraz artykułów medycznych, zobowiązujemy się dostarczyć przedmiot zamówienia, zgodnie z załączonym(i) formularzem(ami) cenowym(i).

  - Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.

  - Oświadczamy, że zawarty w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wzór umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na warunkach w niej określonych, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

  - Oświadczamy, iż zobowiązujemy się do wykonania przedmiotu zamówienia w wymaganym terminie – 12 miesięcy od dnia podpisania umowy.

  - Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ.

  - Termin płatności: 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.

  - Jednocześnie oświadczamy, że Wykonawca:

- *nie zleci wykonania przedmiotu zamówienia podwykonawcom, a całość prac wykona w ramach działań swojego przedsiębiorstwa,

- *zamierza powierzyć podwykonawcom wykonanie zamówienia w części:

…...............................................................................................................................................
* ) niepotrzebne skreślić

- Oferta zawiera  …............. stron podpisanych i ponumerowanych od nr …........  do nr …........

- Załącznikami do niniejszej oferty są:

1. …................................................................................................................................................

2. …................................................................................................................................................

3. …................................................................................................................................................

4. …................................................................................................................................................

5. …................................................................................................................................................

6. …................................................................................................................................................

- Oświadczamy, że na stronach ............................................ oferty są zawarte informacje, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji 
i nie mogą być one ogólnie udostępniane przez Zamawiającego.

- Niniejszą ofertę składamy przy pełnej świadomości odpowiedzialności karnej wynikającej 
z ustawy z dnia 06 czerwca 1997 roku Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553 z późn. zm.).

Miejscowość i data: …...............................                                             ………….………………………..…………….

Podpis:

(upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

Załącznik Nr 4 do SIWZ

„Dostawa drobnego sprzętu medycznego jednorazowego ogólnego zastosowania oraz artykułów medycznych”

PZOZ/DZP/382/26PN/12

## OŚWIADCZENIE   WYKONAWCY

wynikające z art. 22 ust. 1 w związku z art. 44 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r.  Nr 113 poz. 759 z późn. zm.)

Nazwa Wykonawcy …............................................................................................................................

Adres Wykonawcy ….............................................................................................................................

Oświadczam, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.

Jednocześnie stwierdzam, iż świadom(a) jestem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

Miejscowość i data: …...............................                                             ………….………………………..…………….

Podpis:

(upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

Załącznik Nr 5 do SIWZ

„Dostawa drobnego sprzętu medycznego jednorazowego ogólnego zastosowania oraz artykułów medycznych”

PZOZ/DZP/382/26PN/12

## OŚWIADCZENIE   WYKONAWCY

o braku podstaw do wykluczenia z postępowania

Nazwa Wykonawcy …............................................................................................................................

Adres Wykonawcy ….............................................................................................................................

Oświadczam, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania w okolicznościach,                     o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.

Jednocześnie stwierdzam, iż świadom(a) jestem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

Miejscowość i data: …...............................                                             ………….………………………..…………….

Podpis:

(upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

Załącznik Nr 6.1 do SIWZ

„Dostawa drobnego sprzętu medycznego jednorazowego ogólnego zastosowania oraz artykułów medycznych”

PZOZ/DZP/382/26PN/12

## FORMULARZ CENOWY

## Pakiet Nr 1 – Strzykawki

Nazwa Wykonawcy …..........................................................................................................................................................................................

Adres Wykonawcy ….............................................................................................................................................................................................

| lp. | nazwa produktu | Producent nazwa handlowa nr katalog. producenta | j.m. | ilość | cena jednost. netto | wartość netto | stawka vat | wartość vat | wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Strzykawka j.u. dwuczęściowa 2ml, skalowana, co 0,1ml, jałowa, kolorystycznie zabarwiony tłok z polietylenu, nieposiadający lateksu i silikonu, czarna, czytelna, niezmywalna, rozszerzona do 3ml skala, zabezpieczenie tłoka przed wypadnięciem, stożek położony centrycznie, nazwa producenta na strzykawce, opakowanie papier – folia, na opakowaniu jednostkowym kod kolorów dla łatwego rozpoznania rozmiaru, nr serii i data ważności, sterylizowane EO, opakowanie 100 szt. |  | op. | 550 |  |  |  |  |  |
| 2. | Strzykawka j.u. dwuczęściowa 5ml, skalowana, co 0,2ml, jałowa, kolorystycznie zabarwiony tłok z polietylenu, nieposiadający lateksu i silikonu, czarna, czytelna, niezmywalna, rozszerzona do 6ml skala, zabezpieczenie tłoka przed wypadnięciem, stożek położony nie centrycznie, nazwa producenta na strzykawce, opakowanie papier – folia, na opakowaniu jednostkowym kod kolorów dla łatwego rozpoznania rozmiaru, nr serii i data ważności, sterylizowane EO, opakowanie 100 szt. |  | op. | 440 |  |  |  |  |  |
| 3. | Strzykawka 5ml, trzyczęściowa wysoce przeźroczysta, z końcówką typu Luer-Lock, wykonana z polipropylenu, tłok nie zawierający lateksu i silikonu, blokada tłoka zapobiegająca niekontrolowanemu wysunięciu tłoka z komory strzykawki, czarna czytelna skala, kod kolorów na opakowaniu dla łatwego rozpoznawania rozmiaru opakowanie 100 szt. |  | op. | 25 |  |  |  |  |  |
| 4. | Strzykawka j.u. dwuczęściowa 10ml, skalowana, co 0,5ml, jałowa, kolorystycznie zabarwiony tłok z polietylenu, nieposiadający lateksu i silikonu, czarna, czytelna, niezmywalna, rozszerzona do 12ml skala, zabezpieczenie tłoka przed wypadnięciem, stożek położony nie centrycznie, nazwa producenta na strzykawce, opakowanie papier – folia, na opakowaniu jednostkowym kod kolorów dla łatwego rozpoznania rozmiaru, nr serii i data ważności, sterylizowane EO, opakowanie 100 szt. |  | op. | 530 |  |  |  |  |  |
| 5. | Strzykawka j. u. dwuczęściowa 20ml, skalowana, co 1,0 ml, jałowa, kolorystycznie zabarwiony tłok z polietylenu, nieposiadający lateksu i silikonu, czarna, czytelna, niezmywalna, rozszerzona do 24ml skala, zabezpieczenie tłoka przed wypadnięciem, stożek położony nie centrycznie, nazwa producenta na strzykawce, opakowanie papier – folia, na opakowaniu jednostkowym kod kolorów dla łatwego rozpoznania rozmiaru, nr serii i data ważności, sterylizowane EO, opakowanie 100 szt. |  | op. | 470 |  |  |  |  |  |
| 6. | Strzykawka biała 50ml (60ml) do pomp infuzyjnych z łącznikiem stożkowym luer-lock, podwójna skala pomiarowa, podwójne uszczelnienie tłoka, czterostronne podcięcie tłoczyska dla dobrej stabilizacji w pompie, sterylizowane EO, strzykawka kompatybilna z pompami firm Kwapisz i Ascor |  | szt. | 2600 |  |  |  |  |  |
| 7. | Strzykawka do insuliny j.u. 1ml/40j.m. Trzyczęściowa, z igłą iniekcyjną 0,4 x 13mm, gumowy tłok z podwójnym uszczelnieniem oraz czytelną niezmywalną skalą, co 0,0025ml, kryza ograniczająca wysuwanie się tłoka, sterylizowana EO, opakowanie 100 szt. |  | szt. | 1200 |  |  |  |  |  |
| 8. | Strzykawka j.u. do 1ml do tuberkuliny, trzyczęściowa z igłą iniekcyjną 0,4 x 13mm, gumowy tłok z podwójnym uszczelnieniem oraz czytelną skalą, kryza ograniczająca wysuwanie się tłoka, |  | szt. | 3100 |  |  |  |  |  |
| 9. | Strzykawka 2ml lub 2,3ml do gazometrii |  | szt. | 1800 |  |  |  |  |  |
| 10. | Strzykawka 100ml do płukania, podziałka skali wycechowana w milimetrach, bardzo czytelna z dołączonym 1 łącznikiem Luer, |  | szt. | 2500 |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |

Miejscowość i data: …...............................                                                                                                                  ………………………..……………………………..

Podpis:

(upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

Dotyczy pozycji nr :

1-6 szczelność strzykawki, łatwość przesuwu tłoka, czytelna skala

1-5 wymagany jeden producent

Załącznik Nr 6.2 do SIWZ

„Dostawa drobnego sprzętu medycznego jednorazowego ogólnego zastosowania oraz artykułów medycznych”

PZOZ/DZP/382/26PN/12

## FORMULARZ CENOWY

## Pakiet Nr 2 – Przyrządy do infuzji

Nazwa Wykonawcy …..........................................................................................................................................................................................

Adres Wykonawcy ….............................................................................................................................................................................................

| lp. | nazwa produktu | producent nazwa handlowa nr katalog. producenta | j.m. | ilość | cena jednost. netto | wartość netto | stawka vat | wartość vat | wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Przyrząd do przetaczania płynów z długą, elastyczną komorą kroplową, o długości minimum 65mm i pojemności 12ml, wolną od PVC, dren wolny od toksycznych ftalanów (wymagane dołączenie do oferty oświadczenia producenta o braku toksycznych ftalanów oraz Karty Charakterystyki bezpieczeństwa produktu chemicznego wystawionej przez producenta produktu chemicznego, z którego zostały wykonane przyrządy), igła biorcza ścięta dwupłaszczyznowo, wyposażona w szczelny, zamykany zapowietrznik, wtopiony w komorę kroplową filtr płynu o średnicy oczek 15µm, dren o długości 150cm, posiada precyzyjny regulator przepływu z zaczepem do umocowania końcówki drenu na tylnej powierzchni, sterylizowany EO, opakowanie przyrządu blister - pack (folia-papier). Na opakowaniu jednostkowym wraz z numerem serii i data ważności fabrycznie nadrukowana informacja o braku ftalanów, opakowanie zbiorcze. |  | szt. | 39 000 |  |  |  |  |  |
| 2. | Przyrząd do przetaczania krwi z dużą komorą kroplową, o długości minimum 90mm, 20 kropli = 1ml +/- 0,1ml, wolną od PVC, dren wolny od toksycznych ftalanów (wymagane dołączenie oświadczenia producenta o braku toksycznych ftalanów oraz Karty Charakterystyki bezpieczeństwa produktu chemicznego wystawionej przez producenta produktu chemicznego, z którego zostały wykonane przyrządy), aparat zaopatrzony w zamykany, antybakteryjny filtr powietrza, wtopiony w komorę kroplową filtr krwi o wielkości oczek 200µm, dren o długości 150cm, posiada precyzyjny regulator przepływu z zaczepem do umocowania końcówki drenu na tylnej powierzchni, sterylizowany EO, opakowanie przyrządu blister - pack (folia-papier). Na opakowaniu jednostkowym wraz z numerem serii i datą ważności fabrycznie nadrukowana informacja o braku ftalanów, opakowanie zbiorcze. |  | szt. | 1200 |  |  |  |  |  |
| 3. | Przyrządy do szybkich przetoczeń krwi i płynów infuzyjnych z pompką. |  | szt. | 20 |  |  |  |  |  |
| 4. | Przedłużacz do pomp infuzyjnych długości 2m, przezroczysty, osłona łącznika Luer-Lock, dren medyczny |  | szt. | 2200 |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |

Miejscowość i data: …...............................                                                                                                                  ………………………..……………………………..

Podpis:

(upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

Dotyczy pozycji nr :

1-2 odpowietrznik z filtrem p/bakteryjnym zamykany klapką, dwuczęściowa komora kroplowa z górną częścią twardą, dolną miękką, zacisk rolkowy z zabezpieczeniem na kolec komory po użyciu zestawu, miejsce na podwieszenie końcówki drenu w zacisku rolkowym podczas przygotowania zestawu, membrana hydrofobowa na końcu drenu zabezpieczająca przed wyciekiem płynu podczas wypełniania

2 - wyraźne oznaczenie opakowania odróżniające zestaw do przetaczania krwi od pozostałych zestawów

Załącznik Nr 6.3 do SIWZ

„Dostawa drobnego sprzętu medycznego jednorazowego ogólnego zastosowania oraz artykułów medycznych”

PZOZ/DZP/382/26PN/12

## FORMULARZ CENOWY

## Pakiet Nr 3 – Kaniule i zestawy do przetoczeń

Nazwa Wykonawcy …..........................................................................................................................................................................................

Adres Wykonawcy ….............................................................................................................................................................................................

| lp. | nazwa produktu | producent nazwa handlowa nr katalog. producenta | j.m. | ilość | cena jednost. netto | wartość netto | stawka vat | wartość vat | wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kaniule do wkłuć obwodowych poliuretanowe 0,7 x 19mm z dodatkowym portem i min. 4 paskami kontrastującymi pod RTG, igła z tylnym szlifem, samozamykający się zawór portu, zakończenie Luer-Lock, filtr hydrofobowy, koreczek Luer-Lock |  | szt. | 1700 |  |  |  |  |  |
| 2. | Kaniule do wkłuć obwodowych poliuretanowe 0,9 x 25mm z dodatkowym portem i min. 4 paskami kontrastującymi pod RTG, igła z tylnym szlifem, samozamykający się zawór portu, zakończenie Luer-Lock, filtr hydrofobowy, koreczek Luer-Lock |  | szt. | 4550 |  |  |  |  |  |
| 3. | Kaniule do wkłuć obwodowych poliuretanowe 1,1 x 25mm z dodatkowym portem i min. 4 paskami kontrastującymi pod RTG, igła z tylnym szlifem, samozamykający się zawór portu, zakończenie Luer-Lock, filtr hydrofobowy, koreczek Luer-Lock |  | szt. | 6510 |  |  |  |  |  |
| 4. | Kaniule do wkłuć obwodowych poliuretanowe 1,3 x 33mm z dodatkowym portem i min. 4 paskami kontrastującymi pod RTG, igła z tylnym szlifem, samozamykający się zawór portu, zakończenie Luer-Lock, filtr hydrofobowy, koreczek Luer-Lock |  | szt. | 5460 |  |  |  |  |  |
| 5. | Kaniule do wkłuć obwodowych poliuretanowe 1,5 x 45mm z dodatkowym portem i min. 4 paskami kontrastującymi pod RTG, igła z tylnym szlifem, samozamykający się zawór portu, zakończenie Luer-Lock, filtr hydrofobowy, koreczek Luer-Lock |  | szt. | 100 |  |  |  |  |  |
| 6. | Kaniule do wkłuć obwodowych poliuretanowe 1,7 x 50mm z dodatkowym portem i min. 4 paskami kontrastującymi pod RTG, igła z tylnym szlifem, samozamykający się zawór portu, zakończenie Luer-Lock, filtr hydrofobowy, koreczek Luer-Lock |  | szt. | 100 |  |  |  |  |  |
| 7. | Koreczki do kaniul pakowane pojedynczo sterylnie z częścią wchodzącą do światła kaniuli cofniętą poniżej korpusu (gwintu) koreczka. |  | szt. | 2500 |  |  |  |  |  |
| 8. | Kaniule do wkłuć obwodowych poliuretanowe z automatycznie otwierającym się metalowym zabezpieczeniem na końcu igły przed przypadkowymi zakłuciami, 0,9 x 25mm, z dodatkowym portem i min. 4 paskami kontrastującymi pod RTG, igła z tylnym szlifem, samozamykający się zawór portu, zakończenie Luer-Lock, filtr hydrofobowy, koreczek Luer-Lock, kaniula nie posiada bocznych prowadnic ograniczających manewrowanie kaniulą podczas wkłuwania się do naczynia. |  | szt. | 1950 |  |  |  |  |  |
| 9. | Kaniule do wkłuć obwodowych poliuretanowe z automatycznie otwierającym się metalowym zabezpieczeniem na końcu igły przed przypadkowymi zakłuciami, 1,1 x 25mm, z dodatkowym portem i min. 4 paskami kontrastującymi pod RTG, igła z tylnym szlifem, samozamykający się zawór portu, zakończenie Luer-Lock, filtr hydrofobowy, koreczek Luer-Lock, kaniula nie posiada bocznych prowadnic ograniczających manewrowanie kaniulą podczas wkłuwania się do naczynia. |  | szt. | 2790 |  |  |  |  |  |
| 10. | Kaniule do wkłuć obwodowych poliuretanowe z automatycznie otwierającym się metalowym zabezpieczeniem na końcu igły przed przypadkowymi zakłuciami, 1,3 x 33mm, z dodatkowym portem i min. 4 paskami kontrastującymi pod RTG, igła z tylnym szlifem, samozamykający się zawór portu, zakończenie Luer-Lock, filtr hydrofobowy, koreczek Luer-Lock, kaniula nie posiada bocznych prowadnic ograniczających manewrowanie kaniulą podczas wkłuwania się do naczynia. |  | szt. | 2340 |  |  |  |  |  |
| 11. | Kaniule do wkłuć obwodowych poliuretanowe z automatycznie otwierającym się metalowym zabezpieczeniem na końcu igły przed przypadkowymi zakłuciami, 1,5 x 45mm, z dodatkowym portem i min. 4 paskami kontrastującymi pod RTG, igła z tylnym szlifem, samozamykający się zawór portu, zakończenie Luer-Lock, filtr hydrofobowy, koreczek Luer-Lock, kaniula nie posiada bocznych prowadnic ograniczających manewrowanie kaniulą podczas wkłuwania się do naczynia. |  | szt. | 50 |  |  |  |  |  |
| 12. | Aparaty do przetoczeń płynów bez zawartości DEHP (ftalanów) z oznaczeniem na opakowaniu. Komora kroplowa dwuczęściowa, W zacisku rolkowym miejsce na podwieszenie drenu i osłona na kolec aparatu po użyciu. Membrana na końcu drenu umożliwiająca wypełnienie drenu bez wycieku płynu i bez pęcherzyków powietrza. W komorze kroplowej mabrana z filtrem cząsteczkowym chroniąca przed dostaniem się powietrza do drenu w momencie końca infuzji |  | szt. | 3100 |  |  |  |  |  |
| 13. | Zestaw do ciągłego odsysania z opłucnej i klatki piersiowej, składający się z: cienkościennej kaniuli punkcyjnej z krótkim szlifem 3,35 x 78mm, cewnika (2,7 x 450 mm) z poliuretanu, kontrastującego w RTG, z koreczkiem zamykającym oraz folią ochronną dla cewnika, podwójnej zastawki antyrefluksowej z łącznikiem, worka 2000ml, strzykawki trzyczęściowej 60ml z końcówką Lock, kranika trójdrożnego z osiowo i promieniście ruchomą nakrętką Lock zapewniającą bezpieczne połączenie. |  | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |

Miejscowość i data: …...............................                                                                                                                  ………………………..……………………………..

Podpis:

(upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

Dotyczy pozycji nr.:. 1-6 i 8-11 - ostrość igły (łatwość wkłucia), biokompatybilność materiału cewnika (czas utrzymania założonego wkłucia), membrana na końcu igły dająca łatwe odpowietrzenie i zatrzymuję całkowicie wyciek krwi nakłuciu, szczelność portu do dodatkowych wstrzyknięć, opakowanie z PCV pozwalające zmniejszyć objętość odpadów medycznych, koreczek z częścią wchodzącą do kaniuli cofniętą poniżej korpusu koreczka (zabezpieczenie przed zabrudzeniem w trakcie zakładania). 8,9,10,11, - taka sama technika wkłucia jak w przypadku kaniul bez zabezpieczenia. 7 - pakowane pojedynczo sterylnie, pasujące do zaoferowanych kaniul. 12- odpowietrznik z filtrem p/bakteryjnym zamykany klapką, dwuczęściowa komora kroplowa z górną częścią twardą, dolną miękką, zacisk rolkowy z zabezpieczeniem na kolec komory po użyciu zestawu, miejsce na podwieszenie końcówki drenu w zacisku rolkowym podczas przygotowania zestawu, membrana hydrofobowa na końcu drenu zabezpieczająca przed wyciekiem płynu podczas wypełniania.

Załącznik Nr 6.4 do SIWZ

„Dostawa drobnego sprzętu medycznego jednorazowego ogólnego zastosowania oraz artykułów medycznych”

PZOZ/BZ/382/26PN/12

## FORMULARZ CENOWY

## Pakiet Nr 4 – Kaniule II

Nazwa Wykonawcy …..........................................................................................................................................................................................

Adres Wykonawcy ….............................................................................................................................................................................................

| lp. | nazwa produktu | producent nazwa handlowa nr katalog. producenta | j.m. | ilość | cena jednost. netto | wartość netto | stawka vat | wartość vat | wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kaniula dożylna (do delikatnych żył), noworodkowa typu neoflon. Kaniula wykonana z podwójnie oczyszczonego teflonu (PTFE), nazwa materiału, z którego wykonana jest kaniula podana na opakowaniu, bez portu bocznego, ze zdejmowanym uchwytem ułatwiającym wprowadzenie. Posiadająca zastawkę bezzwrotną zapobiegającą wypływowi krwi, widoczne w USG. Pakowane w opakowania typu Tyvek - zabezpieczające przed wilgocią. Oznaczenie producenta na opakowaniu o braku lateksu w kaniuli. Jałowa z widoczną datą ważności na opakowaniu. Rozmiar 24G (żółty) 0,7 x 19mmm, przepływ 13ml/min |  | szt. | 2600 |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |

Miejscowość i data: …...............................                                                                                                                  ………………………..……………………………..

Podpis:

(upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

Załącznik Nr 6.5 do SIWZ

„Dostawa drobnego sprzętu medycznego jednorazowego ogólnego zastosowania oraz artykułów medycznych”

PZOZ/DZP/382/26PN/12

## FORMULARZ CENOWY

## Pakiet Nr 5 – Cewniki, rurki, maski, zgłębniki

Nazwa Wykonawcy …..........................................................................................................................................................................................

Adres Wykonawcy ….............................................................................................................................................................................................

| lp. | nazwa produktu | producent nazwa handlowa nr katalog. producenta | j.m. | ilość | cena jednost. netto | wartość netto | stawka vat | wartość vat | wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Butelka do długotrwałego odsysania ran typu REDON poj. 250ml, sterylna |  | szt. | 3200 |  |  |  |  |  |
| 2. | cewnik do karmienia przez nos niemowląt, rozm. CH 6-10 dł.40cm, wykonany z elastycznego PVC, o jakości medycznej, powierzchnia zmrożona, skalowany na odcinku od 5-25cm, bez zawartości ftalanów, podziałka cyfrowa kolor konektora oznaczający kod średnicy cewnika, sterylny |  | szt. | 700 |  |  |  |  |  |
| 3. | Cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych, z otworem centralnym i dwoma naprzeciwległymi otworami bocznymi, wykonane z PCV, o jakości medycznej, powierzchnia zmrożona, posiadający atraumatyczne zakończenie, końcówka cewnika szczelnie dopasowana do końcówki ssaka, sterylizowane EO, długość 40cm, rozmiar 6-10 |  | szt. | 1 860 |  |  |  |  |  |
| 4. | Cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych, z otworem centralnym i dwoma naprzeciwległymi otworami bocznymi, wykonane z PCV, o jakości medycznej, powierzchnia zmrożona, posiadający atraumatyczne zakończenie, końcówka cewnika szczelnie dopasowana do końcówki ssaka, sterylizowane EO, długość 60cm, rozmiar 12-22 |  | szt. | 1050 |  |  |  |  |  |
| 5. | Cewnik do podawania tlenu przez nos o długości co najmniej 2 m, wykonany z elastycznego PCV o jakości medycznej, jałowy, sterylizowany EO, końcówka donosowa wykonana z miękkiego plastyfikatu, przewód tlenowy nie załamujący się, pakowany pojedynczo, z uniwersalnym złączem , nie zawiera ftalanów. |  | szt. | 5 500 |  |  |  |  |  |
| 6. | Cewnik Foley silikonowany ,dwudrożny, rozm CH 12-26, zastawka wykonana z lateksu, możliwość napełniania strzykawką Luer, sterylizowany radiacyjnie, pakowany podwójnie w wewnętrzny worek foliowy oraz zewnętrzny worek foliowy, pojemnik balonika 30ml, długość ok.40cm |  | szt. | 150 |  |  |  |  |  |
| 7. | Cewnik Foley silikonowany ,dwudrożny, rozm CH 8-26, zastawka wykonana z lateksu, możliwość napełniania strzykawką Luer, sterylizowany radiacyjnie, pakowany podwójnie w wewnętrzny worek foliowy oraz zewnętrzny worek foliowy, pojemnik balonika 10ml, długość ok.40cm |  | szt. | 2 840 |  |  |  |  |  |
| 8. | Cewnik Foley silikonowany, dwudrożny, rozm CH 6, zastawka wykonana z lateksu, możliwość napełniania strzykawką Luer, sterylizowany radiacyjnie, pakowany podwójnie w wewnętrzny worek foliowy oraz zewnętrzny worek foliowy, pojemnik balonika 10ml, długość ok..40 cm |  | szt. | 20 |  |  |  |  |  |
| 9. | cewnik pępkowy wykonany z kontrastującego w rtg PVC do użycia zarówno jako cewnik dożylny jak i dotętniczy, oznaczenia co centymetr od 5cm do25cm. Elastyczny termo wrażliwy materiał z otwartymi i zaokrąglonymi dystalnymi końcówkami chroniącymi przed urazem naczynia; rozm. 3,5 -04-05-06-07-08- długość 40cm. |  | szt. | 80 |  |  |  |  |  |
| 10. | Cewnik urologiczny Nelaton rozmiar CH6-CH18 , długość 40 cm, wykonane z PCV o jakości medycznej, powierzchnia zmrożona, na opakowaniu nadrukowane napisy w języku polskim, opakowanie folia-papier, sterylny |  | szt. | 320 |  |  |  |  |  |
| 11. | Dren brzuszny, sterylny, długość 40cm, rozmiar 14-28 wykonany z silikonowego tworzywa bez otworów bocznych |  | szt. | 200 |  |  |  |  |  |
| 12. | Dren do jamy otrzewnej wykonany z lateksu kauczuku naturalnego, jednorazowego użytku, jałowy, sterylizowany tlenkiem etylenu, miękki (trwałość ok. 35 stopni Sh A), otwór centralny i cztery otwory boczne, rozmiar CH 24, długość 320 mm, średnica 8mm. |  | szt. | 40 |  |  |  |  |  |
| 13. | Dren typu REDON do odsysania ran wykonany z PCV, z paskiem RTG, min. Długość 50cm-80cm, sterylny, prosty nie zwijany , wielkość otworów w drenie zależna od rozmiaru cewnika rozmiar 6-18 |  | szt. | 1390 |  |  |  |  |  |
| 14. | Dreny T Kehr do dróg żółciowych ,30*13cm, rozmiar 8-14 |  | szt | 40 |  |  |  |  |  |
| 15. | Kateter do odsysania pola operacyjnego, sterylny, długość 200cm, + końcówka 27 F zakrzywiona |  | szt. | 1300 |  |  |  |  |  |
| 16. | Prowadnica intubacyjna do ukształtowania, z gładkim, wygiętym końcem, pokryta miękkim tworzywem typu Ivory PCV, sterylna, w rozmiarach 2,0mm/22, 5 cm, 4,0mm/33,5cm 5,0mm/36,5 cm |  | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 17. | Przewód do cystoskopu pojedynczy, sterylny ,długość co najmniej 1,5m |  | szt. | 600 |  |  |  |  |  |
| 18. | Rurka intubacyjna z mankietem niskociśnieniowym, z wyraźnym czytnikiem głębokości, typ Murphy, silikonowaną, linia RTG na całej długości rurki, jałowa, jednorazowego użytku, rozm.2,0-9,5 |  | szt. | 1030 |  |  |  |  |  |
| 19. | Rurka intubacyjna zbrojona z mankietem niskociśnieniowym, wzmocniona na całej długości rurki, odporna na zaginanie, łącznik 15 mm trwale złączony z rurką, znakowany balonik, jałowa, jednorazowego użytku, rozm.5,5-9,5 |  | szt. | 120 |  |  |  |  |  |
| 20. | Rurka tracheostomijna z miękkim, cienkościennym mankietem niskociśnieniowym, wykonana termoplastycznego PCV, posiadająca elastyczny, przezroczysty kołnierz z oznaczeniem rozmiaru i długości rurki oraz samoblokujący się mandryn z otworem na prowadnicę Seldingera umożliwiający założenie bądź wyminę rurki, w rozmiarach 6,0 mm-10 mm |  | szt. | 4 |  |  |  |  |  |
| 21. | Rurka ustno-gardłowa Guedel, wykonana z medycznego PVC, barwny kod wkładek, gładko zaokrąglone krawędzie, blokada przeciw zagryzieniu, pojedynczo pakowane, jałowe, jednorazowego użytku, z cyfrowym oznaczeniem rozmiaru 00/5cm. |  | szt. | 310 |  |  |  |  |  |
| 22. | Zgłębnik żołądkowy wykonany z PCV o jakości medycznej, cyfrowa podziałka głębokości, zmrożona powierzchnia, z czterema otworami bocznymi, bez otworu centralnego, wyposażony we wkładkę redukcyjną Luer oraz zatyczkę, kolor odpowiadający wielkości, jałowe, pakowane folia-papier, długość min. 80 cm, r. 10-22 CH |  | szt. | 650 |  |  |  |  |  |
| 23. | Maska tlenowa z rurką dla dzieci, wykonana z PCV jakości medycznej, długość drenu 2000mm, sterylna, pakowana pojedynczo, wyposażona w klips uniemożliwiający dostawanie się tlenu do oczu; rozmiar S |  | szt. | 50 |  |  |  |  |  |
| 24. | SILIKONOWA MASKA TWARZOWA AMBU z pompowanym mankietem powietrzny nie zawierają lateksu. Kopuła maski wykonana jest z polisulfonu, mankiet z silikonu. Mankiet można łatwo zdjąć w celu czyszczenia. Maska może być sterylizowana w temperaturze 134°C. Samowypełniający się mankiet zapewnia szczelne przyleganie do twarzy. Ciśnienie w mankiecie, w razie potrzeby, można regulować. Maska posiada oparcie na kciuk ułatwiające docisk Przezroczysta Faktura powierzchni mankietu zapobiega ześlizgiwaniu się maski. Rozmiar 4,5,6 |  | szt | 10 |  |  |  |  |  |
| 25. | Maska tlenowa z drenem o średniej koncentracji tlenu dla dorosłych wykonana z miękkiego przeźroczystego winylu |  | szt | 20 |  |  |  |  |  |
| 26. | Maska krtaniowa wykonana z termoplastycznego, przezroczystego PCV z mankietem o potwierdzonej badaniami klinicznymi obniżonej przenikalności dla podtlenku azotu, z przewodem łączącym balonik kontrolny, wtopionym korpus rurki, bez poprzeczek, posiadająca balonik kontrolny wyraźnie wskazujący na stan wypełnienia mankietu (płaski przed wypełnieniem), z informacją o maksymalnej objętości wypełnienia mankietu, sterylna w rozmiarach 1-5 |  | szt. | 110 |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |

Miejscowość i data: …...............................                                                                                                                  ………………………..……………………………..

Podpis:

(upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

Dotyczy pozycji nr.:

2,3,4,5,6,7,8,9,10 - elastyczność drenu, szczelność balonika, łatwość otwierania

2,9,10,18,19 - elastyczność, szczelność, wyraźna skala

5- wymagane oświadczenie producenta cewników 1 - kompatybilność z drenami, elastyczność, widoczna skala, przezroczystość

Załącznik Nr 6.6 do SIWZ

„Dostawa drobnego sprzętu medycznego jednorazowego ogólnego zastosowania oraz artykułów medycznych”

PZOZ/DZP/382/26PN/12

## FORMULARZ CENOWY

## Pakiet Nr 6 – Igły do znieczuleń

Nazwa Wykonawcy …..........................................................................................................................................................................................

Adres Wykonawcy ….............................................................................................................................................................................................

| lp. | nazwa produktu | producent nazwa handlowa nr katalog. producenta | j.m. | ilość | cena jednost. netto | wartość netto | stawka vat | wartość vat | wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Igły do znieczuleń podpajęczynówkowych standardowe ostre, wysoce przeźroczysty trzon igły dla dobrej widoczności płynu r. 22 G - 26G. |  | szt. | 70 |  |  |  |  |  |
| 2. | Igły do znieczuleń podpajęczynówkowych standardowe ostre wysoce przezroczysty trzon igły dla dobrej widoczności płynu. Rozmiar 18G |  | szt. | 90 |  |  |  |  |  |
| 3. | Igły do znieczuleń podpajęczynówkowych standardowe ostre, wysoce przezroczysty trzon igły dla dobrej widoczności płynu. Rozmiar 19G |  | szt. | 50 |  |  |  |  |  |
| 4. | Igły do znieczuleń podpajęczynówkowych typu Pencil-Point z wysoce przeźroczystym trzonem kaniuli dla dobrej widoczności płynu r. 25G pakowana razem z prowadnicą. Długość 88-90 mm. |  | szt. | 600 |  |  |  |  |  |
| 5. | Igły do znieczuleń podpajęczynówkowych typu Pencil-Point z wysoce przeźroczystym trzonem kaniuli dla dobrej widoczności płynu r. 27G.pakowana razem z prowadnicą. Długość 88-90 mm. |  | szt. | 1600 |  |  |  |  |  |
| 6. | Igły do znieczuleń podpajęczynówkowych typu Pencil-Point z wysoce przeźroczystym trzonem kaniuli dla dobrej widoczności płynu r. 25G.pakowana razem z prowadnicą. Długość 120 mm. |  | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 7. | Igły do znieczuleń podpajęczynówkowych typu Pencil-Point z wysoce przeźroczystym trzonem kaniuli dla dobrej widoczności płynu r. 26G.pakowana razem z prowadnicą. Długość 120 mm. |  | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 8. | Igły do znieczuleń podpajęczynówkowych typu Pencil-Point z wysoce przeźroczystym trzonem kaniuli dla dobrej widoczności płynu r. 27G.pakowana razem z prowadnicą. Długość 120 mm. |  | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |

Miejscowość i data: …...............................                                                                                                                  ………………………..……………………………..

Podpis:

(upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

Dotyczy wszystkich pozycji :

Ostrość szlifu, kolorowy mandryn zgodny z kodem kolorów, wygodny rowkowany uchwyt mandrylu ułatwiający wkłucie igły, widoczność płynu M-R

Załącznik Nr 6.7 do SIWZ

„Dostawa drobnego sprzętu medycznego jednorazowego ogólnego zastosowania oraz artykułów medycznych”

PZOZ/DZP/382/26PN/12

## FORMULARZ CENOWY

## Pakiet Nr 7 – Igły iniekcyjne

Nazwa Wykonawcy …..........................................................................................................................................................................................

Adres Wykonawcy ….............................................................................................................................................................................................

| lp. | nazwa produktu | producent nazwa handlowa nr katalog. producenta | j.m. | ilość | cena jednost. netto | wartość netto | stawka vat | wartość vat | wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Igła iniekcyjna 0,4x19 mm, kod kolorów na opakowaniu dla łatwego rozpoznania rozmiaru, opakowanie 100 szt. |  | op. | 5 |  |  |  |  |  |
| 2. | Igła iniekcyjna 0,5x25 mm, kod kolorów na opakowaniu dla łatwego rozpoznania rozmiaru, opakowanie 100 szt. |  | op.. | 270 |  |  |  |  |  |
| 3. | Igła iniekcyjna 0,6x25 mm, kod kolorów na opakowaniu dla łatwego rozpoznania rozmiaru, opakowanie 100 szt. |  | op. | 15 |  |  |  |  |  |
| 4. | Igła iniekcyjna 0,7x30 mm, kod kolorów na opakowaniu dla łatwego rozpoznania rozmiaru, opakowanie 100 szt. |  | op. | 120 |  |  |  |  |  |
| 5. | Igła iniekcyjna 0,8x40 mm, kod kolorów na opakowaniu dla łatwego rozpoznania rozmiaru, opakowanie 100 szt. |  | op. | 330 |  |  |  |  |  |
| 6. | Igła iniekcyjna 0,9x40 mm, kod kolorów na opakowaniu dla łatwego rozpoznania rozmiaru, opakowanie 100 szt. |  | op. | 290 |  |  |  |  |  |
| 7. | Igła iniekcyjna 1,1x40 mm, kod kolorów na opakowaniu dla łatwego rozpoznania rozmiaru, opakowanie 100 szt. |  | op. | 30 |  |  |  |  |  |
| 8. | Igła iniekcyjna 1,2x40 mm, kod kolorów na opakowaniu dla łatwego rozpoznania rozmiaru, opakowanie 100 szt. |  | op. | 1100 |  |  |  |  |  |
| 9. | Igła iniekcyjna 2,1x40 mm, kod kolorów na opakowaniu dla łatwego rozpoznania rozmiaru, opakowanie 100 szt. |  | op. | 10 |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |

Miejscowość i data: …...............................                                                                                                                  ………………………..……………………………..

Podpis:

(upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

Dotyczy pozycji :

2,3,4,5,6,7,8,9 - jeden producent

Załącznik Nr 6.8 do SIWZ

„Dostawa drobnego sprzętu medycznego jednorazowego ogólnego zastosowania oraz artykułów medycznych”

PZOZ/DZP/382/26PN/12

## FORMULARZ CENOWY

## Pakiet Nr 8 – Filtry

Nazwa Wykonawcy …..........................................................................................................................................................................................

Adres Wykonawcy ….............................................................................................................................................................................................

| lp. | nazwa produktu | producent nazwa handlowa nr katalog. producenta | j.m. | ilość | cena jednost. netto | wartość netto | stawka vat | wartość vat | wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Filtr mechaniczny klasy HEPA 13 o skuteczności filtracji w teście cząsteczkowym nie mniejszej niż99,97% i penetracji nie większej niż 0,03%. Skuteczność przeciwbakteryjna: 99,99999%, p/wirusowa: 99,9999%. Przestrzeń martwa: 81ml, opory przepływu: 1,1cm H2O przy 30l/min (2,6cm H2O przy 60l/min.). Filtr a wydzielonym wymiennikiem ciepła i wilgoci o nawilżaniu 31,1mgH2O przy VT=500ml. Przeznaczony dla dorosłych od objętości oddechowej Vt 300-1200ml (objętość oddechowa podana na filtrze dla identyfikacji). Waga 53g. Filtry ze złączem prostym, sterylne, z portem kapno z zatyczką na uwięzi |  | szt. | 1350 |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |

Miejscowość i data: …...............................                                                                                                                  ………………………..……………………………..

Podpis:

(upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

|  | Dotyczy wszystkich pozycji : Łatwość montażu, szczelność, wygodne i bezpieczne opakowanie |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Załącznik Nr 6.9 do SIWZ

„Dostawa drobnego sprzętu medycznego jednorazowego ogólnego zastosowania oraz artykułów medycznych”

PZOZ/DZP/382/26PN/12

## FORMULARZ CENOWY

## Pakiet Nr 9 – Igły do kolonoskopii

Nazwa Wykonawcy …..........................................................................................................................................................................................

Adres Wykonawcy ….............................................................................................................................................................................................

| lp. | nazwa produktu | producent nazwa handlowa nr katalog. producenta | j.m. | ilość | cena jednost. netto | wartość netto | stawka vat | wartość vat | wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Jednorazowa igła do ostrzykiwań, osłonka 2,3 mm/230cm, śr. Igły 0,7mm: długość igły 5mm |  | szt. | 50 |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |

Miejscowość i data: …...............................                                                                                                                  ………………………..……………………………..

Podpis:

(upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

Załącznik Nr 6.10 do SIWZ

„Dostawa drobnego sprzętu medycznego jednorazowego ogólnego zastosowania oraz artykułów medycznych”

PZOZ/DZP/382/26PN/12

## FORMULARZ CENOWY

## Pakiet Nr 10 – Wzierniki

Nazwa Wykonawcy …..........................................................................................................................................................................................

Adres Wykonawcy ….............................................................................................................................................................................................

| lp. | nazwa produktu | producent nazwa handlowa nr katalog. producenta | j.m. | ilość | cena jednost. netto | wartość netto | stawka vat | wartość vat | wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wziernik ginekologiczny jednorazowy typu CUSCO (typ francuski), rozmiar XS, S ,M ,L. Gładkie z przeźroczystego plastiku, jałowe, pakowane pojedynczo w opakowanie typu folia-papier, sterylne, nie posiadające w składzie chemicznym ftalanów. Wzierniki "S" -długość od ramienia dolnej części do ramienia rękojeści 10 cm. |  | szt. | 8500 |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |

Miejscowość i data: …...............................                                                                                                                  ………………………..……………………………..

Podpis:

(upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

Załącznik Nr 6.11 do SIWZ

„Dostawa drobnego sprzętu medycznego jednorazowego ogólnego zastosowania oraz artykułów medycznych”

PZOZ/DZP/382/26PN/12

## FORMULARZ CENOWY

## Pakiet Nr 11 – Worki na mocz

Nazwa Wykonawcy …..........................................................................................................................................................................................

Adres Wykonawcy ….............................................................................................................................................................................................

| lp. | nazwa produktu | producent nazwa handlowa nr katalog. producenta | j.m. | ilość | cena jednost. netto | wartość netto | stawka vat | wartość vat | wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Worki do dobowej zbiórki moczu w systemie zamkniętym o pojemności 2000 ml, z białą tylną ścianą, wzmocnione (podwójny zgrzew), z zastawką antyrefluksyjną, zaworem typu T, z drenem łączącym o długości min. 90 cm, z igłowym portem do pobierania próbek moczu, sterylny (system tygodniowy) |  | szt. | 3100 |  |  |  |  |  |
| 2. | Worek do godzinowej zbiórki moczu w systemie zamkniętym z komorą pomiarową 500ml, skalowaną co 1ml w zakresie 1-40m,l zastawką antyrefluksyjną w łączniku do cewnika Foley oraz komorą pomiarową i workiem do zbiórki moczu. Pojemność worka 2000ml, dren dwuświatłowy, mleczny, sterylny, długość minimum 100-120cm. |  | szt. | 12 |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |

Miejscowość i data: …...............................                                                                                                                  ………………………..……………………………..

Podpis:

(upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

|  | Dotyczy wszystkich pozycji : łatwość opróżniania, dren odporny na zagięcia, czytelna skala pomiarowa |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Załącznik Nr 6.12 do SIWZ

„Dostawa drobnego sprzętu medycznego jednorazowego ogólnego zastosowania oraz artykułów medycznych”

PZOZ/DZP/382/26PN/12

## FORMULARZ CENOWY

## Pakiet Nr 12 – Drobny sprzęt medyczny

Nazwa Wykonawcy …..........................................................................................................................................................................................

Adres Wykonawcy ….............................................................................................................................................................................................

| lp. | nazwa produktu | producent nazwa handlowa nr katalog. producenta | j.m. | ilość | cena jednost. netto | wartość netto | stawka vat | wartość vat | wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kapturki do termometrów dousznych na podczerwień kompatybilny do termometrów Riester Ri-thermo 1800 |  | szt. | 2500 |  |  |  |  |  |
| 2. | Kieliszki plastikowe do leków, poj. 25ml |  | szt. | 9825 |  |  |  |  |  |
| 3. | Kieliszki szklane do leków, poj. 25ml |  | szt. | 430 |  |  |  |  |  |
| 4. | Kranik trójdrożny |  | szt. | 450 |  |  |  |  |  |
| 5. | Nożyczki do przecinania zaciskacza do pępowiny składające się z dwóch ruchomych ramion połączonych nitem miedzianym zapewniającym swobodny ćwierć obrót oraz ostrza wykonanego z utwardzonej stali dwustronnie szlifowanego i ostrzonego |  | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 6. | Opaska uciskowa - staza |  | szt. | 80 |  |  |  |  |  |
| 7. | Opaski identyfikacyjne dla dorosłych wykonane z przeźroczystej folii PCV, posiadające kształt paska węższego z jednego końca, część szersza opaski wykonana z podwójnej folii, górna krótsza część zakończona języczkiem umożliwiającym wprowadzenie do wewnątrz kartonika z danymi osobowymi, węższa część opaski posiadająca otwory pozwalające na dostosowanie długości opaski do obwodu nadgarstka; długość opaski – 28 cm |  | szt. | 1800 |  |  |  |  |  |
| 8. | Opaski identyfikacyjne dla noworodków wykonane z folii PCV, przeźroczystej z zakończeniami błękitnymi i różowymi; posiadające kształt paska węższego z jednego końca, część szersza opaski wykonana z podwójnej folii, górna krótsza część zakończona języczkiem umożliwiającym wprowadzenie do wewnątrz kartonika z danymi osobowymi, węższa część opaski posiadająca otwory pozwalające na dostosowanie długości opaski do obwodu nadgarstka; długość opaski – 16 cm |  | szt. | 4200 |  |  |  |  |  |
| 9. | Szpatułki laryngologiczne drewniane do języka, opakowanie 100 szt. |  | op. . | 200 |  |  |  |  |  |
| 10. | Ostrza wymienne do skalpeli, wykonane ze stali węglowej, nazwa producenta i numer wygrawerowane na ostrzu, kształt ostrza oznaczony na opakowaniu, rozmiar 10-24, opakowanie 100 szt. |  | op. | 210 |  |  |  |  |  |
| 11. | Zaciskacz do pępowiny służący do zamknięcia światła naczyń pępowinowych u noworodków, wykonany z polipropylenu (w kolorze białym) metodą wtryskową; składający się z dwóch szczęk połączonych pierścieniem sprężystym i zatrzasku zamykającego, posiadający specjalnie wyprofilowany języczek zapobiegający przedostaniu się pępowiny do części otworowej pierścienia; długość zaciskacza – 55 mm |  | szt. | 1500 |  |  |  |  |  |
| 12. | Zestaw do lewatywy z prostą kanką, mikrobiologicznie czysty z zaciskaczem |  | szt. | 1500 |  |  |  |  |  |
| 13. | Woreczki przylepne (bez gąbki) do moczu dla niemowląt o poj. 100ml (chłopcy i dziewczynki) |  | szt. | 1060 |  |  |  |  |  |
| 14. | wzierniki do otoskopów Rimini 2,5mm; 4mm,opakowanie 50 szt. |  | op.. | 4 |  |  |  |  |  |
| 15. | Wkłady foliowe do wanienek |  | szt. | 6200 |  |  |  |  |  |
| 16. | Zestaw laryngologiczny dla dorosłych, jednorazowy, jałowy do badania ucha, gardła, nosa. Zawierający: wziernik uszny o śr. 4mm , wziernik nosowy, szpatułkę. |  | szt. | 500 |  |  |  |  |  |
| 17. | Maseczka do sztucznego oddychania (ustnik usta-usta) |  | szt. | 40 |  |  |  |  |  |
|  | Razem |  |  |  |  |  |  |  |  |

Miejscowość i data: …...............................                                                                                                                  ………………………..……………………………..

Podpis:

(upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

Dotyczy pozycji nr :

11 - brak możliwości przypadkowego otwarcia się

Załącznik Nr 6.13 do SIWZ

„Dostawa drobnego sprzętu medycznego jednorazowego ogólnego zastosowania oraz artykułów medycznych”

PZOZ/DZP/382/26PN/12

## FORMULARZ CENOWY

## Pakiet Nr 13 – Cewnik rektalny

Nazwa Wykonawcy …..........................................................................................................................................................................................

Adres Wykonawcy ….............................................................................................................................................................................................

| L.p. | Nazwa asortymentu | J.m. | Ilość | Cena jed. netto | Wartość netto | stawka vat | Wartość vat | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Dwukanałowy cewnik rektalny | szt. | 30 |  |  |  |  |  |
|  | z balonem o rozmiarze 5cc, długości 400mm, |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10 F, lateksowy. (dla dorosłych) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |

Miejscowość i data: …...............................                                                                                                                  ………………………..……………………………..

Podpis:

(upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

Załącznik Nr 6.14 do SIWZ

„Dostawa drobnego sprzętu medycznego jednorazowego ogólnego zastosowania oraz artykułów medycznych”

PZOZ/DZP/382/26PN/12

## FORMULARZ CENOWY

## Pakiet Nr 14 – Igły do biopsji i nakłuć mostka

Nazwa Wykonawcy …..........................................................................................................................................................................................

Adres Wykonawcy …............................................................................................................................................................................................

| lp. | Nazwa produktu | producent nazwa handlowa nr katalog. producenta | j.m. | ilość | cena jednost. netto | wartość netto | stawka vat | wartość vat | wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | igła do biopsji szpiku kostnego z mostka 1,8 x 58mm (15Gx58) regulowana, co 1mm, regulacja długości śródosiowa |  | Szt. | 100 |  |  |  |  |  |
| 2. | igła do biopsji szpiku kostnego z mostka 1,3 x 43mm (18Gx43) regulowana, co 1mm, regulacja długości śródosiowa |  | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 3. | Półautomatyczna jednorazowa igła sprężynowa typu "gilotyna" do biopsji histologicznej tkanki miękkiej, oznaczenie skali w centymetrach, zabezpieczenie igły, końcówka echogenna, kod kolorów dla szybkiej identyfikacji średnicy igły, igła z możliwością regulacji na dwóch długościach (15 i 22mm), końcówka z ukośnie ściętym ostrzem. rozmiar 14G x 160mm |  | Szt. | 12 |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |

Miejscowość i data: …...............................                                                                                                                  ………………………..……………………………..

Podpis:

(upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

Załącznik Nr 6.15 do SIWZ

„Dostawa drobnego sprzętu medycznego jednorazowego ogólnego zastosowania oraz artykułów medycznych”

PZOZ/DZP/382/26PN/12

## FORMULARZ CENOWY

## Pakiet Nr 15 – Paski do glukometru

Nazwa Wykonawcy …..........................................................................................................................................................................................

Adres Wykonawcy ….............................................................................................................................................................................................

| lp. | Nazwa | j.m. | Postać | Ilość | Cena jedn. | Wartość netto | stawka vat | Wartość vat | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1*. | Paski testowe do monitorowania poziomu glukozy we krwi; do użytku z glukometru ACCU-CHEK ACTIVE x 50 | op. | paski | 100 |  |  |  |  |  |
| 2*. | Paski testowe do monitorowania poziomu glukozy we krwi; do użytku z glukometrem CONTUR TS x 50 | op. | paski | 200 |  |  |  |  |  |
| 3**. | Aparat do wykonania pomiaru poziomu glukozy we krwi | szt. | glukometr | 16 |  |  |  |  |  |
|  | Paski testowe do monitorowania poziomu glukozy we krwi; | op. | paski | 300 |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1*,2* Wypełnić w przypadku oferowania pasków do glukometrów |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3** Wypełnić tylko w przypadku oferowania glukometru łącznie z paskami |  |  |  |  |  |  |  |  |
| lp. | Nazwa | j.m. | Postać | Ilość | Cena jedn. | Wartość netto | vat | Wartość vat | Wartość brutto |
| 1. | Aparat do wykonania pomiaru poziomu glukozy we krwi | szt. | glukometr | 16 |  |  |  |  |  |
|  | Paski testowe do monitorowania poziomu glukozy we krwi; | op. | paski | 300 |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |

Miejscowość i data: …...............................                                                                                                                  ………………………..……………………………..

Podpis:

(upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

Załącznik Nr 6.16 do SIWZ

„Dostawa drobnego sprzętu medycznego jednorazowego ogólnego zastosowania oraz artykułów medycznych”

PZOZ/DZP/382/26PN/12

## FORMULARZ CENOWY

## Pakiet Nr 16 – Pojemniki apteczne, szkło recepturowe

Nazwa Wykonawcy …..........................................................................................................................................................................................

Adres Wykonawcy ….............................................................................................................................................................................................

| lp. | Nazwa | j.m. | Postać | Ilość | Cena jedn. | Wartość netto | stawka vat | Wartość vat | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Butelka apteczna | szt. | 1000ml | 50 |  |  |  |  |  |
| 2. | Butelka apteczna | szt. | 500ml | 50 |  |  |  |  |  |
| 3. | Butelka apteczna | szt. | 250ml | 350 |  |  |  |  |  |
| 4. | Butelka apteczna z gwintem 28 | szt. | 100ml | 300 |  |  |  |  |  |
| 5. | Butelka apteczna | szt. | 10ml | 150 |  |  |  |  |  |
| 6. | Nakretka na butelkę | szt. | gwint 18 | 200 |  |  |  |  |  |
| 7. | Nakretka na butelkę | szt. | gwint 28 | 700 |  |  |  |  |  |
| 8. | Opłatki skrobiowe NR 2 x 500kmpl | szt. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 9. | Opłatki skrobiowe NR 6 x 500kmpl | szt. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 10. | Pudełka apteczne białe zakręcane | szt. | 150ml | 50 |  |  |  |  |  |
| 11. | Pudełka apteczne białe zakręcane | szt. | 220ml | 50 |  |  |  |  |  |
| 12. | Torebka apteczna biała 100 x 150 | szt. | 50g | 200 |  |  |  |  |  |
| 13. | Torebka apteczna biała 120 x 170 | szt. | 75g | 200 |  |  |  |  |  |
| 14. | Zlewka szklana | szt. | 25ml | 2 |  |  |  |  |  |
| 15. | Zlewka szklana | szt. | 50ml | 2 |  |  |  |  |  |
| 16. | Zlewka szklana | szt. | 800ml | 1 |  |  |  |  |  |
| 17. | Zlewka szklana | szt. | 1000ml | 2 |  |  |  |  |  |
| 18. | Zlewka szklana | szt. | 2000ml | 2 |  |  |  |  |  |
| 19. | Etykieta samoprzylepna Trucizna x 1000 | op. |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |

Miejscowość i data: …...............................                                                                                                                  ………………………..……………………………..

Podpis:

(upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

Załącznik Nr 6.17 do SIWZ

„Dostawa drobnego sprzętu medycznego jednorazowego ogólnego zastosowania oraz artykułów medycznych”

PZOZ/DZP/382/26PN/12

## FORMULARZ CENOWY

## Pakiet Nr 17 – Zestaw do transfuzji wymiennej

Nazwa Wykonawcy …..........................................................................................................................................................................................

Adres Wykonawcy ….............................................................................................................................................................................................

| lp. | Nazwa | Producent nazwa handlowa nr katalog. | j.m. | Ilość | Cena jednost. | Wartość netto | stawka vat | Wartość vat | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zestaw do transfuzji wymiennej krwi dla noworodka składający się z: |  | zestaw | 2 |  |  |  |  |  |
|  | 1 kaniula pępkowa o rozmiarze 5 F |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 kaniula pępkowa o rozmiarze 7 F |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 strzykawki 20ml |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 strzykawka 10ml |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 igła 0,5 x 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 pojemnik |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 zestaw do przetaczania krwi |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 linijka |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 gaziki bawełniane |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 serweta z otworem |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 para rękawiczek |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 karta kontrolna |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 dren do odprowadzania krwi |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 czterodrożny kranik z lateksowym łącznikiem do podawania leków |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |

Miejscowość i data: …...............................                                                                                                                  ………………………..……………………………..

Podpis:

(upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

Załącznik Nr 6.18 do SIWZ

„Dostawa drobnego sprzętu medycznego jednorazowego ogólnego zastosowania oraz artykułów medycznych”

PZOZ/DZP/382/26PN/12

## FORMULARZ CENOWY

## Pakiet Nr 18 – Zestaw do ratunkowej konikotomii

Nazwa Wykonawcy …..........................................................................................................................................................................................

Adres Wykonawcy ….............................................................................................................................................................................................

| lp. | Nazwa | Producent nazwa handlowa nr katalog. | j.m. | Ilość | Cena jednost. | Wartość netto | stawka vat | Wartość vat | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zestaw PCK do ratunkowej konikotomii z rurką 6mm i mankietem uszczelniającym , wykonywanej za pomocą atraumatycznej igły Veressa |  | zestaw | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Razem |  |  |  |  |  |  |  |  |

Miejscowość i data: …...............................                                                                                                                  ………………………..……………………………..

Podpis:

(upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

Załącznik Nr 6.19 do SIWZ

„Dostawa drobnego sprzętu medycznego jednorazowego ogólnego zastosowania oraz artykułów medycznych”

PZOZ/DZP/382/26PN/12

## FORMULARZ CENOWY

## Pakiet Nr 19 – Kaniula do płukania oka i igły do usuwania ciał obcych z oka

Nazwa Wykonawcy …..........................................................................................................................................................................................

Adres Wykonawcy ….............................................................................................................................................................................................

| lp. | Nazwa | Producent nazwa handlowa nr katalog. | j.m. | Ilość | Cena jednost. | Wartość netto | stawka vat | Wartość vat | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kaniula do płukania dróg łzowych jednorazowego użytku 21G x 1-1/2 prosta, zamknięta końcówka |  | szt. | 20 |  |  |  |  |  |
| 2. | Igła do usuwania ciał obcych z oka |  | szt. | 5 |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |

Miejscowość i data: …...............................                                                                                                                  ………………………..……………………………..

Podpis:

(upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

Załącznik Nr 6.20 do SIWZ

„Dostawa drobnego sprzętu medycznego jednorazowego ogólnego zastosowania oraz artykułów medycznych”

PZOZ/DZP/382/26PN/12

## FORMULARZ CENOWY

## Pakiet Nr 20 – Lancety do testów

Nazwa Wykonawcy …..........................................................................................................................................................................................

Adres Wykonawcy ….............................................................................................................................................................................................

| lp. | Nazwa | Producent nazwa handlowa nr katalog. | j.m. | Ilość | Cena jednost. | Wartość netto | stawka vat | Wartość vat | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Lancety do testów wziewnych na skórę, sterylne. |  | szt. | 6000 |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |

Miejscowość i data: …...............................                                                                                                                  ………………………..……………………………..

Podpis:

(upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

Załącznik Nr 6.21 do SIWZ

„Dostawa drobnego sprzętu medycznego jednorazowego ogólnego zastosowania oraz artykułów medycznych”

PZOZ/DZP/382/26PN/12

## FORMULARZ CENOWY

## Pakiet Nr 21 – Ustniki do spirometrii

Nazwa Wykonawcy …..........................................................................................................................................................................................

Adres Wykonawcy ….............................................................................................................................................................................................

| lp. | Nazwa | Producent nazwa handlowa nr katalog. | j.m. | Ilość | Cena jednost. | Wartość netto | stawka vat | Wartość vat | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ustnik papierowy jednorazowy do spirometru Easy One |  | szt. | 2000 |  |  |  |  |  |
| 2 | Spiretka wielorazowa do ustnika papierowego (do aparatu Easy One) |  | szt. | 1000 |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |

Miejscowość i data: …...............................                                                                                                                  ………………………..……………………………..

Podpis:

(upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

Załącznik Nr 6.22 do SIWZ

„Dostawa drobnego sprzętu medycznego jednorazowego ogólnego zastosowania oraz artykułów medycznych”

PZOZ/DZP/382/26PN/12

## FORMULARZ CENOWY

## Pakiet Nr 22 – Zestaw do kolana Lavage

Nazwa Wykonawcy …..........................................................................................................................................................................................

Adres Wykonawcy ….............................................................................................................................................................................................

| lp. | Nazwa | Producent nazwa handlowa nr katalog. | j.m. | Ilość | Cena jednost. | Wartość netto | stawka vat | Wartość vat | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zestaw jednorazowego użytku do płukania pulsacyjnego Opti Lavage do kolana |  | szt. | 120 |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |

Miejscowość i data: …...............................                                                                                                                  ………………………..……………………………..

Podpis:

(upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

Załącznik Nr 6.23 do SIWZ

„Dostawa drobnego sprzętu medycznego jednorazowego ogólnego zastosowania oraz artykułów medycznych”

PZOZ/DZP/382/26PN/12

## FORMULARZ CENOWY

## Pakiet Nr 23 – Zestaw do drenażu typu Handy vac

Nazwa Wykonawcy …..........................................................................................................................................................................................

Adres Wykonawcy ….............................................................................................................................................................................................

| lp. | Nazwa | Producent nazwa handlowa nr katalog. | j.m. | Ilość | Cena jednost. | Wartość netto | stawka vat | Wartość vat | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zestaw drenażowy do autotransfuzji typu: Handy Vac ATS Combi, w skład, którego wchodzą: dwa dreny spiralne z trokarami w rozmiarach 16CH, łącznik Y oraz dren doprowadzający, mieszek z zastawką antyzwrotną, wytwarzający podciśnienie na poziomie max.65mmHg, o pojemności 125ml, worek na krew z zastawką antyzwrotną o pojemności 700ml z pierwszym poziomem filtracji ( z wbudowanym filtrem 200 mikronów), z portem iniekcyjnym do podłączenia linii do przetoczeń. |  | szt. | 175 |  |  |  |  |  |
| 2. | Linia do przetoczeń typu Handy Vac ATS Filtr z filtrem trójstopniowym kaskadowym o parametrach 175, 40 i 10 mikronów. |  | szt. | 200 |  |  |  |  |  |
| 3. | Worek do drenażu typu Handy Vac ATS 700ml z kranikiem |  | szt. | 175 |  |  |  |  |  |
| 4. | Dodatkowy worek na krew o pojemności 700ml, z zastawką oraz z wbudowanym filtrem 200 mikronów typu Handy Vac Worek. |  | szt. | 175 |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |

Miejscowość i data: …...............................                                                                                                                  ………………………..……………………………..

Podpis:

(upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

Załącznik Nr 6.24 do SIWZ

„Dostawa drobnego sprzętu medycznego jednorazowego ogólnego zastosowania oraz artykułów medycznych”

PZOZ/DZP/382/26PN/12

## FORMULARZ CENOWY

## Pakiet Nr 24 – Osłonki na termometr

Nazwa Wykonawcy …..........................................................................................................................................................................................

Adres Wykonawcy ….............................................................................................................................................................................................

| lp. | Nazwa | Producent nazwa handlowa nr katalog. | j.m. | Ilość | Cena jednost. | Wartość netto | stawka vat | Wartość vat | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Osłonka jednorazowa na termometr Tempasept |  | szt. | 1000 |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |

Miejscowość i data: …...............................                                                                                                                  ………………………..……………………………..

Podpis:

(upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

Załącznik Nr 6.25 do SIWZ

„Dostawa drobnego sprzętu medycznego jednorazowego ogólnego zastosowania oraz artykułów medycznych”

PZOZ/DZP/382/26PN/12

## FORMULARZ CENOWY

## Pakiet Nr 25 – Szczoteczki do wymazów, szkiełka, osłonki na głowice USG

Nazwa Wykonawcy …..........................................................................................................................................................................................

Adres Wykonawcy ….............................................................................................................................................................................................

| lp. | nazwa produktu | producent nazwa handlowa nr katalog. producenta | j.m. | ilość | cena jednost. netto | wartość netto | stawka vat | wartość vat | wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Szczoteczki do wymazów cytologicznych , jałowe, pakowane pojedynczo, umożliwiające pobranie w rozmazie jednocześnie komórek z szyjki macicy, kanału szyjki i strefy transformacji (typu wachlarz). Badania kliniczne oraz rekomendacje instytucji i towarzystw specjalistycznych dla szczoteczek do wymazów cytologicznych. Szczoteczki oryginalne zgodnie z zaleceniami Ogólnopolskiego Programu Profilaktyki Raka Szyjki Macicy. |  | szt. | 2200 |  |  |  |  |  |
| 2. | Utrwalacz do badań cytologicznych w aerozolu, opakowanie 100g |  | op. | 25 |  |  |  |  |  |
| 3. | Szkiełka cytologiczne, mikroskopowe, cięte krawędzie, matowe pole do opisu, optycznie czyste, opakowanie 50 szt. |  | op. | 50 |  |  |  |  |  |
| 4. | Osłonki medyczne (prezerwatywy bezpudrowe, bez zbiorniczka) na głowice USG |  | szt. | 4600 |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |

Miejscowość i data: …...............................                                                                                                                  ………………………..……………………………..

Podpis:

(upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

Załącznik Nr 6.26 do SIWZ

„Dostawa drobnego sprzętu medycznego jednorazowego ogólnego zastosowania oraz artykułów medycznych”

PZOZ/DZP/382/26PN/12

## FORMULARZ CENOWY

## Pakiet Nr 26 – Zestaw do bezpiecznej opłucnej

Nazwa Wykonawcy …..........................................................................................................................................................................................

Adres Wykonawcy ….............................................................................................................................................................................................

| lp. | Nazwa | Producent nazwa handlowa nr katalog. | j.m. | Ilość | Cena jednost. | Wartość netto | stawka vat | Wartość vat | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zestaw standardowy do bezpiecznej punkcji opłucnej z igłą Veressa składający się z: cewnik przezskórny 12F; prowadnik z igłą Veressa; skalpel; strzykawka 10ml; strzykawka 60ml; worek do drenażu o pojemności 2000ml; adaptor luer-lock/schodkowy |  | zestaw | 15 |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |

Miejscowość i data: …...............................                                                                                                                  ………………………..……………………………..

Podpis:

(upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

Załącznik Nr 7 do SIWZ

„Dostawa drobnego sprzętu medycznego jednorazowego ogólnego zastosowania oraz artykułów medycznych”

PZOZ/DZP/382/26PN/12

## OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

dotyczące posiadania dokumentów dopuszczających do obrotu oferowany przedmiot zamówienia

Nazwa Wykonawcy …............................................................................................................................

Adres Wykonawcy ….............................................................................................................................

Oświadczam, że zaoferowany w Formularzu cenowym przedmiot zamówienia jest dopuszczony do obrotu i używania na terenie UE i na potwierdzenie powyższego posiadam ważne dokumenty oraz zobowiązuję się je dostarczyć na każde żądanie Zamawiającego w trakcie realizacji umowy,  w terminie 5 dni od daty otrzymania pisemnego wezwania.

Jednocześnie stwierdzam, iż świadom(a) jestem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

Miejscowość i data: …...............................                                            ……………….……………………..…………….

Podpis:

(upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)