PZOZ/DZP/382/01PN/17 Dostawa odczynników, testów, probówek oraz dzierżawa analizatora i niezbędnego sprzętu

SPECYFIKACJA

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

„Dostawa odczynników, testów, probówek oraz dzierżawa analizatora 

i niezbędnego sprzętu”

Nr PZOZ/DZP/382/01PN/17
1. Zamawiający

Płocki Zakład  Opieki Zdrowotnej  Sp.  z o.o.

ul. Kościuszki 28

09 – 402 Płock

Strona internetowa, na której dostępna jest SIWZ: www.szpitalplock.pl
Osoba wyznaczona do kontaktów: 

Marta Mikulska – Dział Zamówień Publicznych 
Adres e-mail: zamowienia_publiczne@plockizoz.pl
Tel.: +48 24 364 51 24, fax: +48 24 364 51 02
Godziny urzędowania: w dni robocze, poniedziałek – piątek, od godziny 7:30 do godziny 15:05.

2. Tryb udzielenia zamówienia

2.1.  Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego  na podstawie art. 39 i nast. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych zwanej dalej „ustawą Pzp” (Dz. U. z 2015r., poz. 2164 z późn.zm.) wg stanu na dzień 28 lipca 2016 roku.
2.2. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, zwaną dalej „SIWZ”, zastosowanie mają przepisy ustawy Pzp.

2.3.  Wartości zamówienia nie przekracza kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.
2.4. Zamawiający dokona oceny ofert na zasadach określonych w art. 24aa ustawy Pzp, tj. w pierwszej kolejności dokona oceny ofert pod kątem przesłanek odrzucenia oferty (art. 89 ust. 1 ustawy Pzp i kryteriów oceny ofert opisanych w siwz zgodnie z opinią UZP), a następnie zbada czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza (uplasowała się na najwyższej pozycji w rankingu), nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

3. Opis przedmiotu zamówienia

3.1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa odczynników, testów, probówek oraz dzierżawa analizatora i niezbędnego sprzętu w podziale na pakiety.
3.2.   Oznaczenie kodowe Wspólnego Słownika Zamówień CPV: Pakiet 1 – 33 141 000-0,33 192 500-7, 38 434 520-7, Pakiet 2 – 38 434 580-5, 33 696200-7 Pakiet 3 – 38 434 000-6, 33 124 131-2, Pakiet 4 – 38 434 520-7, 33 696 200-7, Pakiet 5 – 48 814 000-7, 22 000 000-0, Pakiet 6 – 38 434 580-5, 33 696 200-7, Pakiet 7 – 33 696 200-7, Pakiet 8 – 33 696 200-7 ,  Pakiet 9 – 33 696 200-7,  Pakiet 10- 33 141 000-0, Pakiet 11- 33 696 200-7.
3.3.  Szczegółowy zakres zamówienia zawiera Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) i formularze cenowe – Załączniki Nr 1 i 5 do SIWZ.
3.4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
3.5.  Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na poszczególne pakiety.
3.6.  Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
3.7.  Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
3.8.  Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
4. Termin wykonania zamówienia.

Termin wykonania zamówienia: sukcesywnie przez 24 miesiące licząc od daty zawarcia umowy.
5. Warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego:
  O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, spełniający warunki, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy Pzp tj.: 

5.1. nie podlegają wykluczeniu;
5.1. spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: 

a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów. 

Zamawiający nie określa tego warunku;
b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej. 

Zamawiający nie określa tego warunku;

c) zdolności technicznej lub zawodowej. 

Zamawiający nie określa tego warunku.

5a Podstawy wykluczenia z postępowania
1. Zamawiający, na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12 ustawy Pzp wyklucza z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia.
2. Zamawiający wyklucza z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcę, jeżeli zachodzą 
w stosunku do niego podstawy do wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13 – 23 ustawy Pzp.
3. Zamawiający przewiduje dodatkowe (fakultatywne) przesłanki wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt  4,  ustawy Pzp:
4/ który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą 
z Zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-4, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania.
4. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 ustawy Pzp lub ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.

6. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału 
w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia:

6.1. Wraz z ofertą każdy Wykonawca musi złożyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie  według załącznika nr 4 do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postepowaniu. 

a) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie, o którym mowa w pkt 6.1 SIWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

b) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia - w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby - warunków udziału w postępowaniu składa także oświadczenie, o którym mowa w pkt 6.1. SIWZ dotyczące tych podmiotów.
6.2. Wykaz oświadczeń składanych w odpowiedzi na zamieszczoną informację, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp w celu potwierdzenia okoliczności o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3) ustawy Pzp: 
a) Oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.
Zgodnie z art. 24 ust 11 ustawy Pzp Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w  art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. 

Zamawiający nadmienia, że informacja o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp zostanie zamieszczona niezwłocznie tj: w dniu otwarcia ofert lub pierwszego dnia roboczego następującego po dniu wyznaczonym na ostateczny termin składania ofert wraz ze wzorem oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.
6.3. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, których Zamawiający żąda do złożenia przez Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia:

6.3.1. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego w SIWZ, Wykonawca jest zobowiązany złożyć:

a) Próbki -  po 3 szt.  każdego rodzaju  probówek, igieł, motylków i uchwytów  celem potwierdzenia  cech produktu, oceny ostrości igieł i oceny zabezpieczeń igieł w zakresie opisanym w siwz (formularz cenowy) – dotyczy pakietu nr 1;
b) Ulotki testów, potwierdzające metodykę i zakresy oznaczeń – dotyczy Pakietu nr 8.
W zakresie nie uregulowanym SIWZ, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126). 

W przypadku wskazania przez wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, które znajdują się w posiadaniu Zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez Zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy, Zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy Pzp, korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne.

Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w pkt 6.1. SIWZ, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 

Jeżeli wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa, zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
W przypadku Wykonawców, którzy mają siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, mają zastosowanie przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126) - § 7 i § 8.
7. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami.

7.1. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną, za wyjątkiem oferty, umowy oraz oświadczeń i dokumentów wymienionych w pkt. 6 SIWZ (również w przypadku ich złożenia 
w wyniku wezwania, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp) dla których przewidziano wyłącznie formę pisemną.

7.2. Składanie oferty odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy 
z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529 oraz z 2015 r. poz. 1830), osobiście lub za pośrednictwem posłańca.

7.3. W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawca winien posługiwać się numerem sprawy określonym w SIWZ.

7.4. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę pisemnie winny być składane na adres: Płocki Zakład  Opieki Zdrowotnej  Sp.  z o.o.,  ul. Kościuszki 28, 09 – 402 Płock, Dział Zamówień Publicznych – pokój nr 203.
7.5. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę drogą elektroniczną winny być kierowane na adres e-mail lub nr fax, zgodnie z pkt 1 SIWZ oraz na żądanie każdej ze stron wymagają niezwłocznego potwierdzenia faktu ich otrzymania.

7.6. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ.

7.7. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa terminu składania ofert, Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli wniosek 
o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po upływie terminu, o którym mowa powyżej, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Zamawiający zamieści wyjaśnienia na stronie internetowej, na której udostępniono SIWZ.

7.8. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt. 7.7 SIWZ.

7.9. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ, a treścią udzielonych odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.

7.10. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców.

8. Wymaganie dotyczące wadium
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

9. Termin związania ofertą
9.1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

9.2.  Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

10. Opis sposobu przygotowywania ofert
10.1. Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty: 

10.1.1. Wypełniony i podpisany formularz ofertowy – według załącznika nr 3 do SIWZ;

10.1.2. Wypełniony(e) i podpisany(e) formularz(e) cenowy(e) – według załącznika nr 5 do SIWZ.

10.1.3. Oświadczenie Wykonawcy wynikające z pkt 6.1. SIWZ – wg załącznika nr 4 do SIWZ;

10.2. Oferta musi być napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką oraz podpisana przez osobę(y) upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty.

10.3. W przypadku podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osobę niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie. Wraz z pełnomocnictwem należy przedłożyć dokument, z którego wynika uprawnienie osób udzielających pełnomocnictwa do reprezentowania danego podmiotu. (wyrok Sądu Najwyższego z 11.12.2006r. IPK 124/06).

10.4. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

10.5. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę, zawierającą jedną, jednoznacznie opisaną propozycję. Złożenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę.

10.6. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści SIWZ.
10.7. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

10.8. Zaleca się, aby każda zapisana strona oferty była ponumerowana kolejnymi numerami, a cała oferta wraz z załącznikami była w trwały sposób ze sobą połączona (np. zbindowana, zszyta uniemożliwiając jej samoistną dekompletację), oraz zawierała spis treści.

10.9. Poprawki lub zmiany (również przy użyciu korektora) w ofercie, powinny być parafowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.

10.10. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, w siedzibie Zamawiającego i oznakować w następujący sposób:

Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o., ul. Kościuszki 28, 09 – 402 Płock, 
Dział Zamówień Publicznych, pok. Nr 203

     oraz oznakowane następująco:

„Dostawa odczynników, testów, probówek oraz dzierżawa analizatora i niezbędnego sprzętu w podziale na pakiety” Nr sprawy PZOZ/DZP/382/01PN/17 

– nie otwierać przed ………….. roku godz: ……….” (wypełnia Wykonawca)
i opatrzone nazwą, dokładnym adresem Wykonawcy oraz danymi kontaktowymi ( tel., fax., e-mail).

10.11.  Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 8 w zw. z art. 96 ust. 3 ustawy PZP oferty składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.), jeśli Wykonawca w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca, podjął niezbędnie działania w celu zachowania ich poufności.
Uzasadnienie zastrzeżenia ma na celu udowodnienie spełnienia przesłanek określonych w przywołanym powyżej przepisie, tj. że zastrzeżona informacja:

a)
ma charakter techniczny, technologiczny lub organizacyjny przedsiębiorstwa,

b)
nie została ujawniona do wiadomości publicznej,

c)
podjęto w stosunku do niej niezbędne działania w celu zachowania poufności.
10.12. Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone, jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „tajemnica przedsiębiorstwa”, lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty. Brak jednoznacznego wskazania, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa oznaczać będzie, że wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie niniejszego postępowania są jawne bez zastrzeżeń.

10.13. Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji będzie traktowane, jako bezskuteczne i skutkować będzie zgodnie z uchwałą SN z 20 października 2005 (sygn. III CZP 74/05) ich odtajnieniem.
10.14. Zamawiający informuje, że w przypadku kiedy wykonawca otrzyma od niego wezwanie w trybie art. 90 ustawy Pzp, a złożone przez niego wyjaśnienia i/lub dowody stanowić będą tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Wykonawcy będzie przysługiwało prawo zastrzeżenia ich jako tajemnica przedsiębiorstwa. Przedmiotowe zastrzeżenie zamawiający uzna za skuteczne wyłącznie w sytuacji kiedy Wykonawca oprócz samego zastrzeżenia, jednocześnie wykaże, iż dane informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
10.15. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian przed terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich samych zasad, jak składana oferta tj. w kopercie odpowiednio oznakowanej napisem „ZMIANA”. Koperty oznaczone „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian, zostaną dołączone do oferty.

10.16. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia, według tych samych zasad jak wprowadzanie zmian i poprawek z napisem na kopercie „WYCOFANIE”. Koperty oznakowane w ten sposób będą otwierane w pierwszej kolejności po potwierdzeniu poprawności postępowania Wykonawcy oraz zgodności ze złożonymi ofertami. Koperty ofert wycofywanych nie będą otwierane.

10.17. Oferta, której treść nie będzie odpowiadać treści SIWZ, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp zostanie odrzucona (art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp). Wszelkie niejasności i obiekcje dotyczące treści zapisów w SIWZ należy zatem wyjaśnić z Zamawiającym przed terminem składania ofert w trybie przewidzianym w pkt 7 SIWZ. Przepisy ustawy Pzp nie przewidują negocjacji warunków udzielenia zamówienia, w tym zapisów istotnych postanowień umowy, po terminie otwarcia ofert.

11. Miejsce i termin składania ofert
11.1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o., ul. Kościuszki 28, 09 – 402 Płock, Dział Zamówień Publicznych, pok. Nr 203, do dnia 2 lutego 2017 r., do godziny 09:30 i zaadresować zgodnie z opisem przedstawionym w pkt 10.10 SIWZ.

11.2. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.
11.3. Oferta złożona po terminie wskazanym w pkt 11.1. SIWZ zostanie zwrócona Wykonawcy zgodnie z art. 84 ust 2 ustawy Pzp.
11.4. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego: Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o., ul. Kościuszki 28, 09 – 402 Płock, sala „Grzybek” I piętro, w dniu 2 lutegoa 2017r., o godzinie 10:00.
11.5. Otwarcie ofert jest jawne.

11.6. Podczas otwarcia ofert Zamawiający odczyta informacje, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp.

11.7. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie www.szpitalplock.pl  informacje dotyczące:
a) kwota, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
b) firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
c) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

12. Opis sposobu obliczenia ceny.

12.1. Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia wynikające wprost z Opisu przedmiotu zamówienia, jak również inne koszty wynikające z Istotnych postanowień umowy, której istotne postanowienia stanowi Załącznik Nr 2 do SIWZ.
12.2. Cenę oferty należy wyliczyć zgodnie z formularzami cenowymi – wg załącznika nr 5 do SIWZ, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (zasada zaokrąglania – poniżej 5 należy końcówkę pominąć, powyżej 5 i równo 5 należy zaokrąglić w górę).
12.3. Jeżeli w postępowaniu złożona będzie oferta, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. W takim przypadku Wykonawca, składając ofertę, jest zobligowany poinformować Zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę towarów, których dostawa będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.
13. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

13.1. Wybór oferty w zakresie wszystkich pakietów dokonany zostanie na podstawie poniższych kryteriów:
	Lp.
	Nazwa kryterium
	Waga kryterium
	Sposób punktowania

	1
	Cena 
	95%
	najniższa cena zaoferowana

/ cena badanej oferty

x 100 pkt. x  % waga kryterium

	2
	Termin dostawy 
	5%
	liczba punktów uzyskana przez badaną ofertę
/ maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania w tym kryterium
x 100 pkt. x  % waga kryterium


Zamawiający będzie przyznawał punkty Wykonawcy wg kryterium „Termin dostawy” w sposób następujący:

· 1 - 2 dni robocze – 10 pkt

· 3 - 4 dni robocze – 8 pkt

· 5 dni roboczych – 5 pkt

Ocena kryterium „Termin dostawy” odbędzie się na podstawie odpowiedzi złożonej 
w Formularzu ofertowym tj. Załączniku nr 3 do SIWZ.
UWAGA !

Zaoferowany „Termin dostawy” nie może być dłuższy niż 5 dni roboczych, przekroczenie tego terminu spowoduje odrzucenie oferty.
W sytuacji, gdy Wykonawca nie poda żadnej wartości Zamawiający przyjmie za odpowiedź max. czas dostawy zamówienia tj. 5 dni roboczych od złożenia zamówienia i odpowiednio podstawi do wzoru z tabeli powyżej.
13.2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą łączną liczbę punktów 
(z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) spośród ofert niepodlegających odrzuceniu.

13.3. Jeżeli nie będzie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zmawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. (art. 91 ust. 4 ustawy Pzp).

13.4. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

14. Informacje o formalnościach, jakie powinny być dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
14.1. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.

14.2. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy przedstawienia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. Umowa taka winna określać strony umowy, cel działania, sposób współdziałania, zakres prac przewidzianych do wykonania każdemu z nich, solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia, oznaczenie czasu trwania konsorcjum (obejmującego okres realizacji przedmiotu zamówienia, gwarancji i rękojmi), wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków do czasu wykonania zamówienia.

14.3. W przypadku udzielenia zamówienia konsorcjum (tzn. Wykonawcy określonemu w art. 23 ust. 1 ustawy Pzp) -  Zamawiający przed podpisaniem umowy może zażądać złożenia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

14.4. Jeżeli wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia umowy, zamawiający może zbadać, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert.

14.5. Zamawiający może zwrócić się do Wykonawcy o dodatkowe dane w zakresie niezbędnym do wypełnienia komparycji, tj. części wstępnej umowy, w której określa się jej strony.
15. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

15.1. Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
16. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego
16.1. Istotne postanowienia stanowią załącznik nr 2 do SIWZ.
16.2. Zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp, Zamawiający wskazuje, że zmiany zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, zostały przewidziane w istotnych postanowieniach umowy, stanowiących załącznik nr 2 do SIWZ, gdzie wskazano w szczególności ich zakres, możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia wykonawcy oraz charakter i warunki wprowadzenia zmian.
16.3. Umowa z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta w miejscu i terminie określonym przez      Zamawiającego.
16.4. Umowa zostanie sporządzona w dwóch egzemplarzach: jeden dla Zamawiającego, jeden dla   Wykonawcy. 
17. Pouczenie o środkach ochrony prawnej
17.1. Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy PZP przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Pzp jak dla postępowań poniżej kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP.

17.2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

Załączniki: 

1) Opis przedmiotu zamówienia,

2) 2A i 2B Istotne postanowienia umowy,

3) Formularz ofertowy,

4) Oświadczenie Wykonawcy wynikające z pkt 6.1. SIWZ,

5) Formularze cenowe,
Płock, dnia 25 stycznia 2017r. 

SIWZ zatwierdził:
Wiceprezes Zarządu – Marek Stawicki

Prokurent – Maja Kulesza

Załącznik Nr 1 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników, testów, probówek oraz dzierżawa analizatora i niezbędnego sprzętu, w podziale na pakiety. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia zawierają formularze cenowe - załącznik nr 5.1.- 5.11. do siwz oraz Istotne postanowienia umowy – załącznik nr 2A do siwz dla pakietów nr 1, 2, 3, 4, 6 i 7 oraz załącznik nr 2B do siwz dla pakietów nr 5, 8, 9, 10 i 11.
WZORY KART SKIEROWAŃ (2 rodzaje) I KODÓW KRESKOWYCH DO CZYTNIKA OMR
Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonywania zmian wzorów poszczególnych kart skierowań 
w trakcie trwania umowy (z wyłączeniem zwiększenia formatu). Zamawiający wymaga, aby papier użyty do druku był koloru białego.

[image: image1.emf]

[image: image2.emf]
Załącznik Nr 2A do SIWZ 
– dotyczy Pakietu nr 1, 2, 3, 4, 6 i 7
ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

§ 1 PRZEDMIOT UMOWY
1. Przedmiotem umowy jest sukcesywna dostawa odczynników, kontroli i materiałów zużywalnych wraz z dzierżawą aparatu ………………...., zgodnie z formularzem cenowym – pakiet nr …. załączonym do oferty Wykonawcy, stanowiącym Załącznik Nr 1 do niniejszej umowy.

2. Zakres rzeczowy przedmiotu umowy określa SIWZ oraz oferta Wykonawcy, z której formularz cenowy – Załącznik Nr 1 do niniejszej umowy stanowi integralną część niniejszej umowy.

§ 2 WYNAGRODZENIE
1. Strony ustalają wynagrodzenie za dostawę przedmiotu umowy wg cen jednostkowych zawartych 
w formularzu cenowym – stanowiącym Załącznik Nr 1 do niniejszej umowy w wysokości netto: ………….. PLN, brutto:..................... PLN (słownie: .....................................................................).

2. Strony ustalają wynagrodzenie za dzierżawę aparatu, o którym mowa w § 6 ust. 1 niniejszej umowy na kwotę netto: ………….. PLN, brutto:..................... PLN (słownie: .........................).

3. Łączna wartość umowy wynosi …….., netto: ………….. PLN, brutto:..................... PLN (słownie: .........................).

4. Sprzedaż będzie realizowana sukcesywnie, tj. w ilościach i terminach wskazanych przez Zamawiającego, bez ustalania jakichkolwiek harmonogramów dostaw lub bez zachowania proporcji do okresu obowiązywania umowy. Wykonawca potwierdza gotowość do takiej realizacji dostaw, przez cały okres obowiązywania umowy.
5. W cenie przedmiotu umowy zawarte są wszelkie koszty opakowania, cła, ubezpieczenia, przeszkolenia pracowników Zamawiającego i transportu in loco magazyn Zamawiającego.

6. Wykonawca gwarantuje nie podwyższanie cen jednostkowych netto przedmiotu umowy wymienionego w § 1 ust. 1 przez cały okres obowiązywania umowy. 

7. Za dostarczone towary Zamawiający zapłaci cenę ustaloną na podstawie cen jednostkowych, wyszczególnionych w załączniku do oferty Wykonawcy (formularz cenowy, stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszej umowy). Ceny są stałe i niezmienne przez cały okres trwania umowy i nie podlegają waloryzacji, z zastrzeżeniem sytuacji przewidzianych niniejszą umową.
8. Wykonawca zobowiązuje się poinformować Zamawiającego, w formie pisemnej o planowanej zmianie cen jednostkowych wynikających ze zmian przepisów prawa o których mowa w § 13 ust. 2 pkt. b, c, d w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze od daty opublikowania stosownego rozporządzenia lub ustawy, a zmiany cen jednostkowych obowiązywały będą strony od dnia wejścia w życie aktu prawnego.
9. Ceny jednostkowe są stałe przez okres 12 miesięcy, po tym terminie, na pisemny wniosek Wykonawcy, możliwa jest zmiana cen na następne 12 m-cy, o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni, ogłoszony przez Prezesa GUS-u.

10. Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty jedynie za towar rzeczywiście dostarczony, 
a uprzednio zamówiony.

11. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z dowolnych pozycji asortymentu, a Wykonawcy nie przysługują z tego tytułu jakiekolwiek roszczenia. Postanowienie niniejsze dotyczy wszystkich pakietów objętych umową. Postanowienie niniejsze dotyczy Pakietów zawierających min 2 pozycje.

12. Zamawiający w uzasadnionych przypadkach jest uprawniony do zwiększenia ilości zamawianego produktu w danej pozycji (w stosunku do ilości przewidzianych w formularzu cenowym) poprzez zmniejszenie ilości zamawianego produktu z innej pozycji. Zmiana ta może być dokonana jedynie w obrębie danego pakietu i nie może prowadzić do przekroczenia wartości brutto danego pakietu oraz faktyczna realizacja umowy nie może doprowadzić do zmiany treści oferty na podstawie, której dokonano wyboru oferty najkorzystniejszej. Postanowienie niniejsze dotyczy Pakietów zawierających min 2 pozycje.

§ 3 WARUNKI PŁATNOŚCI

1. Podstawą do zapłaty za dostarczony przedmiot umowy będzie prawidłowo wystawiona przez Wykonawcę faktura, płatna przelewem na konto bankowe Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania przez Zamawiającego, z zastrzeżeniem, że faktura za czynsz dzierżawny będzie wystawiana w okresach miesięcznych.

2. W razie opóźnienia w dokonaniu zapłaty Zamawiający obowiązany jest do zapłacenia odsetek za opóźnienie.

3. Opóźnienie zapłaty należności za dostarczony towar nie upoważnia Wykonawcy do wstrzymania wydania kolejnych partii towarów chyba, że opóźnienie w zapłacie należności przekracza 30 dni.

4. Strony zgodnie ustalają, że zapłata następuje z chwilą obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
5. Wykonawca oświadcza, że ewentualna zmiana wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, a także ewentualna zmiana zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne nie będą miały wpływu na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.
§ 4 WARUNKI DOSTAW
1. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczania przedmiotu umowy pochodzących z najnowszej produkcji, o jakości i terminem ważności zgodnymi z obowiązującymi producenta normami. 
2. Realizacja dostaw przedmiotu umowy następować będzie na podstawie cząstkowych zamówień, składanych przez przedstawiciela Zamawiającego w okresie 24 miesięcy od dnia zawarcia niniejszej umowy, w terminie … dni roboczych (oferowana liczba dni roboczych przez Wykonawcę w formularzu ofertowym) od dnia otrzymania zamówienia drogą elektroniczną (e-mail)………………… lub fax ……………..
3. Przedmiot umowy będzie dostarczany w dni robocze w godzinach 7.00 – 14.30 po uprzednim uzgodnieniu drogą elektroniczną (e-mail) lub fax-em  z przedstawicielem Zamawiającego …………………………. tel. ……………... Zmiana osoby wskazanej w niniejszym ustępie nie wymaga aneksu do umowy i staje się dokonana z chwilą doręczenia Wykonawcy informacji o zmianie. 
4. Przedmiot umowy dostarczany będzie w opakowaniu zabezpieczającym przed uszkodzeniem 
w czasie transportu w sposób określony odpowiednimi przepisami. Zastosowane opakowania muszą odpowiadać wymaganiom określonym w ustawie o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz.U. z 2001r. Nr 63. poz. 638 z późn. zm.) oraz zapewniać ochronę przed szkodliwym wpływem tych substancji i preparatów na zdrowie człowieka i środowisko. Na opakowaniu powinna znajdować się etykieta fabryczna określająca rodzaj, typ towaru, jego ilość, datę ważności oraz nazwę i adres producenta.
5. Przedmiot umowy dostarczany będzie Zamawiającemu na koszt i ryzyko Wykonawcy. 
W szczególności Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wynikłe w czasie transportu oraz spowodowane niewłaściwym opakowaniem.
6. Wraz z przedmiotem umowy Wykonawca winien dostarczyć ulotki w języku polskim, zawierające wszystkie niezbędne dla bezpośredniego użytkownika informacje oraz instrukcje w języku polskim dotyczące magazynowania i przechowywania, jeżeli dostarczone produkty wymagają szczególnych warunków przechowywania. Wykonawca zobowiązuje się również do nieodpłatnego udostępniania na bieżąco literatury fachowej związanej tematycznie z dostarczonym przedmiotem umowy oraz przekazywania informacji o wycofaniu, wstrzymaniu w obrocie, jak również informacji o nowo wprowadzonym i zarejestrowanym asortymencie.
7. Wykonawca przeprowadzi 1 raz w roku szkolenie dla personelu pobierającego a udział w szkoleniu będzie  imiennie potwierdzony  stosownym certyfikatem szkoleń – dotyczy pakietu nr 1.
8. Wykonawca przeprowadzi szkolenie dla personelu w zakresie obsługi analizatora i interpretacji wyników  potwierdzone certyfikatem – dotyczy pakietu nr 2-4, 6 i 7.
9. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu aktualnych dokumentów, na podstawie których oferowany przedmiot zamówienia został dopuszczony do obrotu i używania w terminie 5 dni od daty otrzymania wezwania.
10. Brak dostarczenia dokumentów w terminie, o którym mowa w ust. 9, skutkować będzie rozwiązaniem umowy w trybie natychmiastowym z winy Wykonawcy i pociągać będzie za sobą naliczenie kary umownej, o której mowa w § 10 ust. 1 pkt g niniejszej umowy.
§ 5 REKLAMACJE

1. Ewentualne reklamacje z tytułu jakości lub ilości przedmiotu umowy będą składane Wykonawcy przez Zamawiającego telefonicznie lub pisemnie -fax …………….., niezwłocznie po ich stwierdzeniu, jednak nie później niż do 3 dni  roboczych od daty dostawy. Reklamacje jakościowe będą składane 
w terminie 14 dni od daty stwierdzenia wady. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego potwierdzenia otrzymania reklamacji faksem zwrotnym.

3. Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia odpowiedzi na złożoną reklamację w ciągu 3 dni roboczych, w przypadku braku odpowiedzi reklamację uważa się w całości za uznaną zgodnie 
z żądaniem Zamawiającego.

4. W przypadku uznania reklamacji za zasadną, Wykonawca zobowiązany jest w terminie 48 godzin 
w dni robocze wymienić towar na wolny od wad, własnym transportem i na własny koszt. 

5. W przypadku stwierdzenia, że dostarczone towary nie odpowiadają wskazanym w SIWZ wymaganiom jakościowym lub posiadają wady ukryte, a w szczególności w razie wystąpienia incydentu medycznego, Zamawiający może odstąpić od umowy, naliczając jednocześnie karę umowną zgodnie z § 10 ust. 1 pkt c) niniejszej umowy.

6. W przypadku niewywiązania się Wykonawcy ze zobowiązania, o którym mowa w ust. 3, Zamawiający może odstąpić od umowy naliczając karę umowną zgodnie z § 10 ust. 1 pkt c) niniejszej umowy.

§ 6 WARUNKI DZIERŻAWY APARATU

1. Wykonawca oddaje, a Zamawiający przyjmuje w dzierżawę w pełni sprawny aparat do ……………….., nazwa aparatu, typ, producent rok produkcji:………….

2. Wykonawca zobowiązuje się do:

a. dostarczenia – na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego – aparatu na własny koszt, ryzyko 
i we własnym zakresie – w terminie 7 dni od dnia podpisania niniejszej umowy,

b. zainstalowania i uruchomienia aparatu w miejscu wskazanym przez Zamawiającego,

c. przeszkolenia w zakresie obsługi aparatu osób wskazanych przez Zamawiającego,

d. dostarczenia instrukcji obsługi aparatu w języku polskim, w wersji papierowej, 

e. wykonania testu potwierdzającego sprawność aparatu,
f. zapewnienia i pokrycia kosztów serwisu gwarancyjnego lub pogwarancyjnego urządzenia,

g. odebrania – na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego – aparatu na własny koszt, ryzyko i we własnym zakresie najpóźniej w terminie 14 dni od dnia zakończenia obowiązywania niniejszej umowy.

3. Wartość dzierżawionego aparatu wynosi netto: ………….. PLN, brutto:..................... PLN (słownie: .........................)

4. Strony ustalają miesięczny czynsz dzierżawny za aparat, o którym mowa w § 6 ust. 1 niniejszej umowy na kwotę netto: ………….. PLN, brutto:..................... PLN (słownie: .........................).

5. Wykonawca oświadcza, że jest właścicielem aparatu, który nie jest przedmiotem jakichkolwiek ograniczonych praw rzeczowych ustanowionych na rzecz osób trzecich, jak również nie jest przedmiotem jakichkolwiek postępowań sądowych, administracyjnych, czy też sądowo-administracyjnych, których konsekwencją jest (mogłoby być) ograniczenie czy też wyłączenie prawa Wykonawcy do rozporządzania nim.

§ 7

Zamawiający zobowiązuje się do użytkowania aparatu w miejscu jego zainstalowania, z należytą starannością, zgodnie z przeznaczeniem oraz dostarczoną instrukcją obsługi. Zmiana miejsca użytkowania analizatora może być dokonana jedynie w porozumieniu z Wykonawcą. Zamawiający zobowiązuje się również utrzymywać aparat w stanie odpowiadającym normalnemu zużyciu eksploatacyjnemu.

§ 8

Zamawiający nie ma prawa dokonywania żadnych napraw aparatu oraz zobowiązuje się do powiadomienia Wykonawcy o każdej awarii bądź uszkodzeniu analizatora. Zamawiający zobowiązuje się również do niedokonywania jakichkolwiek zmian, czy przeróbek aparatu, ani usuwania, odłączania lub dołączania jakichkolwiek części bez pisemnej zgody Wykonawcy.

§ 9

1. Wykonawca oświadcza, że dostarczony aparat jest w pełni sprawny technicznie.

2. W okresie obowiązywania niniejszej umowy Wykonawca na własny koszt i we własnym zakresie zobowiązuje się do serwisu technicznego aparatu w zakresie napraw, łącznie z częściami zamiennymi niezbędnymi do ich wykonania oraz przeglądów technicznych zalecanych przez producenta, łącznie z materiałami użytymi do ich wykonania.  

3. Za naprawy oraz wymiany koniecznych części, które uległy uszkodzeniu w wyniku niezgodnego 
z przeznaczeniem użycia aparatu, eksploatacji niezgodnej z warunkami podanymi w instrukcji obsługi, użycia niezalecanych przez producenta materiałów eksploatacyjnych lub niewłaściwego podłączenia urządzeń zewnętrznych, Wykonawca obciąży kosztami tych napraw Zamawiającego.

4. W przypadku wystąpienia wad, awarii lub usterek w okresie dzierżawy przedstawiciel Zamawiającego, o którym mowa w § 4 ust. 3 niniejszej umowy, zobowiązany jest do niezwłocznego zawiadomienia Wykonawcy o zaistniałej sytuacji, telefonicznie lub pisemnie-fax nr ………….

5. Wykonawca zobowiązany jest do przystąpienia do usunięcia wady, awarii lub usterki w ciągu max. 1 dnia roboczego od momentu powiadomienia przez przedstawiciela Zamawiającego i jej usunięcia w ciągu max. 24 godzin w dni robocze od podjęcia naprawy.

6. Zamawiający ma prawo zlecić firmie zewnętrznej wykonanie badań, które miały być wykonane na przedmiocie dzierżawy, od momentu zawiadomienia, o którym mowa w ust. 4. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest do pokrycia całkowitych kosztów badań oraz transportu.

7. Jeżeli danej wady, awarii lub usterki nie da się usunąć poprzez naprawę lub wymianę uszkodzonych elementów, Wykonawca wymieni całe urządzenie na w pełni sprawne technicznie i dokona ponownej jego instalacji.

8. Wykonawca zobowiązuje się do wymiany przedmiotu umowy na nowy po zgłoszeniu przez Zamawiającego trzech awarii kluczowych elementów aparatu, uniemożliwiających pracę całego przedmiotu umowy oraz dokona ponownej jego instalacji – na własny koszt i we własnym zakresie.

9. W okresie dzierżawy Wykonawca zobowiązuje się do załatwienia wszelkich formalności, związanych z ewentualną wymianą aparatu na w pełni sprawny technicznie, jego wysyłką do naprawy i odbiorem, na własny koszt i we własnym zakresie – bez udziału Zamawiającego.

10. Wykonawca jest obowiązany do spełnienia wymagań prawnych wynikających z ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. nr 180, poz. 1495 z póź. zm.).
§ 10 KARY UMOWNE

1. Strony ustalają, że Wykonawca w razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy obowiązany będzie zapłacić karę umowną z następujących tytułów oraz w następującej wysokości:

a. w razie opóźnienia w dostawie – w wysokości 2 % wartości przedmiotu umowy brutto danego pakietu nie dostarczonego w terminie za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia,

b. za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji albo opóźnienie w potwierdzeniu otrzymania reklamacji, w wysokości 2 % wartości brutto wadliwych towarów za każdy dzień opóźnienia, liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wady,

c. za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – 
w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto danego pakietu,

d. 10 % wartości przedmiotu umowy brutto danego pakietu, gdy Wykonawca odstąpi od umowy 
z własnej przyczyny lub gdy Zamawiający odstąpi od umowy wskutek okoliczności, za które odpowiada Wykonawca,

e. w przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę terminu, o którym mowa w § 6 ust. 2 lit a niniejszej umowy, w wysokości 10% czynszu dzierżawnego określonego w § 6 ust. 4 umowy niniejszej umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,

f. w przypadku nie usunięcia wady, awarii lub usterki w terminie określonym w § 9 ust. 5 niniejszej umowy w wysokości 10 % czynszu dzierżawnego określonego w § 6 ust. 4 umowy niniejszej umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,

g. 10% wartości przedmiotu umowy brutto, gdy Zamawiający rozwiąże umowę w trybie natychmiastowym z winy Wykonawcy.

2. Kary umowne, o których mowa w ust. 1 a), b) i d)-f), nie zostaną naliczone wyłącznie w przypadku, gdy niewykonanie lub niewłaściwe wykonanie zobowiązania nastąpiło na skutek siły wyższej.

3. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych.

4. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia.

§ 11 OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY

1. Niniejsza umowa obowiązuje przez okres 24 miesięcy od dnia jej zawarcia lub do wyczerpania maksymalnego wynagrodzenia, o którym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy.
2. Umowa wygasa samoistnie z chwilą zaistnienia jednej z w/w okoliczności, z zastrzeżeniem §13 ust. 2 pkt. i oraz pkt. k).
3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio do danego pakietu.

§ 12 ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy z Wykonawcą w razie zaistnienia  istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy – w takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy. Odstąpienie od umowy                  w tym przypadku winno nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia  wiadomości o tych okolicznościach.

2. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy z Wykonawcą z przyczyn jego dotyczących bez konieczności wyznaczania dodatkowego terminu, jeżeli Wykonawca nie rozpoczął realizacji przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn lub nie kontynuuje ich mimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie lub jeżeli Wykonawca odmówi dostarczenia przedmiotu umowy Zamawiającemu, w tym nie realizuje obowiązków wynikających z § 5 niniejszej umowy. Odstąpienie od umowy nastąpi w terminie 3 dni od zaistnienia zdarzenia w całym okresie obowiązywania umowy.
3. Odstąpienie od umowy, pod rygorem nieważności, winno nastąpić na piśmie.

§ 13 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności 
i mogą zostać dokonane, o ile nie stoją w sprzeczność z regulacjami zawartymi w ustawie 
z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 
z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.).

2. Zgodnie z art. 144 ustawy, Zamawiający przewiduje możliwość następujących zmian postanowień umowy w stosunku do treści złożonej w postępowaniu oferty:

a. zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub istotnych i korzystnych z uwagi na działalność dla Zamawiającego stosunków umownych;

b. zmiana urzędowej stawki podatku VAT, przy czym zmianie ulegnie wyłącznie cena brutto, cena netto pozostanie bez zmian, z zastrzeżeniem, że zmiana ta wchodzi w życie z dniem wejścia 
w życie aktu prawnego wprowadzającego tę zmianę;

c. zmiana stawek opłat celnych wprowadzonych decyzjami odpowiednich władz państwowych;

d. jeżeli Wykonawca zostanie obarczony obowiązkiem zapłacenia podatku, który nie obowiązywał 
w dniu podpisania umowy, ale musi zostać wpisany do faktury z dnia dostawy, przy założeniu, że ceny jednostkowe netto pozostają bez zmian;

e. zmiana producenta przedmiotu umowy, w przypadku gdy producent wskazany w ofercie przez Wykonawcę wycofał się z produkcji – przy cenie nie większej niż w niniejszej umowie;

f. dostarczenia produktu zamiennego o parametrach nie gorszych od produktu objętego niniejszą umową w przypadku, gdy wystąpi przejściowy brak całości lub części produktu z przyczyn leżących po stronie producenta;

g. zmiana danych podmiotów zawierających umowę (itp. W wyniku przekształceń, przejęć, itp.);

h. zmiana nazwy handlowej asortymentu, nazwy produktu, numeru katalogowego, sposobu konfekcjonowania, przy niezmienionym produkcie,
i. niewykorzystania wartości umowy (w zakresie poszczególnych pakietów) w terminie, o którym mowa w § 7, Zamawiający przewiduje możliwość przedłużenia okresu obowiązywania umowy na czas określony, nie dłużej jednak niż do wykorzystania wartości umowy, 
j. obniżenia ceny płaconej przez Zamawiającego,
k. w przypadku skorzystania przez Zamawiającego z możliwości zwiększenia wartości zamówienia (zgodnie z art. 144 ust.1 pkt.6) przewiduje się zmianę terminu realizacji zamówienia o czas niezbędny do realizacji dodatkowych dostaw.

3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość niewykorzystania wartości umowy łącznie lub w zakresie poszczególnych pakietów, w okresie na który została zawarta niniejsza umowa, bez jakichkolwiek roszczeń finansowych ze strony Wykonawcy.

4. Ewentualne spory mogące wyniknąć z realizacji niniejszej umowy strony zobowiązują się rozwiązywać polubownie, w drodze negocjacji. W razie braku porozumienia spory będzie rozstrzygał sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

5. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego, o ile przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z póżn. zm.) nie stanowią inaczej, oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa dotyczące przedmiotu umowy.

6. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej 
ze stron.
Załączniki:

1. Formularz cenowy

ZAMAWIAJĄCY                                                      WYKONAWCA
Załącznik Nr 2 B do SIWZ – dotyczy Pakietów nr 5, 8, 9, 10 i 11
ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

§ 1 PRZEDMIOT UMOWY
1. Przedmiotem umowy jest sukcesywna dostawa ………………., zgodnie z formularzem/ami cenowym/i załączonym/i do oferty Wykonawcy, stanowiącym/i Załącznik Nr 1 do niniejszej umowy.

2. Zakres rzeczowy przedmiotu umowy określa SIWZ oraz oferta Wykonawcy, z której formularz/e cenowy/e – Załącznik Nr 1 do niniejszej umowy stanowi integralną część niniejszej umowy.

§ 2 WYNAGRODZENIE
1. Strony ustalają wynagrodzenie za dostawę przedmiotu umowy wg cen jednostkowych zawartych 
w formularzu cenowym – stanowiącym Załącznik Nr 1 do niniejszej umowy:

a. Pakiet nr ….., netto: ……….. PLN, brutto:…............... PLN (słownie: …...............) Itd. 
W zależności od ilości pakietów.
Łączna wartość umowy wynosi netto: ………….. PLN, brutto:……............... PLN (słownie: ……...................)

2. Sprzedaż będzie realizowana sukcesywnie, tj. w ilościach i terminach wskazanych przez Zamawiającego, bez ustalania jakichkolwiek harmonogramów dostaw lub bez zachowania proporcji do okresu obowiązywania umowy. Wykonawca potwierdza gotowość do takiej realizacji dostaw, przez cały okres obowiązywania umowy.

3. W cenie przedmiotu umowy zawarte są wszelkie koszty opakowania, cła, ubezpieczenia, przeszkolenia pracowników Zamawiającego i transportu in loco magazyn Zamawiającego.

4. Wykonawca gwarantuje nie podwyższanie cen jednostkowych netto przedmiotu umowy wymienionego w § 1 ust. 1 przez cały okres obowiązywania umowy. 

5. Za dostarczone towary Zamawiający zapłaci cenę ustaloną na podstawie cen jednostkowych, wyszczególnionych w załączniku do oferty Wykonawcy (formularz cenowy, stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszej umowy). Ceny są stałe i niezmienne przez cały okres trwania umowy i nie podlegają waloryzacji, z zastrzeżeniem sytuacji przewidzianych niniejszą umową.

6. Wykonawca zobowiązuje się poinformować Zamawiającego, w formie pisemnej o planowanej zmianie cen jednostkowych wynikających ze zmian przepisów prawa, o których mowa w § 9 ust. 2 pkt. b, c, d w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze od daty opublikowania stosownego rozporządzenia lub ustawy, a zmiany cen jednostkowych obowiązywały będą strony od dnia wejścia w życie aktu prawnego.

7. Ceny jednostkowe są stałe przez okres 12 miesięcy, po tym terminie, na pisemny wniosek Wykonawcy, możliwa jest zmiana cen na następne 12 m-cy, o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni, ogłoszony przez Prezesa GUS-u.

8. Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty jedynie za towar rzeczywiście dostarczony, 
a uprzednio zamówiony.

9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z dowolnych pozycji asortymentu, a Wykonawcy nie przysługują z tego tytułu jakiekolwiek roszczenia. Postanowienie niniejsze dotyczy wszystkich pakietów objętych umową. Postanowienie niniejsze dotyczy Pakietów zawierających min 2 pozycje.

10. Zamawiający w uzasadnionych przypadkach jest uprawniony do zwiększenia ilości zamawianego produktu w danej pozycji (w stosunku do ilości przewidzianych w formularzu cenowym) poprzez zmniejszenie ilości zamawianego produktu z innej pozycji. Zmiana ta może być dokonana jedynie w obrębie danego pakietu i nie może prowadzić do przekroczenia wartości brutto danego pakietu oraz faktyczna realizacja umowy nie może doprowadzić do zmiany treści oferty na podstawie, której dokonano wyboru oferty najkorzystniejszej. Postanowienie niniejsze dotyczy Pakietów zawierających min 2 pozycje.

§ 3 WARUNKI PŁATNOŚCI

1. Podstawą do zapłaty za dostarczony przedmiot umowy będzie prawidłowo wystawiona przez Wykonawcę faktura, płatna przelewem na konto bankowe Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania przez Zamawiającego.

2. W razie opóźnienia w dokonaniu zapłaty Zamawiający obowiązany jest do zapłacenia odsetek za opóźnienie.

3. Opóźnienie zapłaty należności za dostarczony towar nie upoważnia Wykonawcy do wstrzymania wydania kolejnych partii towarów chyba, że opóźnienie w zapłacie należności przekracza 30 dni.

4. Strony zgodnie ustalają, że zapłata następuje z chwilą obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
5. Wykonawca oświadcza, że ewentualna zmiana wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, a także ewentualna zmiana zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne nie będą miały wpływu na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.
§ 4 WARUNKI DOSTAW

1. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczania przedmiotu umowy pochodzących z najnowszej produkcji, o jakości i terminem ważności zgodnymi z obowiązującymi producenta normami, nie krótszym jednak niż 6 miesięcy od dnia dostawy do Zamawiającego.
2. Realizacja dostaw przedmiotu umowy następować będzie na podstawie cząstkowych zamówień, składanych przez przedstawiciela Zamawiającego w okresie 24 miesięcy od dnia zawarcia niniejszej umowy. Termin realizacji zamówień cząstkowych wynosi maksymalnie  ………. dni roboczych (oferowana liczba dni roboczych przez Wykonawcę w formularzu ofertowym) od dnia otrzymania zamówienia drogą elektroniczną (e-mail)……………………… lub fax ………………
3. Przedmiot umowy będzie dostarczany w dni robocze w godzinach 7.00 – 14.30 po uprzednim uzgodnieniu drogą elektroniczną (e-mail) lub fax-em z przedstawicielem Zamawiającego ……………………………. tel. …………... Zmiana osoby wskazanej w niniejszym ustępie nie wymaga aneksu do umowy i staje się dokonana z chwilą doręczenia Wykonawcy informacji o zmianie. 
4. Przedmiot umowy dostarczany będzie w opakowaniu zabezpieczającym przed uszkodzeniem 
w czasie transportu w sposób określony odpowiednimi przepisami. Zastosowane opakowania muszą odpowiadać wymaganiom określonym w ustawie o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz.U. z 2001r. Nr 63. poz. 638 z późn. zm.) oraz zapewniać ochronę przed szkodliwym wpływem tych substancji i preparatów na zdrowie człowieka i środowisko. Na opakowaniu powinna znajdować się etykieta fabryczna określająca rodzaj, typ towaru, jego ilość, datę ważności oraz nazwę i adres producenta.
5. Przedmiot umowy dostarczany będzie Zamawiającemu na koszt i ryzyko Wykonawcy. 
W szczególności Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wynikłe w czasie transportu oraz spowodowane niewłaściwym opakowaniem.
6. Wraz z przedmiotem umowy Wykonawca winien dostarczyć ulotki w języku polskim, zawierające wszystkie niezbędne dla bezpośredniego użytkownika informacje oraz instrukcje w języku polskim dotyczące magazynowania i przechowywania, jeżeli dostarczone produkty wymagają szczególnych warunków przechowywania. Wykonawca zobowiązuje się również do nieodpłatnego udostępniania na bieżąco literatury fachowej związanej tematycznie z dostarczonym przedmiotem umowy oraz przekazywania informacji o wycofaniu, wstrzymaniu w obrocie, jak również informacji o nowo wprowadzonym i zarejestrowanym asortymencie.
7. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu:

- zgłoszenia do rejestru w Urzędzie Rejestracji Wyrobów Medycznych, deklarację zgodności (CE) – dotyczy Pakietu nr 8.
8. Brak dostarczenia dokumentów w terminie, o którym mowa w ust. 6 i 7, skutkować będzie rozwiązaniem umowy w trybie natychmiastowym z winy Wykonawcy i pociągać będzie za sobą naliczenie kary umownej, o której mowa w § 6 ust. 1 pkt e niniejszej umowy.
§ 5 REKLAMACJE

1. Ewentualne reklamacje z tytułu jakości lub ilości przedmiotu umowy będą składane Wykonawcy przez Zamawiającego telefonicznie lub pisemnie-fax …………….., niezwłocznie po ich stwierdzeniu, jednak nie później niż do 3 dni  roboczych od daty dostawy. Reklamacje jakościowe będą składane 
w terminie 14 dni od daty stwierdzenia wady. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego potwierdzenia otrzymania reklamacji faksem zwrotnym.

3. Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia odpowiedzi na złożoną reklamację w ciągu 3 dni roboczych, w przypadku braku odpowiedzi reklamację uważa się w całości za uznaną zgodnie 
z żądaniem Zamawiającego.

4. W przypadku uznania reklamacji za zasadną, Wykonawca zobowiązany jest w terminie 48 godzin 
w dni robocze wymienić towar na wolny od wad, własnym transportem i na własny koszt. 

5. W przypadku stwierdzenia, że dostarczone towary nie odpowiadają wskazanym w SIWZ wymaganiom jakościowym lub posiadają wady ukryte, a w szczególności w razie wystąpienia incydentu medycznego, Zamawiający może odstąpić od umowy, naliczając jednocześnie karę umowną zgodnie z § 6 ust. 1 pkt c) niniejszej umowy.

6. W przypadku niewywiązania się Wykonawcy ze zobowiązania, o którym mowa w ust. 3, Zamawiający może odstąpić od umowy naliczając karę umowną zgodnie z § 6 ust. 1pkt c) niniejszej umowy.

§ 6 KARY UMOWNE

1. Strony ustalają, że Wykonawca w razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy obowiązany będzie zapłacić karę umowną z następujących tytułów oraz w następującej wysokości:

a. w razie opóźnienia w dostawie – w wysokości 2 % wartości przedmiotu umowy brutto danego pakietu nie dostarczonego w terminie za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia,

b. za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji albo opóźnienie w potwierdzeniu otrzymania reklamacji, w wysokości 2 % wartości brutto wadliwych towarów za każdy dzień opóźnienia, liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wady,

c. za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – 
w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto danego pakietu,

d. 10 % wartości przedmiotu umowy brutto danego pakietu, gdy Wykonawca odstąpi od umowy 
z własnej przyczyny lub gdy Zamawiający odstąpi od umowy wskutek okoliczności, za które odpowiada Wykonawca,

e. 10% wartości przedmiotu umowy brutto, gdy Zamawiający rozwiąże umowę w trybie natychmiastowym z winy Wykonawcy.

2. Zamawiający obowiązany będzie zapłacić karę umowną za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego – w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto danego pakietu.

3. Kary umowne, o których mowa w ust. 1 a), b) i d), nie zostaną naliczone wyłącznie w przypadku, gdy niewykonanie lub niewłaściwe wykonanie zobowiązania nastąpiło na skutek siły wyższej.

4. W przypadku niewykonania dostawy przez Wykonawcę Zamawiający zleci wykonanie zastępcze innemu podmiotowi. Wykonawca zostanie obciążony kosztem wykonania dostawy. Przed zastosowaniem niniejszego środka, Zamawiający ma prawo wezwać Wykonawcę do spełnienia świadczenia, wyznaczając mu 3 dniowy termin do wykonania obowiązku umowy.

5. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych.

6. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia.

§ 7 OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY

1. Niniejsza umowa obowiązuje przez okres 24 miesięcy od dnia jej podpisania lub do wyczerpania maksymalnego wynagrodzenia, o którym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy.
2. Umowa wygasa samoistnie z chwilą zaistnienia jednej z w/w okoliczności, z zastrzeżeniem § 9 ust. 2 pkt. i) oraz pkt. k).
3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio do danego pakietu.

§ 8 ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy z Wykonawcą w razie zaistnienia  istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy – w takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy. Odstąpienie od umowy                  w tym przypadku winno nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia  wiadomości o tych okolicznościach.

2. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy z Wykonawcą z przyczyn jego dotyczących bez konieczności wyznaczania dodatkowego terminu, jeżeli Wykonawca nie rozpoczął realizacji przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn lub nie kontynuuje ich mimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie lub jeżeli Wykonawca odmówi dostarczenia przedmiotu umowy Zamawiającemu, w tym nie realizuje obowiązków wynikających z § 5 niniejszej umowy. Odstąpienie od umowy nastąpi w terminie 3 dni od zaistnienia zdarzenia w całym okresie obowiązywania umowy.
3. Odstąpienie od umowy, pod rygorem nieważności, winno nastąpić na piśmie.

§ 9 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności 
i mogą zostać dokonane, o ile nie stoją w sprzeczność z regulacjami zawartymi w ustawie 
z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 
z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.).

2. Zgodnie z art. 144 ustawy, Zamawiający przewiduje możliwość następujących zmian postanowień umowy w stosunku do treści złożonej w postępowaniu oferty:

a. zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub istotnych z uwagi na działalność dla Zamawiającego stosunków umownych;

b. zmiana urzędowej stawki podatku VAT, przy czym zmianie ulegnie wyłącznie cena netto, cena brutto pozostanie bez zmian, z zastrzeżeniem, że zmiana ta wchodzi w życie z dniem wejścia 
w życie aktu prawnego wprowadzającego tę zmianę;

c. zmiana stawek opłat celnych wprowadzonych decyzjami odpowiednich władz państwowych;

d. jeżeli Wykonawca zostanie obarczony obowiązkiem zapłacenia podatku, który nie obowiązywał 
w dniu podpisania umowy, ale musi zostać wpisany do faktury z dnia dostawy, przy założeniu, że ceny jednostkowe netto pozostają bez zmian;

e. zmiana producenta przedmiotu umowy, w przypadku gdy producent wskazany w ofercie przez Wykonawcę wycofał się z produkcji – przy cenie nie większej niż w niniejszej umowie;

f. dostarczenia produktu zamiennego o parametrach nie gorszych od produktu objętego niniejszą umową w przypadku, gdy wystąpi przejściowy brak całości lub części produktu 
z przyczyn leżących po stronie producenta;

g. zmiana danych podmiotów zawierających umowę (itp. w wyniku przekształceń, przejęć, itp.);

h. zmiana nazwy handlowej asortymentu, nazwy produktu, numeru katalogowego, sposobu konfekcjonowania, przy niezmienionym produkcie,

i. niewykorzystania wartości umowy (w zakresie poszczególnych pakietów) w terminie, o którym mowa w § 7, Zamawiający przewiduje możliwość przedłużenia okresu obowiązywania umowy na czas określony, nie dłużej jednak niż do wykorzystania wartości umowy,

j. obniżenia ceny płaconej przez Zamawiającego, 
k. w przypadku skorzystania przez Zamawiającego z możliwości zwiększenia wartości zamówienia (zgodnie z art. 144 ust.1 pkt.6) przewiduje się zmianę terminu realizacji zamówienia o czas niezbędny do realizacji dodatkowych dostaw.
2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość niewykorzystania wartości umowy łącznie lub w zakresie poszczególnych pakietów, w okresie na który została zawarta niniejsza umowa, bez jakichkolwiek roszczeń finansowych ze strony Wykonawcy.

3. Ewentualne spory mogące wyniknąć z realizacji niniejszej umowy strony zobowiązują się rozwiązywać polubownie, w drodze negocjacji. W razie braku porozumienia spory będzie rozstrzygał sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego, o ile przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) nie stanowią inaczej, oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa dotyczące przedmiotu umowy.

5. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej 
ze stron.
Załączniki:

1. Formularz cenowy

ZAMAWIAJĄCY                                                      WYKONAWCA
Załącznik Nr 3 do SIWZ

FORMULARZ OFERTOWY                                                                                        

Dane dotyczące Wykonawcy:

Nazwa/Imię i nazwisko: ................................................................................................................................

Siedziba/m-ce zam.: .......................................kod....................ul..............................................................

Województwo:.....................................nr telefonu/fax ………….…………......................................................

http:// ..................................................... e-mail: ............................................................................................

Wykonawca jest MŚP- tak / nie*

Osoba upoważniona do kontaktów podczas procedury:................tel. .......................email:……...........

Osoba upoważniona w zakresie realizacji umowy (w przypadku wyboru oferty najkorzystniejszej): ……………………. tel/fax.…………… e-mail:…………………………

Dane dotyczące Zamawiającego:

Nazwa: Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o.

Siedziba: ul. Kościuszki 28, 09-402 Płock

Zobowiązania Wykonawcy:

1. Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym pn. „Dostawa odczynników, testów, probówek oraz dzierżawa analizatora i niezbędnego sprzętu”, zobowiązujemy się dostarczyć przedmiot zamówienia, zgodnie z załączonym formularzem cenowym – Pakiet nr ……….. (wypełnia Wykonawca)
2. Oświadczamy, że zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia istotne postanowienia umowy zostały przez nas zaakceptowane i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na warunkach w nich określonych, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

3. Oferujemy:

-  „Termin dostawy częściowej” ………. dni roboczych (wypełnia Wykonawca) - max 5 dni roboczych - dotyczy wszystkich pakietów.

4. Oświadczamy, że wykonanie następujących części zamówienia zamierzamy powierzyć podwykonawcom:

…...............................................................................................................................................
* ) brak wypełnienia rozumiane będzie, jako wykonanie zamówienia bez udziału podwykonawców
5. Oświadczamy, że oferta:
– zawiera/nie zawiera* (niepotrzebne skreślić*) na str.……………. oferty informacje, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i nie mogą być one ogólnie udostępniane przez Zamawiającego oraz są zabezpieczone w sposób opisany 
w pkt 10.12. SIWZ i zawierają uzasadnienie ich zastrzeżenia.

6. Oferta zawiera  …............. stron podpisanych i ponumerowanych od nr …........  do nr …........

7. Załącznikami do niniejszej oferty są:

1. …................................................................................................................................................

 2. …................................................................................................................................................

* Zamawiający definiuje małego i średniego przedsiębiorcę zgodnie z ustawą z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej 

Art. 105. [Mały przedsiębiorca] 

Za małego przedsiębiorcę uważa się przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych:

1) zatrudniał średniorocznie mniej niż 50 pracowników oraz

2) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 10 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 10 milionów euro.

Art. 106. [Średni przedsiębiorca] 

Za średniego przedsiębiorcę uważa się przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych:

1) zatrudniał średniorocznie mniej niż 250 pracowników oraz

2) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 50 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 43 milionów euro.

Miejscowość i data: …...............................                                                   ………….………………………..…………….

Podpis Wykonawcy

               Załącznik Nr 4 do SIWZ
OŚWIADCZENIE   WYKONAWCY 
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp 
wynikające z pkt 6.1. SIWZ
Zamawiający:

Płocki Zakład  Opieki Zdrowotnej  Sp.  z o.o.

ul. Kościuszki 28

09 – 402 Płock
Wykonawca:

………………………………………………………………………….....................

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

………………………………………………………………………….....................

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do  reprezentacji)

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Nr sprawy PZOZ/DZP/382/01PN/17, oświadczam, co następuje:

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.

2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1), 4)  ustawy Pzp.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r. 

…………………………………………

(podpis)

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 pkt 1), 4) ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze: ………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..…………………...........……

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r. 








…………………………………………

(podpis)
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

………………. (miejscowość), dnia ……………. r. 



………………………………

(podpis)
*) o ile dotyczy 

Załącznik Nr 5.1 do SIWZ

FORMULARZ CENOWY - Pakiet Nr 1
 System próżniowy do pobierania krwi wraz z dzierżawą urządzenia do OB
Nazwa i adres Wykonawcy …......................................................................................................................................................................................................

	Lp.
	Nazwa asortymentu
	j.m.
	Ilość

miesięcy
	Producent,

typ i nr katalogowy – o ile dotyczy
	Wartość aparatu brutto PLN 
	Cena jedn. za 1 miesiąc dzierżawy PLN brutto
	Wartość za 24 miesiące  dzierżawy PLN brutto

	1.
	Dzierżawa sprzętu
	miesiąc
	24
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	RAZEM  I
	


	lp.
	Nazwa przedmiotu zamówienia
	Nazwa handlowa/

producent


	j.m.
	Szacunkowa ilość w okresie 24 miesięcy
	Cena za

1 j.m. brutto  PLN


	Wartość brutto PLN

	1.
	Probówki do morfologii z EDTA K3  średnica 13 mm, dług 75 mm, poj. 2 ml
	
	szt.
	82 000
	
	

	2.
	Probówki do morfologii z EDTA K3  średnica 13 mm, dług 75 mm, poj. 1 ml
	
	szt.
	8 000
	
	

	3.
	Probówki do OB 3,8% lub 3,2 % cytr sodowy;  system zamknięty wraz z dzierżawą aparatu do OB., poj. 1,28 – 2 ml
	
	szt.
	30 000
	
	

	4.
	Probówki do koagulologii z 3,2 % cytrynianem; średnica 13 mm, dług 75 mm, poj. 3 -4 ml
	
	szt.
	12 000
	
	

	5.
	Probówki do koagulologii z 3,2 % cytrynianem; średnica 13 mm, dług 75 mm, poj. 2-2,8 ml
	
	szt.
	6 000
	
	

	6.
	Probówki z żelem separującym; średnica 13 mm, dł. 75-100 mm, poj. 4 - 5 ml
	
	szt.
	80 000
	
	

	7.
	Probówki z przyśpieszaczem wykrzepiania ; średnica 13 mm, dł. 100 mm, poj. 6 ml
	
	szt.
	72 000
	
	

	8.
	Igły systemowe 0,8 mm/38mm
	
	szt.
	16 000
	
	

	9.
	Igły systemowe 0,9 mm/38mm
	
	szt.
	90 000
	
	

	10.
	Igła systemowa 0,8 mm/38mm z wizualizacją pobrania
	
	szt.
	1 000
	
	

	11.
	Igły motylkowe 0.8 mm/38mm, długość wężyka ok.18-20 cm z osłonką zabezpieczającą igłę wraz z adapterem typu Luer
	
	szt.
	1 000
	
	

	12.
	Adapter/ uchwyt do igieł typu Luer
	
	szt.
	2 800
	
	

	13.
	Oprawka standardowa, jednorazowa do igieł systemowych
	
	szt.
	106 000
	
	

	14.
	Oprawka standardowa, jednorazowa do igieł systemowych ze zintegrowaną osłonką zabezpieczającą przed zakłuciem po pobraniu
	
	szt.
	1 000
	
	

	
	
	
	
	Razem Tabela II:
	


Podsumowanie: 
	
	Wartość brutto PLN

	Wartość tabeli I - dzierżawa
	

	Wartość tabeli II
	

	Razem cena oferty Pakiet nr 1:  
	


Wymagania graniczne zamkniętego systemu pobierania krwi :

1. Wszystkie elementy systemu są kompatybilne ze sobą  i pochodzą od tego samego producenta.

2. Każda probówka posiada etykietę znakowaną zgodnie z międzynarodowym kodem barwnym korków i zawiera następujące informacje : pojemność, datę ważności, nr serii, wyraźnie oznaczony znacznik pobrania 

3. Probówka do OB jest kompatybilna z oferowanym aparatem do OB., będącym przedmiotem dzierżawy.

4. Igły o wysokiej ostrości, długość ostrza nie mniejsza  niż 38 mm                                                          

5. Zapewnienie zewnętrznej kontroli do OB co najmniej 2 razy w roku.
6. Termin ważności wszystkich probówek nie krótszy niż 9 miesięcy od momentu dostarczenia do laboratorium.
Miejscowość i data: …...............................                                                                                                                  ………………………..……………………………..

                                                  Podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 5.2 do SIWZ

FORMULARZ CENOWY - Pakiet Nr 2
Dzierżawa analizatora do badań immunochemicznych wraz z dostawą odczynników i materiałów kontrolnych oraz zużywalnych 
Nazwa i adres Wykonawcy …......................................................................................................................................................................................................
	Lp.
	Nazwa przedmiotu zamówienia
	j.m.
	Ilość

miesięcy
	Producent, rok produkcji
typ i nr katalogowy – o ile dotyczy
	Wartość aparatu brutto PLN 
	Cena jedn. za 1 miesiąc dzierżawy PLN brutto
	Wartość za 24 miesiące  dzierżawy PLN brutto

	1.
	Dzierżawa sprzętu
	miesiąc
	24
	
	
	
	

	RAZEM  I
	


	
	
	
	

	Tabela II – Odczynniki

	Lp.
	Nazwa parametru
	Nazwa handlowa/

Producent/
nr katalogowy
	Ilość oznaczeń w okresie 24 miesięcy
	Sugerowana ilość opakowań na okres 24 miesięcy/wielkość opakowania
	Cena 

jednostkowa za 1 op. brutto PLN
	Wartość

brutto PLN

	1.
	TSH
	
	21 000
	
	
	

	2.
	fT4
	
	5 000
	
	
	

	3.
	fT3
	
	4 000
	
	
	

	4.
	LH
	
	520
	
	
	

	5.
	FSH
	
	900
	
	
	

	6.
	Ferrytyna
	
	680
	
	
	

	7.
	Estradiol
	
	940
	
	
	

	8.
	Prolaktyna
	
	1 300
	
	
	

	9.
	Progesteron
	
	1 000
	
	
	

	10.
	Testosteron
	
	600
	
	
	

	11.
	Beta HCG
	
	2 800
	
	
	

	12.
	Troponina T
	
	2 000
	
	
	

	13.
	CEA
	
	1 280
	
	
	

	14.
	PSA
	
	3 100
	
	
	

	15.
	CA 125
	
	1 300
	
	
	

	16.
	IgE
	
	640
	
	
	

	17.
	HBS Ag
	
	4 000
	
	
	

	18.
	Przeciwciała anty HBs
	
	800
	
	
	

	19.
	HIV /a-gen i p-ciało/
	
	1 260
	
	
	

	20.
	Toxo IgG
	
	1 260
	
	
	

	21.
	Toxo IgM
	
	1 700
	
	
	

	22.
	Cytomegalowirus IgG
	
	640
	
	
	

	23.
	Cytomegalowirus IgM
	
	700
	
	
	

	24.
	Różyczka IgG
	
	620
	
	
	

	25.
	Różyczka IgM
	
	500
	
	
	

	26. 
	Przeciwciała HCV
	
	1 800
	
	
	

	RAZEM Tabela II
	


	Tabela III – Kalibratory, materiały kontrolne i inne zużywalne

	Lp.
	Nazwa parametru
	Nazwa handlowa/

Producent/
nr katalogowy
	Wielkość opakowania
	Sugerowana ilość opakowań na okres 24 miesięcy
	Cena  

jednostkowa za 1 op. brutto PLN
	Wartość

brutto PLN

	1.
	
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	
	

	3.
	
	
	
	
	
	

	4.
	
	
	
	
	
	

	5.
	
	
	
	
	
	

	6.
	
	
	
	
	
	

	7.
	
	
	
	
	
	

	8.
	
	
	
	
	
	

	9.
	
	
	
	
	
	

	10.
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	RAZEM Tabela III
	


Podsumowanie: 

	
	Wartość brutto PLN

	Wartość tabeli I
	

	Wartość tabeli II
	

	Wartość tabeli III
	

	Razem 
	


W formularzu cenowym należy ująć wszystkie odczynniki, kalibratory, materiały kontrolne i inne zużywalne do wykonania ilości oznaczeń określonych w tabeli II, bez dokupowania jakiegokolwiek asortymentu w trakcie realizacji umowy.

Parametry graniczne analizatora do immunochemii.
	Aparat nie starszy niż z 2011 r.

	Metoda badań: chemiluminescencja

	Analizator pracujący w systemie „Random Access”.

	Aparat kompaktowy o niewielkich wymiarach, umożliwiający instalację i pracę na stole laboratoryjnym.

	Minimalna wydajność aparatu 80 oznaczeń na godzinę.

	Szybkość otrzymania pierwszego wyniku do 30 minut, w przypadku troponiny do 10 minut.

	 Możliwość wykonania 14 lub więcej oznaczeń z jednej próbki.

	Jednorazowe końcówki do pipetowania materiału badanego i odczynników.

	Detektor wykrywania skrzepów i mikroskrzepów w materiale badanym.

	Pełna krzywa kalibracyjna wczytywana automatycznie do analizatora.

	Możliwość podłączenia do Laboratoryjnego Systemu I ( Infinity f. Roche)

	Zapewnienie kontroli zewnętrznej następujących parametrów : HIV, HBs, CMV IgG i IgM, Toxo IgG i IgM, Różyczka IgG i IgM, przeciwciała  HCV 

	Test potwierdzenia dla HIV dodatnich w innym referencyjnym laboratorium na koszt dostawcy. Ilość nie więcej niż 10 rocznie.

	Klimatyzator w pracowni immunochemii (pomieszczenie ok 30 m2), w której będzie stał analizator ( wraz z konserwacją i naprawą ) 

	Termin ważności odczynników od dnia dostawy minimum 6 miesięcy


Miejscowość i data: …...............................                                                                                                                  ………………………..……………………………..

                                                  Podpis Wykonawcy
Załącznik Nr 5.3 do SIWZ

FORMULARZ CENOWY - Pakiet Nr 3 
Dzierżawa aparatu do badań moczu wraz z dostawą odczynników i materiałów kontrolnych oraz zużywalnych 
Nazwa i adres Wykonawcy …......................................................................................................................................................................................................

	Lp.
	Nazwa przedmiotu zamówienia
	j.m.
	Ilość

miesięcy
	Producent, rok produkcji
typ i nr katalogowy – o ile dotyczy
	Wartość aparatu brutto PLN 
	Cena jedn. za 1 miesiąc dzierżawy PLN brutto
	Wartość za 24 miesiące  dzierżawy PLN brutto

	1.
	Dzierżawa sprzętu
	miesiąc
	24
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	RAZEM  I
	


	lp.
	Tabela II. 

Wykaz materiałów kontrolnych niezbędnych do wykonania badań moczu. 
	Nazwa handlowa/

producent


	Wielkość opakowania
	j.m.
	Ilość w okresie 24 miesięcy
	Cena za

1 j.m. brutto  PLN
	Wartość brutto PLN

	1.
	Paski do analizy moczu
	
	100szt.
	Op.
	460
	
	

	Razem Tabela II.
	

	lp.
	Tabela III. 

Wykaz oferowanych materiałów eksploatacyjnych, kalibratorów, kontroli – 1 raz w tygodniu 2 poziomy, przez okres 24 miesięcy.

Nazwy i ilości podaje Wykonawca
	Nazwa handlowa/

producent


	Wielkość opakowania
	j.m.
	Ilość w okresie 24 miesięcy
	Cena za

1 j.m. brutto  PLN
	Wartość brutto PLN

	1.
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	
	
	

	3.
	
	
	
	
	
	
	

	….
	
	
	
	
	
	
	

	Razem Tabela III.
	

	lp.
	Tabela IV. 

Wykaz oferowanych kontroli zewnętrznych – min. 2 razy w roku, przez okres 24 miesięcy.

Nazwy i ilości podaje Wykonawca
	Nazwa handlowa/

producent


	Wielkość opakowania
	j.m.
	Ilość w okresie 24 miesięcy
	Cena za

1 j.m. brutto  PLN
	Wartość brutto PLN

	1.
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	
	
	

	3.
	
	
	
	
	
	
	

	….
	
	
	
	
	
	
	

	Razem Tabela IV.
	

	Razem Tabela II - IV.
	


Parametry graniczne analizatora moczu.

	Aparat z czytnikiem kodów kreskowych, rok produkcji – nie starszy niż z 2011 r.

	Wydajność 100 oznaczeń/godzinę.

	Odczyt 10 parametrów fizykochemicznych moczu. Praca z wykorzystaniem pasków charakteryzujących się eliminacją wpływu kwasu askorbinowego na wyniki. 

	Możliwość wydruku w wybranych jednostkach.

	Pamięć minimum 150 wyników.

	Flagowanie wyników.

	Oprogramowanie przyjazne dla użytkownika.

	Ekran dotykowy.

	Możliwość zdefiniowania barwy moczu.

	Kompensacja własnego zabarwienia  moczu.

	Możliwość zdeklarowania klarowności moczu.

	Automatyczne usuwanie zużytych pasków.

	Kalibracja przy pomocy specjalnych pasków kalibracyjnych.

	Możliwość podłączenia do Laboratoryjnego Systemu Informatycznego  f. Roche

	Materiał kontrolny na 2 poziomach do kontroli 1 raz w tygodniu (oba poziomy )

	Wykonawca zapewnienia udziału w bezpłatnej zewnątrzlaboratoryjnej kontroli jakości oznaczeń moczu  potwierdzonej certyfikatem

	Termin ważności odczynników od dnia dostawy minimum 12 miesięcy



Podsumowanie: 
	
	Wartość brutto PLN

	Wartość tabeli I- dzierżawa
	

	Wartość tabeli II - IV
	

	Razem wartość pakietu nr 3:  
	


Miejscowość i data: …...............................                                                                                                                  ………………………..……………………………..

                                                  Podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 5.4 do SIWZ

FORMULARZ CENOWY - Pakiet Nr 4 
Dzierżawa analizatora parametrów krytycznych wraz z sukcesywną dostawą odczynników niezbędnych do wykonania  
Nazwa i adres Wykonawcy …......................................................................................................................................................................................................

	Lp.
	Nazwa przedmiotu zamówienia
	j.m.
	Ilość

miesięcy
	Producent, rok produkcji
typ i nr katalogowy – o ile dotyczy
	Wartość aparatu brutto PLN 
	Cena jedn. za 1 miesiąc dzierżawy PLN brutto
	Wartość za 24 miesiące  dzierżawy PLN brutto
	Wartość brutto PLN

	1.
	Dzierżawa sprzętu
	miesiąc
	24
	
	
	
	
	

	RAZEM  I
	
	


	lp.
	Tabela II. 

Wykaz odczynników, kontroli i materiałów zużywalnych niezbędnych do wykonywania badań gazometrycznych i oznaczeń jonów Na , K i kontroli codziennej na 2 poziomach wraz z dzierżawą analizatora wg wykazu ilości badań:

7 400 oznaczeń gazometrycznych i  oznaczeń jonów / Na, K / i kontroli codziennej na 2 poziomach 
	Nazwa handlowa/

producent


	Wielkość opakowania
	j.m.
	Ilość w okresie 24 miesięcy
	Cena za

1 j.m. brutto  PLN
	Wartość brutto PLN

	1.
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	
	
	

	3.
	
	
	
	
	
	
	

	….
	
	
	
	
	
	
	

	Razem Tabela II.
	


Zestawienie parametrów granicznych:
	Aparat nie starszy niż 2009 r., świadectwo CE

	Parametry mierzone pH, pO2, pCO2, Na, K  

	Parametry wyliczane HCO3 akt, HCO3 std, BE (ecf), BE(B), O2SAT, O2ct

	Oprogramowanie w języku polskim

	Termin ważności odczynników i materiałów kontrolnych minimum 12 miesięcy 

	Detekcja pęcherzyków powietrza w próbce

	Możliwość podłączenia do Laboratoryjnego Systemu Informatycznego f. Roche

	Kalibracja elektrod gazowych za pomocą gazów kalibracyjnych w butlach

	Wbudowane w aparat butle z gazami kalibracyjnymi

	W razie awarii aparatu transport i wykonanie badań gazometrycznych na koszt Wykonawcy w  laboratorium  WSzZ w Płocku 


Parametry pożądane 
1. Detekcja pęcherzyków powietrza w próbce

2. Kalibracja elektrod gazowych za pomocą gazów kalibracyjnych w butlach

3. Wbudowane w aparat butle z gazami kalibracyjnymi

Podsumowanie: 
	
	Wartość brutto PLN

	Wartość tabeli I- dzierżawa
	

	Wartość tabeli II
	

	Razem wartość pakietu nr 4:  
	


Miejscowość i data: …...............................                                                                                                                  ………………………..……………………………..

                                                  Podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 5.5 do SIWZ

FORMULARZ CENOWY - Pakiet Nr 5 
Dostawa kart skierowań i kodów kreskowych do czytnika OMR laboratoryjnego systemu informatycznego firmy Roche wykorzystywanego w laboratorium Zamawiającego
Nazwa i adres Wykonawcy …......................................................................................................................................................................................................

	Lp.
	Nazwa przedmiotu zamówienia
	Nazwa handlowa/

Producent/
nr katalogowy o ile dotyczy
	j.m.
	Wielkość opakowania
	Ilość J.M. w okresie 24 miesięcy
	Cena za j.m. brutto PLN
	Wartość brutto PLN

	1
	Karty skierowań 2 rodzaje *
	
	Bloczek 
	bloczek=500szt
	100
	
	

	2
	Bloczki z kodami *
	
	Bloczek 
	bloczek=500szt
	175
	
	

	3
	Bloczki bez kodów kreskowych
	
	Bloczek 
	bloczek=500szt
	4
	
	

	
	
	
	
	
	
	Razem:
	


* wg załączonego wzoru ( z możliwością modyfikacji skierowań w przypadku potrzeb – po wcześniejszym uzgodnieniu).
Miejscowość i data: …...............................                                                                                                                  ………………………..……………………………..

                                                  Podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 5.6 do SIWZ

FORMULARZ CENOWY - Pakiet Nr 6 
Dzierżawa analizatora do badań immunochemicznych wraz z dostawą odczynników i materiałów kontrolnych oraz zużywalnych
Nazwa i adres Wykonawcy …......................................................................................................................................................................................................

	Lp.
	Nazwa przedmiotu zamówienia
	j.m.
	Ilość

miesięcy
	Producent, rok produkcji
typ i nr katalogowy – o ile dotyczy
	Wartość aparatu brutto PLN 
	Cena jedn. za 1 miesiąc dzierżawy PLN brutto
	Wartość za 24 miesiące  dzierżawy PLN brutto
	Wartość brutto PLN

	1.
	Dzierżawa sprzętu
	miesiąc
	24
	
	
	
	
	

	RAZEM  I
	
	


	lp.
	Tabela II. 

Wykaz oferowanych odczynników i materiałów kontrolnych oraz zużywalnych, niezbędnych do wykonania badania Przeciwciała TPO w ilości 900 szt., przez okres 24 miesięcy.

Nazwy i ilości podaje Wykonawca
	Nazwa handlowa/

producent


	Wielkość opakowania
	j.m.
	Ilość w okresie 24 miesięcy
	Cena za

1 j.m. brutto  PLN
	Wartość brutto PLN

	1.
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	
	
	

	3.
	
	
	
	
	
	
	

	….
	
	
	
	
	
	
	

	Razem Tabela II.
	

	lp.
	Tabela III. 

Wykaz oferowanych odczynników i materiałów kontrolnych oraz zużywalnych, niezbędnych do wykonania badania Przeciwciała TG w ilości 440 szt., przez okres 24 miesięcy.

Nazwy i ilości podaje Wykonawca
	Nazwa handlowa/

producent


	Wielkość opakowania
	j.m.
	Ilość w okresie 24 miesięcy
	Cena za

1 j.m. brutto  PLN
	Wartość brutto PLN

	1.
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	
	
	

	3.
	
	
	
	
	
	
	

	….
	
	
	
	
	
	
	

	Razem Tabela III.
	

	lp.
	Tabela IV. 

Wykaz oferowanych odczynników i materiałów kontrolnych oraz zużywalnych, niezbędnych do wykonania badania Witamina D3 w ilości 400 szt., przez okres 24 miesięcy.

Nazwy i ilości podaje Wykonawca
	Nazwa handlowa/

producent


	Wielkość opakowania
	j.m.
	Ilość w okresie 24 miesięcy
	Cena za

1 j.m. brutto  PLN
	Wartość brutto PLN

	1.
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	
	
	

	3.
	
	
	
	
	
	
	

	….
	
	
	
	
	
	
	

	Razem Tabela IV.
	

	lp.
	Tabela V. 

Wykaz oferowanych odczynników i materiałów kontrolnych oraz zużywalnych, niezbędnych do wykonania badania Prokalcytonina w ilości 300 szt., przez okres 24 miesięcy.

Nazwy i ilości podaje Wykonawca
	Nazwa handlowa/

producent


	Wielkość opakowania
	j.m.
	Ilość w okresie 24 miesięcy
	Cena za

1 j.m. brutto  PLN
	Wartość brutto PLN

	1.
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	
	
	

	3.
	
	
	
	
	
	
	

	….
	
	
	
	
	
	
	

	Razem Tabela V.
	

	lp.
	Tabela VI. 

Wykaz oferowanych odczynników i materiałów kontrolnych oraz zużywalnych, niezbędnych do wykonania badania Ca 19.9 w ilości 200 szt., przez okres 24 miesięcy.

Nazwy i ilości podaje Wykonawca
	Nazwa handlowa/

producent


	Wielkość opakowania
	j.m.
	Ilość w okresie 24 miesięcy
	Cena za

1 j.m. brutto  PLN
	Wartość brutto PLN

	1.
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	
	
	

	3.
	
	
	
	
	
	
	

	….
	
	
	
	
	
	
	

	Razem Tabela VI.
	

	Razem Tabela II - VI.
	


Zestawienie parametrów granicznych:

	Parametry graniczne

	Aparat nie starszy niż 2011 r., świadectwo CE

	Brak możliwości kontaminacji badań – system bezigłowy

	Termin ważności odczynnika minimum 6 miesięcy, zachowujący swoją długość po otwarciu opakowania 

	Zestawy odczynnikowe zawierające kalibratory i kontrole

	Analizator nie używający w procedurze pracy odczynników dodatkowych takich jak bufory, płyny płuczące, dekontaminujace  itp.

	Analizator w ciągłej gotowości do pracy, bez czynności rozruchowych.


Podsumowanie: 
	
	Wartość brutto PLN

	Wartość tabeli I- dzierżawa
	

	Wartość tabeli II – VI.
	

	Razem wartość pakietu nr 6:  
	


Miejscowość i data: …...............................                                                                                                                  ………………………..……………………………..

                                                  Podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 5.7 do SIWZ

FORMULARZ CENOWY - Pakiet Nr 7 
Dostawa  odczynników i materiałów kontrolnych oraz zużywalnych w raz z dzierżawą niezbędnego wyposażenia na wykonanie badań Boreliozy
Nazwa i adres Wykonawcy …......................................................................................................................................................................................................

	Lp.
	Nazwa przedmiotu zamówienia
	j.m.
	Ilość

miesięcy
	Producent, rok produkcji
typ i nr katalogowy – o ile dotyczy
	Wartość aparatu brutto PLN 
	Cena jedn. za 1 miesiąc dzierżawy PLN brutto
	Wartość za 24 miesiące  dzierżawy PLN brutto
	Wartość brutto PLN

	1.
	Dzierżawa sprzętu- czytnik mikropłytek wraz z oprogramowaniem sterującym w języku polskim, kołyska laboratoryjna, scaner płaski, program do odczytu wyników 
	miesiąc
	24
	
	
	
	
	

	RAZEM  I
	
	


	lp.
	Tabela II. 

Wykaz oferowanych odczynników i materiałów kontrolnych oraz zużywalnych, niezbędnych do wykonania badania Borelioza test Elisa  IgG w ilości 500 szt., przez okres 24 miesięcy.

Nazwy i ilości podaje Wykonawca
	Nazwa handlowa/

producent


	Wielkość opakowania
	j.m.
	Ilość w okresie 24 miesięcy
	Cena za

1 j.m. brutto  PLN
	Wartość brutto PLN

	1.
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	
	
	

	3.
	
	
	
	
	
	
	

	….
	
	
	
	
	
	
	

	Razem Tabela II.
	

	lp.
	Tabela III. 

Wykaz oferowanych odczynników i materiałów kontrolnych oraz zużywalnych, niezbędnych do wykonania badania Borelioza test Elisa  IgM w ilości 500 szt., przez okres 24 miesięcy.

Nazwy i ilości podaje Wykonawca
	Nazwa handlowa/

producent


	Wielkość opakowania
	j.m.
	Ilość w okresie 24 miesięcy
	Cena za

1 j.m. brutto  PLN
	Wartość brutto PLN

	1.
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	
	
	

	3.
	
	
	
	
	
	
	

	….
	
	
	
	
	
	
	

	Razem Tabela III.
	

	lp.
	Tabela IV. 

Wykaz oferowanych odczynników i materiałów kontrolnych oraz zużywalnych, niezbędnych do wykonania badania Borelioza  BLOT  IgG w ilości 120 szt., przez okres 24 miesięcy.

Nazwy i ilości podaje Wykonawca
	Nazwa handlowa/

producent


	Wielkość opakowania
	j.m.
	Ilość w okresie 24 miesięcy
	Cena za

1 j.m. brutto  PLN
	Wartość brutto PLN

	1.
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	
	
	

	3.
	
	
	
	
	
	
	

	….
	
	
	
	
	
	
	

	Razem Tabela IV.
	

	lp.
	Tabela V. 

Wykaz oferowanych odczynników i materiałów kontrolnych oraz zużywalnych, niezbędnych do wykonania badania Borelioza BLOT  IgM w ilości 120 szt., przez okres 24 miesięcy.

Nazwy i ilości podaje Wykonawca
	Nazwa handlowa/

producent


	Wielkość opakowania
	j.m.
	Ilość w okresie 24 miesięcy
	Cena za

1 j.m. brutto  PLN
	Wartość brutto PLN

	1.
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	
	
	

	3.
	
	
	
	
	
	
	

	….
	
	
	
	
	
	
	

	Razem Tabela V.
	

	Razem Tabela II - V.
	


	Zestawienie parametrów dla dzierżawionego wyposażenia:

	Czytnik mikropłytek wraz z oprogramowaniem sterującym w języku polskim

	Kołyska laboratoryjna

	Scaner 

	Program do odczytu wyników

	

	


Podsumowanie: 
	
	Wartość brutto PLN

	Wartość tabeli I- dzierżawa
	

	Wartość tabeli II – V.
	

	Razem wartość pakietu nr 7:  
	


Miejscowość i data: …...............................                                                                                                                  ………………………..……………………………..

                                                  Podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 5.8 do SIWZ

FORMULARZ CENOWY - Pakiet Nr 8 

Odczynniki do manualnej biochemii 
Nazwa i adres Wykonawcy …......................................................................................................................................................................................................

	lp.
	Nazwa przedmiotu zamówienia
	Nazwa handlowa/

Producent, nr katalogowy o ile dotyczy

	j.m.
	Szacunkowa ilość w okresie 24 miesięcy
	Cena za 

1 j.m. brutto w PLN


	Wartość brutto  PLN

	1.
	Odczynnik do glukozy
	
	op
	16
	
	

	2.
	Standard 100mg/dl,1x5ml 
	
	op
	6
	
	

	3.
	Standard 300mg/dl,1x5ml 
	
	op
	6
	
	

	4.
	Odczynnik do LDH
	
	op
	12
	
	

	5.
	Wzorzec lub kalibrator lub mulikalibrator LDH
	
	op
	4
	
	

	6.
	Odczynnik do bilirubiny wolnej/związanej mini 1x6ml
	
	op.
	20
	
	

	7.
	Odczynnik IBC wysycający (2x20ml)+węglan magnezu 1x8g
	
	op.
	6
	
	

	8.
	Odczynnik do albuminy (2x30ml)+wzorzec
	
	op.
	20
	
	

	9.
	Odczynnik do oznaczania fosforu (2x30ml)+wzorzec 
	
	op.
	12
	
	

	10.
	Odczynnik do oznaczania kwasów żółciowych w surowicy krwi, 3x30ml
	
	op.
	7
	
	

	11.
	Kontrola do odczynnika kwasów żółciowych we krwi,2x1ml
	
	op.
	2
	
	

	12.
	Wzorzec lub kalibrator lub multicalibrator- 2poziomy
	
	op.
	2
	
	

	
	
	
	
	
	Razem: 
	


Miejscowość i data: …...............................                                                                                                                  ………………………..……………………………..

                                                                                                                                                                                         Podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 5.9 do SIWZ

FORMULARZ CENOWY - Pakiet Nr 9 
Szybkie testy diagnostyczne 
Nazwa i adres Wykonawcy …......................................................................................................................................................................................................

	lp.
	Nazwa przedmiotu zamówienia
	Nazwa handlowa/

Producent, nr katalogowy o ile dotyczy

	j.m.
	Szacunkowa ilość w okresie 24 miesięcy
	Cena za 

1 j.m. brutto w PLN


	Wartość brutto  PLN

	1.
	Mikroalbumina – szybki test immunochromatograficzny do półilościowego oznaczania albuminy w moczu. 
	
	op./10 testów
	4
	
	

	2.
	Helicobacter pylori IgG –test jakościowy EIA, z kontrolami dodatnią i ujemną w zestawie
	
	op./40 testów
	14
	
	

	3.
	RPR test – zestaw z kontrolami i płytkami reakcyjnymi z możliwością wykonywania oznaczeń półilościowych przeciwciał kiłowych / reagin/ w surowicy krwi 
	
	op./500 oznaczeń
	12
	
	

	4.
	Mononukleoza latex test - zestaw z kontrolami i płytkami reakcyjnymi. Możliwość wykonania oznaczeń półilościowych. 
	
	op./50 oznaczeń
	3
	
	

	5.
	CKMB Oznaczanie CKMB metodą szybkiego  testu immunochromtycznego opartego na reakcji antygen - przeciwciało.
	
	op./10 testów
	6
	
	

	
	
	
	
	
	Razem: 
	


Miejscowość i data: …...............................                                                                                                                  ………………………..……………………………..

                                                                                                                                                                                         Podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 5.10 do SIWZ

FORMULARZ CENOWY 

Pakiet Nr 10 – Próbówki do zagęszczania kału

Nazwa i adres Wykonawcy …......................................................................................................................................................................................................

	lp.
	Opis przedmiotu zamówienia 
	Nazwa handlowa oferowanego produktu, nr katalogowy o ile dotyczy
	Producent
	j.m.
	Ilość
	Cena jednostkowa brutto w PLN
	Wartość

brutto w PLN

	1.
	Probówki do zagęszczania kału.
	
	
	szt.
	1500
	
	


Miejscowość i data: …...............................                                                                                                                  ………………………..……………………………..

                                                                                                                                                                                         Podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 5.11 do SIWZ

FORMULARZ CENOWY - Pakiet Nr 11 
Dostawa szybkich testów ureazowych stosowanych do Helicobacter Pylori
Nazwa i adres Wykonawcy …......................................................................................................................................................................................................

	lp.
	Nazwa przedmiotu zamówienia
	Nazwa handlowa/

producent


	j.m.
	Szacunkowa ilość w okresie 24 miesięcy
	Cena za 

1 j.m. brutto w PLN


	Wartość brutto  PLN

	1.
	Szybki test ureazowy stosowany do Helicobacter Pyroli,suchy


	
	Szt.
	2 000
	
	


Wymagania graniczne:

1. Łatwy w interpretacji (kontrastujące niezmienne tło)

2. Nie interferuje z żółcią ani krwią

3. Wysoka czułość i specyficzność

4. Możliwość oceny stopnia infekcji

5.Termin ważności – minimum 6 miesięcy
6.Trwałość w temperaturze pokojowej

7.Nie wymaga żadnych dodatkowych odczynników ani wody

Miejscowość i data: …...............................                                                                                                                  ………………………..……………………………..

                                                                                                                                                                                         Podpis Wykonawcy
Strona 8 z 43

