PZOZ/DZP/382/04PN/20 

 SPECYFIKACJA

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

„Dostawa materiałów wszczepiennych”
Nr PZOZ/DZP/382/04PN/20
1. Zamawiający
Płocki Zakład  Opieki Zdrowotnej  Sp.  z o.o.

ul. Kościuszki 28

09 – 402 Płock

Tel.: +48 24 364 51 24, fax: +48 24 364 51 02
Osoba wyznaczona do kontaktów: Anna Malesa – Dział Zamówień Publicznych 
Adres e-mail: zamowienia_publiczne@plockizoz.pl
Strona internetowa: https://www.szpitalplock.pl/
Godziny urzędowania: w dni robocze, poniedziałek – piątek, od godziny 7:30 do godziny 15:05.

2. Tryb udzielenia zamówienia

2.1.  Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego  na podstawie art. 39 i nast. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych zwanej dalej „ustawą Pzp” (Dz. U. z 2018r., poz. 1986 z późn.zm.).
2.2. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, zwaną dalej „SIWZ”, zastosowanie mają przepisy ustawy Pzp.

2.3.  Wartość zamówienia przekracza równowartość kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.
2.4. Zamawiający przewiduje zastosowanie art. 24aa ustawy Pzp.

3. Opis przedmiotu zamówienia

3.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów wszczepiennych. 
3.2.  Oznaczenie kodowe Wspólnego Słownika Zamówień CPV: 33183100-7.
3.3.  Szczegółowy zakres zamówienia zawiera Załącznik nr 1, 2, 5 do SIWZ.
3.4.  Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7) ustawy Pzp. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
3.5.  Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
3.6.  Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
3.7.  Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
3.8. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na pakiety.
4. Termin wykonania zamówienia.

Termin wykonania zamówienia: sukcesywnie przez 24 miesiące licząc od daty zawarcia umowy.  
5. Warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego:
5.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, spełniający warunki, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy Pzp tj.: 

5.1.1. nie podlegają wykluczeniu;
5.1.2. spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: 

a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Zamawiający nie określa tego warunku
b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej 


Zamawiający nie określa tego warunku

c) zdolności technicznej lub zawodowej 


Zamawiający nie określa tego warunku
6. Przesłanki  wykluczenia Wykonawców

Zamawiający wyklucza z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcę, jeżeli zachodzą w stosunku do niego podstawy do wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13 – 23 ustawy Pzp.

6.1. Zamawiający nie przewiduje dodatkowych przesłanek wykluczenia, o których mowa w ustawie Pzp w art. 24 ust. 5.
6.2. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 ustawy Pzp ustawy Pzp, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.

7. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału 
w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia:

7.1 Wraz z ofertą każdy Wykonawca musi złożyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w postaci jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia – według załącznika nr 4 do SIWZ. Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych (Dz.U. z 2017 roku poz. 1320) i rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 października 2018 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1991). Zamawiający jako środek komunikacji elektronicznej do złożenia JEDZ-a określa platformę ePUAP.
a) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie, 
o którym mowa w pkt 7.1 SIWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia;
b) Oświadczenia JEDZ podmiotów składających ofertę wspólnie, muszą mieć postać elektroniczną, podpisaną kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez każdy z tych podmiotów w zakresie w jakim potwierdzają okoliczności, o których mowa w treści art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.
7.2 Wykaz oświadczeń lub dokumentów, wymaganych do złożenia przez Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia:
I. W celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 2) ustawy Pzp, tj, w celu potwierdzenia, że oferowane dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego w SIWZ:
a) Katalogi, foldery i opisy (w języku polskim) proponowanego przedmiotu zamówienia                        z zaznaczeniem na przedmiotowych dokumentach, którego pakietu (pozycji) one dotyczą,           co ułatwi szybką identyfikację – dotyczy wszystkich Pakietów.;
II. W celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3) ustawy Pzp:
a) Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert 
Dokumenty, o których mowa w pkt 7.2 powyżej składane są w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub w elektronicznej kopii dokumentu poświadczonego za zgodność z oryginałem. Poświadczenie za zgodność z oryginałem elektronicznej kopii dokumentu, następuje przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego - zgodnie z § 14 ust. 2 i ust. 4 rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 16 października 2018 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2018 r., poz. 1993).
7.3 Oświadczenie składane w odpowiedzi na zamieszczoną informację, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp w celu potwierdzenia okoliczności o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3) ustawy Pzp: 
a) Oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej - wg załącznika nr 6 do SIWZ w oryginale  postaci dokumentu  elektronicznego, opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 

W odpowiedzi na zamieszczoną informację, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3) ustawy Pzp Wykonawca przekazuje stosowne oświadczenie. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. 
Zgodnie z art. 24 ust 11 ustawy Pzp Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23) ustawy Pzp. 

 Zamawiający nadmienia, że informacja o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp zostanie zamieszczona niezwłocznie na stronie internetowej, na której udostępniono SIWZ, tj.: w dniu otwarcia ofert lub pierwszego dnia roboczego następującego po dniu wyznaczonym na ostateczny termin składania ofert wraz ze wzorem oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.

W zakresie nie uregulowanym SIWZ, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016 r., poz. 1126) i rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 16 października 2018 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2018 r., poz. 1993). 

W przypadku wskazania przez wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, które znajdują się w posiadaniu Zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez Zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy, Zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy Pzp, korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne.

Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w pkt 7.1. SIWZ, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 

Jeżeli wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa, zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
8. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów
8.1 Informacje ogólne

1) W postępowaniu o udzielenie zamówienia  komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami (za wyjątkiem umowy dla której przewidziano wyłącznie formę pisemną) odbywa się przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej. 
2) Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do  formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji.
3) Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu oraz Regulaminie ePUAP. 
4) Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji wynosi 150 MB. 
5) Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.
6) Identyfikator postępowania i klucz publiczny dla danego postępowania o udzielenie zamówienia dostępne są na Liście wszystkich postępowań na miniPortalu oraz stanowi załącznik do SIWZ. 
8.2 Złożenie oferty

1) Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Klucz publiczny niezbędny do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępny dla wykonawców na miniPortalu. W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem.
2) Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem postaci elektronicznej 
w formacie danych pdf, doc, docx, rtf, xps, odt i podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Ofertę należy złożyć w oryginale. 
3) Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które Wykonawca zastrzeże jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone w osobnym pliku wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa” a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część skompresowane do jednego pliku archiwum (ZIP). Pliki powinny być oddzielnie podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym.
4) Do oferty należy dołączyć Jednolity Europejski Dokument Zamówienia w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a następnie wraz z plikami stanowiącymi ofertę skompresować do jednego pliku archiwum (ZIP).
Zamawiający informuje, że na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych (https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0015/32415/Instrukcja-wypelniania-JEDZ-ESPD.pdf) dostępna jest instrukcja wypełniania JEDZ.
5) Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę za  pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na  ePUAP i udostępnionych również na miniPortalu. Sposób zmiany i wycofania oferty został opisany w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu.

6) Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani wycofać złożonej oferty.
7) Wykonawca przedstawia ofertę zgodnie z treścią Formularza Oferty. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ.
8) Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Jeżeli Wykonawca przedłoży więcej niż jedną ofertę, wówczas wszystkie jego oferty zostaną odrzucone na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 1 ustawy.
8.3 Sposób komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami (nie dotyczy składania ofert) 
1) W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym 
a Wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń, wniosków (innych niż wskazanych 
w pkt 8.2), zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal (Formularz do komunikacji). We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem sprawy PZOZ/DZP/382/04PN/20.
2) Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, email: zamowienia_publiczne@plockizoz.pl – w przypadku przesyłania dokumentów innych niż oferta, np. wezwań od Zamawiającego, wyjaśnień Wykonawcy, zapytań Wykonawcy. 

3) Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem Formularza do komunikacji jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń za pomocą poczty elektronicznej, na adres e-mail: zamowienia_publiczne@plockizoz.pl. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2017r. w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 1320 z późn. zm.) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 poz. 1126 z późn. zm.).
4) Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert – pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po upływie terminu, o którym mowa powyżej, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Zamawiający zamieści wyjaśnienia na stronie internetowej, na której udostępniono SIWZ. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa powyżej.
5) Nie przewiduje się zebrania Wykonawców.
8.4 Oferta musi zawierać: 

a) Wypełniony i podpisany formularz cenowy dla oferowanych pakietów – wg załącznika nr 5 do SIWZ

b) Wypełniony i podpisany formularz ofertowy – według załącznika nr 3 do SIWZ;

c) JEDZ – wg załącznika nr 4 do SIWZ; 
d) Pełnomocnictwo osoby lub osób podpisujących ofertę - jeżeli uprawnienie do podpisu nie wynika bezpośrednio z załączonych dokumentów. 
e) Dowód wniesienia wadium – jeżeli zostało wniesione w innej formie niż pieniężna.
Pełnomocnictwo do podpisania oferty pod rygorem nieważności powinno być w postaci elektronicznej, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osoby upoważnione do reprezentacji wskazane we właściwym rejestrze, jeżeli oferta nie została podpisana przez osoby upoważnione do tych czynności dokumentem rejestracyjnym. Dopuszczalne jest złożenie elektronicznej kopii pełnomocnictwa poświadczonej elektronicznym podpisem przez notariusza. 
Zaleca się złożenie wyciągu z KRS/CEIDG z uwagi na częste przerwy techniczne w ogólnodostępnej bazie danych przedsiębiorców. 
9 Wymaganie dotyczące wadium
9.1 Wykonawca przystępując do przetargu jest zobowiązany wnieść wadium do upływu terminu składania ofert w wysokości: 
	Nr pakietu
	Wartość szacunkowa netto

	1
	1192

	2
	1883 

	3
	860

	4
	423

	5
	2037

	6
	314

	7
	598

	8
	1667

	9
	1408

	10
	640

	11
	3190

	12
	8913

	13
	9972

	14
	3404

	15
	6982

	16
	2190

	17
	48

	18
	124

	19
	160

	20
	1127

	21
	443

	22
	434

	23
	255

	24
	82

	25
	72

	26
	2065

	27
	1230


łączna wartość wadium wynosi: 51 713,00 zł.
9.2 Wadium można wnieść w:
- pieniądzu,

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej,

z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

- gwarancjach bankowych,

- gwarancjach ubezpieczeniowych,

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 110 ze zm.).

9.3 Wadium wnoszone w formie pieniądza (przelewu bankowego) należy wnieść na rachunek Zamawiającego – Bank Handlowy w Warszawie, konto nr 39 1030 1205 0000 0000 8384 9045 
z dopiskiem „Wadium - Nr sprawy: PZOZ/DZP/382/35PN/19.
9.4 Oferta jest skutecznie zabezpieczona wadium, jeśli pieniądze znajdują się na koncie Zamawiającego w terminie składania ofert.
9.5 Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy zostanie odrzucona.
9.6 Zamawiający zatrzymuje również wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:
a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych

w ofercie, 
b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

9.7 Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego.
9.8 Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.
9.9 Dowód wniesienia wadium w formie innej niż pieniężna należy załączyć do oferty w formie oryginału w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
9.10 Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego zatrzymania oraz zasady jego zaliczenia na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa ustawa Pzp.

10 Termin związania ofertą
10.1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
10.2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

10.3. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwie, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.
11. Termin składania i otwarcia ofert
11.1. Ofertę należy złożyć w formie elektronicznej za  pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany,          wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu do dnia 
24 stycznia 2020 r. do godz. 08:30.
11.2. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, Dział Zamówień Publicznych, pok. 203 w dniu   24 stycznia 2020 2019 r., o godz. 12:30.
11.3. Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu 
i  dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego.

11.4. Otwarcie ofert jest jawne, Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert.

11.5. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej informację z otwarcia ofert.
12. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz 
z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

12.1. Wybór oferty dokonany zostanie  na podstawie poniższych kryteriów:

	Lp.
	 Nazwa kryterium
	Waga kryterium
	Sposób punktacji 

	1.
	Cena 
	95%
	Najniższa cena zaoferowana/ cena badanej oferty x 100 pkt x  % waga kryterium

	2.
	Termin dostawy częściowej 
	5%
	Ilość punktów uzyskana przez badaną ofertę/ najwyższa  możliwa do uzyskania ilość punktów x 100 x % waga kryterium


Ad.1. Ocena kryterium „Cena” odbędzie się na podstawie zaoferowanej ceny brutto w formularzu cenowym – załącznik nr 5 do Siwz i po podstawieniu do wzoru z powyższej tabeli.

Ad.2. Kryterium „Termin dostawy częściowej” odnosi się do dostawy realizowanej trybem standardowym i ocena tego kryterium odbędzie się na podstawie oświadczenia Wykonawcy zawartego w załączniku nr 3 do SIWZ - formularz ofertowy i po przyznaniu odpowiednio punktów:

Dostawy w trybie standardowym:
· czas dostawy zamówienia 1-3 dni roboczych od złożenia zamówienia - 5 pkt 

· czas dostawy zamówienia 4-5 dni roboczych od złożenia zamówienia - 1 pkt  

Dostawy w trybie CITO: 

· 36-48 godzin - otrzyma 1 pkt

· 24-35 godzin - otrzyma 5 pkt

· 12-23 godziny - otrzyma 10 pkt
Termin dostawy częściowej składa się z dostawy w trybie standardowym i na cito.

UWAGA! 

Zaoferowanie czasu dostawy w trybie standardowym powyżej 5 dni spowoduje odrzucenie oferty. 
W sytuacji, gdy Wykonawca nie poda żadnej wartości Zamawiający przyjmie za odpowiedź: max. czas dostawy zamówienia tj. 5 dni roboczych od złożenia zamówienia.

Zaoferowanie czasu dostawy w trybie CITO powyżej 48 godzin spowoduje odrzucenie oferty. W sytuacji, gdy Wykonawca nie poda żadnej wartości Zamawiający przyjmie za odpowiedź: max. czas dostawy zamówienia tj. 48 dni roboczych od złożenia zamówienia.
12.2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą łączną liczbę punktów 
(z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) spośród ofert niepodlegających odrzuceniu 
w danym pakiecie.

12.3. Jeżeli nie będzie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych (art. 91 ust. 4 ustawy Pzp).

12.4 Wykonawcy składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

13. Informacje o formalnościach, jakie powinny być dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
13.4. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.

13.5. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy przedstawienia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. Umowa taka winna określać strony umowy, cel działania, sposób współdziałania, zakres prac przewidzianych do wykonania każdemu z nich, solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia, oznaczenie czasu trwania konsorcjum (obejmującego okres realizacji przedmiotu zamówienia, gwarancji i rękojmi), wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków do czasu wykonania zamówienia.
13.6. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może zbadać, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu Wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert.
13.7. Zamawiający może zwrócić się do Wykonawcy o dodatkowe dane w zakresie niezbędnym do wypełnienia komparycji, tj. części wstępnej umowy, w której określa się jej strony.
14. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

14.4. Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
15. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego
15.1 Istotne postanowienia stanowią załącznik nr 2 do SIWZ.
15.2 Zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 1) ustawy Pzp, Zamawiający wskazuje, że zmiany zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, zostały przewidziane w istotnych postanowieniach umowy, stanowiących załącznik nr 2 do SIWZ, gdzie wskazano w szczególności ich zakres, możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia wykonawcy oraz charakter i warunki wprowadzenia zmian.
15.3 Umowa z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta w miejscu i terminie określonym przez      Zamawiającego.
15.4 Umowa zostanie sporządzona w dwóch egzemplarzach: jeden dla Zamawiającego, jeden dla   Wykonawcy. 
16. Pouczenie o środkach ochrony prawnej
16.1. Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Pzp jak dla postępowań powyżej kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

16.2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5) ustawy Pzp.

Załączniki: 

1) Opis przedmiotu zamówienia,

2) Istotne postanowienia umowy,

3) Formularz ofertowy 
4) JEDZ - Oświadczenie Wykonawcy wynikające z pkt 7.1. SIWZ
5) Formularze cenowe 
6) Oświadczenie Wykonawcy wynikające z pkt 7.3.a) SIWZ - wzór do wykorzystania w odpowiedzi na zamieszczoną informację z otwarcia ofert;
7) Klauzula informacyjna z art. 13 RODO
8) Instrukcja użytkowania Miniportal ePUAP

9) Identyfikator postępowania i klucz publiczny 

Płock, dnia 8 stycznia 2020 r.
SIWZ zatwierdził:

Pan Marek Stawicki – Wiceprezes Zarządu

Pani Maja Kulesza - Prokurent

Załącznik Nr 1 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)
1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa materiałów wszczepiennych z podziałem na pakiety:
	Nr pakietu
	Nazwa pakietu



	1
	System do zaopatrywania złamań okołoprotezowych

	2
	Endoproteza kolanu typu High Flexion

	3
	Implanty do przedstopia, Śródstopia i artrodez w obrębie stopy

	4
	Artroskopia barku

	5
	Endoproteza rewizyjna stawu biodrowego

	6
	Cementowa całkowita endoproteza stawu biodrowego pierwotna z elementami rewizyjnymi

	7
	Cementowa całkowita endoproteza stawu kolanowego pierwotna ATTUNE 

	8
	Implanty mocujące do osteotomii piszczeli (HTO)

	9
	Endoproteza jednoprzedziałowa stawu kolanowego I

	10
	Endoproteza jednoprzedziałowa stawu kolanowego II

	11
	Biodro pierwotne

	12
	Endoproteza krótkotrzpieniowa anatomiczna bezcementowa stawu biodrowego z głową i wkładką ceramiczną

	13
	Endoproteza całkowita stawu kolanowego z opcją rewizyjną

	14
	Endoproteza barku

	15
	Endoproteza bezcementowa stawu biodrowego

	16
	Artroskopia barku

	17
	Akcesoria do rewizji stawu biodrowego

	18
	Akcesoria do rewizji stawu kolanowego

	19
	Mikrośruby do chirurgii stopy i ręki

	20
	Rekonstrukcja ACL

	21
	Implanty do chirurgii stopy

	22
	Implanty do przedstopia

	23
	Implanty do osteotomii udowej i piszczelowej 

	24
	Implanty do zespolenia kości udowej

	25
	Implanty do zespolenia nadgarstka 

	26
	Endoproteza biodra bezcementowa z elementami rewizyjnymi

	27
	Endoproteza cementowa stawu kolanowego typu Fixed Bearing ACS-FB


2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik Nr 5 - Formularz cenowy.
3. Przedmiotem zamówienia we wszystkich Pakietach jest wyrób medyczny dopuszczony do obrotu i używania zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. 2010r., nr 107, poz. 679 z późn.zm.).
Strony ustanawiają prawo opcji dla wszystkich pakietów.

1. Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania „prawa opcji”, o którym mowa w art. 34 ust.5 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający podejmie decyzję co do możliwości skorzystania z „prawa opcji”, zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego.

2. Gwarantowany zakres zamówienia jest określony w formularzach cenowych. Zamówienie gwarantowane stanowi odpowiednio dla każdego zamówienia 50% lub więcej zamówienia..
3. Prawem opcji objęty zostanie zakup dodatkowych sztuk asortymentu - zamówienie z opcją - zakres poszerzony.

4. Zamawiający zobowiązuje się do realizacji zamówienia jedynie w zakresie gwarantowanym, natomiast uprawnieniem Zamawiającego jest żądanie realizacji zamówienia w zakresie poszerzonym. 

5. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować zamówienie w całości, to jest w zakresie gwarantowanym i poszerzonym (objętym opcją). 

6. Wykonawcy nie przysługuje prawo domagania się realizacji zamówienia w zakresie szerszym niż gwarantowany, jeżeli Zamawiający nie skorzysta ze swego uprawnienia do opcji.

7. Wykonanie prawa opcji nastąpi poprzez pisemne oświadczenie woli Zamawiającego o skorzystaniu z prawa opcji. Zarówno zakres jak i termin realizacji dostawy ustalony zostanie w porozumieniu z Wykonawcą. W przypadku skorzystania z prawa opcji, zmiany umowy lub zawarcie umowy odrębnej nie będą wymagane.
8. Nabycie przedmiotów objętych opcją nastąpi po cenach jednostkowych podanych w ofercie Wykonawcy.
Załącznik Nr 2 do SIWZ
ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

1. Przedmiotem umowy jest sukcesywna dostawa materiałów wszczepiennych w asortymencie, ilości oraz wg cen jednostkowych określonych w Formularzu cenowym załączonym do oferty Wykonawcy, stanowiącym Załącznik Nr 1 do niniejszej umowy.

2. Zakres rzeczowy przedmiotu umowy określa SIWZ oraz oferta Wykonawcy – Formularz cenowy – Pakiet Nr ………….., który stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszej umowy.

3. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia towarów fabrycznie nowych, bezpiecznych w użyciu dla personelu medycznego oraz pacjentów, pochodzących z najnowszej produkcji, o jakości i ważności zgodnymi z obowiązującymi producenta normami z terminem ważności nie krótszym niż 12 miesięcy licząc od daty dostawy. 

§ 2 CENY

1. Strony ustalają wynagrodzenie za dostawę przedmiotu umowy gwarantowanego wg cen jednostkowych zawartych 
w formularzu cenowym – stanowiącym Załącznik Nr 1 do niniejszej umowy.

a. Pakiet nr …….., netto:..................... PLN,  brutto:..................... PLN (słownie: .........................), 

b. Pakiet nr …….., netto:..................... PLN, brutto:..................... PLN (słownie: .........................), 
Itd. w zależności od ilości pakietów. 

Łączna wartość umowy wynosi netto: ………….. PLN, brutto:….................. PLN (słownie: …......................)

2. W cenie przedmiotu umowy zawarte są wszelkie koszty opakowania, cła, ubezpieczenia i transportu in loco magazyn zwany dalej „magazynem”.

3. Wykonawca gwarantuje nie podwyższanie cen jednostkowych netto przedmiotu umowy wymienionego w § 1 ust. 1 przez cały okres obowiązywania umowy. 

4. Za dostarczone towary Zamawiający zapłaci cenę ustaloną na podstawie cen jednostkowych, wyszczególnionych w Formularzu cenowym Wykonawcy. Ceny są stałe i niezmienne przez cały okres trwania umowy, z zastrzeżeniem § 9 ust. 2 b, c, d, g Umowy.
5. Wykonawca zobowiązuje się poinformować Zamawiającego, w formie pisemnej o planowanej zmianie cen jednostkowych wynikających ze zmian przepisów prawa o których mowa w § 9 ust. 2 pkt. b, c, d w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze od daty opublikowania stosownego rozporządzenia lub ustawy, a zmiany cen jednostkowych obowiązywały będą strony od dnia wejścia w życie aktu prawnego.

6. Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty jedynie wynagrodzenia umownego za towar rzeczywiście dostarczony, a uprzednio zamówiony.

§ 3 WARUNKI PŁATNOŚCI

1. Podstawą do zapłaty za dostarczony przedmiot umowy będzie prawidłowo wystawiona po dostarczeniu i przyjęciu towaru faktura Vat, płatna przelewem na konto bankowe Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania przez Zamawiającego.

2. W przypadku odmowy wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT korygującej,  Wykonawca zgadza się na zwrot Zamawiającemu równowartości podatku VAT zakwestionowanego przez organy podatkowe, przy czym zwrot ten nastąpi na podstawie noty księgowej wystawionej przez Zamawiającego, w terminie 30 dni od dnia jej doręczenia Wykonawcy. W każdym z powyższych przypadków Wykonawca zwróci Zamawiającemu, także równowartość sankcji, odsetek, kar i innych obciążeń dodatkowo poniesionych przez Zamawiającego bądź nałożonych przez władze podatkowe, przy czym zwrot ten nastąpi w sposób opisany powyżej. 
3. W razie opóźnienia w dokonaniu zapłaty Zamawiający obowiązany jest do zapłacenia odsetek ustawowych za opóźnienie.

4. Z zastrzeżeniem postanowień § 4 ust 5 Umowy Opóźnienie zapłaty należności za dostarczony towar nie upoważnia Wykonawcy do wstrzymania wydania kolejnych partii towarów. Strony zgodnie ustalają, że zapłata następuje z chwilą obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

5. Wykonawca nie może dokonać cesji wierzytelności powstałych w związku z realizacja niniejszej umowy na rzecz osoby trzeciej bez pisemnej zgody Zamawiającego.

§ 4 WARUNKI DOSTAW

1. Realizacja dostaw przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 ust. 1, następować będzie na podstawie cząstkowych zamówień składanych przez Zamawiającego w okresie 24 miesięcy. Termin realizacji zamówień cząstkowych wynosi maksymalnie ………. dni roboczych (parametr oceniany jako kryterium oceny ofert) w dni robocze od momentu otrzymania zamówienia faksem, telefonicznie lub pocztą elektroniczną. W wyjątkowych sytuacjach Zamawiający ma prawo do zamawiania implantów na CITO tj. z terminem dostawy w ciągu .......... godzin od chwili złożenia zamówienia (parametr oceniany jako kryterium oceny ofert). W takim przypadku Wykonawca potwierdza fax-em fakt przyjęcia zamówienia wskazując datę i godzinę jego otrzymania.

2. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia przedmiotu umowy własnym transportem, na własny koszt, ryzyko i rozładunek w miejsce wskazane przez Zamawiającego w dni robocze 
w godzinach 07:00 – 14:00. W szczególności Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wynikłe w czasie transportu oraz spowodowane niewłaściwym opakowaniem.

3. Towar dostarczany będzie w opakowaniach zabezpieczających przed uszkodzeniem w czasie transportu w sposób określony odpowiednimi normami. Na opakowaniu powinna znajdować się etykieta fabryczna określająca rodzaj, typ towaru, jego ilość, datę produkcji oraz nazwę i adres producenta. 

4. W przypadku dostarczenia przez Wykonawcę przedmiotu umowy o terminie ważności krótszym niż wymagany w SIWZ, Zamawiającemu przysługuje prawo zwrotu i wymiany towaru na koszt, transport  i ryzyko Wykonawcy.

5. Wykonawca nie ma prawa odmówić przyjęcia zamówienia lub wstrzymać dostawy przedmiotu umowy objętego umową. W przypadku opóźnienia Zamawiającego z zapłatą wynagrodzenia za dostarczony towar ponad 30 dni od upływu terminu zapłaty ustalonego w umowie, Wykonawca może wstrzymać się z dostarczeniem towaru zamówionego po tym terminie do dnia zapłaty całości zaległych należności, pod warunkiem doręczenia Zamawiającemu wezwania do zapłaty wraz z zawiadomieniem na piśmie o zamiarze wstrzymania dostawy; wstrzymanie dostawy nie może nastąpić przed upływem 30 dni od daty doręczenia wezwania do zapłaty wraz z zawiadomieniem. Wykonawca nie może samodzielnie dokonywać podmian asortymentu zamówionego towaru.

6. Wraz z przedmiotem umowy Wykonawca winien dostarczyć ulotki w języku polskim, zawierające wszystkie niezbędne dla bezpośredniego użytkownika informacje oraz instrukcje w języku polskim dotyczące magazynowania i przechowywania, jeżeli dostarczone produkty wymagają szczególnych warunków przechowywania.

7. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu aktualnych dokumentów, na podstawie których oferowany przedmiot zamówienia został dopuszczony do obrotu i używania  zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (tj. z dnia 13 grudnia 2018 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 175),  w terminie 5 dni od daty otrzymania wezwania.  

8. Brak dostarczenia dokumentów w terminie, o którym mowa w ust. 7, skutkować będzie rozwiązaniem umowy w trybie natychmiastowym z winy Wykonawcy i pociągać będzie za sobą naliczenie kary umownej, o której mowa w § 6 ust. 1 pkt. d.

9. Z ramienia Zamawiającego do składania zamówień (faxem, telefonicznie, pocztą elektroniczną) na przedmiot umowy objęty niniejszą umową uprawniony jest przedstawiciel Działu Logistyki, Joanna Betke, tel. 24/ 364-51-67 Zmiana osoby wskazanej w niniejszym ustępie nie wymaga aneksu do umowy i staje się dokonana z chwilą doręczenia Wykonawcy informacji o zmianie

10. Strony upoważniają do współpracy w zakresie realizacji umowy po stronie Wykonawcy ……………………………….................................…………………………….

11. Wykonawca zobowiązuje się do: 

a) wypożyczenia w ramach ceny niniejszej umowy zestawu instrumentarium, napędów ortopedycznych, elektrycznych zasilanych akumulatorami na okres trwania umowy, 

b) przedłożenia wraz z pierwszą dostawą warunków przechowywania zaoferowanych produktów,

c) przeprowadzenia przeglądów technicznych i serwisowania powierzonego Zamawiającemu instrumentarium w zakresie zgodnym z wymogami wytwórcy. Wszelkie koszty związane z prowadzeniem serwisu eksploatacyjnego i gwarancyjnego ponosi Wykonawca w ramach ceny niniejszej umowy,

d) wymiany zużytych lub uszkodzonych elementów niezbędnego – specjalnego wyposażenia (instrumentarium itd.) w ciągu 48 godzin od zgłoszenia (faxem),

e) przeszkolenia personelu medycznego w zakresie wszczepienia oferowanego wyrobu. Odbycie szkolenia musi zostać zakończone dokumentem potwierdzającym uzyskanie umiejętności przez osoby szkolone.

f) Wykonawca zobowiązuje się do udostępnienia ramach ceny niniejszej umowy programu komputerowego (aplikacji) oraz obsługiwanej przez niego bazy implantów do endoplastyki stawu biodrowego, który pozwala na właściwy dobór implantów ortopedycznych do danego pacjenta przed przystąpieniem do zabiegu ortopedycznego – dotyczy pakietu nr 15.
12. Zasady realizacji dostaw w ramach stworzonego depozytu:

a) Przekazanie depozytu odbędzie się na podstawie, generowanego z systemu, dokumentu WZ. Osobą odpowiedzialną za depozyt jest:
......................................................... .

b) Wykonawca zachowuje prawo własności do powierzonych w depozyt implantów.  

c) Zamawiający jest zobowiązany do przechowywania implantów we właściwych warunkach, zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem, zniszczeniem lub kradzieżą.

d) W przypadku stwierdzenia, że implanty przechowywane są nieprawidłowo Wykonawca ma prawo do natychmiastowego odbioru materiałów.

e) W trosce o należytą gospodarkę materiałową Zamawiający będzie zużywał powierzone implanty począwszy od materiału o najkrótszej dacie ważności w ramach danego asortymentu.

f) Zamawiający może wystąpić do Wykonawcy o wymianę materiału na równorzędny o dłuższej dacie ważności najpóźniej na 9 miesięcy przed upłynięciem daty ważności materiału wytypowanego do wymiany. Wymianie/zwrotom podlegają wyłącznie produkty pełnowartościowe. Produkt pełnowartościowy to produkt niezniszczony, nierozpakowany, w żaden sposób nieoznakowany; posiadający oryginalne opakowanie wewnętrzne i zewnętrzne oraz nieuszkodzone plomby. 
g) W przypadku nie zgłoszenia chęci wymiany, Wykonawca wystawi fakturę na materiały, które przeterminowały się w siedzibie Zamawiającego.

h) Wykonawca ma prawo do kontroli depozytu i warunków, w których są materiały przechowywane. 

i) Raz w roku kalendarzowym, Wykonawca przeprowadzi w siedzibie Zamawiającego spis z natury materiałów powierzonych w depozyt. Termin inwentaryzacji zostanie uzgodniony z Zamawiającym na 2-3 tygodnie przed jej datą.

j) Ewentualne braki lub uszkodzenia materiałów stwierdzone w momencie rozliczenia depozytu upoważniają Wykonawcę do wystawienia Zamawiającemu faktury na brakujące lub uszkodzone materiały. 

k) Braki oraz uszkodzenia materiałów stwierdzone podczas spisu z natury, upoważniają Wykonawcę do wystawienia Zamawiającemu faktury. Faktura zostanie wystawiona w oparciu o formularz spisowy, a Depozyt uzupełniony do stanu wyjściowego

l) Na uzupełniony depozyt zostanie wystawiona faktura VAT z terminem płatności zawartym w § 3.

§ 5 REKLAMACJE

1. Ewentualne reklamacje z tytułu ilości lub jakości przedmiotu umowy określonego w § 1 ust. 1 będą składane Wykonawcy przez Zamawiającego faxem lub pocztą elektroniczną i potwierdzone na piśmie, niezwłocznie po ich stwierdzeniu, jednak nie później niż do: 

a. 3 dni  roboczych od daty dostawy - dla reklamacji ilościowych. 

b. 14 dni roboczych od daty stwierdzenia wady – dla reklamacji jakościowych.

2. Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia odpowiedzi na złożoną reklamację w ciągu 2 dni roboczych, w przypadku braku odpowiedzi reklamację uważa się w całości za uznaną zgodnie 
z żądaniem Zamawiającego.

3. W przypadku uznania reklamacji za zasadną, Wykonawca zobowiązany jest w terminie 48 godzin 
w dni robocze wymienić towar na wolny od wad, własnym transportem i na własny koszt. 

4. Zmawiającemu przysługuje prawo odmowy przyjęcia dostarczonego towaru i żądania wymiany na wolny od wad w szczególności w sytuacji:

a. dostarczenia towaru złej jakości, w tym nieposiadającego określonego w umowie terminu ważności;

b. dostarczenia towaru niezgodnego z umową/zamówieniem lub posiadającego wady ukryte;

c. dostarczenia towaru w niewłaściwych opakowaniach.

5. Zamawiającemu przysługuje prawo odmowy przyjęcia towaru dostarczonego ze zwłoką przekraczającą 3 dni ponad termin dostawy określony w § 4 ust. 1 niniejszej umowy lub niewykonania przez Wykonawcę obowiązków określonych w ust. 4 powyżej.

 §  6 KARY UMOWNE

1. Strony ustalają, że Wykonawca w razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy obowiązany będzie zapłacić karę umowną z następujących tytułów oraz w następującej wysokości:

a. 10% wartości przedmiotu umowy brutto, gdy Wykonawca odstąpi od umowy z własnej przyczyny lub gdy Zamawiający odstąpi od umowy wskutek okoliczności, za które odpowiada Wykonawca,

b. 5% wartości przedmiotu umowy brutto niedostarczonego w terminie za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia,

c. 5% wartości brutto zareklamowanych przez Zamawiającego towarów złej jakości, za każdy dzień oczekiwania na wymianę ponad termin określony w umowie,

d. 10% wartości przedmiotu umowy brutto, gdy Zamawiający rozwiąże umowę w trybie   natychmiastowym z winy Wykonawcy.

2. Ani Wykonawca ani Zamawiający nie będzie ponosić odpowiedzialności za opóźnienia 
w realizacji zobowiązań wynikających z umowy, jak również za szkody poniesione przez drugą Stronę, o ile będą one skutkiem lub wynikiem zaistnienia nieprzewidzianych okoliczności                                o charakterze siły wyższej.

3. W przypadku niewykonania dostawy przez Wykonawcę Zamawiający zleci wykonanie zastępcze innemu podmiotowi. Wykonawca zostanie obciążony różnicą między ceną wykonania zastępczego, a ceną za jaką towar zostałby dostarczony przez Wykonawcę z uwzględnieniem kosztu transportu. Przed zastosowaniem niniejszego środka, Zamawiający ma prawo wezwać Wykonawcę do spełnienia świadczenia, wyznaczając mu 3 dniowy termin do wykonania obowiązku umowy.

4. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych.

5. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia.

6. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia, po uprzednim wystawieniu noty obciążeniowej. W celu skorzystania z uprawnień do potrącenia naliczonych kar umownych z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy, Zamawiający wystawi Wykonawcy notę zawierającą szczegółowe naliczenie kar umownych i w dniu wystawienia doręczy ją Wykonawcy pocztą elektroniczną na adres poczty elektronicznej Wykonawcy: ……………………. Strony ustalają, iż terminem wymagalności należności z tytułu kar umownych wynikających z niniejszej umowy jest dzień wystawienia przez Zamawiającego noty księgowej obciążającej stronę z tytuł tych kar umownych. Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiającego o zmianie adresu poczty elektronicznej, pod rygorem uznania ww.  doręczenia na nieaktualny adres za skuteczne.

§  7 OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY

1. Umowa obowiązuje od dnia jej podpisania do wyczerpania  maksymalnej kwoty wynagrodzenia brutto o którym mowa w § 2 ust. 1, jednak nie dłużej niż do upływu okresu 24 miesięcy liczonych od dnia podpisania umowy.

§ 8 ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Zamawiający, poza innymi przypadkami określonymi w powszechnie obowiązujących przepisach, a zwłaszcza w Kodeksie cywilnym, może odstąpić od umowy w następujących przypadkach:

a) Zamawiający może odstąpić od umowy zgodnie z art. 145 ustawy, jeżeli wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu. W tym przypadku Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach; W przypadku tu określonym Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy;

b) Zamawiający może również odstąpić od umowy w przypadku: likwidacji przedsiębiorstwa Wykonawcy, wydania nakazu zajęcia istotnej części majątku Wykonawcy;

c) Zamawiający może odstąpić od umowy w całości lub w części w przypadku, gdy przedmiot zamówienia  jest realizowany wadliwie lub sprzecznie z umową lub wymogami SIWZ, w tym również w zakresie świadczeń gwarancyjnych (o ile dotyczy), po bezskutecznym upływie wyznaczonego Wykonawcy nie krótszego niż 7 dniowego dodatkowego terminu na usunięcie naruszeń. 

- Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadkach, o których mowa w ust. 1 lit b i c w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
§ 9 PRAWO OPCJI
Strony ustanawiają prawo opcji dla wszystkich pakietów
1. Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania „prawa opcji”, o którym mowa w art. 34 ust.5 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający podejmie decyzję co do możliwości skorzystania z „prawa opcji”, zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego.

2. Gwarantowany zakres zamówienia jest określony w formularzach cenowych. Zamówienie gwarantowane stanowi odpowiednio dla każdego zamówienia 50% lub więcej zamówienia..
3. Prawem opcji objęty zostanie zakup dodatkowych sztuk asortymentu - zamówienie z opcją - zakres poszerzony.

4. Zamawiający zobowiązuje się do realizacji zamówienia jedynie w zakresie gwarantowanym, natomiast uprawnieniem Zamawiającego jest żądanie realizacji zamówienia w zakresie poszerzonym. 

5. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować zamówienie w całości, to jest w zakresie gwarantowanym i poszerzonym (objętym opcją). 

6. Wykonawcy nie przysługuje prawo domagania się realizacji zamówienia w zakresie szerszym niż gwarantowany, jeżeli Zamawiający nie skorzysta ze swego uprawnienia do opcji.

7. Wykonanie prawa opcji nastąpi poprzez pisemne oświadczenie woli Zamawiającego o skorzystaniu z prawa opcji. Zarówno zakres jak i termin realizacji dostawy ustalony zostanie w porozumieniu z Wykonawcą. W przypadku skorzystania z prawa opcji, zmiany umowy lub zawarcie umowy odrębnej nie będą wymagane.
8. Nabycie przedmiotów objętych opcją nastąpi po cenach jednostkowych podanych w ofercie Wykonawcy.
§ 10 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności w postaci aneksu i mogą zostać dokonane, o ile nie stoją w sprzeczność z regulacjami zawartymi w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych tj. z dnia 11 września 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843).

2. Zamawiający dopuszcza zmiany umowy w przypadkach określonych w art. 144 ust. 1 pkt. 2-6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych tj. z dnia 11 września 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843), oraz przewiduje możliwość dokonania następujących istotnych zmian postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści złożonej w postępowaniu oferty:

a. zmiana przepisów prawa lub istotnych i korzystnych z uwagi na działalność dla Zamawiającego stosunków umownych;

b. zmiana urzędowej stawki podatku VAT, przy czym zmianie ulegnie wyłącznie cena brutto, cena netto pozostanie bez zmian, z zastrzeżeniem, że zmiana ta wchodzi w życie z dniem wejścia w życie aktu prawnego wprowadzającego tę zmianę, przy czym w przypadku wzrostu wynagrodzenia wykonawcy jest on zobowiązany wykazać wpływ zmiany na koszty wykonania zamówienia,

c. zmiana stawek opłat celnych wprowadzonych decyzjami odpowiednich władz państwowych;

d. jeżeli Wykonawca zostanie obarczony obowiązkiem zapłacenia podatku, który nie obowiązywał w dniu podpisania umowy, ale musi zostać wpisany do faktury z dnia dostawy, przy założeniu, że ceny jednostkowe netto pozostają bez zmian;

e. zmiana producenta przedmiotu umowy, w przypadku, gdy producent wskazany w ofercie przez Wykonawcę wycofał się z produkcji – przy cenie nie większej niż w niniejszej umowie;

f. dostarczenia produktu zamiennego o parametrach nie gorszych od produktu objętego niniejszą umową w przypadku, gdy wystąpi przejściowy brak całości lub części produktu 
z przyczyn leżących po stronie producenta;

g. obniżenia ceny płaconej przez Zamawiającego,

h. zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę wynagrodzenie wykonawcy w odniesieniu do niezrealizowanej części zamówienia zmieni się począwszy od dnia wejścia w życie przepisów wprowadzających zmianę, jeżeli zmiana ta będzie miała wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę, co zobowiązany jest on wykazać, także w przypadku obniżenia tych kosztów; zmiana wynagrodzenia Wykonawcy może nastąpić jedynie w przypadku zmiany wynagrodzenia osób zatrudnionych u Wykonawcy w oparciu o umowę o pracę, które bezpośrednio wykonują zamówienie;

i. zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne – wynagrodzenie wykonawcy w odniesieniu do niezrealizowanej części zamówienia zmienia się począwszy od dnia wejścia w życie przepisów wprowadzających zmianę, jeżeli zmiana ta będzie miała wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę, co zobowiązany jest on wykazać, także w przypadku obniżenia tych kosztów,
j. zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych, jeżeli zmiana ta będzie miała wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę

k. niewykorzystania wartości umowy (w zakresie poszczególnych pakietów) w terminie, o którym mowa w § 7, Zamawiający przewiduje możliwość przedłużenia okresu obowiązywania umowy na czas określony, nie dłużej jednak niż do wykorzystania wartości umowy w zakresie poszczególnych pakietów;

l. w przypadku skorzystania przez Zamawiającego z możliwości zwiększenia wartości zamówienia (zgodnie z art. 144 ust.1 pkt. 6 ustawy Pzp) przewiduje się zmianę terminu realizacji zamówienia o czas niezbędny do realizacji dodatkowych dostaw;

3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość niewykorzystania wartości umowy, w okresie na który została zawarta niniejsza umowa, bez jakichkolwiek roszczeń finansowych ze strony Wykonawcy.

4. Ewentualne spory mogące wyniknąć z realizacji niniejszej umowy strony zobowiązują się rozwiązywać polubownie, w drodze negocjacji. W razie braku porozumienia spory będzie rozstrzygał sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

5. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego, o ile przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych tj. z dnia 11 września 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843) nie stanowią inaczej oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa dotyczące przedmiotu umowy.

6. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
Załączniki do umowy: 
Załącznik Nr 1 – Formularz cenowy
ZAMAWIAJĄCY                                                   WYKONAWCA
Załącznik Nr 3 do SIWZ

FORMULARZ  OFERTOWY

Dane dotyczące Wykonawcy:

Nazwa/Imię i nazwisko: ................................................................................................................................

Siedziba/m-ce zam.: .......................................kod....................ul..............................................................

Województwo:.....................................nr telefonu/fax ………….…………......................................................

http:// ..................................................... e-mail: ............................................................................................

Osoba upoważniona do kontaktów:............................................................. tel./fax ....................................
Wykonawca jest MŚP:* TAK, NIE  (zakreślić właściwą odpowiedź).
Dane dotyczące Zamawiającego:
Nazwa: Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o.

Siedziba: ul. Kościuszki 28, 09-402 Płock

Zobowiązania Wykonawcy:

1. Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym pn. „Dostawa materiałów wszczepiennych”, zobowiązujemy się dostarczyć przedmiot zamówienia, zgodnie z załączonym formularzem cenowym – Pakiet/y nr ……………………………….…………….. (wypełnia Wykonawca)
2. Oferujemy:

a) Termin dostawy „trybem standardowym” ……….…. dni roboczych (wypełnia Wykonawca) - max 5 dni roboczych (ocena  zgodnie z pkt. 12.1 SIWZ - parametr oceniany) – dotyczy wszystkich pakietów.

W przypadku braku wypełnienia pkt 3a) Zamawiający przyjmie, że termin wynosi 5 dni roboczych.

b) Termin dostawy  „CITO” ………… godzin (wypełnia Wykonawca) - max 48 godzin (ocena  zgodnie z pkt. 12.1 SIWZ - parametr oceniany) – dotyczy wszystkich pakietów.

W przypadku braku wypełnienia pkt 3b) Zamawiający przyjmie, że termin wynosi 48 godzin..
3. Oświadczamy, że zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia istotne postanowienia umowy zostały przez nas zaakceptowane i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na warunkach w nich określonych, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

4. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.**

5. Części zamówienia, których wykonanie wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom oraz nazwy firm podwykonawców:

	Części zamówienia
	Nazwy firm podwykonawców

	
	


    Brak wypełnienia rozumiane będzie jako wykonanie zamówienia bez udziału podwykonawców.
6. Oświadczamy, że oferta:

– zawiera / nie zawiera* (niepotrzebne skreślić) na str. …………. oferty informacje, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i nie mogą być one ogólnie udostępniane przez Zamawiającego oraz są zabezpieczone w sposób opisany 
w pkt 8.2. siwz i zawierają uzasadnienie ich zastrzeżenia.

7. Oferta zawiera  …............. stron podpisanych i ponumerowanych od nr …........  do nr …........

8. Załącznikami do niniejszej oferty są:

1. …................................................................................................................................................

2. …................................................................................................................................................

Miejscowość i data: ….....................                                                     ………….………………………..…………….

Podpis Wykonawcy

* Zamawiający definiuje małego i średniego przedsiębiorcę zgodnie z ustawą z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej 

Art. 105. [Mały przedsiębiorca] 

Za małego przedsiębiorcę uważa się przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych:

1) zatrudniał średniorocznie mniej niż 50 pracowników oraz

2) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 10 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 10 milionów euro.

Art. 106. [Średni przedsiębiorca] 

Za średniego przedsiębiorcę uważa się przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych:

1) zatrudniał średniorocznie mniej niż 250 pracowników oraz

2) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 50 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 43 milionów euro.

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1). 

** ) W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

Załącznik nr 6 do SIWZ

Zamawiający: 

Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o.

ul. Kościuszki 28, 09 – 402 Płock

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY WYNIKAJACE z pkt. 7.3 SIWZ
o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej*) 

– w nawiązaniu do informacji z otwarcia ofert zamieszczonej na stronie internetowej Zamawiającego

PZOZ/DZP/382/04PN/20 pn. Dostawa materiałów wszczepiennych Wykonawca:

……………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, 

Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 z późn.zm.):
1. Oświadczam, że należę do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust 1 pkt 23  ustawy Pzp, z następującymi Wykonawcami ubiegającymi się o udzielenie zamówienia, tj.: …………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

.......................................                                  ..................................................................

             (miejscowość, data)                                                                                                (podpis Wykonawcy)

Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.



2. Oświadczam, że nie należę do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 z późn.zm.), 
 .......................................                                  ..................................................................

                                        (miejscowość, data)                                                                                                (podpis Wykonawcy)

lub

3. 
Oświadczam, że nie należę do żadnej grupy kapitałowej.
        .......................................                                  ..................................................................

             (miejscowość, data)                                                                                                (podpis Wykonawcy)

* - należy wypełnić pkt 1, 2 lub pkt 3
Załącznik nr 7 do SIWZ

Klauzula informacyjna z art. 13 RODO 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: 

· administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
Płocki Zakład  Opieki Zdrowotnej  Sp.  z o.o., ul. Kościuszki 28, 09 – 402 Płock 

kontakt: e-mail: zamowienia_publiczne@plockizoz.pl, tel. 24/364-51-24
· administrator danych osobowych wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można kontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod-pzoz@plockizoz.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora;
· Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego PZOZ/DZP/382/04PN/20 prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;
· odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 
– Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”;  

· Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

· obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;  
· w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
· posiada Pani/Pan:

· na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

· na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;

· na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;  

· prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
· nie przysługuje Pani/Panu:
· prawo do usunięcia danych osobowych (na podstawie art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO);
· prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
· prawo sprzeciwu na podstawie art. 21 RODO, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 
Załącznik Nr 5.1 do SIWZ

FORMULARZ CENOWY  

Pakiet nr 1- System do zaopatrywania złamań około protezowych
Nazwa i adres Wykonawcy.....................................................................................................................................................................................................

Tabela I – Zamówienie gwarantowane

	lp.
	Opis przedmiotu zamówienia 
	Nazwa/ nr katalogowy
	Producent
	j.m.
	Ilość
	cena jedn. Netto w PLN
	wartość netto w PLN
	stawka vat
	wartość brutto w PLN

	1
	Płytki kompresyjne 5, 7, 9, 11 otworowe z nacięciami do linek, odpowiednio 6, 8, 10, 12 nacięć
	
	
	szt.
	18
	
	
	8%
	

	2
	Płytki krętarzowe do zespolenia krętarza większego z wykorzystaniem linki stalowej
	
	
	szt.
	9
	
	
	8%
	

	3
	Hak krętarzowy
	
	
	szt.
	8
	
	
	8%
	

	4
	blokada
	
	
	szt.
	23
	
	
	8%
	

	5
	Zestaw: kabel
	
	
	szt.
	20
	
	
	8%
	

	6
	Zestaw: kabel z kulką + blokada
	
	
	szt.
	65
	
	
	8%
	

	
	
	
	
	
	
	Razem:
	
	xxxxx
	


Tabela II – Zamówienie z opcją

	lp.
	Opis przedmiotu zamówienia 
	Nazwa/ nr katalogowy
	Producent
	j.m.
	Ilość
	cena jedn. Netto w PLN
	wartość netto w PLN
	stawka vat
	wartość brutto w PLN

	1
	Płytki kompresyjne 5, 7, 9, 11 otworowe z nacięciami do linek, odpowiednio 6, 8, 10, 12 nacięć
	
	
	szt.
	18
	
	
	8%
	

	2
	Płytki krętarzowe do zespolenia krętarza większego z wykorzystaniem linki stalowej
	
	
	szt.
	9
	
	
	8%
	

	3
	Hak krętarzowy
	
	
	szt.
	8
	
	
	8%
	

	4
	blokada
	
	
	szt.
	23
	
	
	8%
	

	5
	Zestaw: kabel
	
	
	szt.
	20
	
	
	8%
	

	6
	Zestaw: kabel z kulką + blokada
	
	
	szt.
	65
	
	
	8%
	

	
	
	
	
	
	
	Razem:
	
	xxxxx
	


	Podsumowanie
	Wartość w PLN netto
	Wartość w PLN brutto

	Tabela I – Zamówienie gwarantowane
	
	

	Tabela II – Zamówienie z opcją
	
	

	Razem:  
	
	


Miejscowość i data: …...............................                                                                                                                   ………………………..……………………………..

                                                  Podpis Wykonawcy
 Załącznik Nr 5.2 do SIWZ

FORMULARZ CENOWY  

Pakiet nr 2  - Endoproteza kolana typu High  Flexion Zimmer
Nazwa i adres Wykonawcy …......................................................................................................................................................................................................

Tabela I – Zamówienie gwarantowane
	lp.
	Opis przedmiotu zamówienia 
	Nazwa/ nr katalogowy
	Producent
	j.m.
	Ilość
	cena jedn. Netto w PLN
	wartość netto w PLN
	stawka vat
	wartość brutto w PLN

	1
	Element udowy CEMENTOWY
	Część udowa z chromo kobaltu, anatomiczna , w 8 rozmiarach , część piszczelowa tytanowa, uniwersalna w 10 rozmiarach , wkładki z polietylenu o zwiększonej odporności na ścieranie z możliwością mocowania na całym obwodzie , odpowiednio o grubości 9- 23 mm. Dającą zgięcie w stawie kolanowym 155 stopni. Element piszczelowy z możliwością zastosowania podkładek i przedłużek śródszpikowych
	
	
	szt.
	20
	
	
	8%
	


	2
	Element piszczelowy CEMENTOWY
	
	
	
	szt.
	20
	
	
	8%
	

	3
	Element wkładki polietylenowej
	
	
	
	szt.
	20
	
	
	8%
	

	4
	Cement
	
	
	
	szt.
	15
	
	
	8%
	

	5
	przedłużka (opcja)
	
	
	
	szt.
	3
	
	
	8%
	

	6
	Podkładka (opcja)
	
	
	
	szt.
	3
	
	
	8%
	

	
	
	
	
	
	
	
	Razem
	
	xxx
	



Tabela II – Zamówienie z opcją

	lp.
	Opis przedmiotu zamówienia 
	Nazwa/ nr katalogowy
	Producent
	j.m.
	Ilość
	cena jedn. Netto w PLN
	wartość netto w PLN
	stawka vat
	wartość brutto w PLN

	1
	Element udowy CEMENTOWY
	Część udowa z chromo kobaltu, anatomiczna , w 8 rozmiarach , część piszczelowa tytanowa, uniwersalna w 10 rozmiarach , wkładki z polietylenu o zwiększonej odporności na ścieranie z możliwością mocowania na całym obwodzie , odpowiednio o grubości 9- 23 mm. Dającą zgięcie w stawie kolanowym 155 stopni. Element piszczelowy z możliwością zastosowania podkładek i przedłużek śródszpikowych
	
	
	szt.
	20
	
	
	8%
	

	2
	Element piszczelowy CEMENTOWY
	
	
	
	szt.
	20
	
	
	8%
	

	3
	Element wkładki polietylenowej
	
	
	
	szt.
	20
	
	
	8%
	

	4
	Cement
	
	
	
	szt.
	15
	
	
	8%
	

	5
	przedłużka (opcja)
	
	
	
	szt.
	2
	
	
	8%
	

	6
	Podkładka (opcja)
	
	
	
	szt.
	2
	
	
	8%
	

	
	
	
	
	
	
	
	Razem
	
	xxx
	


	Podsumowanie
	Wartość w PLN netto
	Wartość w PLN brutto

	Tabela I – Zamówienie gwarantowane
	
	

	Tabela II – Zamówienie z opcją
	
	

	Razem:  
	
	


Miejscowość i data: …...............................                                                                                                                  ………………………..……………………………..

                                                  Podpis Wykonawcy
Załącznik Nr 5.3 do SIWZ

FORMULARZ CENOWY  

Pakiet nr 3 - Implanty do przedstopia, śródstopia i artrodez w obrębie stopy
Nazwa i adres Wykonawcy.....................................................................................................................................................................................................

Tabela I – Zamówienie gwarantowane
	lp.
	Opis przedmiotu zamówienia 
	Nazwa/ nr katalogowy
	Producent
	j.m.
	Ilość
	cena jedn. Netto w PLN
	wartość netto w PLN
	stawka vat
	wartość brutto w PLN

	1
	Tytanowe śruby kompresyjne, kaniulowane, bez głowy, gwint na całej długości śruby,   
- średnica 2,5mm (długość 8-30mm),  
- średnica 3,5mm (długość12-34mm),  
- średnica 4,0mm (długość16-50mm)
	
	
	szt.
	10
	
	
	8%
	

	2
	Tytanowe, kaniulowane, śruby kompresyjne, 
- średnica 2mm (długość 8-30mm), 
- średnica 2,3 mm (długość 10-30 mm),  
- średnica 2,4mm (długość 8-36mm)
	
	
	szt.
	10
	
	
	8%
	

	3
	Tytanowe, kaniulowane, śruby kompresyjne,  
- średnica 3,0 mm (długość 10-50 mm),  
- średnica 3,5mm (długość 14-44mm),  
- średnica 4,0mm (długość 14-60mm)
	
	
	szt.
	15
	
	
	8%
	

	4
	Śruba ze stopu tytanu, korowa, blokowana, średnica 2,4mm (długość 8-40mm), średnica 3,0mm (długość 10-40mm), średnica 3,5mm (długość 14-44mm)
	
	
	szt.
	15
	
	
	8%
	

	5
	Płyta do zespoleń dalszej nasady kości promieniowej, materiał PEEK wzmocniony CF(włókno weglowe), 3-, 4-,7- otworowa, prawa/lewa, z otworami pod druty Kirchnera, otwory pod śruby korowe oraz śruby blokowane, pozwalające na wprowadzenie śrub w zakresie kąta +/- 12 stopni
	
	
	szt.
	2
	
	
	8%
	

	6
	Śruby tytanowe (płyta do zespoleń kości promieniowej) ze stopu tytanu, korowa, blokowana, średnica 2,7 mm (długość od10 do 34mm), śruba ze stopu tytanu, korowa, średnica 2,7 mm (długość 10 do 20mm)
	
	
	szt.
	15
	
	
	8%
	

	7
	Płyta anatomiczna do dalszej nasady kości strzałkowej, płyta lewa i prawa (płyty 4-,5-,6-,8- otworowe), otwory w płytach dostosowane do umiejscowienia implantu (guzika) do rekonstrukcji więzozrostu   
	
	
	szt.
	3
	
	
	8%
	

	8
	Płyta prosta do kości strzałkowej (płyty 4-,6-,7-,8-,10-,12- otworowe), otwory w płytach dostosowane do umiejscowienia implantu (guzika) do rekonstrukcji więzozrostu   
	
	
	szt.
	3
	
	
	8%
	


Płyta hakowa, otwory w płytach dostosowane do umiejscowienia implantu (guzika) do rekonstrukcji więzozrostu

- płyta przyśrodkowa (3-,5-,7- otworowe), 

	- płyta boczna (3-,5-,7- otworowe)


	
	
	szt.
	1
	
	
	8%
	
	

	10
	Płyta rynnowa (płyty 4-,5-,6-,7-,8-,10-,12- otworowe), otwory pod śruby blokowane
	
	
	szt.
	2
	
	
	8%
	

	11
	Płyta rynnowa (płyty 4-,5-,6-,7-,8-,10-,12- otworowe), otwory pod śruby korowe
	
	
	szt.
	2
	
	
	8%
	

	12
	Implant do rekonstrukcji więzozrostu piszczelowo-strzałkowego - płytka tytanowa połączona z samozaciskową pętlą polietylenową oraz guzikiem
	
	
	szt.
	5
	
	
	8%
	

	13
	Śruby stalowe:
- blokowane, średnica 2,7 mm (długość10-30 mm),
- korowe, średnica 2,7 mm (długość 10-60 mm),
- średnica 3 mm (długość 10-30 mm),
- korowe, średnica 3,5 mm (długość 10-60 mm),
- blokowane, średnica 3,5 mm (długość 10-50 mm),
- średnica 4 mm (długość 10-60 mm)
	
	
	szt.
	40
	
	
	8%
	

	14
	Tytanowe, kaniulowane śruby do złamań piątej kości śródstopia, średnica 4,5mm, 5,5mm, 6,0 mm (długość od 40mm do 65mm), średnica kodowana kolorem
	
	
	szt.
	2
	
	
	8%
	

	15
	Anatomiczna, hakowa płyta do złamań piątej kości śródstopia, otwory na śruby blokowane i nieblokowane - średnica 2,4mm, długość od 8mm do 24mm
	
	
	szt.
	1
	
	
	8%
	

	16
	Tytanowe śruby blokowane (zmienny kąt) i nieblokowane - średnica 2,4mm, długość od 8mm do 24mm
	
	
	szt.
	4
	
	
	8%
	

	17
	Wiertła jednorazowe, sterylne do małoinwazyjnych osteotomii typu: Chevron, Akin, Weil średnice w zakresie od 2 do 5mm, długość od 8 do 20 mm
	
	
	szt.
	4
	
	
	8%
	

	18
	Tytanowy implanty blokujące zatokę stępu w kształcie stożka, Ø 7-12mm, długość 12-16mm, implanty kaniulowane
	
	
	szt.
	1
	
	
	8%
	

	19
	Kowica kostna tytanowa dostępna w rozmiarach 2,4mm, 3,5mm, nić typu FiberWire, Implanty na jednorazowym aplikatorze
	
	
	szt.
	1
	
	
	8%
	

	20
	Proteza stawu śródstopno-paliczkowego dostępna w rozmiarach 17mm, 18,5mm, 20mm, 21,5mm, 23mm, grubość 2,4mm
	
	
	szt.
	3
	
	
	8%
	

	21
	Proteza stawu śródstopno-paliczkowego dostępna w rozmiarach 17mm, 18,5mm, 20mm, 21,5mm, 23mm, grubość 2,4mm, powlekana TPS i CaP
	
	
	szt.
	1
	
	
	8%
	

	22
	Śruba do artrodezy stawu międzypaliczkowego PIP stopy, dostępna długość 20mm, 24mm, średnica 3,0mm (część proksymalna) i 3,5mm (część dystalna)
	
	
	szt.
	4
	
	
	8%
	

	23
	Implant do artrodezy stawu międzypaliczkowego PIP stopy, wykonane z materiału PEEK, długość 30mm, możliwość zmiany długości / cięcia implantu, średnica 2,5mm i 3,0mm, sterylny zestaw zawiera dwa wiertła, dwa druty prowadzące i podajnik implantu
	
	
	szt.
	3
	
	
	8%
	

	
	
	
	
	
	
	Razem:
	
	xxxxx
	


Tabela II – Zamówienie z opcją
	lp.
	Opis przedmiotu zamówienia 
	Nazwa/ nr katalogowy
	Producent
	j.m.
	Ilość
	cena jedn. Netto w PLN
	wartość netto w PLN
	stawka vat
	wartość brutto w PLN

	1
	Tytanowe śruby kompresyjne, kaniulowane, bez głowy, gwint na całej długości śruby,   
- średnica 2,5mm (długość 8-30mm),  
- średnica 3,5mm (długość12-34mm),  
- średnica 4,0mm (długość16-50mm)
	
	
	szt.
	10
	
	
	8%
	

	2
	Tytanowe, kaniulowane, śruby kompresyjne, 
- średnica 2mm (długość 8-30mm), 
- średnica 2,3 mm (długość 10-30 mm),  
- średnica 2,4mm (długość 8-36mm)
	
	
	szt.
	10
	
	
	8%
	

	3
	Tytanowe, kaniulowane, śruby kompresyjne,  
- średnica 3,0 mm (długość 10-50 mm),  
- średnica 3,5mm (długość 14-44mm),  
- średnica 4,0mm (długość 14-60mm)
	
	
	szt.
	15
	
	
	8%
	

	4
	Śruba ze stopu tytanu, korowa, blokowana, średnica 2,4mm (długość 8-40mm), średnica 3,0mm (długość 10-40mm), średnica 3,5mm (długość 14-44mm)
	
	
	szt.
	15
	
	
	8%
	

	5
	Płyta do zespoleń dalszej nasady kości promieniowej, materiał PEEK wzmocniony CF(włókno weglowe), 3-, 4-,7- otworowa, prawa/lewa, z otworami pod druty Kirchnera, otwory pod śruby korowe oraz śruby blokowane, pozwalające na wprowadzenie śrub w zakresie kąta +/- 12 stopni
	
	
	szt.
	2
	
	
	8%
	

	6
	Śruby tytanowe (płyta do zespoleń kości promieniowej) ze stopu tytanu, korowa, blokowana, średnica 2,7 mm (długość od10 do 34mm), śruba ze stopu tytanu, korowa, średnica 2,7 mm (długość 10 do 20mm)
	
	
	szt.
	15
	
	
	8%
	

	7
	Płyta anatomiczna do dalszej nasady kości strzałkowej, płyta lewa i prawa (płyty 4-,5-,6-,8- otworowe), otwory w płytach dostosowane do umiejscowienia implantu (guzika) do rekonstrukcji więzozrostu   
	
	
	szt.
	3
	
	
	8%
	

	8
	Płyta prosta do kości strzałkowej (płyty 4-,6-,7-,8-,10-,12- otworowe), otwory w płytach dostosowane do umiejscowienia implantu (guzika) do rekonstrukcji więzozrostu   
	
	
	szt.
	3
	
	
	8%
	


Płyta hakowa, otwory w płytach dostosowane do umiejscowienia implantu (guzika) do rekonstrukcji więzozrostu

- płyta przyśrodkowa (3-,5-,7- otworowe), 

- płyta boczna (3-,5-,7- otworowe)

	
	
	
	szt.
	1
	
	
	8%
	
	

	10
	Płyta rynnowa (płyty 4-,5-,6-,7-,8-,10-,12- otworowe), otwory pod śruby blokowane
	
	
	szt.
	2
	
	
	8%
	

	11
	Płyta rynnowa (płyty 4-,5-,6-,7-,8-,10-,12- otworowe), otwory pod śruby korowe
	
	
	szt.
	2
	
	
	8%
	

	12
	Implant do rekonstrukcji więzozrostu piszczelowo-strzałkowego - płytka tytanowa połączona z samozaciskową pętlą polietylenową oraz guzikiem
	
	
	szt.
	5
	
	
	8%
	

	13
	Śruby stalowe:
- blokowane, średnica 2,7 mm (długość10-30 mm),
- korowe, średnica 2,7 mm (długość 10-60 mm),
- średnica 3 mm (długość 10-30 mm),
- korowe, średnica 3,5 mm (długość 10-60 mm),
- blokowane, średnica 3,5 mm (długość 10-50 mm),
- średnica 4 mm (długość 10-60 mm)
	
	
	szt.
	40
	
	
	8%
	

	14
	Tytanowe, kaniulowane śruby do złamań piątej kości śródstopia, średnica 4,5mm, 5,5mm, 6,0 mm (długość od 40mm do 65mm), średnica kodowana kolorem
	
	
	szt.
	2
	
	
	8%
	

	15
	Anatomiczna, hakowa płyta do złamań piątej kości śródstopia, otwory na śruby blokowane i nieblokowane - średnica 2,4mm, długość od 8mm do 24mm
	
	
	szt.
	1
	
	
	8%
	

	16
	Tytanowe śruby blokowane (zmienny kąt) i nieblokowane - średnica 2,4mm, długość od 8mm do 24mm
	
	
	szt.
	4
	
	
	8%
	

	17
	Wiertła jednorazowe, sterylne do małoinwazyjnych osteotomii typu: Chevron, Akin, Weil średnice w zakresie od 2 do 5mm, długość od 8 do 20 mm
	
	
	szt.
	4
	
	
	8%
	

	18
	Tytanowy implanty blokujące zatokę stępu w kształcie stożka, Ø 7-12mm, długość 12-16mm, implanty kaniulowane
	
	
	szt.
	1
	
	
	8%
	

	19
	Kowica kostna tytanowa dostępna w rozmiarach 2,4mm, 3,5mm, nić typu FiberWire, Implanty na jednorazowym aplikatorze
	
	
	szt.
	1
	
	
	8%
	

	20
	Proteza stawu śródstopno-paliczkowego dostępna w rozmiarach 17mm, 18,5mm, 20mm, 21,5mm, 23mm, grubość 2,4mm
	
	
	szt.
	2
	
	
	8%
	

	21
	Proteza stawu śródstopno-paliczkowego dostępna w rozmiarach 17mm, 18,5mm, 20mm, 21,5mm, 23mm, grubość 2,4mm, powlekana TPS i CaP
	
	
	szt.
	1
	
	
	8%
	

	22
	Śruba do artrodezy stawu międzypaliczkowego PIP stopy, dostępna długość 20mm, 24mm, średnica 3,0mm (część proksymalna) i 3,5mm (część dystalna)
	
	
	szt.
	4
	
	
	8%
	

	23
	Implant do artrodezy stawu międzypaliczkowego PIP stopy, wykonane z materiału PEEK, długość 30mm, możliwość zmiany długości / cięcia implantu, średnica 2,5mm i 3,0mm, sterylny zestaw zawiera dwa wiertła, dwa druty prowadzące i podajnik implantu
	
	
	szt.
	3
	
	
	8%
	

	
	
	
	
	
	
	Razem:
	
	xxxxx
	


	Podsumowanie
	Wartość w PLN netto
	Wartość w PLN brutto

	Tabela I – Zamówienie gwarantowane
	
	

	Tabela II – Zamówienie z opcją
	
	

	Razem:  
	
	


Miejscowość i data: …................................                                                                                                                  ………………………..……………………………..

                                                  Podpis Wykonawcy
Załącznik Nr 5.4 do SIWZ

FORMULARZ CENOWY  

Pakiet nr 4 - Artroskopia barku
Nazwa i adres Wykonawcy.....................................................................................................................................................................................................

Tabela I – Zamówienie gwarantowane
	lp.
	Opis przedmiotu zamówienia 
	Nazwa/ nr katalogowy
	Producent
	j.m.
	Ilość
	cena jedn. Netto w PLN
	wartość netto w PLN
	stawka vat
	wartość brutto w PLN

	1
	Implanty do barku do techniki mini open Latarjet. W skład kompletu wchodzi płytka wraz z dwoma śrubami. Płytka wykonana z tytanu z otworami na 2 śruby, na bokach każdego otworu po dwa piny w celu wstępnej fiksacji na kości.
	
	
	szt.
	3
	
	
	8%
	

	2
	Implant niewchłanialny tytanowy do małych stawów, wkręt gwintowany na całej długości, o średnicy 2,7mm i dł. 7mm. Wkręt z dwoma nićmi niewchłanialnymi o grubości USP 2 zakończonych igłami, nić o dwurodzajowej strukturze, polietylenowych włókien wewnętrznych i plecionych poliestrowych włókien zewnętrznych. Zestaw wkręt z nićmi na podajniku. Podajnik ze znacznikami oznaczającymi optymalną głębokość zakotwiczenia implantu. Separacja podajnika od wkrętu samoistna po zwolnieniu nici. Sterylny.
	
	
	szt.
	6
	
	
	8%
	

	3
	Implant Biokompozytowy lub Biowchłanialny do małych stawów, implant wbijany o średnicy 3,00mm. Założony na jednorazowy podajnik ze znacznikiem pozwalający na pełną kontrolę i ocenę prawidłowego założenia implantu. Implant z diwema nićmi poliestrowymi typu Fiber Wire #2 (komplet sterylny)
	
	
	szt.
	4
	
	
	8%
	

	4
	Implant niewchłanialany tytanowy do małych stawów, wkręt gwintowany na całej długości, o średnicy 2,2mm i długości 4mm. Wkręt z dwoma  nicimi niewchłanialnych o grubości USP 2 zakończonych igłami, nić, o dwurodzajowej strukturze, polietylenowych włókien wewnętrznych i plecionych poliestrowych włókien zewnętrznych. Zestaw wkręt z nićmi na podajniku. Podajnik z znacznikami oznaczającymi optymalną głębokość zakotwiczenia implantu. Separacja podajnika od wkrętu samoistna po zwolnieniu nici. Sterylny
	
	
	szt.
	8
	
	
	8%
	

	5
	Kotwica tytanowa 1,7 mm x 5 mm,  nić typu FiberWire, implant na jednorazowym aplikatorze
	
	
	szt.
	2
	
	
	8%
	

	6
	Taśma do zaopatrywania złamań okołoprotezowych z polietylenu o wysokiej masie cząsteczkowej, sterylna, szerokość 2mm, długość 48 cali.
	
	
	szt.
	2
	
	
	8%
	

	7
	Ostrza do procedur małoinwazyjnych w zakresie stopy - typ do wyboru z katalogu
	
	
	szt.
	12
	
	
	8%
	

	
	
	
	
	
	
	Razem:
	
	xxxxx
	


Tabela II – Zamówienie z opcją
	lp.
	Opis przedmiotu zamówienia 
	Nazwa/ nr katalogowy
	Producent
	j.m.
	Ilość
	cena jedn. Netto w PLN
	wartość netto w PLN
	stawka vat
	wartość brutto w PLN

	1
	Implanty do barku do techniki mini open Latarjet. W skład kompletu wchodzi płytka wraz z dwoma śrubami. Płytka wykonana z tytanu z otworami na 2 śruby, na bokach każdego otworu po dwa piny w celu wstępnej fiksacji na kości.
	
	
	szt.
	3
	
	
	8%
	

	2
	Implant niewchłanialny tytanowy do małych stawów, wkręt gwintowany na całej długości, o średnicy 2,7mm i dł. 7mm. Wkręt z dwoma nićmi niewchłanialnymi o grubości USP 2 zakończonych igłami, nić o dwurodzajowej strukturze, polietylenowych włókien wewnętrznych i plecionych poliestrowych włókien zewnętrznych. Zestaw wkręt z nićmi na podajniku. Podajnik ze znacznikami oznaczającymi optymalną głębokość zakotwiczenia implantu. Separacja podajnika od wkrętu samoistna po zwolnieniu nici. Sterylny.
	
	
	szt.
	6
	
	
	8%
	

	3
	Implant Biokompozytowy lub Biowchłanialny do małych stawów, implant wbijany o średnicy 3,00mm. Założony na jednorazowy podajnik ze znacznikiem pozwalający na pełną kontrolę i ocenę prawidłowego założenia implantu. Implant z diwema nićmi poliestrowymi typu Fiber Wire #2 (komplet sterylny)
	
	
	szt.
	4
	
	
	8%
	

	4
	Implant niewchłanialany tytanowy do małych stawów, wkręt gwintowany na całej długości, o średnicy 2,2mm i długości 4mm. Wkręt z dwoma  nicimi niewchłanialnych o grubości USP 2 zakończonych igłami, nić, o dwurodzajowej strukturze, polietylenowych włókien wewnętrznych i plecionych poliestrowych włókien zewnętrznych. Zestaw wkręt z nićmi na podajniku. Podajnik z znacznikami oznaczającymi optymalną głębokość zakotwiczenia implantu. Separacja podajnika od wkrętu samoistna po zwolnieniu nici. Sterylny
	
	
	szt.
	8
	
	
	8%
	

	5
	Kotwica tytanowa 1,7 mm x 5 mm,  nić typu FiberWire, implant na jednorazowym aplikatorze
	
	
	szt.
	2
	
	
	8%
	

	6
	Taśma do zaopatrywania złamań okołoprotezowych z polietylenu o wysokiej masie cząsteczkowej, sterylna, szerokość 2mm, długość 48 cali.
	
	
	szt.
	2
	
	
	8%
	

	7
	Ostrza do procedur małoinwazyjnych w zakresie stopy - typ do wyboru z katalogu
	
	
	szt.
	12
	
	
	8%
	

	
	
	
	
	
	
	Razem:
	
	xxxxx
	


	Podsumowanie
	Wartość w PLN netto
	Wartość w PLN brutto

	Tabela I – Zamówienie gwarantowane
	
	

	Tabela II – Zamówienie z opcją
	
	

	Razem:  
	
	


Miejscowość i data: …...............................                                                                                                                  ………………………..……………………………..

                                                  Podpis Wykonawcy
Załącznik Nr 5.5 do SIWZ

FORMULARZ CENOWY  

Pakiet nr 5 - Endoproteza rewizyjna  stawu biodrowego
Nazwa i adres Wykonawcy.....................................................................................................................................................................................................

Tabela I – Zamówienie gwarantowane
	lp.
	Opis przedmiotu zamówienia 
	Nazwa/ nr katalogowy
	Producent
	j.m.
	Ilość
	cena jedn. Netto w PLN
	wartość netto w PLN
	stawka vat
	wartość brutto w PLN

	1
	Trzpień rewizyjny bezcementowy, ze stopu tytanu, prosty, zwężający się dystalnie, kołnierzowy. CCD 135°, Offset: Standard 135°; High +7mm 135°. Na całej długości pokryty hydroxyapatytem. Dodatkowo posiadający nacięcia w płaszczyźnie AP i ML zwężającej się części dystalnej umożliwiając dopasowanie trzpienia do krzywizny kości. Uniwersalny dla biodra prawego i lewego. Dostępny w 9 rozmiarach o długościach 180 - 230mm. Stożek 12/14, szyjka spłaszczona w płaszczyźnie ML.
	
	
	szt.
	5
	
	
	8%
	

	2
	Wkładka polietylenowa crosslink o średnicy wewnętrznej 22,225 i 28mm, w rozmiarach 44 - 66mm, w opcji neutralna oraz z 10° kołnierzem w zależności od rozmiaru. Mocowana do panewki za pomocą metalowego pierścienia.
	
	
	szt.
	5
	
	
	8%
	

	3
	Dynamiczny pierścień do mocowania wkładki polietylenowej w panewce bezcementowej.
	
	
	szt.
	5
	
	
	8%
	

	4
	Wkładka polietylenowa crosslink o średnicy wewnętrznej: 22,225mm neutralna w rozmiarach 38 - 46mm; 28mm neutralna w rozmiarach 44-72mm, z kołnierzem w rozmiarach 48-66mm, lateralizowana 4mm i lateralizowana 4mm z 10-stopniową reorientacją w rozmiarach 48-76mm; 32mm neutralna i z kołnierzem w rozmiarach 52-76mm, lateralizowana 4mm i lateralizowana 4mm z 10- stopniową reorientacją w rozmiarach 48-76mm; 36mm neutralna w rozmiarach 56-76mm oraz lateralizowana 4mm i lateralizowana 4mm z 10-stopniową reorientacją w rozmiarach 52-76mm; 40mm lateralizowana 4mm w rozmiarach 56-60mm.
	
	
	szt.
	3
	
	
	8%
	

	5
	Panewka hemisferyczna, bezcementowa, pokryta porowatym tytanem  o zaawansowanej strukturze 3D, współczynnik tarcia 1,2 oraz 80% porowatość przy średniej wielkości porów 300µm, posiadająca uniwersalny mechanizm osadzania wkładek polietylenowych i ceramicznych. Opcja wielootworowa w średnicach 48 - 72mm co 2mm.
	
	
	szt.
	3
	
	
	8%
	

	6
	Śruby panewkowe do kości gąbczastej o średnicy  6,5mm. 
	
	
	szt.
	10
	
	
	8%
	

	7
	Panewka rewizyjna, bezcementowa, pokryta porowatym tytanem  o zaawansowanej strukturze 3D, współczynnik tarcia 1,2 oraz 80% porowatość przy średniej wielkości porów 300µm, posiadająca uniwersalny mechanizm osadzania wkładek polietylenowych i ceramicznych. Opcja wielootworowa z dodatkowymi otworami na obwodzie panewki w rozmiarach minimum 54 - 80 mm oraz opcja o pogłębionym dnie w rozmiarach minimum 54 - 72mm, offset 4-6mm w zalezności od rozmiaru.
	
	
	szt.
	5
	
	
	8%
	

	8
	Śruba peryferyjna do kości gąbczastej o średnicy 5mm, w długościach 20 - 80mm co 5mm.
	
	
	szt.
	20
	
	
	8%
	

	9
	Kosz do rekonstrukcji ubytków kostnych w obrębie panewki, odtwarzający jej naturalny kształt, wykonany z tytanu, anatomiczny (prawy, lewy), w rozmiarach 48, 52, 56, 60, 64, 68 i 72mm, stabilizowany śrubami 6,5mm do panewki i talerza biodrowego, stosowany dla panewki polietylenowej mocowanej cementem kostnym.
	
	
	szt.
	2
	
	
	8%
	

	10
	Śruba do kosza rewizyjnego o średnicy 6,5mm i długości 20 - 60mm co 5mm.
	
	
	szt.
	5
	
	
	8%
	

	11
	Element dystalny trzpienia rewizyjnego, bezcementowy, typu Wagner, o oktagonalnym przekroju poprzecznym, zwężający się dystalnie (2,5° stożek), umożliwiający stabilizację osiową i antyrotacyjną, dostępny w 16 średnicach 14 - 31mm i 4 długościach 140, 190, 240 i 290mm, w opcji prostej lub 3° odchylenia (w zależności od rozmiaru).
	
	
	szt.
	2
	
	
	8%
	

	12
	Element proksymalny trzpieńa rewizyjnego, bezcementowy, wykonany ze stopu tytanu o porowatej powierzchni, CCD 135°. Dostępny w 3 średniceach 20, 24 i 28mm oraz 4 długościach 75, 85, 95 i 105mm, w dwóch opcjach offsetu 40 i 45mm. Umożliwiający ustawienie kąta antewersji w zakresie 360°. Stożek 12/14, szyjka spłaszczona w płaszczyźnie ML. W zestawie śruba łącząca element proksymalny z elementem dystalnym w odpowiedniej długości 75, 85, 95 lub 105mm.
	
	
	szt.
	2
	
	
	8%
	

	13
	Śruba zamienna do połączenia elementu proksymalnego i dystalnego trzpienia rewizyjnego (opcjonalna).
	
	
	szt.
	2
	
	
	8%
	

	14
	Element dystalny trzpienia rewizyjnego w całości pokryty hydroksyapatytem, anatomiczny, walcowaty, posiadający pionowe makrostruktury odporne na siły skrętne, powierzchnia A/P płaska. Wyposażony w 1 do 3 otworów dystalnych na śruby stabilizujące. Długości: 125, 175, 225, 275mm. Średnice 10, 12, 14, 16, 18 i 20mm.
	
	
	szt.
	1
	
	
	8%
	

	15
	Proksymalny element przynasadowy trzpienia rewizyjnego o średnicy 26mm i wysokości 25 lub 35mm. Wyposażony w degresywne, poziome makrostruktury, w opcjach kołnierzowej lub bezkołnierzowej. Stożek 12/14.
	
	
	szt.
	1
	
	
	8%
	

	16
	Opcjonalna tytanowa płytka krętarzowa w 3 rozmiarach, pokryta hydroksyapatytem.
	
	
	szt.
	1
	
	
	8%
	

	17
	Śruba tytanowa 5mm do stabilizacji trzpienia w części dystalnej. Długości 20 - 80mm co 5mm.
	
	
	szt.
	2
	
	
	8%
	

	18
	Augmenty rewizyjne uzupełniające rozległe ubytki kostne panewki, wykonane z porowatego tytanu o gąbczastej strukturze. Opcja skośnych podkładek (5°, 10°, 15°) pod augment podpierający. 
	
	
	szt.
	2
	
	
	8%
	

	19
	Augmenty rewizyjne uzupełniające rozległe ubytki kostne panewki, wykonane z porowatego tytanu o gąbczastej strukturze. Opcja półkolista posiadająca otwory kierunkowe, wzajemnie prostopadłe na śruby blokowane o średnicy 5.5mm oraz podłużny otwór umożliwiający mocowanie implantu panewki do augmentu za pomocą śruby do kości gąbczastej o średnicy 6,5mm przy jednoczesnym zachowaniu swobody konfiguracji. Augmenty w grubościach 10, 15, 20 i 30mm dla panewek w rozmiarach 50 - 72mm. System zawiera dedykowane narzędzia wraz z przymiarami wyposażone w komplet raszpli umożliwiających opracowanie miejsca pod konkretny wymiar implantu.
	
	
	szt.
	4
	
	
	8%
	

	20
	Augmenty rewizyjne uzupełniające rozległe ubytki kostne panewki, wykonane z porowatego tytanu o gąbczastej strukturze. Augment podpierający (neutralny, lewy i prawy) występujący w rozmiarze 56, 62, 68mm. 
	
	
	szt.
	2
	
	
	8%
	

	21
	Śruby do augmentów, Śruby blokowane 5,5mm do augmentów półkolistych w długościach 25 - 70mm oraz do augmentów podpierających 14 - 30mm.
	
	
	szt.
	10
	
	
	8%
	

	
	
	
	
	
	
	Razem:
	
	xxxxx
	


Tabela II – Zamówienie z opcją
	lp.
	Opis przedmiotu zamówienia 
	Nazwa/ nr katalogowy
	Producent
	j.m.
	Ilość
	cena jedn. Netto w PLN
	wartość netto w PLN
	stawka vat
	wartość brutto w PLN

	1
	Trzpień rewizyjny bezcementowy, ze stopu tytanu, prosty, zwężający się dystalnie, kołnierzowy. CCD 135°, Offset: Standard 135°; High +7mm 135°. Na całej długości pokryty hydroxyapatytem. Dodatkowo posiadający nacięcia w płaszczyźnie AP i ML zwężającej się części dystalnej umożliwiając dopasowanie trzpienia do krzywizny kości. Uniwersalny dla biodra prawego i lewego. Dostępny w 9 rozmiarach o długościach 180 - 230mm. Stożek 12/14, szyjka spłaszczona w płaszczyźnie ML.
	
	
	szt.
	5
	
	
	8%
	

	2
	Wkładka polietylenowa crosslink o średnicy wewnętrznej 22,225 i 28mm, w rozmiarach 44 - 66mm, w opcji neutralna oraz z 10° kołnierzem w zależności od rozmiaru. Mocowana do panewki za pomocą metalowego pierścienia.
	
	
	szt.
	5
	
	
	8%
	

	3
	Dynamiczny pierścień do mocowania wkładki polietylenowej w panewce bezcementowej.
	
	
	szt.
	5
	
	
	8%
	

	4
	Wkładka polietylenowa crosslink o średnicy wewnętrznej: 22,225mm neutralna w rozmiarach 38 - 46mm; 28mm neutralna w rozmiarach 44-72mm, z kołnierzem w rozmiarach 48-66mm, lateralizowana 4mm i lateralizowana 4mm z 10-stopniową reorientacją w rozmiarach 48-76mm; 32mm neutralna i z kołnierzem w rozmiarach 52-76mm, lateralizowana 4mm i lateralizowana 4mm z 10- stopniową reorientacją w rozmiarach 48-76mm; 36mm neutralna w rozmiarach 56-76mm oraz lateralizowana 4mm i lateralizowana 4mm z 10-stopniową reorientacją w rozmiarach 52-76mm; 40mm lateralizowana 4mm w rozmiarach 56-60mm.
	
	
	szt.
	3
	
	
	8%
	

	5
	Panewka hemisferyczna, bezcementowa, pokryta porowatym tytanem  o zaawansowanej strukturze 3D, współczynnik tarcia 1,2 oraz 80% porowatość przy średniej wielkości porów 300µm, posiadająca uniwersalny mechanizm osadzania wkładek polietylenowych i ceramicznych. Opcja wielootworowa w średnicach 48 - 72mm co 2mm.
	
	
	szt.
	2
	
	
	8%
	

	6
	Śruby panewkowe do kości gąbczastej o średnicy  6,5mm. 
	
	
	szt.
	10
	
	
	8%
	

	7
	Panewka rewizyjna, bezcementowa, pokryta porowatym tytanem  o zaawansowanej strukturze 3D, współczynnik tarcia 1,2 oraz 80% porowatość przy średniej wielkości porów 300µm, posiadająca uniwersalny mechanizm osadzania wkładek polietylenowych i ceramicznych. Opcja wielootworowa z dodatkowymi otworami na obwodzie panewki w rozmiarach minimum 54 - 80 mm oraz opcja o pogłębionym dnie w rozmiarach minimum 54 - 72mm, offset 4-6mm w zalezności od rozmiaru.
	
	
	szt.
	5
	
	
	8%
	

	8
	Śruba peryferyjna do kości gąbczastej o średnicy 5mm, w długościach 20 - 80mm co 5mm.
	
	
	szt.
	20
	
	
	8%
	

	9
	Kosz do rekonstrukcji ubytków kostnych w obrębie panewki, odtwarzający jej naturalny kształt, wykonany z tytanu, anatomiczny (prawy, lewy), w rozmiarach 48, 52, 56, 60, 64, 68 i 72mm, stabilizowany śrubami 6,5mm do panewki i talerza biodrowego, stosowany dla panewki polietylenowej mocowanej cementem kostnym.
	
	
	szt.
	1
	
	
	8%
	

	10
	Śruba do kosza rewizyjnego o średnicy 6,5mm i długości 20 - 60mm co 5mm.
	
	
	szt.
	5
	
	
	8%
	

	11
	Element dystalny trzpienia rewizyjnego, bezcementowy, typu Wagner, o oktagonalnym przekroju poprzecznym, zwężający się dystalnie (2,5° stożek), umożliwiający stabilizację osiową i antyrotacyjną, dostępny w 16 średnicach 14 - 31mm i 4 długościach 140, 190, 240 i 290mm, w opcji prostej lub 3° odchylenia (w zależności od rozmiaru).
	
	
	szt.
	1
	
	
	8%
	

	12
	Element proksymalny trzpieńa rewizyjnego, bezcementowy, wykonany ze stopu tytanu o porowatej powierzchni, CCD 135°. Dostępny w 3 średniceach 20, 24 i 28mm oraz 4 długościach 75, 85, 95 i 105mm, w dwóch opcjach offsetu 40 i 45mm. Umożliwiający ustawienie kąta antewersji w zakresie 360°. Stożek 12/14, szyjka spłaszczona w płaszczyźnie ML. W zestawie śruba łącząca element proksymalny z elementem dystalnym w odpowiedniej długości 75, 85, 95 lub 105mm.
	
	
	szt.
	1
	
	
	8%
	

	13
	Śruba zamienna do połączenia elementu proksymalnego i dystalnego trzpienia rewizyjnego (opcjonalna).
	
	
	szt.
	1
	
	
	8%
	

	14
	Element dystalny trzpienia rewizyjnego w całości pokryty hydroksyapatytem, anatomiczny, walcowaty, posiadający pionowe makrostruktury odporne na siły skrętne, powierzchnia A/P płaska. Wyposażony w 1 do 3 otworów dystalnych na śruby stabilizujące. Długości: 125, 175, 225, 275mm. Średnice 10, 12, 14, 16, 18 i 20mm.
	
	
	szt.
	1
	
	
	8%
	

	15
	Proksymalny element przynasadowy trzpienia rewizyjnego o średnicy 26mm i wysokości 25 lub 35mm. Wyposażony w degresywne, poziome makrostruktury, w opcjach kołnierzowej lub bezkołnierzowej. Stożek 12/14.
	
	
	szt.
	1
	
	
	8%
	

	16
	Opcjonalna tytanowa płytka krętarzowa w 3 rozmiarach, pokryta hydroksyapatytem.
	
	
	szt.
	1
	
	
	8%
	

	17
	Śruba tytanowa 5mm do stabilizacji trzpienia w części dystalnej. Długości 20 - 80mm co 5mm.
	
	
	szt.
	1
	
	
	8%
	

	18
	Augmenty rewizyjne uzupełniające rozległe ubytki kostne panewki, wykonane z porowatego tytanu o gąbczastej strukturze. Opcja skośnych podkładek (5°, 10°, 15°) pod augment podpierający. 
	
	
	szt.
	1
	
	
	8%
	

	19
	Augmenty rewizyjne uzupełniające rozległe ubytki kostne panewki, wykonane z porowatego tytanu o gąbczastej strukturze. Opcja półkolista posiadająca otwory kierunkowe, wzajemnie prostopadłe na śruby blokowane o średnicy 5.5mm oraz podłużny otwór umożliwiający mocowanie implantu panewki do augmentu za pomocą śruby do kości gąbczastej o średnicy 6,5mm przy jednoczesnym zachowaniu swobody konfiguracji. Augmenty w grubościach 10, 15, 20 i 30mm dla panewek w rozmiarach 50 - 72mm. System zawiera dedykowane narzędzia wraz z przymiarami wyposażone w komplet raszpli umożliwiających opracowanie miejsca pod konkretny wymiar implantu.
	
	
	szt.
	4
	
	
	8%
	

	20
	Augmenty rewizyjne uzupełniające rozległe ubytki kostne panewki, wykonane z porowatego tytanu o gąbczastej strukturze. Augment podpierający (neutralny, lewy i prawy) występujący w rozmiarze 56, 62, 68mm. 
	
	
	szt.
	1
	
	
	8%
	

	21
	Śruby do augmentów, Śruby blokowane 5,5mm do augmentów półkolistych w długościach 25 - 70mm oraz do augmentów podpierających 14 - 30mm.
	
	
	szt.
	10
	
	
	8%
	

	
	
	
	
	
	
	Razem:
	
	xxxxx
	


	Podsumowanie
	Wartość w PLN netto
	Wartość w PLN brutto

	Tabela I – Zamówienie gwarantowane
	
	

	Tabela II – Zamówienie z opcją
	
	

	Razem:  
	
	


Miejscowość i data: …................................                                                                                                                  ………………………..……………………………..

                                                  Podpis Wykonawcy
Załącznik Nr 5.6 do SIWZ

FORMULARZ CENOWY  

Pakiet nr 6 - Cementowa całkowita endoproteza stawu biodrowego pierwotna z elementami rewizyjnymi
Nazwa i adres Wykonawcy.....................................................................................................................................................................................................

Tabela I – Zamówienie gwarantowane
	lp.
	Opis przedmiotu zamówienia 
	Nazwa/ nr katalogowy
	Producent
	j.m.
	Ilość
	cena jedn. Netto w PLN
	wartość netto w PLN
	stawka vat
	wartość brutto w PLN

	1
	Trzpień cementowany, gładki, stalowy, polerowany,  bezkołnierzowy, zwężający się dystalnie o długościach 115 - 190 mm w  11 rozmiarach. W opcji CCD 135°, Offset: Standard 135°; High +7mm 135°. Stożek 12/14, szyjka spłaszczona w płaszczyźnie ML.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
	
	
	szt.
	2
	
	
	8%
	

	2
	Trzpień cementowany, stalowy, wysoce polerowany, bezkołnierzowy, zwężający się dystalnie o kształcie klina. CCD 130°, Offset: Standard 130°; High +7mm 130° w  8 długościach od 106 - 137,5mm oraz opcja dysplastyczna CDH o CCD 125° oraz 3 rozmiary o skróconej szyjce. Wymagający centralizera, posiadający znacznik głębokości osadzenia (-5mm, 0mm, +5mm). Stożek 12/14, szyjka spłaszczona w płaszczyźnie ML.
	
	
	szt.
	2
	
	
	8%
	

	3
	Trzpień rewizyjny, cementowany, stalowy, wysoce polerowany, bezkołnierzowy, zwężający się dystalnie o kształcie klina, CCD 130°, Offset: Standard 130°; High +7mm 130° w 6 długościach 145,5 - 210,5mm. Wymagający centralizera, posiadający znacznik głębokości osadzenia (-5mm, 0mm, +5mm). Stożek 12/14, szyjka spłaszczona w płaszczyźnie ML.
	
	
	szt.
	2
	
	
	8%
	

	4
	Centralizer do trzpienia cementowanego w 6 rozmiarach oraz opcja "end cup".
	
	
	szt.
	3
	
	
	8%
	

	5
	Polietylenowa blokada cementu w 7 rozmiarach (8,25 - 23,75mm)
	
	
	szt.
	5
	
	
	8%
	

	6
	Panewka cementowana, wykonana z polietylenu crosslink o średnicy wew. 28mm w rozmiarach 40 - 53 mm, o średnicy wew. 32mm w rozmiarach 45 - 53mm, o średnicy wew. 36mm w rozmiarach 50 - 53 mm. Panewka posiada znacznik radiologiczny i kołnierz dookólny z możliwością docinania.
	
	
	szt.
	3
	
	
	8%
	

	7
	Głowa bipolarna o podwójnej artykulacji (metal - polietylen - metal), posiadająca eliptyczny kształt, o dodatnim mimośrodzie, zapewniająca prawidłowe anatomiczne położenie i właściwe rozmieszczenie działających sił. Dostępna w 23 rozmiarach (39 - 65mm) dla głowy wewnętrznej o średnicy 28mm.
	
	
	szt.
	2
	
	
	8%
	

	
	
	
	
	
	
	Razem:
	
	xxxxx
	


Tabela II – Zamówienie z opcją
	lp.
	Opis przedmiotu zamówienia 
	Nazwa/ nr katalogowy
	Producent
	j.m.
	Ilość
	cena jedn. Netto w PLN
	wartość netto w PLN
	stawka vat
	wartość brutto w PLN

	1
	Trzpień cementowany, gładki, stalowy, polerowany,  bezkołnierzowy, zwężający się dystalnie o długościach 115 - 190 mm w  11 rozmiarach. W opcji CCD 135°, Offset: Standard 135°; High +7mm 135°. Stożek 12/14, szyjka spłaszczona w płaszczyźnie ML.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
	
	
	szt.
	2
	
	
	8%
	

	2
	Trzpień cementowany, stalowy, wysoce polerowany, bezkołnierzowy, zwężający się dystalnie o kształcie klina. CCD 130°, Offset: Standard 130°; High +7mm 130° w  8 długościach od 106 - 137,5mm oraz opcja dysplastyczna CDH o CCD 125° oraz 3 rozmiary o skróconej szyjce. Wymagający centralizera, posiadający znacznik głębokości osadzenia (-5mm, 0mm, +5mm). Stożek 12/14, szyjka spłaszczona w płaszczyźnie ML.
	
	
	szt.
	2
	
	
	8%
	

	3
	Trzpień rewizyjny, cementowany, stalowy, wysoce polerowany, bezkołnierzowy, zwężający się dystalnie o kształcie klina, CCD 130°, Offset: Standard 130°; High +7mm 130° w 6 długościach 145,5 - 210,5mm. Wymagający centralizera, posiadający znacznik głębokości osadzenia (-5mm, 0mm, +5mm). Stożek 12/14, szyjka spłaszczona w płaszczyźnie ML.
	
	
	szt.
	2
	
	
	8%
	

	4
	Centralizer do trzpienia cementowanego w 6 rozmiarach oraz opcja "end cup".
	
	
	szt.
	3
	
	
	8%
	

	5
	Polietylenowa blokada cementu w 7 rozmiarach (8,25 - 23,75mm)
	
	
	szt.
	5
	
	
	8%
	

	6
	Panewka cementowana, wykonana z polietylenu crosslink o średnicy wew. 28mm w rozmiarach 40 - 53 mm, o średnicy wew. 32mm w rozmiarach 45 - 53mm, o średnicy wew. 36mm w rozmiarach 50 - 53 mm. Panewka posiada znacznik radiologiczny i kołnierz dookólny z możliwością docinania.
	
	
	szt.
	3
	
	
	8%
	

	7
	Głowa bipolarna o podwójnej artykulacji (metal - polietylen - metal), posiadająca eliptyczny kształt, o dodatnim mimośrodzie, zapewniająca prawidłowe anatomiczne położenie i właściwe rozmieszczenie działających sił. Dostępna w 23 rozmiarach (39 - 65mm) dla głowy wewnętrznej o średnicy 28mm.
	
	
	szt.
	2
	
	
	8%
	

	
	
	
	
	
	
	Razem:
	
	xxxxx
	


	Podsumowanie
	Wartość w PLN netto
	Wartość w PLN brutto

	Tabela I – Zamówienie gwarantowane
	
	

	Tabela II – Zamówienie z opcją
	
	

	Razem:  
	
	


Miejscowość i data: …...............................                                                                                                                   ………………………..……………………………..

                                                  Podpis Wykonawcy
Załącznik Nr 5.7 do SIWZ

FORMULARZ CENOWY  

Pakiet nr 7 - Cementowa całkowita endoproteza stawu kolanowego pierwotna 
Nazwa i adres Wykonawcy.....................................................................................................................................................................................................

Tabela I – Zamówienie gwarantowane
	lp.
	Opis przedmiotu zamówienia 
	Nazwa/ nr katalogowy
	Producent
	j.m.
	Ilość
	cena jedn. Netto w PLN
	wartość netto w PLN
	stawka vat
	wartość brutto w PLN

	1
	Element udowy cementowany, anatomiczny (prawy i lewy) o proporcjonalnym i stopniowo zmniejszającym się promieniu. W opcji CR i PS. Grubość w części tylnej dla opcji PS 9mm, a dla opcji CR 8mm. W opcji PS, klatka międzykłykciowa o nachyleniu 18°. Wykonany ze stopu CoCr, w 14 rozmiarach dla każdej ze stron w tym 10 standard oraz 4 wąskie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
	
	
	szt.
	4
	
	
	8%
	

	2
	Element piszczelowy stawu kolanowego w opcji zatrzaskowej, cementowany, wykonany z CoCr z wysoce polerowaną powierzchnią górną oraz chropowatą powierzchnią dolną (microblast) posiadający 4 loże na cement z podcięciami 45° na obrzeżach (macrolock). Kompatybilny z wkładką zatrzaskową CR/CS i PS. W dolnej części posiada skrzydełka antyrotacyjne. Dostępny w 10 rozmiarach.
	
	
	szt.
	4
	
	
	8%
	

	3
	Element piszczelowy stawu kolanowego w opcji rotacyjnej, cementowany, wykonany z CoCr z wysoce polerowaną powierzchnią artykulacyjną oraz chropowatą powierzchnią dolną (microblast) posiadający 4 loże na cement z podcięciami 45° na obrzeżach (macrolock). Kompatybilny z wkładką rotacyjną CR/CS i PS. W dolnej części posiada skrzydełka antyrotacyjne. Dostępny w 10 rozmiarach.
	
	
	szt.
	1
	
	
	8%
	

	4
	Wkładka zatrzaskowa wykonana z polietylenu z przeciwutleniaczem Pentaerythritol Tetrakis stabilizującym wolne rodniki. System zatrzaskowy minimalizujący mikroruchy wkładki do 16µm oraz pozwalający na połączenie elementu udowego i piszczelowego w zakresie +/- 2 rozmiary, wkładka zawsze jest w rozmiarze elementu udowego zachowując optymalne dopasowanie. Opcje CR/CS i PS w 10 rozmiarach o wysokościach 5, 6, 7, 8, 10, 12, 16mm oraz w opcji PS dodatkowo 18 i 20mm.
	
	
	szt.
	4
	
	
	8%
	

	5
	Wkładka rotacyjna wykonana z polietylenu z przeciwutleniaczem Pentaerythritol Tetrakis stabilizującym wolne rodniki. System pozwalający na połączenie elementu udowego i piszczelowego w zakresie +/- 2 rozmiary, wkładka zawsze jest w rozmiarze elementu udowego zachowując optymalne dopasowanie. Opcje CR/CS i PS w 10 rozmiarach o wysokościach 5, 6, 7, 8, 10, 12, 16mm oraz w opcji PS dodatkowo 18 i 20mm.
	
	
	szt.
	1
	
	
	8%
	

	6
	Element rzepkowy wykonany z polietylenu z przeciwutleniaczem Pentaerythritol Tetrakis stabilizującym wolne rodniki. W opcji okrągły i anatomiczny w rozmiarach 29, 32, 35, 38 i 41mm.
	
	
	szt.
	2
	
	
	8%
	

	
	
	
	
	
	
	Razem:
	
	xxxxx
	


Tabela II – Zamówienie z opcją
	lp.
	Opis przedmiotu zamówienia 
	Nazwa/ nr katalogowy
	Producent
	j.m.
	Ilość
	cena jedn. Netto w PLN
	wartość netto w PLN
	stawka vat
	wartość brutto w PLN

	1
	Element udowy cementowany, anatomiczny (prawy i lewy) o proporcjonalnym i stopniowo zmniejszającym się promieniu. W opcji CR i PS. Grubość w części tylnej dla opcji PS 9mm, a dla opcji CR 8mm. W opcji PS, klatka międzykłykciowa o nachyleniu 18°. Wykonany ze stopu CoCr, w 14 rozmiarach dla każdej ze stron w tym 10 standard oraz 4 wąskie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
	
	
	szt.
	4
	
	
	8%
	

	2
	Element piszczelowy stawu kolanowego w opcji zatrzaskowej, cementowany, wykonany z CoCr z wysoce polerowaną powierzchnią górną oraz chropowatą powierzchnią dolną (microblast) posiadający 4 loże na cement z podcięciami 45° na obrzeżach (macrolock). Kompatybilny z wkładką zatrzaskową CR/CS i PS. W dolnej części posiada skrzydełka antyrotacyjne. Dostępny w 10 rozmiarach.
	
	
	szt.
	4
	
	
	8%
	

	3
	Wkładka zatrzaskowa wykonana z polietylenu z przeciwutleniaczem Pentaerythritol Tetrakis stabilizującym wolne rodniki. System zatrzaskowy minimalizujący mikroruchy wkładki do 16µm oraz pozwalający na połączenie elementu udowego i piszczelowego w zakresie +/- 2 rozmiary, wkładka zawsze jest w rozmiarze elementu udowego zachowując optymalne dopasowanie. Opcje CR/CS i PS w 10 rozmiarach o wysokościach 5, 6, 7, 8, 10, 12, 16mm oraz w opcji PS dodatkowo 18 i 20mm.
	
	
	szt.
	4
	
	
	8%
	

	4
	Element rzepkowy wykonany z polietylenu z przeciwutleniaczem Pentaerythritol Tetrakis stabilizującym wolne rodniki. W opcji okrągły i anatomiczny w rozmiarach 29, 32, 35, 38 i 41mm.
	
	
	szt.
	2
	
	
	8%
	

	
	
	
	
	
	
	Razem:
	
	xxxxx
	


	Podsumowanie
	Wartość w PLN netto
	Wartość w PLN brutto

	Tabela I – Zamówienie gwarantowane
	
	

	Tabela II – Zamówienie z opcją
	
	

	Razem:  
	
	


Miejscowość i data: …...............................                                                                                                                   ………………………..……………………………..

                                                  Podpis Wykonawcy
Załącznik Nr 5.8 do SIWZ

FORMULARZ CENOWY  

Pakiet nr 8  - Implanty mocujące do osteotomii piszczeli ( HTO)
Nazwa i adres Wykonawcy …......................................................................................................................................................................................................

Tabela I – Zamówienie gwarantowane
	lp.
	Opis przedmiotu zamówienia 
	Nazwa/ nr katalogowy
	Producent
	j.m.
	Ilość
	cena jedn. Netto w PLN
	wartość netto w PLN
	stawka vat
	wartość brutto w PLN

	1
	Płytka tytanowa
	Zestaw do osteotomii HTO płytka PEEK wzmocniona włóknem węglowym (płytka+ 7 śrub+ 1 śruba kompresyjna).                                                   1. Płytka tytanowa do implantacji w osteotomii piszczelowej z 6-ma otworami na śruby z mocowaniem samoblokujacym, sterylna.               

 2. Śruba do płytki, tytanowa, o niskoprofilowej główce dostosowanej do mocowania płytki do osteotomii, dł. od 16-90mm, średnica 5mm, sterylna.                                                                                             3. Śruba kompresyjna, tytanowa, o niskoprofilowej główce dostosowanej do mocowania płytki do osteotomii, średnica 4,5mm, dł. od 24-48mm, Sterylna.
	
	
	szt.
	12
	
	
	8%
	

	2
	Śruby do kości gąbczastej
	
	
	
	szt.
	15
	
	
	8%
	

	3
	Śruby do kości korowej
	
	
	
	szt.
	20
	
	
	8%
	

	4
	Drut łamany
	
	
	
	szt.
	1
	
	
	8%
	

	5
	Płytka PEEK
	
	
	
	szt.
	10
	
	
	8%
	

	6
	Śruba do kości korowej tytanowa
	
	
	
	szt.
	15
	
	
	8%
	

	7
	Śruba kości korowej PEEK
	
	
	
	szt.
	20
	
	
	8%
	

	8
	Płytka Power Plate
	
	
	
	szt.
	10
	
	
	8%
	

	9
	Śruba do Power Plate
	
	
	
	szt.
	50
	
	
	8%
	

	10
	Śruba kompresyjna
	
	
	
	szt.
	5
	
	
	8%
	

	
	
	
	
	
	
	
	Razem
	
	xxx
	


Tabela II – Zamówienie z opcją
	lp.
	Opis przedmiotu zamówienia 
	Nazwa/ nr katalogowy
	Producent
	j.m.
	Ilość
	cena jedn. Netto w PLN
	wartość netto w PLN
	stawka vat
	wartość brutto w PLN

	1
	Płytka tytanowa
	Zestaw do osteotomii HTO płytka PEEK wzmocniona włóknem węglowym (płytka+ 7 śrub+ 1 śruba kompresyjna).                                                   1. Płytka tytanowa do implantacji w osteotomii piszczelowej z 6-ma otworami na śruby z mocowaniem samoblokujacym, sterylna.               

 2. Śruba do płytki, tytanowa, o niskoprofilowej główce dostosowanej do mocowania płytki do osteotomii, dł. od 16-90mm, średnica 5mm, sterylna.                                                                                             3. Śruba kompresyjna, tytanowa, o niskoprofilowej główce dostosowanej do mocowania płytki do osteotomii, średnica 4,5mm, dł. od 24-48mm, Sterylna.
	
	
	szt.
	12
	
	
	8%
	

	2
	Śruby do kości gąbczastej
	
	
	
	szt.
	15
	
	
	8%
	

	3
	Śruby do kości korowej
	
	
	
	szt.
	20
	
	
	8%
	

	4
	Drut łamany
	
	
	
	szt.
	1
	
	
	8%
	

	5
	Płytka PEEK
	
	
	
	szt.
	10
	
	
	8%
	

	6
	Śruba do kości korowej tytanowa
	
	
	
	szt.
	15
	
	
	8%
	

	7
	Śruba kości korowej PEEK
	
	
	
	szt.
	20
	
	
	8%
	

	8
	Płytka Power Plate
	
	
	
	szt.
	10
	
	
	8%
	

	9
	Śruba do Power Plate
	
	
	
	szt.
	50
	
	
	8%
	

	10
	Śruba kompresyjna
	
	
	
	szt.
	5
	
	
	8%
	

	
	
	
	
	
	
	
	Razem
	
	xxx
	


	Podsumowanie
	Wartość w PLN netto
	Wartość w PLN brutto

	Tabela I – Zamówienie gwarantowane
	
	

	Tabela II – Zamówienie z opcją
	
	

	Razem:  
	
	


Miejscowość i data: …...............................                                                                                                                  ………………………..……………………………..

                                                  Podpis Wykonawcy
Załącznik Nr 5.9 do SIWZ

FORMULARZ CENOWY  

Pakiet nr 9  - Endoproteza jednoprzedziałowa stawu kolanowego I
Nazwa i adres Wykonawcy …......................................................................................................................................................................................................

Tabela I – Zamówienie gwarantowane
	lp.
	Opis przedmiotu zamówienia 
	Nazwa/ nr katalogowy
	Producent
	j.m.
	Ilość
	cena jedn. Netto w PLN
	wartość netto w PLN
	stawka vat
	wartość brutto w PLN

	1
	Element udowy
	Endoproteza jednoprzedziałowa stawu kolanowego. Element udowy anatomiczny wykonany ze stopu CoCr, element piszczelowy wykonany ze stopu CoCr, wkładka piszczelowa anatomiczna, niezwiązana z komponentem piszczelowym.(komplet)
	
	
	szt.
	22
	
	
	8%
	

	2
	Elemeny piszczelowy
	
	
	
	szt.
	22
	
	
	8%
	

	3
	Wkładka
	
	
	
	szt.
	22
	
	
	8%
	

	
	
	
	
	
	
	
	Razem
	
	xxx
	


Tabela II – Zamówienie z opcją
	lp.
	Opis przedmiotu zamówienia 
	Nazwa/ nr katalogowy
	Producent
	j.m.
	Ilość
	cena jedn. Netto w PLN
	wartość netto w PLN
	stawka vat
	wartość brutto w PLN

	1
	Element udowy
	Endoproteza jednoprzedziałowa stawu kolanowego. Element udowy anatomiczny wykonany ze stopu CoCr, element piszczelowy wykonany ze stopu CoCr, wkładka piszczelowa anatomiczna, niezwiązana z komponentem piszczelowym.(komplet)
	
	
	szt.
	22
	
	
	8%
	

	2
	Elemeny piszczelowy
	
	
	
	szt.
	22
	
	
	8%
	

	3
	Wkładka
	
	
	
	szt.
	22
	
	
	8%
	

	
	
	
	
	
	
	
	Razem
	
	xxx
	


	Podsumowanie
	Wartość w PLN netto
	Wartość w PLN brutto

	Tabela I – Zamówienie gwarantowane
	
	

	Tabela II – Zamówienie z opcją
	
	

	Razem:  
	
	


Miejscowość i data: …...............................                                                                                                                  ………………………..……………………………..

                                                  Podpis Wykonawcy
Załącznik Nr 5.10 do SIWZ

FORMULARZ CENOWY  

Pakiet nr 10 - Endoproteza jednoprzedziałowa stawu kolanowego II
Nazwa i adres Wykonawcy …......................................................................................................................................................................................................

Tabela I – Zamówienie gwarantowane
	lp.
	Opis przedmiotu zamówienia 
	Nazwa/ nr katalogowy
	Producent
	j.m.
	Ilość
	cena jedn. Netto w PLN
	wartość netto w PLN
	stawka vat
	wartość brutto w PLN

	1
	Element udowy
	Komponent piszczelowy cementowany, anatomiczny, ze stopu tytanu w 6 rozmiarach,Komponent udowy cementowany, anatomiczny, po 7 rozmiarów dla każdej strony, wykonany ze stopu chromo-kobaltowego,Wkładka polietylenowa o różnych grubościach: 8, 9, 10, 11, 12, 14 mm, mocowana zatrzaskowo  
	
	
	szt.
	10
	
	
	8%
	

	2
	Elemeny piszczelowy
	
	
	
	szt.
	10
	
	
	8%
	

	3
	Wkładka INSERT
	
	
	
	szt.
	10
	
	
	8%
	

	
	
	
	
	
	
	
	Razem
	
	xxx
	


Tabela II – Zamówienie z opcją
	lp.
	Opis przedmiotu zamówienia 
	Nazwa/ nr katalogowy
	Producent
	j.m.
	Ilość
	cena jedn. Netto w PLN
	wartość netto w PLN
	stawka vat
	wartość brutto w PLN

	1
	Element udowy
	Komponent piszczelowy cementowany, anatomiczny, ze stopu tytanu w 6 rozmiarach, Komponent udowy cementowany, anatomiczny, po 7 rozmiarów dla każdej strony, wykonany ze stopu chromo-kobaltowego, Wkładka polietylenowa o różnych grubościach: 8, 9, 10, 11, 12, 14 mm, mocowana zatrzaskowo  
	
	
	szt.
	10
	
	
	8%
	

	2
	Elemeny piszczelowy
	
	
	
	szt.
	10
	
	
	8%
	

	3
	Wkładka INSERT
	
	
	
	szt.
	10
	
	
	8%
	

	
	
	
	
	
	
	
	Razem
	
	xxx
	


	Podsumowanie
	Wartość w PLN netto
	Wartość w PLN brutto

	Tabela I – Zamówienie gwarantowane
	
	

	Tabela II – Zamówienie z opcją
	
	

	Razem:  
	
	



Miejscowość i data: …...............................                                                                                                                  ………………………..……………………………..

                                                  Podpis Wykonawcy
Załącznik Nr 5.11 do SIWZ

FORMULARZ CENOWY  

Pakiet nr 11 - Biodro pierwotne 
Nazwa i adres Wykonawcy.....................................................................................................................................................................................................

Tabela I – Zamówienie gwarantowane
	lp.
	Opis przedmiotu zamówienia 
	Nazwa/ nr katalogowy
	Producent
	j.m.
	Ilość
	cena jedn. Netto w PLN
	wartość netto w PLN
	stawka vat
	wartość brutto w PLN

	1
	Trzpień bezcementowy w wersji „krótki trzpień”, przynasadowy, wykonany ze stopu tytanu, prosty, zwężający się dystalnie, szeroki w części kielichowej (samocentrujący się w kanale), w części bliższej napylony porowatym tytanem, w części dalszej piaskowany, dwie dostępne wersje CCD 134* (standard) i 131* (wersja lateralizowana), obie w 12 rozmiarach, stożek 12/14; istnieje opcja modularna w 12 rozmiarach trzpieni i 12 rozmiarach szyjek
	
	
	szt.
	10
	
	
	8%
	

	2
	Panewka sferyczna, bezcementowa, pokryta porowatym tytanem i hydroksyapatytem, otwory zaślepione fabrycznie, w rozmiarach średnicy zewnętrznej od 44 do 72 mm (skok co 2mm)   
	
	
	szt.
	10
	
	
	8%
	

	3
	Panewka sferyczna, bezcementowa, wkręcana z gwintem na obwodzie, pokryta porowatym tytanem i hydroksyapatytem, otwory zaślepione fabrycznie, w rozmiarach średnicy zewnętrznej od 44 do 62 mm (skok co 2 mm)  
	
	
	szt.
	10
	
	
	8%
	

	4
	Panewka sferyczna, bezcementowa, ze stopu tytanu w technologii trabecular 3D - nieklejone elementy, otwory zaślepione fabrycznie, w rozmiarach średnicy zewnętrznej od 44 do 76 mm (skok co 2 mm)  
	
	
	szt.
	10
	
	
	8%
	

	5
	Wkładka polietylenowa wykonana z polietylenu crosslinked, otoczona metalowym paskiem wykonanym ze stopu tytanu, o średnicach wewnętrznych 28, 32, 36, fiksowana konikalnie, wyposażona w centralizer ułatwiający odpowiednie osadzenie wkładki w panewce
	
	
	szt.
	10
	
	
	8%
	

	6
	Wkładka ceramiczna BIOLOX DELTA o średnicach wewnętrznych 28, 32, 36, 40 mm, fiksowana konikalnie, wyposażona w centralizer ułatwiający odpowiednie osadzenie wkładki w panewce, rozmiary zewnętrzne (XS, S, M, L)
	
	
	szt.
	10
	
	
	8%
	

	7
	Głowy metalowe 12/14 o średnicy 28, 32 mm, w sześciu długościach szyjki każda (S, M, L, XL, XXL, XXXL)
	
	
	szt.
	13
	
	
	8%
	

	8
	Głowy CoCr 12/14 o średnicy 36 mm, w sześciu długościach szyjki każda (S, M, L, XL, XXL, XXXL)
	
	
	szt.
	13
	
	
	8%
	

	9
	Głowa ceramiczna BIOLOX DELTA 12/14, o średnicy 28, 32, 36, 40 mm, min. 3 długości szyjki
	
	
	szt.
	10
	
	
	8%
	

	10
	Wkładka dwumobilna UHMWPE pod głowy 22 i 28 mm
	
	
	szt.
	10
	
	
	8%
	

	11
	Wkładka metalowa CoCrMo do wkładki polietylenowej dwumobilnej w rozmiarze 40 i 42 mm
	
	
	szt.
	10
	
	
	8%
	

	12
	Panewka bezcementowa typu press-fit, przestrzenna typu "Trabecular 3D", wykonana monolitycznie (nieklejone elementy) ze stopu tytanu Ti6Al4V w rozmiarach 50 – 66 mm (skok co 4 mm), panewka wyposażona w trzy płyty 2 i 3-otworowe oraz haczyk wykonany z czystego tytanu celem zwiększenia elastyczności
	
	
	szt.
	2
	
	
	8%
	

	13
	Panewka bezcementowa typu press-fit, przestrzenna, ze stopu tytanu Ti6AI4V w rozmiarach 50 - 66 mm (skok co 4 mm), panewka wyposażona w trzy płyty 2 i 3-otworowe oraz haczyk wykonany z czystego tytanu celem zwiększenia elastyczności
	
	
	szt.
	2
	
	
	8%
	

	14
	Panewka bezcementowa typu press-fit, przestrzenna, wykonana w technologii "Trabecular 3D", wykonana monolitycznie (nieklejone elementy) ze stopu tytanu Ti6Al4V, panewka anatomiczna o "podciętym", nieregularnym brzegu, w rozmiarach 44 – 66 mm (skok co 2 mm) dla 2 rozmiarów wkładek; panewka dostępna również w wersji wielootworowej
	
	
	szt.
	2
	
	
	8%
	

	15
	Moduł rewizyjny panewkowy przestrzenny typu "Trabecular 3D", wykonany monolitycznie (nieklejone elementy) ze stopu tytanu Ti6Al4V w rozmiarach 50 – 62 mm (skok co 4 mm) i w 2-óch wysokościach 12 i 18 mm, mocowany z panewkami za pomocą śrub - bez użycia cementu
	
	
	szt.
	2
	
	
	8%
	

	16
	Śruba kostna 20-60 mm
	
	
	szt.
	20
	
	
	8%
	

	
	
	
	
	
	
	Razem:
	
	xxxxx
	


Tabela II – Zamówienie z opcją
	lp.
	Opis przedmiotu zamówienia 
	Nazwa/ nr katalogowy
	Producent
	j.m.
	Ilość
	cena jedn. Netto w PLN
	wartość netto w PLN
	stawka vat
	wartość brutto w PLN

	1
	Trzpień bezcementowy w wersji „krótki trzpień”, przynasadowy, wykonany ze stopu tytanu, prosty, zwężający się dystalnie, szeroki w części kielichowej (samocentrujący się w kanale), w części bliższej napylony porowatym tytanem, w części dalszej piaskowany, dwie dostępne wersje CCD 134* (standard) i 131* (wersja lateralizowana), obie w 12 rozmiarach, stożek 12/14; istnieje opcja modularna w 12 rozmiarach trzpieni i 12 rozmiarach szyjek
	
	
	szt.
	10
	
	
	8%
	

	2
	Panewka sferyczna, bezcementowa, pokryta porowatym tytanem i hydroksyapatytem, otwory zaślepione fabrycznie, w rozmiarach średnicy zewnętrznej od 44 do 72 mm (skok co 2mm)   
	
	
	szt.
	10
	
	
	8%
	

	3
	Panewka sferyczna, bezcementowa, wkręcana z gwintem na obwodzie, pokryta porowatym tytanem i hydroksyapatytem, otwory zaślepione fabrycznie, w rozmiarach średnicy zewnętrznej od 44 do 62 mm (skok co 2 mm)  
	
	
	szt.
	10
	
	
	8%
	

	4
	Panewka sferyczna, bezcementowa, ze stopu tytanu w technologii trabecular 3D - nieklejone elementy, otwory zaślepione fabrycznie, w rozmiarach średnicy zewnętrznej od 44 do 76 mm (skok co 2 mm)  
	
	
	szt.
	10
	
	
	8%
	

	5
	Wkładka polietylenowa wykonana z polietylenu crosslinked, otoczona metalowym paskiem wykonanym ze stopu tytanu, o średnicach wewnętrznych 28, 32, 36, fiksowana konikalnie, wyposażona w centralizer ułatwiający odpowiednie osadzenie wkładki w panewce
	
	
	szt.
	10
	
	
	8%
	

	6
	Wkładka ceramiczna BIOLOX DELTA o średnicach wewnętrznych 28, 32, 36, 40 mm, fiksowana konikalnie, wyposażona w centralizer ułatwiający odpowiednie osadzenie wkładki w panewce, rozmiary zewnętrzne (XS, S, M, L)
	
	
	szt.
	10
	
	
	8%
	

	7
	Głowy metalowe 12/14 o średnicy 28, 32 mm, w sześciu długościach szyjki każda (S, M, L, XL, XXL, XXXL)
	
	
	szt.
	12
	
	
	8%
	

	8
	Głowy CoCr 12/14 o średnicy 36 mm, w sześciu długościach szyjki każda (S, M, L, XL, XXL, XXXL)
	
	
	szt.
	12
	
	
	8%
	

	9
	Głowa ceramiczna BIOLOX DELTA 12/14, o średnicy 28, 32, 36, 40 mm, min. 3 długości szyjki
	
	
	szt.
	10
	
	
	8%
	

	10
	Wkładka dwumobilna UHMWPE pod głowy 22 i 28 mm
	
	
	szt.
	10
	
	
	8%
	

	11
	Wkładka metalowa CoCrMo do wkładki polietylenowej dwumobilnej w rozmiarze 40 i 42 mm
	
	
	szt.
	10
	
	
	8%
	

	12
	Panewka bezcementowa typu press-fit, przestrzenna typu "Trabecular 3D", wykonana monolitycznie (nieklejone elementy) ze stopu tytanu Ti6Al4V w rozmiarach 50 – 66 mm (skok co 4 mm), panewka wyposażona w trzy płyty 2 i 3-otworowe oraz haczyk wykonany z czystego tytanu celem zwiększenia elastyczności
	
	
	szt.
	1
	
	
	8%
	

	13
	Panewka bezcementowa typu press-fit, przestrzenna, ze stopu tytanu Ti6AI4V w rozmiarach 50 - 66 mm (skok co 4 mm), panewka wyposażona w trzy płyty 2 i 3-otworowe oraz haczyk wykonany z czystego tytanu celem zwiększenia elastyczności
	
	
	szt.
	1
	
	
	8%
	

	14
	Panewka bezcementowa typu press-fit, przestrzenna, wykonana w technologii "Trabecular 3D", wykonana monolitycznie (nieklejone elementy) ze stopu tytanu Ti6Al4V, panewka anatomiczna o "podciętym", nieregularnym brzegu, w rozmiarach 44 – 66 mm (skok co 2 mm) dla 2 rozmiarów wkładek; panewka dostępna również w wersji wielootworowej
	
	
	szt.
	1
	
	
	8%
	

	15
	Moduł rewizyjny panewkowy przestrzenny typu "Trabecular 3D", wykonany monolitycznie (nieklejone elementy) ze stopu tytanu Ti6Al4V w rozmiarach 50 – 62 mm (skok co 4 mm) i w 2-óch wysokościach 12 i 18 mm, mocowany z panewkami za pomocą śrub - bez użycia cementu
	
	
	szt.
	2
	
	
	8%
	

	16
	Śruba kostna 20-60 mm
	
	
	szt.
	20
	
	
	8%
	

	
	
	
	
	
	
	Razem:
	
	xxxxx
	


	Podsumowanie
	Wartość w PLN netto
	Wartość w PLN brutto

	Tabela I – Zamówienie gwarantowane
	
	

	Tabela II – Zamówienie z opcją
	
	

	Razem:  
	
	


Miejscowość i data: …...............................                                                                                                                   ………………………..……………………………..

                                                  Podpis Wykonawcy
Załącznik Nr 5.12 do SIWZ

FORMULARZ CENOWY  

Pakiet nr 12 - Endoproteza krótkotrzpieniowa anatomiczna bezcementowa stawu biodrowego z głową i wkładką ceramiczną
Nazwa i adres Wykonawcy …......................................................................................................................................................................................................

Tabela I – Zamówienie gwarantowane
	lp.
	Opis przedmiotu zamówienia 
	Nazwa/ nr katalogowy
	Producent
	j.m.
	Ilość
	cena jedn. Netto w PLN
	wartość netto w PLN
	stawka vat
	wartość brutto w PLN

	1
	Trzpień bezcementowy
	Trzpień krótki –  trzpień bezcementowy, fiksowany w przynasadzie, wykonany ze stopu tytanu, pokryty okładziną porowatą oraz nieregularnymi szorstkimi blaszkami tytanu umożliwiającymi doskonałą pierwotną stabilizację oraz osteointegrację. Dostepny w 13 rozmiarach, w wersji standard offset oraz high offset umożliwiając bezpośrednią lateralizację bez wpływu na długość kończyny, długość trzpienia od 95 do 119 mm, równomierny wzrost trzpienia w wymiarze M-L o 1,25 mm oraz długości o 2 mm między rozmiarami. Lateralizacja o 6 mm w rozmiarze 0-3, oraz o 8 mm w rozmiarze 4-12. Kąt szyjkowy 130 stopni oraz stożek 12/14, o zwężonej geometrii A/P i polerowanej powierzchni w celu zmniejszenia ryzyka kontaktu z elementami panewki. Głowa ceramiczna o śr.28 mm lub 36mm w trzech długościach szyjki. Dobór śródoperacyjny. Panewka bezcementowa press-fit tytanowa pokryta porowatym tytanem w opcji bezotworowa lub z możliwością użycia do trzech śrub, o rozmiarach średnicy zew. 48mm do 66mm, z wkręcaną zaślepką do otworu panewki po jej osadzeniu  – panewka do wyboru śródoperacyjnie.Wkład ceramiczny o średnicy wewn. 28mm lub 36mm. Dobór śródoperacyjny.
	
	
	szt.
	190
	
	
	8%
	

	2
	Głowa ceramiczna o śr. 28 mm, 32 mm  lub 36 mm
	
	
	
	szt.
	25
	
	
	8%
	

	3
	Panewka bezcementowa
	
	
	
	szt.
	10
	
	
	8%
	

	4
	Wkładka ceramiczna o śr. 28 mm lub 36 mm
	
	
	
	szt.
	15
	
	
	8%
	

	
	
	
	
	
	
	
	Razem
	
	xxx
	


Tabela II – Zamówienie z opcją
	lp.
	Opis przedmiotu zamówienia 
	Nazwa/ nr katalogowy
	Producent
	j.m.
	Ilość
	cena jedn. Netto w PLN
	wartość netto w PLN
	stawka vat
	wartość brutto w PLN

	1
	Trzpień bezcementowy
	Trzpień krótki –  trzpień bezcementowy, fiksowany w przynasadzie, wykonany ze stopu tytanu, pokryty okładziną porowatą oraz nieregularnymi szorstkimi blaszkami tytanu umożliwiającymi doskonałą pierwotną stabilizację oraz osteointegrację. Dostepny w 13 rozmiarach, w wersji standard offset oraz high offset umożliwiając bezpośrednią lateralizację bez wpływu na długość kończyny, długość trzpienia od 95 do 119 mm, równomierny wzrost trzpienia w wymiarze M-L o 1,25 mm oraz długości o 2 mm między rozmiarami. Lateralizacja o 6 mm w rozmiarze 0-3, oraz o 8 mm w rozmiarze 4-12. Kąt szyjkowy 130 stopni oraz stożek 12/14, o zwężonej geometrii A/P i polerowanej powierzchni w celu zmniejszenia ryzyka kontaktu z elementami panewki. Głowa ceramiczna o śr.28 mm lub 36mm w trzech długościach szyjki. Dobór śródoperacyjny. Panewka bezcementowa press-fit tytanowa pokryta porowatym tytanem w opcji bezotworowa lub z możliwością użycia do trzech śrub, o rozmiarach średnicy zew. 48mm do 66mm, z wkręcaną zaślepką do otworu panewki po jej osadzeniu  – panewka do wyboru śródoperacyjnie.Wkład ceramiczny o średnicy wewn. 28mm lub 36mm. Dobór śródoperacyjny.
	
	
	szt.
	190
	
	
	8%
	

	2
	Głowa ceramiczna o śr. 28 mm, 32 mm  lub 36 mm
	
	
	
	szt.
	25
	
	
	8%
	

	3
	Panewka bezcementowa
	
	
	
	szt.
	10
	
	
	8%
	

	4
	Wkładka ceramiczna o śr. 28 mm lub 36 mm
	
	
	
	szt.
	15
	
	
	8%
	

	
	
	
	
	
	
	
	Razem
	
	xxx
	


	Podsumowanie
	Wartość w PLN netto
	Wartość w PLN brutto

	Tabela I – Zamówienie gwarantowane
	
	

	Tabela II – Zamówienie z opcją
	
	

	Razem:  
	
	



Miejscowość i data: …...............................                                                                                                                  ………………………..……………………………..

                                                  Podpis Wykonawcy
Załącznik Nr 5.13 do SIWZ

FORMULARZ CENOWY  

Pakiet nr 13 - Endoproteza całkowita stawu kolanowego z opcją rewizyjną
Nazwa i adres Wykonawcy …......................................................................................................................................................................................................

Tabela I – Zamówienie gwarantowane
	lp.
	Opis przedmiotu zamówienia 
	Nazwa/ nr katalogowy
	Producent
	j.m.
	Ilość
	cena jedn. Netto w PLN
	wartość netto w PLN
	stawka vat
	wartość brutto w PLN

	1
	Element udowy cementowy
	Endoproteza modularna, kłykciowa, element udowy anatomiczny (prawy, lewy) wykonany ze stopu CoCr w rozmiarach 2; 2,5; 3; 4; 5; 6, w opcji z zachowaniem lub wycięciem więzadeł krzyżowych z możliwością zastosowania trzpieni przedłużających udowych cementowych i bezcementowych z zerowym lub dwustopniowym offsetem oraz podkładek wyrównawczych dystalnych w czterech grubościach i tylnich w dwóch grubościach, z możliwością zastosowania kołnierzy udowych w pięciu rozmiarach uzupełniających ubytki kostne wewnątrz przynasady. Istnieje możliwość zastosowania kołnierzy i trzpieni jednocześnie poprzez zastosowanie adaptera. Element w opcji z zachowaniem PCL w opcji bezcementowej i cementowej. Modularna cześć piszczelowa wykonana ze stopu tytanowego, cementowana z możliwością zastosowania trzpieni przedłużających piszczelowych w czterech rozmiarach oraz klinów piszczelowych. Dodatkowo z możliwością śródoperacyjnego wyboru wersji „mobile bearing” w pięciu rozmiarach. Element piszczelowy w opcji mobile bearing wykonany ze stopu CoCr z wysoce polerowaną powierzchnią górną, w wersji cementowej lub bezcementowej umożliwiający zastosowanie trzpieni piszczelowych cementowych i bezcementowych, podkładek wyrównawczych w trzech grubościach oraz bezcementowych kołnierzy piszczelowych uzupełniających ubytki kostne wewnątrz przynasady. Trzpień tacy piszczelowej posiada skrzydełka zapobiegające rotacji. Modularna wkładka wykonana z polietylenu wysokiej gęstości o różnych grubościach mocowana zatrzaskowo: odpowiednio 8mm, 10mm, 12,5mm, 15mm, w opcji z wycięciem i zachowaniem więzadeł z możliwością zastosowania specjalnie skonstruowanej wkładki zapewniającej półwiązanie protezy. W wersji mobile bearing - wkładka polietylenowa dostępna w dwóch wersjach: ze stabilizacją i bez stabilizacji (odpowiadające opcji wycięcia lub zachowania więzadła krzyżowego tylnego) w wysokościach od 10mm do 17,5mm. Wkładka posiada trzpień (stożek) dopasowany do wew. kształtu komponentu piszczelowego. Możliwość zaimplantowania polietylenowego implantu rzepki w czterech rozmiarach osadzonego na cemencie. Cement w zestawie do mieszania próżniowego (system próżniowego mieszania cementu do trzpienia, strzykawka umożliwiająca wymieszanie i podawanie cementu kostnego z antybiotykiem, 1x50 gram lub 1x80 gram z Gentamecyną. Do wyboru śródoperacyjnie o średniej lub o wysokiej lepkości. Dostarczany jako dwuczęściowa całość: zawierająca oddzielnie sterylny płyn i składnik proszkowy. Uniwersalne instrumentarium umożliwiające dobór wszystkich opcji śródoperacyjnie.
	
	
	szt
	100
	
	
	8%
	

	2
	Element piszczelowy cementowy
	
	
	
	szt
	100
	
	
	8%
	

	3
	Element wkładki polietylenowej
	
	
	
	szt
	100
	
	
	8%
	

	4
	Element rzepkowy
	
	
	
	szt
	30
	
	
	8%
	

	5
	Cement z mieszalnikiem
	
	
	
	szt
	110
	
	
	8%
	

	6
	Część udowa
	
	
	
	szt
	5
	
	
	8%
	

	7
	Taca piszczelowa
	
	
	
	szt
	5
	
	
	8%
	

	8
	Element piszczelowy
	
	
	
	szt
	5
	
	
	8%
	

	9
	Wkładka zatrzaskowa półwiązana
	
	
	
	szt
	5
	
	
	8%
	

	10
	Wkładka rotacyjna
	
	
	
	szt
	5
	
	
	8%
	

	11
	Podkładka udowa
	
	
	
	szt
	5
	
	
	8%
	

	12
	Trzpień przedłużający bezcementowy
	
	
	
	szt
	10
	
	
	8%
	

	13
	Trzepień przedłużający cementowy
	
	
	
	szt
	5
	
	
	8%
	

	14
	Adapter udowy
	
	
	
	szt
	5
	
	
	8%
	

	15
	Śruba do adaptera
	
	
	
	szt
	5
	
	
	8%
	

	16
	Śruba
	
	
	
	szt
	5
	
	
	8%
	

	17
	Tuleja udowa bezcementowa
	
	
	
	szt
	5
	
	
	8%
	

	18
	Klin piszczelowy
	
	
	
	szt
	5
	
	
	8%
	

	19
	Sleeve bezcementowy udowy lub piszczelowy
	
	
	
	szt
	5
	
	
	8%
	

	20
	Element tacy piszczelowej
	
	
	
	szt
	5
	
	
	8%
	

	21
	Wkładka piszczelowa od 10-30mm
	
	
	
	szt
	5
	
	
	8%
	

	22
	Cement 20g-40g
	
	
	
	szt
	30
	
	
	8%
	

	
	
	
	
	
	
	
	Razem
	
	xxx
	


Tabela II – Zamówienie z opcją
	lp.
	Opis przedmiotu zamówienia 
	Nazwa/ nr katalogowy
	Producent
	j.m.
	Ilość
	cena jedn. Netto w PLN
	wartość netto w PLN
	stawka vat
	wartość brutto w PLN

	1
	Element udowy cementowy
	Endoproteza modularna, kłykciowa, element udowy anatomiczny (prawy, lewy) wykonany ze stopu CoCr w rozmiarach 2; 2,5; 3; 4; 5; 6, w opcji z zachowaniem lub wycięciem więzadeł krzyżowych z możliwością zastosowania trzpieni przedłużających udowych cementowych i bezcementowych z zerowym lub dwustopniowym offsetem oraz podkładek wyrównawczych dystalnych w czterech grubościach i tylnich w dwóch grubościach, z możliwością zastosowania kołnierzy udowych w pięciu rozmiarach uzupełniających ubytki kostne wewnątrz przynasady. Istnieje możliwość zastosowania kołnierzy i trzpieni jednocześnie poprzez zastosowanie adaptera. Element w opcji z zachowaniem PCL w opcji bezcementowej i cementowej. Modularna cześć piszczelowa wykonana ze stopu tytanowego, cementowana z możliwością zastosowania trzpieni przedłużających piszczelowych w czterech rozmiarach oraz klinów piszczelowych. Dodatkowo z możliwością śródoperacyjnego wyboru wersji „mobile bearing” w pięciu rozmiarach. Element piszczelowy w opcji mobile bearing wykonany ze stopu CoCr z wysoce polerowaną powierzchnią górną, w wersji cementowej lub bezcementowej umożliwiający zastosowanie trzpieni piszczelowych cementowych i bezcementowych, podkładek wyrównawczych w trzech grubościach oraz bezcementowych kołnierzy piszczelowych uzupełniających ubytki kostne wewnątrz przynasady. Trzpień tacy piszczelowej posiada skrzydełka zapobiegające rotacji. Modularna wkładka wykonana z polietylenu wysokiej gęstości o różnych grubościach mocowana zatrzaskowo: odpowiednio 8mm, 10mm, 12,5mm, 15mm, w opcji z wycięciem i zachowaniem więzadeł z możliwością zastosowania specjalnie skonstruowanej wkładki zapewniającej półwiązanie protezy. W wersji mobile bearing - wkładka polietylenowa dostępna w dwóch wersjach: ze stabilizacją i bez stabilizacji (odpowiadające opcji wycięcia lub zachowania więzadła krzyżowego tylnego) w wysokościach od 10mm do 17,5mm. Wkładka posiada trzpień (stożek) dopasowany do wew. kształtu komponentu piszczelowego. Możliwość zaimplantowania polietylenowego implantu rzepki w czterech rozmiarach osadzonego na cemencie. Cement w zestawie do mieszania próżniowego (system próżniowego mieszania cementu do trzpienia, strzykawka umożliwiająca wymieszanie i podawanie cementu kostnego z antybiotykiem, 1x50 gram lub 1x80 gram z Gentamecyną. Do wyboru śródoperacyjnie o średniej lub o wysokiej lepkości. Dostarczany jako dwuczęściowa całość: zawierająca oddzielnie sterylny płyn i składnik proszkowy. Uniwersalne instrumentarium umożliwiające dobór wszystkich opcji śródoperacyjnie.
	
	
	szt
	100
	
	
	8%
	

	2
	Element piszczelowy cementowy
	
	
	
	szt
	100
	
	
	8%
	

	3
	Element wkładki polietylenowej
	
	
	
	szt
	100
	
	
	8%
	

	4
	Element rzepkowy
	
	
	
	szt
	30
	
	
	8%
	

	5
	Cement z mieszalnikiem
	
	
	
	szt
	110
	
	
	8%
	

	6
	Część udowa
	
	
	
	szt
	5
	
	
	8%
	

	7
	Taca piszczelowa
	
	
	
	szt
	5
	
	
	8%
	

	8
	Element piszczelowy
	
	
	
	szt
	5
	
	
	8%
	

	9
	Wkładka zatrzaskowa półwiązana
	
	
	
	szt
	5
	
	
	8%
	

	10
	Wkładka rotacyjna
	
	
	
	szt
	5
	
	
	8%
	

	11
	Podkładka udowa
	
	
	
	szt
	5
	
	
	8%
	

	12
	Trzpień przedłużający bezcementowy
	
	
	
	szt
	10
	
	
	8%
	

	13
	Trzepień przedłużający cementowy
	
	
	
	szt
	5
	
	
	8%
	

	14
	Adapter udowy
	
	
	
	szt
	5
	
	
	8%
	

	15
	Śruba do adaptera
	
	
	
	szt
	5
	
	
	8%
	

	16
	Śruba
	
	
	
	szt
	5
	
	
	8%
	

	17
	Tuleja udowa bezcementowa
	
	
	
	szt
	5
	
	
	8%
	

	18
	Klin piszczelowy
	
	
	
	szt
	5
	
	
	8%
	

	19
	Sleeve bezcementowy udowy lub piszczelowy
	
	
	
	szt
	5
	
	
	8%
	

	20
	Element tacy piszczelowej
	
	
	
	szt
	5
	
	
	8%
	

	21
	Wkładka piszczelowa od 10-30mm
	
	
	
	szt
	5
	
	
	8%
	

	22
	Cement 20g-40g
	
	
	
	szt
	30
	
	
	8%
	

	
	
	
	
	
	
	
	Razem
	
	xxx
	


	Podsumowanie
	Wartość w PLN netto
	Wartość w PLN brutto

	Tabela I – Zamówienie gwarantowane
	
	

	Tabela II – Zamówienie z opcją
	
	

	Razem:  
	
	



Miejscowość i data: …...............................                                                                                                                  ………………………..……………………………..

                                                                                                           Podpis Wykonawcy
Załącznik Nr 5.14 do SIWZ

FORMULARZ CENOWY  

Pakiet nr 14 - Endoproteza barku
Nazwa i adres Wykonawcy …......................................................................................................................................................................................................

Tabela I – Zamówienie gwarantowane
	lp.
	Opis przedmiotu zamówienia 
	Nazwa/ nr katalogowy
	Producent
	j.m.
	Ilość
	cena jedn. Netto w PLN
	wartość netto w PLN
	stawka vat
	wartość brutto w PLN

	1
	Trzpień
	ENDOPROTEZA CAŁKOWITA STAWU BARKOWEGO, w opcji niemodularnej i modularna; w opcji modularnej składająca się z 4 elementów: elementu proksymalnego, trzpienia, głowy metalowej oraz panewki polietylenowej; element proksymalny wykonany ze stopu tytanu, pokryty porowatą okładziną, bezcementowy, w opcji anatomicznej (kąt szyjowy 128°, 135° i 142°) oraz urazowej w 3 wysokościach -5mm, 0mm i 5mm (kąt szyjkowy 135°), dla opcji urazowej wyposażony w kołnierz centrycznym i niecentrycznym umożliwiający umocowanie nićmi ortopedycznymi odłamków kostnych do endoprotezy; uniwersalny trzpień, wykonany ze stopu tytanu, bezcementowy, w części proksymalnej pokryty, porowatą okładziną w rozmiarach 6-16mm dla opcji standard oraz 6-12mm dla opcji rewizyjnej, zakres długości 83–191mm zależnie od rozmiaru; głowa metalowa wykonana ze stopu cocr, centryczna i niecentryczna, w rozmiarze 40-56mm i wysokości 15 21mm zależnie od rozmiaru. System modularny umożliwiający śródoperacyjne zastosowanie barku odwróconego bez potrzeby wymiany elementu trzpienia protezy; panewka wykonana z polietylenu, mocowana za pomocą cementu kostnego w 3 wersjach: panewka mocowana klinem, 5 gładkimi bolcami, lub 3 bolcami i bolcem kotwiczącym, w rozmiarach 40-56m.
ENDOPROTEZA CAŁKOWITA BARKU ODWRÓCONEGO, występująca w opcji modularnej oraz monobloku; w opcji modularnej część proksymalna (nasada), wykonana ze stopu tytanu, bezcementowa, pokryta hydroksyapatytem, centryczna i niecentryczna w celu optymalnego jej dopasowania, o nieanatomicznym kącie nachylenia 155 stopni, występująca w 2 rozmiarach dla opcji standard, lewa i prawa, retrowersja nasady 0-10 stopni, zmiana położenia nasady w zakresie 0-30 stopni, mocowana na uniwersalnym trzpieniu bezcementowym, wykonany ze stopu tytanu, w części proksymalnej pokryty porowatą okładziną, w rozmiarach 6-16mm dla opcji standard oraz 6-12mm dla opcji rewizyjnej, zakres długości trzpienia 83–191mm zależnie od rozmiaru; w opcji monobloku, wykonana ze stopu CoCr wysoce polerowanego, cementowana, w rozmiarach 8-12mm i długości trzpienia 132-223mm; panewka standardowa i high mobility, polietylenowa, w rozmiarach 38 i 42mm, w wysokości +3, +6, +9mm, o kształcie zwiększającym zakres ruchu i zmniejszającym ryzyko erozji; metapanewka mocowana 4 śrubami pod kątem +/- 10 stopni; głowa metalowa centryczna i niecentryczna, w rozmiarach 38 i 42mm; śruby standardowe oraz samoblokujące o średnicy 4,5mm i długości 18-42mm. System posiada również głowę rewizyjną w rozmiarach 48 i 52mm oraz wysokości 21 i 26mm.
	
	
	szt
	8
	
	
	8%
	

	2
	Głowa metalowa
	
	
	
	szt
	8
	
	
	8%
	

	3
	Element proksymalny anat.
	
	
	
	szt
	6
	
	
	8%
	

	4
	element proksymalny urazowy
	
	
	
	szt
	4
	
	
	8%
	

	5
	Kołnierz
	
	
	
	szt
	4
	
	
	8%
	

	6
	Panewka
	
	
	
	szt
	8
	
	
	8%
	

	7
	Nasada
	
	
	
	szt
	8
	
	
	8%
	

	8
	Trzpień bezcementowy
	
	
	
	szt
	8
	
	
	8%
	

	9
	Trzpień cementowy
	
	
	
	szt
	3
	
	
	8%
	

	10
	Panewka
	
	
	
	szt
	8
	
	
	8%
	

	11
	Metapanewka
	
	
	
	szt
	8
	
	
	8%
	

	12
	śruba
	
	
	
	szt
	17
	
	
	8%
	

	13
	Glenosfera
	
	
	
	szt
	8
	
	
	8%
	

	14
	śruba
	
	
	
	szt
	17
	
	
	8%
	

	
	
	
	
	
	
	
	Razem
	
	xxx
	


Tabela II – Zamówienie z opcją
	lp.
	Opis przedmiotu zamówienia 
	Nazwa/ nr katalogowy
	Producent
	j.m.
	Ilość
	cena jedn. Netto w PLN
	wartość netto w PLN
	stawka vat
	wartość brutto w PLN

	1
	Trzpień
	ENDOPROTEZA CAŁKOWITA STAWU BARKOWEGO, w opcji niemodularnej i modularna; w opcji modularnej składająca się z 4 elementów: elementu proksymalnego, trzpienia, głowy metalowej oraz panewki polietylenowej; element proksymalny wykonany ze stopu tytanu, pokryty porowatą okładziną, bezcementowy, w opcji anatomicznej (kąt szyjowy 128°, 135° i 142°) oraz urazowej w 3 wysokościach -5mm, 0mm i 5mm (kąt szyjkowy 135°), dla opcji urazowej wyposażony w kołnierz centrycznym i niecentrycznym umożliwiający umocowanie nićmi ortopedycznymi odłamków kostnych do endoprotezy; uniwersalny trzpień, wykonany ze stopu tytanu, bezcementowy, w części proksymalnej pokryty, porowatą okładziną w rozmiarach 6-16mm dla opcji standard oraz 6-12mm dla opcji rewizyjnej, zakres długości 83–191mm zależnie od rozmiaru; głowa metalowa wykonana ze stopu cocr, centryczna i niecentryczna, w rozmiarze 40-56mm i wysokości 15 21mm zależnie od rozmiaru. System modularny umożliwiający śródoperacyjne zastosowanie barku odwróconego bez potrzeby wymiany elementu trzpienia protezy; panewka wykonana z polietylenu, mocowana za pomocą cementu kostnego w 3 wersjach: panewka mocowana klinem, 5 gładkimi bolcami, lub 3 bolcami i bolcem kotwiczącym, w rozmiarach 40-56m.
ENDOPROTEZA CAŁKOWITA BARKU ODWRÓCONEGO, występująca w opcji modularnej oraz monobloku; w opcji modularnej część proksymalna (nasada), wykonana ze stopu tytanu, bezcementowa, pokryta hydroksyapatytem, centryczna i niecentryczna w celu optymalnego jej dopasowania, o nieanatomicznym kącie nachylenia 155 stopni, występująca w 2 rozmiarach dla opcji standard, lewa i prawa, retrowersja nasady 0-10 stopni, zmiana położenia nasady w zakresie 0-30 stopni, mocowana na uniwersalnym trzpieniu bezcementowym, wykonany ze stopu tytanu, w części proksymalnej pokryty porowatą okładziną, w rozmiarach 6-16mm dla opcji standard oraz 6-12mm dla opcji rewizyjnej, zakres długości trzpienia 83–191mm zależnie od rozmiaru; w opcji monobloku, wykonana ze stopu CoCr wysoce polerowanego, cementowana, w rozmiarach 8-12mm i długości trzpienia 132-223mm; panewka standardowa i high mobility, polietylenowa, w rozmiarach 38 i 42mm, w wysokości +3, +6, +9mm, o kształcie zwiększającym zakres ruchu i zmniejszającym ryzyko erozji; metapanewka mocowana 4 śrubami pod kątem +/- 10 stopni; głowa metalowa centryczna i niecentryczna, w rozmiarach 38 i 42mm; śruby standardowe oraz samoblokujące o średnicy 4,5mm i długości 18-42mm. System posiada również głowę rewizyjną w rozmiarach 48 i 52mm oraz wysokości 21 i 26mm.
	
	
	szt
	8
	
	
	8%
	

	2
	Głowa metalowa
	
	
	
	szt
	8
	
	
	8%
	

	3
	Element proksymalny anat.
	
	
	
	szt
	6
	
	
	8%
	

	4
	element proksymalny urazowy
	
	
	
	szt
	3
	
	
	8%
	

	5
	Kołnierz
	
	
	
	szt
	3
	
	
	8%
	

	6
	Panewka
	
	
	
	szt
	8
	
	
	8%
	

	7
	Nasada
	
	
	
	szt
	8
	
	
	8%
	

	8
	Trzpień bezcementowy
	
	
	
	szt
	8
	
	
	8%
	

	9
	Trzpień cementowy
	
	
	
	szt
	2
	
	
	8%
	

	10
	Panewka
	
	
	
	szt
	8
	
	
	8%
	

	11
	Metapanewka
	
	
	
	szt
	8
	
	
	8%
	

	12
	śruba
	
	
	
	szt
	17
	
	
	8%
	

	13
	Glenosfera
	
	
	
	szt
	8
	
	
	8%
	

	14
	śruba
	
	
	
	szt
	17
	
	
	8%
	

	
	
	
	
	
	
	
	Razem
	
	xxx
	


	Podsumowanie
	Wartość w PLN netto
	Wartość w PLN brutto

	Tabela I – Zamówienie gwarantowane
	
	

	Tabela II – Zamówienie z opcją
	
	

	Razem:  
	
	



Miejscowość i data: …...............................                                                                                                                  ………………………..……………………………..

                                                                                                           Podpis Wykonawcy
Załącznik Nr 5.15 do SIWZ

FORMULARZ CENOWY  

Pakiet nr 15 - Endoproteza bezcementowa stawu biodrowego
Nazwa i adres Wykonawcy …......................................................................................................................................................................................................

Tabela I – Zamówienie gwarantowane
	lp.
	Opis przedmiotu zamówienia 
	Nazwa/ nr katalogowy
	Producent
	j.m.
	Ilość
	cena jedn. Netto w PLN
	wartość netto w PLN
	stawka vat
	wartość brutto w PLN

	1
	Trzpień bezcementowy
	Trzpień prosty, nieanatomiczny, bezkołnierzowy, zwężający się dystalnie, tytanowy, pokryty na całej długości hydroksyapatytem, w rozmiarach od 115mm do 190 mm długości i  prostokątnym przekroju poprzecznym od 8mm do 20mm, stożek 12/14mm dodatkowo w opcji: trzpień Coxa Vara w opcji kołnierzowej, trzpień High Offset; oraz trzpień dysplastyczny do stosowania w przypadkach CDH w opcji kołnierzowej i bezkołnierzowej; z możliwością prostego rozwinięcia w opcję rewizyjną. Trzpień rewizyjny powinien posiadać nacięcia w części dystalnej zwiększające elastyczność trzpienia. 

Głowa metalowa o śr.28 mm lub 36mm w minimum trzech rozmiarach długości szyjki . 

Panewka bezcementowa, hemisferyczna, typu press-fit, pełna lub z 3 otworami na śruby w czaszy panewki zapewniającymi lepszą stabilizację panewki w romiarach minimum 48-66mm, z wkręcaną zaślepką do otworu panewki po jej osadzeniu  – panewka do wyboru śródoperacyjnie.

Wkładka polietylenowa z polietylenu wysokiej gęstrości, naturalna lub z offsetem 4mm i dodatkowo z 10 stopniowym stropem w rozmiarach minimum od 48-66 mm, skok co 2 mm , o średnicy wew. 28mm lub 32mm lub 36mm.                             

Wkład polietylenowy z polietylenu wysokiej gęstosci, z pierscieniem tytanowym, w rozmiarach 54-76mm, ze skokiem co 2 mm o średnicy wewnetrznej 28mm i 32 mm

	
	
	szt
	35
	
	
	8%
	

	2
	Głowa metalowa 28 mm, 32  lub 36mm
	
	
	
	szt
	140
	
	
	8%
	

	3
	Panewka bezcementowa
	
	
	
	szt
	140
	
	
	8%
	

	4
	Wkładka polie. o śr. 28 mm lub 36mm
	
	
	
	szt
	140
	
	
	8%
	

	5
	Zaślepka do panewki
	
	
	
	szt
	140
	
	
	8%
	

	6
	śruby do panewki
	
	
	
	szt
	50
	
	
	8%
	

	7
	wkładka zatrzaskująca 
	
	
	
	szt
	3
	
	
	8%
	

	
	
	
	
	
	
	
	Razem
	
	xxx
	


Tabela II – Zamówienie z opcją
	lp.
	Opis przedmiotu zamówienia 
	Nazwa/ nr katalogowy
	Producent
	j.m.
	Ilość
	cena jedn. Netto w PLN
	wartość netto w PLN
	stawka vat
	wartość brutto w PLN

	1
	Trzpień bezcementowy
	Trzpień prosty, nieanatomiczny, bezkołnierzowy, zwężający się dystalnie, tytanowy, pokryty na całej długości hydroksyapatytem, w rozmiarach od 115mm do 190 mm długości i  prostokątnym przekroju poprzecznym od 8mm do 20mm, stożek 12/14mm dodatkowo w opcji: trzpień Coxa Vara w opcji kołnierzowej, trzpień High Offset; oraz trzpień dysplastyczny do stosowania w przypadkach CDH w opcji kołnierzowej i bezkołnierzowej; z możliwością prostego rozwinięcia w opcję rewizyjną. Trzpień rewizyjny powinien posiadać nacięcia w części dystalnej zwiększające elastyczność trzpienia. 

Głowa metalowa o śr.28 mm lub 36mm w minimum trzech rozmiarach długości szyjki . 

Panewka bezcementowa, hemisferyczna, typu press-fit, pełna lub z 3 otworami na śruby w czaszy panewki zapewniającymi lepszą stabilizację panewki w romiarach minimum 48-66mm, z wkręcaną zaślepką do otworu panewki po jej osadzeniu  – panewka do wyboru śródoperacyjnie.

Wkładka polietylenowa z polietylenu wysokiej gęstrości, naturalna lub z offsetem 4mm i dodatkowo z 10 stopniowym stropem w rozmiarach minimum od 48-66 mm, skok co 2 mm , o średnicy wew. 28mm lub 32mm lub 36mm.                             

Wkład polietylenowy z polietylenu wysokiej gęstosci, z pierscieniem tytanowym, w rozmiarach 54-76mm, ze skokiem co 2 mm o średnicy wewnetrznej 28mm i 32 mm

	
	
	szt
	35
	
	
	8%
	

	2
	Głowa metalowa 28 mm, 32  lub 36mm
	
	
	
	szt
	140
	
	
	8%
	

	3
	Panewka bezcementowa
	
	
	
	szt
	140
	
	
	8%
	

	4
	Wkładka polie. o śr. 28 mm lub 36mm
	
	
	
	szt
	140
	
	
	8%
	

	5
	Zaślepka do panewki
	
	
	
	szt
	140
	
	
	8%
	

	6
	śruby do panewki
	
	
	
	szt
	50
	
	
	8%
	

	7
	wkładka zatrzaskująca 
	
	
	
	szt
	2
	
	
	8%
	

	
	
	
	
	
	
	
	Razem
	
	xxx
	


	Podsumowanie
	Wartość w PLN netto
	Wartość w PLN brutto

	Tabela I – Zamówienie gwarantowane
	
	

	Tabela II – Zamówienie z opcją
	
	

	Razem:  
	
	



Zamawiający wymaga programu komputerowego (aplikacji) oraz obsługiwanej przez niego bazy implantów do endoplastyki stawu biodrowego, który pozwoli na właściwy dobór implantów ortopedycznych do danego pacjenta przed przystąpieniem do zabiegu ortopedycznego
Miejscowość i data: …...............................                                                                                                                  ………………………..……………………………..

                                                                                                           Podpis Wykonawcy
Załącznik Nr 5.16 do SIWZ

FORMULARZ CENOWY  

Pakiet nr 16 - Artroskopia barku
Nazwa i adres Wykonawcy.....................................................................................................................................................................................................

Tabela I – Zamówienie gwarantowane
	lp.
	Opis przedmiotu zamówienia 
	Nazwa/ nr katalogowy
	Producent
	j.m.
	Ilość
	cena jedn. Netto w PLN
	wartość netto w PLN
	stawka vat
	wartość brutto w PLN

	1
	Nić #2FiberWire biała /niebieska 
	
	
	szt.
	25
	
	
	8%
	

	2
	Specjalistyczny szew do zabiegów ortopedycznych, wzmacniany włóknami poliamidowymi. Grubość USP 2. Połowa nici wzmocniona stearyną w celu jej usztywniania. Sterylna.
	
	
	szt.
	40
	
	
	8%
	

	3
	Specjalistyczny szew do zabiegów ortopedycznych z igłą, wzmacniany włóknami poliamidowymi. Grubość USP 2. Nić zamknięta w pętlę w celu łatwiejszego i szybszego obszycia przeszczepu. Sterylna
	
	
	szt.
	3
	
	
	8%
	

	4
	Implant niewchłanialny do stabilizacji niestabilności stawu barkowego, wkręt gwintowany na całej długości, o średnicy 2,8mm i długości 11,7mm z nicią wzmacnianą o dwurodzajowej strukturze, polietylenowych włókien wewnętrznych i plecionych poliestrowych włókien zewnętrznych. Podajnik ze znacznikami pozwalającymi na pełną kontrolę i ocenę prawidłowego założenia implantu.
	
	
	szt.
	3
	
	
	8%
	

	5
	Implant Biokompozytowy lub PEEK do stabilizacji niestabilności stawu barkowego, implant wbijany o średnicy 2,9 lub 3,5mm oraz 4,5mm . Założony na jednorazowy podajnik ze znacznikiem pozwalającymi na pełną kontrolę i ocenę prawidłowego założenia implantu. Implant umożliwia śrudoperacyjna możliwość kontroli napięcia przeszczepu.
	
	
	szt.
	30
	
	
	8%
	

	6
	Implant Biokompozytowy lub PEEK do stabilizacji stożka rotatorów, implant wkręcany o średnicy 4,75 lub 5,5mm z tytanowym lub PEEKowskim początkiem do mocowania przeszczepu. Założony na jednorazowy wkrętak ze znacznikiem pozwalającymi na pełną kontrolę i ocenę prawidłowego założenia implantu. Implant umożliwia śródoperacyjną możliwość kontroli napięcia przeszczepu. Biocompo
	
	
	szt.
	25
	
	
	8%
	

	7
	Implant niewchłanialany tytanowy, wkręt gwintowany na całej długości, o średnicy 5,5mm i długości 16mm. Wkręt z trzema rodzajami nici niewchłanialnych o grubości USP 2, w różnych kolorach, o dwurodzajowej strukturze, polietylenowych włókien wewnętrznych i plecionych poliestrowych włókien zewnętrznych. Zestaw wkręt z nićmi na podajniku. Podajnik z znacznikami oznaczającymi optymalną głębokość zakotwiczenia implantu. Separacja podajnika od wkrętu samoistna po zwolnieniu nici. Sterylny
	
	
	szt.
	6
	
	
	8%
	

	8
	Implant niewchłanialany tytanowy, wkręt gwintowany na całej długości, o średnicy 5,5mm i długości 16mm. Wkręt z dwoma nićmi niewchłanialnych o grubości USP 2, w różnych kolorach, o dwurodzajowej strukturze, polietylenowych włókien wewnętrznych i plecionych poliestrowych włókien zewnętrznych. Zestaw wkręt z nićmi na podajniku. Podajnik z znacznikami oznaczającymi optymalną głębokość zakotwiczenia implantu. Separacja podajnika od wkrętu samoistna po zwolnieniu nici. Sterylny
	
	
	szt.
	40
	
	
	8%
	

	9
	Kotwice biokompozytowe, o średnicy4,5mm oraz o średnicy  5,5mm i długości 15,5mm z dwiema nićmi poliestrowymi wzmocnionymi typu FiberWire#2,wyposażone w jednorazowy śrubokręt (komplet sterylny) 
	
	
	szt.
	5
	
	
	8%
	

	10
	Śruby biokompozytowe, o średnicy 6,5mm i długości 15,5mm z dwiema nićmi poliestrowymi typu Fiber Wire #2,wyposażone w jednorazowy śrubokręt (komplet sterylny)
	
	
	szt.
	3
	
	
	8%
	

	11
	FiberTipe biało-czarna, niebieska do techniki SpeedBridge
	
	
	szt.
	15
	
	
	8%
	

	12
	Igła do przeszycia tkanki miękkiej
	
	
	szt.
	6
	
	
	8%
	

	13
	Płytka tytanowa w kształcie prostokąta z dwoma otworami otwartymi w celu łatwiejszego wprowadzenia nici
	
	
	szt.
	3
	
	
	8%
	

	14
	 Kotwica miękka nitkowa o średnicy  1.6 mm z nicią niewchłanianą o grubości USP 2, o dwurodzajowej strukturze, polietylenowych włókien wewnętrznych i plecionych poliestrowych włókien zewnętrznych. Zestaw   z nićmi na podajniku. Podajnik z znacznikami oznaczającymi optymalną głębokość zakotwiczenia implantu. Separacja podajnika od implantu samoistna po zwolnieniu nici.
	
	
	szt.
	3
	
	
	
	

	15
	Kotwica miękka nitkowa o średnicy  1.6 mm z 2 nićmi niewchłanianymi o grubości USP 2, o dwurodzajowej strukturze, polietylenowych włókien wewnętrznych i plecionych poliestrowych włókien zewnętrznych. Zestaw   z nićmi na podajniku. Podajnik z znacznikami oznaczającymi optymalną głębokość zakotwiczenia implantu. Separacja podajnika od implantu samoistna po zwolnieniu nici.
	
	
	szt.
	3
	
	
	
	

	16
	Kotwica miękka nitkowa o średnicy  1.6 mm z niewchłanianą taśma o szerokości 1,3mm. Zestaw   z taśmą i na podajniku. Podajnik z znacznikami oznaczającymi optymalną głębokość zakotwiczenia implantu. Separacja podajnika od implantu samoistna po zwolnieniu nici.
	
	
	szt.
	3
	
	
	
	

	17
	Zestaw jednorazowy do kotwic miękkich sterylny zawierający prowadnicę prostą wraz z obturatorem  oraz wiertło sztywne/giętkie 
	
	
	szt.
	3
	
	
	
	

	18
	Wiertło do kotwicy miękkiej – sterylne 
	
	
	szt.
	4
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Razem:
	
	xxxxx
	


Tabela II – Zamówienie z opcją
	lp.
	Opis przedmiotu zamówienia 
	Nazwa/ nr katalogowy
	Producent
	j.m.
	Ilość
	cena jedn. Netto w PLN
	wartość netto w PLN
	stawka vat
	wartość brutto w PLN

	1
	Nić #2FiberWire biała /niebieska 
	
	
	szt.
	25
	
	
	8%
	

	2
	Specjalistyczny szew do zabiegów ortopedycznych, wzmacniany włóknami poliamidowymi. Grubość USP 2. Połowa nici wzmocniona stearyną w celu jej usztywniania. Sterylna.
	
	
	szt.
	40
	
	
	8%
	

	3
	Specjalistyczny szew do zabiegów ortopedycznych z igłą, wzmacniany włóknami poliamidowymi. Grubość USP 2. Nić zamknięta w pętlę w celu łatwiejszego i szybszego obszycia przeszczepu. Sterylna
	
	
	szt.
	3
	
	
	8%
	

	4
	Implant niewchłanialny do stabilizacji niestabilności stawu barkowego, wkręt gwintowany na całej długości, o średnicy 2,8mm i długości 11,7mm z nicią wzmacnianą o dwurodzajowej strukturze, polietylenowych włókien wewnętrznych i plecionych poliestrowych włókien zewnętrznych. Podajnik ze znacznikami pozwalającymi na pełną kontrolę i ocenę prawidłowego założenia implantu.
	
	
	szt.
	3
	
	
	8%
	

	5
	Implant Biokompozytowy lub PEEK do stabilizacji niestabilności stawu barkowego, implant wbijany o średnicy 2,9 lub 3,5mm oraz 4,5mm . Założony na jednorazowy podajnik ze znacznikiem pozwalającymi na pełną kontrolę i ocenę prawidłowego założenia implantu. Implant umożliwia śrudoperacyjna możliwość kontroli napięcia przeszczepu.
	
	
	szt.
	30
	
	
	8%
	

	6
	Implant Biokompozytowy lub PEEK do stabilizacji stożka rotatorów, implant wkręcany o średnicy 4,75 lub 5,5mm z tytanowym lub PEEKowskim początkiem do mocowania przeszczepu. Założony na jednorazowy wkrętak ze znacznikiem pozwalającymi na pełną kontrolę i ocenę prawidłowego założenia implantu. Implant umożliwia śródoperacyjną możliwość kontroli napięcia przeszczepu. Biocompo
	
	
	szt.
	25
	
	
	8%
	

	7
	Implant niewchłanialany tytanowy, wkręt gwintowany na całej długości, o średnicy 5,5mm i długości 16mm. Wkręt z trzema rodzajami nici niewchłanialnych o grubości USP 2, w różnych kolorach, o dwurodzajowej strukturze, polietylenowych włókien wewnętrznych i plecionych poliestrowych włókien zewnętrznych. Zestaw wkręt z nićmi na podajniku. Podajnik z znacznikami oznaczającymi optymalną głębokość zakotwiczenia implantu. Separacja podajnika od wkrętu samoistna po zwolnieniu nici. Sterylny
	
	
	szt.
	6
	
	
	8%
	

	8
	Implant niewchłanialany tytanowy, wkręt gwintowany na całej długości, o średnicy 5,5mm i długości 16mm. Wkręt z dwoma nićmi niewchłanialnych o grubości USP 2, w różnych kolorach, o dwurodzajowej strukturze, polietylenowych włókien wewnętrznych i plecionych poliestrowych włókien zewnętrznych. Zestaw wkręt z nićmi na podajniku. Podajnik z znacznikami oznaczającymi optymalną głębokość zakotwiczenia implantu. Separacja podajnika od wkrętu samoistna po zwolnieniu nici. Sterylny
	
	
	szt.
	40
	
	
	8%
	

	9
	Kotwice biokompozytowe, o średnicy4,5mm oraz o średnicy  5,5mm i długości 15,5mm z dwiema nićmi poliestrowymi wzmocnionymi typu FiberWire#2,wyposażone w jednorazowy śrubokręt (komplet sterylny) 
	
	
	szt.
	5
	
	
	8%
	

	10
	Śruby biokompozytowe, o średnicy 6,5mm i długości 15,5mm z dwiema nićmi poliestrowymi typu Fiber Wire #2,wyposażone w jednorazowy śrubokręt (komplet sterylny)
	
	
	szt.
	3
	
	
	8%
	

	11
	FiberTipe biało-czarna, niebieska do techniki SpeedBridge
	
	
	szt.
	15
	
	
	8%
	

	12
	Igła do przeszycia tkanki miękkiej
	
	
	szt.
	6
	
	
	8%
	

	13
	Płytka tytanowa w kształcie prostokąta z dwoma otworami otwartymi w celu łatwiejszego wprowadzenia nici
	
	
	szt.
	2
	
	
	8%
	

	14
	 Kotwica miękka nitkowa o średnicy  1.6 mm z nicią niewchłanianą o grubości USP 2, o dwurodzajowej strukturze, polietylenowych włókien wewnętrznych i plecionych poliestrowych włókien zewnętrznych. Zestaw   z nićmi na podajniku. Podajnik z znacznikami oznaczającymi optymalną głębokość zakotwiczenia implantu. Separacja podajnika od implantu samoistna po zwolnieniu nici.
	
	
	szt.
	3
	
	
	
	

	15
	Kotwica miękka nitkowa o średnicy  1.6 mm z 2 nićmi niewchłanianymi o grubości USP 2, o dwurodzajowej strukturze, polietylenowych włókien wewnętrznych i plecionych poliestrowych włókien zewnętrznych. Zestaw   z nićmi na podajniku. Podajnik z znacznikami oznaczającymi optymalną głębokość zakotwiczenia implantu. Separacja podajnika od implantu samoistna po zwolnieniu nici.
	
	
	szt.
	3
	
	
	
	

	16
	Kotwica miękka nitkowa o średnicy  1.6 mm z niewchłanianą taśma o szerokości 1,3mm. Zestaw   z taśmą i na podajniku. Podajnik z znacznikami oznaczającymi optymalną głębokość zakotwiczenia implantu. Separacja podajnika od implantu samoistna po zwolnieniu nici.
	
	
	szt.
	3
	
	
	
	

	17
	Zestaw jednorazowy do kotwic miękkich sterylny zawierający prowadnicę prostą wraz z obturatorem  oraz wiertło sztywne/giętkie 
	
	
	szt.
	2
	
	
	
	

	18
	Wiertło do kotwicy miękkiej – sterylne 
	
	
	szt.
	4
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Razem:
	
	xxxxx
	


	Podsumowanie
	Wartość w PLN netto
	Wartość w PLN brutto

	Tabela I – Zamówienie gwarantowane
	
	

	Tabela II – Zamówienie z opcją
	
	

	Razem:  
	
	


Miejscowość i data: …...............................                                                                                                                  ………………………..……………………………..

                                                  Podpis Wykonawcy
Załącznik Nr 5.17 do SIWZ

FORMULARZ CENOWY  

Pakiet nr 17 - Akcesoria do rewizji stawu biodrowego
Nazwa i adres Wykonawcy.....................................................................................................................................................................................................

Tabela I – Zamówienie gwarantowane
	lp.
	Opis przedmiotu zamówienia 
	Nazwa/ nr katalogowy
	Producent
	j.m.
	Ilość
	cena jedn. Netto w PLN
	wartość netto w PLN
	stawka vat
	wartość brutto w PLN

	1
	Spacer biodrowy: silikonowa forma do wypełnienia cementem
	
	
	szt.
	3
	
	
	8%
	

	2
	Cement kostny z gentamycyną i kolistyną 1x40g
	
	
	szt.
	12
	
	
	8%
	

	
	
	
	
	
	
	Razem:
	
	xxxxx
	


Tabela II – Zamówienie z opcją
	lp.
	Opis przedmiotu zamówienia 
	Nazwa/ nr katalogowy
	Producent
	j.m.
	Ilość
	cena jedn. Netto w PLN
	wartość netto w PLN
	stawka vat
	wartość brutto w PLN

	1
	Spacer biodrowy: silikonowa forma do wypełnienia cementem
	
	
	szt.
	2
	
	
	8%
	

	2
	Cement kostny z gentamycyną i kolistyną 1x40g
	
	
	szt.
	12
	
	
	8%
	

	
	
	
	
	
	
	Razem:
	
	xxxxx
	


	Podsumowanie
	Wartość w PLN netto
	Wartość w PLN brutto

	Tabela I – Zamówienie gwarantowane
	
	

	Tabela II – Zamówienie z opcją
	
	

	Razem:  
	
	


Miejscowość i data: …..............................                                                                                                                  ………………………..……………………………..

                                                  Podpis Wykonawcy
Załącznik Nr 5.18 do SIWZ

FORMULARZ CENOWY  

Pakiet nr 18 - Akcesoria do rewizji stawu kolanowego
Nazwa i adres Wykonawcy.....................................................................................................................................................................................................

Tabela I – Zamówienie gwarantowane
	lp.
	Opis przedmiotu zamówienia 
	Nazwa/ nr katalogowy
	Producent
	j.m.
	Ilość
	cena jedn. Netto w PLN
	wartość netto w PLN
	stawka vat
	wartość brutto w PLN

	1
	Spacer udowy: silikonowa forma do wypełnienia cementem
	
	
	szt.
	3
	
	
	8%
	

	2
	Spacer piszczelowy: silikonowa forma do wypełnienia cementem
	
	
	szt.
	3
	
	
	8%
	

	3
	Cement kostny z gentamycyną i clindamycyną 1x40g
	
	
	szt.
	30
	
	
	8%
	

	
	
	
	
	
	
	Razem:
	
	xxxxx
	


Tabela II – Zamówienie z opcją
	lp.
	Opis przedmiotu zamówienia 
	Nazwa/ nr katalogowy
	Producent
	j.m.
	Ilość
	cena jedn. Netto w PLN
	wartość netto w PLN
	stawka vat
	wartość brutto w PLN

	1
	Spacer udowy: silikonowa forma do wypełnienia cementem
	
	
	szt.
	3
	
	
	8%
	

	2
	Spacer piszczelowy: silikonowa forma do wypełnienia cementem
	
	
	szt.
	3
	
	
	8%
	

	3
	Cement kostny z gentamycyną i clindamycyną 1x40g
	
	
	szt.
	30
	
	
	8%
	

	
	
	
	
	
	
	Razem:
	
	xxxxx
	


	Podsumowanie
	Wartość w PLN netto
	Wartość w PLN brutto

	Tabela I – Zamówienie gwarantowane
	
	

	Tabela II – Zamówienie z opcją
	
	

	Razem:  
	
	


Miejscowość i data: …...............................                                                                                                                  ………………………..……………………………..

                                                  Podpis Wykonawcy
Załącznik Nr 5.19 do SIWZ

FORMULARZ CENOWY  

Pakiet nr 19 - Mikrośruby do chirurgii stopy i ręki
Nazwa i adres Wykonawcy.....................................................................................................................................................................................................

Tabela I – Zamówienie gwarantowane
	lp.
	Opis przedmiotu zamówienia 
	Nazwa/ nr katalogowy
	Producent
	j.m.
	Ilość
	cena jedn. Netto w PLN
	wartość netto w PLN
	stawka vat
	wartość brutto w PLN

	1
	Wkręty tytanowe do złamań i osteotomii korekcyjnych w obrębie ręki i stopy. 

Śruby kompresyjne Ø2.5/3.0 mm, samogwintujące, samowiercące, kaniulowane, pod drut prowadzący 0.9 mm. Dwa rodzaje gwintu, różny skok. Wydłużona, cylindryczna główka śruby wyposażona w gwint dostosowany do kości korowej zaś rdzeń śruby o średnicy Ø1.8 mm, nagwintowany na całej długości, z gwintem dostosowanym do kości gąbczastej, zapewniającym większą stabilność i kompresję kości gąbczastej. Średnica główki: 3.3 i 3.9 mm, odpowiednio dla śrub Ø2.5 i Ø3.0 mm. Gniazdo gwiazdkowe T7. Konstrukcja śruby umożliwiająca wykonanie kompresji a następnie wkręcenie główki śruby do kości korowej i umiejscowienie jej pod powierzchnią kości.  

Śruby uniwersalne, dedykowane zarówno do złamań w obrębie kości stopy oraz do różnych typów osteotomii (Akin'a, Chevron'a, Scraf'a, Weil'a), korekcji hallux valgus,  artrodez stawów śródstopno-paliczkowych, artrodez paliczków. Instrumentarium pozwala na szybką i łatwą implantację śruby.

Śruba dostępna w rozmiarach: Ø2.5, dł. 10 - 40 mm, ze skokiem co 2 mm oraz Ø3.0, dł. 10 - 40 mm, ze skokiem co 2 mm. Materiał tytan.
	
	
	szt.
	50
	
	
	8%
	


Tabela II – Zamówienie z opcją
	lp.
	Opis przedmiotu zamówienia 
	Nazwa/ nr katalogowy
	Producent
	j.m.
	Ilość
	cena jedn. Netto w PLN
	wartość netto w PLN
	stawka vat
	wartość brutto w PLN

	1
	Wkręty tytanowe do złamań i osteotomii korekcyjnych w obrębie ręki i stopy. 

Śruby kompresyjne Ø2.5/3.0 mm, samogwintujące, samowiercące, kaniulowane, pod drut prowadzący 0.9 mm. Dwa rodzaje gwintu, różny skok. Wydłużona, cylindryczna główka śruby wyposażona w gwint dostosowany do kości korowej zaś rdzeń śruby o średnicy Ø1.8 mm, nagwintowany na całej długości, z gwintem dostosowanym do kości gąbczastej, zapewniającym większą stabilność i kompresję kości gąbczastej. Średnica główki: 3.3 i 3.9 mm, odpowiednio dla śrub Ø2.5 i Ø3.0 mm. Gniazdo gwiazdkowe T7. Konstrukcja śruby umożliwiająca wykonanie kompresji a następnie wkręcenie główki śruby do kości korowej i umiejscowienie jej pod powierzchnią kości.  

Śruby uniwersalne, dedykowane zarówno do złamań w obrębie kości stopy oraz do różnych typów osteotomii (Akin'a, Chevron'a, Scraf'a, Weil'a), korekcji hallux valgus,  artrodez stawów śródstopno-paliczkowych, artrodez paliczków. Instrumentarium pozwala na szybką i łatwą implantację śruby.

Śruba dostępna w rozmiarach: Ø2.5, dł. 10 - 40 mm, ze skokiem co 2 mm oraz Ø3.0, dł. 10 - 40 mm, ze skokiem co 2 mm. Materiał tytan.
	
	
	szt.
	50
	
	
	8%
	


	Podsumowanie
	Wartość w PLN netto
	Wartość w PLN brutto

	Tabela I – Zamówienie gwarantowane
	
	

	Tabela II – Zamówienie z opcją
	
	

	Razem:  
	
	


Miejscowość i data: …...............................                                                                                                                  ………………………..……………………………..

                                                  Podpis Wykonawcy
Załącznik Nr 5.20 do SIWZ

FORMULARZ CENOWY  

Pakiet nr 20 - Rekonstrukcja ACL
Nazwa i adres Wykonawcy.....................................................................................................................................................................................................

Tabela I – Zamówienie gwarantowane
	lp.
	Opis przedmiotu zamówienia 
	Nazwa/ nr katalogowy
	Producent
	j.m.
	Ilość
	cena jedn. Netto w PLN
	wartość netto w PLN
	stawka vat
	wartość brutto w PLN

	1
	Płytka z  2 otworami wykonana ze stopu tytanu o kształcie prostokąta z zaokrąglonymi bokami o dł 12mm stale połączona z pętlą z nici niewchłanialnej  dł. min 50mm pozwalającą na zawieszenie przeszczepu w kanale udowym bądź piszczelowym oraz z nici do przeciągnięcia implantu na zewnętrzną korówkę. Pętlą do podciągnięcia przeszczepu z możliwością zmniejszania  długości pętli za pomocą lejców – fiksacja przeszczepu w kanale. Możliwość podciągnięcia  przeszczepu w linii ciągniętego przeszczepu lub przeciwnie do  ciągniętego przeszczepu
Implant w wersji sterylnej pakowany pojedynczo.
	
	
	szt.
	50
	
	
	8%
	

	2
	Implant zbudowany w 30% z dwufosforanu wapnia i w 70% z PLDLA. Śruba o konikalnym kształcie ułatwiającym wprowadzenie z miękkim gwintem na całej długości. Implanty w rozmiarach od 6-10mm dł. 23mm, 8-12mm dł. 28mm oraz 9-12mm dł. 35mm. śruba do techniki retro do mocowania na piszczeli i na udzie o średnicy od 7mm do 10 mm I długości 20mm. W celu łatwiejszego i precyzyjniejszego wprowadzania gniazdo śruby stożkowe sześcioramienne. Implant w wersji sterylnej pakowany pojedynczo.
	
	
	szt.
	6
	
	
	8%
	

	3
	Pętla z nici niewchłanialnej pozwalająca na zawieszenie przeszczepu w kanale piszczelowym. Pętlą do podciągnięcia przeszczepu z możliwością zmniejszania długości pętli za pomocą lejców - fiksacja przeszczepu w kanale. Możliwość podciągnięcia przeszczepu w linii ciągniętego przeszczepu. Implant w wersji sterylnej pakowany pojedynczo.
	
	
	szt.
	6
	
	
	8%
	

	4
	Guzik okrągły w 3 rozmiarach 11,14 i 20 mm z wypukłą częścią środkową dopasowaną do otworu kanału w średnicach 4,7 i 9mm. Guzik 11 z dwoma przelotowymi otworami, 14 i 20 z dwoma przelotowymi oraz dwoma nieprzelotowymi.
	
	
	szt.
	10
	
	
	8%
	

	5
	Do rekonstrukcji ACL o średnicy od 7mm do 10 mm I długościach od 20 – 30 mm, skok rozmiaru co 5 mm w wersji z główka i bez główki.
	
	
	szt.
	50
	
	
	8%
	

	6
	Do rekonstrukcji ACL o średnicy od 6mm do 9 mm I długościach od 20 – 30 mm, skok rozmiaru co 5 mm w wersji z główka 
	
	
	szt.
	5
	
	
	8%
	

	7
	Drut wiercący z okiem i miarką co 5mm , zakończony ostrym grotem. Sterylny
	
	
	szt.
	2
	
	
	8%
	

	8
	Drut wiercący o średnicy 2,4 zakończony wiertłem. Sterylny.
	
	
	szt.
	2
	
	
	8%
	

	9
	Drut celowniczy do śrub interferencyjnych biowchłanialnych. Sterylny. 
	
	
	szt.
	2
	
	
	8%
	

	10
	Drut wiercący o średnicy 3,5mm z łamanym końcem, pozwalającym na wiercenie kanałów 
w systemie retro. Druty do wiercenia kanałów retro o śr. Od 6mm, do 13 mm co, 0,5mm. Drut sterylny.
	
	
	szt.
	2
	
	
	8%
	

	11
	System zbudowany z dwóch implantów wykonanych z PEEK połączonych ze sobą nierozpuszczalna nicią 2-0. Implanty założone na dwie igły do przebicia łękotki. Igły z implantami znajdują się  w jednym ergonomiczne narzędziu umożliwiające założenie implantów bez wyciągania  z kolana.
	
	
	szt.
	15
	
	
	8%
	

	12
	Jednorazowy zestaw do szycia w systemie "inside-out" składający się z prowadnicy o zaginanym końcu oraz igłę nitinolową z uchem uzbrojonej w zacisk ułatwiający penetrację igłą przez tkanki. Zestaw sterylny.
	
	
	szt.
	2
	
	
	8%
	

	
	
	
	
	
	
	Razem:
	
	xxxxx
	


Tabela II – Zamówienie z opcją
	lp.
	Opis przedmiotu zamówienia 
	Nazwa/ nr katalogowy
	Producent
	j.m.
	Ilość
	cena jedn. Netto w PLN
	wartość netto w PLN
	stawka vat
	wartość brutto w PLN

	1
	Płytka z  2 otworami wykonana ze stopu tytanu o kształcie prostokąta z zaokrąglonymi bokami o dł 12mm stale połączona z pętlą z nici niewchłanialnej  dł. min 50mm pozwalającą na zawieszenie przeszczepu w kanale udowym bądź piszczelowym oraz z nici do przeciągnięcia implantu na zewnętrzną korówkę. Pętlą do podciągnięcia przeszczepu z możliwością zmniejszania  długości pętli za pomocą lejców – fiksacja przeszczepu w kanale. Możliwość podciągnięcia  przeszczepu w linii ciągniętego przeszczepu lub przeciwnie do  ciągniętego przeszczepu
Implant w wersji sterylnej pakowany pojedynczo.
	
	
	szt.
	50
	
	
	8%
	

	2
	Implant zbudowany w 30% z dwufosforanu wapnia i w 70% z PLDLA. Śruba o konikalnym kształcie ułatwiającym wprowadzenie z miękkim gwintem na całej długości. Implanty w rozmiarach od 6-10mm dł. 23mm, 8-12mm dł. 28mm oraz 9-12mm dł. 35mm. śruba do techniki retro do mocowania na piszczeli i na udzie o średnicy od 7mm do 10 mm I długości 20mm. W celu łatwiejszego i precyzyjniejszego wprowadzania gniazdo śruby stożkowe sześcioramienne. Implant w wersji sterylnej pakowany pojedynczo.
	
	
	szt.
	6
	
	
	8%
	

	3
	Pętla z nici niewchłanialnej pozwalająca na zawieszenie przeszczepu w kanale piszczelowym. Pętlą do podciągnięcia przeszczepu z możliwością zmniejszania długości pętli za pomocą lejców - fiksacja przeszczepu w kanale. Możliwość podciągnięcia przeszczepu w linii ciągniętego przeszczepu. Implant w wersji sterylnej pakowany pojedynczo.
	
	
	szt.
	6
	
	
	8%
	

	4
	Guzik okrągły w 3 rozmiarach 11,14 i 20 mm z wypukłą częścią środkową dopasowaną do otworu kanału w średnicach 4,7 i 9mm. Guzik 11 z dwoma przelotowymi otworami, 14 i 20 z dwoma przelotowymi oraz dwoma nieprzelotowymi.
	
	
	szt.
	10
	
	
	8%
	

	5
	Do rekonstrukcji ACL o średnicy od 7mm do 10 mm I długościach od 20 – 30 mm, skok rozmiaru co 5 mm w wersji z główka i bez główki.
	
	
	szt.
	50
	
	
	8%
	

	6
	Do rekonstrukcji ACL o średnicy od 6mm do 9 mm I długościach od 20 – 30 mm, skok rozmiaru co 5 mm w wersji z główka 
	
	
	szt.
	5
	
	
	8%
	

	7
	Drut wiercący z okiem i miarką co 5mm , zakończony ostrym grotem. Sterylny
	
	
	szt.
	2
	
	
	8%
	

	8
	Drut wiercący o średnicy 2,4 zakończony wiertłem. Sterylny.
	
	
	szt.
	2
	
	
	8%
	

	9
	Drut celowniczy do śrub interferencyjnych biowchłanialnych. Sterylny. 
	
	
	szt.
	2
	
	
	8%
	

	10
	Drut wiercący o średnicy 3,5mm z łamanym końcem, pozwalającym na wiercenie kanałów 
w systemie retro. Druty do wiercenia kanałów retro o śr. Od 6mm, do 13 mm co, 0,5mm. Drut sterylny.
	
	
	szt.
	2
	
	
	8%
	

	11
	System zbudowany z dwóch implantów wykonanych z PEEK połączonych ze sobą nierozpuszczalna nicią 2-0. Implanty założone na dwie igły do przebicia łękotki. Igły z implantami znajdują się  w jednym ergonomiczne narzędziu umożliwiające założenie implantów bez wyciągania  z kolana.
	
	
	szt.
	15
	
	
	8%
	

	12
	Jednorazowy zestaw do szycia w systemie "inside-out" składający się z prowadnicy o zaginanym końcu oraz igłę nitinolową z uchem uzbrojonej w zacisk ułatwiający penetrację igłą przez tkanki. Zestaw sterylny.
	
	
	szt.
	2
	
	
	8%
	

	
	
	
	
	
	
	Razem:
	
	xxxxx
	


	Podsumowanie
	Wartość w PLN netto
	Wartość w PLN brutto

	Tabela I – Zamówienie gwarantowane
	
	

	Tabela II – Zamówienie z opcją
	
	

	Razem:  
	
	


Miejscowość i data: …..............................                                                                                                                 ………………………..……………………………..

                                                  Podpis Wykonawcy
Załącznik Nr 5.21 do SIWZ

FORMULARZ CENOWY  

Pakiet nr 21 - Implanty do chirurgii stopy
Nazwa i adres Wykonawcy.....................................................................................................................................................................................................

Tabela I – Zamówienie gwarantowane
	lp.
	Opis przedmiotu zamówienia 
	Nazwa/ nr katalogowy
	Producent
	j.m.
	Ilość
	cena jedn. Netto w PLN
	wartość netto w PLN
	stawka vat
	wartość brutto w PLN

	1
	Tytanowe śruby typu "Herberta", długości od 30 do 60 mm, średnica 5,5 mm
	
	
	szt.
	3
	
	
	8%
	

	2
	Tytanowe śruby typu "Herberta", długości od 50 do 90 mm, średnica 7,5 mm
	
	
	szt.
	10
	
	
	8%
	

	3
	Implanty blokujące zatokę stępu. Implanty wykonane ze stopu tytanowego w rozmiarach co najmniej od 7 do 12 mm (skok co 1 mm). Implanty kaniulowane. 
	
	
	szt.
	2
	
	
	8%
	

	4
	Płytki tytanowe do zespoleń w obrębie stopy. Płytki o kształcie L i proste. Grubość płytek 2,0 mm. Otwory na śruby wieloosiowo blokowane o średnicy 2,5 mm.
	
	
	szt.
	2
	
	
	8%
	

	5
	Tytanowa płytka dedykowana do operacji Lapidusa z dojściem odpodeszwowym. Płytka anatomiczna prawa/lewa o grubości 2,5mm mocowana na 5 śrub blokowanych wieloosiowo. 
	
	
	szt.
	4
	
	
	8%
	

	6
	Płytki o kształcie T do Lapidusa. Grubość płytek 2,0 mm i długości 33mm. Otwory na śruby wieloosiowo blokowane o średnicy 2,5 mm.
	
	
	szt.
	3
	
	
	8%
	

	7
	Tytanowa anatomiczna płytka do artrodezy stawu MTP1 o grubości 2,0mm. Otwory na śruby o średnicy 2,5mm wieloosiowo blokowane oraz 2 otwory na śruby kompresyjne
	
	
	szt.
	4
	
	
	8%
	

	8
	Płytki tytanowe do zespoleń w obrębie stopy. Płytki o kształcie X, H i trapezu. Grubość płytek 2,0 mm. Otwory na śruby wieloosiowo blokowane o średnicy 2,5 mm i 3,0mm.
	
	
	szt.
	3
	
	
	8%
	

	9
	Śruby korowe blokowane 2,5mm w długościach 12-28 mm
	
	
	szt.
	40
	
	
	8%
	

	10
	Śruby gąbczaste blokowane 3,0mm w długościach 12-28 mm
	
	
	szt.
	10
	
	
	8%
	

	11
	Kotwica kostna tytanowa dostępna w rozmiarach 2mm, 3mm, 4mm oraz 5mm, z dwoma niezależnymi oczkami i dwiema wzmacnianymi nićmi typu FORCE FIBER z 4 igłami. 
Implanty na jednorazowym aplikatorze, z osłonką dla szwów na całej długości; kotwica 2mm zaopatrzona w jedną nić z dwiema igłami;  samogwintujące, zaopatrzone w 2 szwy niewchłanialne, plecione, polietylenowe; z podwójnym oczkiem pozwalającym na niezależną manipulację szwami, szwy w dwóch kolorach.
	
	
	szt.
	2
	
	
	8%
	

	12
	Endoproteza stawu śródstopno-paliczkowego: proteza musi być anatomiczna, musi pozwalać uzyskać zakres ruchów od  25° do 60°, powierzchnia musi być pokryta hydroksyapatytem, proteza musi być trójelementowa; część śródstopia w 7 wielkościach, paliczkowa w 5 wielkościach i wkładka polietylenowa w 3 grubościach, musi istnieć możliwość dowolnej konfiguracji wielkości poszczególnych elementów, część śródstopia musi być wykonana ze stopu chromowo-kobaltowego i pokryta podwójną warstwą porowatego tytanu i hydroksyapatytu, część paliczkowa musi być wykonana ze stopu tytanu i pokryta warstwą porowatego tytanu, wkładka musi być wykonana z ultra wysokocząsteczkowego polietylenu, implanty muszą być pakowane pojedynczo, sterylnie.
	
	
	szt.
	1
	
	
	8%
	

	
	
	
	
	
	
	Razem:
	
	xxxxx
	


Tabela II – Zamówienie z opcją
	lp.
	Opis przedmiotu zamówienia 
	Nazwa/ nr katalogowy
	Producent
	j.m.
	Ilość
	cena jedn. Netto w PLN
	wartość netto w PLN
	stawka vat
	wartość brutto w PLN

	1
	Tytanowe śruby typu "Herberta", długości od 30 do 60 mm, średnica 5,5 mm
	
	
	szt.
	2
	
	
	8%
	

	2
	Tytanowe śruby typu "Herberta", długości od 50 do 90 mm, średnica 7,5 mm
	
	
	szt.
	10
	
	
	8%
	

	3
	Implanty blokujące zatokę stępu. Implanty wykonane ze stopu tytanowego w rozmiarach co najmniej od 7 do 12 mm (skok co 1 mm). Implanty kaniulowane. 
	
	
	szt.
	2
	
	
	8%
	

	4
	Płytki tytanowe do zespoleń w obrębie stopy. Płytki o kształcie L i proste. Grubość płytek 2,0 mm. Otwory na śruby wieloosiowo blokowane o średnicy 2,5 mm.
	
	
	szt.
	2
	
	
	8%
	

	5
	Tytanowa płytka dedykowana do operacji Lapidusa z dojściem odpodeszwowym. Płytka anatomiczna prawa/lewa o grubości 2,5mm mocowana na 5 śrub blokowanych wieloosiowo. 
	
	
	szt.
	4
	
	
	8%
	

	6
	Płytki o kształcie T do Lapidusa. Grubość płytek 2,0 mm i długości 33mm. Otwory na śruby wieloosiowo blokowane o średnicy 2,5 mm.
	
	
	szt.
	3
	
	
	8%
	

	7
	Tytanowa anatomiczna płytka do artrodezy stawu MTP1 o grubości 2,0mm. Otwory na śruby o średnicy 2,5mm wieloosiowo blokowane oraz 2 otwory na śruby kompresyjne
	
	
	szt.
	4
	
	
	8%
	

	8
	Płytki tytanowe do zespoleń w obrębie stopy. Płytki o kształcie X, H i trapezu. Grubość płytek 2,0 mm. Otwory na śruby wieloosiowo blokowane o średnicy 2,5 mm i 3,0mm.
	
	
	szt.
	2
	
	
	8%
	

	9
	Śruby korowe blokowane 2,5mm w długościach 12-28 mm
	
	
	szt.
	40
	
	
	8%
	

	10
	Śruby gąbczaste blokowane 3,0mm w długościach 12-28 mm
	
	
	szt.
	10
	
	
	8%
	

	11
	Kotwica kostna tytanowa dostępna w rozmiarach 2mm, 3mm, 4mm oraz 5mm, z dwoma niezależnymi oczkami i dwiema wzmacnianymi nićmi typu FORCE FIBER z 4 igłami. 
Implanty na jednorazowym aplikatorze, z osłonką dla szwów na całej długości; kotwica 2mm zaopatrzona w jedną nić z dwiema igłami;  samogwintujące, zaopatrzone w 2 szwy niewchłanialne, plecione, polietylenowe; z podwójnym oczkiem pozwalającym na niezależną manipulację szwami, szwy w dwóch kolorach.
	
	
	szt.
	1
	
	
	8%
	

	
	
	
	
	
	
	Razem:
	
	xxxxx
	


	Podsumowanie
	Wartość w PLN netto
	Wartość w PLN brutto

	Tabela I – Zamówienie gwarantowane
	
	

	Tabela II – Zamówienie z opcją
	
	

	Razem:  
	
	


Miejscowość i data: …..............................                                                                                                                ………………………..……………………………..

                                                  Podpis Wykonawcy
Załącznik Nr 5.22 do SIWZ

FORMULARZ CENOWY  

Pakiet nr 22 - Implanty do przedstopia
Nazwa i adres Wykonawcy.....................................................................................................................................................................................................

Tabela I – Zamówienie gwarantowane
	lp.
	Opis przedmiotu zamówienia 
	Nazwa/ nr katalogowy
	Producent
	j.m.
	Ilość
	cena jedn. Netto w PLN
	wartość netto w PLN
	stawka vat
	wartość brutto w PLN

	1
	Tytanowe śruby typu "twist-off", długości od 11 do 14 mm, średnice 2 mm i 2,7 mm ze specjalnym adapterem typu AO do trzymania i wkręcania śruby
	
	
	szt.
	25
	
	
	8%
	

	2
	Tytanowe, kaniulowane, samowiercące śruby kompresyjne o średnicy 2,3 mm i długościach od 10 do 26 mm; od 12-18mm skok co 1mm, 18 - 26 co 2mm 
	
	
	szt.
	4
	
	
	8%
	

	3
	Wiertło kaniulowane do śrub o średnicy 2,3mm
	
	
	szt.
	2
	
	
	8%
	

	4
	Tytanowe, kaniulowane, samowiercące śruby kompresyjne o średnicy 3,0 mm i długościach od 12 do 36 mm; od 12 do 18mm skok co 1mm, od 18 do 36mm skok co 2mm 
	
	
	szt.
	12
	
	
	8%
	

	5
	Kaniulowane wiertło do  śrub o średnicy 3,0mm
	
	
	szt.
	2
	
	
	8%
	

	6
	Klamra stalowa waryzująca do osteotomii, o szerokości 8 i 10 mm z kątem 26 stopni i 90 stopni
	
	
	szt.
	3
	
	
	8%
	

	7
	Frezy do chirurgii miniinwazyjnej przezskórnej
	
	
	szt.
	40
	
	
	8%
	

	8
	Ostrza typu "beaver" dp chirurgii miniinwazyjnej pak. po 25 szt.
	
	
	op.
	4
	
	
	8%
	

	9
	System do minimalnie inwazyjnej naprawy uszkodzonego ścięgna piętowego. Sterylne urządzenie jednorazowego użytku wyposażone w:
- śrubę regulująca zapewniająca dopasowanie do kikuta ścięgna
- 1 prowadnik igły
- 2 igły chirurgiczne rozmiar 1,6 mm
- pakowane pojedynczo
	
	
	szt.
	2
	
	
	8%
	

	
	
	
	
	
	
	Razem:
	
	xxxxx
	


Tabela II – Zamówienie z opcją
	lp.
	Opis przedmiotu zamówienia 
	Nazwa/ nr katalogowy
	Producent
	j.m.
	Ilość
	cena jedn. Netto w PLN
	wartość netto w PLN
	stawka vat
	wartość brutto w PLN

	1
	Tytanowe śruby typu "twist-off", długości od 11 do 14 mm, średnice 2 mm i 2,7 mm ze specjalnym adapterem typu AO do trzymania i wkręcania śruby
	
	
	szt.
	25
	
	
	8%
	

	2
	Tytanowe, kaniulowane, samowiercące śruby kompresyjne o średnicy 2,3 mm i długościach od 10 do 26 mm; od 12-18mm skok co 1mm, 18 - 26 co 2mm 
	
	
	szt.
	4
	
	
	8%
	

	3
	Wiertło kaniulowane do śrub o średnicy 2,3mm
	
	
	szt.
	1
	
	
	8%
	

	4
	Tytanowe, kaniulowane, samowiercące śruby kompresyjne o średnicy 3,0 mm i długościach od 12 do 36 mm; od 12 do 18mm skok co 1mm, od 18 do 36mm skok co 2mm 
	
	
	szt.
	12
	
	
	8%
	

	5
	Kaniulowane wiertło do  śrub o średnicy 3,0mm
	
	
	szt.
	1
	
	
	8%
	

	6
	Klamra stalowa waryzująca do osteotomii, o szerokości 8 i 10 mm z kątem 26 stopni i 90 stopni
	
	
	szt.
	3
	
	
	8%
	

	7
	Frezy do chirurgii miniinwazyjnej przezskórnej
	
	
	szt.
	40
	
	
	8%
	

	8
	Ostrza typu "beaver" dp chirurgii miniinwazyjnej pak. po 25 szt.
	
	
	op.
	3
	
	
	8%
	

	9
	System do minimalnie inwazyjnej naprawy uszkodzonego ścięgna piętowego. Sterylne urządzenie jednorazowego użytku wyposażone w:
- śrubę regulująca zapewniająca dopasowanie do kikuta ścięgna
- 1 prowadnik igły
- 2 igły chirurgiczne rozmiar 1,6 mm
- pakowane pojedynczo
	
	
	szt.
	1
	
	
	8%
	

	
	
	
	
	
	
	Razem:
	
	xxxxx
	


	Podsumowanie
	Wartość w PLN netto
	Wartość w PLN brutto

	Tabela I – Zamówienie gwarantowane
	
	

	Tabela II – Zamówienie z opcją
	
	

	Razem:  
	
	


Miejscowość i data: …..............................                                                                                                                ………………………..……………………………..

                                                  Podpis Wykonawcy
Załącznik Nr 5.23 do SIWZ

FORMULARZ CENOWY  

Pakiet nr 23 - Implanty do osteotomii udowej i piszczelowej (Tomofix)
Nazwa i adres Wykonawcy.....................................................................................................................................................................................................

Tabela I – Zamówienie gwarantowane
	lp.
	Opis przedmiotu zamówienia 
	Nazwa/ nr katalogowy
	Producent
	j.m.
	Ilość
	cena jedn. Netto w PLN
	wartość netto w PLN
	stawka vat
	wartość brutto w PLN

	1
	płyty blokowane  do osteotomii kości udowej i piszczelowej - w wersji sterylnej
System płytkowy do otwartej osteotomii bliższej nasady kości piszczelowej, dalszej nasady kości udowej, od strony bocznej i przyśrodkowej. Płytka anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością , blokująco-kompresyjna. Na trzonie płyty znajdują się otwory dwufunkcyjne, blokująco-kompresyjne z możliwością zastosowania pojedynczej śruby blokującej o średnicy 5.0mm lub korowej o średnicy 4.5mm. Odpowiedni kształt  otworów w płycie daje możliwość dokonywania kompresji międzyodłamowej  a podłużny otwór blokująco-kompresyjny  umożliwia  pionowe pozycjonowanie płytki.  W głowie płyty znajdują  się: otwory gwintowane prowadzące śruby blokowane o średnicy 5.0mm pod różnymi kątami – w różnych kierunk. Kształt otworów na trzonie płyty pozwala także na zostosowanie techniki śruby ciągnącej . Instrumentarium wyposażone w: wiertła z końcówką typu AO; wkłady śrubokrętów zakończone końcówką typu AO do szybkozłączki wiartarskiej typu AO lub dynamometru 4.0NM . Implanty tytanowe  wykonane z materiału  dopuszczonego dla rezonansu magnetycznego.
Kompletne instrumentarium zapewniające szybkie i precyzyjne wprowadzanie implantów, wyposażone w śrubokręt dynamometryczny, osteotomy, rozwieracze kostne, klinowy rozwieracz ze wskaznikiem kąta. Implanty wykonane sa z tytanu dla wiekszej wytrzymałosci, spreżystosci, biokompatybilne i bezpieczne dla MRI. Różne rodzaje płyt :
Płyty w wersji STERYLNEJ 
- płyty do osteotomii dalszej nasady kości udowej boczne, długości  141mm, 4 otwory w trzonie i 6 otworów w głowie płytki, płyty prawe i lewe.
- płyty do osteotomii dalszej nasady kości udowej przyśrodkowe, 4 otwory w trzonie i 4 otwory w głowie płytki, uniwersalne oraz płyty prawe i lewe.
- płyty do osteotomii bliższej nasady kości piszczelowej boczne, długości  102mm, 3 otwory w trzonie i 5 otworów w głowie płytki, płyty prawe i lewe.
- płyty do osteotomii bliższej nasady kości piszczelowej przyśrodkowe, długości  115mm i 112mm, 4 otwory w trzonie i 4 otwory w głowie płytki, płyty uniwersalne
	
	
	szt.
	3
	
	
	8%
	

	2
	śruby  do zespoleń płytkowych
Śruba blokująca   średnica 5.0mm,samogwintująca, 
gniazdo śrubokręta sześciokątne 3.5mm, tytan 
	
	
	szt.
	20
	
	
	8%
	

	3
	śruby  do zespoleń płytkowych
Śruba korowa 4.5mm - samogwintująca, gniazdo śrubokreta
sześciokątne 3.5mm, czysty tytan
	
	
	szt.
	10
	
	
	8%
	

	
	
	
	
	
	
	Razem:
	
	xxxxx
	


Tabela II – Zamówienie z opcją
	lp.
	Opis przedmiotu zamówienia 
	Nazwa/ nr katalogowy
	Producent
	j.m.
	Ilość
	cena jedn. Netto w PLN
	wartość netto w PLN
	stawka vat
	wartość brutto w PLN

	1
	płyty blokowane  do osteotomii kości udowej i piszczelowej - w wersji sterylnej
System płytkowy do otwartej osteotomii bliższej nasady kości piszczelowej, dalszej nasady kości udowej, od strony bocznej i przyśrodkowej. Płytka anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością , blokująco-kompresyjna. Na trzonie płyty znajdują się otwory dwufunkcyjne, blokująco-kompresyjne z możliwością zastosowania pojedynczej śruby blokującej o średnicy 5.0mm lub korowej o średnicy 4.5mm. Odpowiedni kształt  otworów w płycie daje możliwość dokonywania kompresji międzyodłamowej  a podłużny otwór blokująco-kompresyjny  umożliwia  pionowe pozycjonowanie płytki.  W głowie płyty znajdują  się: otwory gwintowane prowadzące śruby blokowane o średnicy 5.0mm pod różnymi kątami – w różnych kierunk. Kształt otworów na trzonie płyty pozwala także na zostosowanie techniki śruby ciągnącej . Instrumentarium wyposażone w: wiertła z końcówką typu AO; wkłady śrubokrętów zakończone końcówką typu AO do szybkozłączki wiartarskiej typu AO lub dynamometru 4.0NM . Implanty tytanowe  wykonane z materiału  dopuszczonego dla rezonansu magnetycznego.
Kompletne instrumentarium zapewniające szybkie i precyzyjne wprowadzanie implantów, wyposażone w śrubokręt dynamometryczny, osteotomy, rozwieracze kostne, klinowy rozwieracz ze wskaznikiem kąta. Implanty wykonane sa z tytanu dla wiekszej wytrzymałosci, spreżystosci, biokompatybilne i bezpieczne dla MRI. Różne rodzaje płyt :
Płyty w wersji STERYLNEJ 
- płyty do osteotomii dalszej nasady kości udowej boczne, długości  141mm, 4 otwory w trzonie i 6 otworów w głowie płytki, płyty prawe i lewe.
- płyty do osteotomii dalszej nasady kości udowej przyśrodkowe, 4 otwory w trzonie i 4 otwory w głowie płytki, uniwersalne oraz płyty prawe i lewe.
- płyty do osteotomii bliższej nasady kości piszczelowej boczne, długości  102mm, 3 otwory w trzonie i 5 otworów w głowie płytki, płyty prawe i lewe.
- płyty do osteotomii bliższej nasady kości piszczelowej przyśrodkowe, długości  115mm i 112mm, 4 otwory w trzonie i 4 otwory w głowie płytki, płyty uniwersalne
	
	
	szt.
	3
	
	
	8%
	

	2
	śruby  do zespoleń płytkowych
Śruba blokująca   średnica 5.0mm,samogwintująca, 
gniazdo śrubokręta sześciokątne 3.5mm, tytan 
	
	
	szt.
	20
	
	
	8%
	

	3
	śruby  do zespoleń płytkowych
Śruba korowa 4.5mm - samogwintująca, gniazdo śrubokreta
sześciokątne 3.5mm, czysty tytan
	
	
	szt.
	10
	
	
	8%
	

	
	
	
	
	
	
	Razem:
	
	xxxxx
	


	Podsumowanie
	Wartość w PLN netto
	Wartość w PLN brutto

	Tabela I – Zamówienie gwarantowane
	
	

	Tabela II – Zamówienie z opcją
	
	

	Razem:  
	
	


Miejscowość i data: …................................                                                                                                                  ………………………..……………………………..

                                                  Podpis Wykonawcy
Załącznik Nr 5.24 do SIWZ

FORMULARZ CENOWY  

Pakiet nr 24 - Implanty do zespolenia kości udowej 
Nazwa i adres Wykonawcy.....................................................................................................................................................................................................

Tabela I – Zamówienie gwarantowane
	lp.
	Opis przedmiotu zamówienia 
	Nazwa/ nr katalogowy
	Producent
	j.m.
	Ilość
	cena jedn. Netto w PLN
	wartość netto w PLN
	stawka vat
	wartość brutto w PLN

	1
	TFN - Kaniulowany mocujacy gwózdz 
kretarzowy # 10.0 mm, 125°, 
długosc 235 mm, stop tytanu ,
zielony, sterylny
	
	
	szt.
	2
	
	
	8%
	

	2
	Ostrze spiralne Helix do TFN # 11.0 mm, 
długosc 75 mm, stop tytanu (TAN), złote, 
sterylne
	
	
	szt.
	2
	
	
	8%
	

	3
	Wkret blokujacy # 4.9 mm, 
samogwintujacy, długosc 26 mm, stop 
tytanu (TAN), zielony
	
	
	szt.
	3
	
	
	8%
	

	4
	Sruba zaslepiajaca do TFN, przedłuźenie 
0 mm, stop tytanu (TAN), zielona
	
	
	szt.
	3
	
	
	8%
	

	
	
	
	
	
	
	Razem:
	
	xxxxx
	


Tabela II – Zamówienie z opcją
	lp.
	Opis przedmiotu zamówienia 
	Nazwa/ nr katalogowy
	Producent
	j.m.
	Ilość
	cena jedn. Netto w PLN
	wartość netto w PLN
	stawka vat
	wartość brutto w PLN

	1
	TFN - Kaniulowany mocujacy gwózdz 
kretarzowy # 10.0 mm, 125°, 
długosc 235 mm, stop tytanu ,
zielony, sterylny
	
	
	szt.
	1
	
	
	8%
	

	2
	Ostrze spiralne Helix do TFN # 11.0 mm, 
długosc 75 mm, stop tytanu (TAN), złote, 
sterylne
	
	
	szt.
	1
	
	
	8%
	

	3
	Wkret blokujacy # 4.9 mm, 
samogwintujacy, długosc 26 mm, stop 
tytanu (TAN), zielony
	
	
	szt.
	3
	
	
	8%
	

	4
	Sruba zaslepiajaca do TFN, przedłuźenie 
0 mm, stop tytanu (TAN), zielona
	
	
	szt.
	3
	
	
	8%
	

	
	
	
	
	
	
	Razem:
	
	xxxxx
	


	Podsumowanie
	Wartość w PLN netto
	Wartość w PLN brutto

	Tabela I – Zamówienie gwarantowane
	
	

	Tabela II – Zamówienie z opcją
	
	

	Razem:  
	
	


Miejscowość i data: …..............................                                                                                                                  ………………………..……………………………..

                                                  Podpis Wykonawcy
Załącznik Nr 5.25 do SIWZ

FORMULARZ CENOWY  

Pakiet nr 25 - Implanty do zespolenia nadgarstka
Nazwa i adres Wykonawcy.....................................................................................................................................................................................................

Tabela I – Zamówienie gwarantowane
	lp.
	Opis przedmiotu zamówienia 
	Nazwa/ nr katalogowy
	Producent
	j.m.
	Ilość
	cena jedn. Netto w PLN
	wartość netto w PLN
	stawka vat
	wartość brutto w PLN

	1
	Płytka do nasady dalszej kości promieniowej w kształcie litery T, dłoniowa, skośna,grzbietowa, podgięta oddzielnie do prawej i lewaj kończyny. Otwory pod śruby blokowane i śruby korowe. Ilość otworów w części dalszej od 5 do 7 otworów.Tytan. Płyty z możliwością wieloosiowego blokowania śrub. Tytan. Jeden śrubokręt do śrub 2.3 i 2.7 - krzyżakowy. Blokowanie śruby w płycie poprzez wytworzenie gwintu w otworze płyty, poliaxialność +/- 15 stopni
	
	
	szt.
	3
	
	
	8%
	

	2
	śruby blokowane 2,7 mm, od 10 mm - 26 mm. Tytan
	
	
	szt.
	10
	
	
	8%
	

	3
	śruby blokowane 2,3 mm, od 10 mm - 38 mm, tytan
	
	
	szt.
	8
	
	
	8%
	

	4
	śruby korowe 2,7 mm, od 10 mm - 26 mm. Tytan
	
	
	szt.
	3
	
	
	8%
	

	5
	śruby korowe 2,3 mm, od 10 mm - 38 mm. Tytan
	
	
	szt.
	3
	
	
	8%
	

	
	
	
	
	
	
	Razem:
	
	xxxxx
	


Tabela II – Zamówienie z opcją
	lp.
	Opis przedmiotu zamówienia 
	Nazwa/ nr katalogowy
	Producent
	j.m.
	Ilość
	cena jedn. Netto w PLN
	wartość netto w PLN
	stawka vat
	wartość brutto w PLN

	1
	Płytka do nasady dalszej kości promieniowej w kształcie litery T, dłoniowa, skośna,grzbietowa, podgięta oddzielnie do prawej i lewaj kończyny. Otwory pod śruby blokowane i śruby korowe. Ilość otworów w części dalszej od 5 do 7 otworów.Tytan. Płyty z możliwością wieloosiowego blokowania śrub. Tytan. Jeden śrubokręt do śrub 2.3 i 2.7 - krzyżakowy. Blokowanie śruby w płycie poprzez wytworzenie gwintu w otworze płyty, poliaxialność +/- 15 stopni
	
	
	szt.
	3
	
	
	8%
	

	2
	śruby blokowane 2,7 mm, od 10 mm - 26 mm. Tytan
	
	
	szt.
	10
	
	
	8%
	

	3
	śruby blokowane 2,3 mm, od 10 mm - 38 mm, tytan
	
	
	szt.
	8
	
	
	8%
	

	4
	śruby korowe 2,7 mm, od 10 mm - 26 mm. Tytan
	
	
	szt.
	3
	
	
	8%
	

	5
	śruby korowe 2,3 mm, od 10 mm - 38 mm. Tytan
	
	
	szt.
	3
	
	
	8%
	

	
	
	
	
	
	
	Razem:
	
	xxxxx
	


	Podsumowanie
	Wartość w PLN netto
	Wartość w PLN brutto

	Tabela I – Zamówienie gwarantowane
	
	

	Tabela II – Zamówienie z opcją
	
	

	Razem:  
	
	


Miejscowość i data: …..............................                                                                                                                 ………………………..……………………………..

                                                  Podpis Wykonawcy
Załącznik Nr 5.26 do SIWZ

FORMULARZ CENOWY  

Pakiet nr 26 - Endoproteza biodra bezcementowa z elementami rewizyjnymi 

Nazwa i adres Wykonawcy.....................................................................................................................................................................................................

Tabela I – Zamówienie gwarantowane

	lp.
	Opis przedmiotu zamówienia 
	Nazwa/ nr katalogowy
	Producent
	j.m.
	Ilość
	cena jedn. Netto w PLN
	wartość netto w PLN
	stawka vat
	wartość brutto w PLN

	1
	Trzpień bezcementowy stawu biodrowego, Trzpień prosty, uniwersalny, bezkołnierzowy o przekroju prostokątnym, wykonany ze stopu tytanowego w wersji standard i lateralizowanej, bezcementowy, pokryty w 2/3 części proksymalnej prowatą okładziną tytanową i dodatkowo hydroksyapatytem, dostępny w 10 rozmiarach od 6,25mm do 20 mm ( długość trzpieni od 97,5mm do 125 mm), z dodatkowymi wzdłużnymi rowkami dla poprawienia stabilizacji, pierwotnej, konus 12/14, kąt CCD 133.
	
	
	szt.
	15
	
	
	8%
	

	2
	Panewka, panewka bezcementowa w kształcie spłaszczonej hemisfery typu press-fit wykonana ze stopu tytanowego, pokryta dodatkowo tytanowym stopem o strukturze kości gąbczastej dla ułatwienia osteointegracji, z trzema otworami do śrub stabilizujących, wyposażona fabrycznie w zaślepki do śródoperacyjnego usunięcia lub panewka bezotworowa, w rozmiarach od 42mmdo 72 mm ze skokiem co 2mm
	
	
	szt.
	15
	
	
	8%
	

	3
	Głowa ceramiczna Biolox Delta o średnicy 28mm, 32mm, 36mm, 40mm w 3 -ch długościach szyjki
	
	
	szt.
	15
	
	
	8%
	

	4
	Głowy TiN, o średnicy 28mm,32 mm,36mm wykonana ze stopu tytyanowego pokrytego okładziną ceramiczną (TiN) w 4 długościach szyjki.
	
	
	szt.
	15
	
	
	8%
	

	5
	Wkładki polietylenowe - wkładki do panewek bezcementowych, wykonane z polietylenu typu cross link, standard i z 10 stopniowym kołnierzem antyliksacyjnym, o średnicach wewnętrznych 28mm,32mm,36mm.
	
	
	szt.
	15
	
	
	8%
	

	6
	Śruby do kości gąbczastej Ø 6,5mm o długości od 15mm do 55 mm ze skokiem co 5mm.
	
	
	szt.
	30
	
	
	8%
	

	7
	Panewka rewizyjna bezcementowa, panewka rewizyjna anatomiczna bezcementowa, wykonana z porowatego tytanu, posiadająca ramię do talerza kości biodrowej i kości kulszowej z możliwością użycia większej ilości śrub, w rozmiarach od 46-62mm
	
	
	szt.
	2
	
	
	8%
	

	8
	Wkładka polietylenowa na głowy 32 i 36mm z 15 stopniowym okapem, oraz w opcji z 4mm offsetem
	
	
	szt.
	2
	
	
	8%
	

	9
	Trzpień typu Wagnera (stożek 2 -stopniowy) w części o przekroju heksagonalnym w długościach 150,200,250mm i średnicach 12,14,16,18 mm, w opcji najdłuższej posiadający dystalne otwory umożliwiające wzmocnienie śrubami trzpienie odpowiednio przygięte celem dopasowania do krzywizny kości udowej, cementowane wykonane z CoCrMo w długościach 150,200 i średnicach 12,14,16,18mm
	
	
	szt.
	2
	
	
	8%
	

	10
	Część proksymalna w dwóch opcjach kąta szyjki 127 i 135 stopni, oraz w wysokościach 32mm i 42 mm, posiadającej konus 12/14mm, oraz mechanizm umożliwiający ustawienia kąta antewersji co 5 stopni
	
	
	szt.
	2
	
	
	8%
	

	11
	Element krętarza w dwóch opcjach długości 40mm i 50 mm
	
	
	szt.
	2
	
	
	8%
	

	12
	Element przedłużający 25mm umożliwiający odpowiednie śródoperacyjne odtworzenie długości protezy
	
	
	szt.
	2
	
	
	8%
	

	13
	śruba o długości od 40mm- 125mm
	
	
	szt.
	2
	
	
	8%
	

	
	
	
	
	
	
	Razem:
	
	xxxxx
	


Tabela II – Zamówienie z opcją
	lp.
	Opis przedmiotu zamówienia 
	Nazwa/ nr katalogowy
	Producent
	j.m.
	Ilość
	cena jedn. Netto w PLN
	wartość netto w PLN
	stawka vat
	wartość brutto w PLN

	1
	Trzpień bezcementowy stawu biodrowego, Trzpień prosty, uniwersalny, bezkołnierzowy o przekroju prostokątnym, wykonany ze stopu tytanowego w wersji standard i lateralizowanej, bezcementowy, pokryty w 2/3 części proksymalnej prowatą okładziną tytanową i dodatkowo hydroksyapatytem, dostępny w 10 rozmiarach od 6,25mm do 20 mm ( długość trzpieni od 97,5mm do 125 mm), z dodatkowymi wzdłużnymi rowkami dla poprawienia stabilizacji, pierwotnej, konus 12/14, kąt CCD 133.
	
	
	szt.
	15
	
	
	8%
	

	2
	Panewka, panewka bezcementowa w kształcie spłaszczonej hemisfery typu press-fit wykonana ze stopu tytanowego, pokryta dodatkowo tytanowym stopem o strukturze kości gąbczastej dla ułatwienia osteointegracji, z trzema otworami do śrub stabilizujących, wyposażona fabrycznie w zaślepki do śródoperacyjnego usunięcia lub panewka bezotworowa, w rozmiarach od 42mmdo 72 mm ze skokiem co 2mm
	
	
	szt.
	15
	
	
	8%
	

	3
	Głowa ceramiczna Biolox Delta o średnicy 28mm, 32mm, 36mm, 40mm w 3 -ch długościach szyjki
	
	
	szt.
	15
	
	
	8%
	

	4
	Głowy TiN, o średnicy 28mm,32 mm,36mm wykonana ze stopu tytyanowego pokrytego okładziną ceramiczną (TiN) w 4 długościach szyjki.
	
	
	szt.
	15
	
	
	8%
	

	5
	Wkładki polietylenowe - wkładki do panewek bezcementowych, wykonane z polietylenu typu cross link, standard i z 10 stopniowym kołnierzem antyliksacyjnym, o średnicach wewnętrznych 28mm,32mm,36mm.
	
	
	szt.
	15
	
	
	8%
	

	6
	Śruby do kości gąbczastej Ø 6,5mm o długości od 15mm do 55 mm ze skokiem co 5mm.
	
	
	szt.
	30
	
	
	8%
	

	7
	Panewka rewizyjna bezcementowa, panewka rewizyjna anatomiczna bezcementowa, wykonana z porowatego tytanu, posiadająca ramię do talerza kości biodrowej i kości kulszowej z możliwością użycia większej ilości śrub, w rozmiarach od 46-62mm
	
	
	szt.
	1
	
	
	8%
	

	8
	Wkładka polietylenowa na głowy 32 i 36mm z 15 stopniowym okapem, oraz w opcji z 4mm offsetem
	
	
	szt.
	1
	
	
	8%
	

	9
	Trzpień typu Wagnera (stożek 2 -stopniowy) w części o przekroju heksagonalnym w długościach 150,200,250mm i średnicach 12,14,16,18 mm, w opcji najdłuższej posiadający dystalne otwory umożliwiające wzmocnienie śrubami trzpienie odpowiednio przygięte celem dopasowania do krzywizny kości udowej, cementowane wykonane z CoCrMo w długościach 150,200 i średnicach 12,14,16,18mm
	
	
	szt.
	1
	
	
	8%
	

	10
	Część proksymalna w dwóch opcjach kąta szyjki 127 i 135 stopni, oraz w wysokościach 32mm i 42 mm, posiadającej konus 12/14mm, oraz mechanizm umożliwiający ustawienia kąta antewersji co 5 stopni
	
	
	szt.
	1
	
	
	8%
	

	11
	Element krętarza w dwóch opcjach długości 40mm i 50 mm
	
	
	szt.
	1
	
	
	8%
	

	12
	Element przedłużający 25mm umożliwiający odpowiednie śródoperacyjne odtworzenie długości protezy
	
	
	szt.
	1
	
	
	8%
	

	13
	śruba o długości od 40mm- 125mm
	
	
	szt.
	1
	
	
	8%
	

	
	
	
	
	
	
	Razem:
	
	xxxxx
	


	Podsumowanie
	Wartość w PLN netto
	Wartość w PLN brutto

	Tabela I – Zamówienie gwarantowane
	
	

	Tabela II – Zamówienie z opcją
	
	

	Razem:  
	
	


Miejscowość i data: …................................                                                                                                                  ………………………..……………………………..

                                                  Podpis Wykonawcy
Załącznik Nr 5.27 do SIWZ

FORMULARZ CENOWY  

Pakiet nr 27 - Endoproteza cementowa stawu kolanowego typu Fixed Bearing ACS-FB 
Nazwa i adres Wykonawcy.....................................................................................................................................................................................................

Tabela I – Zamówienie gwarantowane
	lp.
	Opis przedmiotu zamówienia 
	Nazwa/ nr katalogowy
	Producent
	j.m.
	Ilość
	cena jedn. Netto w PLN
	wartość netto w PLN
	stawka vat
	wartość brutto w PLN

	1
	Element udowy anatomiczny (prawy,ley) wersji z zachowaniem lubwycięciem więzadła krzyżowego tylniego (PS), w 5 rozmiarach (2,3,4,5,6), wykonany ze stpu CoCrMo oraz pokryty okładziną ceramiczną TiN
	
	
	szt.
	15
	
	
	8%
	

	2
	Element piszczelowy asymetryczny (prawy,lewy) w 5 rozmiarach (2,3,4,5,6), wykonany ze sropu CoCrMo oraz pokryty okładziną ceramiczną TiN
	
	
	szt.
	15
	
	
	8%
	

	3
	Wkładka polietylenowa zatrzaskująca się wtacy piszczelowej, w ysokościach : 10;12,5;15;17,5; i 20mm
	
	
	szt.
	15
	
	
	8%
	

	4
	Rzepka polietylenowa, cementowana w 4 rozmiach (26,29,32 i 35 mm)
	
	
	szt.
	15
	
	
	8%
	

	
	
	
	
	
	
	Razem:
	
	xxxxx
	


Tabela II – Zamówienie z opcją
	lp.
	Opis przedmiotu zamówienia 
	Nazwa/ nr katalogowy
	Producent
	j.m.
	Ilość
	cena jedn. Netto w PLN
	wartość netto w PLN
	stawka vat
	wartość brutto w PLN

	1
	Element udowy anatomiczny (prawy,ley) wersji z zachowaniem lubwycięciem więzadła krzyżowego tylniego (PS), w 5 rozmiarach (2,3,4,5,6), wykonany ze stpu CoCrMo oraz pokryty okładziną ceramiczną TiN
	
	
	szt.
	15
	
	
	8%
	

	2
	Element piszczelowy asymetryczny (prawy,lewy) w 5 rozmiarach (2,3,4,5,6), wykonany ze sropu CoCrMo oraz pokryty okładziną ceramiczną TiN
	
	
	szt.
	15
	
	
	8%
	

	3
	Wkładka polietylenowa zatrzaskująca się w tacy piszczelowej, w wysokościach : 10;12,5;15;17,5; i 20mm
	
	
	szt.
	15
	
	
	8%
	

	4
	Rzepka polietylenowa, cementowana w 4 rozmiarach (26,29,32 i 35 mm)
	
	
	szt.
	15
	
	
	8%
	

	
	
	
	
	
	
	Razem:
	
	xxxxx
	


	Podsumowanie
	Wartość w PLN netto
	Wartość w PLN brutto

	Tabela I – Zamówienie gwarantowane
	
	

	Tabela II – Zamówienie z opcją
	
	

	Razem:  
	
	


Miejscowość i data: …..............................                                                                                                                  ………………………..……………………………..

                                                  Podpis Wykonawcy
� Instrukcja opracowana na podstawie udzielonej odpowiedzi przez UZP na pytanie: Czy można złożyć oświadczenie, o którym mowa w art. 24 ust. 11 wraz z ofertą w sytuacji gdy wykonawca nie należy do żadnej grupy kapitałowej - dostępnej na stronie � HYPERLINK "https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/interpretacja-przepisow/pytania-i-odpowiedzi-dotyczace-nowelizacji-ustawy-prawo-zamowien-publicznych/kwalifikacja-podmiotowa-wykonawcow" �https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/interpretacja-przepisow/pytania-i-odpowiedzi-dotyczace-nowelizacji-ustawy-prawo-zamowien-publicznych/kwalifikacja-podmiotowa-wykonawcow�  - wykorzystano na podst. art. 154 i 154c ustawy Pzp 





Strona 8

