PZOZ/DZP/382/05PN/17 Dostawa wyrobów medycznych jednorazowego użytku

SPECYFIKACJA

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

„Dostawa wyrobów medycznych jednorazowego użytku”
Nr PZOZ/DZP/382/05PN/17
1. Zamawiający

Płocki Zakład  Opieki Zdrowotnej  Sp.  z o.o.

ul. Kościuszki 28

09 – 402 Płock

Strona internetowa, na której dostępna jest SIWZ: www.szpitalplock.pl
Osoba wyznaczona do kontaktów: 

Marta Mikulska – Dział Zamówień Publicznych 
Adres e-mail: zamowienia_publiczne@plockizoz.pl
Tel.: +48 24 364 51 24, fax: +48 24 364 51 02
Godziny urzędowania: w dni robocze, poniedziałek – piątek, od godziny 7:30 do godziny 15:05.

2. Tryb udzielenia zamówienia

2.1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego  na podstawie art. 39 i nast. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych zwanej dalej „ustawą Pzp” (Dz. U. z 2015r., poz. 2164 z późn.zm.) 
2.2. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, zwaną dalej „SIWZ”, zastosowanie mają przepisy ustawy Pzp.

2.3. Wartości zamówienia nie przekracza kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.
2.4. Zamawiający dokona oceny ofert na zasadach określonych w art. 24aa ustawy Pzp. Zamawiający najpierw dokona oceny ofert  pod kątem przesłanek odrzucenia oferty (art. 89 ust. 1 ustawy Pzp) oraz kryteriów oceny ofert opisanych w SIWZ, po czym dopiero wyłącznie w odniesieniu do wykonawcy, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza (uplasowała się na najwyższej pozycji rankingowej), dokonuje oceny podmiotowej wykonawcy, tj. bada oświadczenie wstępne, a następnie żąda przedłożenia dokumentów w trybie art. 26 ust. 1 ustawy Pzp.
3. Opis przedmiotu zamówienia

3.1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa wyrobów medycznych jednorazowego użytku z podziałem na 27 pakietów.
3.2. Oznaczenie kodowe Wspólnego Słownika Zamówień CPV: 
	Nr pakietu
	Kod CPV

	1
	33140000-3

	2
	33194100-7

	3
	33171000-9

	4
	33140000-3, 33141640-8

	5
	33141321-6

	6
	33141323-0

	7
	33141000-0; 33194100-7

	8
	33141310-6

	9
	33141200-2; 33141411-4; 33140000-3

	10
	33194100-7; 33140000-3; 33141310-6

	11
	33141220-8

	12
	33141220-8

	13
	33141320-9

	14
	33171000-9

	15
	33140000-3

	16
	33190000-8

	17
	33155000-1

	18
	33730000-6

	19
	33190000-8

	20
	33141640-8

	21
	33140000-3;

	22
	33141600-6

	23
	33140000-3

	24
	33141200-2

	25
	33793000-5; 30192800-9

	26
	33157000-5

	27
	33141321-6


3.3. Szczegółowy zakres zamówienia zawiera Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) i formularze cenowe – Załączniki Nr 1 oraz 5.1- 5.27 do SIWZ.
3.4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
3.5.  Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na poszczególne pakiety.
3.6.  Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
3.7.  Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
3.8.  Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
4. Termin wykonania zamówienia.

Termin wykonania zamówienia: sukcesywnie przez 12 miesięcy licząc od daty zawarcia umowy.
5. Warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego:
5.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, spełniający warunki, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy Pzp tj.: 

5.1.1. nie podlegają wykluczeniu;
5.1.2. spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: 

a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów. 

Zamawiający nie określa tego warunku;
b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej. 

Zamawiający nie określa tego warunku;

c) zdolności technicznej lub zawodowej. 

Zamawiający nie określa tego warunku.

6. Przesłanki  wykluczenia Wykonawców
6.1 Zamawiający, na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12 ustawy Pzp wyklucza z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia.

Zamawiający wyklucza z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcę, jeżeli zachodzą w stosunku do niego podstawy do wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13 – 23 ustawy Pzp.

6.2 Zamawiający przewiduje dodatkowe (fakultatywne) przesłanki wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt  4, ustawy Pzp:

4/ który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą 
z Zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-4, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania.
6.3 Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 ustawy Pzp lub ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu
7. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału 
w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia:

1. Wraz z ofertą każdy Wykonawca musi złożyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie  według załącznika nr 4 do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postepowaniu. 

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie, o którym mowa w pkt 7.1 SIWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

2. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, wymaganych do złożenia przez Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia:

2.1.  W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego w SIWZ: 
1. Próbki oferowanego przedmiotu zamówienia, po 1 (jednej) sztuce w celu potwierdzenie zgodności zaoferowanego przedmiotu zamówienia z wymaganiami SIWZ – dotyczy Pakiet 2, Pakiet 10 poz.: 3, 4, 5, 8, Pakiet 21.
2. Oświadczenie Wykonawcy o braku toksycznych ftalanów DEHP - dotyczy Pakietu nr 2, Pakietu nr 7 poz. 3, 7, Pakietu nr 9 poz. 1, 3, Pakietu nr 10 poz. 3, 4, 5, 8, Pakietu nr 15 - 
3. Karty Charakterystyki bezpieczeństwa produktu chemicznego, z którego zostały wykonane przyrządy - dotyczy Pakietu nr 10 poz. 3, 4, 5, 8.
4. Katalogi/foldery/opisy produktu (w języku polskim) wraz ze zdjęciem – dotyczy pakiet 1, 2, 3, 5, 6, pakiet 7 poz. 3-8, pakiet 10 poz. 3-8, pakiet 11, pakiet 12 poz. 2,3,6, 13, 18, 19, 20, 25, 26, pakiet 14, pakiet 16, pakiet 19,  pakiet 21, pakiet 27.
Zamawiający wymaga, aby katalogi/foldery oferowanego przedmiotu zamówienia potwierdzały wymagania zawarte w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia określonym w formularzach cenowych,  powyższych Pakietów.

5. Dokument potwierdzający skuteczność filtracji – dotyczy Pakietu nr 1 oraz Pakietu nr 2,

6. Dokument potwierdzający czas użytkowania w zakresie 8-72 h – dotyczy Pakietu 7 poz.5.

3. Wykaz oświadczeń składanych w odpowiedzi na zamieszczoną informację, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp w celu potwierdzenia okoliczności o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3) ustawy Pzp: 
3.1. oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu - wg Załącznika nr 6 do SIWZ.
Zgodnie z art. 24 ust 11 ustawy Pzp Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia.  

4. W zakresie nie uregulowanym SIWZ, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126). 

5. W przypadku wskazania przez wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, które znajdują się w posiadaniu Zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez Zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy, Zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy Pzp, korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne.

6. Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w pkt 7.1. SIWZ, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 

7. Jeżeli wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa, zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
8. W przypadku Wykonawców, którzy mają siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, mają zastosowanie przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126) - § 7 i § 8.
8. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami.

8.1. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną, za wyjątkiem oferty, umowy oraz oświadczeń i dokumentów wymienionych w pkt. 7 SIWZ (również w przypadku ich złożenia 
w wyniku wezwania, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp) dla których przewidziano wyłącznie formę pisemną.

8.2. Składanie oferty odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy 
z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529 oraz z 2015 r. poz. 1830), osobiście lub za pośrednictwem posłańca.

8.3. W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawca winien posługiwać się numerem sprawy określonym w SIWZ.

8.4. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę pisemnie winny być składane na adres: Płocki Zakład  Opieki Zdrowotnej  Sp.  z o.o.,  ul. Kościuszki 28, 09 – 402 Płock, Dział Zamówień Publicznych – pokój nr 203.
8.5. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę drogą elektroniczną winny być kierowane na adres e-mail lub nr fax, zgodnie z pkt 1 SIWZ oraz na żądanie każdej ze stron wymagają niezwłocznego potwierdzenia faktu ich otrzymania.

8.6. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ.

8.7. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa terminu składania ofert, Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli wniosek 
o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po upływie terminu, o którym mowa powyżej, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Zamawiający zamieści wyjaśnienia na stronie internetowej, na której udostępniono SIWZ.

8.8. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt. 8.7 SIWZ.

8.9. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ, a treścią udzielonych odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.

8.10. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców.

9. Wymaganie dotyczące wadium
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

10. Termin związania ofertą
10.1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

10.2.  Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

11. Opis sposobu przygotowywania ofert
11.1. Oferta musi zawierać następujące oświadczenia/ dokumenty i próbki: 

11.1.1. Wypełniony i podpisany formularz ofertowy – według załącznika nr 3 do SIWZ;

11.1.2. Wypełniony(e) i podpisany(e) formularz(e) cenowy(e) – według załącznika nr 5.1- 5.27 do SIWZ.

11.1.3. Oświadczenie Wykonawcy wynikające z pkt 7.1. SIWZ – wg załącznika nr 4 do SIWZ;
11.1.4. Próbki w celu oceny jakości przedmiotu zamówienia w Pakietach nr 15 i 18, w ilości:
- Pakiet nr 15 – wzierniki ginekologiczne, rozmiar S - 3szt, rozmiar M - 3szt; rozmiar L -3szt; 

- Pakiet nr 18 – okularki do fototerapii, rozmiar 26-32cm - 2szt; rozmiar  33-38cm - 2szt.
11.2. Oferta musi być napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką oraz podpisana przez osobę(y) upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty.

11.3. W przypadku podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osobę niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie. Wraz z pełnomocnictwem należy przedłożyć dokument, z którego wynika uprawnienie osób udzielających pełnomocnictwa do reprezentowania danego podmiotu. (wyrok Sądu Najwyższego z 11.12.2006r. IPK 124/06).

11.4. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

11.5. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę, zawierającą jedną, jednoznacznie opisaną propozycję. Złożenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę.

11.6. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści SIWZ.
11.7. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

11.8. Zaleca się, aby każda zapisana strona oferty była ponumerowana kolejnymi numerami, a cała oferta wraz z załącznikami była w trwały sposób ze sobą połączona (np. zbindowana, zszyta uniemożliwiając jej samoistną dekompletację), oraz zawierała spis treści.

11.9. Poprawki lub zmiany (również przy użyciu korektora) w ofercie, powinny być parafowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.

11.10. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, w siedzibie Zamawiającego i oznakować w następujący sposób:

Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o., ul. Kościuszki 28, 09 – 402 Płock, 
Dział Zamówień Publicznych, pok. Nr 203

     oraz oznakowane następująco:

„Dostawa wyrobów medycznych jednorazowego użytku” Nr sprawy PZOZ/DZP/382/05PN/17 

– nie otwierać przed ………….. roku godz.: ……….” (wypełnia Wykonawca)
i opatrzone nazwą, dokładnym adresem Wykonawcy oraz danymi kontaktowymi ( tel., fax., e-mail).

11.11.  Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 8 w zw. z art. 96 ust. 3 ustawy PZP oferty składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.), jeśli Wykonawca w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca, podjął niezbędnie działania w celu zachowania ich poufności.
Uzasadnienie zastrzeżenia ma na celu udowodnienie spełnienia przesłanek określonych w przywołanym powyżej przepisie, tj. że zastrzeżona informacja:

a)
ma charakter techniczny, technologiczny lub organizacyjny przedsiębiorstwa,

b)
nie została ujawniona do wiadomości publicznej,

c)
podjęto w stosunku do niej niezbędne działania w celu zachowania poufności.
11.12. Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone, jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „tajemnica przedsiębiorstwa”, lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty. Brak jednoznacznego wskazania, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa oznaczać będzie, że wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie niniejszego postępowania są jawne bez zastrzeżeń.

11.13. Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji będzie traktowane, jako bezskuteczne i skutkować będzie zgodnie z uchwałą SN z 20 października 2005 (sygn. III CZP 74/05) ich odtajnieniem.
11.14. Zamawiający informuje, że w przypadku kiedy wykonawca otrzyma od niego wezwanie w trybie art. 90 ustawy Pzp, a złożone przez niego wyjaśnienia i/lub dowody stanowić będą tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Wykonawcy będzie przysługiwało prawo zastrzeżenia ich jako tajemnica przedsiębiorstwa. Przedmiotowe zastrzeżenie zamawiający uzna za skuteczne wyłącznie w sytuacji kiedy Wykonawca oprócz samego zastrzeżenia, jednocześnie wykaże, iż dane informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
11.15. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian przed terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich samych zasad, jak składana oferta tj. w kopercie odpowiednio oznakowanej napisem „ZMIANA”. Koperty oznaczone „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian, zostaną dołączone do oferty.

11.16. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia, według tych samych zasad jak wprowadzanie zmian i poprawek z napisem na kopercie „WYCOFANIE”. Koperty oznakowane w ten sposób będą otwierane w pierwszej kolejności po potwierdzeniu poprawności postępowania Wykonawcy oraz zgodności ze złożonymi ofertami. Koperty ofert wycofywanych nie będą otwierane.

11.17. Oferta, której treść nie będzie odpowiadać treści SIWZ, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp zostanie odrzucona (art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp). Wszelkie niejasności i obiekcje dotyczące treści zapisów w SIWZ należy zatem wyjaśnić z Zamawiającym przed terminem składania ofert w trybie przewidzianym w pkt 8 SIWZ. Przepisy ustawy Pzp nie przewidują negocjacji warunków udzielenia zamówienia, w tym zapisów istotnych postanowień umowy, po terminie otwarcia ofert.

12. Miejsce i termin składania ofert
12.1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o., 
ul. Kościuszki 28, 09 – 402 Płock, Dział Zamówień Publicznych, pok. Nr 203, do dnia 03 lutego  2017 r., do godziny 9:30 i zaadresować zgodnie z opisem przedstawionym w pkt 10.10 SIWZ.

12.2. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.
12.3. Oferta złożona po terminie wskazanym w pkt 11.1. SIWZ zostanie zwrócona Wykonawcy zgodnie z art. 84 ust 2 ustawy Pzp.
12.4. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego: Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o., ul. Kościuszki 28, 09 – 402 Płock, sala „Grzybek” I piętro, w dniu 03 lutego 2017 r., o godzinie 10:00.
12.5. Otwarcie ofert jest jawne.

12.6. Podczas otwarcia ofert Zamawiający odczyta informacje, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp.

12.7. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie www.szpitalplock.pl  informacje dotyczące:
a) kwota, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
b) firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
c) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

13. Opis sposobu obliczenia ceny.

13.1. Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia wynikające wprost z Opisu przedmiotu zamówienia, jak również inne koszty wynikające z Istotnych postanowień umowy, której istotne postanowienia stanowi Załącznik Nr 2 do SIWZ.
13.2. Cenę oferty należy wyliczyć zgodnie z formularzami cenowymi – wg załączników nr  5.1 – 5.27 do SIWZ, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (zasada zaokrąglania – poniżej 5 należy końcówkę pominąć, powyżej 5 i równo 5 należy zaokrąglić w górę).
13.3. Jeżeli w postępowaniu złożona będzie oferta, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. W takim przypadku Wykonawca, składając ofertę, jest zobligowany poinformować Zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę towarów, których dostawa będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.
14. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

14.1 Wybór oferty w zakresie pakietów  nr 1-14, 16, 17, 19-27 dokonany zostanie na podstawie poniższych kryteriów:

	Lp.
	Nazwa kryterium
	Waga kryterium
	Sposób punktowania

	1
	Cena 
	80%
	najniższa cena zaoferowana

/ cena badanej oferty

x 100 pkt. x  % waga kryterium

	2
	Termin dostawy 
	10%
	liczba punktów uzyskana przez badaną ofertę

/ maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania w tym kryterium

x 100 pkt. x  % waga kryterium

	3
	Termin odpowiedzi na reklamację 
	10%
	


14.2 Wybór oferty w zakresie pakietów nr 15, 18 dokonany zostanie na podstawie poniższych kryteriów:

	Lp.
	Nazwa kryterium
	Waga kryterium
	Sposób punktowania

	1
	Cena 
	70%
	najniższa cena zaoferowana

/ cena badanej oferty

x 100 pkt. x  % waga kryterium

	2
	Termin dostawy 
	5%
	liczba punktów uzyskana przez badaną ofertę

/ maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania w tym kryterium

x 100 pkt. x  % waga kryterium

	3
	Termin odpowiedzi na reklamację 
	5%
	

	4
	Jakość 
	20%
	


Ad.1) Ocena kryterium „Cena” odbędzie się na podstawie zaoferowanej ceny brutto w formularzu cenowym – załącznik nr 5.1- 5.27 do SIWZ i po podstawieniu do wzoru z powyższej tabeli.

Ad.2) Zamawiający będzie przyznawał punkty Wykonawcy wg kryterium „Termin dostawy” w sposób następujący:

· do 24 h w dni robocze – 5 pkt

· od 25 h do 48 h w dni robocze – 4 pkt

· od 48 h do 72 h w dni robocze – 1 pkt

Ocena kryterium „Termin dostawy” odbędzie się na podstawie odpowiedzi złożonej 
w Formularzu ofertowym tj. Załączniku nr 3 do SIWZ.
UWAGA !

Zaoferowany „Termin dostawy” nie może być dłuższy niż 72 godziny w dni robocze, przekroczenie tego terminu spowoduje odrzucenie oferty. W sytuacji, gdy Wykonawca nie poda żadnej wartości Zamawiający przyjmie za odpowiedź max. czas dostawy zamówienia tj. 72 godzin w dni robocze.

Ad.3) Zamawiający będzie przyznawał punkty Wykonawcy wg kryterium „Termin odpowiedzi na reklamację” w sposób następujący:

· do 2 dni roboczych od złożenia reklamacji – 5 pkt

· 3 dni robocze od złożenia reklamacji – 3 pkt

· od 4 do 5 dni od złożenia reklamacji – 1 pkt

Ocena kryterium „Termin odpowiedzi na reklamację” odbędzie się na podstawie odpowiedzi złożonej w Formularzu ofertowym tj. Załączniku nr 3 do SIWZ.
UWAGA !

Zaoferowany „Termin odpowiedzi na reklamację” nie może być dłuższy niż 5 dni roboczych, przekroczenie tego terminu spowoduje odrzucenie oferty. W sytuacji, gdy Wykonawca nie poda żadnej wartości Zamawiający przyjmie za odpowiedź max. termin tj. 5 dni roboczych.

Ad.5) Ocena kryterium „Jakość” odbędzie się po przetestowaniu próbek, zgodnie ze skalą punktacji podaną w Załączniku nr 1 do SIWZ – OPZ oraz po podstawieniu do wzoru w powyższej tabeli uzyskanych punktów.
Uwaga!

Jeżeli Wykonawca nie złoży wraz z ofertą próbek lub złożył próbkę niekompletną (zawierającą błąd) Zamawiający nie będzie wzywał do uzupełnia próbek w trybie art. 26 ust.3 ustawy Pzp. Próbki składane w celu dokonania oceny jakości złożonej oferty nie podlegają uzupełnieniom – opinia UZP wyrok z dnia 18.06.2014 r. KIO 1158/14.
14.3 Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą łączną liczbę punktów 
(z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) spośród ofert niepodlegających odrzuceniu. 
14.4 Jeżeli nie będzie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zmawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. (art. 91 ust. 4 ustawy Pzp).

14.5 Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.
15 Informacje o formalnościach, jakie powinny być dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
15.1 Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.

15.2 W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy przedstawienia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. Umowa taka winna określać strony umowy, cel działania, sposób współdziałania, zakres prac przewidzianych do wykonania każdemu z nich, solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia, oznaczenie czasu trwania konsorcjum (obejmującego okres realizacji przedmiotu zamówienia, gwarancji i rękojmi), wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków do czasu wykonania zamówienia.

15.3 W przypadku udzielenia zamówienia konsorcjum (tzn. Wykonawcy określonemu w art. 23 ust. 1 ustawy Pzp) -  Zamawiający przed podpisaniem umowy może zażądać złożenia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

15.4 Jeżeli wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia umowy, zamawiający może zbadać, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert.
15.5 Zamawiający może zwrócić się do Wykonawcy o dodatkowe dane w zakresie niezbędnym do wypełnienia komparycji, tj. części wstępnej umowy, w której określa się jej strony jak również 
w zakresie zastosowanej stawki podatku VAT.
16 Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

16.1 Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
17 Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego
17.1 Istotne postanowienia stanowią załącznik nr 2 do SIWZ.
17.2 Zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp, Zamawiający wskazuje, że zmiany zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, zostały przewidziane w istotnych postanowieniach umowy, stanowiących załącznik nr 2 do SIWZ, gdzie wskazano w szczególności ich zakres, możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia wykonawcy oraz charakter i warunki wprowadzenia zmian.
17.3 Umowa z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta w miejscu i terminie określonym przez      Zamawiającego.
17.4 Umowa zostanie sporządzona w dwóch egzemplarzach: jeden dla Zamawiającego, jeden dla   Wykonawcy. 
18 Pouczenie o środkach ochrony prawnej
18.1 Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy PZP przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Pzp jak dla postępowań poniżej kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP.

18.2 Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

Załączniki: 

1) Opis przedmiotu zamówienia,

2) Istotne postanowienia umowy,

3) Formularz ofertowy,

4) Oświadczenie Wykonawcy wynikające z pkt 7.1. SIWZ,

5) Formularze cenowe,
6) Oświadczenie Wykonawcy wynikające z pkt 7.3.1.SIWZ - wzór do wykorzystania w odpowiedzi na zamieszczoną informację z otwarcia ofert
Płock, dnia 26.01.2017r.
SIWZ zatwierdził:
Pana Marek Stawicki – Wiceprezes Zarządu

Pani Maja Kulesza – Prokurent 

Załącznik Nr 1 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa wyrobów medycznych jednorazowego użytku z podziałem na 27 Pakietów:
	Nr pakietu
	Nazwa pakietu

	1.
	Filtr elektrostatyczny

	2.
	Aparat z regulatorem do precyzyjnych infuzji

	3.
	Maska anestezjologiczna AMBU

	4.
	Przewód do cystoskopu, dren T Kher

	5.
	Igły do znieczuleń

	6.
	Igły do biopsji

	7.
	Drobny sprzęt I

	8.
	Strzykawki

	9.
	Cewniki, ostrza, zgłębniki

	10.
	Przyrządy do infuzji, przedłużacze, strzykawki

	11.
	Kaniule

	12.
	Drobny sprzęt II

	13.
	Igły iniekcyjne

	14.
	Rurki i prowadnice

	15.
	Wzierniki ginekologiczne

	16.
	Zestaw do pulsacyjnego płukania do kolana

	17.
	Taśma do Kinezy Tapingu

	18.
	Okularki do fototerapii

	19.
	Zestaw do drenażu typu Handy Vac

	20.
	Kateter do odsysania pola op.

	21.
	Szczoteczki cytologiczne

	22.
	Worki na mocz

	23.
	Akcesoria do badań urodynamicznych

	24.
	Cewnik rektalny, cewnik do cystometrii i profilometrii

	25.
	Opakowania farmaceutyczne, utensylia recepturowe

	26.
	Układ oddechowy do respiratora

	27.
	Igły do znieczuleń II


na zasadach określonych w „Istotnych postanowieniach umowy” – Załącznik Nr 2 do SIWZ. 

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w formularzach cenowych – Załączniki nr 5.1- 5.27 do SIWZ.
3. Przedmiotem zamówienia we wszystkich pakietach, z wyłączeniem Pakietu nr 23 jest wyrób medyczny dopuszczony do obrotu i używania zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych ( Dz. U. 2010r., nr 107, poz.679).
4. Kryteria oceny jakości:

Pakiet nr 15 – Wzierniki ginekologiczne

	lp.
	Oceniane właściwości: 
	Zakres oceny za jakość

(pkt)

	1
	- Wykonanie zgodnie z OPZ (gładka powierzchnia i zaokrąglone krawędzie zapewniające bezpieczeństwo i komfort dla pacjentki),


- Opakowanie jednostkowe otwiera się z łatwością

- Płynny ruch  rękojeści,

- Wykonanie odbiegające od wymagań OPZ 

(powierzchnia porowata, ostre krawędzie) 
-Trudności z otwieraniem opakowania jednostkowego

- brak płynności ruchu rękojeści


	- 20 pkt

- 0 pkt


Pakiet nr 18 – Okularki do fototerapii

	Lp.
	Oceniane właściwości: 
	Zakres oceny za jakość

(pkt)

	1
	- Okularki przylegają do główki szczelnie na całej powierzchni,
- Łatwy sposób zapięcia oraz stabilne mocowanie okularów,

- Okularki nie przylegają szczelnie na całej powierzchni,
- Skomplikowany sposób zapięci oraz mało stabilne mocowanie okularków, 
	- 20 pkt

- 0 pkt


Liczba punktów jaką można otrzymać oferta w kryterium „Jakość” stanowi sumę punktów otrzymanych w ww. podkryteriach, tj. max 20 pkt.

Jeżeli oferowany przedmiot zamówienia w Pakiecie 15 lub 18 otrzyma 0 pkt. Zamawiający uzna ofertę za niezgodną z SIWZ  i odrzuci art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp.
5. Zamawiający dopuszcza zmianę wielkości opakowania, z zastrzeżeniem, że jest ona podzielna przez wielkość zaoferowanego opakowania, wówczas należy odpowiednio przeliczyć ilość zamawianą i nanieść stosowne zmiany w kolumnie pt. 

a) " Ilość", 

b) "J.M."  

c) "Nazwa handlowa oferowanego produktu”

  - podając wielkość oferowanego opakowania.

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania od Wykonawcy dostarczania faktur w wersji elektronicznej w formacie "datafarm, np. tekstowy Kamsoft" lub równoważnym. Za równoważny Zamawiający uzna format zapisu danych umożliwiający wczytywanie danych do systemu Aesculap.

Załącznik Nr 2 do SIWZ
ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Przedmiotem umowy jest sukcesywna dostawa …………………………………… w asortymencie, ilości oraz wg cen jednostkowych określonych w Formularzu cenowym załączonym do oferty Wykonawcy, stanowiącym Załącznik Nr 1 do niniejszej umowy.

2. Zakres rzeczowy przedmiotu umowy określa SIWZ oraz oferta Wykonawcy – Formularz/e cenowy/e – Pakiet/y Nr ………….., który/e stanowi/ą Załącznik Nr 1 do niniejszej umowy.

3. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia towarów fabrycznie nowych, bezpiecznych w użyciu dla personelu medycznego oraz pacjentów, pochodzących z najnowszej produkcji, o jakości i ważności zgodnymi z obowiązującymi producenta normami z terminem ważności nie krótszym niż 12 miesięcy licząc od daty dostawy. 

§ 2 CENY

1. Strony ustalają wynagrodzenie za dostawę przedmiotu umowy wg cen jednostkowych zawartych 
w formularzu cenowym – stanowiącym Załącznik Nr 1 do niniejszej umowy.

a. Pakiet nr …….., netto:..................... PLN,  brutto:..................... PLN (słownie: .........................), 

b. Pakiet nr …….., netto:..................... PLN, brutto:..................... PLN (słownie: .........................), 
Itd. w zależności od ilości pakietów. 

Łączna wartość umowy wynosi netto: ………….. PLN, brutto:….................. PLN (słownie: …......................)

2. W cenie przedmiotu umowy zawarte są wszelkie koszty opakowania, cła, ubezpieczenia i transportu in loco magazyn zwany dalej „magazynem”.

3. Wykonawca gwarantuje nie podwyższanie cen jednostkowych netto przedmiotu umowy wymienionego w § 1 ust. 1 przez cały okres obowiązywania umowy. 

4. Za dostarczone towary Zamawiający zapłaci cenę ustaloną na podstawie cen jednostkowych, wyszczególnionych w Formularzu cenowym Wykonawcy. Ceny są stałe i niezmienne przez cały okres trwania umowy, z zastrzeżeniem § 9 ust. 2 b, c, d.

5. Wykonawca zobowiązuje się poinformować Zamawiającego, w formie pisemnej o planowanej zmianie cen jednostkowych wynikających ze zmian przepisów prawa o których mowa w § 9 ust. 2 pkt. b, c, d w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze od daty opublikowania stosownego rozporządzenia lub ustawy, a zmiany cen jednostkowych obowiązywały będą strony od dnia wejścia w życie aktu prawnego.

6. Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty jedynie za towar rzeczywiście dostarczony, 
a uprzednio zamówiony.

§ 3 WARUNKI PŁATNOŚCI

1. Podstawą do zapłaty za dostarczony przedmiot umowy będzie prawidłowo wystawiona faktura przez Wykonawcę, płatna przelewem na konto bankowe Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania przez Zamawiającego.

2. W razie opóźnienia w dokonaniu zapłaty Zamawiający obowiązany jest do zapłacenia odsetek za opóźnienie.

3. Opóźnienie zapłaty należności za dostarczony towar nie upoważnia Wykonawcy do wstrzymania wydania kolejnych partii towarów chyba, że opóźnienie w zapłacie należności przekracza 30 dni.

4. Strony zgodnie ustalają, że zapłata następuje z chwilą obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
5. Wykonawca oświadcza, że ewentualna zmiana wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, a także ewentualna zmiana zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne nie będą miały wpływu na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.

§ 4 WARUNKI DOSTAW

1. Realizacja dostaw przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 ust. 1, następować będzie na podstawie cząstkowych zamówień składanych przez Zamawiającego w okresie 12 miesięcy. Termin realizacji zamówień wynosi maksymalnie ………. godzin w dni robocze (oferowana liczba godzin przez Wykonawcę w formularzu ofertowym) od momentu otrzymania zamówienia faksem, telefonicznie lub pocztą elektroniczną.
2. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia przedmiotu umowy własnym transportem, na własny koszt, ryzyko i rozładunek w miejsce wskazane przez Zamawiającego w dni robocze 
w godzinach 07:00 – 14:00. W szczególności Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wynikłe w czasie transportu oraz spowodowane niewłaściwym opakowaniem.

3. Towar dostarczany będzie w opakowaniach zabezpieczających przed uszkodzeniem w czasie transportu w sposób określony odpowiednimi normami. Na opakowaniu powinna znajdować się etykieta fabryczna określająca rodzaj, typ towaru, jego ilość, datę produkcji oraz nazwę i adres producenta. 

4. W przypadku dostarczenia przez Wykonawcę przedmiotu umowy o terminie ważności krótszym niż wymagany w SIWZ, Zamawiającemu przysługuje prawo zwrotu i wymiany towaru na koszt, transport  i ryzyko Wykonawcy.

5. Wykonawca nie ma prawa odmówić przyjęcia zamówienia lub wstrzymać dostawy przedmiotu umowy objętego umową. W przypadku opóźnienia Zamawiającego z zapłatą wynagrodzenia za dostarczony towar ponad 30 dni od upływu terminu zapłaty ustalonego w umowie, Wykonawca może wstrzymać się z dostarczeniem towaru zamówionego po tym terminie do dnia zapłaty całości zaległych należności, pod warunkiem doręczenia Zamawiającemu wezwania do zapłaty wraz z zawiadomieniem na piśmie o zamiarze wstrzymania dostawy; wstrzymanie dostawy nie może nastąpić przed upływem 30 dni od daty doręczenia wezwania do zapłaty wraz z zawiadomieniem. Wykonawca nie może samodzielnie dokonywać podmian asortymentu zamówionego towaru.

6. Wraz z przedmiotem umowy Wykonawca winien dostarczyć ulotki w języku polskim, zawierające wszystkie niezbędne dla bezpośredniego użytkownika informacje oraz instrukcje w języku polskim dotyczące magazynowania i przechowywania, jeżeli dostarczone produkty wymagają szczególnych warunków przechowywania.

7. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu aktualnych dokumentów, na podstawie których oferowany przedmiot zamówienia został dopuszczony do obrotu i używania  zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. 2010r., nr 107, poz.679),         w terminie 5 dni od daty otrzymania wezwania - dotyczy wszystkich Pakietów z wyłączeniem Pakietu nr 23.
8. Brak dostarczenia dokumentów w terminie, o którym mowa w ust. 7, skutkować będzie rozwiązaniem umowy w trybie natychmiastowym z winy Wykonawcy i pociągać będzie za sobą naliczenie kary umownej, o której mowa w § 6 ust. 1 pkt. d.
9. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania od Wykonawcy, dostarczania faktur w wersji elektronicznej w formacie "datafarm, np.tekstowy Kamsoft" lub równoważnym – zgodnie z OPZ Załącznik nr 1 do SIWZ.

10.  Z ramienia Zamawiającego do składania zamówień (faxem, telefonicznie, pocztą elektroniczną) na przedmiot umowy objęty umową uprawniony jest przedstawiciel Apteki Szpitalnej, tel. kontaktowy 24 364 51 27.

11. Strony upoważniają do współpracy w zakresie realizacji umowy:

· Zamawiający: Pani Magdalena Wierzchowska, Pani Urszula Szwech, Pani Katarzyna Bogucka

· Wykonawca: …………………………………………………………….

§ 5 REKLAMACJE

1. Ewentualne reklamacje z tytułu ilości lub jakości przedmiotu umowy określonej w § 1 ust. 1 będą składane Wykonawcy przez Zamawiającego faxem lub pocztą elektroniczną i potwierdzone na piśmie, niezwłocznie po ich stwierdzeniu, jednak nie później niż do 3 dni  roboczych od daty dostawy. Reklamacje jakościowe będą składane w terminie 14 dni od daty stwierdzenia wady. 
2. Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia odpowiedzi na złożoną reklamację w ciągu ……. dni roboczych (oferowany termin przez Wykonawcę w formularzu ofertowym), w przypadku braku odpowiedzi reklamację uważa się w całości za uznaną zgodnie z żądaniem Zamawiającego.

3. W przypadku uznania reklamacji za zasadną, Wykonawca zobowiązany jest w terminie 48 godzin 
w dni robocze wymienić towar na wolny od wad, własnym transportem i na własny koszt. 

4. Zamawiającemu przysługuje prawo odmowy przyjęcia dostarczonego towaru i żądania wymiany na wolny od wad w szczególności:

a. dostarczenia towaru złej jakości, w tym nie posiadającego określonego w umowie terminu ważności;

b. dostarczenia towaru niezgodnego z umową/zamówieniem lub posiadającego wady ukryte;

c. dostarczenia towaru w niewłaściwych opakowaniach.
5. Zamawiającemu przysługuje prawo odmowy przyjęcia towaru dostarczonego ze zwłoką przekraczającą 3 dni ponad termin dostawy określony w § 4 ust. 1 niniejszej umowy lub niewykonania przez Wykonawcę obowiązków określonych w ust. 4.

 §  6 KARY UMOWNE

1. Strony ustalają, że Wykonawca w razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy obowiązany będzie zapłacić karę umowną z następujących tytułów oraz w następującej wysokości:

a. 10% wartości przedmiotu umowy brutto, gdy Wykonawca odstąpi od umowy z własnej przyczyny lub gdy Zamawiający odstąpi od umowy wskutek okoliczności, za które odpowiada Wykonawca,

b. 2% wartości przedmiotu umowy brutto nie dostarczonego w terminie za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia,

c. 2% wartości brutto zareklamowanych przez Zamawiającego towarów złej jakości, za każdy dzień oczekiwania na wymianę ponad termin określony w umowie,

d. 10% wartości przedmiotu umowy brutto, gdy Zamawiający rozwiąże umowę w trybie   natychmiastowym z winy Wykonawcy.

2. Ani Wykonawca ani Zamawiający nie będzie ponosić odpowiedzialności za opóźnienia 
w realizacji zobowiązań wynikających z umowy, jak również za szkody poniesione przez drugą Stronę, o ile będą one skutkiem lub wynikiem zaistnienia nieprzewidzianych okoliczności                                o charakterze siły wyższej.

3. W przypadku niewykonania dostawy przez Wykonawcę Zamawiający zleci wykonanie zastępcze innemu podmiotowi. Wykonawca zostanie obciążony różnicą między ceną wykonania zastępczego,
a ceną za jaką towar zostałby dostarczony przez Wykonawcę z uwzględnieniem kosztu transportu. Przed zastosowaniem niniejszego środka, Zamawiający ma prawo wezwać Wykonawcę 
do spełnienia świadczenia, wyznaczając mu 3 dniowy termin do wykonania obowiązku umowy.

4. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych.

5. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia.

§  7 OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY

1. Umowa obowiązuje przez okres 12 miesięcy od dnia jej zawarcia lub do wyczerpania maksymalnego wynagrodzenia, o którym mowa w § 2 ust. 1.

2. Umowa wygasa samoistnie z chwilą zaistnienia jednej z w/w okoliczności, z zastrzeżeniem § 9 ust.2 pkt g) oraz h).
3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio do danego pakietu.

 § 8 ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy z Wykonawcą w razie zaistnienia  istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy – w takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy. Odstąpienie od umowy                  w tym przypadku winno nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia  wiadomości o tych okolicznościach.

2. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy z Wykonawcą z przyczyn jego dotyczących bez konieczności wyznaczania dodatkowego terminu, jeżeli Wykonawca nie rozpoczął realizacji przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn lub nie kontynuuje ich mimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie lub jeżeli Wykonawca odmówi dostarczenia przedmiotu umowy Zamawiającemu, w tym nie realizuje obowiązków wynikających z § 5 umowy. Odstąpienie od umowy nastąpi w terminie 3 dni od zaistnienia zdarzenia w całym okresie obowiązywania umowy.
3. Odstąpienie od umowy, pod rygorem nieważności, winno nastąpić na piśmie.

§ 9 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności 
i mogą zostać dokonane, o ile nie stoją w sprzeczność z regulacjami zawartymi w ustawie 
z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015r., poz. 2164 z późn.zm.).

2. Zgodnie z art. 144 ustawy, Zamawiający przewiduje możliwość następujących zmian postanowień umowy w stosunku do treści złożonej w postępowaniu oferty:

a. zmiana przepisów prawa lub istotnych i korzystnych z uwagi na działalność dla Zamawiającego stosunków umownych;

b. zmiana urzędowej stawki podatku VAT, przy czym zmianie ulegnie wyłącznie cena brutto, cena netto pozostanie bez zmian, z zastrzeżeniem, że zmiana ta wchodzi w życie z dniem wejścia 
w życie aktu prawnego wprowadzającego tę zmianę;

c. zmiana stawek opłat celnych wprowadzonych decyzjami odpowiednich władz państwowych;

d. jeżeli Wykonawca zostanie obarczony obowiązkiem zapłacenia podatku, który nie obowiązywał 
w dniu podpisania umowy, ale musi zostać wpisany do faktury z dnia dostawy, przy założeniu, że ceny jednostkowe netto pozostają bez zmian;

e. zmiana producenta przedmiotu umowy, w przypadku gdy producent wskazany w ofercie przez Wykonawcę wycofał się z produkcji – przy cenie nie większej niż w niniejszej umowie;

f. dostarczenia produktu zamiennego o parametrach nie gorszych od produktu objętego niniejszą umową w przypadku, gdy wystąpi przejściowy brak całości lub części produktu 
z przyczyn leżących po stronie producenta;

g. niewykorzystania wartości umowy (w zakresie poszczególnych pakietów) w terminie, o którym mowa w § 7, Zamawiający przewiduje możliwość przedłużenia okresu obowiązywania umowy na czas określony, nie dłużej jednak niż do wykorzystania wartości umowy w zakresie poszczególnych pakietów;
h. w przypadku skorzystania przez Zamawiającego z możliwości zwiększenia wartości zamówienia (zgodnie z art. 144 ust.1 pkt.6) przewiduje się zmianę terminu realizacji zamówienia o czas niezbędny do realizacji dodatkowych dostaw;
i. obniżenia ceny płaconej przez Zamawiającego.

3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość niewykorzystania wartości umowy, w okresie na który została zawarta niniejsza umowa, bez jakichkolwiek roszczeń finansowych ze strony Wykonawcy.
4. Ewentualne spory mogące wyniknąć z realizacji niniejszej umowy strony zobowiązują się rozwiązywać polubownie, w drodze negocjacji. W razie braku porozumienia spory będzie rozstrzygał sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

5. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego, o ile przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015r., poz. 2164 z późn.zm.) nie stanowią inaczej oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa dotyczące przedmiotu umowy.

6. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
Załączniki do umowy: 
Załącznik Nr 1 – Formularz/e cenowy/e
ZAMAWIAJĄCY                                                   WYKONAWCA

Załącznik Nr 3 do SIWZ
FORMULARZ OFERTOWY 
Dane dotyczące Wykonawcy:

Nazwa/Imię i nazwisko: ................................................................................................................................

Siedziba/m-ce zam.: .......................................kod....................ul..............................................................

Województwo:.....................................nr telefonu/fax ………….…………......................................................

http:// ..................................................... e-mail: ............................................................................................

Osoba upoważniona do kontaktów:............................................................. tel./fax ....................................

Dane dotyczące Zamawiającego:

Nazwa: Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o.

Siedziba: ul. Kościuszki 28, 09-402 Płock

Zobowiązania Wykonawcy:

1. Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym pn. „Dostawa wyrobów medycznych jednorazowego użytku”, zobowiązujemy się dostarczyć przedmiot zamówienia, zgodnie 
z załączonym formularzem cenowym – Pakiet nr ……….. (wypełnia Wykonawca)
2. Oświadczamy, że zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia istotne postanowienia umowy zostały przez nas zaakceptowane i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na warunkach w nich określonych, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

3. Oferujemy:

a) „Termin dostawy” ……….…. godzin w dni robocze (wypełnia Wykonawca) - max 72 godzin (ocena  zgodnie z pkt. 14.1 SIWZ - parametr oceniany) – dotyczy wszystkich pakietów.

W przypadku braku wypełnienia pkt 3 a) Zamawiający przyjmie, że termin wynosi 48 godzin w dni robocze.
b) „Termin odpowiedzi na reklamację” ………… dni roboczych (wypełnia Wykonawca) - max 5 dni (ocena  zgodnie z pkt. 14.1 SIWZ - parametr oceniany) – dotyczy wszystkich pakietów.

W przypadku braku wypełnienia pkt. 3 b) Zamawiający przyjmie, że termin wynosi 5 dni roboczych.

4. Części zamówienia, których wykonanie wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom oraz nazwy firm podwykonawców:

	Części zamówienia
	Nazwy firm podwykonawców

	
	


        Brak wypełnienia rozumiane będzie jako wykonanie zamówienia bez udziału podwykonawców.
5.  Oświadczamy, że oferta:
– zawiera/nie zawiera* (niepotrzebne skreślić*) na str.……………. oferty informacje, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i nie mogą być one ogólnie udostępniane przez Zamawiającego oraz są zabezpieczone w sposób opisany w pkt 10.12. SIWZ i zawierają uzasadnienie ich zastrzeżenia.

6. Oferta zawiera  …............. stron podpisanych i ponumerowanych od nr …........  do nr …........

7. Załącznikami do niniejszej oferty są:

1. …................................................................................................................................................

 2. …................................................................................................................................................
8. Oświadczam, że jestem małym / średnim przedsiębiorcą*
*niepotrzebne skreślić; 

(zamawiający definiuje małego i średniego przedsiębiorcę zgodnie z ustawą z dnia 2 lipca 2004 r. 
o swobodzie działalności gospodarczej 

Art. 105. [Mały przedsiębiorca] 
Za małego przedsiębiorcę uważa się przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych:

1) zatrudniał średniorocznie mniej niż 50 pracowników oraz

2) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 10 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 10 milionów euro.

Art. 106. [Średni przedsiębiorca] 

Za średniego przedsiębiorcę uważa się przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych:

1) zatrudniał średniorocznie mniej niż 250 pracowników oraz

2) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 50 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 43 milionów euro.

Miejscowość i data: …...............................                                                   ………….………………………..…………….

Podpis Wykonawcy

               Załącznik Nr 4 do SIWZ

OŚWIADCZENIE   WYKONAWCY wynikające z pkt 7.1. SIWZ
Zamawiający:

Płocki Zakład  Opieki Zdrowotnej  Sp.  z o.o.

ul. Kościuszki 28

09 – 402 Płock
Wykonawca:

………………………………………………………………………….....................

(pełna nazwa/firma, adres, 

Numer NIP/ PESEL, KRS/ CEiDG - o ile dotyczy (…………………………………………)
reprezentowany przez:

………………………………………………………………………….....................

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do  reprezentacji)

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Dostawa wyrobów medycznych jednorazowego użytku Nr sprawy PZOZ/DZP/382/05PN/17, oświadczam, co następuje:

Oświadczenie Wykonawcy 

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

 Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp), 

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-22 ustawy Pzp.

2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 4)  ustawy Pzp.

…………….……. (miejscowość), dnia …………….….……. r. 

                 …………………………………………

            (podpis)

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 pkt  4) ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze: ………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..…………………...........……

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r. 








…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

………………. (miejscowość), dnia ……………. r. 



………………………………

(podpis)

Załącznik Nr 5.1 do SIWZ

FORMULARZ CENOWY 
 Pakiet Nr 1 – Filtr elektrostatyczny

Nazwa i adres Wykonawcy …......................................................................................................................................................................................................

	lp.
	Nazwa przedmiotu zamówienia
	Producent
	nr katalogowy - o ile dotyczy
	j.m.
	Ilość
	Cena jednostkowa brutto w PLN
	Wartość

brutto w PLN

	1
	Filtr  bakteryjno-wirusowy z celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci, elektrostatyczny, sterylny.  Skuteczność filtracji wirusowej > 99,999%, skuteczność filtracji bakteryjnej > 99,9999%. Przestrzeń martwa: 53ml, opory przepływu: 0,4cm H2O przy 30l/min (2,5cm H2O przy 60l/min.). Filtr z wydzielonym wymiennikiem ciepła i wilgoci o skuteczności nawilżania min. 32mg/l przy VT=500ml. Objętość oddechowa Vt 150-1500ml. Waga 30g. Port kapno luer-lock z wciskanym koreczkiem zabezpieczającym.
	
	
	Szt.
	900
	
	

	
	
	
	
	
	
	Razem
	


Miejscowość i data: …...............................                                                                                                                  ………………………..……………………………..

                                                                            Podpis  Wykonawcy

Załącznik Nr 5.2 do SIWZ

FORMULARZ CENOWY 
 Pakiet Nr 2 –  Aparat z regulatorem do precyzyjnych infuzji

Nazwa i adres Wykonawcy …......................................................................................................................................................................................................

	lp.
	Nazwa przedmiotu zamówienia
	Producent
	nr katalogowy - o ile dotyczy
	j.m.
	Ilość
	Cena jednostkowa brutto w PLN
	Wartość

brutto w PLN

	1
	Aparat do przetoczeń z precyzyjną regulacją przepływu  w postaci koła ze skalą umożliwia zmianę prędkości przepływu jedna ręką. Aparat do podaży płynów leków i żywienia w systemie zamkniętym. Komora kroplowa dwuczęściowa rozdzielona pierścieniem (górna część twarda, dolna miękka). Miejsce na podwieszenie końcówki drenu przy regulatorze. Bez zawartości DEHP potwierdzone informacją na opakowaniu jednostkowym. Dla zabezpieczenia przed cofaniem się płynów i krwi do linii na końcu drenu zastawka bezzwrotna. Filtr powietrza posiada  skuteczność filtracji  bakterii (BFE) min.99,99999%. Regulator umożliwia stabilny i kontrolowany przepływ leku. Kontrola przepływu 3 - 270 ml/h.  Nazwa firmy na komorze kroplowej . 


	
	
	szt.
	3 000
	
	


Miejscowość i data: …...............................                                                                                                                  ………………………..……………………………..

                                                                            Podpis  Wykonawcy

Załącznik Nr 5.3 do SIWZ

FORMULARZ CENOWY 
 Pakiet Nr 3 – Maska anestezjologiczna AMBU

Nazwa i adres Wykonawcy …......................................................................................................................................................................................................

	lp.
	Nazwa przedmiotu zamówienia
	Producent
	nr katalogowy - o ile dotyczy
	j.m.
	Ilość
	Cena jednostkowa brutto w PLN
	Wartość

brutto w PLN

	1
	Maska twarzowa o kształcie odpowiadającym budowie anatomicznej, przezroczysta, sztywna, z oparciem na kciuk ułatwiającym docisk. Powietrzny pompowany mankiet uszczelniający wykonany z silikonu z możliwością zdejmowania i regulacji ciśnienia. Możliwość sterylizacji w autoklawie w temperaturze 134˚C.

 Rozmiar 3/4
	
	
	szt.
	10
	
	

	2
	Maska twarzowa o kształcie odpowiadającym budowie anatomicznej, przezroczysta, sztywna, z oparciem na kciuk ułatwiającym docisk. Powietrzny pompowany mankiet uszczelniający wykonany z silikonu z możliwością zdejmowania i regulacji ciśnienia. Możliwość sterylizacji w autoklawie w temperaturze 134˚C.

Rozmiar 5
	
	
	szt.
	10
	
	

	3
	Maska twarzowa o kształcie odpowiadającym budowie anatomicznej, przezroczysta, sztywna, z oparciem na kciuk ułatwiającym docisk. Powietrzny pompowany mankiet uszczelniający wykonany z silikonu z możliwością zdejmowania i regulacji ciśnienia. Możliwość sterylizacji w autoklawie w temperaturze 134˚C.

 Rozmiar 6
	
	
	szt.
	2
	
	

	4
	Maska twarzowa o kształcie odpowiadającym budowie anatomicznej, przezroczysta, sztywna, z oparciem na kciuk ułatwiającym docisk. Powietrzny pompowany mankiet uszczelniający wykonany z silikonu z możliwością zdejmowania i regulacji ciśnienia. Możliwość sterylizacji w autoklawie w temperaturze 134˚C.

 Rozmiar 0
	
	
	szt.
	2
	
	

	5
	Silikonowa, przezroczysta maska twarzowa AMBU z otwartym mankietem powietrznym, nie zawierająca lateksu. Kształt zgodny z anatomią, miękki wywinięty do wewnątrz mankiet uszczelniający z matową antypoślizgową powierzchnią. Możliwość sterylizacji w autoklawie w temperaturze 134st. C. 

Rozmiar 2 (dla niemowląt/małych dzieci)
	
	
	szt.
	1
	
	

	6
	Silikonowa, przezroczysta maska twarzowa AMBU z otwartym mankietem powietrznym, nie zawierająca lateksu. Kształt zgodny z anatomią, wzmocnienia zapewniające sztywność kopuły, miękki wywinięty do wewnątrz mankiet uszczelniający z matową antypoślizgową powierzchnią. Możliwość sterylizacji w autoklawie w temperaturze 134st. C.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Rozmiar 3 (dla dzieci)
	
	
	szt.
	4
	
	

	7
	Silikonowa, przezroczysta maska twarzowa AMBU z otwartym mankietem powietrznym, nie zawierająca lateksu. Kształt zgodny z anatomią, wzmocnienia zapewniające sztywność kopuły, miękki wywinięty do wewnątrz mankiet uszczelniający z matową antypoślizgową powierzchnią. Możliwość sterylizacji w autoklawie w temperaturze 134st. C.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Rozmiar 4 (dla dorosłych, mała)
	
	
	szt.
	5
	
	

	8
	Silikonowa, przezroczysta maska twarzowa AMBU z otwartym mankietem powietrznym, nie zawierająca lateksu. Kształt zgodny z anatomią, wzmocnienia zapewniające sztywność kopuły, miękki wywinięty do wewnątrz mankiet uszczelniający z matową antypoślizgową powierzchnią. Możliwość sterylizacji w autoklawie w temperaturze 134st. C.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Rozmiar 5 (dla dorosłych)
	
	
	szt.
	6
	
	

	
	
	
	
	
	
	Razem
	


Miejscowość i data: …...............................                                                                                                                  ………………………..……………………………..

                                                                            Podpis  Wykonawcy

Załącznik Nr 5.4 do SIWZ

FORMULARZ CENOWY 
 Pakiet Nr 4 - Przewód do cytoskopu, drem T Kher

Nazwa i adres Wykonawcy …......................................................................................................................................................................................................

	lp.
	Nazwa przedmiotu zamówienia
	Producent
	nr katalogowy - o ile dotyczy
	j.m.
	Ilość
	Cena jednostkowa brutto w PLN
	Wartość

brutto w PLN

	1
	Przewód do cytoskopu pojedynczy, sterylny,                                                                                                                                                                              długość co najmniej 1,5m
	
	
	szt.
	400
	
	

	2
	Dren T Kher do dróg żółciowych, wykonany z silikonu długości 45-50 x 16-18cm, w rozmiarach 8,0 - 24. Opakowanie podwójne                                                                                                                                                            
	
	
	szt.
	60
	
	

	
	
	
	
	
	
	Razem
	


Miejscowość i data: …...............................                                                                                                                  ………………………..……………………………..

                                                                            Podpis  Wykonawcy

Załącznik Nr 5.5 do SIWZ

FORMULARZ CENOWY 
 Pakiet Nr 5 - Igły do znieczuleń

Nazwa i adres Wykonawcy …......................................................................................................................................................................................................

	lp.
	Nazwa przedmiotu zamówienia
	Producent
	nr katalogowy - o ile dotyczy
	j.m.
	Ilość
	Cena jednostkowa brutto w PLN
	Wartość

brutto w PLN

	1
	Igła do znieczuleń  podpajeczynówkowych ze szlifem typu Quinckego. Posiadająca: dodatkowy pryzmat wew. uchwytu igły, sygnalizujący pojawienie się płynu ze zmianą barwy, widoczny przy braku w uchwycie igły lustrzany srebrny punkt, uchwyt igły o eliptycznym przekroju z 4 okienkami i dodatkowymi zgrubieniami dającymi pewny chwyt i czucie igły, znacznik położenia igły w postaci wyczuwalnego znacznika na uchwycie igły.                                                                                                                                                                                                                                Rozmiar 25G, długość 88mm.
	
	
	szt.
	250
	
	

	2
	Igła do znieczuleń  podpajeczynówkowych ze szlifem typu Quinckego. Posiadająca: dodatkowy pryzmat wew. uchwytu igły, sygnalizujący pojawienie się płynu ze zmianą barwy, widoczny przy braku w uchwycie igły lustrzany srebrny punkt, uchwyt igły o eliptycznym przekroju z 4 okienkami i dodatkowymi zgrubieniami dającymi pewny chwyt i czucie igły, znacznik położenia igły w postaci wyczuwalnego znacznika na uchwycie igły.                                                                                                                                                                                                                                Rozmiar 26G, długość 88mm.
	
	
	szt.
	100
	
	

	3
	Igła do znieczuleń  podpajęczynówkowych ze szlifem Pencil Point. Posiadająca: dodatkowy pryzmat wewnątrz uchwytu igły, sygnalizujący pojawienie się płynu ze zmianą barwy, widoczny przy braku w uchwycie igły lustrzany srebrny punkt, uchwyt igły o eliptycznym przekroju z 4 okienkami i dodatkowymi zgrubieniami dającymi pewny chwyt i czucie igły, znacznik położenia igły w postaci wyczuwalnego znacznika na uchwycie igły.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Rozmiar 25G, długość 88mm pakowana razem z prowadnicą dł. 35mm. (użycie prowadnicy nie powinno zmniejszać dł. igły więcej niż o 12m.)                                       
	
	
	szt.
	450
	
	

	4
	Igła do znieczuleń podpajęczynówkowych ze specjalnym atraumatycznym dwustrefowym szlifem typu atraucan. Przednia część szlifu tnąca, tylna część rozszerzająca Rozmiar 26G, długość 88mm, pakowana razem z prowadnicą 20G x 35mm.
	
	
	szt.
	900
	
	

	5
	Igła do znieczuleń  podpajęczynówkowych ze szlifem Pencil Point. Posiadająca: dodatkowy pryzmat wewnątrz uchwytu igły, sygnalizujący pojawienie się płynu ze zmianą barwy, widoczny przy braku w uchwycie igły lustrzany srebrny punkt, uchwyt igły o eliptycznym przekroju z 4 okienkami i dodatkowymi zgrubieniami dającymi pewny chwyt i czucie igły, znacznik położenia igły w postaci wyczuwalnego znacznika na uchwycie igły.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Rozmiar 27G, długość 88mm pakowana razem z prowadnicą dł. 35mm. (użycie prowadnicy nie powinno zmniejszać dł. igły więcej niż o 12m.)                                       
	
	
	szt.
	900
	
	

	6
	Igła do znieczuleń  podpajęczynówkowych ze szlifem Pencil Point. Posiadająca: dodatkowy pryzmat wewnątrz uchwytu igły, sygnalizujący pojawienie się płynu ze zmianą barwy, widoczny przy braku w uchwycie igły lustrzany srebrny punkt, uchwyt igły o eliptycznym przekroju z 4 okienkami i dodatkowymi zgrubieniami dającymi pewny chwyt i czucie igły, znacznik położenia igły w postaci wyczuwalnego znacznika na uchwycie igły.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Rozmiar 25G, długość 120mm pakowana razem z prowadnicą dł. 35mm. (użycie prowadnicy nie powinno zmniejszać dł. igły więcej niż o 12m.)                                       
	
	
	szt.
	25
	
	

	7
	Igła do znieczuleń  podpajęczynówkowych ze szlifem Pencil Point. Posiadająca: dodatkowy pryzmat wewnątrz uchwytu igły, sygnalizujący pojawienie się płynu ze zmianą barwy, widoczny przy braku w uchwycie igły lustrzany srebrny punkt, uchwyt igły o eliptycznym przekroju z 4 okienkami i dodatkowymi zgrubieniami dającymi pewny chwyt i czucie igły, znacznik położenia igły w postaci wyczuwalnego znacznika na uchwycie igły.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Rozmiar 27G, długość 120mm pakowana razem z prowadnicą dł. 35mm. (użycie prowadnicy nie powinno zmniejszać dł. igły więcej niż o 12m.)                                       
	
	
	szt.
	25
	
	

	
	
	
	
	
	
	Razem
	


Miejscowość i data: …...............................                                                                                                                  ………………………..……………………………..

                                                                            Podpis  Wykonawcy

Załącznik Nr 5.6 do SIWZ

FORMULARZ CENOWY 
 Pakiet Nr 6 – Igła do bipsji

Nazwa i adres Wykonawcy …......................................................................................................................................................................................................

	lp.
	Nazwa przedmiotu zamówienia
	Producent
	nr katalogowy - o ile dotyczy
	j.m.
	Ilość
	Cena jednostkowa brutto w PLN
	Wartość

brutto w PLN

	1
	Półautomatyczna jednorazowa igła sprężynowa typu "gilotyna" do biopsji histologicznej tkanki miękkiej, oznaczenie skali w centymetrach, zabezpieczenie igły, końcówka echogenna, kod kolorów dla szybkiej identyfikacji średnicy igły, igła z możliwością regulacji na dwóch długościach (15 i 22mm lub 25mm lub 10 i 20mm), końcówka z ukośnie ściętym ostrzem.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Rozmiar 14G x 150-160mm
	
	
	szt.
	8
	
	

	2
	Igła do biopsji szpiku kostnego z mostka 1,8 x 58-60mm (15Gx58) regulowana co 1mm, regulacja długości śródosiowa
	
	
	szt.
	40
	
	

	
	
	
	
	
	
	Razem
	


Miejscowość i data: …...............................                                                                                                                  ………………………..……………………………..

                                                                            Podpis  Wykonawcy

Załącznik Nr 5.7 do SIWZ

FORMULARZ CENOWY 
 Pakiet Nr 7 –  Drobny sprzęt I

Nazwa i adres Wykonawcy …......................................................................................................................................................................................................

	lp.
	Nazwa przedmiotu zamówienia
	Producent
	nr katalogowy - o ile dotyczy
	j.m.
	Ilość
	Cena jednostkowa brutto w PLN
	Wartość

brutto w PLN

	1
	Łącznik międzystrzykawkowy do połączenia dwóch strzykawek. Pakowany pojedynczo sterylnie. Zakończenia luer lock z fabrycznie nałożonymi osłonami. Dodatkowy uchwyt chroniący przed zabrudzeniem portów do przyłączenia strzykawek.
	
	
	szt.
	50
	
	

	2
	Koreczki do kaniul pakowane pojedynczo sterylnie z częścią wchodzącą do światła kaniuli cofniętą poniżej korpusu (gwintu) koreczka.
	
	
	szt.
	11 500
	
	

	3
	Kranik trójdrożny z polyamidu z portem bezigłowym i przedłużaczem 100cm. Bez zawartości ftalanów. Możliwość obrotu kranika wokół własnej osi bez skręcania przedłużacza.
	
	
	szt.
	200
	
	

	4
	Łącznik z zaciskiem rolkowym zakończony czterema końcówkami  luer lock zabezpieczonymi koreczkami i jedną końcówką zakończona koreczkiem z membraną do dezynfekcji.
	
	
	szt.
	250
	
	

	5
	Aplikator wielokrotnego pobierania leków i płynów. Filtr p/bakteryjny 0,45mcm. Samodomykająca się zatyczka. Osłona portu do przyłączenia strzykawki stała, nieruchoma przy otwartej zatyczce. Automatyczna zastawka otwierająca drogę dla płynów tylko w chwili przyłączenia strzykawki dla łatwego pobrania i ochrony przed przypadkowym wyciekiem płynu. Czas użytkowania w zakresie 8-72godz. potwierdzony badaniami
	
	
	szt.
	1000
	
	

	6
	Aparaty do przetoczeń płynów bez zawartości DEHP (ftalanów) z oznaczeniem na opakowaniu. Komora kroplowa dwuczęściowa, W zacisku rolkowym miejsce na podwieszenie drenu i osłona na kolec aparatu po użyciu. Membrana na końcu drenu umożliwiająca wypełnienie drenu bez wycieku płynu i bez pęcherzyków powietrza. W komorze kroplowej mabrana z filtrem cząsteczkowym chroniąca przed dostaniem się  powietrza do drenu w momencie  końca infuzji
	
	
	szt.
	8500
	
	

	7
	Zestaw do wkłucia centralnego składający się z:cewnik poliuretanowy 20cm 1,4 x 2,1mm widoczny w RTG ze znacznikami długości, stałe i ruchome skrzydełka mocujące, prowadnica niklowo-tytanowa odporna na złamanie, rozszerzadło, strzykawka trzyczęściowa 5ml, igła Seldingera prosta 18G/70mm.
	
	
	szt.
	2
	
	

	8
	Zestaw do krótkotrwałych injekcji, infuzji, transfuzji - motylek anestezjologiczny do żył obwodowych. Igła punkcyjna wykonana ze stali chromowo-niklowej z silikonizowanym precyzyjnym szlifem. Skrzydełka połączone z uchwytem do wprowadzania igły do żyły. Skrzydełka o odpowiednim kodzie kolorów odpowiadającym rozmiarowi. Odporny na zginanie, elastyczny przezroczysty drenik o długości 30cm; zakończenie drenika lock; koreczek Lock.                                                                                                                                                                        Rozmiar 0,65 x 20mm, 0,8 x 20mm
	
	
	szt.
	600
	
	

	9
	Worek do osłony przed światłem 100-250ml
	
	
	szt.
	300
	
	

	10
	worek do osłony przed światłem 500-1000ml
	
	
	szt.
	150
	
	

	
	
	
	
	
	
	Razem
	


Miejscowość i data: …...............................                                                                                                                  ………………………..……………………………..

                                                                            Podpis  Wykonawcy

Załącznik Nr 5.8 do SIWZ

FORMULARZ CENOWY 
 Pakiet Nr 8 – Strzykawki

Nazwa i adres Wykonawcy …......................................................................................................................................................................................................

	lp.
	Nazwa przedmiotu zamówienia
	Producent
	nr katalogowy - o ile dotyczy
	j.m.
	Ilość
	Cena jednostkowa brutto w PLN
	Wartość

brutto w PLN

	1
	Strzykawka dwuczęściowa 2ml, zielony tłok dla łatwiejszego odczytu wypełnionej strzykawki, gładka i stabilna praca tłoka - nie zawiera silikonu i lateksu, zabezpieczenie tłoka przed wypadaniem dla łatwego nabierania leków aż do pełnej objętości, czarna skala idealnie kontrastująca i czytelna, wysoka przezroczystość komory strzykawki pozwala na łatwą kontrolę zawartości, rozszerzona do 3ml skala pozwala na dokładne dawkowanie ponad nominalną objętość dając możliwość użycia małych rozmiarów strzykawek do pośrednich objętości.
Wykonane z polipropylenu/polietylenu, kod kolorów na opakowaniu dla łatwego rozpoznania rozmiaru strzykawek. Opakowanie x 100szt.
	
	
	Op.
	415
	
	

	2
	Strzykawka dwuczęściowa 5ml, zielony tłok dla łatwiejszego odczytu wypełnionej strzykawki, gładka i stabilna praca tłoka - nie zawiera silikonu i lateksu, zabezpieczenie tłoka przed wypadaniem dla łatwego nabierania leków aż do pełnej objętości, czarna skala idealnie kontrastująca i czytelna, wysoka przezroczystość komory strzykawki pozwala na łatwą kontrolę zawartości, rozszerzona do 6ml skala pozwala na dokładne dawkowanie ponad nominalną objętość dając możliwość użycia małych rozmiarów strzykawek do pośrednich objętości.
Wykonane z polipropylenu/polietylenu, kod kolorów na opakowaniu dla łatwego rozpoznania rozmiaru strzykawek. Opakowanie x 100szt.
	
	
	Op.
	330
	
	


Strzykawka dwuczęściowa 10ml, zielony tłok dla łatwiejszego odczytu wypełnionej strzykawki, gładka i stabilna praca tłoka - nie zawiera silikonu i lateksu, zabezpieczenie tłoka przed wypadaniem dla łatwego nabierania leków aż do pełnej objętości, czarna skala idealnie kontrastująca i czytelna, wysoka przezroczystość komory strzykawki pozwala na łatwą kontrolę zawartości, rozszerzona do 12ml skala pozwala na dokładne dawkowanie ponad nominalną objętość dając możliwość użycia małych rozmiarów strzykawek do pośrednich objętości.

Wykonane z polipropylenu/polietylenu, kod kolorów na opakowaniu dla łatwego rozpoznania rozmiaru strzykawek. Opakowanie x 100szt.

	
	
	
	Op.
	350
	
	
	

	4
	Strzykawka dwuczęściowa 20ml, zielony tłok dla łatwiejszego odczytu wypełnionej strzykawki, gładka i stabilna praca tłoka - nie zawiera silikonu i lateksu, zabezpieczenie tłoka przed wypadaniem dla łatwego nabierania leków aż do pełnej objętości, czarna skala idealnie kontrastująca i czytelna, wysoka przezroczystość komory strzykawki pozwala na łatwą kontrolę zawartości, rozszerzona do 24ml skala pozwala na dokładne dawkowanie ponad nominalną objętość dając możliwość użycia małych rozmiarów strzykawek do pośrednich objętości.
Wykonane z polipropylenu/polietylenu, kod kolorów na opakowaniu dla łatwego rozpoznania rozmiaru strzykawek. Opakowanie x 100szt.
	
	
	Op.
	300
	
	

	
	
	
	
	
	
	Razem
	


Miejscowość i data: …...............................                                                                                                                  ………………………..……………………………..

                                                                            Podpis  Wykonawcy

Załącznik Nr 5.9 do SIWZ

FORMULARZ CENOWY 
 Pakiet Nr 9 – Cewniki, ostrza, zgłębniki

Nazwa i adres Wykonawcy …......................................................................................................................................................................................................

	lp.
	Nazwa przedmiotu zamówienia
	Producent
	nr katalogowy - o ile dotyczy
	j.m.
	Ilość
	Cena jednostkowa brutto w PLN
	Wartość

brutto w PLN

	1
	Cewnik do karmienia przez nos niemowląt, wykonany z elastycznego PVC o jakości medycznej, powierzchnia zmrożona, skalowany na odcinku od 5-25cm, bez zawartości ftalanów, podziałka cyfrowa, kolor konektora oznaczający kod średnicy cewnika, sterylny.                                                                                                                                                                                                                                Rozm. CH 6 - 8 dł.40cm
	
	
	szt.
	400
	
	

	2
	Cewnik pępkowy wykonany z kontrastującego w rtg PVC do użycia zarówno jako cewnik dożylny jak i dotętniczy, oznaczenia co centymetr od 5cm do 25cm. Elastyczny termowrażliwy materiał z otwartymi i zaokrąglonymi dystalnymi końcówkami chroniącymi przed urazem naczynia;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Rozm. 3, 4, 5, 6 - długość 40cm.
	
	
	szt.
	25
	
	

	3
	Cewnik do podawania tlenu przez nos o długości co najmniej   2 m, wykonany z elastycznego PCV o jakości medycznej, jałowy, sterylizowany EO, końcówka donosowa wykonana z miękkiego plastyfikatu, przewód tlenowy nie załamujący się, pakowany pojedynczo, z uniwersalnym złączem, nie zawiera ftalanów.
	
	
	szt.
	3900
	
	

	4
	Ostrza wymienne do skalpeli, wykonane ze stali węglowej, nazwa producenta i numer wygrawerowane na ostrzu, kształt ostrza oznaczony na opakowaniu, rozmiar 10-24
	
	
	op.
	100
	
	

	5
	Ostrza wymienne do skalpeli, wykonane ze stali węglowej, kształt ostrza oznaczony na opakowaniu, rozmiar 10-24
	
	
	op.
	50
	
	

	6
	Przyrząd do szybkich przetoczeń krwi i płynów
	
	
	szt.
	4
	
	

	7
	Strzykawka 2ml - 3ml do gazometrii z filtrem umożliwiającym bezpieczne usunięcie pęcherzyków powietrza
	
	
	szt.
	1500
	
	

	8
	Strzykawka j.u. do 1ml do tuberkuliny, trzyczęściowa z igłą injekcyjną  0,4 x 13mm (lub 0,4 x 12mm; lub 0,3x13mm) gumowy tłok z podwójnym uszczelnieniem oraz czytelną skalą, kryza ograniczająca wysuwanie się tłoka, opakowanie 100szt.
	
	
	op.
	26
	
	

	9
	Strzykawka do insuliny j.u. 1ml/40j.m. Trzyczęściowa, z igłą injekcyjną 0,4 x 13mm, gumowy tłok z podwójnym uszczelnieniem oraz czytelną niezmywalną skalą co 0,0025ml, kryza ograniczająca wysuwanie się tłoka, sterylizowana EO, opakowanie 100szt.
	
	
	op.
	1
	
	

	10
	Strzykawka 5ml, trzyczęściowa wysoce przeźroczysta, z końcówką typu Luer-Lock, z rozszerzoną skalą do 6ml, kolorystycznie zabarwiony tłok nie zawierający lateksu i silikonu, zabezpieczenie tłoka przed wypadnięciem, czarna czytelna skala, kod kolorów na opakowaniu dla łatwego rozpoznawania rozmiaru, opakowanie 100szt.
	
	
	op.
	20
	
	

	11
	Strzykawka 100ml do płukania, trzyczęściowa,  podziałka skali wycechowana w milimetrach, bardzo czytelna z dołączonym  łącznikiem Luer, stożek położony centrycznie, ukośnie ścięty. 
	
	
	szt.
	2200
	
	

	12
	Zgłębnik żołądkowy wykonany z PCV o jakości medycznej, cyfrowa podziałka głębokości, zmrożona powierzchnia,  z czterema otworami bocznymi, bez otworu centralnego, wyposażony we wkładkę redukcyjną  Luer oraz zatyczkę, kolor odpowiadający wielkości, jałowe, pakowane folia-papier, długość min. 80 cm. Rozmiar 10-22 CH
	
	
	szt.
	70
	
	

	
	
	
	
	
	
	Razem
	


Miejscowość i data: …...............................                                                                                                                  ………………………..……………………………..

 












Podpis  Wykonawcy

Załącznik Nr 5.10 do SIWZ

FORMULARZ CENOWY Pakiet Nr 10 – Przyrządy do infuzji, przedłużacze, strzykawki
Nazwa i adres Wykonawcy …......................................................................................................................................................................................................

	lp.
	Nazwa przedmiotu zamówienia
	Producent
	nr katalogowy - o ile dotyczy
	j.m.
	Ilość
	Cena jednostkowa brutto w PLN
	Wartość

brutto w PLN

	1
	Przedłużacz do pomp infuzyjnych długości 2m, przezroczysty, osłona łącznika Luer-Lock, dren medyczny
	
	
	szt.
	1650
	
	

	2
	Przedłużacz bursztynowy do pomp infuzyjnych długości 2m, przezroczysty, osłona łącznika Luer lock, dren medyczny.
	
	
	szt.
	500
	
	

	3
	Przyrząd do przetaczania płynów z długą, elastyczną komorą kroplową, o długości minimum 60mm i pojemności 12ml, wolną od PVC; dren wolny od toksycznych ftalanów; igła biorcza ścięta dwupłaszczyznowo, wyposażona w szczelny, zamykany zapowietrznik; wtopiony w komorę kroplową filtr płynu o średnicy oczek 15µm; dren o długości 150cm, posiada precyzyjny regulator przepływu z zaczepem do umocowania końcówki drenu na tylnej powierzchni oraz dodatkowym otworem do umieszczenia igły biorczej po użyciu; logo producenta trwale oznaczone na przyrządzie, sterylizowany EO; opakowanie przyrządu typu folia-papier; na opakowaniu jednostkowym wraz z numerem serii i datą ważności fabrycznie nadrukowana informacja o braku ftalanów.
	
	
	szt.
	23 000
	
	

	4
	Bursztynowy przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych z elastyczną przezroczystą komorą kroplową wolną od PVC; igła biorcza dwukanałowa wyposażona w szczelny, zamykany zapowietrznik; filtr płynu o średnicy oczek 15um; miękki elastyczny dren o długości 150cm bez zawartości ftalanów; precyzyjny regulator przepływu; logo producenta trwale umieszczone na przyrządzie; sterylizowany EO; opakowanie typu folia-papier; na opakowaniu jednostkowym wraz z numerem serii i datą ważności fabrycznie nadrukowana informacja o braku ftalanów
	
	
	szt.
	500
	
	

	5
	Przyrząd do przetaczania krwi z dużą komorą kroplową, o długości minimum 90mm, 20 kropli = 1ml +/- 0,1ml, wolną od PVC, dren wolny od toksycznych ftalanów, aparat zaopatrzony w zamykany, antybakteryjny filtr powietrza, wtopiony w komorę kroplową filtr krwi o wielkości oczek 200µm, dren o długości 150cm, posiada precyzyjny regulator przepływu z zaczepem do umocowania końcówki drenu na tylnej powierzchni, sterylizowany EO, opakowanie przyrządu blister - pack (folia-papier), wyraźne oznaczenie opakowania odróżniające zestaw do przetaczania krwi od pozostałych zestawów. Na opakowaniu jednostkowym wraz z numerem serii i datą ważności fabrycznie nadrukowana informacja o braku ftalanów.
	
	
	szt.
	840
	
	

	6
	Strzykawka biała 50ml (60ml) do pomp infuzyjnych z łącznikiem stożkowym luer-lock, podwójna skala pomiarowa, podwójne uszczelnienie tłoka, czterostronne podcięcie tłoczyska dla dobrej stabilizacji w pompie, sterylizowane EO, strzykawka kompatybilna z pompami firm Kwapisz i Ascor
	
	
	szt.
	1700
	
	

	7
	Strzykawka bursztynowa 50ml (60ml) do pomp infuzyjnych z łącznikiem stożkowym luer lock, podwójna skala pomiarowa, podwójne uszczelnienie tłoka, czterostronne podcięcie tłoczyska dla dobrej stabilizacji w pompie, sterylizowane EO, strzykawka kompatybilna z pompami firm Kwapisz i Ascor.
	
	
	szt.
	600
	
	

	8
	Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych przeznaczony do prowadzenia wlewów przy uzyciu pomp perystaltycznych typu AP31. Jałowy, niepirogenny, nietoksyczny. Elastyczna komora kroplowa odlugości 55ml i pojemności 12ml, wolna od PCV; dren medyczny wolny od toksycznych ftalanów; igła biorcza dwukanałowa; wtopiony w komorę kroplową filtr płynu o średnicy oczek 15µm;  precyzyjny regulator przepływu z zaczepem do umocowania końcówki drenu; sterylizowany EO; opakowanie przyrządu typu blister - pack; na opakowaniu jednostkowym wraz z numerem serii i datą ważności fabrycznie nadrukowana informacja o braku ftalanów.
	
	
	szt.
	20
	
	

	
	
	
	
	
	
	Razem
	


Miejscowość i data: …...............................                                                                                                                  ………………………..……………………………..

 












Podpis  Wykonawcy
Załącznik Nr 5.11 do SIWZ

FORMULARZ CENOWY 
 Pakiet Nr 11 – kaniule

Nazwa i adres Wykonawcy …......................................................................................................................................................................................................

	lp.
	Nazwa przedmiotu zamówienia
	Producent
	nr katalogowy - o ile dotyczy
	j.m.
	Ilość
	Cena jednostkowa brutto w PLN
	Wartość

brutto w PLN

	1
	Kaniule do wkłuć obwodowych poliuretanowe z automatycznie otwierającym się metalowym zabezpieczeniem na końcu igły chroniącym przed przypadkowymi  zakłuciami, z dodatkowym portem i min. 4 paskami kontrastującymi pod RTG, igła z tylnym szlifem, samozamykający się zawór portu, zakończenie Luer-Lock, filtr hydrofobowy, koreczek Luer-Lock, kaniula nie posiada bocznych prowadnic ograniczających manewrowanie kaniulą podczas wkłuwania się do naczynia.                                                                                                                               Rozmiar 1,5 x 45mm. (kolor biały)
	
	
	szt.
	50
	
	

	2
	Kaniule do wkłuć obwodowych poliuretanowe z automatycznie otwierającym się metalowym zabezpieczeniem na końcu igły chroniącym przed przypadkowymi  zakłuciami, z dodatkowym portem i min. 4 paskami kontrastującymi pod RTG, igła z tylnym szlifem, samozamykający się zawór portu, zakończenie Luer-Lock, filtr hydrofobowy, koreczek Luer-Lock, kaniula nie posiada bocznych prowadnic ograniczających manewrowanie kaniulą podczas wkłuwania się do naczynia.                                                                                                                               Rozmiar 1,3 x 33mm. (kolor zielony)
	
	
	szt.
	3650
	
	

	3
	Kaniula dożylna poliuretanowa z zabezpieczeniem przed ukłuciem, bez górnego portu. Wytrzymałość ciśnienia 21 bar. 4 paski widoczne w RTG. Na końcu igły przejrzysty uchwyt z membramą przepuszczający powietrze i w 100% zatrzymujący wypływ krwi po nakłuciu. Wewnątrz trzonu kaniuli zastawka dla krwi uniemożliwiająca wypły krwi po usunięciu igły co eliminuje koniczność uciśnięcia żyły podczas kaniulacji.                                                                                                                                                                                                                                                              Rozmiar 18 G 1,3 x 32 mm (kolor zielony)
	
	
	szt.
	1200
	
	

	4
	Kaniule do wkłuć obwodowych poliuretanowe z automatycznie otwierającym się metalowym zabezpieczeniem na końcu igły chroniącym przed przypadkowymi  zakłuciami, z dodatkowym portem i min. 4 paskami kontrastującymi pod RTG, igła z tylnym szlifem, samozamykający się zawór portu, zakończenie Luer-Lock, filtr hydrofobowy, koreczek Luer-Lock, kaniula nie posiada bocznych prowadnic ograniczających manewrowanie kaniulą podczas wkłuwania się do naczynia.                                                                                                                               Rozmiar 1,1 x 25mm. (kolor różowy)
	
	
	szt.
	6450
	
	

	5
	Kaniula dożylna  poliuretanowa z zabezpieczeniem przed ukłuciem, bez górnego portu. Wytrzymałość ciśnienia 21 bar. 4 paski widoczne w RTG. Na końcu igły przejrzysty uchwyt z membramą przepuszczający powietrze i w 100% zatrzymujący wypływ krwi po nakłuciu. Wewnątrz trzonu kaniuli zastawka dla krwi uniemożliwiająca wypływ krwi po usunięciu igły co eliminuje koniczność uciśnięcia żyły podczas kaniulacji. Rozmiar 20 G 1,1  x 25 mm (kolor różowy)
	
	
	szt.
	2150
	
	

	6
	Kaniule do wkłuć obwodowych poliuretanowe z automatycznie otwierającym się metalowym zabezpieczeniem na końcu igły chroniącym przed przypadkowymi  zakłuciami, z dodatkowym portem i min. 4 paskami kontrastującymi pod RTG, igła z tylnym szlifem, samozamykający się zawór portu, zakończenie Luer-Lock, filtr hydrofobowy, koreczek Luer-Lock, kaniula nie posiada bocznych prowadnic ograniczających manewrowanie kaniulą podczas wkłuwania się do naczynia.                                                                                                                               Rozmiar 0,9 x 25mm. (kolor niebieski)
	
	
	szt.
	4100
	
	

	7
	Kaniula dożylna 22G x 25 mm poliuretanowa z zabezpieczeniem przed ukłuciem, bez górnego portu. Wytrzymałość ciśnienia 21 bar. 4 paski widoczne w RTG. Na końcu igły przejrzysty uchwyt z membramą przepuszczający powietrze i w 100% zatrzymujący wypływ krwi po nakłuciu. Wewnątrz trzonu kaniuli zastawka dla krwi uniemożliwiająca wypływ krwi po usunięciu igły co eliminuje koniczność uciśnięcia żyły podczas kaniulacji.                                                                                                                                                                                                                                    Rozmiar 22G 0,9 x 25mm (kolor niebieski)
	
	
	szt.
	1200
	
	

	8
	Kaniule do wkłuć obwodowych poliuretanowe z automatycznie otwierającym się metalowym zabezpieczeniem na końcu igły chroniącym przed przypadkowymi  zakłuciami, z dodatkowym portem i min. 4 paskami kontrastującymi pod RTG, igła z tylnym szlifem, samozamykający się zawór portu, zakończenie Luer-Lock, filtr hydrofobowy, koreczek Luer-Lock, kaniula nie posiada bocznych prowadnic ograniczających manewrowanie kaniulą podczas wkłuwania się do naczynia.                                                                                                                               Rozmiar 0,7 x 19mm. (kolor żółty)
	
	
	szt.
	1600
	
	

	
	
	
	
	
	
	Razem
	


Miejscowość i data: …...............................                                                                                                                  ………………………..……………………………..

 












Podpis  Wykonawcy
Załącznik Nr 5.12 do SIWZ

FORMULARZ CENOWY 
Pakiet Nr 12 – Drobny sprzęt II
Nazwa i adres Wykonawcy …......................................................................................................................................................................................................

	lp.
	Nazwa przedmiotu zamówienia
	Producent
	nr katalogowy - o ile dotyczy
	j.m.
	Ilość
	Cena jednostkowa brutto w PLN
	Wartość

brutto w PLN

	1
	Butelka do długotrwałego odsysania ran typu REDON poj. 250ml, sterylna
	
	
	szt.
	2000
	
	

	2
	Cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych,                                                                                                                                              z otworem centralnym i dwoma naprzeciwległymi otworami bocznymi, wykonane z PCV o jakości medycznej, powierzchnia zmrożona, posiadający atraumatyczne zakończenie, końcówka cewnika szczelnie dopasowana do końcówki ssaka, sterylizowane EO, długość 40cm, rozmiar 6-10
	
	
	szt.
	250
	
	

	3
	Cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych,                                                                                                                                                                  z otworem centralnym i dwoma naprzeciwległymi otworami bocznymi, wykonane z PCV o jakości medycznej, powierzchnia zmrożona, posiadający atraumatyczne zakończenie, końcówka cewnika szczelnie dopasowana do końcówki ssaka, sterylizowane EO, długość 60cm, rozmiar 12-22
	
	
	szt.
	1150
	
	

	4
	Cewnik Foley silikonowany ,dwudrożny,                                                                                                                                                                rozm. CH 12-24,  zastawka plastykowa, możliwość napełniania strzykawką Luer, sterylizowany  radiacyjnie, pakowany podwójnie w wewnętrzny worek foliowy oraz zewnętrzny worek foliowy lub opakowanie folia-papier, pojemnik balonika 5-15ml, długość ok.40cm
	
	
	szt.
	2650
	
	

	5
	Cewnik Foley silikonowany ,dwudrożny,                                                                                                                                                                    rozm. CH 12-24, zastawka plastykowa, możliwość napełniania strzykawką Luer, sterylizowany  radiacyjnie, pakowany podwójnie w wewnętrzny worek foliowy oraz zewnętrzny worek foliowy lub opakowanie folia-papier, pojemnik balonika 30-45ml, długość ok.40cm
	
	
	szt.
	40
	
	

	6
	Cewnik urologiczny Nelaton rozmiar CH6-18, długość 40 cm, wykonane z PCV o jakości medycznej, powierzchnia zmrożona, na opakowaniu nadrukowane napisy w języku polskim, opakowanie folia-papier, sterylny
	
	
	szt.
	80
	
	

	7
	Dren brzuszny, sterylny, długość 40cm, wykonany                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     z silikonowego tworzywa bez otworów bocznych. Rozmiar 20-26
	
	
	szt.
	110
	
	

	8
	Dren typu REDON do odsysania ran wykonany z PV, z paskiem RTG, min. długość 50cm-80cm, sterylny, prosty nie zwijany , wielkość otworów w drenie zależna od rozmiaru cewnika.                                                                                                                                                                                    Rozmiar 6-18F.
	
	
	szt.
	400
	
	

	9
	Dren typu REDON w wersji „extra soft”, o zwiększonej atraumatyczności, do odsysania ran wykonany z silikonowego tworzywa,  długość 70cm, sterylny, prosty nie zwijany.                                                                                                                                                                                                                                                                                Rozmiar 12F.
	
	
	szt.
	460
	
	

	10
	Dren typu Petzer’a, pakowany pojedynczo, jałowy, lateksowy lub silikonowany lub silikonowy. W podwójnym opakowaniu , z możliwością aseptycznego otwierania, długość 40cm z minimum 3 otworami drenującymi. Rozmiar CH 34
	
	
	szt.
	40
	
	

	11
	Igła do pena, sterylna, jednorazowa 30G 0,3 x 8mm x 100szt.
	
	
	op.
	50
	
	

	12
	Jednorazowy adapter Luer do pobierania krwi z cewników lub do stosowania w połączeniu z kaniulami typu luer
	
	
	szt.
	500
	
	

	13
	Kaniula dożylna (do delikatnych żył) noworodkowa typu neoflon. Kaniula wykonana z podwójnie oczyszczonego teflonu (PTFE), nazwa materiału z którego wykonana jest kaniula podana na opakowaniu, bez portu bocznego, ze zdejmowanym uchwytem ułatwiającym wprowadzenie. Posiadająca zastawkę bezzwrotną zapobiegającą wypływowi krwi, widoczne w USG. Pakowane w opakowania typu Tyvek - zabezpieczające przed wilgocią. Oznaczenie producenta na opakowaniu o braku lateksu w kaniuli. Jałowa z widoczną datą ważności na opakowaniu. Rozmiar 24G (żółty) 0,7 x 19mmm, 26G (filet) 0,6 x 19mm,  przepływ 13ml/min
	
	
	szt.
	1100
	
	

	14
	Kieliszki plastikowe do leków, poj. 25-30ml x 75szt.
	
	
	op.
	100
	
	

	15
	Kieliszki do leków plastikowe, wielokrotnego użytku do sterylizacji, poj. 25ml-30ml, różne kolory
	
	
	szt.
	200
	
	

	16
	Kranik trójdrożny.
	
	
	szt.
	900
	
	

	17
	Lancety do testów wziewnych na skórę, sterylne, pakowane osobno, wyposażone w małą wskazówkę o dł. 0,9mm. Opakowanie x 200szt.
	
	
	op.
	30
	
	

	18
	Maska tlenowa z rurką dla dorosłych, wykonana z PCV jakości medycznej, długość drenu min. 2000mm, sterylna, pakowana pojedynczo, wyposażona w klips uniemożliwiający dostawanie się tlenu do oczu.
	
	
	szt.
	12
	
	

	19
	Maska tlenowa z rurką dla dzieci, wykonana z PCV jakości medycznej, długość drenu min. 2000mm, sterylna, pakowana pojedynczo, wyposażona w klips uniemożliwiający dostawanie się tlenu do oczu.
	
	
	szt.
	5
	
	

	20
	Maska tlenowa z rurką dla noworodków, wykonana z PCV jakości medycznej, długość drenu min. 2000mm, sterylna, pakowana pojedynczo, wyposażona w klips uniemożliwiający dostawanie się tlenu do oczu.
	
	
	szt.
	5
	
	

	21
	Maska tlenowa z drenem i nebulizatorem dla dorosłych
	
	
	szt.
	100
	
	

	22
	Nożyczki do przecinania zaciskacza do pępowiny składające się z dwóch ruchomych ramion połączonych nitem miedzianym zapewniającym swobodny ćwierć obrót oraz ostrza wykonanego z utwardzonej stali dwustronnie szlifowanego i ostrzonego.
	
	
	szt.
	4
	
	

	23
	Opaski identyfikacyjne dla dorosłych wykonane z przezroczystej folii PCV,  posiadające kształt paska węższego z jednego końca, część szersza opaski wykonana z podwójnej folii, górna krótsza część zakończona języczkiem umożliwiającym wprowadzenie do wewnątrz kartonika z danymi osobowymi, węższa część opaski posiadająca otwory pozwalające na dostosowanie długości opaski do obwodu nadgarstka; długość opaski – 28 cm
	
	
	szt.
	400
	
	

	24
	Opaski identyfikacyjne dla noworodków wykonane z folii PCV, przeźroczystej z zakończeniami błękitnymi i różowymi; posiadające kształt paska węższego z jednego końca, część szersza opaski wykonana z podwójnej folii, górna krótsza część zakończona języczkiem umożliwiającym wprowadzenie do wewnątrz kartonika z danymi osobowymi, węższa część opaski posiadająca otwory pozwalające na dostosowanie długości opaski do obwodu nadgarstka; długość opaski – 16 cm
	
	
	szt.
	3300
	
	

	25
	Opaska uciskowa - staza wielorazowa, wykonana z elastycznej bezlateksowej taśmy, z automatyczną samozaciskającą się klamrą pozwalającą na stopniowe uwalnianie ucisku przez naciśnięcie, dezynfekowalna standardowymi środkami.
	
	
	szt.
	40
	
	

	26
	Staza bezlateksowa jednorazowego użytku wykonana z szerokiego rozciągliwego paska gumy syntetycznej 2,5cm x 11,25m, perforowanego co 45cm. Opakowanie kartonowe w formie dyspensera z fabrycznie umieszczoną (nie doklejoną) graficzną instrukcją użycia. Opakowanie 25szt.
	
	
	op.
	120
	
	

	27
	Osłonki medyczne (prezerwatywy bezpudrowe, bez zbiorniczka) na głowice USG
	
	
	szt.
	4750
	
	

	28
	Szkiełka cytologiczne mikroskopowe, cięte krawędzie, matowe pole do opisu, optycznie czyste. Opakowanie 50szt.
	
	
	op.
	20
	
	

	29
	Szpatułki laryngologiczne drewniane do języka x 100szt.
	
	
	op.
	120
	
	

	30
	Utrwalacz do badań cytologicznych w aerozolu, op. 150-200ml
	
	
	op.
	5
	
	

	31
	Wieszak do worka na mocz
	
	
	szt.
	500
	
	

	32
	Woreczki przylepne (bez gąbki) do pobierania moczu dla niemowląt o poj. 100-150ml (chłopcy i dziewczynki)
	
	
	szt.
	500
	
	

	33
	Wzierniki do otoskopów Rimini 2,5mm.
	
	
	szt.
	500
	
	

	34
	Wzierniki do otoskopów Rimini 4,0mm.
	
	
	szt.
	1000
	
	

	35
	Zaciskacz do pępowiny służący do zamknięcia światła naczyń pępowinowych u noworodków, wykonany z polipropylenu (w kolorze białym) metodą wtryskową; składający się z dwóch szczęk połączonych pierścieniem sprężystym i zatrzasku zamykającego, posiadający specjalnie wyprofilowany języczek zapobiegający przedostaniu się pępowiny do części otworowej pierścienia; długość zaciskacza – 55 mm 
	
	
	szt.
	130
	
	

	36
	Zestaw do lewatywy z prostą kanką, mikrobiologicznie czysty z zaciskaczem
	
	
	szt.
	540
	
	

	37
	Zestaw laryngologiczny dla dorosłych, jednorazowy, jałowy do badania gardła, nosa, ucha, Zestaw zawiera: wziernik uszny o śr. 4mm, wziernik nosowy, szpatułkę.
	
	
	zestaw
	1900
	
	

	
	
	
	
	
	
	Razem
	


Miejscowość i data: …...............................                                                                                                                  ………………………..……………………………..

 












Podpis  Wykonawcy
Załącznik Nr 5.13 do SIWZ

FORMULARZ CENOWY 
 Pakiet Nr 13 – Igły iniekcyjne

Nazwa i adres Wykonawcy …......................................................................................................................................................................................................

	lp.
	Nazwa przedmiotu zamówienia
	Producent
	nr katalogowy - o ile dotyczy
	j.m.
	Ilość
	Cena jednostkowa brutto w PLN
	Wartość

brutto w PLN

	1
	Igła iniekcyjna 0,5x25 mm, kod kolorów na opakowaniu dla łatwego rozpoznania rozmiaru
	
	
	op. x 100szt.
	260
	
	

	2
	Igła iniekcyjna 0,6x25 mm, kod kolorów na opakowaniu dla łatwego rozpoznania rozmiaru
	
	
	op. x 100szt.
	5
	
	

	3
	Igła iniekcyjna 0,7x30 mm, kod kolorów na opakowaniu dla łatwego rozpoznania rozmiaru
	
	
	op. x 100szt.
	55
	
	

	4
	Igła iniekcyjna 0,8x40 mm, kod kolorów na opakowaniu dla łatwego rozpoznania rozmiaru
	
	
	op. x 100szt.
	260
	
	

	5
	Igła iniekcyjna 0,9x40 mm, kod kolorów na opakowaniu dla łatwego rozpoznania rozmiaru
	
	
	op. x 100szt.
	220
	
	

	6
	Igła iniekcyjna 1,1x40 mm, kod kolorów na opakowaniu dla łatwego rozpoznania rozmiaru
	
	
	op. x 100szt.
	50
	
	

	7
	Igła iniekcyjna 1,2x40 mm, kod kolorów na opakowaniu dla łatwego rozpoznania rozmiaru
	
	
	op. x 100szt.
	720
	
	

	8
	Igła iniekcyjna 2,1x40 mm, kod kolorów na opakowaniu dla łatwego rozpoznania rozmiaru
	
	
	op. x 100szt.
	2
	
	

	
	
	
	
	
	
	Razem
	


Miejscowość i data: …...............................                                                                                                                  ………………………..……………………………..

 












Podpis  Wykonawcy
Załącznik Nr 5.14 do SIWZ

FORMULARZ CENOWY 
 Pakiet Nr 14 – Rurki i prowadnice

Nazwa i adres Wykonawcy …......................................................................................................................................................................................................

	lp.
	Nazwa przedmiotu zamówienia
	Producent
	nr katalogowy - o ile dotyczy
	j.m.
	Ilość
	Cena jednostkowa brutto w PLN
	Wartość

brutto w PLN

	1
	Prowadnica intubacyjna do ukształtowania, z gładkim, wygiętym końcem, pokryta miękkim tworzywem typu Ivory PCV, sterylna, w rozmiarze 2,0mm - 5,0mm / 22, 5 cm (+/-0,5cm)
	
	
	szt.
	20
	
	

	2
	Rurka intubacyjna z mankietem niskociśnieniowym, z wyraźnym czytnikiem głębokości, typ Murphy, silikonowana linia RTG na  całej długości rurki, jałowa, jednorazowego użytku. Rozmiar 2,0 - 9,5
	
	
	szt.
	810
	
	

	3
	Rurka intubacyjna zbrojona z mankietem niskociśnieniowym, wzmocniona na całej długości rurki, odporna na zaginanie, łącznik 15 mm trwale złączony z rurką, znakowany balonik, jałowa, jednorazowego użytku. Rozmiar 5,5-9,5
	
	
	szt.
	140
	
	

	4
	RURKA TRACHEOSTOMIJNA wykonana z termoplastycznego PCW, w całości widoczna w RTG, posiadająca elastyczny, przezroczysty kołnierz z oznaczeniem rozmiaru i długości rurki oraz sztywny mandryn z otworem na prowadnicę Seldingera umożliwiający założenie bądź wymianę rurki, w zestawie z dwoma kaniulami, opaską i szczoteczką, sterylna. Rozmiary od 6,0mm-10,0mm co 1,00mm oraz 7,5mm i 8,5mm.
	
	
	zestaw
	2
	
	

	5
	RURKA TRACHEOSTOMIJNA z miękkim, cienkościennym mankietem niskociśnieniowym oraz systemem ograniczania wzrostu ciśnienia wewnątrz mankietu typu Soft Seal z balonikiem kontrolnym wyraźnie wskazującym na wypełnienie mankietu (płaski przed wypełnieniem) posiadający oznaczenia rozmiaru rurki oraz rodzaju  i średnicy mankietu, wykonana z termoplastycznego PCW, posiadająca elastyczny, przezroczysty kołnierz z oznaczeniem rozmiaru i długości rurki oraz samoblokujący się mandryn z otworem na prowadnicę Seldingera umożliwiający założenie bądź wymianę rurki. Rozmiary od 6,0mm-10,00mm co 1,00mm oraz 7,5mm i 8,5mm.
	
	
	szt.
	2
	
	

	6
	Rurka ustno-gardłowa Guedel, wykonana z medycznego PVC, barwny kod wkładek, gładko zaokrąglone krawędzie, blokada przeciw zagryzieniu, pojedynczo pakowane, jałowe, jednorazowego użytku, z cyfrowym oznaczeniem rozmiaru 00/5cm.
	
	
	szt.
	240
	
	

	7
	Zestaw do intubacji Combitube w skład, którego wchodzą: rurka przełykowo-tchawicza Combitube umożliwiająca szybkie i łatwe udrożnienie dróg oddechowych rozmiar 41FR; dwie strzykawki do wypełniania mankietów uszczelniających; cewnik do odsysania
	
	
	zestaw
	1
	
	

	
	
	
	
	
	
	Razem
	


UWAGA ! 
 poz. 4, 5 - Zamawiający zdecyduje na etapie zamówienia o konkretnym rozmiarze, zgodnie z zapotrzebowaniem oddziału szpitalnego

Miejscowość i data: …...............................                                                                                                                  ………………………..……………………………..

 












Podpis  Wykonawcy
Załącznik Nr 5.15 do SIWZ

FORMULARZ CENOWY 
 Pakiet Nr 15 – Wzierniki ginekologiczne
Nazwa i adres Wykonawcy …......................................................................................................................................................................................................

	lp.
	Nazwa przedmiotu zamówienia
	Producent
	nr katalogowy - o ile dotyczy
	j.m.
	Ilość
	Cena jednostkowa brutto w PLN
	Wartość

brutto w PLN

	1
	Wziernik ginekologiczny jednorazowy typu CUSCO (typ francuski) z centralną regulacją w postaci trzpienia, który można wygiąć dla łatwiejszego wprowadzania dodatkowych instrumentów diagnostycznych. Gładka powierzchnia i zaokrąglone krawędzie zapewniające bezpieczeństwo i komfort dla pacjentki. Wykonany z nietoksycznego, przezroczystego materiału: nie zawierający ftalanów i lateksu, pozwalający na pełną kontrolę ścian pochwy. Sterylizowane, pakowane pojedynczo. Opakowanie papier-folia lub folia-folia. Rozmiary rozpoznawalne poprzez kolor trzpienia: S - biały Ø20mm, M - czerwony Ø 26mm, L - zielony Ø 30mm 
	
	
	szt.
	4 800
	
	


Miejscowość i data: …...............................                                                                                                                  ………………………..……………………………..

 












Podpis  Wykonawcy
Załącznik Nr 5.16 do SIWZ

FORMULARZ CENOWY 
Pakiet Nr 16 – Zestaw  do płukania pulsacyjnego do kolana
Nazwa i adres Wykonawcy …......................................................................................................................................................................................................

	lp.
	Nazwa przedmiotu zamówienia
	Producent
	nr katalogowy - o ile dotyczy
	j.m.
	Ilość
	Cena jednostkowa brutto w PLN
	Wartość

brutto w PLN

	1
	Zestaw jednorazowego użytku do płukania pulsacyjnego Opti Lavage do kolana; zasilany 8 bateriami; z systemem natrysku oraz ssania; z perforowaną rękojeścią bez zawartości lateksu; z końcówkami do kolana i biodra; możliwość podłączenia zasilania akumulatorowego oraz wykorzystania systemu do oczyszczania tkanek miękkich. 
	
	
	zestaw
	100
	
	


Miejscowość i data: …...............................                                                                                                                  ………………………..……………………………..

 












Podpis  Wykonawcy
Załącznik Nr 5.17 do SIWZ

FORMULARZ CENOWY 
 Pakiet Nr 17 – Taśma do Kinezy Tapingu
Nazwa i adres Wykonawcy …......................................................................................................................................................................................................

	lp.
	Nazwa przedmiotu zamówienia
	Producent
	nr katalogowy - o ile dotyczy
	j.m.
	Ilość
	Cena jednostkowa brutto w PLN
	Wartość

brutto w PLN

	1
	Taśma do Kinesy Tapingu 5 m x 5 cm. Tkanina bawełniano- akrylowa (wysokiej jakości bawełna pokryta warstwą 100% akrylu), oddychająca, wodoodporna, niezawierająca lateksu i substancji leczniczych. Kolor niebieski, różowy, beżowy, zielony, czarny. Rozciągliwość tylko w jednym kierunku - wzdłuż 130-140%, ciężar i grubość zbliżona do parametrów skóry. Wytrzymałość kleju - do 8dni na skórze. Dobrze widoczna podziałka.


	
	
	szt.
	30
	
	


Miejscowość i data: …...............................                                                                                                                  ………………………..……………………………..

 












Podpis  Wykonawcy
Załącznik Nr 5.18 do SIWZ

FORMULARZ CENOWY 
 Pakiet Nr 18 – Okularki do fototerapii
Nazwa i adres Wykonawcy …......................................................................................................................................................................................................

	lp.
	Nazwa przedmiotu zamówienia
	Producent
	nr katalogowy - o ile dotyczy
	j.m.
	Ilość
	Cena jednostkowa brutto w PLN
	Wartość

brutto w PLN

	1
	Okularki do fototerapii, jednorazowego użytku, w kształcie litery Y, dwie regulowane elastyczne opaski zapinane na rzepy, gwarantujące szczelne przyleganie okularków, podwójna osłonka na oczy, bez dodatku lateksu, rozmiar 24-33cm/rozstaw 8cm
	
	
	szt.
	20
	
	

	2
	Okularki do fototerapii, jednorazowego użytku, w kształcie litery Y, dwie regulowane elastyczne opaski zapinane na rzepy, gwarantujące szczelne przyleganie okularków, podwójna osłonka na oczy, bez dodatku lateksu, rozmiar 30-38cm/rozstaw 9,0cm
	
	
	szt.
	140
	
	

	
	
	
	
	
	
	Razem
	


Miejscowość i data: …...............................                                                                                                                  ………………………..……………………………..

 












Podpis  Wykonawcy
Załącznik Nr 5.19 do SIWZ

FORMULARZ CENOWY 
 Pakiet Nr 19 – Zestaw do drenażu

Nazwa i adres Wykonawcy …......................................................................................................................................................................................................

	lp.
	Nazwa przedmiotu zamówienia
	Producent
	nr katalogowy - o ile dotyczy
	j.m.
	Ilość
	Cena jednostkowa brutto w PLN
	Wartość

brutto w PLN

	1
	Zestaw drenażowy do autotransfuzji w skład, którego wchodzą: dwa dreny spiralne z trokarami w rozmiarach 16CH, łącznik Y oraz dren doprowadzający, mieszek z zastawką antyzwrotną, wytwarzający podciśnienie na poziomie max.65mmHg, o pojemności 125ml, worek na krew z zastawką antyzwrotną o pojemności min. 700ml z pierwszym poziomem filtracji ( z wbudowanym filtrem 200 mikronów ), z portem iniekcyjnym do podłączenia linii do przetoczeń.
	
	
	szt.
	260
	
	

	2
	Linia do przetoczeń z filtrem trójstopniowym-kaskadowym o parametrach 175, 40 i 10 mikronów.
	
	
	szt.
	200
	
	

	3
	Worek do drenażu 700ml z kranikiem
	
	
	szt.
	270
	
	

	4
	Dodatkowy worek na krew o pojemności 700ml, z zastawką oraz z  wbudowanym filtrem 200 mikronów 
	
	
	szt.
	30
	
	

	
	
	
	
	
	
	Razem
	


Miejscowość i data: …...............................                                                                                                                  ………………………..……………………………..

 












Podpis  Wykonawcy
Załącznik Nr 5.20 do SIWZ

FORMULARZ CENOWY 
 Pakiet Nr 20 – Kateter do odsysania pola operacyjnego
Nazwa i adres Wykonawcy …......................................................................................................................................................................................................

	lp.
	Nazwa przedmiotu zamówienia
	Producent
	nr katalogowy - o ile dotyczy
	j.m.
	Ilość
	Cena jednostkowa brutto w PLN
	Wartość

brutto w PLN

	1
	Kateter do odsysania pola operacyjnego 27F (średnica zewnętrzna), sterylny, długość 200cm  + końcówka zakrzywiona


	
	
	szt.
	1000
	
	


Miejscowość i data: …...............................                                                                                                                  ………………………..……………………………..

 












Podpis  Wykonawcy
Załącznik Nr 5.21 do SIWZ

FORMULARZ CENOWY 
 Pakiet Nr 21 – Szczoteczki cytologiczne
Nazwa i adres Wykonawcy …......................................................................................................................................................................................................

	lp.
	Nazwa przedmiotu zamówienia
	Producent
	nr katalogowy - o ile dotyczy
	j.m.
	Ilość
	Cena jednostkowa brutto w PLN
	Wartość

brutto w PLN

	1
	Sterylna szczoteczka do cytologii , z układem włosków rozmieszczonych wachlarzowo o właściwej  giętkości, bez ostrych wypustek, umożliwiająca pobranie w rozmazie jednocześnie komórek z szyjki macicy, kanału szyjki i strefy transformacji.


	
	
	szt.
	1300
	
	


Miejscowość i data: …...............................                                                                                                                  ………………………..……………………………..

 












Podpis  Wykonawcy
Załącznik Nr 5.22 do SIWZ

FORMULARZ CENOWY 
 Pakiet Nr 22 – Worki na mocz
Nazwa i adres Wykonawcy …......................................................................................................................................................................................................

	lp.
	Nazwa przedmiotu zamówienia
	Producent
	nr katalogowy - o ile dotyczy
	j.m.
	Ilość
	Cena jednostkowa brutto w PLN
	Wartość

brutto w PLN

	1
	Worek do godzinowej zbiórki moczu w systemie zamkniętym z komorą pomiarową max 500ml, skalowaną co 1ml w zakresie 1-40ml, zastawką antyrefluksyjną w łączniku do cewnika Foley oraz komorą pomiarową i workiem do zbiórki moczu. Pojemność worka max 2000ml, dren dwuświatłowy, zabezpieczony spiralą antyzałamaniową mleczny, sterylny, długość minimum 100-120cm.
	
	
	szt.
	6
	
	

	2
	Worek do moczu 2l czas utrzymywania do 5dni. Posiadający zastawkę antyzwrotną zapobiegającą cofaniu się moczu do drenu. Dren elastyczny, nie zaginający się o max długości 120cm. Posiadający płaski port do pobierania próbek eliminujący konieczność odłączania cewnika w celu pobrania próbki oraz pozbawiony ostrych krawędzi, obły łącznik do worka. Z białą tylną ścianą i skalą malejącą. Poprzeczny kranik spustowy. Worek o wzmocnionej wytrzymałości, podwójnie zgrzewany na całym obwodzie worka. Opakowanie jałowe papier - folia.
	
	
	szt.
	2800
	
	

	
	
	
	
	
	
	Razem
	


Miejscowość i data: …...............................                                                                                                                  ………………………..……………………………..

 












Podpis  Wykonawcy
Załącznik Nr 5.23 do SIWZ

FORMULARZ CENOWY 
 Pakiet Nr 23 – Akcesoria jednorazowe do badań urodynamicznych
Nazwa i adres Wykonawcy …......................................................................................................................................................................................................

	lp.
	Nazwa przedmiotu zamówienia
	Producent
	nr katalogowy - o ile dotyczy
	j.m.
	Ilość
	Cena jednostkowa brutto w PLN
	Wartość

brutto w PLN

	1
	Dreny silikonowe do pompy infuzyjnej, sterylne, bez zawartości lateksu, długość 400cm
	
	
	szt.
	25
	
	

	2
	Dreny do pomiaru ciśnienia z trzykierunkowym zaworem, sterylne, bez zawartości lateksu, długość 150cm
	
	
	szt.
	25
	
	

	3
	Kopułki do przetworników ciśnienia dla systemów UDS 94 (kompletne zatyczką luer lock)
	
	
	szt.
	50
	
	

	
	
	
	
	
	
	Razem
	


UWAGA !

Zamawiający wymaga (we wszystkich pozycjach) wyrobów medycznych kompatybilnych z urządzeniem typu Delphis IP Laborie Medical Technologies.

Miejscowość i data: …...............................                                                                                                                  ………………………..……………………………..

 












Podpis  Wykonawcy
Załącznik Nr 5.24 do SIWZ

FORMULARZ CENOWY 
 Pakiet Nr 24 – Cewnik rektalny, cewnik do cystometrii i profilometrii
Nazwa i adres Wykonawcy …......................................................................................................................................................................................................

	lp.
	Nazwa przedmiotu zamówienia
	Producent
	nr katalogowy - o ile dotyczy
	j.m.
	Ilość
	Cena jednostkowa brutto w PLN
	Wartość

brutto w PLN

	1
	Dwukanałowy cewnik rektalny z balonem o rozmiarze 5cc, długości 300-400mm, 12 F, lateksowy. ( dla dorosłych)
	
	
	szt.
	20
	
	

	2
	Trójkanałowy cewnik do cystometrii i profilometrii o średnicy 7fr i długości 400 mm współpracujący  z aparatem  firmy Laborie
	
	
	szt.
	10
	
	

	
	
	
	
	
	
	Razem
	


Miejscowość i data: …...............................                                                                                                                  ………………………..……………………………..

 












Podpis  Wykonawcy
Załącznik Nr 5.25 do SIWZ

FORMULARZ CENOWY 
 Pakiet Nr 25 – Opakowania farmaceutyczne, utensylia recepturowe

Nazwa i adres Wykonawcy …......................................................................................................................................................................................................

	lp.
	Nazwa przedmiotu zamówienia
	Producent
	nr katalogowy - o ile dotyczy
	j.m.
	Ilość
	Cena jednostkowa brutto w PLN
	Wartość

brutto w PLN

	1
	Butelka apteczna szklana 1000ml
	
	
	szt.
	200
	
	

	2
	Butelka apteczna szklana 500ml 
	
	
	szt.
	98
	
	

	3
	Butelka apteczna szklana 300ml
	
	
	szt.
	98
	
	

	4
	Butelka apteczna szklana 100ml z gwintem 28fi
	
	
	szt.
	300
	
	

	5
	Butelka apteczna szklana 10ml
	
	
	szt.
	120
	
	

	6
	Nakrętka na butelkę fi 28
	
	
	szt.
	1000
	
	

	7
	Pudełko apteczna białe zakręcane 150ml
	
	
	szt.
	45
	
	

	8
	Pudełko apteczna białe zakręcane 500ml
	
	
	szt.
	5
	
	

	9
	Lejek szklany średnica 70-80mm
	
	
	kpl.
	2
	
	

	10
	Cylinder miarowy 100ml
	
	
	szt.
	2
	
	

	11
	Kolba stożkowa 3000ml
	
	
	szt.
	1
	
	

	12
	Etykieta samoprzylepna "TRUCIZNA" x 324szt.
	
	
	szt.
	1
	
	

	13
	Torebka recepturowa papierowa biała 100 x 150mm 
	
	
	szt.
	200
	
	

	14
	Torebka recepturowa papierowa biała 120 x 170mm
	
	
	szt.
	400
	
	

	15
	Torebka recepturowa pomarańczowa papierowa 100 x 150mm
	
	
	szt.
	200
	
	

	16
	Torebka recepturowa pomarańczowa papierowa 120 x 170mm
	
	
	szt.
	300
	
	

	
	
	
	
	
	
	Razem
	


Miejscowość i data: …...............................                                                                                                                  ………………………..……………………………..

 












Podpis  Wykonawcy
Załącznik Nr 5.26 do SIWZ

FORMULARZ CENOWY 
 Pakiet Nr 26 – Układ oddechowy do respiratora
Nazwa i adres Wykonawcy …......................................................................................................................................................................................................

	lp.
	Nazwa przedmiotu zamówienia
	Producent
	nr katalogowy - o ile dotyczy
	j.m.
	Ilość
	Cena jednostkowa brutto w PLN
	Wartość

brutto w PLN

	1
	Układ oddechowy do respiratora, jednorazowy dla dorosłych i dzieci typu MACS; średnica 22 mm, długość 1,8 m, zastawka wydechowa.


	
	
	szt.
	15
	
	


UWAGA!

Zamawiający wymaga wyrobu medycznego kompatybilnego z respiratorem AIRON pNeuton model A.

Miejscowość i data: …...............................                                                                                                                  ………………………..……………………………..

 












Podpis  Wykonawcy
Załącznik Nr 5.27 do SIWZ

FORMULARZ CENOWY 
 Pakiet Nr 27 – Igły do znieczuleń II
Nazwa i adres Wykonawcy …......................................................................................................................................................................................................

	lp.
	Nazwa przedmiotu zamówienia
	Producent
	nr katalogowy - o ile dotyczy
	j.m.
	Ilość
	Cena jednostkowa brutto w PLN
	Wartość

brutto w PLN

	1
	Igła do znieczuleń  podpajęczynówkowych  standardowa ostra wysoce przezroczysty trzon igły dla dobrej widoczności płynu.                                                                                                                                                                                                                    Rozmiar 18G, długość 88-90mm.
	
	
	szt.
	100
	
	

	2
	Igła do znieczuleń  podpajęczynówkowych  standardowa ostra wysoce przezroczysty trzon igły dla dobrej widoczności płynu.                                                                                                                                                                                                                    Rozmiar 19G, długość 88-90mm.
	
	
	szt.
	100
	
	

	
	
	
	
	
	
	Razem
	


Miejscowość i data: …...............................                                                                                                                  ………………………..……………………………..

 












Podpis  Wykonawcy
Załącznik nr 6 do SIWZ

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY*)

o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej**) 

Nazwa Wykonawcy: ……………………………………………………………………………………

Adres Wykonawcy: …………………………………………………………………………………….

Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: DZ. U. z 2015r. poz. 2164 z późn. zm.).
1. Oświadczam, że należę do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w  art. 24 ust 1 pkt 23  ustawy Pzp, z następującymi Wykonawcami ubiegającymi się o udzielenie zamówienia, tj.: …………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………

        .......................................

           (miejscowość, data)         
..................................................................

                                       (podpis Wykonawcy)

Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.



2. Oświadczam, że nie należę do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: DZ. U. z 2015r. poz. 2164 z późn. zm.). 
         .......................................

                          (miejscowość, data)         
..................................................................

                                        (podpis Wykonawcy)

** - należy wypełnić pkt 1 lub pkt  2

*) Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, 
o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. 
Strona 12 z 58

