PZOZ/DZP/382/08PN/17 Wykonanie usługi konserwacji urządzeń i instalacji w branży wentylacyjno – klimatyzacyjnej

SPECYFIKACJA

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

„Wykonanie usługi konserwacji urządzeń i instalacji w branży wentylacyjno – klimatyzacyjnej”

Nr PZOZ/DZP/382/08PN/17
1. Zamawiający

Płocki Zakład  Opieki Zdrowotnej  Sp.  z o.o.

ul. Kościuszki 28

09 – 402 Płock

Strona internetowa, na której dostępna jest SIWZ: www.szpitalplock.pl
Osoba wyznaczona do kontaktów: 

Anna Piórkowska – Dział Zamówień Publicznych 
Adres e-mail: zamowienia_publiczne@plockizoz.pl
Tel.: +48 24 364 51 24, fax: +48 24 364 51 02
Godziny urzędowania: w dni robocze, poniedziałek – piątek, od godziny 7:30 do godziny 15:05.

2. Tryb udzielenia zamówienia

2.1.  Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego  na podstawie art. 39 i nast. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych zwanej dalej „ustawą Pzp” (Dz. U. z 2015r., poz. 2164 z późn.zm.).
2.2. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, zwaną dalej „SIWZ”, zastosowanie mają przepisy ustawy Pzp.

2.3.  Wartość zamówienia nie przekracza kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.
2.4. Zamawiający dokona oceny ofert na zasadach określonych w art. 24aa ustawy Pzp, tj. w pierwszej kolejności dokona oceny ofert pod kątem przesłanek odrzucenia oferty (art. 89 ust. 1 ustawy Pzp i kryteriów oceny ofert opisanych w siwz (zgodnie z opinią UZP), a następnie zbada czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza (uplasowała się na najwyższej pozycji w rankingu), nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

3. Opis przedmiotu zamówienia

3.1. Przedmiotem zamówienia są wszelkie czynności zapewniające prawidłowe funkcjonowanie w ruchu ciągłym instalacji i urządzeń wentylacji mechanicznej i klimatyzacji zapewniające ich sprawne funkcjonowanie.
3.2.  Oznaczenie kodowe Wspólnego Słownika Zamówień CPV: 45331210-1, 50730000-1, 50720000-8, 50712000-9.
3.3.  Szczegółowy zakres zamówienia zawiera Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) – Załączniki Nr 1 do SIWZ.
3.4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
3.5.  Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
3.6.  Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
3.7.  Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
3.8. Zamawiający nie wymaga do wykonania zamówienia zatrudnienia osób na umowę o pracę.
4. Termin wykonania zamówienia.

Termin wykonania zamówienia: sukcesywnie przez 36 miesięcy licząc od daty zawarcia umowy.
5. Warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, spełniający warunki, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy Pzp tj.: 

5.1. nie podlegają wykluczeniu;
5.2. spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: 

a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.
Zamawiający nie określa tego warunku;

b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej. 

Zamawiający nie określa tego warunku;

c) zdolności technicznej lub zawodowej. 
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w – w tym okresie, usługę tego samego rodzaju polegającą na konserwacji urządzeń i instalacji w branży wentylacyjno – klimatyzacyjnej w pomieszczeniach wymagających zachowania wysokiej sterylności typu Blok Operacyjny o wartości brutto min. 45 000,00 zł.
6. Przesłanki  wykluczenia Wykonawców
6.1. Zamawiający, na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12 ustawy Pzp wyklucza z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia.

Zamawiający wyklucza z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcę, jeżeli zachodzą 
w stosunku do niego podstawy do wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13 – 23 ustawy Pzp.

6.2. Zamawiający przewiduje dodatkowe (fakultatywne) przesłanki wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt  4,  ustawy Pzp:

4/ który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą 
z Zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-4, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania.
6.3. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 ustawy Pzp lub ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę 
z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.
6.4. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy 
w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

6.5. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki, o których mowa w pkt 5.2.c) SIWZ winien spełnić przynajmniej jeden z Wykonawców lub wszyscy Wykonawcy potwierdzając, że łącznie spełniają te warunki. 

6.6. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w pkt 5.2.c) SIWZ 
w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 
6.7. Zamawiający jednocześnie informuje, iż „stosowna sytuacja” o której mowa w pkt 6.6. SIWZ wystąpi wyłącznie w przypadku kiedy: 
1) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udowodni Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 

2) Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 i ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp. 

3) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

4) Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, 
o którym mowa w pkt. 6.6. powyżej, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego:

a)  zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami,

b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w pkt. 6.6.SIWZ.
7. Wykaz oświadczeń i dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału 
w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia:

7.1. Wraz z ofertą każdy Wykonawca musi złożyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie  według załącznika nr 5 do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału 
w postepowaniu. 

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie, o którym mowa w pkt 7.1. SIWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków  udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu składa oświadczenie o którym mowa w pkt 7.1. SIWZ. 
Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania - w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby - warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu o którym mowa w pkt 7.1. SIWZ.
7.2. Wykaz dokumentów, wymaganych do złożenia przez Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia:
W celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp:
7.2.1. Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych usług, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie; przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 
7.3. Wykaz oświadczeń składanych w odpowiedzi na zamieszczoną informację, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp w celu potwierdzenia okoliczności o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3) ustawy Pzp: 
7.3.1. Oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.
Zgodnie z art. 24 ust 11 ustawy Pzp Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w  art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. 

Zamawiający nadmienia, że informacja o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp zostanie zamieszczona niezwłocznie tj: w dniu otwarcia ofert lub pierwszego dnia roboczego następującego po dniu wyznaczonym na ostateczny termin składania ofert wraz ze wzorem oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.
7.4. W zakresie nie uregulowanym SIWZ, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126). 

7.5. W przypadku wskazania przez wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, które znajdują się w posiadaniu Zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez Zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy, Zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy Pzp, korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne.

7.6. Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w pkt 7.1. SIWZ, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 

7.7. Jeżeli wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa, zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
7.8. W przypadku Wykonawców, którzy mają siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, mają zastosowanie przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126) - § 7 i § 8.
8. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami.

8.1. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną, za wyjątkiem oferty, umowy oraz oświadczeń i dokumentów wymienionych w pkt. 6 SIWZ (również w przypadku ich złożenia 
w wyniku wezwania, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp) dla których przewidziano wyłącznie formę pisemną.

8.2. Składanie oferty odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy 
z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529 oraz z 2015 r. poz. 1830), osobiście lub za pośrednictwem posłańca.

8.3. W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawca winien posługiwać się numerem sprawy określonym w SIWZ.

8.4. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę pisemnie winny być składane na adres: Płocki Zakład  Opieki Zdrowotnej  Sp.  z o.o.,  ul. Kościuszki 28, 09 – 402 Płock, Dział Zamówień Publicznych – pokój nr 203.
8.5. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę drogą elektroniczną winny być kierowane na adres e-mail lub nr fax, zgodnie z pkt 1 SIWZ oraz na żądanie każdej ze stron wymagają niezwłocznego potwierdzenia faktu ich otrzymania.

8.6. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ.

8.7. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa terminu składania ofert, Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli wniosek 
o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po upływie terminu, o którym mowa powyżej, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Zamawiający zamieści wyjaśnienia na stronie internetowej, na której udostępniono SIWZ.

8.8. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt. 8.7 SIWZ.

8.9. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ, a treścią udzielonych odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.

8.10. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców.

9. Wymaganie dotyczące wadium
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

10. Termin związania ofertą
9.1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

9.2.  Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

10. Opis sposobu przygotowywania ofert
10.1. Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty: 

- Wypełniony i podpisany formularz ofertowy – według załącznika nr 3 do SIWZ;

- Wypełniony i podpisany formularz cenowy – według załącznika nr 4 do SIWZ.

- Oświadczenie Wykonawcy wynikające z pkt 7.1. SIWZ – wg załącznika nr 5 do SIWZ.
10.2. Oferta musi być napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką oraz podpisana przez osobę(y) upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty.

10.3. W przypadku podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osobę niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie. Wraz z pełnomocnictwem należy przedłożyć dokument, z którego wynika uprawnienie osób udzielających pełnomocnictwa do reprezentowania danego podmiotu. (wyrok Sądu Najwyższego z 11.12.2006r. IPK 124/06).

10.4. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

10.5. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę, zawierającą jedną, jednoznacznie opisaną propozycję. Złożenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę.

10.6. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści SIWZ.
10.7. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

10.8. Zaleca się, aby każda zapisana strona oferty była ponumerowana kolejnymi numerami, a cała oferta wraz z załącznikami była w trwały sposób ze sobą połączona (np. zbindowana, zszyta uniemożliwiając jej samoistną dekompletację), oraz zawierała spis treści.

10.9. Poprawki lub zmiany (również przy użyciu korektora) w ofercie, powinny być parafowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.

10.10. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, w siedzibie Zamawiającego i oznakować w następujący sposób:

Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o., ul. Kościuszki 28, 09 – 402 Płock, 
Dział Zamówień Publicznych, pok. Nr 203

     oraz oznakowane następująco:

„Wykonanie usługi konserwacji urządzeń i instalacji w branży wentylacyjno – klimatyzacyjnej” Nr sprawy PZOZ/DZP/382/08PN/17 

– nie otwierać przed ………….. roku godz: ……….” (wypełnia Wykonawca)
i opatrzone nazwą, dokładnym adresem Wykonawcy oraz danymi kontaktowymi ( tel., fax., e-mail).
10.11. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 8 w zw. z art. 96 ust. 3 ustawy PZP oferty składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.), jeśli Wykonawca w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca, podjął niezbędnie działania w celu zachowania ich poufności.
Uzasadnienie zastrzeżenia ma na celu udowodnienie spełnienia przesłanek określonych 
w przywołanym powyżej przepisie, tj. że zastrzeżona informacja:

a)
ma charakter techniczny, technologiczny lub organizacyjny przedsiębiorstwa,

b)
nie została ujawniona do wiadomości publicznej,

c)
podjęto w stosunku do niej niezbędne działania w celu zachowania poufności.
10.12. Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone, jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „tajemnica przedsiębiorstwa”, lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty. Brak jednoznacznego wskazania, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa oznaczać będzie, że wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie niniejszego postępowania są jawne bez zastrzeżeń.

10.13. Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji będzie traktowane, jako bezskuteczne i skutkować będzie zgodnie z uchwałą SN z 20 października 2005 (sygn. III CZP 74/05) ich odtajnieniem.
10.14. Zamawiający informuje, że w przypadku kiedy wykonawca otrzyma od niego wezwanie w trybie art. 90 ustawy Pzp, a złożone przez niego wyjaśnienia i/lub dowody stanowić będą tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Wykonawcy będzie przysługiwało prawo zastrzeżenia ich jako tajemnica przedsiębiorstwa. Przedmiotowe zastrzeżenie zamawiający uzna za skuteczne wyłącznie w sytuacji kiedy Wykonawca oprócz samego zastrzeżenia, jednocześnie wykaże, iż dane informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
10.15. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian przed terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich samych zasad, jak składana oferta tj. w kopercie odpowiednio oznakowanej napisem „ZMIANA”. Koperty oznaczone „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian, zostaną dołączone do oferty.

10.16. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia, według tych samych zasad jak wprowadzanie zmian i poprawek z napisem na kopercie „WYCOFANIE”. Koperty oznakowane w ten sposób będą otwierane w pierwszej kolejności po potwierdzeniu poprawności postępowania Wykonawcy oraz zgodności ze złożonymi ofertami. Koperty ofert wycofywanych nie będą otwierane.

10.17. Oferta, której treść nie będzie odpowiadać treści SIWZ, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp zostanie odrzucona (art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp). Wszelkie niejasności i obiekcje dotyczące treści zapisów w SIWZ należy zatem wyjaśnić z Zamawiającym przed terminem składania ofert w trybie przewidzianym w pkt 7 SIWZ. Przepisy ustawy Pzp nie przewidują negocjacji warunków udzielenia zamówienia, w tym zapisów istotnych postanowień umowy, po terminie otwarcia ofert.

11. Miejsce i termin składania ofert
11.1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o., 
ul. Kościuszki 28, 09 – 402 Płock, Dział Zamówień Publicznych, pok. Nr 203, do dnia  10 kwietnia 2017 r., do godziny 09:30 i zaadresować zgodnie z opisem przedstawionym w pkt 10.10 SIWZ.

11.2. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.
11.3. Oferta złożona po terminie wskazanym w pkt 11.1. SIWZ zostanie zwrócona Wykonawcy zgodnie z art. 84 ust 2 ustawy Pzp.
11.4. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego: Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o., ul. Kościuszki 28, 09 – 402 Płock, sala „Grzybek” I piętro, w dniu 10 kwietnia 2017 r., o godzinie 10:00.
11.5. Otwarcie ofert jest jawne.

11.6. Podczas otwarcia ofert Zamawiający odczyta informacje, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp.

11.7. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie www.szpitalplock.pl  informacje dotyczące:
a) kwota, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
b) firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
c) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

12. Opis sposobu obliczenia ceny.

12.1. Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia wynikające wprost z Opisu przedmiotu zamówienia, jak również inne koszty wynikające z Istotnych postanowień umowy, której istotne postanowienia stanowi Załącznik Nr 2 do SIWZ.
12.2. Cenę oferty należy wyliczyć zgodnie z formularzem cenowym, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (zasada zaokrąglania – poniżej 5 należy końcówkę pominąć, powyżej 5 i równo 5 należy zaokrąglić w górę).
12.3. Jeżeli w postępowaniu złożona będzie oferta, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. W takim przypadku Wykonawca, składając ofertę, jest zobligowany poinformować Zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę towarów, których dostawa będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.
13. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

13.1. Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie poniższych kryteriów:
	Lp.
	Kryterium
	Waga Kryterium
	Sposób punktacji 

(do dwóch miejsc po przecinku)

	1.
	Cena 
	90%
	Najniższa cena zaoferowana

/ cena badanej oferty x 100 pkt x % waga kryterium

	2.
	Czas przystąpienia do usunięcia awarii od chwili powiadomienia
	10%
	Najmniejsza zaoferowana ilość minut / ilość minut zaoferowana  w badanej ofercie x 100 pkt. x % waga kryterium


Ad.1. Ocena kryterium „Cena” odbędzie się na podstawie zaoferowanej ceny brutto w formularzu cenowym – załącznik nr 5 do SIWZ i po podstawieniu do wzoru z powyższej tabeli.
Ad.2. Ocena kryterium „Czas przystąpienia do usunięcia awarii od chwili powiadomienia” odbędzie się na podstawie zaoferowanej wartości w formularzu ofertowym – załącznik nr 3 do SIWZ. 
Czas przystąpienia nie może być dłuższy niż 120 min. 
Oferta Wykonawcy, który w kryterium „czas przystąpienia do usunięcia awarii od chwili powiadomienia” zaoferuje czas powyżej 120 min, zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 jako oferta, której treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
13.2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą łączną liczbę punktów 
(z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) spośród ofert niepodlegających odrzuceniu.

13.3. Jeżeli nie będzie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zmawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. (art. 91 ust. 4 ustawy Pzp).

13.4. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

14. Informacje o formalnościach, jakie powinny być dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
14.1. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.

14.2. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy przedstawienia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. Umowa taka winna określać strony umowy, cel działania, sposób współdziałania, zakres prac przewidzianych do wykonania każdemu z nich, solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia, oznaczenie czasu trwania konsorcjum (obejmującego okres realizacji przedmiotu zamówienia, gwarancji i rękojmi), wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków do czasu wykonania zamówienia.

14.3. W przypadku udzielenia zamówienia konsorcjum (tzn. Wykonawcy określonemu w art. 23 ust. 1 ustawy Pzp) -  Zamawiający przed podpisaniem umowy może zażądać złożenia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

14.4. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może zbadać, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu Wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert.

14.5. Zamawiający może zwrócić się do Wykonawcy o dodatkowe dane w zakresie niezbędnym do wypełnienia komparycji, tj. części wstępnej umowy, w której określa się jej strony.
15. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

15.1. Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
16. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego
16.1. Istotne postanowienia stanowią załącznik nr 2 do SIWZ.
16.2. Zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp, Zamawiający wskazuje, że zmiany zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, zostały przewidziane w istotnych postanowieniach umowy, stanowiących załącznik nr 2 do SIWZ, gdzie wskazano w szczególności ich zakres, możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia wykonawcy oraz charakter i warunki wprowadzenia zmian.
16.3. Umowa z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta w miejscu i terminie określonym przez      Zamawiającego.
16.4. Umowa zostanie sporządzona w dwóch egzemplarzach: jeden dla Zamawiającego, jeden dla   Wykonawcy. 
17. Pouczenie o środkach ochrony prawnej
17.1. Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Pzp jak dla postępowań poniżej kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

17.2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.
Załączniki: 

1) Opis przedmiotu zamówienia,

2) Istotne postanowienia umowy,

3) Formularz ofertowy,

4) Formularz cenowy,
5) Oświadczenie Wykonawcy wynikające z pkt 7.1. SIWZ,

Płock, 31.03.2017 roku
SIWZ zatwierdził:
Pan Marek Stawicki – Wiceprezes Zarządu

Pani Maja Kulesza - Prokurent
Załącznik Nr 1 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest obsługa serwisowa systemów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych zainstalowanych w obiektach Płockiego Zakładu Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o. zgodnie z wymogami instrukcji obsługi technicznej i eksploatacyjnej.
I. Przedmiotem zamówienia są wszelkie czynności zapewniające prawidłowe funkcjonowanie w ruchu ciągłym instalacji i urządzeń wentylacji mechanicznej i klimatyzacji zapewniająca sprawne ich funkcjonowanie, polegająca na:
1. dokonywaniu przeglądów urządzeń i ocenie ich stanu technicznego;

2. wykonywaniu czynności konserwacyjnych (czyszczenie, odkurzanie, mycie, dezynfekcja, udrażnianie);

3. kontrolowaniu i regulacji parametrów pracy urządzeń (w tym min. temperatury i ciśnienia);

4. testowaniu układów automatyki;

5. instalacja elektryczna zasilająca i sterownicza:

· sprawdzenie przewodów elektrycznych i ich połączeń,

· sprawdzenie zabezpieczeń,

· sprawdzenie styczników sprężarek,

· sprawdzenie stanu przekaźników,

· sprawdzenie układu sterowania,

· sprawdzenie szczelności połączeń

· sprawdzenie ciśnień w układzie,

· sprawdzenie poprawności działania układu,

· sprawdzenie elementów konstrukcyjnych i mocujących,

· czyszczenie/wymiana  filtrów powietrza zgodnie z Harmonogramem ,Załącznik nr 2,

· czyszczenie wymienników urządzeń zewnętrznych i wewnętrznych,

6. każdorazowym sporządzaniu protokołów z wykonanych czynności;

7. udzielaniu porad i doraźnych instrukcji w zakresie prawidłowej eksploatacji tych urządzeń;

8. usuwaniu usterek w zakresie wymiany paska klinowego, filtrów, uszczelek, bezpieczników.

II. Wszelkie naprawy urządzeń będą wykonywane na podstawie odrębnej umowy, po złożeniu oferty cenowej. 
III. Prace serwisowe w poszczególnych obiektach należy przeprowadzać zgodnie z Przeglądem stanu technicznego i potwierdzeniem metrologicznym – Załącznik nr 1.2 do OPZ uzgodnionym z Zamawiającym.
IV. Ustala się następujący zakres prac serwisowych:
1.  oględziny ogólne i ocena stanu technicznego poszczególnych urządzeń wentylacyjnych;

2.  ocena stanu technicznego zespołu wentylatorowego /kontrola stanu zużycia łożysk, smarowanie, regulacja napędu ,czyszczenie wentylatorów/;

3.  ocena stanu wymienników ciepła, czyszczenie i prostowanie lamel, czyszczenie całego wymiennika rotacyjnego;

4.  sprawdzanie funkcjonowania przepustnic oraz ich ewentualna regulacja;

5.  sprawdzanie drożności instalacji odprowadzenia skroplin, czyszczenie z osadu i zalanie syfonu;

6.  sprawdzenie stopnia zabrudzenia filtrów  wymiana oraz oczyszczenie komory filtracyjnej;

7.  pomiar prądu pobieranego przez odbiorniki energii elektrycznej;

8.  kontrola pracy i przetestowanie układu automatyki kontrolno-pomiarowej, sprawdzenie poprawności działania zainstalowanych zabezpieczeń oraz układów wody lodowej i ciepła technologicznego urządzeń, instalacji freonowych, instalacji elektrycznych zasilania i sterowania łącznie z usuwaniem usterek i awarii;

9.  kontrola i regulacja parametrów pracy i przepływu powietrza przez urządzenie

10.  bieżące prace konserwacyjne /odkurzanie, mycie, dezynfekcja przestrzeni central wentylacyjnych;

11.  sporządzanie na bieżąco protokołów serwisowych z przeprowadzonej konserwacji dla każdej centrali wentylacyjnej potwierdzonych przez Użytkownika lub Administratora obiektu;

12.  przestrzeganie wszystkich innych zaleceń serwisowych zgodnie z instrukcją producenta central wentylacyjnych.

V. Prace serwisowe należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi normami, przepisami BHP i Ppoż. oraz dokumentacją techniczno-ruchową producentów urządzeń wraz z serwisem towarzyszących urządzeniom instalacji ciepła technologicznego, wody lodowej, instalacji freonowej, instalacji elektrycznej zasilania i sterowania.
1. Każdorazowy przyjazd ekipy serwisowej należy potwierdzić w Dziale Obsługi  Technicznej.

2. W przypadku konieczności usunięcia usterki lub dokonania naprawy - po zgłoszeniu tego faktu w protokole serwisowym - Wykonawca uzgodni z Zamawiającym zakres, termin i koszty każdorazowo odrębną umową.
4. Wykonawca po wykonaniu każdej czynności serwisowej będzie sporządzał protokół, pod którym powinien uzyskać podpis administratora danego obiektu lub inspektora nadzoru, potwierdzający należyte jej wykonanie.
5. Zamawiający zapewni dostęp do urządzeń objętych usługą w obiektach wymienionych 
w niniejszym załączniku oraz do źródeł wody i prądu.
6. Pominięcie w przeglądzie i protokole, któregokolwiek z wymienionych w tabeli urządzeń lub niesumienne wykonanie usługi w zakresie konkretnego urządzenia, może spowodować obniżenie miesięcznego wynagrodzenia.
7. W ramach niniejszej umowy Wykonawca wykona ekspertyzy urządzeń wykazanych 
w załączniku nr 1.2 do OPZ - objętych umową
8. Naprawy gwarancyjne: Wykonawca z dniem podpisania umowy przejmie na siebie obowiązki gwarancyjne urządzeń klimatyzacyjnych będących na gwarancji. W przypadku nieposiadania odpowiednich autoryzacji do wykonywania przeglądów gwarancyjnych. Wykonawca zobowiązuje się zdobyć takie uprawnienia do czasu wykonania pierwszego przeglądu. 
W  cenie poszczególnych prac należy uwzględnić: wyłączenie zespołu, porządkowanie stanowiska pracy. Zagospodarowanie odpadów powstałych przy wykonywaniu usługi leży po stronie Wykonawcy - zgodnie z obowiązującymi wymaganiami prawnymi i harmonogramem.

1. Wymiana  filtrów   kieszeniowych (z  oczyszczeniem komory filtrów),  

2. Wymiana  filtrów   ramkowych  (z  oczyszczeniem komory filtrów), 

3. Wymiana  filtrów   absolutnych  (z  oczyszczeniem komory filtrów), 

4. Konserwacja  przepustnic  w czerpniach (czyszczenie, smarowanie, odłączenie i podłączenie do siłownika),                                   

5. Konserwacja  przepustnic  w zespołach (czyszczenie, smarowanie, odłączenie i podłączenie do siłownika), 

6. Czyszczenie kratek wentylacyjnych, wyciągowych (demontaż kratki z przepustnicą, mycie, ustawienie przepustnicy, montaż)

7. Regulacja systemu wentylacyjnego z pomiarem wstępnym i dwukrotnym pomiarem po regulacji:
- regulacja centrali,

- regulacja kratki,

8 Konserwacja  zaworów wodnych (smarowanie wrzeciona głowicy, otworzenie i zamknięcie  zaworu, usunięcie ewentualnych przecieków).

9 Naprawa  konstrukcji naciągowej  paska klinowego (wentylator  -  silnik)
10 Pomiar oporów na filtrze absolutnym 
11 Wymiana filtrów absolutnych za sztukę (demontaż pokrywy i filtra, czyszczenie komory, montaż  filtra i komory):

a) Blok operacyjny  

b) Komory  laminarne  

12. Wymiana tkaniny  w kratkach  

UWAGA! 
Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne wymiana filtrów absolutnych w ciągu 5 dni od daty zwarcia umowy.
Urządzenia nawiewne powinny być stosowane zgodnie z wymaganiami określonymi w Polskiej Normie dotyczącej wentylacji w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej PN-83/B-03430-Az3 lub równoważną.

Załączniki do OPZ:

1.1 Wykaz urządzeń wentylacyjnych Płockiego Zakładu Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o.

1.2 Przegląd stanu technicznego i potwierdzenie metrologiczne

Załącznik Nr 1.1 do OPZ

Wykaz urządzeń wentylacyjnych Płockiego Zakładu Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o.

	Pomieszczenie
	Rodzaj filtru

	Płock ul. Kościuszki 28

	Szpital Św. Trójcy 

	Budynek A

	Bakteriologia
	Centrala SVO 15 i C5 - 1F

	
	Kieszeniowy filtr powietrza 428 x 428 x 300 F5

	
	Kieszeniowy filtr powietrza 428 x 428 x 300 F7

	Budynek B

	Szatnie z zespołem sanit - Zespół nawiewny nr 1

 
	CPV1-L-25/2.0/PEO-V3.HW2.V.XX/D2-E0)

	
	Kieszeniowy filtr powietrza 592 x 287 x 200 G4

	Trakt porodowy septyczny - Zespół nawiewny nr 6

 

 

 

 
	CPV2-24/8.0/PEO-F3.HW2.VXX/G2/E9-E0y)

	
	Kieszeniowy filtr powietrza 429 x 287 x 200 G4

	
	Kieszeniowy filtr powietrza 429 x 287 x 200 G4

	
	Kieszeniowy filtr powietrza 429 x 287 x 600 F9

	
	Kieszeniowy filtr powietrza 429 x 287 x 600 F9

	Parter- sale noworodków parter - Zespół nawiewny nr 7

 

 
	CPV-L-7/2.4/PEO-F3.HW2.V.XX/D2/F9-EO

	
	Kieszeniowy filtr powietrza 592 x 287 x 200 G4

	
	Kieszeniowy filtr powietrza 592 x 287 x 600 F9

	St. łóżek część brudna - Zespół nawiewny nr 4

 
	CPV1-L-11/2.5/PEO-F3.HW2.V.XX/D2-EO

	
	Kieszeniowy filtr powietrza 592 x 287 x 200 G4

	St. łóżek część czysta - Zespół nawiewny nr 3

 

 

 

 
	CPV2-L-29/2.5/PEO-F3.HW2.V.XX/D2/F9-E0

	
	Kieszeniowy filtr powietrza 429 x 287 x 200 G4

	
	Kieszeniowy filtr powietrza 429 x 287 x 200 G4

	
	Kieszeniowy filtr powietrza 429 x 287 x 600 F9

	
	Kieszeniowy filtr powietrza 429 x 287 x 600 F9

	Trakt operacyjny- Zespół nawiewny nr 1K

 

 

 
	CPV2-L30/7.0/PEO-F3.HW2/CW4/V.XX/D2/0-EO

	
	Kieszeniowy filtr powietrza 429 x 287 x 200 G4

	
	Kieszeniowy filtr powietrza 429 x 287 x 200 G4

	
	Kieszeniowy filtr powietrza 429 x 287 x 600 F9

	
	Kieszeniowy filtr powietrza 429 x 287 x 600 F9

	Warsztaty -  Zespół nawiewny nr 2

 
	CPV1-L-15/2.3/PEO-F3.HW2.V.XX/D2-EO

	
	Kieszeniowy filtr powietrza 592 x 287 x 200 G4

	Trakt porodowy  aseptyczny - Zespół nawiewny nr 5

 

 
	CPV1-L-22/3.1/PEO-F3.HW2.V.XX/D2/F9-EO

	
	Kieszeniowy filtr powietrza 592 x 287 x 200 G4

	
	Kieszeniowy filtr powietrza 592 x 287 x 600 F9

	Sale noworodków 1 piętro -  Zespół nawiewny nr 8

 

 
	CPV1-L-8/2.4/PEO-F3.HW2.V.XX/D2/F9-EOo)

	
	Kieszeniowy filtr powietrza 592 x 287 x 200 G4

	
	Kieszeniowy filtr powietrza 592 x 287 x 600 F9

	Sale wcześniaków 1 piętro - Zespół nawiew. nr 2K

 

 
	CPV1-L-10/2.7/PEO-F3.HW2/CW4/V.XX/D2/F9-EOo)

	
	Kieszeniowy filtr powietrza 592 x 287 x 200 G4

	
	Kieszeniowy filtr powietrza 592 x 287 x 600 F9

	
	Filtry na sali

	
	F771W010000000 610x305x150 kl. "S" 540m3/h

	
	F771W010000000 610x305x150 kl. "S" 540m3/h

	
	F771W010000000 610x305x150 kl. "S" 540m3/h

	
	F771W010000000 610x305x150 kl. "S" 540m3/h

	Strych - wentylacja

 

 

 

 

 
	Wyciąg

	
	Filtr powietrza 450 x 317 x 50 G3

	
	Filtr powietrza 450 x 317 x 50 G3

	
	Filtr powietrza 450 x 317 x 50 G3

	
	Filtr powietrza 450 x 317 x 50 G3

	
	Filtr powietrza450 x 317 x 50 G3

	
	Filtr powietrza 580 x 317 x 50 G3

	
	Filtr powietrza 580 x 317 x 50 G3

	
	Filtr powietrza 580 x 317 x 50 G3

	
	Filtr powietrza 580 x 317 x 50 G3

	Budynek C

	
	CV-A 1 

	Centrala wentylacji CVA 1
	Kieszeniowy filtr powietrza 592 x 592 x 300 G4

	
	Kieszeniowy filtr powietrza 592 x 592 x 300 G4

	
	Kieszeniowy filtr powietrza 592 x 592 x 600 F9

	Centrala klimatyzacji – Sala wybudzeń
	CV-A 1-L/XH-302A/7-7/7-7

	
	Kieszeniowy filtr powietrza 592 x 592 x 300 G4

	
	Kieszeniowy filtr powietrza 592 x 592 x 300 G4

	
	Kieszeniowy filtr powietrza 592 x 592 x 600 F9

	
	Filtry absolutne - wymiana w 2010r. co 2 lata

	
	Filtr typ FA - 80/K 610 x 610 x 78 mm EU13

	
	Filtr typ FA - 80/K 610 x 610 x 78 mm EU13

	
	Filtr typ FA - 80/K 610 x 610 x 78 mm EU13

	
	Filtr typ FA - 80/K 610 x 610 x 78 mm EU13

	Centrala klimatyzacji  - Sale Operacyjne
	CV-A 3-L/XH-302A/7-7/7-7

	
	Kieszeniowy filtr powietrza 592 x 592 x 300 G4

	
	Kieszeniowy filtr powietrza 592 x 592 x 300 G4

	
	Kieszeniowy filtr powietrza 592 x 287 x 300 G4

	
	Kieszeniowy filtr powietrza 592 x 287 x 300 G4

	
	Kieszeniowy filtr powietrza 592 x 287 x 300 G4

	
	Kieszeniowy filtr powietrza 592 x 287 x 300 G4

	
	Kieszeniowy filtr powietrza 287 x 287 x 300 G4

	
	Kieszeniowy filtr powietrza 287 x 287 x 300 G4

	
	Kieszeniowy filtr powietrza 592 x 592 x 600 F9

	
	Kieszeniowy filtr powietrza 592 x 287 x 600 F9

	
	Kieszeniowy filtr powietrza 592 x 287 x 600 F9

	
	Kieszeniowy filtr powietrza 287 x 287 x 600 F9

	
	Filtry absolutne - wymiana w 2010r. co 2 lata

	Sala operacyjna A
	Filtry absolutne - wymiana w 2010r. co 2 lata

	
	Filtr typ FA - 150/K 915 x 610 x 150 mm EU13

	
	Filtr typ FA - 150/K 915 x 610 x 150 mm EU13

	Sala operacyjna B
	Filtry absolutne - wymiana w 2010r. co 2 lata

	
	Filtr typ FA - 150/K 915 x 610 x 150 mm EU13

	
	Filtr typ FA - 150/K 915 x 610 x 150 mm EU13

	Umywalnia lekarska
	Filtry absolutne - wymiana w 2010r. co 2 lata

	
	Filtr typ FA - 80/K 457 x 457 x 78 mm EU13

	
	Filtr typ FA - 80/K 457 x 457 x 78 mm EU13

	Dezynfekcja wstępna
	Filtry absolutne - wymiana w 2010r. co 2 lata

	
	Filtr typ FA - 150/K 457 x 457 x 150 mm EU13

	Korytarz (nad szafą)
	Filtry absolutne - wymiana w 2010r. co 2 lata

	
	Filtr typ FA - 150/K 610 x 305 x 150 mm EU13

	Korytarz
	Filtry absolutne - wymiana w 2010r. co 2 lata

	
	Filtr typ FA - 150/K 405 x 405 x 150 mm EU13

	
	Filtr typ FA - 150/K 405 x 405 x 150 mm EU13

	Budynek K

	Wentylacja w RTG
	VBW BD3-A-2-2-1

	
	Filtr powietrza FW 4/7 592 x 287 x 200 G4

	Budynek H1

	Zakład Sterylizacji – Wentylacja nawiewno- wyciągowa 
	Filtr G4

	Płock, ul. Tysiąclecia 13

	Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy i Centralny Ośrodek Rehabilitacji

	Wentylacja
	

	Centrala nr 1
	VTS CLIMA typ R2S3-N-1B Nr fab. 1802

	
	Filtr powietrza FD 879 x 592 x 100 G4

	
	Filtr powietrza FD 879 x 592 x 100 G4

	Centrala nr 2
	VTS CLIMA typ R2S3-N-1B Nr fab. 1802

	
	Filtr powietrza FD 879 x 592 x 100 G4

	
	Filtr powietrza FD 879 x 592 x 100 G4

	Centrala nr 3
	VTS CLIMA typ R2S CPV-HW-V nr fab. 1831

	
	Filtr powietrza FD 592 x 490 x 100 G4

	
	Filtr powietrza FD 592 x 490 x 100 G4

	Płock, ul. Miodowa 2

	Przychodnia Specjalistyczna i Podstawowa Opieka Zdrowotna

	Wentylacja
	R2S CPV-HW-V1 szt. typ R2S3-N-1B 2 szt.

	
	Kieszeniowy filtr powietrza 592 x 287 x 200 G3

	
	Kieszeniowy filtr powietrza 592 x 287 x 200 G3

	
	Kieszeniowy filtr powietrza 592 x 287 x 200 G3


Załącznik nr 1.2 do OPZ

	PRZEGLĄD STANU TECHNICZNEGO I POTWIERDZENIE METROLOGICZNE      

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Obiekt
	Nazwa i symbol urządzenia
	Rodzaj filtrów powietrza
	Częstość obsługi w miesiącach
	HARMONOGRAM na rok 2017/2018/2019

	
	
	
	
	

	Budynek A
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Bakteriologia
	Centrala SVO 15, C5 - 1F
	Kieszeniowy 428 x 428 x 300 F5; Kieszeniowy 428 x 428 x 300 F7
	6
	Kwi. 2017
	Paź. 2017
	Kwi. 2018
	Paź. 2018
	 
	 
	 
	 

	Budynek B
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Szatnie z zespołem sanitariat - Zespół nawiewny nr 1
	CPV1-L-25/2.0/PEO-V3.HW2.V.XX/D2-E0
	Kieszeniowy 592 x 287 x 200 G4
	6
	Kwi. 2017
	Paź. 2017
	Kwi. 2018
	Paź. 2018
	 
	 
	 
	 

	Trakt porodowy septyczny - Zespół nawiewny nr 6
	CPV2-24/8.0/PEO-F3.HW2.VXX/G2/E9-E0
	Kieszeniowy 429 x 287 x 200 G4; Kieszeniowy 429 x 287 x 200 G4; Kieszeniowy 429 x 287 x 600 F9; Kieszeniowy 429 x 287 x 600 F9
	6
	Kwi. 2017
	Paź. 2017
	Kwi. 2018
	Paź. 2018
	 
	 
	 
	 

	Parter- sale noworodków parter - Zespół nawiewny nr 7
	CPV-L-7/2.4/PEO-F3.HW2.V.XX/D2/F9-EO
	Kieszeniowy 429 x 287 x 200 G4; Kieszeniowy 592 x 287 x 600 F9; 
	6
	Kwi. 2017
	Paź. 2017
	Kwi. 2018
	Paź. 2018
	 
	 
	 
	 

	Stacja łóżek część brudna - Zespół nawiewny nr 4
	CPV1-L-11/2.5/PEO-F3.HW2.V.XX/D2-EO
	Kieszeniowy 592 x 287 x 200 G4
	6
	Kwi. 2017
	Paź. 2017
	Kwi. 2018
	Paź. 2018
	 
	 
	 
	 

	Stacja łóżek część czysta - Zespół nawiewny nr 3
	CPV2-L-29/2.5/PEO-F3.HW2.V.XX/D2/F9-E0
	Kieszeniowy 429 x 287 x 200 G4; Kieszeniowy 429 x 287 x 200 G4; Kieszeniowy 429 x 287 x 600 F9; Kieszeniowy 429 x 287 x 600 F9
	6
	Kwi. 2017
	Paź. 2017
	Kwi. 2018
	Paź. 2018
	 
	 
	 
	 

	Trakt operacyjny- Zespół nawiewny nr 1K
	CPV2-L30/7.0/PEO-F3.HW2/CW4/V.XX/D2/0-EO
	Kieszeniowy 429 x 287 x 200 G4; Kieszeniowy 429 x 287 x 200 G4; Kieszeniowy 429 x 287 x 600 F9; Kieszeniowy 429 x 287 x 600 F9
	3
	Kwi. 2017
	Lip. 2017
	Paź. 2017
	Sty. 2018
	   Kwi. 2018
	Lip. 2018
	Paź. 2018
	Sty. 2019

	Warsztaty -  Zespół nawiewny nr 2
	CPV1-L-15/2.3/PEO-F3.HW2.V.XX/D2-EO
	Kieszeniowy 592 x 287 x 200 G4
	6
	Kwi. 2017
	Paź. 2017
	Kwi. 2018
	Paź. 2018
	 
	 
	 
	 

	Trakt porodowy. aseptyczny - Zespół nawiewny nr 5
	CPV1-L-22/3.1/PEO-F3.HW2.V.XX/D2/F9-EO
	Kieszeniowy 592 x 287 x 200 G4; Kieszeniowy 592 x 287 x 600 F9
	6
	Kwi. 2017
	Paź. 2017
	Kwi. 2018
	Paź. 2018
	 
	 
	 
	 

	Sale noworodków 1 piętro -  Zespół nawiewny nr 8
	CPV1-L-8/2.4/PEO-F3.HW2.V.XX/D2/F9-EO
	Kieszeniowy 592 x 287 x 200 G4; Kieszeniowy 592 x 287 x 600 F9
	6
	Kwi. 2017
	Paź. 2017
	Kwi. 2018
	Paź. 2018
	 
	 
	 
	 

	Sale wcześniaków 1 piętro - Zespół nawiew. nr 2K
	CPV1-L-10/2.7/PEO-F3.HW2/CW4/V.XX/D2/F9-EO
	 
	6
	Kwi. 2017
	Paź. 2017
	Kwi. 2018
	Paź. 2018
	 
	 
	 
	 

	Strych - wentylacja
	Wyciąg
	Filtr 450 x 317 x 50 G3; 
	6
	Kwi. 2017
	Paź. 2017
	Kwi. 2018
	Paź. 2018
	 
	 
	 
	 

	
	
	Filtr 450 x 317 x 50 G3; 
	6
	Kwi. 2017
	Paź. 2017
	Kwi. 2018
	Paź. 2018
	 
	 
	 
	 

	
	
	Filtr 450 x 317 x 50 G3; 
	6
	Kwi. 2017
	Paź. 2017
	Kwi. 2018
	Paź. 2018
	 
	 
	 
	 

	
	
	Filtr 450 x 317 x 50 G3; 
	6
	Kwi. 2017
	Paź. 2017
	Kwi. 2018
	Paź. 2018
	 
	 
	 
	 

	
	
	Filtr 450 x 317 x 50 G3; 
	6
	Kwi. 2017
	Paź. 2017
	Kwi. 2018
	Paź. 2018
	 
	 
	 
	 

	
	
	Filtr 580 x 317 x 50 G3; 
	6
	Kwi. 2017
	Paź. 2017
	Kwi. 2018
	Paź. 2018
	 
	 
	 
	 

	
	
	Filtr 580 x 317 x 50 G3; 
	6
	Kwi. 2017
	Paź. 2017
	Kwi. 2018
	Paź. 2018
	 
	 
	 
	 

	
	
	Filtr 580 x 317 x 50 G3; 
	6
	Kwi. 2017
	Paź. 2017
	Kwi. 2018
	Paź. 2018
	 
	 
	 
	 

	
	
	Filtr 580 x 317 x 50 G3
	6
	Kwi. 2017
	Paź. 2017
	Kwi. 2018
	Paź. 2018
	 
	 
	 
	 

	Budynek C
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Centrala wentylacji CVA 1
	CV-A 1-L/XH-302A/7-7/7-7
	Kieszeniowy 592 x 592 x 300 G4; Kieszeniowy 592 x 592 x 300 G4; Kieszeniowy 592 x 592 x 600 F9
	3
	Kwi. 2017
	Lip. 2017
	Paź. 2017
	Sty. 2018
	   Kwi. 2018
	Lip. 2018
	Paź. 2018
	Sty. 2019

	Centrala klimatyzacji – Sala wybudzeń
	CV-A 1-L/XH-302A/7-7/7-7
	Kieszeniowy 592 x 592 x 300 G4; Kieszeniowy 592 x 592 x 300 G4;; Kieszeniowy 592 x 592 x 600 F9; 
	3
	Kwi. 2017
	Lip. 2017
	Paź. 2017
	Sty. 2018
	   Kwi. 2018
	Lip. 2018
	Paź. 2018
	Sty. 2019

	Centrala klimatyzacji  - Sale Operacyjne
	CV-A 3-L/XH-302A/7-7/7-7
	Filtry absolutne - wymiana w 2017 
	kwiecień 2017r.

	
	
	Kieszeniowy 592 x 592 x 300 G4; Kieszeniowy 592 x 592 x 300 G4; Kieszeniowy 592 x 287 x 300 G4; Kieszeniowy 592 x 287 x 300 G4; Kieszeniowy 592 x 287 x 300 G4; Kieszeniowy 592 x 287 x 300 G4; Kieszeniowy 287 x 287 x 300 G4; Kieszeniowy 287 x 287 x 300 G4; Kieszeniowy 592 x 592 x 600 F9; Kieszeniowy 592 x 287 x 600 F9; Kieszeniowy 592 x 287 x 600 F9; Kieszeniowy 287 x 287 x 600 F9
	3
	Kwi. 2017
	Lip. 2017
	Paź. 2017
	Sty. 2018
	   Kwi. 2018
	Lip. 2018
	Paź. 2018
	Sty. 2019

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Budynek K
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Wentylacja w RTG
	VBW BD3-A-2-2-1
	Filtr FW 4/7 592 x 287 x 200 G4
	6
	Gru. 2014
	Cze. 2015
	Gru. 2015
	Cze. 2016
	 
	 
	 
	 

	Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy i Centralny Ośrodek Rehabilitacji, ul. Tysiąclecia 13. Wentylacja
	
	
	
	
	
	
	

	Centrala nr 1
	VTS CLIMA typ. R2S3-N-1B Nr fab. 1802
	Filtr  FD 879 x 592 x 100 G4; 
	6
	Kwi. 2017
	Paź. 2017
	Kwi. 2018
	Paź. 2018
	 
	 
	 
	 

	
	
	Filtr FD 879 x 592 x 100 G4
	6
	Kwi. 2017
	Paź. 2017
	Kwi. 2018
	Paź. 2018
	 
	 
	 
	 

	Centrala nr 2
	VTS CLIMA typ R2S3-N-1B Nr fab. 1802
	Filtr FD 879 x 592 x 100 G4;  
	6
	Kwi. 2017
	Paź. 2017
	Kwi. 2018
	Paź. 2018
	 
	 
	 
	 

	
	
	Filtr FD 879 x 592 x 100 G4
	6
	Kwi. 2017
	Paź. 2017
	Kwi. 2018
	Paź. 2018
	 
	 
	 
	 

	Centrala nr 3
	VTS CLIMA typ. R2S CPV-HW-V nr fab. 1831
	Filtr FD 592 x 490 x 100 G4; 
	6
	Kwi. 2017
	Paź. 2017
	Kwi. 2018
	Paź. 2018
	 
	 
	 
	 

	
	
	Filtr  FD 592 x 490 x 100 G4
	6
	Kwi. 2017
	Paź. 2017
	Kwi. 2018
	Paź. 2018
	 
	 
	 
	 

	Przychodnia Specjalistyczna i Podstawowa Opieka Zdrowotna, ul Miodowa 2
	
	
	
	
	
	
	
	

	Wentylacja
	R2S CPV-HW-V1 szt. typ R2S3-N-1B  2 szt.
	Kieszeniowy 592 x 287 x 200 G3; Kieszeniowy 592 x 287 x 200 G3; Kieszeniowy 592 x 287 x 200 G3
	6
	Kwi. 2017
	Paź. 2017
	Kwi. 2018
	Paź. 2018
	 
	 
	 
	 


Załącznik Nr 2 do SIWZ
ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

§ 1 PRZEDMIOT UMOWY 
1. Przedmiotem umowy jest świadczenie usług z zakresu obsługi zapobiegawczej, konserwacji oraz regulacji urządzeń i instalacji w branży wentylacyjno – klimatyzacyjnej urządzeń zainstalowanych w obiektach Płockiego Zakładu Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o. w okresie 36 miesięcy od dnia zawarcia umowy. 
3. Zakres rzeczowy przedmiotu umowy określa Opis przedmiotu zamówienia – Załącznik Nr 2 oraz Wykaz urządzeń wentylacyjnych – Załącznik  Nr 1, stanowiące/y integralną część niniejszej umowy.

4. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania usług będących przedmiotem umowy zgodnie 
z aktualnym poziomem wiedzy technicznej i należytą starannością oraz wymogami instrukcji obsługi technicznej i eksploatacyjnej urządzeń i instalacji oraz harmonogramem prac, mając na celu niezakłócony przebieg działalności Zamawiającego. Wykonawca zobowiązuje się do zrealizowania pełnego zakresu rzeczowego niniejszej umowy zgodnie z postanowieniami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), obowiązującymi przepisami, ogólnie przyjętą wiedzą w tym zakresie, ofertą Wykonawcy oraz ustaleniami z Zamawiającym.
5. Wykonawca oświadcza, iż,
a) posiada wszystkie konieczne uprawnienia do wykonywania przedmiotu umowy, w tym uprawnienia do przeglądu i konserwacji automatyki urządzeń znajdujących się na Bloku Operacyjnym (wykaz urządzeń zawarty w załączniku nr 1.2. do OPZ),
b) usługa będzie realizowana zgodnie z zasadami określonymi w Rozporządzeniu  Ministra Środowiska z dnia 8 stycznia 2016 r. w sprawie Centralnego Rejestru Operatorów Urządzeń 
i Systemów Ochrony Przeciwpożarowej,
6. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia dokumentów potwierdzających posiadane uprawnienia opisane w ustępie 4 a) w  dniu podpisania umowy. Brak dostarczenia dokumentów w  niniejszym terminie, skutkować będzie odstąpieniem Zamawiającego od podpisania umowy z Winy Wykonawcy oraz  pociągać będzie za sobą naliczenie kary umownej, o której mowa w § 6 ust. 1 pkt d).

7. Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać przepisów sanitarno – epidemiologicznych, bhp, ppoż. oraz wewnętrznych procedur i instrukcji porządkowych obowiązujących u Zamawiającego.

8. Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca podda się audytowi wewnętrznemu i zewnętrznemu Zamawiającego w zakresie przedmiotu umowy.
§ 2 WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG

1. Zakres rzeczowy zamówienia oraz szczegółowe warunki realizacji przedmiotu umowy określa Załącznik Nr 2 do niniejszej umowy.
2. Wykonawca będzie realizował niniejszą umowę poprzez:
a. wykonywanie prac zgodnie z harmonogramem - Załącznik nr 4 do Umowy; 

b. telefoniczne bądź e-mailowe zlecenie przez upoważnionych pracowników Zamawiającego;

c. wykonywanie prac z własnej inicjatywy, których wykonanie jest niezbędne (konieczne) do prawidłowego funkcjonowania jednostek/komórek organizacyjnych Zamawiającego.
3. Maksymalny czas reakcji serwisu od zgłoszenia w formie telefonicznej lub drogą e-mailową, wynosi ……… minut (parametr stanowi kryterium oceny ofert) lub w pierwszy dzień roboczy po zgłoszeniu w dniu wolnym od pracy. W przypadku awarii wymagających natychmiastowej naprawy, Wykonawca zobowiązany jest do zgłoszenia się pod wskazany adres w ciągu 1,5 godziny od otrzymania powiadomienia.

4. Każdorazowy przyjazd pracowników Wykonawcy należy potwierdzić w Dziale Obsługi Technicznej.

5. Wykonywanie prac konserwacyjnych będzie potwierdzane każdorazowo protokołem podpisanym przez obie strony.

6. Wszystkie zastrzeżenia i stwierdzone usterki powinny być niezwłocznie odnotowane w protokole przez stronę zgłaszającą.

7. Zamawiający zobowiązuje się zapewnić pracownikom Wykonawcy dostęp do urządzeń i instalacji objętych przedmiotem umowy.

8. Wykonawca po uzgodnieniu z Zamawiającym dostarczy niezbędne części i materiały do przeprowadzenia wymiany elementów lub naprawy oraz udzieli na nie gwarancji na okres wyznaczony przez producenta. 
9. Wykonawca przyjmuje zgłoszenia w dni robocze (od poniedziałku do piątku) w godzinach od 7.30 do 15.00 pod numerami telefonu/faxu …………………………….

10. Wykonawca będzie realizował usługi w miarę możliwości w siedzibie Zamawiającego, a w przypadku konieczności wykonania napraw warsztatowych – we własnym warsztacie, z użyciem własnych urządzeń oraz przy pomocy własnych pracowników. Przewóz aparatury (sprzętu) odbywa się transportem Wykonawcy, na koszt i ryzyko Wykonawcy.
11. Wykonawca dostarcza do siedziby Zamawiającego naprawiony sprzęt (aparaturę) 
a Zamawiający obowiązany jest do dokonania jego odbioru. Wykonawca zobowiązuje się do powiadamiania Zamawiającego o terminie dostarczenia naprawionego sprzętu (aparatury) 
z odpowiednim wyprzedzeniem.

12. Strony upoważniają do współpracy w zakresie realizacji umowy:
· Zamawiający: Joanna Jachimska ,tel.: 668 103 012

· Wykonawca: …………………. , tel.: ………………………..

§ 3 CENY I WARUNKI PŁATNOŚCI

1. Z tytułu realizacji usługi Zamawiający zobowiązuje się płacić na rzecz Wykonawcy miesięczne wynagrodzenie w wysokości:

Łączna wartość umowy wynosi netto: …………………….. PLN, (słownie: ……………………… tysięcy …………………………… złotych ),   brutto: ………………………..  PLN (słownie: ……………………… tysięcy ……………………………………. złotych)

2. Podstawą zapłaty należności określonej w ust. 1 będzie faktura wystawiona przez Wykonawcę.
3. Zapłata wynagrodzenia za realizację przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 niniejszej umowy, będzie następować w stosunku miesięcznym, przelewem na wskazane na fakturze konto Wykonawcy, w terminie 30 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.
4. Wynagrodzenie Wykonawcy określone w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty i obciążenia Wykonawcy związane ze świadczeniem usług, stanowiących przedmiot niniejszej umowy. Wysokość wynagrodzenia Wykonawcy zawiera wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia, jak również koszty, bez których nie można wykonać zamówienia. 

5. Wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy za wykonanie umowy, określone w ust.1, ustalone jest na cały okres wykonywania umowy. Wynagrodzenie to może ulec zmianie wyłącznie w przypadku zmiany stawki podatku VAT (obniżenie lub podwyższenie).
6. Płatność uważana będzie za zrealizowaną w dniu, w którym bank obciąży konto Zamawiającego.

7. W przypadku nieterminowej płatności faktur, Wykonawcy przysługiwać będzie prawo naliczenia odsetek w ustawowej wysokości

§ 4 UBEZPIECZENIE

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody w mieniu Zamawiającego powstałe z jego winy oraz z przyczyn leżących po jego stronie, powstałe w wyniku niewykonania lub niewłaściwego wykonania umowy. Powstanie szkody oraz jej okoliczności – przyczyny i wysokość ustala Zamawiający protokołem, którego kopię doręcza Wykonawcy.

2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za należyte wykonanie usługi przed uprawnionymi organami zewnętrznymi oraz przed Zamawiającym.
3. Wykonawca oświadcza, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej kontraktowej i deliktowej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej objętej przedmiotem umowy na sumę ubezpieczeniową min 50 tys. złotych. Na potwierdzenie czego załącza do umowy kopię aktualnej polisy ubezpieczeniowej.

4. Wykonawca zobowiązuje się do kontynuowania ubezpieczenia przez cały okres obowiązywania niniejszej umowy. W przypadku upływu terminu ważności polisy w czasie obowiązywania umowy Wykonawca odnowi ubezpieczenie najpóźniej 14 dni przed upływem terminu ważności polisy. Kopie kolejnych polis będą każdorazowo składane Zamawiającemu nie później niż w 3 dniu od daty ich odnowienia. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania przedstawienia odnowionych polis do wglądu w oryginale.

5. Polisa ubezpieczeniowa nie może zostać odwołana, ograniczona lub w istotny sposób zmieniona bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.

§ 5 GWARANCJA I SERWIS

1. Gwarancja dla wykonanej naprawy wynosi 4 (cztery) miesiące licząc od dnia podpisania karty pracy przez osoby, o których mowa w § 2 ust. 12 niniejszej umowy.
2. Wykonawca zapewni w ramach umowy serwis w okresie gwarancyjnym. Czas reakcji serwisu został określony w § 2 ust. 3. 
§  6 KARY UMOWNE

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości:

a. 5 % łącznej ceny brutto wymienionej w § 3 ust. 1a umowy w przypadku jednostronnego odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,

b. 1 % łącznej ceny brutto wymienionej w § 3 ust. 1a umowy za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu usług zgodnie z harmonogramem,

c. 0,2% za niewykonanie przeglądu jakiegokolwiek urządzenia zamieszczonego w wykazie - Załączniku nr 1 do Umowy,
d. 5% wartości przedmiotu umowy brutto, gdy Zamawiający odstąpi od podpisania umowy z winy Wykonawcy.
2. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego zastrzeżone kary umowne.

3. Jeżeli Wykonawca dopuści się opóźnień w przystąpieniu do wykonywania czynności wymienionych 
w niniejszej umowie Zamawiający wezwie Wykonawcę do natychmiastowego wykonania w/w czynności.

4. W przypadku niewywiązania się z wykonania usługi (przez okres 3 dni) Wykonawca upoważnia Zamawiającego do zlecenia usługi będącej przedmiotem umowy na jego koszt u „innego Wykonawcy”, na co Wykonawca wyraża zgodę.

5. Ani Wykonawca ani Zamawiający nie będzie ponosić odpowiedzialności za opóźnienia w realizacji zobowiązań wynikających z umowy, jak również za szkody poniesione przez drugą stronę, o ile będą one skutkiem lub wynikiem zaistnienia nieprzewidzianych okoliczności o charakterze siły wyższej.
6. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia.

§  7 OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY

1. Przedmiot umowy będzie realizowany w okresie od dnia zawarcia umowy …………………. do dnia …………………….
2. W przypadku rażącego naruszenia warunków umowy Zamawiający zastrzega sobie możliwość jednostronnego rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym. Rozwiązanie umowy nastąpi po bezskutecznym upływie  dodatkowego 3-dniowego terminu wyznaczonego Wykonawcy na usunięcie naruszeń na podstawie stosownego pisemnego oświadczenia Zamawiającego.
3. Zamawiający może rozwiązać niniejszą umowę ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli polisa ubezpieczeniowa Wykonawcy straci ważność i Wykonawca nie dostarczy w ustalonym terminie odnowionej polisy ubezpieczeniowej.
§ 8 ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Zamawiający, poza innymi przypadkami określonymi w powszechnie obowiązujących przepisach, a zwłaszcza w Kodeksie cywilnym, może odstąpić od umowy w następujących przypadkach:

a) Zamawiający może odstąpić od umowy zgodnie z art. 145 ustawy, jeżeli wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu. W tym przypadku Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach; W przypadku tu określonym Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy;

b) Zamawiający może również odstąpić od umowy w przypadku: likwidacji przedsiębiorstwa Wykonawcy, wydania nakazu zajęcia istotnej części majątku Wykonawcy;

c) Zamawiający może odstąpić od umowy w całości lub w części w przypadku, gdy usługa jest realizowana wadliwie lub sprzecznie z umową, w tym również w zakresie świadczeń gwarancyjnych, po bezskutecznym upływie wyznaczonego Wykonawcy nie krótszego niż 7 dniowego dodatkowego terminu na usunięcie naruszeń. 
- Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadkach, o których mowa w ust. 1 lit b i c w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

§ 9 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności 
i mogą zostać dokonane, o ile nie stoją w sprzeczność z regulacjami zawartymi w ustawie 
z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.).

2. Zgodnie z art. 144 ustawy, Zamawiający przewiduje możliwość następujących zmian postanowień umowy w stosunku do treści złożonej w postępowaniu oferty:

a. zmiana przepisów prawa lub istotnych i korzystnych z uwagi na działalność dla Zamawiającego stosunków umownych;

b. zmiana urzędowej stawki podatku VAT, przy czym zmianie ulegnie wyłącznie cena brutto, cena netto pozostanie bez zmian, z zastrzeżeniem, że zmiana ta wchodzi w życie z dniem wejścia 
w życie aktu prawnego wprowadzającego tę zmianę;
c. zmiana wynagrodzenia (dokonana w formie pisemnego aneksu), w przypadku wystąpienia którejkolwiek ze zmian przepisów wskazanych w art. 142 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień publicznych, tj. zmiany:
· stawki od towarów i usług,
· wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,

· zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne.
3. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego przenieść na osobę trzecią wierzytelności wynikających z niniejszej umowy. W razie niewywiązania się z niniejszego zobowiązania, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości wartości wierzytelności będącej przedmiotem przeniesienia, niezależnie od prawnej skuteczności czynności przeniesienia wierzytelności.

4. Ewentualne spory mogące wyniknąć z realizacji niniejszej umowy strony zobowiązują się rozwiązywać polubownie, w drodze negocjacji. W razie braku porozumienia spory będzie rozstrzygał sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

5. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego, o ile przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) nie stanowią inaczej, oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa dotyczące przedmiotu umowy.

6. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
ZAMAWIAJĄCY                                                   WYKONAWCA

Załączniki do umowy: 
Wykaz urządzeń wentylacyjnych – Załącznik  Nr 1 

Opis przedmiotu zamówienia – Załącznik Nr 2 

Protokół odbioru usługi - Załącznik Nr 3                                                                                    Harmonogram - Załącznik nr 4 
Zbiorcze zestawienie – Załącznik nr 5
Załącznik Nr 3 do umowy

PROTOKÓŁ

z dnia ……………………………....…….. 2017 roku

Dotyczy: umowy z dnia ……………………………………. zawartej pomiędzy:
Płockim Zakładem Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o. z siedzibą w 09-402 Płocku przy ul. Kościuszki 28, zwanym dalej „Zamawiającym”

a

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

W dniu …………………… Wykonawca wykonał usługę z zakresu konserwacji oraz serwisowania w 

bud./Oddział ...................................................................................................................................................

Centrali wentylacyjnej/klimatyzacyjnej typu  …………………………………………………………………… następujące czynności:

1. Sprawdzenie układu elektrycznego ….....................................................wykonano/nie wykonano

2. Sprawdzenie szczelności połączeń ...........................................................wykonano/nie wykonano

3. Sprawdzenie ciśnień w układzie ................................................................wykonano/nie wykonano

4. Uzupełnienie czynnika chłodniczego (w zależności od potrzeb) ...............wykonano/nie wykonano

5. Sprawdzenie poprawności działania układu wentylacji.............................wykonano/nie wykonano

6. Sprawdzenie elementów konstrukcyjnych i mocujących ...........................wykonano/nie wykonano

7. Czyszczenie komór / wymiana filtrów powietrza........................................wykonano/nie wykonano

8. Czyszczenie wymienników urządzeń zewnętrznych i wewnętrznych ........wykonano/nie wykonano

9. Ocena stanu technicznego zespołu wentylacyjnego (kontrola zużycia łożysk, smarowanie, regulacja napędu , czyszczenie wentylatorów) .........................................wykonano/nie wykonano

10. Sprawdzenie drożności odprowadzenia skroplin, czyszczenie z osadu i zalanie syfonów ....................................................................................................................wykonano/nie wykonano

11. Bieżące prace konserwacyjne (odkurzanie,  mycie, dezynfekcja przestrzeni central wentylacyjnych) .........................................................................................wykonano/nie wykonano

12. Wystawianie orzeczeń technicznych.

Uwagi: ........................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

Wynik przeglądu: pozytywny*/negatywny*
Stwierdzono terminowe*/nieterminowe* wywiązanie się Wykonawcy z postanowień zawartej z nim umowy. 

Opóźnienie Wykonawcy podlegające naliczeniu kar umownych wynosi …...…. dni.

ZAMAWIAJĄCY                                                           WYKONAWCA
Załącznik Nr 3 do SIWZ
FORMULARZ OFERTOWY                                                                                        

Dane dotyczące Wykonawcy:

Nazwa/Imię i nazwisko: .................................................................................................................................

Siedziba/m-ce zam.: ............................kod....................ul.............................................................................

Województwo:.....................................nr telefonu/fax. ……….......................................................................

http:// ..................................................... e-mail: ...........................................................................................

Wykonawca jest MŚP- tak / nie*
Osoba upoważniona do kontaktów podczas procedury:................tel. .......................email:……...........

Osoba upoważniona w zakresie realizacji umowy (w przypadku wyboru oferty najkorzystniejszej): ……………………. tel/fax.…………… e-mail:…………………………
Dane dotyczące Zamawiającego:

Nazwa: Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o.

Siedziba: ul. Kościuszki 28, 09-402 Płock

Zobowiązania Wykonawcy:

1. Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na wykonanie usługi konserwacji urządzeń i instalacji w branży wentylacyjno – klimatyzacyjnej, zobowiązujemy się do wykonania usługi, zgodnie z załączonym formularzem cenowym.
2. Oświadczam, że oferowany Czas przystąpienia do usunięcia awarii od chwili powiadomienia wynosi ……….. minut (maksymalnie 120 minut) – kryterium punktowane zgodnie z pkt. 13.1 SIWZ.
Brak wypełnienia spowoduje odrzucenie oferty.
3. Oświadczam, że zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia istotne postanowienia umowy zostały przez nas zaakceptowane i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na warunkach w nich określonych, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

4. Części zamówienia, których wykonanie wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom oraz nazwy firm podwykonawców:

	Części zamówienia
	Nazwy firm podwykonawców

	
	


        Brak wypełnienia rozumiane będzie jako wykonanie zamówienia bez udziału podwykonawców.
5. Oświadczamy, że oferta zawiera/ nie zawiera* (niepotrzebne skreślić*) na str.……………. oferty informacje, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i nie mogą być one ogólnie udostępniane przez Zamawiającego oraz są zabezpieczone w sposób opisany w pkt 11.12. SIWZ i zawierają uzasadnienie ich zastrzeżenia.

6. Oferta zawiera  …............. stron podpisanych i ponumerowanych od nr …........  do nr …........
7. Załącznikami do niniejszej oferty są:
1. …................................................................................................................................................

 2. …................................................................................................................................................

* Zamawiający definiuje małego i średniego przedsiębiorcę zgodnie z ustawą z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej 

Art. 105. [Mały przedsiębiorca] Za małego przedsiębiorcę uważa się przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych:

1) zatrudniał średniorocznie mniej niż 50 pracowników oraz

2) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 10 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 10 milionów euro.

Art. 106. [Średni przedsiębiorca]  Za średniego przedsiębiorcę uważa się przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych:

1) zatrudniał średniorocznie mniej niż 250 pracowników oraz

2) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 50 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 43 milionów euro. 
Miejscowość i data: …...............................                                                   ………….………………………..…………….

Podpis Wykonawcy 

Załącznik Nr 4 do SIWZ

NAZWA ZAMÓWIENIA: „Wykonanie usługi konserwacji urządzeń i instalacji w branży wentylacyjno – klimatyzacyjnej”

FORMULARZ CENOWY

Nazwa Wykonawcy …..................................................................................................................................
Adres Wykonawcy ….....................................................................................................................................
Tabela I

	Lp.
	Nazwa świadczonej usługi
	Wynagrodzenie netto w PLN
za jeden miesiąc
	Wartość netto 
w PLN za okres 36 m-cy
	Stawka VAT 
w % 
	Wartość brutto 
w PLN za okres
36 m-cy

	1.
	Konserwacja urządzeń i instalacji wentylacyjno – klimatyzacyjnych


	
	
	23
	


Tabela II

	Lp.
	Nazwa świadczonej usługi
	Zaplanowana liczba godzin na okres 36 m-cy
	Cena netto 1 r/h
	Wartość netto 
w PLN za okres 36 m-cy
	Stawka VAT 
w % 
	Wartość brutto 
w PLN za okres
36 m-cy

	1.
	Naprawy pogwarancyjne bez kosztów dojazdu 
	100 *
	
	
	23
	


	
	Wartość w PLN netto


	Wartość w PLN brutto



	I - Konserwacja urządzeń i instalacji wentylacyjno – klimatyzacyjnych

	
	

	II – Naprawy pogwarancyjne bez kosztów dojazdu

	
	

	                                                                                           RAZEM I + II
	
	


*) podane ilości godzin są szacunkowe w celu określenia wartości zamówienia co nie odzwierciedla deklarowanego wykorzystania  w okresie trwania umowy. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia ilości godzin, co nie może być podstawą jakichkolwiek roszczeń ze strony Wykonawcy.
Miejscowość i data: …...............................                                             ………….………………………..……………. 

Podpis Wykonawcy
     Załącznik Nr 5 do SIWZ

OŚWIADCZENIE   WYKONAWCY wynikające z pkt 7.1. SIWZ
- składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp)
Zamawiający:

Płocki Zakład  Opieki Zdrowotnej  Sp.  z o.o.

ul. Kościuszki 28

09 – 402 Płock
Wykonawca:

………………………………………………………………………….....................

(pełna nazwa/firma, adres, 

Numer NIP/ PESEL, KRS/ CEiDG - o ile dotyczy (…………………………………………)
reprezentowany przez:

……………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do  reprezentacji)
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn:. Obsługa serwisowa, przeglądy, naprawa i konserwacja sprzętu medycznego i laboratoryjnego Nr sprawy PZOZ/DZP/382/08PN/17, oświadczam, co następuje:

A. DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

Oświadczenie dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej:

1) Oświadczam, że spełniam warunek udziału w postępowaniu określony w pkt 5.2.c) 
dnia ………….……. r.           ………………………………………

(podpis)

B. DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA
Oświadczenie dotyczące Wykonawcy:

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-22 ustawy Pzp.

2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 4)  ustawy Pzp.

…………….……. (miejscowość), dnia …………….….……. r. 

                 …………………………………………

            (podpis)

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 pkt  4) ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze: ………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..…………………...........……
…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r. 








…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: …………………………………………………………… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r. 








…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

………………. (miejscowość), dnia ……………. r. 



………………………………

(podpis)

Strona 13 z 25

