PZOZ/DZP/382/10PN/20 Dostawa materiałów opatrunkowych oraz wyrobów medycznych.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

„Dostawa materiałów opatrunkowych oraz wyrobów medycznych.”
Nr PZOZ/DZP/382/10PN/20
1. Zamawiający

Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o.

ul. Kościuszki 28, 09 – 402 Płock

Strona internetowa, na której dostępna jest SIWZ: www.szpitalplock.pl
Osoba wyznaczona do kontaktów: 

Marta Mikulska – Dział Zamówień Publicznych 
Adres e-mail: zamowienia_publiczne@plockizoz.pl
Tel.: +48 24 364 51 24, fax: +48 24 364 51 02
Godziny urzędowania: w dni robocze, poniedziałek – piątek, od godziny 7:30 do godziny 15:05.

2. Tryb udzielenia zamówienia

2.1.  Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego  na podstawie art. 39 i nast. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych zwanej dalej „ustawą Pzp” (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 z późn.zm.).
2.2. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, zwaną dalej „SIWZ”, zastosowanie mają przepisy ustawy Pzp.

2.3.  Wartość zamówienia nie przekracza kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.
2.4. Zamawiający dokona oceny ofert na zasadach określonych w art. 24aa ustawy Pzp. Zamawiający najpierw dokona oceny ofert pod kątem przesłanek odrzucenia oferty (art. 89 ust. 1 ustawy Pzp) oraz kryteriów oceny ofert opisanych w SIWZ, po czym dopiero wyłącznie w odniesieniu do wykonawcy, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza (uplasowała się na najwyższej pozycji rankingowej), dokonuje oceny podmiotowej wykonawcy, tj. bada oświadczenie wstępne, a następnie żąda przedłożenia dokumentów 
w trybie art. 26 ust. 2 ustawy Pzp.

3. Opis przedmiotu zamówienia

3.1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa materiałów opatrunkowych oraz wyrobów medycznych w podziale na pakiety.
3.2. Oznaczenie kodowe Wspólnego Słownika Zamówień CPV: Pakiety od 1 do 10 - 33141110-4, 
Pakiety od 11 do 25 – 33140000-3, Pakiet nr 26 – 33141000-0, Pakiet 27 – 33190000-8.  
3.3. Szczegółowy zakres zamówienia zawiera Załącznik Nr 1, 2 i 5 do SIWZ.
3.4.  Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
3.5.  Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7) ustawy Pzp.
3.6.  Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na poszczególne pakiety.

3.7.  Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
3.8.  Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
3.9.  Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
4. Termin wykonania zamówienia.

Termin wykonania zamówienia: sukcesywnie przez 12 miesięcy licząc od daty zawarcia umowy.
5. Warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego:
5.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, spełniający warunki, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy Pzp tj.: 

5.1.1. nie podlegają wykluczeniu;
5.1.2. spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: 

a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów. 

Zamawiający nie określa tego warunku;
b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej. 

Zamawiający nie określa tego warunku;

c) zdolności technicznej lub zawodowej. 

Zamawiający nie określa tego warunku.

6. Przesłanki  wykluczenia Wykonawców:
6.1. Zamawiający, na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12 ustawy Pzp wyklucza z postępowania 
o udzielenie zamówienia Wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału 
w postępowaniu lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia. Zamawiający wyklucza z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcę, jeżeli zachodzą w stosunku do niego podstawy do wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13 – 23 ustawy Pzp.
6.2. Zamawiający nie przewiduje dodatkowych (fakultatywnych) przesłanek wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp.
6.3. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 ustawy Pzp ustawy Pzp, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.
7. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału 
w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia:
7.1. Wraz z ofertą każdy Wykonawca musi złożyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie  według załącznika nr 4 do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu. 
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie, o którym mowa w pkt 7.1 SIWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to ma potwierdzać brak podstaw wykluczenia.
7.2. Oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej według załącznika nr 6 do SIWZ.
Oświadczenie składane jest w odpowiedzi na zamieszczoną informację, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp w celu potwierdzenia okoliczności o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 23) ustawy Pzp, w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.
Zgodnie z art. 24 ust 11 ustawy Pzp Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
7.3. W celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp, przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego w SIWZ, Wykonawca jest zobowiązany złożyć w odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego w trybie art. 26 ust. 2 ustawy Pzp następujące dokumenty:
1. Kartę danych technicznych bądź kartę charakterystyki, w celu potwierdzenia parametrów zawartych w opisie produktu - dotyczy Pakietów: 2 - 7, 17, 18, 19 (poz. 1-6), 20,  21 (poz.1), 27.
2. Deklarację zgodności producenta dla wyrobu medycznego klasy III, oraz certyfikat jednostki notyfikowanej poświadczający właściwość klasyfikacji - dotyczy Pakietu nr 14 poz.1, 2.
3. Próbki oferowanego przedmiotu zamówienia w ilości po 1 szt. z każdej pozycji, na potwierdzenie zgodności oferowanego przedmiotu zamówienia z opisem zawartym w SIWZ wraz z wykazem złożonych próbek - dotyczy Pakietów nr: 2 (poz. 2 - 11), 3 (poz. 1-3), 4 – 7 , 15 -21 (poz. 1), 22 – 25 (poz. 1 - 2), 26. 

Zamawiający wymaga, aby każda próbka była wyraźnie oznaczona w taki sposób, aby było wiadomo jakiej pozycji w pakiecie dotyczy. Zamawiający wymaga oryginalnej etykiety produktu do każdej próbki.

I. W zakresie nie uregulowanym SIWZ, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016 r., poz. 1126) i rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 16 października 2018 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2018 r., poz. 1993).
II. W przypadku wskazania przez wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, które znajdują się w posiadaniu Zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez Zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy, Zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1) i 3) ustawy Pzp, korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne.

III. Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w pkt 7.1. SIWZ, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 

IV. Jeżeli wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa, zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

V. W przypadku Wykonawców, którzy mają siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, mają zastosowanie przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126) - § 7 i § 8 i  rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 16 października 2018 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2018 r., poz. 1993).
8. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami.
8.1. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną, za wyjątkiem oferty, umowy oraz oświadczeń i dokumentów wymienionych w pkt. 7 SIWZ (również w przypadku ich złożenia w wyniku wezwania, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp) dla których przewidziano wyłącznie formę pisemną. 

8.2. Składanie oferty odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (tekst jedn. Dz. U. 2018 poz. 2188), osobiście lub za pośrednictwem posłańca.
8.3. W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawca winien posługiwać się numerem sprawy określonym w SIWZ.
8.4. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę pisemnie winny być składane na adres: Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o.,  
ul. Kościuszki 28, 09 – 402 Płock, Dział Zamówień Publicznych – pokój nr 203.
8.5. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę drogą elektroniczną winny być kierowane na adres e-mail lub nr fax, zgodnie z pkt 1 SIWZ oraz na żądanie każdej ze stron wymagają niezwłocznego potwierdzenia faktu ich otrzymania.
8.6. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ.
8.7. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa terminu składania ofert, Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po upływie terminu, o którym mowa powyżej, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Zamawiający zamieści wyjaśnienia na stronie internetowej, na której udostępniono SIWZ.
8.8. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt. 8.7 SIWZ.
8.9. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ, a treścią udzielonych odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.
8.10. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców.

9. Wymaganie dotyczące wadium
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
10. Termin związania ofertą
10.1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

10.2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

11. Opis sposobu przygotowywania ofert
11.1. Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty: 

a)  Wypełniony i podpisany formularz cenowy dla oferowanych pakietów – wg załącznika nr 5 do SIWZ

b)  Wypełniony i podpisany formularz ofertowy – według załącznika nr 3 do SIWZ;

c) Oświadczenie Wykonawcy wynikające z pkt 7.1. SIWZ – wg załącznika nr 4 do SIWZ.
11.2.  Oferta musi być napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką oraz podpisana przez osobę(y) upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty.

11.3. W przypadku podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osobę niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie. Wraz z pełnomocnictwem należy przedłożyć dokument, z którego wynika uprawnienie osób udzielających pełnomocnictwa do reprezentowania danego podmiotu. (wyrok Sądu Najwyższego z 11.12.2006r. IPK 124/06).

11.4. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

11.5. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę, zawierającą jedną, jednoznacznie opisaną propozycję. Złożenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę. 

11.6. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści SIWZ.
11.7. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

11.8.  Zaleca się, aby każda zapisana strona oferty była ponumerowana kolejnymi numerami, a cała oferta wraz z załącznikami była w trwały sposób ze sobą połączona (np. zbindowana, zszyta uniemożliwiając jej samoistną dekompletację), oraz zawierała spis treści.

11.9. Poprawki lub zmiany (również przy użyciu korektora) w ofercie, powinny być parafowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.

11.10. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, w siedzibie Zamawiającego i oznakować w następujący sposób:

Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o., ul. Kościuszki 28, 09 – 402 Płock, 
Dział Zamówień Publicznych, pok. Nr 203

     oraz oznakowane następująco:

„Dostawa materiałów opatrunkowych oraz wyrobów medycznych” 
Nr sprawy PZOZ/DZP/382/10PN/20 – nie otwierać przed ………….. roku godz.: ……….” (wypełnia Wykonawca)
i opatrzone nazwą, dokładnym adresem Wykonawcy oraz danymi kontaktowymi ( tel., fax., e-mail).

11.11. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 8 w zw. z art. 96 ust. 3 ustawy Pzp oferty składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.), jeśli Wykonawca w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca, podjął niezbędnie działania w celu zachowania ich poufności.
Uzasadnienie zastrzeżenia ma na celu udowodnienie spełnienia przesłanek określonych w przywołanym powyżej przepisie, tj. że zastrzeżona informacja:

a) ma charakter techniczny, technologiczny lub organizacyjny przedsiębiorstwa,

b) nie została ujawniona do wiadomości publicznej,

c) podjęto w stosunku do niej niezbędne działania w celu zachowania poufności.
11.12. Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone, jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „tajemnica przedsiębiorstwa”, lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty. Brak jednoznacznego wskazania, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa oznaczać będzie, że wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie niniejszego postępowania są jawne bez zastrzeżeń.

11.13. Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji będzie traktowane, jako bezskuteczne i skutkować będzie zgodnie z uchwałą SN z 20 października 2005 (sygn. III CZP 74/05) ich odtajnieniem.
11.14. Zamawiający informuje, że w przypadku kiedy wykonawca otrzyma od niego wezwanie w trybie art. 90 ustawy Pzp, a złożone przez niego wyjaśnienia i/lub dowody stanowić będą tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Wykonawcy będzie przysługiwało prawo zastrzeżenia ich jako tajemnica przedsiębiorstwa. Przedmiotowe zastrzeżenie zamawiający uzna za skuteczne wyłącznie w sytuacji kiedy Wykonawca oprócz samego zastrzeżenia, jednocześnie wykaże, iż dane informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
11.15. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian przed terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich samych zasad, jak składana oferta tj. w kopercie odpowiednio oznakowanej napisem „ZMIANA”. Koperty oznaczone „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian, zostaną dołączone do oferty.

11.16. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia, według tych samych zasad jak wprowadzanie zmian i poprawek z napisem na kopercie „WYCOFANIE”. Koperty oznakowane w ten sposób będą otwierane w pierwszej kolejności po potwierdzeniu poprawności postępowania Wykonawcy oraz zgodności ze złożonymi ofertami. Koperty ofert wycofywanych nie będą otwierane.

11.17. Oferta, której treść nie będzie odpowiadać treści SIWZ, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp zostanie odrzucona (art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp). Wszelkie niejasności i obiekcje dotyczące treści zapisów w SIWZ należy zatem wyjaśnić z Zamawiającym przed terminem składania ofert w trybie przewidzianym w pkt 8 SIWZ. Przepisy ustawy Pzp nie przewidują negocjacji warunków udzielenia zamówienia, w tym zapisów istotnych postanowień umowy, po terminie otwarcia ofert.

12. Miejsce i termin składania ofert
12.1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej 
Sp. z o.o., ul. Kościuszki 28, 09 – 402 Płock, Dział Zamówień Publicznych, pok. Nr 203, do dnia 06 marca 2020r., do godziny 09:30 i zaadresować zgodnie z opisem przedstawionym w pkt 11.10 SIWZ.

12.2. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.
12.3. Oferta złożona po terminie wskazanym w pkt 12.1. SIWZ zostanie zwrócona Wykonawcy zgodnie z art. 84 ust 2 ustawy Pzp.
onzch12.4. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego: Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej 
Sp. z o.o., ul. Kościuszki 28, 09 – 402 Płock, pok. 203 DZP, w dniu 06 marca 2020r.,  o godzinie 10:00.
12.5. Otwarcie ofert jest jawne.

12.6. Podczas otwarcia ofert Zamawiający odczyta informacje, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp.

12.7. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie www.szpitalplock.pl  informacje dotyczące:
a) kwota, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
b) firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
c) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

13. Opis sposobu obliczenia ceny.
13.1. Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia wynikające wprost z Opisu przedmiotu zamówienia, jak również inne koszty wynikające z Istotnych postanowień umowy, której istotne postanowienia stanowi Załącznik Nr 2 do SIWZ.
13.2. Cenę oferty należy wyliczyć zgodnie z formularzem cenowym, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (zasada zaokrąglania – poniżej 5 należy końcówkę pominąć, powyżej 5 i równo 5 należy zaokrąglić w górę).
13.3. Cena jednostkowa za oferowany przedmiot zamówienia musi być wyłącznie wartością dodatnią pod rygorem odrzucenia oferty.

13.4. Dopuszcza się cenę jednostkową w zaokrągleniu do więcej niż 2 miejsc po przecinku z zastrzeżeniem, że cena wynikowa wiersza/oferty będzie wyliczona w zaokrągleniu do 2 miejsc po przecinku (zasada zaokrąglania – poniżej 5 należy końcówkę pominąć, powyżej i równe 5 należy zaokrąglić w górę).

13.5. Jeżeli w postępowaniu złożona będzie oferta, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. W takim przypadku Wykonawca, składając ofertę, jest zobligowany poinformować Zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę towarów, których dostawa będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.
14. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz 
z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

14.1. Wybór oferty w zakresie wszystkich Pakietów dokonany zostanie na podstawie poniższych kryteriów:

	Lp.
	Nazwa kryterium
	Waga kryterium
	Sposób punktowania

	1
	Cena
	95%
	Najniższa cena zaoferowana/ cena badanej oferty x 100 pkt x  % waga kryterium

	2
	Termin dostawy 
	5% 
	Ilość punktów uzyskana przez badaną ofertę x % waga kryterium


Ad.1. Ocena kryterium „Cena” odbędzie się na podstawie zaoferowanej ceny brutto w formularzu cenowym – załącznik nr 5 do SIWZ i po podstawieniu do wzoru z powyższej tabeli.

Ad.2. Ocena kryterium „Termin dostawy” odbędzie się na podstawie oświadczenia Wykonawcy zawartego w załączniku nr 3 do SIWZ -  formularz ofertowy i po przyznaniu odpowiednio punktów:

od 12 h do 24 h w dni robocze – 10 pkt 

od 25 h do 48 h w dni robocze – 5 pkt

od 49 h do 72 h w dni robocze – 2 pkt  

a następnie po podstawieniu uzyskanych punktów do wzoru z powyższej tabeli.

UWAGA! 

Zaoferowanie czasu dostawy powyżej 72 h spowoduje odrzucenie oferty. W sytuacji, gdy Wykonawca nie poda żadnej wartości Zamawiający przyjmie za odpowiedź: max. czas dostawy zamówienia tj. 72h od złożenia zamówienia

14.2. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie Pzp, oraz w SIWZ i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria oceny ofert.

14.3. Jeżeli nie będzie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych (art. 91 ust. 4 ustawy Pzp).

14.4. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

15. Informacje o formalnościach, jakie powinny być dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
15.1. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.

15.2. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy przedstawienia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. Umowa taka winna określać strony umowy, cel działania, sposób współdziałania, zakres prac przewidzianych do wykonania każdemu z nich, solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia, oznaczenie czasu trwania konsorcjum (obejmującego okres realizacji przedmiotu zamówienia, gwarancji i rękojmi), wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków do czasu wykonania zamówienia.

15.3. W przypadku udzielenia zamówienia konsorcjum (tzn. Wykonawcy określonemu w art. 23 ust. 1 ustawy Pzp) - Zamawiający przed podpisaniem umowy może zażądać złożenia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

15.4. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może zbadać, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu Wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert..

15.5. Zamawiający może zwrócić się do Wykonawcy o dodatkowe dane w zakresie niezbędnym do wypełnienia komparycji, tj. dotyczące części wstępnej umowy, w której określa się jej strony.
16. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
17. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego
17.1. Istotne postanowienia stanowią załącznik nr 2 do SIWZ.
17.2. Zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 1) ustawy Pzp, Zamawiający wskazuje, że zmiany zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, zostały przewidziane w istotnych postanowieniach umowy, stanowiących załącznik nr 2 do SIWZ, gdzie wskazano w szczególności ich zakres, możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia wykonawcy oraz charakter i warunki wprowadzenia zmian.
17.3. Umowa z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta w miejscu i terminie określonym przez      Zamawiającego.
17.4. Umowa zostanie sporządzona w dwóch egzemplarzach: jeden dla Zamawiającego, jeden dla   Wykonawcy. 
18.  Pouczenie o środkach ochrony prawnej
18.1. Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Pzp jak dla postępowań poniżej kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

18.2.  Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5) ustawy Pzp.

Załączniki:  

1. Opis przedmiotu zamówienia,

2. Istotne postanowienia umowy,

3. Formularz ofertowy,
4. Oświadczenie Wykonawcy wynikające z pkt 7.1. SIWZ,
5. Formularze cenowe,
6. Oświadczenie Wykonawcy dot. przynależności do tej samej grupy kapitałowej

7. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO

Płock, dnia 27 lutego 2020 r.
SIWZ zatwierdził:
Marek Stawicki- Wiceprezes Zarządu

Maja Kulesza - Prokurent

Załącznik nr 1 do SIWZ
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów opatrunkowych oraz wyrobów medycznych na zasadach określonych w „Istotnych postanowieniach umowy” – Załącznik Nr 2 do SIWZ, z podziałem na pakiety:
	Nr pakietu
	Nazwa pakietu

	1
	Plastry

	2
	Wyroby gazowe

	3
	Kompresy do sterylizacji oraz wata

	4
	Serwety operacyjne

	5
	Opaska kohezyjna

	6
	Opaska dziana i elastyczna

	7
	Kompresy jałowe

	8
	Gąbka hemostatyczna

	9
	Podkłady i podpaski

	10
	Opatrunki specjalistyczne I

	11
	Opatrunki specjalistyczne II

	12
	Opatrunki specjalistyczne III

	13
	Opatrunki specjalistyczne IV

	14
	Folia operacyjna oraz plaster fizelinowy

	15
	Serwety jałowe

	16
	Zestaw do zakładania szwów

	17
	Obłożenia jałowe I

	18
	Obłożenie do cięcia cesarskiego

	19
	Obłożenie uniwersalne i serwety jałowe

	20
	Obłożenie uniwersalne II

	21
	Obłożenia jałowe II

	22
	Obłożenia jałowe III

	23
	Fartuch chirurgiczny wzmocniony

	24
	Fartuch chirurgiczny 

	25
	Zestaw zabiegowy

	26
	Osłona na przewody

	27
	Zestaw do płukania kolana


2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w formularzu cenowym – Załącznik nr 5 do SIWZ.
Szczegółowy zakres zamówienia zawiera Załącznik Nr 1, 2 i 5 do SIWZ.
                                                      Załącznik Nr 2 do SIWZ

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Przedmiotem umowy jest sukcesywna dostawa ................................................. w asortymencie, ilości oraz wg cen jednostkowych określonych w Formularzu cenowym załączonym do oferty Wykonawcy, stanowiącym Załącznik Nr 1 do niniejszej umowy.

2. Zakres rzeczowy przedmiotu umowy określa SIWZ oraz oferta Wykonawcy – Formularz cenowy – Pakiet Nr ........, który stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszej umowy.

3. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia towarów fabrycznie nowych, bezpiecznych w użyciu dla personelu medycznego oraz pacjentów, pochodzących z najnowszej produkcji, o jakości i ważności zgodnymi z obowiązującymi producenta normami z terminem ważności nie krótszym niż 12 miesięcy licząc od daty dostawy. 

4. Wykonawca oświadcza, że zaoferowany przez niego przedmiot umowy jest dopuszczony do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

§ 2 CENY

1. Strony ustalają wynagrodzenie za dostawę przedmiotu umowy wg cen jednostkowych zawartych 
w formularzu cenowym – stanowiącym Załącznik Nr 1 do niniejszej umowy.

a. Pakiet nr …….., netto:..................... PLN,  brutto:..................... PLN (słownie: .........................), 

b. Pakiet nr …….., netto:..................... PLN, brutto:..................... PLN (słownie: .........................), 
Itd. w zależności od ilości pakietów. 

Łączna wartość umowy wynosi netto: ………….. PLN, brutto:….................. PLN (słownie: …......................)

2. W cenie przedmiotu umowy zawarte są wszelkie koszty opakowania, cła, ubezpieczenia i transportu in loco magazyn zwany dalej „magazynem”.

3. Wykonawca gwarantuje nie podwyższanie cen jednostkowych netto przedmiotu umowy wymienionego w § 1 ust. 1 przez cały okres obowiązywania umowy. 

4. Za dostarczone towary Zamawiający zapłaci cenę ustaloną na podstawie cen jednostkowych, wyszczególnionych w Formularzu cenowym Wykonawcy. Ceny są stałe i niezmienne przez cały okres trwania umowy, z zastrzeżeniem § 9 ust. 2 b, c, d, i.

5. Wykonawca zobowiązuje się poinformować Zamawiającego, w formie pisemnej o planowanej zmianie cen jednostkowych wynikających ze zmian przepisów prawa o których mowa w § 9 ust. 2 pkt. b, c, d w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze od daty opublikowania stosownego rozporządzenia lub ustawy, a zmiany cen jednostkowych obowiązywały będą strony od dnia wejścia w życie aktu prawnego.

6. Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty jedynie za towar rzeczywiście dostarczony, 
a uprzednio zamówiony.

§ 3 WARUNKI PŁATNOŚCI

1. Podstawą do zapłaty za dostarczony przedmiot umowy będzie prawidłowo wystawiona faktura VAT przez Wykonawcę, płatna przelewem na konto bankowe Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania przez Zamawiającego.

2. W przypadku odmowy wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT korygującej, 
Wykonawca zgadza się na zwrot Zamawiającemu równowartości podatku VAT 
zakwestionowanego przez organy podatkowe, przy czym zwrot ten nastąpi na podstawie noty 
księgowej wystawionej przez Zamawiającego, w terminie 30 dni od dnia jej doręczenia 
Wykonawcy. W każdym z powyższych przypadków Wykonawca zwróci Zamawiającemu, także 
równowartość sankcji, odsetek, kar i innych obciążeń dodatkowo poniesionych przez 
Zamawiającego bądź nałożonych przez władze podatkowe, przy czym zwrot ten nastąpi 
w sposób opisany powyżej. 
3. Zamawiający wymaga, aby do jednego zamówienia/zapotrzebowania wystawiana była tylko jedna faktura.
4. W razie opóźnienia w dokonaniu zapłaty Zamawiający obowiązany jest do zapłacenia odsetek ustawowych za opóźnienie.
5. Opóźnienie zapłaty należności za dostarczony towar nie upoważnia Wykonawcy do wstrzymania wydania kolejnych partii towarów chyba, że opóźnienie w zapłacie należności przekracza 30 dni.

6. Strony zgodnie ustalają, że zapłata następuje z chwilą obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

7. Wykonawca nie może dokonać cesji wierzytelności powstałych w związku z realizacja niniejszej umowy na rzecz osoby trzeciej bez pisemnej zgody Zamawiającego.

§ 4 WARUNKI DOSTAW

1. Realizacja dostaw przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 ust. 1, następować będzie na podstawie cząstkowych zamówień składanych przez Zamawiającego w okresie 12 miesięcy. Termin realizacji zamówień wynosi maksymalnie ............. godzin w dni robocze (oferowana liczba godzin przez Wykonawcę w formularzu ofertowym) od momentu otrzymania zamówienia faksem, telefonicznie lub pocztą elektroniczną.
2. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia przedmiotu umowy własnym transportem, na własny koszt, ryzyko i rozładunek w miejsce wskazane przez Zamawiającego w dni robocze 
w godzinach 07:00 – 14:00. W szczególności Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wynikłe w czasie transportu oraz spowodowane niewłaściwym opakowaniem.

3. Towar dostarczany będzie w opakowaniach zabezpieczających przed uszkodzeniem w czasie transportu w sposób określony odpowiednimi normami. Na opakowaniu powinna znajdować się etykieta fabryczna określająca rodzaj, typ towaru, jego ilość, datę produkcji oraz nazwę i adres producenta. 

4. W przypadku dostarczenia przez Wykonawcę przedmiotu umowy o terminie ważności krótszym niż wymagany w SIWZ, Zamawiającemu przysługuje prawo zwrotu i wymiany towaru na koszt, transport  i ryzyko Wykonawcy.

5. Wykonawca nie ma prawa odmówić przyjęcia zamówienia lub wstrzymać dostawy przedmiotu umowy objętego umową. W przypadku opóźnienia Zamawiającego z zapłatą wynagrodzenia za dostarczony towar ponad 30 dni od upływu terminu zapłaty ustalonego w umowie, Wykonawca może wstrzymać się z dostarczeniem towaru zamówionego po tym terminie do dnia zapłaty całości zaległych należności, pod warunkiem doręczenia Zamawiającemu wezwania do zapłaty wraz z zawiadomieniem na piśmie o zamiarze wstrzymania dostawy; wstrzymanie dostawy nie może nastąpić przed upływem 30 dni od daty doręczenia wezwania do zapłaty wraz z zawiadomieniem. Wykonawca nie może samodzielnie dokonywać podmian asortymentu zamówionego towaru.

6. Wraz z przedmiotem umowy Wykonawca winien dostarczyć ulotki w języku polskim, zawierające wszystkie niezbędne dla bezpośredniego użytkownika informacje oraz instrukcje w języku polskim dotyczące magazynowania i przechowywania, jeżeli dostarczone produkty wymagają szczególnych warunków przechowywania.

7. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu aktualnych dokumentów, na podstawie których oferowany przedmiot zamówienia został dopuszczony do obrotu i używania zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych z późniejszymi zmianami na każde żądanie Zamawiającego w trakcie realizacji umowy, w terminie 5 dni od daty otrzymania pisemnego wezwania. 
8. Brak dostarczenia dokumentów w terminie, o którym mowa w ust. 7, skutkować będzie rozwiązaniem umowy w trybie natychmiastowym z winy Wykonawcy i pociągać będzie za sobą naliczenie kary umownej, o której mowa w § 6 ust. 1 pkt. d.

9. Z ramienia Zamawiającego do składania zamówień (faxem, telefonicznie, pocztą elektroniczną) na przedmiot umowy objęty umową uprawniony jest przedstawiciel Apteki Szpitalnej, tel. kontaktowy 24 364 51 27.

10. Dostawa będzie uważana za wykonaną, a niebezpieczeństwo utraty lub uszkodzenia przedmiotu umowy przejdzie na Zamawiającego w chwili, gdy przedmiot umowy zostanie dostarczony w uzgodnionym miejscu, termin i przyjęty przez Zamawiającego.
11. Strony upoważniają do współpracy w zakresie realizacji umowy:

· Zamawiający: Pani Urszula Szwech, Pani Katarzyna Bogucka

· Wykonawca: …………………………………………………………….

§ 5 REKLAMACJE

1. Ewentualne reklamacje z tytułu ilości przedmiotu umowy określonego w § 1 ust. 1 będą składane Wykonawcy przez Zamawiającego faxem lub pocztą elektroniczną i potwierdzone na piśmie, niezwłocznie po ich stwierdzeniu, jednak nie później niż do 3 dni roboczych od daty dostawy. Reklamacje jakościowe będą składane w terminie 14 dni od daty stwierdzenia wady. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia odpowiedzi na złożoną reklamację w ciągu 5 dni roboczych, w przypadku braku odpowiedzi reklamację uważa się w całości za uznaną zgodnie 
z żądaniem Zamawiającego.

3. W przypadku uznania reklamacji za zasadną, Wykonawca zobowiązany jest w terminie 48 godzin 
w dni robocze wymienić towar na wolny od wad, własnym transportem i na własny koszt. 

4. Zamawiającemu przysługuje prawo odmowy przyjęcia dostarczonego towaru i żądania wymiany na wolny od wad w szczególności w sytuacji:

a. dostarczenia towaru złej jakości, w tym nie posiadającego określonego w umowie terminu ważności;

b. dostarczenia towaru niezgodnego z umową/zamówieniem lub posiadającego wady ukryte;

c. dostarczenia towaru w niewłaściwych opakowaniach.

5. Zamawiającemu przysługuje prawo odmowy przyjęcia towaru dostarczonego ze zwłoką przekraczającą 3 dni ponad termin dostawy określony w § 4 ust. 1 niniejszej umowy lub niewykonania przez Wykonawcę obowiązków określonych w ust. 4.

6. Koszty odbioru dostaw, o których mowa w ust.  4 i 5 powyżej w całości obciążają Wykonawcę.
 §  6 KARY UMOWNE

1. Strony ustalają, że Wykonawca w razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy obowiązany będzie zapłacić Zamawiającemu karę umowną z następujących tytułów oraz 
w następującej wysokości:

a. 10% wartości przedmiotu umowy brutto, gdy Wykonawca odstąpi od umowy z własnej przyczyny lub gdy Zamawiający odstąpi od umowy wskutek okoliczności, za które odpowiada Wykonawca,

b. 2% wartości przedmiotu umowy brutto nie dostarczonego w terminie za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia,

c. 2% wartości brutto zareklamowanych przez Zamawiającego towarów złej jakości, za każdy dzień oczekiwania na wymianę ponad termin określony w umowie,

d. 10% wartości przedmiotu umowy brutto, gdy Zamawiający rozwiąże umowę w trybie natychmiastowym z winy Wykonawcy.

2. Ani Wykonawca ani Zamawiający nie będzie ponosić odpowiedzialności za opóźnienia 
w realizacji zobowiązań wynikających z umowy, jak również za szkody poniesione przez drugą Stronę, o ile będą one skutkiem lub wynikiem zaistnienia nieprzewidzianych okoliczności o charakterze siły wyższej.

3. W przypadku niewykonania dostawy przez Wykonawcę Zamawiający zleci wykonanie zastępcze innemu podmiotowi. Wykonawca zostanie obciążony różnicą między ceną wykonania zastępczego, a ceną za jaką towar zostałby dostarczony przez Wykonawcę z uwzględnieniem kosztu transportu. Przed zastosowaniem niniejszego środka, Zamawiający ma prawo wezwać Wykonawcę do spełnienia świadczenia, wyznaczając mu 3 dniowy termin do wykonania obowiązku umowy.

4. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych.

5. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia.

§  7 OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY

1. Umowa obowiązuje od dnia jej zawarcia do wyczerpania maksymalnej kwoty wynagrodzenia brutto o którym mowa w § 2 ust. 1, jednak nie dłużej niż do upływu okresu 12 miesięcy liczonych od dnia podpisania umowy.

 § 8 ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Zamawiający, poza innymi przypadkami określonymi w powszechnie obowiązujących przepisach, a zwłaszcza w Kodeksie cywilnym, może odstąpić od umowy w następujących przypadkach:

a) Zamawiający może odstąpić od umowy zgodnie z art. 145 ustawy, jeżeli wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu. W tym przypadku Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach; W przypadku tu określonym Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy;

b) Zamawiający może również odstąpić od umowy w przypadku: likwidacji przedsiębiorstwa Wykonawcy, wydania nakazu zajęcia istotnej części majątku Wykonawcy;

c) Zamawiający może odstąpić od umowy w całości lub w części w przypadku, gdy przedmiot zamówienia jest realizowany wadliwie lub sprzecznie z umową lub wymogami SIWZ, w tym również w zakresie świadczeń gwarancyjnych (o ile dotyczy), po bezskutecznym upływie wyznaczonego Wykonawcy nie krótszego niż 7 dniowego dodatkowego terminu na usunięcie naruszeń. 

- Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadkach, o których mowa w ust. 1 lit b i c w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

 § 9 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności 
i mogą zostać dokonane, o ile nie stoją w sprzeczność z regulacjami zawartymi w ustawie 
z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2018r., poz. 1986 z późn.zm.).

2. Zgodnie z art. 144 ustawy Pzp, Zamawiający przewiduje możliwość następujących zmian postanowień umowy w stosunku do treści złożonej w postępowaniu oferty:

a. zmiana przepisów prawa lub istotnych i korzystnych z uwagi na działalność dla Zamawiającego stosunków umownych;

b. zmiana urzędowej stawki podatku VAT, przy czym zmianie ulegnie wyłącznie cena brutto, cena netto pozostanie bez zmian, z zastrzeżeniem, że zmiana ta wchodzi w życie z dniem wejścia w życie aktu prawnego wprowadzającego tę zmianę;

c. zmiana stawek opłat celnych wprowadzonych decyzjami odpowiednich władz państwowych;

d. jeżeli Wykonawca zostanie obarczony obowiązkiem zapłacenia podatku, który nie obowiązywał w dniu podpisania umowy, ale musi zostać wpisany do faktury z dnia dostawy, przy założeniu, że ceny jednostkowe netto pozostają bez zmian;

e. zmiana producenta przedmiotu umowy, w przypadku gdy producent wskazany w ofercie przez Wykonawcę wycofał się z produkcji – przy cenie nie większej niż w niniejszej umowie;

f. dostarczenia produktu zamiennego o parametrach nie gorszych od produktu objętego niniejszą umową w przypadku, gdy wystąpi przejściowy brak całości lub części produktu 
z przyczyn leżących po stronie producenta;

g. niewykorzystania wartości umowy (w zakresie poszczególnych pakietów) w terminie, o którym mowa w § 7, Zamawiający przewiduje możliwość przedłużenia okresu obowiązywania umowy na czas określony, nie dłużej jednak niż do wykorzystania wartości umowy w zakresie poszczególnych pakietów;

h. w przypadku skorzystania przez Zamawiającego z możliwości zwiększenia wartości zamówienia (zgodnie z art. 144 ust.1 pkt 6 ustawy Pzp) przewiduje się zmianę terminu realizacji zamówienia o czas niezbędny do realizacji dodatkowych dostaw;

i. obniżenia ceny płaconej przez Zamawiającego.

3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość niewykorzystania całkowitej wartości umowy, w okresie na który została zawarta niniejsza umowa, bez jakichkolwiek roszczeń finansowych ze strony Wykonawcy.
4. Ewentualne spory mogące wyniknąć z realizacji niniejszej umowy strony zobowiązują się rozwiązywać polubownie, w drodze negocjacji. W razie braku porozumienia spory będzie rozstrzygał sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

5. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego, o ile przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2018r., poz. 1986 z późn.zm.) nie stanowią inaczej oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa dotyczące przedmiotu umowy.

6. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
Załączniki do umowy: 
Załącznik Nr 1 – Formularz cenowy
ZAMAWIAJĄCY                                                   WYKONAWCA

Załącznik Nr 3 do SIWZ

FORMULARZ  OFERTOWY

Dane dotyczące Wykonawcy:

Nazwa/Imię i nazwisko: ...........................................................................................................................

Siedziba/m-ce zam.: .......................................kod....................ul..............................................................

Województwo:.....................................nr telefonu/fax ………….…………......................................................

http:// ..................................................... e-mail: ..................................................................................

Wykonawca jest MŚP *):  TAK, NIE  (zakreślić właściwą odpowiedź).
Osoba upoważniona do kontaktów: ..................tel./fax ............................e-mail:……………….............

Osoba upoważniona do współpracy w zakresie realizacji umowy - w przypadku wyboru oferty jako najkorzystniejszej: ……………………….tel.…………….…………, fax: ……………………., e-mail………………………

Dane dotyczące Zamawiającego:

Nazwa: Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o.

Siedziba: ul. Kościuszki 28, 09-402 Płock

Zobowiązania Wykonawcy:

1. Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym pn. „Dostawa materiałów opatrunkowych oraz wyrobów medycznych”, zobowiązujemy się dostarczyć przedmiot zamówienia, zgodnie z załączonym formularzem cenowym – Pakiet nr …………….. (wypełnia Wykonawca).
2. Oferujemy „Termin dostawy” ……….…. godzin w dni robocze (wypełnia Wykonawca) - max 72h (ocena zgodnie z pkt. 14.1 SIWZ - parametr oceniany) – dotyczy wszystkich pakietów. 
W przypadku braku podania niniejszego parametru Zamawiający przyjmie, że termin wynosi 72h.

3. Oświadczamy, że zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia istotne postanowienia umowy zostały przez nas zaakceptowane i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na warunkach w nich określonych, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
4. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.**
5. Części zamówienia, których wykonanie wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom oraz nazwy firm podwykonawców, o ile dotyczy:

	Części zamówienia
	Nazwy firm podwykonawców
	Wartość zamówienia lub % udział

	
	
	


    Brak wypełnienia rozumiane będzie jako wykonanie zamówienia bez udziału podwykonawców.
6.  Oświadczamy, że oferta:

– zawiera / nie zawiera* (niepotrzebne skreślić) na str……………. oferty informacje, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i nie mogą być one ogólnie udostępniane przez Zamawiającego oraz są zabezpieczone w sposób opisany w pkt 11.12. SIWZ i zawierają uzasadnienie ich zastrzeżenia.
7. Oświadczam, że:
1) wybór mojej oferty nie będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług*

lub: 

2) wybór mojej oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług. Powyższy obowiązek podatkowy będzie dotyczył …………… objętych przedmiotem zamówienia, a ich wartość netto (bez kwoty podatku) będzie wynosiła …………………… zł.* - właściwe zaznaczyć i podać podstawę prawną zastosowania.

8. Oferta zawiera  …............. stron podpisanych i ponumerowanych od nr …........  do nr …........
9. Załącznikami do niniejszej oferty są:

1. …................................................................................................................................................

2. …................................................................................................................................................

 Miejscowość i data: …...............................                                                             ………….………………………..…………….

                                                                                        Podpis Wykonawcy

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1). 

**)  W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

*) (zamawiający definiuje małego i średniego przedsiębiorcę zgodnie z ustawą z dnia 2 lipca 2004 r. 
o swobodzie działalności gospodarczej 

Art. 105. [Mały przedsiębiorca] 

Za małego przedsiębiorcę uważa się przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych:

1) zatrudniał średniorocznie mniej niż 50 pracowników oraz

2) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 10 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 10 milionów euro.

Art. 106. [Średni przedsiębiorca] 

Za średniego przedsiębiorcę uważa się przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych:

1) zatrudniał średniorocznie mniej niż 250 pracowników oraz

2) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 50 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 43 milionów euro.

         Załącznik Nr 4 do SIWZ

OŚWIADCZENIE   WYKONAWCY wynikające z pkt 7.1. SIWZ
Zamawiający:

Płocki Zakład  Opieki Zdrowotnej  Sp.  z o.o.

ul. Kościuszki 28

09 – 402 Płock
Wykonawca:

………………………………………………………………………….........

(pełna nazwa/firma, adres, 

Numer NIP/ PESEL, KRS/ CEiDG - o ile dotyczy (…………………………………………)
reprezentowany przez:

………………………………………………………………………….........

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do  reprezentacji)

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa materiałów opatrunkowych oraz wyrobów medycznych”, Nr sprawy PZOZ/DZP/382/10PN/20, oświadczam, co następuje:

Oświadczenie Wykonawcy 

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

 Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp), 

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-22 ustawy Pzp.

2. Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze: ............................................................................................
...................................................................................................................

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

………………. (miejscowość), dnia ……………. r. 

………………………………

(podpis)
Załącznik Nr 5.1 do SIWZ

FORMULARZ CENOWY  

Pakiet nr 1  - Plastry
Nazwa i adres Wykonawcy …......................................................................................................................................................................................................

	lp.
	nazwa przedmiotu zamówienia
	Producent
	nr katalogowy -  o ile dotyczy
	JM
	ilość
	cena jedn. Netto w PLN
	wartość netto w PLN
	stawka vat

%
	wartość brutto w PLN

	1
	Jałowy opatrunek włókninowy, przylepny z wkładem chłonnym 
5cm x 7,2 cm, opakowanie 50 szt.
	
	
	op.
	250
	
	
	8
	

	2
	Jałowy opatrunek włókninowy, przylepny z wkładem chłonnym 
10cm x 6 cm o zaokrąglonych rogach pokryty hypoalergicznym klejem z syntetycznego kauczuku , opakowanie 25 szt.
	
	
	op.
	280
	
	
	8
	

	3
	Jałowy opatrunek włókninowy, przylepny z wkładem chłonnym 
10cm x 8 cm o zaokrąglonych rogach pokryty hypoalergicznym klejem z syntetycznego kauczuku, opakowanie 25 szt.
	
	
	op.
	175
	
	
	8
	

	4
	Jałowy opatrunek włókninowy, przylepny z wkładem chłonnym 
10cm x 20 cm o zaokrąglonych rogach pokryty hypoalergicznym klejem z syntetycznego kauczuku, opakowanie 25 szt.
	
	
	op.
	110
	
	
	8
	

	5
	Jałowy opatrunek włókninowy, przylepny z wkładem chłonnym 
10cm x 25 cm o zaokrąglonych rogach pokryty hypoalergicznym klejem z syntetycznego kauczuku, opakowanie 25 szt.
	
	
	op.
	75
	
	
	8
	

	6
	Jałowy plaster na włókninie z klejem z syntetycznego kauczuku  do mocowania kaniul 8 cm x 6 cm x 50 szt. z dodatkową podkładką pod kaniulę z nacięciem.
	
	
	op.
	480
	
	
	8
	

	7
	Plaster  9,1 m (+/- 0,1 m) x 2,5cm  tkanina 
	
	
	szt.
	420
	
	
	8
	

	8
	Plaster opatrunkowy 5m x 8cm x 1szt. tkanina (lub 1m x 8cm x 1 szt.) z odpowiednim przeliczeniem ilości
	
	
	szt.
	16
	
	
	8
	

	9
	Przylepiec opatrunkowy na włókninie perforowanej 10m x 10cm x 1 szt. na papierze z podziałką.
	
	
	szt.
	110
	
	
	8
	

	10
	Przylepiec opatrunkowy na włókninie perforowanej 10m x 15cm x 1szt. na papierze z podziałką.
	
	
	szt.
	60
	
	
	8
	

	11
	Sterylne paski do bezurazowego zamykania ran pokryte hipoalergicznym klejem  rozmiar 6mm x 38mm x 6 szt.
	
	
	op.
	150
	
	
	8
	

	
	
	
	
	
	
	Razem
	
	xxx
	


Miejscowość i data: …...............................                                                                                                                  ………………………..……………………………..

                                                  Podpis Wykonawcy
 Załącznik Nr 5.2 do SIWZ

FORMULARZ CENOWY  

Pakiet nr 2  - Wyroby gazowe
Nazwa i adres Wykonawcy …......................................................................................................................................................................................................

	lp.
	nazwa przedmiotu zamówienia
	Producent
	nr katalogowy -   o ile dotyczy
	JM
	ilość
	cena jedn. Netto w PLN
	wartość netto w PLN
	stawka 
vat %
	wartość brutto w PLN

	1
	Chusta trójkątna bawełniana rozmiar 134cm x 95cm x 95cm  x 1szt.
	
	
	szt.
	140
	
	
	8
	

	2
	Gaza niejałowa 1m2  13n , Wymagana przędza tex min.15
	
	
	szt.
	2 200
	
	
	8
	

	3
	Gaza wyjałowiona 1/2m2 17n (100% bawełna hydrofilowa) Wymagana przędza tex min.15,gramatura gazy powyżej 11,3g, sterylizacja parą wodną
	
	
	szt.
	2 200
	
	
	8
	

	4
	Gaza wyjałowiona 1m2 13n (100% bawełna hydrofilowa)Wymagana przędza tex min.15, gramatura gazy minimum  16,8g, sterylizacja parą wodną
	
	
	szt.
	4 800
	
	
	8
	

	5
	Seton z gazy 17n , 4 warstwowy, jałowy, 2m x 2cm x 1szt, pakowany pojedynczo przędza tex min.15
	
	
	szt.
	60
	
	
	8
	

	6
	Seton z gazy 17n , 4 warstwowy jałowy  2m x 5cm x 1szt z nitką RTG, pakowany pojedynczo, przędza tex min.15 
	
	
	szt.
	300
	
	
	8
	

	7
	Tupfery z gazy 17-20n niejałowej, kształt- fasola twardy 9,5cm x 9,5cm x 1szt z nitką RTG ,przędza tex min.15 
	
	
	szt.
	3400
	
	
	8
	

	8
	Tupfery z gazy 17-20n niejałowej ,kształt- groszek 12cm x 12cm x 1szt  z nitką RTG /przędza tex min.15
	
	
	szt.
	1700
	
	
	8
	

	9
	Tupfery z gazy 17-20n niejałowej, kształt- kula 30cm x 30cm x 1szt. z nitką RTG/ przędza tex min.15
	
	
	szt.
	33 250
	
	
	8
	

	10
	Kompresy z gazy 17 nitkowej, 12 warstwowe z nitką RTG jałowe 10cm x 10 cm, pakowane po 10 szt. , wielkość wykroju nie mniej niż 39,5 cm x 21,5 cm ,                                                                             o gramaturze 23 g/m2, sterylizacja para wodną, przędza w materiale bawełnianym tex min.15
	
	
	op.
	3 390
	
	
	8
	

	11
	Kompresy z gazy 17 nitkowej, 12 warstwowe z nitka RTG jałowe 7,5cm x 7,5 cm, pakowane po 10szt.,wielkość wykroju nie mniej niż 29,5 cm x 16,5 cm o gramaturze 23 g/m2, sterylizacja para wodną, przędza w materiale bawełnianym tex min.15 
	
	
	op.
	1 530
	
	
	8
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	xxx
	

	
	
	
	
	
	
	


Dodatkowe wymagania: Pozycje: 2-9 wszystkie produkty gazowe klasa II a reguła 7, 
Pozycje 10,11 -  Zamawiający wymaga dla produktu naklejki do wklejenia do dokumentacji medycznej (naklejka zawiera kod produktu, numer serii, datę ważności i identyfikacje producenta).
Miejscowość i data: …...............................                                                                                                                  ………………………..……………………………..

                                                  Podpis Wykonawcy
 Załącznik Nr 5.3 do SIWZ

FORMULARZ CENOWY  

Pakiet nr 3  - Kompresy do sterylizacji oraz wata
Nazwa i adres Wykonawcy …......................................................................................................................................................................................................

	lp.
	nazwa przedmiotu zamówienia
	Producent
	nr katalogowy -     o ile dotyczy
	JM
	ilość
	cena jedn. Netto w PLN
	wartość netto w PLN
	stawka vat

%
	wartość brutto w PLN

	1
	Kompresy do sterylizacji 10cm x 10cm 17n8w pakowane 100 szt., wielkość wykroju min 23 cm (+/-1cm) x 40 cm (+/- 1cm), waga jednego kompresu min 2,116g Wymagana przędza tex min.15
	
	
	op.
	1 300
	
	
	8
	

	2
	Kompresy do sterylizacji 5cm x 5cm 17n8w pakowane 100szt.,wielkość wykroju min 13 cm(+/-1cm) x 20 cm(+/- 1cm), waga jednego kompresu min 0,598 g. Wymagana przędza tex min.15 
	
	
	op.
	2 000
	
	
	8
	

	3
	Kompresy do sterylizacji 7,5cm x 7,5cm 17n8w pakowane 100szt. ,wielkość wykroju min 18cm(+/- 1cm) x 30 cm(+/- 1cm), waga jednego kompresu min. 1,242g.  Wymagana przędza tex min.15 
	
	
	op.
	4 750
	
	
	8
	

	4
	Wata celulozowa bielona w arkuszach, max op. 5kg
	
	
	kg.
	1 150
	
	
	8
	

	5
	Wata celulozowa w rolkach 150g
	
	
	szt.
	300
	
	
	8
	

	6
	Wata opatrunkowa 200g/70% bawełna, 30% wiskoza
	
	
	szt.
	40
	
	
	8
	

	
	
	
	
	
	
	Razem
	
	xxx
	

	
	
	
	
	
	
	


Miejscowość i data: …...............................                                                                                                                  ………………………..……………………………..

                                                  Podpis Wykonawcy
Załącznik Nr 5.4 do SIWZ

FORMULARZ CENOWY  
Pakiet nr 4 – Serwety operacyjne
Nazwa i adres Wykonawcy …......................................................................................................................................................................................................

	lp.
	nazwa przedmiotu zamówienia
	Producent
	nr katalogowy - o ile dotyczy
	JM
	ilość
	cena jedn. Netto w PLN
	wartość netto w PLN
	stawka vat %
	wartość brutto w PLN

	1
	Serwety operacyjne 45cm x 70cm standard gazowe niejałowe 17-nitkowe 4w z nitką RTG wplecioną w gazę, z tasiemką w formie ucha do spinania serwet na zewnątrz, po praniu wstępnym i technicznym /Wymagana przędza tex min.15; 
	
	
	szt.
	17000
	
	
	8
	

	
	
	
	
	
	
	


Miejscowość i data: …...............................                                                                                                                  ………………………..……………………………..

                                                  Podpis Wykonawcy
Załącznik Nr 5.5 do SIWZ

FORMULARZ CENOWY  

Pakiet nr 5 - Opaska kohezyjna
Nazwa i adres Wykonawcy …......................................................................................................................................................................................................

	lp.
	nazwa przedmiotu zamówienia
	Producent
	nr katalogowy -    o ile dotyczy
	JM
	ilość
	cena jedn. Netto w PLN
	wartość netto w PLN
	stawka vat

%
	wartość brutto w PLN

	1
	Opaska elastyczna podtrzymująca bezlateksowa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      o rozciągłości 85%-90% i właściwościach kohezyjnych;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        do sterylizacji parą wodną.                                                                                                                                                                                                                                                                                Skład: wiskoza 43%, bawełna 37%, poliamid 20%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Rozmiar 10cm x 4m 
	
	
	szt.
	470
	
	
	8
	

	
	
	
	
	
	
	


Miejscowość i data: …...............................                                                                                                                  ………………………..……………………………..

                                                  Podpis Wykonawcy
Załącznik Nr 5.6 do SIWZ

FORMULARZ CENOWY  

Pakiet nr 6 - Opaska dziana i elastyczna
Nazwa i adres Wykonawcy …......................................................................................................................................................................................................

	lp.
	nazwa przedmiotu zamówienia
	Producent
	nr katalogowy -     o ile dotyczy
	JM
	ilość
	cena jedn. Netto w PLN
	wartość netto w PLN
	stawka vat

%
	wartość brutto w PLN

	1
	Opaska dziana 10cm x 4m, pakowana pojedynczo
	
	
	szt.
	4 300
	
	
	8
	

	2
	Opaska dziana 15cm x 4m, pakowana pojedynczo
	
	
	szt.
	1 000
	
	
	8
	

	3
	Opaska dziana 5cm x 4m, pakowane pojedynczo
	
	
	szt.
	2 100
	
	
	8
	

	4
	Opaska elastyczna tkana 10cm x 5m
	
	
	szt.
	1 050
	
	
	8
	

	5
	Opaska elastyczna tkana 15cm x 5m + dwie zapinki
	
	
	szt.
	2 900
	
	
	8
	

	6
	Otulina pod gips wykonana  w (100% z poliestru) 
10cm x 3m
	
	
	szt.
	862
	
	
	8
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	xxx
	

	
	
	
	
	
	
	


Miejscowość i data: …...............................                                                                                                                  ………………………..……………………………..

                                                  Podpis Wykonawcy
Załącznik Nr 5.7 do SIWZ

FORMULARZ CENOWY  

Pakiet nr 7 - Kompresy jałowe
Nazwa i adres Wykonawcy …......................................................................................................................................................................................................

	lp.
	nazwa przedmiotu zamówienia
	Producent
	 nr katalogowy -     o ile dotyczy
	JM
	ilość
	cena jedn. Netto w PLN
	wartość netto w PLN
	stawka vat

%
	wartość brutto w PLN

	1
	Kompresy gazowe  7,5cm x 7,5cm wyjałowione 17n8w (100% bawełna hydrofilowa), pakowane po 2 szt., wielkość wykroju nie mniej niż 29,5 cm x 16,5 cm, o gramaturze 23g/m2.  Wymagana przędza tex min.15 ,sterylizacja parą wodną.
	
	
	op.
	25 400
	
	
	8
	

	2
	Kompresy gazowe 10cm x 10cm wyjałowione 17n8w                                                                                                                               (100% bawełna hydrofilowa),pakowane po 2 szt., wielkość wykroju nie mniej niż 39,5 cm x 21,5 cm, o gramaturze 23g/m2.  Wymagana przędza tex min.15, sterylizacja parą wodną.
	
	
	op.
	13 620
	
	
	8
	

	3
	Kompresy gazowe 5cm x 5cm wyjałowione 17n8w (100% bawełna hydrofilowa), pakowane po 2 szt., wielkość wykroju nie mniej niż 19,5 cm x 11,5 cm, o gramaturze 23g/m2.  Wymagana przędza tex min.15 ,sterylizacja parą wodną
	
	
	op.
	21 000
	
	
	8
	

	4
	Opaska gipsowa 10 cm x 3 m, w opakowaniach zgrzewanych po 2 szt. Zamawiający wymaga zawartości min. 94% gipsu naturalnego. Czas wiązania 4-6 minut.
	
	
	op.
	15
	
	
	8
	

	5
	Opaska gipsowa od 14 do 15 cm x 3 m , w opakowaniach zgrzewanych po 2 szt. Zamawiający wymaga zawartości min. 94% gipsu naturalnego. Czas wiązania 4-6 minut.
	
	
	op.
	30
	
	
	8
	

	
	
	
	
	
	
	Razem
	
	xxx
	

	
	
	
	
	
	
	


Miejscowość i data: …...............................                                                                                                                  ………………………..……………………………..

                                                  Podpis Wykonawcy
Załącznik Nr 5.8 do SIWZ

FORMULARZ CENOWY  

Pakiet nr 8 - Gąbka hemostatyczna
Nazwa i adres Wykonawcy …......................................................................................................................................................................................................

	lp.
	nazwa przedmiotu zamówienia
	Producent
	 nr katalogowy -     o ile dotyczy
	JM
	ilość
	cena jedn. Netto w PLN
	wartość netto w PLN
	stawka vat

%
	wartość brutto w PLN

	1
	Gąbka żelatynowa dentystyczna o działaniu hemostatycznym  
1cm x 1cm x 1 cm x 1szt.
	
	
	szt.
	20
	
	
	8
	

	2
	Gąbka żelatynowa o działaniu hemostatycznym  
8cm x 5cm x 1cm x 1szt.
	
	
	szt.
	50
	
	
	8
	

	
	
	
	
	
	
	Razem
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


Miejscowość i data: …...............................                                                                                                                  ………………………..……………………………..

                                                  Podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 5.9 do SIWZ

FORMULARZ CENOWY  

Pakiet nr 9 - Podkłady i podpaski
Nazwa i adres Wykonawcy …......................................................................................................................................................................................................

	lp.
	nazwa przedmiotu zamówienia
	Producent
	 nr katalogowy -     o ile dotyczy
	JM
	ilość
	cena jedn. Netto w PLN
	wartość netto w PLN
	stawka vat

%
	wartość brutto w PLN

	1
	Podkłady ginekologiczne niejałowe 9 cm x 34cm x 10szt.
	
	
	op.
	3 850
	
	
	8
	

	2
	Podpaski podpaski o grubości 7 mm, wydłużonym kształcie, bez osłonek bocznych. Przepuszczające powietrze, bezzapachowe, bez zawartości lateksu, pokryte miękką włókniną  x 10szt. 
	
	
	op.
	2 100
	
	
	8
	

	
	
	
	
	
	
	Razem
	
	xxx
	

	
	
	
	
	
	
	


Miejscowość i data: …...............................                                                                                                                  ………………………..……………………………..

                                                  Podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 5.10 do SIWZ

FORMULARZ CENOWY  

Pakiet nr 10 - Opatrunki specjalistyczne I
Nazwa i adres Wykonawcy …......................................................................................................................................................................................................

	lp.
	nazwa przedmiotu zamówienia
	Producent
	 nr katalogowy -     o ile dotyczy
	JM
	ilość
	cena jedn. Netto w PLN
	wartość netto w PLN
	stawka vat

%
	wartość brutto w PLN

	1
	Opatrunek z włókien alginianów wapnia;                                                                                                                                                   10cm x 10cm (w opakowaniach jałowych po 1szt.)
	
	
	szt.
	1100
	
	
	8
	

	2
	Opatrunek poliuretanowy piankowy samoprzylepny  10 cm  x 10 cm (w opakowaniach jałowych po 1 szt.)
	
	
	szt.
	1010
	
	
	8
	

	3
	Opatrunek hydrokoloidowy wchłaniający wydzielinę z rany wraz ze znajdującymi się w niej drobnoustrojami i zamykający  ją w strukturze żelu 15cm x 15cm (w opakowaniach jałowych po 1szt.)
	
	
	szt.
	570
	
	
	8
	

	
	
	
	
	
	
	Razem
	
	xxx
	

	
	
	
	
	
	
	


Miejscowość i data: …...............................                                                                                                                  ………………………..……………………………..

                                                  Podpis Wykonawcy
Załącznik Nr 5.11 do SIWZ

FORMULARZ CENOWY  

Pakiet nr 11 - Opatrunki specjalistyczne II 
Nazwa i adres Wykonawcy …......................................................................................................................................................................................................

	lp.
	nazwa przedmiotu zamówienia
	Producent
	 nr katalogowy -     o ile dotyczy
	JM
	ilość
	cena jedn. Netto w PLN
	wartość netto w PLN
	stawka vat

%
	wartość brutto w PLN

	1
	Serylny warstwowy opatrunek piankowy regulujący poziom wilgotności w ranie w wersji przylepnej. Warstwa kontaktowa wykonana w technologii Hydrofiber. Opatrunek posiada piankę poliuretanową oraz delikatną sylikonową warstwę klejącą. 
Rozmiar 10 cm x 10 cm (w opakowaniach jałowych po 1 szt.)
	
	
	szt.
	40
	
	
	8
	

	2
	Opatrunek hydrowłóknisty posiadający dwie warstwy chłonne wykonane w technologii Hydrofiber. Opatrunek posiada poprzeczne przeszycia wzmacniające opatrunek. Dodatek jonów srebra zapewnia szybkie, efektywne i długotrwałe działanie antybakteryjne. 
Rozmiar 10 cm x 10 cm (w opakowaniach jałowych po 1 szt.)
	
	
	szt.
	150
	
	
	8
	

	3
	Opatrunek hydrowłóknisty posiadający dwie warstwy chłonne wykonane w technologii Hydrofiber. Opatrunek posiada poprzeczne przeszycia wzmacniające opatrunek oraz technologię Ag + (srebro jonowe , EDTA kwas edytynowy oraz surfaktant BeCl) która zapewnia wysoką skuteczność antybakteryjną i niszczy biofilm . 
Rozmiar 10 cm x 10 cm (w opakowaniach jałowych po 1 szt.)
	
	
	szt.
	370
	
	
	8
	

	
	
	
	
	
	
	Razem
	
	xxx
	

	
	
	
	
	
	
	


Miejscowość i data: …...............................                                                                                                                  ………………………..……………………………..

                                                  Podpis Wykonawcy
Załącznik Nr 5.12 do SIWZ

FORMULARZ CENOWY  

Pakiet nr 12 - Opatrunki specjalistyczne III
Nazwa i adres Wykonawcy …......................................................................................................................................................................................................

	lp.
	nazwa przedmiotu zamówienia
	Producent
	 nr katalogowy -     o ile dotyczy
	JM
	ilość
	cena jedn. Netto w PLN
	wartość netto w PLN
	stawka vat

%
	wartość brutto w PLN

	1
	Opatrunek z siatki bawełnianej o dużych oczkach, impregnowanej neutralną maścią 5 cm x 5 cm x 1 szt. (w opakowaniach jałowych po 1 szt.)
	
	
	szt.
	40
	
	
	8
	

	2
	Przezroczysty samoprzylepny opatrunek z folii poliuretanowej będący barierą dla patogenów, pozwalający na przepuszczanie pary wodnej i tlenu, dający się zdjąć bez uszkadzania naskórka, wodoodporny z hipoalergicznym klejem w rozmiarze  10cm x 14 cm (w opakowaniach jałowych po 1szt.)
	
	
	szt.
	150
	
	
	8
	

	3
	Antybakteryjny jałowy opatrunek z maścią (z trójglicerydów bez wazeliny) zawierający srebro metaliczne 10cm x 10cm (w opakowaniach jałowych po 1szt.)
	
	
	szt. 
	320
	
	
	8
	

	
	
	
	
	
	
	Razem
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


Miejscowość i data: …...............................                                                                                                                  ………………………..……………………………..

                                                  Podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 5.13 do SIWZ

FORMULARZ CENOWY  

Pakiet nr 13 - Opatrunki specjalistyczne IV
Nazwa i adres Wykonawcy …......................................................................................................................................................................................................

	lp.
	nazwa przedmiotu zamówienia
	Producent
	 nr katalogowy -     o ile dotyczy
	JM
	ilość
	cena jedn. Netto w PLN
	wartość netto w PLN
	stawka vat

%
	wartość brutto w PLN

	1
	Opatrunek impregnowany solami srebra wykonany w technologii TLC (lipido-koloidowej) 10 cm x 12 cm (w opakowaniach jałowych po 1 szt. 
	
	
	szt.
	80
	
	
	8
	

	2
	Opatrunek wykonany w technologii TLC (lipido-koloidowej) zbudowany z włókninowej wkładki wykonanej z włókien charakteryzujących się wysoką chłonnością, kohezyjnością i właściwościami hydro-oczyszczającymi (poliakrylan) 10 cm x 10 cm (w opakowaniach jałowych po 1 szt.)
	
	
	szt.
	130
	
	
	8
	

	3
	Opatrunek wykonany w technologii TLC (lipido-koloidowej) zbudowany z włókninowej wkładki wykonanej z włókien charakteryzujących się wysoką chłonnością, kohezyjnością i właściwościami hydro-oczyszczającymi (poliakrylan). Matryca TLC impregnowana srebrem 10 cm x 10 cm (w opakowaniach jałowych po 1 szt.)
	
	
	szt.
	150
	
	
	8
	

	4
	Opatrunek zbudowany z włókninowej wkładki z włókien charakteryzujących się wysoką chłonnością, kohezyjnością i właściwościami  hydro-oczyszczającymi (poliakrylan) 
40 cm x 5 m x 5 szt. 
	
	
	op
	10
	
	
	8
	

	
	
	
	
	
	
	Razem
	
	xxx
	

	
	
	
	
	
	
	


Miejscowość i data: …...............................                                                                                                                  ………………………..……………………………..

                                                  Podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 5.14 do SIWZ

FORMULARZ CENOWY  

Pakiet nr 14 - Folia operacyjna oraz plaster fizelinowy
Nazwa i adres Wykonawcy …......................................................................................................................................................................................................

	lp.
	nazwa przedmiotu zamówienia
	Producent
	 nr katalogowy -     o ile dotyczy
	JM
	ilość
	cena jedn. Netto w PLN
	wartość netto w PLN
	stawka vat

%
	wartość brutto w PLN

	1
	Folia bakteriobójcza zawierająca w warstwie klejącej substancję aktywną jodofor, wykonana z poliestru o grubości 0,025mm, antystatyczna, hypoalergiczna, rozmiar powierzchni lepnej 34cm x 35cm 
	
	
	szt.
	660
	
	
	8
	

	2
	Folia bakteriobójcza zawierająca w warstwie klejącej substancję aktywną jodofor, wykonana z poliestru o grubości 0,025mm, antystatyczna, hypoalergiczna, rozmiar powierzchni lepnej 56cm x 60cm
	
	
	szt.
	10
	
	
	8
	

	3
	Plaster 9,1m  x 2,5cm fizelina
	
	
	szt.
	2 000
	
	
	8
	

	
	
	
	
	
	
	Razem
	
	xxx
	

	
	
	
	
	
	
	

	

	UWAGA!
Dla pozycji  1, 2 Zamawiający wymaga dostarczenia wyrobu medycznego klasy III



	

	


Miejscowość i data: …...............................                                                                                                                  ………………………..……………………………..

                                                  Podpis Wykonawcy
Załącznik Nr 5.15 do SIWZ

FORMULARZ CENOWY  

Pakiet nr 15 - Serwety jałowe
Nazwa i adres Wykonawcy …......................................................................................................................................................................................................

	lp.
	nazwa przedmiotu zamówienia
	Producent
	 nr katalogowy -     o ile dotyczy
	JM
	ilość
	cena jedn. Netto w PLN
	wartość netto w PLN
	stawka vat

%
	wartość brutto w PLN

	1
	Serweta chirurgiczna sterylna z otworem samoprzylepnym 
50cm x 60cm średnica otworu 7 cm
	
	
	szt.
	210
	
	
	8
	

	2
	Serweta dwuwarstwowa sterylna, nieprzylepna, zawierająca zewnętrzną warstwę absorpcyjną, warstwę polietylenową dla zapewnienia pełnej barierowości , pakowane pojedynczo,
rozmiar 37,5 cm x 45cm
	
	
	szt.
	500
	
	
	8
	

	3
	Serweta dwuwarstwowa sterylna, nieprzylepna, zawierająca zewnętrzną warstwę absorpcyjną, warstwę polietylenową dla zapewnienia pełnej barierowości, pakowane pojedynczo, 
rozmiar 75cm x 90 cm
	
	
	szt.
	70
	
	
	8
	

	
	
	
	
	
	
	Razem
	
	xxx
	

	
	
	
	
	
	
	


Miejscowość i data: …...............................                                                                                                                  ………………………..……………………………..

                                                  Podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 5.16 do SIWZ

FORMULARZ CENOWY  

Pakiet nr 16 - Zestaw do zakładania szwów
Nazwa i adres Wykonawcy …......................................................................................................................................................................................................

	lp.
	nazwa przedmiotu zamówienia
	Producent
	 nr katalogowy -     o ile dotyczy
	JM
	ilość
	cena jedn. Netto w PLN
	wartość netto w PLN
	stawka vat

%
	wartość brutto w PLN

	1
	Zestaw do zakładania szwów o składzie:

1 x kleszczyki plastikowe typu Kocher 14 cm,

1 x pęseta metalowa chirurgiczna typu Adson 12 cm,

6 x tampony z gazy bawełnianej wielkości śliwki,

1 x igłotrzymacz 12 cm,

1 x nożyczki metalowe ostre/ostre 11 cm,

1 x strzykawka typu Luer-Lock  10ml (zapakowana),

1 x igła 1,2mm x 40mm,18G  x 11/2, różowa (zapakowana),

1 x igła 0,8mm x 40mm,21G x 11/2, zielona (zapakowana),

1 x serweta włókninowa 50cm x 50cm z przylepnym otworem 5cm x 10cm,

1 x serweta włókninowa nieprzylepna 60cm x 60cm.
	
	
	zestaw
	100
	
	
	8
	

	
	
	
	
	
	
	


Miejscowość i data: …...............................                                                                                                                  ………………………..……………………………..

                                                  Podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 5.17 do SIWZ

FORMULARZ CENOWY  

Pakiet nr 17 - Obłożenia jałowe I
Nazwa i adres Wykonawcy …......................................................................................................................................................................................................

	lp.
	nazwa przedmiotu zamówienia
	Producent
	 nr katalogowy -     o ile dotyczy
	JM
	ilość
	cena jedn. Netto w PLN
	wartość netto w PLN
	stawka vat

%
	wartość brutto w PLN

	1
	Obłożenie do zabiegów w chirurgii biodra :                                                                                                    1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm
4 ręczniki 30 cm x 40 cm
1 serweta na stolik Mayo Special 80 cm x 145 cm                                                                                                                                                                        1 taśma samoprzylepna 9 cm x 50 cm                                                                                                                                                                                                          1 samoprzylepna serweta operacyjna 75 cm x 90 cm                                                                                                                                                                   1 serweta operacyjna 180 cm x 150 cm                                                                                                                                                                                              1 osłona ortopedyczna na kończynę 33 cm x 110 cm                                                                                                                                                                         2 taśmy foliowe samoprzylepne 10 cm x 50 cm                                                                                                                                                                                      1 serweta operacyjna wzmocniona samoprzylepna (ekran anestezjologiczny ) 225 cm x 270 cm z wycięciem "U" 45 cm x 65 cm , z osłoną podpórek kończyn górnych                                                                                                                                                                                                                    1 serweta operacyjna  wzmocniona samoprzylepna 225 cm x 280 cm z wycięciem "U" 10 cm x 100 cm ze zintegrowanymi uchwytami do mocowania przewodów i drenów                                                               Obłożenie  wykonane z laminatu dwuwarstwowego: włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa. Gramatura laminatu podstawowego min. 57 g/m2. Wokół pola operacyjnego polipropylenowa łata chłonna o wymiarach 100 cm x 50 cm ( +/- 1 cm ). Całkowita gramatura laminatu podstawowego i łaty chłonnej min. 109 g/m2 . Materiał obłożenia spełnia wymagania wysokie normy PN EN 13795 lub równoważnej. Zestaw posiada 2 etykiety samoprzylepne zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta. Na opakowaniu wyraźnie zaznaczony kierunek otwierania. Serwety posiadają oznaczenia kierunku rozkładania w postaci piktogramów. 
	
	
	zestaw
	280
	
	
	8
	


Obłożenie do zabiegów na kończynie:                                                                                                               1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm

2 ręczniki 30 cm x 40 cm

	1 serweta na stolik Mayo 80 cm x 145 cm                                                                                                                                                                                           1 osłona ortopedyczna na kończynę 33 cm x 55 cm                                                                                                                                                                                    1 taśma foliowa samoprzylepna 10 cm x 50 cm                                                                                                                                                                                     1 serweta operacyjna 180 cm x 150 cm                                                                                                                                                                                                 1 serweta na kończynę 225 cm x 320 cm z samouszczelniającym się otworem o średnicy 7 cm i dwoma zintegrowanymi uchwytami do mocowania przewodów i drenów                                                        Obłożenie  wykonane z laminatu dwuwarstwowego: włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa. Gramatura laminatu podstawowego min. 57 g/m2. Wokół pola operacyjnego polipropylenowa łata chłonna o wymiarach 100 cm x 50 cm ( +/- 1 cm ). Całkowita gramatura laminatu podstawowego i łaty chłonnej min. 109 g/m2.  Materiał obłożenia spełnia wymagania wysokie normy PN EN 13795 lub równoważnej. Zestaw posiada 2 etykiety samoprzylepne zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta. Na opakowaniu wyraźnie zaznaczony kierunek otwierania. Serwety posiadają oznaczenia kierunku rozkładania w postaci piktogramów.
	
	
	zestaw
	330
	
	
	8
	
	

	3
	Zestaw pionowy do operacji biodra:                                                                 1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm
2 ręczniki 30 cm x 40 cm
1 serweta na stolik Mayo 80 cm x 145 cm złożona w sposób umożliwiający aseptyczna aplikację                              
1 samoprzylepna serweta izolacyjna foliowa, przeźroczysta 250 cm x 330 cm  z otworem 80 cm x 30 cm wypełnionym folią operacyjną ze zintegrowaną torbą do zbiórki płynów ze sztywnikiem , sitem i zaworem do podłączenia drenów i dwoma kieszeniami na narzędzia.
Obłożenie pacjenta wykonane z przeźroczystej folii polietylenowej o gramaturze min. 75 g/m2.
Materiał obłożenia spełnia wymagania wysokie normy PN EN 13795 lub równoważne. Zestaw posiada 2 etykiety samoprzylepne zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta. Na opakowaniu wyraźnie zaznaczony kierunek otwierania. Serwety posiadają oznaczenia kierunku rozkładania w postaci piktogramów.               
                                                         
	
	
	zestaw
	10
	
	
	8
	

	
	
	
	
	
	
	Razem
	
	xxx
	

	
	
	
	
	
	
	


Miejscowość i data: …...............................                                                                                                                  ………………………..……………………………..

                                                  Podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 5.18 do SIWZ

FORMULARZ CENOWY  

Pakiet nr 18 - Obłożenie do cięcia cesarskiego
Nazwa i adres Wykonawcy …......................................................................................................................................................................................................

	lp.
	nazwa przedmiotu zamówienia
	Producent
	 nr katalogowy -     o ile dotyczy
	JM
	ilość
	cena jedn. Netto w PLN
	wartość netto w PLN
	stawka vat

%
	wartość brutto w PLN

	1
	Obłożenie do cięcia cesarskiego: 

1 serweta chirurgiczna w kształcie litery T do cięcia cesarskiego o wymiarach 175/250x300 cm posiadająca otwór o wymiarach 38 x 32 cm, wypełniony folią chirurgiczną, wewnątrz której znajduje się wycięcie w kształcie gruszki o wymiarach 18 x 16 cm. Serweta posiada duży zintegrowany, okalający worek do przechwytywania płynów o wymiarach 100 x 80 cm wyposażony w sztywnik, podłączenie ssaka i organizatory przewodów, 2 serwety - owinięcie noworodka 90 x 120 cm, 1 taśma samoprzylepna 9 x 49 cm, 4 celulozowe ręczniki chłonne 18 x 25 cm, 1 osłona na stolik Mayo 79 x 145 cm, 1 serweta na stół (owinięcie zestawu) 150 x 190 cm.

Zestaw wykonany z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze min 65g/m2, Wymagane jest aby jedną z warstw materiału stanowiła folia PE, wytrzymałość na rozerwanie na sucho/mokr: 170/105 kPa w strefie krytycznej , wytrzymałość na penetrację płynów 140 cm H20 w strefie krytycznej. Opakowanie torebka papierowo-foliowa lub folia-folia z etykieta w języku polskim z przynajmniej dwoma naklejkami do wklejenia do dokumentacji medycznej zaw. nr lot. Produkt sterylizowany EO, zgodnie z normami wymaganymi prawem.
	
	
	komplet
	590
	
	
	8
	

	
	
	
	
	
	
	


Miejscowość i data: …...............................                                                                                                                  ………………………..……………………………..

                                                  Podpis Wykonawcy
Załącznik Nr 5.19 do SIWZ

FORMULARZ CENOWY  

Pakiet nr 19 - Obłożenie uniwersalne i serwety jałowe
Nazwa i adres Wykonawcy …......................................................................................................................................................................................................

	lp.
	nazwa przedmiotu zamówienia
	Producent
	 nr katalogowy -     o ile dotyczy
	JM
	ilość
	cena jedn. Netto w PLN
	wartość netto w PLN
	stawka vat

%
	wartość brutto w PLN

	1
	Obłożenie uniwersalne :

1 serweta na stół instrumentariuszki 190 x 150 cm 

1 serweta na stolik Mayo 145 x 80 cm 

2 serwety z przylepcem na szerszym boku 90 cm 75 cm 

1 serweta z przylepcem 240 x 150 cm 

1 serweta z przylepcem 180 x 170 cm 

1 taśma medyczna 50 x 9 cm 

2 serwetki do rąk z włókniny kompresowej 40 x 20 cm 

Obłożenie wykonane z pełnobarierowego laminatu 2 warstwowego ( zgodność z normą PN-EN13795 lub równowazną), włóknina polipropylenowa i folia polietylenowo -polipropylenowa, o gramaturze min 56g/m2. Chłonność warstwy zewnętrznej min. 570 %. Odporność na penetrację płynów ( zgodnie z EN 20811 lub równoważną) >250 cm (H20).
	
	
	zestaw
	800
	
	
	8
	

	2
	Serweta jałowa  200cm x 150 cm , włóknina polipropylenowa i folia polietylenowo -polipropylenowa, o gramaturze 43g/m2 z przylepcem na boku. 
	
	
	szt.
	120
	
	
	8
	

	3
	Serweta jałowa dwuwarstwowa  240cm x 180 cm , włóknina polipropylenowa i folia polietylenowo -polipropylenowa, o gramaturze min 56/m2.Chłonność warstwy zewnętrznej min. 570 %. Odporność na penetrację płynów ( zgodnie z EN 20811 lub równoważną) >250 cm (H20).z przylepcem na boku
	
	
	szt.
	100
	
	
	8
	

	4
	Serweta jałowa dwuwarstwowa  240cm x 150 cm , włóknina polipropylenowa i folia polietylenowo -polipropylenowa, o gramaturze min 56/m2.Chłonność warstwy zewnętrznej min. 570 %. Odporność na penetrację płynów ( zgodnie z EN 20811 lub równoważną) >250 cm (H20).
	
	
	szt.
	260
	
	
	8
	

	5
	Serweta jałowa  200cm x 150 cm , włóknina polipropylenowa i folia polietylenowo -polipropylenowa, o gramaturze 43g/m2  bez przylepca na boku. 
	
	
	szt.
	430
	
	
	8
	

	6
	Serweta jałowa  130cm x 90 cm , włóknina polipropylenowa i folia polietylenowo -polipropylenowa, o gramaturze 43g/m2  bez przylepca na boku. 
	
	
	szt.
	80
	
	
	8
	

	7
	Serweta niejałowa pod pośladki z torbą przechwytującą płyny przeznaczona do porodu o wymiarach serweta 90cm x 113 cm, długość części podpośladkowej 36 cm; 
	
	
	szt.
	1000
	
	
	8
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	xxx
	

	
	
	
	
	
	
	


Miejscowość i data: …...............................                                                                                                                  ………………………..……………………………..

                                                  Podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 5.20 do SIWZ

FORMULARZ CENOWY  

Pakiet nr 20 - Obłożenie uniwersalne II
Nazwa i adres Wykonawcy …......................................................................................................................................................................................................

	lp.
	nazwa przedmiotu zamówienia
	Producent
	 nr katalogowy -     o ile dotyczy
	JM
	ilość
	cena jedn. Netto w PLN
	wartość netto w PLN
	stawka vat

%
	wartość brutto w PLN

	1
	Obłożenie uniwersalne: Serweta o wym. 150 x 240 cm (+/- 3 cm) wykończona po dłuższym boku medyczną taśmą lepną o wym. min. 85x5 cm - 1 sztuka

Serweta o wym. 175 x180 cm (+/- 3 cm) wykończona po dłuższym boku medyczna taśmą lepną o wym. min. 85x5 cm – 1 sztuka

Serwety boczne o wym. 75 x 90 cm (+/-2 cm), wykończone medyczną taśmą lepną na całej długości dłuższego boku – 2 sztuki

 Osłona na stolik Mayo, standardowa, wym. min. 80 x 145 cm o gramaturze min. 35 g/m2 z warstwą  chłonną z nieprzemakalnego  laminatu o gramaturze  min. 30 g/m2 - 1 szt. 

Medyczna  taśma lepna, 10 x 50 cm – 1 sztuka

Ręczniki do rąk, wym. min. 19x25 cm – 4 sztuki

Serweta na stół instrumentariuszki z laminatu nieprzemakalnego o wym. min.150 x 190 cm. 

Serwety  z dwuwarstwowego laminatu PE/PP o gram. min. 83 g/m2. 

Obłożenia zgodne z wymogami normy EN13795 lub równoważnej. Zestaw posiada 2 etykiety samoprzylepne zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz nazwę producenta. Serwety posiadają oznaczenie kierunku rozkładania w postaci piktogramów.
	
	
	zestaw
	800
	
	
	8
	

	
	
	
	
	
	
	


Miejscowość i data: …...............................                                                                                                                  ………………………..……………………………..

                                                  Podpis Wykonawcy
Załącznik Nr 5.21 do SIWZ
FORMULARZ CENOWY  

Pakiet nr 21 - Obłożenia jałowe II
Nazwa i adres Wykonawcy …......................................................................................................................................................................................................

	lp.
	nazwa przedmiotu zamówienia
	Producent
	 nr katalogowy -     o ile dotyczy
	JM
	ilość
	cena jedn. Netto w PLN
	wartość netto w PLN
	stawka vat

%
	wartość brutto w PLN

	1
	Obłożenie do artroskopii stawu barkowego :

1 serweta do nakrycia stołu instrumentariuszki 140 x 190 cm

1 serweta do nakrycia stolika Mayo 80 x 145 cm

1 osłona na kończynę 25 x 80cm

1 serweta operacyjna (podkład pod kończynę) 150 x 175 cm

1 serweta samoprzylepna z wycięciem "U" 200 x 260 cm;

wycięcie "U" 10 x 60cm

1 serweta samoprzylepna (ekran anestezjologiczny) 150 x 240cm

2 taśmy samoprzylepne 10 x 50cm

4 ręczniki celulozowe 30 x 33cm 

Obłożenie wykonane z włókniny 2 warstwowej, pełnobarierowej (film polietylenowy + hydrofilowa warstwa włóknina polipropylenowa zgdna z wymogami EN13795-1-3 lub równoważną, o gramaturze 55g/m2.Serwety posiadają dodatkowy obszar wzmocnień z włókniny polipropylenowej o całkowitej gramaturze 110 g/m2 (opisane jako pad). Chłonność warstwy zewętrznej min. 285%. Całkowita chłonność warstwy zewnętrznej wraz ze wzmocnieniami min 350%. Odporność na penetrację płynów ( zgodnie z EN 20811 lub równoważną) > 200 cm (H20). Sterylizowane EO.
	
	
	zestaw
	80
	
	
	8
	

	2
	Taśma samoprzylepna 10cm x  50 cm 


	
	
	szt.
	100
	
	
	8
	

	
	
	
	
	
	
	Razem
	
	xxx
	

	
	
	
	
	
	
	


Miejscowość i data: …...............................                                                                                                                  ………………………..……………………………..

                                                  Podpis Wykonawcy
Załącznik Nr 5.22 do SIWZ
FORMULARZ CENOWY  

Pakiet nr 22 - Obłożenia jałowe III
Nazwa i adres Wykonawcy …......................................................................................................................................................................................................

	lp.
	nazwa przedmiotu zamówienia
	Producent
	 nr katalogowy -     o ile dotyczy
	JM
	ilość
	cena jedn. Netto w PLN
	wartość netto w PLN
	stawka vat

%
	wartość brutto w PLN

	1
	Obłożenie  do artroskopii:

1 serweta wzmocniona samoprzylepna z wycięciem "U" 225x 280 cm (10 x 100 cm)

2 taśmy samoprzylepne 10 x 50 cm

1 osłona rolowana na kończynę 33 x 110 cm

1 bandaż elastyczny 12 cm x 5m

1 otulina wyścielająca 15cm x 3 m oraz zawinięcie zestawu 80 x 100 cm 

Obłożenie wykonane z włókniny 2 warstwowej, pełnobarierowej (film polietylenowy + hydrofilowa warstwa włóknina polipropylenowa zgodna z wymogami EN13795-1-3 lub równoważną, o gramaturze 57,5g/m2.Serwety posiadają dodatkowy obszar wzmocnień z włókniny polipropylenowej o całkowitej gramaturze 109,5 g/m2 (opisane jako pad). Zdolność absorpcji cieczy wg EN ISO 9073-6, 405 lub równoważnej mierzonej w ml/m2, odporność na penetrację płynów > 125 cm H2O. Sterylizowane EO.
	
	
	zestaw
	240
	
	
	8
	

	
	
	
	
	
	
	


Miejscowość i data: …...............................                                                                                                                  ………………………..……………………………..

                                                  Podpis Wykonawcy
Załącznik Nr 5.23 do SIWZ
FORMULARZ CENOWY  

Pakiet nr 23 - Fartuch chirurgiczny wzmocniony
Nazwa i adres Wykonawcy …......................................................................................................................................................................................................

	lp.
	nazwa przedmiotu zamówienia
	Producent
	 nr katalogowy -     o ile dotyczy
	JM
	ilość
	cena jedn. Netto w PLN
	wartość netto w PLN
	stawka vat

%
	wartość brutto w PLN

	1
	Sterylny fartuch chirurgiczny - wzmocniony, zapewniający wysoki komfort termiczny pracy operatora, wykonany z miękkiej, przewiewnej włókniny SMMS o gramaturze 35 g/m2, wyposażony w nieprzemakalne, wstawki wykonane z dwuwarstwowego laminatu - włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa w części przedniej min. 42 g/m2 i na rękawach  min. 40,5 g/m2, – odporność na przenikanie cieczy >119 cm H2O ((część przednia- strefa krytyczna) oraz  >179 cm  H2O ( rękawy - strefa krytyczna). Fartuch powinien być złożony w sposób zapewniający aseptyczną aplikację, wiązany na troki wewnętrzne oraz troki zewnętrzne z kartonikiem, z tyłu, w okolicach szyi, zapięcie na rzep nie mniejszy niż 3 x 13 cm, mankiety o długości min. 7 cm, wykonane z poliestru.  Indywidualne oznakowanie rozmiaru  w postaci naklejki  naklejone na fartuchu, pozwalające na identyfikację przed rozłożeniem. Fartuch musi być  zgodny z normą PN EN 13795 lub równoważną - wymagania wysokie.   Rozmiary fartucha jednocześnie oznaczające jego długość (+/- 5 cm): 120 cm, 130 cm, 150 cm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Na opakowaniu zewnętrznym dwie etykiety samoprzylepne dla potrzeb dokumentacji zawierające: nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz nazwę producenta.
	
	
	szt.
	3 800
	
	
	8
	

	
	Sterylny fartuch chirurgiczny - wzmocniony, zapewniający wysoki komfort termiczny pracy operatora, wykonany z miękkiej, przewiewnej włókniny SMMS o gramaturze 35 g/m2, wyposażony w nieprzemakalne, wstawki wykonane z dwuwarstwowego laminatu - włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa w części przedniej min. 42 g/m2 i na rękawach  min. 40,5 g/m2, – odporność na przenikanie cieczy >119 cm H2O ((część przednia- strefa krytyczna) oraz  >179 cm  H2O ( rękawy - strefa krytyczna). Fartuch powinien być złożony w sposób zapewniający aseptyczną aplikację, wiązany na troki wewnętrzne oraz troki zewnętrzne z kartonikiem, z tyłu, w okolicach szyi, zapięcie na rzep nie mniejszy niż 3 x 13 cm, mankiety o długości min. 7 cm, wykonane z poliestru.  Indywidualne oznakowanie rozmiaru  w postaci naklejki  naklejone na fartuchu, pozwalające na identyfikację przed rozłożeniem. Fartuch musi być  zgodny z normą PN EN 13795 lub równoważną  wymagania wysokie.   Rozmiar fartucha jednocześnie oznaczający jego długość (+/- 5 cm): 170cm.                                                                                                                                                              Na opakowaniu zewnętrznym dwie etykiety samoprzylepne dla potrzeb dokumentacji zawierające: nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz nazwę producenta.
	
	
	szt.
	1730
	
	
	8
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


Miejscowość i data: …...............................                                                                                                                  ………………………..……………………………..

                                                  Podpis Wykonawcy
Załącznik Nr 5.24 do SIWZ

FORMULARZ CENOWY  

Pakiet nr 24 - Fartuch chirurgiczny
Nazwa i adres Wykonawcy …......................................................................................................................................................................................................

	lp.
	nazwa przedmiotu zamówienia
	Producent
	 nr katalogowy -     o ile dotyczy
	JM
	ilość
	cena jedn. Netto w PLN
	wartość netto w PLN
	stawka vat

%
	wartość brutto w PLN

	1
	Fartuch chirurgiczny, jednorazowy, sterylny, zgodny z normą EN13795 lub równoważną, wykonany z włókniny polipropylenowej SMS (min. 35 g/m2), pokryty powłoką antystatyczną, niezwilżalny alkoholem (odporny na działanie alkoholu) – min. 8 stopień potwierdzony w karcie technicznej. Rękawy zakończone antyalergicznymi mankietami – 100% poliester .Użyte materiały nie zawierają lateksu. Tylne poły zakładane i wiązane na troki, łączone kartonikiem pozwalające na zachowanie aseptyki podczas nakładania, u góry dający się regulować rzep, szwy łączone ultradźwiękowo. Długość fartucha (liczona od najdłuższego punktu ramienia) dla rozmiaru L – 130 cm (+/- 2 cm). Szerokość (obwód) na dole fartucha dla rozmiaru L – 156 cm (+/- 2 cm). W zestawie 2 jałowe ręczniki, o wymiarach min. 43 x 30 cm. Fartuch zawinięty w papier krepowy, opakowanie typu folia-papier.
	
	
	szt.
	1 600
	
	
	8
	

	2
	Fartuch chirurgiczny, jednorazowy, sterylny, zgodny z normą EN13795 lub równoważną, wykonany z włókniny polipropylenowej SMS (min. 35 g/m2), pokryty powłoką antystatyczną, niezwilżalny alkoholem (odporny na działanie alkoholu) – min. 8 stopień potwierdzony w karcie technicznej. Rękawy zakończone antyalergicznymi mankietami – 100% poliester .Użyte materiały nie zawierają lateksu. Tylne poły zakładane i wiązane na troki, łączone kartonikiem pozwalające na zachowanie aseptyki podczas nakładania, u góry dający się regulować rzep, szwy łączone ultradźwiękowo. Długość fartucha (liczona od najdłuższego punktu ramienia) dla rozmiaru XL – 140 cm (+/- 2 cm). Szerokość (obwód) na dole fartucha dla rozmiaru XL – 157 (+/- 2 cm). W zestawie 2 jałowe ręczniki, o wymiarach min. 43 x 30 cm. Fartuch zawinięty w papier krepowy, opakowanie typu folia-papier.
	
	
	szt.
	1 600
	
	
	8
	

	
	
	
	
	
	
	Razem
	
	xxx
	

	
	
	
	
	
	
	


Miejscowość i data: …...............................                                                                                                                  ………………………..……………………………..

                                                  Podpis Wykonawcy
Załącznik Nr 5.25 do SIWZ

FORMULARZ CENOWY  

Pakiet nr 25 - Zestaw zabiegowy
Nazwa i adres Wykonawcy …......................................................................................................................................................................................................

	lp.
	nazwa przedmiotu zamówienia
	Producent
	 nr katalogowy -     o ile dotyczy
	JM
	ilość
	cena jedn. Netto w PLN
	wartość netto w PLN
	stawka vat

%
	wartość brutto w PLN

	1
	Zestaw dla noworodka, jałowy, w torebce papierowo-foliowej o składzie:
- serweta z włókniny kompresowej (min 40g/m2) 80x60cm - 4 szt.
- podkład chłonny z rozdrobnionej nie prasowanej pulpy celulozowej zabezpieczony antypoślizgową folią 90 x 60cm - 1 szt.
- czapeczka dla noworodka - 1 szt.
- zacisk na pępowinę - 1 szt.
- serweta barierowa dla cieczy, chłonna, o gramaturze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            min 43g/m2 90 x 75cm - 1 szt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Na opakowaniu dwie etykiety typu TAG zintegrowane                                                                                                                                                                                                             z etykietą główną.
	
	
	komplet
	1 600
	
	
	8
	

	2
	zestaw do znieczuleń:
1 kocher plastikowy 14cm,                                                                                                                                           1 plaster włókninowy 2 x 15cm,                                                                                                                                                                 1 serweta 45 x 45cm z laminatu dwuwarstwowego (polipropylenowo - polietylenowa) o gramaturze min. 56g/m²,(zgodność z normą PN-EN13795 lub równoważną), włóknina polipropylenowa i folia polietyleno-polipropylenowa. Chłonność warstwy zewnętrznej min 570%. Odporność na penetrację płynów (zgodnie z EN 20811 lub równoważną) >250 cm (H20).                                                                                                                                                               10 kompresów gazowych 12w 17n 5 x 5cm,                                                                                                                                                  1 pojemnik plastikowy dwukomorowy ok.200ml,                                                                                                                                                                  1 serweta foliowana 75 x 75cm do owinięcia zestawu                                                                                                                                                                        z włókniny foliowanej gramatura 42g/m²                                                                                                                                                       Zestaw zapakowany w rękaw papierowo-foliowy.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Na opakowaniu dwie etykiety typu TAG zintegrowane                                                                                                                                                                                                                           z etykietą główną.                                                                                                                                                                                                                                                                                          
	
	
	komplet
	2450
	
	
	8
	

	3
	Pęseta metalowa  chirurgiczna prosta. Dł. 12-12,5 cm 
Pakowana pojedynczo, jałowa 

	
	
	szt.
	125
	
	
	8
	

	
	
	
	
	
	
	Razem
	
	xxx
	

	
	
	
	
	
	
	


Miejscowość i data: …...............................                                                                                                                  ………………………..……………………………..

                                                  Podpis Wykonawcy
Załącznik Nr 5.26 do SIWZ
FORMULARZ CENOWY  

Pakiet nr 26 - Osłona na przewody
Nazwa i adres Wykonawcy …......................................................................................................................................................................................................

	lp.
	nazwa przedmiotu zamówienia
	Producent
	 nr katalogowy -     o ile dotyczy
	JM
	ilość
	cena jedn. Netto w PLN
	wartość netto w PLN
	stawka vat

%
	wartość brutto w PLN

	1
	Sterylny pokrowiec na kamerę/przewody TUBUS, rozmiar  od 16cm do 17cm x 250cm. Osłona na przewody wykonana jest z folii o grubości 0,04mm posiadającej właściwości zgodne z wymaganiami odnoszącymi się do normy PN-C-89258-2:1997 lub równoważnej.


	
	
	szt.
	900
	
	
	8
	

	
	
	
	
	
	
	


Miejscowość i data: …...............................                                                                                                                  ………………………..……………………………..

                                                  Podpis Wykonawcy
Załącznik Nr 5.27 do SIWZ
FORMULARZ CENOWY  

Pakiet nr 27 - Zestaw do płukania kolana
Nazwa i adres Wykonawcy …......................................................................................................................................................................................................

	lp.
	nazwa przedmiotu zamówienia
	Producent
	 nr katalogowy -     o ile dotyczy
	JM
	ilość
	cena jedn. Netto w PLN
	wartość netto w PLN
	stawka vat

%
	wartość brutto w PLN

	1
	System oczyszczania ran i płukania struktur kostnych nie zawierający lateksu. Urządzenie posiadające własny bateryjny napęd ze zintegrowanym wężem tłocząco ssącym płyn wraz z klipsem odcinającym oraz przewodem zasilającym. W jednym opakowaniu wraz z kolbą znajduje się krótka końcówka ssąco tłocząca z osłoną rozbryzgową o długości 12,7 cm dla stawu kolanowego oraz długa- kanałowa o długości 22,86 cm dla stawu biodrowego. System musi zapewnić dwie szybkości pracy pulsacyjnej uzyskiwane przy pomocy spustu kołyskowego w rękojeści. Jedna o wysokim ciśnieniu dla płukania kości lub niska do płukania tkanek miękkich. 


	
	
	zestaw
	180
	
	
	8
	

	
	
	
	
	
	
	


Miejscowość i data: …...............................                                                                                                                  ………………………..……………………………..

                                                  Podpis Wykonawcy
Załącznik nr 6 do SIWZ

Zamawiający: 

Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o.

ul. Kościuszki 28, 09 – 402 Płock

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY WYNIKAJACE z pkt 7.2.a) SIWZ
o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej*) 

– w nawiązaniu do informacji z otwarcia ofert zamieszczonej na stronie internetowej Zamawiającego

PZOZ/DZP/382/10PN/20  pn. Dostawa materiałów opatrunkowych oraz wyrobów medycznych
Wykonawca:

……………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, 

Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 z późn.zm.):
1. Oświadczam, że należę do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust 1 pkt 23  ustawy Pzp, z następującymi Wykonawcami ubiegającymi się o udzielenie zamówienia, tj.: …………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………..

        .......................................                                  ..................................................................

             (miejscowość, data)                                                                                                (podpis Wykonawcy)

Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.



2. Oświadczam, że nie należę do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 z późn.zm.), 
        .......................................                                  ..................................................................

             (miejscowość, data)                                                                                                (podpis Wykonawcy)

lub

3. 
Oświadczam, że nie należę do żadnej grupy kapitałowej.
        .......................................                                  ..................................................................

             (miejscowość, data)                                                                                                (podpis Wykonawcy)

* - należy wypełnić pkt 1, 2 lub pkt 3
Załącznik nr 7 do SIWZ

Klauzula informacyjna z art. 13 RODO 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: 

· administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
Płocki Zakład  Opieki Zdrowotnej  Sp.  z o.o., ul. Kościuszki 28, 09 – 402 Płock 

kontakt: e-mail: zamowienia_publiczne@plockizoz.pl, tel. 24/364-51-24
· administrator danych osobowych wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można kontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod-pzoz@plockizoz.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora;
· Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego PZOZ/DZP/382/10PN/20 prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;
· odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

– Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 z późn.zm.), dalej „ustawa Pzp”;  

· Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

· obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;  
· w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
· posiada Pani/Pan:

· na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

· na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;

· na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;  

· prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
· nie przysługuje Pani/Panu:
· prawo do usunięcia danych osobowych (na podstawie art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO);
· prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
· prawo sprzeciwu na podstawie art. 21 RODO, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 
� Instrukcja opracowana na podstawie udzielonej odpowiedzi przez UZP na pytanie: Czy można złożyć oświadczenie, o którym mowa w art. 24 ust. 11 wraz z ofertą w sytuacji gdy wykonawca nie należy do żadnej grupy kapitałowej - dostępnej na stronie � HYPERLINK "https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/interpretacja-przepisow/pytania-i-odpowiedzi-dotyczace-nowelizacji-ustawy-prawo-zamowien-publicznych/kwalifikacja-podmiotowa-wykonawcow" �https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/interpretacja-przepisow/pytania-i-odpowiedzi-dotyczace-nowelizacji-ustawy-prawo-zamowien-publicznych/kwalifikacja-podmiotowa-wykonawcow�  - wykorzystano na podst. art. 154 i 154c ustawy Pzp 





8

