PZOZ/DZP/382/13PN/17 Dostawa sprzętu medycznego -2 pakiety.

SPECYFIKACJA

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

„Dostawa sprzętu medycznego”

Nr PZOZ/DZP/382/13PN/17
1. Zamawiający

Płocki Zakład  Opieki Zdrowotnej  Sp.  z o.o.

ul. Kościuszki 28

09 – 402 Płock

Strona internetowa, na której dostępna jest SIWZ: www.szpitalplock.pl
Osoba wyznaczona do kontaktów: 

Marta Mikulska – Dział Zamówień Publicznych 
Adres e-mail: zamowienia_publiczne@plockizoz.pl
Tel.: +48 24 364 51 24, fax: +48 24 364 51 02
Godziny urzędowania: w dni robocze, poniedziałek – piątek, od godziny 7:30 do godziny 15:05.

2. Tryb udzielenia zamówienia

2.1.  Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego  na podstawie art. 39 i nast. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych zwanej dalej „ustawą Pzp” (tekst jednolity - Dz. U. z 2015r., poz. 2164 z późn.zm.) 
2.2. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, zwaną dalej „SIWZ”, zastosowanie mają przepisy ustawy Pzp.

2.3.  Wartość zamówienia nie przekracza kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.
2.4. Zamawiający nie przewiduje oceny ofert na zasadach określonych w art. 24aa ustawy Pzp. 

3. Opis przedmiotu zamówienia

3.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu medycznego, w podziale na 2 pakiety.
3.2. Oznaczenie kodowe Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
Pakiet nr 1 –  33168100-6
Pakiet nr 2 –  33163200-5
3.3. Szczegółowy zakres zamówienia zawarty jest w Opisie przedmiotu zamówienia i formularzu cenowym – Załączniki Nr 1 i 5 do SIWZ.
3.4.  Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
3.5. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp.
3.6.  Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na poszczególne pakiety.
3.7.  Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
3.8.  Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
3.9.  Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
4. Termin wykonania zamówienia.

Termin wykonania zamówienia: 30 dni licząc od daty zawarcia umowy – dotyczy Pakietu nr 1, oraz Pakietu nr 2 - Zestaw napędu ortopedycznego akumulatorowego z wyłączeniem sukcesywnej dostawy ostrzy, gdzie termin dostawy wynosi 36 m-cy licząc od daty zawarcia umowy.
5. Warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego:
5.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, spełniający warunki, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy Pzp tj.: 

5.1.1. nie podlegają wykluczeniu;
5.1.2. spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: 

a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów. 

Zamawiający nie określa tego warunku;
b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej. 

Zamawiający nie określa tego warunku;

c) zdolności technicznej lub zawodowej. 

Zamawiający nie określa tego warunku.

5a. Przesłanki  wykluczenia Wykonawców:
Zamawiający, na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12 ustawy Pzp wyklucza z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia.

Zamawiający wyklucza z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcę, jeżeli zachodzą w stosunku do niego podstawy do wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13 – 23 ustawy Pzp.

Zamawiający nie przewiduje dodatkowych (fakultatywnych) przesłanek wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp.
6. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału 
w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia:
6.1. Wraz z ofertą każdy Wykonawca musi złożyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie  według załącznika nr 4 do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu. 
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie, o którym mowa w pkt 6.1 SIWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to ma potwierdzać brak podstaw wykluczenia.
7.  Wykaz oświadczeń składanych w odpowiedzi na zamieszczoną informację, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp w celu potwierdzenia okoliczności o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3) ustawy Pzp: 
7.1. oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu - wg Załącznika nr 6 do SIWZ.
Zgodnie z art. 24 ust 11 ustawy Pzp Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
8. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, wymaganych do złożenia przez Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia:
8.1. W celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp, przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego w SIWZ, Wykonawca jest zobowiązany złożyć:

a) Folder/ Specyfikacja/Karta techniczna urządzenia potwierdzające zgodność oferowanego przedmiotu z wymaganiami SIWZ - dotyczy wszystkich pakietów.
W zakresie nie uregulowanym SIWZ, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126). 
W przypadku wskazania przez wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, które znajdują się w posiadaniu Zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez Zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy, Zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy Pzp, korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne.
Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w pkt 6.1. SIWZ, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 
Jeżeli wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa, zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
W przypadku Wykonawców, którzy mają siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, mają zastosowanie przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126) - § 7 i § 8.
9. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami.
9.1. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną, za wyjątkiem oferty, umowy oraz oświadczeń i dokumentów wymienionych w pkt. 7 SIWZ (również w przypadku ich złożenia w wyniku wezwania, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp) dla których przewidziano wyłącznie formę pisemną.
9.2. Składanie oferty odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy 
z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529 oraz z 2015 r. poz. 1830), osobiście lub za pośrednictwem posłańca.

9.3. W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawca winien posługiwać się numerem sprawy określonym w SIWZ.

9.4. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę pisemnie winny być składane na adres: Płocki Zakład  Opieki Zdrowotnej  Sp.  z o.o.,  
ul. Kościuszki 28, 09 – 402 Płock, Dział Zamówień Publicznych – pokój nr 203.
9.5. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę drogą elektroniczną winny być kierowane na adres e-mail lub nr fax, zgodnie z pkt 1 SIWZ oraz na żądanie każdej ze stron wymagają niezwłocznego potwierdzenia faktu ich otrzymania.

9.6. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ.

9.7. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa terminu składania ofert, Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po upływie terminu, o którym mowa powyżej, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Zamawiający zamieści wyjaśnienia na stronie internetowej, na której udostępniono SIWZ.

9.8. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt. 9.7 SIWZ.

9.9. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ, a treścią udzielonych odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.

9.10.Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców.

10. Wymaganie dotyczące wadium
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
11. Termin związania ofertą
11.1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

11.2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

12. Opis sposobu przygotowywania ofert
12.1. Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty: 

a)   Wypełniony i podpisany formularz ofertowy – wg załącznika nr 3 do SIWZ

b) Wypełniony i podpisany Załącznik do formularza ofertowego właściwy dla oferowanego pakietu – według załącznika nr 3.1.-3.2 do SIWZ;

c) Oświadczenie Wykonawcy wynikające z pkt 6.1. SIWZ – wg załącznika nr 4 do SIWZ;
12.2.  Oferta musi być napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką oraz podpisana przez osobę(y) upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty.

12.3. W przypadku podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osobę niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie. Wraz z pełnomocnictwem należy przedłożyć dokument, z którego wynika uprawnienie osób udzielających pełnomocnictwa do reprezentowania danego podmiotu. (wyrok Sądu Najwyższego z 11.12.2006r. IPK 124/06).

12.4.   Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

12.5. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę, zawierającą jedną, jednoznacznie opisaną propozycję. Złożenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez 12.6. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści SIWZ.
12.7.   Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

12.8.  Zaleca się, aby każda zapisana strona oferty była ponumerowana kolejnymi numerami, a cała oferta wraz z załącznikami była w trwały sposób ze sobą połączona (np. zbindowana, zszyta uniemożliwiając jej samoistną dekompletację), oraz zawierała spis treści.

12.9. Poprawki lub zmiany (również przy użyciu korektora) w ofercie, powinny być parafowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.

12.10. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, w siedzibie Zamawiającego i oznakować w następujący sposób:

Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o., ul. Kościuszki 28, 09 – 402 Płock, 
Dział Zamówień Publicznych, pok. Nr 203

     oraz oznakowane następująco:

„Dostawa sprzętu medycznego” Nr sprawy PZOZ/DZP/382/13PN/17, pakiet nr...... 

– nie otwierać przed ………….. roku godz: ……….” (wypełnia Wykonawca)
i opatrzone nazwą, dokładnym adresem Wykonawcy oraz danymi kontaktowymi ( tel., fax., e-mail).

12.11. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 8 w zw. z art. 96 ust. 3 ustawy Pzp oferty składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.), jeśli Wykonawca w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca, podjął niezbędnie działania w celu zachowania ich poufności.
Uzasadnienie zastrzeżenia ma na celu udowodnienie spełnienia przesłanek określonych w przywołanym powyżej przepisie, tj. że zastrzeżona informacja:

a) ma charakter techniczny, technologiczny lub organizacyjny przedsiębiorstwa,

b) nie została ujawniona do wiadomości publicznej,

c) podjęto w stosunku do niej niezbędne działania w celu zachowania poufności.
12.12. Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone, jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „tajemnica przedsiębiorstwa”, lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty. Brak jednoznacznego wskazania, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa oznaczać będzie, że wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie niniejszego postępowania są jawne bez zastrzeżeń.

12.13. Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji będzie traktowane, jako bezskuteczne i skutkować będzie zgodnie z uchwałą SN z 20 października 2005 (sygn. III CZP 74/05) ich odtajnieniem.
12.14. Zamawiający informuje, że w przypadku kiedy wykonawca otrzyma od niego wezwanie w trybie art. 90 ustawy Pzp, a złożone przez niego wyjaśnienia i/lub dowody stanowić będą tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Wykonawcy będzie przysługiwało prawo zastrzeżenia ich jako tajemnica przedsiębiorstwa. Przedmiotowe zastrzeżenie zamawiający uzna za skuteczne wyłącznie w sytuacji kiedy Wykonawca oprócz samego zastrzeżenia, jednocześnie wykaże, iż dane informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
12.15. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian przed terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich samych zasad, jak składana oferta tj. w kopercie odpowiednio oznakowanej napisem „ZMIANA”. Koperty oznaczone „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian, zostaną dołączone do oferty.

12.16. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia, według tych samych zasad jak wprowadzanie zmian i poprawek z napisem na kopercie „WYCOFANIE”. Koperty oznakowane w ten sposób będą otwierane w pierwszej kolejności po potwierdzeniu poprawności postępowania Wykonawcy oraz zgodności ze złożonymi ofertami. Koperty ofert wycofywanych nie będą otwierane.

12.17. Oferta, której treść nie będzie odpowiadać treści SIWZ, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp zostanie odrzucona (art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp). Wszelkie niejasności i obiekcje dotyczące treści zapisów w SIWZ należy zatem wyjaśnić z Zamawiającym przed terminem składania ofert w trybie przewidzianym w pkt 8 SIWZ. Przepisy ustawy Pzp nie przewidują negocjacji warunków udzielenia zamówienia, w tym zapisów istotnych postanowień umowy, po terminie otwarcia ofert.

13. Miejsce i termin składania ofert
13.1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o., 
ul. Kościuszki 28, 09 – 402 Płock, Dział Zamówień Publicznych, pok. Nr 203, do dnia 14 kwietnia  2017 r., do godziny 11:30 i zaadresować zgodnie z opisem przedstawionym w pkt 10.10 SIWZ.

13.2. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.
13.3. Oferta złożona po terminie wskazanym w pkt 11.1. SIWZ zostanie zwrócona Wykonawcy zgodnie z art. 84 ust 2 ustawy Pzp.
13.4. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego: Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o., ul. Kościuszki 28, 09 – 402 Płock, sala „Grzybek” I piętro, w dniu 14 kwietnia 2017 r., o godzinie  12:00.
13.5. Otwarcie ofert jest jawne.

13.6. Podczas otwarcia ofert Zamawiający odczyta informacje, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp.

13.7. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie www.szpitalplock.pl  informacje dotyczące:
a) kwota, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
b) firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
c) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

14. Opis sposobu obliczenia ceny.
14.1. Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia wynikające wprost z Opisu przedmiotu zamówienia, jak również inne koszty wynikające z Istotnych postanowień umowy, której istotne postanowienia stanowi Załącznik Nr 2 A oraz Załącznik nr 2 B do SIWZ.
14.2. Cenę oferty należy wyliczyć zgodnie z formularzami cenowymi, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (zasada zaokrąglania – poniżej 5 należy końcówkę pominąć, powyżej 5 i równo 5 należy zaokrąglić w górę).
14.3. Jeżeli w postępowaniu złożona będzie oferta, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. W takim przypadku Wykonawca, składając ofertę, jest zobligowany poinformować Zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę towarów, których dostawa będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.
15. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert.
15.1. Wybór ofert dokonany zostanie dla każdego pakietu indywidualnie na podstawie poniższych kryteriów:
	Lp.
	Nazwa kryterium
	Waga kryterium
	Sposób punktowania

	1
	Cena 
	75%
	najniższa cena zaoferowana

/ cena badanej oferty x 100 pkt. x  % waga kryterium

	2
	Parametry techniczne 
	15%
	liczba punktów uzyskana przez badaną ofertę

/ maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania w tym kryterium x 100 pkt. x  % waga kryterium

	3
	Gwarancja 
	10%
	liczba punktów uzyskana przez badaną ofertę

/ maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania w tym kryterium x 100 pkt. x  % waga kryterium


Ad.1. Ocena kryterium „cena” odbędzie się na podstawie zaoferowanej ceny brutto w formularzu cenowym – załącznik nr 5 do siwz i po podstawieniu do wzoru z powyższej tabeli.

Ad.2. Ocena kryterium „Parametry techniczne” odbędzie się na podstawie oświadczenia złożonego w formularzu cenowym – załącznik nr 5 do SIWZ indywidualnie dla każdego pakietu, a następnie uzyskane punkty zostaną podstawione do wzoru z powyższej tabeli.
Ad.3. Ocena kryterium „Gwarancja” odbędzie się na podstawie oświadczenia złożonego w formularzu ofertowym – załącznik nr 3 do SIWZ.
Zaoferowany okres gwarancji otrzyma następujące punkty:

· 24 miesiące – 1 pkt

· 36 miesięcy – 40 pkt

· 48 miesięcy – 100 pkt

a następnie uzyskane punkty zostaną podstawione do wzoru z powyższej tabeli.
UWAGA !

Zaoferowany okres gwarancji nie może być krótszy niż 24 miesiące. Natomiast w przypadku zaoferowania terminu dłuższego niż 48 miesięcy Zamawiający podstawi do wzoru punkty przypadające dla okresu 48 miesięcy, natomiast do umowy wprowadzi zaoferowany okres.
15.2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą łączną liczbę punktów 
(z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) spośród ofert niepodlegających odrzuceniu.
15.3. Jeżeli nie będzie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zmawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. (art. 91 ust. 4 ustawy Pzp).

15.4. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

16. Informacje o formalnościach, jakie powinny być dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
16.1. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.

16.2. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy przedstawienia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. Umowa taka winna określać strony umowy, cel działania, sposób współdziałania, zakres prac przewidzianych do wykonania każdemu z nich, solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia, oznaczenie czasu trwania konsorcjum (obejmującego okres realizacji przedmiotu zamówienia, gwarancji i rękojmi), wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków do czasu wykonania zamówienia.

16.3. W przypadku udzielenia zamówienia konsorcjum (tzn. Wykonawcy określonemu w art. 23 ust. 1 ustawy Pzp) -  Zamawiający przed podpisaniem umowy może zażądać złożenia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

16.4. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba, że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp..

16.5. Zamawiający może zwrócić się do Wykonawcy o dodatkowe dane w zakresie niezbędnym do wypełnienia komparycji, tj. dotyczące części wstępnej umowy, w której określa się jej strony oraz w zakresie wartości netto oferty.
17. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

17.1. Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
18. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego
18.1. Istotne postanowienia stanowią Załącznik nr 2 A oraz Załącznik nr 2B do SIWZ.
18.2. Zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp, Zamawiający wskazuje, że zmiany zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, zostały przewidziane w istotnych postanowieniach umowy, stanowiących Załącznik nr 2A oraz Załącznik nr 2B do SIWZ, gdzie wskazano w szczególności ich zakres, możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia wykonawcy oraz charakter i warunki wprowadzenia zmian.
18.3. Umowa z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta w miejscu i terminie określonym przez      Zamawiającego.
18.4. Umowa zostanie sporządzona w dwóch egzemplarzach: jeden dla Zamawiającego, jeden dla   Wykonawcy. 
19.  Pouczenie o środkach ochrony prawnej
19.1. Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Pzp jak dla postępowań poniżej kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

19.2.  Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

Załączniki:  

1. Opis przedmiotu zamówienia,

2. Istotne postanowienia umowy,

3. Formularz ofertowy
3.1.-3.2 – Załącznik do formularza ofertowego właściwy dla pakietu,

4. Oświadczenie Wykonawcy wynikające z pkt 6.1. SIWZ,
5. Formularze cenowe,

6. Wzór Oświadczenia o przynależności do grypy kapitałowej składane w odpowiedzi na zamieszczona informację z otwarcia ofert.
Płock, dnia 06.04.2017r.r.

SIWZ zatwierdził:

Pani Ewa Nieścierenko- Prezes Zarządu

Pan Marek Stawicki – Wiceprezes Zarządu

Załącznik nr 1 do Siwz

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Pakiet nr 1 –  Zestaw histeroskopowy 1 kpl.
Pakiet nr 2 –  Zestaw napędu ortopedycznego akumulatorowego (1 szt.) wraz z sukcesywną dostawą ostrzy w okresie 3 lat (750 szt.)
Załącznik Nr 2A do SIWZ – dotyczy Pakietu nr 1
ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

§ 1 Przedmiot umowy 
1. Przedmiotem umowy jest dostawa: …………………….., typ: ……………………, producent ……………………… ……………, zgodnie z ofertą Wykonawcy, której Formularz ofertowy stanowi integralną część niniejszej umowy – załączniki nr 1.
2. Wykonawca zobowiązuje się ponadto do:


1) montażu, instalacji i uruchomienia dostarczonego sprzętu, 

2) przeprowadzenia szkolenie personelu w zakresie obsługi, czyszczenia i dezynfekcji oferowanego urządzenia i przekazanie wykazu środków do dezynfekcji zalecanych przez producenta; 
3) przeprowadzenia szkolenia personelu Działu Aparatury Medycznej w zakresie konserwacji i sprawdzania poprawności działania urządzenia 
4) dostarczenia wraz z dostawą dokumentów określonych w Formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do umowy.
5) dostarczenia wykazu danych teleadresowych i kontaktowych do autoryzowanych punktów serwisowych na terenie Polski (wymienić wszystkich).
3. Wykonawca zobowiązuje się wykonać swoje świadczenie, o którym mowa w ust. 1 i 2, 
w terminie do 30 dni od daty zawarcia umowy.

4. Za datę wykonania świadczenia, o którym mowa w ust. 1 i 2 rozumie się datę podpisania przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego Protokołu Odbioru Technicznego, który stanowi integralną część niniejszej umowy - załącznik nr 3.

5. Wykonawca winien jest uzgodnić z Zamawiającym (………………………………………….,                              tel.  ………………………………..) szczegółowy termin wykonania swego świadczenia.
6. Strony upoważniają do realizacji niniejszej umowy, w tym do podpisania Protokołu Odbioru Technicznego, zgodnie z załącznikiem nr 3 do umowy:

a) po stronie Zamawiającego - Marek Romaniuk, tel. 24 364 51 69

b) po stronie Wykonawcy - …………………………………………………….

§  2 Cena

1. Strony uzgadniają za wymienione w § 1 świadczenia następujące wynagrodzenie: netto …………….. PLN, brutto ……………….. PLN (słownie złotych: …………..), zgodnie z formularzem cenowym – zał. nr 2 do umowy, stawka podatku VAT ……..%,.

2. Płatność będzie zrealizowana po całkowitym wykonaniu świadczenia przez Wykonawcę, oraz po dostarczeniu Zamawiającemu przez Wykonawcę oryginału Protokołu Odbioru Technicznego 
i faktury w terminie 30 dni licząc od daty dostarczenia prawidłowo sporządzonych dokumentów, 
o których mowa w niniejszym ustępie, na konto Wykonawcy podane w fakturze.

3. Jako datę zapłaty rozumie się datę obciążenia rachunku Zamawiającego.
§ 3 Gwarancja

1. Wykonawca  zapewnia, że dostarczony sprzęt jest fabrycznie nowy.

2. Wykonawca udziela gwarancji na sprzęt fabrycznie nowy na okres ………… miesięcy (parametr stanowiący kryterium oceny ofert), która biegnie od daty przekazania do eksploatacji Protokołem Odbioru Technicznego sprzętu nowego.
3. Wykonawca jest obowiązany do spełnienia wymagań prawnych wynikajacych z Ustawy z dnia 
29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. nr 180, poz. 1495 z późn zmianami).
4. Niezaleznie od uprawnień gwarancyjnych strony rozszerzają uprawnienia z rękojmi na okres wskazany w gwarancji. 
   § 4 Kary umowne

1. Wykonawca  zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

a) za opóźnienie w wykonaniu świadczenia o którym mowa w § 1 ust. 1 i 2 – w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 2 ust. 1,  za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia (w przypadku, gdy umowa dotyczy kilku pakietów – wynagrodzenia brutto odpowiadającego pakietowi, którego dotyczy opóźnienie),

b) za opóźnienie w usunięciu wad – w wysokości 0,4 % wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 2 ust. 1 za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia (w przypadku, gdy umowa dotyczy kilku pakietów – wynagrodzenia brutto odpowiadającego pakietowi, którego dotyczy opóźnienie),

c) za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę w przypadkach określonych w § 5 ust 2 lub 3 bądź przez Zamawiającego w § 5 ust. 1 lub w przypadku wystąpienia okoliczniości określonych w § 1 ust. 3 – w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 2 ust. 1.

2. W razie zbiegu podstaw do naliczenia kar umownych, o których mowa ust. 1, kary umowne podlegają sumowaniu.

3. Zamawiający  może potrącić naliczone kary umowne  ze swymi  zobowiazaniami wobec Wykonawcy, po sporządzeniu noty księgowej wraz z pisemnym uzasadnieniem.

4. Zamawiający nie naliczy kar umownych, o których mowa w ust. 1  wyłącznie w przypadku, w którym niewykonanie lub niewłaściwe wykonanie zobowiązania Wykonawcy nastąpiło na skutek siły wyższej, lub z wyłącznej winy Zamawiającego.

5. Strony zastrzegają prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych.

§ 5 Odstąpienie od umowy

1.
Zamawiający może odstąpić od umowy w następujących przypadkach:

a) Wykonawca dopuszcza się opóźnienia w wykonaniu świadczenia, przekraczającego 7 dni,

b) Wykonawca dopuszcza się w okresie gwarancyjnym opóźnienia w usunięciu wady, przekraczającego 5 dni roboczych od podjęcia naprawy i nie gwarantuje urządzenia zastępczego
2. Przed wykonaniem świadczenia, Wykonawca może odstąpić od umowy, gdy stwierdzi swoją niezdolność do jego wykonania.

3. Po wykonaniu świadczenia Wykonawca może odstąpić od umowy, gdy stwierdzi swoją niezdolność do usunięcia wad.

4. W przypadkach, o których mowa w ust. 1, 2 i 3 rozliczenie Stron nastąpi w ten sposób, że według wyboru Zamawiającego:

a) bądź Strony dokonają zwrotu wzajemnych świadczeń, z zastrzeżeniem uprawnienia Zamawiającego do naliczenia kar umownych – w takim przypadku Zamawiający może wstrzymać wydanie przedmiotu świadczenia Wykonawcy do czasu wydania przedmiotu własnego świadczenia, wraz z karami umownymi,
b) bądź Strony zachowają przedmioty wzajemnych świadczeń, z zastrzeżeniem uprawnienia Zamawiającego do naliczenia kar umownych.
5. Odstąpienie od umowy w przypadkach określonych w ust. 1 – 3 następuje na piśmie w terminie 5 dni od daty ustalenia ww. okoliczności.
§ 6 Zmiana zawartej umowy

1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian zawartej umowy w  przypadku:

a) obniżenia ceny płaconej przez Zamawiającego;

b) wystąpienia okoliczności siły wyższej, takich jak w szczególności:  pożar, powódź, niszczące działanie wiatru, gradobicie, uderzenie pioruna, upadek statku powietrznego, które to okoliczności przyczyniłyby się do opóźnienia wykonania świadczenia Wykonawcy – przedłużenie terminu na wykonanie świadczenia Wykonawcy stosownie do przyczynienia się okoliczności siły wyższej do opóźnienia.

c) wydłużenia gwarancji udzielanej na rzecz Zamawiającego

2. W każdym z powyższych przypadków zmiana umowy wymaga zgody obu stron, wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności.

§ 7 Postanowienia końcowe
1. Wszelkie spory między stronami, których nie da się rozstrzygnąć w drodze porozumienia, powstałe 
w związku z niniejszą umową będą rozstrzygane przez sąd, właściwy według siedziby Zamawiającego.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego 
i  przepisy ustawy - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2015r., poz. 2164 z późn.zm.)
3. Umowę niniejszą sporządza się w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, 1 dla Zamawiającego, 
1 dla Wykonawcy.

Załączniki:

1. Formularz ofertowy
2. Formularz cenowy

3. Wzór protokołu odbioru technicznego

ZAMAWIAJĄCY:



WYKONAWCA:

Załącznik Nr 2B do SIWZ – dotyczy Pakietu nr 2
ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

§ 1 Przedmiot umowy 
1. Przedmiotem umowy jest: 
a. dostawa: …………………….., typ: ……………………, producent ……………………… ……………, zgodnie z ofertą Wykonawcy, której Parametry techniczno-użytkowe oraz Warunki serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego stanowią integralną część niniejszej umowy – odpowiednio załączniki nr 1 i 2;
b. sukcesywna dostawa ostrzy …………………….., typ: ……………………, producent ……………………… ……………, zgodnie z ofertą Wykonawcy, której Parametry techniczno-użytkowe stanowią integralną część niniejszej umowy – odpowiednio załączniki nr 1 i 2;
2. Wykonawca zobowiązuje się ponadto do:


1) montażu, instalacji i uruchomienia dostarczonego sprzętu – dotyczy § 1 pkt 1a, 

2) przeprowadzenia szkolenia personelu Działu Aparatury Medycznej w zakresie konserwacji i sprawdzania poprawności działania urządzenia 
3) przeprowadzenia szkolenia personelu w zakresie obsługi, czyszczenia i dezynfekcji oferowanego urządzenia i przekazanie wykazu środków do dezynfekcji zalecanych przez producenta; 
4) dostarczenia wykazu danych teleadresowych i kontaktowych do autoryzowanych punktów serwisowych na terenie Polski (wymienić wszystkich).
3. Wykonawca zobowiązuje się wykonać swoje świadczenie, o którym mowa w ust. 1 (a) i 2, 
w terminie do 30 dni od daty zawarcia umowy 
4.  Sukcesywna dostawa ostrzy, o których mowa w ust. 1 (b) realizowana będzie w okresie 36 miesięcy od daty podpisania umowy do wyczerpania maksymalnego wynagrodzenia, o którym mowa w § 2 ust. 1 b.

5. Umowa wygasa samoistnie z chwilą zaistnienia jednej z okoliczności wymienionych w ust. 4, z zastrzeżeniem § 8 ust.2 pkt i) oraz pkt k).

6. W zakresie świadczenia, o którym mowa w ust. 1 (b), Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia towarów pochodzących z najnowszej produkcji, o jakości i ważności zgodnymi z obowiązującymi producenta normami z terminem ważności nie krótszym niż 12 miesięcy licząc od daty dostawy.

7. Za datę wykonania świadczenia, o którym mowa w ust. 1 (a) i 2 rozumie się datę podpisania przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego Protokołu Odbioru Technicznego, który stanowi integralną część niniejszej umowy - Załącznik nr 3 do Umowy.

8. Wykonawca winien uzgodnić z Zamawiającym (…………………………….., tel.  ……………………..) szczegółowy termin wykonania swego świadczenia, o którym mowa w ust. 1 (a) i 2.
9. Strony upoważniają do realizacji niniejszej umowy, w tym do podpisania Protokołu Odbioru Technicznego, zgodnie z załącznikiem nr 3 do umowy:

c) po stronie Zamawiającego - Marek Romaniuk, tel. 24 364 51 69

d) po stronie Wykonawcy - …………………………………………………….

§  2 Cena

1. Strony uzgadniają za wymienione w § 1 świadczenia następujące wynagrodzenie:

a) z tytułu dostawy, o której mowa w § 1 ust. 1 (a): netto …………….. PLN, brutto ……………….. PLN (słownie złotych: …………..), zgodnie z formularzem cenowym – Załącznik nr 2 do umowy.

b) z tytułu dostawy, o której mowa w ust. 1 (b) Strony ustalają wynagrodzenie za dostawę przedmiotu umowy wg cen jednostkowych zawartych w formularzu cenowym: netto ………………  PLN, brutto …………….. PLN (słownie złotych: ………….), 
c ) Łączna wartość umowy wynosi: netto …………. PLN, brutto …………….. PLN.

2. W cenie przedmiotu umowy zawarte są wszelkie koszty opakowania, cła, ubezpieczenia i transportu in loco magazyn zwany dalej „magazynem”.

3. Z tytułu dostawy, o której mowa w § 1  ust. 1 (a) płatność będzie zrealizowana po całkowitym wykonaniu świadczenia przez Wykonawcę oraz po dostarczeniu Zamawiającemu przez Wykonawcę oryginału Protokołu Odbioru Technicznego  i faktury w terminie 30 dni licząc od daty dostarczenia prawidłowo sporządzonych dokumentów, o których mowa w niniejszym ustępie, na konto Wykonawcy podane w fakturze.

4. Wykonawca gwarantuje niepodwyższanie cen jednostkowych netto przedmiotu umowy wymienionego w § 1 ust. 1 przez cały okres obowiązywania umowy – dotyczy § 1  ust. 1 (b).
5. Z tytułu dostawy, o której mowa w § 1 ust. 1 (b) Zamawiający zapłaci cenę ustaloną na podstawie cen jednostkowych, wyszczególnionych w Formularzu cenowym Wykonawcy. Ceny są stałe i niezmienne przez cały okres trwania umowy, z zastrzeżeniem § 8 ust. 2 b, c, d, j.
6. Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty jedynie za towar rzeczywiście dostarczony, 
a uprzednio zamówiony.
7. Jako datę zapłaty rozumie się datę obciążenia rachunku Zamawiającego.

§ 3 Gwarancja

1. Wykonawca  zapewnia, że dostarczony sprzęt jest fabrycznie nowy.

2. Wykonawca udziela gwarancji na sprzęt fabrycznie nowy na okres ………… miesięcy (parametr stanowiący kryterium oceny ofert), która biegnie od daty przekazania do eksploatacji Protokołem Odbioru Technicznego sprzętu nowego.

3. Szczegółowe warunki gwarancji i serwisu pogwarancyjnego zawiera załącznik nr 3, stanowiący integralną część niniejszej umowy. 

4. Wykonawca jest obowiązany do spełnienia wymagań prawnych wynikajacych z Ustawy z dnia 
29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. nr 180, poz. 1495 z późn zmianami).
5. Niezaleznie od uprawnień gwarancyjnych strony rozszerzają uprawnienia z rękojmi na okres wskazany w gwarancji. 
   § 4 Warunki dostaw
1. Realizacja dostaw przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 ust. 1 (b) niniejszej umowy, następować będzie na podstawie cząstkowych zamówień składanych przez Zamawiającego w okresie 36 miesięcy, od dnia podpisania umowy. Termin realizacji zamówień cząstkowych w trybie standardowym wynosi maksymalnie 3 dni roboczych od dnia otrzymania zamówienia faksem, z wyjątkiem zamówień na „cito” realizowanych w terminie 24 godziny w dni robocze od dnia otrzymania zamówienia faxem. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia przedmiotu umowy własnym transportem, na własny koszt, ryzyko i rozładunek w miejsce wskazane przez Zamawiającego w dni robocze 
w godzinach 07:30 – 14:30. W szczególności Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wynikłe w czasie transportu oraz spowodowane niewłaściwym opakowaniem.

3. Towar dostarczany będzie w opakowaniach zabezpieczających przed uszkodzeniem w czasie transportu w sposób określony odpowiednimi normami. Na opakowaniu powinna znajdować się etykieta fabryczna określająca rodzaj, typ towaru, jego ilość, datę produkcji oraz nazwę i adres producenta. 

4. W przypadku dostarczenia przez Wykonawcę przedmiotu umowy o terminie ważności krótszym niż wymagany w SIWZ, Zamawiającemu przysługuje prawo zwrotu i wymiany towaru na koszt, transport  i ryzyko Wykonawcy.

5. Wykonawca nie ma prawa odmówić przyjęcia zamówienia lub wstrzymać dostawy przedmiotu umowy objętego umową. W przypadku zwłoki Zamawiającego z zapłatą wynagrodzenia za dostarczony towar ponad 30 dni od upływu terminu zapłaty ustalonego w umowie, Wykonawca może wstrzymać się z dostarczeniem towaru zamówionego po tym terminie do dnia zapłaty całości zaległych należności, pod warunkiem doręczenia Zamawiającemu wezwania do zapłaty wraz z zawiadomieniem na piśmie o zamiarze wstrzymania dostawy; wstrzymanie dostawy nie może nastąpić przed upływem 30 dni od daty doręczenia wezwania do zapłaty wraz z zawiadomieniem. Wykonawca nie może samodzielnie dokonywać podmian asortymentu zamówionego towaru.

6. Wraz z przedmiotem umowy Wykonawca winien dostarczyć ulotki w języku polskim, zawierające wszystkie niezbędne dla bezpośredniego użytkownika informacje oraz instrukcje w języku polskim dotyczące magazynowania i przechowywania, jeżeli dostarczone produkty wymagają szczególnych warunków przechowywania. Wykonawca zobowiązuje się również do nieodpłatnego udostępniania na bieżąco literatury fachowej związanej tematycznie z dostarczonym przedmiotem umowy oraz przekazywania informacji o wycofaniu, wstrzymaniu w obrocie, jak również informacji o nowo wprowadzonym i zarejestrowanym asortymencie.
7. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu aktualnych dokumentów, na podstawie których oferowany przedmiot zamówienia został dopuszczony do obrotu i używania zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych, w terminie 5 dni od daty otrzymania wezwania – dotyczy przedmiotu umowy, o którym mowa w  § 1 ust 1 b.
8. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia określonych dokumentów w terminie 3 dni od daty otrzymania wezwania – zgodnie z treścią oświadczenia stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

9. Brak dostarczenia dokumentów w terminach, o których mowa w ust. 7 i 8, skutkować będzie rozwiązaniem umowy w trybie natychmiastowym z winy Wykonawcy i pociągać będzie za sobą naliczenie kary umownej, o której mowa w § 6 ust. 1 pkt. d.

10. Z ramienia Zamawiającego do składania zamówień (faxem) na przedmiot umowy objęty niniejszą umową uprawniony jest .................., tel. ……………………. Zmiana osoby wskazanej w niniejszym ustępie nie wymaga aneksu do umowy i staje się dokonana z chwilą doręczenia Wykonawcy informacji o zmianie.
   § 5 Reklamacje

1. Reklamacje z tytułu ilości lub jakości przedmiotu umowy określonej w § 1 ust. 1 (b) będą składane Wykonawcy przez Zamawiającego faxem lub pocztą elektroniczną i potwierdzone na piśmie, niezwłocznie po ich stwierdzeniu, jednak nie później niż do 3 dni  roboczych od daty dostawy (reklamacje ilościowe). Reklamacje jakościowe będą składane w terminie 14 dni od daty stwierdzenia wady. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia odpowiedzi na złożoną reklamację w ciągu 2 dni roboczych, w przypadku braku odpowiedzi reklamację uważa się w całości za uznaną zgodnie 
z żądaniem Zamawiającego.

3. W przypadku uznania reklamacji za zasadną, Wykonawca zobowiązany jest w terminie 48 godzin 
w dni robocze wymienić towar na wolny od wad, własnym transportem i na własny koszt. 

4. Zamawiającemu przysługuje prawo odmowy przyjęcia dostarczonego towaru i żądania wymiany na wolny od wad w szczególności:

a. dostarczenia towaru złej jakości, w tym nie posiadającego określonego w umowie terminu ważności;

b. dostarczenia towaru niezgodnego z umową/zamówieniem lub posiadającego wady ukryte;

c. dostarczenia towaru w niewłaściwych opakowaniach.

5. Zamawiającemu przysługuje prawo odmowy przyjęcia towaru dostarczonego ze zwłoką przekraczającą 3 dni ponad termin dostawy określony w § 4 ust. 1 niniejszej umowy lub niewykonania przez Wykonawcę obowiązków określonych w ust.4.
   § 6 Kary umowne

1. Wykonawca  zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

a. za opóźnienie w wykonaniu świadczenia, o którym mowa w § 1 ust. 1 (a) – w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 2 ust. 1 (a),  za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia,

b. za opóźnienie w usunięciu wad w wykonaniu świadczenia, o którym mowa w § 1 ust. 1 (a)  – w wysokości 0,4 % wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 2 ust. 1 (a) za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia,

c. za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego w przypadku określonym w § 7 ust 1 (c) – w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 2 ust. 1 c.

d. w przypadku świadczenia, o którym mowa w § 1 ust. 1 (b) – 5% wartości przedmiotu umowy brutto nie dostarczonego w terminie za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia oraz 5% wartości brutto zareklamowanych przez Zamawiającego towarów złej jakości, za każdy dzień oczekiwania na wymianę ponad termin określony w umowie.
6. W razie zbiegu podstaw do naliczenia kar umownych, o których mowa ust. 1, kary umowne podlegają sumowaniu.

7. Zamawiający  może potrącić naliczone kary umowne  ze swymi  zobowiazaniami wobec Wykonawcy, po sporządzeniu noty księgowej wraz z pisemnym uzasadnieniem.

8. Zamawiający nie naliczy kar umownych, o których mowa w ust. 1  wyłącznie w przypadku, w którym niewykonanie lub niewłaściwe wykonanie zobowiązania Wykonawcy nastąpiło na skutek siły wyższej, lub z wyłącznej winy Zamawiającego.

9. Strony zastrzegają prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych.

§ 7 Odstąpienie od umowy

1.
Zamawiający może odstąpić od umowy w następujących przypadkach:

a. Wykonawca dopuszcza się opóźnienia w wykonaniu świadczenia, przekraczającego 7 dni,

b. Wykonawca dopuszcza się w okresie gwarancyjnym opóźnienia w usunięciu wady, przekraczającego 5 dni roboczych od podjęcia naprawy i nie gwarantuje urządzenia zastępczego, jednocześnie Zamawiający naliczy karę umowną zgodnie z § 6 ust 1 pkt.b.
c. W przypadku niezachowania terminów reklamacji określonych w § 5 ust 2 i 3, jednocześnie Zamawiający naliczy karę umowną zgodnie z § 6 ust 1 pkt.c.
2. Przed wykonaniem świadczenia, Wykonawca może odstąpić od umowy, gdy stwierdzi swoją niezdolność do jego wykonania.

3. Po wykonaniu świadczenia Wykonawca może odstąpić od umowy, gdy stwierdzi swoją niezdolność do usunięcia wad.

4. W przypadkach, o których mowa w ust. 1, 2 i 3 rozliczenie Stron nastąpi w ten sposób, że według wyboru Zamawiającego:

a. bądź Strony dokonają zwrotu wzajemnych świadczeń, z zastrzeżeniem uprawnienia Zamawiającego do naliczenia kar umownych – w takim przypadku Zamawiający może wstrzymać wydanie przedmiotu świadczenia Wykonawcy do czasu wydania przedmiotu własnego świadczenia, wraz z karami umownymi,
b. bądź Strony zachowają przedmioty wzajemnych świadczeń, z zastrzeżeniem uprawnienia Zamawiającego do naliczenia kar umownych.
5. Odstąpienie od umowy w przypadkach określonych w ust. 1 – 3 następuje na piśmie w terminie 5 dni od daty ustalenia ww. okoliczności w okresie obowiązywania umowy.

§ 8 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności 
i mogą zostać dokonane, o ile nie stoją w sprzeczność z regulacjami zawartymi w ustawie 
z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 
z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.).

2. Zgodnie z art. 144 ustawy, Zamawiający przewiduje możliwość następujących zmian postanowień umowy w stosunku do treści złożonej w postępowaniu oferty:

a. zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub istotnych z uwagi na działalność dla Zamawiającego stosunków umownych;

b. zmiana urzędowej stawki podatku VAT, przy czym zmianie ulegnie wyłącznie cena netto, cena brutto pozostanie bez zmian, z zastrzeżeniem, że zmiana ta wchodzi w życie z dniem wejścia 
w życie aktu prawnego wprowadzającego tę zmianę;

c. zmiana stawek opłat celnych wprowadzonych decyzjami odpowiednich władz państwowych;

d. jeżeli Wykonawca zostanie obarczony obowiązkiem zapłacenia podatku, który nie obowiązywał w dniu podpisania umowy, ale musi zostać wpisany do faktury z dnia dostawy, przy założeniu, że ceny jednostkowe netto pozostają bez zmian;

e. zmiana producenta przedmiotu umowy, w przypadku gdy producent wskazany w ofercie przez Wykonawcę wycofał się z produkcji – przy cenie nie większej niż w niniejszej umowie;

f. dostarczenia produktu zamiennego o parametrach nie gorszych od produktu objętego niniejszą umową w przypadku, gdy wystąpi przejściowy brak całości lub części produktu 
z przyczyn leżących po stronie producenta;

g. zmiana danych podmiotów zawierających umowę (itp. w wyniku przekształceń, przejęć, itp.);

h. zmiana nazwy handlowej asortymentu, nazwy produktu, numeru katalogowego, sposobu konfekcjonowania, przy niezmienionym produkcie,

i. niewykorzystania wartości umowy (w zakresie poszczególnych pakietów) w terminie, o którym mowa w § 7, Zamawiający przewiduje możliwość przedłużenia okresu obowiązywania umowy na czas określony, nie dłużej jednak niż do wykorzystania wartości umowy,

j. obniżenia ceny płaconej przez Zamawiającego, 
k. w przypadku skorzystania przez Zamawiającego z możliwości zwiększenia wartości zamówienia (zgodnie z art. 144 ust.1 pkt.6) przewiduje się zmianę terminu realizacji zamówienia o czas niezbędny do realizacji dodatkowych dostaw.
2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość niewykorzystania wartości umowy, w okresie na który została zawarta niniejsza umowa, bez jakichkolwiek roszczeń finansowych ze strony Wykonawcy - dotyczy przedmiotu umowy, o którym mowa w  § 1 ust 1 b. 
3. Ewentualne spory mogące wyniknąć z realizacji niniejszej umowy strony zobowiązują się rozwiązywać polubownie, w drodze negocjacji. W razie braku porozumienia spory będzie rozstrzygał sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego, o ile przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) nie stanowią inaczej, oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa dotyczące przedmiotu umowy.

4. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej 
ze stron.
Załączniki:

1. Formularz ofertowy
2. Formularz cenowy

3. Wzór protokołu odbioru technicznego

ZAMAWIAJĄCY:



WYKONAWCA:

Załącznik nr 3  do Umowy

 PROTOKÓŁ ODBIORU TECHNICZNEGO

	ZAMAWIAJĄCY: 


	WYKONAWCA:   


	Adres: 


	Adres:   



	Miejsce instalacji: 


	Serwis:



	Telefon: 


	Telefon:  



	Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej ze strony Zamawiającego:  




	L.p.
	Nazwa/ typ urządzenia
	Nr seryjny
	Ilość



	
	
	
	


	L.p.
	Wyposażenie dodatkowe
	Ilość



	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


	L.p.
	Dokumentacja
	Ilość



	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


	Data instalacji: 


	Okres gwarancji (licząc od daty instalacji):




	SZKOLENIE Z ZAKRESU OBSŁUGI ZAINSTALOWANYCH URZĄDZEŃ



	Nazwa urządzenia
	Uczestnicy szkolenia



	
	

	
	


	Imię i nazwisko osoby prowadzącej szkolenie:




	UWAGI




	
	
	
	Odp. Wykonawcy

	1. 
	Przeglądy techniczne wymagane lub zalecane przez producenta
	TAK/NIE
	

	2. 17
	Częstotliwość wykonywania wymaganych lub zalecanych przez producenta przeglądów technicznych. W przypadku odpowiedzi NIE w punkcie 1 należy odpowiedzieć NIE DOTYCZY
	Podać/NIE DOTYCZY
	

	3. 18
	Przeglądy techniczne wymagane lub zalecane przez producenta w okresie gwarancji wykonane będą na koszt Wykonawcy. Ostatni przegląd w ostatnim miesiącu gwarancji. W przypadku odpowiedzi NIE w punkcie 1 należy odpowiedzieć NIE DOTYCZY
	Podać/NIE DOTYCZY
	


                                                                                                                                            ........................................................                              ...................................................................
              data i podpis 





       data i podpis

przedstawiciela Zamawiającego     


     przedstawiciela Wykonawcy
Załącznik Nr 3 do SIWZ

FORMULARZ  OFERTOWY

Dane dotyczące Wykonawcy:

Nazwa/Imię i nazwisko: ...........................................................................................................................

Siedziba/m-ce zam.: .......................................kod....................ul..............................................................

Województwo:.....................................nr telefonu/fax ………….…………......................................................

http:// ..................................................... e-mail: ..................................................................................

Wykonawca jest MŚP*– TAK, – NIE *właściwe zaznaczyć.

Osoba upoważniona do kontaktów: ..................tel./fax ............................e-mail:……………….............

Osoba upoważniona do współpracy w zakresie realizacji umowy - w przypadku wyboru oferty jako najkorzystniejszej: ……………………….tel.…………….…………, fax: ……………………., e-mail………………………
Dane dotyczące Zamawiającego:

Nazwa: Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o.

Siedziba: ul. Kościuszki 28, 09-402 Płock

Zobowiązania Wykonawcy:

1. Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym pn. „Dostawa sprzętu medycznego - 2 pakiety”, zobowiązujemy się dostarczyć przedmiot zamówienia, zgodnie z załącznikiem do formularza ofertowego dla oferowanego pakietu nr ……….. (wypełnia Wykonawca)
2. Oferujemy okres gwarancji: ............ miesięcy - dotyczy pakietu nr........... (zgodnie ze skalą punktacji określoną w pkt 15.1.SIWZ) - brak wypełnienia spowoduje odrzucenie oferty.
W przypadku oferowania różnych okresów gwarancji dla oferowanych pakietów, należy stosownie zmodyfikować formularz ofertowy w tym zakresie.

3. Oświadczamy, że zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia istotne postanowienia umowy zostały przez nas zaakceptowane i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na warunkach w nich określonych, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
4. Części zamówienia, których wykonanie wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom oraz nazwy firm podwykonawców, o ile dotyczy:
	Części zamówienia
	Nazwy firm podwykonawców

	
	


    Brak wypełnienia rozumiane będzie jako wykonanie zamówienia bez udziału podwykonawców.
6. Oświadczamy, że oferta:

– zawiera / nie zawiera* (niepotrzebne skreślić) na str……………. oferty informacje, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i nie mogą być one ogólnie udostępniane przez Zamawiającego oraz są zabezpieczone w sposób opisany w pkt 12.12. siwz i zawierają uzasadnienie ich zastrzeżenia.

7. Oferta zawiera  …............. stron podpisanych i ponumerowanych od nr …........  do nr …........

8. Załącznikami do niniejszej oferty są:
1. …................................................................................................................................................

2. …................................................................................................................................................

*niepotrzebne skreślić; 

(zamawiający definiuje małego i średniego przedsiębiorcę zgodnie z ustawą z dnia 2 lipca 2004 r. 
o swobodzie działalności gospodarczej 

Art. 105. [Mały przedsiębiorca] 

Za małego przedsiębiorcę uważa się przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych:

1) zatrudniał średniorocznie mniej niż 50 pracowników oraz

2) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 10 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 10 milionów euro.

Art. 106. [Średni przedsiębiorca] 

Za średniego przedsiębiorcę uważa się przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych:

1) zatrudniał średniorocznie mniej niż 250 pracowników oraz

2) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 50 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 43 milionów euro.

 Miejscowość i data: …...............................                                                             ………….………………………..…………….

                                                                                        Podpis Wykonawcy
Załącznik 3.1. do Formularza ofertowego dla Pakietu nr 1
Zestaw Histeroskopowy
 ……………………………………....................................................................
- podać typ, model i producenta

	Lp.
	Parametry techniczne

	1. 
	Rok produkcji  2017

	2. 
	Sterownik kamery FULL HD

	3. 
	Sterownik kamery pracujący w standardzie FULL HD

	4. 
	Sterownik kamery kompatybilny z głowicami kamery FULL HD

	5. 
	Sterownik kamery wyposażony w wyjścia cyfrowe wideo do podłączenia monitora operacyjnego w zakresie nie mniejszym niż: 2 x DVI-D (Full HD 1920 x 1080p), 1 x 3G-SDI (Full HD 1920 x 1080p)

	6. 
	Gniazda sygnału DVI-D wyposażone w otwory gwintowane umożliwiające przykręcenie wtyku

	7. 
	Sterownik kamery wyposażony w gniazdo sygnału 3G-SDI typu BNC

	8. 
	Sterownik kamery wyposażony w  nie mniej niż 3 gniazda USB zintegrowane w sterowniku kamery umożliwiające podłączenie – parametr oceniany Załącznik nr 5.1. do SIWZ.

	9. 
	Nie mniej niż 2 gniazda umieszczone na panelu przednim sterownika kamery

	10. 
	Możliwość podłączenia dedykowanej drukarki bezpośrednio do sterownika kamery

	11. 
	Sterownik kamery wyposażony w dedykowane, zintegrowane gniazdo do bezpośredniego podłączenia oferowanej pompy ssąco - płuczącej w celu 

	12. 
	Wyświetlanie aktualnego ciśnienia i prędkości płukania pompy na ekranie monitora operacyjnego 

	13. 
	Sterownik kamery wyposażony w dedykowane,  zintegrowane gniazdo do bezpośredniego podłączenia oferowanego źródła światła 

	14. 
	Wyświetlanie ustawionego poziomu natężenia światła na ekranie monitora operacyjnego

	15. 
	Funkcja zapisu zdjęć i filmów w rozdzielczości 1920x1080 w pamięci PenDrive bezpośrednio podłączonej do sterownika kamery

	16. 
	sterowanie zapisem w pamięci PenDrive poprzez: przyciski głowicy kamery oraz klawiaturę podłączoną do sterownika kamery

	17. 
	Zapis zdjęć co najmniej w formacie: jpeg

	18. 
	Zapis filmów co najmniej w formacie: mpeg4

	19. 
	Menu z funkcjami sterownika kamery prezentowane w formie tekstowo - graficznych ikon wyświetlanych na ekranie monitora operacyjnego

	20. 
	Dostęp i poruszanie się po menu sterownika kamery przy pomocy przycisków głowicy kamery oraz przy pomocy zewnętrznej klawiatury

	21. 
	Funkcja konfiguracji menu sterownika kamery przez użytkownika, np. możliwość usuwania z menu wybranych ikon

	22. 
	Przypisywanie wybranych funkcji sterownika kamery do przycisków głowicy kamery w celu szybkiego uruchomienia zaprogramowanej funkcji

	23. 
	Funkcja zapamiętywania indywidualnych ustawień sterownika kamery (tzw. profili użytkownika) takich jak konfiguracja menu, przypisanie funkcji do przycisków głowicy kamery

	24. 
	Ilość zapamiętanych profili użytkownika nie mniej niż 15

	25. 
	Możliwość importu / eksportu profili użytkowników z / do pamięci PenDrive 

	26. 
	Funkcja wprowadzania i zapamiętywania danych pacjenta w zakresie nie mniejszym niż: imię, nazwisko, data urodzenia, ID

	27. 
	Ilość zapamiętanych danych dla nie miej niż 45 pacjentów w pamięci wewnętrznej sterownika kamery– parametr oceniany Załącznik nr 5.1. do SIWZ.

	28. 
	Funkcja stałego wyświetlania danych pacjenta na ekranie monitora operacyjnego podczas zabiegu

	29. 
	Włączanie i wyłączanie danych pacjenta wyświetlanych na monitorze operacyjnym w dowolnym momencie

	30. 
	Funkcja kasowania / pozostawienia danych pacjentów w pamięci wewnętrznej po ponownym uruchomieniu sterownika kamery

	31. 
	Funkcja wyświetlania wskaźnika punktowego na ekranie monitora operacyjnego do precyzyjnego wskazywania określonego punktu pola operacyjnego

	32. 
	Włączanie i wyłączanie w dowolnym momencie wskaźnika punktowego na ekranie monitora operacyjnego

	33. 
	Funkcja wyświetlania siatki na ekranie monitora operacyjnego do precyzyjnego wskazywania określonego obszaru pola operacyjnego 

	34. 
	Włączanie i wyłączanie w dowolnym momencie siatki na ekranie monitora operacyjnego

	35. 
	Automatyczna regulacja poziomu natężenia światła w oferowanym źródle światła

	36. 
	Ręczna regulacja poziomu natężenia światła poprzez przyciski głowicy kamery

	37. 
	Funkcja cyfrowej regulacji jasności obrazu, z co najmniej 5 stopniową regulacją

	38. 
	Funkcja zoom'u cyfrowego z co najmniej 5 stopniową regulacją 

	39. 
	Funkcja wyświetlania godziny i daty na ekranie monitora operacyjnego 

	40. 
	Funkcja wyboru miejsca wyświetlania na ekranie, dostępne nie mniej niż 2 miejsca wyświetlania godziny i daty na ekranie monitora operacyjnego– parametr oceniany Załącznik nr 5.1. do SIWZ.

	41. 
	Konstrukcji sterownika kamery umożliwiająca podłączenia dedykowanego giętkiego wideoendoskopu z przetwornikiem obrazowym umieszczonym w końcu dystalnym sondy wziernikowej takiego jak : wideokolonoskop, wideobronchoskop oraz wideogastroskop– parametr oceniany Załącznik nr 5.1. do SIWZ.

	42. 
	Konstrukcja sterownika kamery umożliwiająca rozbudowę o funkcjonalność jednoczesnego podłączenie dwóch głowic kamery i wyświetlanie dwóch obrazów na ekranie monitora operacyjnego podczas operacji łączonych z jednoczesnym wykorzystaniem histeroskopu i laparoskopu

	43. 
	Głowica kamery FULL HD

	44. 
	Głowica kamery pracująca w rozdzielczości nie gorszej niż FULL HD 1920 x 1080 pikseli

	45. 
	Rozmiar progressive scan w formacie 16:9

	46. 
	Głowica wyposażona w co najniej 1 przetwornik CMOS lub CCD, kompatybilna ze sterownikiem kamery FULL HD

	47. 
	Głowica wyposażona w nie mniej niż 3 programowalne przyciski na głowicy kamery do obsługi funkcji sterownika kamery

	48. 
	Głowica wyposażona w zintegrowany obiektyw o ogniskowej f = 16 [mm]

	49. 
	Waga głowicy wraz z obiektywem nie większa niż 140 [g] – parametr oceniany Załącznik nr 5.1. do SIWZ.

	50. 
	Programowanie funkcji uruchomienia zapisu zdjęcia i wideo (start/stop) pod jednym przyciskiem głowicy kamery

	51. 
	Funkcja uruchomienia zapisu zdjęcia i wideo (start/stop) realizowana poprzez krótkie i długie wciśniecie przycisku

	52. 
	Głowica kamery przystosowana do sterylizacji parowej (autoklawowalna) oraz w tlenku etylenu

	53. 
	Źródło światła w technologii LED

	54. 
	Zakres temperatury barwowej nie mniejszy niż 6300 – 6400 [K]

	55. 
	Żywotność diody LED nie mniejsza niż 20 000 [h]

	56. 
	Regulacja poziomu natężenia światła za pomocą przycisków membranowych umieszczonych na panelu przednim

	57. 
	Automatyczne ustawienie minimalnego oraz ostatniego poziomu natężenia światła za pomocą dedykowanego przycisku 

	58. 
	Liczbowy lub graficzny wskaźnik umieszczony na panelu urządzenia wskazujący ustawiony poziom natężenia światła

	59. 
	Źródło światła wyposażone w dedykowane, zintegrowane gniazdo do bezpośredniego połączenia oferowanego sterownika kamery 

	60. 
	Funkcja ustawiania poziomu natężenia światła poprzez przyciski oferowanej głowicy kamery

	61. 
	Światłowód z wzmocnioną, nieprzeźroczystą  osłoną, o długości nie mniejszej niż 230 [cm], średnicy 3,5 [mm] - 1 szt.

	62. 
	Medyczny monitor operacyjny FULL HD

	63. 
	Rozdzielczość nie mniejsza niż 1920 x 1080 pikseli, FULL HD

	64. 
	Przekątna ekranu nie mniejsza niż 27"

	65. 
	Proporcje obrazu 16:9

	66. 
	Kontrast nie mniejszy niż 2500:1– parametr oceniany Załącznik nr 5.1. do SIWZ.

	67. 
	Wejście i wyjście cyfrowe wideo: DVI-D 

	68. 
	Wejście i wyjście cyfrowe wideo: 3G-SDI

	69. 
	Mocowanie monitora w technologii VESA 100

	70. 
	Pompa ssąco – płucząca

	71. 
	Pompa ssąco – płucząca przeznaczona do operacji histeroskopowych i laparoskopowych

	72. 
	Płukanie realizowane w oparciu o pompę rolkową, odsysanie na zasadzie pompy membranowej 

	73. 
	Pompa wyposażona w dedykowany tryb pracy do operacji histeroskopowych 

	74. 
	W trybie histeroskopowym, po założeniu dedykowanych drenów płuczących  funkcja automatycznego ustawienia zakresów ciśnień i przepływu 

	75. 
	Regulacja przepływu płukania podczas zabiegu histeroskopii w zakresie nie mniejszym niż: 0 – 500 [ml/min]

	76. 
	Regulacja ciśnienia płukania podczas zabiegu histeroskopii w zakresie nie mniejszym niż: 0 - 200 [mmHg]

	77. 
	Regulacja ciśnienia odsysania podczas zabiegu histeroskopii w zakresie nie mniejszym niż: 0 – -5  [bar]

	78. 
	Wyświetlanie aktualnej i ustawionej prędkości płukania na przednim panelu pompy

	79. 
	Wyświetlanie aktualnego i ustawionego ciśnienia płukania na przednim panelu pompy

	80. 
	Wyświetlanie aktualnego i ustawionego ciśnienia odsysania na przednim panelu pompy

	81. 
	Pompa wyposażona w dedykowany tryb pracy do operacji laparoskopowych 

	82. 
	W trybie laparoskopowym, po założeniu dedykowanych drenów płuczących  funkcja automatycznego ustawienia wymaganych zakresów ciśnień i przepływu 

	83. 
	Pompa wyposażona w dedykowane, zintegrowane gniazdo do bezpośredniego połączenia z oferowanym sterownikiem kamery

	84. 
	Zestaw wyposażony w sterylizowalny, wielorazowy dren płuczący do histeroskopii – 1 szt. – parametr oceniany Załącznik nr 5.1. do SIWZ.

	85. 
	Zestaw wyposażony w sterylizowalny, wielorazowy dren ssący do histeroskopii – 1 szt. – parametr oceniany Załącznik nr 5.1. do SIWZ.

	86. 
	Dren płuczący do histeroskopii, jednorazowy, sterylny – 20 szt.

	87. 
	Zbiornik na wymienne wkłady do odsysania z mocowaniem do szyny sprzętowej wózka aparaturowego – 1 szt.

	88. 
	Wkład workowy do odsysania z substancją żelującą, jednorazowy – 30 szt.

	89. 
	Wózek sprzętowy

	90. 
	Podstawa wózka wyposażona w 4 koła z blokadą na co najmniej 2 kołach

	91. 
	Nie miej niż 3 półki oraz co najmniej 1 szuflada

	92. 
	Wysięgnik centralny do przymocowania monitora

	93. 
	Wysięgnik do płynów z regulacją wysokości

	94. 
	Szyna sprzętowa 

	95. 
	Histeroskop diagnostyczny - operacyjny

	96. 
	Optyka histeroskopowa w technologii soczewek wałeczkowych Hopkins II - 1 szt.

	97. 
	Kąt patrzenia optyki 30 [°]

	98. 
	Długość optyki 30 [cm]

	99. 
	Średnica optyki nie większa niż 2,9 [mm]

	100. 
	Optyka przeznaczona do sterylizacji parowej (autoklawowalna)

	101. 
	Optyka trwale oznakowana kodem DATA MATRIX z zakodowanym co najmniej numerem katalogowym i numerem seryjnym optyki - na obudowie

	102. 
	Płaszcz histeroskopowy wewnętrzny o średnicy nie większej niż 4,5 [mm] – 1 szt.

	103. 
	Owalny profil przekroju płaszcza wewnętrznego– parametr oceniany Załącznik nr 5.1. do SIWZ.

	104. 
	Płaszcz histeroskopowy wewnętrzny wyposażony w kanał instrumentowy z rozbieralnym metalowym kranikiem i uszczelką z otworem o średnicy 0,8 [mm] 

	105. 
	Płaszcz histeroskopowy wewnętrzny umożliwiający wprowadzanie 5 Fr. półsztywnych instrumentów

	106. 
	Płaszcz histeroskopowy wewnętrzny wyposażony w oddzielne przyłącze Luer-lock z rozbieralnym metalowym kranikiem do podłączenia płukania

	107. 
	Płaszcz histeroskopowy wewnętrzny kompatybilny z optyką o średnicy 2,9 [mm] i długości 30 [cm]

	108. 
	Płaszcz histeroskopowy zewnętrzny o średnicy nie większej 5 [mm] - 1 szt. 

	109. 
	Owalny profil przekroju płaszcza zewnętrznego– parametr oceniany Załącznik nr 5.1. do SIWZ.

	110. 
	Płaszcz histeroskopowy zewnętrzny wyposażony w oddzielne przyłącze Luer-lock z rozbieralnym metalowym kranikiem do podłączenia odsysania

	111. 
	Płaszcz histeroskopowy zewnętrzny koniec dystalny płaszcza wyposażony w boczne otwory do odsysania

	112. 
	Płaszcz histeroskopowy zewnętrzny kompatybilny z płaszczem wewnętrznym

	113. 
	Histeroskop – operacyjny

	114. 
	Optyka histeroskopowa kompaktowa w technologii soczewek wałeczkowych Hopkins II - 1 szt.

	115. 
	Kąt patrzenia optyki 30 [°], 

	116. 
	Długość optyki nie większa niż 26 [cm] – parametr oceniany Załącznik nr 5.1. do SIWZ.

	117. 
	Średnica optyki nie większa niż 2,9 [mm] – parametr oceniany Załącznik nr 5.1. do SIWZ.

	118. 
	Histeroskop wyposażony w zintegrowany kanał płuczący z przyłączem Luer-Lock i rozbieralnym, metalowym kranikiem

	119. 
	Konstrukcja tubusu histeroskopu umożliwia założenie płaszcza przepływowo - operacyjnego i zamocowania go w pozycji aktywnej z powiększeniem średnicy dystalnej histeroskopu do rozmiaru średnicy płaszcza w celu uzyskania przepływu ciągłego i wprowadzania instrumentów roboczych,

	120. 
	Konstrukcja tubusu histeroskopu umożliwia założenie płaszcza przepływowo - operacyjnego i zamocowania go w pozycji pasywnej bez powiększania średnicy końcówki dystalnej histeroskopu w celu atraumatycznego wprowadzenia do szyjki i jamy macicy

	121. 
	Optyka trwale oznakowana kodem DATA MATRIX z zakodowanym co najmniej numerem katalogowym i numerem seryjnym optyki - na obudowie

	122. 
	Płaszcz przepływowo – operacyjny o średnicy nie większej niż 4,5 [mm] – 1 szt.

	123. 
	Mocowanie płaszcza na histeroskopie w dwóch pozycjach: aktywnej i pasywnej

	124. 
	Płaszcz przepływowo – operacyjny wyposażony w przyłącze z kranikiem do podłączenia odsysania,

	125. 
	Płaszcz przepływowo – operacyjny wyposażony w kanał instrumentowy z rozbieralnym metalowym kranikiem i uszczelką z otworem o średnicy 0,8 [mm]

	126. 
	Płaszcz przepływowo – operacyjny umożliwiający wprowadzanie 5 Fr. półsztywnych instrumentów

	127. 
	Długość płaszcza nie większa niż 18 [cm]

	128. 
	Instrumenty histeroskopowe

	129. 
	Kleszcze histeroskopowe: 

tubus półsztywny, wyposażony w przyłącze LUER umożliwiające przepłukanie wnętrza tubusu podczas mycia, bransze: chwytająco - biopsyjne, obie ruchome, rozmiar: 5 Fr., długość kleszczy nie większa niż 36 [cm] – 1 szt.

	130. 
	Nożyczki histeroskopowe: 

tubus półsztywny, wyposażony w przyłącze LUER umożliwiające przepłukanie wnętrza tubusu podczas mycia, ostrza: ostro zakończone, jedno ostrze ruchome, rozmiar: 5 Fr., długość nożyczek nie większa niż: 36 [cm] – 1 szt.

	131. 
	Elektroda histeroskopowa biolarna:

 tubus półsztywny, rozmiar 5 Fr., długość elektrody nie większa niż: 34 [cm] – 1 szt.

	132. 
	Końcówka preparacyjna elektrody histeroskopowej, zakończona igłą zagiętą pod kątem 90 [°]– parametr oceniany Załącznik nr 5.1. do SIWZ.

	133. 
	Elektroda histeroskopowa bipolarna:

tubus półsztywny, rozmiar 5 Fr., długość elektrody nie większa niż: 36 [cm] – 1 szt.

	134. 
	Końcówka preparacyjna elektrody zakończona igłą prostą

	135. 
	Olej do instrumentów, bezsilikonowy, opakowanie 50 [ml] - 1 szt.

	136. 
	Smar do zaworów instrumentów - 1 szt.

	137. 
	Pojemnik plastikowy do sterylizacji i przechowywania instrumentów, pokrywa przeźroczysta, perforowana, dno pojemnika perforowane, umożliwiające umieszczenie kołków mocujących, wysłane matą silikonową, w zestawie kołki mocujące oraz paski silikonowe do przymocowania instrumentów. Wymiary zewnętrzne w zakresie [szer. x gł. x wys.] - 525 x 240 x 70 mm (±10 mm) – 2 szt.

	138. 
	Pamięć przenośna PenDrive o pojemności nie mniejszej niż: 32 [GB]

	139. 
	Wszystkie akcesoria niezbędne do prawidłowej pracy całego zestawu, w tym przewód łączący monitor ze sterownikiem kamery DVI-D / DVI-D

	140. 
	Klawiatura silikonowa USB do obsługi kamery poza sterylną strefą, stopień ochrony - IP68 lub wyższy


WARUNKI GWARANCJI I SERWIS POGWARANCYJNY  
	L.p.
	Warunki gwarancji 

	1. 
	Autoryzowane punkty serwisowe na terenie Polski

	2. 
	Liczba napraw gwarancyjnych uprawniających do wymiany urządzenia na nowe – max 3 naprawy tego samego podzespołu (z wyjątkiem uszkodzeń z winy użytkownika 

	3. 
	Czas reakcji serwisu „przyjęte zgłoszenie – podjęta naprawa” – max 48 godzin w dni robocze od zgłoszenia awarii fax’em, telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej

	4. 
	Czas naprawy – max 5 dni roboczych od podjęcia naprawy

	5. 
	W przypadku, gdy czas naprawy przekroczy 5 dni roboczych Wykonawca dostarczy urządzenie zastępcze o porównywalnych parametrach

	6. 
	Przerwa w eksploatacji aparatu łącznie z naprawą gwarancyjną wynosząca więcej niż 4 dni przedłuża okres gwarancji o tę przerwę

	Serwis Pogwarancyjny

	7. 
	Autoryzowany przez producenta serwis pogwarancyjny

	8. 
	Czas reakcji serwisu „przyjęte zgłoszenie – podjęta naprawa” – max 72 godzin w dni robocze od zgłoszenia awarii fax’em, telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej

	9. 
	Minimum 10-cio letni okres zagwarantowania dostępności części zamiennych od daty upływu terminu gwarancji. 

	10. 
	Okres gwarancji na nowo zainstalowane elementy po naprawie – minimum 12 miesięcy


Potwierdzam, że oferowany przedmiot zamówienia w pakiecie nr 1 jest zgodny z powyższym wymaganiami oraz zobowiązuję się dostarczyć wszelkie wymienione w tabeli dokumenty wraz z dostawą.

........................ dnia ............................                                                             ...................................................

                                                                                                                           (podpis Wykonawcy)
Załącznik 3.2. do Formularza ofertowego dla Pakietu nr 2
Zestaw napędu ortopedycznego akumulatorowego (1 szt.) wraz z sukcesywną dostawą ostrzy w okresie 3 lat (750 szt.)
..............................................................................................................................................
- podać typ, model i producenta
	Lp.
	Parametry techniczne

	1. 
	Rok produkcji  2017

	2. 
	Napęd chirurgiczny – ortopedyczny – 2 szt.

	3. 
	Napęd przystosowany do współpracy z akumulatorami sterylnymi i niesterylnymi

	4. 
	Rękojeść napędu z pokrywą rękojeści (autoklawowalne) – parametr oceniany Załącznik nr 5.2. do SIWZ.

	5. 
	Silniki bezszczotkowe, bez wymagań konserwacji i smarowania

	6. 
	Montaż oprzyrządowania (nasadki, adaptery, ostrza, akumulatory) bez użycia dodatkowych narzędzi

	7. 
	Moc wejściowa nie mniejsza niż 300 W; 

	8. 
	Moc wyjściowa nie mniejsza niż 195 W

	9. 
	Płynna regulacja prędkości obrotowej

	10. 
	Prawy i lewy kierunek obrotów

	11. 
	Przełącznik zmiany kierunków obrotu umieszczony w rękojeści

	12. 
	Zakres obrotów wiercenia nie mniejszy niż 0 - 930 [obr/min] 

	13. 
	Zakres obrotów rozwiertaka nie mniejszy niż 0 - 340 [obr/min]

	14. 
	Średnica kaniulacji nie mniejsza niż 4,0 [mm]

	15. 
	Maksymalny moment obrotowy wiercenia nie mniejszy niż  6 [Nm] 

	16. 
	Przełącznik wyboru między trybem wiercenia i rozwiercania (wolnoobrotowym) umieszczony w rękojeści

	17. 
	Zabezpieczenie przed przypadkowym uruchomieniem (blokada w obudowie)

	18. 
	Możliwość pracy z końcówką przezierną dla promieni RTG do blokowania dystalnego gwoździ śródszpikowych– parametr oceniany Załącznik nr 5.2. do SIWZ.

	19. 
	Możliwość pracy z końcówkami dynamometrycznymi do wkręcania śrub – parametr oceniany Załącznik nr 5.2. do SIWZ.

	20. 
	Blokada przycisków włączenia

	21. 
	Zabezpieczenie przed przeciążeniem

	22. 
	Uchwyt wiertarski typu Jacobs – 1 szt.

	23. 
	Uchwyt Jacobs z kluczem w zakresie średnic nie mniejszym niż 0,7 – 7 [mm] 

	24. 
	Uchwyt Jacobs przeznaczony do dowolnego typu wierteł, drutów Kirschnera, śrub Schanza

	25. 
	Prędkość obrotowa w zakresie nie mniejszym niż 0 – 930 [obr/min]

	26. 
	Moment obrotowy nie mniejszy niż 6 [Nm]

	27. 
	Uchwyt do rozwiercania AO/ASIF – 2 szt.

	28. 
	Maksymalna prędkość nie mniejsza niż 340 [obr/min]

	29. 
	Moment obrotowy nie mniejszy niż 15 [Nm]

	30. 
	Uchwyt do drutów Kirschnera – 1 szt.

	31. 
	Średnica drutów w zakresie nie mniejszym niż 0,8 – 4 [mm]

	32. 
	Mocowanie bez użycia klucza

	33. 
	Płynna zmiana kaniulacji 

	34. 
	System samozaciskowy zabezpieczający przed wypadaniem drutów

	35. 
	Maksymalna prędkość obrotowa nie mniejsza niż 930 [obr/min]

	36. 
	Moment obrotowy nie mniejszy niż 6 [Nm]

	37. 
	Piła oscylacyjna – 1 szt.

	38. 
	Rękojeść napędu z pokrywą rękojeści (autoklawowalne) – parametr oceniany Załącznik nr 5.2. do SIWZ.

	39. 
	Uszczelniona komora na akumulatory zamykana zatrzaskowo (zabezpieczona przed przypadkowym otwarciem dodatkową blokadą)

	40. 
	Silniki bezszczotkowe, bez wymagań konserwacji i smarowania

	41. 
	Montaż oprzyrządowania (nasadki, adaptery, ostrza, akumulatory) bez użycia dodatkowych narzędzi

	42. 
	Napęd przystosowany do współpracy z akumulatorami sterylnymi i niesterylnymi

	43. 
	Moc wejściowa nie mniejsza niż 300 W; 

	44. 
	Moc wyjściowa nie mniejsza niż 195 W

	45. 
	Płynna regulacja prędkości oscylacji 

	46. 
	Zakres prędkości oscylacji nie mniejszy niż 0 -12 000  [osc/min], (dla trybu pracy piła oscylacyjna), 

	47. 
	Zakres liniowy oscylacji ostrza nie mniejszy niż 4,5o [mm] 

	48. 
	Zakres kątowy oscylacji ostrza nie mniejszy niż 0° +/- 2.25°

	49. 
	Wymiana ostrzy za pomocą szybkozłączki 

	50. 
	Blokada przycisków włączenia

	51. 
	Zabezpieczenie przed przeciążeniem

	52. 
	Ostrze kompatybilne z oferowaną piłą oscylacyjną

	53. 
	Konstrukcja zębów „concave” zapewniająca stabilizację ostrza podczas cięcia

	54. 
	Co najmniej skrajne zęby piły skierowane na zewnątrz

	55. 
	Ostrza wyposażone w przestrzeń odprowadzającą wióry kostne

	56. 
	Zaokrąglone krawędzie boczne ostrza

	57. 
	Szerokość ostrza do wyboru w zakresie nie mniejszym niż: 13, 18 i 25 [mm]

	58. 
	Długość ostrzy do wyboru, w zakresie nie mniejszym niż: 90 i 100 [mm]

	59. 
	Grubość ostrza nie większa niż 1,27 [mm] dostosowana do systemu posiadanego przez Zamawiającego

	60. 
	Piła kompatybilna z ostrzami posiadanymi przez Zamawiającego– parametr oceniany Załącznik nr 5.2. do SIWZ.

	61. 
	Piła posuwisto – zwrotna – 1 szt.

	62. 
	Rękojeść napędu z pokrywą rękojeści (autoklawowalne) – parametr oceniany Załącznik nr 5.2. do SIWZ.

	63. 
	Uszczelniona komora na akumulatory zamykana zatrzaskowo (zabezpieczona przed przypadkowym otwarciem dodatkową blokadą)

	64. 
	Silniki bezszczotkowe, bez wymagań konserwacji i smarowania

	65. 
	Montaż oprzyrządowania (nasadki, adaptery, ostrza, akumulatory) bez użycia dodatkowych narzędzi

	66. 
	Napęd przystosowany do współpracy z akumulatorami sterylnymi i niesterylnymi

	67. 
	Moc wejściowa nie mniejsza niż 300 W; 

	68. 
	Moc wyjściowa nie mniejsza niż 195 W

	69. 
	Płynna regulacja prędkości oscylacji 

	70. 
	Zakres prędkości oscylacji nie mniejszy niż 0 -14 000  [osc/min], 

	71. 
	Zakres liniowy oscylacji ostrza nie mniejszy niż 4 [mm] 

	72. 
	Możliwość ustawienia linii tnącej ostrza w 4 pozycjach (2 płaszczyznach)

	73. 
	Wymiana ostrzy za pomocą szybkozłączki 

	74. 
	Możliwość wyboru ostrzy z co najmniej 8 rodzajów dostępnych w katalogu oferenta

	75. 
	Zabezpieczenie przed przeciążeniem

	76. 
	Akumulator litowo-jonowy o napięciu 14,8 V i pojemności 1,5 Ah z elektroniką sterującą i nakładką do sterylnego wkładania akumulatora (wraz z wszystkimi niezbędnymi akcesoriami niezbędnymi do porawidłowej pracy) – łącznie 4 kpl. 

	77. 
	Ładowarka, czterogniazdkowa do baterii z systemem monitorowania stanu naładowania baterii akumulatorowych, formatowaniem baterii oraz ich testowania – 1 szt.

	78. 
	Możliwość instalacji modułów do ładowania akumulatorów innych typów, tego samego producenta– parametr oceniany Załącznik nr 5.2. do SIWZ.

	79. 
	Możliwość ładowania akumulatorów Stryker System 5posiadanych przez Zamawiającego– parametr oceniany Załącznik nr 5.2. do SIWZ.

	80. 
	Kosz do myjni + pokrywa do kosza do myjni

	81. 
	Zestawy i wszystkie elementy dopuszczone do sterylizacji parowej (autoklawowalny)

	82. 
	Zestaw i wszystkie elementy dopuszczone do gazowej (ETO)

	83. 
	Zestaw i wszystkie elementy dopuszczone do sterylizacji plazmowej

	84. 
	Instrukcja obsługi w j. polskim – 2 szt. (w formie drukowanej)

	85. 
	Instrukcja obsługi w j. angielskim – 1 szt. (w formie drukowanej)

	86. 
	Instrukcja konserwacji i dezynfekcji przy dostawie (w formie wydrukowanej)


WARUNKI GWARANCJI I SERWIS POGWARANCYJNY - dotyczy napędu ortopedycznego akumulatorowego
	L.p.
	Warunki Gwarancji

	1. 
	Autoryzowane punkty serwisowe na terenie Polski

	2. 
	Liczba napraw gwarancyjnych uprawniających do wymiany urządzenia na nowe – max 3 naprawy tego samego podzespołu (z wyjątkiem uszkodzeń z winy użytkownika)

	3. 
	Czas reakcji serwisu „przyjęte zgłoszenie – podjęta naprawa” – max 24 godzin w dni robocze od zgłoszenia awarii fax’em, telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej

	4. 
	Urządzenie zastępcze o parametrach nie gorszych od zakupionego na czas realizacji naprawy

	5. 
	Urządzenie zastępcze na czas realizacji naprawy kompatybilne z ostrzami kupowanymi w ramach umowy podpisanej na podstawie niniejszej umowy lub urządzenie zastępcze wraz z ostrzami o parametrach nie gorszych od kupowanych w ramach niniejszej umowy przekazane nieopłatnie (w ramach zobowiązań gwarancyjnych)

	6. 
	Przerwa w eksploatacji aparatu łącznie z naprawą gwarancyjną wynosząca więcej niż 4 dni przedłuża okres gwarancji o tę przerwę

	Serwis Pogwarancyjny

	7. 28
	Autoryzowany przez producenta serwis pogwarancyjny

	8. 29
	Czas reakcji serwisu „przyjęte zgłoszenie – podjęta naprawa” – max 24 godzin w dni robocze od zgłoszenia awarii fax’em, telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej

	9. 30
	Minimum 10-cio letni okres zagwarantowania dostępności części zamiennych od daty upływu terminu gwarancji

	10. 31
	Okres gwarancji na nowo zainstalowane elementy po naprawie – minimum 18 miesięcy 


Potwierdzam, że oferowany przedmiot zamówienia w pakiecie nr 2 jest zgodny z powyższym wymaganiami oraz zobowiązuję się dostarczyć wszelkie wymienione w tabeli dokumenty wraz z dostawą.

........................ dnia ............................                                                             ...................................................

                                                                                                                           (podpis Wykonawcy)
               Załącznik Nr 4 do SIWZ

OŚWIADCZENIE   WYKONAWCY wynikające z pkt 6.1. SIWZ
Zamawiający:

Płocki Zakład  Opieki Zdrowotnej  Sp.  z o.o.

ul. Kościuszki 28

09 – 402 Płock
Wykonawca:

………………………………………………………………………….........

(pełna nazwa/firma, adres, 

Numer NIP/ PESEL, KRS/ CEiDG - o ile dotyczy (…………………………………………)
reprezentowany przez:

………………………………………………………………………….........

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do  reprezentacji)

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Dostawa sprzętu medycznego - 2 pakiety, Nr sprawy PZOZ/DZP/382/13PN/17, oświadczam, co następuje:

Oświadczenie Wykonawcy 

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

 Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp), 

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.

2. Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze: ............................................................................................
...................................................................................................................
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

………………. (miejscowość), dnia ……………. r. 



………………………………

(podpis)

Załącznik Nr 5.1. do SIWZ
FORMULARZ CENOWY - Pakiet nr 1 
Zestaw Histeroskopowy
Nazwa i adres Wykonawcy …......................................................................................................................................................................................................

	Lp.
	Nazwa przedmiotu

zamówienia
	Typ, model i producent
	Ilość
	JM
	Cena jedn. brutto w PLN
	Wartość

brutto w PLN

	1.
	Zestaw Histeroskopowy 

	
	1
	szt.
	
	


PARAMETRY TECHNICZNO-UŻYTKOWE,

 stanowiące kryterium oceny ofert zgodnie z pkt 15.1. SIWZ:

	Parametr 1 Sterownik kamery wyposażony w  nie mniej niż 3 gniazda USB zintegrowane w sterowniku kamery umożliwiające podłączenie. Podać:…………………….
	= 3 gniazda - 1 pkt.

> 3 gniazd - 2 pkt.

	Parametr 2 Ilość zapamiętanych danych dla nie miej niż 45 pacjentów w pamięci wewnętrznej sterownika kamery. Podać:…………………….
	45 - 49 pacjentów - 1 pkt.

50 i więcej pacjentów - 3 pkt.

	Parametr 3 Funkcja wyboru miejsca wyświetlania na ekranie, dostępne nie mniej niż 2 miejsca wyświetlania godziny i daty na ekranie monitora operacyjnego. Podać:…………………….
	= 2 miejsca - 1 pkt.

> 2 miejsca - 2 pkt.

	Parametr 4 Konstrukcja sterownika kamery umożliwiająca podłączenia dedykowanego giętkiego wideoendoskopu z przetwornikiem obrazowym umieszczonym w końcu dystalnym sondy wziernikowej takiego jak : wideokolonoskop, wideobronchoskop oraz wideogastroskop. Podać:…………………….
	TAK – 10 pkt.

NIE – 1 pkt.

	Parametr 5 Waga głowicy wraz z obiektywem nie większa niż 140 [g]. Podać:…………………….
	131 -140 [g] - 1 pkt.

poniżej 131 [g] - 5 pkt.

	Parametr 6 Kontrast nie mniejszy niż 2500:1. Podać:…………………….
	= 2500:1 - 1 pkt.

> 2500:1 - 5 pkt.

	Parametr 7 Zestaw wyposażony w sterylizowalny, wielorazowy dren płuczący do histeroskopii – 1 szt. Podać:…………………….
	TAK – 10 pkt.

NIE – 1 pkt.

	Parametr 8 Zestaw wyposażony w sterylizowalny, wielorazowy dren ssący do histeroskopii – 1 szt. Podać:…………………….
	TAK – 10 pkt.

NIE – 1 pkt.

	Parametr 9 Owalny profil przekroju płaszcza wewnętrznego. Podać:…………………….

	TAK – 10 pkt.

NIE – 1 pkt.

	Parametr 10 Owalny profil przekroju płaszcza zewnętrznego. Podać:…………………….

	TAK – 10 pkt.

NIE – 1 pkt.

	Parametr 11 Długość optyki nie większa niż 26 [cm]. Podać:…………………….
	TAK – 10 pkt.

NIE – 1 pkt.

	Parametr 12 Średnica optyki nie większa niż 2,9 [mm]. Podać:…………………….
	TAK – 10 pkt.

NIE – 1 pkt.

	Parametr 13 Końcówka preparacyjna elektrody histeroskopowej, zakończona igłą zagiętą pod kątem 90 [°].Podać:…………………….
	TAK – 10 pkt.

NIE – 1 pkt.


Miejscowość i data: …...............................                                                                                                                  ………………………..……………………………..

                                                                            Podpis  Wykonawcy

Załącznik Nr 5.2. do SIWZ
FORMULARZ CENOWY - pakiet nr 2 
Zestaw napędu ortopedycznego akumulatorowego (1 szt.) wraz z sukcesywną dostawą ostrzy w okresie 3 lat (750 szt.)

Nazwa i adres Wykonawcy …......................................................................................................................................................................................................

Tabela 1
	Lp.
	Nazwa przedmiotu

zamówienia
	Typ, model i producent
	Ilość
	JM
	Cena jedn. brutto w PLN
	Wartość

brutto w PLN

	1
	Zestaw napędu ortopedycznego akumulatorowego 
	
	1
	szt.
	
	


Tabela 2

	lp.
	Nazwa przedmiotu zamówienia
	Nazwa handlowa/

producent


	j.m.
	Szacunkowa ilość w okresie 36 miesięcy
	Cena za

1 j.m. brutto  PLN


	Wartość brutto PLN

	1.
	Ostrza
	
	szt.
	750
	
	


Podsumowanie: 
	
	Wartość brutto PLN

	Wartość tabeli 1
	

	Wartość tabeli 2
	

	Razem Pakiet nr 2:  
	


PARAMETRY TECHNICZNO-UŻYTKOWE,

 stanowiące kryterium oceny ofert zgodnie z pkt 15.1. SIWZ:

	Parametr 1 Rękojeść napędu z pokrywą rękojeści (autoklawowalne) Podać:…………………….
	TAK – 2 pkt.

NIE – 1 pkt.

	Parametr 2 Możliwość pracy z końcówką przezierną dla promieni RTG do blokowania dystalnego gwoździ śródszpikowych Podać:…………………….
	TAK – 2 pkt.

NIE – 1 pkt.

	Parametr 3 Możliwość pracy z końcówkami dynamometrycznymi do wkręcania śrub Podać:…………………….
	TAK – 2 pkt.

NIE – 1 pkt.

	Parametr 4 Rękojeść napędu z pokrywą rękojeści (autoklawowalne) Podać:…………………….
	TAK – 2 pkt.

NIE – 1 pkt.

	Parametr 5 Piła kompatybilna z ostrzami posiadanymi przez Zamawiającego Podać:…………………….
	TAK – 2 pkt.

NIE – 1 pkt.

	Parametr 6 Rękojeść napędu z pokrywą rękojeści (autoklawowalne) Podać:…………………….
	TAK – 2 pkt.

NIE – 1 pkt.

	Parametr 7 Możliwość instalacji modułów do ładowania akumulatorów innych typów, tego samego producenta Podać:…………………….
	TAK – 10 pkt.

NIE – 1 pkt.

	Parametr 8 Możliwość ładowania akumulatorów Stryker System 5posiadanych przez Zamawiającego Podać:…………………….
	TAK – 10 pkt.

NIE – 1 pkt.


Miejscowość i data: …...............................                                                                                                                  ………………………..……………………………..

                                                                            Podpis  Wykonawcy

Załącznik nr 6 do SIWZ

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY*)

o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej**) 

Nazwa Wykonawcy: ……………………………………………………………………………………

Adres Wykonawcy: …………………………………………………………………………………….

Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (DZ. U. z 2015r. poz. 2164 z późn. zm.).
1. Oświadczam, że należę do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w  art. 24 ust 1 pkt 23  ustawy Pzp, z następującymi Wykonawcami ubiegającymi się o udzielenie zamówienia, tj.: …………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………

        .......................................

           (miejscowość, data)         
..................................................................

                                       (podpis Wykonawcy)

Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.



2. Oświadczam, że nie należę do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych (DZ. U. z 2015r. poz. 2164 z późn. zm.) wg stanu na dzień 28 lipca 2016 roku. 
         .......................................

                          (miejscowość, data)         
..................................................................

                                        (podpis Wykonawcy)

** - należy wypełnić pkt 1 lub pkt  2

*) Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, 
o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. 
Strona 6 z 37

