PZOZ/DZP/382/15PN/19 Dostawa wyrobów medycznych

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

„Dostawa wyrobów medycznych”
Nr PZOZ/DZP/382/15PN/19
1. Zamawiający

Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o.

ul. Kościuszki 28, 09 – 402 Płock

Strona internetowa, na której dostępna jest SIWZ: www.szpitalplock.pl
Osoba wyznaczona do kontaktów: 

Marta Mikulska – Dział Zamówień Publicznych 
Adres e-mail: zamowienia_publiczne@plockizoz.pl
Tel.: +48 24 364 51 24, fax: +48 24 364 51 02
Godziny urzędowania: w dni robocze, poniedziałek – piątek, od godziny 7:30 do godziny 15:05.

2. Tryb udzielenia zamówienia

2.1.  Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego  na podstawie art. 39 i nast. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych zwanej dalej „ustawą Pzp” (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 z późn.zm.).
2.2. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, zwaną dalej „SIWZ”, zastosowanie mają przepisy ustawy Pzp.

2.3.  Wartość zamówienia nie przekracza kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.
2.4. Zamawiający dokona oceny ofert na zasadach określonych w art. 24aa ustawy Pzp. Zamawiający najpierw dokona oceny ofert pod kątem przesłanek odrzucenia oferty (art. 89 ust. 1 ustawy Pzp) oraz kryteriów oceny ofert opisanych w SIWZ, po czym dopiero wyłącznie w odniesieniu do wykonawcy, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza (uplasowała się na najwyższej pozycji rankingowej), dokonuje oceny podmiotowej wykonawcy, tj. bada oświadczenie wstępne, a następnie żąda przedłożenia dokumentów w trybie art. 26 ust. 2 ustawy Pzp.

3. Opis przedmiotu zamówienia

3.1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa wyrobów medycznych w podziale na pakiety.
3.2. Oznaczenie kodowe Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
	Nr pakietu
	Kod CPV

	1.
	33140000-3

	2.
	33141321-6

	3.
	33171000-9

	4.
	33141000-0

	5.
	33141321-6

	6.
	33141323-0

	7.
	33141000-0; 33194100-7

	8.
	33141310-6

	9.
	33141200-2; 33141411-4; 33140000-3

	10.
	33194100-7; 33140000-3; 33141310-6

	11.
	33141220-8

	12.
	33141200-2

	13.
	33141320-9

	14.
	33171000-9

	15.
	33140000-3

	16.
	33155000-1

	17.
	33730000-6

	18.
	33190000-8

	19.
	33141640-8

	20.
	33141600-6

	21.
	33141320-9

	22.
	33140000-3

	23.
	33140000-3

	24.
	33141323-0

	25.
	33190000-8

	26.
	33752000-6

	27.
	33772000-2

	28.
	33141000-0

	29.
	33141000-0

	30.
	33141323-0


3.3. Szczegółowy zakres zamówienia zawiera Załącznik Nr 1, 2 i 5 do SIWZ.
3.4.  Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
3.5.  Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp.
3.6.  Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na poszczególne pakiety.

3.7.  Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
3.8.  Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
3.9.  Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
4. Termin wykonania zamówienia.

Termin wykonania zamówienia: sukcesywnie przez 12 miesięcy licząc od daty zawarcia umowy.
5. Warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego:
5.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, spełniający warunki, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy Pzp tj.: 

5.1.1. nie podlegają wykluczeniu;
5.1.2. spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: 

a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów. 

Zamawiający nie określa tego warunku;
b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej. 

Zamawiający nie określa tego warunku;

c) zdolności technicznej lub zawodowej. 

Zamawiający nie określa tego warunku.

6. Przesłanki  wykluczenia Wykonawców:
6.1. Zamawiający, na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12 ustawy Pzp wyklucza z postępowania 
o udzielenie zamówienia Wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału 
w postępowaniu lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia. Zamawiający wyklucza z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcę, jeżeli zachodzą w stosunku do niego podstawy do wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13 – 23 ustawy Pzp.
6.2. Zamawiający nie przewiduje dodatkowych (fakultatywnych) przesłanek wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp.
6.3. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 ustawy Pzp ustawy Pzp, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.
7. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału 
w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia:
7.1. Wraz z ofertą każdy Wykonawca musi złożyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie  według załącznika nr 4 do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu. 
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie, o którym mowa w pkt 7.1 SIWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to ma potwierdzać brak podstaw wykluczenia.
7.2. W celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp, przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego w SIWZ, Wykonawca jest zobowiązany złożyć w odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego w trybie art. 26 ust. 2 ustawy Pzp następujące dokumenty:
7.2.1.Certyfikat potwierdzający poprawne wykonanie procesu sterylizacji. (walidacja sterylizacji); dot. pakietu nr 1; pakietu nr 3 poz. 12,13; 
7.2.2.Oświadczenie Wykonawcy o braku toksycznych ftalanów oraz Karta Charakterystyki bezpieczeństwa produktu chemicznego wystawiona przez producenta produktu chemicznego, z którego zostały wykonane przyrządy - dot. pakietu nr 10 poz. 3, 4, 5, 6; 

7.2.3.Dokument opisowy, np. katalog/ulotka informacyjna (w języku polskim) wraz ze zdjęciem na potwierdzenie opisu przedmiotu zamówienia – pakiet nr 1; pakiet nr 3 poz. 2, 11, 12, 13; pakiet nr 4; pakiet nr 6 poz. 1, 2; pakiet nr 8 poz.5, 11; pakiet nr 9 poz. 8; pakiet nr 10 poz. 3, 4, 5, 6; pakiet nr 12 poz. 9, 12; , pakiet nr 15 poz. 17; pakiet nr 18 poz. 1, 2, 3, 4, pakiet nr 19, pakiet nr 20 poz. 2; pakiet nr 21; pakiet nr 22 poz. 1; pakiet nr 24; pakiet nr 28 poz. 1, 2; pakiet nr 30.
7.2.4.Próbki, po jednej sztuce na potwierdzenie opisu przedmiotu zamówienia - pakiet nr 1; pakiet nr 3 poz. 2, 11, 12,13; pakiet nr 6 poz. 1, 2; pakiet nr 8 poz. 5, 11; pakiet nr 9 poz. 8; pakiet nr 10 poz. 3, 4, 5, 6; pakiet nr 12 poz. 9, 12; pakiet nr 15 poz. 17; pakiet nr 18 poz. 1, 2, 3, 4; pakiet nr 19; pakiet nr 20 poz. 2; pakiet nr 21; pakiet nr 22 poz.1; pakiet nr 28 poz. 1, 2
Zamawiający wymaga, aby każda próbka/dokument była/był wyraźnie opisany którego pakietu i której pozycji dotyczy w celu ułatwienia szybkiej identyfikacji.
7.3. Oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.
Oświadczenie składane jest w odpowiedzi na zamieszczoną informację, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp w celu potwierdzenia okoliczności o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 23) ustawy Pzp: 
a) oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu – Załącznik nr 6 do SIWZ.
Zgodnie z art. 24 ust 11 ustawy Pzp Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.  

I. W zakresie nie uregulowanym SIWZ, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016 r., poz. 1126) i rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 16 października 2018 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2018 r., poz. 1993).
II. W przypadku wskazania przez wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, które znajdują się w posiadaniu Zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez Zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy, Zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1) i 3) ustawy Pzp, korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne.

III. Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w pkt 7.1. SIWZ, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 

IV. Jeżeli wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa, zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

V. W przypadku Wykonawców, którzy mają siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, mają zastosowanie przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126) - § 7 i § 8.
8. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami.
8.1. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną, za wyjątkiem oferty, umowy oraz oświadczeń i dokumentów wymienionych w pkt. 7 SIWZ (również w przypadku ich złożenia w wyniku wezwania, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp) dla których przewidziano wyłącznie formę pisemną. 

8.2. Składanie oferty odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (tekst jedn. Dz. U. 2018 poz. 2188), osobiście lub za pośrednictwem posłańca.
8.3. W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawca winien posługiwać się numerem sprawy określonym w SIWZ.
8.4. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę pisemnie winny być składane na adres: Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o.,  
ul. Kościuszki 28, 09 – 402 Płock, Dział Zamówień Publicznych – pokój nr 203.
8.5. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę drogą elektroniczną winny być kierowane na adres e-mail lub nr fax, zgodnie z pkt 1 SIWZ oraz na żądanie każdej ze stron wymagają niezwłocznego potwierdzenia faktu ich otrzymania.
8.6. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ.
8.7. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa terminu składania ofert, Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po upływie terminu, o którym mowa powyżej, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Zamawiający zamieści wyjaśnienia na stronie internetowej, na której udostępniono SIWZ.
8.8. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt. 8.7 SIWZ.
8.9. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ, a treścią udzielonych odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.
8.10. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców.

9. Wymaganie dotyczące wadium
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
10. Termin związania ofertą
10.1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

10.2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

11. Opis sposobu przygotowywania ofert
11.1. Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty: 

a)  Wypełniony i podpisany formularz cenowy dla oferowanych pakietów – wg załącznika nr 5 do SIWZ

b)  Wypełniony i podpisany formularz ofertowy – według załącznika nr 3 do SIWZ;

c) Oświadczenie Wykonawcy wynikające z pkt 7.1. SIWZ – wg załącznika nr 4 do SIWZ.
11.2.  Oferta musi być napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką oraz podpisana przez osobę(y) upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty.

11.3. W przypadku podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osobę niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie. Wraz z pełnomocnictwem należy przedłożyć dokument, z którego wynika uprawnienie osób udzielających pełnomocnictwa do reprezentowania danego podmiotu. (wyrok Sądu Najwyższego z 11.12.2006r. IPK 124/06).

11.4. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

11.5. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę, zawierającą jedną, jednoznacznie opisaną propozycję. Złożenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę. 

11.6. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści SIWZ.
11.7. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

11.8.  Zaleca się, aby każda zapisana strona oferty była ponumerowana kolejnymi numerami, a cała oferta wraz z załącznikami była w trwały sposób ze sobą połączona (np. zbindowana, zszyta uniemożliwiając jej samoistną dekompletację), oraz zawierała spis treści.

11.9. Poprawki lub zmiany (również przy użyciu korektora) w ofercie, powinny być parafowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.

11.10. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, w siedzibie Zamawiającego i oznakować w następujący sposób:

Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o., ul. Kościuszki 28, 09 – 402 Płock, 
Dział Zamówień Publicznych, pok. Nr 203

     oraz oznakowane następująco:

„Dostawa wyrobów medycznych” 
Nr sprawy PZOZ/DZP/382/15PN/19 – nie otwierać przed ………….. roku godz: ……….” (wypełnia Wykonawca)
i opatrzone nazwą, dokładnym adresem Wykonawcy oraz danymi kontaktowymi ( tel., fax., e-mail).

11.11. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 8 w zw. z art. 96 ust. 3 ustawy Pzp oferty składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.), jeśli Wykonawca w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca, podjął niezbędnie działania w celu zachowania ich poufności.
Uzasadnienie zastrzeżenia ma na celu udowodnienie spełnienia przesłanek określonych w przywołanym powyżej przepisie, tj. że zastrzeżona informacja:

a) ma charakter techniczny, technologiczny lub organizacyjny przedsiębiorstwa,

b) nie została ujawniona do wiadomości publicznej,

c) podjęto w stosunku do niej niezbędne działania w celu zachowania poufności.
11.12. Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone, jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „tajemnica przedsiębiorstwa”, lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty. Brak jednoznacznego wskazania, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa oznaczać będzie, że wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie niniejszego postępowania są jawne bez zastrzeżeń.

11.13. Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji będzie traktowane, jako bezskuteczne i skutkować będzie zgodnie z uchwałą SN z 20 października 2005 (sygn. III CZP 74/05) ich odtajnieniem.
11.14. Zamawiający informuje, że w przypadku kiedy wykonawca otrzyma od niego wezwanie w trybie art. 90 ustawy Pzp, a złożone przez niego wyjaśnienia i/lub dowody stanowić będą tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Wykonawcy będzie przysługiwało prawo zastrzeżenia ich jako tajemnica przedsiębiorstwa. Przedmiotowe zastrzeżenie zamawiający uzna za skuteczne wyłącznie w sytuacji kiedy Wykonawca oprócz samego zastrzeżenia, jednocześnie wykaże, iż dane informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
11.15. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian przed terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich samych zasad, jak składana oferta tj. w kopercie odpowiednio oznakowanej napisem „ZMIANA”. Koperty oznaczone „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian, zostaną dołączone do oferty.

11.16. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia, według tych samych zasad jak wprowadzanie zmian i poprawek z napisem na kopercie „WYCOFANIE”. Koperty oznakowane w ten sposób będą otwierane w pierwszej kolejności po potwierdzeniu poprawności postępowania Wykonawcy oraz zgodności ze złożonymi ofertami. Koperty ofert wycofywanych nie będą otwierane.

11.17. Oferta, której treść nie będzie odpowiadać treści SIWZ, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp zostanie odrzucona (art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp). Wszelkie niejasności i obiekcje dotyczące treści zapisów w SIWZ należy zatem wyjaśnić z Zamawiającym przed terminem składania ofert w trybie przewidzianym w pkt 8 SIWZ. Przepisy ustawy Pzp nie przewidują negocjacji warunków udzielenia zamówienia, w tym zapisów istotnych postanowień umowy, po terminie otwarcia ofert.

12. Miejsce i termin składania ofert
12.1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej 
Sp. z o.o., ul. Kościuszki 28, 09 – 402 Płock, Dział Zamówień Publicznych, pok. Nr 203, do dnia 20 marca 2019r., do godziny 09:30 i zaadresować zgodnie z opisem przedstawionym w pkt 11.10 SIWZ.

12.2. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.
12.3. Oferta złożona po terminie wskazanym w pkt 12.1. SIWZ zostanie zwrócona Wykonawcy zgodnie z art. 84 ust 2 ustawy Pzp.
onzch12.4. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego: Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej 
Sp. z o.o., ul. Kościuszki 28, 09 – 402 Płock, pok. 203 DZP, w dniu 20 marca  2019 r.,  o godzinie 10:00.
12.5. Otwarcie ofert jest jawne.

12.6. Podczas otwarcia ofert Zamawiający odczyta informacje, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp.

12.7. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie www.szpitalplock.pl  informacje dotyczące:
a) kwota, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
b) firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
c) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

13. Opis sposobu obliczenia ceny.
13.1. Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia wynikające wprost z Opisu przedmiotu zamówienia, jak również inne koszty wynikające z Istotnych postanowień umowy, której istotne postanowienia stanowi Załącznik Nr 2 do SIWZ.
13.2. Cenę oferty należy wyliczyć zgodnie z formularzem cenowym, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (zasada zaokrąglania – poniżej 5 należy końcówkę pominąć, powyżej 5 i równo 5 należy zaokrąglić w górę).
13.3. Cena jednostkowa za oferowany przedmiot zamówienia musi być wyłącznie wartością dodatnią pod rygorem odrzucenia oferty.

13.4. Dopuszcza się cenę jednostkową w zaokrągleniu do więcej niż 2 miejsc po przecinku z zastrzeżeniem, że cena wynikowa wiersza/oferty będzie wyliczona w zaokrągleniu do 2 miejsc po przecinku (zasada zaokrąglania – poniżej 5 należy końcówkę pominąć, powyżej i równe 5 należy zaokrąglić w górę).

13.5. Jeżeli w postępowaniu złożona będzie oferta, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. W takim przypadku Wykonawca, składając ofertę, jest zobligowany poinformować Zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę towarów, których dostawa będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.
14. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz 
z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

14.1. Wybór oferty w zakresie wszystkich Pakietów dokonany zostanie na podstawie poniższych kryteriów:

	Lp.
	Nazwa kryterium
	Waga kryterium
	Sposób punktowania

	1
	Cena
	90%
	Najniższa cena zaoferowana/ cena badanej oferty x 100 pkt x  % waga kryterium

	2
	Termin dostawy 
	10% 
	Ilość punktów uzyskana przez badaną ofertę/ najwyższa  możliwa do uzyskania ilość punktów x 100 x % waga kryterium


Ad.1. Ocena kryterium „Cena” odbędzie się na podstawie zaoferowanej ceny brutto w formularzu cenowym – załącznik nr 5 do SIWZ i po podstawieniu do wzoru z powyższej tabeli.

Ad.2. Ocena kryterium „Termin dostawy” odbędzie się na podstawie oświadczenia Wykonawcy zawartego w załączniku nr 3 do SIWZ -  formularz ofertowy i po przyznaniu odpowiednio punktów:

od 12 h do 24 h w dni robocze – 10 pkt 

od 25 h do 48 h w dni robocze – 5 pkt

od 49 h do 72 h w dni robocze – 2 pkt  

a następnie po podstawieniu uzyskanych punktów do wzoru z powyższej tabeli.

UWAGA! 

Zaoferowanie czasu dostawy powyżej 72h spowoduje odrzucenie oferty. W sytuacji, gdy Wykonawca nie poda żadnej wartości Zamawiający przyjmie za odpowiedź: max. czas dostawy zamówienia tj. 72h od złożenia zamówienia

14.2. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie Pzp, oraz w SIWZ i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria oceny ofert.

14.3. Jeżeli nie będzie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych (art. 91 ust. 4 ustawy Pzp).

14.4. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

15. Informacje o formalnościach, jakie powinny być dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
15.1. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.

15.2. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy przedstawienia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. Umowa taka winna określać strony umowy, cel działania, sposób współdziałania, zakres prac przewidzianych do wykonania każdemu z nich, solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia, oznaczenie czasu trwania konsorcjum (obejmującego okres realizacji przedmiotu zamówienia, gwarancji i rękojmi), wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków do czasu wykonania zamówienia.

15.3. W przypadku udzielenia zamówienia konsorcjum (tzn. Wykonawcy określonemu w art. 23 ust. 1 ustawy Pzp) - Zamawiający przed podpisaniem umowy może zażądać złożenia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

15.4. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba, że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp..

15.5. Zamawiający może zwrócić się do Wykonawcy o dodatkowe dane w zakresie niezbędnym do wypełnienia komparycji, tj. dotyczące części wstępnej umowy, w której określa się jej strony.
16. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
17. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego
17.1. Istotne postanowienia stanowią załącznik nr 2 do SIWZ.
17.2. Zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 1) ustawy Pzp, Zamawiający wskazuje, że zmiany zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, zostały przewidziane w istotnych postanowieniach umowy, stanowiących załącznik nr 2 do SIWZ, gdzie wskazano w szczególności ich zakres, możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia wykonawcy oraz charakter i warunki wprowadzenia zmian.
17.3. Umowa z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta w miejscu i terminie określonym przez      Zamawiającego.
17.4. Umowa zostanie sporządzona w dwóch egzemplarzach: jeden dla Zamawiającego, jeden dla   Wykonawcy. 
18.  Pouczenie o środkach ochrony prawnej
18.1. Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Pzp jak dla postępowań poniżej kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

18.2.  Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5) ustawy Pzp.

Załączniki:  

1. Opis przedmiotu zamówienia,

2. Istotne postanowienia umowy,

3. Formularz ofertowy,
4. Oświadczenie Wykonawcy wynikające z pkt 7.1. SIWZ,
5. Formularze cenowe,
6. Oświadczenie Wykonawcy dot. przynależności do tej samej grupy kapitałowej

7. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO

Płock, dnia 12 marca 2019 r.
SIWZ zatwierdził:

Marek Stawicki – Wiceprezes Zarządu 

Maja Kulesza - Prokurent

Załącznik nr 1 do SIWZ
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyrobów medycznych na zasadach określonych w „Istotnych postanowieniach umowy” – Załącznik Nr 2 do SIWZ, z podziałem na 30 Pakietów:

	Nr pakietu
	Nazwa pakietu

	1.
	Filtr elektrostatyczny

	2.
	Igły do znieczuleń II

	3.
	Maski krtaniowe, twarzowe, obwody oddechowe

	4.
	System do nawilżania tlenu

	5.
	Igły do znieczuleń

	6.
	Igła do biopsji

	7.
	Drobny sprzęt I

	8.
	Strzykawki

	9.
	Cewniki, ostrza, szczoteczka cyt., zgłębniki

	10.
	Przyrządy do infuzji, przedłużacze

	11.
	Kaniule

	12.
	Drobny sprzęt I

	13.
	Igły injekcyjne

	14.
	Rurki i prowadnice

	15.
	Drobny sprzęt II

	16.
	Taśma do Kinezy Tapingu

	17.
	Okularki do fototerapii

	18.
	Zestaw do drenażu typu Handy Vac

	19.
	Kateter do odsysania pola op.

	20.
	Worki na mocz

	21.
	Igła do podawania botoxu

	22.
	Opaski uciskowe

	23.
	Osłona na ramię C

	24.
	Prowadnica igłowa

	25.
	Próżnociąg położniczy

	26.
	Wkłady do wanienek

	27.
	Ustniki do spirometru

	28.
	Zestaw do transfuzji wymiennej, mikrocewnik 

	29.
	Koreczki, igły do pena

	30.
	Igła do punkcji 

	
	


2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w formularzu cenowym – Załącznik nr 5 do SIWZ.

                                                      Załącznik Nr 2 do SIWZ

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Przedmiotem umowy jest sukcesywna dostawa ................................................. w asortymencie, ilości oraz wg cen jednostkowych określonych w Formularzu cenowym załączonym do oferty Wykonawcy, stanowiącym Załącznik Nr 1 do niniejszej umowy.

2. Zakres rzeczowy przedmiotu umowy określa SIWZ oraz oferta Wykonawcy – Formularz cenowy – Pakiet Nr ........, który stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszej umowy.

3. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia towarów fabrycznie nowych, bezpiecznych w użyciu dla personelu medycznego oraz pacjentów, pochodzących z najnowszej produkcji, o jakości i ważności zgodnymi z obowiązującymi producenta normami z terminem ważności nie krótszym niż 12 miesięcy licząc od daty dostawy. 

4. Wykonawca oświadcza, że zaoferowany przez niego przedmiot umowy jest dopuszczony do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

§ 2 CENY

1. Strony ustalają wynagrodzenie za dostawę przedmiotu umowy wg cen jednostkowych zawartych 
w formularzu cenowym – stanowiącym Załącznik Nr 1 do niniejszej umowy.

a. Pakiet nr …….., netto:..................... PLN,  brutto:..................... PLN (słownie: .........................), 

b. Pakiet nr …….., netto:..................... PLN, brutto:..................... PLN (słownie: .........................), 
Itd. w zależności od ilości pakietów. 

Łączna wartość umowy wynosi netto: ………….. PLN, brutto:….................. PLN (słownie: …......................)

2. W cenie przedmiotu umowy zawarte są wszelkie koszty opakowania, cła, ubezpieczenia i transportu in loco magazyn zwany dalej „magazynem”.

3. Wykonawca gwarantuje nie podwyższanie cen jednostkowych netto przedmiotu umowy wymienionego w § 1 ust. 1 przez cały okres obowiązywania umowy. 

4. Za dostarczone towary Zamawiający zapłaci cenę ustaloną na podstawie cen jednostkowych, wyszczególnionych w Formularzu cenowym Wykonawcy. Ceny są stałe i niezmienne przez cały okres trwania umowy, z zastrzeżeniem § 9 ust. 2 b, c, d, i.

5. Wykonawca zobowiązuje się poinformować Zamawiającego, w formie pisemnej o planowanej zmianie cen jednostkowych wynikających ze zmian przepisów prawa o których mowa w § 9 ust. 2 pkt. b, c, d w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze od daty opublikowania stosownego rozporządzenia lub ustawy, a zmiany cen jednostkowych obowiązywały będą strony od dnia wejścia w życie aktu prawnego.

6. Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty jedynie za towar rzeczywiście dostarczony, 
a uprzednio zamówiony.

§ 3 WARUNKI PŁATNOŚCI

1. Podstawą do zapłaty za dostarczony przedmiot umowy będzie prawidłowo wystawiona faktura VAT przez Wykonawcę, płatna przelewem na konto bankowe Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania przez Zamawiającego.

2. W przypadku odmowy wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT korygującej, 
Wykonawca zgadza się na zwrot Zamawiającemu równowartości podatku VAT 
zakwestionowanego przez organy podatkowe, przy czym zwrot ten nastąpi na podstawie noty 
księgowej wystawionej przez Zamawiającego, w terminie 30 dni od dnia jej doręczenia 
Wykonawcy. W każdym z powyższych przypadków Wykonawca zwróci Zamawiającemu, także 
równowartość sankcji, odsetek, kar i innych obciążeń dodatkowo poniesionych przez 
Zamawiającego bądź nałożonych przez władze podatkowe, przy czym zwrot ten nastąpi 
w sposób opisany powyżej. 
3. Zamawiający wymaga, aby do jednego zamówienia/zapotrzebowania wystawiana była tylko jedna faktura.
4. W razie opóźnienia w dokonaniu zapłaty Zamawiający obowiązany jest do zapłacenia odsetek ustawowych za opóźnienie.
5. Opóźnienie zapłaty należności za dostarczony towar nie upoważnia Wykonawcy do wstrzymania wydania kolejnych partii towarów chyba, że opóźnienie w zapłacie należności przekracza 30 dni.

6. Strony zgodnie ustalają, że zapłata następuje z chwilą obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

7. Wykonawca nie może dokonać cesji wierzytelności powstałych w związku z realizacja niniejszej umowy na rzecz osoby trzeciej bez pisemnej zgody Zamawiającego.

§ 4 WARUNKI DOSTAW

1. Realizacja dostaw przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 ust. 1, następować będzie na podstawie cząstkowych zamówień składanych przez Zamawiającego w okresie 12 miesięcy. Termin realizacji zamówień wynosi maksymalnie ............. godzin w dni robocze (oferowana liczba godzin przez Wykonawcę w formularzu ofertowym) od momentu otrzymania zamówienia faksem, telefonicznie lub pocztą elektroniczną.
2. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia przedmiotu umowy własnym transportem, na własny koszt, ryzyko i rozładunek w miejsce wskazane przez Zamawiającego w dni robocze 
w godzinach 07:00 – 14:00. W szczególności Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wynikłe w czasie transportu oraz spowodowane niewłaściwym opakowaniem.

3. Towar dostarczany będzie w opakowaniach zabezpieczających przed uszkodzeniem w czasie transportu w sposób określony odpowiednimi normami. Na opakowaniu powinna znajdować się etykieta fabryczna określająca rodzaj, typ towaru, jego ilość, datę produkcji oraz nazwę i adres producenta. 

4. W przypadku dostarczenia przez Wykonawcę przedmiotu umowy o terminie ważności krótszym niż wymagany w SIWZ, Zamawiającemu przysługuje prawo zwrotu i wymiany towaru na koszt, transport  i ryzyko Wykonawcy.

5. Wykonawca nie ma prawa odmówić przyjęcia zamówienia lub wstrzymać dostawy przedmiotu umowy objętego umową. W przypadku opóźnienia Zamawiającego z zapłatą wynagrodzenia za dostarczony towar ponad 30 dni od upływu terminu zapłaty ustalonego w umowie, Wykonawca może wstrzymać się z dostarczeniem towaru zamówionego po tym terminie do dnia zapłaty całości zaległych należności, pod warunkiem doręczenia Zamawiającemu wezwania do zapłaty wraz z zawiadomieniem na piśmie o zamiarze wstrzymania dostawy; wstrzymanie dostawy nie może nastąpić przed upływem 30 dni od daty doręczenia wezwania do zapłaty wraz z zawiadomieniem. Wykonawca nie może samodzielnie dokonywać podmian asortymentu zamówionego towaru.

6. Wraz z przedmiotem umowy Wykonawca winien dostarczyć ulotki w języku polskim, zawierające wszystkie niezbędne dla bezpośredniego użytkownika informacje oraz instrukcje w języku polskim dotyczące magazynowania i przechowywania, jeżeli dostarczone produkty wymagają szczególnych warunków przechowywania.

7. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu aktualnych dokumentów, na podstawie których oferowany przedmiot zamówienia został dopuszczony do obrotu i używania zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych z późniejszymi zmianami na każde żądanie Zamawiającego w trakcie realizacji umowy, w terminie 5 dni od daty otrzymania pisemnego wezwania - nie dotyczy pakietu nr 26. 
8. Brak dostarczenia dokumentów w terminie, o którym mowa w ust. 7, skutkować będzie rozwiązaniem umowy w trybie natychmiastowym z winy Wykonawcy i pociągać będzie za sobą naliczenie kary umownej, o której mowa w § 6 ust. 1 pkt. d.

9. Z ramienia Zamawiającego do składania zamówień (faxem, telefonicznie, pocztą elektroniczną) na przedmiot umowy objęty umową uprawniony jest przedstawiciel Apteki Szpitalnej, tel. kontaktowy 24 364 51 27.

10. Dostawa będzie uważana za wykonaną, a niebezpieczeństwo utraty lub uszkodzenia przedmiotu umowy przejdzie na Zamawiającego w chwili, gdy przedmiot umowy zostanie dostarczony w uzgodnionym miejscu, termin i przyjęty przez Zamawiającego.
11. Strony upoważniają do współpracy w zakresie realizacji umowy:

· Zamawiający: Pani Urszula Szwech, Pani Katarzyna Bogucka

· Wykonawca: …………………………………………………………….

§ 5 REKLAMACJE

1. Ewentualne reklamacje z tytułu ilości przedmiotu umowy określonego w § 1 ust. 1 będą składane Wykonawcy przez Zamawiającego faxem lub pocztą elektroniczną i potwierdzone na piśmie, niezwłocznie po ich stwierdzeniu, jednak nie później niż do 3 dni roboczych od daty dostawy. Reklamacje jakościowe będą składane w terminie 14 dni od daty stwierdzenia wady. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia odpowiedzi na złożoną reklamację w ciągu 2 dni roboczych, w przypadku braku odpowiedzi reklamację uważa się w całości za uznaną zgodnie 
z żądaniem Zamawiającego.

3. W przypadku uznania reklamacji za zasadną, Wykonawca zobowiązany jest w terminie 48 godzin 
w dni robocze wymienić towar na wolny od wad, własnym transportem i na własny koszt. 

4. Zamawiającemu przysługuje prawo odmowy przyjęcia dostarczonego towaru i żądania wymiany na wolny od wad w szczególności w sytuacji:

a. dostarczenia towaru złej jakości, w tym nie posiadającego określonego w umowie terminu ważności;

b. dostarczenia towaru niezgodnego z umową/zamówieniem lub posiadającego wady ukryte;

c. dostarczenia towaru w niewłaściwych opakowaniach.

5. Zamawiającemu przysługuje prawo odmowy przyjęcia towaru dostarczonego ze zwłoką przekraczającą 3 dni ponad termin dostawy określony w § 4 ust. 1 niniejszej umowy lub niewykonania przez Wykonawcę obowiązków określonych w ust. 4.

6. Koszty odbioru dostaw, o których mowa w ust.  4 i 5 powyżej w całości obciążają Wykonawcę.
 §  6 KARY UMOWNE

1. Strony ustalają, że Wykonawca w razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy obowiązany będzie zapłacić Zamawiającemu karę umowną z następujących tytułów oraz 
w następującej wysokości:

a. 10% wartości przedmiotu umowy brutto, gdy Wykonawca odstąpi od umowy z własnej przyczyny lub gdy Zamawiający odstąpi od umowy wskutek okoliczności, za które odpowiada Wykonawca,

b. 2% wartości przedmiotu umowy brutto nie dostarczonego w terminie za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia,

c. 2% wartości brutto zareklamowanych przez Zamawiającego towarów złej jakości, za każdy dzień oczekiwania na wymianę ponad termin określony w umowie,

d. 10% wartości przedmiotu umowy brutto, gdy Zamawiający rozwiąże umowę w trybie natychmiastowym z winy Wykonawcy.

2. Ani Wykonawca ani Zamawiający nie będzie ponosić odpowiedzialności za opóźnienia 
w realizacji zobowiązań wynikających z umowy, jak również za szkody poniesione przez drugą Stronę, o ile będą one skutkiem lub wynikiem zaistnienia nieprzewidzianych okoliczności o charakterze siły wyższej.

3. W przypadku niewykonania dostawy przez Wykonawcę Zamawiający zleci wykonanie zastępcze innemu podmiotowi. Wykonawca zostanie obciążony różnicą między ceną wykonania zastępczego, a ceną za jaką towar zostałby dostarczony przez Wykonawcę z uwzględnieniem kosztu transportu. Przed zastosowaniem niniejszego środka, Zamawiający ma prawo wezwać Wykonawcę do spełnienia świadczenia, wyznaczając mu 3 dniowy termin do wykonania obowiązku umowy.

4. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych.

5. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia.

§  7 OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY

1. Umowa obowiązuje od dnia jej zawarcia do wyczerpania maksymalnej kwoty wynagrodzenia brutto o którym mowa w § 2 ust. 1, jednak nie dłużej niż do upływu okresu 12 miesięcy liczonych od dnia podpisania umowy.

 § 8 ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Zamawiający, poza innymi przypadkami określonymi w powszechnie obowiązujących przepisach, a zwłaszcza w Kodeksie cywilnym, może odstąpić od umowy w następujących przypadkach:

a) Zamawiający może odstąpić od umowy zgodnie z art. 145 ustawy, jeżeli wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu. W tym przypadku Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach; W przypadku tu określonym Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy;

b) Zamawiający może również odstąpić od umowy w przypadku: likwidacji przedsiębiorstwa Wykonawcy, wydania nakazu zajęcia istotnej części majątku Wykonawcy;

c) Zamawiający może odstąpić od umowy w całości lub w części w przypadku, gdy przedmiot zamówienia jest realizowany wadliwie lub sprzecznie z umową lub wymogami SIWZ, w tym również w zakresie świadczeń gwarancyjnych (o ile dotyczy), po bezskutecznym upływie wyznaczonego Wykonawcy nie krótszego niż 7 dniowego dodatkowego terminu na usunięcie naruszeń. 

- Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadkach, o których mowa w ust. 1 lit b i c w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

 § 9 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności 
i mogą zostać dokonane, o ile nie stoją w sprzeczność z regulacjami zawartymi w ustawie 
z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2018r., poz. 1986 z późn.zm.).

2. Zgodnie z art. 144 ustawy Pzp, Zamawiający przewiduje możliwość następujących zmian postanowień umowy w stosunku do treści złożonej w postępowaniu oferty:

a. zmiana przepisów prawa lub istotnych i korzystnych z uwagi na działalność dla Zamawiającego stosunków umownych;

b. zmiana urzędowej stawki podatku VAT, przy czym zmianie ulegnie wyłącznie cena brutto, cena netto pozostanie bez zmian, z zastrzeżeniem, że zmiana ta wchodzi w życie z dniem wejścia w życie aktu prawnego wprowadzającego tę zmianę;

c. zmiana stawek opłat celnych wprowadzonych decyzjami odpowiednich władz państwowych;

d. jeżeli Wykonawca zostanie obarczony obowiązkiem zapłacenia podatku, który nie obowiązywał w dniu podpisania umowy, ale musi zostać wpisany do faktury z dnia dostawy, przy założeniu, że ceny jednostkowe netto pozostają bez zmian;

e. zmiana producenta przedmiotu umowy, w przypadku gdy producent wskazany w ofercie przez Wykonawcę wycofał się z produkcji – przy cenie nie większej niż w niniejszej umowie;

f. dostarczenia produktu zamiennego o parametrach nie gorszych od produktu objętego niniejszą umową w przypadku, gdy wystąpi przejściowy brak całości lub części produktu 
z przyczyn leżących po stronie producenta;

g. niewykorzystania wartości umowy (w zakresie poszczególnych pakietów) w terminie, o którym mowa w § 7, Zamawiający przewiduje możliwość przedłużenia okresu obowiązywania umowy na czas określony, nie dłużej jednak niż do wykorzystania wartości umowy w zakresie poszczególnych pakietów;

h. w przypadku skorzystania przez Zamawiającego z możliwości zwiększenia wartości zamówienia (zgodnie z art. 144 ust.1 pkt 6 ustawy Pzp) przewiduje się zmianę terminu realizacji zamówienia o czas niezbędny do realizacji dodatkowych dostaw;

i. obniżenia ceny płaconej przez Zamawiającego.

3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość niewykorzystania całkowitej wartości umowy, w okresie na który została zawarta niniejsza umowa, bez jakichkolwiek roszczeń finansowych ze strony Wykonawcy.
4. Ewentualne spory mogące wyniknąć z realizacji niniejszej umowy strony zobowiązują się rozwiązywać polubownie, w drodze negocjacji. W razie braku porozumienia spory będzie rozstrzygał sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

5. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego, o ile przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2018r., poz. 1986 z późn.zm.) nie stanowią inaczej oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa dotyczące przedmiotu umowy.

6. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
Załączniki do umowy: 
Załącznik Nr 1 – Formularz cenowy
ZAMAWIAJĄCY                                                   WYKONAWCA

Załącznik Nr 3 do SIWZ

FORMULARZ  OFERTOWY

Dane dotyczące Wykonawcy:

Nazwa/Imię i nazwisko: ...........................................................................................................................

Siedziba/m-ce zam.: .......................................kod....................ul..............................................................

Województwo:.....................................nr telefonu/fax ………….…………......................................................

http:// ..................................................... e-mail: ..................................................................................

Wykonawca jest MŚP *):  TAK, NIE  (zakreślić właściwą odpowiedź).
Osoba upoważniona do kontaktów: ..................tel./fax ............................e-mail:……………….............

Osoba upoważniona do współpracy w zakresie realizacji umowy - w przypadku wyboru oferty jako najkorzystniejszej: ……………………….tel.…………….…………, fax: ……………………., e-mail………………………

Dane dotyczące Zamawiającego:

Nazwa: Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o.

Siedziba: ul. Kościuszki 28, 09-402 Płock

Zobowiązania Wykonawcy:

1. Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym pn. „Dostawa wyrobów medycznych”, zobowiązujemy się dostarczyć przedmiot zamówienia, zgodnie z załączonym formularzem cenowym – Pakiet nr …………….. (wypełnia Wykonawca).
2. Oferujemy „Termin dostawy” ……….…. godzin w dni robocze (wypełnia Wykonawca) - max 72h (ocena zgodnie z pkt. 14.1 SIWZ - parametr oceniany) – dotyczy wszystkich pakietów. 
W przypadku braku podania niniejszego parametru Zamawiający przyjmie, że termin wynosi 72h.

3. Oświadczamy, że zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia istotne postanowienia umowy zostały przez nas zaakceptowane i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na warunkach w nich określonych, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
4. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.**
5. Części zamówienia, których wykonanie wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom oraz nazwy firm podwykonawców, o ile dotyczy:

	Części zamówienia
	Nazwy firm podwykonawców
	Wartość zamówienia lub % udział

	
	
	


    Brak wypełnienia rozumiane będzie jako wykonanie zamówienia bez udziału podwykonawców.
6.  Oświadczamy, że oferta:

– zawiera / nie zawiera* (niepotrzebne skreślić) na str……………. oferty informacje, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i nie mogą być one ogólnie udostępniane przez Zamawiającego oraz są zabezpieczone w sposób opisany w pkt 11.12. SIWZ i zawierają uzasadnienie ich zastrzeżenia.

7. Oferta zawiera  …............. stron podpisanych i ponumerowanych od nr …........  do nr …........
8. Załącznikami do niniejszej oferty są:

1. …................................................................................................................................................

2. …................................................................................................................................................

*) (zamawiający definiuje małego i średniego przedsiębiorcę zgodnie z ustawą z dnia 2 lipca 2004 r. 
o swobodzie działalności gospodarczej 

Art. 105. [Mały przedsiębiorca] 

Za małego przedsiębiorcę uważa się przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych:

1) zatrudniał średniorocznie mniej niż 50 pracowników oraz

2) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 10 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 10 milionów euro.

Art. 106. [Średni przedsiębiorca] 

Za średniego przedsiębiorcę uważa się przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych:

1) zatrudniał średniorocznie mniej niż 250 pracowników oraz

2) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 50 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 43 milionów euro.

 Miejscowość i data: …...............................                                                             ………….………………………..…………….

                                                                                        Podpis Wykonawcy

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1). 

**)  W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

         Załącznik Nr 4 do SIWZ

OŚWIADCZENIE   WYKONAWCY wynikające z pkt 7.1. SIWZ
Zamawiający:

Płocki Zakład  Opieki Zdrowotnej  Sp.  z o.o.

ul. Kościuszki 28

09 – 402 Płock
Wykonawca:

………………………………………………………………………….........

(pełna nazwa/firma, adres, 

Numer NIP/ PESEL, KRS/ CEiDG - o ile dotyczy (…………………………………………)
reprezentowany przez:

………………………………………………………………………….........

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do  reprezentacji)

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa wyrobów medycznych”, Nr sprawy PZOZ/DZP/382/15PN/19, oświadczam, co następuje:

Oświadczenie Wykonawcy 

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

 Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp), 

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-22 ustawy Pzp.

2. Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze: ............................................................................................
...................................................................................................................

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

………………. (miejscowość), dnia ……………. r. 

………………………………

(podpis)
Załącznik Nr 5.1 do SIWZ

FORMULARZ CENOWY  

Pakiet nr 1  

Nazwa i adres Wykonawcy …......................................................................................................................................................................................................

	lp.
	nazwa przedmiotu zamówienia
	Producent
	Nazwa handlowa /       nr katalogowy -       o ile dotyczy
	JM
	ilość
	cena jedn. Netto w PLN
	wartość netto w PLN
	stawka vat

%
	wartość brutto w PLN

	1
	Filtr  bakteryjno-wirusowy z celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci, elektrostatyczny.  Skuteczność filtracji wirusowej > 99,999%, skuteczność filtracji bakteryjnej > 99,9999%. Przestrzeń martwa: 55ml, opory przepływu: 0,82cm H2O przy 30l/min (2,14cm H2O przy 60l/min.). Filtr z wydzielonym wymiennikiem ciepła i wilgoci o skuteczności nawilżania min. 37mg/l przy VT=500ml. Objętość oddechowa Vt 150-1500ml. Waga 35,6g. Port kapno luer-lock z wkręcanym koreczkiem zabezpieczającym, sterylny. Opakowanie folia-papier.


	
	
	szt.
	800
	
	
	8
	

	
	
	
	
	
	
	


Ilość i data: …...............................                                                                                                                  ………………………..……………………………..

                                                  Podpis Wykonawcy
Załącznik Nr 5.2 do SIWZ

FORMULARZ CENOWY  

Pakiet nr 2  

Nazwa i adres Wykonawcy …......................................................................................................................................................................................................

	lp.
	nazwa przedmiotu zamówienia
	Producent
	Nazwa handlowa /       nr katalogowy -     o ile dotyczy
	JM
	ilość
	cena jedn. Netto w PLN
	wartość netto w PLN
	stawka vat

%
	wartość brutto w PLN

	1
	Igła do znieczuleń  podpajęczynówkowych  standardowa ostra wysoce przezroczysty trzon igły dla dobrej widoczności płynu.                                                                                                                                                                                                                    Rozmiar 18G, długość 88-90mm.
	
	
	szt.
	145
	
	
	8
	

	2
	Igła do znieczuleń  podpajęczynówkowych  standardowa ostra wysoce przezroczysty trzon igły dla dobrej widoczności płynu.                                                                                                                                                                                                                    Rozmiar 19G, długość 88-90mm.
	
	
	szt.
	50
	
	
	8
	

	Razem
	
	xxx
	

	
	
	
	
	
	
	


Miejscowość i data: …...............................                                                                                                                  ………………………..……………………………..

                                                  Podpis Wykonawcy
Załącznik Nr 5.3 do SIWZ

FORMULARZ CENOWY  

Pakiet nr 3  

Nazwa i adres Wykonawcy …......................................................................................................................................................................................................

	lp.
	nazwa przedmiotu zamówienia
	Producent
	Nazwa handlowa /       nr katalogowy -  o ile dotyczy
	JM
	ilość
	cena jedn. Netto w PLN
	wartość netto w PLN
	stawka vat

%
	wartość brutto w PLN

	1
	Maska krtaniowa prosta jednorazowego użytku: - rurka maski prosta, - delikatny, pozbawiony nierówności i ostrych krawędzi mankiet, - luźny, niewtopiony w korpus maski przewód łączący balonik kontrolny, - zabezpieczenie przed podwijaniem się mankietu podczas zakładania w postaci wzmocnionego koniuszka, - rurka i mankiet maski uformowane jako jedna całość, - znaczniki do kontroli prawidłowego usytuowania maski, - oznaczenia rozmiaru maski, wagi pacjenta, objętości wypełniającej mankiet umieszczone na baloniku kontrolnym, - opakowanie maski kodowane kolorem w celu szybkiej identyfikacji rozmiaru, - wykonana z materiałów nie zawierających ftalanów. Bezpieczeństwo stosowania w środowisku MR. Zakres rozmiarów  od 1 do 6: rozmiar 1 - waga pacjenta poniżej 5kg; rozmiar 1,5 - waga pacjenta 5-10kg; rozmiar 2 - waga pacjenta 10-20kg; rozmiar 2,5 - waga pacjenta 20-30kg; rozmiar 3 - waga pacjenta 30-50kg; rozmiar 4 - waga pacjenta 50-70kg; rozmiar 5 - waga pacjenta 70-100kg; rozmiar 6 - waga pacjenta powyżej 100kg. Opakowanie maski kodowane kolorem w celu szybkiej identyfikacji rozmiaru.
	
	
	op.
	50
	
	
	8
	

	2
	Maska twarzowa o kształcie odpowiadającym budowie anatomicznej, przezroczysta, sztywna, z oparciem na kciuk ułatwiającym docisk. Powietrzny pompowany mankiet uszczelniający wykonany z silikonu z możliwością zdejmowania i regulacji ciśnienia. Możliwość sterylizacji w autoklawie w temperaturze 134˚C. Rozmiar 3/4
	
	
	szt.
	1
	
	
	8
	

	3
	Maska twarzowa o kształcie odpowiadającym budowie anatomicznej, przezroczysta, sztywna, z oparciem na kciuk ułatwiającym docisk. Powietrzny pompowany mankiet uszczelniający wykonany z silikonu z możliwością zdejmowania i regulacji ciśnienia. Możliwość sterylizacji w autoklawie w temperaturze 134˚C. Rozmiar 5
	
	
	szt.
	5
	
	
	8
	

	4
	Maska twarzowa o kształcie odpowiadającym budowie anatomicznej, przezroczysta, sztywna, z oparciem na kciuk ułatwiającym docisk. Powietrzny pompowany mankiet uszczelniający wykonany z silikonu z możliwością zdejmowania i regulacji ciśnienia. Możliwość sterylizacji w autoklawie w temperaturze 134˚C. Rozmiar 6
	
	
	szt.
	1
	
	
	8
	

	5
	Maska twarzowa o kształcie odpowiadającym budowie anatomicznej, przezroczysta, sztywna, z oparciem na kciuk ułatwiającym docisk. Powietrzny pompowany mankiet uszczelniający wykonany z silikonu z możliwością zdejmowania i regulacji ciśnienia. Możliwość sterylizacji w autoklawie w temperaturze 134˚C. Rozmiar 0
	
	
	szt.
	1
	
	
	8
	

	6
	Silikonowa, przezroczysta maska twarzowa AMBU z otwartym mankietem powietrznym, nie zawierająca lateksu. Kształt zgodny z anatomią, miękki wywinięty do wewnątrz mankiet uszczelniający z matową antypoślizgową powierzchnią. Możliwość sterylizacji w autoklawie w temperaturze 134st. C. Rozmiar 0
	
	
	szt.
	1
	
	
	8
	

	7
	Silikonowa, przezroczysta maska twarzowa AMBU z otwartym mankietem powietrznym, nie zawierająca lateksu. Kształt zgodny z anatomią, miękki wywinięty do wewnątrz mankiet uszczelniający z matową antypoślizgową powierzchnią. Możliwość sterylizacji w autoklawie w temperaturze 134st. C. Rozmiar 1
	
	
	szt.
	1
	
	
	8
	

	8
	Silikonowa, przezroczysta maska twarzowa AMBU z otwartym mankietem powietrznym, nie zawierająca lateksu. Kształt zgodny z anatomią, miękki wywinięty do wewnątrz mankiet uszczelniający z matową antypoślizgową powierzchnią. Możliwość sterylizacji w autoklawie w temperaturze 134st. C. Rozmiar 2 (dla niemowląt/małych dzieci)
	
	
	szt.
	1
	
	
	8
	

	9
	Silikonowa, przezroczysta maska twarzowa AMBU z otwartym mankietem powietrznym, nie zawierająca lateksu. Kształt zgodny z anatomią, wzmocnienia zapewniające sztywność kopuły, miękki wywinięty do wewnątrz mankiet uszczelniający z matową antypoślizgową powierzchnią. Możliwość sterylizacji w autoklawie w temperaturze 134st. C.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Rozmiar 3 (dla dzieci)
	
	
	szt.
	2
	
	
	8
	

	10
	Silikonowa, przezroczysta maska twarzowa AMBU z otwartym mankietem powietrznym, nie zawierająca lateksu. Kształt zgodny z anatomią, wzmocnienia zapewniające sztywność kopuły, miękki wywinięty do wewnątrz mankiet uszczelniający z matową antypoślizgową powierzchnią. Możliwość sterylizacji w autoklawie w temperaturze 134st. C.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Rozmiar 4 (dla dorosłych, mała)
	
	
	szt.
	2
	
	
	8
	

	11
	Silikonowa, przezroczysta maska twarzowa AMBU z otwartym mankietem powietrznym, nie zawierająca lateksu. Kształt zgodny z anatomią, wzmocnienia zapewniające sztywność kopuły, miękki wywinięty do wewnątrz mankiet uszczelniający z matową antypoślizgową powierzchnią. Możliwość sterylizacji w autoklawie w temperaturze 134st. C.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Rozmiar 5 (dla dorosłych)
	
	
	szt.
	2
	
	
	8
	

	12
	Obwód oddechowy gładki wewnętrznie dla dorosłych: dwie rury o dł. 180cm, dodatkowa rura do worka o dł. 90cm, elastyczne złącza 22mmF typu FLEX do podłączenia aparatu do znieczulenia, średnica rur 22mm, trójnik z dwoma portami zabezpieczonymi zatyczkami przytwierdzonymi na stałe do trójnika, kolanko z portem luer lock, z wkręcanym koreczkiem do portu, zatyczka 22mmF zabezpieczająca układ przed wpadaniem ciał obcych, worek oddechowy bezlateksowy 2l ze złączem 22mmF, jednorazowy, opakowanie folia - papier, sterylny.
	
	
	op.
	100
	
	
	8
	

	13
	Obwód oddechowy do respiratora dla dorosłych: dwie rury gładkie wewnętrznie o dł. 150cm z PCV, średnica rur 22mm, elastyczne łączniki 22mmF typu FLEX do podłączenia do respiratora wykonane z PCV, trójnik z dwoma portami zabezpieczonymi zatyczkami przytwierdzonymi do trójnika, kolanko z portem luer lock,  z wkręcanym koreczkiem do portu, zatyczka 22mmF zabezpieczająca układ przed wpadaniem ciał obcych/, możliwość zdjęcia rury z trójnika i podłączenia nebulizatora. Czas stosowania do 7 dni (potwierdzenie w instrukcji użycia). Jednorazowy, opakowanie foli - papier, sterylny. 
	
	
	op.
	100
	
	
	8
	

	Razem
	
	xxxx
	

	
	
	
	
	
	
	


Miejscowość i data: …...............................                                                                                                                  ………………………..……………………………..

                                                  Podpis Wykonawcy
Załącznik Nr 5.4 do SIWZ

FORMULARZ CENOWY  

Pakiet nr 4  

Nazwa i adres Wykonawcy …......................................................................................................................................................................................................

	lp.
	nazwa przedmiotu zamówienia
	Producent
	Nazwa handlowa /    nr katalogowy -  o ile dotyczy
	JM
	ilość
	cena jedn. Netto w PLN
	wartość netto w PLN
	stawka vat

%
	wartość brutto w PLN

	1
	System zamknięty do nawilżania tlenu uniwersalny                                                                                                                                                                                                                                                           (do nebulizacji ciepłej i zimnej) o pojemności 500 ml,
kompatybilny z reduktorami będącymi własnością zamawiającego. Zestaw składa się z jednorazowego pojemnika
ze sterylną apirogenną wolną od endoksyn wodą, sterylnego łącznika nawilżającego z zaworem nadciśnieniowym,
butelka wyposażona w system mikrodyfuzorów (znajdujący się w podstawie butelki) umozliwiający przepływ tlenu
przez całą objętość wody.


	
	
	op.
	750
	
	
	8
	


Miejscowość i data: …...............................                                                                                                                  ………………………..……………………………..

                                                  Podpis Wykonawcy
Załącznik Nr 5.5 do SIWZ

FORMULARZ CENOWY  

Pakiet nr 5  

Nazwa i adres Wykonawcy …......................................................................................................................................................................................................

	lp.
	nazwa przedmiotu zamówienia
	Producent
	Nazwa handlowa /      nr katalogowy -   o ile dotyczy
	JM
	ilość
	cena jedn. Netto w PLN
	wartość netto w PLN
	stawka 
vat %
	wartość brutto w PLN

	1
	Igła do znieczuleń  podpajeczynówkowych ze szlifem typu Quinckego. Posiadająca: dodatkowy pryzmat wew. uchwytu igły, sygnalizujący pojawienie się płynu ze zmianą barwy, widoczny przy braku w uchwycie igły lustrzany srebrny punkt, uchwyt igły o eliptycznym przekroju z 4 okienkami i dodatkowymi zgrubieniami dającymi pewny chwyt i czucie igły, znacznik położenia igły w postaci wyczuwalnego znacznika na uchwycie igły.                                                                                                                                                                                                                                Rozmiar 25G, długość 88mm.
	
	
	szt.
	125
	
	
	8
	

	2
	Igła do znieczuleń  podpajeczynówkowych ze szlifem typu Quinckego. Posiadająca: dodatkowy pryzmat wew. uchwytu igły, sygnalizujący pojawienie się płynu ze zmianą barwy, widoczny przy braku w uchwycie igły lustrzany srebrny punkt, uchwyt igły o eliptycznym przekroju z 4 okienkami i dodatkowymi zgrubieniami dającymi pewny chwyt i czucie igły, znacznik położenia igły w postaci wyczuwalnego znacznika na uchwycie igły.                                                                                                                                                                                                                                Rozmiar 26G, długość 88mm.
	
	
	szt.
	25
	
	
	8
	

	3
	Igła do znieczuleń  podpajęczynówkowych ze szlifem Pencil Point. Posiadająca: dodatkowy pryzmat wewnątrz uchwytu igły, sygnalizujący pojawienie się płynu ze zmianą barwy, widoczny przy braku w uchwycie igły lustrzany srebrny punkt, uchwyt igły o eliptycznym przekroju z 4 okienkami i dodatkowymi zgrubieniami dającymi pewny chwyt i czucie igły, znacznik położenia igły w postaci wyczuwalnego znacznika na uchwycie igły.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Rozmiar 25G, długość 88mm pakowana razem z prowadnicą dł. 35mm. (użycie prowadnicy nie powinno zmniejszać dł. igły więcej niż o 12m.)                                       
	
	
	szt.
	300
	
	
	8
	

	4
	Igła do znieczuleń podpajęczynówkowych ze specjalnym atraumatycznym dwustrefowym szlifem typu atraucan. Przednia część szlifu tnąca, tylna część rozszerzająca Rozmiar 26G, długość 88mm, pakowana razem z prowadnicą 20G x 35mm.
	
	
	szt.
	850
	
	
	8
	

	5
	Igła do znieczuleń  podpajęczynówkowych ze szlifem Pencil Point. Posiadająca: dodatkowy pryzmat wewnątrz uchwytu igły, sygnalizujący pojawienie się płynu ze zmianą barwy, widoczny przy braku w uchwycie igły lustrzany srebrny punkt, uchwyt igły o eliptycznym przekroju z 4 okienkami i dodatkowymi zgrubieniami dającymi pewny chwyt i czucie igły, znacznik położenia igły w postaci wyczuwalnego znacznika na uchwycie igły.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Rozmiar 27G, długość 88mm pakowana razem z prowadnicą dł. 35mm. (użycie prowadnicy nie powinno zmniejszać dł. igły więcej niż o 12m.)                                       
	
	
	szt.
	893
	
	
	8
	

	6
	Igła do znieczuleń  podpajęczynówkowych ze szlifem Pencil Point. Posiadająca: dodatkowy pryzmat wewnątrz uchwytu igły, sygnalizujący pojawienie się płynu ze zmianą barwy, widoczny przy braku w uchwycie igły lustrzany srebrny punkt, uchwyt igły o eliptycznym przekroju z 4 okienkami i dodatkowymi zgrubieniami dającymi pewny chwyt i czucie igły, znacznik położenia igły w postaci wyczuwalnego znacznika na uchwycie igły.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Rozmiar 25G, długość 120mm pakowana razem z prowadnicą dł. 35mm. (użycie prowadnicy nie powinno zmniejszać dł. igły więcej niż o 12m.)                                       
	
	
	szt.
	25
	
	
	8
	

	7
	Igła do znieczuleń  podpajęczynówkowych ze szlifem Pencil Point. Posiadająca: dodatkowy pryzmat wewnątrz uchwytu igły, sygnalizujący pojawienie się płynu ze zmianą barwy, widoczny przy braku w uchwycie igły lustrzany srebrny punkt, uchwyt igły o eliptycznym przekroju z 4 okienkami i dodatkowymi zgrubieniami dającymi pewny chwyt i czucie igły, znacznik położenia igły w postaci wyczuwalnego znacznika na uchwycie igły.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Rozmiar 27G, długość 120mm pakowana razem z prowadnicą dł. 35mm. (użycie prowadnicy nie powinno zmniejszać dł. igły więcej niż o 12m.)                                       
	
	
	szt. 
	15
	
	
	8
	

	Razem
	
	xxxxx
	

	
	
	
	
	
	
	


Miejscowość i data: …...............................                                                                                                                  ………………………..……………………………..

                                                  Podpis Wykonawcy
Załącznik Nr 5.6 do SIWZ

FORMULARZ CENOWY  

Pakiet nr 6  

Nazwa i adres Wykonawcy …......................................................................................................................................................................................................

	lp.
	nazwa przedmiotu zamówienia
	Producent
	Nazwa handlowa /       nr katalogowy -     o ile dotyczy
	JM
	ilość
	cena jedn. Netto w PLN
	wartość netto w PLN
	stawka vat

%
	wartość brutto w PLN

	1
	Igła do biopsji szpiku kostnego z mostka 1,8 x 58-60mm (15Gx58) regulowana co 1mm, regulacja długości śródosiowa
	
	
	szt.
	30
	
	
	8
	

	2
	Zestaw do nakłucia klatki piersiowej:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      - worek do zbiórki odprowadzanych płynów 2000 ml z zastawką przeciwzwrotną, która zapobiega cofaniu się zaaspirowanych płynów z powrotem do pacjenta oraz zaworem spustowym
- dreny łączące: pomiędzy workiem, a kranikiem trójdrożnym (4,8 x 6,8-85 cm dł.) oraz pomiędzy kranikiem i igłą (4,8 x 6,8-40 cm dł.)
- szczelny kranik trójdrożny z nadrukowanymi wskaźnikami określającymi kierunek przepływu aspirowanych płynów
- strzykawka 60 ml do aspiracji
- zestaw do aspiracji - trio igieł 80 mm (14G, 16G i 19G)
	
	
	zestaw
	5
	
	
	8
	

	Razem
	
	xxxxx
	

	
	
	
	
	
	
	


Miejscowość i data: …...............................                                                                                                                  ………………………..……………………………..

                                                  Podpis Wykonawcy
Załącznik Nr 5.7 do SIWZ

FORMULARZ CENOWY  Pakiet nr 7  

Nazwa i adres Wykonawcy …......................................................................................................................................................................................................

	lp.
	nazwa przedmiotu zamówienia
	Producent
	Nazwa handlowa /    nr katalogowy - o ile dotyczy
	JM
	ilość
	cena jedn. Netto w PLN
	wartość netto w PLN
	stawka vat %
	wartość brutto w PLN

	1
	Łącznik międzystrzykawkowy do połączenia dwóch strzykawek. Pakowany pojedynczo sterylnie. Zakończenia luer lock z fabrycznie nałożonymi osłonami. Dodatkowy uchwyt chroniący przed zabrudzeniem portów do przyłączenia strzykawek.
	
	
	szt.
	60
	
	
	8
	

	2
	Kranik trójdrożny z polyamidu z portem bezigłowym i przedłużaczem 100cm. Bez zawartości ftalanów. Możliwość obrotu kranika wokół własnej osi bez skręcania przedłużacza.
	
	
	szt.
	200
	
	
	8
	

	3
	Łącznik z zaciskiem rolkowym zakończony czterema końcówkami  luer lock zabezpieczonymi koreczkami i jedną końcówką zakończona koreczkiem z membraną do dezynfekcji.
	
	
	szt.
	430
	
	
	8
	

	4
	Aplikator wielokrotnego pobierania leków i płynów. Filtr p/bakteryjny 0,45mcm. Samodomykająca się zatyczka. Osłona portu do przyłączenia strzykawki stała, nieruchoma przy otwartej zatyczce. Automatyczna zastawka otwierająca drogę dla płynów tylko w chwili przyłączenia strzykawki dla łatwego pobrania i ochrony przed przypadkowym wyciekiem płynu. Czas użytkowania w zakresie 8-72godz. potwierdzony badaniami.
	
	
	szt.
	1550
	
	
	8
	

	5
	Aparaty do przetoczeń płynów bez zawartości DEHP (ftalanów) z oznaczeniem na opakowaniu. Komora kroplowa dwuczęściowa, W zacisku rolkowym miejsce na podwieszenie drenu i osłona na kolec aparatu po użyciu. Membrana na końcu drenu umożliwiająca wypełnienie drenu bez wycieku płynu i bez pęcherzyków powietrza. W komorze kroplowej membrana z filtrem cząsteczkowym chroniąca przed dostaniem się  powietrza do drenu w momencie  końca infuzji
	
	
	szt.
	9300
	
	
	8
	

	6
	Zestaw do wkłucia centralnego składający się z:cewnik poliuretanowy 20cm 1,4 x 2,1mm widoczny w RTG ze znacznikami długości, stałe i ruchome skrzydełka mocujące, prowadnica niklowo-tytanowa odporna na złamanie, rozszerzadło, strzykawka trzyczęściowa 5ml, igła Seldingera prosta 18G/70mm.
	
	
	szt.
	2
	
	
	8
	

	7
	Worek do osłony przed światłem 100-250ml
	
	
	szt.
	200
	
	
	8
	

	8
	worek do osłony przed światłem 500-1000ml
	
	
	szt.
	100
	
	
	8
	

	
	
	xxxx
	
	

	
	
	
	
	
	
	


Miejscowość i data: …...............................                                                                                                                  ………………………..……………………………..

                                                  Podpis Wykonawcy
Załącznik Nr 5.8 do SIWZ

FORMULARZ CENOWY  

Pakiet nr 8  
Nazwa i adres Wykonawcy …......................................................................................................................................................................................................

	lp.
	nazwa przedmiotu zamówienia
	Producent
	Nazwa handlowa /    nr katalogowy -  o ile dotyczy 
	JM
	ilość
	cena jedn. netto w PLN
	wartość netto w PLN
	stawka vat %
	wartość brutto w PLN

	1
	Strzykawka dwuczęściowa 2ml, zielony lub niebieski tłok dla łatwiejszego odczytu wypełnionej strzykawki, gładka i stabilna praca tłoka - nie zawiera silikonu i lateksu, zabezpieczenie tłoka przed wypadaniem dla łatwego nabierania leków aż do pełnej objętości, tłok bez przewężeń na całej długości, czarna skala idealnie kontrastująca i czytelna, wysoka przezroczystość komory strzykawki pozwala na łatwą kontrolę zawartości, rozszerzona do 3ml skala pozwala na dokładne dawkowanie ponad nominalną objętość dając możliwość użycia małych rozmiarów strzykawek do pośrednich objętości. Wykonane z polipropylenu/polietylenu, kod kolorów na opakowaniu zbiorczym i jednostkowym dla łatwego rozpoznania rozmiaru strzykawek. Opakowanie x 100szt.
	
	
	op.
	500
	
	
	8
	

	2
	Strzykawka dwuczęściowa 5ml, zielony lub niebieski tłok dla łatwiejszego odczytu wypełnionej strzykawki, gładka i stabilna praca tłoka - nie zawiera silikonu i lateksu, zabezpieczenie tłoka przed wypadaniem dla łatwego nabierania leków aż do pełnej objętości, tłok bez przewężeń na całej długości, czarna skala idealnie kontrastująca i czytelna, wysoka przezroczystość komory strzykawki pozwala na łatwą kontrolę zawartości, rozszerzona do 6ml skala pozwala na dokładne dawkowanie ponad nominalną objętość dając możliwość użycia małych rozmiarów strzykawek do pośrednich objętości. Wykonane z polipropylenu/polietylenu, kod kolorów na opakowaniu zbiorczym i jednostkowym dla łatwego rozpoznania rozmiaru strzykawek. Opakowanie x 100szt.
	
	
	op.
	300
	
	
	8
	


Strzykawka dwuczęściowa 10ml, zielony lub niebieski tłok dla łatwiejszego odczytu wypełnionej strzykawki, gładka i stabilna praca tłoka - nie zawiera silikonu i lateksu, zabezpieczenie tłoka przed wypadaniem dla łatwego nabierania leków aż do pełnej objętości, tłok bez przewężeń na całej długości, czarna skala idealnie kontrastująca i czytelna, wysoka przezroczystość komory strzykawki pozwala na łatwą kontrolę zawartości, rozszerzona do 12ml skala pozwala na dokładne dawkowanie ponad nominalną objętość dając możliwość użycia małych rozmiarów strzykawek do pośrednich objętości.

Wykonane z polipropylenu/polietylenu, kod kolorów na opakowaniu zbiorczym i jednostkowym dla łatwego rozpoznania rozmiaru strzykawek. Opakowanie x 100szt.

	
	
	
	op.
	300
	
	
	8
	
	

	4
	Strzykawka dwuczęściowa 20ml, zielony lub niebieski tłok dla łatwiejszego odczytu wypełnionej strzykawki, gładka i stabilna praca tłoka - nie zawiera silikonu i lateksu, zabezpieczenie tłoka przed wypadaniem dla łatwego nabierania leków aż do pełnej objętości, tłok bez przewężeń na całej długości, czarna skala idealnie kontrastująca i czytelna, wysoka przezroczystość komory strzykawki pozwala na łatwą kontrolę zawartości, rozszerzona do 24ml skala pozwala na dokładne dawkowanie ponad nominalną objętość dając możliwość użycia małych rozmiarów strzykawek do pośrednich objętości. Wykonane z polipropylenu/polietylenu, kod kolorów na opakowaniu zbiorczym i jednostkowym dla łatwego rozpoznania rozmiaru strzykawek. Opakowanie x 100szt.
	
	
	op.
	300
	
	
	8
	

	5
	Strzykawka 2ml do gazometrii krwi, sterylna pakowana pojedynczo. Opakowanie x 100szt.
	
	
	szt.
	17
	
	
	8
	

	6
	Strzykawka j.u. do 1ml do tuberkuliny, trzyczęściowa z igłą injekcyjną  0,4 x 13mm (lub 0,4 x 12mm; lub 0,3x13mm) gumowy tłok z podwójnym uszczelnieniem oraz czytelną skalą, kryza ograniczająca wysuwanie się tłoka, opakowanie 100szt.
	
	
	op.
	45
	
	
	8
	

	7
	Strzykawka do insuliny j.u. 1ml/40j.m. Trzyczęściowa, z igłą injekcyjną 0,4 x 13mm, gumowy tłok z podwójnym uszczelnieniem oraz czytelną niezmywalną skalą co 0,0025ml, kryza ograniczająca wysuwanie się tłoka,sterylizowana EO, opakowanie 100szt.
	
	
	op.
	1
	
	
	8
	

	8
	Strzykawka 5ml, trzyczęściowa wysoce przeźroczysta, z końcówką typu Luer-Lock, z rozszerzoną skalą do 6ml, kolorystycznie zabarwiony tłok nie zawierający lateksu i silikonu, zabezpieczenie tłoka przed wypadnięciem, czarna czytelna skala, kod kolorów na opakowaniu dla łatwego rozpoznawania rozmiaru, opakowanie 100szt.
	
	
	op.
	22
	
	
	8
	

	9
	Strzykawka biała 50ml (60ml) do pomp infuzyjnych z łącznikiem stożkowym luer-lock, podwójna skala pomiarowa, podwójne uszczelnienie tłoka, czterostronne podcięcie tłoczyska dla dobrej stabilizacji w pompie, sterylizowane EO, strzykawka kompatybilna z pompami firm Kwapisz i Ascor
	
	
	szt.
	2000
	
	
	8
	

	10
	Strzykawka bursztynowa 50ml (60ml) do pomp infuzyjnych z łącznikiem stożkowym luer lock, podwójna skala pomiarowa, podwójne uszczelnienie tłoka, czterostronne podcięcie tłoczyska dla dobrej stabilizacji w pompie, sterylizowane EO, strzykawka kompatybilna z pompami firm Kwapisz i Ascor.
	
	
	szt.
	800
	
	
	8
	

	11
	Strzykawka 100ml do płukania, trzyczęściowa,  podziałka skali wycechowana w milimetrach, bardzo czytelna z dołączonym 1 łącznikiem Luer, stożek położony centrycznie, ukośnie ścięty. 
	
	
	szt.
	2100
	
	
	8
	

	Razem
	
	xxxxx
	

	
	
	
	
	
	
	


Miejscowość i data: …...............................                                                                                                                  ………………………..……………………………..

                                                  Podpis Wykonawcy
Załącznik Nr 5.9 do SIWZ

FORMULARZ CENOWY  

Pakiet nr 9 

Nazwa i adres Wykonawcy …......................................................................................................................................................................................................

	lp.
	nazwa przedmiotu zamówienia
	Producent
	Nazwa handlowa /       nr katalogowy -     o ile dotyczy
	JM
	ilość
	cena jedn. Netto w PLN
	wartość netto w PLN
	stawka vat

%
	wartość brutto w PLN

	1
	Cewnik do karmienia przez nos niemowląt, wykonany z elastycznego PVC o jakości medycznej, powierzchnia zmrożona, skalowany na odcinku od 5-25cm, bez zawartości ftalanów, podziałka cyfrowa, linia rtg, kolor konektora oznaczający kod średnicy cewnika, sterylny.                                                                                                                                                                                                                                Rozmiar CH 6 - 8 dł.40cm
	
	
	szt.
	300
	
	
	8
	

	2
	Cewnik pępkowy wykonany z kontrastującego w rtg PVC do użycia zarówno jako cewnik dożylny jak i dotętniczy, oznaczenia co centymetr od 5cm do 25cm. Elastyczny termowrażliwy materiał z otwartymi i zaokrąglonymi dystalnymi końcówkami chroniącymi przed urazem naczynia;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Rozmiar 3, 4, 5, 6, 8 - długość 40cm.
	
	
	szt.
	25
	
	
	8
	

	3
	Cewnik do podawania tlenu przez nos o długości co najmniej   2 m, wykonany z elastycznego PCV o jakości medycznej, jałowy, sterylizowany EO, końcówka donosowa wykonana z miękkiego plastyfikatu, przewód tlenowy nie załamujący się, pakowany pojedynczo, z uniwersalnym złączem, nie zawiera ftalanów.
	
	
	szt.
	4400
	
	
	8
	

	4
	Cewnik pediatryczny do podawania tlenu przez nos o długości co najmniej   1,5 m, wykonany z elastycznego PCV o jakości medycznej, jałowy, sterylizowany EO, końcówka donosowa wykonana z miękkiego plastyfikatu, przewód tlenowy nie załamujący się, pakowany pojedynczo, z uniwersalnym złączem, nie zawiera ftalanów,  standardowy
	
	
	szt.
	40
	
	
	8
	

	5
	Cewnik pediatryczny do podawania tlenu przez nos o długości co najmniej   1,5 m, wykonany z elastycznego PCV o jakości medycznej, jałowy, sterylizowany EO, końcówka donosowa wykonana z miękkiego plastyfikatu, przewód tlenowy nie załamujący się, pakowany pojedynczo, z uniwersalnym złączem, nie zawiera ftalanów,  regulowany
	
	
	szt.
	30
	
	
	8
	

	6
	Ostrza wymienne do skalpeli, wykonane ze stali węglowej, nazwa producenta i numer wygrawerowane na ostrzu, kształt ostrza oznaczony na opakowaniu, rozmiar 10-24
	
	
	op.
	120
	
	
	8
	

	7
	Ostrza wymienne do skalpeli, wykonane ze stali węglowej, kształt ostrza oznaczony na opakowaniu, rozmiar 10-24
	
	
	op.
	45
	
	
	8
	

	8
	Sterylna szczoteczka do cytologii typu Cervex-Brush®, z układem włosków rozmieszczonych wachlarzowo o właściwej giętkości, bez ostrych wypustek, umożliwiająca pobranie w rozmazie jednocześnie komórek z szyjki macicy, kanału szyjki i strefy transformacji.
	
	
	szt.
	1700
	
	
	8
	

	9
	Zgłębnik żołądkowy wykonany z PCV o jakości medycznej, cyfrowa podziałka głębokości, zmrożona powierzchnia,  z dwoma lub czterema otworami bocznymi, bez otworu centralnego, wyposażony we wkładkę redukcyjną  Luer oraz zatyczkę, kolor konektora odpowiadający wielkości, jałowe, pakowane folia-papier, długość min. 80 cm. Rozmiar 10-22 CH
	
	
	szt.
	70
	
	
	8
	

	Razem
	
	xxx
	

	
	
	
	
	
	
	


Miejscowość i data: …...............................                                                                                                                  ………………………..……………………………..

                                                  Podpis Wykonawcy
Załącznik Nr 5.10 do SIWZ

FORMULARZ CENOWY  

Pakiet nr 10 

Nazwa i adres Wykonawcy …......................................................................................................................................................................................................

	lp.
	nazwa przedmiotu zamówienia
	Producent
	Nazwa handlowa /      nr katalogowy -     o ile dotyczy
	JM
	ilość
	cena jedn. Netto w PLN
	wartość netto w PLN
	stawka vat

%
	wartość brutto w PLN

	1
	Przedłużacz do pomp infuzyjnych długości 2m, przezroczysty, osłona łącznika Luer-Lock, dren medyczny
	
	
	szt.
	1650
	
	
	8
	

	2
	Przedłużacz bursztynowy do pomp infuzyjnych długości 2m, osłona łącznika Luer lock, dren medyczny.
	
	
	szt.
	650
	
	
	8
	

	3
	Przyrząd do przetaczania płynów z długą, elastyczną komorą kroplową, o długości minimum 60mm i pojemności 12ml, wolną od PVC; przyrząd wolny od toksycznych ftalanów; igła biorcza ścięta dwupłaszczyznowo, wyposażona w szczelny, zamykany zapowietrznik; wtopiony w komorę kroplową filtr płynu o średnicy oczek 15µm; dren o długości 150cm, posiada precyzyjny regulator przepływu z zaczepem do umocowania końcówki drenu na tylnej powierzchni oraz dodatkowym otworem do umieszczenia igły biorczej po użyciu; logo producenta trwale oznaczone na przyrządzie, sterylizowany EO; opakowanie przyrządu typu folia-papier; na opakowaniu jednostkowym wraz z numerem serii i datą ważności fabrycznie nadrukowana informacja o braku ftalanów.
	
	
	szt.
	20 000
	
	
	8
	

	4
	Bursztynowy przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych z elastyczną przezroczystą komorą kroplową wolną od PVC; igła biorcza dwukanałowa wyposażona w szczelny, zamykany zapowietrznik; filtr płynu o średnicy oczek 15um; miękki elastyczny dren o długości 150cm, przyrząd  bez zawartości ftalanów; precyzyjny regulator przepływu; logo producenta trwale umieszczone na przyrządzie; sterylizowany EO; opakowanie typu folia-papier; na opakowaniu jednostkowym wraz z numerem serii i datą ważności fabrycznie nadrukowana informacja o braku ftalanów
	
	
	szt.
	250
	
	
	8
	

	5
	Przyrząd do przetaczania krwi z dużą komorą kroplową, o długości minimum 80mm, 20 kropli = 1ml +/- 0,1ml, wolną od PVC, przyrząd wolny od toksycznych ftalanów, aparat zaopatrzony w zamykany, antybakteryjny filtr powietrza, wtopiony w komorę kroplową filtr krwi o wielkości oczek 200µm, dren o długości 150cm, posiada precyzyjny regulator przepływu z zaczepem do umocowania końcówki drenu na tylnej powierzchni, sterylizowany EO, opakowanie przyrządu blister - pack (folia-papier). Na opakowaniu jednostkowym wraz z numerem serii i datą ważności fabrycznie nadrukowana informacja o braku ftalanów.
	
	
	szt.
	750
	
	
	8
	

	6
	Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych przeznaczony do prowadzenia wlewów przy użyciu pomp perystaltycznych typu AP31. Jałowy, niepirogenny, nietoksyczny. Elastyczna komora kroplowa o długości 55ml i pojemności 12ml, wolna od PCV; dren medyczny wolny od toksycznych ftalanów; igła biorcza dwukanałowa; wtopiony w komorę kroplową filtr płynu o średnicy oczek 15µm;  precyzyjny regulator przepływu z zaczepem do umocowania końcówki drenu; sterylizowany EO; opakowanie przyrządu typu blister - pack; na opakowaniu jednostkowym wraz z numerem serii i datą ważności fabrycznie nadrukowana informacja o braku ftalanów.. Wyraźne oznaczenie opakowania odróżniające zestaw do przetaczania krwi
	
	
	szt.
	20
	
	
	8
	

	Razem
	
	xxxxx
	

	
	
	
	
	
	
	


Miejscowość i data: …...............................                                                                                                                  ………………………..……………………………..

                                                  Podpis Wykonawcy
Załącznik Nr 5.11 do SIWZ

FORMULARZ CENOWY  

Pakiet nr 11 

Nazwa i adres Wykonawcy …......................................................................................................................................................................................................

	lp.
	nazwa przedmiotu zamówienia
	Producent
	Nazwa handlowa /      nr katalogowy -    o ile dotyczy
	JM
	ilość
	cena jedn. Netto w PLN
	wartość netto w PLN
	stawka vat

%
	wartość brutto w PLN

	1
	Kaniule do wkłuć obwodowych poliuretanowe z automatycznie otwierającym się metalowym zabezpieczeniem na końcu igły chroniącym przed przypadkowymi  zakłuciami, z dodatkowym portem i min. 4 paskami kontrastującymi pod RTG, igła z tylnym szlifem, samozamykający się zawór portu, zakończenie Luer-Lock, filtr hydrofobowy, koreczek Luer-Lock, kaniula nie posiada bocznych prowadnic ograniczających manewrowanie kaniulą podczas wkłuwania się do naczynia.                                                                                                                               Rozmiar 2,2 x 50mm. (kolor pomarańczowy)
	
	
	szt.
	50
	
	
	8
	

	2
	Kaniule do wkłuć obwodowych poliuretanowe z automatycznie otwierającym się metalowym zabezpieczeniem na końcu igły chroniącym przed przypadkowymi  zakłuciami, z dodatkowym portem i min. 4 paskami kontrastującymi pod RTG, igła z tylnym szlifem, samozamykający się zawór portu, zakończenie Luer-Lock, filtr hydrofobowy, koreczek Luer-Lock, kaniula nie posiada bocznych prowadnic ograniczających manewrowanie kaniulą podczas wkłuwania się do naczynia.                                                                                                                               Rozmiar 1,5 x 45mm. (kolor biały)
	
	
	szt.
	50
	
	
	8
	

	3
	Kaniule do wkłuć obwodowych poliuretanowe z automatycznie otwierającym się metalowym zabezpieczeniem na końcu igły chroniącym przed przypadkowymi  zakłuciami, z dodatkowym portem i min. 4 paskami kontrastującymi pod RTG, igła z tylnym szlifem, samozamykający się zawór portu, zakończenie Luer-Lock, filtr hydrofobowy, koreczek Luer-Lock, kaniula nie posiada bocznych prowadnic ograniczających manewrowanie kaniulą podczas wkłuwania się do naczynia.                                                                                                                               Rozmiar 1,3 x 33mm. (kolor zielony)
	
	
	szt.
	5000
	
	
	8
	

	4
	Kaniule do wkłuć obwodowych poliuretanowe z automatycznie otwierającym się metalowym zabezpieczeniem na końcu igły chroniącym przed przypadkowymi  zakłuciami, z dodatkowym portem i min. 4 paskami kontrastującymi pod RTG, igła z tylnym szlifem, samozamykający się zawór portu, zakończenie Luer-Lock, filtr hydrofobowy, koreczek Luer-Lock, kaniula nie posiada bocznych prowadnic ograniczających manewrowanie kaniulą podczas wkłuwania się do naczynia.                                                                                                                               Rozmiar 1,1 x 25mm. (kolor różowy)
	
	
	szt.
	8500
	
	
	8
	

	5
	Kaniule do wkłuć obwodowych poliuretanowe z automatycznie otwierającym się metalowym zabezpieczeniem na końcu igły chroniącym przed przypadkowymi  zakłuciami, z dodatkowym portem i min. 4 paskami kontrastującymi pod RTG, igła z tylnym szlifem, samozamykający się zawór portu, zakończenie Luer-Lock, filtr hydrofobowy, koreczek Luer-Lock, kaniula nie posiada bocznych prowadnic ograniczających manewrowanie kaniulą podczas wkłuwania się do naczynia.                                                                                                                               Rozmiar 0,9 x 25mm. (kolor niebieski)
	
	
	szt.
	5100
	
	
	8
	

	6
	Kaniule do wkłuć obwodowych poliuretanowe z automatycznie otwierającym się metalowym zabezpieczeniem na końcu igły chroniącym przed przypadkowymi  zakłuciami, z dodatkowym portem i min. 4 paskami kontrastującymi pod RTG, igła z tylnym szlifem, samozamykający się zawór portu, zakończenie Luer-Lock, filtr hydrofobowy, koreczek Luer-Lock, kaniula nie posiada bocznych prowadnic ograniczających manewrowanie kaniulą podczas wkłuwania się do naczynia.                                                                                                                               Rozmiar 0,7 x 19mm. (kolor żółty)
	
	
	szt.
	2000
	
	
	8
	

	Razem
	
	xxxx
	

	
	
	
	
	
	
	


Miejscowość i data: …...............................                                                                                                                  ………………………..……………………………..

                                                  Podpis Wykonawcy
Załącznik Nr 5.12 do SIWZ

FORMULARZ CENOWY  

Pakiet nr 12 

Nazwa i adres Wykonawcy …......................................................................................................................................................................................................

	lp.
	nazwa przedmiotu zamówienia
	Producent
	Nazwa handlowa /        nr katalogowy -     o ile dotyczy
	JM
	ilość
	cena jedn. Netto w PLN
	wartość netto w PLN
	stawka vat

%
	wartość brutto w PLN

	1
	Butelka do długotrwałego odsysania ran typu REDON poj. 200-250ml, sterylna
	
	
	szt.
	2350
	
	
	8
	

	2
	Cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych,                                                                                                                                              z otworem centralnym i dwoma naprzeciwległymi lub naprzemianległymi otworami bocznymi, wykonane z PCV o jakości medycznej, powierzchnia zmrożona, posiadający atraumatyczne zakończenie, końcówka cewnika szczelnie dopasowana do końcówki ssaka, sterylizowane EO, długość 40cm, rozmiar 6-10
	
	
	szt.
	240
	
	
	8
	

	3
	Cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych,                                                                                                                                                                  z otworem centralnym i dwoma naprzeciwległymi lub na przemian ległymi otworami bocznymi, wykonane z PCV o jakości medycznej, powierzchnia zmrożona, posiadający atraumatyczne zakończenie, końcówka cewnika szczelnie dopasowana do końcówki ssaka, sterylizowane EO, długość 60cm, rozmiar 12-22
	
	
	szt.
	600
	
	
	8
	

	4
	Cewnik Foley silikonowany ,dwudrożny,                                                                                                                                                                rozm. CH 12-24,  zastawka plastykowa lub lateksowa, możliwość napełniania strzykawką Luer, sterylizowany  radiacyjnie, pakowany podwójnie w wewnętrzny worek foliowy oraz zewnętrzny worek foliowy lub opakowanie folia-papier, pojemnik balonika 5-15ml, długość ok.40cm
	
	
	szt.
	2650
	
	
	8
	

	5
	Cewnik Foley silikonowany ,dwudrożny,                                                                                                                                                                    rozm. CH 12-24, zastawka plastykowa lub lateksowa, możliwość napełniania strzykawką Luer, sterylizowany  radiacyjnie, pakowany podwójnie w wewnętrzny worek foliowy oraz zewnętrzny worek foliowy lub opakowanie folia-papier, pojemnik balonika 30-45ml, długość ok.40cm
	
	
	szt.
	200
	
	
	8
	

	6
	Cewnik urologiczny Nelaton rozmiar CH6-18, długość 40 cm, wykonane z PCV o jakości medycznej, na opakowaniu nadrukowane napisy w języku polskim, opakowanie folia-papier, sterylny
	
	
	szt.
	100
	
	
	8
	

	7
	Dren brzuszny, sterylny, długość 40cm, wykonany                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     z silikonowego tworzywa bez otworów bocznych. Rozmiar 20-26
	
	
	szt.
	50
	
	
	8
	

	8
	Dren T Kher do dróg żółciowych, wykonany z silikonu lub lateksu naturalnego silikonowanego długości 38-50 x 16-18cm, w rozmiarach 8,0 - 24. Opakowanie podwójne                                                                                                                                                            
	
	
	szt.
	10
	
	
	8
	

	9
	Dren typu REDON w wersji „extra soft”                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            o zwiększonej atraumatyczności, do odsysania ran, z otworami nieulegającymi zamknięciu podczas zagięcia drenu, wykonany ze specjalnie dobranego tworzywa o zwiększonej miękkości, długość 70cm, zapakowany podłużnie, widoczny w Rtg, sterylny..                                                                                                                                                                                                                                                                                Rozmiar 6-18F.
	
	
	szt.
	800
	
	
	8
	

	10
	Dren typu Petzer’a, pakowany pojedynczo, jałowy, lateksowy lub silikonowany lub silikonowy. W podwójnym opakowaniu , z możliwością aseptycznego otwierania, długość 40cm z minimum 3 otworami drenującymi. Rozmiar CH 34
	
	
	szt.
	40
	
	
	8
	

	11
	Jednorazowy adapter Luer do pobierania krwi z cewników lub do stosowania w połączeniu z kaniulami typu luer
	
	
	szt.
	100
	
	
	8
	

	12
	Kaniula dożylna (do delikatnych żył) noworodkowa typu neoflon. Kaniula wykonana z podwójnie oczyszczonego teflonu (PTFE), nazwa materiału z którego wykonana jest kaniula podana na opakowaniu, bez portu bocznego, ze zdejmowanym uchwytem ułatwiającym wprowadzenie. Posiadająca zastawkę bezzwrotną zapobiegającą wypływowi krwi, widoczne w USG. Pakowane w opakowania typu Tyvek - zabezpieczające przed wilgocią. Oznaczenie producenta na opakowaniu o braku lateksu w kaniuli. Jałowa z widoczną datą ważności na opakowaniu. Rozmiar 24G (żółty) 0,7 x 19mmm, 26G (filet) 0,6 x 19mm,  przepływ 13ml/min
	
	
	szt.
	1000
	
	
	8
	

	13
	Kieliszki do leków plastikowe wielokrotnego użytku do sterylizacji, poj. 25ml-30ml, różne kolory x 80szt.
	
	
	op.
	6
	
	
	8
	

	14
	Kranik trójdrożny.
	
	
	szt.
	950
	
	
	8
	

	15
	Lancety do testów wziewnych na skórę, sterylne, pakowane osobno, wyposażone w małą końcówkę/wskazówkę o dł. 0,9mm. Opakowanie x 200szt.
	
	
	op.
	30
	
	
	8
	

	16
	Przewód do cytoskopu pojedynczy, sterylny,                                                                                                                                                                              długość co najmniej 1,5m
	
	
	szt.
	260
	
	
	8
	

	Razem
	
	xxxxx
	

	
	
	
	
	
	
	


Miejscowość i data: …...............................                                                                                                                  ………………………..……………………………..

                                                  Podpis Wykonawcy
Załącznik Nr 5.13 do SIWZ

FORMULARZ CENOWY  

Pakiet nr 13 

Nazwa i adres Wykonawcy …......................................................................................................................................................................................................

	lp.
	nazwa przedmiotu zamówienia
	Producent
	Nazwa handlowa /       nr katalogowy -    o ile dotyczy
	JM
	ilość
	cena jedn. Netto w PLN
	wartość netto w PLN
	stawka vat

%
	wartość brutto w PLN

	1
	Igła iniekcyjna 0,45x16 mm, kod kolorów na opakowaniu dla łatwego rozpoznania rozmiaru
	
	
	op. x 100szt.
	5
	
	
	8
	

	2
	Igła iniekcyjna 0,5x25 mm, kod kolorów na opakowaniu dla łatwego rozpoznania rozmiaru
	
	
	op. x 100szt.
	270
	
	
	8
	

	3
	Igła iniekcyjna 0,6x25 mm, kod kolorów na opakowaniu dla łatwego rozpoznania rozmiaru
	
	
	op. x 100szt.
	5
	
	
	8
	

	4
	Igła iniekcyjna 0,7x30 mm, kod kolorów na opakowaniu dla łatwego rozpoznania rozmiaru
	
	
	op. x 100szt.
	60
	
	
	8
	

	5
	Igła iniekcyjna 0,8x40 mm, kod kolorów na opakowaniu dla łatwego rozpoznania rozmiaru
	
	
	op. x 100szt.
	320
	
	
	8
	

	6
	Igła iniekcyjna 0,9x40 mm, kod kolorów na opakowaniu dla łatwego rozpoznania rozmiaru
	
	
	op. x 100szt.
	270
	
	
	8
	

	7
	Igła iniekcyjna 1,1x40 mm, kod kolorów na opakowaniu dla łatwego rozpoznania rozmiaru
	
	
	op. x 100szt.
	20
	
	
	8
	

	8
	Igła iniekcyjna 1,2x40 mm, kod kolorów na opakowaniu dla łatwego rozpoznania rozmiaru
	
	
	op. x 100szt.
	700
	
	
	8
	

	9
	Igła iniekcyjna 2,1x40 mm, kod kolorów na opakowaniu dla łatwego rozpoznania rozmiaru
	
	
	op. x 100szt.
	2
	
	
	8
	

	Razem
	
	xxxx
	

	
	
	
	
	
	
	


Miejscowość i data: …...............................                                                                                                                  ………………………..……………………………..

                                                  Podpis Wykonawcy
Załącznik Nr 5.14 do SIWZ

FORMULARZ CENOWY  

Pakiet nr 14 

Nazwa i adres Wykonawcy …......................................................................................................................................................................................................

	lp.
	nazwa przedmiotu zamówienia
	Producent
	Nazwa handlowa /   nr katalogowy - o ile dotyczy
	JM
	ilość
	cena jedn. Netto w PLN
	wartość netto w PLN
	stawka vat %
	wartość brutto w PLN

	1
	Prowadnica intubacyjna do ukształtowania, z gładkim, wygiętym końcem, pokryta miękkim tworzywem typu Ivory PCV, sterylna, w rozmiarze 2,0mm - 5,0mm / 22,5cm - 36,5cm (+/-0,5cm)
	
	
	szt.
	10
	
	
	8
	

	2
	Prowadnica wielorazowego użytku do trudnych intubacji 15CH x 60cm
	
	
	szt.
	3
	
	
	8
	

	3
	Rurka intubacyjna bez mankietu z wyraźnym czytnikiem głębokości, silikonowana, linia RTG na  całej długości rurki, jałowa, jednorazowego użytku. Rozmiar 2,0 - 9,0
	
	
	szt.
	20
	
	
	8
	

	4
	Rurka intubacyjna z mankietem niskociśnieniowym, z wyraźnym czytnikiem głębokości, typ Murphy, silikonowana linia RTG na  całej długości rurki, jałowa, jednorazowego użytku. Rozmiar 2,0 - 9,5
	
	
	szt.
	700
	
	
	8
	

	5
	Rurka intubacyjna zbrojona z mankietem niskociśnieniowym, wzmocniona na całej długości rurki, odporna na zaginanie, łącznik 15 mm trwale złączony z rurką, znakowany balonik, jałowa, jednorazowego użytku. Rozmiar 5,5-9,5
	
	
	szt.
	120
	
	
	8
	

	6
	RURKA TRACHEOSTOMIJNA wykonana z termoplastycznego PCW, w całości widoczna w RTG, posiadająca elastyczny, przezroczysty kołnierz z oznaczeniem rozmiaru i długości rurki oraz sztywny mandryn z otworem na prowadnicę Seldingera umożliwiający założenie bądź wymianę rurki, w zestawie z dwoma kaniulami, opaską i szczoteczką, sterylna. Rozmiary od 6,0mm-10,0mm co 1,00mm oraz 7,5mm i 8,5mm.
	
	
	zestaw
	2
	
	
	8
	

	7
	RURKA TRACHEOSTOMIJNA z miękkim, cienkościennym mankietem niskociśnieniowym oraz systemem ograniczania wzrostu ciśnienia wewnątrz mankietu typu Soft Seal z balonikiem kontrolnym wyraźnie wskazującym na wypełnienie mankietu (płaski przed wypełnieniem) posiadający oznaczenia rozmiaru rurki oraz rodzaju  i średnicy mankietu, wykonana z termoplastycznego PCW, posiadająca elastyczny, przezroczysty kołnierz z oznaczeniem rozmiaru i długości rurki oraz samoblokujący się mandryn z otworem na prowadnicę Seldingera umożliwiający założenie bądź wymianę rurki. Rozmiary od 6,0mm-10,00mm co 1,00mm oraz 7,5mm i 8,5mm.
	
	
	szt.
	1
	
	
	8
	

	8
	Rurka ustno-gardłowa Guedel, wykonana z medycznego PVC, barwny kod wkładek, gładko zaokrąglone krawędzie, blokada przeciw zagryzieniu, pojedynczo pakowane, jałowe, jednorazowego użytku, z cyfrowym oznaczeniem rozmiaru 00/5cm.
	
	
	szt.
	350
	
	
	8
	

	Razem
	
	xxxx
	

	
	ad. poz. 6, 7 - Zamawiający zdecyduje na etapie zamówienia o konkretnym rozmiarze,
 zgodnie z zapotrzebowaniem oddziału szpitalnego


	
	
	
	
	


Miejscowość i data: …...............................                                                                                                                  ………………………..……………………………..

                                                  Podpis Wykonawcy
Załącznik Nr 5.15 do SIWZ

FORMULARZ CENOWY  

Pakiet nr 15 

Nazwa i adres Wykonawcy …......................................................................................................................................................................................................

	lp.
	nazwa przedmiotu zamówienia
	Producent
	Nazwa handlowa /       nr katalogowy -     o ile dotyczy
	JM
	ilość
	cena jedn. Netto w PLN
	wartość netto w PLN
	stawka vat

%
	wartość brutto w PLN

	1
	Kieliszki plastikowe do leków, poj. 25-30ml x 75szt.
	
	
	op.
	120
	
	
	8
	

	2
	Maska tlenowa z rurką dla dorosłych, wykonana z PCV jakości medycznej, długość drenu min. 2000mm, sterylna, pakowana pojedynczo, wyposażona w klips uniemożliwiający dostawanie się tlenu do oczu. Rozmiar M, L, XL
	
	
	szt.
	20
	
	
	8
	

	3
	Maska tlenowa z rurką dla dzieci, wykonana z PCV jakości medycznej, długość drenu min. 2000mm, sterylna, pakowana pojedynczo, wyposażona w klips uniemożliwiający dostawanie się tlenu do oczu. Rozmiar S
	
	
	szt.
	10
	
	
	8
	

	4
	Maska tlenowa z rurką dla noworodków, wykonana z PCV jakości medycznej, długość drenu min. 2000mm, sterylna, pakowana pojedynczo, wyposażona w klips uniemożliwiający dostawanie się tlenu do oczu. Rozmiar XS
	
	
	szt.
	5
	
	
	8
	

	5
	Maska tlenowa z drenem i nebulizatorem dla dorosłych. Rozmiar M, L, XL
	
	
	szt.
	200
	
	
	8
	

	6
	Nożyczki do przecinania zaciskacza do pępowiny składające się z dwóch ruchomych ramion połączonych nitem miedzianym zapewniającym swobodny ćwierć obrót oraz ostrza wykonanego z utwardzonej stali dwustronnie szlifowanego i ostrzonego.
	
	
	szt.
	4
	
	
	8
	

	7
	Opaski identyfikacyjne dla dorosłych wykonane z folii PCV,  posiadające kształt paska węższego z jednego końca, część szersza opaski wykonana z podwójnej folii, górna krótsza część zakończona języczkiem umożliwiającym wprowadzenie do wewnątrz kartonika z danymi osobowymi, węższa część opaski posiadająca otwory pozwalające na dostosowanie długości opaski do obwodu nadgarstka; długość opaski – 24-28 cm
	
	
	szt.
	300
	
	
	8
	

	8
	Opaski identyfikacyjne dla noworodków (błękitne i różowe), wykonane z folii PCV; posiadające kształt paska węższego z jednego końca, część szersza opaski wykonana z podwójnej folii, górna krótsza część zakończona języczkiem umożliwiającym wprowadzenie do wewnątrz kartonika z danymi osobowymi, węższa część opaski posiadająca otwory pozwalające na dostosowanie długości opaski do obwodu nadgarstka; długość opaski – 16-17 cm
	
	
	szt.
	4250
	
	
	8
	

	9
	Osłonki medyczne (prezerwatywy bezpudrowe, bez zbiorniczka) na głowice USG
	
	
	szt.
	5472
	
	
	8
	

	10
	Szkiełka cytologiczne mikroskopowe, cięte1 krawędzie, matowe pole do opisu, optycznie czyste. Opakowanie 50szt.
	
	
	op.
	30
	
	
	8
	

	11
	Szpatułki laryngologiczne drewniane do języka x 100szt.
	
	
	op.
	200
	
	
	8
	

	12
	Utrwalacz do badań cytologicznych w aerozolu, op. 150-200ml
	
	
	op.
	15
	
	
	8
	

	13
	Wieszak do worka na mocz
	
	
	szt.
	620
	
	
	8
	

	14
	Woreczki przylepne (bez gąbki) do pobierania moczu dla niemowląt o poj. 100-150ml (chłopcy i dziewczynki)
	
	
	szt.
	550
	
	
	8
	

	15
	Wzierniki do otoskopów Rimini 2,5mm.
	
	
	szt.
	2700
	
	
	8
	

	16
	Wzierniki do otoskopów Rimini 4,0mm.
	
	
	szt.
	2100
	
	
	8
	

	17
	Wziernik ginekologiczny jednorazowy typu CUSCO (typ francuski) z centralną regulacją w postaci trzpienia, który można wygiąć dla łatwiejszego wprowadzania dodatkowych instrumentów diagnostycznych. Gładka powierzchnia i zaokrąglone krawędzie zapewniające bezpieczeństwo i komfort dla pacjentki. Wykonany z nietoksycznego, przezroczystego materiału: nie zawierający ftalanów i lateksu, pozwalający na pełną kontrolę ścian pochwy. Sterylizowane, pakowane pojedynczo. Opakowanie papier-folia lub folia-folia. Rozmiary rozpoznawalne poprzez kolor trzpienia: S - biały Ø20mm, M - czerwony Ø 26mm, L - zielony Ø 30mm
	
	
	szt.
	5000
	
	
	8
	

	18
	Zestaw do lewatywy z prostą kanką, sterylny lub mikrobiologicznie czysty z zaciskaczem
	
	
	szt.
	600
	
	
	8
	

	19
	Zestaw laryngologiczny dla dzieci, jednorazowy, jałowy do badania gardła, nosa, ucha, zawierający: wziernik uszny o śr. 2mm, wziernik nosowy, szpatułkę.
	
	
	szt.
	30
	
	
	8
	

	20
	Zestaw laryngologiczny dla dorosłych, jednorazowy, jałowy do badania gardła, nosa, ucha, zawierający: wziernik uszny o śr. 4mm, wziernik nosowy, szpatułkę.
	
	
	zestaw
	2000
	
	
	8
	

	Razem
	
	xxxxx
	

	
	
	
	
	
	
	


Miejscowość i data: …...............................                                                                                                                  ………………………..……………………………..

                                                  Podpis Wykonawcy
Załącznik Nr 5.16 do SIWZ

FORMULARZ CENOWY  

Pakiet nr 16 

Nazwa i adres Wykonawcy …......................................................................................................................................................................................................

	lp.
	nazwa przedmiotu zamówienia
	Producent
	Nazwa handlowa /       nr katalogowy -     o ile dotyczy
	JM
	ilość
	cena jedn. Netto w PLN
	wartość netto w PLN
	stawka vat

%
	wartość brutto w PLN

	1
	Taśma do Kinesy Tapingu 5 m x 5 cm. Tkanina bawełniano- akrylowa (wysokiej jakości bawełna pokryta warstwą 100% akrylu), oddychająca, wodoodporna, nie zawierająca lateksu i substancji leczniczych. Kolor niebieski, różowy, beżowy, zielony, czarny. Rozciągliwość tylko w jednym kierunku - wzdłuż 130-140%, ciężar i grubość zbliżona do parametrów skóry. Wytrzymałość kleju - do 8dni na skórze. Dobrze widoczna podziałka.
	
	
	szt.
	20
	
	
	8
	

	
	
	
	
	
	
	


Miejscowość i data: …...............................                                                                                                                  ………………………..……………………………..

                                                  Podpis Wykonawcy
Załącznik Nr 5.17 do SIWZ

FORMULARZ CENOWY  

Pakiet nr 17 

Nazwa i adres Wykonawcy …......................................................................................................................................................................................................

	lp.
	nazwa przedmiotu zamówienia
	Producent
	Nazwa handlowa /      nr katalogowy -     o ile dotyczy
	JM
	ilość
	cena jedn. Netto w PLN
	wartość netto w PLN
	stawka vat

%
	wartość brutto w PLN

	1
	Okularki do fototerapii, jednorazowego użytku, w kształcie litery Y, dwie regulowane elastyczne opaski zapinane na rzepy, gwarantujące szczelne przyleganie okularków, podwójna osłonka na oczy, bez dodatku lateksu, rozmiar 24-33cm/rozstaw 8cm
	
	
	szt.
	20
	
	
	8
	

	2
	Okularki do fototerapii, jednorazowego użytku, w kształcie litery Y, dwie regulowane elastyczne opaski zapinane na rzepy, gwarantujące szczelne przyleganie okularków, podwójna osłonka na oczy, bez dodatku lateksu, rozmiar 30-38cm/rozstaw 9,0cm
	
	
	szt.
	200
	
	
	8
	

	Razem
	
	xxxxx
	

	
	
	
	
	
	
	


Miejscowość i data: …...............................                                                                                                                  ………………………..……………………………..

                                                  Podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 5.18 do SIWZ

FORMULARZ CENOWY  

Pakiet nr 18 

Nazwa i adres Wykonawcy …......................................................................................................................................................................................................

	lp.
	nazwa przedmiotu zamówienia
	Producent
	Nazwa handlowa /       nr katalogowy -     o ile dotyczy
	JM
	ilość
	cena jedn. Netto w PLN
	wartość netto w PLN
	stawka vat

%
	wartość brutto w PLN

	1
	Zestaw drenażowy do autotransfuzji w skład, którego wchodzą: dwa dreny pooperacyjne ze zmienną średnicą otworów perforacji i nitka rtg w rozmiarze 16CH, łącznik Y oraz dren doprowadzający, mieszek z zastawką anty zwrotną, worek na krew z zastawką anty zwrotną o pojemności min. 600ml z pierwszym poziomem filtracji ( z wbudowanym filtrem 20 mikronów ), z portem iniekcyjnym do podłączenia linii do przetoczeń. Opis fabryczny na worku na krew i na worku do drenażu w różnych kolorach dla łatwej identyfikacji.
	
	
	szt.
	270
	
	
	8
	

	2
	Aparat do przetoczeń dostosowany do zestawów do autotransfuzji z trzystopniowym systemem filtracji (175, 40 i 10 mikronów), połączenie dokręcane.
	
	
	szt.
	150
	
	
	8
	

	3
	Worek na drenaż 700ml 
	
	
	szt.
	150
	
	
	8
	

	4
	Dodatkowy worek na krew o pojemności 700ml, z zastawką oraz z  wbudowanym filtrem 175 mikronów, kompatybilny z zestawem do autotransfuzji.
	
	
	szt.
	40
	
	
	8
	

	Razem
	
	xxxx
	

	
	
	
	
	
	
	


Miejscowość i data: …...............................                                                                                                                  ………………………..……………………………..

                                                  Podpis Wykonawcy
 Załącznik Nr 5.19 do SIWZ

FORMULARZ CENOWY  

Pakiet nr 19 

Nazwa i adres Wykonawcy …......................................................................................................................................................................................................

	lp.
	nazwa przedmiotu zamówienia
	Producent
	Nazwa handlowa /        nr katalogowy -     o ile dotyczy
	JM
	ilość
	cena jedn. Netto w PLN
	wartość netto w PLN
	stawka vat

%
	wartość brutto w PLN

	1
	Zestaw do odsysania z drenem - kanka typ Yankauer rozmiar CH22 długość kanki 24cm, cztery otwory boczne, matowa powierzchnia kanki eliminująca refleksy świetlne, dren długości 2m, średnica wewnętrzna drenu 7mm, sterylny.


	
	
	szt.
	1 092
	
	
	8
	

	
	
	
	
	
	
	


Miejscowość i data: …...............................                                                                                                                  ………………………..……………………………..

                                                  Podpis Wykonawcy
Załącznik Nr 5.20 do SIWZ

FORMULARZ CENOWY  

Pakiet nr 20 

Nazwa i adres Wykonawcy …......................................................................................................................................................................................................

	lp.
	nazwa przedmiotu zamówienia
	Producent
	Nazwa handlowa /       nr katalogowy -     o ile dotyczy
	JM
	ilość
	cena jedn. Netto w PLN
	wartość netto w PLN
	stawka vat

%
	wartość brutto w PLN

	1
	Worek do godzinowej zbiórki moczu w systemie zamkniętym z komorą pomiarową max 500ml, skalowaną co 1ml w zakresie 1-40ml, zastawką antyrefluksyjną w łączniku do cewnika Foley oraz komorą pomiarową i workiem do zbiórki moczu. Pojemność worka max 2600ml, dren jedno- lub dwuświatłowy, zabezpieczony spiralą antyzałamaniową mleczny, sterylny, długość minimum 100-120cm. 
	
	
	szt.
	2
	
	
	8
	

	2
	Worek do moczu 2l czas utrzymywania do 5dni. Posiadający zastawkę antyzwrotną zapobiegającą cofaniu się moczu do drenu. Dren elastyczny, nie zaginający się o max długości 120cm. Posiadający płaski port do pobierania próbek eliminujący konieczność odłączania cewnika w celu pobrania próbki oraz pozbawiony ostrych krawędzi, obły łącznik do worka. Z białą tylną ścianą i skalą malejącą. Poprzeczny kranik spustowy. Worek o wzmocnionej wytrzymałości, podwójnie zgrzewany na całym obwodzie worka. Opakowanie jałowe papier - folia. 
	
	
	szt.
	3000
	
	
	8
	

	Razem
	
	xxxxx
	

	
	
	
	
	
	
	


Miejscowość i data: …...............................                                                                                                                  ………………………..……………………………..

                                                  Podpis Wykonawcy
Załącznik Nr 5.21 do SIWZ

FORMULARZ CENOWY  

Pakiet nr 21 

Nazwa i adres Wykonawcy …......................................................................................................................................................................................................

	lp.
	nazwa przedmiotu zamówienia
	Producent
	Nazwa handlowa / nr katalogowy -   o ile dotyczy
	JM
	ilość
	cena jedn. Netto w PLN
	wartość netto w PLN
	stawka vat

%
	wartość brutto w PLN

	1
	Igły do podawania botoksu o długości 35 cm, 23 G, o regulowanej głębokości wkłucia 0-2-3-4-5 mm. Średnica płaszcza 4,8 Fr. Do użytku z cystoskopami sztywnymi. Pakowane sterylnie, 2 szt. w opakowaniu.


	
	
	szt.
	10
	
	
	8
	

	
	
	
	
	
	
	


Miejscowość i data: …...............................                                                                                                                  ………………………..……………………………..

                                                  Podpis Wykonawcy
Załącznik Nr 5.22 do SIWZ

FORMULARZ CENOWY  

Pakiet nr 22 

Nazwa i adres Wykonawcy …......................................................................................................................................................................................................

	lp.
	nazwa przedmiotu zamówienia
	Producent
	Nazwa handlowa / nr katalogowy -   o ile dotyczy
	JM
	ilość
	cena jedn. Netto w PLN
	wartość netto w PLN
	stawka vat

%
	wartość brutto w PLN

	1
	Opaska uciskowa – staza wielorazowa, wykonana z elastycznej bezlateksowej taśmy uniemożliwiającej zaciąganie małych włosków, z automatyczną zapinką z tworzywa umożliwiającą zaciśnięcie opaski jedną ręką, z funkcją szybkiego rozpięcia poprzez naciśnięcie wewnętrznej części zapinki, szerokość taśmy 23mm,  dezynfekowalna standardowymi środkami, do sterylizacji w autoklawie 121˚C/1br., gwarancja 24miesiące.
	
	
	szt.
	20
	
	
	8
	

	2
	Staza bezlateksowa jednorazowego użytku wykonana z szerokiego rozciągliwego paska gumy syntetycznej 2,5cm x 11,25m, perforowanego co 45cm. Opakowanie kartonowe w formie dyspensera z graficzną instrukcją użycia. Opakowanie 25szt.
	
	
	op.
	50
	
	
	8
	

	Razem
	
	xxxx
	

	
	
	
	
	
	
	


Miejscowość i data: …...............................                                                                                                                  ………………………..……………………………..

                                                  Podpis Wykonawcy
Załącznik Nr 5.23 do SIWZ

FORMULARZ CENOWY  

Pakiet nr 23 

Nazwa i adres Wykonawcy …......................................................................................................................................................................................................

	lp.
	nazwa przedmiotu zamówienia
	Producent
	Nazwa handlowa / nr katalogowy -   o ile dotyczy
	JM
	ilość
	cena jedn. Netto w PLN
	wartość netto w PLN
	stawka vat

%
	wartość brutto w PLN

	1
	Sterylny pokrowiec na ramię C o wymiarach 104 x 230 cm (+/- 3cm), jednoczęściowy z rozcięciem (1370mm) ułatwiającym zakładanie i obrót ramienia; folia PE o grubości 0,05 mm; każdy pokrowiec zapakowany oddzielnie.

	
	
	Szt.
	100
	
	
	8
	

	
	
	
	
	


Miejscowość i data: …...............................                                                                                                                  ………………………..……………………………..

                                                  Podpis Wykonawcy
Załącznik Nr 5.24 do SIWZ

FORMULARZ CENOWY  

Pakiet nr 24 

Nazwa i adres Wykonawcy …......................................................................................................................................................................................................

	lp.
	nazwa przedmiotu zamówienia
	Producent
	Nazwa handlowa / nr katalogowy -   o ile dotyczy
	JM
	ilość
	cena jedn. Netto w PLN
	wartość netto w PLN
	stawka vat

%
	wartość brutto w PLN

	1
	Jednorazowa jednoczęściowa prowadnica igłowa o gładkiej końcówce wejścia zaprojektowana do współpracy z sondą transvaginalną Toshiba PVT-661VT. Kształt prowadnicy zapewnia bezpieczne oraz stabilne mocowanie podczas transvaginalnych procedur biopsyjnych. Prowadnica akceptuje urządzenia w rozmiarach 16-18GA.


	
	
	Szt.
	24
	
	
	8
	

	
	
	
	
	


Miejscowość i data: …...............................                                                                                                                  ………………………..……………………………..

                                                  Podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 5.25 do SIWZ

FORMULARZ CENOWY  

Pakiet nr 25 

Nazwa i adres Wykonawcy …......................................................................................................................................................................................................

	lp.
	nazwa przedmiotu zamówienia
	Producent
	Nazwa handlowa / nr katalogowy -   o ile dotyczy
	JM
	ilość
	cena jedn. Netto w PLN
	wartość netto w PLN
	stawka vat

%
	wartość brutto w PLN

	1
	Próżnociąg położniczy jałowy, jednorazowego użytku do wspomaganego porodu posiadający odpowiednio wyprofilowany uchwyt oraz atraumatyczną miseczkę, z pompką wytwarzającą stabilne, stałe podciśnienie przy minimalnym wysiłku. Z łatwo dostępnym zaworem zwalniającym próżnię w postaci skrzydełek, czytelnym wskaźnikiem próżni w kształcie zegara oraz dodatkowym zaworem pomocniczym. Próżnociąg posiada miękkie miseczki w kształcie grzyba/dzwonu o średnicy 50mm/64mm


	
	
	Szt.
	40
	
	
	8
	

	
	
	
	
	


Miejscowość i data: …...............................                                                                                                                  ………………………..……………………………..

                                                  Podpis Wykonawcy
Załącznik Nr 5.26 do SIWZ

FORMULARZ CENOWY  

Pakiet nr 26 

Nazwa i adres Wykonawcy …......................................................................................................................................................................................................

	lp.
	nazwa przedmiotu zamówienia
	Producent
	Nazwa handlowa / nr katalogowy -   o ile dotyczy
	JM
	ilość
	cena jedn. Netto w PLN
	wartość netto w PLN
	stawka vat

%
	wartość brutto w PLN

	1
	Wkłady foliowe do wanienek 120cm (+/- 5cm) x 70cm (+/- 5cm)


	
	
	Szt.
	3 750
	
	
	23
	

	
	
	
	
	


Miejscowość i data: …...............................                                                                                                                  ………………………..……………………………..

                                                  Podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 5.27 do SIWZ

FORMULARZ CENOWY  

Pakiet nr 27 

Nazwa i adres Wykonawcy …......................................................................................................................................................................................................

	lp.
	nazwa przedmiotu zamówienia
	Producent
	Nazwa handlowa / nr katalogowy -    o ile dotyczy
	JM
	ilość
	cena jedn. Netto w PLN
	wartość netto w PLN
	stawka vat

%
	wartość brutto w PLN

	1
	Ustnik papierowy jednorazowy do spirometru Easy One. Średnica zew. 24mm, średnica wew. 22mm


	
	
	Szt.
	2 000
	
	
	8
	

	
	
	
	
	


Miejscowość i data: …...............................                                                                                                                  ………………………..……………………………..

                                                  Podpis Wykonawcy
Załącznik Nr 5.28 do SIWZ

FORMULARZ CENOWY  

Pakiet nr 28 

Nazwa i adres Wykonawcy …......................................................................................................................................................................................................

	lp.
	nazwa przedmiotu zamówienia
	Producent
	Nazwa handlowa / nr katalogowy – 
o ile dotyczy
	JM
	ilość
	cena jedn. Netto w PLN
	wartość netto w PLN
	stawka vat

%
	wartość brutto w PLN

	1
	Przezskórny mikrocewnik wprowadzany obwodowo, przeznaczony do przewlekłego stosowania wykonany z poliuretanu, cieniujący w Rtg, znaczniki co 1cm, rozmiar 1F (0,18 x 0,3mm) o długości 20cm. Cewnik zakończony giętkimi skrzydełkami. Cewnik wprowadzany za pomocą rozłamywalnej igły 24G.
	
	
	Szt.
	50
	
	
	8
	

	2
	Zestaw do transfuzji wymiennej u noworodka
	
	
	Szt.
	1
	
	
	8
	

	Razem
	
	xxxx
	

	
	
	
	
	


Miejscowość i data: …...............................                                                                                                                  ………………………..……………………………..

                                                  Podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 5.29 do SIWZ

FORMULARZ CENOWY  

Pakiet nr 29 

Nazwa i adres Wykonawcy …......................................................................................................................................................................................................

	lp.
	nazwa przedmiotu zamówienia
	Producent
	Nazwa handlowa / nr katalogowy -    o ile dotyczy
	JM
	ilość
	cena jedn. Netto w PLN
	wartość netto w PLN
	stawka vat

%
	wartość brutto w PLN

	1
	Koreczki do kaniul pakowane pojedynczo sterylnie z częścią wchodzącą do światła kaniuli cofniętą poniżej korpusu (gwintu) koreczka.
	
	
	szt.
	12 200
	
	
	8
	

	2
	Igła do pena sterylna, jednorazowa 32G 0,23 x 4mm x 100szt.
	
	
	op.
	10
	
	
	8
	

	Razem
	
	xxxx
	

	
	
	
	
	


Miejscowość i data: …...............................                                                                                                                  ………………………..……………………………..

                                                  Podpis Wykonawcy
Załącznik Nr 5.30 do SIWZ

FORMULARZ CENOWY  

Pakiet nr 30 

Nazwa i adres Wykonawcy …......................................................................................................................................................................................................

	lp.
	nazwa przedmiotu zamówienia
	Producent
	Nazwa handlowa / nr katalogowy -     o ile dotyczy
	JM
	ilość
	cena jedn. Netto w PLN
	wartość netto w PLN
	stawka vat

%
	wartość brutto w PLN

	1
	Igła punkcyjna długość 30 cm, średnica 17 G. Końcówka dystalna igły posiada dołkowaną końcówkę Echo Tip ułatwiającą wizualizację w usg. Uchwyt posiada zakończenie luer lock oraz wgłębienie na palec wskazujące kierunek ustawienie ostrza / ścięcie. 


	
	
	Szt.
	10
	
	
	8
	

	
	
	
	
	


Miejscowość i data: …...............................                                                                                                                  ………………………..……………………………..

                                                  Podpis Wykonawcy
Załącznik nr 6 do SIWZ

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY*)

o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej**) 

Nazwa Wykonawcy: ……………………………………………………………………………………

Adres Wykonawcy: …………………………………………………………………………………….

Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 z późn.zm.).
1. Oświadczam, że należę do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w  art. 24 ust 1 pkt 23  ustawy Pzp, z następującymi Wykonawcami ubiegającymi się o udzielenie zamówienia, tj.: …………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………..............................................................................................................................…

        .......................................

                       (miejscowość, data)         
..................................................................

                                       (podpis Wykonawcy)

Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.



2. Oświadczam, że nie należę do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 z późn.zm.).

         .......................................

                          (miejscowość, data)         
..................................................................

                                        (podpis Wykonawcy)

*) Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, 
o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. 

**) należy wypełnić pkt 1 lub pkt 2

Załącznik nr 7 do SIWZ

Klauzula informacyjna z art. 13 RODO 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: 

· administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
Płocki Zakład  Opieki Zdrowotnej  Sp.  z o.o., ul. Kościuszki 28, 09 – 402 Płock 

kontakt: e-mail: zamowienia_publiczne@plockizoz.pl, tel. 24/364-51-24
· administrator danych osobowych wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można kontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod-pzoz@plockizoz.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora;
· Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego PZOZ/DZP/382/15PN/19 prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;
· odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

– Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 z późn.zm.), dalej „ustawa Pzp”;  

· Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

· obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;  
· w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
· posiada Pani/Pan:

· na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

· na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;

· na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;  

· prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
· nie przysługuje Pani/Panu:
· prawo do usunięcia danych osobowych (na podstawie art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO);
· prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
· prawo sprzeciwu na podstawie art. 21 RODO, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 
4

