[image: image1.jpg]PROGRAM Mazowsze, s

REGIONALNY . ROZWOJU REGIONALNEGO
serce Polski

** %

* ¥ x

* g Kk

NARODOWA STRATEGIA SPOJNOSCI





PZOZ/DZP/382/20PN/13


SPECYFIKACJA

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego 
o wartości przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113 
poz. 759 z późn. zm.) na:
„Wykonanie sieci teleinformatycznej w części pasywnej i aktywnej oraz budowa bezpiecznego połączenia pomiędzy Szpitalem Świętej Trójcy w Płocku (Oddziałem PZOZ), a Przychodniami 
(Placówkami PZOZ), realizowanego w ramach projektu: „Kompleksowa informatyzacja Płockiego Zakładu Opieki Zdrowotnej dzięki budowie infrastruktury teleinformatycznej oraz platform elektronicznych, zwiększeniu poziomu wykorzystania technologii TIK oraz wdrożeniu zintegrowanego systemu zarządzania”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu II „Przyspieszenie e-Rozwoju Mazowsza”, Działania 2.1 „Przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013”

Nr PZOZ/DZP/382/20PN/13
1. Zamawiający

Płocki Zakład  Opieki Zdrowotnej  Sp. z o.o.

ul. Kościuszki 28
09 – 402 Płock
Strona internetowa, na której dostępna jest SIWZ: www.szpitalplock.pl 
Adres e-mail: zamowienia_publiczne@plockizoz.pl
Godziny urzędowania: w dni robocze, poniedziałek – piątek, od godziny 7:30 do godziny 15:05.
2. Tryb udzielenia zamówienia

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie ustawy z dnia 
29 stycznia 2004 rok – Prawo zamówień publicznych – zwanej dalej ustawą Pzp – (Dz.U. z 2010 r. 
Nr 113 poz. 759 z późn. zm.). 

3. Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie sieci teleinformatycznej w części pasywnej
i aktywnej oraz budowa bezpiecznego połączenia pomiędzy Szpitalem Świętej Trójcy 
w Płocku (Oddziałem PZOZ), a Przychodniami (Placówkami PZOZ), realizowanego w ramach projektu: Kompleksowa informatyzacja Płockiego Zakładu Opieki Zdrowotnej dzięki budowie infrastruktury teleinformatycznej oraz platform elektronicznych, zwiększeniu poziomu wykorzystania technologii TIK oraz wdrożeniu zintegrowanego systemu zarządzania”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu II „Przyspieszenie e-Rozwoju Mazowsza”, Działania 2.1 „Przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013” z podziałem na dwa pakiety:
1/
Pakiet Nr 1 - wykonanie sieci, wykonanie serwerowni, wykonanie instalacji CCTV, wykonanie instalacji KD, 
2/
Pakiet Nr 2 – wykonanie i zestawienie połączenia pomiędzy szpitalem i placówkami  
3.1. Oznaczenie kodowe Wspólnego Słownika Zamówień CPV: 
Dla Pakietu Nr 1:
32400000-7 –  Sieci
32410000-0 –  Lokalna sieć komputerowa

32430000-6 –  Rozległa sieć komputerowa

32420000-3 –  Urządzenia sieciowe

32421000-0 –  Okablowanie sieciowe

32428000-9 –  Modernizacja sieci

32520000-4 –  Sprzęt i kable telekomunikacyjne

32562300-3 –  Światłowodowe kable do przesyłu danych

35000000-4 –  Sprzęt bezpieczeństwa, gaśniczy, policyjny i obronny 

35111000-5 –  Sprzęt gaśniczy

35123100-3 –  System kart magnetycznych

35125300-2 –  Kamery bezpieczeństwa

42961100-1 –  System kontroli dostępu

45300000-0 –  Roboty instalacyjne w budynkach

45314300-4 –  Instalowanie infrastruktury okablowania

45314320-0 –  Instalowanie okablowania komputerowego

45343200-5 –  Instalowanie sprzętu gaśniczego

45343220-1 –  Instalowanie gaśnic

48200000-0 –  Pakiety oprogramowania dla sieci, internetu i intranetu

72700000-7 –  Usługi w zakresie sieci komputerowej
Dla Pakietu Nr 2: 
32430000-6 –  Rozległa sieć komputerowa

32420000-3 –  Urządzenia sieciowe

72700000-7 –  Usługi w zakresie sieci komputerowej

3.2. Szczegółowy  zakres  zamówienia zawiera Opis Przedmiotu Zamówienia – Załącznik Nr 1 
do SIWZ.
4. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających.
5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
6. Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych na poszczególne pakiety.
7. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
8. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

9. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału  w postępowaniu.
10. Termin wykonania zamówienia.

Dla Pakietu Nr 1: 
a. 60 dni  od daty zawarcia umowy na wykonanie i oddanie pomieszczenia serwerowni bez konieczności montażu urządzeń aktywnych,

b. 120 dni  od daty zawarcia umowy  - całość zadania.

Dla Pakietu Nr 2: 

a. 60 dni  od daty zawarcia umowy na wykonanie i oddanie wszystkich łączy pomiędzy szpitalem 
a placówkami 

11. Warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.
11.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:
11.1.1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 
-
warunek ten będzie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada aktualny wpis do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych prowadzony przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, zgodnie z ustawą z dnia 4 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800 z późn. zm.) - dotyczy tylko Pakietu Nr 2;
11.1.2. posiadania wiedzy i doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia;
· warunek ten będzie spełniony przez Wykonawcę, jeżeli zrealizował w ciągu ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy 
w tym okresie, 1 lub 2 zamówienia polegające na wykonaniu sieci teleinformatycznej 
o łącznej wartości brutto min.: 1 000 000,00 zł – dotyczy Pakietu Nr 1; 1 lub 2 zamówienia polegające na wykonaniu połączenia sieciowego o łącznej wartości brutto min: 40 000,00 zł – dotyczy Pakietu Nr 2, a ocena spełnienia warunków zostanie dokonana na podstawie dokumentacji, o którym mowa w pkt 15. A. 2 SIWZ.
11.1.3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania   zamówienia 
- 
warunek ten będzie spełniony przez Wykonawcę, który dysponuje min (dotyczy tylko Pakietu 
Nr 1) :
a. 2 instalatorami certyfikowanymi
 lub przeszkolonymi  z zakresu instalacji okablowania strukturalnego przez producenta rozwiązań przewidzianych w specyfikacji technicznej,

b. 1 inżynierem certyfikowanym lub przeszkolonym przez producenta z zakresu instalacji 
i konfiguracji oferowanych urządzeń sieciowych,

c. 1 inżynierem certyfikowanym lub przeszkolonym przez producenta z zakresu instalacji 
i konfiguracji oferowanych urządzeń VPN,

d. osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika robót, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń, w specjalności instalacyjnej 
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,

e. Certyfikaty i poświadczenia odbycia szkoleń powinny obejmować technologie zaproponowane w ofercie  przez Wykonawcę

f. 1 audytorem informatycznym posiadającym ustawowe uprawnienia do prowadzenia kontroli projektów informatycznych i systemów teleinformatycznych w sektorze publicznym zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wykazu certyfikatów uprawniających do prowadzenia kontroli projektów informatycznych i systemów teleinformatycznych Dz. U. z 2010 r. nr 177; poz. 1195, s.1) Usługa audytu może być pozyskana na zewnątrz, z zachowaniem warunków niezależności i zapewnienia obiektywizmu badania audytowego a ocena jego spełnienia zostanie dokonana na podstawie dokumentu, o którym mowa w pkt 15. A.3. SIWZ. 

11.1.4. sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
· warunek ten będzie spełniony przez Wykonawcę, który jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną min. 500 000,00 zł - dotyczy Pakietu Nr 1; 50 000,00 zł – dotyczy Pakietu Nr 2, 
a ocena jego spełnienia zostanie dokonana na podstawie dokumentu, o którym mowa 
w pkt 15. A.4 SIWZ.

12. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczący braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.
13. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunki określone 
w pkt 11 ppkt. 11.1.1. – 11.1.4 winien spełniać co najmniej jeden Wykonawca wspólnie ubiegający się o zamówienie. Warunek określony w pkt. 12 powinien spełniać każdy z Wykonawców indywidualnie.
14. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia,                          w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.
15. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:
A. W celu potwierdzenia spełniania Warunków udziału w postępowaniu do oferty należy załączyć:

1. Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 pkt 1-4 – wg Załącznika Nr 4 do SIWZ;

2. Wykaz wykonanych zamówień, potwierdzający spełnienie warunku udziału w postępowaniu, 
o którym mowa w pkt 11.1.2. SIWZ wraz z załączonymi dokumentami potwierdzającymi, że usługi te zostały wykonane należycie – wg Załącznika Nr 8 do SIWZ;
3. Wykaz osób przewidzianych do realizacji zamówienia, o których mowa w pkt 11.1.3. SIWZ, którzy będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i uprawnień, niezbędnych do wykonania zamówienia oraz informacjami 
nt. dysponowania tymi osobami - wg Załącznika Nr 9 do SIWZ (dotyczy tylko Pakietu Nr 1);

4. Opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej 
z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną min. 500 000,00 zł - dotyczy Pakietu Nr 1; 50 000,00 zł – dotyczy Pakietu Nr 2 należy załączyć dowód opłacenia, o ile nie wynika to z załączonego dokumentu.

5. Aktualny wpis do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych prowadzony przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, zgodnie z ustawą z dnia 4 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800 z późn. zm.) - dotyczy tylko Pakietu Nr 2
Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może przedstawić dokumentu, o którym mowa w pkt 15.A.4., Wykonawca może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku.

W przypadku oferty składanej przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego, oświadczenie o spełnianiu warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1-4 składa przynajmniej jeden z Wykonawców lub wszyscy Wykonawcy potwierdzając, że łącznie spełniają 
te warunki.
Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.
B. W celu potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania 
w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, Wykonawca zobowiązany jest do złożenia niżej wymienionych dokumentów i oświadczeń: 
1. Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia – wg Załącznika Nr 5 do SIWZ.

2. Aktualnego odpisu z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, 
w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku 
do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp.
3. Aktualnego zaświadczenia właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzającego, 
że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

4. Aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega                          z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 
3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

5. Aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 4-8 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

6. Aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 9 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

UWAGA: Jeżeli, w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5 – 8 ustawy Pzp, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5 – 8 ustawy Pzp, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem samorządowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób.

Dokumenty wymagane od Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa: 

1.1.  w punkcie 2, 3, 4 i 6 - składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a. nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, 

b. nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne 
i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

c. nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie,

1.2. w punkcie 5 – składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 – 8 ustawy Pzp.
2. Dokumenty, o których mowa w pkt 1.1. lit. a) i c) oraz w pkt 1.2. powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a dokument, o którym mowa w pkt 1.1. lit. b) powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

3. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt.1, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania  osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Przepis pkt 2 stosuje się odpowiednio.
W przypadku oferty składanej przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego, oświadczenie i dokumenty potwierdzające, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu składa każdy z Wykonawców indywidualnie. 

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla Wykonawcy.
C. Pozostałe dokumenty wymagane w ofercie: 

1. Wypełniony i podpisany Formularz Ofertowy – wg Załącznika Nr 3 do SIWZ,
2. Wypełniony i podpisany Formularz cenowy – wg Załącznika Nr 6 do SIWZ,
3. Wypełniony i podpisany Wykaz z parametrami progowymi oferowanego sprzętu, systemu zarządzania i monitoringu sieci komputerowej oraz usług – wg Załącznika Nr 7 do SIWZ.

4.  Dowód wniesienia wadium. 

16. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami.

16.1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w języku polskim.
16.2. Wszelkie oświadczenia, wnioski zawiadomienia oraz informacje będą przekazywane przez Zamawiającego i Wykonawców pisemnie na adres podany w pkt 1 niniejszej SIWZ z dopiskiem „Dział Zamówień Publicznych” lub faksem na numer: 24 364 51 02.
16.3. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
16.4. Dokumenty składane przez Wykonawców, w odpowiedzi na wezwanie w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, winny być złożone w formie pisemnej tj. oryginał lub kopia poświadczona 
za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
17. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami.

17.1. Zamawiający wyznacza do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami: 
Renata Gwiazda - specjalista w Dziale Zamówień Publicznych, 
tel: +48 24 364 51 24, fax: + 48 24 364 51 02, 
e-mail: zamowienia_publiczne@plockizoz.pl
17.2. Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców.
18. Wadium
18.1
Składając ofertę każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium według poniższych danych: 

	Nr pakietu
	Kwota wadium

	1
	27 500,00 zł

	2
	1 800,00 zł


W przypadku oferowania wszystkich pakietów – łączna wartość wadium wynosi 29 300,00 zł (słownie złotych: dwadzieścia dziewięć tysięcy trzysta 00/100).

Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.
18.2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

a. pieniądzu;

b. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, 
z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

c. gwarancjach bankowych nieodwołalnych, nieprzenoszalnych, płatnych na pierwsze żądanie Zamawiającego;

d. gwarancjach ubezpieczeniowych nieodwołalnych, nieprzenoszalnych, płatnych na pierwsze żądanie Zamawiającego;

e. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy 
z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.).

18.3  Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Bank Handlowy w Warszawie konto nr 39 1030 1205 0000 0000 8384 9045 z dopiskiem „wadium – PZOZ/DZP/382/20PN/13 – wykonanie sieci teleinformatycznej w części pasywnej i aktywnej oraz budowa bezpiecznego połączenia pomiędzy Szpitalem Świętej Trójcy w Płocku (Oddziałem PZOZ), a Przychodniami (Placówkami PZOZ)”, a dokument potwierdzający wpłatę należy dołączyć do oferty zgodnie z wymaganiami pkt. 15.C.4. Wadium wnoszone w pieniądzu uznaje się za wniesione, jeżeli najpóźniej do chwili upływu terminu/godziny składania ofert kwotą wadium zostało uznane konto bankowe Zamawiającego.

18.4  Wykonawca, który nie wniesie wadium na zasadach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zostanie wykluczony z postępowania zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy.

18.5  Dokument wadium wniesionego w formie gwarancji/poręczeń powinien zawierać klauzulę 
o gwarantowaniu wypłaty należności w sposób nieodwołalny, bezwarunkowy i na pierwsze żądanie. Ponadto wadium takie musi obejmować cały okres związania ofertą wskazany w niniejszej SIWZ oraz wskazywać wszystkie – bez wyjątku – wymienione w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy sytuacje, 
w których Wykonawca składający ofertę traci wadium na rzecz Zamawiającego.

18.6  Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt. 18.11.

18.7  Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

18.8 Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.

18.9 Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt. 18.6, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.

18.10 Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi 
 z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty  prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek  bankowy wskazany przez Wykonawcę.

18.11. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, 
o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub pełnomocnictw, chyba, że udowodni, że wynika 
to z przyczyn nieleżących po jego stronie.
18.12. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:

a. odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych 
w ofercie,

b. zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących 
po stronie Wykonawcy.

19. Termin związania ofertą.

19.1. Termin związania ofertą wynosi 60 dni od dnia składania ofert.
19.2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu 
o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
20. Opis sposobu przygotowania ofert.

20.1. Każdy Wykonawca może złożyć jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert niż jedna lub złożenie oferty wariantowej skutkować będzie odrzuceniem wszystkich złożonych przez danego Wykonawcę ofert.
20.2. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

20.3. Zaleca się aby przed złożeniem oferty Wykonawca przeprowadził wizję lokalną miejsca objętego niniejszym zamówieniem. Termin wizji lokalnej należy ustalić drogą mailową przez skrzynkę informatyk@plockizoz.pl. Wizja lokalna możliwa jest w czasie pracy Oddziału PZOZ tj. w godzinach 7:30 – 15:00. Terminy wizji lokalnej lub jej wyniki nie wpływają na bieg terminów niniejszej SIWZ obowiązujących Wykonawcę. 
20.4. Oferta składana przez Wykonawcę powinna być sporządzona na Formularzu Ofertowym załączonym do niniejszej SIWZ (Załącznik Nr 3) lub w jego formie. Formularz Ofertowy wraz ze stanowiącymi integralną część oferty załącznikami, musi być wypełniony przez Wykonawcę ściśle według postanowień niniejszej SIWZ.

20.5. W przypadku, gdy Wykonawca dołączy do oferty kopię dokumentu, kopia ta musi być potwierdzona za zgodność z oryginałem w sposób określony w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający 
od Wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 226, poz. 1817).
20.6. Oferta musi być napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze, ręcznie długopisem lub nieścieralnym atramentem. Treść oferty musi odpowiadać treści niniejszej SIWZ.

20.7. Wszystkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł zmiany muszą być opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę.

20.8. Jeżeli Wykonawca załączy do oferty dokumenty w języku obcym, dokumenty te muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.

20.9. Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy. Uprawnionymi do składania oświadczeń woli są osoby wykazane w Krajowym Rejestrze Sądowym (rejestrze przedsiębiorców) albo, jeżeli Wykonawca nie uzyskał dotychczas wpisu do KRS, osoby wskazane w dotychczasowych: rejestrze handlowym, rejestrze spółdzielni lub przedsiębiorstw państwowych, w ewidencji działalności gospodarczej. Wyżej wymienione uprawnienia posiadają także osoby legitymujące się odpowiednimi pełnomocnictwami udzielonymi przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. W przypadku podpisywania oferty przez osobę/osoby posiadające pełnomocnictwa, dokumenty pełnomocnictwa muszą być dołączone do oferty w oryginale lub w notarialnie uwierzytelnionej kopii.

20.10. Zaleca się, aby wszystkie zapisane strony oferty (a nie kartki) wraz z załącznikami były jednoznacznie ponumerowane, a także podpisane przez osobę lub osoby podpisujące ofertę.

20.11. Proponuje się, aby oferta wraz ze wszystkimi załącznikami była trwale spięta.

20.12. Kilka podmiotów może złożyć ofertę wspólną. W takim przypadku podmioty te ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy.

20.13. Informacje składane w trakcie postępowania stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których Wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępnione innym uczestnikom postępowania, muszą być oznaczone klauzulą: DOKUMENT STANOWI TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA w rozumieniu art.11 ust.4 ustawy 
z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2003 r. Nr 153, poz.1503 z późn. zm.).

20.14. Wykonawca zobowiązany jest do wskazania w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom.
21. Miejsce i termin składania ofert.
21.1. Oferty należy składać w nieprzejrzystym, zamkniętym opakowaniu do dnia 02 kwietnia 2013 roku do godz. 09:30 w siedzibie Zamawiającego: Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej 
Sp. z o.o., ul. Kościuszki 28, 09-402 Płock, Dział Zamówień Publicznych, pok. Nr 202.
21.2. Opakowanie zawierające ofertę powinno być zaadresowane: 

Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o., ul. Kościuszki 28, 09 – 402 Płock, Dział Zamówień Publicznych, pok. Nr 202 
oraz oznakowane następująco: 
„Oferta na wykonanie sieci teleinformatycznej w części pasywnej i aktywnej oraz budowa bezpiecznego połączenia pomiędzy Szpitalem Świętej Trójcy w Płocku (Oddziałem PZOZ), 
a Przychodniami (Placówkami PZOZ)” Nr sprawy PZOZ/DZP/382/20PN/13 – nie otwierać przed ………….. roku godz: ……….” (wypełnia Wykonawca) 
i opatrzone nazwą oraz dokładnym adresem Wykonawcy.
21.3. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, 
że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty przed upływem terminu składania ofert. Zarówno zmiana jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej. Zmiany dotyczące treści oferty lub powiadomienie o wycofaniu oferty powinny być przygotowane, opakowane i zaadresowane w ten sam sposób jak oferta. Dodatkowo opakowanie, 
w którym jest przekazywana zmieniona oferta lub powiadomienie o wycofaniu oferty, należy opatrzyć napisem ZMIANA lub WYCOFANIE.

21.4. Oferty złożone po terminie będą zwrócone Wykonawcom niezwłocznie.
22. Miejsce i termin otwarcia ofert.

22.1. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu dnia 02 kwietnia 2013 roku do godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego: Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o., ul. Kościuszki 28, 09-402 Płock, sala „Grzybek” I piętro.
22.2. Otwarcie ofert jest jawne. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

22.3. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy i adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, warunków płatności, zawartych w ofercie.

22.4. Na wniosek Wykonawców, którzy nie byli obecni na otwarciu ofert, Zamawiający przekaże niezwłocznie informacje, o których mowa w ppkt 22.3.
23. Opis sposobu obliczenia ceny.

23.1. Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia wynikające wprost        z Opisu przedmiotu zamówienia, jak również inne koszty wynikające z umowy, której istotne postanowienia stanowi Załącznik Nr 2 do niniejszej SIWZ.
23.2. Cena oferty musi zawierać cenę netto, podatek VAT, cenę brutto oraz musi być podana 
w polskich złotych, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
23.3. Ewentualne upusty, jakie Wykonawca zamierza udzielić Zamawiającemu muszą być już uwzględnione w cenie oferty.

24. Informacje dotyczące walut stosowanych przy rozliczeniach między Zamawiającym 
a Wykonawcą.
Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich (PLN).
25. Kryteria wyboru ofert, sposób oceny ofert.
25.1. Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie poniższego kryterium:

	Nazwa kryterium
	Waga kryterium

	Najniższa cena 
	100%


25.2. Zamawiający dokona oceny ofert według poniższych zasad:

Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie kryterium „Najniższa cena”.

W zakresie kryterium „Najniższa cena” oferta może uzyskać maksymalnie 100 pkt, co stanowi wagę 100%, przy czym ocena punktowa kryterium dokonana zostanie zgodnie z formułą:

                                  
            Cena brutto najniższa z oferowanych

Wartość punktowa ceny brutto =  -------------------------------------------------- x 100 pkt x 100%

              
                                                     Cena brutto oferowana (badanej oferty)

Przez cenę rozumie się cenę całkowitą brutto za okres obowiązywania umowy.

25.3. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, którego oferta zawiera najniższą cenę spośród ofert niepodlegających odrzuceniu i uzyska największą liczbę  punktów wśród złożonych ofert.

25.4. Jeżeli nie będzie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że zostały złożone            oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, 
do złożenia w określonym terminie ofert dodatkowych.

25.5. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane  
w złożonych ofertach. 

26. Udzielenie zamówienia.
26.1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w ustawie Pzp oraz niniejszej SIWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza 
w oparciu o kryteria wyboru podane w ogłoszeniu o zamówieniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
26.2. O odrzuceniu ofert(y) oraz wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadomi niezwłocznie Wykonawców, którzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
26.3. Niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej, Zamawiający zamieści informacje, określone 
w art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp (zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty) na własnej stronie internetowej, podanej w pkt 1 niniejszej SIWZ oraz w swojej siedzibie na tablicy ogłoszeń.
26.4. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminach określonych 
w art. 94 ustawy Pzp.
27. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty    najkorzystniejszej, w celu zawarcia umowy.

27.1. Umowa z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta w miejscu i terminie określonym przez      Zamawiającego.

27.2. Umowa zostanie sporządzona w dwóch egzemplarzach: jeden dla Zamawiającego, jeden dla   Wykonawcy.

27.3. W przypadku udzielenia zamówienia konsorcjum (tzn. Wykonawcy określonemu w art. 23 ust. 1 ustawy Pzp) – Zamawiający przed podpisaniem umowy może zażądać złożenia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. 
27.4. Zamawiający może zwrócić się do Wykonawcy o dodatkowe dane w zakresie niezbędnym 
do wypełnienia komparycji tj. części wstępnej umowy, w której określa się jej strony.

28. Istotne postanowienia umowy.

28.1. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści umowy, która zostanie   zawarta z wybranym Wykonawcą, stanowią Załącznik nr 2 do niniejszej specyfikacji.

28.2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian zawartej umowy w przypadkach określonych w istotnych postanowieniach umowy.
29. Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki pochodzące 
z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy Udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane. 

30. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

        Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

31. Środki ochrony prawnej przysługujące Wykonawcom

31.1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, na podstawie art. 180 ust. 2 tej ustawy przysługuje odwołanie.

31.2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia  lub zaniechaniu czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

31.3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

31.4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

31.5. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów określonych w art. 27 ust. 2 ustawy Pzp.

31.6. Odwołanie wnosi się w terminach określonych w art. 182 ustawy Pzp.

31.7. Szczegółowe zasady wnoszenia środków ochrony prawnej opisane są w Dziale VI Ustawy z dnia 
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759). 

Załączniki: 
Załącznik Nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik Nr 2 – Istotne postanowienia umowy

Załącznik Nr 3 – Formularz ofertowy
Załącznik Nr 4 – Oświadczenie Wykonawcy w trybie art. 22 ustawy Pzp
Załącznik Nr 5 – Oświadczenie Wykonawcy w trybie art. 24 ustawy Pzp
Załącznik Nr 6.1 – Formularz cenowy dla Pakietu Nr 1
Załącznik Nr 6.2 – Formularz cenowy dla Pakietu Nr 2

Załącznik Nr 7.1 – Pakiet Nr 1 - Wykaz i parametry progowe oferowanego sprzętu, systemu zarządzania
i monitoringu sieci komputerowej oraz usług
Załącznik Nr 7.2 – Pakiet Nr 2 – Wykaz i parametry progowe oferowanej usługi dostarczenia połączenia pomiędzy placówkami PZOZ 

Załącznik Nr 8 – Wykaz wykonanych zamówień 
Załącznik Nr 9 – Wykaz osób wyznaczonych do wykonania zamówienia

Załącznik Nr 10 – Schematy z szacunkowym wytyczeniem tras sieci teleinformatycznej, posadowieniem szaf GPD i PPD, punktów gniazd RJ45, oraz przedmiar prac. 
Płock, dnia 19 lutego 2013 roku
SIWZ zatwierdził:

Załącznik Nr 1 do SIWZ

„Wykonanie sieci teleinformatycznej w części pasywnej i aktywnej oraz budowa bezpiecznego połączenia pomiędzy Szpitalem Świętej Trójcy w Płocku (Oddziałem PZOZ), a Przychodniami 
(Placówkami PZOZ), realizowanego w ramach projektu: Kompleksowa informatyzacja Płockiego Zakładu Opieki Zdrowotnej dzięki budowie infrastruktury teleinformatycznej oraz platform elektronicznych, zwiększeniu poziomu wykorzystania technologii TIK oraz wdrożeniu zintegrowanego systemu zarządzania”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu II „Przyspieszenie e-Rozwoju Mazowsza”, Działania 2.1 „Przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013”
PZOZ/DZP/382/20PN/13
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia opracowanego na potrzeby Płockiego Zakładu Opieki Zdrowotnej zwanego dalej PZOZ jest wykonanie sieci teleinformatycznej w części pasywnej i aktywnej, oraz budowa bezpiecznego połączenia pomiędzy Szpitalem Świętej Trójcy w Płocku (Oddziałem PZOZ), 
a Przychodniami (Placówkami PZOZ) realizowane w ramach projektu: „Kompleksowa informatyzacja Płockiego Zakładu Opieki Zdrowotnej dzięki budowie infrastruktury teleinformatycznej oraz platform elektronicznych, zwiększeniu poziomu wykorzystania technologii TIK oraz wdrożeniu zintegrowanego systemu zarządzania”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu II „Przyspieszenie e-Rozwoju Mazowsza”, Działania 2.1 „Przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013” z podziałem na dwa pakiety.

· Pakiet Nr 1 - wykonanie sieci, wykonanie serwerowni, wykonanie instalacji CCTV, wykonanie instalacji KD, 

· Pakiet Nr 2 – wykonanie i zestawienie bezpiecznego połączenia pomiędzy placówkami 
Przystąpienie do przetargu powinno zostać poprzedzone szczegółowym zapoznaniem się z przedmiotem zamówienia oraz - co ważne - przeprowadzoną wizją lokalną zastanych warunków technicznych 
i budowlanych.

Przed przystąpieniem do przetargu należy wziąć pod uwagę specyfikę pracy szpitala, zachowanie ciągłości pracy (praca wśród chorych). Wszystkie prace inwestorskie mogą być wykonywane tylko 
po wcześniejszej konsultacji z Inspektorem Nadzoru Budowlanego powołanym przez Zamawiającego oraz przedstawicielami Zamawiającego. Nierzadko prace będą mogły być wykonywane tylko w przerwach pomiędzy zabiegami, z koniecznością zachowania maksymalnej higieny pracy. Wymaga to zastosowania specjalistycznego sprzętu monterskiego  (wiercenie z odsysaniem, stosowanie parawanów, itp.). 

Ze względu na specyfikę funkcjonowania szpitala wymagane jest doświadczenie w wykonywaniu prac montersko-instalacyjnych w podobnych inwestycjach.

Czas realizacji zamówienia dla Pakietu Nr 1 to: 

a. 60 dni  od daty zawarcia umowy na wykonanie i oddanie pomieszczenia serwerowni bez konieczności montażu urządzeń aktywnych,

b. 120 dni  od daty zawarcia umowy  - całość zadania.
Czas realizacji zamówienia dla Pakietu Nr 2 to: 
a. 60 dni  od daty zawarcia umowy na wykonanie i oddanie wszystkich łączy pomiędzy szpitalem a placówkami 
Zamawiający zastrzega, że wszystkie wskazania dotyczące nazw zawartych w załączniku opisującym szczegółowy opis i wymagania przedmiotu zamówienia, należy rozumieć jako określenia wymaganych parametrów technicznych lub standardów jakościowych. Oznacza to, 
że zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych. Zamawiający przez ofertę równoważną rozumie dostawę przedmiotu zamówienia o parametrach techniczno-funkcjonalnych co najmniej równych wyspecyfikowanym 
w siwz.

Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne w stosunku do wskazanych przez Zamawiającego urządzeń, obowiązany jest wykazać, że oferowane przez niego urządzenia spełniają wszystkie wymogi, które spełniają urządzenia wymienione w siwz wraz z załącznikami. W tym celu Wykonawca może załączyć do oferty foldery, specyfikacje techniczne proponowanych urządzeń, aprobaty techniczne, inne dokumenty zawierające dane techniczne lub może w inny sposób wykazać równoważność oferowanych urządzeń.

Pakiet Nr 1

Zakres świadczonych usług obejmuje:

1. Budowę okablowania strukturalnego w następujących budynkach szpitala, oraz placówkach PZOZ  (zgodnie z SIWZ):

a. Budynek „A”, oraz „A-1”(1 piętro) Szpitala Świętej Trójcy w Płocku – Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej, Apteka Szpitalna, Poradnie specjalistyczne, Poradnia Neonatologiczna, Zakład Bakteriologii Ogólnej,

b. Budynek „B” Szpitala Świętej Trójcy w Płocku – Oddział Ginekologiczno-Położniczy, Oddział Neonatologiczny, Oddział Chirurgiczny Ogólny, Pododdział Rehabilitacji Narządu Ruchu, Izba Przyjęć Oddziału Ginekologii i Położnictwa, dodatkowo nie ujęte na schematach pomieszczenia w piwnicy: pomieszczenie sterylizacji łóżek oraz Dział Obsługi Technicznej. 
c. Budynek „C” Szpitala Świętej Trójcy w Płocku – Oddział Ortopedii, Pododdział Rehabilitacji Narządu Ruchu, Blok Operacyjny, Izba Przyjęć Oddziału Ortopedii 
i Pododdziału Rehabilitacji Narządu Ruchu, dodatkowo nie ujęte na schematach pomieszczenia na 2 piętrze: Serwerownia, Dział Rozliczania Świadczeń, Pomieszczenie Związków Zawodowych.
d. Budynek „D” Szpitala Świętej Trójcy w Płocku – Zarząd, Administracja Szpitala, Pododdział Rehabilitacji Narządu Ruchu,

e. Budynek „H” Szpitala Świętej Trójcy w Płocku – Kiosk, Sala Konferencyjna (1 piętro),

f. Budynek „H-1” Szpitala Świętej Trójcy w Płocku – Oddział Psychiatrii, Oddział Wewnętrzny, Pododdział Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynenckich, Magazyny, Administracja Szpitala, Zakład Sterylizacji,

g. Budynek „K” Szpitala Świętej Trójcy w Płocku – Oddział Chorób Wewnętrznych, Pracownie Specjalistyczne, Zakład Diagnostyki Obrazowej, Oddział Pediatryczny, Izba Przyjęć Oddziału Pediatrycznego, Oddział Psychiatrii i Pododdział Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynenckich, Magazyny,

h. Budynek Centralnego Ośrodka Rehabilitacji z ZPO na ul. Tysiąclecia 13,

i. Budynek Przychodni Podstawowej i Specjalistycznej Opieki Zdrowotnej na ul. Miodowej 2, dodatkowo nie ujęte na schematach pomieszczenia: Poradnia Leczenia Uzależnień, Poradnia Zdrowia Psychicznego, Zakład Medycyny Pracy. 
j. Budynek Przychodni Podstawowej Opieki Zdrowotnej ul. Miodowa 2 - Filia Nr 1 ul. Reja 15 w Płocku,

k. Budynek Przychodni Podstawowej Opieki Zdrowotnej ul. Miodowa 2 - Filia Nr 2 
ul. Zielona 40 w Płocku,

l. Budynek Przychodni Podstawowej Opieki Zdrowotnej ul. Miodowa 2 – Filia Nr 3 ul. Góry 7 w Płocku,

2. Budowę serwerowni w budynku „C” Szpitala Świętej Trójcy w Płocku na bazie istniejącej serwerowni.
a. Adaptacja pomieszczenia na potrzeby serwerowni głównej.
3. Budowę monitoringu CCTV w Szpitalu Świętej Trójcy.

4. Budowę systemu Kontroli Dostępu w Szpitalu Świętej Trójcy.

5. Zestawienie bezpiecznego połączenia pomiędzy Szpitalem a placówkami PZOZ opartego na technologii VPN w oparciu o łącza dostarczone przez Zamawiającego.
6. Budowę części aktywnej sieci we wszystkich wymienionych w punkcie 1. placówkach PZOZ. 

7. Przyłączenie do sieci Internet w oparciu o łącze dostarczone przez Zamawiającego..

8. Niezależny audyt informatyczny wykonania prac na zgodność przedmiotu zamówienia z zawartą umową.

9. Pozostałe wymagania związane z realizacją projektu.

1. Budowa okablowania strukturalnego.

System okablowania strukturalnego ma za zadanie zagwarantować wielodostępność do usług teleinformatycznych w pomieszczeniach budynków znajdujących się na terenie obiektu. W przypadku Szpitala Świętej Trójcy w Płocku system okablowania strukturalnego wykorzystywany jest wyłącznie dla potrzeb transmisji danych wymagających okablowania klasy E według najnowszych norm PN-EN 50173, ISO/IEC 11801.

Ogólne wymagania stawiane przy budowie okablowania strukturalnego:

· Główny Punkt Dystrybucyjny - GPD zostanie umieszczony w serwerowni w Budynku „C”.

· Szkielet okablowania należy zrealizować w technologii gwiazdy z punktem centralnym (przełącznicą główną) umieszczonym w serwerowni w Budynku „C”. Dla każdego budynku 
na terenie obiektu zakłada się przynajmniej jedną przełącznicę obszarową. 

· Termin zakończenia  prac w serwerowni tak, by można było w niej instalować sprzęt komputerowy (serwery, macierze itp.) nie może przekraczać 60 dni kalendarzowych liczonych 
od dnia podpisania umowy na realizację zamówienia.

· Piętrowe Punkty Dystrybucyjne - PPD zostaną posadowione w każdym budynku na terenie PZOZ poza budynkiem „A” którego sieć będzie zbudowana na bazie PPD znajdującego się w  budynku „B”. W Budynku „B” zostaną umieszczone 3 PPD, co wynika z rozległości budynku 
i przekroczenia granicznej dopuszczalnej odległości pomiędzy PPD, a najdalej wysuniętym gniazdem przyłączeniowym (90 m). Razem zostanie posadowionych 6 PPD w budynkach Szpitala, oraz 4 PPD w Placówkach (PPiSOZ ul. Miodowa, PPiSOZ - Filia Nr 1 ul.Reja  PPiSOZ - Filia Nr 2 ul. Góry, PPiSOZ - Filia Nr 1 ul. Zielona).

PPD istniejący w placówce COR-ZPO – Tysiąclecia zostanie rozbudowany o urządzenia aktywne.

· Do istniejących oraz do nowych przełącznic obszarowych należy wykonać nowe okablowanie szkieletowe.

· Dla zapewnienia elastyczności, system musi umożliwiać swobodną rozbudowę, 
oraz rekonfigurację, zgodnie z normami ISO/TR. 

· W celu uzyskania odpowiednio dużych marginesów bezpieczeństwa parametrów transmisyjnych wszystkie komponenty systemu okablowania poziomego powinny spełniać wymagania 
co najmniej kategorii 6, zgodne z międzynarodową normą odnośnie standardów jakości ISO 9001
, oraz z dyrektywą RoSH
.

· Wszystkie zastosowane elementy okablowania strukturalnego (miedzianego i światłowodowego) powinny być kompatybilne (zaleca się zastosowanie wszystkich elementów jednego producenta) i posiadać dożywotnią systemową gwarancję niezawodności producenta na sieć zainstalowaną przez instalatora. 

· Instalator musi posiadać własne uprawnienia i certyfikat (kopie należy dostarczyć 
do dokumentów) wydany przez producenta systemu okablowania strukturalnego którego system będzie instalowany w tym projekcie, ważne w całym czasie wykonywania projektu.

· Producent powinien udzielać na swoje produkty 25 -letniej gwarancji, której warunki powinny być dostępne w materiałach reklamowych, bądź na stronie producenta. Gwarancja nie może być stworzona tylko na potrzeby poniższego projektu.

· Ze względu na niedopasowanie impedancji produktów spełniających wymagania różnych kategorii nie dopuszcza się stosowania rozwiązań mieszanych zarówno w okablowaniu poziomym jak i okablowaniu szkieletowym.

Wymagania dotyczące okablowania szkieletowego:

· okablowanie szkieletowe do transmisji danych zostanie wykonane w oparciu o kabel światłowodowy z włóknami wielomodowymi OM3, zakończonymi obustronnie na panelach złączami S.C.,

· dla zapewnienia niezawodności i bezawaryjności łączy należy poprowadzić równoległe połączenie redundantne 

· do zakończenia światłowodów należy użyć połączeń spawanych wykorzystując jako zabezpieczenie połączenia kompletne tacki na spawy umieszczone w tablicach światłowodowych,

· tacki na spawy muszą być wyposażone w plastikowe grzebienie organizacyjne oraz osłony termokurczliwe wyposażone w pręty stabilizujące,

· w Głównym Punkcie Dystrybucyjnym GPD jak również w Piętrowych Punktach Dystrybucyjnych PPD będą instalowane światłowodowe tablice rozdzielcze okablowania szkieletowego.

Wymagania stawiane światłowodowym przełącznicom rozdzielczym w Głównym Punkcie Dystrybucyjnym - GPD, oraz w Piętrowych Punktach Dystrybucyjnych - PPD:
· w GPD - odpowiednia ilość (podyktowana ilością PPD) adapterów SC 
· w PPD - min 6 adapterów SC Duplex okablowania szkieletowego (12 włókien) 

· teleskopowa budowa zapewniająca łatwy dostęp do złączy, zabezpieczona dodatkowo zamkiem na klucz chroniącym przed nieautoryzowanym dostępem. Wysokość 1U i możliwość montażu zarówno adapterów światłowodowych SC Duplex / LC Quad, płyta czołowa powinna charakteryzować się podwójną budową zapewniającą możliwość montażu adapterów w systemie bez-śrubowym, 
· wymagane jest, aby przełącznica była produktem oryginalnym i legalnie oznakowanym poprzez oznaczenie logo producenta.

Wymagania dotyczące okablowania poziomego:

· w budynkach PZOZ-u okablowanie poziome zostanie wykonane w klasie E opartej na Przyłączeniowych Punktach Logicznych składających się z podwójnych ekranowanych gniazd RJ45 Kat. 6. wg standardów: ISO/IEC-11801, EN-50173-1, ANSI/EIA/TIA-568-B zainstalowanych w ramkach,

· punkt końcowy PEL oparty zostanie na płycie czołowej - adapterze dopasowanym do standardu gniazd elektrycznych wybranych przez inwestora z możliwością montażu dwóch modułów gniazd RJ45 FTP/STP w puszce podtynkowej. Moduł powinien charakteryzować się następującymi cechami:

· konstrukcja zapewniająca możliwość jednoczesnego zaterminowania wszystkich żył (konstrukcja beznarzędziowa, narzędzie terminujące), 

· styki pokryte warstwą złota, szczęki IDC pokryte warstwą srebra, przesłona przeciwkurczowa, 

· każdy moduł wyposażony w konektor uziemienia dodatkowego w postaci złącza nasuwkowego, kontakt szczęk IDC z żyłą przewodu powinna być ustawiona pod kątem 45 stopni, 

· wykonane z materiałów niepalnych UL 94V-0, 

· wyraźne oznaczenie producenta, serii, kategorii, oraz schematu rozszycia 
w sekwencji T568A/B.
· szczegółowa lokalizacja przyłączy oraz osprzętu elektroinstalacyjnego i sposób ich montażu powinny zostać ustalone w oparciu o Załącznik Nr 10, oraz w porozumieniu z przedstawicielem Zamawiającego, po wyborze oferty, przy uwzględnieniu możliwości podpięcia zestawu komputerowego do gniazda elektrycznego, lub ewentualnej rozbudowy instalacji elektrycznych dedykowanej do zasilania komputerów. Szczegóły lokalizacyjne lub osprzętu mogą podlegać zmianom przez Zamawiającego, z zastrzeżeniem pełnej zgodności z projektem i innymi warunkami niniejszej specyfikacji.
· przyłącza okablowania strukturalnego znajdujące się w piwnicach, garażach i na zewnątrz budynku należy instalować w obudowach o szczelności przynajmniej IP50,

· Okablowanie poziome ma być prowadzone ekranowanym kablem typu: 

F/UTP Kat. 6 o paśmie przenoszenia do 350 MHZ w osłonie LSZH (powłoka wytwarzająca mało dymu, bezhalogenowa). Ekranowanie całego kabla w postaci jednostronnie lakierowanej foli aluminiowej dookoła wszystkich par.
· w okablowaniu szkieletowym należy stosować uniwersalne kable światłowodowe wielomodowe min. 12 włóknowe o konstrukcji luźnej tuby.

Wymagania dotyczące paneli krosowych STP - Kat 6:

· gniazda powinny być wyposażone w uniwersalne złącza IDC 110 i posiadać budową umożliwiającą zarabianie modułów kabla F/UTP oraz S/FTP bez specjalizowanych narzędzi,

· producent okablowania strukturalnego powinien zapewnić w swojej ofercie Panele Krosowe, zalecany jest montaż Paneli Krosowych wielkości 1U umożliwiających montaż 24 modularnych portów RJ45,

· panele rozdzielcze powinny zawierać te same moduły co zastosowane w gniazdach przyłączeniowych, oraz powinny być kompatybilne z osprzętem elektrycznym różnych producentów, aby mogły być montowane bez konieczności stosowania dodatkowych adapterów czy przejściówek,

· w tylnej części panela powinna znajdować się prowadnica kabli umożliwiająca trwałe przytwierdzenie kabli instalacyjnych, prowadnica musi być demontowalna,

· panel powinien być wyposażony w konektor pozwalający na przyłączenie panela ekranowanego do instalacji uziemiającej po obu stronach części metalowej obudowy,

· na przedniej części każdego z modułów RJ45 powinna znajdować się wytłoczona nazwa producenta oraz oznaczenie kategorii komponentu,

· moduł powinien zapewnić możliwość zakończenia kabla skrętkowego typu drut, lub typu linka,

· dopuszczalne jest tylko bezpośrednie zakończenie przewodu w module RJ45, nie można stosować mostków, lub innych elementów rozłączalnych w sposób mechaniczny,

· aby zapewnić przejrzystość łączy zakończonych na panelu, powinien on posiadać możliwość opisu portów RJ45,
· w celu łatwego skalowania systemu panele powinny posiadać konstrukcję modularną, 
co umożliwi wypełnienie ich modułami RJ45 w dowolnym stopniu,

· dzięki modularnej budowie powinny być wyposażone w tą samą ilość modułów RJ45, co ilość gniazd w połączeniowych punktach logicznych, a niewykorzystane pola krosowe powinny zostać wyposażone w zaślepki umożliwiające późniejszą rozbudowę poprzez dodanie nowych gniazd.
Wymagania dotyczące gniazd przyłączeniowych STP Kat 6:

· złącza STP RJ45, montowane w gniazdach przyłączeniowych, muszą spełniać wymagania norm ISO/IEC 11801:2007, EN 50173:2009 dla kategorii 6 oraz i posiadać budową umożliwiającą montaż beznarzędziowy,

· dostarczone i zainstalowane gniazda muszą być oznaczone co do producenta gniazda oferowanej kategorii złącza oraz standardu terminowania 568B oraz 568A,

· złącza RJ45 zainstalowane w gniazdach przyłączeniowych powinny być zainstalowane również 
w panelach rozdzielczych w celu ograniczenia nieodpasowania impedancyjnego,

· gniazda RJ45 powinny być wyposażone w konstrukcję o funkcjonalności typu „Keystone”, aby mogły być montowane w osprzęcie elektrycznym różnych producentów,

· gniazda na zewnątrz budynku, piwnicach oraz garażach należy instalować w obudowach hermetycznych przynajmniej IP50 zapewniających szczelność zarówno gdy kabel krosowy jest niepodłączony jak również po podłączeniu kabla krosowego,

· producent powinien posiadać w ofercie gniazda SC Duplex umożliwiające wyposażenie gniazda abonenckiego z złącze obsługujące dwa włókna w adapterze 45x22,5.

Kable połączeniowe (krosowe):

· w okablowaniu poziomym należy zastosować kable krosowe ekranowane, Kat. 6, ze złączem RJ45 z dodatkową osłoną typu „boot" umożliwiającą instalację w gęstych portach urządzeń aktywnych,

· wszystkie miedziane kable krosowe powinny być dostosowane długością do prowadzonych 
w szafach połączeń, dla rozróżnienia różnych typów i prędkości połączeń zaleca się okablowanie  w różnych kolorach.
Zalecenia i szczegółowe wymagania instalacyjne

Instalator podczas instalacji musi stosować się do zaleceń producenta okablowania strukturalnego 
i dobrych praktyk instalatorskich podczas układania kabli instalacyjnych oraz podczas terminowania gniazd RJ45. Zaleca się stosowanie rozszycia żył wg schematu T568B. Kable należy prowadzić 
w dedykowanych do tego celu trasach kablowych. Okablowanie szkieletowe między kondygnacjami należy układać w szachtach kablowych i mocować je do drabin kablowych. Okablowanie układane 
w poziomie należy instalować w korytach lub kanałach kablowych. W pomieszczeniach jeżeli kable transmisyjne miedziane i światłowodowe układane są pod tynkiem, należy zabezpieczyć
je wcześniej rurami osłonowymi z tworzywa sztucznego, nie należy prowadzić kabli w tej samej rurze osłonowej co kable zasilające.

Pomiary parametrów okablowania strukturalnego

Po wykonaniu instalacji okablowania strukturalnego wykonawca powinien przeprowadzić odpowiednie testy i pomiary poświadczające, że okablowanie poziome spełnia standardy kategorii 6 / Klasy E, zgodnie z wymogami zawartymi w normach i ewentualne inne wymagania konieczne do wystawienia certyfikatu gwarancyjnego przez producenta okablowania. Należy sprawdzić zgodność struktury okablowania z wymaganiami norm w tym zakresie.

Sposób wykonania pomiarów i ich wyniki podlegają audytowi informatycznemu.

Pomiary okablowania szkieletowego

Minimalny zakres obowiązkowych testów obejmuje pomiary:

· Poprawność i ciągłość wykonanych połączeń,

· Długości łączy światłowodowych,

· Tłumienność łączy światłowodowych w dwóch oknach transmisji (850 nm i 1300 nm)  w obydwu kierunkach transmisyjnych,

· Pomiar wykonany zgodnie z normatywnym załącznikiem A normy EN 50346.

Pomiary okablowania poziomego

Minimalny zakres obowiązkowych testów obejmuje pomiary łączy stałych (Permanent 

Link) w odniesieniu do wartości granicznych parametrów wg normy ISO/IEC 11801 lub EN 50173:

· poprawność i ciągłość wykonanych połączeń,

· straty odbiciowe RL,

· tłumienność wtrąceniowa,

· zmniejszenie przesłuchu zbliżnego NEXT pomiędzy dwiema parami,

· sumaryczne zmniejszenie przesłuchu zbliżnego (PSNEXT),

· współczynnik tłumienia (attenuation) w odniesieniu do zmniejszenia przesłuchu pomiędzy dwiema parami (ACR),

· sumaryczny współczynnik tłumienia w odniesieniu do zmniejszenia przesłuchu (PSACR),

· zmniejszenie przesłuchu zdalnego skorygowane w odniesieniu do długości linii,

· transmisyjnej (ELFEXT) pomiędzy dwiema parami Sumaryczne zmniejszenie przesłuchu zdalnego skorygowane w odniesieniu do długości linii transmisyjnej (PSELFEXT),

· rezystancja pętli stałoprądowej,

· opóźnienie propagacji,

· różnica opóźnień propagacji.

Do wykonania pomiarów należy stosować mierniki zalegalizowane, umożliwiające pomiary wszystkich parametrów przewidzianych jako minimalny zakres.
Normy

Poniższe normy regulują standardy stosowane w zamówieniu i projekcie. Dotyczy to również  wszystkich nie wymienionych w zamówieniu oraz projekcie zagadnień związanych z okablowaniem strukturalnym. W przypadku istnienia norm nowszych niż poniższe, Wykonawca zobowiązuje się
do stosowania wymagań najnowszej wersji normy. W przypadku wydania nowszej wersji normy 
w trakcie realizacji umowy, Zamawiający zobowiązuje się do uwzględnienia jej wymagań, w ramach ceny zawartej w Umowie.
· ISO/IEC 11801 2 wydanie nowelizacja nr. 1 z 2007 roku 

· “Information technology. Generic cabling for customer premises”.

· EN 50173-1 uaktualnienie z  roku 2009 - „Information technology. Generic cabling system Part 1: General requirements”.

· PN-EN 50173-1 uaktualnienie z roku 2009  – „Technika informatyczna. Systemy okablowania strukturalnego. Część 1: Wymagania ogólne”.

· PN-EN 50174-1 uaktualnienie z roku 2009  - „Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Część 1: Specyfikacja i zapewnienie jakości”. 

Norma zawiera informacje, którymi należy się kierować, aby zapewnić prawidłowe funkcjonowanie sieci okablowania. Określa rodzaje kabli i złącz oraz miejsce ich stosowania dla zapewnienia najwyższej trwałości budowanej sieci. Wprowadza ona zalecenia odnośnie planowania i instalowania sieci, oznaczania testów oraz napraw eksploatacyjnych.

· PN-EN 50174-2 uaktualnienie z roku 2009 - „Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Część 2: Planowanie i wykonawstwo instalacji wewnątrz budynków.” 

Norma zawiera szczegółowe opisy dotyczące planowania oraz instalacji ekranowego 
i nieekranowanego okablowania strukturalnego miedzianego oraz światłowodowego. Zaleca sposoby zapewnienia właściwych parametrów elektromagnetycznych sieci, prowadzenia uziemień oraz zabezpieczeń przepięciowych. Norma szczegółowo omawia sposoby zakańczania i prowadzenie kabli światłowodowych.

· EN 50346 zatwierdzona w  roku 2002 “Information technology. Cabling installation – testing of installed cabling”.

Norma europejska opisująca procedury testowania systemów okablowania strukturalnego. 

2. Budowa serwerowni.

Budowa serwerowni powinna zostać zakończona nie później niż 60 dni kalendarzowych od dnia podpisania Umowy.

Budowa serwerowni obejmuje adaptację pomieszczenia na potrzeby serwerowni.
Adaptacja pomieszczenia na potrzeby serwerowni

W celu kompleksowej realizacji zamówienia wskazane przez administratora pomieszczenie zostanie zaadaptowane pod potrzeby serwerowni. W ramach adaptacji pomieszczenia wykonane zostaną prace:

· Zabezpieczenia mechaniczne pomieszczenia przez zastosowanie drzwi antywłamaniowych klasy C o minimalnych wymiarach 140 x 210 cm,

· Budowa podłogi technicznej podniesionej,

· Budowa sufitu podwieszanego panelowego,

· Instalacja systemu sygnalizacji włamania i napadu klasy C,

· Instalacja system kontroli dostępu do pomieszczenia,

· Instalacja systemu telewizji dozorowej, składającego się z 1 kamery wewnętrznej,

· Instalacja systemu klimatyzacji w układzie pracy redundantnej n+1,

· Instalacja systemu wczesnej detekcji dymu VESDA,

· Instalacja systemu detekcji i gaszenia pożaru FM-200 lub innego możliwego do zastosowania 
w Szpitalu, ze względu na stosowane przepisy wewnętrzne lub zewnętrzne,
· Instalacja systemu zasilania,

· Dostawa i instalacja sejfu na nośniki magnetyczne.

3. System telewizji dozorowej.

System telewizji dozorowej jest narzędziem umożliwiającym obserwację 
na ekranach monitorów oraz rejestrację na urządzeniach zapisujących obrazów z jednej lub więcej kamer telewizyjnych. Na system CCTV składają się urządzenia takie jak kamery i monitory oraz rejestratory wizji, układy przełączające oraz układy pomocnicze.

Na terenie Szpitala Świętej Trójcy w Płocku zakłada się zainstalowanie systemu telewizji dozorowej obejmującego obserwacją następujące obszary:

· Wjazdy na teren szpitala,

· Ważniejsze obszary terenu zewnętrznego,

· Wejścia do budynków,

· Recepcje, punkty rejestracji pacjentów, poczekalnie dla pacjentów,

· Istotne fragmenty węzłów komunikacyjnych,

· Dodatkowe obszary wewnętrzne wskazane przez Inwestora,

Do zrealizowania zadań stawianych systemowi zakłada się zainstalowanie na terenie obiektu łącznie 16 kamer analogowych kolorowych, w tym 8 kamer kopułkowych wewnętrznych oraz 8 kamer zewnętrznych typu bullet z oświetlaczem podczerwieni. Do transmisji sygnału należy zastosować okablowanie kat5e. F/UTP. Do zasilania kamer zastosować zasilacze impulsowe z akumulatorem 7Ah w obudowie. Każdy zasilacz musi być zasilany z oddzielnego obwodu zabezpieczonym bezpiecznikiem. 

Na wszystkich torach wizyjnych i liniach zasilających poza budynkami należy zastosować ochronę przeciwprzepięciową zarówno od strony kamer jak i urządzeń. Urządzenie rejestrujące zapis wizyjny z kamer musi być umieszczone w serwerowni głównej GPD. Główny punkt obserwacyjny monitoringu zostanie umieszczony w budynku portierni. W miejscu tym zainstalowane zostaną monitory do obserwacji obrazów z kamer. Obsługa portierni musi mieć tylko dostęp do podglądu obrazu z kamer. Podgląd obrazu może odbywać się za pomocą komputera klasy PC.
4. System Kontroli Dostępu. 

System Kontroli Dostępu ma za zadanie ograniczyć dostęp osób postronnych do poszczególnych pomieszczeń, na poszczególne kondygnacje lub do całego obiektu. Dzięki rejestracji wszystkich zdarzeń, możliwa jest obserwacja ruchu po obiekcie osób oraz monitorowanie ich wejść do miejsc lub pomieszczeń objętych kontrolą dostępu. Dzięki nadaniu odpowiednich praw można ograniczyć dla osób dostęp co do miejsca, w ramach przejść. Ograniczenie dostępu można także zawęzić do czasu, dając możliwość przejścia tylko w wybrane dni lub godziny. W bardzo prosty i szybki sposób można odebrać lub ograniczyć danej osobie prawo dostępu. W sytuacjach zagubienia karty lub przypadkowego zabrania jej ze sobą (np. przez gości) nie ma konieczności kosztownej wymiany zamków i kluczy.

Na terenie Szpitala Świętej Trójcy w Płocku systemem kontroli dostępu zostaną objęte następujące pomieszczenia:

· sale operacyjne,

· sale OIOM,

· apteki szpitalne i oddziałowe,

· ważniejsze pomieszczenia techniczne,

· dodatkowe pomieszczenia wskazane przez Inwestora.

Łącznie na terenie obiektu przewiduje się zainstalowanie 20 przejść objętych systemem kontroli dostępu. Z systemu będzie korzystało ok. 700 osób.

Jako elementy wykonawcze zainstalowane zostaną elektrozaczepy lub w wyjątkowych sytuacjach zwory elektromagnetyczne. Od strony czytnika w drzwiach zostaną zainstalowane pochwyty. Wyjście 
z pomieszczeń objętych kontrolą jednostronną następować będzie po użyciu klamki w przypadku elektrozaczepów, lub poprzez naciśnięcie przycisku wyjścia (w drzwiach ze zworą).  W przejściach 
z zainstalowaną zworą lub objętych kontrolą dwustronną należy zapewnić możliwość wyjścia ewakuacyjnego. Wszystkie przejścia należy wyposażyć w czujniki zamknięcia drzwi (np. kontaktrony), które będą monitorowały stan drzwi. 

System zostanie zrealizowany o urządzenia zbliżeniowe w technologii Mifare. Kontrolery rozmieszczone na terenie obiektu będą się łączyły z serwerem systemu KD poprzez sieć TCP/IP. 
Na serwerze zostanie zainstalowane oprogramowanie do zarządzania i kontroli systemu.

5. Zestawienie bezpiecznego połączenia internetowego pomiędzy Szpitalem a placówkami PZOZ

Połączenie pomiędzy  Szpitalem a placówkami PZOZ będzie zrealizowany w oparciu o łącza   dostarczone przez Zamawiającego oraz zestawione połączenie VPN-owe. 

W zakres tej części zamówienia wchodzi dostawa i instalacja urządzeń aktywnych tworzących bezpieczny styk pomiędzy Szpitalem a Placówkami  oraz zestawienie połaczeń VPN pomiędzy Szpitalem a Placówkami Konfiguracja musi być zgodna z wymaganiami bezpieczeństwa dla danych wrażliwych przetwarzanych w PZOZ. W przypadku udzielenia zamówienia, Wykonawca ma obowiązek stosować istniejące zasady a działania w tym zakresie podejmuje na koszt własny.
Poniżej lista, oraz specyfikacja wymagań :

· Urządzenia aktywne zapewniające bezpieczne połączenie.

· System zarządzania urządzeniami bezpieczeństwa.

Lista Urządzeń aktywnych zapewniających bezpieczne połączenie

W skład urządzeń zapewniających bezpieczne połączenie szpitala z przychodniami wchodzą:

· Urządzenie chroniące styk sieci LAN z siecią operatora - router - VPN centrala - Firewall w GPD (zaawansowany) – 2 szt.
· Urządzenie chroniące styk sieci LAN z siecią operatora (jednostki terenowe – Przychodnie) - router w przychodniach (brama internetowa) – VPN - Firewall - 5 szt.
System zarządzania urządzeniami bezpieczeństwa

Specyfikacja techniczna:

1. wraz z urządzeniami powinno być dostarczone oprogramowanie do zarządzania urządzeniami na styku LAN WAN,

2. oprogramowanie powinno być dostarczone z licencjami na co najmniej 25 urządzeń,

3. rozwiązanie powinno mieć możliwość zarządzania konfiguracją,

4. rozwiązanie powinno mieć możliwość zarządzania bezpieczeństwem, w zakresie sprzętu 
i oprogramowania,
5. rozwiązanie powinno mieć możliwość monitorowania dostarczonych urządzeń,

6. oprogramowanie powinno w sposób graficzny odzwierciedlać topologię sieci,

7. oprogramowanie powinno zarządzać systemem IPS,

8. oprogramowanie powinno monitorować sieć VPN,

9. oprogramowanie powinno posiadać funkcję abstrahowanie i współużytkowanie reguł,

10. oprogramowanie powinno posiadać możliwość rozproszonego wdrażanie reguł polityki bezpieczeństwa.

6. Budowa części aktywnej sieci w PZOZ.

Ta część zamówienia obejmuje dostawę i instalację urządzeń aktywnych tworzących sieć LAN wraz 
z instalacją i konfiguracją. Poniżej lista, oraz specyfikacja wymagań :

· Urządzenia aktywne wchodzące w skład GPD, PPD, oraz PPD przychodni.

· System zarządzania siecią.

· System zarządzania prawami użytkowników sieci LAN, w zakresie możliwym do osiągnięcia poza operacyjnym systemem sieciowym.

· System zarządzania bezpieczeństwem sieci LAN.

Lista Urządzeń aktywnych

W skład urządzeń aktywnych będących na wyposażeniu GPD wejdą:

· Przełącznik  typu BACKBONE – 1 sztuka. 

· Przełączniki typu DISTRIBUTION – 1 sztuka.

· Przełączniki  typu ACCESS typ I – 2 sztuki z wkładką 10GBase-SR.
W skład urządzeń aktywnych będących na wyposażeniu PPD szpitala wejdą:

· Przełączniki  typu ACCESS typ I – 11 sztuk z wkładką 10GBase-SR.
W skład urządzeń aktywnych będących na wyposażeniu PPD przychodni wejdą:

· Przełączniki  typu ACCESS typ II – 5 sztuk.
· Przełączniki  typu ACCESS typ III – 2 sztuki.

System zarządzania i monitoringu sieci komputerowej 
Podstawowe wymagania:
1. Obsługa minimum 30 urządzeń sieciowych

2. Wymagana jest architektura serwer-klient z dostępem do systemu poprzez przeglądarkę WWW (MS Internet Explorer, Firefox w najnowszych wersjach
3. Wymagany interfejs użytkownika w języku polskim lub angielskim

4. Obsługiwana lokalna baza użytkowników systemu

5. Czasowe blokowanie możliwości logowania użytkownika systemu w przypadku 3-krotnego podania błędnego hasła

6. Możliwość stworzenia kopii zapasowej danych systemu zarządzania i odtworzenia tych danych z kopii

7. W przypadku gdy oprogramowanie korzysta z systemu licencjonowania, powinna być zapewniona możliwość sprawdzenia zainstalowanej licencji oraz zmiany licencji.

8. Możliwość monitorowania wykorzystania licencji i informowanie użytkownika systemu o zbliżającej się dacie wygasania licencji, bądź przekroczenia limitów zainstalowanej licencji (np. Ilość obsługiwanych urządzeń)

9. Dostępna w systemie zarządzającym dokumentacja w języku polskim lub angielskim

7. Budowa i przyłączenie do sieci Internet.

Przyłączenie do sieci Internet jest etapem całego zamówienia. Przyłącza będą oparte na łączach internetowych dostarczonym przez Zamawiającego na urządzeniach wymienionych w punkcie 5 niniejszego zamówienia. 

Po montażu wszystkich urządzeń aktywnych w punktach GPD i PPD należy przystąpić do ich rozruchu
i konfiguracji. Konfiguracja musi zapewniać bezpieczeństwo zgodne z wymaganiami  dla systemów przetwarzających dane wrażliwe w PZOZ.

8. Pozostałe wymagania związane z realizacją projektu.

1. Przystąpienie do realizacji projektu powinno zostać poprzedzone wizją lokalną przeprowadzoną w każdym budynku PZOZ w celu weryfikacji warunków technicznych i budowlanych.  

2. Po przystąpieniu do realizacji projektu powinien zostać wykonany i przedstawiony zamawiającemu do zatwierdzenia projekt inwestorsko – wykonawczy.

3. Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do wykonania w ciągu pierwszych 7 dni kalendarzowych realizacji zamówienia (licząc od dnia podpisania umowy) harmonogramu prac i przedstawić 
do zatwierdzenia Zamawiającemu. Harmonogram powinien zawierać listę prac i realizowanych zamówień w rozbiciu na kolejne miesiące, osobogodzin pracowników, oddzielnie dla każdego budynku tj
a. Budynek A i Budynek A1,
b. Budynek B,
c. Budynek C,
d. Budynek D,
e. Budynek H,
f. Budynek H1,

g. Budynek K,

h. Budynek Centralnego Ośrodka Rehabilitacji z ZPO na ul. Tysiąclecia 13,

i. Budynek Przychodni Podstawowej i Specjalistycznej Opieki Zdrowotnej na ul. Miodowej 2,

j. Budynek Przychodni Podstawowej Opieki Zdrowotnej ul. Miodowa 2 - Filia Nr 1 ul. Reja 15 w Płocku,

k. Budynek Przychodni Podstawowej Opieki Zdrowotnej ul. Miodowa 2 - Filia Nr 2 ul. Zielona 40 w Płocku,

l. Budynek Przychodni Podstawowej Opieki Zdrowotnej ul. Miodowa 2 – Filia Nr 3 ul. Góry 7 w Płocku,
4. Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do raportowania wszystkich opóźnień związanych z realizacją harmonogramu prac).
5. Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do oznakowania dostarczonego sprzętu i wszystkich urządzeń zgodnie z „Wytycznymi dla beneficjentów w zakresie działań informacyjno-promocyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013".
6. Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do przestrzegania zaleceń instalacyjnych zawartych 
w projekcie.
7. Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do zgłaszania wszystkich ewentualnych zmian 
w projekcie w trakcie jego realizacji, które powinny być konsultowane z Zamawiającym 
i udokumentowane.

8. Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do każdorazowego zgłaszania wszystkich zaistniałych problemów w realizacji zamówienia wynikających z winy Zamawiającego mogących mieć wpływ na terminowość realizowanego zamówienia.
9. Rozliczenie wszystkich kosztów powinno nastąpić w podziale szczegółowym na poszczególne budynki, w rozbiciu na podział rzeczowo finansowy projektu tj:

a. Budynek A i Budynek A1, 
b. Budynek B, 
c. Budynek C, 
d. Budynek D, 
e. Budynek H, 
f. Budynek H1,
g. Budynek K,
h. Budynek Centralnego Ośrodka Rehabilitacji z ZPO na ul. Tysiąclecia 13,

i. Budynek Przychodni Podstawowej i Specjalistycznej Opieki Zdrowotnej na ul. Miodowej 2,

j. Budynek Przychodni Podstawowej Opieki Zdrowotnej ul. Miodowa 2 - Filia Nr 1 ul. Reja 15 w Płocku,

k. Budynek Przychodni Podstawowej Opieki Zdrowotnej ul. Miodowa 2 - Filia Nr 2 ul. Zielona 40 w Płocku,

l. Budynek Przychodni Podstawowej Opieki Zdrowotnej ul. Miodowa 2 – Filia Nr 3 ul. Góry 7 w Płocku,

10. Po zakończeniu prac powinien nastąpić odbiór instalacji przez Zamawiającego na warunkach opisanych w pkt 16 projektu.

Pakiet Nr 2

Zakres świadczonych usług obejmuje:

1. Budowę i zestawienie bezpiecznego połączenia pomiędzy szpitalem i placówkami – Przychodniami .
Łącza bezpieczne powinny byś zestawiane w układzie gwiazdy i łączyć następujące placówki z  siecią komputerową Szpitala Świętej Trójcy w Płocku ulicy Kościuszki 28
a. Budynek Centralnego Ośrodka Rehabilitacji z ZPO na ul. Tysiąclecia 13,

b. Budynek Przychodni Podstawowej i Specjalistycznej Opieki Zdrowotnej na ul. Miodowej 2,

c. Budynek Przychodni Podstawowej Opieki Zdrowotnej ul. Miodowa 2 - Filia Nr 1 ul. Reja 15 w Płocku,

d. Budynek Przychodni Podstawowej Opieki Zdrowotnej ul. Miodowa 2 - Filia Nr 2 
ul. Zielona 40 w Płocku,

e. Budynek Przychodni Podstawowej Opieki Zdrowotnej ul. Miodowa 2 – Filia Nr 3 ul. Góry 7 w Płocku, 
2. Parametry łączy dla połączenia pomiędzy placówkami a Szpitalem powinny spełniać następujące minimalne wymagania:

	Lp.
	Lokalizacja
	Prędkość łącza
	Typ łącza

	1
	Przychodnia Podstawowej i Specjalistycznej Opieki Zdrowotnej, ul. Miodowa 2.
	10 Mbit/s / 10 Mbit/s
	Cyfrowe Symetryczne

	2
	Zakład Pielęgnacyjno – Opiekuńczy oraz Centralny Ośrodek Rechabilitacji, ul. Tysiąclecia 13.
	6 Mbit/s / 6 Mbit/s
	Cyfrowe Symetryczne

	3
	Przychodnia Podstawowej i Specjalistycznej Opieki Zdrowotnej, ul. Miodowa 2, Filia Nr 1 ul. Reja 15.
	4 Mbit/s / 4 Mbit/s
	Cyfrowe Symetryczne

	4
	Przychodnia Podstawowej i Specjalistycznej Opieki Zdrowotnej, ul. Miodowa 2, Filia Nr 2 ul. Zielona 40.
	2 Mbit/s / 2 Mbit/s
	Cyfrowe Symetryczne 

	5
	Przychodnia Podstawowej i Specjalistycznej Opieki Zdrowotnej, ul. Miodowa 2, Filia Nr 3 ul. Góry 7.
	2 Mbit/s / 2 Mbit/s
	Cyfrowe Symetryczne 


3. Połączenie może być wybudowane w oparciu o dostępne technologie tj. miedzianą, światłowodową, radiową lub inną. 

4. W przypadku technologii radiowej wymagane jest aby operator sieci posiadał wymagane licencje na używane pasmo.

5. Dla pierwszych czterech lokalizacji tj : Szpital, Miodowa, Tysiąclecia, Reja wymagane jest zapewnienie w przypadku awarii łącza zastępczego o parametrach będących około ½ wartości przepustowości łącza dla wymaganych parametrów łącza podstawowego. 

6. Czas reakcji (SLA) dla lokalizacji: Miodowa, Tysiąclecia oraz Reja na zgłoszenie serwisowe liczony od chwili zgłoszenia awarii nie może być dłuższy niż 2 godziny. 

7. Czas SLA w godzinach 7:00 – 18:00 dla pozostałych placówek nie może być dłuższy niż 4 godziny. 

8. Opieka nad poprawnym działaniem infrastruktury spoczywa na wykonawcy.

9. Opieka nad właściwym zabezpieczeniem oraz działania serwisowe związane ze sprzętem przekazanym na własność znajdującym się poza placówkami PZOZ spoczywa na wykonawcy.
Załącznik Nr 2 do SIWZ

„Wykonanie sieci teleinformatycznej w części pasywnej i aktywnej oraz budowa bezpiecznego połączenia pomiędzy Szpitalem Świętej Trójcy w Płocku (Oddziałem PZOZ), a Przychodniami 
(Placówkami PZOZ), realizowanego w ramach projektu: Kompleksowa informatyzacja Płockiego Zakładu Opieki Zdrowotnej dzięki budowie infrastruktury teleinformatycznej oraz platform elektronicznych, zwiększeniu poziomu wykorzystania technologii TIK oraz wdrożeniu zintegrowanego systemu zarządzania”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu II „Przyspieszenie e-Rozwoju Mazowsza”, Działania 2.1 „Przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013”
PZOZ/DZP/382/20PN/13
ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

§ 1. Przedmiot umowy

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie sieci teleinformatycznej w części pasywnej i aktywnej oraz budowa bezpiecznego połączenia pomiędzy Szpitalem Świętej Trójcy w Płocku
a Przychodniami Płockiego Zakładu Opieki Zdrowotnej, realizowane w ramach projektu:
„Kompleksowa informatyzacja Płockiego Zakładu Opieki Zdrowotnej dzięki budowie infrastruktury teleinformatycznej oraz platform elektronicznych, zwiększeniu poziomu wykorzystania technologii TIK oraz wdrożeniu zintegrowanego systemu zarządzania”
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu II „Przyspieszenie e-Rozwoju Mazowsza”, Działania 2.1 „Przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013, zgodnie z ofertą Wykonawcy, której Formularz cenowy i Wykaz parametrów progowych oferowanego sprzętu, systemu zarządzania i monitoringu sieci komputerowej oraz usług stanowią integralną część niniejszej umowy – odpowiednio załączniki nr 1 i 2 do umowy.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz zakres i rodzaj świadczonych usług zawiera załącznik Nr 1 do siwz, który stanowi załącznik nr 3 do niniejszej umowy.

3. Wykonawca zobowiązuje się ponadto do:


a) uruchomienia urządzeń w siedzibie Zamawiającego, 

b) przeprowadzenia szkolenia personelu u Zamawiającego w zakresie obsługi wykonanych 
i zainstalowanych urządzeń,

c) dostarczenia instrukcji obsługi oraz wszystkich dokumentów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania systemu w języku polskim, 

d) oznakowania dostarczonego sprzętu i wszystkich urządzeń zgodnie z „Wytycznymi dla beneficjentów w zakresie działań informacyjno-promocyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013",
e) przedstawienie raportu z przeprowadzonego niezależnie audytu informatycznego na zgodność przedmiotu zamówienia z zapisami umowy i wymaganiami SIWZ, zwłaszcza realizacji produktów i usług opisanych w p. 1-8. Raport z audytu powinien zostać przedstawiony Zamawiającemu 
w dniu zgłoszenia przedmiotu zamówienia do odbioru – dotyczy tylko Pakietu Nr 1..   

4. Wykonawca zobowiązuje się wykonać swoje świadczenie, o którym mowa w ust. 1, 2 i 3, 
w terminie do 120 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy – dotyczy tylko Pakietu Nr 1.

5. Wykonawca zobowiązuje się wykonać swoje świadczenie, dotyczące oddania pomieszczenia serwerowni bez konieczności montażu urządzeń aktywnych w tym czasie, w terminie do 60 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy – dotyczy tylko Pakietu Nr 1.

6. Wykonawca zobowiązuje się wykonać swoje świadczenie, dotyczące oddania wszystkich łączy pomiędzy szpitalem a placówkami, w terminie do 60 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy – dotyczy tylko Pakietu Nr 2.

7. Z zastrzeżeniem p.3e, za datę dostawy przedmiotu umowy rozumie się datę podpisania bez zastrzeżeń Protokołu Odbioru Technicznego przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego.

8. Wykonawca winien jest uzgodnić z Zamawiającym szczegółowy termin wykonania swego świadczenia.
9. Strony upoważniają do realizacji niniejszej umowy:

a) po stronie Zamawiającego – ………………… tel. …………………………….

b) po stronie Wykonawcy – ………………… tel. …………………………….

10. Uruchomienie przedmiotu umowy zostanie potwierdzone protokołem uruchomienia podpisanym przez jednego z przedstawicieli Zamawiającego wymienionych w ust. 8 oraz przez przedstawiciela Wykonawcy. Protokół uruchomienia powinien zawierać dane na temat parametrów i jakości usług, wynikających z dokonanych przez Wykonawcę pomiarów oraz raportu z audytu informatycznego oraz złożonego oddzielnie oświadczenia Zamawiającego, że wszystkie elementy zamówienia spełniają parametry i wymagania określone w niniejszej umowie.

( 2. Cena

1. Strony uzgadniają łączne wynagrodzenie za usługi świadczone przez Wykonawcę na kwotę brutto……………….. (słownie ………………………………………………………), w tym ……. % VAT

2. Płatność będzie zrealizowana po całkowitym wykonaniu świadczenia przez Wykonawcę, 
w szczególności zrealizowanie obowiązków określonych w § 1 ust 1 – 5 oraz po dostarczeniu Zamawiającemu przez Wykonawcę oryginału podpisanego końcowego Protokołu Odbioru Technicznego i faktury VAT.

3. Zapłata za wykonane świadczenie nastąpi w terminie 30 dni licząc od daty dostarczenia prawidłowo sporządzonych dokumentów, o których mowa w ust. 2, na konto Wykonawcy podane w fakturze VAT.

4. Jako datę zapłaty rozumie się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

( 3. Gwarancja

1. Wykonawca zapewnia, że wykonany przedmiot umowy jest fabrycznie nowy, a wszystkie zamontowane elementy są fabrycznie nowe, bezpieczne i sprawne.

2. Niezależnie od rękojmi z tytułu sprzedaży, Wykonawca udziela 36 miesięcznej gwarancji na dostarczony przedmiot umowy, która biegnie od daty przekazania do eksploatacji systemu Protokołem Odbioru Technicznego. 

3. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do każdorazowej bezpłatnej naprawy lub wymiany uszkodzonych elementów (podzespołów) na nowe – wolne od wad, z zastrzeżeniem ustępów poniższych. 

4. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do wykonania bezpłatnych, udokumentowanych przeglądów technicznych w ilości zalecanej przez producenta.

5. Gwarancja nie obejmuje wyłącznie: napraw dokonanych przez Wykonawcę w wyniku niezgodnego 
z przeznaczeniem użycia przedmiotu umowy, eksploatacji niezgodnej z warunkami podanymi 
w instrukcji obsługi.

6. Jeżeli danej usterki nie da się usunąć poprzez naprawę lub wymianę uszkodzonych elementów, Wykonawca wymieni przedmiot umowy na nowy. 
7. W przypadku naprawy lub wymiany uszkodzonych elementów, okres gwarancji biegnie na nowo 
w stosunku do naprawianych lub wymienianych elementów. 

8. W przypadku wymiany elementu, stanowiącego część lub całość przedmiotu umowy, okres gwarancji biegnie na nowo. 
9. W sytuacjach, o których mowa w ust. 7 i 8, okres gwarancji biegnie od dnia pisemnego odebrania przez Zamawiającego naprawionych lub wymienionych elementów.

10. W przypadku wystąpienia wad lub usterek w okresie gwarancyjnym Zamawiający zobowiązany jest do zawiadomienia Wykonawcy o zaistniałej sytuacji pisemnie, faksem lub mailem w terminie 7 dni.

11. Wykonawca zapewnia serwis w ciągu 24 godzin od zgłoszenia wad lub usterek w miejscu użytkowania dostarczonego sprzętu (nie dotyczy pakietu nr 2).

12. Wykonawca zapewnia serwis dla zakresu dotyczącego Pakietu nr 2 w ciągu 2 godzin od chwili zgłoszenia wad lub usterek w dni robocze.
13. W przypadku wystąpienia wad lub usterek, Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia lub wymiany wadliwego elementu lub całego przedmiotu umowy na nowy w ciągu max. 48 godzin w dni robocze od podjęcia naprawy.
14. W przypadku wystąpienia wad lub usterek urządzeń VPN, Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia lub wymiany wadliwego elementu lub całego przedmiotu umowy na nowy w ciągu max. 24 godzin w dni robocze od podjęcia naprawy.
15. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do załatwienia wszelkich formalności celnych, związanych z ewentualną wymianą przedmiotu umowy na nowy, jego wysyłką do naprawy gwarancyjnej i odbiorem, we własnym zakresie – bez udziału Zamawiającego.

16. Na czas naprawy Wykonawca zapewni urządzenia zastępcze.

17. Zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 22 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach (t.j. Dz.U. 2010, Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.) Wykonawca jest właścicielem powstałych na terenie Płockiego Zakładu Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o. odpadów – części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych – powstających w wyniku działań serwisowych i naprawczych dotyczących przedmiotu niniejszej umowy, które winien usunąć we własnym zakresie i na własny koszt. 
18. Wykonawca jest obowiązany do spełnienia wymagań prawnych wynikajacych z ustawy z dnia 
28 lipca 2005 roku o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. nr 180, poz. 1495
z późn. zm.).

§ 4. Kary umowne

1. Wykonawca  zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

a) za opóźnienie w wykonaniu świadczenia – w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 2 ust. 1,  za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia,

b) za opóźnienie w usunięciu wad lub usterek– w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 2 ust. 1 za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia,

c) za odstapienie od umowy przez Wykonawcę w przypadkach określonych w § 5 ust. 2 lub 3 bądź przez Zamawiającego w § 5 ust. 1 – w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 2 ust. 1.

2. W razie zbiegu podstaw do naliczenia kar umownych, o których mowa ust. 1, kary umowne podlegają sumowaniu.

3. Zamawiający  może potrącić naliczone kary umowne  ze swymi  zobowiązaniami wobec Wykonawcy.

4. Zamawiający nie naliczy kar umownych, o których mowa w ust. 1  wyłącznie w przypadku, w którym niewykonanie lub niewłaściwe wykonanie zobowiązania Wykonawcy nastąpiło na skutek siły wyższej, lub z wyłącznej winy Zamawiającego.

5. Strony zastrzegają prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych.

§ 5. Odstąpienie od umowy

1. Zamawiający może odstąpić od umowy w następujących przypadkach:

a) Wykonawca dopuszcza się opóźnienia w wykonaniu świadczenia, przekraczającego 30 dni,

b) Wykonawca dopuszcza się w okresie gwarancyjnym opóźnienia w usunięciu wady, przekraczającego 5 dni,

c) Wykonawca nie posiada w okresie trwania umowy aktualnej polisy ubezpieczeniowej, o której mowa w 7 ust 4 niniejszej umowy.

2. Przed wykonaniem świadczenia, Wykonawca może odstąpić od umowy, gdy stwierdzi swoją niezdolność do jego wykonania.

3. Po wykonaniu świadczenia Wykonawca może odstąpić od umowy, gdy stwierdzi swoją niezdolność do usunięcia wad.

4. Odstąpienie od umowy nastąpi na piśmie w terminie 15 dni od daty ustalenia okolczności, o których mowa w ust 1, 2 i 3.

5. W przypadkach, o których mowa w ust. 1, 2 i 3 rozliczenie Stron nastąpi w ten sposób, że według wyboru Zamawiającego:

a) bądź Strony dokonają zwrotu wzajemnych świadczeń, z zastrzeżeniem uprawnienia Zamawiającego do naliczenia kar umownych – w takim przypadku Zamawiający może wstrzymać wydanie przedmiotu świadczenia Wykonawcy do czasu wydania przedmiotu własnego świadczenia, wraz z karami umownymi,
b) bądź Strony zachowają przedmioty wzajemnych świadczeń, z zastrzeżeniem uprawnienia Zamawiającego do naliczenia kar umownych.
6. W przypadkach, o których mowa w ust. 2 i 3, odstąpienie staje się skuteczne z chwilą zaspokojenia przez Wykonawcę wszelkich roszczeń Zamawiającego związanych z niniejszą umową, w tym zapłacenia należnych kar umownych.

§ 6. Zmiana treści umowy

1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany zawartej umowy w przypadkach:

a) gdy konieczność wprowadzenia zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,

b) gdy zmiany są korzystne dla Zamawiającego.

2. W każdym z powyższych przypadków zmiana umowy wymaga zgody obu stron, wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności.
§ 7. Postanowienia końcowe

1. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za skutki działania lub zaniechania osób, przy udziale których lub z pomocą których realizuje niniejsza umowę.

2. W trakcie trwania umowy lub po jej wygaśnięciu lub rozwiązaniu, Wykonawca jest zobowiązany 
do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji oraz danych, w tym technicznych i organizacyjnych, uzyskanych w trakcie realizacji umowy, niezależnie od form ich uzyskania oraz źródła. Wykonawca  zobowiązany jest zapewnić wykonanie obowiązku wskazanego w zdaniu poprzednim także przez jego pracowników oraz osób, które wykonują umowę w imieniu Wykonawcy. Ujawnienie jakiejkolwiek informacji stanowiącej tajemnicę uprawnia Zamawiającego do rozwiązania Umowy bez wypowiedzenia oraz naliczenia Wykonawcy kary umownej w wysokości 20% wynagrodzenia całkowitego brutto, o którym mowa w § 2 ust.1 niniejszej umowy. Pracownicy Wykonawcy oraz inne podmioty, które realizują niniejszą umowę w imieniu Wykonawcy zobowiązane są przed przystąpieniem do prac w pomieszczeniach Zamawiającego oraz w budynkach określonych 
w załączniku nr 2 do niniejszej umowy do podpisania oświadczenia o poufności. Podpisane oświadczenia należy przed przystąpieniem do prac przekazać Zamawiającemu.

3. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania przez cały okres trwania umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem umowy na sumę gwarancyjną min. 500.000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych).

4. W razie nie udokumentowania przez Wykonawcę, na żądanie Zamawiającego, faktu posiadania ubezpieczenia, o którym mowa w ust. 4, Zamawiający może odstąpić od umowy, zachowując wszelkie roszczenia związane z faktem nienależytego wykonania umowy.

5. Wszelkie spory między Stronami, których nie da się rozstrzygnąć w drodze porozumienia, powstałe 
w związku z niniejszą umową będą rozstrzygane przez sąd, właściwy dla siedziby Zamawiającego.
6. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego, Kodeksu postępowania cywilnego oraz przepisy ustawy – Prawo zamówień publicznych.

7. Umowę niniejszą sporządza się w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla Zamawiającego i Wykonawcy.

Załączniki:

1. Formularz cenowy
2. Wykaz i parametry progowe oferowanego sprzętu i usług
3. Opis przedmiotu zamówienia

ZAMAWIAJĄCY




WYKONAWCA

Załącznik Nr 3 do SIWZ

„Wykonanie sieci teleinformatycznej w części pasywnej i aktywnej oraz budowa bezpiecznego połączenia pomiędzy Szpitalem Świętej Trójcy w Płocku (Oddziałem PZOZ), a Przychodniami 
(Placówkami PZOZ), realizowanego w ramach projektu: Kompleksowa informatyzacja Płockiego Zakładu Opieki Zdrowotnej dzięki budowie infrastruktury teleinformatycznej oraz platform elektronicznych, zwiększeniu poziomu wykorzystania technologii TIK oraz wdrożeniu zintegrowanego systemu zarządzania”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu II „Przyspieszenie e-Rozwoju Mazowsza”, Działania 2.1 „Przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013”
PZOZ/DZP/382/20PN/13
FORMULARZ OFERTOWY

POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

o wartości przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy 
z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych

(Dz.U. z 2010 r.  Nr 113 poz. 759 z późn. zm.)

Dane dotyczące Wykonawcy:

Nazwa/Imię i nazwisko Wykonawcy: ...........................................................................................................

Siedziba/m-ce zam.: .......................................kod....................ul..............................................................

Województwo:.....................................nr telefonu/fax ………….…………......................................................

http:// ..................................................... e-mail: ............................................................................................

Osoba upoważniona do kontaktów:................................................................. tel. ....................................

Dane dotyczące Zamawiającego:

Nazwa: Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o.
Siedziba: ul. Kościuszki 28, 09-402 Płock
Zobowiązania Wykonawcy:

1. Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na wykonanie sieci teleinformatycznej 
w części pasywnej i aktywnej oraz budowa bezpiecznego połączenia pomiędzy Szpitalem Świętej Trójcy w Płocku (Oddziałem PZOZ), a Przychodniami (Placówkami PZOZ), zobowiązujemy się wykonać zamówienie, zgodnie z załączonym formularzem cenowym i wykazem parametrów progowych oferowanego sprzętu, systemu zarządzania i monitoringu sieci komputerowej oraz wszystkich usług wyspecyfikowanych w SIWZ. 

2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.

3. Oświadczamy, że zawarty w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wzór umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na warunkach w niej określonych, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

4. Oświadczamy, iż zobowiązujemy się do wykonania przedmiotu zamówienia w wymaganym terminie
Dla Pakietu Nr 1

-
60 dni  od daty zawarcia umowy na wykonanie i oddanie pomieszczenia serwerowni bez konieczności montażu urządzeń aktywnych,

 - 
120 dni  od daty zawarcia umowy  - całość zadania.
Dla Pakietu Nr 2

- 
60 dni  od daty zawarcia umowy - wykonanie i oddanie wszystkich łączy pomiędzy szpitalem 
a placówkami 
5. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ.
6. Termin płatności: 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.

7. Wadium w wysokości …………………….. zostało wniesione w formie …………………………………..

8. Jednocześnie oświadczamy, że Wykonawca:

a. *nie zleci wykonania przedmiotu zamówienia podwykonawcom, a całość prac wykona w ramach działań swojego przedsiębiorstwa,

2. *zamierza powierzyć podwykonawcom wykonanie zamówienia w części:

…...............................................................................................................................................
* ) niepotrzebne skreślić

9.
Oferta zawiera  …............. stron podpisanych i ponumerowanych od nr …........  do nr …........

10.
Załącznikami do niniejszej oferty są:

1. …................................................................................................................................................

2. …................................................................................................................................................

3. …................................................................................................................................................

4. …................................................................................................................................................

5. …................................................................................................................................................

6. …................................................................................................................................................

11.
Oświadczamy, że na stronach ............................................ oferty są zawarte informacje, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
i nie mogą być one ogólnie udostępniane przez Zamawiającego.
12.
Niniejszą ofertę składamy przy pełnej świadomości odpowiedzialności karnej wynikającej 
z ustawy z dnia 06 czerwca 1997 roku Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553 z późn. zm.)
      Miejscowość i data: …...............................                                             ………….………………………..…………….

              Podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 4 do SIWZ

 „Wykonanie sieci teleinformatycznej w części pasywnej i aktywnej oraz budowa bezpiecznego połączenia pomiędzy Szpitalem Świętej Trójcy w Płocku (Oddziałem PZOZ), a Przychodniami 
(Placówkami PZOZ), realizowanego w ramach projektu: Kompleksowa informatyzacja Płockiego Zakładu Opieki Zdrowotnej dzięki budowie infrastruktury teleinformatycznej oraz platform elektronicznych, zwiększeniu poziomu wykorzystania technologii TIK oraz wdrożeniu zintegrowanego systemu zarządzania”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu II „Przyspieszenie e-Rozwoju Mazowsza”, Działania 2.1 „Przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013”
PZOZ/DZP/382/20PN/13
OŚWIADCZENIE   WYKONAWCY
wynikające z art. 22 ust. 1 w związku z art. 44 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r.  Nr 113 poz. 759 z późn. zm.)
Nazwa Wykonawcy …............................................................................................................................

Adres Wykonawcy ….............................................................................................................................

           Oświadczam, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.
Jednocześnie stwierdzam, iż świadom(a) jestem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

      Miejscowość i data: …...............................                                             ………….………………………..…………….

  Podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 5 do SIWZ

„Wykonanie sieci teleinformatycznej w części pasywnej i aktywnej oraz budowa bezpiecznego połączenia pomiędzy Szpitalem Świętej Trójcy w Płocku (Oddziałem PZOZ), a Przychodniami 
(Placówkami PZOZ), realizowanego w ramach projektu: Kompleksowa informatyzacja Płockiego Zakładu Opieki Zdrowotnej dzięki budowie infrastruktury teleinformatycznej oraz platform elektronicznych, zwiększeniu poziomu wykorzystania technologii TIK oraz wdrożeniu zintegrowanego systemu zarządzania”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu II „Przyspieszenie e-Rozwoju Mazowsza”, Działania 2.1 „Przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013”
PZOZ/DZP/382/20PN/13
OŚWIADCZENIE   WYKONAWCY
o braku podstaw do wykluczenia z postępowania

Nazwa Wykonawcy …............................................................................................................................

Adres Wykonawcy ….............................................................................................................................

            Oświadczam, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania w okolicznościach,                     o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.
Jednocześnie stwierdzam, iż świadom(a) jestem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

   Miejscowość i data: …...............................                                             ………….………………………..…………….

Podpis Wykonawcy

Załącznik nr 6.1  do SIWZ

„Wykonanie sieci teleinformatycznej w części pasywnej i aktywnej oraz budowa bezpiecznego połączenia pomiędzy Szpitalem Świętej Trójcy 
w Płocku (Oddziałem PZOZ), a Przychodniami (Placówkami PZOZ), realizowanego w ramach projektu: Kompleksowa informatyzacja Płockiego Zakładu Opieki Zdrowotnej dzięki budowie infrastruktury teleinformatycznej oraz platform elektronicznych, zwiększeniu poziomu wykorzystania technologii TIK oraz wdrożeniu zintegrowanego systemu zarządzania”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
w ramach Priorytetu II „Przyspieszenie e-Rozwoju Mazowsza”, Działania 2.1 „Przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013”
Formularz cenowy Pakiet Nr 1
Nazwa Wykonawcy: ………………………………………………………………………………………………….

Adres Wykonawcy: ……………………………………………………………………………………………………

Wszystkie poniżej wymienione urządzenia i materiały muszą spełniać minimalne wymagania techniczne i funkcjonalne opisane w załączniku nr 7.1 
	URZĄDZENIA AKTYWNE

	L.p.
	Nazwa
	Oznaczenie producenta/Producent urządzenia/nazwa oferowanego urządzenia *)
	Ilość
	Cena jedn. 
w PLN netto
	Wartość 
w PLN netto
	Stawka % VAT
	Wartość w PLN brutto

	1.
	VPN central - Firewall (router w GPD)
	 
	2 szt.
	 
	 
	 
	 

	2.
	VPN jednostki terenowe  - Firewall (router w przychodniach)
	 
	5 szt.
	 
	 
	 
	 

	3.
	Przełącznik BACKBONE – 22 porty z wkładami SFP+ 10GBase-X bez nadsubskrybcji pasma, 2 porty z wkładkami 1GBase-SR bez nadsubskrypcji pasma
	 
	1 szt.
	 
	 
	 
	 

	4.
	Przełącznik Distribution - 24 porty Ethernet 1000BaseT + 2 porty 10GE z wkładkami (szpital)
	 
	1 szt.
	 
	 
	 
	 

	5.
	Przełącznik ACCESS I - 48 portów Ethernet 1000BaseT RJ-45 + 2 porty 10GE z wkładkami (szpital) 
	 
	13 szt.
	 
	 
	 
	 

	6.
	Przełącznik ACCESS II - 48 porty Ethernet 1000BaseT RJ-45 (przychodnie)
	 
	5 szt.
	 
	 
	 
	 

	7.
	Przełącznik ACCESS III,  24 portów  Ethernet 1000BaseT RJ-45 (przychodnie)
	 
	2 szt.
	 
	 
	 
	 

	8.
	Robocizna - 
	--
	-- 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	SUMA:

	
	
	
	
	
	
	
	

	WYPOSAŻENIE SERWEROWNI

	L.p.
	Nazwa
	Oznaczenie producenta/Producent urządzenia/nazwa oferowanego urządzenia *)
	Ilość
	Cena jedn.
w PLN netto
	Wartość 
w PLN netto
	Stawka % VAT
	Wartość w PLN brutto

	1.
	Drzwi
	 
	1 szt.
	 
	 
	 
	 

	2.
	Podłoga techniczna
	 
	1 szt.
	 
	 
	 
	 

	3.
	SSWiN
	 
	1 szt.
	 
	 
	 
	 

	4.
	Klimatyzator
	 
	2 szt.
	 
	 
	 
	 

	5.
	System gaszenia
	 
	1 kpl.
	 
	 
	 
	 

	6.
	Instalacja elektryczna
	 
	1 kpl.
	 
	 
	 
	 

	7.
	Sejf wolnostojący  do archiwizacji
	 
	1 szt.
	 
	 
	 
	 

	8.
	Robocizna- 
	--
	--
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	SUMA:

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	SIEĆ KOMPUTEROWA - SPRZĘT I ROBOCIZNA

	L.p.
	Nazwa
	Oznaczenie producenta/Producent urządzenia/nazwa oferowanego urządzenia *)
	Ilość
	Cena jedn. 
w PLN netto
	Wartość 
w PLN netto
	Stawka % VAT
	Wartość w PLN brutto

	1. 
	Kabel skrętka F/UTP 4x2x0,6mm2 kat. 6
	 
	37046 mb
	 
	 
	 
	 

	2. 
	Gniazdo RJ45 kat.6
	 
	908 szt.
	 
	 
	 
	 

	3. 
	Puszka natynkowa kompletna
	 
	463 szt.
	 
	 
	 
	 

	4. 
	Kabel LgY 1x16mm2
	 
	146 mb
	 
	 
	 
	 

	5. 
	Kabel YDY 3x2,5mm2
	 
	208 mb
	 
	 
	 
	 

	6. 
	Kabel krosowy 1,5m kat.6 FTP
	 
	400 szt.
	 
	 
	 
	 

	7. 
	Kabel krosowy 3,0m kat.6 FTP
	 
	908 szt.
	 
	 
	 
	 

	8. 
	Kabel krosowy 2,0m kat.6 FTP
	 
	508 szt.
	 
	 
	 
	 

	9. 
	Kabel światłowodowy 6G MM 50/125nm
	 
	1528 mb
	 
	 
	 
	 

	10. 
	Panel światłowodowy 6xSC, wyposażony
	 
	5 szt.
	 
	 
	 
	 

	11. 
	Panel światłowodowy 24xSC, wyposażony
	 
	2 szt.
	 
	 
	 
	 

	12. 
	Panel krosowy FTP 19", 24xRJ45 kat.6
	 
	47 szt.
	 
	 
	 
	 

	13. 
	Panel wieszakowy
	 
	77 szt.
	 
	 
	 
	 

	14. 
	Szafa 19" RACK 42U, 800x1000
	 
	1 szt.
	 
	 
	 
	 

	15. 
	Szafa 19" RACK 42U, 800x800
	 
	6 szt.
	 
	 
	 
	 

	16. 
	Szafa 19" RACK 24U, 600x600
	 
	2 szt.
	 
	 
	 
	 

	17. 
	Szafa 19" RACK 12U, wisząca
	 
	2 szt.
	 
	 
	 
	 

	18. 
	Panel wentylacyjny X4 do szafy RACK
	 
	9 szt.
	 
	 
	 
	 

	19. 
	Panel zasilający do szafy RACK
	 
	11 szt.
	 
	 
	 
	 

	20. 
	Wieszaki i maskownice pionowe
	 
	90 szt
	 
	 
	 
	 

	21. 
	Cokół do szafy RACK
	 
	9 szt.
	 
	 
	 
	 

	22. 
	Kanał kablowy PCV 150x60
	 
	541mb
	 
	 
	 
	 

	23. 
	Kanał kablowy PCV 90x60
	 
	399mb
	 
	 
	 
	 

	24. 
	Kanał kablowy PCV 60x40
	 
	333mb
	 
	 
	 
	 

	25. 
	Kanał kablowy PCV 50x20
	 
	437 mb
	 
	 
	 
	 

	26. 
	Elementy zakończeń i kształtek do kanałów PCV
	 
	1 szt.
	 
	 
	 
	 

	27. 
	Elementy instalacyjne
	 
	1 kpl
	 
	 
	 
	 

	28. 
	Robocizna- 
	--
	…. 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	 SUMA: 


* zestawienie ilości i użyte materiały mają charakter szacunkowy. Ewentualne różnice obciążają Wykonawcę.
	
	
	
	
	
	
	
	

	INSTALACJA CCTV

	L.p.
	Nazwa
	Oznaczenie producenta/Producent urządzenia/nazwa oferowanego urządzenia *)
	Ilość
	Cena jedn. 
w PLN netto
	Wartość 
w PLN netto
	Stawka % VAT
	Wartość w PLN brutto

	1. 
	Kamera zewnętrzna typu bulle z IR kolorowa
	 
	8 szt. 
	 
	 
	 
	 

	2. 
	Kamera wewnętrzna kopułkowa kolorowa
	 
	8 szt. 
	 
	 
	 
	 

	3. 
	Konwerter sygnału BNC/UTP odbiornik
	 
	16 szt.
	 
	 
	 
	 

	4. 
	Konwerter sygnału BNC/UTP nadajnik
	 
	16 szt.
	 
	 
	 
	 

	5. 
	Rejestrator 16 kanałowy z dyskami 2x1TB
	 
	1 szt.
	 
	 
	 
	 

	6. 
	Zestaw komputerowy z Monitorem 22’
	 
	1 szt.
	 
	 
	 
	 

	7. 
	Zasilacz impulsowy 24V z akumulatorem 7Ah, w obudowie
	 
	4 szt.
	 
	 
	 
	 

	8. 
	Ochronnik przepięć do kamer CCTV
	
	16 szt.
	
	
	
	

	9. 
	Szafa stojąca RACK 19", 800x800mm, 42U
	 
	1 szt.
	 
	 
	 
	 

	10. 
	Panel 4 wentylatorów do szafy RACK
	 
	1 szt.
	 
	 
	 
	 

	11. 
	Panel zasilający do szfy RACK
	 
	1 szt.
	 
	 
	 
	 

	12. 
	Komplet śrub do uchwytów RACK
	 
	1 kpl
	 
	 
	 
	 

	13. 
	Kabel F/UTP kat5e.
	
	2662 mb
	 
	 
	 
	 

	14. 
	Komplet wtyków BNC
	
	1 kpl.
	 
	 
	 
	 

	15. 
	Korytko kablowe PCV 50x20mm
	 
	800 mb
	 
	 
	 
	 

	16. 
	Rura PCV fi18mm
	 
	333 mb
	 
	 
	 
	 

	17.
	Wyłącznik S321 B10A
	
	4 szt.
	
	
	
	

	18. 
	Materiały instalacyjne (kpl)
	
	1 kpl
	 
	 
	 
	 

	19. 
	Robocizna- 
	--
	….  
	 
	 
	 
	 

	
	* zestawienie ilości i użyte materiały mają charakter szacunkowy. Ewentualne różnice obciążają Wykonawcę.


	
	 SUMA: 

	
	
	
	
	
	
	
	

	INSTALACJA KD

	L.p.
	Nazwa
	Oznaczenie producenta/Producent urządzenia/nazwa oferowanego urządzenia *)
	Ilość
	Cena jedn. 
w PLN netto
	Wartość 
w PLN netto
	Stawka % VAT
	Wartość w PLN brutto

	1. 
	Centrala sterująca systemu KD
	 
	1 szt.
	 
	 
	 
	 

	2. 
	Kontroler przejścia
	 
	20 szt.
	 
	 
	 
	 

	3. 
	Czytnik kart 
	 
	20 szt.
	 
	 
	 
	 

	4. 
	Przycisk wyjścia
	 
	20 szt.
	 
	 
	 
	 

	5. 
	Zasilacz impulsowy 24V z akumulatorem 7Ah, w obudowie
	 
	3 szt.
	 
	 
	 
	 

	6. 
	Zwora lub rygiel elektromagnetyczny
	 
	20 szt.
	 
	 
	 
	 

	7. 
	Karta dostępu
	 
	600 szt.
	 
	 
	 
	 

	8. 
	Kabel UTP/RS485
	 
	1706 mb
	 
	 
	 
	 

	9. 
	Materiały instalacyjne
	
	1 kpl
	 
	 
	 
	 

	10. 
	Robocizna
	--
	….  
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	 SUMA: 


* zestawienie ilości i użyte materiały mają charakter szacunkowy. Ewentualne różnice obciążają Wykonawcę.

	Podsumowanie

	Kategoria
	Wartość w PLN netto
	Wartość w PLN brutto

	URZĄDZENIA AKTYWNE – RAZEM
	 
	 

	WYPOSAŻENIE SERWEROWNI SPRZĘT i ROBOCIZNA  – RAZEM
	 
	 

	SIEĆ KOMPUTEROWA – RAZEM
	 
	 

	INSTALACJA CCTV – RAZEM
	 
	 

	INSTALACJA KD – RAZEM
	 
	 

	Razem
	 
	 


Razem słownie zł brutto: …………………………………………………….


Jednocześnie stwierdzam, iż świadom(a) jestem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń
   Miejscowość i data: …...............................                          




                   …..……….………………………..…………….

                                                                                                              Podpis Wykonawcy

Załącznik nr 6.2  do SIWZ

„Wykonanie sieci teleinformatycznej w części pasywnej i aktywnej oraz budowa bezpiecznego połączenia pomiędzy Szpitalem Świętej Trójcy 
w Płocku (Oddziałem PZOZ), a Przychodniami (Placówkami PZOZ), realizowanego w ramach projektu: Kompleksowa informatyzacja Płockiego Zakładu Opieki Zdrowotnej dzięki budowie infrastruktury teleinformatycznej oraz platform elektronicznych, zwiększeniu poziomu wykorzystania technologii TIK oraz wdrożeniu zintegrowanego systemu zarządzania”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
w ramach Priorytetu II „Przyspieszenie e-Rozwoju Mazowsza”, Działania 2.1 „Przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013”

Formularz cenowy – Pakiet Nr 2
Nazwa Wykonawcy: ………………………………………………………………………………………………….

Adres Wykonawcy: ……………………………………………………………………………………………………

Wszystkie poniżej wymienione urządzenia i materiały muszą spełniać minimalne wymagania techniczne i funkcjonalne opisane w załączniku nr 7.2. 
	
	
	
	
	
	
	
	

	Usługa dostarczenia połączenia pomiędzy placówkami PZOZ 

	L.p.
	Nazwa
	Oznaczenie producenta/Producent urządzenia/nazwa oferowanego urządzenia *)
	Ilość
	Cena jedn. 
w PLN netto
	Wartość 
w PLN netto
	Stawka % VAT
	Wartość w PLN brutto

	1.
	Budowa połączenia pomiędzy szpitalem i placówkami
	
	1
	
	
	
	 

	2.
	Suma opłat miesięcznych i serwisowe SLA liczona za 2 lata
	
	24 m-ce
	
	
	
	 

	
	
	
	 SUMA: 


Załącznik Nr 7.1 do SIWZ

„Wykonanie sieci teleinformatycznej w części pasywnej i aktywnej oraz budowa bezpiecznego połączenia pomiędzy Szpitalem Świętej Trójcy w Płocku (Oddziałem PZOZ), a Przychodniami 
(Placówkami PZOZ), realizowanego w ramach projektu: Kompleksowa informatyzacja Płockiego Zakładu Opieki Zdrowotnej dzięki budowie infrastruktury teleinformatycznej oraz platform elektronicznych, zwiększeniu poziomu wykorzystania technologii TIK oraz wdrożeniu zintegrowanego systemu zarządzania”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
w ramach Priorytetu II „Przyspieszenie e-Rozwoju Mazowsza”, Działania 2.1 „Przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013”
PZOZ/DZP/382/20PN/13
WYKAZ I PARAMETRY PROGOWE
oferowanego sprzętu, systemu zarządzania i monitoringu sieci komputerowej oraz usług 
Nazwa Wykonawcy …............................................................................................................................

Adres Wykonawcy ….............................................................................................................................

Oświadczamy, że oferowany przez nas sprzęt i oprogramowanie charakteryzuje się poniższymi parametrami:

1. Przełącznik typu BACKBONE

	Parametry progowe

(minimalne wymagania)
	Potwierdzone spełnienie wymagań przez Wykonawcę  - wymagana odpowiedź TAK

	Podać Producenta / Typ / Model / Rok produkcji 

(data produkcji sprzętu nie może być starsza niż 13 miesięcy licząc od dnia ogłoszenia niniejszego SIWZ-u)
	Producent:

Typ:

Model:

Rok produkcji:

	Wymagania podstawowe

	Urządzenie fabrycznie nowe, nieużywane
	

	Budowa typu Rack 19”
	

	Obudowa metalowa
	

	Urządzenie musi być przystosowane do pracy w temperaturze otoczenia od 5 do 45 stopni Celsjusza.
	

	Przełącznik wspierający standard 10 Gigabit Ethernet
	

	Wymagane minimum 24 porty 1/10GBase-X SFP/SFP+
	

	Minimum 22 porty z wkładkami SFP+ 10GBase-SR bez nadsubskrypcji pasma
	

	Minimum 2 porty z wkładkami SFP 1GBase-SR bez nadsubskrypcji pasma
	

	Wymagane jest, aby wszystkie porty mogły działać jednocześnie
	

	Warstwa przełączania : 2,3
	

	Konfiguracja : konsola, SSH
	

	Port konsoli : RS232 1szt.
	

	Przełączanie w warstwie drugiej i trzeciej modeli ISO/OSI.
	

	Funkcje warstwy 2

	Wymagane wsparcie GARP VLAN Registration Protocol (GVRP)
	

	Rozmiar tablicy MAC min. 16.000 adresów
	

	Wymagane 1000 aktywnych sieci VLAN
	

	Mapowanie VLAN-ów 1:1 i N:1
	

	IEEE 802.1ad QinQ i Selective QinQ
	

	Agregacja portów statyczna i przy pomocy protokołu LACP
	

	Min. 20 grup portów zagregowanych, możliwość stworzenia grupy z min. 8 portów
	

	Spanning Tree: MSTP 802.1s, RSTP 802.1w, STP Root Guard
	

	Funkcje warstwy 3

	Wymagana obsługa routingu  dla IPv4 z prędkością łącza, wsparcie dla routingu IPv4: statycznego , RIP i RIPv2
	

	Wymagana obsługa routingu dla IPv6 z prędkością łącza, wsparcie dla routingu IPv6: statycznego, RIPng
	

	Rozmiar tablicy routingu minimum 1.500 wpisów
	

	Wymagane wsparcie dla Virtual Router Redundancy Protocol (VRRP)
	

	Policy-based routing
	

	Bezpieczeństwo i Quality of Service (QoS)

	Zaawansowany mechanizm kolejkowania procesora zapobiegający atakom DoS
	

	Obsługa min. 1000 list kontroli dostępu (ACL)
	

	Obsługa DHCP snooping
	

	Obsługa RADIUS
	

	Obsługa Secure Shell (SSHv2)
	

	Obsługa Guest VLAN
	

	Obsługa Port isolation
	

	Obsługa Port security (zezwala na dostęp tylko specyficznym adresom MAC)
	

	Funkcje QoS: kreowanie klas ruchu w oparciu o access control lists (ACLs), IEEE 802.1p precedence, IP, DSCP oraz Type of Service (ToS) precedence;
	

	Wsparcie dla następujących metod zapobiegania zatorom: priority queuing, weighted round robin (WRR), weighted random early discard (WRED), deficit round robin (DRR), lub odpowiednik.
	

	Minimum 4 kolejek QoS na port fizyczny.
	

	Monitoring i diagnostyka i Zarządzanie

	Obsługa Port mirroring (SPAN)
	

	Zdalna konfiguracja i zarządzanie przez linię komend (CLI)
	

	Pamięć flash o pojemności pozwalającej na przechowywanie minium dwóch wersji oprogramowania systemowego.
	

	SNMPv1, v2, v3
	

	Syslog
	

	Zasilanie

	2 redundantne zasilacze 220/230V/AC
	

	możliwość wymiany zasilacza w czasie pracy
	

	Moc każdego z zasilaczy jest wystarczająca do zasilenia urządzenia w pełnej konfiguracji
	

	Dodatkowe wyposażenie

	Komplet przewodów połączeniowych do zastosowanych portów o właściwej długości
	

	Komplet montażowy do szafy Rack
	

	Serwis gwarancyjny

	Gwarancja nie mniej niż 3 lata na miejscu w siedzibie Zamawiającego
	

	Czas reakcji na zgłoszenie  w godz. 7.00 – 17.00 wynosi nie więcej niż 120 min
	

	Gwarantowany czas naprawy sprzętu – 48h od momentu zgłoszenia
	

	Dostęp do poprawek i nowych wersji oprogramowania
	

	Rozwiązywanie problemów ze sprzętem i oprogramowaniem
	

	Koszt części zamiennych na poziomie średnich cen rynkowych
	

	Autoryzowany przez producenta serwis pogwarancyjny
	


2. Przełącznik typu DYSTRIBUTION

	Parametry progowe

(minimalne wymagania)
	Potwierdzone spełnienie wymagań przez Wykonawcę  - wymagana odpowiedź TAK

	Podać Producenta / Typ / Model / Rok produkcji 

(data produkcji sprzętu nie może być starsza niż 13 miesięcy licząc od dnia ogłoszenia niniejszego SIWZ-u)
	Producent:

Typ:

Model:

Rok produkcji:

	Wymagania podstawowe

	Urządzenie fabrycznie nowe, nieużywane
	

	Obudowa typu RACK 19”. Wysokość obudowy nie większa niż 1 RU.
	

	Obudowa z metalu.
	

	minimum 2 porty 10GE wyposażone w 1 wkładkę 10GBase-SR do połączenia z przełącznikiem rdzeniowym.
	

	minimum 24 porty Ethernet 10/100/1000BaseT Rj-45 z auto-negocjacją 10/100/1000.
	

	Wymagane jest aby wszystkie powyższe porty mogły działać jednocześnie. 
	

	Wydajność przełącznika min. 120 Gb/s i min. 90 Mpps
	

	Urządzenie musi mieć możliwość łączenia przełączników fizycznych w jeden przełącznik wirtualny, traktowany jako jedno urządzenie logiczne z punktu widzenia protokołów LACP i Spanning Tree. Minimalna liczba przełączników obsługiwanych w stosie  4szt.
	

	Przełączanie w warstwie drugiej i trzeciej modeli ISO/OSI.
	

	Port konsoli - szeregowy RS-232 
	

	Funkcje warstwy 2

	Obsługa GARP VLAN Registration Protocol (GVRP)
	

	Rozmiar tablicy MAC minimum 8 000 adresów
	

	200 aktywnych sieci VLAN
	

	Agregacja portów statyczna i przy pomocy protokołu LACP
	

	Min. 2 grup portów zagregowanych, możliwość stworzenia grupy z min. 2 portów
	

	Spanning Tree: MSTP 802.1s, RSTP 802.1w, STP Root Guard
	

	Funkcje warstwy 3

	Obsługa routingu  dla IPv4 z prędkością łącza,
	

	wsparcie dla routingu IPv4: statycznego , RIP i RIPv2.
	

	Obsługa routingu dla IPv6 z prędkością łącza,
	

	wsparcie dla routingu IPv6: statycznego, RIPng
	

	Rozmiar tablicy routingu minimum 1.500 wpisów
	

	Wsparcie dla Virtual Router Redundancy Protocol (VRRP)
	

	Policy-based routing
	

	Bezpieczeństwo i Quality of Service (QoS)

	DHCP snooping
	

	RADIUS
	

	Secure Shell (SSHv2)
	

	IEEE 802.1X– dynamiczne dostarczanie polityk QoS, ACLs i sieci VLANs: zezwalające na nadzór nad dostępem użytkownika do sieci 
	

	Guest VLAN
	

	Port isolation
	

	Port security: zezwalający na dostęp tylko specyficznym adresom MAC
	

	Urządzenie musi być odporne na ataki typu Denial of service takich jak SYN Flood attacks, Land attacks, Smurf attacks, oraz ICMP Flood attacks
	

	Funkcje QoS: kreowanie klas ruchu w oparciu o access control lists (ACLs), IEEE 802.1p precedence, IP, DSCP oraz Type of Service (ToS) precedence.
	

	4 kolejki QoS na port fizyczny.
	

	Monitoring i diagnostyka i Zarządzanie

	Port mirroring (SPAN) 
	

	Zdalna konfiguracja i zarządzanie przez linię komend (CLI)
	

	Pamięć flash o pojemności pozwalającej na przechowywanie minimum dwóch wersji oprogramowania systemowego.
	

	SNMPv1, v2, v3
	

	Syslog
	

	Zasilanie

	2 redundantne zasilacze 220/230V/AC,
	

	możliwość wymiany zasilacza w czasie pracy,
	

	Moc każdego z zasilaczy musi być wystarczająca do zasilenia urządzenia w pełnej konfiguracji.
	

	Dopuszcza się zastosowanie zewnętrznego zasilacza RPS
	

	Dodatkowe wyposażenie

	Komplet przewodów połączeniowych do zastosowanych portów o właściwej długości
	

	Komplet montażowy do szafy Rack
	

	Serwis gwarancyjny

	Gwarancja nie mniej niż 3 lata na miejscu w siedzibie Zamawiającego
	

	Czas reakcji na zgłoszenie  w godz. 7.00 – 17.00 wynosi nie więcej niż 120 min
	

	Gwarantowany czas naprawy sprzętu – 48h od momentu zgłoszenia
	

	Dostęp do poprawek i nowych wersji oprogramowania
	

	Rozwiązywanie problemów ze sprzętem i oprogramowaniem
	

	Koszt części zamiennych na poziomie średnich cen rynkowych
	

	Autoryzowany przez producenta serwis pogwarancyjny
	


3. Przełącznik typu ACCESS I dla szpitala
	Parametry progowe

(minimalne wymagania)
	Potwierdzone spełnienie wymagań przez Wykonawcę  - wymagana odpowiedź TAK

	Podać Producenta / Typ / Model / Rok produkcji 

(data produkcji sprzętu nie może być starsza niż 13 miesięcy licząc od dnia ogłoszenia niniejszego SIWZ-u)
	Producent:

Typ:

Model:

Rok produkcji:

	Wymagania podstawowe

	Urządzenie fabrycznie nowe, nieużywane
	

	Obudowa typu RACK 19”. Wysokość obudowy nie większa niż 1 RU.
	

	Obudowa z metalu.
	

	minimum 2 porty 10GE wyposażone w 1 wkładkę 10GBase-SR do połączenia z przełącznikiem rdzeniowym.
	

	minimum 48 portów Ethernet 10/100/1000BaseT Rj-45 z auto-negocjacją 10/100/1000.
	

	Wymagane jest aby wszystkie powyższe porty mogły działać jednocześnie. 
	

	Wydajność przełącznika min. 160 Gb/s i min. 100 Mpps
	

	Przełącznik wyposażony w zasilacz 230V/AC. 
	

	Urządzenie musi mieć możliwość łączenia przełączników fizycznych w jeden przełącznik wirtualny, traktowany jako jedno urządzenie logiczne z punktu widzenia protokołów LACP i Spanning Tree. Minimalna liczba przełączników obsługiwanych w stosie  4szt.
	

	Przełączanie w warstwie drugiej modeli ISO/OSI.
	

	Port konsoli - szeregowy RS-232 
	

	Funkcje warstwy 2

	Wymagana obsługa GARP VLAN Registration Protocol (GVRP)
	

	Wymagany rozmiar tablicy MAC minimum 8 000 adresów
	

	200 aktywnych sieci VLAN
	

	Agregacja portów statyczna i przy pomocy protokołu LACP
	

	Min. 2 grup portów zagregowanych, możliwość stworzenia grupy z min. 2 portów
	

	Spanning Tree: MSTP 802.1s, RSTP 802.1w, STP Root Guard
	

	Bezpieczeństwo i Quality of Service (QoS)

	DHCP snooping
	

	RADIUS
	

	Secure Shell (SSHv2)
	

	IEEE 802.1X– dynamiczne dostarczanie polityk QoS, ACLs i sieci VLANs: zezwalające na nadzór nad dostępem użytkownika do sieci 
	

	Guest VLAN
	

	Port isolation
	

	Port security: zezwalający na dostęp tylko specyficznym adresom MAC
	

	Urządzenie musi być odporne na ataki typu Denial of service takich jak SYN Flood attacks, Land attacks, Smurf attacks, oraz ICMP Flood attacks
	

	Funkcje QoS: kreowanie klas ruchu w oparciu o access control lists (ACLs), IEEE 802.1p precedence, IP, DSCP oraz Type of Service (ToS) precedence.
	

	4 kolejki QoS per port.
	

	Monitoring i diagnostyka i Zarządzanie

	Port mirroring (SPAN) 
	

	Zdalna konfiguracja i zarządzanie przez linię komend (CLI)
	

	Pamięć flash o pojemności pozwalającej na przechowywanie minimum dwóch wersji oprogramowania systemowego.
	

	SNMPv1, v2, v3
	

	Syslog
	

	Zasilanie

	Zasilacz 230v/AC  1 sztuka
	

	Dodatkowe wyposażenie

	Komplet przewodów połączeniowych do zastosowanych portów o właściwej długości.
	

	Komplet montażowy do szafy Rack.
	

	Serwis gwarancyjny

	Gwarancja nie mniej niż 3 lata na miejscu w siedzibie Zamawiającego
	

	Czas reakcji na zgłoszenie  w godz. 7.00 – 17.00 wynosi nie więcej niż 120 min
	

	Gwarantowany czas naprawy sprzętu – 48h od momentu zgłoszenia
	

	Dostęp do poprawek i nowych wersji oprogramowania
	

	Rozwiązywanie problemów ze sprzętem i oprogramowaniem
	

	Koszt części zamiennych na poziomie średnich cen rynkowych
	

	Autoryzowany przez producenta serwis pogwarancyjny
	


4. Przełącznik typu ACCESS II dla przychodni
	Parametry progowe

(minimalne wymagania)
	Potwierdzone spełnienie wymagań przez Wykonawcę  - wymagana odpowiedź TAK

	Podać Producenta / Typ / Model / Rok produkcji 

(data produkcji sprzętu nie może być starsza niż 13 miesięcy licząc od dnia ogłoszenia niniejszego SIWZ-u)
	Producent:

Typ:

Model:

Rok produkcji:

	Wymagania podstawowe

	Urządzenie fabrycznie nowe, nieużywane
	

	Obudowa typu RACK 19”. Wysokość obudowy nie większa niż 1 RU.
	

	Obudowa z metalu.
	

	Minimum 48 portów Ethernet 10/100/1000BaseT Rj-45 z auto-negocjacją 10/100/1000.
	

	Wymagane jest aby wszystkie powyższe porty mogły działać jednocześnie. 
	

	Wydajność przełącznika min. 90 Gb/s i min. 70 Mpps
	

	Przełącznik wyposażony w zasilacz 230V/AC. 
	

	Urządzenie musi mieć możliwość łączenia przełączników fizycznych w jeden przełącznik wirtualny, traktowany jako jedno urządzenie logiczne z punktu widzenia protokołów LACP i Spanning Tree. Minimalna liczba przełączników obsługiwanych w stosie  4szt.
	

	Przełączanie w warstwie drugiej modeli ISO/OSI.
	

	Port konsoli - szeregowy RS-232 
	

	Funkcje warstwy 2

	Wymagana obsługa GARP VLAN Registration Protocol (GVRP)
	

	Wymagany rozmiar tablicy MAC minimum 8 000 adresów
	

	Wymagana obsługa minimum 1000 aktywnych sieci VLAN
	

	Agregacja portów statyczna i przy pomocy protokołu LACP
	

	Min. 2 grupy portów zagregowanych, możliwość stworzenia grupy z min. 2 portów
	

	Spanning Tree: MSTP 802.1s, RSTP 802.1w, STP Root Guard
	

	Bezpieczeństwo i Quality of Service (QoS)

	DHCP snooping
	

	RADIUS
	

	Secure Shell (SSHv2)
	

	IEEE 802.1X– dynamiczne dostarczanie polityk QoS, ACLs i sieci VLANs: zezwalające na nadzór nad dostępem użytkownika do sieci 
	

	Guest VLAN
	

	Port isolation
	

	Port security: zezwalający na dostęp tylko specyficznym adresom MAC
	

	Urządzenie musi być odporne na ataki typu Denial of service takich jak SYN Flood attacks, Land attacks, Smurf attacks, oraz ICMP Flood attacks
	

	Funkcje QoS: kreowanie klas ruchu w oparciu o access control lists (ACLs), IEEE 802.1p precedence, IP, DSCP oraz Type of Service (ToS) precedence.
	

	4 kolejki QoS per port.
	

	Monitoring i diagnostyka i Zarządzanie

	Port mirroring (SPAN) 
	

	Zdalna konfiguracja i zarządzanie przez linię komend (CLI)
	

	Pamięć flash o pojemności pozwalającej na przechowywanie minimum dwóch wersji oprogramowania systemowego.
	

	SNMPv1, v2, v3
	

	Syslog
	

	Zasilanie

	Zasilacz 230v/AC  1 sztuka 
	

	Dodatkowe wyposażenie

	Komplet przewodów połączeniowych do zastosowanych portów o właściwej długości.
	

	Komplet montażowy do szafy Rack.
	

	Serwis gwarancyjny

	Gwarancja nie mniej niż 3 lata na miejscu w siedzibie Zamawiającego
	

	Czas reakcji na zgłoszenie  w godz. 7.00 – 17.00 wynosi nie więcej niż 120 min
	

	Gwarantowany czas naprawy sprzętu – 48h od momentu zgłoszenia
	

	Dostęp do poprawek i nowych wersji oprogramowania
	

	Rozwiązywanie problemów ze sprzętem i oprogramowaniem
	

	Koszt części zamiennych na poziomie średnich cen rynkowych
	

	Autoryzowany przez producenta serwis pogwarancyjny
	


5. Przełącznik typu ACCESS III dla przychodni 
	Parametry progowe

(minimalne wymagania)
	Potwierdzone spełnienie wymagań przez Wykonawcę  - wymagana odpowiedź TAK

	Podać Producenta / Typ / Model / Rok produkcji 

(data produkcji sprzętu nie może być starsza niż 13 miesięcy licząc od dnia ogłoszenia niniejszego SIWZ-u)
	Producent:

Typ:

Model:

Rok produkcji:

	Wymagania podstawowe

	Urządzenie fabrycznie nowe, nieużywane
	

	Obudowa typu RACK 19”. Wysokość obudowy nie większa niż 1 RU.
	

	Obudowa z metalu.
	

	minimum 24 portów Ethernet 10/100/1000BaseT Rj-45 z auto-negocjacją 10/100/1000.
	

	Wymagane jest aby wszystkie powyższe porty mogły działać jednocześnie. 
	

	Wydajność przełącznika min. 40 Gb/s i min. 30 Mpps
	

	Przełącznik wyposażony w zasilacz 230V/AC. 
	

	Urządzenie musi mieć możliwość łączenia przełączników fizycznych w jeden przełącznik wirtualny, traktowany jako jedno urządzenie logiczne z punktu widzenia protokołów LACP i Spanning Tree. Minimalna liczba przełączników obsługiwanych w stosie  4szt.
	

	Przełączanie w warstwie drugiej modeli ISO/OSI.
	

	Port konsoli - szeregowy RS-232 
	

	Funkcje warstwy 2

	Wymagana obsługa GARP VLAN Registration Protocol (GVRP)
	

	Wymagany rozmiar tablicy MAC minimum 8 000 adresów
	

	Wymagana obsługa minimum 1000 aktywnych sieci VLAN
	

	Agregacja portów statyczna i przy pomocy protokołu LACP
	

	Min. 2 grupy portów zagregowanych, możliwość stworzenia grupy z min. 2 portów
	

	Spanning Tree: MSTP 802.1s, RSTP 802.1w, STP Root Guard
	

	Bezpieczeństwo i Quality of Service (QoS)

	DHCP snooping
	

	RADIUS
	

	Secure Shell (SSHv2)
	

	IEEE 802.1X– dynamiczne dostarczanie polityk QoS, ACLs i sieci VLANs: zezwalające na nadzór nad dostępem użytkownika do sieci 
	

	Guest VLAN
	

	Port isolation
	

	Port security: zezwalający na dostęp tylko specyficznym adresom MAC
	

	Urządzenie musi być odporne na ataki typu Denial of service takich jak SYN Flood attacks, Land attacks, Smurf attacks, oraz ICMP Flood attacks
	

	Funkcje QoS: kreowanie klas ruchu w oparciu o access control lists (ACLs), IEEE 802.1p precedence, IP, DSCP oraz Type of Service (ToS) precedence.
	

	4 kolejki QoS per port.
	

	Monitoring i diagnostyka i Zarządzanie

	Port mirroring (SPAN) 
	

	Zdalna konfiguracja i zarządzanie przez linię komend (CLI)
	

	Pamięć flash o pojemności pozwalającej na przechowywanie minimum dwóch wersji oprogramowania systemowego.
	

	SNMPv1, v2, v3
	

	Syslog
	

	Zasilanie

	Zasilacz 230v/AC  1 sztuka
	

	Dodatkowe wyposażenie

	Komplet przewodów połączeniowych do zastosowanych portów o właściwej długości.
	

	Komplet montażowy do szafy Rack.
	

	Serwis gwarancyjny

	Gwarancja nie mniej niż 3 lata na miejscu w siedzibie Zamawiającego
	

	Czas reakcji na zgłoszenie  w godz. 7.00 – 17.00 wynosi nie więcej niż 120 min
	

	Gwarantowany czas naprawy sprzętu – 48h od momentu zgłoszenia
	

	Dostęp do poprawek i nowych wersji oprogramowania
	

	Rozwiązywanie problemów ze sprzętem i oprogramowaniem
	

	Koszt części zamiennych na poziomie średnich cen rynkowych
	

	Autoryzowany przez producenta serwis pogwarancyjny
	


6. VPN Centrala - router w GPD (zaawansowany) - Firewall w GPD 
	Parametry progowe

(minimalne wymagania)
	Potwierdzone spełnienie wymagań przez Wykonawcę  - wymagana odpowiedź TAK

	Podać Producenta / Typ / Model / Rok produkcji 

(data produkcji sprzętu nie może być starsza niż 13 miesięcy licząc od dnia ogłoszenia niniejszego SIWZ-u)
	Producent:

Typ:

Model:

Rok produkcji:

	Wymagania podstawowe

	Urządzenie fabrycznie nowe, nieużywane
	

	Obudowa przeznaczona do montażu w szafie 19”. 
	

	Wymagane są minimum 2 porty typu WAN/LAN Combo 10/100/1000Base-T RJ45 (100/1000 Base-X SFP)
	

	Wymaganych jest minimum 5 portów typu LAN 10/100Base-T RJ45.
	

	Wymagane jest aby wszystkie powyższe porty mogły działać jednocześnie. 
	

	Urządzenie wyposażone w zasilacz 230V/AC.
	

	Wymagana jest wydajność urządzenia minimum 650 Mbps.
	

	Wymagana jest Ilość jednocześnie obsługiwanych połączeń minimum 400.000.
	

	Wymagana jest wydajność połączeń IPSec VPN minimum 300 Mbps.
	

	Wymagana jest ilość jednocześnie obsługiwanych tuneli IPSec VPN minimum 2.000.
	

	Wymagana jest wydajność modułu IPS minimum 370 Mbps.
	

	Wymagana jest ilość jednocześnie obsługiwanych tuneli SSL  VPN minimum 5.
	

	Obsługa trzech trybów pracy: routing mode, transparent mode, composite mode 
	

	Wymagana jest obsługa minimum 10 wirtualnych Firewalli.
	

	Funkcje warstwy 3

	Obsługa routingu IPv4 i  IPv6.
	

	Obsługa routingu statycznego
	

	Firewall

	Obsługa pełnej funkcjonalności NAT a w szczególności: source IP address NAT, destination IP address NAT, static IP address NAT, IP pool NAT.
	

	Wsparcie dla następujących protokółów：FTP ALG,SIP ALG,ICMP ALG,NetBios ALG.
	

	Ochrona przed atakami: SYN flood, ICMP flood, UDP flood, IP Spoofing, LAND attack, Smurf attack, Fraggle attack, Winnuke attack, Ping of Death attack, Tear Drop attack, address scanning attack, port scanning attack, IP Option control attack, IP packet fragmentation control attack, TCP label validity check attack, ICMP redirection packet attack, ICMP unreachable packet attack i TRACERT packet
	

	Możliwość kontroli ruchu P2P: protocol-based P2P , policies-based  P2P dla konkretnego klienta.
	

	Wsparcie dla: static blacklist i dynamic blacklist.
	

	Wsparcie dla: routingu statycznego.
	

	Wsparcie: SSL VPN, IPSEC VPN.
	

	Jeżeli funkcja SSL VPN wymaga dodatkowej licencji wymaga się dostarczenia odpowiedniej licencji na okres 3 lat.
	

	Jeżeli funkcja IPS SEC VPN wymaga dodatkowej licencji wymaga się dostarczenia odpowiedniej licencji na okres 3 lat.
	

	IPS

	Wsparcie detekcji niestandardowego zachowania protokołów: HTTP, SMTP, FTP, POP3, NETBIOS, SMB, MS_SQL, TELNET, DNS.
	

	Wsparcie identyfikacji następujących protokołów: HTTP, SMTP, FTP, POP3, NETBIOS, SMB, MSSQL, TELNET, DNS
	

	Ochrona przed atakami typu „zero-day”.
	

	Możliwość całkowitego wyłączenia funkcji IPS
	

	Jeżeli funkcja IPS wymaga dodatkowej licencji wymaga się dostarczenia odpowiedniej licencji na okres 3 lat. 
	

	Filtrowanie URL

	Możliwość filtrowania dla list dozwolonych i zabronionych adresów URL.
	

	Filtrowanie adresów URL w oparciu o kategorie.
	

	Logowanie dostępu do URL.
	

	Jeżeli funkcja Filtracji URL wymaga dodatkowej licencji wymaga się dostarczenia odpowiedniej licencji na okres 3 lat.
	

	Zarządzenie

	Zdalna konfiguracja i zarządzanie przez Web (https) oraz SSL
	

	Dostęp administracyjny do urządzenia poprzez CLI i SSH
	

	Serwis gwarancyjny

	Gwarancja nie mniej niż 3 lata na miejscu w siedzibie Zamawiającego
	

	Gwarantowany czas naprawy sprzętu – 48h od momentu zgłoszenia
	

	Dostęp do poprawek i nowych wersji oprogramowania
	

	Rozwiązywanie problemów ze sprzętem i oprogramowaniem
	

	Koszt części zamiennych na poziomie średnich cen rynkowych
	

	Autoryzowany przez producenta serwis pogwarancyjny
	


7. VPN jednostki terenowe - router w przychodniach  - Firewall w przychodniach (urządzenie chroniące styk sieci LAN z internetem)

	Parametry progowe

(minimalne wymagania)
	Potwierdzone spełnienie wymagań przez Wykonawcę  - wymagana odpowiedź TAK

	Podać Producenta / Typ / Model / Rok produkcji 

(data produkcji sprzętu nie może być starsza niż 13 miesięcy licząc od dnia ogłoszenia niniejszego SIWZ-u)
	Producent:

Typ:

Model:

Rok produkcji:

	Wymagania podstawowe

	Urządzenie fabrycznie nowe, nieużywane
	

	Obudowa przeznaczona do montażu w szafie 19”. 
	

	Wymagany jest minimum 1 port typu WAN 10/100Base-T RJ45.
	

	Wymagane jest minimum 8 portów typu LAN 10/100Base-T RJ45.
	

	Wymagane jest aby wszystkie powyższe porty mogły działać jednocześnie. 
	

	Urządzenie wyposażone w zasilacz 230V/AC.
	

	Wymagana jest wydajność urządzenia minimum 200 Mbps.
	

	Wymagana jest Ilość jednocześnie obsługiwanych połączeń minimum 2000.
	

	Wymagana jest wydajność połączeń IPSec VPN minimum 60 Mbps.
	

	Wymagana jest ilość jednocześnie obsługiwanych tuneli IPSec VPN minimum 60.
	

	Wymagana jest wydajność modułu IPS minimum 20 Mbps.
	

	Wymagana jest ilość jednocześnie obsługiwanych tuneli SSL  VPN minimum 2.
	

	Obsługa trzech trybów pracy: routing mode, transparent mode, composite mode 
	

	Wymagana jest obsługa minimum 5 wirtualnych Firewalli. 
	

	Funkcje warstwy 3

	Obsługa protokołów IPv4 i IPv6
	

	Obsługa routingu statycznego
	

	Firewall

	Obsługa pełnej funkcjonalności NAT a w szczególności: source IP address NAT, destination IP address NAT, static IP address NAT, IP pool NAT.
	

	Wsparcie dla następujących protokołów: FTP ALG,SIP ALG,ICMP ALG,NetBios ALG.
	

	Ochrona przed atakami: SYN flood, ICMP flood, UDP flood, IP Spoofing, LAND attack, Smurf attack, Fraggle attack, Winnuke attack, Ping of Death attack, Tear Drop attack, address scanning attack, port scanning attack, IP Option control attack, IP packet fragmentation control attack, TCP label validity check attack, ICMP redirection packet attack, ICMP unreachable packet attack i TRACERT packet
	

	Możliwość kontroli ruchu P2P: protocol-based P2P , policies-based p2p dla konkretnego klienta.
	

	Wsparcie dla: static blacklist i dynamic blacklist.
	

	Wsparcie dla: routingu statycznego.
	

	Wsparcie: SSL VPN, IPSEC VPN.
	

	Jeżeli funkcja SSL VPN wymaga dodatkowej licencji wymaga się dostarczenia odpowiedniej licencji na okres 3 lat.
	

	Jeżeli funkcja IPS SEC VPN wymaga dodatkowej licencji wymaga się dostarczenia odpowiedniej licencji na okres 3 lat.
	

	IPS

	Wsparcie detekcji niestandardowego zachowania protokołów: HTTP, SMTP, FTP, POP3, NETBIOS, SMB, MS_SQL, TELNET, DNS.
	

	Wsparcie identyfikacji następujących protokołów: HTTP, SMTP, FTP, POP3, NETBIOS, SMB, MSSQL, TELNET, DNS
	

	Ochrona przed atakami typu „zero-day”.
	

	Możliwość całkowitego wyłączenia funkcji IPS.
	

	Jeżeli funkcja IPS wymaga dodatkowej licencji wymaga się dostarczenia odpowiedniej licencji na okres 3 lat.
	

	Filtrowanie URL

	Możliwość filtrowania dla list dozwolonych i zabronionych adresów URL
	

	Filtrowanie adresów URL w oparciu o kategorie
	

	Logowanie dostępu do URL
	

	Jeżeli funkcja Filtracji URL wymaga dodatkowej licencji wymaga się dostarczenia odpowiedniej licencji na okres 3 lat
	

	Zarządzenie

	Zdalna konfiguracja i zarządzanie przez Web (https) oraz SSL
	

	Dostęp administracyjny do urządzenia poprzez CLI i SSH
	

	Serwis gwarancyjny

	Gwarancja nie mniej niż 3 lata na miejscu w siedzibie Zamawiającego
	

	Czas reakcji na zgłoszenie  w godz. 7.00 – 17.00 wynosi nie więcej niż 120 min
	

	Gwarantowany czas naprawy sprzętu – 48h od momentu zgłoszenia
	

	Dostęp do poprawek i nowych wersji oprogramowania
	

	Rozwiązywanie problemów ze sprzętem i oprogramowaniem
	

	Koszt części zamiennych na poziomie średnich cen rynkowych
	

	Autoryzowany przez producenta serwis pogwarancyjny
	


8. System Zarządzania i Monitoringu Sieci Komputerowej

	Parametry progowe

(minimalne wymagania)
	Potwierdzone spełnienie wymagań przez Wykonawcę  - wymagana odpowiedź TAK

	Podać Producenta / Nazwa programu/Numer wersji 


	Producent:

Nazwa programu:

Numer wersji:

	Wymagania podstawowe:

	Wykonawca wraz z systemem zarządzania i monitoringu musi dostarczyć platformę serwerową, która obsłuży system wyspecyfikowany powyżej  przy założeniu obsługi maksimum 40 urządzeń.
	

	Obsługa minimum 30 urządzeń sieciowych
	

	Wymagana jest architektura serwer-klient z dostępem do systemu poprzez przeglądarkę WWW (MS Internet Explorer 8, Firefox 3.6 lub nowsze)
	

	Wymagany interfejs użytkownika w języku polskim lub angielskim
	

	Obsługiwana lokalna baza użytkowników systemu
	

	Czasowe blokowanie możliwości logowania użytkownika systemu w przypadku 3-krotnego podania błędnego hasła
	

	Możliwość stworzenia kopii zapasowej danych systemu zarządzania i odtworzenia tych danych z kopii
	

	W przypadku gdy oprogramowanie korzysta z systemu licencjonowania, powinna być zapewniona możliwość sprawdzenia zainstalowanej licencji oraz zmiany licencji.
	

	Możliwość monitorowania wykorzystania licencji i informowanie użytkownika systemu o zbliżającej się dacie wygasania licencji, bądź przekroczenia limitów zainstalowanej licencji (np. Ilość obsługiwanych urządzeń)
	

	Dostępna w systemie zarządzającym dokumentacja w języku polskim lub angielskim 
	

	Zarządzenie alertami

	Możliwość automatycznego alarmowania opartego o zadane progi alarmowe
	

	Możliwość definiowania dwóch progów – ostrzegawczy i alarmowy
	

	Możliwość automatycznego alarmowania opartego o profil ruchu
	

	Możliwość automatycznego alarmowania o przekroczeniu obciążenia interfejsu z uwzględnieniem dwóch progów - ostrzegawczy i alarmowy
	

	Możliwość wykorzystania następujących kanałów powiadomienia dla poszczególnych poziomów alarmów  
	

	
konsola operatora
	

	
e-mail
	

	Monitorowanie

	Możliwość monitorowania zdarzeń związanych z funkcjonowaniem monitorowanych urządzeń w czasie rzeczywistym (CPU, pamięć)
	

	Możliwość monitorowania urządzeń sieciowych oraz ruchu sieciowego w oparciu o protokóły SNMP
	

	Możliwość zbierania danych z urządzeń firmy Cisco generowanych w oparciu o protokół SNMP
	

	Możliwość monitorowania obciążenia całkowitego urządzeń oraz ich interfejsów z zachowaniem  
	

	
Wartości aktualnych
	

	
Wartości szczytowych
	

	Możliwość pozyskania informacji o statusie monitorowanych urządzeń sieciowych
	

	Możliwość pozyskania informacji o statusie portu
	

	Możliwość przesyłania powiadomień o alarmach za pomocą mechanizmu SNMP trap
	

	Zarządzanie konfiguracją

	Możliwość współpracy z urządzeniami sieciowymi różnych producentów.
	

	Możliwość konfigurowania zarządzanych urządzeń sieciowych.
	

	Możliwość automatycznego wykrywania urządzeń sieciowych 
	

	Możliwość automatycznego odczytywania z monitorowanych i zarządzanych urządzeń ich nazw, listy interfejsów wraz z ich nazwami i prędkościami. 
	

	Możliwość stworzenia mapy topologii fizycznej i logicznej sieci.
	

	Możliwość tworzenia i zarządzania sieciami VLAN (niezależnie od fizycznej lokalizacji urządzeń)
	

	Możliwość pełnego dostępu i zarządzania systemem monitorowania i zarządzania siecią zarówno lokalnie jak i zdalnie
	

	Możliwość uzyskania zdalnego dostępu do urządzeń sieciowych i dokonania zmian w ich konfiguracji.
	

	Możliwość definiowania w systemie monitorowania i zarządzania siecią użytkowników z nadawaniem uprawnień na poziomie poszczególnych urządzeń oraz grupy urządzeń, do odczytu konfiguracji urządzenia, zarządzania urządzeniem. 
	

	Możliwość stworzenia kopii zapasowej ustawień urządzeń 
	

	Możliwość przywrócenia kopii zapasowej ustawień urządzeń 
	

	Możliwość logowania i uwierzytelniania w oparciu o lokalną bazę użytkowników
	

	Możliwość wymuszenia logowania się wszystkich użytkowników systemu monitorowania i zarządzania siecią. 
	

	Możliwość przeprowadzenia testów dostępności urządzenia
	

	Raportowanie

	Możliwość raportowania na poziomie pojedynczego urządzenia oraz grupy urządzeń obejmującego dostępne w Systemie - parametry sieciowe i wydajnościowe
	

	Możliwość raportowania zdarzeń w trybie rzeczywistym lub czasie zbliżonym do rzeczywistego.
	

	Możliwość raportowania w formie graficznej jak i tekstowej.
	

	Możliwość raportowania obciążenia całkowitego urządzeń oraz ich interfejsów z zachowaniem  
	

	
Wartości aktualnych
	

	
Wartości szczytowych
	

	Możliwość tworzenia raportów dostępności urządzeń
	

	Możliwość przeglądania raportów za pośrednictwem przeglądarki WWW.
	

	Administracja systemem i Bezpieczeństwo

	Możliwość tworzenia unikalnych kont użytkowników .
	

	Możliwość zabezpieczenia Dostępu do kont użytkowników przy pomocy haseł.
	

	Możliwość logowania zdarzeń i aktywności użytkowników.
	

	Możliwość definiowania wielu użytkowników, w tym możliwość różnicowania uprawnień odczytu oraz różnicowania uprawnień administracyjnych z podziałem na grupy urządzeń.
	

	Możliwość archiwizacji i odtwarzania danych narzędzia, w tym konfiguracji oraz informacji o licencji
	

	Możliwość monitorowania usług VPN (IPSec)
	

	Serwis gwarancyjny

	Gwarancja nie mniej niż 3 lata na miejscu w siedzibie Zamawiającego
	

	Czas reakcji na zgłoszenie  w godz. 7.00 – 17.00 wynosi nie więcej niż 120 min.
	

	Rozwiązywanie problemów ze sprzętem i oprogramowaniem
	

	Gwarantowany czas naprawy platformy sprzętowej aplikacji – 48h od momentu zgłoszenia
	

	Dostęp do poprawek i nowych wersji oprogramowania
	


9. Homogeniczność sieci i urządzeń (przełączników i firewall)

	Parametry progowe

(minimalne wymagania)
	Potwierdzone spełnienie wymagań przez Wykonawcę  - wymagana odpowiedź TAK

	1. Jeden producent wszystkich urządzeń aktywnych sieci w zakresie firewall/ router
	Producent:

	2. Jeden producent wszystkich pozostałych urządzeń aktywnych sieci nie wymienionych w pozycji 1
	Producent:


10. System Okablowania Strukturalnego

	Parametry progowe

(minimalne wymagania)
	Potwierdzone spełnienie wymagań przez Wykonawcę  - wymagana odpowiedź TAK

	Podać Producenta (Elementy toru transmisyjnego: kabel, patchpanel, patchcord, powinny pochodzić od tego samego producenta).
	Producent:

	Kable oparte o system miedziany, faktyczna instalacja powinna być wykonana kablami F/UTP kat.6
	

	Instalacja kabli w powłoce LSOH wg przepisów budynkowych, p.poż i BHP
	

	Gwarancja: 

1. Wydanie Certyfikatu i karty urządzeń

2. Zapewnienie 25 letniej gwarancji na system okablowania strukturalnego licząc od dnia podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego przez obydwie strony.
	1.

2.


11. Przyłączenie i konfiguracja urządzeń aktywnych w sieci LAN oraz na styku WAN / LAN

	Wykonanie czynności i usługi

(minimalne wymagania)
	Potwierdzone spełnienie wymagań przez Wykonawcę  - wymagana odpowiedź TAK

	Konfiguracja urządzeń aktywnych na styku LAN / WAN w sposób zapewniający optymalne i bezawaryjne działanie wszystkich urządzeń w sieci.
	

	Zestawienie (konfiguracja i parametryzacja) łączy VPN między Szpitalem a  Placówkami:

1. Budynek Przychodni na ul Miodowej 2

2. Budynek Przychodni na ul Tysiąclecia 13

3. Budynek Przychodni na ul Reja 15

4. Budynek Przychodni na ul Zielonej 40

5. Budynek Przychodni na ul Góry 7
	1.

2.

3.

4.

5.

	Konfiguracja urządzeń aktywnych w sieci LAN sposób zapewniający optymalne i bezawaryjne działanie wszystkich urządzeń w sieci.
	

	Wykonanie kopii ustawień konfiguracyjnych wszystkich urządzeń aktywnych na nośniku zewnętrznym, oraz przekazanie ich z hasłami dostępowymi w sposób jednoznacznie i wyraźnie opisany: 

1. Urządzenie (Producent, Model, Typ)

2. Data kopii konfiguracji: DD.MM.RRRR

3. Użytkownik i hasło dostępowe w kopercie:
	1.

2.

3.


12. System Telewizji Dozorowej – CCTV
	Parametry progowe

(minimalne wymagania)
	Potwierdzone spełnienie wymagań przez Wykonawcę  - wymagana odpowiedź TAK

	Kamery:

Podać Producenta / Typ / Model / Rok produkcji (data produkcji sprzętu nie może być starsza niż 13 miesięcy licząc od dnia ogłoszenia niniejszego SIWZ-u)
	Producent: 

Rok produkcji: 

	Zastosować kamery wewnętrzna kopułkowa kolorowa, obiektyw 3,6mm, minimalna liczba linii 540 TVL
	

	Zastosować kamery zewnętrzna z IR typu bulle kolorowa, obiektyw 2,8-12mm, minimalna liczba linii 540 TVL
	

	Rejestratory:

Podać Producenta / Typ / Model / Rok produkcji (data produkcji sprzętu nie może być starsza niż 13 miesięcy licząc od dnia ogłoszenia niniejszego SIWZ-u)
	Producent: 

Rok produkcji: 

	Zastosować rejestrator 16-kanałowy, Dyski : 2xTB SATA,  cyfrowy zapis z prędkością 25 kl/sek w D1, wbudowana karta sieciowa, wbudowana karta VGA.
	

	Komputer z monitorem (przekątna ekr. min. 22”) do portierni tylko do podglądu obrazu z kamer

Podać Producenta / Typ / Model / Rok produkcji (data produkcji sprzętu nie może być starsza niż 13 miesięcy licząc od dnia ogłoszenia niniejszego SIWZ-u)
	Producent: 

Rok produkcji:

	Główny punkt obserwacji na komputerze PC zlokalizować w budynku portierni.
	

	Rejestratory umieścić w dedykowanej szafie 19” GPD w serwerowni głównej.
	

	Okablowanie do kamer zastosować kat5e. F/UTP
	

	Gwarancją objęte są wszystkie urządzenia i elementy systemu CCTV na okres nie krótszy niż 24 miesiące licząc od dnia podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego przez obydwie strony.
	

	Min. 5-cio letni okres zagwarantowania dostępności części zamiennych od daty upływu terminu gwarancji
	

	Koszt części zamiennych na poziomie średnich cen rynkowych.  
	

	Autoryzowany przez producenta serwis pogwarancyjny.
	


13. System Kontroli Dostępu – KD

	Parametry progowe

(minimalne wymagania)
	Potwierdzone spełnienie wymagań przez Wykonawcę  - wymagana odpowiedź TAK

	Kontroler: 

Podać Producenta / Typ / Model / Rok produkcji (data produkcji sprzętu nie może być starsza niż 13 miesięcy licząc od dnia ogłoszenia niniejszego SIWZ-u)
	Producent:

Typ:

Model:

Rok produkcji:

	System obsługiwany ma być za pomocą kart dostępu.
	

	Centrala sterująca KD:

Podać Producenta / Typ / Model / Rok produkcji (data produkcji sprzętu nie może być starsza niż 13 miesięcy licząc od dnia ogłoszenia niniejszego SIWZ-u)
	Producent:

Typ:

Model:

Rok produkcji:

	Centrala KD ma być wyposażona w złącze LAN, dzięki któremu możliwa będzie obsługa użytkowników systemu z poziomu komputera (nadawanie/odbieranie uprawnień, rejestracja zdarzeń, konfiguracja przejść).
	

	Centralę systemu KD umieścić w pomieszczeniu serwerowni głównej.
	

	System wykonać, jako normalnie otwarty.
	

	Gwarancją objęte są wszystkie urządzenia i elementy systemu KD

na okres nie krótszy niż 24 miesiące licząc od dnia podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego przez obydwie strony.
	

	Min. 5-cio letni okres zagwarantowania dostępności części zamiennych od daty upływu terminu gwarancji
	

	Koszt części zamiennych na poziomie średnich cen rynkowych.  
	

	Autoryzowany przez producenta serwis pogwarancyjny.
	


Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia kolumny nr 2 w/w wykazu poprzez potwierdzenie spełnienia wymaganego parametru. W przypadku gdy wymaganą odpowiedzią jest „podać” Wykonawca zobowiązany jest do określenia liczbowego lub opisowego spełnienia tego warunku.
Jednocześnie stwierdzam, iż świadom(a) jestem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.
…………………………..


...………………………………………………..

  ( miejscowość, data )


                 (podpis Wykonawcy )

Załącznik Nr 7.2 do SIWZ

„Wykonanie sieci teleinformatycznej w części pasywnej i aktywnej oraz budowa bezpiecznego połączenia pomiędzy Szpitalem Świętej Trójcy w Płocku (Oddziałem PZOZ), a Przychodniami 
(Placówkami PZOZ), realizowanego w ramach projektu: Kompleksowa informatyzacja Płockiego Zakładu Opieki Zdrowotnej dzięki budowie infrastruktury teleinformatycznej oraz platform elektronicznych, zwiększeniu poziomu wykorzystania technologii TIK oraz wdrożeniu zintegrowanego systemu zarządzania”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
w ramach Priorytetu II „Przyspieszenie e-Rozwoju Mazowsza”, Działania 2.1 „Przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013”

PZOZ/DZP/382/20PN/13
WYKAZ I PARAMETRY PROGOWE
oferowanej usługi dostarczenia połączenia pomiędzy placówkami PZOZ oraz przyłącza do sieci WAN - Internet 

Nazwa Wykonawcy …............................................................................................................................

Adres Wykonawcy ….............................................................................................................................

Oświadczamy, że oferowana przez nas usługa charakteryzuje się poniższymi parametrami:

1. Parametry łączy pomiędzy lokalizacjami 

	Wykonanie czynności i usługi

(minimalne wymagania)
	Potwierdzone spełnienie wymagań przez Wykonawcę  - wymagana odpowiedź TAK

	Lokalizacja łączy (punkt Ethernet).
	Prędkość łącza liczona w Mbit/s
	

	Łącza podstawowe:
1. Szpital Św. Trójcy przy ul Kościuszki 28

2. Przychodnia na ul Miodowej 2

3. Przychodnia na ul Tysiąclecia 13

4. Przychodnia na ul Reja 15

5. Przychodnia na ul Zielonej 40

6. Przychodnia na ul Góry 7
	10 / 10

10 / 10

6 /6

4/4

2/2

2/2
	Podać:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

	Łącza backupowe: 

Wykonawca zabezpieczy dla połączeń 

1. Szpital Św Trójcy przy ul Kościuszki 28

2. Przychodnia na ul Miodowej 2

3. Przychodnia na ul Tysiąclecia 13

4. Przychodnia na ul Reja 15

łącze zastępcze przy zapewnieniu transferu w wysokości minimum połowy transferu łącza podstawowego w czasie nie dłuższym niż 2 godziny od momentu zgłoszenia awarii łącza.
	
	

	W przypadku przekazania sprzętu niezbędnego do utrzymania działania infrastruktury gwarancja na przekazany sprzęt nie mniej niż 2 lata na miejscu w siedzibie Zamawiającego.
	

	Czas reakcji na zgłoszenie  w godz. 7.00 – 19.00 wynosi nie więcej niż 120 min.
	

	Min. 5-cio letni okres zagwarantowania dostępności części zamiennych od daty upływu terminu gwarancji
	

	Koszt części zamiennych na poziomie średnich cen rynkowych.  
	

	Autoryzowany przez producenta serwis pogwarancyjny.
	


Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia kolumny nr 2 w/w wykazu poprzez potwierdzenie spełnienia wymaganego parametru. W przypadku gdy wymaganą odpowiedzią jest „podać” Wykonawca zobowiązany jest do określenia liczbowego lub opisowego spełnienia tego warunku.

Jednocześnie stwierdzam, iż świadom(a) jestem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

…………………………..


...………………………………………………..

  ( miejscowość, data )


                 (podpis Wykonawcy )

Załącznik Nr 8 do SIWZ

„Wykonanie sieci teleinformatycznej w części pasywnej i aktywnej oraz budowa bezpiecznego połączenia pomiędzy Szpitalem Świętej Trójcy w Płocku (Oddziałem PZOZ), a Przychodniami 
(Placówkami PZOZ), realizowanego w ramach projektu: Kompleksowa informatyzacja Płockiego Zakładu Opieki Zdrowotnej dzięki budowie infrastruktury teleinformatycznej oraz platform elektronicznych, zwiększeniu poziomu wykorzystania technologii TIK oraz wdrożeniu zintegrowanego systemu zarządzania”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
w ramach Priorytetu II „Przyspieszenie e-Rozwoju Mazowsza”, Działania 2.1 „Przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013”
PZOZ/DZP/382/20PN/13
WYKAZ WYKONANYCH ZAMÓWIEŃ
Nazwa Wykonawcy …............................................................................................................................

Adres Wykonawcy ….............................................................................................................................

Województwo …....................................................................................................................................

Numer tel./ fax  …..................................................................................................................................
Oświadczam, że zrealizowałem następujące zamówienia polegające na wykonaniu sieci teleinformatycznej 
w podobnych placówkach (szpital lub ZOZ) lub innych przedsiębiorstwach: 

	Nazwa i adres Zamawiającego
	Przedmiot 

zamówienia
	Wartość 

brutto
	Termin realizacji

od…. do…..

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


Należy dołączyć dokumenty potwierdzające, że w/w zamówienia zostały wykonane należycie 

Jednocześnie stwierdzam, iż świadom(a) jestem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń
      Miejscowość i data: …...............................                                                 ………………..……………………..…………….

                      Podpis Wykonawcy
Załącznik Nr 9 do SIWZ

„Wykonanie sieci teleinformatycznej w części pasywnej i aktywnej oraz budowa bezpiecznego połączenia pomiędzy Szpitalem Świętej Trójcy w Płocku (Oddziałem PZOZ), a Przychodniami 
(Placówkami PZOZ), realizowanego w ramach projektu: Kompleksowa informatyzacja Płockiego Zakładu Opieki Zdrowotnej dzięki budowie infrastruktury teleinformatycznej oraz platform elektronicznych, zwiększeniu poziomu wykorzystania technologii TIK oraz wdrożeniu zintegrowanego systemu zarządzania”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
w ramach Priorytetu II „Przyspieszenie e-Rozwoju Mazowsza”, Działania 2.1 „Przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013”
PZOZ/DZP/382/20PN/13
WYKAZ OSÓB 

WYZNACZONYCH DO WYKONANIA ZAMÓWIENIA 
(Potwierdzający spełnienie warunku określonego w pkt 11.1.3. SIWZ na „„Wykonanie sieci teleinformatycznej w części pasywnej i aktywnej oraz budowa bezpiecznego połączenia pomiędzy Szpitalem Świętej Trójcy w Płocku (Oddziałem PZOZ), a Przychodniami (Placówkami PZOZ)”
Nazwa Wykonawcy: …………………………………………………………………………………………..

Adres Wykonawcy: ……………………………………………………………………………………………

	Lp.
	Rola w realizacji zamówienia


	Imię i nazwisko proponowanej osoby/osób:
	Kwalifikacje zawodowe,

uprawnienia,

itd.

(Dane szczegółowo mają potwierdzać spełnianie warunku udziału w postępowaniu,
o którym mowa w pkt 11.1.3 siwz.)
	Informacja 
o podstawie 
do dysponowania

osobami (np.

umowa o pracę,

umowa o dzieło

umowa zlecenie itp.)*

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	


Oświadczam, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu usługi posiadają ważne uprawnienia zgodne 
z obowiązującym prawem.

Jednocześnie stwierdzam, iż świadom(a) jestem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń
      Miejscowość i data: …...............................                                                 ………………..……………………..…………….

                      Podpis Wykonawcy
� Certyfikat zawodowy – dodatkowe kwalifikacje zawodowe zdobywane na drodze procesu certyfikacji, dodatkowych szkoleń, egzaminów lub często także po udowodnieniu przebycia wymaganej praktyki. 


Instalator certyfikowany zapewnia końcowemu użytkownikowi najwyższą jakość usługi oraz gwarancję na cały system okablowania strukturalnego wraz ze wsparciem technicznym.


� PN-EN ISO 9001:2009 Systemy zarządzania jakością - Wymagania


� RoHS (ang. Restriction of Hazardous Substances) - unijna dyrektywa Restriction of Hazardous Substances (2002/95/EC),  z dnia 27 stycznia 2003 r.





PAGE  
Strona 7 z 55 

[image: image1.jpg]