PZOZ/DZP/382/24PN/15


SPECYFIKACJA

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego 
o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych 
(tekst jednolity: Dz. U. z dnia 9 sierpnia 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) pn:

„Dostawa wyposażenia medycznego”

Nr PZOZ/DZP/382/24PN/15
1. Zamawiający

Płocki Zakład  Opieki Zdrowotnej  Sp.  z o.o.

ul. Kościuszki 28

09 – 402 Płock

Strona internetowa, na której dostępna jest SIWZ: www.szpitalplock.pl

Adres e-mail: zamowienia_publiczne@plockizoz.pl

Godziny urzędowania: w dni robocze, poniedziałek – piątek, od godziny 7:30 do godziny 15:05.

2. Tryb udzielenia zamówienia

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie ustawy z dnia 
29 stycznia 2004 rok – Prawo zamówień publicznych – zwanej dalej ustawą Pzp – (tekst jednolity: Dz. U. z  dnia 9 sierpnia 2013 r. poz. 907 z późn. zm.). 

3. Opis przedmiotu zamówienia

3.1.
Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia medycznego z podziałem na 32 pakiety.  

3.2. Oznaczenie kodowe Wspólnego Słownika Zamówień CPV: Pakiet Nr 1 – 3319000-8, Pakiet Nr 2 – 3319000-8, Pakiet nr 3 - 3319000-8, Pakiet nr 4 – 3319000-8, Pakiet nr 5 - 3319000-8, Pakiet nr 6 - 3319000-8, Pakiet nr 7 – 3319000-8, Pakiet nr 8 - 3319000-8, Pakiet nr 9 – 33168000-5, Pakiet nr 10 – 33140000-3, Pakiet nr 11 – 33171100-0, Pakiet nr 12 - 3319000-8, Pakiet nr 13 – 38621000-4, Pakiet nr 14 – 38621000-4, Pakiet nr 15 - 3319000-8, Pakiet nr 16 – 33140000-3, Pakiet nr 17 - 3319000-8, Pakiet nr 18 - 33141800-8, Pakiet nr 19 – 33140000-3, Pakiet nr 20 - 3319000-8, Pakiet nr 21 - 3319000-8, Pakiet nr 22 - 3319000-8, Pakiet nr 23 – 3319000-8, Pakiet nr 24 – 3319000-8, Pakiet nr 25 – 3319000-8, Pakiet 26 – 3319000-8, Pakiet nr 27- 3319000-8, Pakiet nr 28 – 3319000-8, Pakiet nr 29 – 3319000-8, Pakiet nr 30 – 33141000-0, Pakiet nr 31 – 33141000-0, Pakiet nr 32 - 33141000-0.
3.3. Szczegółowy  zakres  zamówienia zawiera Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) i formularze cenowe – Załączniki Nr 1 i 6.1- 6.32 do SIWZ.
4.
Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających.

5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
6. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na poszczególne pakiety.

7. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
8. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
9. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
10. Termin wykonania zamówienia.

Termin wykonania zamówienia: sukcesywnie przez okres 12 miesięcy licząc od daty zawarcia umowy.

11. Warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.

11.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:
11.1.1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 

  Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku.

11.1.2. posiadania wiedzy i doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia;    

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku.
11.1.3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania   zamówienia;

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku.
11.1.4. sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku.
12. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału w postępowaniu dotyczący braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.

13. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunek określony 
w pkt 11 ppkt. 11.1.1. – 11.1.4 winien spełniać co najmniej jeden Wykonawca wspólnie ubiegający się o zamówienie. Warunek określony w pkt. 12 powinien spełniać każdy z Wykonawców indywidualnie.
14. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:
A. W celu potwierdzenia spełniania Warunków udziału w postępowaniu do oferty należy załączyć:

1. Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 pkt 1-4 – wg Załącznika Nr 4 do SIWZ;

W przypadku oferty składanej przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego, oświadczenie o spełnianiu warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1 – 4 składa przynajmniej jeden z Wykonawców lub wszyscy Wykonawcy potwierdzając, że łącznie spełniają te warunki.

B. W celu potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania 
w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, Wykonawca zobowiązany jest do złożenia niżej wymienionych dokumentów i oświadczeń: 

1. Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia – wg Załącznika Nr 5 do SIWZ
2. Aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centrali ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

UWAGA: Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w punkcie 2 składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

Dokument, o którym mowa w lit. a) powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

Jeżeli w kraju zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsca zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt a) powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem - wystawione z odpowiednią datą wymaganą dla tych dokumentów.
W przypadku oferty składanej przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego, dokumenty potwierdzające, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu składa każdy z Wykonawców oddzielnie.

C. W celu wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu dotyczącego braku podstaw 
do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy, w okolicznościach, 
o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp należy złożyć następujący dokument: 
Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informację o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej – wg Załącznika Nr 7 do SIWZ
D. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy spełniają wymagania określone przez     Zamawiającego w SIWZ, Wykonawca jest zobowiązany do złożenia: 
1. Opisów/ Fotografii/ Folderów produktów, które mają zostać dostarczone, których autentyczność musi zostać poświadczona przez Wykonawcę na żądanie Zamawiającego, zgodnie 
z wymaganiami opisu przedmiotu zamówienia – dotyczy wszystkich pakietów.

Zaleca się, aby każdy folder został oznaczony, której pozycji dotyczy, co ułatwi Zamawiającemu szybką identyfikację.
E. Pozostałe dokumenty wymagane w ofercie: 

1. Wypełniony i podpisany Formularz Ofertowy – wg Załącznika Nr 3 do SIWZ,

2. Wypełniony(e) i podpisany(e) Formularz(e) cenowy(e) – wg Załącznika Nr 6.1 – 6.32 do SIWZ.
3. Wypełniony i podpisany Załącznik nr 1.1 do OPZ  – dotyczy Pakietów nr 23, 24, 26, 28 
15. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami.

15.1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w języku polskim. 

15.2. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje będą przekazywane przez Zamawiającego i Wykonawców pisemnie faksem lub drogą elektroniczną.

15.3. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

15.4. Dokumenty składane przez Wykonawców, w odpowiedzi na wezwanie w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, winny być złożone w formie pisemnej tj. oryginał lub kopia poświadczona za zgodność 
z oryginałem przez Wykonawcę, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

16. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami. 
16.1. Zamawiający wyznacza do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami: 

Annę Piórkowską – Specjalistę w Dziale Zamówień Publicznych,

Tel.: +48 24 364 51 24, fax: +48 24 364 51 02, e-mail: zamowienia_publiczne@plockizoz.pl.

16.2. Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców.

17. Wadium

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

18. Termin związania ofertą.

18.1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia składania ofert.

18.2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

19. Opis sposobu przygotowania oferty
19.1. Każdy Wykonawca może złożyć jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert niż jedna lub złożenie oferty wariantowej skutkować będzie odrzuceniem wszystkich złożonych przez danego Wykonawcę ofert.

19.2. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
19.3. Oferta składana przez Wykonawcę powinna być sporządzona na Formularzu Ofertowym   załączonym do niniejszej SIWZ (Załącznik Nr 3) lub w jego formie. Formularz Ofertowy wraz ze stanowiącymi integralną część oferty załącznikami, musi być wypełniony przez Wykonawcę ściśle według postanowień niniejszej SIWZ.

19.4. W przypadku, gdy Wykonawca dołączy do oferty kopię dokumentu, kopia ta musi być poświadczona za zgodność z oryginałem w sposób określony w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 roku w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013 r., poz. 231).

19.5. Oferta musi być napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze, ręcznie długopisem lub nieścieralnym atramentem. Treść oferty musi odpowiadać treści niniejszej SIWZ.

19.6. Wszystkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł zmiany muszą być opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę.
19.7. Jeżeli Wykonawca załączy do oferty dokumenty w języku obcym, dokumenty te muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.

19.8. Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy. Uprawnionymi do składania oświadczeń woli są osoby wykazane w Krajowym Rejestrze Sądowym (rejestrze przedsiębiorców) albo, jeżeli Wykonawca nie uzyskał dotychczas wpisu do KRS, osoby wskazane w dotychczasowych: rejestrze handlowym, rejestrze spółdzielni lub przedsiębiorstw państwowych, w ewidencji działalności gospodarczej. Wyżej wymienione uprawnienia posiadają także osoby legitymujące się odpowiednimi pełnomocnictwami udzielonymi przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. W przypadku podpisywania oferty przez osobę/osoby posiadające pełnomocnictwa, dokumenty pełnomocnictwa muszą być dołączone do oferty w oryginale lub w notarialnie uwierzytelnionej kopii.

19.9. Zaleca się, aby wszystkie zapisane strony oferty (a nie kartki) wraz z załącznikami były jednoznacznie ponumerowane, a także podpisane przez osobę lub osoby podpisujące ofertę.

19.10. Proponuje się, aby oferta wraz ze wszystkimi załącznikami była trwale spięta.

19.11. Kilka podmiotów może złożyć ofertę wspólną. W takim przypadku podmioty te ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy.

19.12. W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których Wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępnione innym uczestnikom postępowania, muszą być oznaczone  klauzulą: „INFORMACJE STANOWIĄCE TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA W ROZUMIENIU ART.11 UST.4 USTAWY z dnia 16 kwietnia 1993 r. O ZWALCZANIU NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz.1503 z późn. zm.)” i dołączone do oferty, zaleca się, aby były trwale, oddzielnie spięte. Zgodnie z tym przepisem przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności. Wykonawca zastrzegając tajemnicę przedsiębiorstwa zobowiązany jest załączyć pisemne uzasadnienie odnośnie do charakteru zastrzeżonych w niej informacji. Uzasadnienie ma na celu udowodnienie spełnienia przesłanek określonych w przywołanym powyżej przepisie, tj. że zastrzeżona informacja:

a) ma charakter techniczny, technologiczny lub organizacyjny przedsiębiorstwa,

b) nie została ujawniona do wiadomości publicznej,

c) podjęto w stosunku do niej niezbędne działania w celu zachowania poufności

Zaleca się, aby uzasadnienie o którym mowa powyżej było sformułowane w sposób umożliwiający jego udostępnienie pozostałym uczestnikom postępowania,  w przypadku uznania przez Zamawiającego zasadności tego zastrzeżenia.
19.13. Wykonawca zobowiązany jest do wskazania w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom.

20. Miejsce i termin składania ofert.

20.1. Oferty należy składać w nieprzejrzystym, zamkniętym opakowaniu do dnia 14 maja 2015 roku do godz. 09:30 w siedzibie Zamawiającego: Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej 
Sp. z o.o., ul. Kościuszki 28, 09-402 Płock, Dział Zamówień Publicznych, pok. Nr 203.

20.2. Opakowanie zawierające ofertę powinno być zaadresowane: 

Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o., ul. Kościuszki 28, 09 – 402 Płock, Dział Zamówień Publicznych, pok. Nr 203 

oraz oznakowane następująco: 

„Oferta na dostawę wyposażenia medycznego” Nr sprawy PZOZ/DZP/382/24PN/15 – nie otwierać przed ………….. roku godz: ……….” (wypełnia Wykonawca)
i opatrzone nazwą, dokładnym adresem Wykonawcy oraz danymi kontaktowymi ( tel., fax., e-mail).

20.3. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne (listowne) powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty przed upływem terminu składania ofert. Zarówno zmiana jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej. Zmiany dotyczące treści oferty lub powiadomienie o wycofaniu oferty powinny być przygotowane, opakowane i zaadresowane w ten sam sposób jak oferta. Dodatkowo opakowanie, w którym jest przekazywana zmieniona oferta lub powiadomienie o wycofaniu oferty, należy opatrzyć napisem ZMIANA lub WYCOFANIE.

20.4. Oferty złożone po terminie będą zwrócone Wykonawcom niezwłocznie.

21. Miejsce i termin otwarcia ofert.

21.1. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 14 maja 2015 roku o godz. 10:00 
w siedzibie Zamawiającego: Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o., ul. Kościuszki 28, 09-402 Płock, sala „Grzybek” I piętro.

21.2. Otwarcie ofert jest jawne. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

21.3. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy i adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, warunków płatności, zawartych w ofercie.

21.4. Na wniosek Wykonawców, którzy nie byli obecni na otwarciu ofert, Zamawiający przekaże niezwłocznie informacje, o których mowa w ppkt 21.3.

22. Opis sposobu obliczenia ceny.

22.1. Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia wynikające wprost        z Opisu przedmiotu zamówienia, jak również inne koszty wynikające z umowy, której istotne postanowienia stanowi Załącznik Nr 2 do niniejszej SIWZ.
22.2. Cenę oferty należy wyliczyć zgodnie z formularzami cenowymi – wg załączników nr  6.1 – 6.32 do Siwz, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
22.3. Ewentualne upusty, jakie Wykonawca zamierza udzielić Zamawiającemu muszą być już uwzględnione w cenie oferty.

23. Informacje dotyczące walut stosowanych przy rozliczeniach między Zamawiającym 
a Wykonawcą.

Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich (PLN).

24. Kryteria wyboru ofert, sposób oceny ofert.

24.1. Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie poniższych kryteriów dla każdego pakietu indywidualnie.

	Lp.
	Nazwa kryterium
	Waga kryterium
	Sposób punktowania

	1
	Cena 
	95%
	najniższa cena zaoferowana

/ cena badanej oferty

x 100 pkt. x  % waga kryterium

	2
	Termin dostawy częściowej 
	5%
	liczba punktów uzyskana przez badaną ofertę

/ maksymalna liczba punktów uzyskana w tym kryterium

x 100 pkt. x  % waga kryterium


Zamawiający będzie przyznawał punkty Wykonawcy wg kryterium „termin dostawy częściowej” 
w sposób następujący:

Wykonawca realizujący dostawy w ciągu:
· 5 dni roboczych – otrzyma 1 pkt
· 4 dni roboczych – otrzyma 2 pkt

· 3 dni roboczych – otrzyma 3 pkt

· poniżej 3 dni roboczych – otrzyma 4 pkt
UWAGA !

Zaoferowany „termin dostawy częściowej” nie może być dłuższy niż 5 dni roboczych.
24.2. Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą, która uzyskała największą ilość punktów w obu wymienionych kryteriach, spośród ofert niepodlegających odrzuceniu.
24.3. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i kryterium termin dostawy częściowej, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z niższą ceną.

25. Udzielenie zamówienia.

25.1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o kryterium wyboru podane w pkt 24 Siwz.

25.2. O odrzuceniu ofert(y) oraz wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadomi niezwłocznie Wykonawców, którzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

25.3. Niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej, Zamawiający zamieści informacje, określone 
w art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp (zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty) na własnej stronie internetowej oraz w swojej siedzibie na tablicy ogłoszeń w budynku H-1.

25.4. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty.

25.5. Zamawiający może zawrzeć umowę przed upływem 5-dniowego terminu, jeżeli: 

· w postępowaniu zostanie złożona tylko jedna oferta

· żadna z ofert nie zostanie odrzucona, ani żaden z Wykonawców nie zostanie wykluczony.

26. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty    najkorzystniejszej, w celu zawarcia umowy.

26.1. Umowa z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta w miejscu i terminie określonym przez      Zamawiającego.

26.2. Umowa zostanie sporządzona w dwóch egzemplarzach: jeden dla Zamawiającego, jeden dla   Wykonawcy.

26.3. W przypadku udzielenia zamówienia konsorcjum (tzn. Wykonawcy określonemu w art. 23 ust. 1 ustawy Pzp) – Zamawiający przed podpisaniem umowy może zażądać złożenia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

26.4. Zamawiający może zwrócić się do Wykonawcy o dodatkowe dane w zakresie niezbędnym do wypełnienia umowy, tj. części wstępnej umowy, w której określa się jej strony.
27. Istotne postanowienia umowy.

27.1. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści umowy, która zostanie   zawarta z wybranym Wykonawcą, stanowią Załącznik nr 2 do niniejszej specyfikacji.

27.2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian zawartej umowy w przypadkach określonych w istotnych postanowieniach umowy.

28. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

29. Środki ochrony prawnej przysługujące Wykonawcom

29.1. Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, na podstawie art. 180 ust. 2 tej ustawy przysługuje odwołanie wyłącznie wobec czynności:

1) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu, 

2) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia,

3) odrzucenia oferty odwołującego.

29.2. Na powyższe czynności odwołanie wnosi się w terminach określonych w art. 182 ustawy Pzp.

29.3. Szczegółowe zasady wnoszenia środków ochrony prawnej opisane są w Dziale VI ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z dnia 9 sierpnia 2013 r. poz. 907 z późn. zm.).

Załączniki: 

Załącznik Nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik Nr 2 – Istotne postanowienia umowy

Załącznik Nr 3 – Formularz ofertowy

Załącznik Nr 4 – Oświadczenie Wykonawcy w trybie art. 22 ustawy Pzp

Załącznik Nr 5 – Oświadczenie Wykonawcy w trybie art. 24 ustawy Pzp

Załącznik Nr 6.1 – 6.32 – Formularz/e cenowy/e 

Załącznik Nr 7 – Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej/ Informacja o tym, że wykonawca nie należy do grupy kapitałowej

Płock, dnia  6 maja 2015 roku
SIWZ zatwierdził:

Załącznik Nr 1 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa wyposażenia medycznego z podziałem na 32 pakiety na zasadach określonych w „Istotnych postanowieniach umowy” – Załącznik Nr 2 do SIWZ .

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w formularzach cenowych – Załącznikach nr 6.1- 6.32 do SIWZ.

3. Przedmiotem zamówienia we wszystkich Pakietach z wyłączeniem Pakietu nr 30 – Pojemniki na odpady medyczne -  jest wyrób medyczny dopuszczony do obrotu i używania zgodnie z ustawą 
z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. 2010r., nr 107, poz.679).  
Załącznik Nr 1.1. do OPZ

Parametry narzędzi chirurgicznych – dotyczy Pakietów nr 23*/ 24*/ 26*/ 28*
*Skreślić jeżeli nie dotyczy

	L.p.
	Wymagania
	Odpowiedź

Wymagana *)
	Odpowiedź

Oferowana

	1.
	Narzędzia i akcesoria wykonane z najwyższej jakości stali chirurgicznej, w najwyższych standardach procesów produkcyjnych, producent spełnia najwyższe wymogi w  zakresie wszystkich procesów biznesowych, które wykonuje produkując narzędzia. Potwierdzone następującymi certyfikatami i dokumentami, co najmniej: DIN EN 980, DIN EN 1041, DIN EN ISO 17664, DIN EN ISO 14971, DIN EN ISO 10993-1, DIN EN ISO 7153-1, DIN 58298, DIN EN ISO 13402 lub równoważnymi (przedstawione na etapie umowy na każde żądanie Zamawiającego)
	Tak
	

	2.
	Upoważnienie producenta do dystrybucji na terenie Polski
	Tak
	

	3.
	Gwarancja fabryczna producenta  na narzędzia min.24 miesiące
	Tak
	

	4.
	Wszystkie narzędzia oraz akcesoria fabrycznie nowe
	Tak
	

	5.
	Posiadanie serwisu na terenie Polski, niezależnie od serwisu producenta, czas reakcji serwisu max 72 godziny. Serwis po dostawie przeszkoli personel w zakresie użytkowania, mycia, dezynfekcji, sterylizacji i konserwacji narzędzi.
	Tak
	

	6.
	Wykonanie narzędzi w najwyższym standardzie technologicznym, potwierdzonych zgodnością z aneksem II dyrektywy 93/42/EEC, mówiącym o zapewnieniu odpowiedniej jakości procesów projektowania, wykonania i dystrybucji narzędzi chirurgicznych według norm ISO 9001 oraz ISO 13485 lub równoważnymi
	Tak
	

	7.
	Zapewnienie dostępności części i akcesoriów na min. 10 lat
	Tak
	

	8.
	Wszystkie narzędzia pochodzą od jednego producenta (z danego pakietu)
	Tak
	

	9.
	Potwierdzenie jakości materiału do produkcji narzędzi – certyfikat stworzony według normy DIN EN 10088-1 lub równoważnej potwierdzający skład stopu użytego do produkcji narzędzi i wynikające stad przeznaczenie do stosowania w danej specjalności chirurgicznej
	Tak
	


*) w przypadku, gdy w rubryce „ODPOWIEDŹ WYMAGANA” wymagana jest odpowiedź TAK, to Wykonawca jest zobowiązany do potwierdzenia jej w rubryce „ODPOWIEDŹ OFEROWANA”
........................ dnia ............................  
                            
 ....................................................... 

 (podpis Wykonawcy) 

Załącznik Nr 2 do SIWZ

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Przedmiotem umowy jest sukcesywna dostawa ………………………………………………………… w asortymencie, ilości oraz wg cen jednostkowych określonych w Formularzu cenowym załączonym do oferty Wykonawcy, stanowiącym Załącznik Nr 1 do niniejszej umowy.

2. Zakres rzeczowy przedmiotu umowy określa SIWZ oraz oferta Wykonawcy – Formularz cenowy – Pakiet/y Nr ………….., który/e stanowi/ą Załącznik Nr 1 do niniejszej umowy.

3. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia towarów pochodzących z najnowszej produkcji,                  o jakości i ważności zgodnymi z obowiązującymi producenta normami z terminem ważności nie krótszym niż 12 miesięcy licząc od daty dostawy.

§ 2 CENY

1. Strony ustalają wynagrodzenie za dostawę przedmiotu umowy wg cen jednostkowych zawartych 
w formularzu cenowym – stanowiącym Załącznik Nr 1 do niniejszej umowy.

a. Pakiet nr …….., netto:.....................,  brutto:..................... PLN (słownie: .........................), 

b. Pakiet nr …….., netto:....................., brutto:..................... PLN (słownie: .........................), 
Itd. w zależności od ilości pakietów. 

Łączna wartość umowy wynosi netto: ………….. PLN, brutto:….................. PLN (słownie: …......................)

2. W cenie przedmiotu umowy zawarte są wszelkie koszty opakowania, cła, ubezpieczenia i transportu in loco magazyn zwany dalej „magazynem”.

3. Wykonawca gwarantuje nie podwyższanie cen jednostkowych netto przedmiotu umowy wymienionego w § 1 ust. 1 przez cały okres obowiązywania umowy. 

4. Za dostarczone towary Zamawiający zapłaci cenę ustaloną na podstawie cen jednostkowych, wyszczególnionych w Formularzu cenowym Wykonawcy. Ceny są stałe i niezmienne przez cały okres trwania umowy, z zastrzeżeniem § 9 ust. 2 b, c, d.

5. Wykonawca zobowiązuje się poinformować Zamawiającego, w formie pisemnej o planowanej zmianie cen jednostkowych wynikających ze zmian przepisów prawa, o których mowa w § 9 ust. 2 pkt. b, c, d w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze od daty opublikowania stosownego rozporządzenia lub ustawy, a zmiany cen jednostkowych obowiązywały będą strony od dnia wejścia w życie aktu prawnego.
6. Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty jedynie za towar rzeczywiście dostarczony, 
a uprzednio zamówiony.
7. Zamawiający w uzasadnionych przypadkach jest uprawniony do zwiększenia ilości zamawianego produktu w danej pozycji (w stosunku do ilości przewidzianych w formularzu cenowym) poprzez zmniejszenie ilości zamawianego produktu z innej pozycji. Zmiana ta może być dokonana jedynie w obrębie danego pakietu, dotyczyć będzie nie więcej niż 30% wartości danej pozycji i nie może prowadzić do przekroczenia wartości brutto danego pakietu oraz faktyczna realizacja umowy nie może doprowadzić do  zmiany treści oferty na podstawie, której dokonano wyboru oferty najkorzystniejszej.
§ 3 WARUNKI PŁATNOŚCI

1. Podstawą do zapłaty za dostarczony przedmiot umowy będzie prawidłowo wystawiona faktura przez Wykonawcę, płatna przelewem na konto bankowe Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania przez Zamawiającego.

2. W razie opóźnienia w dokonaniu zapłaty Zamawiający obowiązany jest do zapłacenia odsetek za opóźnienie.

3. Opóźnienie zapłaty należności za dostarczony towar nie upoważnia Wykonawcy do wstrzymania wydania kolejnych partii towarów chyba, że opóźnienie w zapłacie należności przekracza 30 dni.

4. Strony zgodnie ustalają, że zapłata następuje z chwilą obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

§ 4 WARUNKI DOSTAW

1. Realizacja dostaw przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 ust. 1, następować będzie na podstawie cząstkowych zamówień składanych przez Zamawiającego w okresie 12 miesięcy od dnia podpisania umowy. Termin realizacji zamówień cząstkowych wynosi maksymalnie ………. dni roboczych (oferowana liczba dni roboczych przez Wykonawcę w formularzu ofertowym) od dnia otrzymania zamówienia faksem, telefonicznie lub drogą elektroniczną, z wyjątkiem zamówień na „cito” realizowanych w terminie 48 godzin w dni robocze od dnia otrzymania zamówienia faxem. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia przedmiotu umowy własnym transportem, na własny koszt, ryzyko i rozładunek w miejsce wskazane przez Zamawiającego w dni robocze 
w godzinach 07:00 – 14:00. W szczególności Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wynikłe w czasie transportu oraz spowodowane niewłaściwym opakowaniem.

3. Towar dostarczany będzie w opakowaniach zabezpieczających przed uszkodzeniem w czasie transportu w sposób określony odpowiednimi normami. Na opakowaniu powinna znajdować się etykieta fabryczna określająca rodzaj, typ towaru, jego ilość, datę produkcji oraz nazwę i adres producenta. 

4. W przypadku dostarczenia przez Wykonawcę przedmiotu umowy o terminie ważności krótszym niż wymagany w SIWZ, Zamawiającemu przysługuje prawo zwrotu i wymiany towaru na koszt, transport  i ryzyko Wykonawcy.

5. Wykonawca nie ma prawa odmówić przyjęcia zamówienia lub wstrzymać dostawy przedmiotu umowy objętego umową. W przypadku opóźnienia Zamawiającego z zapłatą wynagrodzenia za dostarczony towar ponad 30 dni od upływu terminu zapłaty ustalonego w umowie, Wykonawca może wstrzymać się z dostarczeniem towaru zamówionego po tym terminie do dnia zapłaty całości zaległych należności, pod warunkiem doręczenia Zamawiającemu wezwania do zapłaty wraz 
z zawiadomieniem na piśmie o zamiarze wstrzymania dostawy; wstrzymanie dostawy nie może nastąpić przed upływem 30 dni od daty doręczenia wezwania do zapłaty wraz z zawiadomieniem. Wykonawca nie może samodzielnie dokonywać podmian asortymentu zamówionego towaru.

6. Wraz z przedmiotem umowy Wykonawca winien dostarczyć ulotki w języku polskim, zawierające wszystkie niezbędne dla bezpośredniego użytkownika informacje oraz instrukcje w języku polskim dotyczące magazynowania i przechowywania, jeżeli dostarczone produkty wymagają szczególnych warunków przechowywania. Wykonawca zobowiązuje się również do nieodpłatnego udostępniania na bieżąco literatury fachowej związanej tematycznie z dostarczonym przedmiotem umowy oraz przekazywania informacji o wycofaniu, wstrzymaniu w obrocie, jak również informacji o nowo wprowadzonym i zarejestrowanym asortymencie.

7. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu aktualnych dokumentów, na podstawie których oferowany przedmiot zamówienia został dopuszczony do obrotu i używania na terenie UE zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. 2010r., nr 107, poz.679)., w terminie 5 dni od daty otrzymania wezwania – dotyczy wszystkich Pakietów 
z wyłączeniem Pakietu nr 30.
Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia następujących certyfikatów i dokumentów: DIN EN 980, DIN EN 1041, DIN EN ISO 17664, DIN EN ISO 14971, DIN EN ISO 10993-1, DIN EN ISO 7153-1, DIN 58298, DIN EN ISO 13402 lub równoważnych na każde żądanie Zamawiającego w terminie 5 dni od daty otrzymania wezwania – dotyczy Pakietów nr 23, 24, 26, 28 (zgodnie z załącznikiem nr 1.1 do OPZ).

8. Brak dostarczenia dokumentów w terminie, o którym mowa w ust. 7, skutkować będzie rozwiązaniem umowy w trybie natychmiastowym z winy Wykonawcy i pociągać będzie za sobą naliczenie kary umownej, o której mowa w § 6 ust. 1 pkt. d.

9. Z ramienia Zamawiającego do składania zamówień (faxem) na przedmiot umowy objęty umową uprawniony jest przedstawiciel Działu Logistyki, tel. kontaktowy 24 364 …………...

10. Strony upoważniają do współpracy w zakresie realizacji umowy:

· Zamawiający: Pani Joanna Betke,

· Wykonawca: …………………………………………………………….

§ 5 REKLAMACJE

1. Ewentualne reklamacje z tytułu ilości przedmiotu umowy określonej w § 1 ust. 1 będą składane Wykonawcy przez Zamawiającego faxem lub pocztą elektroniczną i potwierdzone na piśmie, niezwłocznie po ich stwierdzeniu, jednak nie później niż do 3 dni  roboczych od daty dostawy. Reklamacje jakościowe będą składane w terminie 14 dni od daty stwierdzenia wady. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia odpowiedzi na złożoną reklamację w ciągu 2 dni roboczych, w przypadku braku odpowiedzi reklamację uważa się w całości za uznaną zgodnie 
z żądaniem Zamawiającego.

3. W przypadku uznania reklamacji za zasadną, Wykonawca zobowiązany jest w terminie 48 godzin 
w dni robocze wymienić towar na wolny od wad, własnym transportem i na własny koszt. 

4. Zamawiającemu przysługuje prawo odmowy przyjęcia dostarczonego towaru i żądania wymiany na wolny od wad w szczególności:

a. dostarczenia towaru złej jakości, w tym nie posiadającego określonego w umowie terminu ważności;

b. dostarczenia towaru niezgodnego z umową/zamówieniem lub posiadającego wady ukryte;

c. dostarczenia towaru w niewłaściwych opakowaniach.

5. Zamawiającemu przysługuje prawo odmowy przyjęcia towaru dostarczonego ze zwłoką przekraczającą 3 dni ponad termin dostawy określony w § 4 ust. 1 niniejszej umowy.

§  6 KARY UMOWNE

1. Strony ustalają, że Wykonawca w razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy obowiązany będzie zapłacić karę umowną z następujących tytułów oraz w następującej wysokości:

a. 10% wartości przedmiotu umowy brutto danego pakietu, gdy Wykonawca odstąpi od umowy z własnej przyczyny lub gdy Zamawiający odstąpi od umowy wskutek okoliczności, za które odpowiada Wykonawca,

b. 5% wartości przedmiotu umowy brutto danego pakietu nie dostarczonego w terminie za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia,

c. 5% wartości brutto zareklamowanych przez Zamawiającego towarów złej jakości, za każdy dzień oczekiwania na wymianę ponad termin określony w umowie.
d. 10% wartości przedmiotu umowy brutto, gdy Zamawiający rozwiąże umowę w trybie   natychmiastowym z winy Wykonawcy
2. Ani Wykonawca ani Zamawiający nie będzie ponosić odpowiedzialności za opóźnienia 
w realizacji zobowiązań wynikających z umowy, jak również za szkody poniesione przez drugą Stronę, o ile będą one skutkiem lub wynikiem zaistnienia nieprzewidzianych okoliczności                                o charakterze siły wyższej.

3. W przypadku niewykonania dostawy przez Wykonawcę Zamawiający zleci wykonanie zastępcze innemu podmiotowi. Wykonawca zostanie obciążony różnicą między ceną wykonania zastępczego,
a ceną za jaką towar zostałby dostarczony przez Wykonawcę z uwzględnieniem kosztu transportu. Przed zastosowaniem niniejszego środka, Zamawiający ma prawo wezwać Wykonawcę 
do spełnienia świadczenia, wyznaczając mu 3 dniowy termin do wykonania obowiązku umowy.

4. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych.

5. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia.
§ 7

1. W przypadku złożenia oferty równoważnej, Wykonawca oświadcza, że dostarczane towary dokładnie odpowiadają opisowi przedmiotu zamówienia.

2. W przypadku dostarczenia towarów nieodpowiadających dokładnie opisowi przedmiotu zamówienia (nie będącym równoważnymi), Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego, w wysokości poniesionej szkody i utraconych korzyści, oraz ponosi pełną odpowiedzialność za roszczenia osób trzecich skierowane przeciwko Zamawiającemu.

3. Jednocześnie Wykonawca oświadcza, że jest świadomy odpowiedzialności karnej, wynikającej z art. 297 Kodeksu karnego, za przedkładanie fałszywych lub stwierdzających nieprawdę dokumentów albo nierzetelnych, pisemnych oświadczeń dotyczących okoliczności mających istotne znaczenie dla uzyskania zamówienia publicznego.

§  8 OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY

1. Umowa obowiązuje przez okres 12 miesięcy od dnia jej zawarcia lub do wyczerpania maksymalnego wynagrodzenia, o którym mowa w § 2 ust. 1 – dotyczy wartości  poszczególnych pakietów.
2. Umowa wygasa samoistnie z chwilą zaistnienia jednej z w/w okoliczności, z zastrzeżeniem § 9 ust.2 pkt g.

3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio do danego pakietu.

§ 9 ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy z Wykonawcą w razie zaistnienia  istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy – w takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy. Odstąpienie od umowy                  w tym przypadku winno nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia  wiadomości o tych okolicznościach.

2. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy z Wykonawcą z przyczyn jego dotyczących bez konieczności wyznaczania dodatkowego terminu, jeżeli Wykonawca nie rozpoczął realizacji przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn lub nie kontynuuje ich mimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie lub jeżeli Wykonawca odmówi dostarczenia przedmiotu umowy Zamawiającemu. Odstąpienie od umowy nastąpi w terminie 3 dni od zaistnienia zdarzenia.
3. Odstąpienie od umowy, pod rygorem nieważności, winno nastąpić na piśmie.

§ 10 GWARANCJA
1. Wykonawca zapewnia, że dostarczony przedmiot umowy jest fabrycznie nowy.
2. Niezależnie od rękojmi z tytułu sprzedaży, Wykonawca udziela 24 miesięcznej gwarancji na dostarczony przedmiot umowy, która biegnie od daty dostawy przedmiotu umowy – dotyczy pakietów nr 23, 24, 26, 28.
3. Wykonawca gwarantuje, iż okres przydatności towaru wynosi minimum 12 miesięcy. 
§ 11 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności 
i mogą zostać dokonane, o ile nie stoją w sprzeczność z regulacjami zawartymi w ustawie 
z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 9 sierpnia 2013r. poz. 907 z późn. zm.).

2. Zgodnie z art. 144 ustawy, Zamawiający przewiduje możliwość następujących zmian postanowień umowy w stosunku do treści złożonej w postępowaniu oferty:

a. zmiana przepisów prawa lub istotnych i korzystnych z uwagi na działalność dla Zamawiającego stosunków umownych;

b. zmiana urzędowej stawki podatku VAT, przy czym zmianie ulegnie wyłącznie cena brutto, cena netto pozostanie bez zmian, z zastrzeżeniem, że zmiana ta wchodzi w życie z dniem wejścia w życie aktu prawnego wprowadzającego tę zmianę;

c. zmiana stawek opłat celnych wprowadzonych decyzjami odpowiednich władz państwowych;

d. jeżeli Wykonawca zostanie obarczony obowiązkiem zapłacenia podatku, który nie obowiązywał 
w dniu podpisania umowy, ale musi zostać wpisany do faktury z dnia dostawy, przy założeniu, że ceny jednostkowe netto pozostają bez zmian;

e. zmiana producenta przedmiotu umowy, w przypadku gdy producent wskazany w ofercie przez Wykonawcę wycofał się z produkcji – przy cenie nie większej niż w niniejszej umowie;
f. dostarczenia produktu zamiennego o parametrach nie gorszych od produktu objętego niniejszą umową w przypadku, gdy wystąpi przejściowy brak całości lub części produktu 
z przyczyn leżących po stronie producenta.

g. niewykorzystania wartości umowy (w zakresie poszczególnych pakietów) w terminie, o którym mowa w § 7, Zamawiający przewiduje możliwość przedłużenia okresu obowiązywania umowy na czas określony, nie dłużej jednak niż do wykorzystania wartości umowy.

3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość niewykorzystania wartości umowy, w okresie na który została zawarta niniejsza umowa, bez jakichkolwiek roszczeń finansowych ze strony Wykonawcy.

4. Ewentualne spory mogące wyniknąć z realizacji niniejszej umowy strony zobowiązują się rozwiązywać polubownie, w drodze negocjacji. W razie braku porozumienia spory będzie rozstrzygał sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.
5. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego, o ile przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 9 sierpnia 2013r. poz. 907 z późn. zm.) nie stanowią inaczej oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa dotyczące przedmiotu umowy.
6. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
Załączniki do umowy: 
Załącznik Nr 1 – Formularz cenowy
ZAMAWIAJĄCY                                                   WYKONAWCA

Załącznik Nr 3 do SIWZ
FORMULARZ OFERTOWY                                                                                        POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO                                           W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy 
z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych 

(tekst jednolity: Dz. U. z  dnia 9 sierpnia 2013 r. poz. 907 z późn. zm.)

Dane dotyczące Wykonawcy:

Nazwa/Imię i nazwisko: ................................................................................................................................

Siedziba/m-ce zam.: .......................................kod....................ul..............................................................

Województwo:.....................................nr telefonu/fax ………….…………......................................................

http:// ..................................................... e-mail: ............................................................................................

Osoba upoważniona do kontaktów:............................................................. tel./fax ....................................

Dane dotyczące Zamawiającego:

Nazwa: Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o.

Siedziba: ul. Kościuszki 28, 09-402 Płock

Zobowiązania Wykonawcy:

1. Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym pn. „Dostawa wyposażenia medycznego”, zobowiązujemy się dostarczyć przedmiot zamówienia, zgodnie z załączonym formularzem cenowym – Pakiet nr ……………………………………………………….. (wypełnia Wykonawca)
2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.

3. Oświadczamy, że zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia istotne postanowienia umowy zostały przez nas zaakceptowane i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na warunkach w nich określonych, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

4. Oświadczamy, iż zobowiązujemy się do wykonania przedmiotu zamówienia w wymaganym terminie – 12 miesiące od dnia zawarcia umowy.
5. Oferujemy termin dostawy częściowej ………. dni robocze od złożenia zamówienia (wypełnia Wykonawca) - max 5 dni roboczych, zgodnie z pkt 24 Siwz

6. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ.

7. Termin płatności: 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.

8. Jednocześnie oświadczamy, że Wykonawca:
a. *nie zleci wykonania przedmiotu zamówienia podwykonawcom, a całość prac wykona w ramach działań swojego przedsiębiorstwa,
b. *zamierza powierzyć podwykonawcom wykonanie zamówienia w części:
…...............................................................................................................................................
* ) niepotrzebne skreślić (brak wypełnienia rozumiane będzie, jako wykonanie zamówienia bez udziału podwykonawców)
9. Oferta zawiera  …............. stron podpisanych i ponumerowanych od nr …........  do nr …........

10. Załącznikami do niniejszej oferty są:
1. …................................................................................................................................................

2. …................................................................................................................................................

11. Oświadczamy, że oferta:
– zawiera/nie zawiera* (niepotrzebne skreślić*) na str.……………. oferty informacje, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i nie mogą być one ogólnie udostępniane przez Zamawiającego oraz są zabezpieczone w sposób opisany 
w pkt 19.12. SIWZ i zawierają uzasadnienie ich zastrzeżenia.

12. Niniejszą ofertę składamy przy pełnej świadomości odpowiedzialności karnej wynikającej z ustawy 
z dnia 06 czerwca 1997 roku Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553 z późn. zm.)

Miejscowość i data: …...............................                                             ………….………………………..…………….

Podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 4 do SIWZ

NAZWA ZAMÓWIENIA: Dostawa wyposażenia medycznego
OŚWIADCZENIE   WYKONAWCY

wynikające z art. 22 ust. 1 w związku z art. 44 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z  dnia 9 sierpnia 2013 r. poz. 907 z późn. zm.)

Nazwa Wykonawcy …............................................................................................................................

Adres Wykonawcy ….............................................................................................................................

           Oświadczam, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.

Jednocześnie stwierdzam, iż świadom(a) jestem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

      Miejscowość i data: …...............................                                             ………….………………………..…………….

              Podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 5 do SIWZ

NAZWA ZAMÓWIENIA: Dostawa wyposażenia medycznego
OŚWIADCZENIE   WYKONAWCY

o braku podstaw do wykluczenia z postępowania

Nazwa Wykonawcy …............................................................................................................................

Adres Wykonawcy ….............................................................................................................................

            Oświadczam, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania w okolicznościach,                     o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.

Jednocześnie stwierdzam, iż świadom(a) jestem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

   Miejscowość i data: …...............................                                             ………….………………………..…………….

   Podpis  Wykonawcy

Załącznik Nr 6.1 do SIWZ

NAZWA ZAMÓWIENIA: Dostawa wyposażenia medycznego
FORMULARZ CENOWY

Pakiet Nr 1 - Hegary
Nazwa Wykonawcy …..........................................................................................................................................................................................
Adres Wykonawcy ….....................................................tel/fax.......................................................................................................................................
	lp.
	nazwa przedmiotu zamówienia
	Producent 
	Nazwa handlowa/ nr katalogowy- o ile dotyczy
	JM
	ilość
	cena jedn. Netto w PLN
	wartość netto w PLN
	stawka vat 

%
	wartość brutto w PLN

	1
	Hegary 2mm 
	
	
	szt.
	3
	
	
	8%
	

	2
	Hegary 3mm
	
	
	szt.
	3
	
	
	8%
	

	3
	Hegary 4mm
	
	
	szt.
	3
	
	
	8%
	

	4
	Hegary 5mm
	
	
	szt.
	3
	
	
	8%
	

	5
	Hegary 6mm
	
	
	szt.
	3
	
	
	8%
	

	6
	Hegary 7mm
	
	
	szt.
	3
	
	
	8%
	

	
	
	
	
	
	
	Razem:
	
	xxxxxx
	

	
	
	
	
	
	
	


*poz 1-6 - Hegary wykonane z wysokiej jakości stali nierdzewnej. Przeznaczone do wielokrotnego użytku.
Miejscowość i data: …...............................                                                                                                                  ………………………..……………………………..
                                                  Podpis Wykonawcy
Załącznik Nr 6.2 do SIWZ

NAZWA ZAMÓWIENIA: Dostawa wyposażenia medycznego

FORMULARZ CENOWY

Pakiet Nr 2 - Kulociąg 
Nazwa Wykonawcy …..........................................................................................................................................................................................
Adres Wykonawcy …............................................................................................................................................................................................

	lp.
	nazwa przedmiotu zamówienia
	Producent
	Nazwa handlowa/ nr katalogowy- o ile dotyczy
	JM
	ilość
	cena jedn. Netto w PLN
	wartość netto w PLN
	stawka vat

%
	wartość brutto w PLN

	1
	Kulociąg POZZI, 25,5 cm
	
	
	Szt.
	5
	
	
	8%
	
	


Miejscowość i data: …...............................                                                                                                                  ………………………..……………………………..
                                               


   Podpis Wykonawcy
Załącznik Nr 6.3 do SIWZ
NAZWA ZAMÓWIENIA: Dostawa wyposażenia medycznego

FORMULARZ CENOWY

Pakiet Nr 3 – Trzonek do ostrzy
Nazwa Wykonawcy …..........................................................................................................................................................................................
Adres Wykonawcy …............................................................................................................................................................................................
	lp.
	nazwa przedmiotu zamówienia
	Producent 
	Nazwa handlowa/ nr katalogowy- o ile dotyczy
	JM
	ilość
	cena jedn. Netto w PLN
	wartość netto w PLN
	stawka vat 

%
	wartość brutto w PLN

	1
	Trzonek do ostrzy, N4 27E-002
	
	
	szt.
	4
	
	
	8%
	


Miejscowość i data: …...............................                                                                                                                  ………………………..……………………………..
                                                  Podpis Wykonawcy
 Załącznik Nr 6.4 do SIWZ
NAZWA ZAMÓWIENIA: Dostawa wyposażenia medycznego
FORMULARZ CENOWY

Pakiet Nr 4 – Wzierniki
Nazwa Wykonawcy …..........................................................................................................................................................................................
Adres Wykonawcy …............................................................................................................................................................................................
	lp.
	nazwa przedmiotu zamówienia
	Producent 
	Nazwa handlowa/ nr katalogowy- o ile dotyczy
	JM
	ilość
	cena jedn. Netto w PLN
	wartość netto w PLN
	stawka vat 

%
	wartość brutto w PLN

	1
	Wziernik dwułyżkowy, 30x85mm (S)
	
	
	para
	2
	
	
	8%
	

	2
	Wziernik dziewiczy, dwułyżkowy
	
	
	para
	1
	
	
	8%
	

	
	
	
	
	
	
	Razem:
	
	xxxxx
	


Miejscowość i data: …...............................                                                                                                                  ………………………..……………………………..
                                                  Podpis Wykonawcy
Załącznik Nr 6.5 do SIWZ
NAZWA ZAMÓWIENIA: Dostawa wyposażenia medycznego
FORMULARZ CENOWY

Pakiet Nr 5 – Nożyczki ginekologiczne
Nazwa Wykonawcy …..........................................................................................................................................................................................
Adres Wykonawcy …............................................................................................................................................................................................
	lp.
	nazwa przedmiotu zamówienia
	Producent 
	Nazwa handlowa/ nr katalogowy- o ile dotyczy
	JM
	ilość
	cena jedn. Netto w PLN
	wartość netto w PLN
	stawka vat 

%
	wartość brutto w PLN

	1
	Nożyczki do cięcia krocza, 140mm, gładko zakończone
	
	
	szt.
	10
	
	
	8%
	

	2
	Nożyczki do cięcia pępowiny, 160mm
	
	
	szt.
	10
	
	
	8%
	

	3
	Nożyczki do nitek standard - 17,5 cm
	
	
	szt.
	5
	
	
	8%
	

	
	
	
	
	
	
	Razem:
	
	xxxxx
	


Miejscowość i data: …...............................                                                                                                                  ………………………..……………………………..
                                                  Podpis Wykonawcy
  Załącznik Nr 6.6 do SIWZ
NAZWA ZAMÓWIENIA: Dostawa wyposażenia medycznego
FORMULARZ CENOWY

Pakiet Nr 6 – Nerka metalowa
Nazwa Wykonawcy …..........................................................................................................................................................................................
Adres Wykonawcy …............................................................................................................................................................................................
	lp.
	nazwa przedmiotu zamówienia
	Producent 
	Nazwa handlowa/ nr katalogowy- o ile dotyczy
	JM
	ilość
	cena jedn. Netto w PLN
	wartość netto w PLN
	stawka vat 

%
	wartość brutto w PLN

	1
	Nerka metalowa ze stali nierdzewnej, 30cm dł.
	 
	
	szt.
	10
	
	
	8%
	


Miejscowość i data: …...............................                                                                                                                  ………………………..……………………………..
                                                  Podpis Wykonawcy
  Załącznik Nr 6.7 do SIWZ
NAZWA ZAMÓWIENIA: Dostawa wyposażenia medycznego
FORMULARZ CENOWY

Pakiet Nr 7 – Kulociąg okienkowy
Nazwa Wykonawcy …..........................................................................................................................................................................................
Adres Wykonawcy …............................................................................................................................................................................................
	lp.
	nazwa przedmiotu zamówienia
	Producent 
	Nazwa handlowa/ nr katalogowy- o ile dotyczy
	JM
	ilość
	cena jedn. Netto w PLN
	wartość netto w PLN
	stawka vat 

%
	wartość brutto w PLN

	1
	Kulociąg okienkowy, 250mm, bez ząbków
	
	
	szt.
	5
	
	
	8%
	


Miejscowość i data: …...............................                                                                                                                  ………………………..……………………………..
                                                  Podpis Wykonawcy
  Załącznik Nr 6.8 do SIWZ
NAZWA ZAMÓWIENIA: Dostawa wyposażenia medycznego
FORMULARZ CENOWY

Pakiet Nr 8 – Nożyczki histeroskopowe
Nazwa Wykonawcy …..........................................................................................................................................................................................
Adres Wykonawcy …............................................................................................................................................................................................
	lp.
	nazwa przedmiotu zamówienia
	Producent 
	Nazwa handlowa/ nr katalogowy- o ile dotyczy
	JM
	ilość
	cena jedn. Netto w PLN
	wartość netto w PLN
	stawka vat 

%
	wartość brutto w PLN

	1
	Nożyczki histeroskopowe 40 cm, pół sztywne, tępe, 5 Charrie
	
	
	szt.
	4
	
	
	8%
	

	2
	Nożyczki histeroskopowe 40 cm, pół sztywne, ostre, 5 Charrie
	
	
	szt.
	4
	
	
	8%
	

	
	
	
	
	
	Razem:
	
	xxxxx
	


Miejscowość i data: …...............................                                                                                                                  ………………………..……………………………..
                                                  Podpis Wykonawcy
  Załącznik Nr 6.9 do SIWZ
NAZWA ZAMÓWIENIA: Dostawa wyposażenia medycznego
FORMULARZ CENOWY

Pakiet Nr 9 –  Narzędzia endoskopowe
Nazwa Wykonawcy …..........................................................................................................................................................................................
Adres Wykonawcy …............................................................................................................................................................................................
	lp.
	nazwa przedmiotu zamówienia
	Producent 
	Nazwa handlowa/ nr katalogowy- o ile dotyczy
	JM
	ilość
	cena jedn. Netto w PLN
	wartość netto w PLN
	stawka vat 

%
	wartość brutto w PLN

	1
	Elektroda waporyzacyjna, bipolarna, zagieta 90°, 5Fr., dł. 36cm
	
	
	szt.
	3
	
	
	8%
	

	2
	Kulociąg HESSELING, półsztywny, obie bransze ruchome, 5Fr., dł. 34 cm
	
	
	szt.
	2
	
	
	8%
	

	3
	Kleszcze chwytająco-biopsyjne, półsztywne, obie bransze ruchome, 5 Fr., dł. 34 cm
	
	
	szt.
	2
	
	
	8%
	

	
	
	
	
	
	Razem:
	
	xxxxx
	


Miejscowość i data: …...............................                                                                                                                  ………………………..……………………………..
                                                  Podpis Wykonawcy
Załącznik Nr 6.10 do SIWZ
NAZWA ZAMÓWIENIA: Dostawa wyposażenia medycznego
FORMULARZ CENOWY

Pakiet Nr 10 – Pasy do unieruchomienia
Nazwa Wykonawcy …..........................................................................................................................................................................................
Adres Wykonawcy …............................................................................................................................................................................................
	lp.
	nazwa przedmiotu zamówienia
	Producent 
	Nazwa handlowa/ nr katalogowy- o ile dotyczy
	JM
	ilość
	cena jedn. Netto w PLN
	wartość netto w PLN
	stawka vat 

%
	wartość brutto w PLN

	1
	Pasy Segufix, całkowite unieruchomienie rąk, roz. M
	
	
	szt.
	2
	
	
	8%
	

	2
	Pasy Segufix, całkowite unieruchomienie rąk, roz. L
	
	
	szt.
	2
	
	
	8%
	

	3
	Pasy Segufix, całkowite unieruchomienie stóp, roz. M
	
	
	szt.
	2
	
	
	8%
	

	4
	Pasy Segufix, całkowite unieruchomienie rąk, roz. L
	
	
	szt.
	2
	
	
	8%
	

	
	
	
	
	
	
	Razem:
	
	xxxxx
	


Miejscowość i data: …...............................                                                                                                                  ………………………..……………………………..
                                                  Podpis Wykonawcy
 Załącznik Nr 6.11 do SIWZ
NAZWA ZAMÓWIENIA: Dostawa wyposażenia medycznego
FORMULARZ CENOWY

Pakiet Nr 11 – Rurka Intubacyjna Combitube
Nazwa Wykonawcy …..........................................................................................................................................................................................
Adres Wykonawcy …............................................................................................................................................................................................
	lp.
	nazwa przedmiotu zamówienia
	Producent 
	Nazwa handlowa/ nr katalogowy- o ile dotyczy
	JM
	ilość
	cena jedn. Netto w PLN
	wartość netto w PLN
	stawka vat 

%
	wartość brutto w PLN

	1
	Rurka Intubacyjna Combitube
	
	
	szt.
	1
	
	
	8%
	


Miejscowość i data: …...............................                                                                                                                  ………………………..……………………………..
                                                  Podpis Wykonawcy
Załącznik Nr 6.12 do SIWZ

NAZWA ZAMÓWIENIA: Dostawa wyposażenia medycznego
FORMULARZ CENOWY

Pakiet Nr 12 - Mankiety uciskowe  i manometry do niedokrwienia
Nazwa Wykonawcy …..........................................................................................................................................................................................
Adres Wykonawcy ….....................................................tel/fax.......................................................................................................................................
	lp.
	nazwa przedmiotu zamówienia
	Producent 
	Nazwa handlowa/ nr katalogowy- o ile dotyczy
	JM
	ilość
	cena jedn. Netto w PLN
	wartość netto w PLN
	stawka vat 

%
	wartość brutto w PLN

	1
	Mankiet pojedynczy/ręka. Mankiet uciskowy pojedynczy silikonowy całkowicie pokryty materiałem: dla dorosłych na rękę (46x7,5 cm)
	
	
	szt.
	1
	
	
	8%
	

	2
	Mankiet pojedynczy/noga. Mankiet uciskowy pojedynczy silikonowy całkowicie pokryty materiałem: dla dorosłych na nogę (61x9 cm)
	
	
	szt.
	1
	
	
	8%
	

	3
	Mankiet pojedynczy/noga. Mankiet uciskowy podwójny silikonowy całkowicie pokryty materiałem: dla dorosłych na nogę (107x10 cm)
	
	
	szt.
	1
	
	
	8%
	

	4
	Mankiet podwójny/ręka. Mankiet uciskowy podwójny silikonowy całkowicie pokryty materiałem: dla dorosłych na rękę (35x12 cm)
	
	
	szt.
	1
	
	
	8%
	

	5
	Mankiet podwójny/noga. Mankiet uciskowy pojedynczy silikonowy całkowicie pokryty materiałem: dla dorosłych nanogę (61x9 cm)
	
	
	szt.
	1
	
	
	8%
	

	6
	Mankiet podwójny/noga. Mankiet uciskowy pojedynczy silikonowy całkowicie pokryty materiałem: dla dorosłych nanogę (86x10 cm)
	
	
	szt.
	1
	
	
	8%
	

	7
	Manometr do znieczulenia odcinkowego (600 mmHg) z ręczną pompką (gruszkA) i niebieskim przewodem łączącym z mankietem.
	
	
	szt.
	2
	
	
	8%
	

	8
	Manometr do znieczulenia odcinkowego (600 mmHg) z ręczną pompką (gruszkA) i czerwonym przewodem łączącym z mankietem.
	
	
	szt.
	2
	
	
	8%
	

	
	
	
	
	
	
	Razem:
	
	xxxxxx
	

	
	
	
	
	
	
	


Miejscowość i data: …...............................                                                                                                                  ………………………..……………………………..
                                                  Podpis Wykonawcy
Załącznik Nr 6.13 do SIWZ
NAZWA ZAMÓWIENIA: Dostawa wyposażenia medycznego
FORMULARZ CENOWY

Pakiet Nr 13 – Światłowód I
Nazwa Wykonawcy …..........................................................................................................................................................................................
Adres Wykonawcy …............................................................................................................................................................................................
	lp.
	nazwa przedmiotu zamówienia
	Producent 
	Nazwa handlowa/ nr katalogowy- o ile dotyczy
	JM
	ilość
	cena jedn. Netto w PLN
	wartość netto w PLN
	stawka vat 

%
	wartość brutto w PLN

	1
	światłowód w szarej osłonie długość 3m średnica 5 mm, podłączenie optyki typu gwint, współpracująca ze źródłem światła STRYKER
	
	
	szt.
	1
	
	
	8%
	


Miejscowość i data: …...............................                                                                                                                  ………………………..……………………………..
                                                  Podpis Wykonawcy
Załącznik Nr 6.14 do SIWZ
NAZWA ZAMÓWIENIA: Dostawa wyposażenia medycznego
FORMULARZ CENOWY

Pakiet Nr 14 – Światłowód II
Nazwa Wykonawcy …..........................................................................................................................................................................................
Adres Wykonawcy …............................................................................................................................................................................................
	lp.
	nazwa przedmiotu zamówienia
	Producent 
	Nazwa handlowa/ nr katalogowy- o ile dotyczy
	JM
	ilość
	cena jedn. Netto w PLN
	wartość netto w PLN
	stawka vat 

%
	wartość brutto w PLN

	1
	światłowód w szarej osłonie długość 3m średnica 5 mm, podłączenie optyki typu gwint, współpracująca ze źródłem światła smith&nephew Model SV-420P  Nr seryjny 420-8-149
	
	
	szt.
	1
	
	
	8%
	


Miejscowość i data: …...............................                                                                                                                  ………………………..……………………………..
                                                  Podpis Wykonawcy
Załącznik Nr 6.15 do SIWZ

NAZWA ZAMÓWIENIA: Dostawa wyposażenia medycznego
FORMULARZ CENOWY

Pakiet Nr 15 - Instrumenty do zamykania naczyń
Nazwa Wykonawcy …..........................................................................................................................................................................................
Adres Wykonawcy ….....................................................tel/fax.......................................................................................................................................
	lp.
	nazwa przedmiotu zamówienia
	Producent 
	Nazwa handlowa/ nr katalogowy- o ile dotyczy
	JM
	ilość
	cena jedn. Netto w PLN
	wartość netto w PLN
	stawka vat 

%
	wartość brutto w PLN

	1
	Instrument BiClamp 150C, dł. 15cm erbe numer katalogowy E20195-221 lub równoważny
	
	
	szt.
	2
	
	
	8%
	

	2
	Instrument BiClamp 210, dł. 21cm zakrzywiony, okładki ze żłobieniem np. do histerektomii waginalnej , z kablem przyłączeniowym o długości 4 m i  wtyczka MF erbe numer katalogowy E20195-200 lub równoważny
	
	
	szt.
	1
	
	
	8%
	

	3
	Kleszczyk laparoskopowy BiClamp  typu Meryland okładki redełkowane długość 340 mm erbe numer katalogowy 20195-134 z kablem przyłączeniowym o długci 4 m i wtyczka MF lub równoważny
	
	
	szt.
	2
	
	
	8%
	

	4
	Kleszczyk laparoskopowy bipolarny okienkowy okładki redełkowane długość 340 mm erbe numer katalogowy 20195-133  lub równoważny
	
	
	szt.
	1
	
	
	8%
	

	5
	Kleszczyk laparoskopowy bipolarny typu Meryland okładki redełkowane długość 340 mm erbe numer katalogowy 20195-132 z kablem przyłączeniowym o długci 4 m lub równoważny
	
	
	szt.
	1
	
	
	8%
	

	6
	Laparoskopowe nożyczki bipolarne Bisect micro długość 350 mm erbe numer katalogowy 20195-204 lub równoważny
	
	
	szt.
	1
	
	
	8%
	

	
	
	
	
	
	
	Razem:
	
	xxxxxx
	

	
	
	
	
	
	
	


Miejscowość i data: …...............................                                                                                                                  ………………………..……………………………..
                                                  Podpis Wykonawcy
Załącznik Nr 6.16 do SIWZ

NAZWA ZAMÓWIENIA: Dostawa wyposażenia medycznego
FORMULARZ CENOWY

Pakiet Nr 16 - Podkłady i pozycjonery żelowe
Nazwa Wykonawcy …..........................................................................................................................................................................................
Adres Wykonawcy ….....................................................tel/fax.......................................................................................................................................
	lp.
	nazwa przedmiotu zamówienia
	Producent 
	Nazwa handlowa/ nr katalogowy- o ile dotyczy
	JM
	ilość
	cena jedn. Netto w PLN
	wartość netto w PLN
	stawka vat 

%
	wartość brutto w PLN

	1
	Krążęk pod głowę dla młodzieży, rozm. 140x34mm (pianka + żel)
	
	
	szt.
	1
	
	
	8%
	

	2
	Podkładka pod rękę, 395x115x10mm (żel)
	
	
	szt.
	1
	
	
	8%
	

	3
	Pozycjoner uniwersalny, rozm. 425x155x60mm, (2 rodzaje żelu)
	
	
	szt.
	1
	
	
	8%
	

	4
	Podkłady pod pięty, rozm. 180x100x70, (pianka + żel) para
	
	
	szt.
	1
	
	
	8%
	

	
	
	
	
	
	
	Razem:
	
	xxxxxx
	

	
	
	
	
	
	
	


Miejscowość i data: …...............................                                                                                                                  ………………………..……………………………..
                                                  Podpis Wykonawcy
Załącznik Nr 6.17 do SIWZ

NAZWA ZAMÓWIENIA: Dostawa wyposażenia medycznego
FORMULARZ CENOWY

Pakiet Nr 17 - Łyżeczki kostne
Nazwa Wykonawcy …..........................................................................................................................................................................................
Adres Wykonawcy ….....................................................tel/fax.......................................................................................................................................
	lp.
	nazwa przedmiotu zamówienia
	Producent 
	Nazwa handlowa/ nr katalogowy- o ile dotyczy
	JM
	ilość
	cena jedn. Netto w PLN
	wartość netto w PLN
	stawka vat 

%
	wartość brutto w PLN

	1
	Łyżeczka kostna jednostronna, ostra, prosta,  szerokość 3 mm, dł. 190 mm
	
	
	szt.
	1
	
	
	8%
	

	2
	Łyżeczka kostna jednostronna, ostra, prosta, szerokość 4 mm, dł. 190 mm
	
	
	szt.
	1
	
	
	8%
	

	3
	Łyżeczka kostna jednostronna, ostra, prosta, szerokość 5 mm, dł. 190 mm
	
	
	szt.
	1
	
	
	8%
	

	4
	Łyżeczka kostna jednostronna, ostra, prosta, szerokość 8 mm, dł. 190 mm
	
	
	szt.
	1
	
	
	8%
	

	5
	Łyżeczka kostna jednostronna, ostra, prosta, szerokość 9 mm, dł. 190 mm
	
	
	szt.
	1
	
	
	8%
	

	
	
	
	
	
	
	Razem:
	
	xxxxxx
	

	
	
	
	
	
	
	


Miejscowość i data: …...............................                                                                                                                  ………………………..……………………………..
                                                  Podpis Wykonawcy
Załącznik Nr 6.18 do SIWZ

NAZWA ZAMÓWIENIA: Dostawa wyposażenia medycznego
FORMULARZ CENOWY

Pakiet Nr 18 - Układ pacjenta Infant Flow
Nazwa Wykonawcy …..........................................................................................................................................................................................
Adres Wykonawcy ….....................................................tel/fax.......................................................................................................................................
	lp.
	nazwa przedmiotu zamówienia
	Producent 
	Nazwa handlowa/ nr katalogowy- o ile dotyczy
	JM
	ilość
	cena jedn. Netto w PLN
	wartość netto w PLN
	stawka vat 

%
	wartość brutto w PLN

	1
	Czapeczka/mocowanie układu pacjenta, żółta (26 - 28 cm) Nr 2
	
	
	szt.
	4
	
	
	8%
	

	2
	Czapeczka/mocowanie układu pacjenta, niebieska (28 - 30 cm) Nr 3
	
	
	szt.
	4
	
	
	8%
	

	3
	Czapeczka/mocowanie układu pacjenta,złota (30 - 32 cm) Nr 4
	
	
	szt.
	6
	
	
	8%
	

	4
	Czapeczka/mocowanie układu pacjenta, zielona(32 - 34 cm) Nr 5
	
	
	szt.
	6
	
	
	8%
	

	5
	Czapeczka/mocowanie układu pacjenta,fioletowa (34-36 cm) Nr 6
	
	
	szt.
	4
	
	
	8%
	

	6
	Czapeczka/mocowanie układu pacjenta, pomarańcz(36-38 cm) Nr 7
	
	
	szt.
	4
	
	
	8%
	

	
	
	
	
	
	
	Razem:
	
	xxxxxx
	

	
	
	
	
	
	
	


Miejscowość i data: …...............................                                                                                                                  ………………………..……………………………..
                                                  Podpis Wykonawcy
Załącznik Nr 6.19 do SIWZ

NAZWA ZAMÓWIENIA: Dostawa wyposażenia medycznego
FORMULARZ CENOWY

Pakiet Nr 19 - Opaska Esmarcha
Nazwa Wykonawcy …..........................................................................................................................................................................................
Adres Wykonawcy ….....................................................tel/fax.......................................................................................................................................
	lp.
	nazwa przedmiotu zamówienia
	Producent 
	Nazwa handlowa/ nr katalogowy- o ile dotyczy
	JM
	ilość
	cena jedn. Netto w PLN
	wartość netto w PLN
	stawka vat 

%
	wartość brutto w PLN

	1
	Opaska uciskowa Esmarcha 8 cm, dł. 250 cm
	
	
	szt.
	2
	
	
	8%
	

	2
	Opaska uciskowa Esmarcha 15 cm, dł. 530 cm
	
	
	szt.
	2
	
	
	8%
	

	
	
	
	
	
	
	Razem:
	
	xxxxxx
	

	
	
	
	
	
	
	


Miejscowość i data: …...............................                                                                                                                  ………………………..……………………………..
                                                  Podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 6.20 do SIWZ

NAZWA ZAMÓWIENIA: Dostawa wyposażenia medycznego
FORMULARZ CENOWY

Pakiet Nr 20 - Narzędzia laparoskopowe
Nazwa Wykonawcy …..........................................................................................................................................................................................
Adres Wykonawcy ….....................................................tel/fax.......................................................................................................................................
	lp.
	nazwa przedmiotu zamówienia
	Producent 
	Nazwa handlowa/ nr katalogowy- o ile dotyczy
	JM
	ilość
	cena jedn. Netto w PLN
	wartość netto w PLN
	stawka vat 

%
	wartość brutto w PLN

	1
	Prowadnica/kaniula trokaru średnica 5-5,5 mm. minimum trzy elementowa z zaworem kulowym,  z gwintem mocującym, długość robocza min 100-110 mm. kaniula z portem podłączenia do gazu insuflacyjnego, z wymiennymi kranikami ułatwiającymi pełną sterylizację oraz dodatkowymi zapasowymi uszczelkami orinng (min 10 sztuk).
	
	
	op.
	2
	
	
	8%
	

	2
	komplet uszczelek portu narzędzia minimum 10 szt. w opakowaniu
	
	
	op.
	3
	
	
	8%
	

	3
	Obturator typu  piramidalnego do trokaru/kaniuli 5-5,5 mm  do kaniuli 100-110 mm
	
	
	szt.
	2
	
	
	8%
	

	4
	Prowadnica/kaniula trokaru średnica 10-10,5 mm. minimum trzy elementowa z zaworem kulowym, z gwintem mocującym, długość robocza min 100-110 mm. kaniula z portem podłączenia do gazu insuflacyjnego, z wymiennymi kranikami ułatwiającymi pełna sterylizację oraz dodatkowymi zapasowymi uszczelkami orinng (min 10 sztuk).
	
	
	op.
	1
	
	
	8%
	

	5
	komplet uszczelek portu narzędzia minimum 10 szt. w opakowaniu
	
	
	op.
	3
	
	
	8%
	

	6
	Obturator typu tzw bezpieczny minimum dwu elementowy do trokaru/kaniuli 10-10,5 mm dł. 100-110 mm,  w zestawie płaszcz z zakończeniem ostrym kaniulowym oraz uchwyt z mocowanym sprężynowo prętem ochronnym
	
	
	zestaw
	2
	
	
	8%
	

	7
	Obturator typu  piramidalnego do trokaru/kaniuli 10 - 10,5 mm do kaniuli 100-110 mm
	
	
	szt.
	2
	
	
	8%
	

	8
	Prowadnica/kaniula trokaru średnica 5-5,5 mm. minimum trzy elementowa z zaworem kulowym,  z gwintem mocującym, długość robocza min 150-160 mm. kaniula z portem podłączenia do gazu insuflacyjnego, z wymiennymi kranikami ułatwiającymi pełna sterylizację.
	
	
	szt.
	2
	
	
	8%
	

	9
	Obturator typu  piramidalnego do trokaru/kaniuli 5-5,5 mm do kaniuli 150-160 mm
	
	
	szt.
	2
	
	
	8%
	

	10
	Prowadnica/kaniula trokaru średnica 10-10,5 mm. minimum trzy elementowa z zaworem kulowym, z gwintem mocującym, długość robocza min 150-160 mm. kaniula z portem podłączenia do gazu insuflacyjnego, z wymiennymi kranikami ułatwiającymi pełna sterylizację.
	
	
	szt.
	1
	
	
	8%
	

	11
	Obturator typu  piramidalnego do trokaru/kaniuli 10 - 10,5 mm do kaniuli 150-160 mm
	
	
	szt.
	1
	
	
	8%
	

	12
	Adapter redukujący do trokaru 10-10,5 umożliwiający prace narzędziem 5 mm opakowanie minimum 5 szt. wraz z niezbędnymi uszczelkami
	
	
	szt.
	10
	
	
	8%
	

	
	
	
	
	
	
	Razem:
	
	xxxxxx
	


Miejscowość i data: …...............................                                                                                                                  ………………………..……………………………..
                                                  Podpis Wykonawcy
Załącznik Nr 6.21 do SIWZ

NAZWA ZAMÓWIENIA: Dostawa wyposażenia medycznego
FORMULARZ CENOWY

Pakiet Nr 21 - Narzedzia laparoskopowe-kleszczyki i nożyczki

Nazwa Wykonawcy …..........................................................................................................................................................................................
Adres Wykonawcy ….....................................................tel/fax.......................................................................................................................................
	lp.
	nazwa przedmiotu zamówienia
	Producent 
	Nazwa handlowa/ nr katalogowy- o ile dotyczy
	JM
	ilość
	cena jedn. Netto w PLN
	wartość netto w PLN
	stawka vat 

%
	wartość brutto w PLN

	1
	Kleszczyki Merylandy,  monopolrne 5-5,5 mm, długość osłony 320-330 mm, obustronnie preparujące, obrotowy ,autoklawowalne, mnimum trzy elementowe, uchwyt bez blokady
	
	
	szt.
	6
	
	
	8%
	

	2
	Kleszczyki chwytające z branszami o ząbkach falistych dł bransz 20-22 mm jedna bransza aktywna ,  monopolrne 5-5,5 mm, długość osłony 320-330 mm, autoklawowalne, mnimum trzy elementowe , uchwyt z blokadą
	
	
	op.
	4
	
	
	8%
	

	3
	Kleszczyki chwytające  ostre dwa/trzy zęby trakcyjne, jedna bransza aktywna ,  monopolrne 10 mm, długość osłony 320-330 mm, autoklawowalne, mnimum trzy elementowe, uchwyt z blokadą
	
	
	szt.
	2
	
	
	8%
	

	4
	Kleszczyki atraumatyczne tzw. okienkowe typ beczułkowaty ,  monopolrne 5-5,5 mm, długość osłony 320-330 mm, autoklawowalne, mnimum trzy elementowe , uchwyt z blokadą
	
	
	szt.
	4
	
	
	8%
	

	5
	Grasper jajowodowy monopolarny, średnica 5mm, długość 330 mm, obrotowy uchwyt z blokadą, autoklawowalne, mnimum trzy elementowe , uchwyt z blokadą
	
	
	szt.
	1
	
	
	8%
	

	6
	Nożyczki monopolarne, 5 mm, podgięte, jedna transza ruchoma,  typu  „hakowe", długość osłony 320-330 mm, autoklawowalne, mnimum trzy elementowe , uchwyt bez blokady
	
	
	szt.
	4
	
	
	8%
	

	7
	Wkład zapasowy do nożyczek "hakowych"
	
	
	szt.
	2
	
	
	8%
	

	8
	Nożyczki monopolarne, 5 mm, podgięte, obie transze ruchome,  typu  „Metzenbaum", długość osłony 320-330 mm, autoklawowalne, mnimum trzy elementowe , uchwyt bez blokady
	
	
	szt.
	4
	
	
	8%
	

	9
	Wkład zapasowy do nożyczek "Metzenbaum"
	
	
	szt.
	2
	
	
	8%
	

	10
	Końcówka robocza typu łyżka biopsyjna z osłoną 10 mm długość 320-330 wspólpracujaca z rękojeścią do oferowanych narzędzi 5 mm lub narzędzie kompletne.
	
	
	szt.
	1
	
	
	8%
	

	11
	Kleszczyki tzw igłowe (szydło)  z przepłukiwaniem do wprowadzania materiału szewnego, jedna bransza aktywna tępa, bransza pasywna ostra, śr. 2 mm, dł. robocza 160-170 mm
	
	
	szt.
	1
	
	
	8%
	

	
	
	
	
	
	
	Razem:
	
	xxxxxx
	

	
	
	
	
	
	
	


Miejscowość i data: …...............................                                                                                                                  ………………………..……………………………..
                                                  Podpis Wykonawcy
Załącznik Nr 6.22 do SIWZ

NAZWA ZAMÓWIENIA: Dostawa wyposażenia medycznego
FORMULARZ CENOWY

Pakiet Nr 22 - Drobny sprzęt laparoskopowy II
Nazwa Wykonawcy …..........................................................................................................................................................................................
Adres Wykonawcy ….....................................................tel/fax.......................................................................................................................................
	lp.
	nazwa przedmiotu zamówienia
	Producent 
	Nazwa handlowa/ nr katalogowy- o ile dotyczy
	JM
	ilość
	cena jedn. Netto w PLN
	wartość netto w PLN
	stawka vat 

%
	wartość brutto w PLN

	1
	Igła punkcyjna i injekcyjna VERESA 0,7 mm, średnica 5 mm. długość robocza 410-420 mm
	
	
	szt.
	6
	
	
	8%
	

	2
	Igła do wstrzykiwania i punkcji 5 mm, z końcówką luer 3 mm, dł. robocza 345 mm
	
	
	szt.
	1
	
	
	8%
	

	3
	Igła punkcyjna i injekcyjna 0,7 mm, długość robocza 415 mm
	
	
	szt.
	1
	
	
	8%
	

	4
	Kaniula, średnica 1,4 / 2mm, dł. robocza 240 mm
	
	
	szt.
	1
	
	
	8%
	

	
	
	
	
	
	
	Razem:
	
	xxxxxx
	

	
	
	
	
	
	
	


Miejscowość i data: …...............................                                                                                                                  ………………………..……………………………..
                                                  Podpis Wykonawcy
Załącznik Nr 6.23 do SIWZ

NAZWA ZAMÓWIENIA: Dostawa wyposażenia medycznego
FORMULARZ CENOWY

Pakiet Nr 23 - Narzedzia chirurgiczne- nożyczki i haki
Nazwa Wykonawcy …..........................................................................................................................................................................................
Adres Wykonawcy ….....................................................tel/fax.......................................................................................................................................
	lp.
	nazwa przedmiotu zamówienia
	Producent 
	Nazwa handlowa/ nr katalogowy- o ile dotyczy
	JM
	ilość
	cena jedn. Netto w PLN
	wartość netto w PLN
	stawka vat 

%
	wartość brutto w PLN

	1
	Nożyczki preparacyjne METZENBAUM, zakrzywione, tępo-tępe, dł. 18 cm
	
	
	szt.
	14
	
	
	8%
	

	2
	Hak Richardson, rękojeść z otworem, wym.częsci roboczej 38x87mm, dł.całkowita 24 cm
	
	
	szt.
	2
	
	
	8%
	

	3
	Hak KELLY, rękojeść z otworem, wym.części roboczej 50x65mm, dł.całkowita 26 cm
	
	
	szt.
	2
	
	
	8%
	

	4
	Hak KELLY, rękojeść z otworem, wym.części roboczej 65x75mm, dł.całkowita 26 cm
	
	
	szt.
	2
	
	
	8%
	

	5
	Nożyce kostne LISTON, bransze zakrzywione, wyposażone w sprężynę w rękojeści, dł. 20 cm
	
	
	szt.
	1
	
	
	8%
	

	6
	Hak RICHARDSON-EASTMAN, obustronny, fig.2, wym.łopatek 40x37mm/65x43mm, dł. 27 cm
	
	
	szt.
	1
	
	
	8%
	

	
	
	
	
	
	
	Razem:
	
	xxxxxx
	

	
	
	
	
	
	
	


Miejscowość i data: …...............................                                                                                                                  ………………………..……………………………..
                                                  Podpis Wykonawcy
Załącznik Nr 6.24 do SIWZ

NAZWA ZAMÓWIENIA: Dostawa wyposażenia medycznego
FORMULARZ CENOWY

Pakiet Nr 24 - Narzędzia chirurgiczne
Nazwa Wykonawcy …..........................................................................................................................................................................................
Adres Wykonawcy ….....................................................tel/fax.......................................................................................................................................
	lp.
	nazwa przedmiotu zamówienia
	Producent 
	Nazwa handlowa/ nr katalogowy- o ile dotyczy
	JM
	ilość
	cena jedn. Netto w PLN
	wartość netto w PLN
	stawka vat 

%
	wartość brutto w PLN

	1
	Imadło do szycia MAYO-HEGAR, proste, wzór delikatny, szerokość robocza 2,5mm, dł.całkowita. 18 cm
	
	
	szt.
	10
	
	
	8%
	

	2
	Imadło do szycia MAYO-HEGAR, proste, wzór delikatny, szerokość robocza 2,5mm, dł.całkowita. 20 cm
	
	
	szt.
	5
	
	
	8%
	

	3
	Imadło MAYO-HEGAR, proste, ucha złocone, rozmiar 0,5, bransze utwardzane wkładką węglową TC, dł. 18 cm
	
	
	szt.
	1
	
	
	8%
	

	4
	Odgryzacz kostny BOHLER, prosty, z systemem dźwigni, szerokość końcówki 4mm, dł.całkowita 15,5 cm
	
	
	szt.
	1
	
	
	8%
	

	5
	Odgryzacz kostny STILLE-LUER, prosty, z systemem dźwigni, ograniczniki na rękojeści, szerokośc końcówki 10mm, dł.całkowita 22 cm
	
	
	szt.
	1
	
	
	8%
	

	6
	Kościotrzymacz BIRCHER-GANSKE, z zapinką, zakrzywiony bocznie, bransze ząbkowane, żłobione wzdłużnie, dł. 20 cm
	
	
	szt.
	2
	
	
	8%
	

	
	
	
	
	
	
	Razem:
	
	xxxxxx
	

	
	
	
	
	
	
	


Miejscowość i data: …...............................                                                                                                                  ………………………..……………………………..
                                                  Podpis Wykonawcy
Załącznik Nr 6.25 do SIWZ
NAZWA ZAMÓWIENIA: Dostawa wyposażenia medycznego
FORMULARZ CENOWY

Pakiet Nr 25 – Drobny sprzęt laparoskopowy I
Nazwa Wykonawcy …..........................................................................................................................................................................................
Adres Wykonawcy …............................................................................................................................................................................................
	lp.
	nazwa przedmiotu zamówienia
	Producent 
	Nazwa handlowa/ nr katalogowy- o ile dotyczy
	JM
	ilość
	cena jedn. Netto w PLN
	wartość netto w PLN
	stawka vat 

%
	wartość brutto w PLN

	1
	Elektroda hakowa 5 mm długość robocza 340-360mm
	
	
	szt.
	3
	
	
	8%
	

	2
	Końcówka ssąco - płucząca, dwudrożna o średnicy 5 mm, długość 290-300 mm, z zaworem typu wajcha, autoklawowana
	
	
	szt.
	2
	
	
	8%
	

	
	
	
	
	
	
	Razem:
	
	xxxxxx
	


Miejscowość i data: …...............................                                                                                                                  ………………………..……………………………..
                                                  Podpis Wykonawcy
Załącznik Nr 6.26 do SIWZ
NAZWA ZAMÓWIENIA: Dostawa wyposażenia medycznego
FORMULARZ CENOWY

Pakiet Nr 26 – Narzędzia chirurgiczne - Zestaw do żylaków
Nazwa Wykonawcy …..........................................................................................................................................................................................
Adres Wykonawcy …............................................................................................................................................................................................
	lp.
	nazwa przedmiotu zamówienia
	Producent 
	Nazwa handlowa/ nr katalogowy- o ile dotyczy
	JM
	ilość
	cena jedn. Netto w PLN
	wartość netto w PLN
	stawka vat 

%
	wartość brutto w PLN

	1
	Zestaw do żylaków NABATOFF, komplet w kasecie owalnej do sterylizacji, pokrywa perforowana, możliwość otwarcia/zamknięcia perforacji. W komplecie znajdują się: rączka z drutem, gumowa sonda oraz oliwki o rozmiarach: 3,6,9,12,15mm
	
	
	Kpl. 
	4
	
	
	8%
	


Miejscowość i data: …...............................                                                                                                                  ………………………..……………………………..
                                                  Podpis Wykonawcy
Załącznik Nr 6.27 do SIWZ
NAZWA ZAMÓWIENIA: Dostawa wyposażenia medycznego
FORMULARZ CENOWY

Pakiet Nr 27 – Suwmiarka
Nazwa Wykonawcy …..........................................................................................................................................................................................
Adres Wykonawcy …............................................................................................................................................................................................
	lp.
	nazwa przedmiotu zamówienia
	Producent 
	Nazwa handlowa/ nr katalogowy- o ile dotyczy
	JM
	ilość
	cena jedn. Netto w PLN
	wartość netto w PLN
	stawka vat 

%
	wartość brutto w PLN

	1
	Suwmiarka skalowana w mm i calach, dł. 23,5 cm
	
	
	szt. 
	1
	
	
	8%
	


Miejscowość i data: …...............................                                                                                                                  ………………………..……………………………..
                                                  Podpis Wykonawcy
Załącznik Nr 6.28 do SIWZ

NAZWA ZAMÓWIENIA: Dostawa wyposażenia medycznego
FORMULARZ CENOWY

Pakiet Nr 28 - Osteotom
Nazwa Wykonawcy …..........................................................................................................................................................................................
Adres Wykonawcy ….....................................................tel/fax.......................................................................................................................................
	lp.
	nazwa przedmiotu zamówienia
	Producent 
	Nazwa handlowa/ nr katalogowy- o ile dotyczy
	JM
	ilość
	cena jedn. Netto w PLN
	wartość netto w PLN
	stawka vat 

%
	wartość brutto w PLN

	1
	Osteotom MINI-LAMBOTTE, prosty, szerokość robocza 3mm, dł.całkowita 17 cm
	
	
	szt.
	1
	
	
	8%
	

	2
	Osteotom MINI-LAMBOTTE, prosty, szerokość robocza 4mm, dł.całkowita 17 cm
	
	
	szt.
	1
	
	
	8%
	

	3
	Osteotom MINI-LAMBOTTE, prosty, szerokość robocza 6mm, dł.całkowita 17 cm
	
	
	szt.
	1
	
	
	8%
	

	4
	Osteotom MINI-LAMBOTTE, prosty, szerokość robocza 15mm, dł.całkowita 17 cm
	
	
	szt.
	1
	
	
	8%
	

	
	
	
	
	
	
	Razem:
	
	xxxxxx
	

	
	
	
	
	
	
	


Miejscowość i data: …...............................                                                                                                                  ………………………..……………………………..
                                                  Podpis Wykonawcy
Załącznik Nr 6.29 do SIWZ

NAZWA ZAMÓWIENIA: Dostawa wyposażenia medycznego
FORMULARZ CENOWY

Pakiet Nr 29 - Narzedzia do operacji ginekologicznych - kompatybilne z posiadanymi narzedziami firmy STRORZ lub równoważne
Nazwa Wykonawcy …..........................................................................................................................................................................................
Adres Wykonawcy ….....................................................tel/fax.......................................................................................................................................
	lp.
	nazwa przedmiotu zamówienia
	Producent 
	Nazwa handlowa/ nr katalogowy- o ile dotyczy
	JM
	ilość
	cena jedn. Netto w PLN
	wartość netto w PLN
	stawka vat 

%
	wartość brutto w PLN

	1
	Imadło KOH bransze zakrzywione w lewo, rękojeść prosta z zapinką, śr.5 mm, dł. 43 cm
	
	
	szt.
	1
	
	
	8%
	

	2
	Popychacz węzłów, dwustronny (otwarty i zamknięty), szer. 5 mm, dł. 36 cm
	
	
	szt.
	1
	
	
	8%
	

	3
	Nóż morcelacyjny CHARDONNENS, śr. 10 mm, dł. 22
	
	
	szt.
	1
	
	
	8%
	

	4
	Gumowa zatyczka do przyłącza LUER-Lock, czarna, op. 10 szt.
	
	
	op.
	1
	
	
	8%
	

	
	
	
	
	
	
	Razem:
	
	xxxxxx
	

	
	
	
	
	
	
	


Miejscowość i data: …...............................                                                                                                                  ………………………..……………………………..
                                                  Podpis Wykonawcy
Załącznik Nr 6.30 do SIWZ

NAZWA ZAMÓWIENIA: Dostawa wyposażenia medycznego
FORMULARZ CENOWY

Pakiet Nr 30 - Pojemniki na odpady medyczne
Nazwa Wykonawcy …..........................................................................................................................................................................................
Adres Wykonawcy ….....................................................tel/fax.......................................................................................................................................
	lp.
	nazwa przedmiotu zamówienia
	Producent 
	Nazwa handlowa/ nr katalogowy- o ile dotyczy
	JM
	ilość
	cena jedn. Netto w PLN
	wartość netto w PLN
	stawka vat 

%
	wartość brutto w PLN

	1
	Pojemniki na zużyte igły oraz odpady z polipropylenu, konstrukcja otworu wrzutowego umożliwia bezpieczne zbieranie zużytych igieł i strzykawek. Wieczko skonstruowane tak, że umożliwia zamykanie dwustronne, tj. na roboczo i do transportu - właściwe zamknięcie dwustopniowe, mocne dociśnięcie do drugiego stopnia umożliwia szczelne zamknięcie. Pojemnik odporny na przekłucia i na uderzenia, posiadające ates PZH, posiadający etykietę do widocznego opisania. Kolor czerwony z czerwoną pokrywką. Pojemność 1l, wysokość 120mm bez pokrywki, średnica góra/dół - 120/110mm.
	
	
	szt.
	1900
	
	
	23%
	

	2
	Pojemniki na zużyte igły oraz odpady z polipropylenu, konstrukcja otworu wrzutowego umożliwia bezpieczne zbieranie zużytych igieł i strzykawek. Wieczko skonstruowane tak, że umożliwia zamykanie dwustronne, tj. na roboczo i do transportu - właściwe zamknięcie dwustopniowe, mocne dociśnięcie do drugiego stopnia umożliwia szczelne zamknięcie. Pojemnik odporny na przekłucia i na uderzenia, posiadające ates PZH, posiadający etykietę do widocznego opisania. Kolor czerwony z czerwoną pokrywką. Pojemność 3,5l, wysokość 130mm bez pokrywki, średnica góra/dół - 230/200mm. 
	
	
	szt.
	1550
	
	
	23%
	

	3
	Pojemniki na zużyte igły oraz odpady z polipropylenu, konstrukcja otworu wrzutowego umożliwia bezpieczne zbieranie zużytych igieł i strzykawek. Wieczko skonstruowane tak, że umożliwia zamykanie dwustronne, tj. na roboczo i do transportu - właściwe zamknięcie dwustopniowe, mocne dociśnięcie do drugiego stopnia umożliwia szczelne zamknięcie. Pojemnik odporny na przekłucia i na uderzenia, posiadające ates PZH, posiadający etykietę do widocznego opisania. Kolor czerwony z czerwoną pokrywką. Pojemność 5l, wysokość 190mm bez pokrywki, średnica góra/dół - 230/200mm.
	
	
	szt.
	2330
	
	
	23%
	

	4
	Pojemniki na zużyte igły oraz odpady z polipropylenu, konstrukcja otworu wrzutowego umożliwia bezpieczne zbieranie zużytych igieł i strzykawek. Wieczko skonstruowane tak, że umożliwia zamykanie dwustronne, tj. na roboczo i do transportu - właściwe zamknięcie dwustopniowe, mocne dociśnięcie do drugiego stopnia umożliwia szczelne zamknięcie. Pojemnik odporny na przekłucia i na uderzenia, posiadające ates PZH, posiadający etykietę do widocznego opisania. Kolor czerwony z czerwoną pokrywką. Pojemność 10l, wysokość 245mm bez pokrywki, średnica góra/dół - 280/235mm.
	
	
	szt.
	855
	
	
	23%
	

	
	
	
	
	
	
	Razem:
	
	xxxxxx
	


Miejscowość i data: …...............................                                                                                                                  ………………………..……………………………..
                                                  Podpis Wykonawcy
Załącznik Nr 6.31 do SIWZ
NAZWA ZAMÓWIENIA: Dostawa wyposażenia medycznego
FORMULARZ CENOWY

Pakiet Nr 31 – Pojemnik na mocz
Nazwa Wykonawcy …..........................................................................................................................................................................................
Adres Wykonawcy …............................................................................................................................................................................................
	lp.
	nazwa przedmiotu zamówienia
	Producent 
	Nazwa handlowa/ nr katalogowy- o ile dotyczy
	JM
	ilość
	cena jedn. Netto w PLN
	wartość netto w PLN
	stawka vat 

%
	wartość brutto w PLN

	1
	Pojemnik do moczu PP 72x58 120ml, niesterylny z pokrywką zakręcaną koloru innego niż czerwony
	
	
	szt. 
	9000
	
	
	8%
	


Miejscowość i data: …...............................                                                                                                                  ………………………..……………………………..
                                                  Podpis Wykonawcy
Załącznik Nr 6.32 do SIWZ

NAZWA ZAMÓWIENIA: Dostawa wyposażenia medycznego
FORMULARZ CENOWY

Pakiet Nr 32 - Pojemniki do transportu preparatów hispatologicznych
Nazwa Wykonawcy …..........................................................................................................................................................................................
Adres Wykonawcy ….....................................................tel/fax.......................................................................................................................................
	lp.
	nazwa przedmiotu zamówienia
	Producent 
	Nazwa handlowa/ nr katalogowy- o ile dotyczy
	JM
	ilość
	cena jedn. Netto w PLN
	wartość netto w PLN
	stawka vat 

%
	wartość brutto w PLN

	1
	Pojemnik z PP na próbki chirurgiczne, 20 ml, Pojemnik chirurgiczny przeznaczony do bezpiecznego przechowywania i transportu materiałów tkankowych w formalinie bądź innych popularnych utrwalaczach (wyłączając roztwory zawierające węglowodory aromatyczne). Na pojemniku powinna znajdować się etykieta z symbolami informującymi o zagrożeniu biologicznym i chemicznym. Wypełniony formaliną.
	
	
	szt.
	108
	
	
	8%
	

	2
	Pojemnik z PP na próbki chirurgiczne, 125 ml z formaliną z przykrywką zamykaną na wcisk, odporny na formalinę. Pojemnik chirurgiczny przeznaczony do bezpiecznego przechowywania i transportu materiałów tkankowych w formalinie bądź innych popularnych utrwalaczach (wyłączając roztwory zawierające węglowodory aromatyczne). Na pojemniku powinna znajdować się etykieta z symbolami informującymi o zagrożeniu biologicznym i chemicznym. Bez formaliny.
	
	
	szt.
	235
	
	
	8%
	

	3
	Pojemnik z PP na próbki chirurgiczne, 250 ml z przykrywką zamykaną na wcisk, odporny na formalinę. Pojemnik chirurgiczny przeznaczony do bezpiecznego przechowywania i transportu materiałów tkankowych w formalinie bądź innych popularnych utrwalaczach (wyłączając roztwory zawierające węglowodory aromatyczne). Na pojemniku powinna znajdować się etykieta z symbolami informującymi o zagrożeniu biologicznym i chemicznym. Bez formaliny.
	
	
	szt.
	445
	
	
	8%
	

	4
	Pojemnik z PP na próbki chirurgiczne, 1000 ml z przykrywką zamykaną na wcisk, odporny na formalinę. Pojemnik chirurgiczny przeznaczony do bezpiecznego przechowywania i transportu materiałów tkankowych w formalinie bądź innych popularnych utrwalaczach (wyłączając roztwory zawierające węglowodory aromatyczne). Na pojemniku powinna znajdować się etykieta z symbolami informującymi o zagrożeniu biologicznym i chemicznym. Bez formaliny.
	
	
	szt.
	255
	
	
	8%
	

	5
	Pojemnik z PP na próbki chirurgiczne, 3000 ml z przykrywką, odporny na formalinę. Pojemnik chirurgiczny przeznaczony do bezpiecznego przechowywania i transportu materiałów tkankowych w formalinie bądź innych popularnych utrwalaczach (wyłączając roztwory zawierające węglowodory aromatyczne). Na pojemniku powinna znajdować się etykieta z symbolami informującymi o zagrożeniu biologicznym i chemicznym. Bez formaliny.
	
	
	szt.
	35
	
	
	8%
	

	6
	Pojemnik z PP na próbki chirurgiczne, 5000 ml z przykrywką zamykaną na wcisk, odporny na formalinę. Pojemnik chirurgiczny przeznaczony do bezpiecznego przechowywania i transportu materiałów tkankowych w formalinie bądź innych popularnych utrwalaczach (wyłączając roztwory zawierające węglowodory aromatyczne). Na pojemniku powinna znajdować się etykieta z symbolami informującymi o zagrożeniu biologicznym i chemicznym. Bez formaliny.
	
	
	szt.
	19
	
	
	8%
	

	
	
	
	
	
	
	Razem:
	
	xxxxxx
	


Miejscowość i data: …...............................                                                                                                                  ………………………..……………………………..
                                                  Podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 7 do SIWZ

NAZWA ZAMÓWIENIA: Dostawa jednorazowych artykułów medycznych
Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej/ Informacja o tym, że wykonawca nie należy do grupy kapitałowej*
Zgodnie z art. 26 ust. 2 pkt 2d ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych 
(tekst jednolity: Dz. U. z  dnia 9 sierpnia 2013 r. poz. 907 z późn. zm.)
Nazwa Wykonawcy …............................................................................................................................

Adres Wykonawcy ….............................................................................................................................

1/
Składam listę podmiotów, razem z którymi należymy do tej samej grupy kapitałowej 
w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50 poz 331 z późn. zm.)

	Lp.
	Nazwa podmiotu

	1.
	

	2.
	

	3.
	

	4.
	


   Miejscowość i data: …...............................                                             ………….………………………..…………….

Podpis Wykonawcy
2/
Informuję, że nie należę do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy 
z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z  dnia 9 sierpnia 2013 r. poz. 907 z późn. zm.).

   Miejscowość i data: …...............................                                             ………….………………………..…………….

 Podpis Wykonawcy

* należy wypełnić pkt 1 lub pkt 2
Strona 6 z 48

