PZOZ/DZP/382/33PN/16 Dostawa materiałów do sterylizacji

SPECYFIKACJA

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

„Dostawa materiałów do sterylizacji”

Nr PZOZ/DZP/382/33PN/16
1. Zamawiający

Płocki Zakład  Opieki Zdrowotnej  Sp.  z o.o.

ul. Kościuszki 28

09 – 402 Płock

Strona internetowa, na której dostępna jest SIWZ: www.szpitalplock.pl
Osoba wyznaczona do kontaktów: 

Anna Piórkowska – Dział Zamówień Publicznych 
Adres e-mail: zamowienia_publiczne@plockizoz.pl
Tel.: +48 24 364 51 24, fax: +48 24 364 51 02
Godziny urzędowania: w dni robocze, poniedziałek – piątek, od godziny 7:30 do godziny 15:05.

2. Tryb udzielenia zamówienia

2.1.  Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego  na podstawie art. 39 i nast. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych zwanej dalej „ustawą Pzp” (Dz. U. z 2015r., poz. 2164 z późn.zm.).
2.2. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, zwaną dalej „SIWZ”, zastosowanie mają przepisy ustawy Pzp.

2.3.  Wartości zamówienia nie przekracza kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.
2.4. Zamawiający dokona oceny ofert na zasadach określonych w art. 24aa ustawy Pzp. Zamawiający najpierw dokona oceny ofert  pod kątem przesłanek odrzucenia oferty (art. 89 ust. 1 ustawy Pzp) oraz kryteriów oceny ofert opisanych w SIWZ, po czym dopiero wyłącznie w odniesieniu do wykonawcy, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza (uplasowała się na najwyższej pozycji rankingowej), dokonuje oceny podmiotowej wykonawcy, tj. bada oświadczenie wstępne, a następnie żąda przedłożenia dokumentów w trybie art. 26 ust. 1 ustawy Pzp..

3. Opis przedmiotu zamówienia

3.1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa materiałów do sterylizacji z podziałem na 10 pakietów.
3.2.   Oznaczenie kodowe Wspólnego Słownika Zamówień CPV: 33140000 – 3.
3.3.  Szczegółowy zakres zamówienia zawiera Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) i formularze cenowe – Załączniki Nr 1 i 5 do SIWZ.
3.4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
3.5.  Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na poszczególne pakiety.
3.6.  Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
3.7.  Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
3.8.  Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
4. Termin wykonania zamówienia.

Termin wykonania zamówienia: sukcesywnie przez 12 miesięcy licząc od daty zawarcia umowy.
5. Warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego:
5.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, spełniający warunki, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy Pzp tj.: 

5.1.1. nie podlegają wykluczeniu;
5.1.2. spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: 

a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów. 

Zamawiający nie określa tego warunku;
b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej. 

Zamawiający nie określa tego warunku;

c) zdolności technicznej lub zawodowej. 

Zamawiający nie określa tego warunku.

6. Przesłanki  wykluczenia Wykonawców
6.1 Zamawiający, na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12 ustawy Pzp wyklucza z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia.

Zamawiający wyklucza z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcę, jeżeli zachodzą 
w stosunku do niego podstawy do wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13 – 23 ustawy Pzp.

6.2 Zamawiający przewiduje dodatkowe (fakultatywne) przesłanki wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt  4,  ustawy Pzp:

4/ który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą 
z Zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-4, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania.
6.3 Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 ustawy Pzp lub ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu
7. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału 
w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia:

1. Wraz z ofertą każdy Wykonawca musi złożyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie  według załącznika nr 4 do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postepowaniu. 

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie, o którym mowa w pkt 7.1 SIWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału 
w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

2. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, wymaganych do złożenia przez Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia:

2.1 W celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp, przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego w SIWZ, Wykonawca jest zobowiązany złożyć:
a) Karty charakterystyki oferowanych produktów – dotyczy wszystkich pozycji 

b) Dokumenty potwierdzające zgodność z normą:

PNEN 868-2 lub równoważną oraz ISO 11607-1 lub równoważny – dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 1-4, Pakietu Nr 2 poz. 1-4, Pakietu Nr 3 poz. 1-4,

PNEN 868-5 lub równoważną oraz ISO 11607-1 lub równoważny – dotyczy Pakietu Nr 3 poz. 1-16, Pakietu Nr 4 poz. 1-3, Pakietu Nr 6 poz. 1-2,

ENISO 11140-1 lub równoważną – dotyczy Pakietu Nr 5 poz. 2, Pakietu Nr 7 poz. 2-4, 

ENISO 11140-4 lub równoważną – dotyczy Pakietu Nr 7 poz. 5.
3. Wykaz oświadczeń składanych w odpowiedzi na zamieszczoną informację, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp w celu potwierdzenia okoliczności o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3) ustawy Pzp: 
3.1. oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.
Zgodnie z art. 24 ust 11 ustawy Pzp Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
4. W zakresie nie uregulowanym SIWZ, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126). 

5. W przypadku wskazania przez wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, które znajdują się w posiadaniu Zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez Zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy, Zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy Pzp, korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne.

6. Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w pkt 7.1. SIWZ, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 

7. Jeżeli wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa, zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
8. W przypadku Wykonawców, którzy mają siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, mają zastosowanie przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126) - § 7 i § 8.
8. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami.

8.1. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną, za wyjątkiem oferty, umowy oraz oświadczeń i dokumentów wymienionych w pkt. 6 SIWZ (również w przypadku ich złożenia 
w wyniku wezwania, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp) dla których przewidziano wyłącznie formę pisemną.

8.2. Składanie oferty odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy 
z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529 oraz z 2015 r. poz. 1830), osobiście lub za pośrednictwem posłańca.

8.3. W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawca winien posługiwać się numerem sprawy określonym w SIWZ.

8.4. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę pisemnie winny być składane na adres: Płocki Zakład  Opieki Zdrowotnej  Sp.  z o.o.,  ul. Kościuszki 28, 09 – 402 Płock, Dział Zamówień Publicznych – pokój nr 203.
8.5. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę drogą elektroniczną winny być kierowane na adres e-mail lub nr fax, zgodnie z pkt 1 SIWZ oraz na żądanie każdej ze stron wymagają niezwłocznego potwierdzenia faktu ich otrzymania.

8.6. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ.

8.7. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa terminu składania ofert, Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli wniosek 
o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po upływie terminu, o którym mowa powyżej, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Zamawiający zamieści wyjaśnienia na stronie internetowej, na której udostępniono SIWZ.

8.8. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt. 8.7 SIWZ.

8.9. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ, a treścią udzielonych odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.

8.10. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców.

9. Wymaganie dotyczące wadium
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

10. Termin związania ofertą
9.1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

9.2.  Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

10. Opis sposobu przygotowywania ofert
10.1. Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty: 

10.1.1. Wypełniony i podpisany formularz ofertowy – według załącznika nr 3 do SIWZ;

10.1.2. Wypełniony(e) i podpisany(e) formularz(e) cenowy(e) – według załącznika nr 5.1- 5.10 do SIWZ.

10.1.3. Oświadczenie Wykonawcy wynikające z pkt 7.1. SIWZ – wg załącznika nr 4 do SIWZ.
10.2. Oferta musi być napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką oraz podpisana przez osobę(y) upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty.

10.3. W przypadku podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osobę niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie. Wraz z pełnomocnictwem należy przedłożyć dokument, z którego wynika uprawnienie osób udzielających pełnomocnictwa do reprezentowania danego podmiotu. (wyrok Sądu Najwyższego z 11.12.2006r. IPK 124/06).

10.4. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

10.5. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę, zawierającą jedną, jednoznacznie opisaną propozycję. Złożenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę.

10.6. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści SIWZ.
10.7. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

10.8. Zaleca się, aby każda zapisana strona oferty była ponumerowana kolejnymi numerami, a cała oferta wraz z załącznikami była w trwały sposób ze sobą połączona (np. zbindowana, zszyta uniemożliwiając jej samoistną dekompletację), oraz zawierała spis treści.

10.9. Poprawki lub zmiany (również przy użyciu korektora) w ofercie, powinny być parafowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.

10.10. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, w siedzibie Zamawiającego i oznakować w następujący sposób:

Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o., ul. Kościuszki 28, 09 – 402 Płock, 
Dział Zamówień Publicznych, pok. Nr 203

     oraz oznakowane następująco:

„Dostawa materiałów do sterylizacji” Nr sprawy PZOZ/DZP/382/33PN/16 

– nie otwierać przed ………….. roku godz: ……….” (wypełnia Wykonawca)
i opatrzone nazwą, dokładnym adresem Wykonawcy oraz danymi kontaktowymi ( tel., fax., e-mail).
10.11.  Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 8 w zw. z art. 96 ust. 3 ustawy PZP oferty składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.), jeśli Wykonawca w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca, podjął niezbędnie działania w celu zachowania ich poufności.
Uzasadnienie zastrzeżenia ma na celu udowodnienie spełnienia przesłanek określonych 
w przywołanym powyżej przepisie, tj. że zastrzeżona informacja:

a)
ma charakter techniczny, technologiczny lub organizacyjny przedsiębiorstwa,

b)
nie została ujawniona do wiadomości publicznej,

c)
podjęto w stosunku do niej niezbędne działania w celu zachowania poufności.
10.12. Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone, jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „tajemnica przedsiębiorstwa”, lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty. Brak jednoznacznego wskazania, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa oznaczać będzie, że wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie niniejszego postępowania są jawne bez zastrzeżeń.

10.13. Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji będzie traktowane, jako bezskuteczne i skutkować będzie zgodnie z uchwałą SN z 20 października 2005 (sygn. III CZP 74/05) ich odtajnieniem.
10.14. Zamawiający informuje, że w przypadku kiedy wykonawca otrzyma od niego wezwanie w trybie art. 90 ustawy Pzp, a złożone przez niego wyjaśnienia i/lub dowody stanowić będą tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Wykonawcy będzie przysługiwało prawo zastrzeżenia ich jako tajemnica przedsiębiorstwa. Przedmiotowe zastrzeżenie zamawiający uzna za skuteczne wyłącznie w sytuacji kiedy Wykonawca oprócz samego zastrzeżenia, jednocześnie wykaże, iż dane informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
10.15. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian przed terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich samych zasad, jak składana oferta tj. w kopercie odpowiednio oznakowanej napisem „ZMIANA”. Koperty oznaczone „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian, zostaną dołączone do oferty.

10.16. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia, według tych samych zasad jak wprowadzanie zmian i poprawek z napisem na kopercie „WYCOFANIE”. Koperty oznakowane w ten sposób będą otwierane w pierwszej kolejności po potwierdzeniu poprawności postępowania Wykonawcy oraz zgodności ze złożonymi ofertami. Koperty ofert wycofywanych nie będą otwierane.

10.17. Oferta, której treść nie będzie odpowiadać treści SIWZ, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp zostanie odrzucona (art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp). Wszelkie niejasności i obiekcje dotyczące treści zapisów w SIWZ należy zatem wyjaśnić z Zamawiającym przed terminem składania ofert w trybie przewidzianym w pkt 7 SIWZ. Przepisy ustawy Pzp nie przewidują negocjacji warunków udzielenia zamówienia, w tym zapisów istotnych postanowień umowy, po terminie otwarcia ofert.

11. Miejsce i termin składania ofert
11.1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o., 
ul. Kościuszki 28, 09 – 402 Płock, Dział Zamówień Publicznych, pok. Nr 203, do dnia  15 grudnia 2016 r., do godziny 09:30 i zaadresować zgodnie z opisem przedstawionym w pkt 10.10 SIWZ.

11.2. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.
11.3. Oferta złożona po terminie wskazanym w pkt 11.1. SIWZ zostanie zwrócona Wykonawcy zgodnie z art. 84 ust 2 ustawy Pzp.
11.4. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego: Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o., ul. Kościuszki 28, 09 – 402 Płock, sala „Grzybek” I piętro, w dniu 15 grudnia 2016 r., 
o godzinie 10:00.
11.5. Otwarcie ofert jest jawne.

11.6. Podczas otwarcia ofert Zamawiający odczyta informacje, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp.

11.7. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie www.szpitalplock.pl  informacje dotyczące:
a) kwota, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
b) firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
c) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

12. Opis sposobu obliczenia ceny.

12.1. Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia wynikające wprost z Opisu przedmiotu zamówienia, jak również inne koszty wynikające z Istotnych postanowień umowy, której istotne postanowienia stanowi Załącznik Nr 2 do SIWZ.
12.2. Cenę oferty należy wyliczyć zgodnie z formularzami cenowymi – wg załączników nr  5.1 – 5.10 do SIWZ, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (zasada zaokrąglania – poniżej 5 należy końcówkę pominąć, powyżej 5 i równo 5 należy zaokrąglić w górę).
12.3. Jeżeli w postępowaniu złożona będzie oferta, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. W takim przypadku Wykonawca, składając ofertę, jest zobligowany poinformować Zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę towarów, których dostawa będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.
13. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

13.1. Wybór oferty w zakresie wszystkich pakietów dokonany zostanie na podstawie poniższych kryteriów:
	Lp.
	Nazwa kryterium
	Waga kryterium
	Sposób punktowania

	1
	Cena 
	90%
	najniższa cena zaoferowana

/ cena badanej oferty

x 100 pkt. x  % waga kryterium

	2
	Termin dostawy 
	10%
	liczba punktów uzyskana przez badaną ofertę

/ maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania w tym kryterium

x 100 pkt. x  % waga kryterium


Ad.1. Ocena kryterium „Cena” odbędzie się na podstawie zaoferowanej ceny brutto w formularzu cenowym – załącznik nr 5 do SIWZ i po podstawieniu do wzoru z powyższej tabeli.
Ad.2. Zamawiający będzie przyznawał punkty Wykonawcy wg kryterium „Termin dostawy” w sposób następujący:
- czas dostawy zwykłej zamówienia 3 dni robocze od złożenia zamówienia - 5 pkt 

- czas dostawy zwykłej zamówienia 5 dni roboczych od złożenia zamówienia - 1 pkt  
Zamówienia CITO: 

- 36-48 godzin - 1 pkt

- 24-35 godzin - 5 pkt

- 12-23 godziny - 10 pkt 
Kryterium „Termin dostawy” obliczymy dodając punkty uzyskane za dostawy zwykłe + CITO.

Ocena kryterium „Termin dostawy” odbędzie się na podstawie odpowiedzi złożonej 
w Formularzu ofertowym tj. Załączniku nr 3 do SIWZ.
UWAGA !

Zaoferowany „Termin dostawy” zwykłej nie może być dłuższy niż 5 dni roboczych oraz na CITO nie może być dłuższy niż 48 godzin, przekroczenie tych terminów spowoduje odrzucenie oferty. W sytuacji, gdy Wykonawca nie poda żadnej wartości Zamawiający przyjmie za odpowiedź max. czas dostawy zwykłej zamówienia tj. 5 dni roboczych oraz CITO 48 godzin.
13.2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą łączną liczbę punktów 
(z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) spośród ofert niepodlegających odrzuceniu.

13.3. Jeżeli nie będzie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zmawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. (art. 91 ust. 4 ustawy Pzp).

13.4. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

14. Informacje o formalnościach, jakie powinny być dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
14.1. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.

14.2. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy przedstawienia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. Umowa taka winna określać strony umowy, cel działania, sposób współdziałania, zakres prac przewidzianych do wykonania każdemu z nich, solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia, oznaczenie czasu trwania konsorcjum (obejmującego okres realizacji przedmiotu zamówienia, gwarancji i rękojmi), wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków do czasu wykonania zamówienia.

14.3. W przypadku udzielenia zamówienia konsorcjum (tzn. Wykonawcy określonemu w art. 23 ust. 1 ustawy Pzp) -  Zamawiający przed podpisaniem umowy może zażądać złożenia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

14.4. Jeżeli wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia umowy, zamawiający może zbadać, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert.

14.5. Zamawiający może zwrócić się do Wykonawcy o dodatkowe dane w zakresie niezbędnym do wypełnienia komparycji, tj. części wstępnej umowy, w zakresie wartości netto zaoferowanego pakietu, w której określa się jej strony.
15. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

15.1. Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
16. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego
16.1. Istotne postanowienia stanowią załącznik nr 2 do SIWZ.
16.2. Zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp, Zamawiający wskazuje, że zmiany zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, zostały przewidziane w istotnych postanowieniach umowy, stanowiących załącznik nr 2 do SIWZ, gdzie wskazano w szczególności ich zakres, możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia wykonawcy oraz charakter i warunki wprowadzenia zmian.
16.3. Umowa z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta w miejscu i terminie określonym przez      Zamawiającego.
16.4. Umowa zostanie sporządzona w dwóch egzemplarzach: jeden dla Zamawiającego, jeden dla   Wykonawcy. 
17. Pouczenie o środkach ochrony prawnej
17.1. Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy PZP przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Pzp jak dla postępowań poniżej kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP.

17.2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.
Załączniki: 

1) Opis przedmiotu zamówienia,

2) Istotne postanowienia umowy,

3) Formularz ofertowy,

4) Oświadczenie Wykonawcy wynikające z pkt 7.1. SIWZ,

5) Formularze cenowe,
6) Oświadczenie Wykonawcy wynikające z pkt 7.3.1.SIWZ - wzór do wykorzystania w odpowiedzi na zamieszczoną informację z otwarcia ofert
Płock, dnia 7 grudnia 2016 roku
SIWZ zatwierdził:

Pan Marek Stawicki – Wiceprezes Zarządu

Pani Maja Kulesza - Prokurent

Załącznik Nr 1 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa materiałów do sterylizacji z podziałem na 10 Pakietów:
	Nr pakietu
	Nazwa pakietu

	1
	Papier krepowany



	2
	Arkusz włókninowy



	3
	Rękawy i torebki papier - folia

	4
	Rękawy i torebki włóknina - folia

	5
	Akcesoria do sterylizacji



	6
	Torebki samoprzylepne



	7
	Testy do sterylizacji 
z akcesoriami

	8
	Testy do mycia narzędzi 
z akcesoriami

	9
	Akcesoria do sterylizacji

	10
	Środki do pielęgnacji 
i zabezpieczenia narzędzi


na zasadach określonych w „Istotnych postanowieniach umowy” – Załącznik Nr 2 do SIWZ. 

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w formularzach cenowych – Załącznik nr 5 do SIWZ.
Załącznik Nr 2 do SIWZ
ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Przedmiotem umowy jest sukcesywna dostawa …………………………………… w asortymencie, ilości oraz wg cen jednostkowych określonych w Formularzu cenowym załączonym do oferty Wykonawcy, stanowiącym Załącznik Nr 1 do niniejszej umowy.

2. Zakres rzeczowy przedmiotu umowy określa SIWZ oraz oferta Wykonawcy – Formularz/e cenowy/e – Pakiet/y Nr ………….., który/e stanowi/ą Załącznik Nr 1 do niniejszej umowy.

3. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia towarów fabrycznie nowych, bezpiecznych w użyciu dla personelu medycznego oraz pacjentów, pochodzących z najnowszej produkcji, o jakości i ważności zgodnymi z obowiązującymi producenta normami z terminem ważności nie krótszym niż 12 miesięcy licząc od daty dostawy. 

§ 2 CENY

1. Strony ustalają wynagrodzenie za dostawę przedmiotu umowy wg cen jednostkowych zawartych 
w formularzu cenowym – stanowiącym Załącznik Nr 1 do niniejszej umowy.

a. Pakiet nr …….., netto:..................... PLN,  brutto:..................... PLN (słownie: .........................), 

b. Pakiet nr …….., netto:..................... PLN, brutto:..................... PLN (słownie: .........................), 
Itd. w zależności od ilości pakietów. 

Łączna wartość umowy wynosi netto: ………….. PLN, brutto:….................. PLN (słownie: …......................)

2. W cenie przedmiotu umowy zawarte są wszelkie koszty opakowania, cła, ubezpieczenia i transportu in loco magazyn zwany dalej „magazynem”.

3. Wykonawca gwarantuje nie podwyższanie cen jednostkowych netto przedmiotu umowy wymienionego w § 1 ust. 1 przez cały okres obowiązywania umowy. 

4. Za dostarczone towary Zamawiający zapłaci cenę ustaloną na podstawie cen jednostkowych, wyszczególnionych w Formularzu cenowym Wykonawcy. Ceny są stałe i niezmienne przez cały okres trwania umowy, z zastrzeżeniem § 9 ust. 2 b, c, d.

5. Wykonawca zobowiązuje się poinformować Zamawiającego, w formie pisemnej o planowanej zmianie cen jednostkowych wynikających ze zmian przepisów prawa o których mowa w § 9 ust. 2 pkt. b, c, d w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze od daty opublikowania stosownego rozporządzenia lub ustawy, a zmiany cen jednostkowych obowiązywały będą strony od dnia wejścia w życie aktu prawnego.

6. Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty jedynie za towar rzeczywiście dostarczony, 
a uprzednio zamówiony.

§ 3 WARUNKI PŁATNOŚCI

1. Podstawą do zapłaty za dostarczony przedmiot umowy będzie prawidłowo wystawiona faktura przez Wykonawcę, płatna przelewem na konto bankowe Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania przez Zamawiającego.

2. W razie opóźnienia w dokonaniu zapłaty Zamawiający obowiązany jest do zapłacenia odsetek za opóźnienie.

3. Opóźnienie zapłaty należności za dostarczony towar nie upoważnia Wykonawcy do wstrzymania wydania kolejnych partii towarów chyba, że opóźnienie w zapłacie należności przekracza 30 dni.

4. Strony zgodnie ustalają, że zapłata następuje z chwilą obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

§ 4 WARUNKI DOSTAW

1. Realizacja dostaw przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 ust. 1, następować będzie na podstawie cząstkowych zamówień składanych przez Zamawiającego w okresie 12 miesięcy. Termin realizacji zamówień cząstkowych wynosi maksymalnie ………. dni roboczych (oferowana liczba godzin przez Wykonawcę w formularzu ofertowym) w dni robocze od momentu otrzymania zamówienia faksem, telefonicznie lub pocztą elektroniczną, z wyjątkiem zamówień na „cito” realizowanych w terminie ……… godzin (oferowana przez Wykonawcę liczba dni w formularzu ofertowym) w dni robocze od momentu otrzymania zamówienia faksem, telefonicznie lub pocztą elektroniczną
2. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia przedmiotu umowy własnym transportem, na własny koszt, ryzyko i rozładunek w miejsce wskazane przez Zamawiającego w dni robocze 
w godzinach 07:00 – 14:00. W szczególności Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wynikłe w czasie transportu oraz spowodowane niewłaściwym opakowaniem.

3. Towar dostarczany będzie w opakowaniach zabezpieczających przed uszkodzeniem w czasie transportu w sposób określony odpowiednimi normami. Na opakowaniu powinna znajdować się etykieta fabryczna określająca rodzaj, typ towaru, jego ilość, datę produkcji oraz nazwę i adres producenta. 

4. W przypadku dostarczenia przez Wykonawcę przedmiotu umowy o terminie ważności krótszym niż wymagany w SIWZ, Zamawiającemu przysługuje prawo zwrotu i wymiany towaru na koszt, transport  i ryzyko Wykonawcy.

5. Wykonawca nie ma prawa odmówić przyjęcia zamówienia lub wstrzymać dostawy przedmiotu umowy objętego umową. W przypadku opóźnienia Zamawiającego z zapłatą wynagrodzenia za dostarczony towar ponad 30 dni od upływu terminu zapłaty ustalonego w umowie, Wykonawca może wstrzymać się z dostarczeniem towaru zamówionego po tym terminie do dnia zapłaty całości zaległych należności, pod warunkiem doręczenia Zamawiającemu wezwania do zapłaty wraz z zawiadomieniem na piśmie o zamiarze wstrzymania dostawy; wstrzymanie dostawy nie może nastąpić przed upływem 30 dni od daty doręczenia wezwania do zapłaty wraz z zawiadomieniem. Wykonawca nie może samodzielnie dokonywać podmian asortymentu zamówionego towaru.

6. Wraz z przedmiotem umowy Wykonawca winien dostarczyć ulotki w języku polskim, zawierające wszystkie niezbędne dla bezpośredniego użytkownika informacje oraz instrukcje w języku polskim dotyczące magazynowania i przechowywania, jeżeli dostarczone produkty wymagają szczególnych warunków przechowywania.

7. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu aktualnych dokumentów, na podstawie których oferowany przedmiot zamówienia został dopuszczony do obrotu i używania  zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. 2010r., nr 107, poz.679),         w terminie 5 dni od daty otrzymania wezwania – dotyczy Pakietów nr 1,2,3,4, Pakietu nr 5 poz. 2-4, Pakietu nr 6-8, Pakietu nr 9 poz. 2, 3.  
8. Brak dostarczenia dokumentów w terminie, o którym mowa w ust. 7, skutkować będzie rozwiązaniem umowy w trybie natychmiastowym z winy Wykonawcy i pociągać będzie za sobą naliczenie kary umownej, o której mowa w § 6 ust. 1 pkt. d.

9. Wykonawca zobowiązuje się przy dostawie podać informację dotyczącą daty ważności sterylizacji 
w określonym opakowaniu – dotyczy rękawów, torebek, włókniny i papieru.
10. Z ramienia Zamawiającego do składania zamówień (faxem, telefonicznie, pocztą elektroniczną) na przedmiot umowy objęty niniejszą umową uprawniony jest przedstawiciel Działu Logistyki, ………………………., tel. ………………. Zmiana osoby wskazanej w niniejszym ustępie nie wymaga aneksu do umowy i staje się dokonana z chwilą doręczenia Wykonawcy informacji o zmianie
11. Z ramienia Zamawiającego do składania zamówień (faxem, telefonicznie, pocztą elektroniczną) na przedmiot umowy objęty umową uprawniony jest przedstawiciel Działu Logistyki, …………………………..……. tel. kontaktowy 24 364 51 65.

12. Strony upoważniają do współpracy w zakresie realizacji umowy po stronie Wykonawcy …………………………………………………………….

§ 5 REKLAMACJE

1. Ewentualne reklamacje z tytułu ilości lub jakości przedmiotu umowy określonej w § 1 ust. 1 będą składane Wykonawcy przez Zamawiającego faxem lub pocztą elektroniczną i potwierdzone na piśmie, niezwłocznie po ich stwierdzeniu, jednak nie później niż do 3 dni  roboczych od daty dostawy. Reklamacje jakościowe będą składane w terminie 14 dni od daty stwierdzenia wady. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia odpowiedzi na złożoną reklamację w ciągu 3 dni roboczych, w przypadku braku odpowiedzi reklamację uważa się w całości za uznaną zgodnie 
z żądaniem Zamawiającego.

3. W przypadku uznania reklamacji za zasadną, Wykonawca zobowiązany jest w terminie 48 godzin 
w dni robocze wymienić towar na wolny od wad, własnym transportem i na własny koszt. 

4. Zamawiającemu przysługuje prawo odmowy przyjęcia dostarczonego towaru i żądania wymiany na wolny od wad w szczególności:

a. dostarczenia towaru złej jakości, w tym nie posiadającego określonego w umowie terminu ważności;

b. dostarczenia towaru niezgodnego z umową/zamówieniem lub posiadającego wady ukryte;

c. dostarczenia towaru w niewłaściwych opakowaniach.

5. Zamawiającemu przysługuje prawo odmowy przyjęcia towaru dostarczonego ze zwłoką przekraczającą 3 dni ponad termin dostawy określony w § 4 ust. 1 niniejszej umowy lub niewykonania przez Wykonawcę obowiązków określonych w ust.4.
 §  6 KARY UMOWNE

1. Strony ustalają, że Wykonawca w razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy obowiązany będzie zapłacić karę umowną z następujących tytułów oraz w następującej wysokości:

a. 10% wartości przedmiotu umowy brutto, gdy Wykonawca odstąpi od umowy z własnej przyczyny lub gdy Zamawiający odstąpi od umowy wskutek okoliczności, za które odpowiada Wykonawca,

b. 2% wartości przedmiotu umowy brutto nie dostarczonego w terminie za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia,

c. 2% wartości brutto zareklamowanych przez Zamawiającego towarów złej jakości, za każdy dzień oczekiwania na wymianę ponad termin określony w umowie,

d. 10% wartości przedmiotu umowy brutto, gdy Zamawiający rozwiąże umowę w trybie   natychmiastowym z winy Wykonawcy.

2. Ani Wykonawca ani Zamawiający nie będzie ponosić odpowiedzialności za opóźnienia 
w realizacji zobowiązań wynikających z umowy, jak również za szkody poniesione przez drugą Stronę, o ile będą one skutkiem lub wynikiem zaistnienia nieprzewidzianych okoliczności                                o charakterze siły wyższej.

3. W przypadku niewykonania dostawy przez Wykonawcę Zamawiający zleci wykonanie zastępcze innemu podmiotowi. Wykonawca zostanie obciążony różnicą między ceną wykonania zastępczego,
a ceną za jaką towar zostałby dostarczony przez Wykonawcę z uwzględnieniem kosztu transportu. Przed zastosowaniem niniejszego środka, Zamawiający ma prawo wezwać Wykonawcę 
do spełnienia świadczenia, wyznaczając mu 3 dniowy termin do wykonania obowiązku umowy.

4. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych.

5. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia.

§  7 OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY

1. Umowa obowiązuje przez okres 12 miesięcy od dnia jej zawarcia lub do wyczerpania maksymalnego wynagrodzenia, o którym mowa w § 2 ust. 1.

2. Umowa wygasa samoistnie z chwilą zaistnienia jednej z w/w okoliczności, z zastrzeżeniem § 9 ust.2 pkt g.

3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio do danego pakietu.

 § 8 ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy z Wykonawcą w razie zaistnienia  istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy – w takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy. Odstąpienie od umowy                  w tym przypadku winno nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia  wiadomości o tych okolicznościach.

2. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy z Wykonawcą z przyczyn jego dotyczących bez konieczności wyznaczania dodatkowego terminu, jeżeli Wykonawca nie rozpoczął realizacji przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn lub nie kontynuuje ich mimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie lub jeżeli Wykonawca odmówi dostarczenia przedmiotu umowy Zamawiającemu, w tym nie realizuje obowiązków wynikających z § 5 umowy. Odstąpienie od umowy nastąpi w terminie 3 dni od zaistnienia zdarzenia w całym okresie obowiązywania umowy.
3. Odstąpienie od umowy, pod rygorem nieważności, winno nastąpić na piśmie.

§ 9 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności 
i mogą zostać dokonane, o ile nie stoją w sprzeczność z regulacjami zawartymi w ustawie 
z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015r., poz. 2164 z późn.zm.).
2. Zgodnie z art. 144 ustawy, Zamawiający przewiduje możliwość następujących zmian postanowień umowy w stosunku do treści złożonej w postępowaniu oferty:

a. zmiana przepisów prawa lub istotnych i korzystnych z uwagi na działalność dla Zamawiającego stosunków umownych;

b. zmiana urzędowej stawki podatku VAT, przy czym zmianie ulegnie wyłącznie cena brutto, cena netto pozostanie bez zmian, z zastrzeżeniem, że zmiana ta wchodzi w życie z dniem wejścia 
w życie aktu prawnego wprowadzającego tę zmianę;

c. zmiana stawek opłat celnych wprowadzonych decyzjami odpowiednich władz państwowych;

d. jeżeli Wykonawca zostanie obarczony obowiązkiem zapłacenia podatku, który nie obowiązywał 
w dniu podpisania umowy, ale musi zostać wpisany do faktury z dnia dostawy, przy założeniu, że ceny jednostkowe netto pozostają bez zmian;

e. zmiana producenta przedmiotu umowy, w przypadku gdy producent wskazany w ofercie przez Wykonawcę wycofał się z produkcji – przy cenie nie większej niż w niniejszej umowie;

f. dostarczenia produktu zamiennego o parametrach nie gorszych od produktu objętego niniejszą umową w przypadku, gdy wystąpi przejściowy brak całości lub części produktu 
z przyczyn leżących po stronie producenta;

g. niewykorzystania wartości umowy (w zakresie poszczególnych pakietów) w terminie, o którym mowa w § 7, Zamawiający przewiduje możliwość przedłużenia okresu obowiązywania umowy na czas określony, nie dłużej jednak niż do wykorzystania wartości umowy w zakresie poszczególnych pakietów;
h. w przypadku skorzystania przez Zamawiającego z możliwości zwiększenia wartości zamówienia (zgodnie z art. 144 ust.1 pkt. 6 ustawy Pzp) przewiduje się zmianę terminu realizacji zamówienia o czas niezbędny do realizacji dodatkowych dostaw.
i. obniżenia ceny płaconej przez Zamawiającego.

3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość niewykorzystania wartości umowy, w okresie na który została zawarta niniejsza umowa, bez jakichkolwiek roszczeń finansowych ze strony Wykonawcy.
4. Ewentualne spory mogące wyniknąć z realizacji niniejszej umowy strony zobowiązują się rozwiązywać polubownie, w drodze negocjacji. W razie braku porozumienia spory będzie rozstrzygał sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

5. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego, o ile przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015r., poz. 2164 z późn.zm.) nie stanowią inaczej oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa dotyczące przedmiotu umowy.

6. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
Załączniki do umowy: 
Załącznik Nr 1 – Formularz/e cenowy/e
ZAMAWIAJĄCY                                                   WYKONAWCA

Załącznik Nr 3 do SIWZ

FORMULARZ OFERTOWY                                                                                        

Dane dotyczące Wykonawcy:

Nazwa/Imię i nazwisko: ................................................................................................................................

Siedziba/m-ce zam.: .......................................kod....................ul..............................................................

Województwo:.....................................nr telefonu/fax ………….…………......................................................

http:// ..................................................... e-mail: ............................................................................................

Osoba upoważniona do kontaktów:............................................................. tel./fax ....................................

Dane dotyczące Zamawiającego:

Nazwa: Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o.

Siedziba: ul. Kościuszki 28, 09-402 Płock

Zobowiązania Wykonawcy:

1. Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym pn. „Dostawa materiałów do sterylizacji”, zobowiązujemy się dostarczyć przedmiot zamówienia, zgodnie z załączonym formularzem cenowym – Pakiet nr ………………………….. (wypełnia Wykonawca)
2. Oświadczamy, że zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia istotne postanowienia umowy zostały przez nas zaakceptowane i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na warunkach w nich określonych, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

3. Oferujemy:

a) „Termin dostawy” zwykłej ……….…. dni roboczych (wypełnia Wykonawca) - max 5 dni roboczych (ocena  zgodnie z pkt. 13.1 SIWZ - parametr oceniany) – dotyczy wszystkich pakietów.

W przypadku braku wypełnienia pkt 3a) Zamawiający przyjmie, że termin wynosi 5 dni roboczych.

b) „Termin dostawy”  CITO ………… godzin (wypełnia Wykonawca) - max 48 godzin (ocena  zgodnie z pkt. 13.1 SIWZ - parametr oceniany) – dotyczy wszystkich pakietów.

W przypadku braku wypełnienia pkt 3b) Zamawiający przyjmie, że termin wynosi 48 godzin.

4. Części zamówienia, których wykonanie wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom oraz nazwy firm podwykonawców:

	Części zamówienia
	Nazwy firm podwykonawców

	
	


        Brak wypełnienia rozumiane będzie jako wykonanie zamówienia bez udziału podwykonawców.
5.  Oświadczamy, że oferta:
– zawiera/nie zawiera* (niepotrzebne skreślić*) na str.……………. oferty informacje, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i nie mogą być one ogólnie udostępniane przez Zamawiającego oraz są zabezpieczone w sposób opisany w pkt 11.12. SIWZ i zawierają uzasadnienie ich zastrzeżenia.

6. Oferta zawiera  …............. stron podpisanych i ponumerowanych od nr …........  do nr …........

7. Załącznikami do niniejszej oferty są:

1. …................................................................................................................................................

 2. …................................................................................................................................................
8. Oświadczam, że jestem małym / średnim przedsiębiorcą*
*niepotrzebne skreślić; 

(zamawiający definiuje małego i średniego przedsiębiorcę zgodnie z ustawą z dnia 2 lipca 2004 r. 
o swobodzie działalności gospodarczej 

Art. 105. [Mały przedsiębiorca] 

Za małego przedsiębiorcę uważa się przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych:

1) zatrudniał średniorocznie mniej niż 50 pracowników oraz

2) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 10 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 10 milionów euro.

Art. 106. [Średni przedsiębiorca] 

Za średniego przedsiębiorcę uważa się przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych:

1) zatrudniał średniorocznie mniej niż 250 pracowników oraz

2) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 50 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 43 milionów euro.

Miejscowość i data: …...............................                                                   ………….………………………..…………….

Podpis Wykonawcy

               Załącznik Nr 4 do SIWZ

OŚWIADCZENIE   WYKONAWCY wynikające z pkt 7.1. SIWZ
Zamawiający:

Płocki Zakład  Opieki Zdrowotnej  Sp.  z o.o.

ul. Kościuszki 28

09 – 402 Płock
Wykonawca:

………………………………………………………………………….....................

(pełna nazwa/firma, adres, 

Numer NIP/ PESEL, KRS/ CEiDG - o ile dotyczy (…………………………………………)
reprezentowany przez:

………………………………………………………………………….....................

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do  reprezentacji)
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Dostawa materiałów do sterylizacji Nr sprawy PZOZ/DZP/382/33PN/16, oświadczam, co następuje:

Oświadczenie Wykonawcy 

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

 Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp), 

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA
OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-22 ustawy Pzp.

2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 4)  ustawy Pzp.
…………….……. (miejscowość), dnia …………….….……. r. 

                 …………………………………………

            (podpis)

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 pkt  4) ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze: ………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..…………………...........……
…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r. 








…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

………………. (miejscowość), dnia ……………. r. 



………………………………

(podpis)

Załącznik Nr 5.1 do SIWZ

FORMULARZ CENOWY 
 Pakiet Nr 1 - Papier krepowany
Nazwa i adres Wykonawcy …......................................................................................................................................................................................................

	lp.
	Opis przedmiotu zamówienia 
	Nazwa/ nr katalogowy
	Producent
	j.m.
	Ilość
	Cena jednostkowa brutto w PLN
	Wartość

brutto w PLN

	1 
	Papier krepowany miękki  - włókno celulozowe kolor dowolny rozmiar 50 cm x 50 cm, gramatura papieru 60g/m2 (tolerancja wg PN EN 868-2 lub równoważne), zawartość chlorków i siarczanów poniżej 0,02%, ISO 11607-1 lub równoważną. Wytrzymałość na rozciąganie liniowe na sucho w kierunku walcowania nie mniej niż 2,0 kN/m, w kierunku poprzecznym nie mniej niż 1,6 kN/m. Wytrzymałość na rozciąganie liniowe na mokro w kierunku walcowania nie  mniej niż 0,9 kN/m, w kierunku poprzecznym nie mniej niż 0,6 kN/m odporny na rozdarcia, dobra przepuszczalność czynnika sterylizującego, wysoka odporność na przesiąkanie wody, bardzo miękki, żeby dobrze układał się na setach, tacach i ułatwiał pakowanie. Zapewniających doskonałą barierę dla skażeń i możliwość dłuższego składowania w stanie sterylnym.
	
	
	arkusz
	2 000
	
	

	2 
	Papier krepowany miękki  - włókno celulozowe kolor dowolny rozmiar 60 cm x 60 cm, gramatura papieru 60g/m2 (tolerancja wg. PN EN 868-2 lub równoważne), zawartość chlorków i siarczanów poniżej 0,02%, ISO 11607-1 lub równoważną. Wytrzymałość na rozciąganie liniowe na sucho w kierunku walcowania nie mniej niż 2,0 kN/m, w kierunku poprzecznym nie mniej niż 1,6 kN/m. Wytrzymałość na rozciąganie liniowe na mokro w kierunku walcowania nie  mniej niż 0,9 kN/m, w kierunku poprzecznym nie mniej niż 0,6 kN/m odporny na rozdarcia, dobra przepuszczalność czynnika sterylizującego, wysoka odporność na przesiąkanie wody, bardzo miękki, żeby dobrze układał się na setach, tacach i ułatwiał pakowanie. Zapewniających doskonałą barierę dla skażeń i możliwość dłuższego składowania w stanie sterylnym.
	
	
	arkusz
	5 000
	
	

	3 
	Papier krepowany miękki  - włókno celulozowe kolor dowolny rozmiar 75 cm x 75 cm, gramatura papieru 60g/m2 (tolerancja wg. PN EN 868-2 lub równoważne), zawartość chlorków i siarczanów poniżej 0,02%, ISO 11607-1 lub równoważną. Wytrzymałość na rozciąganie liniowe na sucho w kierunku walcowania nie mniej niż 2,0 kN/m, w kierunku poprzecznym nie mniej niż 1,6 kN/m. Wytrzymałość na rozciąganie liniowe na mokro w kierunku walcowania nie  mniej niż 0,9 kN/m, w kierunku poprzecznym nie mniej niż 0,6 kN/m odporny na rozdarcia, dobra przepuszczalność czynnika sterylizującego, wysoka odporność na przesiąkanie wody, bardzo miękki, żeby dobrze układał się na setach, tacach i ułatwiał pakowanie. Zapewniających doskonałą barierę dla skażeń i możliwość dłuższego składowania w stanie sterylnym.
	
	
	arkusz
	6 000
	
	

	4 
	Papier krepowany miękki  - włókno celulozowe kolor dowolny rozmiar 100 cm x 100 cm, gramatura papieru 60g/m2 (tolerancja wg. PN EN 868-2 lub równoważne), zawartość chlorków i siarczanów poniżej 0,02%, ISO 11607-1 lub równoważną. Wytrzymałość na rozciąganie liniowe na sucho w kierunku walcowania nie mniej niż 2,0 kN/m, w kierunku poprzecznym nie mniej niż 1,6 kN/m. Wytrzymałość na rozciąganie liniowe na mokro w kierunku walcowania nie  mniej niż 0,9 kN/m, w kierunku poprzecznym nie mniej niż 0,6 kN/m odporny na rozdarcia, dobra przepuszczalność czynnika sterylizującego, wysoka odporność na przesiąkanie wody, bardzo miękki, żeby dobrze układał się na setach, tacach i ułatwiał pakowanie. Zapewniających doskonałą barierę dla skażeń i możliwość dłuższego składowania w stanie sterylnym.
	
	
	arkusz
	8 000
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


Miejscowość i data: …...............................                                                                                                                  ………………………..……………………………..

                                                                            Podpis  Wykonawcy

Załącznik Nr 5.2 do SIWZ

FORMULARZ CENOWY 
 Pakiet Nr 2 - Arkusz włókninowy
Nazwa i adres Wykonawcy …......................................................................................................................................................................................................

	lp.
	Opis przedmiotu zamówienia 
	Nazwa/ nr katalogowy
	Producent
	j.m.
	Ilość
	Cena jednostkowa brutto w PLN
	Wartość

brutto w PLN

	1 
	Arkusz włókninowy 50 cm x 50 cm do sterylizacji, kolor niebieski (dopuszczalny inny) Gramatura od 57g/m2 - 60g/m2, lub więcej. Zawartość chlorków nie więcej niż o,o15%, siarczanów nie więcej niż0,01% Bardzo wysoka wytrzymałość na rozdarcia, przebicia, rozciąganie w stanie suchym i mokrym. Bardzo dobra przepuszczalność czynnika sterylizującego, wysoka odpornośc na przesiąkanie wody i alkoholi. Bardzo miękka, elastyczna dobrze układająca się, przylegająca do pakowanego elementu. Produkowane zgodnie z normą międzynarodową ISO - 11607 
i europejską EN 868-2 lub równoważne
	
	
	arkusz
	2 000
	
	

	2 
	Arkusz włókninowy 60 cm x 60 cm do sterylizacji, kolor niebieski (dopuszczalny inny). Gramatura od 57g/m2 - 60g/m2, lub więcej. Zawartość chlorków nie więcej niż o,o15%, siarczanów nie więcej niż0,01% Bardzo wysoka wytrzymałość na rozdarcia, przebicia, rozciąganie w stanie suchym i mokrym. Bardzo dobra przepuszczalność czynnika sterylizującego, wysoka odpornośc na przesiąkanie wody i alkoholi. Bardzo miękka, elastyczna dobrze układająca się, przylegająca do pakowanego elementu. Produkowane zgodnie z normą międzynarodową ISO - 11607 
i europejską EN 868-2 lub równoważne
	
	
	arkusz
	5 000
	
	

	3 
	Arkusz włókninowy 75 cm x 75 cm do sterylizacji,kolor niebieski (dopuszczalny inny). Gramatura od 57g/m2 - 60g/m2, lub więcej. Zawartość chlorków nie więcej niż o,o15%, siarczanów nie więcej niż0,01% Bardzo wysoka wytrzymałość na rozdarcia, przebicia, rozciąganie w stanie suchym i mokrym. Bardzo dobra przepuszczalność czynnika sterylizującego, wysoka odpornośc na przesiąkanie wody i alkoholi. Bardzo miękka, elastyczna dobrze układająca się, przylegająca do pakowanego elementu. Produkowane zgodnie z normą międzynarodową ISO - 11607
i europejską EN 868-2 lub równoważne
	
	
	arkusz
	5 000
	
	

	4 
	Arkusz włókninowy 100 cm x 100 cm do sterylizacji,kolor niebieski (dopuszczalny inny). Gramatura od 57g/m2 - 60g/m2, lub więcej. Zawartość chlorków nie więcej niż o,o15%, siarczanów nie więcej niż0,01% Bardzo wysoka wytrzymałość na rozdarcia, przebicia, rozciąganie w stanie suchym i mokrym. Bardzo dobra przepuszczalność czynnika sterylizującego, wysoka odpornośc na przesiąkanie wody i alkoholi. Bardzo miękka, elastyczna dobrze układająca się, przylegająca do pakowanego elementu. Produkowane zgodnie z normą międzynarodową ISO - 11607
i europejską EN 868-2 lub równoważne
	
	
	arkusz
	3 000
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


Miejscowość i data: …...............................                                                                                                                  ………………………..……………………………..

                                                                            Podpis  Wykonawcy

Załącznik Nr 5.3 do SIWZ

FORMULARZ CENOWY 
 Pakiet Nr 3 - Rękawy i torebki papier - folia
Nazwa i adres Wykonawcy …......................................................................................................................................................................................................

	lp.
	Opis przedmiotu zamówienia 
	Nazwa/ nr katalogowy
	Producent
	j.m.
	Ilość
	Cena jednostkowa brutto w PLN
	Wartość

brutto w PLN

	1 
	Rękaw papierowo-foliowy 7,5 x 2,5 x 100 cm z fałdą  - 5 lub więcej warstw folii nie licząc warstwy kleju, przeźroczysta, bez rozwarstwień, bez substancji toksycznych i porów, zgrzewalna zgrzewarkami papier-folia, wytrzymała na rozdarcia, elastyczna. Zgodna z normami PN EN 868 - 5 lub równoważne. Gramatura  papieru   70 g/m2. Wytrzymałość na przetarcia, na pochłanianie wody, wytrzymały na rozciąganie na sucho i mokro w kierunkach walcowania i poprzecznym. Wskaźniki sterylizacji parą wodną i EO i FO , jednoznaczna zmiana koloru wskaźnika po procesie sterylizacji, bezpyłowe otwieranie. Termozgrzew fabryczny wielokanałowy.  Na rękawie  muszą się znajdować informacje o kierunku otwierania, numer LOT, nazwie producenta lub nazwie  własnej produktu ,  rozmiar rękawa (torebki). Wszystkie napisy  w języku polskim, poza obszarem ładowania. Ze względów techniczno - higienicznych rękaw nawinięty folią na zewnątrz. Wymagana karta charakterystyki producenta.
	
	
	sztuka
	4
	
	

	2 
	Rękaw papierowo-foliowy 7,5 x 200 cm bez fałdy  - 5 lub więcej warstw folii nie licząc warstwy kleju, przeźroczysta, bez rozwarstwień, bez substancji toksycznych i porów, zgrzewalna zgrzewarkami papier-folia, wytrzymała na rozdarcia, elastyczna. Zgodna z normami PN EN 868 - 5 lub równoważne. Gramatura  papieru   70 g/m2. Wytrzymałość na przetarcia, na pochłanianie wody, wytrzymały na rozciąganie na sucho i mokro w kierunkach walcowania i poprzecznym. Wskaźniki sterylizacji parą wodną i EO i FO , jednoznaczna zmiana koloru wskaźnika po procesie sterylizacji, bezpyłowe otwieranie. Termozgrzew fabryczny wielokanałowy.  Na rękawie  muszą się znajdować informacje o kierunku otwierania, numer LOT, nazwie producenta lub nazwie  własnej produktu ,  rozmiar rękawa (torebki). Wszystkie napisy  w języku polskim, poza obszarem ładowania. Ze względów techniczno - higienicznych rękaw nawinięty folią na zewnątrz. Wymagana karta charakterystyki producenta.
	
	
	sztuka
	6
	
	

	3 
	Rękaw papierowo-foliowy 10 x 5 x 100 cm z fałdą  - 5 lub więcej warstw folii nie licząc warstwy kleju, przeźroczysta, bez rozwarstwień, bez substancji toksycznych i porów, zgrzewalna zgrzewarkami papier-folia, wytrzymała na rozdarcia, elastyczna. Zgodna z normami PN EN 868 - 5 lub równoważne. Gramatura  papieru   70 g/m2. Wytrzymałość na przetarcia, na pochłanianie wody, wytrzymały na rozciąganie na sucho i mokro w kierunkach walcowania i poprzecznym. Wskaźniki sterylizacji parą wodną i EO i FO , jednoznaczna zmiana koloru wskaźnika po procesie sterylizacji, bezpyłowe otwieranie. Termozgrzew fabryczny wielokanałowy.  Na rękawie  muszą się znajdować informacje o kierunku otwierania, numer LOT, nazwie producenta lub nazwie  własnej produktu ,  rozmiar rękawa (torebki). Wszystkie napisy  w języku polskim, poza obszarem ładowania. Ze względów techniczno - higienicznych rękaw nawinięty folią na zewnątrz. Wymagana karta charakterystyki producenta.
	
	
	 
	4
	
	

	4 
	Rękaw papierowo-foliowy 15 x 5 x 100 cm z fałdą  - 5 lub więcej warstw folii nie licząc warstwy kleju, przeźroczysta, bez rozwarstwień, bez substancji toksycznych i porów, zgrzewalna zgrzewarkami papier-folia, wytrzymała na rozdarcia, elastyczna. Zgodna z normami PN EN 868 - 5 lub równoważne. Gramatura  papieru   70 g/m2. Wytrzymałość na przetarcia, na pochłanianie wody, wytrzymały na rozciąganie na sucho i mokro w kierunkach walcowania i poprzecznym. Wskaźniki sterylizacji parą wodną i EO i FO , jednoznaczna zmiana koloru wskaźnika po procesie sterylizacji, bezpyłowe otwieranie. Termozgrzew fabryczny wielokanałowy.  Na rękawie  muszą się znajdować informacje o kierunku otwierania, numer LOT, nazwie producenta lub nazwie  własnej produktu ,  rozmiar rękawa (torebki). Wszystkie napisy  w języku polskim, poza obszarem ładowania. Ze względów techniczno - higienicznych rękaw nawinięty folią na zewnątrz. Wymagana karta charakterystyki producenta.
	
	
	sztuka
	10
	
	

	5 
	Rękaw papierowo-foliowy 20 x 5 x 100 cm z fałdą  - 5 lub więcej warstw folii nie licząc warstwy kleju, przeźroczysta, bez rozwarstwień, bez substancji toksycznych i porów, zgrzewalna zgrzewarkami papier-folia, wytrzymała na rozdarcia, elastyczna. Zgodna z normami PN EN 868 - 5 lub równoważne. Gramatura  papieru   70 g/m2. Wytrzymałość na przetarcia, na pochłanianie wody, wytrzymały na rozciąganie na sucho i mokro w kierunkach walcowania i poprzecznym. Wskaźniki sterylizacji parą wodną i EO i FO , jednoznaczna zmiana koloru wskaźnika po procesie sterylizacji, bezpyłowe otwieranie. Termozgrzew fabryczny wielokanałowy.  Na rękawie  muszą się znajdować informacje o kierunku otwierania, numer LOT, nazwie producenta lub nazwie  własnej produktu ,  rozmiar rękawa (torebki). Wszystkie napisy  w języku polskim, poza obszarem ładowania. Ze względów techniczno - higienicznych rękaw nawinięty folią na zewnątrz. Wymagana karta charakterystyki producenta.
	
	
	sztuka
	4
	
	

	6 
	Rękaw papierowo-foliowy 20 x 200 cm bez fałdy  - 5 lub więcej warstw folii nie licząc warstwy kleju, przeźroczysta, bez rozwarstwień, bez substancji toksycznych i porów, zgrzewalna zgrzewarkami papier-folia, wytrzymała na rozdarcia, elastyczna. Zgodna z normami PN EN 868 - 5 lub równoważne. Gramatura  papieru   70 g/m2. Wytrzymałość na przetarcia, na pochłanianie wody, wytrzymały na rozciąganie na sucho i mokro w kierunkach walcowania i poprzecznym. Wskaźniki sterylizacji parą wodną i EO i FO , jednoznaczna zmiana koloru wskaźnika po procesie sterylizacji, bezpyłowe otwieranie. Termozgrzew fabryczny wielokanałowy.  Na rękawie  muszą się znajdować informacje o kierunku otwierania, numer LOT, nazwie producenta lub nazwie  własnej produktu ,  rozmiar rękawa. Wszystkie napisy  w języku polskim, poza obszarem ładowania. Ze względów techniczno - higienicznych rękaw nawinięty folią na zewnątrz. Wymagana karta charakterystyki producenta.
	
	
	sztuka
	4
	
	

	7 
	Rękaw papierowo-foliowy 15 x 200 cm bez fałdy  - 5 lub więcej warstw folii nie licząc warstwy kleju, przeźroczysta, bez rozwarstwień, bez substancji toksycznych i porów, zgrzewalna zgrzewarkami papier-folia, wytrzymała na rozdarcia, elastyczna. Zgodna z normami PN EN 868 - 5 lub równoważne. Gramatura  papieru   70 g/m2. Wytrzymałość na przetarcia, na pochłanianie wody, wytrzymały na rozciąganie na sucho i mokro w kierunkach walcowania i poprzecznym. Wskaźniki sterylizacji parą wodną i EO i FO , jednoznaczna zmiana koloru wskaźnika po procesie sterylizacji, bezpyłowe otwieranie. Termozgrzew fabryczny wielokanałowy.  Na rękawie  muszą się znajdować informacje o kierunku otwierania, numer LOT, nazwie producenta lub nazwie  własnej produktu ,  rozmiar rękawa. Wszystkie napisy  w języku polskim, poza obszarem ładowania. Ze względów techniczno - higienicznych rękaw nawinięty folią na zewnątrz. Wymagana karta charakterystyki producenta.
	
	
	sztuka
	4
	
	

	8 
	Rękaw papierowo-foliowy 25  x 6,5 x 100 cm z fałdą  - 5 lub więcej warstw folii nie licząc warstwy kleju, przeźroczysta, bez rozwarstwień, bez substancji toksycznych i porów, zgrzewalna zgrzewarkami papier-folia, wytrzymała na rozdarcia, elastyczna. Zgodna z normami PN EN 868 - 5 lub równoważne. Gramatura  papieru   70 g/m2. Wytrzymałość na przetarcia, na pochłanianie wody, wytrzymały na rozciąganie na sucho i mokro w kierunkach walcowania i poprzecznym. Wskaźniki sterylizacji parą wodną i EO i FO , jednoznaczna zmiana koloru wskaźnika po procesie sterylizacji, bezpyłowe otwieranie. Termozgrzew fabryczny wielokanałowy.  Na rękawie  muszą się znajdować informacje o kierunku otwierania, numer LOT, nazwie producenta lub nazwie  własnej produktu,  rozmiar rękawa. Wszystkie napisy  w języku polskim, poza obszarem ładowania. Ze względów techniczno - higienicznych rękaw nawinięty folią na zewnątrz. Wymagana karta charakterystyki producenta.
	
	
	sztuka
	4
	
	

	9 
	Rękaw papierowo-foliowy 30 x 6,5 x 100 cm z fałdą  - 5 lub więcej warstw folii nie licząc warstwy kleju, przeźroczysta, bez rozwarstwień, bez substancji toksycznych i porów, zgrzewalna zgrzewarkami papier-folia, wytrzymała na rozdarcia, elastyczna. Zgodna z normami PN EN 868 - 5 lub równoważne. Gramatura  papieru   70 g/m2. Wytrzymałość na przetarcia, na pochłanianie wody, wytrzymały na rozciąganie na sucho i mokro w kierunkach walcowania i poprzecznym. Wskaźniki sterylizacji parą wodną i EO i FO , jednoznaczna zmiana koloru wskaźnika po procesie sterylizacji, bezpyłowe otwieranie. Termozgrzew fabryczny wielokanałowy.  Na rękawie  muszą się znajdować informacje o kierunku otwierania, numer LOT, nazwie producenta lub nazwie  własnej produktu ,  rozmiar rękawa. Wszystkie napisy  w języku polskim, poza obszarem ładowania. Ze względów techniczno - higienicznych rękaw nawinięty folią na zewnątrz. Wymagana karta charakterystyki producenta
	
	
	sztuka
	4
	
	

	10 
	Torebki papierowo-foliowe 7,5 x  15 - 5 cm lub więcej warstw folii nie licząc warstwy kleju, przeźroczysta, bez rozwarstwień, bez substancji toksycznych i porów, zgrzewalna zgrzewarkami papier-folia, wytrzymała na rozdarcia, elastyczna. Zgodna z normami PN EN 868 - 5 lub równoważne. Gramatura  papieru   70 g/m2. Wytrzymałość na przetarcia, na pochłanianie wody, wytrzymały na rozciąganie na sucho i mokro w kierunkach walcowania i poprzecznym. Wskaźniki sterylizacji parą wodną i EO i FO , jednoznaczna zmiana koloru wskaźnika po procesie sterylizacji, bezpyłowe otwieranie. Termozgrzew fabryczny wielokanałowy.  Na torebce  muszą się znajdować informacje o kierunku otwierania, numer LOT, nazwie producenta lub nazwie  własnej produktu ,  rozmiar torebki, Wszystkie napisy  w języku polskim, poza obszarem ładowania. Wymagana karta charakterystyki producenta.
	
	
	sztuka
	2 400
	
	

	11 
	Torebki papierowo-foliowe 7,5 x  30 - 5 cm lub więcej warstw folii nie licząc warstwy kleju, przeźroczysta, bez rozwarstwień, bez substancji toksycznych i porów, zgrzewalna zgrzewarkami papier-folia, wytrzymała na rozdarcia, elastyczna. Zgodna z normami PN EN 868 - 5 lub równoważne. Gramatura  papieru   70 g/m2. Wytrzymałość na przetarcia, na pochłanianie wody, wytrzymały na rozciąganie na sucho i mokro w kierunkach walcowania i poprzecznym. Wskaźniki sterylizacji parą wodną i EO i FO , jednoznaczna zmiana koloru wskaźnika po procesie sterylizacji, bezpyłowe otwieranie. Termozgrzew fabryczny wielokanałowy.  Na torebce  muszą się znajdować informacje o kierunku otwierania, numer LOT, nazwie producenta lub nazwie  własnej produktu ,  rozmiar torebki, Wszystkie napisy  w języku polskim, poza obszarem ładowania. Wymagana karta charakterystyki producenta.
	
	
	sztuka
	10 600
	
	

	12 
	Torebki papierowo-foliowe 7,5 x 25 - 5 cm lub więcej warstw folii nie licząc warstwy kleju, przeźroczysta, bez rozwarstwień, bez substancji toksycznych i porów, zgrzewalna zgrzewarkami papier-folia, wytrzymała na rozdarcia, elastyczna. Zgodna z normami PN EN 868 - 5 lub równoważne. Gramatura  papieru   70 g/m2. Wytrzymałość na przetarcia, na pochłanianie wody, wytrzymały na rozciąganie na sucho i mokro w kierunkach walcowania i poprzecznym. Wskaźniki sterylizacji parą wodną i EO i FO , jednoznaczna zmiana koloru wskaźnika po procesie sterylizacji, bezpyłowe otwieranie. Termozgrzew fabryczny wielokanałowy.  Na torebce  muszą się znajdować informacje o kierunku otwierania, numer LOT, nazwie producenta lub nazwie  własnej produktu ,  rozmiar torebki, Wszystkie napisy  w języku polskim, poza obszarem ładowania. Wymagana karta charakterystyki producenta.
	
	
	sztuka
	4 000
	
	

	13 
	Torebki papierowo-foliowe 10  x 30  cm - 5 cm lub więcej warstw folii nie licząc warstwy kleju, przeźroczysta, bez rozwarstwień, bez substancji toksycznych i porów, zgrzewalna zgrzewarkami papier-folia, wytrzymała na rozdarcia, elastyczna. Zgodna z normami PN EN 868 - 5 lub równoważne. Gramatura  papieru   70 g/m2. Wytrzymałość na przetarcia, na pochłanianie wody, wytrzymały na rozciąganie na sucho i mokro w kierunkach walcowania i poprzecznym. Wskaźniki sterylizacji parą wodną i EO i FO , jednoznaczna zmiana koloru wskaźnika po procesie sterylizacji, bezpyłowe otwieranie. Termozgrzew fabryczny wielokanałowy.  Na torebce  muszą się znajdować informacje o kierunku otwierania, numer LOT, nazwie producenta lub nazwie  własnej produktu ,  rozmiar torebki, Wszystkie napisy  w języku polskim, poza obszarem ładowania. Wymagana karta charakterystyki producenta.
	
	
	sztuka
	10 000
	
	

	14 
	Torebki papierowo-foliowe 12,5  x 30 cm - 5 lub więcej warstw folii nie licząc warstwy kleju, przeźroczysta, bez rozwarstwień, bez substancji toksycznych i porów, zgrzewalna zgrzewarkami papier-folia, wytrzymała na rozdarcia, elastyczna. Zgodna z normami PN EN 868 - 5 lub równoważne. Gramatura  papieru   70 g/m2. Wytrzymałość na przetarcia, na pochłanianie wody, wytrzymały na rozciąganie na sucho i mokro w kierunkach walcowania i poprzecznym. Wskaźniki sterylizacji parą wodną i EO i FO , jednoznaczna zmiana koloru wskaźnika po procesie sterylizacji, bezpyłowe otwieranie. Termozgrzew fabryczny wielokanałowy.  Na torebce  muszą się znajdować informacje o kierunku otwierania, numer LOT, nazwie producenta lub nazwie  własnej produktu ,  rozmiar torebki, Wszystkie napisy  w języku polskim, poza obszarem ładowania. Wymagana karta charakterystyki producenta.
	
	
	sztuka
	4 000
	
	

	15 
	Torebki papierowo-foliowe 15 cm  x 27 cm - 5 lub więcej warstw folii nie licząc warstwy kleju, przeźroczysta, bez rozwarstwień, bez substancji toksycznych i porów, zgrzewalna zgrzewarkami papier-folia, wytrzymała na rozdarcia, elastyczna. Zgodna z normami PN EN 868 - 5 lub równoważne. Gramatura  papieru   70 g/m2. Wytrzymałość na przetarcia, na pochłanianie wody, wytrzymały na rozciąganie na sucho i mokro w kierunkach walcowania i poprzecznym. Wskaźniki sterylizacji parą wodną i EO i FO , jednoznaczna zmiana koloru wskaźnika po procesie sterylizacji, bezpyłowe otwieranie. Termozgrzew fabryczny wielokanałowy.  Na torebce  muszą się znajdować informacje o kierunku otwierania, numer LOT, nazwie producenta lub nazwie  własnej produktu ,  rozmiar torebki, Wszystkie napisy  w języku polskim, poza obszarem ładowania. Wymagana karta charakterystyki producenta.
	
	
	sztuka
	2 000
	
	

	16 
	Torebki papierowo-foliowe 25 cm  x 38 cm -  5 lub więcej warstw folii nie licząc warstwy kleju, przeźroczysta, bez rozwarstwień, bez substancji toksycznych i porów, zgrzewalna zgrzewarkami papier-folia, wytrzymała na rozdarcia, elastyczna. Zgodna z normami PN EN 868 - 5 lub równoważne. Gramatura  papieru   70 g/m2. Wytrzymałość na przetarcia, na pochłanianie wody, wytrzymały na rozciąganie na sucho i mokro w kierunkach walcowania i poprzecznym. Wskaźniki sterylizacji parą wodną i EO i FO , jednoznaczna zmiana koloru wskaźnika po procesie sterylizacji, bezpyłowe otwieranie. Termozgrzew fabryczny wielokanałowy.  Na torebce  muszą się znajdować informacje o kierunku otwierania, numer LOT, nazwie producenta lub nazwie  własnej produktu ,  rozmiar torebki, Wszystkie napisy  w języku polskim, poza obszarem ładowania. Wymagana karta charakterystyki producenta.
	
	
	sztuka
	6 000
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


Zamawiający dopuszcza rękawy i torebki większe o 0,5 cm od podanych w opisie

Miejscowość i data: …...............................                                                                                                                  ………………………..……………………………..

                                                                            Podpis  Wykonawcy

Załącznik Nr 5.4 do SIWZ

FORMULARZ CENOWY 
 Pakiet Nr 4 - Rękawy i torebki włóknina - folia
Nazwa i adres Wykonawcy …......................................................................................................................................................................................................
	lp.
	Opis przedmiotu zamówienia 
	Nazwa/ nr katalogowy
	Producent
	j.m.
	Ilość
	Cena jednostkowa brutto w PLN
	Wartość

brutto w PLN

	1 
	Rękaw włókninowo-foliowy 20 cm x 200 cm bez fałdy  - 5 lub więcej  warstw folii nie licząc warstwy kleju, gram włókniny   60 g/m2. Wskaźniki sterylizacji parą wodną i EO i FO poza obszarem wypełnienia. Termozgrzew wielokanałowy trzyrowkowy. Na rękawie zgodnie z norma PNEN 868-5 lub równoważną, muszą się znajdować informacje o kierunku otwierania rękawa, numer LOT, nazwie producenta, na włókninie od strony folii, napisy w języku polskim, rozmiar rękawa.
	
	
	sztuka
	2
	
	

	2 
	Torebki włókninowo-foliowe 20,5 cm x 40 cm - Folia 8-warstwowa nie licząc warstwy kleju o grubości nie większej niż 52µm, gramatura włókniny  60 g/m2. Wskaźniki sterylizacji parą wodną i EO i FO poza obszarem wypełnienia. Termozgrzew wielokanałowy trzyrowkowy. Na torebce zgodnie z norma PN-EN 868-5 lub równoważną, muszą się znajdować informacje o kierunku otwierania rękawa, numer LOT, nazwie producenta, na włókninie od strony folii, napisy w języku polskim, rozmiar rękawa (torebki).
	
	
	sztuka
	500
	
	

	3 
	Torebki włókninowo-foliowe 32 cm x 45 cm - Folia 8-warstwowa nie licząc warstwy kleju o grubości nie większej niż 52µm, gramatura włókniny  60 g/m2. Wskaźniki sterylizacji parą wodną i EO i FO poza obszarem wypełnienia. Termozgrzew wielokanałowy trzyrowkowy. Na torebce zgodnie z norma PN-EN 868-5 lub równoważną, muszą się znajdować informacje o kierunku otwierania rękawa, numer LOT, nazwie producenta, na włókninie od strony folii, napisy w języku polskim, rozmiar rękawa (torebki).
	
	
	sztuka
	1 000
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


Zamawiający dopuszcza torebki i rękawy większe o 0,5 cm od podanych w opisie
Miejscowość i data: …...............................                                                                                                                  ………………………..……………………………..

                                                                            Podpis  Wykonawcy
Załącznik Nr 5.5 do SIWZ

FORMULARZ CENOWY 
 Pakiet Nr 5 - Akcesoria do sterylizacji
Nazwa i adres Wykonawcy …......................................................................................................................................................................................................

	lp.
	Opis przedmiotu zamówienia 
	Nazwa/ nr katalogowy
	Producent
	j.m.
	Ilość
	Cena jednostkowa brutto w PLN
	Wartość

brutto w PLN

	1 
	Test kontroli prawidłowej pracy zgrzewarki oraz jakości zgrzewu, opakowanie zawiera 250 sztuk testów.
	
	
	szt.
	500
	
	

	2 
	Taśma ze wskaźnikiem na parę wodną 24 mm-25 mm x 50 m, Typ I wg ISO 11140-1., oświadczenie producenta o zgodności testu z normą ISO 11140-1 lub równoważną, wytrzymała  na  rozerwanie  i  rozciąganie,  wodoodporna,  elastyczna,  usuwana  bez  pozostałości  kleju.  Wskaźnik  chemiczny  powinien  zajmować  co najmniej  30%  powierzchni  taśmy
	
	
	rolka
	150
	
	

	3 
	Wkładki absorbcyjne pochłaniające wilgoć  – specjalny papier do wykładania tac narzędziowych w rozmiarze 500 x 300mm, kolor dowolny
	
	
	sztuka
	1 000
	
	

	4 
	Wkładki absorbcyjne pochłaniające wilgoć  – specjalny papier do wykładania tac narzędziowych w rozmiarze 250 x 300mm, kolor dowolny
	
	
	sztuka
	1 000
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


Miejscowość i data: …...............................                                                                                                                  ………………………..……………………………..

                                                                            Podpis  Wykonawcy

Załącznik Nr 5.6 do SIWZ
FORMULARZ CENOWY 
 Pakiet Nr 6 – Torebki samoprzylepne
Nazwa i adres Wykonawcy …......................................................................................................................................................................................................
	lp.
	Opis przedmiotu zamówienia 
	Nazwa/ nr katalogowy
	Producent
	j.m.
	Ilość
	Cena jednostkowa brutto w PLN
	Wartość

brutto w PLN

	1 
	Torebki papierowo-foliowe, samoprzylepne do sterylizacji w autoklawie o wym. 100 cm x 250 cm  - 5 lub więcej  warstw folii nie licząc warstwy kleju, gram pap.  70 g/m2. Wskaźniki sterylizacji parą wodną i EO poza obszarem wypełnienia. Termozgrzew wielokanałowy trzyrowkowy. Na rękawie zgodnie z norma PNEN 868-5 lub równoważną, muszą się znajdować informacje o kierunku otwierania rękawa, numer LOT, nazwie własnej wyrobu (pozwalającej zidentyfikować producenta), napisy w języku polskim, rozmiar torebki. Wymagana karta charakterystyki producenta. Op. = 100 szt.
	
	
	Op.
	100
	
	

	2 
	Torebki papierowo-foliowe, samoprzylepne do sterylizacji w autoklawie o wym. 200 cm x 350 cm  - 5 lub wiecej warstw folii nie licząc warstwy kleju, gram pap. 70 g/m2. Wskaźniki sterylizacji parą wodną i EO poza obszarem wypełnienia. Termozgrzew wielokanałowy trzyrowkowy. Na rękawie zgodnie z norma PNEN 868-5 lub równoważną muszą się znajdować informacje o kierunku otwierania rękawa, numer LOT, nazwie własnej wyrobu (pozwalającej zidentyfikować producenta), napisy w języku polskim, rozmiar torebki. Wymagana karta charakterystyki producenta. Op. = 100 szt.
	
	
	Op.
	50
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


Zamawiający dopuszcza torebki i rękawy większe o 0,5 cm od podanych w opisie
Miejscowość i data: …...............................                                                                                                                  ………………………..……………………………..

                                                                            Podpis  Wykonawcy

Załącznik Nr 5.7 do SIWZ
FORMULARZ CENOWY 
 Pakiet Nr 7 – Testy do sterylizacji z akcesoriami
Nazwa i adres Wykonawcy …......................................................................................................................................................................................................

	lp.
	Opis przedmiotu zamówienia 
	Nazwa/ nr katalogowy
	Producent
	j.m.
	Ilość
	Cena jednostkowa brutto w PLN
	Wartość

brutto w PLN

	1 
	Wskaźnik biologiczny  fiolkowy, sterylizacja parą wodną  Czas inkubacji  24/48 godz. Ostateczny odczyt po 24 godzinach inkubacji. Zmiana koloru pożywki w przypadku nieprawidłowego wyniku łatwa w interpretacji. Na fiolce niepozycjonowana nierwąca się naklejka ze wskaźnikiem chemicznym i miejscem do opisu. 
	
	
	szt.
	200
	
	

	2 
	Wieloparametrowy wskaźnik chemiczny  do pary wodnej, o parametrach 134st.C – 7min, 121st.C – 20 min, nietoksyczny, Typ IV wg ISO 11140-1, dokument potwierdzający zgodność z aktualnie obowiązującą normą wystawiony przez producenta wskaźnika, opinia niezależnej jednostki opiniującej o zgodności z normą EN ISO 11140-1 lub równoważną o wyraźnym ułożeniu substancji wskaźnikowej. Do zastosowania we wszystkich rodzajach pakietów bez konieczności umieszczania go w dodatkowym opakowaniu papierowo-foliowym chroniącym przed zabrudzeniem pakiety bieliźniane
	
	
	szt.
	10 400
	
	

	3 
	Samoprzylepny test do kontroli skuteczności procesu sterylizacji parą wodną, o parametrach 134 st.C – 7 min, 121st.C – 20 min, nietoksyczny, do stosowania z przyrządem testowym PCD (dostawa wraz ze wskaźnikami) , Typ wskaźnika -VI wg ISO 11140-1, oświadczenie producenta o zgodności testu z normą ISO 11140-1 lub równoważną oraz potwierdzenie nietoksyczności, informacja dotycząca użycia i interpretacji wyników, Weryfikacja usunięcia powietrza, penetracji pary wodnej, poziomu ekspozycji i osiągnięcia głębokiej próżni, opinia niezależnej jednostki opiniującej o zgodności z normą EN ISO 11140-1 lub równoważną
	
	
	szt.
	4
	
	

	4 
	Test do kontroli skuteczności procesu sterylizacji parą wodną, o parametrach 134st.C – 7min, 121st.C – 20 min, nietoksyczny, Typ VI wg ISO 11140-1, dokument potwierdzający zgodność z aktualnie obowiązującą normą wystawiony przez producenta wskaźnika, opinia niezależnej jednostki opiniującej o zgodności z normą EN ISO 11140-1 lub równoważną
	
	
	szt.
	3 000
	
	

	5 
	Jednorazowy pakiet kontrolny typu Bowie-Dick 134st.C/3,5 minuty, nietoksyczny, kontrolujący penetrację i jakość pary, symulacja ładunku porowatego.  Zgodny z  EN ISO 11140-1,4, opinia niezależnej jednostki o zgodności z normą EN ISO 11140-4  lub równoważną oświadczenie producenta o nietoksyczności, informacja dotycząca interpretacji wyników
	
	
	szt.
	750
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


Miejscowość i data: …...............................                                                                                                                  ………………………..……………………………..

                                                                            Podpis  Wykonawcy

Załącznik Nr 5.8 do SIWZ
FORMULARZ CENOWY 
 Pakiet Nr 8 – Testy do mycia narzędzi z akcesoriami
Nazwa i adres Wykonawcy …......................................................................................................................................................................................................

	lp.
	Opis przedmiotu zamówienia 
	Nazwa/ nr katalogowy
	Producent
	j.m.
	Ilość
	Cena jednostkowa brutto w PLN
	Wartość

brutto w PLN

	1 
	Test skuteczności mycia w myjniach - dezynfektorach i myjkach ultradźwiękowych. Substancja testowa zgodna z norma EN ISO 15883 lub równoważną, nie posiadająca pochodnych krwi. Arkusz testowy  do zastosowania z uchwytem  zapewniającym kontrolę procesu mycia.
	
	
	szt.
	500
	
	

	2 
	Test dezynfekcji termicznej w  myjni - dezynfektorze. Typ 6 wg ISI 11140-1., 92°C/ 5min
	
	
	szt.
	400
	
	

	3 
	Szczotka do mycia narzędzi z mocnym syntetycznym włosiem, z wygodną rączką z tworzywa sztucznego, Mozliwość mycia w myjni - dezynfektorze, oraz sterylizacji w 134°C
	
	
	szt.
	4
	
	

	4 
	Szczotka do mycia narzędzi z  rączką z tworzywa sztucznego, z podwójnym zakonczeniem włosiem nylon i stal nierdzewna długość 18 cm. Mozliwość dezynfekcji i sterylizacji
	
	
	szt.
	4
	
	

	5 
	Szczotka z nylonowym włosiem o szerokości nie więcej jak 3 mm do czyszczenia długich kanałów narzędzi laparoskopowych. Odporna na wysoką temperaturę sterylizacji i mycia w myjniach dezynfektorach długość 450mm
	
	
	op.
	2
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


Miejscowość i data: …...............................                                                                                                                  ………………………..……………………………..

                                                                            Podpis  Wykonawcy

Załącznik Nr 5.9 do SIWZ
FORMULARZ CENOWY 
 Pakiet Nr 9 – Akcesoria do sterylizacji
Nazwa i adres Wykonawcy …......................................................................................................................................................................................................

	lp.
	Opis przedmiotu zamówienia 
	Nazwa/ nr katalogowy
	Producent
	j.m.
	Ilość
	Cena jednostkowa brutto w PLN
	Wartość

brutto w PLN

	1 
	Specjalne markery wodoodporne do opisywania pakietów, nierozmywalne,do wysokich temperatur w autoklawach parowych, kolor czarny o grubości 1mm, oraz 0,75mm
	
	
	szt.
	50
	
	

	2 
	Osłonki na ostre narzędzia (zabezpieczenie końcówek ostrzy narzędzi w czasie sterylizacji) przeźroczyste z możliwością wizualnej identyfikacji.W trzech  rozmiarach do szerszych i węższych narzędzi. (50mm, 25mm, 10mm.)
	
	
	op.
	12
	
	

	3 
	Etykiety podwójnie samoprzylepne o pięciu lub sześciu polach informacji  (data sterylizacji, data przydatności do użytku, nr sterylizatora, nr cyklu oraz kod osoby odpowiedzialnej za dany cykl i dodatkowo np. rodzaj sterylizacji ) z nadrukowanymi wskaźnikami typ1 do sterylizacji parowej - etykiety muszą pasować do trzyrzędowej metkownicy BLITZ  lub kompatybilnej, 500 szt./rolce
	
	
	rolka
	200
	
	

	4 
	Metkownica alfanumeryczna trzyrzędowa umożliwiająca: ustawienie sześciu, zakodowanych przy pomocy cyfr i liter, informacji w trzech rzędach, drukowanie tych informacji w zaplanowanych polach na etykietach o wymiarach nieprzekraczających 28 mm x 29 mm , naklejanie zadrukowanych etykiet ,na pakietach lub pojedynczych torebkach, kompatybilna z etykietami, druk w poprzek taśmy
	
	
	szt.
	2
	
	

	5 
	Rolka tuszująca do metkownic typu Blitz
	
	
	szt.
	10
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


Miejscowość i data: …...............................                                                                                                                  ………………………..……………………………..

                                                                            Podpis  Wykonawcy

Załącznik Nr 5.10 do SIWZ
FORMULARZ CENOWY 
 Pakiet Nr 10 - Środki do pielęgnacji i zabezpieczenia narzędzi
Nazwa i adres Wykonawcy …......................................................................................................................................................................................................

	lp.
	Opis przedmiotu zamówienia 
	Nazwa/ nr katalogowy
	Producent
	j.m.
	Ilość
	Cena jednostkowa brutto w PLN
	Wartość

brutto w PLN

	1 
	Spray do usuwania uporczywych zabrudzeń i pozostałości kleju z taśm samoprzylepnych, etykiet 
	
	
	op.
	4
	
	

	2 
	Pasek silikonowy, odporny na temperaturę 134°C o długości nie mniejszej jak 21 cm do zabezpieczenia kabli i przewodów służących do operacji. Co najmniej w 5 kolorach
	
	
	op.
	5
	
	

	3 
	Paski samoprzylepne lub taśma do znakowania narzędzi 
o zdecydowanej kolorystyce, odporne na temperaturę do 134°C. Jak największa liczba kolorów
	
	
	rolka
	10
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


Miejscowość i data: …...............................                                                                                                                  ………………………..……………………………..

                                                                            Podpis  Wykonawcy

Załącznik nr 6 do SIWZ
OŚWIADCZENIE WYKONAWCY*)

o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej**) 

Nazwa Wykonawcy: ……………………………………………………………………………………

Adres Wykonawcy: …………………………………………………………………………………….

Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (DZ. U. z 2015r. poz. 2164 z późn. zm.) 
1. Oświadczam, że należę do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w  art. 24 ust 1 pkt 23  ustawy Pzp, z następującymi Wykonawcami ubiegającymi się o udzielenie zamówienia, tj.: …………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………

        .......................................

           (miejscowość, data)         
..................................................................

                                       (podpis Wykonawcy)

Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.



2. Oświadczam, że nie należę do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych (DZ. U. z 2015r. poz. 2164 z późn. zm.) wg stanu na dzień 28 lipca 2016 roku. 
         .......................................

                          (miejscowość, data)         
..................................................................

                                        (podpis Wykonawcy)

** - należy wypełnić pkt 1 lub pkt  2

*) Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, 
o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. 
Strona 8 z 38

