PZOZ/DZP/382/38PN/19 Dostawa wyposażenia medycznego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

„Dostawa wyposażenia medycznego”
Nr PZOZ/DZP/382/38PN /19
1. Zamawiający

Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o.

ul. Kościuszki 28, 09 – 402 Płock

Strona internetowa, na której dostępna jest SIWZ: www.szpitalplock.pl
Osoba wyznaczona do kontaktów: 

Anna Piórkowska – Dział Zamówień Publicznych 
Adres e-mail: zamowienia_publiczne@plockizoz.pl
Tel.: +48 24 364 51 24, fax: +48 24 364 51 02
Godziny urzędowania: w dni robocze, poniedziałek – piątek, od godziny 7:30 do godziny 15:05.

2. Tryb udzielenia zamówienia

2.1.  Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 i nast. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych zwanej dalej „ustawą Pzp” (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 z późn.zm.).
2.2. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, zwaną dalej „SIWZ”, zastosowanie mają przepisy ustawy Pzp.

2.3.  Wartość zamówienia nie przekracza kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.
2.4. Zamawiający dokona oceny ofert na zasadach określonych w art. 24aa ustawy Pzp. Zamawiający najpierw dokona oceny ofert pod kątem przesłanek odrzucenia oferty (art. 89 ust. 1 ustawy Pzp) oraz kryteriów oceny ofert opisanych w SIWZ, po czym dopiero wyłącznie w odniesieniu do wykonawcy, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza (uplasowała się na najwyższej pozycji rankingowej), dokonuje oceny podmiotowej wykonawcy, tj. bada oświadczenie wstępne, a następnie żąda przedłożenia dokumentów w trybie art. 26 ust. 2 ustawy Pzp.

3. Opis przedmiotu zamówienia

3.1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa wyposażenia medycznego w podziale na 23 pakiety.
3.2. Oznaczenie kodowe Wspólnego Słownika Zamówień CPV: 33190000-8 różne urządzenia i produkty medyczne.
3.3. Szczegółowy zakres zamówienia zawiera Załącznik Nr 1, 2 i 5 do SIWZ.
3.4.  Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
3.5.  Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp.
3.6.  Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na poszczególne pakiety.

3.7.  Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
3.8.  Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
3.9.  Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
4. Termin wykonania zamówienia.

Termin wykonania zamówienia: sukcesywnie przez:

- 24 miesiące licząc od daty podpisania umowy - dotyczy pakietu nr 9-10,14,16;

- 18 miesięcy licząc od daty podpisania umowy - dotyczy pakietu nr 1-6,11-13,15,17-21,23;
- 12 miesięcy licząc od daty podpisania umowy - dotyczy pakietu nr 7-8,22.
5. Warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego:
5.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, spełniający warunki, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy Pzp tj.: 

5.1.1. nie podlegają wykluczeniu;
5.1.2. spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: 

a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów. 

Zamawiający nie określa tego warunku;
b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej. 

Zamawiający nie określa tego warunku;

c) zdolności technicznej lub zawodowej. 

Zamawiający nie określa tego warunku.

6. Przesłanki  wykluczenia Wykonawców:
6.1. Zamawiający, na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12 ustawy Pzp wyklucza z postępowania 
o udzielenie zamówienia Wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału 
w postępowaniu lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia. Zamawiający wyklucza z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcę, jeżeli zachodzą w stosunku do niego podstawy do wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13 – 23 ustawy Pzp.
6.2. Zamawiający nie przewiduje dodatkowych (fakultatywnych) przesłanek wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp.
6.3. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 ustawy Pzp ustawy Pzp, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.
7. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału 
w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia:
7.1. Wraz z ofertą każdy Wykonawca musi złożyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie  według załącznika nr 4 do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu. 
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie, o którym mowa w pkt 7.1 SIWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to ma potwierdzać brak podstaw wykluczenia.
7.2. W celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp, przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego w SIWZ, Wykonawca jest zobowiązany złożyć/przeprowadzić w odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego w trybie art. 26 ust. 2 ustawy Pzp następujące dokumenty/prezentację:
7.2.1. Katalogi, foldery i opisy (w języku polskim) proponowanego przedmiotu zamówienia 
z zaznaczeniem na przedmiotowych dokumentach, którego pakietu (pozycji) one dotyczą, co ułatwi szybką identyfikację – dotyczy wszystkich pakietów; 
7.2.2. Prezentacja narzędzi do pakietu nr 10 i 14. Zamawiający wymaga przeprowadzenia prezentacji narzędzi przez Wykonawcę celem potwierdzenia zgodności z wymaganiami siwz.

Podczas prezentacji narzędzia będą sfotografowane i fotografie będą stanowiły załącznik do protokołu z przeprowadzonej prezentacji.
7.3. Oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.
Oświadczenie składane jest w odpowiedzi na zamieszczoną informację, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp w celu potwierdzenia okoliczności o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 23) ustawy Pzp: 
a) oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu – Załącznik nr 6 do SIWZ.
Zgodnie z art. 24 ust 11 ustawy Pzp Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.  

I. W zakresie nie uregulowanym SIWZ, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016 r., poz. 1126) i rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 16 października 2018 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2018 r., poz. 1993).
II. W przypadku wskazania przez wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, które znajdują się w posiadaniu Zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez Zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy, Zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1) i 3) ustawy Pzp, korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne.

III. Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w pkt 7.1. SIWZ, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 

IV. Jeżeli wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa, zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

V. W przypadku Wykonawców, którzy mają siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, mają zastosowanie przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126) - § 7 i § 8.
8. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami.
8.1. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną, za wyjątkiem oferty, umowy oraz oświadczeń i dokumentów wymienionych w pkt. 7 SIWZ (również w przypadku ich złożenia w wyniku wezwania, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp) dla których przewidziano wyłącznie formę pisemną. 

8.2. Składanie oferty odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (tekst jedn. Dz. U. 2018 poz. 2188), osobiście lub za pośrednictwem posłańca.
8.3. W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawca winien posługiwać się numerem sprawy określonym w SIWZ.
8.4. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę pisemnie winny być składane na adres: Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o.,  
ul. Kościuszki 28, 09 – 402 Płock, Dział Zamówień Publicznych – pokój nr 203.
8.5. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę drogą elektroniczną winny być kierowane na adres e-mail lub nr fax, zgodnie z pkt 1 SIWZ oraz na żądanie każdej ze stron wymagają niezwłocznego potwierdzenia faktu ich otrzymania.
8.6. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ.
8.7. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa terminu składania ofert, Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po upływie terminu, o którym mowa powyżej, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Zamawiający zamieści wyjaśnienia na stronie internetowej, na której udostępniono SIWZ.
8.8. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt. 8.7 SIWZ.
8.9. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ, a treścią udzielonych odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.
8.10. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców.

9. Wymaganie dotyczące wadium
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
10. Termin związania ofertą
10.1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

10.2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

11. Opis sposobu przygotowywania ofert
11.1. Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty: 

a)  Wypełniony i podpisany formularz cenowy dla oferowanych pakietów – wg załącznika nr 5 do SIWZ

b)  Wypełniony i podpisany formularz ofertowy – według załącznika nr 3 do SIWZ;

c) Oświadczenie Wykonawcy wynikające z pkt 7.1. SIWZ – wg załącznika nr 4 do SIWZ;

11.2.  Oferta musi być napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką oraz podpisana przez osobę(y) upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty.

11.3. W przypadku podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osobę niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie. Wraz z pełnomocnictwem należy przedłożyć dokument, z którego wynika uprawnienie osób udzielających pełnomocnictwa do reprezentowania danego podmiotu. (wyrok Sądu Najwyższego z 11.12.2006r. IPK 124/06).

11.4. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

11.5. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę, zawierającą jedną, jednoznacznie opisaną propozycję. Złożenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę. 

11.6. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści SIWZ.
11.7. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

11.8.  Zaleca się, aby każda zapisana strona oferty była ponumerowana kolejnymi numerami, a cała oferta wraz z załącznikami była w trwały sposób ze sobą połączona (np. zbindowana, zszyta uniemożliwiając jej samoistną dekompletację), oraz zawierała spis treści.

11.9. Poprawki lub zmiany (również przy użyciu korektora) w ofercie, powinny być parafowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.

11.10. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, w siedzibie Zamawiającego i oznakować w następujący sposób:

Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o., ul. Kościuszki 28, 09 – 402 Płock, 
Dział Zamówień Publicznych, pok. Nr 203

     oraz oznakowane następująco:

„Dostawa wyposażenia medycznego” 
Nr sprawy PZOZ/DZP/382/38PN/19 – nie otwierać przed ………….. roku godz: ……….” (wypełnia Wykonawca)
i opatrzone nazwą, dokładnym adresem Wykonawcy oraz danymi kontaktowymi ( tel., fax., e-mail).

11.11. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 8 w zw. z art. 96 ust. 3 ustawy Pzp oferty składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.), jeśli Wykonawca w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca, podjął niezbędnie działania w celu zachowania ich poufności.
Uzasadnienie zastrzeżenia ma na celu udowodnienie spełnienia przesłanek określonych w przywołanym powyżej przepisie, tj. że zastrzeżona informacja:

a) ma charakter techniczny, technologiczny lub organizacyjny przedsiębiorstwa,

b) nie została ujawniona do wiadomości publicznej,

c) podjęto w stosunku do niej niezbędne działania w celu zachowania poufności.
11.12. Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone, jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „tajemnica przedsiębiorstwa”, lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty. Brak jednoznacznego wskazania, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa oznaczać będzie, że wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie niniejszego postępowania są jawne bez zastrzeżeń.

11.13. Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji będzie traktowane, jako bezskuteczne i skutkować będzie zgodnie z uchwałą SN z 20 października 2005 (sygn. III CZP 74/05) ich odtajnieniem.
11.14. Zamawiający informuje, że w przypadku kiedy wykonawca otrzyma od niego wezwanie w trybie art. 90 ustawy Pzp, a złożone przez niego wyjaśnienia i/lub dowody stanowić będą tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Wykonawcy będzie przysługiwało prawo zastrzeżenia ich jako tajemnica przedsiębiorstwa. Przedmiotowe zastrzeżenie zamawiający uzna za skuteczne wyłącznie w sytuacji kiedy Wykonawca oprócz samego zastrzeżenia, jednocześnie wykaże, iż dane informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
11.15. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian przed terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich samych zasad, jak składana oferta tj. w kopercie odpowiednio oznakowanej napisem „ZMIANA”. Koperty oznaczone „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian, zostaną dołączone do oferty.

11.16. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia, według tych samych zasad jak wprowadzanie zmian i poprawek z napisem na kopercie „WYCOFANIE”. Koperty oznakowane w ten sposób będą otwierane w pierwszej kolejności po potwierdzeniu poprawności postępowania Wykonawcy oraz zgodności ze złożonymi ofertami. Koperty ofert wycofywanych nie będą otwierane.

11.17. Oferta, której treść nie będzie odpowiadać treści SIWZ, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp zostanie odrzucona (art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp). Wszelkie niejasności i obiekcje dotyczące treści zapisów w SIWZ należy zatem wyjaśnić z Zamawiającym przed terminem składania ofert w trybie przewidzianym w pkt 8 SIWZ. Przepisy ustawy Pzp nie przewidują negocjacji warunków udzielenia zamówienia, w tym zapisów istotnych postanowień umowy, po terminie otwarcia ofert.

12. Miejsce i termin składania ofert
12.1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej 
Sp. z o.o., ul. Kościuszki 28, 09 – 402 Płock, Dział Zamówień Publicznych, pok. Nr 203, do dnia 18 października 2019r., do godziny 09:30 i zaadresować zgodnie z opisem przedstawionym w pkt 11.10 SIWZ.

12.2. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.
12.3. Oferta złożona po terminie wskazanym w pkt 12.1. SIWZ zostanie zwrócona Wykonawcy zgodnie z art. 84 ust 2 ustawy Pzp.
onzch12.4. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego: Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej 
Sp. z o.o., ul. Kościuszki 28, 09 – 402 Płock, pok. 203 DZP, w dniu 18 października 2019 r.,  o godzinie 10:00.
12.5. Otwarcie ofert jest jawne.

12.6. Podczas otwarcia ofert Zamawiający odczyta informacje, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp.

12.7. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie www.szpitalplock.pl  informacje dotyczące:
a) kwota, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
b) firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
c) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

13. Opis sposobu obliczenia ceny.
13.1. Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia wynikające wprost z Opisu przedmiotu zamówienia, jak również inne koszty wynikające z Istotnych postanowień umowy, której istotne postanowienia stanowi Załącznik Nr 2 do SIWZ.
13.2. Cenę oferty należy wyliczyć zgodnie z formularzem cenowym, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (zasada zaokrąglania – poniżej 5 należy końcówkę pominąć, powyżej 5 i równo 5 należy zaokrąglić w górę).
13.3. Cena jednostkowa za oferowany przedmiot zamówienia musi być wyłącznie wartością dodatnią pod rygorem odrzucenia oferty.

13.4. Dopuszcza się cenę jednostkową w zaokrągleniu do więcej niż 2 miejsc po przecinku z zastrzeżeniem, że cena wynikowa wiersza/oferty będzie wyliczona w zaokrągleniu do 2 miejsc po przecinku (zasada zaokrąglania – poniżej 5 należy końcówkę pominąć, powyżej i równe 5 należy zaokrąglić w górę).

13.5. Jeżeli w postępowaniu złożona będzie oferta, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. W takim przypadku Wykonawca, składając ofertę, jest zobligowany poinformować Zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę towarów, których dostawa będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.
14. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz 
z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

14.1. Wybór oferty w zakresie wszystkich Pakietów dokonany zostanie na podstawie poniższych kryteriów:

	Lp.
	Nazwa kryterium
	Waga kryterium
	Sposób punktowania

	1
	Cena
	95%
	Najniższa cena zaoferowana/ cena badanej oferty x 100 pkt x  % waga kryterium

	2
	Termin dostawy 
	5% 
	Ilość punktów uzyskana przez badaną ofertę/ najwyższa  możliwa do uzyskania ilość punktów x 100 x % waga kryterium


Ad.1. Ocena kryterium „Cena” odbędzie się na podstawie zaoferowanej ceny brutto w formularzu cenowym – załącznik nr 5 do SIWZ i po podstawieniu do wzoru z powyższej tabeli.

Ad.2. Ocena kryterium „Termin dostawy” odbędzie się na podstawie oświadczenia Wykonawcy zawartego w załączniku nr 3 do SIWZ -  formularz ofertowy i po przyznaniu odpowiednio punktów:

A. Dostawy w trybie standardowym:
· czas dostawy zamówienia do 3 dni roboczych od złożenia zamówienia - 5 pkt 

· czas dostawy zamówienia 4 - 5 dni roboczych od złożenia zamówienia - 1 pkt  

B. Zamówienia CITO: 

· 36-48 godzin - otrzyma 1 pkt

· 24-35 godzin - otrzyma 5 pkt

· 12-23 godziny - otrzyma 10 pkt
a następnie po podstawieniu uzyskanych punktów z pkt A i B do wzoru z powyższej tabeli.
Zaoferowany „Termin dostawy” nie może być dłuższy niż 5 dni roboczych oraz czas dostawy zamówienia CITO nie może być dłuższy niż 48 godzin.

W sytuacji, gdy Wykonawca nie poda żadnej wartości Zamawiający przyjmie za odpowiedź: max. czas dostawy zamówienia w trybie standardowym tj. 5 dni roboczych od złożenia zamówienia oraz max. czas dostawy na CITO tj. 48 godzin.
14.2. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie Pzp, oraz w SIWZ i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria oceny ofert.

14.3. Jeżeli nie będzie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych (art. 91 ust. 4 ustawy Pzp).

14.4. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

15. Informacje o formalnościach, jakie powinny być dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
15.1. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.

15.2. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy przedstawienia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. Umowa taka winna określać strony umowy, cel działania, sposób współdziałania, zakres prac przewidzianych do wykonania każdemu z nich, solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia, oznaczenie czasu trwania konsorcjum (obejmującego okres realizacji przedmiotu zamówienia, gwarancji i rękojmi), wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków do czasu wykonania zamówienia.

15.3. W przypadku udzielenia zamówienia konsorcjum (tzn. Wykonawcy określonemu w art. 23 ust. 1 ustawy Pzp) - Zamawiający przed podpisaniem umowy może zażądać złożenia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

15.4. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może zbadać, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu Wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert.
15.5. Zamawiający może zwrócić się do Wykonawcy o dodatkowe dane w zakresie niezbędnym do wypełnienia komparycji, tj. dotyczące części wstępnej umowy, w której określa się jej strony.
16. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
17. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego
17.1. Istotne postanowienia stanowią załącznik nr 2 do SIWZ.
17.2. Zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 1) ustawy Pzp, Zamawiający wskazuje, że zmiany zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, zostały przewidziane w istotnych postanowieniach umowy, stanowiących załącznik nr 2 do SIWZ, gdzie wskazano w szczególności ich zakres, możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia wykonawcy oraz charakter i warunki wprowadzenia zmian.
17.3. Umowa z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego.
17.4. Umowa zostanie sporządzona w dwóch egzemplarzach: jeden dla Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy. 
18.  Pouczenie o środkach ochrony prawnej
18.1. Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Pzp jak dla postępowań poniżej kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

18.2.  Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5) ustawy Pzp.

Załączniki:  

1. Opis przedmiotu zamówienia,

2. Istotne postanowienia umowy,

3. Formularz ofertowy,
4. Oświadczenie Wykonawcy wynikające z pkt 7.1. SIWZ,
5. Formularze cenowe,
6. Oświadczenie Wykonawcy dot. przynależności do tej samej grupy kapitałowej

7. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO

Płock, dnia 10 października 2019 r., 
SIWZ zatwierdził:
Marek Stawicki -Wiceprezes Zarządu

Maja Kulesza - Prokurent
Załącznik nr 1 do SIWZ
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia medycznego na zasadach określonych w „Istotnych postanowieniach umowy” – Załącznik Nr 2 do SIWZ, z podziałem na 23 pakiety:

	Nr pakietu
	Nazwa pakietu

	1
	Akcesoria do Infant Flow

	2
	Układ Oddechowy

	3
	Zestaw szpitalny

	4
	Mankiety neonatologiczne

	5
	Kombinezon do fototerapii

	6
	Filtry powietrza do inkubatorów

	7
	Siatki do narzędzi

	8
	Nerki metalowe

	9
	Akcesoria histeroskopowe i laparoskopowe

	10
	Narzędzia chirurgiczne

	11
	Narzędzia do histeroskopii

	12
	Światłowód I

	13
	Światłowód II

	14
	Narzędzia laparoskopowe

	15
	Przenośnik Taśmowo-rolkowy

	16
	Szczypce biopsyjne do endoskopii

	17
	Mankiety do mierzenia ciśnienia

	18
	Elektrody monopolarne

	19
	Dreny do insuflatora

	20
	Elektrody do defibrylatora

	21
	Podkłady i pozycjonery

	22
	Pasy do całkowitego unieruchomienia pacjenta

	23
	Kompresy żelowe

	
	


2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w formularzu cenowym i poniżej w zależności od pakietu:
Zdjęcia do pakietu nr 9,10,12,13,14:
Pakiet  Nr 9 – Akcesoria histeroskopowe i laparoskopowe

[image: image1.jpg]



Pakiet nr 9- poz.2

[image: image2.jpg]



Pakiet nr 9 – poz.3

[image: image3.jpg]



Pakiet nr 9– poz.4 i 5

[image: image4.jpg]



Pakiet nr 9 - poz. 6 i 7

[image: image5.emf]
Pakiet nr 9– poz. 8

[image: image6.emf]
Pakiet nr 9– poz.9

Pakiet nr 10 – narzędzia chirurgiczne

[image: image7.emf]
Pakiet nr 10- poz.1

 [image: image8.emf]
Pakiet nr 10 - poz.2

[image: image9.emf]
 Pakiet nr 10 - poz.3

[image: image10.png]



 Pakiet nr 10 - poz. 4

[image: image11.emf]
 Pakiet nr 10 - poz.5, poz.6,poz.7, poz.8, poz.9, poz.10

[image: image12.png]



 Pakiet nr 10- poz.11

[image: image13.png]



 Pakiet nr 10 - poz.12

[image: image14.png]



Pakiet nr 10 - poz.13

[image: image15.emf]
 Pakiet nr 10 - poz.14

[image: image16.png]



 Pakiet nr 10 - poz.15

[image: image17.png]



 Pakiet nr 10 - poz.16

[image: image18.png]



 Pakiet nr 10 - poz.17 

[image: image19.png]



 Pakiet nr 10 - poz.18
[image: image20.png]—— . (S




 Pakiet nr 10 - poz.19

[image: image21.png]



 Pakiet nr 10 - poz.20

[image: image22.png]



 Pakiet nr 10 - poz.21

[image: image23.png]



 Pakiet nr 10 - poz.22

[image: image24.png]



 Pakiet nr 10- poz.23

[image: image25.png]



 Pakiet nr 10 - poz.24

[image: image26.png]



 Pakiet nr 10- poz.25

[image: image27.png]



 Pakiet nr 10 - poz.26

[image: image28.png]



 Pakiet nr 10 - poz.27

[image: image29.png]



 Pakiet nr 10 - poz.28

 [image: image30.png]



Pakiet nr 10 - poz.29

[image: image31.png]



Pakiet nr 10 - poz.30

[image: image32.png]



 Pakiet nr 10 - poz.31

[image: image33.png]



 Pakiet nr 10 - poz.32

[image: image34.png]



 Pakiet nr 10 - poz.33

[image: image35.png]



Pakiet nr 10 - poz. 34

[image: image36.png]



 Pakiet nr 10 - poz.35

 [image: image37.png]



Pakiet nr 10 - poz.36

[image: image38.png]



Pakiet nr 10 - poz.37

[image: image39.png]



Pakiet nr 10 - poz.38

[image: image40.png]



 Pakiet nr 10 - poz.39

[image: image41.png]



Pakiet nr 10- poz.40

[image: image42.png]



Pakiet nr 10 - poz.41

[image: image43.png]



Pakiet nr 10 - poz.42

[image: image44.png]



Pakiet nr 10 - poz.43

[image: image45.png]



Pakiet nr 10 - poz.44

[image: image46.png]



Pakiet nr 10 - poz.45

 [image: image47.png]



 Pakiet nr 10 - poz.46

[image: image48.png]



 Pakiet nr 10 - poz.47,48,49,50,51,52

[image: image49.png]



Pakiet nr 10 - poz.53

[image: image50.png]



 Pakiet nr 10 - poz.54

[image: image51.png]



Pakiet nr 10- poz.55

[image: image52.emf]
Pakiet nr 10 - poz.56

[image: image53.emf]
Pakiet nr 10- poz.57

[image: image54.emf]
Pakiet nr 10 - poz.58

[image: image55.emf]
Pakiet nr 10 - poz.59

[image: image56.emf]
Pakiet nr 10 - poz.60

[image: image57.png]



Pakiet nr 10 - poz.61

[image: image58.emf]
Pakiet nr 10- poz.62

[image: image59.png]



Pakiet nr 10 - poz.63

[image: image60.png]



Pakiet nr 10 - poz.64

[image: image61.png]



Pakiet nr 10- poz.65

[image: image62.png]



Pakiet nr 10 - poz.66

[image: image63.png]



Pakiet nr 10 - poz.67

[image: image64.png]



Pakiet nr 10 - poz.68

[image: image65.png]



Pakiet nr 10 - poz.69

[image: image66.png]



[image: image67.emf]
Pakiet Nr 10 – poz.71

[image: image68.emf] [image: image69.emf][image: image70.png]



Pakiet Nr 10 – poz. 72

[image: image71.emf] [image: image72.emf]
[image: image73.png]



Pakiet Nr 10 – poz.73

[image: image74.emf][image: image75.png]



Pakiet Nr 10 – poz. 74

[image: image76.emf] [image: image77.emf][image: image78.png]



Pakiet Nr 10 – poz.75

[image: image79.emf]
Pakiet Nr 10 – poz. 76

Pakiet nr 12 – Światłowód I

[image: image80.jpg]



Pakiet nr 12 - poz. 1

Pakiet nr 13– Światłowód II

[image: image81.jpg]



Pakiet nr 13 - poz. 1

Pakiet nr 14– Narzędzia laparoskopowe

[image: image82.jpg]


 [image: image83.png]



Pakiet nr 14- poz.1

[image: image84.png]



Pakiet Nr 14 – poz.2

[image: image85.jpg]


 [image: image86.png]



Pakiet nr 14 – poz.3

[image: image87.png]



Pakiet Nr 14 - poz.4

[image: image88.png]



Pakiet Nr 14 – poz.6

[image: image89.png]



Pakiet Nr 14 - poz.8

[image: image90.png]



Pakiet Nr 14 – poz.9

[image: image91.png]



Pakiet nr 14 – poz.10

[image: image92.png]



Pakiet Nr 14 – poz.11

[image: image93.png]



Pakiet nr 14 – poz.12

[image: image94.png]



Pakiet nr 14 – poz.13

[image: image95.png]



Pakiet nr 14 – poz.14

[image: image96.png]



Wymagania dla narzędzi - Pakiet nr 10

	1.
	Zamawiający wymaga aby oferowane narzędzia były wykonane ze stali nierdzewnej (spełniającej wymogi norm krajowych i europejskich), ocechowanej (nr katalogowym, nazwą producenta), narzędzia muszą posiadać trwałe oznakowanie kodem matrycowym  dwuwymiarowym (kod kreskowy 2D), składającym się z czarnych i białych pól (modułów) zamieszczonych w granicach tzw. wzoru wyszukiwania - Data Matrix – zawierający zakodowaną informację o unikalnym numerze narzędzia

	2.
	Zamawiający wymaga aby  Twarde wkładki były wlutowane w całość  części roboczej narzędzia

	3.
	Możliwość kompleksowej regeneracji narzędzi (ostrzenie, odnowa powierzchni, przywrócenie kształtu zgodnego z pierwowzorem, przywrócenie pełnej funkcjonalności- odpowiedni nacisk, odpowiednia symetria ostrza, wymiana twardych wkładek zgodnie z procesem) 

	4.
	Nie dopuszcza się tolerancji w rozmiarach długości, wymiarów ostrzy (szczęk), skoku ząbków lub kątów zakrzywienia ze względu na kompatybilność z posiadanym instrumentarium.

	5.
	Wszystkie dostarczone narzędzia muszą być nowe i nieużywane, rok produkcji 2019

	6.
	Zamawiający wymaga wykonanie przed producenta wszystkich produktów w najwyższym standardzie technologicznym, potwierdzonych zgodnością z aneksem II dyrektywy 93/42 EEC, mówiącym o zapewnieniu odpowiedniej jakości procesów projektowania, wykonania i dystrybucji narzędzi chirurgicznych według norm ISO 9001 oraz ISO 13485 lub równoważnych.

	7.
	Upoważnienie producenta do dystrybucji na terenie Polski

	8.
	Narzędzia mają być wykonane ze stali narzędziowej szlachetnej, spełniającej wymagania normy:

	
	- PN-EN 10088-1 lub równoważna;

	
	- 1998 (ISO 7153-1)lub równoważna- spełniające standard dla stali

	
	- EN ISO 13485:2012 lub EN ISO 13485:2016 lub równoważna

	
	- DIN 58298 ( dot. twardości stali) lub równoważna

	
	- ISO 13402 ( dot. odporności na korozję) lub równoważna

	
	- oraz dla poszczególnych grup wyrobów  posiadają stal wg. norm DIN:

	
	a) Nożyczki- X50CrMoV15 bez twardej wkładki, X20Cr13 z twardą wkładką (np. DIN 17440, 10088-1,2,3,4,5) lub równoważna

	
	b) kleszczyki, imadła, klemy, pensety, Haki - X20Cr13 ( np. DIN 17440, 10088-1,2,3,4,5) lub równoważna

	
	c) dłuta-  X50CrMoV15 (np. DIN EN 10088-1,2,3) lub równoważna

	
	d) młotki-  Twardość w zakresie 42-50 HRC , dłuta 52-58 HRC lub równoważna

	
	Wykonawca dostarczy przy dostawie kopię dokumentu wydanego przez organ certyfikujący potwierdzającego zgodność z wymaganymi normami (na etapie umowy)

	9.
	Wykonawca posiada na terenie Polski fabryczny dział serwisu i regeneracji narzędzi chirurgicznych (dysponujący stosownym certyfikatem potwierdzającym świadczenie usług regeneracyjnych/serwisu technicznego narzędzi chirurgicznych na terytorium Polski wydanym przez zewnętrzną akredytowaną jednostkę certyfikującą i producenta) z pełnym zakresem usługi regeneracji oferowanych narzędzi z przywróceniem im w 100% funkcjonalności takich jak: ostrzenie dłut, osteotomów, łyżeczek kostnych, odgryzaczy kostnych, kleszczy do cięcia drutów, nożyczek łącznie z wymianą śrub; wymiana twardych wkładek w imadłach, nożyczkach, pincetach, kleszczach do obcinania drutu itp.; wymiana nitów zawiasów; regeneracja części roboczych kleszczyków, klemów atraumatycznych, pincet, imadeł, haków i retraktorów; regeneracja powierzchni łącznie z pasywacją, matowaniem oraz niklowanie lub chromowanie narzędzi z takimi powłokami.

	10.
	Wykonawca będzie zobowiązany do przeprowadzenia szkolenia z zakresu przygotowania, konserwacji, dezynfekcji, sterylizacji przechowywania i obiegu instrumentarium chirurgicznego na CBO i CS – przygotowanie do walidacji procesów dotyczących instrumentarium w COI zgodnie z obowiązującymi normami-obieg narzędzi chirurgicznych w cyklu eksploatacyjnym według koła Sinnera.


                                                      Załącznik Nr 2 do SIWZ

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY
§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Przedmiotem umowy jest sukcesywna dostawa wyposażenia medycznego w asortymencie, ilości oraz wg cen jednostkowych określonych w Formularzu cenowym załączonym do oferty Wykonawcy, stanowiącym Załącznik Nr 1 do niniejszej umowy.
2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać umowę zgodnie z warunkami określonymi w niniejszej umowie oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
3. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia towarów pochodzących z najnowszej produkcji, o jakości i ważności zgodnej z obowiązującymi producenta normami z terminem ważności nie krótszym niż 12 miesięcy licząc od daty dostawy.

§ 2 CENY

1. Strony ustalają wynagrodzenie za dostawę przedmiotu umowy wg cen jednostkowych zawartych 
w formularzu cenowym – stanowiącym Załącznik Nr 1 do niniejszej umowy.

a. Pakiet nr …….., netto:.....................,  brutto:..................... PLN (słownie: .........................), 

b. Pakiet nr …….., netto:....................., brutto:..................... PLN (słownie: .........................), 
Itd. w zależności od ilości pakietów. 

Łączna wartość umowy wynosi netto: ………….. PLN, brutto:….................. PLN (słownie: …......................)

2. W cenie przedmiotu umowy zawarte są wszelkie koszty opakowania, cła, ubezpieczenia i transportu in loco magazyn zwany dalej „magazynem”, oraz wszelkie inny koszty niezbędne do należytego wykonania umowy.

3. Wykonawca gwarantuje nie podwyższanie cen jednostkowych netto przedmiotu umowy wymienionego w § 1 ust. 1 przez cały okres obowiązywania umowy. 

4. Za dostarczone towary Zamawiający zapłaci cenę ustaloną na podstawie cen jednostkowych, wyszczególnionych w Formularzu cenowym Wykonawcy. Ceny są stałe i niezmienne przez cały okres trwania umowy, z zastrzeżeniem § 11 ust. 2 b, c, d.

5. Wykonawca zobowiązuje się poinformować Zamawiającego, w formie pisemnej o planowanej zmianie cen jednostkowych wynikających ze zmian przepisów prawa, o których mowa w § 11 ust. 2 pkt. b, c, d w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze od daty opublikowania stosownego rozporządzenia lub ustawy, a zmiany cen jednostkowych obowiązywały będą strony od dnia wejścia w życie aktu prawnego.
6. Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty jedynie za towar rzeczywiście dostarczony, 
a uprzednio zamówiony.
7. Dane teleadresowe i kontaktowe do najbliższych dla siedziby Zamawiającego autoryzowanych punktów serwisowych na terenie Polski:……………………………………. – dotyczy pakietu nr 10. 
§ 3 WARUNKI PŁATNOŚCI

1. Podstawą do zapłaty za dostarczony przedmiot umowy będzie prawidłowo wystawiona po dostarczeniu i przyjęciu towaru - faktura VAT, płatna przelewem na konto bankowe Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania przez Zamawiającego.

2. W przypadku odmowy wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT korygującej, Wykonawca zgadza się na zwrot Zamawiającemu równowartości podatku VAT zakwestionowanego przez organy podatkowe, przy czym zwrot ten nastąpi na podstawie noty księgowej wystawionej przez Zamawiającego, w terminie 30 dni od dnia jej doręczenia Wykonawcy. W każdym z powyższych przypadków Wykonawca zwróci Zamawiającemu, także równowartość sankcji, odsetek, kar i innych obciążeń dodatkowo poniesionych przez Zamawiającego bądź nałożonych przez władze podatkowe, przy czym zwrot ten nastąpi w sposób opisany powyżej. 
3. W razie opóźnienia w dokonaniu zapłaty Zamawiający obowiązany jest do zapłacenia odsetek ustawowych za opóźnienie.

4. Z zastrzeżeniem postanowień § 4 ust 6 Umowy Opóźnienie zapłaty należności za dostarczony towar nie upoważnia Wykonawcy do wstrzymania wydania kolejnych partii towarów. 

5. Strony zgodnie ustalają, że zapłata następuje z chwilą obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

6. Wykonawca nie może dokonać cesji wierzytelności powstałych w związku z realizacją niniejszej umowy na rzecz osoby trzeciej bez pisemnej zgody Zamawiającego.

§ 4 WARUNKI DOSTAW

1. Realizacja dostaw przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 ust. 1 niniejszej umowy, następować będzie na podstawie cząstkowych zamówień składanych przez Zamawiającego w okresie trwania umowy od dnia zawarcia umowy. 
2. Termin realizacji zamówień cząstkowych w trybie standardowym wynosi maksymalnie …………. dni roboczych (oferowana przez Wykonawcę liczba dni w formularzu ofertowym) od dnia otrzymania zamówienia faksem, z wyjątkiem zamówień na „cito” realizowanych w terminie ……… godzin w dni robocze (oferowana przez Wykonawcę liczba godzin w formularzu ofertowym) od dnia otrzymania zamówienia faxem. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia przedmiotu umowy własnym transportem, na własny koszt, ryzyko i rozładunek w miejsce wskazane przez Zamawiającego w dni robocze 
w godzinach 07:30 – 14:30. W szczególności Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wynikłe w czasie transportu oraz spowodowane niewłaściwym opakowaniem.

4. Towar dostarczany będzie w opakowaniach zabezpieczających przed uszkodzeniem w czasie transportu w sposób określony odpowiednimi normami. Na opakowaniu powinna znajdować się etykieta fabryczna określająca rodzaj, typ towaru, jego ilość, datę produkcji oraz nazwę i adres producenta. 

5. W przypadku dostarczenia przez Wykonawcę przedmiotu umowy o terminie ważności krótszym niż wymagany w Umowie, Zamawiającemu przysługuje prawo zwrotu i wymiany towaru na koszt, transport i ryzyko Wykonawcy.

6. Wykonawca nie ma prawa odmówić przyjęcia zamówienia lub wstrzymać dostawy przedmiotu umowy objętego umową. W przypadku opóźnienia Zamawiającego z zapłatą wynagrodzenia za dostarczony towar ponad 30 dni od upływu terminu zapłaty ustalonego w umowie, Wykonawca może wstrzymać się z dostarczeniem towaru zamówionego po tym terminie do dnia zapłaty całości zaległych należności, pod warunkiem doręczenia Zamawiającemu wezwania do zapłaty wraz z zawiadomieniem na piśmie o zamiarze wstrzymania dostawy; wstrzymanie dostawy nie może nastąpić przed upływem 30 dni od daty doręczenia wezwania do zapłaty wraz z zawiadomieniem. Wykonawca nie może samodzielnie dokonywać podmian asortymentu zamówionego towaru.

7. Wraz z przedmiotem umowy Wykonawca winien dostarczyć ulotki w języku polskim, zawierające wszystkie niezbędne dla bezpośredniego użytkownika informacje oraz instrukcje w języku polskim dotyczące magazynowania i przechowywania, jeżeli dostarczone produkty wymagają szczególnych warunków przechowywania. Wykonawca zobowiązuje się również do nieodpłatnego udostępniania na bieżąco literatury fachowej związanej tematycznie z dostarczonym przedmiotem umowy oraz przekazywania informacji o wycofaniu, wstrzymaniu w obrocie, jak również informacji o nowo wprowadzonym i zarejestrowanym asortymencie.

8. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu aktualnych dokumentów potwierdzających, iż jest to Wyrób medyczny zgodnie z wymaganiami zasadniczymi dla wyrobów medycznych i w rozumieniu ustawy o wyrobach medycznych, zgłoszonym do Rejestru Wyrobów Medycznych prowadzonego przez Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, wyposażonym w deklarację zgodności producenta i opatrzonym znakiem CE, w terminie 5 dni od daty otrzymania wezwania – we wszystkich pakietach z wyjątkiem pakietu nr 9 poz.4,5,7,11,12,13 oraz pakietu nr 17 poz. 4.
9. Wykonawca dostarczy przy dostawie kopię dokumentu wydanego przez organ certyfikujący potwierdzającego zgodność z wymaganymi normami – dotyczy pakietu nr 10.
10. Brak dostarczenia dokumentów w terminie, o którym mowa w ust. 8 i 9 powyżej, skutkować będzie rozwiązaniem umowy w trybie natychmiastowym z winy Wykonawcy i pociągać będzie za sobą naliczenie kary umownej, o której mowa w § 6 ust. 1 pkt. d.

11. Z ramienia Zamawiającego do składania zamówień (faxem) na przedmiot umowy objęty niniejszą umową uprawniony jest przedstawiciel Działu Logistyki, Pani Joanna Betke, tel. ……………………. Zmiana osoby wskazanej w niniejszym ustępie nie wymaga aneksu do umowy i staje się dokonana z chwilą doręczenia Wykonawcy informacji o zmianie.
12. Wykonawca zobowiązany jest w ramach wynagrodzenia umownego do przeprowadzenia szkolenia z zakresu przygotowania, konserwacji, dezynfekcji, sterylizacji przechowywania i obiegu instrumentarium chirurgicznego na CBO i CS – przygotowanie do walidacji procesów dotyczących instrumentarium w COI zgodnie z obowiązującymi normami-obieg narzędzi chirurgicznych w cyklu eksploatacyjnym według koła Sinnera – dotyczy pakietu nr 10. Szkolenie zostanie przeprowadzone w terminie …………………. dni od zawarcia umowy. 
§ 5 REKLAMACJE

1. Ewentualne reklamacje z tytułu ilości lub jakości przedmiotu umowy określonego w § 1 ust. 1 będą składane Wykonawcy przez Zamawiającego faxem lub pocztą elektroniczną i potwierdzone na piśmie, niezwłocznie po ich stwierdzeniu, jednak nie później niż do: 

a. 3 dni  roboczych od daty dostawy - dla reklamacji ilościowych. 

b. 14 dni roboczych od daty stwierdzenia wady – dla reklamacji jakościowych.

2. Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia odpowiedzi na złożoną reklamację w ciągu 2 dni roboczych, w przypadku braku odpowiedzi reklamację uważa się w całości za uznaną zgodnie 
z żądaniem Zamawiającego.

3. W przypadku uznania reklamacji za zasadną, Wykonawca zobowiązany jest w terminie 48 godzin 
w dni robocze wymienić towar na wolny od wad, własnym transportem i na własny koszt. 

4. Zmawiającemu przysługuje prawo odmowy przyjęcia dostarczonego towaru i żądania wymiany na wolny od wad w szczególności w sytuacji:

a. dostarczenia towaru złej jakości, w tym nieposiadającego określonego w umowie terminu ważności;

b. dostarczenia towaru niezgodnego z umową/zamówieniem lub posiadającego wady ukryte;

c. dostarczenia towaru w niewłaściwych opakowaniach.

5. Zamawiającemu przysługuje prawo odmowy przyjęcia towaru dostarczonego z opóźnieniem przekraczającym 3 dni robocze ponad termin dostawy określony w § 4 ust. 2 niniejszej umowy lub niewykonania przez Wykonawcę obowiązków określonych w ust. 4 powyżej.
§  6 KARY UMOWNE

1. Strony ustalają, że Wykonawca w razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy obowiązany będzie zapłacić Zamawiającemu karę umowną z następujących tytułów oraz 
w następującej wysokości:

a. 10% łącznej wartości przedmiotu umowy brutto, gdy Wykonawca odstąpi od umowy z własnej przyczyny lub gdy Zamawiający odstąpi od umowy wskutek okoliczności, za które odpowiada Wykonawca,

b. 1% wartości właściwego pakietu stanowiącego przedmiot umowy brutto niedostarczonego w terminie za każdą rozpoczęty dzień roboczy opóźnienia – dla zamówień standardowych za każdą rozpoczętą dobę opóźnienia,

c. 1% wartości brutto zareklamowanych przez Zamawiającego towarów złej jakości, za każdy dzień roboczy oczekiwania na wymianę ponad termin określony w umowie,

d. 10% łącznej wartości przedmiotu umowy brutto, gdy Zamawiający rozwiąże umowę w trybie natychmiastowym z winy Wykonawcy.

2. Ani Wykonawca ani Zamawiający nie będzie ponosić odpowiedzialności za opóźnienia 
w realizacji zobowiązań wynikających z umowy, jak również za szkody poniesione przez drugą Stronę, o ile będą one skutkiem lub wynikiem zaistnienia nieprzewidzianych okoliczności o charakterze siły wyższej.

3. W przypadku niewykonania dostawy przez Wykonawcę Zamawiający zleci wykonanie zastępcze innemu podmiotowi. Wykonawca zostanie obciążony różnicą między ceną wykonania zastępczego, a ceną za jaką towar zostałby dostarczony przez Wykonawcę z uwzględnieniem kosztu transportu. Przed zastosowaniem niniejszego środka, Zamawiający ma prawo wezwać Wykonawcę do spełnienia świadczenia, wyznaczając mu 3 dniowy termin do wykonania obowiązków umownych.

4. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych.

5. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia, po uprzednim wystawieniu noty obciążeniowej i upływie terminu jej zapłaty. W celu skorzystania z uprawnień do potrącenia naliczonych kar umownych z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy, Zamawiający wystawi Wykonawcy notę zawierającą szczegółowe naliczenie kar umownych i w dniu wystawienia doręczy ją Wykonawcy pocztą elektroniczną na adres poczty elektronicznej Wykonawcy: ……………………. Strony ustalają, iż terminem wymagalności należności z tytułu kar umownych wynikających z niniejszej umowy jest dzień wystawienia przez Zamawiającego noty księgowej obciążającej stronę z tytuł tych kar umownych. Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiającego o zmianie adresu poczty elektronicznej, pod rygorem uznania ww. doręczenia na nieaktualny adres za skuteczne.

§  7 OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY

1. Umowa obowiązuje od dnia jej podpisania przez obie strony do wyczerpania maksymalnej kwoty wynagrodzenia brutto o którym mowa w § 2 ust. 1, jednak nie dłużej niż do upływu okresu: 
- 24 miesięcy - dotyczy pakietu nr 9-10,14,16;

- 18 miesięcy - dotyczy pakietu nr 1-6,11-15,17-21,23;
- 12 miesięcy - dotyczy pakietu nr 7-8,22 liczonych od dnia podpisania umowy przez obie strony.

§ 8 ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Zamawiający, poza innymi przypadkami określonymi w powszechnie obowiązujących przepisach, a zwłaszcza w Kodeksie cywilnym, może odstąpić od umowy w następujących przypadkach:

a) Zamawiający może odstąpić od umowy zgodnie z art. 145 ustawy, jeżeli wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu. W tym przypadku Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach; W przypadku tu określonym Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy;

b) Zamawiający może również odstąpić od umowy w przypadku: likwidacji przedsiębiorstwa Wykonawcy, wydania nakazu zajęcia istotnej części majątku Wykonawcy;

c) Zamawiający może odstąpić od umowy w całości lub w części w przypadku, gdy przedmiot zamówienia  jest realizowany wadliwie lub sprzecznie z umową lub wymogami SIWZ, w tym również w zakresie świadczeń gwarancyjnych (o ile dotyczy), po bezskutecznym upływie wyznaczonego Wykonawcy nie krótszego niż 7 dniowego dodatkowego terminu na usunięcie naruszeń. 

2. Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadkach, o których mowa w ust. 1 lit b i c w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

§ 9 GWARANCJA
1. Wykonawca zapewnia, że dostarczony przedmiot umowy jest fabrycznie nowy.
2. Niezależnie od rękojmi z tytułu sprzedaży, Wykonawca udziela gwarancji zgodnej z okresem gwarancji udzielonej przez producenta na dostarczony przedmiot umowy, która biegnie od daty dostawy przedmiotu umowy.
§ 10 Równoważność
1. W przypadku złożenia oferty równoważnej, Wykonawca oświadcza, że dostarczane towary dokładnie odpowiadają opisowi przedmiotu zamówienia.

2. W przypadku dostarczenia towarów nieodpowiadających dokładnie opisowi przedmiotu zamówienia (nie będącym równoważnymi), Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego, w wysokości poniesionej szkody i utraconych korzyści, oraz ponosi pełną odpowiedzialność za roszczenia osób trzecich skierowane przeciwko Zamawiającemu.

3. Jednocześnie Wykonawca oświadcza, że jest świadomy odpowiedzialności karnej, wynikającej z art. 297 Kodeksu karnego, za przedkładanie fałszywych lub stwierdzających nieprawdę dokumentów albo nierzetelnych, pisemnych oświadczeń dotyczących okoliczności mających istotne znaczenie dla uzyskania zamówienia publicznego.

§ 11 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności 
i mogą zostać dokonane, o ile nie stoją w sprzeczność z regulacjami zawartymi w ustawie 
z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019r. poz. 1843 z późn. zm.).
2. Zgodnie z art. 144 ustawy, Zamawiający przewiduje możliwość następujących zmian postanowień umowy w stosunku do treści złożonej w postępowaniu oferty:

a. zmiana przepisów prawa lub istotnych i korzystnych z uwagi na działalność dla Zamawiającego stosunków umownych;

b. zmiana urzędowej stawki podatku VAT, przy czym zmianie ulegnie wyłącznie cena brutto, cena netto pozostanie bez zmian, z zastrzeżeniem, że zmiana ta wchodzi w życie z dniem wejścia 
w życie aktu prawnego wprowadzającego tę zmianę;

c. zmiana stawek opłat celnych wprowadzonych decyzjami odpowiednich władz państwowych;

d. jeżeli Wykonawca zostanie obarczony obowiązkiem zapłacenia podatku, który nie obowiązywał 
w dniu podpisania umowy, ale musi zostać wpisany do faktury z dnia dostawy, przy założeniu, że ceny jednostkowe netto pozostają bez zmian;

e. zmiana producenta przedmiotu umowy, w przypadku gdy producent wskazany w ofercie przez Wykonawcę wycofał się z produkcji – przy cenie nie większej niż w niniejszej umowie;

f. dostarczenia produktu zamiennego o parametrach nie gorszych od produktu objętego niniejszą umową w przypadku, gdy wystąpi przejściowy brak całości lub części produktu 
z przyczyn leżących po stronie producenta;
g. niewykorzystania wartości umowy (w zakresie poszczególnych pakietów) w terminie, o którym mowa w § 7, Zamawiający przewiduje możliwość przedłużenia okresu obowiązywania umowy na czas określony, nie dłużej jednak niż do wykorzystania wartości umowy,

h. w przypadku skorzystania przez Zamawiającego z możliwości zwiększenia wartości zamówienia (zgodnie z art. 144 ust.1 pkt. 6 Pzp) przewiduje się zmianę terminu realizacji zamówienia o czas niezbędny do realizacji dodatkowych dostaw.

i. nastąpi zmiana numerów katalogowych produktów, przy jednoczesnym zastrzeżeniu braku zmian cen na wyższe oraz jednoczesnym podtrzymaniu co najmniej parametrów przedmiotu zamawianego,

4. Dopuszcza się również zmianę umowy w przypadku:

a)       zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, jeżeli zmiana ta będzie miała wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. W przypadku zmiany, o której tu mowa wynagrodzenie Wykonawcy może ulec zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy wynikającą ze zwiększenia wynagrodzeń osób bezpośrednio wykonujących zamówienie do wysokości aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu.

b)zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, jeżeli zmiana ta będzie miała wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.  W przypadku zmiany, o której tu mowa wartość netto wynagrodzenia Wykonawcy może ulec zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy, jaką będzie on zobowiązany dodatkowo ponieść w celu uwzględnienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących zamówienie na rzecz Zamawiającego.

c)zmiany    zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych, jeżeli zmiana ta będzie miała wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę

5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość niewykorzystania wartości umowy, w okresie na który została zawarta niniejsza umowa, bez jakichkolwiek roszczeń finansowych ze strony Wykonawcy.

6. Ewentualne spory mogące wyniknąć z realizacji niniejszej umowy strony zobowiązują się rozwiązywać polubownie, w drodze negocjacji. W razie braku porozumienia spory będzie rozstrzygał sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.
7. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego, o ile przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019r. poz. 1843 z poźn. zm.) nie stanowią inaczej oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa dotyczące przedmiotu umowy.
8. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
Załączniki do umowy: 
Załącznik Nr 1 – Formularz cenowy

ZAMAWIAJĄCY                                                   WYKONAWCA
Załącznik Nr 3 do SIWZ

FORMULARZ  OFERTOWY

Dane dotyczące Wykonawcy:

Nazwa/Imię i nazwisko: ...........................................................................................................................

Siedziba/m-ce zam.: .......................................kod....................ul..............................................................

Województwo:.....................................nr telefonu/fax ………….…………......................................................

http:// ..................................................... e-mail: ..................................................................................

Wykonawca jest MŚP *):  TAK, NIE  (zakreślić właściwą odpowiedź).
Osoba upoważniona do kontaktów: ..................tel./fax ............................e-mail:……………….............

Osoba upoważniona do współpracy w zakresie realizacji umowy - w przypadku wyboru oferty jako najkorzystniejszej: ……………………….tel.…………….…………, fax: ……………………., e-mail………………………

Dane dotyczące Zamawiającego:

Nazwa: Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o.

Siedziba: ul. Kościuszki 28, 09-402 Płock

Zobowiązania Wykonawcy:

1. Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym pn. „Dostawa wyposażenia medycznego”, zobowiązujemy się dostarczyć przedmiot zamówienia, zgodnie z załączonym formularzem cenowym – Pakiet nr …………….. (wypełnia Wykonawca).
2. Oferujemy: 
- „Termin dostawy w trybie standardowym” ………. dni roboczych (wypełnia Wykonawca) - max 5 dni roboczych, zgodnie z pkt 13.1Siwz.

- „Termin dostawy na CITO” …………… godzin (wypełnia Wykonawca) - max 48 godzin w dni robocze, ,zgodnie z pkt 13.1Siwz.
W przypadku oferowania różnych terminów dla oferowanych pakietów należy stosownie zmodyfikować formularz w tym zakresie..

3. Oświadczamy, że zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia istotne postanowienia umowy zostały przez nas zaakceptowane i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na warunkach w nich określonych, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
4. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.**
5. Części zamówienia, których wykonanie wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom oraz nazwy firm podwykonawców, o ile dotyczy:

	Części zamówienia
	Nazwy firm podwykonawców
	Wartość zamówienia lub % udział

	
	
	


    Brak wypełnienia rozumiane będzie jako wykonanie zamówienia bez udziału podwykonawców.
6.  Oświadczamy, że oferta:

– zawiera / nie zawiera* (niepotrzebne skreślić) na str……………. oferty informacje, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i nie mogą być one ogólnie udostępniane przez Zamawiającego oraz są zabezpieczone w sposób opisany w pkt 11.12. SIWZ i zawierają uzasadnienie ich zastrzeżenia.

7. Oferta zawiera  …............. stron podpisanych i ponumerowanych od nr …........  do nr …........
8. Załącznikami do niniejszej oferty są:

1. …................................................................................................................................................

2. …................................................................................................................................................

*) (zamawiający definiuje małego i średniego przedsiębiorcę zgodnie z ustawą z dnia 2 lipca 2004 r. 
o swobodzie działalności gospodarczej 

Art. 105. [Mały przedsiębiorca] 

Za małego przedsiębiorcę uważa się przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych:

1) zatrudniał średniorocznie mniej niż 50 pracowników oraz

2) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 10 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 10 milionów euro.

Art. 106. [Średni przedsiębiorca] 

Za średniego przedsiębiorcę uważa się przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych:

1) zatrudniał średniorocznie mniej niż 250 pracowników oraz

2) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 50 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 43 milionów euro.

 Miejscowość i data: …...............................                                                             ………….………………………..…………….

                                                                                        Podpis Wykonawcy

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1). 

**)  W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

         Załącznik Nr 4 do SIWZ

OŚWIADCZENIE   WYKONAWCY wynikające z pkt 7.1. SIWZ
Zamawiający:

Płocki Zakład  Opieki Zdrowotnej  Sp.  z o.o.

ul. Kościuszki 28

09 – 402 Płock
Wykonawca:

………………………………………………………………………….........

(pełna nazwa/firma, adres, 

Numer NIP/ PESEL, KRS/ CEiDG - o ile dotyczy (…………………………………………)
reprezentowany przez:

………………………………………………………………………….........

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do  reprezentacji)

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa wyposażenia medycznego”, Nr sprawy PZOZ/DZP/382/38PN/19, oświadczam, co następuje:

Oświadczenie Wykonawcy 

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

 Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp), 

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-22 ustawy Pzp.

2. Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze: ............................................................................................
...................................................................................................................

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

………………. (miejscowość), dnia ……………. r. 

………………………………

(podpis)
Załącznik Nr 5.1 do SIWZ

FORMULARZ CENOWY  Pakiet nr 1  

Nazwa i adres Wykonawcy …......................................................................................................................................................................................................

	lp.
	nazwa przedmiotu zamówienia
	Producent
	Nazwa handlowa /       nr katalogowy -       o ile dotyczy
	JM
	ilość
	cena jedn. Netto w PLN
	wartość netto w PLN
	stawka vat

%
	wartość brutto w PLN

	1
	Jednorazowy układ oddechowy z generatorem Infant Flow, z zabezpieczeniem antybakteryjnym opartym na działaniu jonów srebra, przystosowany do nawilżacza Fischer&Paykel , w skład którego wchodzi:
- odcinek wdechowy podgrzewany o dł. 1,2 m i sr. wew. 10 mm, z dodatkowym 
  niepodgrzewanym odcinkiem przeznaczonym do inkubatora o dł. 0,3 m
- odcinek wydechowy niepodgrzewany z perforacją w postaci regularnych otworów zabezpieczających przed okluzją, umiejscowionych na całej długości odcinka
- odcinek pomiarowy do proksymalnego pomiaru ciśn. dł. 2,1 m,
- odcinek łączący nawilżacz z respiratorem o dł. 2,1 m,
- generator IF z elastycznymi i miękkimi paskami mocującymi z pętelkami do zaczepienia rzepów z jednej strony, zakończone zwężanymi, usztywnianymi i karbowanymi końcówkami, które ułatwiają montaż generatora do czapeczki, 
- kołyska do zamocowania generatora na czepcu, wykonana z elastycznego tworzywa w kształcie litery T,  z rzepem mocującym,
- końcówka donosowa o zróżnicowanej grubości ramion donosowych w rozm. S, M, L (3 szt.), 
- miarka.
	
	
	szt
	15
	
	
	8
	

	2
	Komora nawilżacza o konstrukcji zapobiegającej nadmiernemu zbieraniu się kondensatu w obwodzie oddechowym,  automatycznie napełniana wodą, dren doprowadzający wodę o dł. 1,2 m
	
	
	szt
	15
	
	
	8
	

	3
	Czepiec do terapii wymiennych w rozmiarach: XXS, XS, S, M, L, XL, przeznaczony do stosowania w nieinwazyjnym wspomaganiu oddechu z możliwością zamocowania generatora w mocowaniu kołyskowym za pomocą dwóch krótkich dwustronnych rzepów oraz w terapii tlenowej wysokimi przepływami z
możliwością zamocowania kaniuli nosowej za pomocą dwóch długich rzepów (posiadających dodatkowo warstwę klejącą). Konstrukcja umożliwiająca bezpośredni dostęp do ciemiączka i naczyń pacjenta, z perforacją w części płatu potylicznego, z możliwością regulacji obwodu głowy bez konieczności
zmiany rozmiaru, z rzepami do mocowania (po dwa osobne dla NIV i HFOT), część pokrywająca małżowiny uszne umożliwiająca inspekcję stanu skóry i/lub higienizację części zausznej bez konieczności zdejmowania. Wielkość oznaczona kolorem w sposób trwały, W skład kompletu wchodzi:
- opaska owijana wokół główki pacjenta wykonana z miękkiego materiału kompozytowego o właściwościach odpornych na rozciąganie i deformację, wyciszających hałas, zabezpieczających przed utratą ciepła, materiał jest przepuszczalny dla powietrza, ogranicza przesuwanie główki pacjenta dzięki wewnętrznej porowatej warstwie, posiada pętelki do zamocowania rzepów na części zewnętrznej, 
- 2 dwustronne rzepy do mocowania pasków generatora do czepca,
- 2 rzepy do mocowania kaniuli nosowej do czepca wyposażone w dodatkową warstwę klejącą,
- miarka do ustalenia właściwego rozmiaru czepca.
rozmiary:
- obwód głowy do 24 cm, rozm. XXS
- obwód głowy 24-28 cm, rozm. XS
- obwód głowy 28-31 cm, rozm. S
- obwód głowy 31-34cm, rozm. M
- obwód głowy 34-38 cm, rozm. L
- obwód głowy 38-42 cm, rozm. XL
	
	
	szt
	40
	
	
	8
	

	4
	Mocowanie/ czapeczka w rozmiarach: 000-9 
	
	
	szt
	15
	
	
	8
	

	5
	Maseczka nosowa w rozmiarach: S, M, L, XL
	
	
	szt
	15
	
	
	8
	

	6
	Filtr bakteryjny
	
	
	szt
	15
	
	
	8
	

	7
	Smoczek
- do uszczelnienia ust z możliwością indywidualnego kształtowania w zależności od rozmiaru buzi dziecka
- dla dzieci o wadze <1200 g
- dla dzieci o wadze 1000-1800 g
	
	
	szt
	15
	
	
	8
	

	5
	Łącznik do funkcji nCPAP w respiratorze Fabian, dł. 10 cm
	
	
	szt
	15
	
	
	8
	

	9
	Łącznik do funkcji nCPAP w respiratorze Fabian, dł. 60 cm
	
	
	szt
	15
	
	
	8
	

	10
	Układ oddechowy noworodkowy do respiratora noworodkowego FABIAN, rury z zabezpieczeniem przeciwdrobnoustrojowym opartym na działaniu jonów srebra, przekrój rur – 10 mm, czas stosowania układu do 14 dni - w zestawie odcinek wdechowy podgrzewany 1,6m; odcinek wydechowy niepodgrzewany z pułapką wodną; odcinek przedłużający do inkubatora; dren ciśnieniowy; zestaw adapterów
	
	
	szt
	3
	
	
	8
	

	Razem
	
	xxx
	

	
	
	
	
	
	
	


data: …...............................                                                                                                                  ………………………..……………………………..

                                                  Podpis Wykonawcy
Załącznik Nr 5.2 do SIWZ

FORMULARZ CENOWY  Pakiet nr 2  

Nazwa i adres Wykonawcy …......................................................................................................................................................................................................

	lp.
	nazwa przedmiotu zamówienia
	Producent
	Nazwa handlowa /       nr katalogowy -     o ile dotyczy
	JM
	ilość
	cena jedn. Netto w PLN
	wartość netto w PLN
	stawka vat

%
	wartość brutto w PLN

	1
	Układ oddechowy do  Resuscitaire z AutoBreath firmy Dräge, jednorazowego użytku.  Dren tlenowy 210 cm doprowadzający gaz do aparatu Neopuff, posiadający z jednej strony wejście do przepływomierza (mieszalnika gazów), z drugiej strony zakończony adapterem (wejście do zastawki Neopuff) o parametrach: średnica wewnętrzna 15mm, średnica zewnętrzna 19mm . Dren tlenowy doprowadzający mieszankę gazów do aparatu z rozgałęzieniem typu Y. 
	
	
	szt
	20
	
	
	8
	

	
	
	
	
	
	
	


Miejscowość i data: …...............................                                                                                                                  ………………………..……………………………..

                                                  Podpis Wykonawcy
Załącznik Nr 5.3 do SIWZ

FORMULARZ CENOWY  Pakiet nr 3  

Nazwa i adres Wykonawcy …......................................................................................................................................................................................................

	lp.
	nazwa przedmiotu zamówienia
	Producent
	Nazwa handlowa /       nr katalogowy -  o ile dotyczy
	JM
	ilość
	cena jedn. Netto w PLN
	wartość netto w PLN
	stawka vat

%
	wartość brutto w PLN

	1
	Zestaw szpitalny wielorazowy do laktatora Symphony z lejkiem rozmiaru M- 24mm. Umożliwiajacy higieniczne korzystanie laktatorów szpitalnych typu Symphony. W zestawie znajdujące się wszystkie elementy niezbędne do higienicznego użycia laktatora Symphony. Zestaw jest wielorazowy - możliwość sterylizowani w autoklawie. W komplecie zestawu znajduje się lejek rozmiaru M - 24 mm. Zawartość zestawu:
dren do laktatora Symphony 
lejek rozmiaru M -24 mm,
zaworek+ 2 membranki,
membrana do Symphony,
kubeczek (zatyczka na butelkę),
dysk uszczelniający,
konektor
nakrętka na butelkę,
butelka (miękka) PE 150 ml autoklawowalna, ze skalą co 10 ml, tłoczoną, odporną na ścieranie, z możliwością wpisanie danych osobowych dziecka, daty oraz ilości mleka z gwintem standardowym.                                                                                                        Wykonany z polipropylenu, nie zawierający Bisphenolu A


	
	
	szt
	20
	
	
	8
	

	
	
	
	
	
	
	


Miejscowość i data: …...............................                                                                                                                  ………………………..……………………………..

                                                  Podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 5.4 do SIWZ

FORMULARZ CENOWY  Pakiet nr 4  

Nazwa i adres Wykonawcy …......................................................................................................................................................................................................

	lp.
	nazwa przedmiotu zamówienia
	Producent
	Nazwa handlowa /    nr katalogowy -  o ile dotyczy
	JM
	ilość
	cena jedn. Netto w PLN
	wartość netto w PLN
	stawka vat

%
	wartość brutto w PLN

	1
	Mankiet typu NIBP, Classic-Cuf, neonatologiczny,rozm.7-13 cm, jednopacjentowy, 2-tubowy #4. 
	
	
	szt.
	10
	
	
	8
	

	2
	Mankiet typu NIBP, Classie -Cuf, neonatologiczny, rozm.8-15 cm, jednopacjentowy, 2-tubowy #5 

	
	
	szt.
	10
	
	
	8
	

	Razem
	
	xxx
	


Miejscowość i data: …...............................                                                                                                                  ………………………..……………………………..

                                                  Podpis Wykonawcy
Załącznik Nr 5.5 do SIWZ

FORMULARZ CENOWY  Pakiet nr 5  

Nazwa i adres Wykonawcy …......................................................................................................................................................................................................

	lp.
	nazwa przedmiotu zamówienia
	Producent
	Nazwa handlowa /      nr katalogowy -   o ile dotyczy
	JM
	ilość
	cena jedn. Netto w PLN
	wartość netto w PLN
	stawka 
vat %
	wartość brutto w PLN

	1
	Kombinezon miękki typu bilicombi do fototerapii łóżeczkowej dla noworodka, Wyposażony w rzepy do przypięcia do lampy, wielokrotnego użytku, który może być poddawany procesowi prania; do stosowania z lampą Bilibed, będącą na wyposażeniu Zamawiającego. 

	
	
	szt.
	10
	
	
	8
	

	
	
	
	
	
	
	


Miejscowość i data: …...............................                                                                                                                  ………………………..……………………………..

                                                  Podpis Wykonawcy
Załącznik Nr 5.6 do SIWZ

FORMULARZ CENOWY  Pakiet nr 6  

Nazwa i adres Wykonawcy …......................................................................................................................................................................................................

	lp.
	nazwa przedmiotu zamówienia
	Producent
	Nazwa handlowa /       nr katalogowy -     o ile dotyczy
	JM
	ilość
	cena jedn. Netto w PLN
	wartość netto w PLN
	stawka vat

%
	wartość brutto w PLN

	1
	Filtr powietrza do inkubatora Atom V-2100 F-6E
	
	
	szt.
	6
	
	
	8
	

	2
	Filtr powietrza do inkubatora Atom V/85/850 F-4E
	
	
	szt.
	6
	
	
	8
	

	
	
	xxxx
	
	

	
	
	
	
	
	
	


Miejscowość i data: …...............................                                                                                                                  ………………………..……………………………..

                                                  Podpis Wykonawcy
Załącznik Nr 5.7 do SIWZ

FORMULARZ CENOWY  Pakiet nr 7  

Nazwa i adres Wykonawcy …......................................................................................................................................................................................................

	lp.
	nazwa przedmiotu zamówienia
	Producent
	Nazwa handlowa /    nr katalogowy - o ile dotyczy
	JM
	ilość
	cena jedn. Netto w PLN
	wartość netto w PLN
	stawka vat %
	wartość brutto w PLN

	1
	Siatka (taca) do narzędzi 340×250×70 mm


	
	
	szt.
	6
	
	
	8
	

	
	
	
	
	
	
	


Miejscowość i data: …...............................                                                                                                                  ………………………..……………………………..

                                                  Podpis Wykonawcy
Załącznik Nr 5.8 do SIWZ

FORMULARZ CENOWY  Pakiet nr 8  

Nazwa i adres Wykonawcy …......................................................................................................................................................................................................

	lp.
	nazwa przedmiotu zamówienia
	Producent
	Nazwa handlowa /       nr katalogowy -     o ile dotyczy
	JM
	ilość
	cena jedn. Netto w PLN
	wartość netto w PLN
	stawka vat

%
	wartość brutto w PLN

	1
	Nerki metalowe ze stali szlachetnej dł. 25cm, wysokość 38 cm nadająca się do sterylizacji


	
	
	szt.

	6

	
	
	8
	

	
	
	
	
	
	
	


Miejscowość i data: …...............................                                                                                                                  ………………………..……………………………..

                                                  Podpis Wykonawcy
Załącznik Nr 5.9 do SIWZ

FORMULARZ CENOWY  Pakiet nr 9  
Nazwa i adres Wykonawcy …......................................................................................................................................................................................................

	lp.
	nazwa przedmiotu zamówienia
	Producent
	Nazwa handlowa /    nr katalogowy -  o ile dotyczy 
	JM
	ilość
	cena jedn. netto w PLN
	wartość netto w PLN
	stawka vat %
	wartość brutto w PLN

	1
	Uszczelka kanału instrumentowego  z otworem o śr. 0,8mm  do płaszcza  wewnętrznego  histeroskopu STORZ opk. 10 sztuk
	
	
	op
	3
	
	
	8%
	

	2
	Membrana do przetwornika ciśnienia do zestawu drenu płuczącego do zastosowania z pompą KARL STORZ do laparoskopii, histeroskopii. Opakowanie zawierające 10 sztuk. 
	
	
	op
	2
	
	
	8%
	

	3
	Uszczelka oring do kopuły do drenu histeroskopowego i laparoskopowego pompy STORZ po 10 sztuk w opakowaniu
	
	
	op
	4
	
	
	8%
	

	4
	Zakrętka do kopuły do drenu laparoskopowego pompy STORZ  
	
	
	szt
	1
	
	
	23%
	

	5
	Zakrętka do kopuły do drenu histeroskopowego pompy STORZ 
	
	
	szt
	1
	
	
	23%
	

	6
	Kopuła do drenu histeroskopowego pompy STORZ 
	
	
	szt
	1
	
	
	8%
	

	7
	Kopuła do drenu  laparoskopowego pompy STORZ 
	
	
	szt
	1
	
	
	23%
	

	8
	Dren laparoskopowy do pompy STORZ
	
	
	szt
	3
	
	
	8%
	

	9
	Dren histeroskopowy do pompy STORZ
	
	
	szt
	3
	
	
	8%
	

	10
	Przewód bipolarny do resektoskopu do STORZ; przewód w.cz. bipolarny, dł. 3m, do zastosowania z diatermią chirurgiczną ERBE VIO300
	
	
	szt
	1
	
	
	8%
	

	11
	Uszczelki zewnętrzne do trokarów firmy Storz 6mm i 11mm. Uszczelka kapturek do trokara 6 mm; 11mm i redukcji instrumentów 5mm i 5,5 mm; 10mm, odpowiednio kolor czarny i kolor zielony . Opakowania zawierające po 10 sztuk. 
	
	
	op
	5
	
	
	23%
	

	12
	Uszczelki do klapki trokara firmy STORZ . Opakowanie zawierające 10 sztuk 
	
	
	op
	6
	
	
	23%
	

	13
	Seal do trokara firmy STORZ  
	
	
	szt
	6
	
	
	23%
	

	14
	Redukcja do trokara firmy STORZ  (nasadka na trokar) 11/5mm. Opakowanie zawierające 10 sztuk. 
	
	
	op
	8
	
	
	8%
	

	Razem
	
	xxxxx
	

	
	
	
	
	
	
	


Miejscowość i data: …...............................                                                                                                                  ………………………..……………………………..

                                                  Podpis Wykonawcy
Załącznik Nr 5.10 do SIWZ

FORMULARZ CENOWY  Pakiet nr 10 

Dane Wykonawcy………………………………………………………..
	lp.
	nazwa przedmiotu zamówienia

	Producent
	Nazwa handlowa /      nr katalogowy -     o ile dotyczy
	JM
	ilość
	cena jedn. Netto w PLN
	wartość netto w PLN
	stawka vat

%
	wartość brutto w PLN

	1.
	IMADŁO CHIRURGICZNE TYP HEGAR-MAYO Z ZAPADKĄ DOLNĄ DŁUGOŚĆ 180 MM SZCZĘKI PROSTE Z NACIĘCIAMI KRZYŻOWYMI  0,5 MM  I KANALIKIEM
	
	
	szt
	10
	
	
	8
	

	2.
	UCHWYT SKALPELA NR 4 DŁUGOŚĆ 135 MM 
	
	
	szt
	5
	
	
	8
	

	3.
	KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP KOCHER-OCHSNER ODGIĘTE DŁUGOŚĆ 240 MM KOŃCÓWKA ROBOCZA 1X2 ZĄBKI SKOK ZĄBKÓW 0,9 MM
	
	
	szt
	10
	
	
	8
	

	4.
	NOŻYCZKI PREPARACYJNE ODGIĘTE TYP METZENBAUM DŁUGOŚĆ 180 MM OSTRZA  TEPO TĘPE UTWARDZONE Z TWARDĄ WKŁADKĄ ZŁOTE UCHA
	
	
	szt
	10
	
	
	8
	

	5.
	ROZSZERZACZ MACICZNY TYP HEGAR JEDNOSTRONNY ŚREDNICA 2 MM DŁUGOŚĆ 185 MM 
	
	
	szt
	1
	
	
	8
	

	6.
	ROZSZERZACZ MACICZNY TYP HEGAR JEDNOSTRONNY ŚREDNICA 3 MM DŁUGOŚĆ 185 MM
	
	
	szt
	1
	
	
	8
	

	7.
	ROZSZERZACZ MACICZNY TYP HEGAR JEDNOSTRONNY ŚREDNICA 4 MM DŁUGOŚĆ 185 MM
	
	
	szt
	1
	
	
	8
	

	8.
	ROZSZERZACZ MACICZNY TYP HEGAR JEDNOSTRONNY ŚREDNICA 5 MM DŁUGOŚĆ 185 MM 
	
	
	szt
	1
	
	
	8
	

	9.
	ROZSZERZACZ MACICZNY TYP HEGAR JEDNOSTRONNY ŚREDNICA 6 MM DŁUGOŚĆ 185 MM
	
	
	szt
	1
	
	
	8
	

	10.
	ROZSZERZACZ MACICZNY TYP HEGAR JEDNOSTRONNY ŚREDNICA 7 MM DŁUGOŚĆ 185 MM
	
	
	szt
	1
	
	
	8
	

	11.
	NERKA STALOWA DŁUGOŚĆ 250 MM POJEMNOŚĆ 500 ML
	
	
	szt
	5
	
	
	8
	

	12.
	KLESZCZE DO BIOPSJI TYP TISCHLER 5X6X3MM DŁUGOŚĆ 210 MM
	
	
	szt
	1
	
	
	8
	

	13.
	KLESZCZYKI DO OTRZEWNEJ TYP MIKULICZ ODGIĘTE DŁUGOŚĆ 185 MM KOŃCÓWKA ROBOCZA 1X2 ZĄBKI
	
	
	szt
	10
	
	
	8
	

	14.
	CEWNIK DLA Kobiet METALOWY CHARR. 18 DŁUGOŚĆ 155MM
	
	
	szt
	4
	
	
	8
	

	15.
	UCHWYT SKALPELA NR 3 DŁUGOŚĆ 125 MM 
	
	
	szt
	4
	
	
	8
	

	16.
	SONDA MACICZNA TYP SIMS WYSKALOWANA ŚREDNICA KOŃCÓWKI 4 MM DŁUGOŚĆ 330 MM
	
	
	szt
	1
	
	
	8
	

	17.
	ŁYŻECZKA MACICZNA TYP RECAMIER OSTRA SZTYWNA FIGURA 00 SZEROKOŚĆ  4,5 MM DŁUGOŚĆ 300 MM 
	
	
	szt
	1
	
	
	8
	

	18.
	ŁYŻECZKA MACICZNA TYP RECAMIER TĘPA SZTYWNA FIGURA 0 SZEROKOŚĆ  7,5 MM DŁUGOŚĆ 300 MM 
	
	
	szt
	1
	
	
	8
	

	19.
	ŁYŻECZKA MACICZNA TYP RECAMIER TĘPA SZTYWNA FIGURA 1 SZEROKOŚĆ  8,5 MM DŁUGOŚĆ 300 MM 
	
	
	szt
	1
	
	
	8
	

	20.
	ŁYŻECZKA MACICZNA TYP RECAMIER TĘPA SZTYWNA FIGURA 2 SZEROKOŚĆ  10,5 MM DŁUGOŚĆ 300 MM 
	
	
	szt
	1
	
	
	8
	

	21.
	ŁYŻECZKA MACICZNA TYP RECAMIER TĘPA SZTYWNA FIGURA 3 SZEROKOŚĆ  12 MM DŁUGOŚĆ 300 MM 
	
	
	szt
	1
	
	
	8
	

	22.
	ŁYŻECZKA MACICZNA TYP RECAMIER TĘPA SZTYWNA FIGURA 4 SZEROKOŚĆ  14 MM DŁUGOŚĆ 300 MM 
	
	
	szt
	1
	
	
	8
	

	23.
	ŁYŻECZKA MACICZNA TYP RECAMIER TĘPA SZTYWNA FIGURA 5 SZEROKOŚĆ  15 MM DŁUGOŚĆ 300 MM 
	
	
	szt
	1
	
	
	8
	

	24.
	ŁYŻKA JELITOWO-BRZUSZNA DWUSTRONNA TYP REVERDIN SZEROKOŚĆ ŁYŻKI GÓRNEJ 63 MM DOLNEJ 45 MM DŁUGOŚĆ 285 MM 
	
	
	szt
	2
	
	
	8
	

	25.
	HAK OPERACYJNY TYP KOCHER-LANGENBECK CZĘŚĆ ROBOCZA 41X11 MM PRZEKRÓJ PROSTOKĄTNY DŁUGOŚĆ 215 MM 
	
	
	szt
	2
	
	
	8
	

	26.
	HAK OPERACYJNY TYP LANGENBECK CZĘŚĆ ROBOCZA 40X13 MM PRZEKRÓJ OWALNY DŁUGOŚĆ 210 MM
	
	
	szt
	2
	
	
	8
	

	27.
	HAK OPERACYJNY TYP VOLKMANN DWUZĘBNY OSTRY CZĘŚĆ ROBOCZA 9X8 MM DŁUGOŚĆ 220 MM
	
	
	szt
	2
	
	
	8
	

	28.
	HAK OPERACYJNY DWUZĘBNY TĘPY CZĘŚĆ ROBOCZA 12X6 MM DŁUGOŚĆ 175 MM
	
	
	szt
	2
	
	
	8
	

	29.
	HAK OPERACYJNY TYP STRANDELL-STILLE TĘPY CZĘŚĆ ROBOCZA 15X6 MM DŁUGOŚĆ 180 MM
	
	
	szt
	2
	
	
	8
	

	30.
	NOŻYCZKI CHIRURGICZNE PROSTE TĘPO TĘPE DŁUGOŚĆ 150 MM
	
	
	szt
	20
	
	
	8
	

	31.
	KLESZCZE DO CIĘCIA KOŚCI TYP LISTON PROSTE DŁUGOŚĆ 200 MM
	
	
	szt
	3
	
	
	8
	

	32.
	KLESZCZE DO CIĘCIA KOŚCI LUER-STILLE PROSTE DŁUGOŚĆ 225MM 
	
	
	szt
	2
	
	
	8
	

	33.
	ROZWIERACZ DO RAN TYP JACKSON-BURROWS TĘPY CZĘŚĆ ROBOCZA 1X1 ZĄB DŁUGOŚĆ 185 MM 
	
	
	szt
	3
	
	
	8
	

	34.
	KLESZCZE GINEKOLOGICZNE HAKOWE TYP MUSEUX DŁUGOŚĆ 200 MM 8" PROSTE 2X2 ZĘBY SZEROKOŚĆ HAKA 9 MM
	
	
	szt
	2
	
	
	8
	

	35.
	NOŻYCZKI PREPARACYJNE TYP BABY-METZENBAUM ZAKRZYWIONE DŁUGOŚĆ 145 MM OSTRZA TĘPO TĘPE UTWARDZONE Z TWARDĄ WKŁADKĄ ORAZ ZE SZLIFEM FALISTYM ZAPOBIEGAJĄCYM WYŚLIZGIWANIU SIĘ TKANEK USZY ZŁOCONE
	
	
	szt.
	1
	
	
	8
	

	36.
	HAK OPERACYJNY TYP FRITSCH FIGURA 2 CZĘŚĆ ROBOCZA 34X50 MM DŁUGOŚĆ 235 MM
	
	
	szt.
	2
	
	
	8
	

	37.
	OSTEOTOM TYP LAMBOTTE PROSTY SZEROKOŚĆ 4 MM DŁUGOŚĆ 125 MM
	
	
	szt.
	1
	
	
	8
	

	38.
	OSTEOTOM TYP LAMBOTTE PROSTY SZEROKOŚĆ 6 MM DŁUGOŚĆ 125 MM
	
	
	szt.
	1
	
	
	8
	

	39.
	OSTEOTOM TYP LAMBOTTE PROSTY SZEROKOŚĆ 8 MM DŁUGOŚĆ 125 MM
	
	
	szt
	1
	
	
	8
	

	40.
	OSTEOTOM TYP LAMBOTTE PROSTY SZEROKOŚĆ 10 MM DŁUGOŚĆ 125 MM
	
	
	szt
	1
	
	
	8
	

	41.
	OSTEOTOM TYP LAMBOTTE PROSTY SZEROKOŚĆ 15 MM DŁUGOŚĆ 125 MM
	
	
	szt
	1
	
	
	8
	

	42.
	OSTEOTOM TYP LAMBOTTE PROSTY SZEROKOŚĆ 12 MM DŁUGOŚĆ 125 MM
	
	
	szt.
	1
	
	
	8
	

	43.
	ZACISK OPATRUNKOWY TYP BACKHAUS ODGIĘTY POD KĄTEM 55 STOPNI DŁUGOŚĆ 90 MM ROZSTAW SZCZĘK 12 MM
	
	
	szt.
	20
	
	
	8
	

	44.
	ZACISK OPATRUNKOWY TYP BACKHAUS ODGIĘTY POD KĄTEM 55 STOPNI DŁUGOŚĆ 135 MM ROZSTAW SZCZĘK 12 MM 
	
	
	szt.
	20
	
	
	8
	

	45.
	RASPATOR TYP LAMBOTTE SZEROKOŚĆ 10 MM DŁUGOŚĆ 215 MM 
	
	
	szt.
	3
	
	
	8
	

	46.
	RASPATOR TYP LAMBOTTE SZEROKOŚĆ 5 MM DŁUGOŚĆ 215 MM 
	
	
	szt.
	2
	
	
	8
	

	47.
	IGŁA CHIRURGICZNA FIGURA E2 OKRĄGŁA ZAKRZYWIONA 0,9 MM DŁUGOŚC 36 MM 12 sztuk w opakowaniu 
	
	
	op
	3
	
	
	8
	

	48.
	IGŁA CHIRURGICZNA FIGURA G11 OKRĄGŁA ZAKRZYWIONA 0,8 MM DŁUGOŚC 34 MM 12 sztuk w opakowaniu
	
	
	op
	3
	
	
	8
	

	49.
	IGŁA CHIRURGICZNA FIGURA GA7 OKRĄGŁA ZAKRZYWIONA 1,0 MM DŁUGOŚC 26 MM 12 sztuk w opakowaniu
	
	
	op
	5
	
	
	8
	

	50.
	IGŁA CHIRURGICZNA FIGURA GA6 OKRĄGŁA ZAKRZYWIONA 1,1 MM DŁUGOŚC 32 MM 12 sztuk w opakowaniu
	
	
	op
	5
	
	
	8
	

	51.
	IGŁA CHIRURGICZNA FIGURA GA5 OKRĄGŁA ZAKRZYWIONA 1,3 MM DŁUGOŚC 37 MM 12 sztuk w opakowaniu
	
	
	op
	3
	
	
	8
	

	52.
	IGŁA CHIRURGICZNA FIGURA G9 OKRĄGŁA ZAKRZYWIONA 1,0 MM DŁUGOŚC 42 MM 12 sztuk w opakowaniu
	
	
	op
	3
	
	
	8
	

	53.
	ROZWIERACZ TYP WEITLANER PÓŁOSTRY 3X4 ZĘBY DŁUGOŚĆ 165 MM 6 i ½
	
	
	szt.
	2
	
	
	8
	

	54.
	NOŻYCZKI PREPARACYJNE ZAKRZYWIONE DŁUGOŚĆ 115 MM POKRYTE CZARNĄ POWŁOKĄ ZAPOBIEGAJĄCĄ REFLEKSOM ŚWIETLNYM OSTRZA TĘPO TĘPE UTWARDZONE Z TWARDĄ WKŁADKĄ USZY ZŁOCONE
	
	
	szt.
	1
	
	
	8
	

	55.
	KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP HALSTED-MOSQUITO ODGIĘTE DŁUGOŚĆ 125MM DELIKATNE SKOK ZĄBKÓW 0,6MM
	
	
	szt.
	15
	
	
	8
	

	56.
	KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP RANKIN ODGIETE DŁUGOŚĆ 160MM DELIKATNE SKOK ZĄBKÓW 0,6MM
	
	
	szt.
	12
	
	
	8
	

	57.
	HAK BRZUSZNY POWŁOKOWY TYP MIKULICZ 147X50 DŁUGOŚĆ 250MM
	
	
	szt.
	4
	
	
	8
	

	58.
	HAK BRZUSZNY POWŁOKOWY TYP MIKULICZ 180X50 DŁUGOŚĆ 260MM
	
	
	szt.
	2
	
	
	8
	

	59.
	HAK OPERACYJNY TYP RICHARDSON 65X41 MM DŁUGOŚĆ 240MM
	
	
	szt.
	2
	
	
	8
	

	60.
	IMADŁO CHIRURGICZNE TYP WANGENSTEEN DŁUGOŚĆ 275MM Z ZAPADKĄ DOLNĄ SZCĘKI PROSTE Z NACIĘCIAMI KRZYŻOWYMI
	
	
	szt.
	6
	
	
	8
	

	61.
	PINCETA ANATOMICZNA TYP COOLEY DELIKATNA PROSTA CZĘŚC ROBOCZA POPRZECZNIE ZĄBKOWANA DŁUGOŚĆ 200MM
	
	
	szt.
	10
	
	
	8
	

	62.
	KLESZCZYKI PREPARACYJNE TYP LAWRENCE ODGIĘTE DŁUGOŚĆ 270MM
	
	
	szt.
	5
	
	
	8
	

	63.
	NOŻYCZKI DO LIGATURY ODGIĘTE DŁUGOŚĆ 230MM OSTRZA TĘPO TĘPE UTWARDZONE Z TWARDĄ WKŁADKĄ ZE SZLIFEM FALISTYM jedno ZŁOTE UCHO
	
	
	szt.
	1
	
	
	8
	

	64.
	KLESZCZE BIOPSYJNE TYP EPPENDORF DŁUGOŚĆ 200MM
	
	
	szt.
	1
	
	
	8
	

	65.
	KLESZCZYKI BIOPSYJNE TYP  SCHUMACHER DUŻE  DŁUGOŚĆ 240MM
	
	
	szt.
	1
	
	
	8
	

	66.
	KLESZCZYKI DO KOŚCI TYP DINGMANN DŁ 185MM SZCZĘKI ZABKOWANE ZAKOŃCZONE KOCHEREM
	
	
	szt.
	2
	
	
	8
	

	67.
	KLESZCZYKI DO KOŚCI TYP DINGMANN MODYFIKOWANE DŁ 185MM SZCZĘKI ZABKOWANE ZAKOŃCZONE KOCHEREM
	
	
	szt.
	2
	
	
	8
	

	68.
	KULOCIĄG TYP LITTELWODD DŁUGOŚĆ  185 MM  PROSTY 2 X 3 ZĘBY SKOK ZĘBÓW 1,2 MM
	
	
	szt.
	2
	
	
	8
	

	69.
	KLESZCZE DO TRZYMANIA KOŚCI TYP VERBRUGGE MAŁY,  DŁUGOSC 175 MM
	
	
	szt.
	2
	
	
	8
	

	70.
	Jednorazowa Piła Gigli Fig 1,4mm długość 400mm -5 sztuk w opk
	
	
	op
	3
	
	
	8
	

	71.
	NOŻYCZKI DO NACIĘĆ PROSTE DŁUGOŚĆ 145 MM JEDEN KONIEC OSTRZA OSTRY DRUGI ZAKOŃCZONY KULKĄ
	
	
	szt.
	4
	
	
	8
	

	72.
	NOŻYCZKI MACICZNE TYP SIMS PROSTE DŁUGOŚĆ 200 MM KOŃCE OSTRO OSTRE
	
	
	szt.
	20
	
	
	8
	

	73.
	KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP DANDY ODGIĘTE BOCZNIE DŁUGOŚĆ 140 MM DELIKATNE SKOK ZĄBKÓW 0,8 MM
	
	
	szt.
	10
	
	
	8
	

	74.
	KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP PEAN PROSTE DŁUGOŚĆ 130 MM SMUKŁY WZÓR SKOK ZĄBKÓW 0,7MM
	
	
	szt.
	20
	
	
	8
	

	75.
	KLESZCZYKI HISTEREKTOMIJNE TYP PHANEUF PROSTE DŁUGOŚĆ 210 MM
	
	
	szt.
	20
	
	
	8
	

	76.
	IMADŁO CHIRURGICZNE TYP HEGAR DŁUGOŚĆ 150 MM Z ZAPADKA DOLNA SZCZĘKI PROSTE Z NACIĘCIAMI KRZYŻOWYMI 0,6 MM I KANALIKIEM
	
	
	szt.
	13
	
	
	8
	

	Razem
	
	xxxxx
	

	
	
	
	
	
	
	


Miejscowość i data: …...............................                                                                                                                  ………………………..……………………………..

                                                  Podpis Wykonawcy
Załącznik Nr 5.11 do SIWZ

FORMULARZ CENOWY  Pakiet nr 11 

Nazwa i adres Wykonawcy …......................................................................................................................................................................................................

	lp.
	nazwa przedmiotu zamówienia
	Producent
	Nazwa handlowa /      nr katalogowy -    o ile dotyczy
	JM
	ilość
	cena jedn. Netto w PLN
	wartość netto w PLN
	stawka vat

%
	wartość brutto w PLN

	1
	Nożyczki histeroskopowe, półsztywne, obracalne o 360°, ostre, jedna bransza ruchoma, rozmiar 5 Charr., długość 400 mm, ergonomiczny uchwyt ze spocznikiem na palec, innowacyjny automatyczny system zamykania dzięki zastosowaniu systemy sprężynowego, pokrętło w kolorze różowym (kodowanie kolorem), zastosowanie efektu lotosu na powierzchni rączki (powłoka superhydrofobowa) dla wydłużenia żywotności narzędzia
	
	
	szt.
	5
	
	
	8
	

	
	
	
	
	
	
	


Miejscowość i data: …...............................                                                                                                                  ………………………..……………………………..

                                                  Podpis Wykonawcy
Załącznik Nr 5.12 do SIWZ

FORMULARZ CENOWY  Pakiet nr 12 

Nazwa i adres Wykonawcy …......................................................................................................................................................................................................

	lp.
	nazwa przedmiotu zamówienia
	Producent
	Nazwa handlowa /      nr katalogowy -    o ile dotyczy
	JM
	ilość
	cena jedn. Netto w PLN
	wartość netto w PLN
	stawka vat

%
	wartość brutto w PLN

	1
	światłowód w szarej osłonie długość 3m średnica 5 mm, podłączenie optyki typu gwint, współpracująca ze źródłem światła Smith&Nephew Model SV-420P  Nr seryjny 420-8-149


	
	
	szt.
	1
	
	
	8
	

	
	
	
	
	
	
	


Miejscowość i data: …...............................                                                                                                                  ………………………..……………………………..

                                                  Podpis Wykonawcy
Załącznik Nr 5.13 do SIWZ

FORMULARZ CENOWY  Pakiet nr 13 

Nazwa i adres Wykonawcy …......................................................................................................................................................................................................

	lp.
	nazwa przedmiotu zamówienia
	Producent
	Nazwa handlowa /        nr katalogowy -     o ile dotyczy
	JM
	ilość
	cena jedn. Netto w PLN
	wartość netto w PLN
	stawka vat

%
	wartość brutto w PLN

	1
	światłowód w szarej lub niebieskiej osłonie długość 3m średnica 5 mm, podłączenie optyki typu gwint, współpracująca ze źródłem światła ARTHREX


	
	
	szt.
	1
	
	
	8
	

	
	
	
	
	
	
	


Miejscowość i data: …...............................                                                                                                                  ………………………..……………………………..

                                                  Podpis Wykonawcy
Załącznik Nr 5.14 do SIWZ

FORMULARZ CENOWY Pakiet nr 14 

Nazwa i adres Wykonawcy …......................................................................................................................................................................................................
	lp.
	nazwa przedmiotu zamówienia
	Producent
	Nazwa handlowa /    nr katalogowy -  o ile dotyczy 
	JM
	ilość
	cena jedn. netto w PLN
	wartość netto w PLN
	stawka vat %
	wartość brutto w PLN

	1
	Preparator „Meryland”, obie bransze ruchome długość bransz 21 mm, długość robocza osłony/płaszcza  330-340 mm, średnica osłony 5 mm, komplet - część robocza/osłona z elementem ułatwiającym obrót oraz z przyciskiem ułatwiającym demontaż/wymianę części roboczej, rękojeść narzędzia z systemem zapięcia zatrzaskowego na tzw "klik"
	
	
	op
	3
	
	
	8%
	

	2
	Kleszczyki   chwytające ”tzw. faliste”, obie bransze ruchome długość bransz  26 mm, długość robocza osłony /płaszcza 330-340 mm, średnica osłony 5 mm, komplet - część robocza/osłona z elementem ułatwiającym obrót oraz z przyciskiem ułatwiającym demontaż/wymianę części roboczej, rękojeść narzędzia z systemem zapięcia zatrzaskowego na tzw. "klik
	
	
	op
	2
	
	
	8%
	

	3
	Kleszcze laparoskopowe typu "zęby teściowej" 2x3 zęby, uchwyt z zapinką, śr. 10 mm, dł. rob.osłony/płaszcza 330-340mm rozbieralne do mycia (3 elementy: rączka z zapinką, tubus, wkład pracujący), autoklawowalne  
	
	
	op
	2
	
	
	8%
	

	4
	Nożyczki hakowe, ząbkowane, jedna bransza ruchoma, długości bransz 14 mm, długość robocza osłony  330-340 mm, średnica osłony 5 mm, komplet - część robocza/osłona z elementem ułatwiającym obrót oraz z przyciskiem ułatwiającym demontaż/wymianę części roboczej, rękojeść narzędzia z systemem zapięcia zatrzaskowego na tzw. "klik"
	
	
	szt
	2
	
	
	8%
	

	5
	Wkład nożyczek haczykowych; dwa ostrza, 1 ruchome, długość bransz 14  mm; śr. 5 mm, dł. rob. 330-340mm


	
	
	szt
	1
	
	
	8%
	

	6
	Nożyczki monopolarne "Metzenbaum", obie bransze ruchome długość bransz 23 mm, długość robocza osłony  330-340 mm, średnica osłony 5 mm, komplet - część robocza/osłona z elementem ułatwiającym obrót oraz z przyciskiem ułatwiającym demontaż/wymianę części roboczej, rękojeść narzędzia z systemem zapięcia zatrzaskowego na tzw. "klik"
	
	
	szt
	5
	
	
	8%
	

	7
	Wkład nożyczek laparoskopowych, ostrza zakrzywione, długość bransz 23 mm, dwie bransze ruchome, śred. 5mm, długość robocza 330 -340mm, autoklawowalny
	
	
	szt
	2
	
	
	8%
	

	8
	Grasper/kleszczyki chwytający atraumatyczny z okienkiem typ bransz beczułkowate, obie bransze ruchome długość bransz 19 mm, długość robocza osłony/płaszcza 330-340 mm, średnica osłony 5 mm, komplet - część robocza/osłona z elementem ułatwiającym obrót oraz z przyciskiem ułatwiającym demontaż/wymianę części roboczej, rękojeść narzędzia z systemem zapięcia zatrzaskowego na tzw. "klik"
	
	
	szt
	3
	
	
	8%
	

	9
	Kleszczyki do chwytania w kształcie płytki, z drobnym uzębieniem krzyżowym, obie bransze ruchome o długości 18mm, długość robocza osłony/płaszcza 330-340 mm, średnica osłony 5 mm, komplet - część robocza/osłona z elementem ułatwiającym obrót oraz z przyciskiem ułatwiającym demontaż/wymianę części roboczej, rękojeść narzędzia z systemem zapięcia zatrzaskowego na tzw. "klik"
	
	
	szt
	1
	
	
	8%
	

	10
	Preparator/chwytak tzw. „EndoClinch”, obie bransze ruchome długość bransz 25 mm, długość robocza osłony/płaszcza  330-340 mm, średnica osłony 5 mm, komplet - część robocza/osłona z elementem ułatwiającym obrót oraz z przyciskiem ułatwiającym demontaż/wymianę części roboczej, rękojeść narzędzia z systemem zapięcia zatrzaskowego na tzw. "klik"
	
	
	szt
	1
	
	
	8%
	

	11
	Kleszczyki chwytające, z rzędem zębów, obie bransze ruchome o długości 17mm, długość robocza osłony/płaszcza 330-340mm, średnica osłony 5mm, komplet - część robocza/osłona z elementem ułatwiającym obrót oraz z przyciskiem ułatwiającym demontaż/wymianę części roboczej, rękojeść narzędzia z systemem zapięcia zatrzaskowego na tzw. "klik"


	
	
	op
	1
	
	
	8%
	

	12
	Kleszczyki do chwytania, perforowane, drobne ząbki poziome, jedna bransza ruchoma, długości bransz 26 mm, długość robocza osłony/płaszcza 330-340 mm, średnica osłony 5 mm, komplet - część robocza/osłona z elementem ułatwiającym obrót oraz z przyciskiem ułatwiającym demontaż/wymianę części roboczej, rękojeść narzędzia z systemem zapięcia zatrzaskowego na tzw. "klik"
	
	
	op
	1
	
	
	8%
	

	13
	Kleszczyki zgniatające i koagulujące, dystalne gardło krzyżowo-krzyżowe, obie bransze ruchome o długości 15 m, średnica osłony 5 mm, komplet - część robocza/osłona z elementem ułatwiającym obrót oraz z przyciskiem ułatwiającym demontaż/wymianę części roboczej, rękojeść narzędzia z systemem zapięcia zatrzaskowego na tzw. "klik"
	
	
	szt
	1
	
	
	8%
	

	14
	Kleszcze chwytakowe 2/3-pazurowe, bransze o długości 29mm , jedna ruchoma, długość robocza osłony/płaszcza 330-340mm, średnica osłony 5mm, komplet - część robocza/osłona z elementem ułatwiającym obrót oraz z przyciskiem ułatwiającym demontaż/wymianę części roboczej, rękojeść narzędzia z systemem zapięcia zatrzaskowego na tzw. "klik"
	
	
	op
	1
	
	
	8%
	

	15
	Kleszcze laparoskopowe, monopolarne atraumatyczne bransze prążkowane o długości 21mm, śred. 5mm, dł. robocza 330-340mm rozbieralne do mycia (3 elementy:  komplet - część robocza/osłona z elementem ułatwiającym obrót oraz z przyciskiem ułatwiającym demontaż/wymianę części roboczej, rękojeść narzędzia z systemem zapięcia zatrzaskowego na tzw. "klik"), autoklawowalne 
	
	
	op
	2
	
	
	8%
	

	Razem
	
	xxxxx
	

	
	
	
	
	
	
	


Miejscowość i data: …...............................                                                                                                                  ………………………..……………………………..

                                                  Podpis Wykonawcy
Załącznik Nr 5.15 do SIWZ

FORMULARZ CENOWY  Pakiet nr 15 

Nazwa i adres Wykonawcy …......................................................................................................................................................................................................

	lp.
	nazwa przedmiotu zamówienia
	Producent - wypełnić w przypadku oferty równoważnej
	 nr katalogowy - wypełnić w przypadku oferty równoważnej
	JM
	ilość
	cena jedn. Netto w PLN
	wartość netto w PLN
	stawka vat %
	wartość brutto w PLN

	1
	Przenośnik taśmowo - rolkowy, przeznaczony do transportu pacjenta z łóżka na łóżko, ze stołu operacyjnego na łóżko itp. w pozycji poziomej. Wymiary 640x360x 30mm, z materiałem odpornym na zniszczenia i dezynfekcję. Konstrukcja aluminiowa, rolki na łożyskach kulkowych lub ślizgowych, zapewniających płynne przesuwanie. Nośność minimum 160kg. Taśma odporna na uszkodzenia i łatwa w myciu i dezynfekcji. Produkt dopuszczony do obrotu jako wyrób medyczny. Dostępność części zamiennych minimum 10 lat.


	
	
	szt.
	2
	
	
	8
	

	
	
	
	
	
	
	


Miejscowość i data: …...............................                                                                                                                  ………………………..……………………………..

                                                  Podpis Wykonawcy
Załącznik Nr 5.16 do SIWZ

FORMULARZ CENOWY  Pakiet nr 16 

Nazwa i adres Wykonawcy …......................................................................................................................................................................................................

	lp.
	nazwa przedmiotu zamówienia
	Producent
	Nazwa handlowa /       nr katalogowy -     o ile dotyczy
	JM
	ilość
	cena jedn. Netto w PLN
	wartość netto w PLN
	stawka vat

%
	wartość brutto w PLN

	1
	Szczypce biopsyjne do endoskopii 230 cm z bolcem wielorazowego użytku


	
	
	szt.
	50
	
	
	8
	

	
	
	
	
	
	
	


Miejscowość i data: …...............................                                                                                                                  ………………………..……………………………..

                                                  Podpis Wykonawcy
Załącznik Nr 5.17 do SIWZ

FORMULARZ CENOWY  Pakiet nr 17  

Nazwa i adres Wykonawcy …......................................................................................................................................................................................................

	lp.
	nazwa przedmiotu zamówienia 
	Producent
	Nazwa handlowa /       nr katalogowy -     o ile dotyczy
	JM
	ilość
	cena jedn. Netto w PLN
	wartość netto w PLN
	stawka vat

%
	wartość brutto w PLN

	1
	Mankiet do mierzenia ciśnienia, rozmiar 10 typu Flexiport mankiet wielorazowego użytku, wykonany z wytrzymałego materiału, nie posiada wewnętrznego balonu powietrznego i szytych szwów. Posiada uniwersalna złącze do podłączenia urządzeń do pomiaru RR, możliwość podłączenia urządzeń jedno- i dwuprzewodowych zapinane na rzep, zatyczka złącza.
	
	
	szt. 
	2
	
	
	8%
	

	2
	Mankiet do mierzenia ciśnienia, rozmiar 11 typu Flexiport, mankiet wielorazowego użytku, wykonany z wytrzymałego materiału, nie posiada wewnętrznego balonu powietrznego i szytych szwów. Posiada uniwersalna złącze do podłączenia urządzeń do pomiaru RR, możliwość podłączenia urządzeń jedno- i dwuprzewodowych zapinane na rzep, zatyczka złącza.
	
	
	szt. 
	15
	
	
	8%
	

	3
	Mankiet do mierzenia ciśnienia, rozmiar 11L typu Flexiport, mankiet wielorazowego użytku, wykonany z wytrzymałego materiału, nie posiada wewnętrznego balonu powietrznego i szytych szwów. Posiada uniwersalna złącze do podłączenia urządzeń do pomiaru RR, możliwość podłączenia urządzeń jedno- i dwuprzewodowych zapinane na rzep, zatyczka złącza.
	
	
	szt. 
	3
	
	
	8%
	

	4
	Port  do połączenia z mankietem typu FlexiPort dwuprzewodowy i jednoprzewodowy op.= 10 sztuk
	
	
	op
	2
	
	
	23%
	

	
	
	xxxx
	
	

	
	
	
	
	
	
	


Miejscowość i data: …...............................                                                                                                                  ………………………..……………………………..

                                                  Podpis Wykonawcy
Załącznik Nr 5.18 do SIWZ

FORMULARZ CENOWY  Pakiet nr 18  

Nazwa i adres Wykonawcy …......................................................................................................................................................................................................

	lp.
	nazwa przedmiotu zamówienia
	Producent
	Nazwa handlowa /       nr katalogowy -     o ile dotyczy
	JM
	ilość
	cena jedn. Netto w PLN
	wartość netto w PLN
	stawka vat

%
	wartość brutto w PLN

	1
	Elektroda monopolarna  (elektroda pętla taśmowa) śr. 16mm;  uchwyt 4mm
	
	
	szt.
	2
	
	
	8
	

	2
	Elektroda monopolarna  ( elektroda pętla) 20x15mm,; dł. 120mm, uchwyt 4mm
	
	
	szt.
	3
	
	
	8
	

	3
	Elektroda monopolarna  ( elektroda kulka prosta) śr. 6mm; uchwyt 2,4 mm
	
	
	szt.
	3
	
	
	8
	

	4
	Elektroda monopolarna  ( elektroda kulka prosta) śr. 4mm; uchwyt 4 mm
	
	
	szt.
	3
	
	
	8
	

	5
	Elektroda monopolarna  ( elektroda pętla) 20x20mm,; dł. 120mm, uchwyt 2,4mm
	
	
	szt.
	3
	
	
	8
	

	6
	Elektroda monopolarna  ( elektroda żagielek) 10x25mm,; dł. 115mm, uchwyt 2,4mm
	
	
	szt.
	3
	
	
	8
	

	7
	Elektroda monopolarna  ( elektroda żagielek) 15x25mm,; dł. 115mm, uchwyt 4mm
	
	
	szt.
	3
	
	
	8
	

	
	
	xxxx
	
	

	
	
	
	
	
	
	


Miejscowość i data: …...............................                                                                                                                  ………………………..……………………………..

                                                  Podpis Wykonawcy
Załącznik Nr 5.19 do SIWZ

FORMULARZ CENOWY  Pakiet nr 19  

Nazwa i adres Wykonawcy …......................................................................................................................................................................................................

	lp.
	nazwa przedmiotu zamówienia
	Producent
	Nazwa handlowa /       nr katalogowy -     o ile dotyczy
	JM
	ilość
	cena jedn. Netto w PLN
	wartość netto w PLN
	stawka vat

%
	wartość brutto w PLN

	1
	Wielorazowy dren do insfluatora z funkcją podgrzewania gazu, kompatybilny z insuflatorem SMITH&NEPHEW Lofow 40


	
	
	szt.
	10
	
	
	8
	

	
	
	
	
	
	
	


Miejscowość i data: …...............................                                                                                                                  ………………………..……………………………..

                                                  Podpis Wykonawcy
Załącznik Nr 5.20 do SIWZ

FORMULARZ CENOWY  Pakiet nr 20  

Nazwa i adres Wykonawcy …......................................................................................................................................................................................................

	lp.
	nazwa przedmiotu zamówienia
	Producent - wypełnić w przypadku oferty równoważnej
	 nr katalogowy - wypełnić w przypadku oferty równoważnej
	JM
	ilość
	cena jedn. Netto w PLN
	wartość netto w PLN
	stawka vat

%
	wartość brutto w PLN

	1
	Elektrody wielofunkcyjne Stat-Padz II bez czujnika siły nacisku do defibrylatora AED Pro Zoll dla dorosłych. Okres trwałości: 2 lata 
	
	
	szt.
	6
	
	
	8
	

	
	
	
	
	
	
	


Miejscowość i data: …...............................                                                                                                                  ………………………..……………………………..

                                                  Podpis Wykonawcy
Załącznik Nr 5.21 do SIWZ

FORMULARZ CENOWY  Pakiet nr 21  

Nazwa i adres Wykonawcy …......................................................................................................................................................................................................

	lp.
	nazwa przedmiotu zamówienia 
	Producent
	Nazwa handlowa /       nr katalogowy -     o ile dotyczy
	JM
	ilość
	cena jedn. Netto w PLN
	wartość netto w PLN
	stawka vat

%
	wartość brutto w PLN

	1
	Krążek pod głowę, rozm. 200 x 50mm (pianka + żel) 
	
	
	szt.
	2
	
	
	8
	

	2
	Podkładka pod rękę, 395x115x10mm (żel)
	
	
	szt.
	2
	
	
	8
	

	3
	Pozycjoner uniwersalny, rozm. 425x155x60mm, (2 rodzaje żelu)
	
	
	szt.
	2
	
	
	8
	

	4
	Podkłady pod pięty, rozm. 180x100x70, wykonany z pianki i  żelu
	
	
	para
	2
	
	
	8
	

	
	
	xxxx
	
	

	
	
	
	
	
	
	


Miejscowość i data: …...............................                                                                                                                  ………………………..……………………………..

                                                  Podpis Wykonawcy
Załącznik Nr 5.22 do SIWZ

FORMULARZ CENOWY  Pakiet nr 22  

Nazwa i adres Wykonawcy …......................................................................................................................................................................................................

	lp.
	nazwa przedmiotu zamówienia
	Producent
	Nazwa handlowa /       nr katalogowy -     o ile dotyczy
	JM
	ilość
	cena jedn. Netto w PLN
	wartość netto w PLN
	stawka vat

%
	wartość brutto w PLN

	1
	Pas typu Segufix - przedłużony pas do unieruchomienia rąk typu . Pas przypinany bezpośrednio do ramy łóżka. Pas zawiera - 2 pasy przedłużone do unieruchomienia rąk, 4 zamki patentowe, 1 klucz magnetyczny. Rozmiar r-L obwód 22-29 cm. Pasy wykonane z materiału trudnopalnego. Możliwość prania w temperaturze 95°. Zamawiający posiada inne elementy pasów SEGUFIX, zaoferowane pasy muszą być kompatybilne z posiadanym asortymentem Zamawiającego. Pasy wykonane z bawełny i celulozy, pokryte w części przylegającej do skóry pacjenta miękkim filcem, zabezpieczające otarcie naskórka. Pasy odpowiadające normom europejskim oraz certyfikowane.
	
	
	szt.
	2
	
	
	8
	

	2
	Pas typu Segufix - przedłużony pas do unieruchomienia rąk typu. Pas przypinany bezpośrednio do ramy łóżka. Pas zawiera - 2 pasy przedłużone do unieruchomienia rąk, 4 zamki patentowe, 1 klucz magnetyczny. Rozmiar r-M obwód 16-24 cm. Pasy wykonane z materiału trudnopalnego. Możliwość prania w temperaturze 95°.Zamawiający posiada inne elementy pasów SEGUFIX, zaoferowane pasy muszą być kompatybilne z posiadanym asortymentem Zamawiającego. Pasy wykonane z bawełny i celulozy, pokryte w części przylegającej do skóry pacjenta miękkim filcem, zabezpieczające otarcie naskórka. Pasy odpowiadające normom europejskim oraz certyfikowane.
	
	
	szt.
	2
	
	
	8
	

	3
	Pas typu Segufix do całkowitego unieruchomienia stóp. Pas umożliwiający unieruchomienie pacjenta w łóżku, krępujący obie stopy pacjenta. Pasek zawiera - 1 pas do całkowitego unieruchomienia stóp, 4 zamki patentowe, 1 klucz magnetyczny. Rozmiar r-L obwód 27-33 cm.  Pasy wykonane z materiału trudnopalnego. Możliwość prania w temperaturze 95°.Zamawiający posiada inne elementy pasów SEGUFIX, zaoferowane pasy muszą być kompatybilne z posiadanym asortymentem Zamawiającego. Pasy wykonane z bawełny i celulozy, pokryte w części przylegającej do skóry pacjenta miękkim filcem, zabezpieczające otarcie naskórka. Pasy odpowiadające normom europejskim oraz certyfikowane
	
	
	szt.
	1
	
	
	8
	

	4
	Pas typu Segufix do całkowitego unieruchomienia stóp. Pas umożliwiający unieruchomienie pacjenta w łóżku, krępujący obie stopy pacjenta. Pasek zawiera - 1 pas do całkowitego unieruchomienia stóp, 4 zamki patentowe, 1 klucz magnetyczny. Rozmiar r-M obwód 22-30 cm. Pasy wykonane z materiału trudnopalnego. Możliwość prania w temperaturze 95°. Zamawiający posiada inne elementy pasów SEGUFIX, zaoferowane pasy muszą być kompatybilne z posiadanym asortymentem Zamawiającego. Pasy wykonane z bawełny i celulozy, pokryte w części przylegającej do skóry pacjenta miękkim filcem, zabezpieczające otarcie naskórka. Pasy odpowiadające normom europejskim oraz certyfikowane
	
	
	szt.
	1
	
	
	8
	

	
	
	xxxx
	
	

	
	
	
	
	
	
	


Miejscowość i data: …...............................                                                                                                                  ………………………..……………………………..

                                                  Podpis Wykonawcy
Załącznik Nr 5.23 do SIWZ

FORMULARZ CENOWY  Pakiet nr 23  

Nazwa i adres Wykonawcy …......................................................................................................................................................................................................

	lp.
	nazwa przedmiotu zamówienia
	Producent
	Nazwa handlowa /       nr katalogowy -     o ile dotyczy
	JM
	ilość
	cena jedn. Netto w PLN
	wartość netto w PLN
	stawka vat

%
	wartość brutto w PLN

	1
	Kompresy żelowe  18x28cm +/- (+1-2cm) Zimno/Ciepły - kompres przeznaczony do schładzania lub ogrzewania różnych obszarów ludzkiego ciała. Kompres  wykonany ze specjalnego nietoksycznego, organicznego żelu i nietoksycznej folii. 

Wymiary: 18x28 cm 
	
	
	szt.
	50
	
	
	8
	

	
	
	
	
	
	
	


Miejscowość i data: …...............................                                                                                                                  ………………………..……………………………..

                                                  Podpis Wykonawcy
Załącznik nr 6 do SIWZ

Zamawiający: 

Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o.

ul. Kościuszki 28, 09 – 402 Płock

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY WYNIKAJACE z pkt 7.3.a) SIWZ
o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej*) 

– w nawiązaniu do informacji z otwarcia ofert zamieszczonej na stronie internetowej Zamawiającego

PZOZ/DZP/382/38PN/19  pn. Dostawa wyposażenia medycznego
Wykonawca:

……………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, 

Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 z późn.zm.):
1. Oświadczam, że należę do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust 1 pkt 23  ustawy Pzp, z następującymi Wykonawcami ubiegającymi się o udzielenie zamówienia, tj.: …………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………..

        .......................................                                  ..................................................................

             (miejscowość, data)                                                                                                (podpis Wykonawcy)

Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.



2. Oświadczam, że nie należę do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 z późn.zm.), 
        .......................................                                  ..................................................................

             (miejscowość, data)                                                                                                (podpis Wykonawcy)

lub

3. 
Oświadczam, że nie należę do żadnej grupy kapitałowej.
        .......................................                                  ..................................................................

             (miejscowość, data)                                                                                                (podpis Wykonawcy)

* - należy wypełnić pkt 1, 2 lub pkt 3
Załącznik nr 7 do SIWZ

Klauzula informacyjna z art. 13 RODO 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: 

· administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
Płocki Zakład  Opieki Zdrowotnej  Sp.  z o.o., ul. Kościuszki 28, 09 – 402 Płock 

kontakt: e-mail: zamowienia_publiczne@plockizoz.pl, tel. 24/364-51-24
· administrator danych osobowych wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można kontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod-pzoz@plockizoz.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora;
· Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego PZOZ/DZP/382/38PN/19 prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;
· odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

– Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 z późn.zm.), dalej „ustawa Pzp”;  

· Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

· obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;  
· w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
· posiada Pani/Pan:

· na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

· na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;

· na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;  

· prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
· nie przysługuje Pani/Panu:
· prawo do usunięcia danych osobowych (na podstawie art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO);
· prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
· prawo sprzeciwu na podstawie art. 21 RODO, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 
� Instrukcja opracowana na podstawie udzielonej odpowiedzi przez UZP na pytanie: Czy można złożyć oświadczenie, o którym mowa w art. 24 ust. 11 wraz z ofertą w sytuacji gdy wykonawca nie należy do żadnej grupy kapitałowej - dostępnej na stronie � HYPERLINK "https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/interpretacja-przepisow/pytania-i-odpowiedzi-dotyczace-nowelizacji-ustawy-prawo-zamowien-publicznych/kwalifikacja-podmiotowa-wykonawcow" �https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/interpretacja-przepisow/pytania-i-odpowiedzi-dotyczace-nowelizacji-ustawy-prawo-zamowien-publicznych/kwalifikacja-podmiotowa-wykonawcow�  - wykorzystano na podst. art. 154 i 154c ustawy Pzp 





20

