PZOZ/DZP/382/39PN/12

SPECYFIKACJA

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego 
o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) na:

„ŚWIADCZENIE USŁUG Z ZAKRESU KONSERWACJI ORAZ SERWISOWANIA URZĄDZEŃ WENTYLACYJNYCH PŁOCKIEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ Sp. z o.o.”
Nr PZOZ/DZP/382/39PN/12
1. Zamawiający.
Płocki Zakład  Opieki Zdrowotnej  Sp.  z o.o.

ul. Kościuszki 28
09 – 402 Płock
Strona internetowa, na której dostępna jest SIWZ: www.szpitalplock.pl 

Adres e-mail: zamowienia_publiczne@plockizoz.pl, zbigniew.kuklewicz@plockizoz.pl
Godziny urzędowania: w dni robocze, poniedziałek – piątek, od godziny 7:30 do godziny 15:05.
2. Tryb udzielenia zamówienia.
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie ustawy z dnia 
29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych – zwanej dalej ustawą Pzp – (Dz.U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.). 

3. Opis przedmiotu zamówienia.
3.1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług z zakresu konserwacji oraz serwisowania urządzeń wentylacyjnych Płockiego Zakładu Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o. 

3.2. Oznaczenie kodowe Wspólnego Słownika Zamówień CPV: 
50730000-1   Usługi w zakresie napraw i konserwacji układów chłodzących
3.3. Szczegółowy  zakres  zamówienia zawiera Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) – Załącznik Nr 1 do SIWZ.
4. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających.
5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
7. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
8. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

9. Termin wykonania zamówienia, okres gwarancji, serwis.
9.1. Termin wykonania zamówienia: sukcesywnie przez 12 miesięcy licząc od daty zawarcia umowy.
9.2. Wykonawca udzieli minimum 4 miesięcznej gwarancji na wykonaną naprawę.

9.3. Wykonawca zapewni bezpłatny serwis w okresie gwarancyjnym. Czas reakcji serwisu nie może być dłuższy niż 2 godziny od chwili zgłoszenia telefonicznego (nr tel. ………..) lub za pomocą poczty elektronicznej (e-mail: …………).
10. Warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.
10.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:
10.1.1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 
10.1.2. posiadania wiedzy i doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia; 
10.1.3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania   zamówienia;
10.1.4. sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
10.2. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.
10.3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunki określone w pkt 10.1.1. – 10.1.4 winien spełniać co najmniej jeden Wykonawca wspólnie ubiegający się 
o zamówienie. Warunek określony w pkt. 10.2 powinien spełniać każdy z Wykonawców indywidualnie.
10.4. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.
11. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:
A. W celu potwierdzenia spełniania Warunków udziału w postępowaniu do oferty należy załączyć:

1. Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 pkt 1-4 – wg Załącznika Nr 4 do SIWZ.
W przypadku oferty składanej przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego, oświadczenie o spełnianiu warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1 – 4 składa przynajmniej jeden z Wykonawców lub wszyscy Wykonawcy potwierdzając, że łącznie spełniają te warunki.

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.
B. W celu potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania 
w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, Wykonawca zobowiązany jest do złożenia niżej wymienionych dokumentów i oświadczeń: 
1. Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia – wg Załącznika Nr 5 do SIWZ.
2. Aktualnego odpisu z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, 
w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp.
UWAGA: Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w punkcie 2 składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

Dokument, o którym mowa w lit. a) powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

W przypadku oferty składanej przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego, dokumenty potwierdzające, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu składa każdy 
z Wykonawców oddzielnie.
C. Pozostałe dokumenty wymagane w ofercie: 
1. Wypełniony i podpisany Formularz Ofertowy – wg Załącznika Nr 3 do SIWZ;
2. Dowód wniesienia wadium.

12. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami.

12.1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w języku polskim.
12.2. Wszelkie oświadczenia, wnioski zawiadomienia oraz informacje będą przekazywane przez Zamawiającego i Wykonawców pisemnie na adres podany w pkt 1 niniejszej SIWZ z dopiskiem „Dział Zamówień Publicznych” lub faksem na numer: +48 24 364 51 02, +48 24 364 52 49.
12.3. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
12.4. Dokumenty składane przez Wykonawców, w odpowiedzi na wezwanie w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, winny być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność 
z oryginałem przez Wykonawcę, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
13. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami.

13.1. Zamawiający wyznacza do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami: 
Zbigniew Kukla vel Kuklewicz, główny specjalista, Dział Zamówień Publicznych, 
tel: +48 24 364 51 24, +48 24 364 51 78, fax: +48 24 364 51 02, +48 24 364 52 49, 
e-mail: zamówienia_publiczne@plockizoz.pl, zbigniew.kuklewicz@plockizoz.pl.
13.2. Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców.
14. Wadium.
14.1. Wykonawca składający ofertę zobowiązany jest wnieść wadium w następującej wysokości: 650,00 zł (słownie: sześćset pięćdziesiąt złotych). Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.
14.2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

a) pieniądzu;

b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, 
z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

c) gwarancjach bankowych nieodwołalnych, nieprzenoszalnych, płatnych na pierwsze żądanie Zamawiającego;

d) gwarancjach ubezpieczeniowych nieodwołalnych, nieprzenoszalnych, płatnych na pierwsze żądanie Zamawiającego;

e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy 
z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.).

14.3. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Bank Handlowy w Warszawie konto nr 39 1030 1205 0000 0000 8384 9045 z dopiskiem „wadium – PZOZ/DZP/382/39PN/12 – Świadczenie usług z zakresu konserwacji oraz serwisowania urządzeń wentylacyjnych Płockiego Zakładu Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o.”, a dokument potwierdzający wpłatę należy dołączyć do oferty. Wadium wnoszone w pieniądzu uznaje się za wniesione, jeżeli najpóźniej do chwili upływu terminu/godziny składania ofert kwotą wadium zostało uznane ww. konto bankowe Zamawiającego. 

14.4. Wykonawca, który nie wniesie wadium na zasadach określonych w niniejszej SIWZ zostanie wykluczony z postępowania zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy.

14.5. Dokument wadium wniesionego w formie gwarancji/poręczeń powinien zawierać klauzulę 
o gwarantowaniu wypłaty należności w sposób nieodwołalny, bezwarunkowy i na pierwsze żądanie. Ponadto wadium takie musi obejmować cały okres związania ofertą wskazany w niniejszej SIWZ oraz wskazywać wszystkie – bez wyjątku – wymienione w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy sytuacje, w których Wykonawca składający ofertę traci wadium na rzecz Zamawiającego.

14.6. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt. 14.11.

14.7. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

14.8. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.

14.9. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt. 14.6, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.

14.10. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi 
 z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty  prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek  bankowy wskazany przez Wykonawcę.

14.11. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa 
w art. 25 ust. 1 ustawy, lub pełnomocnictw, chyba, że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. 

14.12. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:

a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych 
w ofercie,

b) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

15. Termin związania ofertą.

15.1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia składania ofert.
15.2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu 
o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
15.3. Odmowa wyrażenia zgody, o której mowa w pkt 15.2. nie powoduje utraty wadium.

15.4. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

16. Opis sposobu przygotowania ofert.

16.1. Każdy Wykonawca może złożyć jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert niż jedna lub złożenie oferty wariantowej skutkować będzie odrzuceniem wszystkich złożonych przez danego Wykonawcę ofert.
16.2. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
16.3. Oferta składana przez Wykonawcę powinna być sporządzona na Formularzu Ofertowym załączonym do niniejszej SIWZ (Załącznik Nr 3) lub w jego formie. Formularz Ofertowy wraz ze stanowiącymi integralną część oferty załącznikami, musi być wypełniony przez Wykonawcę ściśle według postanowień niniejszej SIWZ.

16.4. W przypadku, gdy Wykonawca dołączy do oferty kopię dokumentu, kopia ta musi być potwierdzona za zgodność z oryginałem w sposób określony w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 226, poz. 1817).
16.5. Oferta musi być napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze, ręcznie długopisem lub nieścieralnym atramentem. Treść oferty musi odpowiadać treści niniejszej SIWZ.

16.6. Wszystkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł zmiany muszą być opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę.
16.7. Jeżeli Wykonawca załączy do oferty dokumenty w języku obcym, dokumenty te muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.

16.8. Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy. Uprawnionymi do składania oświadczeń woli są osoby wykazane w Krajowym Rejestrze Sądowym (rejestrze przedsiębiorców) albo, jeżeli Wykonawca nie uzyskał dotychczas wpisu do KRS, osoby wskazane w dotychczasowych: rejestrze handlowym, rejestrze spółdzielni lub przedsiębiorstw państwowych, w ewidencji działalności gospodarczej. Wyżej wymienione uprawnienia posiadają także osoby legitymujące się odpowiednimi pełnomocnictwami udzielonymi przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. W przypadku podpisywania oferty przez osobę/osoby posiadające pełnomocnictwa, dokumenty pełnomocnictwa muszą być dołączone do oferty w oryginale lub w notarialnie uwierzytelnionej kopii.

16.9. Zaleca się, aby wszystkie zapisane strony oferty (a nie kartki) wraz z załącznikami były jednoznacznie ponumerowane, a także podpisane przez osobę lub osoby podpisujące ofertę.

16.10. Proponuje się, aby oferta wraz ze wszystkimi załącznikami była trwale spięta.

16.11. Kilka podmiotów może złożyć ofertę wspólną. W takim przypadku podmioty te ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy.

16.12. Informacje składane w trakcie postępowania stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których Wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępnione innym uczestnikom postępowania, muszą być oznaczone klauzulą: DOKUMENT STANOWI TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA w rozumieniu art. 11 ust.4 ustawy 
z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2003 r. Nr 153, poz.1503 z późn. zm.).

16.13. Wykonawca zobowiązany jest do wskazania w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom.
17. Miejsce i termin składania ofert.
17.1. Oferty należy składać w nieprzejrzystym, zamkniętym opakowaniu do dnia 17 sierpnia  2012 roku do godz. 09:30 w siedzibie Zamawiającego: Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o., 
ul. Kościuszki 28, 09-402 Płock, Dział Zamówień Publicznych, pok. Nr 202.
17.2. Opakowanie zawierające ofertę powinno być zaadresowane: 

Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o., ul. Kościuszki 28, 09 – 402 Płock, Dział Zamówień Publicznych, pok. Nr 202 
oraz oznakowane następująco: „Oferta na świadczenie usług z zakresu konserwacji oraz serwisowania urządzeń wentylacyjnych Płockiego Zakładu Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o.” Nr sprawy PZOZ/DZP/382/39PN/12 – nie otwierać przed ………….. roku godz: ……….” (wypełnia Wykonawca) 
i opatrzone nazwą oraz dokładnym adresem Wykonawcy.
17.3. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty przed upływem terminu składania ofert. Zarówno zmiana jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej. Zmiany dotyczące treści oferty lub powiadomienie o wycofaniu oferty powinny być przygotowane, opakowane i zaadresowane w ten sam sposób jak oferta. Dodatkowo opakowanie, w którym jest przekazywana zmieniona oferta lub powiadomienie o wycofaniu oferty, należy opatrzyć napisem ZMIANA lub WYCOFANIE.

17.4. Oferty złożone po terminie będą zwrócone Wykonawcom niezwłocznie.
18. Miejsce i termin otwarcia ofert.

18.1. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 17 sierpnia 2012 roku o godz. 12:00 w siedzibie Zamawiającego: Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o., ul. Kościuszki 28, 09-402 Płock, sala „Grzybek” I piętro.
18.2. Otwarcie ofert jest jawne. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

18.3. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy i adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, warunków płatności, zawartych w ofercie.

18.4. Na wniosek Wykonawców, którzy nie byli obecni na otwarciu ofert, Zamawiający przekaże niezwłocznie informacje, o których mowa w ppkt 18.3.
19. Opis sposobu obliczenia ceny.

19.1. Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia wynikające wprost        z Opisu przedmiotu zamówienia, jak również inne koszty wynikające z umowy, której istotne postanowienia stanowi Załącznik Nr 2 do niniejszej SIWZ.
19.2. Cena oferty musi zawierać cenę netto, podatek VAT, cenę brutto oraz musi być podana 
w polskich złotych, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
19.3. Ewentualne upusty, jakie Wykonawca zamierza udzielić Zamawiającemu muszą być już uwzględnione w cenie oferty.

20. Informacje dotyczące walut stosowanych przy rozliczeniach między Zamawiającym 
a Wykonawcą.

Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich (PLN).
21. Kryteria wyboru ofert, sposób oceny ofert.
21.1. Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie poniższego kryterium:
	Nazwa kryterium
	Waga kryterium

	Najniższa cena 
	100%


21.2. Zamawiający dokona oceny ofert według poniższych zasad:
Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie kryterium „Najniższa cena”.
W zakresie kryterium „Najniższa cena” oferta może uzyskać maksymalnie 100 pkt., co stanowi wagę 100%, przy czym ocena punktowa kryterium dokonana zostanie zgodnie z formułą:
                                  
       Cena brutto najniższa z oferowanych

Wartość punktowa ceny brutto =  -------------------------------------------------- x 100 pkt x 100%

              
                                                     Cena brutto oferowana (badanej oferty)

Przez cenę rozumie się cenę całkowitą brutto za okres obowiązywania umowy.

21.3. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, którego oferta zawiera najniższą cenę spośród ofert niepodlegających odrzuceniu. Pozostałe oferty zostaną ocenione wg w/w algorytmu.
21.4. Jeżeli nie będzie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że zostały złożone            oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do             złożenia w określonym terminie ofert dodatkowych.
21.5. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane  
w złożonych ofertach. 

22. Udzielenie zamówienia.
22.1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w ustawie Pzp oraz niniejszej SIWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza 
w oparciu o kryteria wyboru podane w ogłoszeniu o zamówieniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
22.2. O odrzuceniu ofert(y) oraz wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadomi niezwłocznie Wykonawców, którzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
22.3. Niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej, Zamawiający zamieści informacje, określone 
w art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp (zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty) na własnej stronie internetowej, podanej w pkt 1 niniejszej SIWZ oraz w swojej siedzibie na tablicy ogłoszeń.
22.4. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminach określonych w art. 94 ustawy Pzp.
23. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty    najkorzystniejszej, w celu zawarcia umowy.

23.1. Umowa z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta w miejscu i terminie określonym przez      Zamawiającego.

23.2. Umowa zostanie sporządzona w dwóch egzemplarzach: jeden dla Zamawiającego, jeden dla   Wykonawcy.

23.3. W przypadku udzielenia zamówienia konsorcjum (tzn. Wykonawcy określonemu w art. 23 ust. 1 ustawy Pzp) – Zamawiający przed podpisaniem umowy może zażądać złożenia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
23.4. Zamawiający może zwrócić się do Wykonawcy o dodatkowe dane w zakresie niezbędnym do wypełnienia komparycji tj. części wstępnej umowy, w której określa się jej strony.

24. Istotne postanowienia umowy.

24.1. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści umowy, która zostanie   zawarta z wybranym Wykonawcą, stanowią Załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ.

24.2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian zawartej umowy w przypadkach określonych w istotnych postanowieniach umowy.
25. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.
Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
26. Środki ochrony prawnej przysługujące Wykonawcom

26.1. Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, na podstawie art. 180 ust. 2 tej ustawy przysługuje odwołanie wyłącznie wobec czynności:
1) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu, 
2) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia,

3) odrzucenia oferty odwołującego.
26.2. Na powyższe czynności odwołanie wnosi się w terminach określonych w art. 182 ustawy Pzp.

26.3. Szczegółowe zasady wnoszenia środków ochrony prawnej opisane są w Dziale VI ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm).
Załączniki: 
Załącznik Nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik Nr 2 – Istotne postanowienia umowy

Załącznik Nr 3 – Formularz ofertowy
Załącznik Nr 4 – Oświadczenie Wykonawcy w trybie art. 22 ustawy Pzp
Załącznik Nr 5 – Oświadczenie Wykonawcy w trybie art. 24 ustawy Pzp
Płock, dnia 07 sierpnia 2012 roku
SIWZ zatwierdził:

Załącznik Nr 1 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług z zakresu konserwacji oraz serwisowania urządzeń wentylacyjnych Płockiego Zakładu Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o.
Wykaz urządzeń i instalacji: stanowi Załącznik Nr 1.1 do OPZ.

2. Zakres świadczonych usług obejmuje w szczególności: 

a) Dokonywanie przeglądów urządzeń i ocena ich stanu technicznego;

b) Wykonywanie czynności konserwacyjnych tj.: czyszczenie, odkurzanie, mycie, dezynfekcja, udrażnianie);

c) Kontrolowanie i regulacja parametrów pracy urządzeń (w tym  m.in. temperatury i ciśnienia);

d) Testowanie układów automatyki;

e) Testowaniu instalacji elektrycznej, zasilającej i sterowniczej:

· sprawdzenie przewodów elektrycznych i ich połączeń,
· sprawdzenie zabezpieczeń,
· sprawdzenie styczników sprężarek,
· sprawdzenie stanu przekaźników,
· sprawdzenie układu sterowania,
· sprawdzenie szczelności połączeń
· sprawdzenie ciśnień w układzie,
· uzupełnienie czynnika chłodniczego (w zależności od potrzeb),
· sprawdzenie poprawności działania układu,
· sprawdzenie elementów konstrukcyjnych i mocujących,
· czyszczenie/wymiana  filtrów powietrza,
· czyszczenie wymienników urządzeń zewnętrznych i wewnętrznych.
f) Każdorazowe sporządzanie protokołu z wykonywanych czynności;

g) Udzielanie porad i doraźnych instrukcji w zakresie prawidłowej eksploatacji tych urządzeń;

h) Usuwanie usterek w zakresie wymiany paska klinowego, filtrów, uszczelek, bezpieczników;

3. Wszelkie naprawy urządzeń będą wykonywane na podstawie odrębnej umowy, po złożeniu oferty.

4. Prace serwisowe w poszczególnych obiektach należy przeprowadzać zgodnie z harmonogramem uzgodnionym z Zamawiającym.

5. Ustala się następujący zakres prac serwisowych:

· oględziny ogólne i ocena stanu technicznego poszczególnych urządzeń wentylacyjnych;

· ocena stanu technicznego zespołu wentylatorowego /kontrola stanu zużycia łożysk, smarowanie, regulacja napędu, czyszczenie wentylatorów/;

· ocena stanu wymienników ciepła, czyszczenie i prostowanie lamel, czyszczenie całego wymiennika rotacyjnego;

· sprawdzanie funkcjonowania przepustnic, oraz ich ewentualna regulacja;

· sprawdzanie drożności instalacji odprowadzenia skroplin, czyszczenie z osadu i zalanie syfonu;

· sprawdzenie stopnia zabrudzenia filtrów, ich czyszczenie lub wymiana, oraz oczyszczenie komory filtracyjnej;

· pomiar prądu pobieranego przez odbiorniki energii elektrycznej;

· kontrola pracy i przetestowanie układu automatyki kontrolno-pomiarowej, sprawdzenie poprawności działania zainstalowanych zabezpieczeń, oraz układów wody lodowej i ciepła technologicznego urządzeń, instalacji freonowych, instalacji elektrycznych zasilania i sterowania łącznie z usuwaniem usterek i awarii;

· kontrola i regulacja parametrów pracy i przepływu powietrza przez urządzenie;
· bieżące prace konserwacyjne /odkurzanie, mycie, dezynfekcja przestrzeni central wentylacyjnych;
· sporządzanie na bieżąco protokołów serwisowych z przeprowadzonej konserwacji dla każdej centrali wentylacyjnej raz w miesiącu, potwierdzonych przez Użytkownika lub Administratora obiektu;

· przestrzeganie wszystkich innych zaleceń serwisowych zgodnie z instrukcją producenta central wentylacyjnych.

Prace serwisowe należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi normami, przepisami BHP i Ppoż. oraz dokumentacją techniczno-ruchową producentów urządzeń wraz z serwisem towarzyszących urządzeniom instalacji ciepła technologicznego, wody lodowej, instalacji freonowej, instalacji elektrycznej zasilania i sterowania.

Każdorazowy przyjazd ekipy serwisowej należy potwierdzić w Dziale Obsługi Technicznej. 

Czas przyjazdu serwisu na miejsce zgłoszonej awarii w celu jej usunięcia nie może przekroczyć 2 godzin.

W przypadku konieczności usunięcia usterki lub dokonania naprawy – po zgłoszeniu tego faktu 
w protokole serwisowym – wykonawca uzgodni pisemnie z zamawiającym zakres, termin i wszelkie koszty związane z usunięciem usterki lub dokonaniem naprawy.

Zamawiający umożliwi Wykonawcy wykonanie prac w godzinach pracy Działu Obsługi Technicznej Płockiego Zakładu Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o., tj. w godz. 06.00-22.00 z wyłączeniem prac awaryjnych – po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z Zamawiającym.

Wykonawca po wykonaniu każdej czynności serwisowej będzie sporządzał protokół, pod którym powinien uzyskać podpis administratora danego obiektu lub inspektora nadzoru, potwierdzający należyte jej wykonanie.

Wykonawca dostarczy niezbędne części i materiały do przeprowadzenia wymiany elementów lub naprawy oraz udzieli na nie gwarancji na okres wyznaczony przez producenta, nie krótszy jednak niż 4 miesiące licząc od dnia podpisania protokołu.  

Zamawiający zapewni dostęp do urządzeń objętych przedmiotem zamówienia oraz do źródeł wody 
i prądu.

Wykonywanie usług obejmuje również:

a) bezpłatne sporządzanie orzeczeń o stanie urządzeń, w tym nienadających się do naprawy,

b) bezpłatne sporządzanie ekspertyz urządzeń;

c) naprawy gwarancyjne.

6. W  cenie poszczególnych prac należy uwzględnić w szczególności: 

· wyłączenie zespołu, porządkowanie stanowiska pracy, zagospodarowanie odpadów powstałych przy wykonywaniu usługi leży po stronie Wykonawcy- zgodnie z obowiązującymi wymaganiami prawnymi.

· Wymianę  filtrów kieszeniowych (z oczyszczeniem komory filtrów),  

· Wymianę  filtrów ramkowych  (z oczyszczeniem komory filtrów), 

· Wymianę  filtrów absolutnych  (z oczyszczeniem komory filtrów), 

· Konserwację przepustnic w czerpniach (czyszczenie, smarowanie, odłączenie i podłączenie do siłownika),                                   

· Konserwację przepustnic w zespołach (czyszczenie, smarowanie, odłączenie i podłączenie do siłownika), 

· Czyszczenie kratek wentylacyjnych, wyciągowych (demontaż kratki z przepustnicą, mycie, ustawienie przepustnicy, montaż),

· Regulację systemu wentylacyjnego z pomiarem wstępnym i dwukrotnym pomiarem po regulacji,

	Regulacja centrali

	Regulacja  kratki


· Konserwację  zaworów wodnych (smarowanie wrzeciona głowicy, otworzenie i zamknięcie  zaworu, usunięcie ewentualnych przecieków),

· Naprawę konstrukcji naciągowej  paska klinowego (wentylator – silnik),

· Pomiar oporów na filtrze absolutnym,

· Wymianę filtrów absolutnych (demontaż pokrywy i filtra, czyszczenie komory, montaż filtra 
i komory): Blok Operacyjny, Komory laminarne,

· Wymianę tkanin w kratkach,

· Spawanie nagrzewnicy,

· Wymianę silników wentylatorów.
Załącznik Nr 1.1 do OPZ

WYKAZ URZĄDZEŃ WENTYLACYJNYCH
	Pomieszczenie
	Rodzaj filtru

	Płock ul. Kościuszki 28

	Szpital św. Trójca 

	Budynek A

	Bakteriologia
	Centrala SVO 15 i C5 - 1F

	
	Kieszeniowy filtr powietrza 428 x 428 x 300 F5

	
	Kieszeniowy filtr powietrza 428 x 428 x 300 F7

	Budynek B

	Szatnie z zespołem sanit - Zespół nawiewny nr 1

 
	CPV1-L-25/2.0/PEO-V3.HW2.V.XX/D2-E0)

	
	Kieszeniowy filtr powietrza 592 x 287 x 200 G4

	 Trakt porodowy septyczn - Zespół nawiewny nr 6

 

 

 

 
	CPV2-24/8.0/PEO-F3.HW2.VXX/G2/E9-E0y)

	
	Kieszeniowy filtr powietrza 429 x 287 x 200 G4

	
	Kieszeniowy filtr powietrza 429 x 287 x 200 G4

	
	Kieszeniowy filtr powietrza 429 x 287 x 600 F9

	
	Kieszeniowy filtr powietrza 429 x 287 x 600 F9

	Parter- sale noworodków parter - Zespół nawiewny nr 7

 

 
	CPV-L-7/2.4/PEO-F3.HW2.V.XX/D2/F9-EO

	
	Kieszeniowy filtr powietrza 592 x 287 x 200 G4

	
	Kieszeniowy filtr powietrza 592 x 287 x 600 F9

	St. łóżek część brudna - Zespół nawiewny nr 4

 
	CPV1-L-11/2.5/PEO-F3.HW2.V.XX/D2-EO

	
	Kieszeniowy filtr powietrza 592 x 287 x 200 G4

	St. łóżek część czysta - Zespół nawiewny nr 3

 

 

 

 
	CPV2-L-29/2.5/PEO-F3.HW2.V.XX/D2/F9-E0

	
	Kieszeniowy filtr powietrza 429 x 287 x 200 G4

	
	Kieszeniowy filtr powietrza 429 x 287 x 200 G4

	
	Kieszeniowy filtr powietrza 429 x 287 x 600 F9

	
	Kieszeniowy filtr powietrza 429 x 287 x 600 F9

	Trakt operacyjny- Zespół nawiewny nr 1K

 

 

 
	CPV2-L30/7.0/PEO-F3.HW2/CW4/V.XX/D2/0-EO

	
	Kieszeniowy filtr powietrza 429 x 287 x 200 G4

	
	Kieszeniowy filtr powietrza 429 x 287 x 200 G4

	
	Kieszeniowy filtr powietrza 429 x 287 x 600 F9

	
	Kieszeniowy filtr powietrza 429 x 287 x 600 F9

	Warsztaty -  Zespół nawiewny nr 2

 
	CPV1-L-15/2.3/PEO-F3.HW2.V.XX/D2-EO

	
	Kieszeniowy filtr powietrza 592 x 287 x 200 G4

	Trakt porod. aseptyczny - Zespół nawiewny nr 5

 

 
	CPV1-L-22/3.1/PEO-F3.HW2.V.XX/D2/F9-EO

	
	Kieszeniowy filtr powietrza 592 x 287 x 200 G4

	
	Kieszeniowy filtr powietrza 592 x 287 x 600 F9

	Sale noworodków 1 piętr -  Zespół nawiewny nr 8

 

 
	CPV1-L-8/2.4/PEO-F3.HW2.V.XX/D2/F9-EOo)

	
	Kieszeniowy filtr powietrza 592 x 287 x 200 G4

	
	Kieszeniowy filtr powietrza 592 x 287 x 600 F9

	Sale wcześniaków 1 piętr - Zespół nawiew. nr 2K

 

 
	CPV1-L-10/2.7/PEO-F3.HW2/CW4/V.XX/D2/F9-EOo)

	
	Kieszeniowy filtr powietrza 592 x 287 x 200 G4

	
	Kieszeniowy filtr powietrza 592 x 287 x 600 F9

	
	Filtry na sali

	
	F771W010000000 610x305x150 kl. "S" 540m3/h

	
	F771W010000000 610x305x150 kl. "S" 540m3/h

	
	F771W010000000 610x305x150 kl. "S" 540m3/h

	
	F771W010000000 610x305x150 kl. "S" 540m3/h

	Strych - wentylacja

 

 

 

 

 
	Wyciąg

	
	Filtr powietrza 450 x 317 x 50 G3

	
	Filtr powietrza 450 x 317 x 50 G3

	
	Filtr powietrza 450 x 317 x 50 G3

	
	Filtr powietrza 450 x 317 x 50 G3

	
	Filtr powietrza450 x 317 x 50 G3

	
	Filtr powietrza 580 x 317 x 50 G3

	
	Filtr powietrza 580 x 317 x 50 G3

	
	Filtr powietrza 580 x 317 x 50 G3

	
	Filtr powietrza 580 x 317 x 50 G3

	Budynek C

	
	CV-A 1 

	Centrala wentylacji CVA 1
	Kieszeniowy filtr powietrza 592 x 592 x 300 G4

	
	Kieszeniowy filtr powietrza 592 x 592 x 300 G4

	
	Kieszeniowy filtr powietrza 592 x 592 x 600 F9

	Centrala klimatyzacji – Sala wybudzeń
	CV-A 1-L/XH-302A/7-7/7-7

	
	Kieszeniowy filtr powietrza 592 x 592 x 300 G4

	
	Kieszeniowy filtr powietrza 592 x 592 x 300 G4

	
	Kieszeniowy filtr powietrza 592 x 592 x 600 F9

	
	Filtry absolutne - wymiana w 2010r. co 2 lata

	
	Filtr typ FA - 80/K 610 x 610 x 78 mm EU13

	
	Filtr typ FA - 80/K 610 x 610 x 78 mm EU13

	
	Filtr typ FA - 80/K 610 x 610 x 78 mm EU13

	
	Filtr typ FA - 80/K 610 x 610 x 78 mm EU13

	Centrala klimatyzacji  - Sale Operacyjne
	CV-A 3-L/XH-302A/7-7/7-7

	
	Kieszeniowy filtr powietrza 592 x 592 x 300 G4

	
	Kieszeniowy filtr powietrza 592 x 592 x 300 G4

	
	Kieszeniowy filtr powietrza 592 x 287 x 300 G4

	
	Kieszeniowy filtr powietrza 592 x 287 x 300 G4

	
	Kieszeniowy filtr powietrza 592 x 287 x 300 G4

	
	Kieszeniowy filtr powietrza 592 x 287 x 300 G4

	
	Kieszeniowy filtr powietrza 287 x 287 x 300 G4

	
	Kieszeniowy filtr powietrza 287 x 287 x 300 G4

	
	Kieszeniowy filtr powietrza 592 x 592 x 600 F9

	
	Kieszeniowy filtr powietrza 592 x 287 x 600 F9

	
	Kieszeniowy filtr powietrza 592 x 287 x 600 F9

	
	Kieszeniowy filtr powietrza 287 x 287 x 600 F9

	
	Filtry absolutne - wymiana w 2010r. co 2 lata

	Sala operacyjna A
	Filtry absolutne - wymiana w 2010r. co 2 lata

	
	Filtr typ FA - 150/K 915 x 610 x 150 mm EU13

	
	Filtr typ FA - 150/K 915 x 610 x 150 mm EU13

	Sala operacyjna B
	Filtry absolutne - wymiana w 2010r. co 2 lata

	
	Filtr typ FA - 150/K 915 x 610 x 150 mm EU13

	
	Filtr typ FA - 150/K 915 x 610 x 150 mm EU13

	Umywalnia lekarska
	Filtry absolutne - wymiana w 2010r. co 2 lata

	
	Filtr typ FA - 80/K 457 x 457 x 78 mm EU13

	
	Filtr typ FA - 80/K 457 x 457 x 78 mm EU13

	Dezynfekcja wstępna
	Filtry absolutne - wymiana w 2010r. co 2 lata

	
	Filtr typ FA - 150/K 457 x 457 x 150 mm EU13

	Korytarz (nad szafą)
	Filtry absolutne - wymiana w 2010r. co 2 lata

	
	Filtr typ FA - 150/K 610 x 305 x 150 mm EU13

	Korytarz
	Filtry absolutne - wymiana w 2010r. co 2 lata

	
	Filtr typ FA - 150/K 405 x 405 x 150 mm EU13

	
	Filtr typ FA - 150/K 405 x 405 x 150 mm EU13

	Budynek K

	Wentylacja w RTG
	VBW BD3-A-2-2-1

	
	Filtr powietrza FW 4/7 592 x 287 x 200 G4

	Płock, ul. Tysiąclecia 13

	Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy i Centralny Ośrodek Rehabilitacji

	Wentylacja
	

	Centrala nr 1
	VTS CLIMA typ R2S3-N-1B Nr fab. 1802

	
	Filtr powietrza FD 879 x 592 x 100 G4

	
	Filtr powietrza FD 879 x 592 x 100 G4

	Centrala nr 2
	VTS CLIMA typ R2S3-N-1B Nr fab. 1802

	
	Filtr powietrza FD 879 x 592 x 100 G4

	
	Filtr powietrza FD 879 x 592 x 100 G4

	Centrala nr 3
	VTS CLIMA typ R2S CPV-HW-V nr fab. 1831

	
	Filtr powietrza FD 592 x 490 x 100 G4

	
	Filtr powietrza FD 592 x 490 x 100 G4

	Płock, ul. Miodowa 2

	Przychodnia Specjalistyczna i Podstawowa Opieka Zdrowotna

	Wentylacja
	R2S CPV-HW-V1 szt. typ R2S3-N-1B 2 szt.

	
	Kieszeniowy filtr powietrza 592 x 287 x 200 G3

	
	Kieszeniowy filtr powietrza 592 x 287 x 200 G3

	
	Kieszeniowy filtr powietrza 592 x 287 x 200 G3


Załącznik Nr 2 do SIWZ

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

zawarta w dniu …................... 2012 roku w Płocku 

w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego Nr PZOZ/DZP/382/39PN/12 pomiędzy:

Płockim Zakładem Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o. z siedzibą w 09-402 Płocku przy ul. Kościuszki 28, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy KRS 0000214083, o kapitale zakładowym ………………………….. zł, NIP: 774-28-24-705, reprezentowaną przez:

…………………………………………………………

…………………………………………………………

zwaną dalej „Zamawiającym”

a

…………………………………………………………………………………………………..

reprezentowanym przez :………………………………………………………………………

zwanym dalej „Wykonawcą”

o następującej treści:

§ 1 PRZEDMIOT UMOWY 
1. Przedmiotem umowy jest świadczenie usług z zakresu konserwacji oraz serwisowania urządzeń wentylacyjnych Płockiego Zakładu Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o.
2. Wykonawca oświadcza, że posiada doświadczenie wystarczające do należytego wykonywania usług będących przedmiotem niniejszej umowy.

3. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania usługi będącej przedmiotem umowy zgodnie 
z aktualnym poziomem wiedzy technicznej i należytą starannością oraz wymogami instrukcji obsługi technicznej i eksploatacyjnej urządzeń i instalacji oraz harmonogramem prac, mając na celu niezakłócony przebieg działalności Zamawiającego.
4. Wykonawca oświadcza, iż posiada wszystkie konieczne uprawnienia do wykonywania przedmiotu umowy.
5. Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać przepisów sanitarno – epidemiologicznych, bhp, ppoz. oraz wewnętrznych procedur i instrukcji porządkowych obowiązujących u Zamawiającego.
6. Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca podda się auditowi wewnętrznemu i zewnętrznemu Zamawiającego w zakresie przedmiotu umowy.

§ 2 WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG

1. Zakres rzeczowy zamówienia oraz szczegółowe warunki realizacji przedmiotu umowy określa Załącznik Nr 1 do niniejszej umowy.
2. Wykonawca będzie realizował niniejszą umowę poprzez:
a. wykonywanie prac zgodnie z harmonogramem, uzgodnionym i zaakceptowanym przez Zamawiającego;
b. telefoniczne bądź za pomocą poczty elektronicznej zlecenie przez upoważnionych pracowników Zamawiającego;
c. wykonywanie prac z własnej inicjatywy, których wykonanie jest niezbędne (konieczne) do prawidłowego funkcjonowania jednostek/komórek organizacyjnych Zamawiającego.
3. Maksymalny czas reakcji serwisu od zgłoszenia telefonicznego (nr tel.: ……) lub za pomocą poczty elektronicznej (e-mail: …..) nie może przekroczyć 2 (dwóch) godzin.
4. Każdorazowy przyjazd pracowników Wykonawcy należy potwierdzić w Dziale Obsługi Technicznej.

5. Wykonywanie prac konserwacyjnych będzie potwierdzane każdorazowo protokołem podpisanym przez obie strony.

6. Wszystkie zastrzeżenia i stwierdzone usterki powinny być niezwłocznie odnotowane w protokole przez stronę zgłaszającą.

7. Zamawiający zobowiązuje się zapewnić pracownikom Wykonawcy dostęp do urządzeń i instalacji objętych przedmiotem umowy.

8. Wykonawca za uprzednią zgodą Zamawiającego dostarczy niezbędne części i materiały do przeprowadzenia wymiany elementów lub naprawy oraz udzieli na nie gwarancji na okres wyznaczony przez producenta. 

9. Wykonawca przyjmuje zgłoszenia od poniedziałku do soboty w godzinach od 7.00 do 17.00 w sposób określony w ust. 3.
10. Wykonawca będzie realizował usługi w miarę możliwości w siedzibie Zamawiającego, a w przypadku konieczności wykonania napraw warsztatowych – we własnym warsztacie, z użyciem własnych urządzeń oraz przy pomocy własnych pracowników. Przewóz aparatury (sprzętu) odbywa się transportem Wykonawcy, na koszt Wykonawcy.
11. Wykonawca dostarcza do siedziby Zamawiającego naprawiony sprzęt (aparaturę) a Zamawiający obowiązany jest do dokonania jego odbioru. Wykonawca zobowiązuje się do powiadamiania Zamawiającego o terminie dostarczenia naprawionego sprzętu (aparatury) z odpowiednim wyprzedzeniem.
12. Strony upoważniają do współpracy w zakresie realizacji umowy:

· Zamawiający: ………………………………………………………………, tel.: ……………………
· Wykonawca: ………………………………………………………………., tel.: ……………………
§ 3 CENY I WARUNKI PŁATNOŚCI
1. Z tytułu realizacji usługi Zamawiający zobowiązuje się płacić na rzecz Wykonawcy miesięczne wynagrodzenie w wysokości: netto: ………….. PLN słownie: .........................), brutto:..................... PLN (słownie: .........................).

2. Łączna wartość umowy wynosi ………….. PLN słownie: .........................), brutto:..................... PLN (słownie: .........................).
3. Podstawą zapłaty należności określonej w ust. 1 będzie faktura wystawiona przez Wykonawcę.
4. Zapłata wynagrodzenia za realizację przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 niniejszej umowy, będzie następować w stosunku miesięcznym, przelewem na wskazane na fakturze VAT konto Wykonawcy, w terminie 30 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT.
5. Wynagrodzenie Zleceniobiorcy określone w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty i obciążenia Wykonawcy związane ze świadczeniem usług, stanowiących przedmiot niniejszej umowy.

6. Wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy za wykonanie umowy, określone w ust.1, ustalone jest na cały okres wykonywania umowy. Wynagrodzenie to może ulec zmianie wyłącznie w przypadku zmiany stawki podatku VAT (obniżenie lub podwyższenie), zgodnie z § 9 ust. 2 lit. b niniejszej umowy.
§ 4 UBEZPIECZENIE
1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody w mieniu Zamawiającego powstałe z jego winy oraz z przyczyn leżących po jego stronie, powstałe w wyniku niewykonania lub niewłaściwego wykonania umowy. Powstanie szkody oraz jej okoliczności – przyczyny i wysokość ustala Zamawiający protokołem, którego kopię doręcza Wykonawcy.

2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za należyte wykonanie usługi przed uprawnionymi organami zewnętrznymi oraz przed Zamawiającym.
3. Wykonawca oświadcza, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej kontraktowej i deliktowej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej objętej przedmiotem umowy na sumę ubezpieczeniową ……………………. zł. (słownie: ………………………………………………………….). Na potwierdzenie czego załącza do umowy kopię aktualnej polisy ubezpieczeniowej.
4. Wykonawca zobowiązuje się do kontynuowania ubezpieczenia przez cały okres obowiązywania niniejszej umowy. W przypadku upływu terminu ważności polisy w czasie obowiązywania umowy Wykonawca odnowi ubezpieczenie najpóźniej 14 dni przed upływem terminu ważności polisy. Kopie kolejnych polis będą każdorazowo składane Zamawiającemu nie później niż w 3 dniu od daty ich odnowienia. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania przedstawienia odnowionych polis do wglądu w oryginale.

5. Polisa ubezpieczeniowa nie może zostać odwołana, ograniczona lub w istotny sposób zmieniona bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.

§ 5 GWARANCJA I SERWIS
2. Gwarancja dla wykonanej naprawy wynosi 4 (cztery) miesiące licząc od dnia podpisania protokołu przez osoby, o których mowa w § 2 ust. 12 niniejszej umowy.
3. Wykonawca zapewni bezpłatny serwis w okresie gwarancyjnym. Czas reakcji serwisu nie może być dłuższy niż 2 godziny od chwili zgłoszenia telefonicznego (nr tel.: ……) lub za pomocą poczty elektronicznej (e-mail: …..).

§  6 KARY UMOWNE

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości:

a. 10 % wynagrodzenia brutto wymienionego w § 3 ust. 2 niniejszej umowy w przypadku jednostronnego odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,

b. 1 % wynagrodzenia brutto wymienionego w § 3 ust. 1 niniejszej umowy za każdą rozpoczętą godzinę zwłoki w wykonaniu usługi.

2. Zamawiający zapłaci karę umowną Wykonawcy w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 10% wynagrodzenia brutto wymienionego w § 3 ust. 2 niniejszej umowy.

3. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego zastrzeżone kary umowne.

4. Jeżeli Wykonawca dopuści się opóźnień w przystąpieniu do wykonywania czynności wymienionych 
w niniejszej umowie Zamawiający wezwie Wykonawcę do natychmiastowego wykonania w/w czynności.

5. W przypadku niewywiązania się z wykonania usługi (przez okres 2 dni) Wykonawca upoważnia Zamawiającego do zlecenia usługi będącej przedmiotem umowy na jego koszt u „innego Wykonawcy”.

6. Ani Wykonawca ani Zamawiający nie będzie ponosić odpowiedzialności za opóźnienia w realizacji zobowiązań wynikających z umowy, jak również za szkody poniesione przez drugą stronę, o ile będą one skutkiem lub wynikiem zaistnienia nieprzewidzianych okoliczności o charakterze siły wyższej.
7. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia.

§  7 OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY

1. Przedmiot umowy będzie realizowany w okresie 12 miesięcy od dnia podpisania niniejszej umowy.

2. W przypadku rażącego naruszenia warunków umowy Zamawiający zastrzega sobie możliwość jednostronnego rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym. Rozwiązanie umowy nastąpi po bezskutecznym upływie  dodatkowego 3-dniowego terminu wyznaczonego Wykonawcy na usunięcie naruszeń na podstawie stosownego pisemnego oświadczenia Zamawiającego.

3. Zamawiający może rozwiązać niniejszą umowę ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli polisa ubezpieczeniowa Wykonawcy straci ważność i Wykonawca nie dostarczy w ustalonym terminie odnowionej polisy ubezpieczeniowej.

§ 8 ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy z Wykonawcą w razie zaistnienia  istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy – w takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy. Odstąpienie od umowy                  w tym przypadku winno nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia  wiadomości o tych okolicznościach.

2. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy z Wykonawcą z przyczyn jego dotyczących bez konieczności wyznaczania dodatkowego terminu, jeżeli Wykonawca nie rozpoczął realizacji przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn lub nie kontynuuje ich mimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie lub jeżeli Wykonawca odmówi dostarczenia przedmiotu umowy Zamawiającemu. Odstąpienie od umowy nastąpi w terminie 3 dni od zaistnienia zdarzenia.
3. Odstąpienie od umowy, pod rygorem nieważności, winno nastąpić na piśmie.

§ 9 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności i mogą zostać dokonane, o ile nie stoją w sprzeczność z regulacjami zawartymi w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2010r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.).

2. Zgodnie z art. 144 ustawy, Zamawiający przewiduje możliwość następujących zmian postanowień umowy w stosunku do treści złożonej w postępowaniu oferty:

a. zmiana przepisów prawa lub istotnych z uwagi na działalność dla Zamawiającego stosunków umownych;
b. zmiana urzędowej stawki podatku VAT, przy czym zmianie ulegnie wyłącznie cena netto, cena brutto pozostanie bez zmian, z zastrzeżeniem, że zmiana ta wchodzi w życie z dniem wejścia 
w życie aktu prawnego wprowadzającego tę zmianę.
3. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego przenieść na osobę trzecią wierzytelności wynikających z niniejszej umowy. W razie niewywiązania się z niniejszego zobowiązania, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości wartości wierzytelności będącej przedmiotem przeniesienia, niezależnie od prawnej skuteczności czynności przeniesienia wierzytelności.
4. Wykonawca zobowiązuje się do niedokonywania przekazu świadczenia Zamawiającego 
(w rozumieniu art. 9211- 9215KC), w całości lub w części, należnego na podstawie niniejszej umowy. W razie niewywiązania się z niniejszego zobowiązania, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości wartości przekazanego świadczenia.
5. Wykonawca zobowiązuje się do niezawierania umowy poręczenia przez osoby trzecie za długi Zamawiającego należne na podstawie niniejszej umowy (w rozumieniu art. 876-887 KC). 
W razie niewywiązania się z niniejszego zobowiązania, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości wartości świadczenia, które poręczyciel spełnił wobec Wykonawcy.
6. Ewentualne spory mogące wyniknąć z realizacji niniejszej umowy strony zobowiązują się rozwiązywać polubownie, w drodze negocjacji. W razie braku porozumienia spory będzie rozstrzygał sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.
7. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego, o ile przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2010r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) nie stanowią inaczej, oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa dotyczące przedmiotu umowy.
8. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
ZAMAWIAJĄCY                                                   WYKONAWCA

Załączniki do umowy: 
Załącznik Nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia
Załącznik Nr 3 do SIWZ

FORMULARZ OFERTOWY

POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy 
z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych

(Dz.U. z 2010 r.  Nr 113 poz. 759 z późn. zm.)

PZOZ/DZP/382/39PN/12

Dane dotyczące Wykonawcy:

Nazwa/Imię i nazwisko: ................................................................................................................................

Siedziba/m-ce zam.: .......................................kod....................ul..............................................................

Województwo:.....................................nr telefonu/fax ………….…………......................................................

http:// ..................................................... e-mail: ............................................................................................

Osoba upoważniona do kontaktów:................................................................. tel. ....................................

Dane dotyczące Zamawiającego:
Nazwa: Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o.

Siedziba: ul. Kościuszki 28, 09-402 Płock

Zobowiązania Wykonawcy:
W nawiązaniu do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na świadczenie usług z zakresu konserwacji oraz serwisowania urządzeń wentylacyjnych Płockiego Zakładu Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o.:
1. Oświadczamy, że usługę, będącą przedmiotem zamówienia zobowiązujemy się wykonać zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Zamówienia, w tym opisem przedmiotu zamówienia za ostateczną cenę: 

	Wynagrodzenie netto 
w PLN za jeden miesiąc
	j.m.

/ilość
	Wartość netto
w PLN za okres 12 m-cy
	Stawka VAT 
w %
	Wartość brutto 
w PLN za okres 12 m-cy

	1
	2
	3=1*2
	4
	5=(3*4)+3

	
	mc/12
	
	
	

	
	Razem
	
	
	


Słownie brutto: ………………………………………………………………………………………………………

2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.

3. Oświadczamy, że zawarty w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wzór umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na warunkach w niej określonych, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

4. Oświadczamy, iż zobowiązujemy się do wykonania pełnego zakresu przedmiotu zamówienia 
w terminie 12 miesięcy od dnia podpisania umowy.
5. Oświadczamy, ze uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ.

6. Oświadczamy, że akceptujemy warunki płatności: termin płatności – 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.
7. Oświadczamy, że posiadamy doświadczenie w zakresie konserwacji, serwisowania i napraw wszystkich typów urządzeń wymienionych w Załączniku Nr 1.1 do Opisu Przedmiotu Zamówienia – Wykaz urządzeń wentylacyjnych.
8. Oświadczamy, że osoby, którymi dysponujemy oraz, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają stosowne przeszkolenie, uprawnienia oraz doświadczenie w konserwacji, serwisowaniu i napraw wszystkich typów urządzeń i instalacji wymienionych w Załączniku Nr 1.1 do Opisu Przedmiotu Zamówienia – Wykaz urządzeń wentylacyjnych.
9. Jednocześnie oświadczamy, że Wykonawca:

a. *nie zleci wykonania przedmiotu zamówienia podwykonawcom, a całość prac wykona w ramach działań swojego przedsiębiorstwa,
b. *zamierza powierzyć podwykonawcom wykonanie zamówienia w części:
…...............................................................................................................................................
* ) niepotrzebne skreślić
10. Załącznikami do niniejszej oferty są:

1. …................................................................................................................................................

2. …................................................................................................................................................

3. …................................................................................................................................................

4. …................................................................................................................................................

5. …................................................................................................................................................

6. …................................................................................................................................................

11. Oświadczamy, że na stronach ............................................ oferty są zawarte informacje, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji 
i nie mogą być one ogólnie udostępniane przez Zamawiającego.
12. Oferta zawiera  …............. stron podpisanych i ponumerowanych od nr …........  do nr …........
13. Niniejszą ofertę składamy przy pełnej świadomości odpowiedzialności karnej wynikającej 
z ustawy z dnia 06 czerwca 1997 roku Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553 z późn. zm.).

      Miejscowość i data: …...............................                                             ………….………………………..…………….

              Podpis:

     (upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

Załącznik Nr 4 do SIWZ

„Świadczenie usług z zakresu konserwacji oraz serwisowania urządzeń wentylacyjnych 
Płockiego Zakładu Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o.”
PZOZ/DZP/382/39PN/12
OŚWIADCZENIE   WYKONAWCY
wynikające z art. 22 ust. 1 w związku z art. 44 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r.  Nr 113 poz. 759 z późn. zm.)
Nazwa Wykonawcy …............................................................................................................................

Adres Wykonawcy ….............................................................................................................................

           Oświadczam, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.
Jednocześnie stwierdzam, iż świadom(a) jestem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

      Miejscowość i data: …...............................                                             ………….………………………..…………….

              Podpis:

    (upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

Załącznik Nr 5 do SIWZ

„Świadczenie usług z zakresu konserwacji oraz serwisowania urządzeń wentylacyjnych 
Płockiego Zakładu Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o.”
PZOZ/DZP/382/39PN/12
OŚWIADCZENIE   WYKONAWCY
o braku podstaw do wykluczenia z postępowania

Nazwa Wykonawcy …............................................................................................................................

Adres Wykonawcy ….............................................................................................................................

            Oświadczam, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania w okolicznościach,                     o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.
Jednocześnie stwierdzam, iż świadom(a) jestem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

   Miejscowość i data: …...............................                                             ………….………………………..…………….

              Podpis:

  (upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

PAGE  
Strona 5 z 19

