SPECYFIKACJA

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego 
o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn.zm.) pn.:

„Świadczenie usług z zakresu obsługi zapobiegawczej, konserwacji oraz regulacji urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych zainstalowanych w obiektach 
Płockiego Zakładu Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o.”

Nr PZOZ/DZP/382/41PN/14

- Zamawiający

Płocki Zakład  Opieki Zdrowotnej  Sp.  z o.o.

ul. Kościuszki 28

09 – 402 Płock

Strona internetowa, na której dostępna jest SIWZ: www.szpitalplock.pl

Adres e-mail: zamowienia_publiczne@plockizoz.pl

Godziny urzędowania: w dni robocze, poniedziałek – piątek, od godziny 7:30 do godziny 15:05.

- Tryb udzielenia zamówienia

# Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie ustawy z dnia 
29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych – zwanej dalej ustawą Pzp – (Dz.U. z 2013r.  poz. 907 z późn. zm.).

- Opis przedmiotu zamówienia

  - Przedmiotem zamówienia jest wykonanie obsługi zapobiegawczej, konserwacyjnej 
i regulacyjnej  urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych zainstalowanych w obiektach Płockiego Zakładu Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o..

  - Oznaczenie kodowe Wspólnego Słownika Zamówień CPV: 45331210-1- Instalowanie wentylacji, 50730000-1-Usługi w zakresie napraw i konserwacji układów chłodzących, 50720000-8 - Usługi 
w zakresie napraw i konserwacji centralnego ogrzewania, 50712000-9 - Usługi w zakresie napraw 
i konserwacji mechanicznych instalacji budynkowych.

  - Szczegółowy  zakres  zamówienia zawiera Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) – Załącznik Nr 1 do SIWZ.

- Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających.

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

- Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

- Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

- Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

- Termin wykonania zamówienia.

Termin wykonania zamówienia: sukcesywnie przez 24 miesiące licząc od daty zawarcia umowy.

- Warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.

  - O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:

    - posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku.

    - posiadania wiedzy i doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia;

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku.

    - dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania   zamówienia;

- warunek ten będzie spełniony przez Wykonawcę, jeżeli  wykaże, że dysponuje osobami posiadającymi:

      - Świadectwo kwalifikacji w zakresie naprawy i obsługi technicznej urządzeń i instalacji chłodniczych zawierających substancje kontrolowane oraz obrót tymi substancjami;

- Świadectwo kwalifikacji uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń i instalacji (Grupa 2) – urządzenia klimatyzacji i chłodnictwa,

a ocena jego spełnienia zostanie dokonana na podstawie oświadczenia, o którym mowa w pkt 11. A.2 SIWZ;

    - sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku.

  - W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.

  - W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunki określone w pkt 10.1.1. – 10.1.4 winien spełniać co najmniej jeden Wykonawca wspólnie ubiegający się 
o zamówienie. Warunek określony w pkt 10.2 powinien spełniać każdy z Wykonawców indywidualnie.

- Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

- W celu potwierdzenia spełniania Warunków udziału w postępowaniu do oferty należy załączyć:

- Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 pkt 1-4 – wg Załącznika Nr 5 do SIWZ;

- Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia:

1.	Świadectwo kwalifikacji w zakresie naprawy i obsługi technicznej urządzeń i instalacji chłodniczych zawierających substancje kontrolowane oraz obrót tymi substancjami;

2.	Świadectwo kwalifikacji uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń i instalacji (Grupa 2) – urządzenia klimatyzacji i chłodnictwa,

wraz z oświadczeniem Wykonawcy, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
- wg Załącznika Nr 7 do SIWZ.

W przypadku oferty składanej przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego, oświadczenie o spełnianiu warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1-4 składa  przynajmniej jeden z Wykonawców lub wszyscy Wykonawcy potwierdzając, że łącznie spełniają 
te warunki.

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. Dokument, z którego będzie wynikać zobowiązanie podmiotu trzeciego powinien wyrażać w sposób wyraźny i jednoznaczny wolę udzielenia Wykonawcy, ubiegającemu się o zamówienia odpowiedniego zasobu, czyli wskazać jego zakres, rodzaj, czas udzielenia, a także inne istotne okoliczności, w tym wynikające ze specyfiki tego zasobu. Z treści dokumentu musi jasno wynikać:

a) jaki jest zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu,

b) w jaki sposób zostaną wykorzystane zasoby innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy 
      wykonywaniu zamówienia,

c) jakiego charakteru stosunki będą łączyły wykonawcę z innym podmiotem,

d) jaki jest zakres i w jakim okresie inny podmiot będzie brał udział przy wykonaniu zamówienia.

    - W celu potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania 
w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, Wykonawca zobowiązany jest do złożenia niżej wymienionych dokumentów i oświadczeń:

    - Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia – wg Załącznika Nr 6 do SIWZ.

    - Aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centrali ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

UWAGA: Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w punkcie 2. składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

  - nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

Dokument, o którym mowa w lit. a) powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Jeżeli w kraju zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsca zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt a) powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem - wystawione z odpowiednią datą wymaganą dla tych dokumentów.

W przypadku oferty składanej przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego, dokumenty potwierdzające, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu składa każdy 
z Wykonawców oddzielnie.

    - W celu wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu dotyczącego braku podstaw 
do wykluczenia z postępowania o udzielenia zamówienia Wykonawcy, w okolicznościach, 
o których mowa w art. 24 ust 2 pkt 5 ustawy Pzp należy złożyć następujący dokument:

      - Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 albo informację o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej – wg Załącznika Nr 8 
do SIWZ.

    - Pozostałe dokumenty wymagane w ofercie:

      - Wypełniony i podpisany Formularz Ofertowy – wg Załącznika Nr 3 do SIWZ;

      - Wypełniony i podpisany Formularz Cenowy – wg Załącznika Nr 4 do SIWZ.

- Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami.

  - Niniejsze postępowanie prowadzone jest w języku polskim.

  - Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje będą przekazywane przez Zamawiającego i Wykonawców pisemnie faksem lub drogą elektroniczną.

  - Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

  - Dokumenty składane przez Wykonawców, w odpowiedzi na wezwanie w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, winny być złożone w formie pisemnej tj. oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami.

  - Zamawiający wyznacza do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami:

Martę Mikulską, Inspektora w Dziale Zamówień Publicznych,

tel: +48 24 364 51 24, fax: + 48 24 364 51 02, 24 364 52 49;

e-mail: zamowienia_publiczne@plockizoz.pl.

- Wadium.

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

15	Termin związania ofertą.

  - Termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia składania ofert.

  - Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

- Opis sposobu przygotowania ofert.

  - Każdy Wykonawca może złożyć jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert niż jedna lub złożenie oferty wariantowej skutkować będzie odrzuceniem wszystkich złożonych przez danego Wykonawcę ofert.

  - Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

  - Oferta składana przez Wykonawcę powinna być sporządzona na Formularzu Ofertowym załączonym do niniejszej SIWZ (Załącznik Nr 3) lub w jego formie. Formularz Ofertowy wraz ze stanowiącymi integralną część oferty załącznikami, musi być wypełniony przez Wykonawcę ściśle według postanowień niniejszej SIWZ.

  - W przypadku, gdy Wykonawca dołączy do oferty kopię dokumentu, kopia ta musi być potwierdzona za zgodność z oryginałem w sposób określony w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający 
od Wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 226, poz. 1817).

  - Oferta musi być napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze, ręcznie długopisem lub nieścieralnym atramentem. Treść oferty musi odpowiadać treści niniejszej SIWZ.

  - Wszystkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł zmiany muszą być opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę.

  - Jeżeli Wykonawca załączy do oferty dokumenty w języku obcym, dokumenty te muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.

  - Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy. Uprawnionymi do składania oświadczeń woli są osoby wykazane w Krajowym Rejestrze Sądowym (rejestrze przedsiębiorców) albo, jeżeli Wykonawca nie uzyskał dotychczas wpisu do KRS, osoby wskazane w dotychczasowych: rejestrze handlowym, rejestrze spółdzielni lub przedsiębiorstw państwowych, w ewidencji działalności gospodarczej. Wyżej wymienione uprawnienia posiadają także osoby legitymujące się odpowiednimi pełnomocnictwami udzielonymi przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. W przypadku podpisywania oferty przez osobę/osoby posiadające pełnomocnictwa, dokumenty pełnomocnictwa muszą być dołączone do oferty w oryginale lub w notarialnie uwierzytelnionej kopii.

  - Zaleca się, aby wszystkie zapisane strony oferty (a nie kartki) wraz z załącznikami były jednoznacznie ponumerowane, a także podpisane przez osobę lub osoby podpisujące ofertę.

  - Proponuje się, aby oferta wraz ze wszystkimi załącznikami była trwale spięta.

  - Kilka podmiotów może złożyć ofertę wspólną. W takim przypadku podmioty te ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy.

  - Informacje składane w trakcie postępowania stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których Wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępnione innym uczestnikom postępowania, muszą być oznaczone klauzulą: DOKUMENT STANOWI TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA w rozumieniu art. 11 ust.4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2003 r. Nr 153, poz.1503 z późn. zm.).

  - Wykonawca zobowiązany jest do wskazania w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom.

- Miejsce i termin składania ofert.

  - Oferty należy składać w nieprzejrzystym, zamkniętym opakowaniu do dnia 24 września 2014 roku do godz. 09:30 w siedzibie Zamawiającego: Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o., ul. Kościuszki 28, 09-402 Płock, Dział Zamówień Publicznych, pok. Nr 203.

  - Opakowanie zawierające ofertę powinno być zaadresowane:

Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o.,

ul. Kościuszki 28, 09 – 402 Płock,

Dział Zamówień Publicznych, pok. Nr 203

oraz oznakowane następująco:

„Oferta na świadczenie usług z zakresu obsługi zapobiegawczej, konserwacji oraz regulacji urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych zainstalowanych w obiektach Płockiego Zakładu Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o.”. - Nr sprawy PZOZ/DZP/382/41PN/14 – nie otwierać przed …………..…….. roku godz: ……….” (wypełnia Wykonawca)

i opatrzone nazwą oraz dokładnym adresem Wykonawcy oraz danymi kontaktowymi (tel.,fax, e-mail).

  - Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, 
że Zamawiający otrzyma pisemne (listownie) powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty przed upływem terminu składania ofert. Zarówno zmiana jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej. Zmiany dotyczące treści oferty lub powiadomienie o wycofaniu oferty powinny być przygotowane, opakowane i zaadresowane w ten sam sposób jak oferta. Dodatkowo opakowanie, w którym jest przekazywana zmieniona oferta lub powiadomienie o wycofaniu oferty, należy opatrzyć napisem ZMIANA lub WYCOFANIE.

  - Oferty złożone po terminie będą zwrócone Wykonawcom niezwłocznie.

- Miejsce i termin otwarcia ofert.

  - Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 24 września 2014 roku o godz. 10:00
w siedzibie Zamawiającego: Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o., ul. Kościuszki 28, 09-402 Płock, sala „Grzybek” I piętro.

  - Otwarcie ofert jest jawne. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

  - Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy i adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, warunków płatności, zawartych w ofercie.

  - Na wniosek Wykonawców, którzy nie byli obecni na otwarciu ofert, Zamawiający przekaże niezwłocznie informacje, o których mowa w ppkt 18.3.

- Opis sposobu obliczenia ceny.

  - Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia wynikające wprost
z Opisu przedmiotu zamówienia i formularza cenowego, jak również inne koszty wynikające
z umowy, której istotne postanowienia stanowią Załącznik Nr 2 do niniejszej SIWZ.

  - Cena oferty musi zawierać cenę netto, podatek VAT i wartość brutto – sposób wyliczenia określony jest w załączonym formularzu cenowym, cena musi być podana w polskich złotych, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

  - Ewentualne upusty, jakie Wykonawca zamierza udzielić Zamawiającemu muszą być już uwzględnione w cenie oferty.

- Informacje dotyczące walut stosowanych przy rozliczeniach między Zamawiającym 
a Wykonawcą.

Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich (PLN).

- Kryteria wyboru ofert, sposób oceny ofert.

  - Wybór dokonany zostanie na podstawie kryterium: najniższa cena.

  - Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną, która uzyska 100 pkt. Pozostałe   oferty zostaną ocenione wg poniższego algorytmu, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku:

Sposób punktacji

najniższa cena zaoferowana/ cena badanej oferty x 100 pkt

  - Jeżeli nie będzie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że zostały złożone oferty 
o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w określonym terminie ofert dodatkowych.

  - Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych, niż zaoferowane 
w złożonych ofertach.

- Udzielenie zamówienia.

  - Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o kryterium wyboru podane w pkt 21 SIWZ.

22.2   O odrzuceniu ofert(y) oraz wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadomi niezwłocznie Wykonawców, którzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

  - Niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej, Zamawiający zamieści informacje, określone w art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp (zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty) na własnej stronie internetowej oraz w swojej siedzibie na tablicy ogłoszeń w budynku H-1.

  - Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty.

  - Zamawiający może zawrzeć umowę przed upływem 5-dniowego terminu, jeżeli:

- w postępowaniu zostanie złożona tylko jedna oferta

- żadna z ofert nie zostanie odrzucona, ani żaden z Wykonawców nie zostanie wykluczony.

- Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty    najkorzystniejszej, w celu zawarcia umowy.

  - Umowa z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta w miejscu i terminie określonym przez      Zamawiającego.

  - Umowa zostanie sporządzona w dwóch egzemplarzach: jeden dla Zamawiającego, jeden dla   Wykonawcy.

  - W przypadku udzielenia zamówienia konsorcjum (tzn. Wykonawcy określonemu w art. 23 ust. 1 ustawy Pzp) – Zamawiający przed podpisaniem umowy może zażądać złożenia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

  - Zamawiający może zwrócić się do Wykonawcy o dodatkowe dane w zakresie niezbędnym do wypełnienia komparycji tj. części wstępnej umowy, w której określa się jej strony.

- Istotne postanowienia umowy.

  - Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści umowy, która zostanie   zawarta z wybranym Wykonawcą, stanowią Załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ.

  - Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian zawartej umowy w przypadkach określonych w istotnych postanowieniach umowy.

- Środki ochrony prawnej przysługujące Wykonawcom

  - Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, na podstawie art. 180 ust. 2 tej ustawy przysługuje odwołanie wyłącznie wobec czynności:

- opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu,

- wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia,

- odrzucenia oferty odwołującego.

  - Na powyższe czynności odwołanie wnosi się w terminach określonych w art. 182 ustawy Pzp.

  - Szczegółowe zasady wnoszenia środków ochrony prawnej opisane są w Dziale VI ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 907 z późn.zm.)

## Załączniki:

Załącznik Nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik Nr 2 - Istotne postanowienia umowy

Załącznik Nr 3 - Formularz Ofertowy

Załącznik Nr 4 – Formularz cenowy

Załącznik nr 5 – Oświadczenie Wykonawcy w trybie art. 22 ustawy Pzp

Załącznik Nr 6 - Oświadczenie Wykonawcy w trybie art. 24 ustawy Pzp

Załącznik Nr 7 - Oświadczenie Wykonawcy wynikające z pkt 11.A.2

Załącznik Nr 8 - Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej / Informacja o tym, że wykonawca nie należy do grupy kapitałowej

Płock, dnia 16 września 2014 roku

SIWZ zatwierdził:

Załącznik Nr 1 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Obsługa serwisowa systemów klimatyzacyjnych i urządzeń chłodniczych zainstalowanych 
w obiektach Płockiego Zakładu Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o. zgodnie z wymogami instrukcji obsługi technicznej i eksploatacyjnej.

Przedmiotem zamówienia są wszelkie czynności zapewniające prawidłowe funkcjonowanie w ruchu ciągłym instalacji klimatyzacji i urządzeń chłodniczych zapewniające sprawne ich funkcjonowanie, polegające na:

1) dokonywaniu przeglądów urządzeń i ocenie ich stanu technicznego;

2) wykonywaniu czynności konserwacyjnych (czyszczenie, mycie, dezynfekcja, udrażnianie);

3) kontrolowaniu i regulacji parametrów pracy urządzeń (w tym min. temperatury i ciśnienia);

4) testowaniu układów automatyki;

5) instalacja elektryczna zasilająca i sterownicza:

- sprawdzenie przewodów elektrycznych i ich połączeń,

- sprawdzenie zabezpieczeń,

- sprawdzenie styczników sprężarek,

- sprawdzenie stanu przekaźników,

- sprawdzenie układu sterowania,

- sprawdzenie szczelności połączeń

- sprawdzenie ciśnień w układzie,

- uzupełnienie czynnika chłodniczego (w zależności od potrzeb),

- sprawdzenie poprawności działania układu,

- sprawdzenie elementów konstrukcyjnych i mocujących,

- czyszczenie/wymiana  filtrów powietrza,

- czyszczenie wymienników urządzeń zewnętrznych i wewnętrznych,

- sprawdzenie instalacji odpływu skroplin.

6) każdorazowym sporządzaniu protokołów z wykonanych czynności;

7) udzielaniu porad i doraźnych instrukcji w zakresie prawidłowej eksploatacji tych urządzeń.

Prace serwisowe w poszczególnych obiektach należy przeprowadzać zgodnie z harmonogramem uzgodnionym z Zamawiającym.

Prace serwisowe należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi normami, przepisami BHP i Ppoż. oraz dokumentacją techniczno-ruchową producentów urządzeń wraz z serwisem towarzyszących urządzeniom instalacji ciepła technologicznego, wody lodowej, instalacji freonowej, instalacji elektrycznej zasilania i sterowania.

Każdorazowy przyjazd ekipy serwisowej należy potwierdzić w Dziale Obsługi Technicznej.

W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego konieczności usunięcia awarii wymagającej natychmiastowej naprawy, Wykonawca zobowiązany jest do zgłoszenia się pod wskazany adres w ciągu 6 (sześciu) godzin od otrzymania powiadomienia, inny czas reakcji.

Wykonawca zobowiązuje się przystąpić do naprawy serwisowej nie później niż  w ciągu 24 godzin (dni roboczych) od chwili zgłoszenia awarii.

W przypadku konieczności usunięcia usterki lub dokonania naprawy - po zgłoszeniu tego faktu 
w protokole serwisowym - Wykonawca uzgodni z Zamawiającym zakres i termin napraw każdorazowo, natomiast koszty napraw – zgodnie z formularzem cenowym.

Wykonawca po wykonaniu każdej czynności serwisowej będzie sporządzał protokół, pod którym powinien uzyskać podpis administratora danego obiektu, potwierdzający należyte jej wykonanie.

Wykonawca dostarczy niezbędne części i materiały do przeprowadzenia wymiany elementów lub naprawy oraz udzieli na nie gwarancji na okres wyznaczony przez producenta.

Zamawiający zapewni dostęp do urządzeń objętych usługą w obiektach wymienionych w niniejszym załączniku oraz do źródeł wody i prądu.

Pominięcie w przeglądzie i protokole, któregokolwiek z wymienionych w tabeli urządzeń lub niesumienne wykonanie usługi w zakresie konkretnego urządzenia, może spowodować obniżenie miesięcznego wynagrodzenia.

Ekspertyzy: w ramach niniejszej umowy Wykonawca wykona ekspertyzy urządzeń objętych umową

Naprawy pogwarancyjne: koszt roboczogodziny naprawy pogwarancyjnej urządzeń bez dojazdu – wg stawki zawartej w formularzu cenowym. Pod pojęciem „koszt roboczogodziny” Zamawiający rozumie – koszt robocizny napraw pogwarancyjnych, bez kosztów wbudowanych materiałów.

Naprawy gwarancyjne: Wykonawca z dniem podpisania umowy przejmie na siebie obowiązki gwarancyjne urządzeń klimatyzacyjnych będących na gwarancji. W przypadku nieposiadania odpowiednich autoryzacji do wykonywania przeglądów gwarancyjnych Wykonawca zobowiązuje się zdobyć takie uprawnienia do czasu wykonania pierwszego przeglądu.

Załączniki do OPZ:

  - Wykaz urządzeń chłodniczych

  - Wykaz urządzeń klimatyzacyjnych

Załącznik Nr 1.1. do OPZ

Wykaz urządzeń chłodniczych

| Szpital Płock ul. Kościuszki 28 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Miejsce zainstalowania | Nazwa | Nr inwentarzowy |
| 1 | Oddział Neonatologiczny | Lodówka | PZOZ I/IX 95-4-197 |
| 2 |  | Lodówka | PZOZ I/IX 95-4-201 |
| 3 |  | Lodówka | PZOZ I/IX 95-4-204 |
| 4 | Oddział Chorób Wewnętrznych | Lodówka | PZOZ I/IX 95-4-210 |
| 5 |  | Lodówka | PZOZ I/IX 95-4-211 |
| 6 |  | Lodówka POLAR | PZOZ I/IX 95-4-225 |
| 7 |  | Lodówka Elektroluks 11055 | PZOZ I/IX 95-4-239 |
| 8 | Oddział Ortopedii i PRNR | Lodówka CPW 200 Polar | PZOZ I/IX 95-4-216 |
| 9 |  | Lodówka Amika CV1103PA | PZOZ I/IX 95-4-228 |
| 10 |  | Lodówka Candy OTT 004 | PZOZ I/IX 95-4-250 |
| 11 |  | Zamrażarka BEKO | PZOZ I/IX 95-3-39 |
| 12 |  | Lodówka ARDO | PZOZ I/IX 95-4-231 |
| 13 |  | Kostkarka | PZOZ I/IX 95-3-40 |
| 14 | Oddział Pediatryczny | Lodówka | PZOZ I/IX 95-4-142 |
| 15 |  | Lodówka DPG 24 SH ARDO | PZOZ I/IX 95-4-252 |
| 16 |  | Lodówka | PZOZ I/IX 95-4-209 |
| 17 |  | Lodówka | PZOZ I/IX 95-4-218 |
| 18 |  | Lodówka | PZOZ I/IX 95-4-234 |
| 19 | Oddział Ginekologiczno- Położniczy | Lodówka | PZOZ I/IX 95-4-200 |
| 20 |  | Lodówka | PZOZ I/IX 95-4-205 |
| 21 |  | Lodówka | PZOZ I/IX 95-4-208 |
| 22 |  | Lodówka RAVANSO 110310 | PZOZ I/IX 95-4-246 |
| 23 |  | Lodówka | PZOZ I/IX 95-4-199 |
| 24 |  | Lodówka | PZOZ I/IX 95-4-203 |
| 25 |  | Lodówka | PZOZ I/IX 95-4-206 |
| 26 |  | Lodówka | PZOZ I/IX 95-4-207 |
| 27 |  | Lodówka | PZOZ I/IX 95-4-198 |
| 28 | Oddział Ginekologiczno- Położniczy- Trakt Porodowy | Zamrażarka | PZOZ I/IX 95-3-31 |
| 29 |  | Chłodziarka INDESIT | PZOZ I/IX 95-4-235 |
| 30 |  | Chłodziarka BEKO | PZOZ J/IX 95-4-254 |
| 31 |  | Chłodziarka BEKO | PZOZ J/IX 95-4-256 |
| 32 |  | Lodówka | PZOZ J/IX 95-4-257 |
| 33 | Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej | Lodówka | PZOZ I/IX 95-4-123 |
| 34 |  | Lodówka | PZOZ I/IX 95-4-180 |
| 35 |  | Lodówka ATLANT Mińsk | PZOZ I/IX 95-4-182 |
| 36 |  | Lodówka | PZOZ I/IX 95-4-183 |
| 37 |  | Lodówka | PZOZ I/IX 95-4-189 |
| 38 |  | Lodówka | PZOZ I/IX 95-4-194 |
| 39 |  | Lodówka Polar | PZOZ I/IX 95-4-195 |
| 40 |  | Lodówka | PZOZ I/IX 95-4-232 |
| 41 |  | Lodówka | PZOZ I/IX 95-4-82 |
| 42 |  | Chłodziarko –zamrażarka | PZOZ I/IX 95-4- 221 |
| 43 |  | Zamrażarka | PZOZ I/IX 95-4-173 |
| 44 | Apteka Szpitalna | Lodówka W352 Polar | PZOZ I/IX 95-4-190 |
| 45 |  | Lodówka ZANUSSI ZT 161 | PZOZ I/IX 95-4-230 |
| 46 |  | Lodówka FARM TERM 4 | PZOZ I/IX 95-4-253 |
| 47 | Dział Zarządzania Zasobami Ludzkimi | Lodówka W352 Polar | PZOZ I/IX 95-4-222 |
| 48 | Blok Operacyjny | Lodówka ZANUSSI | PZOZ I/IX 95-4-226 |
| 49 |  | Lodówka ARDO | PZOZ I/IX 95-4-229 |
| 50 |  | Lodówka ELECTROLUX | PZOZ I/IX 95-4-241 |
| 51 | Oddział Chirurgiczny | Lodówka | PZOZ I/IX 95-4-187 |
| 52 |  | Lodówka CFO 140CANDY | PZOZ I/IX 95-4-248 |
| 53 | Oddział Psychiatryczny | Lodówka | PZOZ I/IX 95-4-106 |
| 54 |  | Lodówka | PZOZ I/IX 95-4-149 |
| 55 |  | Lodówka | PZOZ I/IX 95-4-213 |
| 56 |  | Lodówka | PZOZ I/IX 95-4-215 |
| 57 |  | Lodówka Candy | PZOZ I/IX 95-4-258 |
| 58 | Dzienny Oddział Psychiatryczny | Lodówka | PZOZ I/IX 95-4-217 |
| 59 |  | Lodówka | PZOZ I/IX 95-4-75 |
| 60 | Poradnia Chirurgiczna | Lodówka | PZOZ I/IX 95-4-219 |
| 61 |  | Chłodziarka | PZOZ I/IX 95-4-247 |
| 62 | Bakteriologia | Szafa chłodnicza MAWI400 | PZOZ I/IX 95-3-34 |
| 63 |  | Szafa chłodnicza MAWI400 | PZOZ I/IX 95-3-35 |
| 64 |  | Szafa chłodnicza MAWI600 | PZOZ I/IX 95-3-36 |
| 65 |  | Szafa chłodnicza MAWI400 | PZOZ I/IX 95-3-37 |
| 66 |  | Szafa chłodnicza MAWI600 | PZOZ I/IX 95-3-38 |
| 67 |  | Lodówka Whirpool | PZOZ I/IX 95-3-33 |
| 68 | Zakład Sterylizacji | Chłodziarka DAEWOO | PZOZ I/IX 95-4-244 |
| 69 | Kuchnia szpitalna | Szafa chłodnicza | PZOZ I/IX 95-3-1 |
| 70 |  | Szafa chłodnicza | PZOZ I/IX 95-3-41 |
| 71 |  | Lodówka | PZOZ I/IX 95-3-42 |
| 72 | Biuro Zarządu | Chłodziarka | PZOZ I/IX 95-4-233 |
| 73 | Dział Rozliczeń Świadczeń | Lodówka 90 l GUZZANTI | PZOZ I/IX 95-4-249 |
| 74 | DLO | Lodówka OLE 15 12V | PZOZ I/IX 95-4-236 |
| 75 | Dział Obsługi Technicznej | Lodówka | PZOZ I/IX 95-4-181 |
| 76 |  | Lodówka | PZOZ I/IX 95-4-61 |
| 77 |  | Lodówka | PZOZ I/IX 95-4-52 |
| 78 | Dział Logistyki | Lodówka | PZOZ I/IX 95-4-214 |
| Przychodnia Specjalistyczna i Podstawowa Opieka Zdrowotna - Płock, ul. Miodowa 2 |  |  |  |
| 79 | Poradnia Przyzakładowa | Lodówka POLAR | PZOZ I/IX 95-4-151 |
| 80 | Zakład Diagnostyki Obrazowej | Lodówka | PZOZ I/IX 95-4-220 |
| 81 | Poradnia RTG | Lodówka POLAR | PZOZ I/IX 95-4-191 |
| 82 | Poradnia okulistyczna dla dorosłych | Lodówka RAVANSON | PZOZ I/IX 95-4-245 |
| 83 | Poradnia Chirurgiczna | Chłodziarka MPM 46CJ01 | PZOZ I/IX 95-4-243 |
| 84 | Gabinet Zabiegowy | Lodówka POLAR | PZOZ I/IX 95-4-64 |
| 85 | Poradnia Zdrowia Psychicznego | Lodówka POLAR | PZOZ I/IX 95-4-68 |
| 86 | Gospodarczy | Lodówka SNAJGE | PZOZ I/IX 95-4-105 |
| 87 | Punkt Szczepień | Lodówka MASTERCOtak | PZOZ I/IX 95-4-251 |
| 88 |  | Lodówka Polar | PZOZ I/IX 95-4-227 |
| 89 |  | Lodówka BEKO | brak |
| 90 | Poradnia Stomatologiczna | Lodówka | PZOZ I/IX 95-4-174 |
| Gabinet Lekarski Gimnazjum Nr 5 |  |  |  |
| 91 | Gabinet Lekarski Gimnazjum Nr 5 | Lodówka | PZOZ I/IX 95-4-242 |
| 92 |  | Chłodziarka BEKO | PZOZ J/IX 95-4-255 |
| Gabinet lekarski Zespół Szkół Tech. |  |  |  |
| 93 | Gabinet lekarski Zespół Szkół Tech. | Chłodziarka 50MM518 | PZOZ I/IX 95-4-240 |
| PPOZ, Płock, ul. Zielona 40 |  |  |  |
| 94 | Przychodnia Podstawowej Opieki Zdrowotnej | Lodówka TFA 1 G INDESIT | PZOZ I/IX 95-4-238 |
| 95 |  | Lodówka | PZOZ I/IX 95-4-57 |
| PPOZ, Płock, ul. Góry 7 |  |  |  |
| 96 | Przychodnia Podstawowej Opieki Zdrowotnej | Lodówka Polar | PZOZ I/IX 95-4-101 |
| 97 |  | Lodówka | PZOZ I/IX 95-4-31 |
| COR, Płock, ul. Tysiąclecia 13 |  |  |  |
| 98 | Zakład Pielęgnacyjno- Opiekuńczy | Lodówka | PZOZ I/IX 95-4-196 |
| 99 |  | Lodówka | PZOZ I/IX 95-4-212 |
| 100 |  | Lodówka –zamrażarka Elektrolux | PZOZ I/IX 95-4-237 |

Załącznik Nr 1.2. do OPZ

Wykaz urządzeń klimatyzacyjnych

| Budynek - pomieszczenia | Nazwa urządzenia |
| --- | --- |
| Szpital św. Trójcy , Płock ul. Kościuszki 28 |  |
| Budynek A |  |
| Laboratorium | Klimatyzator HITACHI RAS 09G4 |
| Bakteriologia | Klimatyzator DAIKIN FTK KS50D2V1W |
| Bakteriologia | Klimatyzator DAIKIN FTK KS50D2V1W |
| Budynek B |  |
| Rozdzielnia elektryczna | Klimatyzator SANYO SAP-KR 188E |
| Oddział Neonatologiczny | Klimatyzator DAIKIN FLXS 25B |
| Izba przyjęć | Klimatyzator DAIKIN FTXS 25D |
| Gabinet zabiegowy | Klimatyzator DAIKIN FTN 25 + RN 25 |
| Agregat wody lodowej | CARRIER |
| Budynek C |  |
| Pomieszczenie UPS | Klimatyzator SANYO SAP-KR 188E |
| Sala ćwiczeń Ortopedia | Klimatyzator DAIKIN FTYN 35B |
| Agregat wody lodowej | NRA R407C |
| Budynek D |  |
| Serwerownia | Klimatyzator DAIKIN FTKS 20C |
| Rozdzielnia elektryczna | Klimatyzator AIKIN FTKS 35C |
| Pododdział Rehabilitacji | Klimatyzator TOSHIBA 5,1kW |
| Pododdział Rehabilitacji | Klimatyzator TOSHIBA 2,5kW |
| Sekretariat | Klimatyzator HITACHI RAS 18YH5 |
| Pokój Prezesa | Klimatyzator HITACHI RAS 18YH5 |
| Pokój W-ce Prezesa | Klimatyzator HITACHI RAS 18YH5 |
| Pokój Dyr ds. Lecznictwa | Klimatyzator HITACHI RAS 18YH5 |
| Pokój Kierownika Biura Zarządu | Klimatyzator HITACHI RAS 18YH5 |
| Budynek K |  |
| USG | Klimatyzator DAIKIN ATXS25D |
| Gastroskopia | Klimatyzator DAIKIN ATXS25D |
| Bakteriologia II | Klimatyzator HITACHI RAS 35YH5 |
| Sala Reanimacyjna | Klimatyzator DAIKIN FLKS 35D |
| Sala Reanimacyjna | Klimatyzator DAIKIN FLKS 35D |
| Centralny Ośrodek Rehabilitacji Płock, ul. Tysiąclecia 13 |  |
| Centralny Ośrodek Rehabilitacji | Klimatyzator DAIKIN FTK KS50D2V1W |

Załącznik Nr 2 do SIWZ

##### ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

§ 1 PRZEDMIOT UMOWY

  - Przedmiotem umowy jest świadczenie usług z zakresu konserwacji urządzeń chłodniczych 
i klimatyzacyjnych zainstalowanych w obiektach Płockiego Zakładu Opieki Zdrowotnej 
Sp. z o.o..

  - Zakres rzeczowy przedmiotu umowy określa Opis Przedmiotu Zamówienia, stanowiący  Załącznik  Nr 1 do niniejszej umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania usług będących przedmiotem umowy zgodnie 
z aktualnym poziomem wiedzy technicznej i należytą starannością oraz wymogami instrukcji obsługi technicznej i eksploatacyjnej urządzeń i instalacji oraz harmonogramem prac, mając na celu niezakłócony przebieg działalności Zamawiającego.

- Wykonawca oświadcza, iż posiada wszystkie konieczne uprawnienia do wykonywania przedmiotu umowy.

- Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać przepisów sanitarno – epidemiologicznych, bhp, ppoż. oraz wewnętrznych procedur i instrukcji porządkowych obowiązujących u Zamawiającego.

- Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca podda się audytowi wewnętrznemu i zewnętrznemu Zamawiającego w zakresie przedmiotu umowy.

7.    Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu aktualnego świadectwa kwalifikacji w zakresie naprawy i obsługi technicznej urządzeń i instalacji chłodniczych zawierających substancje kontrolowane oraz obrót tymi substancjami; świadectwo kwalifikacji uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń i instalacji (Grupa 2) – urządzenia klimatyzacji i chłodnictwa, w trakcie realizacji umowy, w terminie 5 dni od daty otrzymania wezwania.

- Brak dostarczenia dokumentów w terminie, o którym mowa w ust. 7, skutkować będzie rozwiązaniem umowy w trybie natychmiastowym z winy Wykonawcy i pociągać będzie za sobą naliczenie kary umownej, o której mowa w § 6 ust. 1 pkt. c.

§ 2 WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG

- Zakres rzeczowy zamówienia oraz szczegółowe warunki realizacji przedmiotu umowy określa Załącznik Nr 1 do niniejszej umowy.

- Wykonawca będzie realizował niniejszą umowę poprzez:

  - wykonywanie prac zgodnie z harmonogramem;

  - telefoniczne bądź ustne zlecenie przez upoważnionych pracowników Zamawiającego;

  - wykonywanie prac z własnej inicjatywy, których wykonanie jest niezbędne (konieczne) do prawidłowego funkcjonowania jednostek/komórek organizacyjnych Zamawiającego.

- Maksymalny czas reakcji serwisu od zgłoszenia w formie telefonicznej bądź ustnej nie może przekraczać 2 godzin.

- Każdorazowy przyjazd pracowników Wykonawcy należy potwierdzić w Dziale Obsługi Technicznej.

- Wykonywanie prac konserwacyjnych będzie potwierdzane każdorazowo protokołem podpisanym przez obie strony.

- Wszystkie zastrzeżenia i stwierdzone usterki powinny być niezwłocznie odnotowane w protokole przez stronę zgłaszającą.

- Zamawiający zobowiązuje się zapewnić pracownikom Wykonawcy dostęp do urządzeń i instalacji objętych przedmiotem umowy.

- Wykonawca za uprzednią zgodą Zamawiającego dostarczy niezbędne części i materiały do przeprowadzenia wymiany elementów lub naprawy oraz udzieli na nie gwarancji …………. na okres wyznaczony przez producenta.

- Wykonawca przyjmuje zgłoszenia od poniedziałku do soboty w godzinach od 7.00 do 17.00 pod numerami telefonu/faxu ………………………………...

- Wykonawca będzie realizował usługi w miarę możliwości w siedzibie Zamawiającego, a w przypadku konieczności wykonania napraw warsztatowych – we własnym warsztacie, z użyciem własnych urządzeń oraz przy pomocy własnych pracowników. Przewóz aparatury (sprzętu) odbywa się transportem Wykonawcy, na koszt Wykonawcy.

- Wykonawca dostarcza do siedziby Zamawiającego naprawiony sprzęt (aparaturę), a Zamawiający obowiązany jest do dokonania jego odbioru. Wykonawca zobowiązuje się do powiadamiania Zamawiającego o terminie dostarczenia naprawionego sprzętu (aparatury) z odpowiednim wyprzedzeniem.

- Strony upoważniają do współpracy w zakresie realizacji umowy:

- Zamawiający: …………………………………………………, tel.: ……………………

- Wykonawca: ………………………………………………….., tel.: ……………………

§ 3 CENY I WARUNKI PŁATNOŚCI

- Całkowita wartość usługi, o której mowa w § 1 niniejszej umowy nie może przekroczyć kwoty …………………..złotych netto (słownie: ………………………………… złotych),powiększonej 
o podatek VAT wg obowiązującej stawki, brutto …………………………. złotych (słownie: ……………………………………. złotych.

- Z tytułu realizacji usługi Zamawiający zobowiązuje się płacić na rzecz Wykonawcy miesięczne wynagrodzenie zgodnie z załączonym formularzem cenowym, a łączna wartość umowy wynosi

netto: ………………….. PLN, brutto:........................ ….PLN (słownie: ......................................)

- Z tytułu napraw pogwarancyjnych koszt roboczogodziny bez kosztów dojazdu wynosi netto: ……………………. PLN, brutto:.......................... PLN (słownie: ......................................)

- Podstawą zapłaty należności określonej w ust. 1-3 będzie faktura wystawiona przez Wykonawcę.

- Zapłata wynagrodzenia za realizację przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 niniejszej umowy, będzie następować w stosunku miesięcznym, przelewem na wskazane na fakturze konto Wykonawcy, w terminie 30 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.

- Wynagrodzenie Wykonawcy określone w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty i obciążenia Wykonawcy związane ze świadczeniem usług, stanowiących przedmiot niniejszej umowy.

- Wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy za wykonanie umowy, określone w ust.1, ustalone jest na cały okres wykonywania umowy.

§ 4 UBEZPIECZENIE

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody w mieniu Zamawiającego powstałe z jego winy oraz z przyczyn leżących po jego stronie, powstałe w wyniku niewykonania lub niewłaściwego wykonania umowy. Powstanie szkody oraz jej okoliczności – przyczyny 
i wysokość ustala Zamawiający protokołem, którego kopię doręcza Wykonawcy.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za należyte wykonanie usługi przed uprawnionymi organami zewnętrznymi oraz przed Zamawiającym.

- Wykonawca oświadcza, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej kontraktowej 
i deliktowej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej objętej przedmiotem umowy na sumę ubezpieczeniową 30 000,00 zł. (słownie: trzydzieści tysięcy złotych). Na potwierdzenie czego załącza do umowy kopię aktualnej polisy ubezpieczeniowej.

- Wykonawca zobowiązuje się do kontynuowania ubezpieczenia przez cały okres obowiązywania niniejszej umowy. W przypadku upływu terminu ważności polisy w czasie obowiązywania umowy Wykonawca odnowi ubezpieczenie najpóźniej 14 dni przed upływem terminu ważności polisy. Kopie kolejnych polis będą każdorazowo składane Zamawiającemu nie później niż w 3 dniu od daty ich odnowienia. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania przedstawienia odnowionych polis do wglądu w oryginale.

- Polisa ubezpieczeniowa nie może zostać odwołana, ograniczona lub w istotny sposób zmieniona bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.

§ 5 GWARANCJA I SERWIS

- Gwarancja dla wykonanej naprawy wynosi 4 (cztery) miesiące licząc od dnia podpisania karty pracy przez osoby, o których mowa w § 2 ust. 12 niniejszej umowy po zakończeniu umowy.

- Wykonawca w ramach umowy ma zapewnić serwis w okresie gwarancyjnym. Czas reakcji serwisu nie może być dłuższy niż 2 godziny od chwili zgłoszenia telefonicznego (nr tel. …………………) lub za pomocą poczty elektronicznej (e-mail: ………………….).

§  6 KARY UMOWNE

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości:

  - 5 % ceny brutto wymienionej w § 3 ust. 1 umowy w przypadku jednostronnego odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,

  - 1 % ceny brutto wymienionej w § 3 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki 
w wykonaniu usług.

  - 10% wartości przedmiotu umowy brutto, gdy Zamawiający rozwiąże umowę w trybie natychmiastowym z winy Wykonawcy.

- Zamawiający zapłaci karę umowną Wykonawcy w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 5% ceny brutto wymienionej w § 3 ust. 1 umowy.

- Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego zastrzeżone kary umowne.

- Jeżeli Wykonawca dopuści się opóźnień w przystąpieniu do wykonywania czynności wymienionych w niniejszej umowie Zamawiający wezwie Wykonawcę do natychmiastowego wykonania w/w czynności.

- W przypadku niewywiązania się z wykonania usługi przez okres 3 dni Wykonawca upoważnia Zamawiającego do zlecenia usługi będącej przedmiotem umowy na jego koszt u „innego Wykonawcy”.

- Ani Wykonawca ani Zamawiający nie będzie ponosić odpowiedzialności za opóźnienia 
w realizacji zobowiązań wynikających z umowy, jak również za szkody poniesione przez drugą stronę, o ile będą one skutkiem lub wynikiem zaistnienia nieprzewidzianych okoliczności 
o charakterze siły wyższej.

- Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia.

§  7 OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY

  - Przedmiot umowy będzie realizowany w okresie 24 miesięcy od dnia podpisania umowy.

  - W przypadku rażącego naruszenia warunków umowy Zamawiający zastrzega sobie możliwość jednostronnego rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym. Rozwiązanie umowy nastąpi po bezskutecznym upływie  dodatkowego 3-dniowego terminu wyznaczonego Wykonawcy na usunięcie naruszeń na podstawie stosownego pisemnego oświadczenia Zamawiającego.

  - Zamawiający może rozwiązać niniejszą umowę ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli polisa ubezpieczeniowa Wykonawcy straci ważność i Wykonawca nie dostarczy w ustalonym terminie odnowionej polisy ubezpieczeniowej.

  - Wykonawca może rozwiązać niniejszą umowę ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli Zamawiający zalega z wypłatą wynagrodzenia za minimum trzy pełne okresy płatności.

§ 8 ODSTĄPIENIE OD UMOWY

- Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy z Wykonawcą w razie zaistnienia  istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy – w takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy. Odstąpienie od umowy  w tym przypadku winno nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia  wiadomości o tych okolicznościach.

- Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy z Wykonawcą z przyczyn jego dotyczących bez konieczności wyznaczania dodatkowego terminu, jeżeli Wykonawca nie rozpoczął realizacji przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn lub nie kontynuuje ich mimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie lub jeżeli Wykonawca odmówi dostarczenia przedmiotu umowy Zamawiającemu. Odstąpienie od umowy nastąpi w terminie 3 dni od zaistnienia zdarzenia.

- Odstąpienie od umowy, pod rygorem nieważności, winno nastąpić na piśmie.

§ 9 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności 
i mogą zostać dokonane, o ile nie stoją w sprzeczność z regulacjami zawartymi w ustawie 
z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2013r, poz. 907 z późn. zm.).

- Zgodnie z art. 144 ustawy, Zamawiający przewiduje możliwość następujących zmian postanowień umowy w stosunku do treści złożonej w postępowaniu oferty:

  - zmiana przepisów prawa lub istotnych i korzystnych z uwagi na działalność dla Zamawiającego stosunków umownych;

  - zmiana urzędowej stawki podatku VAT, przy czym zmianie ulegnie wyłącznie cena brutto, cena netto pozostanie bez zmian, z zastrzeżeniem, że zmiana ta wchodzi w życie z dniem wejścia w życie aktu prawnego wprowadzającego tę zmianę;

- Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego przenieść na osobę trzecią wierzytelności wynikających z niniejszej umowy. W razie niewywiązania się z niniejszego zobowiązania, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości wartości wierzytelności będącej przedmiotem przeniesienia, niezależnie od prawnej skuteczności czynności przeniesienia wierzytelności.

- Ewentualne spory mogące wyniknąć z realizacji niniejszej umowy strony zobowiązują się rozwiązywać polubownie, w drodze negocjacji. W razie braku porozumienia spory będzie rozstrzygał sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego, o ile przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.) nie stanowią inaczej, oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa dotyczące przedmiotu umowy.

- Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Załączniki do umowy:

Załącznik Nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik Nr 2 - Formularz cenowy

Załącznik Nr 3 - Protokół

ZAMAWIAJĄCY                                                   WYKONAWCA

Załącznik do umowy z dnia …….……….

PROTOKÓŁ

z dnia ……..…….. 2014 roku

Dotyczy: umowy nr PZOZ/DZP/382/41/PN/14  z dnia …………… zawartej pomiędzy:

Płockim Zakładem Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o. z siedzibą w 09-402 Płocku przy ul. Kościuszki 28, zwanym dalej „Zamawiającym”

a

…………………………………………………………………………………………………………………….

zwanym dalej „Wykonawcą”

W dniu ………………Wykonawca wykonał w obiekcie:……………………..………………………..…..

następujące czynności ……………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

Testowanie urządzeń: wykonano / nie wykonano.

Wynik testu: pozytywny / negatywny.

Stwierdzono terminowe*/nieterminowe* wywiązanie się Wykonawcy z postanowień zawartej z nim umowy.

Opóźnienie Wykonawcy podlegające naliczeniu kar umownych wynosi …...…. dni.

Uwagi:

ZAMAWIAJĄCY                                                           WYKONAWCA

Załącznik Nr 3 do SIWZ

## FORMULARZ OFERTOWY

POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy 
z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych

(Dz. U. z 2013 r.  poz. 907 z późn. zm.)

## Dane dotyczące Wykonawcy:

Nazwa/Imię i nazwisko: ................................................................................................................................

Siedziba/m-ce zam.: .......................................kod....................ul..............................................................

Województwo:.....................................nr telefonu/fax ………….…………......................................................

http:// ..................................................... e-mail: ............................................................................................

Osoba upoważniona do kontaktów:................................................................. tel. ....................................

## Dane dotyczące Zamawiającego:

Nazwa: Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o.

Siedziba: ul. Kościuszki 28, 09-402 Płock

Zobowiązania Wykonawcy:

      - W nawiązaniu do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na świadczenie usług z zakresu obsługi zapobiegawczej, konserwacji oraz regulacji urządzeń chłodniczych i  klimatyzacyjnych zainstalowanych w obiektach Płockiego Zakładu Opieki Zdrowotnej 
Sp. z o.o., zobowiązujemy się zrealizować usługę, zgodnie z załączonym formularzem cenowym.

2.	Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.

3.	Oświadczamy, że zawarty w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wzór umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy
na warunkach w niej określonych, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Termin realizacji zamówienia: w ciągu 24 miesięcy licząc od daty zawarcia umowy.

- Termin płatności: 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.

- Wykonawca udzieli gwarancji dla wykonanej naprawy na okres wyznaczony przez producenta .

- Wykonawca zapewni bezpłatny serwis w okresie gwarancyjnym. Czas reakcji serwisu nie może być dłuższy niż 24 godziny od chwili zgłoszenia telefonicznego, za wyjątkiem przypadków szczególnie skomplikowanych, o których Wykonawca powiadomi pisemnie Zamawiającego wskazując ich przyczynę.

- Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

- Jednocześnie oświadczamy, że Wykonawca:

- *nie zleci wykonania przedmiotu zamówienia podwykonawcom, a całość prac wykona w ramach działań swojego przedsiębiorstwa,

- *zamierza powierzyć podwykonawcom wykonanie zamówienia.

- Ofertę niniejszą składamy na zapisanych ........... kolejno ponumerowanych i podpisanych, stronach.

- Załącznikami do niniejszej oferty są:

1) ................................................................................................................................

2) ................................................................................................................................

3) ................................................................................................................................ itd.

- Oświadczamy, że na stronach ............................................ oferty są zawarte informacje, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i nie mogą być one ogólnie udostępniane przez Zamawiającego.

Miejscowość i data: …...............................                                             ………….………………………..…………….

Podpis Wykonawcy

*) niepotrzebne skreślić (brak wypełnienia rozumiane będzie, jako wykonanie zamówienia bez udziału podwykonawców)

Załącznik Nr 4 do SIWZ

NAZWA ZAMÓWIENIA:

„Świadczenie usług z zakresu obsługi zapobiegawczej, konserwacji oraz regulacji urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych zainstalowanych 
w obiektach Płockiego Zakładu Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o.”

## FORMULARZ CENOWY

Nazwa Wykonawcy ….................................................................................................................................................................................................................................

Adres Wykonawcy …...................................................................................................................................................................................................................................

Tabela I

| Lp. | Nazwa świadczonej usługi | Wynagrodzenie netto w PLN za jeden miesiąc | Wartość netto w PLN za okres 24 m-cy | Stawka VAT w % | Wartość brutto w PLN za okres 24 m-cy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Konserwacja urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych |  |  | 23 |  |

Tabela II

| Lp. | Nazwa świadczonej usługi | Zaplanowana liczba godzin na okres 24 m-cy | Koszt roboczogodziny | Wartość netto w PLN za okres 24 m-cy | Stawka VAT w % | Wartość brutto w PLN za okres 24 m-cy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Naprawy pogwarancyjne bez kosztów dojazdu | 100 * |  |  | 23 |  |

|  | Wartość w PLN netto | Wartość w PLN brutto |
| --- | --- | --- |
| I - Konserwacja urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych |  |  |
| II – Naprawy pogwarancyjne bez kosztów dojazdu |  |  |
| RAZEM I + II |  |  |

*) podane ilości godzin są szacunkowe w celu określenia wartości zamówienia co nie odzwierciedla deklarowanego wykorzystania  w okresie trwania umowy. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia ilości godzin, co nie może być podstawą jakichkolwiek roszczeń ze strony Wykonawcy.

Miejscowość i data: …...............................                                             ………….………………………..…………….

Podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 5 do SIWZ

NAZWA ZAMÓWIENIA:

„Świadczenie usług z zakresu obsługi zapobiegawczej, konserwacji oraz regulacji urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych zainstalowanych w obiektach Płockiego Zakładu Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o.”

## OŚWIADCZENIE   WYKONAWCY

wynikające z art. 22 ust. 1 w związku z art. 44 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 907 z póżn.zm.)

Nazwa Wykonawcy …............................................................................................................................

Adres Wykonawcy ….............................................................................................................................

Oświadczam, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.

Jednocześnie stwierdzam, iż świadom(a) jestem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

Miejscowość i data: …...............................                                             ………….………………………..…………….

Podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 6 do SIWZ

NAZWA ZAMÓWIENIA:

„Świadczenie usług z zakresu obsługi zapobiegawczej, konserwacji oraz regulacji urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych zainstalowanych w obiektach Płockiego Zakładu Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o.”

## OŚWIADCZENIE   WYKONAWCY

o braku podstaw do wykluczenia z postępowania

Nazwa Wykonawcy …............................................................................................................................

Adres Wykonawcy ….............................................................................................................................

Oświadczam, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania w okolicznościach,                     o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.

Jednocześnie stwierdzam, iż świadom(a) jestem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

Miejscowość i data: …...............................                                             ………….………………………..…………….

Podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 7 do SIWZ

NAZWA ZAMÓWIENIA:

„Świadczenie usług z zakresu obsługi zapobiegawczej, konserwacji oraz regulacji urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych zainstalowanych w obiektach Płockiego Zakładu Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o.”

## OŚWIADCZENIE   WYKONAWCY  O POSIADANIU UPRAWNIEŃ

Wynikające z pkt 11.A.2

Nazwa Wykonawcy …............................................................................................................................

Adres Wykonawcy ….............................................................................................................................

Oświadczam, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia:

1.	Świadectwo kwalifikacji w zakresie naprawy i obsługi technicznej urządzeń i instalacji chłodniczych zawierających substancje kontrolowane oraz obrót tymi substancjami;

2.	Świadectwo kwalifikacji uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń i instalacji (Grupa 2) – urządzenia klimatyzacji i chłodnictwa,

i na potwierdzenie powyższego zobowiązuję się dostarczyć ważne dokumenty na każde żądanie Zamawiającego w trakcie realizacji umowy, w terminie 5 dni od daty pisemnego wezwania.

Oświadczam, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

Jednocześnie stwierdzam, iż świadom(a) jestem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

Miejscowość i data: …...............................                                             ………….………………………..…………….

Podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 8 do SIWZ

## LISTA PODMIOTÓW NALEŻĄCYCH DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ / INFORMACJA O TYM, ŻE WYKONAWCA NIE NALEŻY DO GRUPY KAPITAŁOWEJ*

Zgodnie z art. 26 ust. 2 pkt 2d ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych 
(tekst jednolity: Dz. U. z  2013 r. poz. 907 z późn.zm.)

Nazwa Wykonawcy …............................................................................................................................

Adres Wykonawcy ….............................................................................................................................

1/	Składam listę podmiotów, razem z którymi należymy do tej samej grupy kapitałowej 
w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50 poz 331 z późn. zm.)

| Lp. | Nazwa podmiotu | Adres podmiotu |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |
| 4. |  |  |

Miejscowość i data: …...............................                                             ………….………………………..…………….

Podpis Wykonawcy

2/	Informuję, że nie należę do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy 
z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn.zm.).

Miejscowość i data: …...............................                                             ………….………………………..…………….

Podpis Wykonawcy

  - należy wypełnić pkt 1 lub pkt 2