PZOZ/DZP/382/42PN/17 

SPECYFIKACJA

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

„Dostawa odczynników, barwników i drobnego sprzętu medycznego na potrzeby Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej”
Nr PZOZ/DZP/382/42PN/17
1. Zamawiający

Płocki Zakład  Opieki Zdrowotnej  Sp.  z o.o.

ul. Kościuszki 28

09 – 402 Płock

Strona internetowa, na której dostępna jest SIWZ: www.szpitalplock.pl
Osoba wyznaczona do kontaktów: 

Anna Piórkowska – Dział Zamówień Publicznych 
Adres e-mail: zamowienia_publiczne@plockizoz.pl
Tel.: +48 24 364 51 24, fax: +48 24 364 51 02
Godziny urzędowania: w dni robocze, poniedziałek – piątek, od godziny 7:30 do godziny 15:05.

2. Tryb udzielenia zamówienia

2.1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 i nast. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych zwanej dalej „ustawą Pzp” (Dz. U. z dn. 24.08.2017r., poz. 1579). 
2.2. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, zwaną dalej „SIWZ”, zastosowanie mają przepisy ustawy Pzp.

2.3. Wartości zamówienia nie przekracza kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.
2.4. Zamawiający dokona oceny ofert na zasadach określonych w art. 24aa ustawy Pzp. Zamawiający najpierw dokona oceny ofert  pod kątem przesłanek odrzucenia oferty (art. 89 ust. 1 ustawy Pzp) oraz kryteriów oceny ofert opisanych w SIWZ, po czym dopiero wyłącznie w odniesieniu do wykonawcy, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza (uplasowała się na najwyższej pozycji rankingowej), dokonuje oceny podmiotowej wykonawcy, tj. bada oświadczenie wstępne, a następnie żąda przedłożenia dokumentów w trybie art. 26 ust. 2 ustawy Pzp.
3. Opis przedmiotu zamówienia

3.1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa odczynników, barwników i drobnego sprzętu medycznego na potrzeby Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej.
3.2. Oznaczenie kodowe Wspólnego Słownika Zamówień CPV: pakiet nr 1 – 33124130-5, 24496500-2, pakiet nr – 33192500-7, pakiet nr 3 – 33124130-5, pakiet nr 4 – 33124130-5, pakiet nr 5 – 33696500-0, pakiet nr 6 – 33192500-7, pakiet nr 7 – 33696500-0, pakiet nr 8 – 33696500-0, pakiet nr 9 – 56986500-0, 24496500-2, pakiet nr 10 – 33124130-5, pakiet nr 11 - 33124130-5.                                                                                
3.3. Szczegółowy zakres zamówienia zawiera Załącznik Nr 1, 2 i 5 do SIWZ.
3.4. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na poszczególne pakiety.
3.5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
3.6.  Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
3.7.  Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
3.8.  Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
4. Termin wykonania zamówienia.

Termin wykonania zamówienia: sukcesywnie przez 24 miesiące licząc od daty zawarcia umowy.
5. Warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego:
5.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, spełniający warunki, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy Pzp tj.: 

5.1.1. nie podlegają wykluczeniu;
5.1.2. spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: 

a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów. 
Zamawiający nie określa tego warunku;

b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej. 

Zamawiający nie określa tego warunku;

c) zdolności technicznej lub zawodowej. 

Zamawiający nie określa tego warunku.

6. Przesłanki  wykluczenia Wykonawców
6.1 Zamawiający, na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12 ustawy Pzp wyklucza z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia.

Zamawiający wyklucza z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcę, jeżeli zachodzą w stosunku do niego podstawy do wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13 – 23 ustawy Pzp.

6.2 Zamawiający przewiduje dodatkowe (fakultatywne) przesłanki wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt  4, ustawy Pzp:

4/ który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą 
z Zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-4, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania.
6.3 Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 oraz art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp ustawy Pzp, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.
7. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału 
w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia:

1. Wraz z ofertą każdy Wykonawca musi złożyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie  według załącznika nr 4 do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postepowaniu. 

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie, o którym mowa w pkt 7.1 SIWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału 
w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

2. Wykaz oświadczeń składanych w odpowiedzi na zamieszczoną informację, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp w celu potwierdzenia okoliczności o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3) ustawy Pzp: 
a)  oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu – Załącznik nr 6  do SIWZ.
Zgodnie z art. 24 ust 11 ustawy Pzp Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia.  
Zamawiający nadmienia, że informacja o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp zostanie zamieszczona niezwłocznie tj.: w dniu otwarcia ofert lub pierwszego dnia roboczego następującego po dniu wyznaczonym na ostateczny termin składania ofert.
W zakresie nie uregulowanym SIWZ, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126). 

W przypadku wskazania przez wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, które znajdują się w posiadaniu Zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez Zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy, Zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy Pzp, korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne.

Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w pkt 7.1. SIWZ, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 

Jeżeli wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa, zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

W przypadku Wykonawców, którzy mają siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, mają zastosowanie przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126) - § 7 i § 8.
3. W celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp, przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego w SIWZ, Wykonawca jest zobowiązany złożyć:

a) Próbki oferowanych produktów w celu potwierdzenia zgodności z wymaganiami postawionymi przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia. Zamawiający wymaga dostarczenia po jednej próbce do każdej z pozycji - dotyczy Pakietu nr 1 (zamawiający oczekuje dostarczenia 
z ofertą  próbek,  po 3 szt.  każdego rodzaju  probówek, igieł, motylków i uchwytów  celem potwierdzenia  cech produktu, oceny ostrości igieł i oceny zabezpieczeń igieł);
b) Ulotki testów potwierdzające metodykę i zakresy oznaczeń dotyczy Pakietu nr 3 i 4;
c) Karty charakterystyki substancji szkodliwych wystawione dla każdego barwnika (odczynnika) odrębnie, jeżeli preparat (odczynnik) nie posiada karty charakterystyki należy do oferty dołączyć oświadczenie o braku substancji szkodliwych – dotyczy Pakietu nr 7.
8. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami.

8.1. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną, za wyjątkiem oferty, umowy oraz oświadczeń i dokumentów wymienionych w pkt. 7 SIWZ (również w przypadku ich złożenia 
w wyniku wezwania, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp) dla których przewidziano wyłącznie formę pisemną.

8.2. Składanie oferty odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy 
z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529 oraz z 2015 r. poz. 1830), osobiście lub za pośrednictwem posłańca.

8.3. W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawca winien posługiwać się numerem sprawy określonym w SIWZ.

8.4. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę pisemnie winny być składane na adres: Płocki Zakład  Opieki Zdrowotnej  Sp.  z o.o.,  ul. Kościuszki 28, 09 – 402 Płock, Dział Zamówień Publicznych – pokój nr 203.
8.5. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę drogą elektroniczną winny być kierowane na adres e-mail lub nr fax, zgodnie z pkt 1 SIWZ oraz na żądanie każdej ze stron wymagają niezwłocznego potwierdzenia faktu ich otrzymania.

8.6. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ.

8.7. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa terminu składania ofert, Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli wniosek 
o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po upływie terminu, o którym mowa powyżej, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Zamawiający zamieści wyjaśnienia na stronie internetowej, na której udostępniono SIWZ.

8.8. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt. 8.7 SIWZ.

8.9. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ, a treścią udzielonych odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.

8.10. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców.

9. Wymaganie dotyczące wadium
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

10. Termin związania ofertą
10.1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

10.2.  Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

11. Opis sposobu przygotowywania ofert
11.1. Oferta musi zawierać:
11.1.1. Wypełniony i podpisany formularz ofertowy – według załącznika nr 3 do SIWZ;

11.1.2. Wypełniony i podpisany formularz cenowy – według załącznika nr 5 do SIWZ.

11.1.3. Oświadczenie Wykonawcy wynikające z pkt 7.1. SIWZ – wg załącznika nr 4 do SIWZ;
11.1.4. Próbki oferowanych produktów po jednej próbce do każdej z pozycji, dotyczy Pakietu nr 1 

11.1.5. Ulotki testów potwierdzające metodykę i zakresy oznaczeń, dotyczy Pakietu nr 3 i 4;

11.1.6. Karty charakterystyki substancji szkodliwych wystawione dla każdego barwnika (odczynnika) odrębnie, jeżeli preparat (odczynnik) nie posiada karty charakterystyki należy do oferty dołączyć oświadczenie o braku substancji szkodliwych, dotyczy Pakietu nr 7.
11.2. Oferta musi być napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką oraz podpisana przez osobę(y) upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty.

11.3. W przypadku podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osobę niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie. Wraz z pełnomocnictwem należy przedłożyć dokument, z którego wynika uprawnienie osób udzielających pełnomocnictwa do reprezentowania danego podmiotu. (wyrok Sądu Najwyższego z 11.12.2006r. IPK 124/06).

11.4. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

11.5. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę, zawierającą jedną, jednoznacznie opisaną propozycję. Złożenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę.

11.6. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści SIWZ.
11.7. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

11.8. Zaleca się, aby każda zapisana strona oferty była ponumerowana kolejnymi numerami, a cała oferta wraz z załącznikami była w trwały sposób ze sobą połączona (np. zbindowana, zszyta uniemożliwiając jej samoistną dekompletację), oraz zawierała spis treści.

11.9. Poprawki lub zmiany (również przy użyciu korektora) w ofercie, powinny być parafowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.

11.10. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, w siedzibie Zamawiającego i oznakować w następujący sposób:
Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o., ul. Kościuszki 28, 09 – 402 Płock, 
Dział Zamówień Publicznych, pok. Nr 203

     oraz oznakowane następująco:

„Dostawa odczynników, barwników i drobnego sprzętu medycznego na potrzeby Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej” Nr sprawy PZOZ/DZP/382/42PN/17 

– nie otwierać przed ………….. roku godz.: ……….” (wypełnia Wykonawca)
i opatrzone nazwą, dokładnym adresem Wykonawcy oraz danymi kontaktowymi ( tel., fax., e-mail).

11.11.  Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 8 w zw. z art. 96 ust. 3 ustawy PZP oferty składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.), jeśli Wykonawca w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca, podjął niezbędnie działania w celu zachowania ich poufności.
Uzasadnienie zastrzeżenia ma na celu udowodnienie spełnienia przesłanek określonych w przywołanym powyżej przepisie, tj. że zastrzeżona informacja:

a)
ma charakter techniczny, technologiczny lub organizacyjny przedsiębiorstwa,

b)
nie została ujawniona do wiadomości publicznej,

c)
podjęto w stosunku do niej niezbędne działania w celu zachowania poufności.
11.12. Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone, jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „tajemnica przedsiębiorstwa”, lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty. Brak jednoznacznego wskazania, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa oznaczać będzie, że wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie niniejszego postępowania są jawne bez zastrzeżeń.

11.13. Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji będzie traktowane, jako bezskuteczne i skutkować będzie zgodnie z uchwałą SN z 20 października 2005 (sygn. III CZP 74/05) ich odtajnieniem.
11.14. Zamawiający informuje, że w przypadku kiedy wykonawca otrzyma od niego wezwanie w trybie art. 90 ustawy Pzp, a złożone przez niego wyjaśnienia i/lub dowody stanowić będą tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Wykonawcy będzie przysługiwało prawo zastrzeżenia ich jako tajemnica przedsiębiorstwa. Przedmiotowe zastrzeżenie zamawiający uzna za skuteczne wyłącznie w sytuacji kiedy Wykonawca oprócz samego zastrzeżenia, jednocześnie wykaże, iż dane informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
11.15. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian przed terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich samych zasad, jak składana oferta tj. w kopercie odpowiednio oznakowanej napisem „ZMIANA”. Koperty oznaczone „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian, zostaną dołączone do oferty.

11.16. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia, według tych samych zasad jak wprowadzanie zmian i poprawek z napisem na kopercie „WYCOFANIE”. Koperty oznakowane w ten sposób będą otwierane w pierwszej kolejności po potwierdzeniu poprawności postępowania Wykonawcy oraz zgodności ze złożonymi ofertami. Koperty ofert wycofywanych nie będą otwierane.

11.17. Oferta, której treść nie będzie odpowiadać treści SIWZ, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp zostanie odrzucona (art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp). Wszelkie niejasności i obiekcje dotyczące treści zapisów w SIWZ należy zatem wyjaśnić z Zamawiającym przed terminem składania ofert w trybie przewidzianym w pkt 8 SIWZ. Przepisy ustawy Pzp nie przewidują negocjacji warunków udzielenia zamówienia, w tym zapisów istotnych postanowień umowy, po terminie otwarcia ofert.

12. Miejsce i termin składania ofert
12.1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o., 
ul. Kościuszki 28, 09 – 402 Płock, Dział Zamówień Publicznych, pok. Nr 203, do dnia 11 stycznia 2018 r., do godziny 09:30 i zaadresować zgodnie z opisem przedstawionym w pkt 11.10 SIWZ.

12.2. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.
12.3. Oferta złożona po terminie wskazanym w pkt 12.1. SIWZ zostanie zwrócona Wykonawcy zgodnie z art. 84 ust 2 ustawy Pzp.
12.4. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego: Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o., ul. Kościuszki 28, 09 – 402 Płock, Dział Zamówień Publicznych pok. 203, w dniu  11 stycznia 2018 r., o godzinie 10:00.
12.5. Otwarcie ofert jest jawne.

12.6. Podczas otwarcia ofert Zamawiający odczyta informacje, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp.

12.7. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie www.szpitalplock.pl  informacje dotyczące:
a) kwota, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
b) firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
c) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

13. Opis sposobu obliczenia ceny.

13.1. Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia wynikające wprost z Opisu przedmiotu zamówienia, jak również inne koszty wynikające z Istotnych postanowień umowy, której istotne postanowienia stanowi Załącznik Nr 2 do SIWZ.
13.2. Cenę oferty należy wyliczyć zgodnie z formularzem cenowym – wg załącznika nr  5 do SIWZ, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (zasada zaokrąglania – poniżej 5 należy końcówkę pominąć, powyżej 5 i równo 5 należy zaokrąglić w górę).
13.3. Jeżeli w postępowaniu złożona będzie oferta, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. W takim przypadku Wykonawca, składając ofertę, jest zobligowany poinformować Zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę towarów, których dostawa będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.
14. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

14.1 Wybór oferty w zakresie wszystkich Pakietów dokonany zostanie  na podstawie poniższych kryteriów:
	Lp.
	Nazwa kryterium
	Waga kryterium
	Sposób punktowania

	1
	Cena
	95%
	Najniższa cena zaoferowana/ cena badanej oferty x 100 pkt x  % waga kryterium

	2
	Termin dostawy 
	5% 
	Ilość punktów uzyskana przez badaną ofertę/ najwyższa  możliwa do uzyskania ilość punktów x 100 x % waga kryterium


Ad.1. Ocena kryterium „Cena” odbędzie się na podstawie zaoferowanej ceny brutto w formularzu cenowym – załącznik nr 5 do SIWZ i po podstawieniu do wzoru z powyższej tabeli.
Ad.2. Ocena kryterium „Termin dostawy” odbędzie się na podstawie oświadczenia Wykonawcy zawartego w załączniku nr 3 do SIWZ -  formularz ofertowy i po przyznaniu odpowiednio punktów:

· Czas dostawy do  1-2 dni robocze od złożenia zamówienia –  5 pkt 

· Czas dostawy 3-4 dni robocze od złożenia zamówienia – 3 pkt 
· Czas dostawy 5 dni roboczych od złożenia zamówienia – 2 pkt

a następnie po podstawieniu uzyskanych punktów do wzoru z powyższej tabeli.

Zaoferowany czas dostawy nie może przekroczyć 5 dni roboczych od złożenia zamówienia – przekroczenie tego terminu spowoduje odrzucenie oferty.
14.2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą łączną liczbę punktów 
(z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) spośród ofert niepodlegających odrzuceniu 
w danym pakiecie.

14.3. Jeżeli nie będzie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych (art. 91 ust. 4 ustawy Pzp).

14.4. Wykonawcy składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

15. Informacje o formalnościach, jakie powinny być dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
15.1. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.

15.2. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy przedstawienia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. Umowa taka winna określać strony umowy, cel działania, sposób współdziałania, zakres prac przewidzianych do wykonania każdemu z nich, solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia, oznaczenie czasu trwania konsorcjum (obejmującego okres realizacji przedmiotu zamówienia, gwarancji i rękojmi), wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków do czasu wykonania zamówienia.

15.3. W przypadku udzielenia zamówienia konsorcjum (tzn. Wykonawcy określonemu w art. 23 ust. 1 ustawy Pzp) -  Zamawiający przed podpisaniem umowy może zażądać złożenia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

15.4. Jeżeli wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia umowy, zamawiający może zbadać, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert.
15.5. Zamawiający może zwrócić się do Wykonawcy o dodatkowe dane w zakresie niezbędnym do wypełnienia komparycji, tj. części wstępnej umowy, w której określa się jej strony jak również 
w zakresie zastosowanej stawki podatku VAT w formularzach cenowych. 
16. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

16.1. Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
17. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego
17.1. Istotne postanowienia stanowią załącznik nr 2 do SIWZ.
17.2. Zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp, Zamawiający wskazuje, że zmiany zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, zostały przewidziane w istotnych postanowieniach umowy, stanowiących załącznik nr 2 do SIWZ, gdzie wskazano w szczególności ich zakres, możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia wykonawcy oraz charakter i warunki wprowadzenia zmian.
17.3. Umowa z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta w miejscu i terminie określonym przez      Zamawiającego.
17.4. Umowa zostanie sporządzona w dwóch egzemplarzach: jeden dla Zamawiającego, jeden dla   Wykonawcy. 
18. Pouczenie o środkach ochrony prawnej
18.1. Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy PZP przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Pzp jak dla postępowań poniżej kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP.

18.2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

Załączniki: 

1) Opis przedmiotu zamówienia,

2) Istotne postanowienia umowy (załącznik nr 2A i 2B),

3) Formularz ofertowy,

4) Oświadczenie Wykonawcy wynikające z pkt 7.1. SIWZ,

5) Formularze cenowe
6) Oświadczenie Wykonawcy wynikające z pkt 7.2.a).SIWZ - wzór do wykorzystania w odpowiedzi na zamieszczoną informację z otwarcia ofert
Płock, dnia 28 grudnia 2017 roku
SIWZ zatwierdził:
Wiceprezes - Marek Stawicki

Prokurent  - Maja Kulesza

Załącznik Nr 1 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa odczynników, barwników i drobnego sprzętu medycznego na potrzeby Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej z podziałem na 11 Pakietów:
Pakiet 1 - Panele alergologiczne wraz z dzierżawą sprzętu do wykonywania i odczytywania testów
Pakiet 2 - Probówki szklane do spekrtofotometru Pointe 180
Pakiet 3 - Szybkie testy diagnostyczne stosowane do wykrywania antygenów rotawirusa 
i adenowirusa w kale
Pakiet 4 - Szybkie testy diagnostyczne
Pakiet 5 - Odczynniki serologiczne - krwinki do badań serologicznych
Pakiet 6 - Sprzęt laboratoryjny jednorazowy, drobny 

Pakiet 7 - Barwniki i odczynniki
Pakiet 8 - Odczynniki do badań z zakresu manualnej serologii transfuzjologicznej 

Pakiet 9 - Odczynniki, krwinki wzorcowe i materiały zużywalne do badań przesiewowych wraz 
z dzierżawą systemu do wykonywania badań techniką aglutynacji kolumnowej
Pakiet 10 - Szybkie testy diagnostyczne stosowane do badania poziomu kalprotektyny w kale
Pakiet 11 - Szybkie testy ureazowe stosowane do Helicobacter Pyroli, suchy
na zasadach określonych w „Istotnych postanowieniach umowy” – Załącznik Nr 2A i 2B do SIWZ. 
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w formularzach cenowych – Załącznik nr 5 do SIWZ.
Załącznik Nr 2A do SIWZ – dotyczy Pakietu nr 1 i 9
ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

§ 1 PRZEDMIOT UMOWY
1. Przedmiotem umowy jest sukcesywna dostawa …………………………………… wraz z dzierżawą ………………………….., w asortymencie, ilości oraz wg cen jednostkowych określonych w Formularzu cenowym załączonym do oferty Wykonawcy, stanowiącym Załącznik Nr 1 do niniejszej umowy.

2. Zakres rzeczowy przedmiotu umowy określa SIWZ, w tym Opis Przedmiotu Zamówienia stanowiący Załącznik nr 2 do Umowy oraz oferta Wykonawcy – Formularz cenowy,  stanowiący Załącznik Nr 1 do niniejszej umowy.

3. Stopień realizacji umowy w ramach poszczególnego asortymentu uzależniony jest od potrzeb wynikających z działalności Zamawiającego. Realizacja umowy w mniejszym zakresie nie może stanowić podstaw do roszczeń ze strony Wykonawcy wobec Zamawiającego
4. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia towarów fabrycznie nowych, bezpiecznych w użyciu dla personelu medycznego oraz pacjentów, pochodzących z najnowszej produkcji, o jakości i ważności zgodnymi z obowiązującymi producenta normami.
§ 2 WYNAGRODZENIE
1. Strony ustalają wynagrodzenie za dostawę przedmiotu umowy wg cen zawartych 
w formularzu cenowym – stanowiącym Załącznik Nr 1 do niniejszej umowy.

a. Pakiet nr …….., netto:.....................,  brutto:..................... PLN (słownie: .........................), 

b. Pakiet nr …….., netto:....................., brutto:..................... PLN (słownie: .........................), 
Itd. w zależności od ilości pakietów. 

Łączna wartość umowy wynosi netto: ………….. PLN, brutto:….................. PLN (słownie: …......................)

2. W cenie przedmiotu umowy zawarte są wszelkie koszty opakowania, cła, ubezpieczenia i transportu in loco magazyn zwany dalej „magazynem”.

3. Wykonawca gwarantuje nie podwyższanie cen jednostkowych netto przedmiotu umowy wymienionego w § 1 ust. 1 przez cały okres obowiązywania umowy. 

4. Za dostarczone towary Zamawiający zapłaci cenę ustaloną na podstawie cen jednostkowych, wyszczególnionych w Formularzu cenowym Wykonawcy. Ceny są stałe i niezmienne przez cały okres trwania umowy, z zastrzeżeniem § 9 ust. 2 b, c, d, g, h, i.

5. Wykonawca zobowiązuje się poinformować Zamawiającego, w formie pisemnej o planowanej zmianie cen jednostkowych wynikających ze zmian przepisów prawa, o których mowa w § 9 ust. 2 pkt. b, c, d, h, i w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze od daty opublikowania stosownego rozporządzenia lub ustawy, a zmiany cen jednostkowych obowiązywały będą strony od dnia wejścia w życie aktu prawnego.

6. Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty jedynie za towar rzeczywiście dostarczony, 
a uprzednio zamówiony.

§ 3 WARUNKI PŁATNOŚCI

1. Podstawą do zapłaty za dostarczony przedmiot umowy będzie prawidłowo wystawiona po dostarczeniu i przyjęciu towaru faktura VAT, płatna przelewem na konto bankowe Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania przez Zamawiającego.
2. W przypadku odmowy wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT korygującej,  Wykonawca zgadza się na zwrot Zamawiającemu równowartości podatku VAT zakwestionowanego przez organy podatkowe, przy czym zwrot ten nastąpi na podstawie noty księgowej wystawionej przez Zamawiającego, w terminie 30 dni od dnia jej doręczenia Wykonawcy. W każdym z powyższych przypadków Wykonawca zwróci Zamawiającemu, także równowartość sankcji, odsetek, kar i innych obciążeń dodatkowo poniesionych przez Zamawiającego bądź nałożonych przez władze podatkowe, przy czym zwrot ten nastąpi w sposób opisany powyżej. 
3. W razie opóźnienia w dokonaniu zapłaty Zamawiający obowiązany jest do zapłacenia odsetek ustawowych za opóźnienie.

4. Z zastrzeżeniem postanowień § 4 ust 9 Umowy Opóźnienie zapłaty należności za dostarczony towar nie upoważnia Wykonawcy do wstrzymania wydania kolejnych partii towarów. Strony zgodnie ustalają, że zapłata następuje z chwilą obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
5. Wykonawca nie może dokonać cesji wierzytelności powstałych w związku z realizacja niniejszej umowy na rzecz osoby trzeciej bez pisemnej zgody Zamawiającego.
§ 4 WARUNKI DOSTAW
1. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczania przedmiotu umowy pochodzących z najnowszej produkcji, o jakości i terminem ważności zgodnymi z obowiązującymi producenta normami. 
2. Realizacja dostaw przedmiotu umowy następować będzie na podstawie cząstkowych zamówień, składanych przez przedstawiciela Zamawiającego w okresie 12 miesięcy od dnia podpisania niniejszej umowy. Termin realizacji zamówień wynosi maksymalnie  ………. dni roboczych (oferowana liczba dni roboczych przez Wykonawcę w formularzu ofertowym) od dnia otrzymania zamówienia drogą elektroniczną (e-mail)………………… lub fax …………….., z wyjątkiem zamówień na „cito” realizowanych w terminie 48 godzin w dni robocze od dnia otrzymania zamówienia.
3. Przedmiot umowy będzie dostarczany w dni robocze w godzinach 7.00 – 14.30 po uprzednim uzgodnieniu drogą elektroniczną (e-mail) lub fax-em  z przedstawicielem Zamawiającego …………………………. tel. ……………... Zmiana osoby wskazanej w niniejszym ustępie nie wymaga aneksu do umowy i staje się dokonana z chwilą doręczenia Wykonawcy informacji o zmianie. 
4. Przedmiot umowy dostarczany będzie w opakowaniu zabezpieczającym przed uszkodzeniem 
w czasie transportu w sposób określony odpowiednimi przepisami. Zastosowane opakowania muszą odpowiadać wymaganiom określonym w ustawie o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz.U. z 2001r. Nr 63. poz. 638 z późn. zm.) oraz zapewniać ochronę przed szkodliwym wpływem tych substancji i preparatów na zdrowie człowieka i środowisko. Na opakowaniu powinna znajdować się etykieta fabryczna określająca rodzaj, typ towaru, jego ilość, datę ważności oraz nazwę i adres producenta.
5. Przedmiot umowy dostarczany będzie Zamawiającemu na koszt i ryzyko Wykonawcy. 
W szczególności Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wynikłe w czasie transportu oraz spowodowane niewłaściwym opakowaniem.
6. Wraz z przedmiotem umowy Wykonawca winien dostarczyć ulotki w języku polskim, zawierające wszystkie niezbędne dla bezpośredniego użytkownika informacje oraz instrukcje w języku polskim dotyczące magazynowania i przechowywania, jeżeli dostarczone produkty wymagają szczególnych warunków przechowywania. Wykonawca zobowiązuje się również do nieodpłatnego udostępniania na bieżąco literatury fachowej związanej tematycznie z dostarczonym przedmiotem umowy oraz przekazywania informacji o wycofaniu, wstrzymaniu w obrocie, jak również informacji o nowo wprowadzonym i zarejestrowanym asortymencie.
7. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu w terminie 5 dni od daty otrzymania wezwania:

- aktualnych dokumentów, na podstawie których oferowany przedmiot zamówienia został dopuszczony do obrotu i używania – dotyczy wszystkich Pakietów,

- dokumenty potwierdzające zgłoszenie produktów do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych – dotyczy Pakietu nr 1.
8. Brak dostarczenia dokumentów w terminie, o którym mowa w ust. 7, skutkować będzie rozwiązaniem umowy w trybie natychmiastowym z winy Wykonawcy i pociągać będzie za sobą naliczenie kary umownej, o której mowa w § 10 ust. 1 pkt g niniejszej umowy.
§ 5 REKLAMACJE

1. Ewentualne reklamacje z tytułu ilości lub jakości przedmiotu umowy określonego w § 1 ust. 1 będą składane Wykonawcy przez Zamawiającego faxem lub pocztą elektroniczną i potwierdzone na piśmie, niezwłocznie po ich stwierdzeniu, jednak nie później niż do: 

a. 3 dni  roboczych od daty dostawy - dla reklamacji ilościowych. 
b. 14 dni roboczych od daty stwierdzenia wady – dla reklamacji jakościowych.
2. Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia odpowiedzi na złożoną reklamację w ciągu 2 dni roboczych, w przypadku braku odpowiedzi reklamację uważa się w całości za uznaną zgodnie 
z żądaniem Zamawiającego.

3. W przypadku uznania reklamacji za zasadną, Wykonawca zobowiązany jest w terminie 48 godzin 
w dni robocze wymienić towar na wolny od wad, własnym transportem i na własny koszt. 

4. Zmawiającemu przysługuje prawo odmowy przyjęcia dostarczonego towaru i żądania wymiany na wolny od wad w szczególności w sytuacji:

a. dostarczenia towaru złej jakości, w tym nieposiadającego określonego w umowie terminu ważności;

b. dostarczenia towaru niezgodnego z umową/zamówieniem lub posiadającego wady ukryte;

c. dostarczenia towaru w niewłaściwych opakowaniach.

5. Zamawiającemu przysługuje prawo odmowy przyjęcia towaru dostarczonego ze zwłoką przekraczającą 3 dni ponad termin dostawy określony w § 4 ust. 1 niniejszej umowy lub niewykonania przez Wykonawcę obowiązków określonych w ust. 4.

§ 6 WARUNKI DZIERŻAWY APARATU

1. Wykonawca oddaje, a Zamawiający przyjmuje w dzierżawę w pełni sprawny aparat do ……………….., nazwa aparatu, typ, producent rok produkcji:………….

2. Wykonawca zobowiązuje się do:

a. dostarczenia – na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego – aparatu na własny koszt, ryzyko 
i we własnym zakresie – w terminie 7 dni od dnia podpisania niniejszej umowy,

b. zainstalowania i uruchomienia aparatu w miejscu wskazanym przez Zamawiającego,

c. bezpłatnego przeszkolenia w zakresie obsługi aparatu osób wskazanych przez Zamawiającego,

d. dostarczenia instrukcji obsługi aparatu w języku polskim, w wersji papierowej, 

e. wykonania testu potwierdzającego sprawność aparatu,

f. odebrania – na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego – aparatu na własny koszt, ryzyko i we własnym zakresie najpóźniej w terminie 14 dni od dnia zakończenia obowiązywania niniejszej umowy.

3. Wartość dzierżawionego aparatu wynosi netto: ………….. PLN, brutto:..................... PLN (słownie: .........................)

4. Strony ustalają miesięczny czynsz dzierżawny za aparat, o którym mowa w § 6 ust. 1 niniejszej umowy na kwotę netto: ………….. PLN, brutto:..................... PLN (słownie: .........................).
5. Wykonawca oświadcza, że jest właścicielem aparatu, który nie jest przedmiotem jakichkolwiek ograniczonych praw rzeczowych ustanowionych na rzecz osób trzecich, jak również nie jest przedmiotem jakichkolwiek postępowań sądowych, administracyjnych, czy też sądowo-administracyjnych, których konsekwencją jest (mogłoby być) ograniczenie czy też wyłączenie prawa Wykonawcy do rozporządzania nim.

§ 7

Zamawiający zobowiązuje się do użytkowania aparatu w miejscu jego zainstalowania, z należytą starannością, zgodnie z przeznaczeniem oraz dostarczoną instrukcją obsługi. Zmiana miejsca użytkowania analizatora może być dokonana jedynie w porozumieniu z Wykonawcą. Zamawiający zobowiązuje się również utrzymywać aparat w stanie odpowiadającym normalnemu zużyciu eksploatacyjnemu.

§ 8

Zamawiający nie ma prawa dokonywania żadnych napraw aparatu oraz zobowiązuje się do powiadomienia Wykonawcy o każdej awarii bądź uszkodzeniu analizatora. Zamawiający zobowiązuje się również do niedokonywania jakichkolwiek zmian, czy przeróbek aparatu, ani usuwania, odłączania lub dołączania jakichkolwiek części bez pisemnej zgody Wykonawcy.

§ 9

1. Wykonawca oświadcza, że dostarczony aparat jest w pełni sprawny technicznie.

2. W okresie obowiązywania niniejszej umowy Wykonawca na własny koszt i we własnym zakresie zobowiązuje się do serwisu technicznego aparatu w zakresie napraw, łącznie z częściami zamiennymi niezbędnymi do ich wykonania oraz przeglądów technicznych zalecanych przez producenta, łącznie z materiałami użytymi do ich wykonania.  

3. Za naprawy oraz wymiany koniecznych części, które uległy uszkodzeniu w wyniku niezgodnego 
z przeznaczeniem użycia aparatu, eksploatacji niezgodnej z warunkami podanymi w instrukcji obsługi, użycia niezalecanych przez producenta materiałów eksploatacyjnych lub niewłaściwego podłączenia urządzeń zewnętrznych, Wykonawca obciąży kosztami tych napraw Zamawiającego.

4. W przypadku wystąpienia wad, awarii lub usterek w okresie dzierżawy przedstawiciel Zamawiającego, o którym mowa w § 4 ust. 3 niniejszej umowy, zobowiązany jest do niezwłocznego zawiadomienia Wykonawcy o zaistniałej sytuacji, telefonicznie lub pisemnie-fax nr ………….

5. Wykonawca zobowiązany jest do przystąpienia do usunięcia wady, awarii lub usterki w ciągu max. 1 dnia roboczego od momentu powiadomienia przez przedstawiciela Zamawiającego i jej usunięcia w ciągu max. 2 dni roboczych od podjęcia naprawy.

6. Zamawiający ma prawo zlecić firmie zewnętrznej wykonanie badań, które miały być wykonane na przedmiocie dzierżawy, od momentu zawiadomienia, o którym mowa w ust. 4. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest do pokrycia całkowitych kosztów badań oraz transportu.

7. Jeżeli danej wady, awarii lub usterki nie da się usunąć poprzez naprawę lub wymianę uszkodzonych elementów, Wykonawca wymieni całe urządzenie na w pełni sprawne technicznie i dokona ponownej jego instalacji.

8. Wykonawca zobowiązuje się do wymiany przedmiotu umowy na nowy po zgłoszeniu przez Zamawiającego trzech awarii kluczowych elementów aparatu, uniemożliwiających pracę całego przedmiotu umowy oraz dokona ponownej jego instalacji – na własny koszt i we własnym zakresie.

9. W okresie dzierżawy Wykonawca zobowiązuje się do załatwienia wszelkich formalności, związanych z ewentualną wymianą aparatu na w pełni sprawny technicznie, jego wysyłką do naprawy i odbiorem, na własny koszt i we własnym zakresie – bez udziału Zamawiającego.

10. Wykonawca jest obowiązany do spełnienia wymagań prawnych wynikających z ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. nr 180, poz. 1495 z póź. zm.).
§ 10 KARY UMOWNE

1. Strony ustalają, że Wykonawca w razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy obowiązany będzie zapłacić karę umowną z następujących tytułów oraz w następującej wysokości:

a. w razie opóźnienia w dostawie – w wysokości 2 % wartości przedmiotu umowy brutto danego pakietu nie dostarczonego w terminie za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia,

b. za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji albo opóźnienie w potwierdzeniu otrzymania reklamacji, w wysokości 2 % wartości brutto wadliwych towarów za każdy dzień opóźnienia, liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wady,

c. za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – 
w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto danego pakietu,

d. 10 % wartości przedmiotu umowy brutto danego pakietu, gdy Wykonawca odstąpi od umowy 
z własnej przyczyny lub gdy Zamawiający odstąpi od umowy wskutek okoliczności, za które odpowiada Wykonawca,

e. w przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę terminu, o którym mowa w § 6 ust. 2 lit a niniejszej umowy, w wysokości 10% czynszu dzierżawnego określonego w § 6 ust. 4 umowy niniejszej umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,

f. w przypadku nie usunięcia wady, awarii lub usterki w terminie określonym w § 9 ust. 5 niniejszej umowy w wysokości 10 % czynszu dzierżawnego określonego w § 6 ust. 4 umowy niniejszej umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,

g. 10% wartości przedmiotu umowy brutto, gdy Zamawiający rozwiąże umowę w trybie natychmiastowym z winy Wykonawcy.

2. Kary umowne, o których mowa w ust. 1 a), b) i d)-f), nie zostaną naliczone wyłącznie w przypadku, gdy niewykonanie lub niewłaściwe wykonanie zobowiązania nastąpiło na skutek siły wyższej.

3. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych.

4. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia, po uprzednim wystawieniu noty obciążeniowej.

§ 11 OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY

1. Umowa obowiązuje od dnia jej podpisania do wyczerpania  maksymalnej kwoty wynagrodzenia brutto o którym mowa w § 2 ust. 1, jednak nie dłużej niż do upływu okresu 24 miesięcy liczonych od dnia podpisania umowy.
2. Umowa wygasa samoistnie z chwilą zaistnienia jednej z w/w okoliczności, z zastrzeżeniem §13 ust. 2 pkt. i oraz pkt. k).

3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio do danego pakietu.

§ 12 ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy z Wykonawcą w razie zaistnienia  istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy – w takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy. Odstąpienie od umowy                  w tym przypadku winno nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia  wiadomości o tych okolicznościach.

2. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy z Wykonawcą z przyczyn jego dotyczących bez konieczności wyznaczania dodatkowego terminu, jeżeli Wykonawca nie rozpoczął realizacji przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn lub nie kontynuuje ich mimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie lub jeżeli Wykonawca odmówi dostarczenia przedmiotu umowy Zamawiającemu, w tym nie realizuje obowiązków wynikających z § 5 niniejszej umowy. Odstąpienie od umowy nastąpi w terminie 3 dni od zaistnienia zdarzenia w całym okresie obowiązywania umowy.
3. Odstąpienie od umowy, pod rygorem nieważności, winno nastąpić na piśmie.

§ 13 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności w postaci aneksu i mogą zostać dokonane, o ile nie stoją w sprzeczność z regulacjami zawartymi w ustawie 
z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z dn. 24.08.2017r. poz. 1579).

2. Zamawiający dopuszcza zmiany umowy w przypadkach określonych w art. 144 ust. 1 pkt. 2-6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z dn. 24.08.2017r. poz. 1579), oraz przewiduje możliwość dokonania następujących istotnych zmian postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści złożonej w postępowaniu oferty:

a. zmiana przepisów prawa lub istotnych i korzystnych z uwagi na działalność dla Zamawiającego stosunków umownych;
b. zmiana urzędowej stawki podatku VAT, przy czym zmianie ulegnie wyłącznie cena brutto, cena netto pozostanie bez zmian, z zastrzeżeniem, że zmiana ta wchodzi w życie z dniem wejścia 
w życie aktu prawnego wprowadzającego tę zmianę; przy czym w przypadku wzrostu wynagrodzenia wykonawcy jest on zobowiązany wykazać wpływ zmiany na koszty wykonania zamówienia,
c. zmiana stawek opłat celnych wprowadzonych decyzjami odpowiednich władz państwowych;
d. jeżeli Wykonawca zostanie obarczony obowiązkiem zapłacenia podatku, który nie obowiązywał 
w dniu podpisania umowy, ale musi zostać wpisany do faktury z dnia dostawy, przy założeniu, że ceny jednostkowe netto pozostają bez zmian;
e. w przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy (np. zaprzestanie produkcji, brak importu do Polski, wprowadzenie nowego asortymentu w miejsce dotychczas produkowanego, zmiana producenta), Wykonawca niezwłocznie zaproponuje Zamawiającemu zamienny wyrób o nie gorszych parametrach, przy cenie nie większej niż w niniejszej umowie
f. dostarczenia produktu zamiennego o parametrach nie gorszych od produktu objętego niniejszą umową w przypadku, gdy wystąpi przejściowy brak całości lub części produktu 
z przyczyn leżących po stronie producenta;
g. obniżenia ceny płaconej przez Zamawiającego,
h. zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę wynagrodzenie wykonawcy w odniesieniu do niezrealizowanej części zamówienia zmieni się począwszy od dnia wejścia w życie przepisów wprowadzających zmianę, jeżeli zmiana ta będzie miała wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę, co zobowiązany jest on wykazać, także w przypadku obniżenia tych kosztów; zmiana wynagrodzenia Wykonawcy może nastąpić jedynie w przypadku zmiany wynagrodzenia osób zatrudnionych u Wykonawcy w oparciu o umowę o pracę, które bezpośrednio wykonują zamówienie;
i. zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne – wynagrodzenie wykonawcy w odniesieniu do niezrealizowanej części zamówienia zmienia się począwszy od dnia wejścia w życie przepisów wprowadzających zmianę, jeżeli zmiana ta będzie miała wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę, co zobowiązany jest on wykazać, także w przypadku obniżenia tych kosztów.
j. w przypadku skorzystania przez Zamawiającego z możliwości zwiększenia wartości zamówienia (zgodnie z art. 144 ust.1 pkt.6) przewiduje się zmianę terminu realizacji zamówienia o czas niezbędny do realizacji dodatkowych dostaw;
k. niewykorzystania wartości umowy (w zakresie poszczególnych pakietów) w terminie, o którym mowa w § 7, Zamawiający przewiduje możliwość przedłużenia okresu obowiązywania umowy na czas określony, nie dłużej jednak niż do wykorzystania wartości umowy.
3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość niewykorzystania wartości umowy, w okresie na który została zawarta niniejsza umowa, bez jakichkolwiek roszczeń finansowych ze strony Wykonawcy.

4. Ewentualne spory mogące wyniknąć z realizacji niniejszej umowy strony zobowiązują się rozwiązywać polubownie, w drodze negocjacji. W razie braku porozumienia spory będzie rozstrzygał sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

5. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego, o ile przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z dn.24.08.2017r. poz. 1579) nie stanowią inaczej oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa dotyczące przedmiotu umowy.
6. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron
Załączniki:

1. Formularz cenowy

ZAMAWIAJĄCY                                                      WYKONAWCA
Załącznik Nr 2B do SIWZ – dotyczy Pakietów nr 2-8,10-11
ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

§ 1 PRZEDMIOT UMOWY
1. Przedmiotem umowy jest sukcesywna dostawa ……………………………………, w asortymencie, ilości oraz wg cen jednostkowych określonych w Formularzu cenowym załączonym do oferty Wykonawcy, stanowiącym Załącznik Nr 1 do niniejszej umowy.

2. Zakres rzeczowy przedmiotu umowy określa SIWZ, w tym Opis Przedmiotu Zamówienia stanowiący Załącznik nr 2 do Umowy oraz oferta Wykonawcy – Formularz cenowy,  stanowiący Załącznik Nr 1 do niniejszej umowy.

3. Stopień realizacji umowy w ramach poszczególnego asortymentu uzależniony jest od potrzeb wynikających z działalności Zamawiającego. Realizacja umowy w mniejszym zakresie nie może stanowić podstaw do roszczeń ze strony Wykonawcy wobec Zamawiającego.

4. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia towarów fabrycznie nowych, bezpiecznych w użyciu dla personelu medycznego oraz pacjentów, pochodzących z najnowszej produkcji, o jakości i ważności zgodnymi z obowiązującymi producenta normami.
§ 2 WYNAGRODZENIE
1. Strony ustalają wynagrodzenie za dostawę przedmiotu umowy wg cen zawartych 
w formularzu cenowym – stanowiącym Załącznik Nr 1 do niniejszej umowy.

a. Pakiet nr …….., netto:.....................,  brutto:..................... PLN (słownie: .........................), 

b. Pakiet nr …….., netto:....................., brutto:..................... PLN (słownie: .........................), 
Itd. w zależności od ilości pakietów. 

Łączna wartość umowy wynosi netto: ………….. PLN, brutto:….................. PLN (słownie: …......................)

2. W cenie przedmiotu umowy zawarte są wszelkie koszty opakowania, cła, ubezpieczenia i transportu in loco magazyn zwany dalej „magazynem”.

3. Wykonawca gwarantuje nie podwyższanie cen jednostkowych netto przedmiotu umowy wymienionego w § 1 ust. 1 przez cały okres obowiązywania umowy. 

4. Za dostarczone towary Zamawiający zapłaci cenę ustaloną na podstawie cen jednostkowych, wyszczególnionych w Formularzu cenowym Wykonawcy. Ceny są stałe i niezmienne przez cały okres trwania umowy, z zastrzeżeniem § 9 ust. 2 b, c, d, g, h, i.

5. Wykonawca zobowiązuje się poinformować Zamawiającego, w formie pisemnej o planowanej zmianie cen jednostkowych wynikających ze zmian przepisów prawa, o których mowa w § 9 ust. 2 pkt. b, c, d, h, i w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze od daty opublikowania stosownego rozporządzenia lub ustawy, a zmiany cen jednostkowych obowiązywały będą strony od dnia wejścia w życie aktu prawnego.
6. Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty jedynie za towar rzeczywiście dostarczony, 
a uprzednio zamówiony

§ 3 WARUNKI PŁATNOŚCI

1. Podstawą do zapłaty za dostarczony przedmiot umowy będzie prawidłowo wystawiona po dostarczeniu i przyjęciu towaru faktura VAT, płatna przelewem na konto bankowe Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania przez Zamawiającego.
2. W przypadku odmowy wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT korygującej,  Wykonawca zgadza się na zwrot Zamawiającemu równowartości podatku VAT zakwestionowanego przez organy podatkowe, przy czym zwrot ten nastąpi na podstawie noty księgowej wystawionej przez Zamawiającego, w terminie 30 dni od dnia jej doręczenia Wykonawcy. W każdym z powyższych przypadków Wykonawca zwróci Zamawiającemu, także równowartość sankcji, odsetek, kar i innych obciążeń dodatkowo poniesionych przez Zamawiającego bądź nałożonych przez władze podatkowe, przy czym zwrot ten nastąpi w sposób opisany powyżej. 
3. W razie opóźnienia w dokonaniu zapłaty Zamawiający obowiązany jest do zapłacenia odsetek ustawowych za opóźnienie.

4. Z zastrzeżeniem postanowień § 4 ust 9 Umowy Opóźnienie zapłaty należności za dostarczony towar nie upoważnia Wykonawcy do wstrzymania wydania kolejnych partii towarów. Strony zgodnie ustalają, że zapłata następuje z chwilą obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
5. Wykonawca nie może dokonać cesji wierzytelności powstałych w związku z realizacja niniejszej umowy na rzecz osoby trzeciej bez pisemnej zgody Zamawiającego.

§ 4 WARUNKI DOSTAW

1. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczania przedmiotu umowy pochodzących z najnowszej produkcji, o jakości i terminem ważności zgodnymi z obowiązującymi producenta normami, nie krótszym jednak niż 6 miesięcy od dnia dostawy do Zamawiającego.
2. Realizacja dostaw przedmiotu umowy następować będzie na podstawie cząstkowych zamówień, składanych przez przedstawiciela Zamawiającego w okresie 12 miesięcy od dnia podpisania niniejszej umowy. Termin realizacji zamówień cząstkowych wynosi maksymalnie  ………. dni roboczych (oferowana liczba dni roboczych przez Wykonawcę w formularzu ofertowym) od dnia otrzymania zamówienia drogą elektroniczną (e-mail)……………………… lub fax …………….., z wyjątkiem zamówień na „cito” realizowanych w terminie 48 godzin w dni robocze od dnia otrzymania zamówienia.
3. Przedmiot umowy będzie dostarczany w dni robocze w godzinach 7.00 – 14.30 po uprzednim uzgodnieniu drogą elektroniczną (e-mail) lub fax-em z przedstawicielem Zamawiającego ……………………………. tel. …………... Zmiana osoby wskazanej w niniejszym ustępie nie wymaga aneksu do umowy i staje się dokonana z chwilą doręczenia Wykonawcy informacji o zmianie. 
4. Przedmiot umowy dostarczany będzie w opakowaniu zabezpieczającym przed uszkodzeniem 
w czasie transportu w sposób określony odpowiednimi przepisami. Zastosowane opakowania muszą odpowiadać wymaganiom określonym w ustawie o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz.U. z 2001r. Nr 63. poz. 638 z późn. zm.) oraz zapewniać ochronę przed szkodliwym wpływem tych substancji i preparatów na zdrowie człowieka i środowisko. Na opakowaniu powinna znajdować się etykieta fabryczna określająca rodzaj, typ towaru, jego ilość, datę ważności oraz nazwę i adres producenta.
5. Przedmiot umowy dostarczany będzie Zamawiającemu na koszt i ryzyko Wykonawcy. 
W szczególności Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wynikłe w czasie transportu oraz spowodowane niewłaściwym opakowaniem.
6. Wraz z przedmiotem umowy Wykonawca winien dostarczyć ulotki w języku polskim, zawierające wszystkie niezbędne dla bezpośredniego użytkownika informacje oraz instrukcje w języku polskim dotyczące magazynowania i przechowywania, jeżeli dostarczone produkty wymagają szczególnych warunków przechowywania. Wykonawca zobowiązuje się również do nieodpłatnego udostępniania na bieżąco literatury fachowej związanej tematycznie z dostarczonym przedmiotem umowy oraz przekazywania informacji o wycofaniu, wstrzymaniu w obrocie, jak również informacji o nowo wprowadzonym i zarejestrowanym asortymencie.
7. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu w terminie 5 dni od daty otrzymania wezwania:

- aktualnych dokumentów, na podstawie których oferowany przedmiot zamówienia został dopuszczony do obrotu i używania - dotyczy wszystkich pakietów
- zgłoszenia do rejestru w Urzędzie Rejestracji Wyrobów Medycznych, deklarację zgodności (CE) – dotyczy Pakietów nr 3 i 4.
8. Brak dostarczenia dokumentów w terminie, o którym mowa w ust. 7, skutkować będzie rozwiązaniem umowy w trybie natychmiastowym z winy Wykonawcy i pociągać będzie za sobą naliczenie kary umownej, o której mowa w § 6 ust. 1 pkt e niniejszej umowy.
§ 5 REKLAMACJE

1. Ewentualne reklamacje z tytułu ilości lub jakości przedmiotu umowy określonego w § 1 ust. 1 będą składane Wykonawcy przez Zamawiającego faxem lub pocztą elektroniczną i potwierdzone na piśmie, niezwłocznie po ich stwierdzeniu, jednak nie później niż do: 

c. 3 dni  roboczych od daty dostawy - dla reklamacji ilościowych. 
d. 14 dni roboczych od daty stwierdzenia wady – dla reklamacji jakościowych.
2. Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia odpowiedzi na złożoną reklamację w ciągu 2 dni roboczych, w przypadku braku odpowiedzi reklamację uważa się w całości za uznaną zgodnie 
z żądaniem Zamawiającego.

3. W przypadku uznania reklamacji za zasadną, Wykonawca zobowiązany jest w terminie 48 godzin 
w dni robocze wymienić towar na wolny od wad, własnym transportem i na własny koszt. 

4. Zmawiającemu przysługuje prawo odmowy przyjęcia dostarczonego towaru i żądania wymiany na wolny od wad w szczególności w sytuacji:

d. dostarczenia towaru złej jakości, w tym nieposiadającego określonego w umowie terminu ważności;

e. dostarczenia towaru niezgodnego z umową/zamówieniem lub posiadającego wady ukryte;

f. dostarczenia towaru w niewłaściwych opakowaniach.

5. Zamawiającemu przysługuje prawo odmowy przyjęcia towaru dostarczonego ze zwłoką przekraczającą 3 dni ponad termin dostawy określony w § 4 ust. 1 niniejszej umowy lub niewykonania przez Wykonawcę obowiązków określonych w ust. 4.
§ 6 KARY UMOWNE

1. Strony ustalają, że Wykonawca w razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy obowiązany będzie zapłacić karę umowną z następujących tytułów oraz w następującej wysokości:

a. w razie opóźnienia w dostawie – w wysokości 2 % wartości przedmiotu umowy brutto danego pakietu nie dostarczonego w terminie za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia,

b. za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji albo opóźnienie w potwierdzeniu otrzymania reklamacji, w wysokości 2 % wartości brutto wadliwych towarów za każdy dzień opóźnienia, liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wady,

c. za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – 
w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto danego pakietu,

d. 10 % wartości przedmiotu umowy brutto danego pakietu, gdy Wykonawca odstąpi od umowy 
z własnej przyczyny lub gdy Zamawiający odstąpi od umowy wskutek okoliczności, za które odpowiada Wykonawca,

e. 10% wartości przedmiotu umowy brutto, gdy Zamawiający rozwiąże umowę w trybie natychmiastowym z winy Wykonawcy.

2. Zamawiający obowiązany będzie zapłacić karę umowną za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego – w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto danego pakietu.

3. Kary umowne, o których mowa w ust. 1 a), b) i d), nie zostaną naliczone wyłącznie w przypadku, gdy niewykonanie lub niewłaściwe wykonanie zobowiązania nastąpiło na skutek siły wyższej.

4. W przypadku niewykonania dostawy przez Wykonawcę Zamawiający zleci wykonanie zastępcze innemu podmiotowi. Wykonawca zostanie obciążony kosztem wykonania dostawy. Przed zastosowaniem niniejszego środka, Zamawiający ma prawo wezwać Wykonawcę do spełnienia świadczenia, wyznaczając mu 3 dniowy termin do wykonania obowiązku umowy.

5. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych.

6. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia, po uprzednim wystawieniu noty obciążeniowej.

§ 7 OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY

1. Umowa obowiązuje od dnia jej podpisania do wyczerpania maksymalnej kwoty wynagrodzenia brutto o którym mowa w § 2 ust. 1, jednak nie dłużej niż do upływu okresu 24 miesięcy liczonych od dnia podpisania umowy.
2. Umowa wygasa samoistnie z chwilą zaistnienia jednej z w/w okoliczności, z zastrzeżeniem § 9 ust. 2 pkt. i) oraz pkt. k).

3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio do danego pakietu.

§ 8 ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy z Wykonawcą w razie zaistnienia  istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy – w takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy. Odstąpienie od umowy                  w tym przypadku winno nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia  wiadomości o tych okolicznościach.

2. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy z Wykonawcą z przyczyn jego dotyczących bez konieczności wyznaczania dodatkowego terminu, jeżeli Wykonawca nie rozpoczął realizacji przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn lub nie kontynuuje ich mimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie lub jeżeli Wykonawca odmówi dostarczenia przedmiotu umowy Zamawiającemu, w tym nie realizuje obowiązków wynikających z § 5 niniejszej umowy. Odstąpienie od umowy nastąpi w terminie 3 dni od zaistnienia zdarzenia w całym okresie obowiązywania umowy.
3. Odstąpienie od umowy, pod rygorem nieważności, winno nastąpić na piśmie.

§ 9 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności w postaci aneksu i mogą zostać dokonane, o ile nie stoją w sprzeczność z regulacjami zawartymi w ustawie 
z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z dn. 24.08.2017r. poz. 1579).
2. Zamawiający dopuszcza zmiany umowy w przypadkach określonych w art. 144 ust. 1 pkt. 2-6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z dn. 24.08.2017r. poz. 1579), oraz przewiduje możliwość dokonania następujących istotnych zmian postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści złożonej w postępowaniu oferty:

a. zmiana przepisów prawa lub istotnych i korzystnych z uwagi na działalność dla Zamawiającego stosunków umownych;
b. zmiana urzędowej stawki podatku VAT, przy czym zmianie ulegnie wyłącznie cena brutto, cena netto pozostanie bez zmian, z zastrzeżeniem, że zmiana ta wchodzi w życie z dniem wejścia 
w życie aktu prawnego wprowadzającego tę zmianę; przy czym w przypadku wzrostu wynagrodzenia wykonawcy jest on zobowiązany wykazać wpływ zmiany na koszty wykonania zamówienia,
c. zmiana stawek opłat celnych wprowadzonych decyzjami odpowiednich władz państwowych;
d. jeżeli Wykonawca zostanie obarczony obowiązkiem zapłacenia podatku, który nie obowiązywał 
w dniu podpisania umowy, ale musi zostać wpisany do faktury z dnia dostawy, przy założeniu, że ceny jednostkowe netto pozostają bez zmian;
e. w przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy (np. zaprzestanie produkcji, brak importu do Polski, wprowadzenie nowego asortymentu w miejsce dotychczas produkowanego, zmiana producenta), Wykonawca niezwłocznie zaproponuje Zamawiającemu zamienny wyrób o nie gorszych parametrach, przy cenie nie większej niż w niniejszej umowie
f. dostarczenia produktu zamiennego o parametrach nie gorszych od produktu objętego niniejszą umową w przypadku, gdy wystąpi przejściowy brak całości lub części produktu 
z przyczyn leżących po stronie producenta;
g. obniżenia ceny płaconej przez Zamawiającego,
h. zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę wynagrodzenie wykonawcy w odniesieniu do niezrealizowanej części zamówienia zmieni się począwszy od dnia wejścia w życie przepisów wprowadzających zmianę, jeżeli zmiana ta będzie miała wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę, co zobowiązany jest on wykazać, także w przypadku obniżenia tych kosztów; zmiana wynagrodzenia Wykonawcy może nastąpić jedynie w przypadku zmiany wynagrodzenia osób zatrudnionych u Wykonawcy w oparciu o umowę o pracę, które bezpośrednio wykonują zamówienie;
i. zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne – wynagrodzenie wykonawcy w odniesieniu do niezrealizowanej części zamówienia zmienia się począwszy od dnia wejścia w życie przepisów wprowadzających zmianę, jeżeli zmiana ta będzie miała wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę, co zobowiązany jest on wykazać, także w przypadku obniżenia tych kosztów.
j. w przypadku skorzystania przez Zamawiającego z możliwości zwiększenia wartości zamówienia (zgodnie z art. 144 ust.1 pkt.6) przewiduje się zmianę terminu realizacji zamówienia o czas niezbędny do realizacji dodatkowych dostaw;
k. niewykorzystania wartości umowy (w zakresie poszczególnych pakietów) w terminie, o którym mowa w § 7, Zamawiający przewiduje możliwość przedłużenia okresu obowiązywania umowy na czas określony, nie dłużej jednak niż do wykorzystania wartości umowy.
3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość niewykorzystania wartości umowy, w okresie na który została zawarta niniejsza umowa, bez jakichkolwiek roszczeń finansowych ze strony Wykonawcy.
4. Ewentualne spory mogące wyniknąć z realizacji niniejszej umowy strony zobowiązują się rozwiązywać polubownie, w drodze negocjacji. W razie braku porozumienia spory będzie rozstrzygał sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.
5. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego, o ile przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z dn.24.08.2017r. poz. 1579) nie stanowią inaczej oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa dotyczące przedmiotu umowy.
6. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
Załączniki:

1. Formularz cenowy
ZAMAWIAJĄCY                                                      WYKONAWCA
Załącznik Nr 3 do SIWZ

FORMULARZ  OFERTOWY

Dane dotyczące Wykonawcy:

Nazwa/Imię i nazwisko: ................................................................................................................................

Siedziba/m-ce zam.: .......................................kod....................ul..............................................................

Województwo:.....................................nr telefonu/fax ………….…………......................................................

http:// ..................................................... e-mail: ............................................................................................

Wykonawca jest MŚP- tak / nie*

Osoba upoważniona do kontaktów podczas procedury:................tel. .......................email:……...........

Osoba upoważniona w zakresie realizacji umowy (w przypadku wyboru oferty najkorzystniejszej): ……………………. tel/fax.…………… e-mail:…………………………

Dane dotyczące Zamawiającego:

Nazwa: Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o.

Siedziba: ul. Kościuszki 28, 09-402 Płock

Zobowiązania Wykonawcy:

1. Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym pn. „Dostawa odczynników, barwników 
i drobnego sprzętu medycznego na potrzeby Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej”, zobowiązujemy się dostarczyć przedmiot zamówienia, zgodnie z załączonym formularzem cenowym – Pakiet nr ……….. (wypełnia Wykonawca)
2. Oświadczamy, że zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia istotne postanowienia umowy zostały przez nas zaakceptowane i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na warunkach w nich określonych, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
3. Oferujemy „Termin dostawy” …………..…. dni roboczych (wypełnia Wykonawca) - max 5 dni roboczych (ocena  zgodnie z pkt. 14.1 SIWZ - parametr oceniany) – dotyczy wszystkich pakietów.
W przypadku braku wypełnienia pkt 3 Zamawiający przyjmie, że termin wynosi 5 dni roboczych.

4. Części zamówienia, których wykonanie wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom oraz nazwy firm podwykonawców:

	Części zamówienia
	Nazwy firm podwykonawców

	
	


    Brak wypełnienia rozumiane będzie jako wykonanie zamówienia bez udziału podwykonawców.
5. Oświadczamy, że oferta:

– zawiera / nie zawiera* (niepotrzebne skreślić) na str……………. oferty informacje, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i nie mogą być one ogólnie udostępniane przez Zamawiającego oraz są zabezpieczone w sposób opisany w pkt 11.12. siwz i zawierają uzasadnienie ich zastrzeżenia.

6. Oferta zawiera  …............. stron podpisanych i ponumerowanych od nr …........  do nr …........

7. Załącznikami do niniejszej oferty są:
1. …................................................................................................................................................

2. …................................................................................................................................................
* Zamawiający definiuje małego i średniego przedsiębiorcę zgodnie z ustawą z dnia 2 lipca 2004 r. 
o swobodzie działalności gospodarczej 

Art. 105. [Mały przedsiębiorca] 

Za małego przedsiębiorcę uważa się przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych:

1) zatrudniał średniorocznie mniej niż 50 pracowników oraz

2) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 10 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 10 milionów euro.

Art. 106. [Średni przedsiębiorca] 

Za średniego przedsiębiorcę uważa się przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych:

1) zatrudniał średniorocznie mniej niż 250 pracowników oraz

2) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 50 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 43 milionów euro.

Miejscowość i data: ….....................                                                     ………….………………………..…………….

                                                                                     Podpis Wykonawcy

               Załącznik Nr 4 do SIWZ
OŚWIADCZENIE   WYKONAWCY wynikające z pkt 7.1. SIWZ
Zamawiający:

Płocki Zakład  Opieki Zdrowotnej  Sp.  z o.o.

ul. Kościuszki 28

09 – 402 Płock
Wykonawca:

………………………………………………………………………….....................

(pełna nazwa/firma, adres, 

Numer NIP/ PESEL, KRS/ CEiDG - o ile dotyczy (…………………………………………)
reprezentowany przez:

………………………………………………………………………….....................

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do  reprezentacji)

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Dostawa odczynników, barwników i drobnego sprzętu medycznego na potrzeby Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej Nr sprawy PZOZ/DZP/382/42PN/17, oświadczam, co następuje:
Oświadczenie Wykonawcy 

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

 Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp), 

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-22 ustawy Pzp.

2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 4)  ustawy Pzp.

…………….……. (miejscowość), dnia …………….….……. r. 

                 …………………………………………

            (podpis)

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 pkt  4) ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze: ………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..…………………...........……

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r. 








…………………………………………

(podpis)
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

………………. (miejscowość), dnia ……………. r. 



………………………………

(podpis)

Załącznik Nr 5.1 do SIWZ

FORMULARZ CENOWY

Pakiet Nr 1 – Panele alergologiczne wraz z dzierżawą sprzętu do wykonywania i odczytywania testów

Nazwa i adres Wykonawcy …......................................................................................................................................................................................................

	Lp.
	Nazwa asortymentu
	j.m.
	Ilość

miesięcy
	Producent,

typ i nr katalogowy – o ile dotyczy
	Wartość aparatu brutto PLN 
	Cena jedn. za 1 miesiąc dzierżawy PLN brutto
	Wartość za 24 miesięcy  dzierżawy PLN brutto

	1.
	Dzierżawa sprzętu
(niezbędny sprzęt i oprogramowanie do wykonywania badań i przedstawienia wyniku)
	miesiąc

	24
	
	
	
	

	RAZEM  I
	


	lp.
	Nazwa przedmiotu zamówienia
	Nazwa handlowa/

producent


	j.m.
	Ilość 
	Cena jednostkowa brutto w PLN 
	Wartość brutto w PLN

	1.
	Panel 10 alergenów – oddechowy m.in.: brzoza, 6 traw mix, żyto, bylica, d. pteronyssinus, d. farinae,pies, kot, pióra-mix, pleśnie-mix, op. = 12 szt. 
	
	op. (12szt.)
	 8
	
	

	2.
	Panel 10 alergenów – pokarmowy m.in.: mleko, białko jaja kurzego, żółtko jaja kurzego, kazeina, soja, ryż, kakao, jabłko, marchew, mąka mix, op. = 12 szt.
	
	op. (12szt.)
	16
	
	

	3.
	Panel 20 alergenów – wziewny m.in.: brzoza, olcha, leszczyna, dąb, tymotka łąkowa, żyto, bylica, babka lancetowata,d. pteronyssinus, d. farinae, pies, kot, koń, świnka morska, chomik, królik, asp. fumigatus, cladosp. herbarium, pen. noatatum, alt. Alternata, op. = 12 szt.
	
	op. (12szt.)
	20
	
	

	4.
	Panel 20 alergenów – pediatryczny m.in.: orzech ziemny, mleko, białko jaja kurzego, żółtko jaja kurzego, ziemniak, marchew, dorsz, jabłko, soja, mąka pszenna, brzoza, tymotka łakowa, bylica,d. pteronyssinus, d. farinae, pies, kot, koń, asp. fumigatus, cladosp. Herbarium, op. = 12 szt.
	
	op. (12szt.)
	24
	
	

	5.
	Panel 6 alergenów – mleko m.in. : mleko krowie, A laktoalbumina, B laktoglobulina, kazeina, BSA  surowicza albumina wołowa, gluten, op. = 12 szt.
	
	op. (12szt.)
	8
	
	

	6.
	Panel 14 alergenów – reumatologiczny m.in.: Ro/SS-A52, Jo-1, Sm, CENP-B, La/SS-B, ds. DNA, Histony, PM/Sci 100, Rib. Phosphoprotein Po, Sci-70, U1-snRNP, Ro/SS-A 60, M I-2, Ku, op. = 12 szt.
	
	op. (12szt.)
	6
	
	

	
	
	
	
	
	Razem II: 
	


Podsumowanie: 
	
	Wartość brutto PLN

	Wartość tabeli I
	

	Wartość tabeli II
	

	Razem  
	


Testy do ilościowego oznaczania alergenów powinny spełniać wymagania:

1. Testy paskowe, 1 pasek testowy przeznaczony dla 1 pacjenta

2. Minimum 3 linie standardowe ( wartości niskie, średnie, wysokie) umożliwiające wykreślenie krzywej kalibracyjnej do wykonania testu z uwzględnieniem tła; naniesione na każdy test

3. Oczekujemy aby testy były kalibrowane indywidualnie, dopuszczamy kalibrację co 28 dni

4. Kalibratory służące do wykreślenia krzywej kalibracyjnej, z ludzkim IgE, o znanym stężeniu – podanym przez producenta, zawarte w każdym teście lub zapewnione nieodpłatnie przez wykonawcę co 28 dni.

5. Odczynniki z zastosowaniem przeciwciał monoklonalnych

6. W standardach ludzkie IgE

7. Wynik każdego alergenu oceniany indywidualnie – podana klasa ( od 0-6), podany wynik liczbowy w jednostkach międzynarodowych oraz wynik przedstawiony graficznie

8. Potwierdzony brak reakcji krzyżowych z IgG, IgA, IgM, IgD.

9. Dolna granica wykrywalności od 0,15 kU/l

10. Możliwość wykonania badań z max 200 µl surowicy

11. Czas wykonywania badań do 3 godzin

12. Zestawy powinny zawierać wszelkie odczynniki niezbędne do wykonania badań i inkubacji

13. Membrana nitrocelulozowa umieszczona w komorze w sposób trwały przez producenta, umożliwiająca wykonanie i odczyt badania bez konieczności przenoszenia jej w trakcie  trwania całości procedury

14. Wyniki muszą być interpretowane oraz archiwizowane indywidualnie za pomocą programu komputerowego w języku polskim

15. Obraz każdego paska zapisany i archiwizowany w programie, z możliwością automatycznej identyfikacji panelu

16. Program do czytania i interpretowania testów na płycie CD, oraz jego aktualizacja dostarczany nieodpłatnie

17. Instrukcje obsługi w języku polskim – na etapie umowy
18. Nieodpłatne szkolenie personelu w siedzibie Zamawiającego

19. Dostarczenie niezbędnego sprzętu do wykonania badania (skaner, kołyska laboratoryjna)

20. Zapewnienie bezpłatnych konsultacji wykonywanych badań

21. Dokumenty potwierdzające zgłoszenie produktów do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych – na etapie umowy
Miejscowość i data: …...............................                                                                                                                  ………………………..……………………………..

                                                  Podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 5.2 do SIWZ

FORMULARZ CENOWY 

Pakiet Nr 2 – Próbówki szklane do spektrofotometru Pointe 180

Nazwa i adres Wykonawcy …......................................................................................................................................................................................................

	lp.
	Opis przedmiotu zamówienia 
	Nazwa handlowa oferowanego produktu
	Producent
	j.m.
	Ilość
	Cena jednostkowa brutto w PLN
	Wartość

brutto w PLN

	1.
	Probówki szklane bromokrzemowe, okrągłodenne o średnicy 11mm, długości 75mm. Kompatybilne z spekrtofotometrem Pointe 180
	
	
	szt.
	34 000 
	
	


Miejscowość i data: …...............................                                                                                                                  ………………………..……………………………..

                                                                                                                                                                                         Podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 5.3 do SIWZ

FORMULARZ CENOWY 

Pakiet Nr 3 – Szybkie testy diagnostyczne stosowane do wykrywania antygenów rotawirusa i adenowirusa w kale
Nazwa i adres Wykonawcy …......................................................................................................................................................................................................

	lp.
	Opis przedmiotu zamówienia 
	Nazwa handlowa oferowanego produktu
	Producent
	j.m.
	Ilość
	Cena jednostkowa brutto w PLN
	Wartość

brutto w PLN

	1.
	Rotawirus/Adenowirus test - szybki test immuno-chromatograficzny do wykrywania antygenów rotawirusa i adenowirusa w kale
	
	
	Szt. 
	500


	
	


Probówki musza posiadać:

· Zgłoszenie do rejestru w Urzędzie Rejestracji Wyrobów Medycznych – Wykonawca dostarczy dokument na etapie umowy

· Deklarację CE – Wykonawca dostarczy dokument na etapie umowy

Miejscowość i data: …...............................                                                                                                                  ………………………..……………………………..

                                                                                                                                                                                         Podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 5.4 do SIWZ

FORMULARZ CENOWY 

Pakiet Nr 4 - Szybkie testy diagnostyczne

Nazwa i adres Wykonawcy …......................................................................................................................................................................................................

	lp.
	Nazwa przedmiotu zamówienia
	Nazwa handlowa/

producent


	j.m.
	Ilość 
	Cena jednostkowa brutto w PLN 
	Wartość brutto w PLN

	1.
	Krew utajona w kale  - szybki test paskowy/kasetkowy swoisty dla hemoglobiny  ludzkiej, bez zachowywania diety, czułość 0,04 mgHb/g próbki.
	
	szt. (test)
	600
	
	

	2.
	Amfetamina – szybki jednostopniowy test jakościowy, paskowy do wykrywania amfetaminy w moczu, czułość 1 000 ng/ml 
	
	szt. (test)
	300
	
	

	3.
	Barbiturany- szybki jednostopniowy test jakościowy, paskowy do wykrywania barbituranów w moczu, czułość 300 ng/ml 
	
	szt. (test)
	180
	
	

	4.
	Benzodiazepiny - szybki jednostopniowy test jakościowy, paskowy do wykrywania benzodiazepin w moczu, czułość 300 ng/ml 
	
	szt. (test)
	180
	
	

	5.
	Ekstaza – szybki jednostopniowy test jakościowy, paskowy do wykrywania ekstazy w moczu, czułość 1 000 ng/ml 
	
	szt. (test)
	240
	
	

	6.
	Morfina - szybki jednostopniowy test jakościowy, paskowy do wykrywania morfiny w moczu, czułość 300ng/ml 
	
	szt. (test)
	260
	
	

	7.
	THC szybki jednostopniowy test jakościowy, paskowy do wykrywania THC w moczu, czułość 50 ng/ml
	
	szt. (test)
	280
	
	

	8.
	Kokaina- szybki jednostopniowy test jakościowy, paskowy do wykrywania metabolitu kokainy / benzoilecgoniny /  w moczu, czułość 300 ng/ml
	
	szt. (test)
	260
	
	

	9.
	Test Gardia Lamblia –  test wykrywający lamblie w kale 
	
	szt. (test)
	240
	
	

	10.
	ASO latex test - czułość 200 IU/ml. Możliwość wykonania oznaczeń półilościowych, rozcieńczanie próbek w soli fizjologicznej. Zestaw z kontrolami i płytkami reakcyjnymi, zestaw (50 oznaczeń)
	
	zestaw
	8
	
	

	11.
	Testy paskowe 3 parametrowe – glukoza, białko, pH
	
	op. 

(100 pasków)
	4
	
	

	12.
	Testy paskowe 2 parametrowe – glukoza, ketony
	
	op. 

(100 pasków)
	4
	
	

	13.
	Paski do oznaczania pH w zakresie 6-10

( co 0,2-0,3) .
	
	op. 

(100 pasków)
	2
	
	

	
	
	
	
	
	Razem:
	


Testy musza posiadać:

· Zgłoszenie do rejestru w Urzędzie Rejestracji Wyrobów Medycznych – Wykonawca dostarczy dokument na etapie umowy

· Deklarację CE – Wykonawca dostarczy dokument na etapie umowy

Miejscowość i data: …...............................                                                                                                                  ………………………..……………………………..

                                                  Podpis Wykonawcy

  Załącznik Nr 5.5 do SIWZ
FORMULARZ CENOWY 

Pakiet Nr 5 - Odczynniki Serologiczne - Krwinki do badań serologicznych

Nazwa i adres Wykonawcy …......................................................................................................................................................................................................

	lp.
	Nazwa przedmiotu zamówienia
	Nazwa handlowa/

producent


	j.m.
	Ilość 
	Cena jednostkowa brutto w PLN
	Wartość brutto PLN

	1.
	Zestaw gęstych krwinek wzorcowych do układu ABO zawierający:Krwinki 0, krwinki A1, krwinki B; umożliwiający wykrycie naturalnych regularnych przeciwciał anty A lub/i anty B
	
	zestaw 
  (3x4 ml)
	60
	
	

	2.
	Zestaw krwinek wzorcowych do wykrywania przeciwciał odornościowych; zestaw 3 krwinek-dwóch rodzajów krwinek RhD dodatnich oraz jednych RhD ujemnych, krwinki wzorcowe zawierają antygeny Kell, Duff, Kidd, MNSs,P,Lewis, z układu Rh
	
	zestaw   
 (3x4 ml)
	30
	
	

	3.
	Standaryzowane krwinki wzorcowe 0 RhD+ opłaszczone przeciwciałami anty -D IgG do kontroli wiarygodności ujemnych wyników testu antyglobulinowego
	
	ampułka

 2 ml
	12
	
	

	4.
	Krew kontrolna. Próbki krwi kontrolnej(krwinki i osocze) grupy A i grupy B jedna z nich RhD+(dodatnia) a druga RhD-(ujemna). Co najmniej w jednej próbce wymagana obecność przeciwciał.
	
	zestaw  
(2x5 ml)
	24
	
	

	
	
	
	
	
	Razem:
	


Opis wymaganych parametrów medyczno – technicznych:






1. Przedmiot zamówienia oznaczony znakiem CE i numerem jednostki notyfikowanej

2. Procedury stosowania odczynników do badań w języku polskim

3. Krwinki w postaci  zawiesiny w płynie konserwującym

4. Możliwość zastosowania krwinek wzorcowych do metody szkiełkowej, probówkowej

5. Odczynniki w oryginalnym opakowaniu  z etykietą producenta

6. Na każdym opakowaniu jednostkowym znajduje się wyraźna etykieta z nazwą produktu, datą ważności, numerem serii i warunkami przechowywania

7. Termin ważności – 4-5 tygodni od daty dostawy

8. Nie więcej niż jedna seria danego odczynnika w dostawie

9. Dostawy miesięczne wg harmonogramu

10. Jakość wyboru medycznego  zgodna z wymaganiami zawartymi w przepisach obowiązujących Pracownie Serologii.

Miejscowość i data: …...............................                                                                                                                  ………………………..……………………………..

                                                  Podpis Wykonawcy
Załącznik Nr 5.6 do SIWZ

FORMULARZ CENOWY 

Pakiet Nr 6 - Sprzęt laboratoryjny jednorazowy, drobny

Nazwa i adres Wykonawcy …......................................................................................................................................................................................................

	Lp.
	Nazwa przedmiotu zamówienia
	Nazwa handlowa/

Producent/
nr katalogowy
	j.m.
	Ilość 
	Cena jednostkowa brutto w PLN
	Wartość brutto PLN

	1.
	Probówki przejrzyste optycznie z PS o pojemności 4 ml (12x75)-okrągłodenne
	
	szt.
	70 000
	
	

	2.
	Probówki przejrzyste optycznie o pojemności 11 ml (16x100)-okrągłodenne
	
	szt.
	2 400
	
	

	3.
	Probówki do wirowania moczu o pojemności 12 ml , z podziałką na  10ml i z dołkiem o poj. 0,5ml
	
	szt.
	40 000
	
	

	4.
	Kamery z 10 komorami z siatką pomiarową do osadu moczu
	
	szt.
	4 000
	
	

	5.
	Korki wewnętrzne lub zewnętrzne pasujące do probówek do wirowania moczu
	
	szt.
	400
	
	

	6.
	Korki wewnętrzne lub zewnętrzne do probówek o średnicy 12mm
	
	szt.
	500
	
	

	7.
	Probówki do wykrzepiania z granulatem o pojemności 11 ml
	
	szt.
	2 000
	
	

	8.
	Probówki typu Eppendorf 1,5 ml z korkiem i dnem stożkowym
	
	szt.
	4 000
	
	

	9.
	Probówki typu Eppendorf 1,5 ml z korkiem i dnem soczewkowym
	
	szt.
	4 000
	
	

	10.
	Szkiełka podstawowe standardowe, z ciętymi krawędziami, gładkie o grubości 1mm (76mmx26mm)
	
	szt.
	6 000
	
	

	11.
	Szkiełka nakrywkowe 22x22mm
	
	szt.
	200
	
	

	12.
	Szkiełka nakrywkowe 24x32mm
	
	szt.
	10 000
	
	

	13.
	Kapilary bez antykoagulantu ze znacznikiem pojemności 100µI
	
	szt.
	4 000
	
	

	14.
	Kapilary z heparyną sodową o pojemności 175µI
	
	szt.
	2 400
	
	

	15.
	Zatyczki do kapilar o pojemności powyżej 100µI
	
	szt.
	8 000
	
	

	16.
	Mieszadełka do kapilar o pojemności powyżej 100µI
	
	szt.
	4 000
	
	

	17.
	Końcówki do pipet o pojemności do 200µI / żółte
	
	szt.
	80 000
	
	

	18.
	Końcówki do pipet o pojemności do 1000µI / niebieskie
	
	szt.
	70 000
	
	

	19.
	Końcówki do pipet o pojemności do 10µI (pasujace do pipety zmienno-pojemnościowej o objętości 20-200µI z wyrzutnikiem 
	
	szt.
	3 000
	
	

	20.
	Końcówki do pipet o pojemności do 5000µI 
	
	szt.
	2 000
	
	

	21.
	Pipetki typu Pasteura 1 ml o długości ok. 15cm
	
	szt.
	4 000
	
	

	22.
	Mikropipetor ręczny do kapilar z wyposażeniem
	
	szt.
	1
	
	

	23.
	Nakłuwacz jednorazowy, głębokość nakłucia 1.8mm
	
	szt.
	40 000
	
	

	24.
	Jednorazowe płyty do określania grup krwi 5x6 dołków, głębokości 4,5 mm z przezroczystego PCV
	
	szt.
	2 400
	
	

	25.
	Pisaki standardowe do opisywania probówek czarne
	
	szt.
	96
	
	

	26.
	Pisaki standardowe do opisywania probówek niebieskie
	
	szt.
	24
	
	

	27.
	Staza automatyczna do pobierania krwi
	
	szt.
	40
	
	

	28.
	Statyw szeregowy na 4 pipety jednokanałowe
	
	szt.
	6
	
	

	29.
	Bagietki plastikowe o dł. ok 150mm
	
	szt.
	2 000
	
	

	30.
	Pipeta zmienno-pojemnościowa o objętości 20-200 µI z wyrzutnikiem
	
	szt.
	2
	
	

	31.
	Pipeta jednokanałowa o objętości 10 µI z wyrzutnikiem
	
	szt.
	2
	
	

	32.
	Pipeta jednokanałowa o objętości 20 µI z wyrzutnikiem
	
	szt.
	2
	
	

	33.
	Pipeta jednokanałowa o objętości 250 µI z wyrzutnikiem
	
	szt.
	2
	
	

	34.
	Pipeta jednokanałowa o objętości 1000 µI z wyrzutnikiem
	
	szt.
	2
	
	

	35.
	Pipeta jednokanałowa o objętości 2000 µI z wyrzutnikiem
	
	szt.
	2
	
	

	
	
	
	
	
	Razem:
	


Miejscowość i data: …...............................                                                                                                                  ………………………..……………………………..

                                                  Podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 5.7 do SIWZ

FORMULARZ CENOWY 

Pakiet Nr 7 – Barwniki i odczynniki

Nazwa i adres Wykonawcy …......................................................................................................................................................................................................

	lp.
	Nazwa przedmiotu zamówienia
	Nazwa handlowa/

producent


	j.m.
	Szacunkowa ilość 
	Cena jednostkowa brutto w PLN 
	Wartość brutto PLN

	1.
	Odczynnik May-Grunwalda (barwnik), op.=1l
	
	op.=1L
	30
	
	

	2.
	Odczynnik Giemzy (barwnik), op.=1l
	
	op.=1L
	10
	
	

	3.
	Odczynnik do retikulocytów, op.=100ml (barwnik)
	
	op.=100ml
	4
	
	

	4.
	Odczynnik Ekstona, op.=1l
	
	op.=1L
	8
	
	

	5.
	Odczynnik Mac Wiliama,  op.=1l
	
	op.=1L
	4
	
	

	6.
	Odczynnik Nonne-Appelta, op.=100ml
	
	op.=100ml
	4
	
	

	7.
	Odczynnik Pandy'ego, op. 100ml
	
	op.=100ml
	4
	
	

	8.
	Odczynnik Sudan III, op.=100ml
	
	op.=100ml
	4
	
	

	9.
	Odczynnik Rosina, op.=100ml
	
	op.=100ml
	4
	
	

	10.
	Odczynnik Lugola, op.=100ml
	
	op.=100ml
	4
	
	

	11.
	Czerwień fenolowa, op.=50ml
	
	op.=50ml
	2
	
	

	12.
	Kwas trójchlorooctowy 5%, op.=1l
	
	op.=1L
	16
	
	

	13.
	Odczynnik Samsona, op.=250ml
	
	op.=250ml
	4
	
	

	14.
	Odczynnik Eozyna/Nigrozyna, op.=100ml
	
	op.=100ml
	4
	
	

	15.
	Metanol, op.=1l
	
	op=1L
	12
	
	

	16.
	Płyn rozcieńczający krwinki płytkowe, op=. 100ml
	
	op.=100ml
	2
	
	

	
	
	
	
	
	Razem: 
	


Wymaga się, aby każde opakowanie zbiorcze było zaopatrzone w etykietę handlową, sporządzoną w języku polskim. 

Na każdym opakowaniu zbiorczym i jednostkowym winien być podany numer serii i data ważności, przy czym termin ważności daty dostawy/ otwarcia odczynnika, nie może być krótszy, niż 12 miesięcy. 
Miejscowość i data: …...............................                                                                                                                  ………………………..……………………………..

                                                                                                                                                                                         Podpis Wykonawcy
Załącznik Nr 5.8 do SIWZ

FORMULARZ CENOWY 

Pakiet Nr 8 – Odczynniki do badań z zakresu manualnej serologii transfuzjologicznej
Nazwa i adres Wykonawcy …......................................................................................................................................................................................................

	lp.
	Nazwa przedmiotu zamówienia
	Nazwa handlowa/

producent


	j.m.
	Szacunkowa ilość 
	Cena jednostkowa brutto w PLN 
	Wartość brutto PLN

	1.
	Odczynnik monoklonalny anty A-klon I inny niż Birma 1
	
	op.=5x5ml
	30
	
	

	2.
	Odczynnik monoklonalny anty A-klon II Birma 1
	
	op.=5x5ml
	24
	
	

	3.
	Odczynnik monoklonalny anty B-klon I inny niż LB2
	
	op.=5x5ml
	30
	
	

	4.
	Odczynnik monoklonalny anty B-klon II LB-2
	
	op.=5x5ml
	24
	
	

	5.
	Odczynnik monoklonalny anty RhD IgM klon I nie wykrywający antygenu D VI
	
	op.=5x5ml
	30
	
	

	6.
	Odczynnik monoklonalny anty RhD IgM +IgG do określania antygenu D z układu Rh klon II nie wykrywający antygenu D VI
	
	op.=5x5ml
	24
	
	

	7.
	Surowica antyglobulinowa  poliwalentna - płynna, bezpośrednio gotowa do użycia
	
	op.=5x5amp. po 5ml
	10
	
	

	8.
	Dolichotest w postaci płynnej bezpośrednio gotowej do użycia
	
	amp.2ml
	8
	
	

	9.
	Standard anty-D do mikrometody
	
	amp.=2x5ml
	4
	
	

	10.
	Standard anty-D-płynny, w postaci płynnej bezpośrednio gotowej do użycia
	
	amp.=2x5ml
	4
	
	

	11.
	Surowica antyglobulinowa monowalentna IgG- płynna,w postaci płynnej bezpośrednio gotowej do użycia
	
	amp.=2ml
	8
	
	

	12.
	Odczynnik LISS o niskiej sile jonowej 0,032 mol/l ph w granicach 6,5 - 7,0
	
	op.=100ml
	30
	
	

	13.
	PBS - roztwór soli buforowanej 0,15M
	
	op.=1000ml
	50
	
	

	
	
	
	
	
	Razem: 
	


 Opis wymaganych parametrów medyczno – technicznych: 

1. Przedmiot zamówienia oznaczony znakiem CE oraz pozycje 1-11  numerem jednostki notyfikowanej

2. Procedury stosowania odczynników do badań w języku polskim

3. Wymagany czas inkubacji odczynników z badanymi krwinkami w teście szkiełkowym i probówkowym do 3 minut

4. Podanie w procedurze stosowania odczynnika warunków przechowywania i okresu ważności danego odczynnika po otwarciu po otwarciu opakowania jednostkowego

5. Odczynniki w postaci płynnej bezpośrednio gotowej do użycia

6. Odczynniki w oryginalnym opakowaniu z wyraźną etykietą producenta

7. Na każdym opakowaniu jednostkowym znajduje się wyraźna etykieta z nazwą produktu, datą ważności, numerem serii i warunkami przechowywania

8. Termin ważności minimum 10 miesięcy 

9. Jedna seria odczynnika w dostawie

10. Jakość wyboru jest zgodna z wymaganiami zawartymi w przepisach obowiązujących Pracownie Serologii

Miejscowość i data: …...............................                                                                                                                  ………………………..……………………………..

                                                                                                                                                                                         Podpis Wykonawcy
Załącznik Nr 5.9 do SIWZ

FORMULARZ CENOWY 

Pakiet Nr 9 – Odczynniki do badań z zakresu manualnej serologii transfuzjologicznej
Nazwa i adres Wykonawcy …......................................................................................................................................................................................................

Termin ważności odczynników i materiałów zużywalnych minimum 4 miesiące od daty dostawy krwinek wzorcowych minimum 4 tygodnie od daty dostawy
Termin dostaw

Odczynniki i materiały zużywalne w terminie do 5 dni roboczych od daty otrzymania zamówienia. Krwinki wzorcowe: sukcesywnie wg ustalonego między Zamawiającym a Wykonawcą harmonogramu.

Opis wymaganych parametrów medyczno – technicznych:
1. System składający się z wirówki, inkubatora, statywu i dwóch pipet automatycznych, elektronicznych - nie starszy niż z 2015 r. 

2. Metoda pomiaru oparta na technologii aglutynacji krwinek czerwonych na mikrokolumnach

3. Wirówka serologiczna o pojemności minimum 12 kart/ kaset z wyświetlaczem czasu i  z dwustopniową prędkością wirowania 

4. Inkubator z dwoma niezależnymi blokami grzewczymi z nastawnym czasem inkubacji lub dwa niezależne inkubatory

5. Maksymalny  łączny czas inkubacji  i wirowania w wirówce serologicznej wynoszący do 20 min.

6. Automatyczne, elektroniczne pipety wieloczynnościowe z funkcją wielokrotnego dozowania.

7. Gotowe do użycia krwinki wzorcowe do badań przesiewowych przeciwciał 

8. Instrukcja obsługi w języku polskim dostarczona w dniu instalacji systemu

9. Zapewnienie drukarki do Krewkart

10. Zakup  max. 200 krewkart 

11. Bezpłatna instalacja i szkolenie u Zamawiającego a także bezpłatny serwis techniczny przedmiotu dzierżawy w okresie trwania umowy

12. Zapewnienie udziału w zewnętrznym (polskim lub międzynarodowym) programie kontroli jakości na koszt Wykonawcy  minimum  4 raz w roku

Uwaga: do formularza należy wpisać wszystkie odczynniki i materiały zużywalne potrzebne do wykonania badań wymienionych powyżej, czyli na okres 24 miesięcy:   

8 000 badań przesiewowych przeciwciał ( test PTA)  

1 200 właściwych prób zgodności czyli liczba pilotek /pojemników (test PTA)

	I - Dzierżawa systemu do wykonywania badań techniką aglutynacji kolumnowej

	Lp.
	Nazwa sprzętu
	Jednostka miary
	Ilość

miesięcy
	Producent,

Typ i nr katalogowy
	Wartość dzierżawionego sprzętu w PLN brutto
	Cena jedn. za 1 m-c dzierżawy

w PLN brutto
	Wartość za 24 m-cy  dzierżawy w PLN brutto

	1
	
	miesiąc
	24
	
	
	
	

	                                                                                                                       RAZEM  I
	
	

	II – odczynniki, krwinki wzorcowe i materiały zużywalne na 8 000 badań przesiewowych przeciwciał (test PTA) i 1 200 właściwych prób zgodności czyli liczba pilotek/ pojemników (test PTA) 

	Lp.
	Nazwa asortymentu
	Oferowana ilość (szt.)

Odczynników, krwinki, materiały zużywalne do wyk. oznaczeń z części II
	Ilość opakowań


	Nr katalogowy

PODAĆ
	Cena 1 op. w PLN brutto


	Wartość w PLN

brutto

	II.1
	
	
	
	
	
	

	II.2
	
	
	
	
	
	

	II.3
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	                                                                                                                 RAZEM II
	
	


W formularzu cenowym należy ująć wszystkie odczynniki i materiały eksploatacyjne potrzebne do wykonania badań określonych w tabeli „II, przez okres 24 miesięcy, bez dokupowania jakiegokolwiek asortymentu w trakcie realizacji umowy.
	
	Wartość w PLN brutto



	I - Dzierżawa systemu do wykonywania badań techniką aglutynacji kolumnowej
	

	II – odczynniki, krwinki wzorcowe i materiały zużywalne 
	

	                                              RAZEM I + II
	


            ..................................................................

                                                                                                                                                                                podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 5.10 do SIWZ

FORMULARZ CENOWY 

Pakiet Nr 10 – Szybkie testy diagnostyczne stosowane do badania poziomu kalprotektyny w kale
Nazwa i adres Wykonawcy …......................................................................................................................................................................................................

	lp.
	Opis przedmiotu zamówienia 
	Nazwa handlowa oferowanego produktu
	Producent
	j.m.
	Ilość
	Cena jednostkowa brutto w PLN
	Wartość

brutto w PLN

	1.
	Kalprotektyna w kale
	
	
	Szt. 
	200

	
	


Miejscowość i data: …...............................                                                                                                                  ………………………..……………………………..

                                                                                                                                                                                         Podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 5.11 do SIWZ

FORMULARZ CENOWY 

Pakiet Nr 11 – Szybki test ureazowy do Helicobacter Pyroli
Nazwa i adres Wykonawcy …......................................................................................................................................................................................................

	lp.
	Opis przedmiotu zamówienia 
	Nazwa handlowa oferowanego produktu
	Producent
	j.m.
	Ilość
	Cena jednostkowa brutto w PLN
	Wartość

brutto w PLN

	1.
	Szybki test ureazowy stosowany do Helicobacter Pyroli- SUCHY
	
	
	szt. 
	2000

	
	


Wymagania graniczne:

1. Łatwy w interpretacji (kontrastujące niezmienne tło)

2. Nie interferuje z żółcią ani krwią

3. Wysoka czułość i specyficzność

4. Możliwość oceny stopnia infekcji

5.Termin ważności ponad dwa lata

6.Trwałość w temperaturze pokojowej

7.Nie wymaga żadnych dodatkowych odczynników ani wody

Miejscowość i data: …...............................                                                                                                                  ………………………..……………………………..

                                                                                                                                                                                         Podpis Wykonawcy

Załącznik nr 6 do SIWZ

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY*)

o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej**) 
w nawiązaniu do informacji z otwarcia ofert opublikowanej na stronie internetowej Zamawiającego 
Nazwa Wykonawcy: ……………………………………………………………………………………

Adres Wykonawcy: …………………………………………………………………………………….

Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych 
(DZ. U. z dn. 24.08.2017r. poz. 1579).
1. Oświadczam, że należę do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w  art. 24 ust 1 pkt 23  ustawy Pzp, z następującymi Wykonawcami ubiegającymi się o udzielenie zamówienia, tj.: …………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………

        .......................................

           (miejscowość, data)         
..................................................................

                      (podpis Wykonawcy)

Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.



2. Oświadczam, że nie należę do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych (DZ. U. z dn. 24.08.2017r. poz. 1579).
         .......................................

                          (miejscowość, data)         
..................................................................

                      (podpis Wykonawcy)

** - należy wypełnić pkt 1 lub pkt  2

*) Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, 
o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. 
Strona 41 


