SPECYFIKACJA

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego 
o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 
z dnia 9 sierpnia 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) pn:

„Dostawa materiałów do sterylizacji”

Nr PZOZ/DZP/382/48PN/14

- Zamawiający

Płocki Zakład  Opieki Zdrowotnej  Sp.  z o.o.

ul. Kościuszki 28

09 – 402 Płock

Strona internetowa, na której dostępna jest SIWZ: www.szpitalplock.pl

Adres e-mail: zamowienia_publiczne@plockizoz.pl

Godziny urzędowania: w dni robocze, poniedziałek – piątek, od godziny 7:30 do godziny 15:05.

- Tryb udzielenia zamówienia

# Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie ustawy z dnia 
29 stycznia 2004 rok – Prawo zamówień publicznych – zwanej dalej ustawą Pzp – (tekst jednolity: Dz. U. z  dnia 9 sierpnia 2013 r. poz. 907 z późn. zm.).

- Opis przedmiotu zamówienia

3.1.	Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów do sterylizacji z podziałem na 14 pakietów.

3.2. Oznaczenie kodowe Wspólnego Słownika Zamówień CPV:  33140000-3 - materiały medyczne.

3.3. Szczegółowy  zakres  zamówienia zawiera Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) i formularze cenowe – Załączniki Nr 1 i 6.1- 6.14 do SIWZ.

4.	Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających.

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

- Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na poszczególne pakiety.

- Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

- Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

- Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

- Termin wykonania zamówienia.

Termin wykonania zamówienia: sukcesywnie przez 12 miesięcy licząc od daty zawarcia umowy.

- Warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.

11.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:

11.1.1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku.

    - posiadania wiedzy i doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia;

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku.

    - dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania   zamówienia;

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku.

    - sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku.

- W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału w postępowaniu dotyczący braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.

- W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunek określony 
w pkt 11 ppkt. 11.1.1. – 11.1.4 winien spełniać co najmniej jeden Wykonawca wspólnie ubiegający się o zamówienie. Warunek określony w pkt. 12 powinien spełniać każdy z Wykonawców indywidualnie.

- Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.

- Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

- W celu potwierdzenia spełniania Warunków udziału w postępowaniu do oferty należy załączyć:

- Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 pkt 1-4 – wg Załącznika Nr 4 do SIWZ;

W przypadku oferty składanej przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego, oświadczenie o spełnianiu warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1 – 4 składa przynajmniej jeden z Wykonawców lub wszyscy Wykonawcy potwierdzając, że łącznie spełniają te warunki.

    - W celu potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania 
w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, Wykonawca zobowiązany jest do złożenia niżej wymienionych dokumentów i oświadczeń:

    - Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia – wg Załącznika Nr 5 do SIWZ;

- Aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centrali ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

UWAGA: Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w punkcie 2 składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

  - nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

Dokument, o którym mowa w lit. a) powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Jeżeli w kraju zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsca zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt a) powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem - wystawione z odpowiednią datą wymaganą dla tych dokumentów.

W przypadku oferty składanej przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego, dokumenty potwierdzające, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu składa każdy z Wykonawców oddzielnie.

    - W celu wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu dotyczącego braku podstaw 
do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy, w okolicznościach, 
o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp należy złożyć następujący dokument: 
Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 albo informację o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej – wg Załącznika Nr 7 do SIWZ

    - W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy spełniają wymagania określone przez     Zamawiającego w SIWZ, Wykonawca jest zobowiązany do złożenia:

      - Karty charakterystyki producenta – dotyczy wszystkich pakietów.

    - Pozostałe dokumenty wymagane w ofercie:

      - Wypełniony i podpisany Formularz Ofertowy – wg Załącznika Nr 3 do SIWZ,

      - Wypełniony(e) i podpisany(e) Formularz(e) cenowy(e) – wg Załącznika Nr 6.1 – 6.14 do SIWZ.

- Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami.

  - Niniejsze postępowanie prowadzone jest w języku polskim.

  - Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje będą przekazywane przez Zamawiającego i Wykonawców pisemnie faksem lub drogą elektroniczną.

  - Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

  - Dokumenty składane przez Wykonawców, w odpowiedzi na wezwanie w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, winny być złożone w formie pisemnej tj. oryginał lub kopia poświadczona za zgodność 
z oryginałem przez Wykonawcę, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami.

  - Zamawiający wyznacza do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami:

Annę Piórkowską – Specjalistę w Dziale Zamówień Publicznych,

Tel.: +48 24 364 51 24, fax: +48 24 364 51 02, e-mail: zamowienia_publiczne@plockizoz.pl.

  - Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców.

- Wadium

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

- Termin związania ofertą.

  - Termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia składania ofert.

  - Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

- Opis sposobu przygotowania ofert.

20.1.

  - Każdy Wykonawca może złożyć jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert niż jedna lub złożenie oferty wariantowej skutkować będzie odrzuceniem wszystkich złożonych przez danego Wykonawcę ofert.

  - Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

  - Oferta składana przez Wykonawcę powinna być sporządzona na Formularzu Ofertowym   załączonym do niniejszej SIWZ (Załącznik Nr 3) lub w jego formie. Formularz Ofertowy wraz ze stanowiącymi integralną część oferty załącznikami, musi być wypełniony przez Wykonawcę ściśle według postanowień niniejszej SIWZ.

  - W przypadku, gdy Wykonawca dołączy do oferty kopię dokumentu, kopia ta musi być poświadczona za zgodność z oryginałem w sposób określony w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 roku w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013 r., poz. 231).

  - Oferta musi być napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze, ręcznie długopisem lub nieścieralnym atramentem. Treść oferty musi odpowiadać treści niniejszej SIWZ.

  - Wszystkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł zmiany muszą być opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę.

  - Jeżeli Wykonawca załączy do oferty dokumenty w języku obcym, dokumenty te muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.

  - Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy. Uprawnionymi do składania oświadczeń woli są osoby wykazane w Krajowym Rejestrze Sądowym (rejestrze przedsiębiorców) albo, jeżeli Wykonawca nie uzyskał dotychczas wpisu do KRS, osoby wskazane w dotychczasowych: rejestrze handlowym, rejestrze spółdzielni lub przedsiębiorstw państwowych, w ewidencji działalności gospodarczej. Wyżej wymienione uprawnienia posiadają także osoby legitymujące się odpowiednimi pełnomocnictwami udzielonymi przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. W przypadku podpisywania oferty przez osobę/osoby posiadające pełnomocnictwa, dokumenty pełnomocnictwa muszą być dołączone do oferty w oryginale lub w notarialnie uwierzytelnionej kopii.

  - Zaleca się, aby wszystkie zapisane strony oferty (a nie kartki) wraz z załącznikami były jednoznacznie ponumerowane, a także podpisane przez osobę lub osoby podpisujące ofertę.

  - Proponuje się, aby oferta wraz ze wszystkimi załącznikami była trwale spięta.

  - Kilka podmiotów może złożyć ofertę wspólną. W takim przypadku podmioty te ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy.

  - Informacje składane w trakcie postępowania stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co, do których Wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępnione innym uczestnikom postępowania, muszą być oznaczone klauzulą: DOKUMENT STANOWI TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA w rozumieniu art.11 ust.4 ustawy 
z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. nr 153, poz. 1503).

  - Wykonawca zobowiązany jest do wskazania w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom.

- Miejsce i termin składania ofert.

  - Oferty należy składać w nieprzejrzystym, zamkniętym opakowaniu do dnia 27 października 2014 roku do godz. 11:30 w siedzibie Zamawiającego: Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej 
Sp. z o.o., ul. Kościuszki 28, 09-402 Płock, Dział Zamówień Publicznych, pok. Nr 203.

  - Opakowanie zawierające ofertę powinno być zaadresowane:

Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o.

ul. Kościuszki 28, 09 – 402 Płock

Dział Zamówień Publicznych, pok. Nr 203

oraz oznakowane następująco:

„Oferta na dostawę materiałów do sterylizacji” Nr sprawy PZOZ/DZP/382/48PN/14 
– nie otwierać przed ………….. roku godz.: ……….” (wypełnia Wykonawca)

i opatrzone nazwą, dokładnym adresem Wykonawcy oraz danymi kontaktowymi ( tel., fax., e-mail).

  - Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne (listowne) powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty przed upływem terminu składania ofert. Zarówno zmiana jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej. Zmiany dotyczące treści oferty lub powiadomienie o wycofaniu oferty powinny być przygotowane, opakowane i zaadresowane w ten sam sposób jak oferta. Dodatkowo opakowanie, w którym jest przekazywana zmieniona oferta lub powiadomienie o wycofaniu oferty, należy opatrzyć napisem ZMIANA lub WYCOFANIE.

  - Oferty złożone po terminie będą zwrócone Wykonawcom niezwłocznie.

- Miejsce i termin otwarcia ofert.

  - Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 27 października 2014 roku o godz. 12:00 
w siedzibie Zamawiającego: Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o., ul. Kościuszki 28, 09-402 Płock, sala „Grzybek” I piętro.

  - Otwarcie ofert jest jawne. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

  - Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy i adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, warunków płatności, zawartych w ofercie.

  - Na wniosek Wykonawców, którzy nie byli obecni na otwarciu ofert, Zamawiający przekaże niezwłocznie informacje, o których mowa w ppkt 22.3.

- Opis sposobu obliczenia ceny.

  - Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia wynikające wprost        z Opisu przedmiotu zamówienia, jak również inne koszty wynikające z umowy, której istotne postanowienia stanowi Załącznik Nr 2 do niniejszej SIWZ.

  - Cenę oferty należy wyliczyć zgodnie z formularzami cenowymi – wg załączników nr  6.1 – 6.14 do Siwz, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

  - Ewentualne upusty, jakie Wykonawca zamierza udzielić Zamawiającemu muszą być już uwzględnione w cenie oferty.

- Informacje dotyczące walut stosowanych przy rozliczeniach między Zamawiającym 
a Wykonawcą.

Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich (PLN).

- Kryteria wyboru ofert, sposób oceny ofert.

  - Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie kryterium: najniższa cena dla każdego pakietu indywidualnie.

| Lp. | Nazwa kryterium | Waga kryterium | Sposób punktowania |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Najniższa cena | 100% | najniższa cena / cena badanej oferty x 100 pkt. x % waga kryterium |  |

  - Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną, która uzyska 100 pkt. Pozostałe   oferty zostaną ocenione wg powyższego algorytmu, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku

  - Jeżeli nie będzie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że zostały złożone            oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do             złożenia w określonym terminie ofert dodatkowych.

  - Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane  
w złożonych ofertach.

- Udzielenie zamówienia.

  - Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o kryterium wyboru podane w pkt 25  SIWZ.

  - O odrzuceniu ofert(y) oraz wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadomi niezwłocznie Wykonawców, którzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

  - Niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej, Zamawiający zamieści informacje, określone 
w art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp (zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty) na własnej stronie internetowej oraz w swojej siedzibie na tablicy ogłoszeń w budynku H-1.

  - Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty.

  - Zamawiający może zawrzeć umowę przed upływem 5-dniowego terminu, jeżeli:

- w postępowaniu zostanie złożona tylko jedna oferta

- żadna z ofert nie zostanie odrzucona, ani żaden z Wykonawców nie zostanie wykluczony.

- Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty    najkorzystniejszej, w celu zawarcia umowy.

  - Umowa z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta w miejscu i terminie określonym przez      Zamawiającego.

  - Umowa zostanie sporządzona w dwóch egzemplarzach: jeden dla Zamawiającego, jeden dla   Wykonawcy.

  - W przypadku udzielenia zamówienia konsorcjum (tzn. Wykonawcy określonemu w art. 23 ust. 1 ustawy Pzp) – Zamawiający przed podpisaniem umowy może zażądać złożenia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

  - Zamawiający może zwrócić się do Wykonawcy o dodatkowe dane w zakresie niezbędnym do wypełnienia umowy, tj. części wstępnej umowy, w której określa się jej strony, jak również 
w zakresie zastosowanej stawki podatku VAT.

- Istotne postanowienia umowy.

  - Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści umowy, która zostanie   zawarta z wybranym Wykonawcą, stanowią Załącznik nr 2 do niniejszej specyfikacji.

  - Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian zawartej umowy w przypadkach określonych w istotnych postanowieniach umowy.

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- Środki ochrony prawnej przysługujące Wykonawcom

  - Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, na podstawie art. 180 ust. 2 tej ustawy przysługuje odwołanie wyłącznie wobec czynności:

- opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu,

- wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia,

- odrzucenia oferty odwołującego.

  - Na powyższe czynności odwołanie wnosi się w terminach określonych w art. 182 ustawy Pzp.

  - Szczegółowe zasady wnoszenia środków ochrony prawnej opisane są w Dziale VI ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z dnia 9 sierpnia 2013 r. poz. 907 z późn. zm.).

## Załączniki:

Załącznik Nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik Nr 2 – Istotne postanowienia umowy

Załącznik Nr 3 – Formularz ofertowy

Załącznik Nr 4 – Oświadczenie Wykonawcy w trybie art. 22 ustawy Pzp

Załącznik Nr 5 – Oświadczenie Wykonawcy w trybie art. 24 ustawy Pzp

Załącznik Nr 6.1 – 6.14 – Formularz/e cenowy/e

Załącznik Nr 7 – Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej/ Informacja o tym, że wykonawca nie należy do grupy kapitałowej

Płock, dnia  17 października 2014 roku

SIWZ zatwierdził:

Załącznik Nr 1 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa materiałów do sterylizacji na zasadach określonych w „Istotnych postanowieniach umowy” – Załącznik Nr 2 do SIWZ.

- Przedmiotem zamówienia w Pakietach nr 1, 2, 4, 5, 7, 14  jest wyrób medyczny dopuszczony do obrotu i używania zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych ( Dz. U. 2010r., nr 107, poz.679).

- Termin wykonania zamówienia: sukcesywnie przez okres 12 miesięcy licząc od daty zawarcia umowy.

- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w Formularzach cenowych, stanowiących Załączniki Nr 6.1 – 6.14 do SIWZ.

- Dostarczone materiały powinny być pełnowartościowe i wyprodukowane zgodnie z obowiązującymi normami i standardami oraz bezpieczne w użyciu dla personelu medycznego i pacjentów.

- Termin ważności przedmiotu zamówienia: nie krótszy niż 12 miesięcy od dnia dostawy do Zamawiającego.

- Dostawy winny być realizowane na koszt i transportem Wykonawcy do magazynu Zamawiającego.

Załącznik Nr 2 do SIWZ

##### ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

  - Przedmiotem umowy jest sukcesywna dostawa ………………………………………………………… w asortymencie, ilości oraz wg cen jednostkowych określonych w Formularzu cenowym załączonym do oferty Wykonawcy, stanowiącym Załącznik Nr 1 do niniejszej umowy.

  - Zakres rzeczowy przedmiotu umowy określa SIWZ oraz oferta Wykonawcy – Formularz/e cenowy/e – Pakiet/y Nr ………….., który/e stanowi/ą Załącznik Nr 1 do niniejszej umowy.

  - Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot umowy z terminem ważności nie krótszym niż 12 miesięcy od dnia dostawy do Zamawiającego.

§ 2 CENY

- Strony ustalają wynagrodzenie za dostawę przedmiotu umowy wg cen jednostkowych zawartych 
w formularzu cenowym – stanowiącym Załącznik Nr 1 do niniejszej umowy.

    - Pakiet nr …….., netto:.....................,  brutto:..................... PLN (słownie: .........................),

    - Pakiet nr …….., netto:....................., brutto:..................... PLN (słownie: .........................),

Itd. w zależności od ilości pakietów.

Łączna wartość umowy wynosi netto: ………….. PLN, brutto:….................. PLN (słownie: …......................)

- W cenie przedmiotu umowy zawarte są wszelkie koszty opakowania, cła, ubezpieczenia i transportu in loco magazyn zwany dalej „magazynem”.

- Wykonawca gwarantuje nie podwyższanie cen jednostkowych netto przedmiotu umowy wymienionego w § 1 ust. 1 przez cały okres obowiązywania umowy.

- Za dostarczone towary Zamawiający zapłaci cenę ustaloną na podstawie cen jednostkowych, wyszczególnionych w Formularzu cenowym Wykonawcy. Ceny są stałe i niezmienne przez cały okres trwania umowy, z zastrzeżeniem § 9 ust. 2 b, c, d.

- Wykonawca zobowiązuje się poinformować Zamawiającego, w formie pisemnej o planowanej zmianie cen jednostkowych wynikających ze zmian przepisów prawa, o których mowa w § 9 ust. 2 pkt. b, c, d w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze od daty opublikowania stosownego rozporządzenia lub ustawy, a zmiany cen jednostkowych obowiązywały będą strony od dnia wejścia w życie aktu prawnego.

- Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty jedynie za towar rzeczywiście dostarczony, 
a uprzednio zamówiony.

§ 3 WARUNKI PŁATNOŚCI

- Podstawą do zapłaty za dostarczony przedmiot umowy będzie prawidłowo wystawiona faktura przez Wykonawcę, płatna przelewem na konto bankowe Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania przez Zamawiającego.

- W razie opóźnienia w dokonaniu zapłaty Zamawiający obowiązany jest do zapłacenia odsetek za opóźnienie.

- Opóźnienie zapłaty należności za dostarczony towar nie upoważnia Wykonawcy do wstrzymania wydania kolejnych partii towarów chyba, że opóźnienie w zapłacie należności przekracza 30 dni.

- Strony zgodnie ustalają, że zapłata następuje z chwilą obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

§ 4 WARUNKI DOSTAW

- Realizacja dostaw przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 ust. 1 niniejszej umowy, następować będzie na podstawie cząstkowych zamówień składanych przez Zamawiającego w okresie 12 miesięcy od dnia podpisania umowy. Termin realizacji zamówień cząstkowych wynosi maksymalnie 5 dni roboczych od dnia otrzymania zamówienia faksem, z wyjątkiem zamówień na „cito” realizowanych w terminie 48 godzin w dni robocze od dnia otrzymania zamówienia faxem.

- Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia przedmiotu umowy własnym transportem, na własny koszt, ryzyko i rozładunek w miejsce wskazane przez Zamawiającego w dni robocze 
w godzinach 07:30 – 14:30. W szczególności Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wynikłe w czasie transportu oraz spowodowane niewłaściwym opakowaniem.

- Towar dostarczany będzie w opakowaniach zabezpieczających przed uszkodzeniem w czasie transportu w sposób określony odpowiednimi normami. Na opakowaniu powinna znajdować się etykieta fabryczna określająca rodzaj, typ towaru, jego ilość, datę produkcji oraz nazwę i adres producenta.

- W przypadku dostarczenia przez Wykonawcę przedmiotu umowy o terminie ważności krótszym niż wymagany w SIWZ, Zamawiającemu przysługuje prawo zwrotu i wymiany towaru na koszt, transport  i ryzyko Wykonawcy.

- Wykonawca nie ma prawa odmówić przyjęcia zamówienia lub wstrzymać dostawy przedmiotu umowy objętego umową. W przypadku opóźnienia Zamawiającego z zapłatą wynagrodzenia za dostarczony towar ponad 30 dni od upływu terminu zapłaty ustalonego w umowie, Wykonawca może wstrzymać się z dostarczeniem towaru zamówionego po tym terminie do dnia zapłaty całości zaległych należności, pod warunkiem doręczenia Zamawiającemu wezwania do zapłaty wraz 
z zawiadomieniem na piśmie o zamiarze wstrzymania dostawy; wstrzymanie dostawy nie może nastąpić przed upływem 30 dni od daty doręczenia wezwania do zapłaty wraz z zawiadomieniem. Wykonawca nie może samodzielnie dokonywać podmian asortymentu zamówionego towaru.

- Wraz z przedmiotem umowy Wykonawca winien dostarczyć ulotki w języku polskim, zawierające wszystkie niezbędne dla bezpośredniego użytkownika informacje oraz instrukcje w języku polskim dotyczące magazynowania i przechowywania, jeżeli dostarczone produkty wymagają szczególnych warunków przechowywania. Wykonawca zobowiązuje się również do nieodpłatnego udostępniania na bieżąco literatury fachowej związanej tematycznie z dostarczonym przedmiotem umowy oraz przekazywania informacji o wycofaniu, wstrzymaniu w obrocie, jak również informacji o nowo wprowadzonym i zarejestrowanym asortymencie.

- Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu aktualnych dokumentów, na podstawie których oferowany przedmiot zamówienia został dopuszczony do obrotu i używania na terenie UE zgodnie z obowiązującym prawem, w terminie 5 dni od daty otrzymania wezwania – dotyczy wszystkich pakietów.

- Wykonawca zobowiązuje  się do dostarczenia Certyfikatu jednostki notyfikowanej na zgodność 
z normami ISO 11140 lub równoważnej (dotyczy Pakietu nr 8, poz.6) na każde żądanie Zamawiającego, w trakcie realizacji umowy, w terminie 5 dni od daty otrzymania pisemnego wezwania.

- Brak dostarczenia dokumentów w terminie, o którym mowa w ust. 7 i 8, skutkować będzie rozwiązaniem umowy w trybie natychmiastowym z winy Wykonawcy i pociągać będzie za sobą naliczenie kary umownej, o której mowa w § 6 ust. 1 pkt. d.

- Z ramienia Zamawiającego do składania zamówień (faxem) na przedmiot umowy objęty niniejszą umową uprawniony jest przedstawiciel Działu Logistyki, ………………………., tel. ………………. Zmiana osoby wskazanej w niniejszym ustępie nie wymaga aneksu do umowy i staje się dokonana z chwilą doręczenia Wykonawcy informacji o zmianie.

§ 5 REKLAMACJE

- Ewentualne reklamacje z tytułu ilości przedmiotu umowy określonej w § 1 ust. 1 będą składane Wykonawcy przez Zamawiającego faxem lub pocztą elektroniczną i potwierdzone na piśmie, niezwłocznie po ich stwierdzeniu, jednak nie później niż do 3 dni  roboczych od daty dostawy. Reklamacje jakościowe będą składane w terminie 14 dni od daty stwierdzenia wady.

- Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia odpowiedzi na złożoną reklamację w ciągu 3 dni roboczych, w przypadku braku odpowiedzi reklamację uważa się w całości za uznaną zgodnie 
z żądaniem Zamawiającego.

- W przypadku uznania reklamacji za zasadną, Wykonawca zobowiązany jest w terminie 48 godzin 
w dni robocze wymienić towar na wolny od wad, własnym transportem i na własny koszt.

- Zamawiającemu przysługuje prawo odmowy przyjęcia dostarczonego towaru i żądania wymiany na wolny od wad w szczególności:

- dostarczenia towaru złej jakości, w tym nie posiadającego określonego w umowie terminu ważności;

- dostarczenia towaru niezgodnego z umową/zamówieniem lub posiadającego wady ukryte;

- dostarczenia towaru w niewłaściwych opakowaniach.

- Zamawiającemu przysługuje prawo odmowy przyjęcia towaru dostarczonego ze zwłoką przekraczającą 3 dni ponad termin dostawy określony w § 4 ust. 1 niniejszej umowy.

§  6 KARY UMOWNE

- Strony ustalają, że Wykonawca w razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy obowiązany będzie zapłacić karę umowną z następujących tytułów oraz w następującej wysokości:

- 10% wartości przedmiotu umowy brutto danego pakietu, gdy Wykonawca odstąpi od umowy z własnej przyczyny lub gdy Zamawiający odstąpi od umowy wskutek okoliczności, za które odpowiada Wykonawca,

- 5% wartości przedmiotu umowy brutto danego pakietu nie dostarczonego w terminie za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia,

- 5% wartości brutto zareklamowanych przez Zamawiającego towarów złej jakości, za każdy dzień oczekiwania na wymianę ponad termin określony w umowie.

- 10% wartości przedmiotu umowy brutto, gdy Zamawiający rozwiąże umowę w trybie   natychmiastowym z winy Wykonawcy

- Strony zgodnie ustalają, że Zamawiający zapłaci karę umowną w wysokości 10 % wartości przedmiotu umowy brutto niezrealizowanej części danego pakietu, gdy odstąpi od umowy z przyczyn jego dotyczących, z zastrzeżeniem art. 145 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 9 sierpnia 2013r. poz. 907 z późn. zm.).

- Ani Wykonawca ani Zamawiający nie będzie ponosić odpowiedzialności za opóźnienia 
w realizacji zobowiązań wynikających z umowy, jak również za szkody poniesione przez drugą Stronę, o ile będą one skutkiem lub wynikiem zaistnienia nieprzewidzianych okoliczności                                o charakterze siły wyższej.

- W przypadku niewykonania dostawy przez Wykonawcę Zamawiający zleci wykonanie zastępcze innemu podmiotowi. Wykonawca zostanie obciążony różnicą między ceną wykonania zastępczego,
a ceną za jaką towar zostałby dostarczony przez Wykonawcę z uwzględnieniem kosztu transportu. Przed zastosowaniem niniejszego środka, Zamawiający ma prawo wezwać Wykonawcę 
do spełnienia świadczenia, wyznaczając mu 3 dniowy termin do wykonania obowiązku umowy.

- Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych.

- Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia.

§  7 OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY

- Umowa obowiązuje przez okres 12 miesięcy od dnia jej zawarcia lub do wyczerpania maksymalnego wynagrodzenia, o którym mowa w § 2 ust. 1 – dotyczy wartości  poszczególnych pakietów.

- Umowa wygasa samoistnie z chwilą zaistnienia jednej z w/w okoliczności, z zastrzeżeniem § 9 ust.2 pkt g.

- Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio do danego pakietu.

§ 8 ODSTĄPIENIE OD UMOWY

- Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy z Wykonawcą w razie zaistnienia  istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy – w takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy. Odstąpienie od umowy                  w tym przypadku winno nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia  wiadomości o tych okolicznościach.

- Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy z Wykonawcą z przyczyn jego dotyczących bez konieczności wyznaczania dodatkowego terminu, jeżeli Wykonawca nie rozpoczął realizacji przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn lub nie kontynuuje ich mimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie lub jeżeli Wykonawca odmówi dostarczenia przedmiotu umowy Zamawiającemu. Odstąpienie od umowy nastąpi w terminie 3 dni od zaistnienia zdarzenia.

- Odstąpienie od umowy, pod rygorem nieważności, winno nastąpić na piśmie.

§ 9 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności 
i mogą zostać dokonane, o ile nie stoją w sprzeczność z regulacjami zawartymi w ustawie 
z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 9 sierpnia 2013r. poz. 907 z późn. zm.).

- Zgodnie z art. 144 ustawy, Zamawiający przewiduje możliwość następujących zmian postanowień umowy w stosunku do treści złożonej w postępowaniu oferty:

  - zmiana przepisów prawa lub istotnych i korzystnych z uwagi na działalność dla Zamawiającego stosunków umownych;

  - zmiana urzędowej stawki podatku VAT, przy czym zmianie ulegnie wyłącznie cena brutto, cena netto pozostanie bez zmian, z zastrzeżeniem, że zmiana ta wchodzi w życie z dniem wejścia 
w życie aktu prawnego wprowadzającego tę zmianę;

  - zmiana stawek opłat celnych wprowadzonych decyzjami odpowiednich władz państwowych;

  - jeżeli Wykonawca zostanie obarczony obowiązkiem zapłacenia podatku, który nie obowiązywał 
w dniu podpisania umowy, ale musi zostać wpisany do faktury z dnia dostawy, przy założeniu, że ceny jednostkowe netto pozostają bez zmian;

  - zmiana producenta przedmiotu umowy, w przypadku gdy producent wskazany w ofercie przez Wykonawcę wycofał się z produkcji – przy cenie nie większej niż w niniejszej umowie;

  - dostarczenia produktu zamiennego o parametrach nie gorszych od produktu objętego niniejszą umową w przypadku, gdy wystąpi przejściowy brak całości lub części produktu 
z przyczyn leżących po stronie producenta.

  - niewykorzystania wartości umowy (w zakresie poszczególnych pakietów) w terminie, o którym mowa w § 7, Zamawiający przewiduje możliwość przedłużenia okresu obowiązywania umowy na czas określony, nie dłużej jednak niż do wykorzystania wartości umowy.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość niewykorzystania wartości umowy do 20%, w okresie na który została zawarta niniejsza umowa, bez jakichkolwiek roszczeń finansowych ze strony Wykonawcy.

- Ewentualne spory mogące wyniknąć z realizacji niniejszej umowy strony zobowiązują się rozwiązywać polubownie, w drodze negocjacji. W razie braku porozumienia spory będzie rozstrzygał sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego, o ile przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 9 sierpnia 2013r. poz. 907 z późn. zm.) nie stanowią inaczej oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa dotyczące przedmiotu umowy.

- Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Załączniki do umowy:

Załącznik Nr 1 – Formularz/e cenowy/e

ZAMAWIAJĄCY                                                   WYKONAWCA

Załącznik Nr 3 do SIWZ

## FORMULARZ OFERTOWY                                                                                        POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO                                           W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy 
z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych

(tekst jednolity: Dz. U. z  dnia 9 sierpnia 2013 r. poz. 907 z późn. zm.)

## Dane dotyczące Wykonawcy:

Nazwa/Imię i nazwisko: ................................................................................................................................

Siedziba/m-ce zam.: .......................................kod....................ul..............................................................

Województwo:.....................................nr telefonu/fax ………….…………......................................................

http:// ..................................................... e-mail: ............................................................................................

Osoba upoważniona do kontaktów:............................................................. tel./fax ....................................

## Dane dotyczące Zamawiającego:

Nazwa: Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o.

Siedziba: ul. Kościuszki 28, 09-402 Płock

Zobowiązania Wykonawcy:

    - Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym pn. „Dostawa materiałów do sterylizacji”, zobowiązujemy się dostarczyć przedmiot zamówienia, zgodnie z załączonym formularzem cenowym – pakiet nr ……….. (wypełnia Wykonawca)

  - Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.

  - Oświadczamy, że zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia istotne postanowienia umowy zostały przez nas zaakceptowane i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na warunkach w nich określonych, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

  - Oświadczamy, iż zobowiązujemy się do wykonania przedmiotu zamówienia w wymaganym terminie – 12 miesięcy od dnia podpisania umowy.

  - Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ.

  - Termin płatności: 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.

  - Jednocześnie oświadczamy, że Wykonawca:

- *nie zleci wykonania przedmiotu zamówienia podwykonawcom, a całość prac wykona w ramach działań swojego przedsiębiorstwa,

- *zamierza powierzyć podwykonawcom wykonanie zamówienia w części:

…...............................................................................................................................................
* ) niepotrzebne skreślić

- Oferta zawiera  …............. stron podpisanych i ponumerowanych od nr …........  do nr …........

- Załącznikami do niniejszej oferty są:

1. …................................................................................................................................................

2. …................................................................................................................................................

- Oświadczamy, że na stronach ............................................ oferty są zawarte informacje, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji 
i nie mogą być one ogólnie udostępniane przez Zamawiającego.

- Niniejszą ofertę składamy przy pełnej świadomości odpowiedzialności karnej wynikającej z ustawy 
z dnia 06 czerwca 1997 roku Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553 z późn. zm.)

Miejscowość i data: …...............................                                             ………….………………………..…………….

Podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 4 do SIWZ

NAZWA ZAMÓWIENIA: „Dostawa materiałów do sterylizacji”

## OŚWIADCZENIE   WYKONAWCY

wynikające z art. 22 ust. 1 w związku z art. 44 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z  dnia 9 sierpnia 2013 r. poz. 907 z późn. zm.)

Nazwa Wykonawcy …............................................................................................................................

Adres Wykonawcy ….............................................................................................................................

Oświadczam, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.

Jednocześnie stwierdzam, iż świadom(a) jestem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

Miejscowość i data: …...............................                                             ………….………………………..…………….

Podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 5 do SIWZ

NAZWA ZAMÓWIENIA: „Dostawa materiałów do sterylizacji”

## OŚWIADCZENIE   WYKONAWCY

o braku podstaw do wykluczenia z postępowania

Nazwa Wykonawcy …............................................................................................................................

Adres Wykonawcy ….............................................................................................................................

Oświadczam, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania w okolicznościach,                     o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.

Jednocześnie stwierdzam, iż świadom(a) jestem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

Miejscowość i data: …...............................                                             ………….………………………..…………….

Podpis  Wykonawcy

Załącznik Nr 6.1 do SIWZ

NAZWA ZAMÓWIENIA: „Dostawa materiałów do sterylizacji”

## FORMULARZ CENOWY

## Pakiet Nr 1 – Papier do sterylizacji

Nazwa Wykonawcy …..........................................................................................................................................................................................

Adres Wykonawcy ….............................................................................................................................................................................................

| lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Nazwa/ nr katalogowy | Producent | j.m. | ilość zamawiana | Cena jednostkowa brutto PLN | Wartość brutto PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=6*7 |
| 1. | Papier krepowany miękki 50 x 50 cm, gramatura papieru 70g/m2, zawartość chlorków i siarczanów poniżej 0,02%, potwierdzenie spełnienia normy 868-2, ISO 11607-1 lub równoważną. Wytrzymałość na rozciąganie liniowe w kierunku walcowania nie mniej niż 2 kN/m na sucho i 0,9 kN/m na mokro. W kierunku poprzecznym niemniej niż 1,6 kN/m na sucho i niemniej niż 0,6 kN/m na mokro. Kolor biały |  |  | arkusz | 10 000 |  |  |
| 2. | Papier krepowany miękki 75 x 75 cm, gramatura papieru 70g/m2,zawartość chlorków i siarczanów poniżej 0,02%, potwierdzenie spełnienia normy 868-2, ISO 11607-1 lub równoważną. Wytrzymałość na rozciąganie liniowe w kierunku walcowania nie mniej niż 2 kN/m na sucho i 0,9 kN/m na mokro. W kierunku poprzecznym niemniej niż 1,6 kN/m na sucho i niemniej niż 0,6 kN/m na mokro. Kolor zielony |  |  | arkusz | 18 000 |  |  |
| 3. | Papier krepowany miękki 100 x 100 cm, gramatura papieru 70g/m2,zawartość chlorków i siarczanów poniżej 0,02%, potwierdzenie spełnienia normy 868-2, ISO 11607-1 lub równoważną. Wytrzymałość na rozciąganie liniowe w kierunku walcowania nie mniej niż 2 kN/m na sucho i 0,9 kN/m na mokro. W kierunku poprzecznym niemniej niż 1,6 kN/m na sucho i niemniej niż 0,6 kN/m na mokro. Kolor zielony |  |  | arkusz | 16 000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Razem |  |

Miejscowość i data: …...............................                                                                                                                  ………………………..……………………………..

Podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 6.2 do SIWZ

NAZWA ZAMÓWIENIA: „Dostawa materiałów do sterylizacji”

## FORMULARZ CENOWY

## Pakiet Nr 2 – Włóknina do sterylizacji

Nazwa Wykonawcy …..........................................................................................................................................................................................

Adres Wykonawcy ….............................................................................................................................................................................................

| lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Nazwa/ nr katalogowy | Producent | j.m. | ilość zamawiana | Cena jednostkowa brutto PLN | Wartość brutto PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=6*7 |
| 1. | Arkusz włókninowy 50 x 50 cm do sterylizacji, miękki, elastyczny, odporny na uszkodzenia mechaniczne, wysoka wytrzymałość na przesiąkanie wody i alkoholu, kolor niebieski, gramatura powyżej 52 - 59g/m2, nie zawiera latexu. |  |  | arkusz | 2 000 |  |  |
| 2. | Arkusz włókninowy 75 x 75 cm do sterylizacji, miękki, elastyczny, odporny na uszkodzenia mechaniczne, wysoka wytrzymałość na przesiąkanie wody i alkoholu, kolor niebieski, gramatura powyżej 52 - 59g/m2, nie zawiera latexu. |  |  | arkusz | 6 000 |  |  |
| 3. | Arkusz włókninowy 100 x 100 cm do sterylizacji, miękki, elastyczny, odporny na uszkodzenia mechaniczne, wysoka wytrzymałość na przesiąkanie wody i alkoholu, kolor zielony, gramatura powyżej 52 - 59g/m2, nie zawiera latexu. |  |  | arkusz | 3 000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Razem |  |

Miejscowość i data: …...............................                                                                                                                  ………………………..……………………………..

Podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 6.3 do SIWZ

NAZWA ZAMÓWIENIA: „Dostawa materiałów do sterylizacji”

## FORMULARZ CENOWY

## Pakiet Nr 3 –Taśma wskaźnikowa

Nazwa Wykonawcy …..........................................................................................................................................................................................

Adres Wykonawcy ….............................................................................................................................................................................................

| lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Nazwa/ nr katalogowy | Producent | j.m. | ilość zamawiana | Cena jednostkowa brutto PLN | Wartość brutto PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=6*7 |
| 1. | Metki dwukrotnie przylepne ze wskaźnikiem do sterylizacji parą wodną. Nadruk ustawiony poprzecznie, kompatybilne z metkownicą firmy BLITZ. |  |  | rolka | 250 |  |  |
| 2. | Taśma samoprzylepna z indykatorem parowym o szer. 2,5 cm, dł.50 m. Spełniająca normy EN 867, ISO 11140-1 lub równoważne. |  |  | rolka | 250 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Razem |  |

Miejscowość i data: …...............................                                                                                                                  ………………………..……………………………..

Podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 6.4 do SIWZ

NAZWA ZAMÓWIENIA: „Dostawa materiałów do sterylizacji”

## FORMULARZ CENOWY

## Pakiet Nr 4 – Rękawy papier - folia, torebki

Nazwa Wykonawcy …..........................................................................................................................................................................................

Adres Wykonawcy ….............................................................................................................................................................................................

| lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Nazwa/ nr katalogowy | Producent | j.m. | ilość zamawiana | Cena jednostkowa brutto PLN | Wartość brutto PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=6*7 |
| 1. | Rękaw papierowo-foliowy 7,5 x2,5x100 cm z fałdą - 5 warstw folii nie licząc warstwy kleju, gram pap. 70 g/m2. Wskaźniki sterylizacji parą wodną i EO i FO poza obszarem wypełnienia. Termozgrzew wielokanałowy trzyrowkowy. Na rękawie zgodnie z normą PNEN 868-5 lub równoważną muszą się znajdować informacje o kierunku otwierania rękawa, numer LOT, nazwie producenta lub nazwa własna produktu , napisy w języku polskim, rozmiar rękawa (torebki). Wszystkie napisy poza obszarem ładowania. Wymagana karta charakterystyki producenta |  |  | szt. | 8 |  |  |
| 2. | Rękaw papierowo-foliowy 7,5 x 200 cm bez fałdy - 5 warstw folii nie licząc warstwy kleju, gram pap. 70 g/m2. Wskaźniki sterylizacji parą wodną i EO i FO poza obszarem wypełnienia. Termozgrzew wielokanałowy trzyrowkowy. Na rękawie zgodnie z norma PNEN 868-5 lub równoważną muszą się znajdować informacje o kierunku otwierania rękawa, numer LOT, nazwie producenta lub nazwa własna produktu , napisy w języku polskim, rozmiar rękawa (torebki). Wszystkie napisy poza obszarem ładowania. Wymagana karta charakterystyki producenta |  |  | szt. | 6 |  |  |
| 3. | Rękaw papierowo-foliowy 10 x 5 x 100 cm z fałdą - 5 warstw folii nie licząc warstwy kleju, gram pap. 70 g/m2. Wskaźniki sterylizacji parą wodną i EO i FO poza obszarem wypełnienia. Termozgrzew wielokanałowy trzyrowkowy. Na rękawie zgodnie z norma PNEN 868-5 lub równoważną muszą się znajdować informacje o kierunku otwierania rękawa, numer LOT, nazwie producenta lub nazwa własna produktu, napisy w języku polskim, rozmiar rękawa (torebki). Wszystkie napisy poza obszarem ładowania. Wymagana karta charakterystyki producenta |  |  | szt. | 12 |  |  |
| 4. | Rękaw papierowo-foliowy 15 x 5 x 100 cm z fałdą - 5 warstw folii nie licząc warstwy kleju, gram pap. 70 g/m2. Wskaźniki sterylizacji parą wodną i EO i FO poza obszarem wypełnienia. Termozgrzew wielokanałowy trzyrowkowy. Na rękawie zgodnie z norma PNEN 868-5 lub równoważną muszą się znajdować informacje o kierunku otwierania rękawa, numer LOT, nazwie producenta lub nazwa własna produktu , napisy w języku polskim, rozmiar rękawa (torebki). Wszystkie napisy poza obszarem ładowania. Wymagana karta charakterystyki producenta |  |  | szt. | 12 |  |  |
| 5. | Rękaw papierowo-foliowy 20 x 5 x 100 cm z fałdą - 5 warstw folii nie licząc warstwy kleju, gram pap. 70 g/m2. Wskaźniki sterylizacji parą wodną i EO i FO poza obszarem wypełnienia. Termozgrzew wielokanałowy trzyrowkowy. Na rękawie zgodnie z norma PNEN 868-5 lub równoważną muszą się znajdować informacje o kierunku otwierania rękawa, numer LOT, nazwie producenta lub nazwa własna produktu , napisy w języku polskim, rozmiar rękawa (torebki). Wszystkie napisy poza obszarem ładowania. Wymagana karta charakterystyki producenta |  |  | szt. | 5 |  |  |
| 6. | Rękaw papierowo-foliowy 20 x 200 cm bez fałdy - 5 warstw folii nie licząc warstwy kleju, gram pap. 70 g/m2. Wskaźniki sterylizacji parą wodną i EO i FO poza obszarem wypełnienia. Termozgrzew wielokanałowy trzyrowkowy. Na rękawie zgodnie z norma PNEN 868-5 lub równoważną muszą się znajdować informacje o kierunku otwierania rękawa, numer LOT, nazwie producenta lub nazwa własna produktu , napisy w języku polskim, rozmiar rękawa (torebki). Wszystkie napisy poza obszarem ładowania. Wymagana karta charakterystyki producenta |  |  | szt. | 4 |  |  |
| 7. | Rękaw papierowo-foliowy 15 x 200 cm bez fałdy - 5 warstw folii nie licząc warstwy kleju, gram pap. 70 g/m2. Wskaźniki sterylizacji parą wodną i EO i FO poza obszarem wypełnienia. Termozgrzew wielokanałowy trzyrowkowy. Na rękawie zgodnie z norma PNEN 868-5 lub równoważną muszą się znajdować informacje o kierunku otwierania rękawa, numer LOT, nazwie producenta lub nazwa własna produktu , napisy w języku polskim, rozmiar rękawa (torebki). Wszystkie napisy poza obszarem ładowania. Wymagana karta charakterystyki producenta |  |  | szt. | 4 |  |  |
| 8. | Rękaw papierowo-foliowy 25 x 6,5 x 100 cm z fałdą - 5 warstw folii nie licząc warstwy kleju, gram pap. 70 g/m2. Wskaźniki sterylizacji parą wodną i EO i FO poza obszarem wypełnienia. Termozgrzew wielokanałowy trzyrowkowy. Na rękawie zgodnie z norma PNEN 868-5 lub równoważną muszą się znajdować informacje o kierunku otwierania rękawa, numer LOT, nazwie producenta lub nazwa własna produktu, napisy w języku polskim, rozmiar rękawa (torebki). Wszystkie napisy poza obszarem ładowania. Wymagana karta charakterystyki producenta |  |  | szt. | 5 |  |  |
| 9. | Rękaw papierowo-foliowy 30 x 6,5 x 100 cm z fałdą - 5 warstw folii nie licząc warstwy kleju, gram pap. 70 g/m2. Wskaźniki sterylizacji parą wodną i EO i FO poza obszarem wypełnienia. Termozgrzew wielokanałowy trzyrowkowy. Na rękawie zgodnie z norma PNEN 868-5 lub równoważną muszą się znajdować informacje o kierunku otwierania rękawa, numer LOT, nazwie producenta lub nazwa własna produktu, napisy w języku polskim, rozmiar rękawa (torebki). Wszystkie napisy poza obszarem ładowania. Wymagana karta charakterystyki producenta |  |  | szt. | 4 |  |  |
| 10. | Torebki papierowo-foliowe 7,5 x15 cm - 5 warstw folii nie licząc warstwy kleju, gram pap. 70 g/m2. Wskaźniki sterylizacji parą wodną i EO i FO poza obszarem wypełnienia. Termozgrzew wielokanałowy trzyrowkowy. Na rękawie zgodnie z norma PNEN 868-5 lub równoważną muszą się znajdować informacje o kierunku otwierania rękawa, numer LOT, nazwie producenta lub nazwa własna produktu , napisy w języku polskim, rozmiar rękawa (torebki). Wszystkie napisy poza obszarem ładowania. Wymagana karta charakterystyki producenta |  |  | szt. | 4 000 |  |  |
| 11. | Torebki papierowo-foliowe 7,5 x 30 cm - 5 warstw folii nie licząc warstwy kleju, gram pap. 70 g/m2. Wskaźniki sterylizacji parą wodną i EO i FO poza obszarem wypełnienia. Termozgrzew wielokanałowy trzyrowkowy. Na rękawie zgodnie z norma PNEN 868-5 lub równoważną muszą się znajdować informacje o kierunku otwierania rękawa, numer LOT, nazwie producenta lub nazwa własna produktu , napisy w języku polskim, rozmiar rękawa (torebki). Wszystkie napisy poza obszarem ładowania. Wymagana karta charakterystyki producenta |  |  | szt. | 14 000 |  |  |
| 12. | Torebki papierowo-foliowe 7,5 x25 cm - 5 warstw folii nie licząc warstwy kleju, gram pap. 70 g/m2. Wskaźniki sterylizacji parą wodną i EO i FO poza obszarem wypełnienia. Termozgrzew wielokanałowy trzyrowkowy. Na rękawie zgodnie z norma PNEN 868-5 lub równoważną muszą się znajdować informacje o kierunku otwierania rękawa, numer LOT, nazwie producenta lub nazwa własna produktu , napisy w języku polskim, rozmiar rękawa (torebki). Wszystkie napisy poza obszarem ładowania. Wymagana karta charakterystyki producenta |  |  | szt. | 14 000 |  |  |
| 13. | Torebki papierowo-foliowe 100 x 300 cm - 5 warstw folii nie licząc warstwy kleju, gram pap. 70 g/m2. Wskaźniki sterylizacji parą wodną i EO i FO poza obszarem wypełnienia. Termozgrzew wielokanałowy trzyrowkowy. Na rękawie zgodnie z norma PNEN 868-5 lub równoważną muszą się znajdować informacje o kierunku otwierania rękawa, numer LOT, nazwie producenta lub nazwa własna produktu , napisy w języku polskim, rozmiar rękawa (torebki). Wszystkie napisy poza obszarem ładowania. Wymagana karta charakterystyki producenta |  |  | szt. | 14 000 |  |  |
| 14. | Torebki papierowo-foliowe 12,5 x 300 cm- 5 warstw folii nie licząc warstwy kleju, gram pap. 70 g/m2. Wskaźniki sterylizacji parą wodną i EO i FO poza obszarem wypełnienia. Termozgrzew wielokanałowy trzyrowkowy. Na rękawie zgodnie z norma PNEN 868-5 lub równoważną muszą się znajdować informacje o kierunku otwierania rękawa, numer LOT, nazwie producenta lub nazwa własna produktu , napisy w języku polskim, rozmiar rękawa (torebki). Wszystkie napisy poza obszarem ładowania. Wymagana karta charakterystyki producenta |  |  | szt. | 4 000 |  |  |
| 15. | Torebki papierowo-foliowe 150 x 270 cm - 5 warstw folii nie licząc warstwy kleju, gram pap. 70 g/m2. Wskaźniki sterylizacji parą wodną i EO i FO poza obszarem wypełnienia. Termozgrzew wielokanałowy trzyrowkowy. Na rękawie zgodnie z norma PNEN 868-5 lub równoważną muszą się znajdować informacje o kierunku otwierania rękawa, numer LOT, nazwie producenta lub nazwa własna produktu , napisy w języku polskim, rozmiar rękawa (torebki). Wszystkie napisy poza obszarem ładowania. Wymagana karta charakterystyki producenta |  |  | szt. | 2 000 |  |  |
| 16. | Torebki papierowo-foliowe 250 x 380 cm - 5 warstw folii nie licząc warstwy kleju, gram pap. 70 g/m2. Wskaźniki sterylizacji parą wodną i EO i FO poza obszarem wypełnienia. Termozgrzew wielokanałowy trzyrowkowy. Na rękawie zgodnie z norma PNEN 868-5 lub równoważną muszą się znajdować informacje o kierunku otwierania rękawa, numer LOT, nazwie producenta lub nazwa własna produktu , napisy w języku polskim, rozmiar rękawa (torebki). Wszystkie napisy poza obszarem ładowania. Wymagana karta charakterystyki producenta |  |  | szt. | 6 000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Razem |  |

Uwaga!

Zamawiający dopuszcza odchylenia w rozmiarze +/-  1 cm – dotyczy wszystkich pozycji

Miejscowość i data: …...............................                                                                                     ………………………..……………………………..

Podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 6.5 do SIWZ

NAZWA ZAMÓWIENIA: „Dostawa materiałów do sterylizacji”

## FORMULARZ CENOWY

## Pakiet Nr 5 – Rękawy włóknina - folia, torebki

Nazwa Wykonawcy …..........................................................................................................................................................................................

Adres Wykonawcy ….............................................................................................................................................................................................

| lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Nazwa/ nr katalogowy | Producent | j.m. | ilość zamawiana | Cena jednostkowa brutto PLN | Wartość brutto PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=6*7 |
| 1. | Rękaw włókninowo -foliowy 20 x 200 cm bez fałdy - 5 warstw folii nie licząc warstwy kleju, gram pap. 60 g/m2. Wskaźniki sterylizacji parą wodną i EO i FO poza obszarem wypełnienia. Termozgrzew wielokanałowy trzyrowkowy. Na rękawie zgodnie z norma PNEN 868-5 lub równoważną muszą się znajdować informacje o kierunku otwierania rękawa, numer LOT, nazwie producenta, na włókninie od strony folii, napisy w języku polskim, rozmiar rękawa (torebki). |  |  | szt. | 2 |  |  |
| 2. | Torebki włókninowo -foliowe 32 x 45 cm - 5 warstw folii nie licząc warstwy kleju, gram pap. 60 g/m2. Wskaźniki sterylizacji parą wodną i EO i FO poza obszarem wypełnienia. Termozgrzew wielokanałowy trzyrowkowy. Na torebce zgodnie z norma PNEN 868-5 lub równoważną muszą się znajdować informacje o kierunku otwierania torebki, numer LOT, nazwie producenta, na włókninie od strony folii, napisy w języku polskim, rozmiar rękawa (torebki). |  |  | szt. | 1 000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Razem |  |

Uwaga!

Zamawiający dopuszcza odchylenia w rozmiarze +/-  1 cm – dotyczy wszystkich pozycji

Miejscowość i data: …...............................                                                                                     ………………………..……………………………..

Podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 6.6 do SIWZ

NAZWA ZAMÓWIENIA: „Dostawa materiałów do sterylizacji”

## FORMULARZ CENOWY

## Pakiet Nr 6 – Wkładki pochłaniające wilgoć

Nazwa Wykonawcy …..........................................................................................................................................................................................

Adres Wykonawcy ….............................................................................................................................................................................................

| lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Nazwa/ nr katalogowy | Producent | j.m. | ilość zamawiana | Cena jednostkowa brutto PLN | Wartość brutto PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=6*7 |
| 1. | Wkładki pochłaniające wilgoć – specjalny papier do wykładania tac narzędziowych w rozmiarze 58 x 35 cm, kolor dowolny |  |  | szt. | 2 000 |  |  |

Miejscowość i data: …...............................                                                                                     ………………………..……………………………..

Podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 6.7 do SIWZ

NAZWA ZAMÓWIENIA: „Dostawa materiałów do sterylizacji”

## FORMULARZ CENOWY

## Pakiet Nr 7 – Torebki samoprzylepne papier - folia

Nazwa Wykonawcy …..........................................................................................................................................................................................

Adres Wykonawcy ….............................................................................................................................................................................................

| lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Nazwa/ nr katalogowy | Producent | j.m. | ilość zamawiana | Cena jednostkowa brutto PLN | Wartość brutto PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=6*7 |
| 1. | Torebki papierowo-foliowe, samoprzylepne do sterylizacji w autoklawie o wym. 90 x 250 cm - 6 warstw folii nie licząc warstwy kleju, gram pap. 60 g/m2. Wskaźniki sterylizacji parą wodną i EO poza obszarem wypełnienia. Termozgrzew wielokanałowy trzyrowkowy. Na rękawie zgodnie z norma PNEN 868-5 lub równoważną muszą się znajdować informacje o kierunku otwierania rękawa, numer LOT, nazwie własnej wyrobu (pozwalającej zidentyfikować producenta), napisy w języku polskim, rozmiar rękawa (torebki). Wymagana karta charakterystyki producenta . Op. = 100 szt. |  |  | op. | 100 |  |  |
| 2. | Torebki papierowo-foliowe, samoprzylepne do sterylizacji w autoklawie o wym. 200 x 350 cm - 6 warstw folii nie licząc warstwy kleju, gram pap. 60 g/m2. Wskaźniki sterylizacji parą wodną i EO poza obszarem wypełnienia. Termozgrzew wielokanałowy trzyrowkowy. Na rękawie zgodnie z norma PNEN 868-5 lub równoważną muszą się znajdować informacje o kierunku otwierania rękawa, numer LOT, nazwie własnej wyrobu (pozwalającej zidentyfikować producenta), napisy w języku polskim, rozmiar rękawa (torebki). Wymagana karta charakterystyki producenta. Op. = 100 szt. |  |  | op. | 50 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Razem |  |

Miejscowość i data: …...............................                                                                                                                  ………………………..……………………………..

Podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 6.8 do SIWZ

NAZWA ZAMÓWIENIA: „Dostawa materiałów do sterylizacji”

## FORMULARZ CENOWY

## Pakiet Nr 8 – Testy do sterylizacji wraz z akcesoriami

Nazwa Wykonawcy …..........................................................................................................................................................................................

Adres Wykonawcy ….............................................................................................................................................................................................

| lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Nazwa/ nr katalogowy | Producent | j.m. | ilość zamawiana | Cena jednostkowa brutto PLN | Wartość brutto PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=6*7 |
| 1. | Wskaźnik biologiczny fiolkowy, sterylizacja parą wodną Czas inkubacji 24/48 godz. Ostateczny odczyt po 48 godzinach inkubacji. Zmiana koloru pożywki w przypadku nieprawidłowego wyniku łatwa w interpretacji. Na fiolce niepozycjonowana nierwąca się naklejka ze wskaźnikiem chemicznym i miejscem do opisu. |  |  | szt. | 100 |  |  |
| 2. | Fiolkowy wskaźnik biologiczny do tlenku etylenu. Ostateczny odczyt po 48 godzinach inkubacji. Zmiana koloru pożywki w przypadku nieprawidłowego wyniku łatwa w interpretacji. Na fiolce niepozycjonowana nierwąca się naklejka ze wskaźnikiem chemicznym i miejscem do opisu. |  |  | szt. | 100 |  |  |
| 3. | Wieloparametrowy wskaźnik chemiczny klasy 4 do pary wodnej, o wyraźnym ułożeniu substancji wskaźnikowej do zastosowania we wszystkich rodzajach pakietów bez konieczności umieszczania go w dodatkowym opakowaniu papierowo-foliowym chroniącym przed zabrudzeniem pakiety bieliźniane |  |  | szt. | 10 000 |  |  |
| 4. | Niezawierający niebezpiecznych substancji toksycznych test zwalniania wsadu z samoprzylepnym wskaźnikiem do kontroli skuteczności procesu sterylizacji parowej o parametrach ustalonych134ºC/5,3 min. i 121ºC/15 min., wskaźnik w technologii Klasy 6 w opakowaniach po 400 szt. + przyrząd PCD do każdego opakowania. Na wskaźniku wyraźnie nadrukowany kolor referencyjny przebarwienia, kontrastowy kolor przebarwienia - jednoznaczny odczyt. |  |  | szt. | 2 |  |  |
| 5. | Niezawierający niebezpiecznych substancji toksycznych, wskaźnik emulacyjny do kontroli skuteczności procesu sterylizacji parowej o wartościach ustalonych 134ºC/5,3 min. i 121ºC/15 min., odpowiadający klasie 6 wg ISO 11140-1, na wskaźniku wyraźnie nadrukowany kolor referencyjny przebarwienia. Zgodność z normą referencyjną potwierdzona certyfikatem niezależnej jednostki notyfikowanej. |  |  | szt. | 1 000 |  |  |
| 6. | Jednorazowy, niezawierający niebezpiecznych substancji toksycznych, pakiet kontrolny typu Bowie – Dick`a o parametrach 134º C – 3,5 min., kontrolujący penetrację i jakość pary, symulacja ładunku porowatego, arkusz wskaźnikowy nie mniejszy niż 12cmX12cm wykazujący obecność powietrza, gazów niekondensujących, zbyt dużą wilgotność, przegrzanie pary, kontrastowy kolor przebarwienia - jednoznaczny odczyt. Pakiet zgodny z normą ISO11140-4 lub równoważną. Wymagane dołączenie dokumentu potwierdzającego zgodność z ISO 11140 lub równoważną wydanego przez niezależną organizację notyfikowaną (na etapie umowy). |  |  | szt. | 750 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Razem |  |

Miejscowość i data: …...............................                                                                                                                  ………………………..……………………………..

Podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 6.9 do SIWZ

NAZWA ZAMÓWIENIA: „Dostawa materiałów do sterylizacji”

## FORMULARZ CENOWY

## Pakiet Nr 9 –  Testy do mycia i dezynfekcji narzędzi

Nazwa Wykonawcy …..........................................................................................................................................................................................

Adres Wykonawcy ….............................................................................................................................................................................................

| lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Nazwa/ nr katalogowy | Producent | j.m. | ilość zamawiana | Cena jednostkowa brutto PLN | Wartość brutto PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=6*7 |
| 1. | Test skuteczności mycia w myjniach - dezynfektorach i myjkach ultradźwiękowych. Substancja testowa zgodna z normą EN ISO 15883 lub równoważną, nie posiadająca pochodnych krwi. Arkusz testowy do zastosowania z uchwytem zapewniającym kontrolę procesu mycia w czterech płaszczyznach. |  |  | szt. | 600 |  |  |
| 2. | Test dezynfekcji termicznej w myjni - dezynfektorze. Klasa 6 wg ISO 11140-1., 90°C/ 5min |  |  | szt. | 350 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Razem |  |

Miejscowość i data: …...............................                                                                                                                  ………………………..……………………………..

Podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 6.10 do SIWZ

NAZWA ZAMÓWIENIA: „Dostawa materiałów do sterylizacji”

## FORMULARZ CENOWY

## Pakiet Nr 10 – Test do kontroli pracy zgrzewarki

Nazwa Wykonawcy …..........................................................................................................................................................................................

Adres Wykonawcy ….............................................................................................................................................................................................

| lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Nazwa/ nr katalogowy | Producent | j.m. | ilość zamawiana | Cena jednostkowa brutto PLN | Wartość brutto PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=6*7 |
| 1. | Test kontroli prawidłowej pracy zgrzewarki oraz jakości zgrzewu. |  |  | szt. | 250 |  |  |

Miejscowość i data: …...............................                                                                                     ………………………..……………………………..

Podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 6.11 do SIWZ

NAZWA ZAMÓWIENIA: „Dostawa materiałów do sterylizacji”

## FORMULARZ CENOWY

## Pakiet Nr 11  – Markery

Nazwa Wykonawcy …..........................................................................................................................................................................................

Adres Wykonawcy ….............................................................................................................................................................................................

| lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Nazwa/ nr katalogowy | Producent | j.m. | ilość zamawiana | Cena jednostkowa brutto PLN | Wartość brutto PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=6*7 |
| 1. | Specjalne markery wodoodporne do opisywania pakietów, nierozmywalne, do wysokich temperatur w autoklawach parowych, kolor dowolny, gruba końcówka |  |  | szt. | 100 |  |  |

Miejscowość i data: …...............................                                                                                                                  ………………………..……………………………..

Podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 6.12 do SIWZ

NAZWA ZAMÓWIENIA: „Dostawa materiałów do sterylizacji”

## FORMULARZ CENOWY

## Pakiet Nr 12  – Osłonki na ostrza

Nazwa Wykonawcy …..........................................................................................................................................................................................

Adres Wykonawcy ….............................................................................................................................................................................................

| lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Nazwa/ nr katalogowy | Producent | j.m. | ilość zamawiana | Cena jednostkowa brutto PLN | Wartość brutto PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=6*7 |
| 1. | Osłonki na ostre narzędzia (zabezpieczenie końcówek ostrzy narzędzi w czasie sterylizacji) przeźroczyste z możliwością wizualnej identyfikacji. W dwóch rozmiarach do szerszych i węższych narzędzi. Op. = 200 szt. |  |  | op. | 12 |  |  |

Miejscowość i data: …...............................                                                                                                                  ………………………..……………………………..

Podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 6.13 do SIWZ

NAZWA ZAMÓWIENIA: „Dostawa materiałów do sterylizacji”

## FORMULARZ CENOWY

## Pakiet Nr 13  – Gaz do sterylizacji

Nazwa Wykonawcy …..........................................................................................................................................................................................

Adres Wykonawcy ….............................................................................................................................................................................................

| lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Nazwa/ nr katalogowy | Producent | j.m. | ilość zamawiana | Cena jednostkowa brutto PLN | Wartość brutto PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=6*7 |
| 1. | Naboje do sterylizacji tlenkiem etylenu GS-1 |  |  | szt. | 100 |  |  |

Miejscowość i data: …...............................                                                                                                                  ………………………..……………………………..

Podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 6.14 do SIWZ

NAZWA ZAMÓWIENIA: „Dostawa materiałów do sterylizacji”

## FORMULARZ CENOWY

## Pakiet Nr 14  – Szczotki do mycia narzędzi

Nazwa Wykonawcy …..........................................................................................................................................................................................

Adres Wykonawcy ….............................................................................................................................................................................................

| lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Nazwa/ nr katalogowy | Producent | j.m. | ilość zamawiana | Cena jednostkowa brutto PLN | Wartość brutto PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=6*7 |
| 1. | Szczotka do mycia narzędzi z gumowa rączką z tworzywa sztucznego, długość 18 cm, szerokość 12,7 mm, włosie - stal nierdzewna |  |  | szt. | 10 |  |  |
| 2. | Szczotka do mycia narzędzi z rączką z tworzywa sztucznego, długość 18 cm, dwustronna, włosie- stal nierdzewna/nylon |  |  | szt. | 15 |  |  |
| 3. | Dwustronna szczotka do mycia narzędzi z rączką z tworzywa sztucznego, długość 18 cm, włosie - stal nierdzewna |  |  | szt. | 10 |  |  |
| 4. | Czyścik do usuwania nalotów i rdzy, wymiary: 15 cmx11,5 cm |  |  | szt. | 30 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Razem |  |

Miejscowość i data: …...............................                                                                                                                  ………………………..……………………………..

Podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 7 do SIWZ

NAZWA ZAMÓWIENIA: „Dostawa materiałów do sterylizacji”

## Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej/ Informacja o tym, że wykonawca nie należy do grupy kapitałowej*

Zgodnie z art. 26 ust. 2 pkt 2d ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych 
(tekst jednolity: Dz. U. z  dnia 9 sierpnia 2013 r. poz. 907 z późn. zm.)

Nazwa Wykonawcy …............................................................................................................................

Adres Wykonawcy ….............................................................................................................................

1/	Składam listę podmiotów, razem z którymi należymy do tej samej grupy kapitałowej 
w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50 poz 331 z późn. zm.)

| Lp. | Nazwa podmiotu | Adres podmiotu |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |
| 4. |  |  |

Miejscowość i data: …...............................                                             ………….………………………..…………….

Podpis Wykonawcy

2/	Informuję, że nie należę do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy 
z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z  dnia 9 sierpnia 2013 r. poz. 907 z późn. zm.).

Miejscowość i data: …...............................                                             ………….………………………..…………….

Podpis Wykonawcy

* należy wypełnić pkt 1 lub pkt 2