SPECYFIKACJA

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego 
o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 
z dnia 9 sierpnia 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) pn:

„Dostawa wyposażenia medycznego”

Nr PZOZ/DZP/382/50PN/14

- Zamawiający

Płocki Zakład  Opieki Zdrowotnej  Sp.  z o.o.

ul. Kościuszki 28

09 – 402 Płock

Strona internetowa, na której dostępna jest SIWZ: www.szpitalplock.pl

Adres e-mail: zamowienia_publiczne@plockizoz.pl

Godziny urzędowania: w dni robocze, poniedziałek – piątek, od godziny 7:30 do godziny 15:05.

- Tryb udzielenia zamówienia

# Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie ustawy z dnia 
29 stycznia 2004 rok – Prawo zamówień publicznych – zwanej dalej ustawą Pzp – (tekst jednolity: Dz. U. z  dnia 9 sierpnia 2013 r. poz. 907 z późn. zm.).

- Opis przedmiotu zamówienia

3.1.	Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia medycznego z podziałem na 46 pakietów.

3.2. Oznaczenie kodowe Wspólnego Słownika Zamówień CPV:

- 33190000-8 dla Pakietów nr: 1,3,5,6, 8,9, 11-17, 19-21, 23,24,37,38;

- 33141000-0 dla Pakietów nr: 2,4,7,10,18,28-36, 39,41,45,46;

- 33140000-3 dla Pakietów nr: 22,25,27,42,43;

- 33696500-0 dla Pakietów nr : 40;

- 24960000-1 dla Pakiet nr: 26;

- 33141770-8 dla Pakietu nr: 44.

3.3. Szczegółowy  zakres  zamówienia zawiera Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) i formularze cenowe – Załączniki Nr 1 i 6.1- 6.46 do SIWZ.

4.	Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających.

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

- Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na poszczególne pakiety.

- Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

- Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

- Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

- Termin wykonania zamówienia.

Termin wykonania zamówienia: sukcesywnie przez 24 miesięcy licząc od daty zawarcia umowy.

- Warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.

11.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:

11.1.1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku.

    - posiadania wiedzy i doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia;

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku.

    - dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania   zamówienia;

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku.

    - sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku.

- W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału w postępowaniu dotyczący braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.

- W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunek określony 
w pkt 11 ppkt. 11.1.1. – 11.1.4 winien spełniać co najmniej jeden Wykonawca wspólnie ubiegający się o zamówienie. Warunek określony w pkt. 12 powinien spełniać każdy z Wykonawców indywidualnie.

- Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.

- Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

- W celu potwierdzenia spełniania Warunków udziału w postępowaniu do oferty należy załączyć:

- Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 pkt 1-4 – wg Załącznika Nr 4 do SIWZ;

W przypadku oferty składanej przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego, oświadczenie o spełnianiu warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1 – 4 składa przynajmniej jeden z Wykonawców lub wszyscy Wykonawcy potwierdzając, że łącznie spełniają te warunki.

    - W celu potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania 
w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, Wykonawca zobowiązany jest do złożenia niżej wymienionych dokumentów i oświadczeń:

    - Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia – wg Załącznika Nr 5 do SIWZ;

- Aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centrali ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

UWAGA: Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w punkcie 2 składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

  - nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

Dokument, o którym mowa w lit. a) powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Jeżeli w kraju zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsca zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt a) powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem - wystawione z odpowiednią datą wymaganą dla tych dokumentów.

W przypadku oferty składanej przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego, dokumenty potwierdzające, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu składa każdy z Wykonawców oddzielnie.

    - W celu wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu dotyczącego braku podstaw 
do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy, w okolicznościach, 
o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp należy złożyć następujący dokument: 
Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 albo informację o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej – wg Załącznika Nr 7 do SIWZ

    - W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy spełniają wymagania określone przez     Zamawiającego w SIWZ, Wykonawca jest zobowiązany do złożenia:

      - Opisów/ Fotografii/ Folderów produktów, które mają zostać dostarczone zgodnie z wymaganiami opisu przedmiotu zamówienia – dotyczy wszystkich pakietów.

Zaleca się, aby każdy folder został oznaczony, której pozycji dotyczy, co ułatwi Zamawiającemu szybką identyfikację.

      - Oświadczenia o ofercie równoważnej z opisem przedmiotu zamówienia – dotyczy pakietów 
nr 22, 25 (o ile dotyczy) - wg Załącznika nr 8 do SIWZ.

    - Pozostałe dokumenty wymagane w ofercie:

      - Wypełniony i podpisany Formularz Ofertowy – wg Załącznika Nr 3 do SIWZ,

      - Wypełniony(e) i podpisany(e) Formularz(e) cenowy(e) – wg Załącznika Nr 6.1 – 6.46 do SIWZ.

- Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami.

  - Niniejsze postępowanie prowadzone jest w języku polskim.

  - Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje będą przekazywane przez Zamawiającego i Wykonawców pisemnie faksem lub drogą elektroniczną.

  - Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

  - Dokumenty składane przez Wykonawców, w odpowiedzi na wezwanie w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, winny być złożone w formie pisemnej tj. oryginał lub kopia poświadczona za zgodność 
z oryginałem przez Wykonawcę, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami.

  - Zamawiający wyznacza do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami:

Annę Piórkowską – Specjalistę w Dziale Zamówień Publicznych,

Tel.: +48 24 364 51 24, fax: +48 24 364 51 02, e-mail: zamowienia_publiczne@plockizoz.pl.

  - Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców.

- Wadium

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

- Termin związania ofertą.

  - Termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia składania ofert.

  - Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

- Opis sposobu przygotowania ofert.

20.1.

  - Każdy Wykonawca może złożyć jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert niż jedna lub złożenie oferty wariantowej skutkować będzie odrzuceniem wszystkich złożonych przez danego Wykonawcę ofert.

  - Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

  - Oferta składana przez Wykonawcę powinna być sporządzona na Formularzu Ofertowym   załączonym do niniejszej SIWZ (Załącznik Nr 3) lub w jego formie. Formularz Ofertowy wraz ze stanowiącymi integralną część oferty załącznikami, musi być wypełniony przez Wykonawcę ściśle według postanowień niniejszej SIWZ.

  - W przypadku, gdy Wykonawca dołączy do oferty kopię dokumentu, kopia ta musi być poświadczona za zgodność z oryginałem w sposób określony w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 roku w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013 r., poz. 231).

  - Oferta musi być napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze, ręcznie długopisem lub nieścieralnym atramentem. Treść oferty musi odpowiadać treści niniejszej SIWZ.

  - Wszystkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł zmiany muszą być opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę.

  - Jeżeli Wykonawca załączy do oferty dokumenty w języku obcym, dokumenty te muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.

  - Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy. Uprawnionymi do składania oświadczeń woli są osoby wykazane w Krajowym Rejestrze Sądowym (rejestrze przedsiębiorców) albo, jeżeli Wykonawca nie uzyskał dotychczas wpisu do KRS, osoby wskazane w dotychczasowych: rejestrze handlowym, rejestrze spółdzielni lub przedsiębiorstw państwowych, w ewidencji działalności gospodarczej. Wyżej wymienione uprawnienia posiadają także osoby legitymujące się odpowiednimi pełnomocnictwami udzielonymi przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. W przypadku podpisywania oferty przez osobę/osoby posiadające pełnomocnictwa, dokumenty pełnomocnictwa muszą być dołączone do oferty w oryginale lub w notarialnie uwierzytelnionej kopii.

  - Zaleca się, aby wszystkie zapisane strony oferty (a nie kartki) wraz z załącznikami były jednoznacznie ponumerowane, a także podpisane przez osobę lub osoby podpisujące ofertę.

  - Proponuje się, aby oferta wraz ze wszystkimi załącznikami była trwale spięta.

  - Kilka podmiotów może złożyć ofertę wspólną. W takim przypadku podmioty te ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy.

  - Informacje składane w trakcie postępowania stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co, do których Wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępnione innym uczestnikom postępowania, muszą być oznaczone klauzulą: DOKUMENT STANOWI TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA w rozumieniu art.11 ust.4 ustawy 
z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. nr 153, poz. 1503).

  - Wykonawca zobowiązany jest do wskazania w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom.

- Miejsce i termin składania ofert.

  - Oferty należy składać w nieprzejrzystym, zamkniętym opakowaniu do dnia 29 października 2014 roku do godz. 9:30 w siedzibie Zamawiającego: Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej 
Sp. z o.o., ul. Kościuszki 28, 09-402 Płock, Dział Zamówień Publicznych, pok. Nr 203.

  - Opakowanie zawierające ofertę powinno być zaadresowane:

Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o.

ul. Kościuszki 28, 09 – 402 Płock

Dział Zamówień Publicznych, pok. Nr 203

oraz oznakowane następująco:

„Oferta na dostawę wyposażenia medycznego” Nr sprawy PZOZ/DZP/382/50PN/14 – nie otwierać przed ………….. roku godz: ……….” (wypełnia Wykonawca)

i opatrzone nazwą, dokładnym adresem Wykonawcy oraz danymi kontaktowymi ( tel., fax., e-mail).

  - Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne (listowne) powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty przed upływem terminu składania ofert. Zarówno zmiana jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej. Zmiany dotyczące treści oferty lub powiadomienie o wycofaniu oferty powinny być przygotowane, opakowane i zaadresowane w ten sam sposób jak oferta. Dodatkowo opakowanie, w którym jest przekazywana zmieniona oferta lub powiadomienie o wycofaniu oferty, należy opatrzyć napisem ZMIANA lub WYCOFANIE.

  - Oferty złożone po terminie będą zwrócone Wykonawcom niezwłocznie.

- Miejsce i termin otwarcia ofert.

  - Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 29 października 2014 roku o godz. 10:00 
w siedzibie Zamawiającego: Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o., ul. Kościuszki 28, 09-402 Płock, sala „Grzybek” I piętro.

  - Otwarcie ofert jest jawne. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

  - Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy i adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, warunków płatności, zawartych w ofercie.

  - Na wniosek Wykonawców, którzy nie byli obecni na otwarciu ofert, Zamawiający przekaże niezwłocznie informacje, o których mowa w ppkt 22.3.

- Opis sposobu obliczenia ceny.

  - Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia wynikające wprost        z Opisu przedmiotu zamówienia, jak również inne koszty wynikające z umowy, której istotne postanowienia stanowi Załącznik Nr 2 do niniejszej SIWZ.

  - Cenę oferty należy wyliczyć zgodnie z formularzami cenowymi – wg załączników nr  6.1 – 6.46 do Siwz, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

  - Ewentualne upusty, jakie Wykonawca zamierza udzielić Zamawiającemu muszą być już uwzględnione w cenie oferty.

- Informacje dotyczące walut stosowanych przy rozliczeniach między Zamawiającym 
a Wykonawcą.

Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich (PLN).

- Kryteria wyboru ofert, sposób oceny ofert.

  - Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie kryterium: najniższa cena dla każdego pakietu indywidualnie.

| Lp. | Nazwa kryterium | Waga kryterium | Sposób punktowania |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Najniższa cena | 100% | najniższa cena / cena badanej oferty x 100 pkt. x % waga kryterium |  |

  - Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną, która uzyska 100 pkt. Pozostałe   oferty zostaną ocenione wg powyższego algorytmu, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku

  - Jeżeli nie będzie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że zostały złożone            oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do             złożenia w określonym terminie ofert dodatkowych.

  - Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane  
w złożonych ofertach.

- Udzielenie zamówienia.

  - Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o kryterium wyboru podane w pkt 25  SIWZ.

  - O odrzuceniu ofert(y) oraz wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadomi niezwłocznie Wykonawców, którzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

  - Niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej, Zamawiający zamieści informacje, określone 
w art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp (zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty) na własnej stronie internetowej oraz w swojej siedzibie na tablicy ogłoszeń w budynku H-1.

  - Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty.

  - Zamawiający może zawrzeć umowę przed upływem 5-dniowego terminu, jeżeli:

- w postępowaniu zostanie złożona tylko jedna oferta

- żadna z ofert nie zostanie odrzucona, ani żaden z Wykonawców nie zostanie wykluczony.

- Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty    najkorzystniejszej, w celu zawarcia umowy.

  - Umowa z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta w miejscu i terminie określonym przez      Zamawiającego.

  - Umowa zostanie sporządzona w dwóch egzemplarzach: jeden dla Zamawiającego, jeden dla   Wykonawcy.

  - W przypadku udzielenia zamówienia konsorcjum (tzn. Wykonawcy określonemu w art. 23 ust. 1 ustawy Pzp) – Zamawiający przed podpisaniem umowy może zażądać złożenia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

  - Zamawiający może zwrócić się do Wykonawcy o dodatkowe dane w zakresie niezbędnym do wypełnienia umowy, tj. części wstępnej umowy, w której określa się jej strony.

- Istotne postanowienia umowy.

  - Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści umowy, która zostanie   zawarta z wybranym Wykonawcą, stanowią Załącznik nr 2 do niniejszej specyfikacji.

  - Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian zawartej umowy w przypadkach określonych w istotnych postanowieniach umowy.

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- Środki ochrony prawnej przysługujące Wykonawcom

  - Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, na podstawie art. 180 ust. 2 tej ustawy przysługuje odwołanie wyłącznie wobec czynności:

- opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu,

- wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia,

- odrzucenia oferty odwołującego.

  - Na powyższe czynności odwołanie wnosi się w terminach określonych w art. 182 ustawy Pzp.

  - Szczegółowe zasady wnoszenia środków ochrony prawnej opisane są w Dziale VI ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z dnia 9 sierpnia 2013 r. poz. 907 z późn. zm.).

## Załączniki:

Załącznik Nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik Nr 2 – Istotne postanowienia umowy

Załącznik Nr 3 – Formularz ofertowy

Załącznik Nr 4 – Oświadczenie Wykonawcy w trybie art. 22 ustawy Pzp

Załącznik Nr 5 – Oświadczenie Wykonawcy w trybie art. 24 ustawy Pzp

Załącznik Nr 6.1 – 6.46 – Formularz/e cenowy/e

Załącznik Nr 7 – Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej/ Informacja o tym, że wykonawca nie należy do grupy kapitałowej

Załącznik Nr 8 – Oświadczenie o ofercie równoważnej

Płock, dnia  17 października 2014 roku

SIWZ zatwierdził:

Załącznik Nr 1 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa wyposażenia medycznego z podziałem na 46 pakietów na zasadach określonych w „Istotnych postanowieniach umowy” – Załącznik Nr 2 do SIWZ w ilościach wynikających z bieżących potrzeb i w terminach wynikających z dwustronnych uzgodnień.

- Przedmiotem zamówienia w Pakietach nr: 1-5, 6 poz. 8,9; 7- 46 jest wyrób medyczny dopuszczony do obrotu i używania zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. 2010r., nr 107, poz.679).

- Termin ważności oferowanych produktów: nie krótszy niż 12 miesięcy od dnia dostawy do Zamawiającego.

- Dostarczony przedmiot umowy jest fabrycznie nowy. W zakresie pakietów nr 22, 25, 27, 42 i 43 przedmiot zamówienia posiada 24 miesięczną gwarancję.

Pakiet nr 1 - Szczypce biopsyjne

Pakiet nr 2 - Elektrody EKG

Pakiet nr 3 - Filtry powietrza do inkubatora Atom V

Pakiet nr 4 - Czujnik jednorazowy na palec

Pakiet nr 5 - Akcesoria do CPAD

Pakiet nr 6 - Elektrody cynowe i węglowe

Pakiet nr 7 - Elektrody do defibrylatora

Pakiet nr 8 - Akcesoria do ssaka elektrycznego S-Scort new Duet"nr seryjny AE 00450 firmy SSCORT

Pakiet nr 9 - Baseny i kaczki medyczne

Pakiet nr 10 - Pojemniki na odpady medyczne

Pakiet nr 11 - Pojemniki i wkłady do ssaka

Pakiet nr 12 - Mazaki chirurgiczne

Pakiet nr 13 - Przewód do manometru do uzupełniania i kontroli ciśnienia w mankietach niskociśnieniowych

Pakiet nr 14 - Wymiennik ciepła do rurki tracheostomijnej

Pakiet nr 15 - Baseny jednorazowe dla osób leżących

Pakiet nr 16 - Dreny jednorazowe do pompy

Pakiet nr 17 - Czujnik tlenowy

Pakiet nr 18 - Worek (kaczka) jednorazowa na mocz

Pakiet nr 19 - Mankiety do mierzenia ciśnienia

Pakiet nr 20 - Dreny do insuflatora

Pakiet nr 21 - Linia do próbek gazu do kapnografu

Pakiet nr 22 - Ostrza jednorazowe do pił ortopedycznych

Pakiet nr 23 - Słoje do dobowej zbiórki moczu

Pakiet nr 24 - Woreczki ekstrakcyjne

Pakiet nr 25 - Ostrza do piły oscylacyjnej

Pakiet nr 26 - Wapno sodowane

Pakiet nr 27 - Ostrza i elektrody

Pakiet nr 28 - Klipsy

Pakiet nr 29 - Pojemniki do moczu i kału

Pakiet nr 30 - Myjka fizelinowa

Pakiet nr 31 - Golarki jednorazowe

Pakiet nr 32-  Szczotki chirurgiczna do mycia rąk

Pakiet nr 33 - Papiery rejestracyjne i żele

Pakiet nr 34 -  Papier termoczuły

Pakiet nr 35 -  Higieniczna mata podłogowa

Pakiet nr 36 -  Elektrody EKG Ambu Blue Sensor

Pakiet nr 37 -  Spiretki wielorazowe do ustników

Pakiet nr 38 -  Ustniki jednorazowe

Pakiet nr 39 -  Szczotka do czyszczenia kanału biopsyjnego endoskopowego

Pakiet nr 40 -  Testy urazowe

Pakiet nr 41 -  Pojemniki do transportu preparatów hispatologiczne

Pakiet nr 42 -  Akcesoria do artroskopii

Pakiet nr 43 -  Ostrza i elektrody do zestawu artroskopowego wielorazowego

Pakiet nr 44 -  Druty Kirschnera

Pakiet nr 45 -  Maty absorpcyjne

Pakiet nr 46 -  Jednorazowe miski nerkowate

Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych – dotyczy Pakietów nr 22, 25.

Użyte nazwy własne służą doprecyzowaniu opisu przedmiotu zamówienia. Wykonawca może zaoferować wskazany lub równoważny inny wyrób, spełniający wymogi techniczne i jakościowe oraz posiadający właściwości użytkowe nie gorsze niż określone w opisie przedmiotu zamówienia. Zamawiający za równoważne uzna produkty o parametrach nie niższych niż posiadają wskazane produkty.

W przypadku złożenia oferty, w której zostanie zaoferowany przedmiot zamówienia o parametrach równoważnych – Wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie, zgodnie z załącznikiem nr 8 do SIWZ.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w formularzach cenowych – zał. nr 6.1- 6.46 do SIWZ.

Załącznik Nr 2 do SIWZ

##### ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

  - Przedmiotem umowy jest sukcesywna dostawa ………………………………………………………… w asortymencie, ilości oraz wg cen jednostkowych określonych w Formularzu/ach cenowym/ch załączonym do oferty Wykonawcy, stanowiącym Załącznik Nr 1 do niniejszej umowy.

  - Zakres rzeczowy przedmiotu umowy określa SIWZ oraz oferta Wykonawcy – Formularz/e cenowy/e – Pakiet/y Nr ………….., który/e stanowi/ą Załącznik Nr 1 do niniejszej umowy.

  - Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia towarów pochodzących z najnowszej produkcji,                  o jakości i ważności zgodnymi z obowiązującymi producenta normami z terminem ważności nie krótszym niż 12 miesięcy licząc od daty dostawy.

§ 2 CENY

- Strony ustalają wynagrodzenie za dostawę przedmiotu umowy wg cen jednostkowych zawartych 
w formularzu cenowym – stanowiącym Załącznik Nr 1 do niniejszej umowy.

    - Pakiet nr …….., netto:.....................,  brutto:..................... PLN (słownie: .........................),

    - Pakiet nr …….., netto:....................., brutto:..................... PLN (słownie: .........................),

Itd. w zależności od ilości pakietów.

Łączna wartość umowy wynosi netto: ………….. PLN, brutto:….................. PLN (słownie: …......................)

- W cenie przedmiotu umowy zawarte są wszelkie koszty opakowania, cła, ubezpieczenia i transportu in loco magazyn zwany dalej „magazynem”.

- Wykonawca gwarantuje nie podwyższanie cen jednostkowych netto przedmiotu umowy wymienionego w § 1 ust. 1 przez cały okres obowiązywania umowy.

- Za dostarczone towary Zamawiający zapłaci cenę ustaloną na podstawie cen jednostkowych, wyszczególnionych w Formularzu cenowym Wykonawcy. Ceny są stałe i niezmienne przez cały okres trwania umowy, z zastrzeżeniem § 9 ust. 2 b, c, d.

- Wykonawca zobowiązuje się poinformować Zamawiającego, w formie pisemnej o planowanej zmianie cen jednostkowych wynikających ze zmian przepisów prawa, o których mowa w § 9 ust. 2 pkt. b, c, d w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze od daty opublikowania stosownego rozporządzenia lub ustawy, a zmiany cen jednostkowych obowiązywały będą strony od dnia wejścia w życie aktu prawnego.

- Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty jedynie za towar rzeczywiście dostarczony, 
a uprzednio zamówiony.

§ 3 WARUNKI PŁATNOŚCI

- Podstawą do zapłaty za dostarczony przedmiot umowy będzie prawidłowo wystawiona faktura przez Wykonawcę, płatna przelewem na konto bankowe Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania przez Zamawiającego.

- W razie opóźnienia w dokonaniu zapłaty Zamawiający obowiązany jest do zapłacenia odsetek za opóźnienie.

- Opóźnienie zapłaty należności za dostarczony towar nie upoważnia Wykonawcy do wstrzymania wydania kolejnych partii towarów chyba, że opóźnienie w zapłacie należności przekracza 30 dni.

- Strony zgodnie ustalają, że zapłata następuje z chwilą obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

§ 4 WARUNKI DOSTAW

- Realizacja dostaw przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 ust. 1 niniejszej umowy, następować będzie na podstawie cząstkowych zamówień składanych przez Zamawiającego w okresie 24 miesięcy od dnia podpisania umowy. Termin realizacji zamówień cząstkowych wynosi maksymalnie 4 dni robocze od dnia otrzymania zamówienia faksem, z wyjątkiem zamówień na „cito” realizowanych w terminie 48 godzin w dni robocze od dnia otrzymania zamówienia faxem.

- Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia przedmiotu umowy własnym transportem, na własny koszt, ryzyko i rozładunek w miejsce wskazane przez Zamawiającego w dni robocze 
w godzinach 07:00 – 14:00. W szczególności Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wynikłe w czasie transportu oraz spowodowane niewłaściwym opakowaniem.

- Towar dostarczany będzie w opakowaniach zabezpieczających przed uszkodzeniem w czasie transportu w sposób określony odpowiednimi normami. Na opakowaniu powinna znajdować się etykieta fabryczna określająca rodzaj, typ towaru, jego ilość, datę produkcji oraz nazwę i adres producenta.

- W przypadku dostarczenia przez Wykonawcę przedmiotu umowy o terminie ważności krótszym niż wymagany w SIWZ, Zamawiającemu przysługuje prawo zwrotu i wymiany towaru na koszt, transport  i ryzyko Wykonawcy.

- Wykonawca nie ma prawa odmówić przyjęcia zamówienia lub wstrzymać dostawy przedmiotu umowy objętego umową. W przypadku opóźnienia Zamawiającego z zapłatą wynagrodzenia za dostarczony towar ponad 30 dni od upływu terminu zapłaty ustalonego w umowie, Wykonawca może wstrzymać się z dostarczeniem towaru zamówionego po tym terminie do dnia zapłaty całości zaległych należności, pod warunkiem doręczenia Zamawiającemu wezwania do zapłaty wraz 
z zawiadomieniem na piśmie o zamiarze wstrzymania dostawy; wstrzymanie dostawy nie może nastąpić przed upływem 30 dni od daty doręczenia wezwania do zapłaty wraz z zawiadomieniem. Wykonawca nie może samodzielnie dokonywać podmian asortymentu zamówionego towaru.

- Wraz z przedmiotem umowy Wykonawca winien dostarczyć ulotki w języku polskim, zawierające wszystkie niezbędne dla bezpośredniego użytkownika informacje oraz instrukcje w języku polskim dotyczące magazynowania i przechowywania, jeżeli dostarczone produkty wymagają szczególnych warunków przechowywania. Wykonawca zobowiązuje się również do nieodpłatnego udostępniania na bieżąco literatury fachowej związanej tematycznie z dostarczonym przedmiotem umowy oraz przekazywania informacji o wycofaniu, wstrzymaniu w obrocie, jak również informacji o nowo wprowadzonym i zarejestrowanym asortymencie.

- Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu aktualnych dokumentów, na podstawie których oferowany przedmiot zamówienia został dopuszczony do obrotu i używania na terenie UE zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. 2010r., nr 107, poz.679)., w terminie 5 dni od daty otrzymania wezwania – dotyczy Pakietów nr: 1-5, 6 poz. 8,9; 
7- 46.

- Brak dostarczenia dokumentów w terminie, o którym mowa w ust. 7, skutkować będzie rozwiązaniem umowy w trybie natychmiastowym z winy Wykonawcy i pociągać będzie za sobą naliczenie kary umownej, o której mowa w § 6 ust. 1 pkt. d.

- Z ramienia Zamawiającego do składania zamówień (faxem) na przedmiot umowy objęty umową uprawniony jest przedstawiciel Działu Logistyki, tel. kontaktowy 24 364 …………...

- Strony upoważniają do współpracy w zakresie realizacji umowy:

- Zamawiający: Pani Monika Cichocka,

- Wykonawca: …………………………………………………………….

§ 5 REKLAMACJE

- Ewentualne reklamacje z tytułu ilości przedmiotu umowy określonej w § 1 ust. 1 będą składane Wykonawcy przez Zamawiającego faxem lub pocztą elektroniczną i potwierdzone na piśmie, niezwłocznie po ich stwierdzeniu, jednak nie później niż do 3 dni  roboczych od daty dostawy. Reklamacje jakościowe będą składane w terminie 14 dni od daty stwierdzenia wady.

- Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia odpowiedzi na złożoną reklamację w ciągu 2 dni roboczych, w przypadku braku odpowiedzi reklamację uważa się w całości za uznaną zgodnie 
z żądaniem Zamawiającego.

- W przypadku uznania reklamacji za zasadną, Wykonawca zobowiązany jest w terminie 48 godzin 
w dni robocze wymienić towar na wolny od wad, własnym transportem i na własny koszt.

- Zamawiającemu przysługuje prawo odmowy przyjęcia dostarczonego towaru i żądania wymiany na wolny od wad w szczególności:

- dostarczenia towaru złej jakości, w tym nie posiadającego określonego w umowie terminu ważności;

- dostarczenia towaru niezgodnego z umową/zamówieniem lub posiadającego wady ukryte;

- dostarczenia towaru w niewłaściwych opakowaniach.

- Zamawiającemu przysługuje prawo odmowy przyjęcia towaru dostarczonego ze zwłoką przekraczającą 3 dni ponad termin dostawy określony w § 4 ust. 1 niniejszej umowy.

§  6 KARY UMOWNE

- Strony ustalają, że Wykonawca w razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy obowiązany będzie zapłacić karę umowną z następujących tytułów oraz w następującej wysokości:

- 10% wartości przedmiotu umowy brutto danego pakietu, gdy Wykonawca odstąpi od umowy z własnej przyczyny lub gdy Zamawiający odstąpi od umowy wskutek okoliczności, za które odpowiada Wykonawca,

- 5% wartości przedmiotu umowy brutto danego pakietu nie dostarczonego w terminie za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia,

- 5% wartości brutto zareklamowanych przez Zamawiającego towarów złej jakości, za każdy dzień oczekiwania na wymianę ponad termin określony w umowie.

- 10% wartości przedmiotu umowy brutto, gdy Zamawiający rozwiąże umowę w trybie   natychmiastowym z winy Wykonawcy

- Ani Wykonawca ani Zamawiający nie będzie ponosić odpowiedzialności za opóźnienia 
w realizacji zobowiązań wynikających z umowy, jak również za szkody poniesione przez drugą Stronę, o ile będą one skutkiem lub wynikiem zaistnienia nieprzewidzianych okoliczności                                o charakterze siły wyższej.

- W przypadku niewykonania dostawy przez Wykonawcę Zamawiający zleci wykonanie zastępcze innemu podmiotowi. Wykonawca zostanie obciążony różnicą między ceną wykonania zastępczego,
a ceną za jaką towar zostałby dostarczony przez Wykonawcę z uwzględnieniem kosztu transportu. Przed zastosowaniem niniejszego środka, Zamawiający ma prawo wezwać Wykonawcę 
do spełnienia świadczenia, wyznaczając mu 3 dniowy termin do wykonania obowiązku umowy.

- Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych.

- Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia.

§ 7

      - W przypadku złożenia oferty równoważnej, Wykonawca oświadcza, że dostarczane towary dokładnie odpowiadają opisowi przedmiotu zamówienia.

      - W przypadku dostarczenia towarów nieodpowiadających dokładnie opisowi przedmiotu zamówienia (nie będącym równoważnymi), Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego, w wysokości poniesionej szkody i utraconych korzyści, oraz ponosi pełną odpowiedzialność za roszczenia osób trzecich skierowane przeciwko Zamawiającemu.

      - Jednocześnie Wykonawca oświadcza, że jest świadomy odpowiedzialności karnej, wynikającej z art. 297 Kodeksu karnego, za przedkładanie fałszywych lub stwierdzających nieprawdę dokumentów albo nierzetelnych, pisemnych oświadczeń dotyczących okoliczności mających istotne znaczenie dla uzyskania zamówienia publicznego.

§  8 OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY

- Umowa obowiązuje przez okres 24 miesięcy od dnia jej zawarcia lub do wyczerpania maksymalnego wynagrodzenia, o którym mowa w § 2 ust. 1 – dotyczy wartości  poszczególnych pakietów.

- Umowa wygasa samoistnie z chwilą zaistnienia jednej z w/w okoliczności, z zastrzeżeniem § 9 ust.2 pkt g.

- Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio do danego pakietu.

§ 9 ODSTĄPIENIE OD UMOWY

- Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy z Wykonawcą w razie zaistnienia  istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy – w takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy. Odstąpienie od umowy                  w tym przypadku winno nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia  wiadomości o tych okolicznościach.

- Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy z Wykonawcą z przyczyn jego dotyczących bez konieczności wyznaczania dodatkowego terminu, jeżeli Wykonawca nie rozpoczął realizacji przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn lub nie kontynuuje ich mimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie lub jeżeli Wykonawca odmówi dostarczenia przedmiotu umowy Zamawiającemu. Odstąpienie od umowy nastąpi w terminie 3 dni od zaistnienia zdarzenia.

- Odstąpienie od umowy, pod rygorem nieważności, winno nastąpić na piśmie.

§ 10 GWARANCJA

- Wykonawca zapewnia, że dostarczony przedmiot umowy jest fabrycznie nowy.

- Niezależnie od rękojmi z tytułu sprzedaży, Wykonawca udziela 24 miesięcznej gwarancji na dostarczony przedmiot umowy, która biegnie od daty dostawy przedmiotu umowy – dotyczy pakietów nr 22, 25, 27, 42 i 43.

- Wykonawca gwarantuje, iż okres przydatności towaru wynosi minimum 12 miesięcy.

§ 11 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności 
i mogą zostać dokonane, o ile nie stoją w sprzeczność z regulacjami zawartymi w ustawie 
z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 9 sierpnia 2013r. poz. 907 z późn. zm.).

- Zgodnie z art. 144 ustawy, Zamawiający przewiduje możliwość następujących zmian postanowień umowy w stosunku do treści złożonej w postępowaniu oferty:

  - zmiana przepisów prawa lub istotnych i korzystnych z uwagi na działalność dla Zamawiającego stosunków umownych;

  - zmiana urzędowej stawki podatku VAT, przy czym zmianie ulegnie wyłącznie cena brutto, cena netto pozostanie bez zmian, z zastrzeżeniem, że zmiana ta wchodzi w życie z dniem wejścia 
w życie aktu prawnego wprowadzającego tę zmianę;

  - zmiana stawek opłat celnych wprowadzonych decyzjami odpowiednich władz państwowych;

  - jeżeli Wykonawca zostanie obarczony obowiązkiem zapłacenia podatku, który nie obowiązywał 
w dniu podpisania umowy, ale musi zostać wpisany do faktury z dnia dostawy, przy założeniu, że ceny jednostkowe netto pozostają bez zmian;

  - zmiana producenta przedmiotu umowy, w przypadku gdy producent wskazany w ofercie przez Wykonawcę wycofał się z produkcji – przy cenie nie większej niż w niniejszej umowie;

  - dostarczenia produktu zamiennego o parametrach nie gorszych od produktu objętego niniejszą umową w przypadku, gdy wystąpi przejściowy brak całości lub części produktu 
z przyczyn leżących po stronie producenta.

  - niewykorzystania wartości umowy (w zakresie poszczególnych pakietów) w terminie, o którym mowa w § 7, Zamawiający przewiduje możliwość przedłużenia okresu obowiązywania umowy na czas określony, nie dłużej jednak niż do wykorzystania wartości umowy.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość niewykorzystania wartości umowy do 20%, w okresie na który została zawarta niniejsza umowa, bez jakichkolwiek roszczeń finansowych ze strony Wykonawcy.

- Ewentualne spory mogące wyniknąć z realizacji niniejszej umowy strony zobowiązują się rozwiązywać polubownie, w drodze negocjacji. W razie braku porozumienia spory będzie rozstrzygał sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego, o ile przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 9 sierpnia 2013r. poz. 907 z późn. zm.) nie stanowią inaczej oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa dotyczące przedmiotu umowy.

- Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Załączniki do umowy:

Załącznik Nr 1 – Formularz/e cenowy/e

ZAMAWIAJĄCY                                                   WYKONAWCA

Załącznik Nr 3 do SIWZ

## FORMULARZ OFERTOWY                                                                                        POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO                                           W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy 
z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych

(tekst jednolity: Dz. U. z  dnia 9 sierpnia 2013 r. poz. 907 z późn. zm.)

## Dane dotyczące Wykonawcy:

Nazwa/Imię i nazwisko: ................................................................................................................................

Siedziba/m-ce zam.: .......................................kod....................ul..............................................................

Województwo:.....................................nr telefonu/fax ………….…………......................................................

http:// ..................................................... e-mail: ............................................................................................

Osoba upoważniona do kontaktów:............................................................. tel./fax ....................................

## Dane dotyczące Zamawiającego:

Nazwa: Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o.

Siedziba: ul. Kościuszki 28, 09-402 Płock

Zobowiązania Wykonawcy:

    - Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym pn. „Dostawa wyposażenia medycznego”, zobowiązujemy się dostarczyć przedmiot zamówienia, zgodnie z załączonym formularzem cenowym – pakiet nr ……….. (wypełnia Wykonawca)

  - Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.

  - Oświadczamy, że zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia istotne postanowienia umowy zostały przez nas zaakceptowane i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na warunkach w nich określonych, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

  - Oświadczamy, iż zobowiązujemy się do wykonania przedmiotu zamówienia w wymaganym terminie – 24 miesięcy od dnia podpisania umowy.

  - Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ.

  - Termin płatności: 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.

  - Jednocześnie oświadczamy, że Wykonawca:

- *nie zleci wykonania przedmiotu zamówienia podwykonawcom, a całość prac wykona w ramach działań swojego przedsiębiorstwa,

- *zamierza powierzyć podwykonawcom wykonanie zamówienia w części:

…...............................................................................................................................................
* ) niepotrzebne skreślić

- Oferta zawiera  …............. stron podpisanych i ponumerowanych od nr …........  do nr …........

- Załącznikami do niniejszej oferty są:

1. …................................................................................................................................................

2. …................................................................................................................................................

- Oświadczamy, że na stronach ............................................ oferty są zawarte informacje, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji 
i nie mogą być one ogólnie udostępniane przez Zamawiającego.

- Niniejszą ofertę składamy przy pełnej świadomości odpowiedzialności karnej wynikającej z ustawy 
z dnia 06 czerwca 1997 roku Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553 z późn. zm.)

Miejscowość i data: …...............................                                             ………….………………………..…………….

Podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 4 do SIWZ

NAZWA ZAMÓWIENIA: „Dostawa wyposażenia medycznego”

## OŚWIADCZENIE   WYKONAWCY

wynikające z art. 22 ust. 1 w związku z art. 44 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z  dnia 9 sierpnia 2013 r. poz. 907 z późn. zm.)

Nazwa Wykonawcy …............................................................................................................................

Adres Wykonawcy ….............................................................................................................................

Oświadczam, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.

Jednocześnie stwierdzam, iż świadom(a) jestem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

Miejscowość i data: …...............................                                             ………….………………………..…………….

Podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 5 do SIWZ

NAZWA ZAMÓWIENIA: „Dostawa wyposażenia medycznego”

## OŚWIADCZENIE   WYKONAWCY

o braku podstaw do wykluczenia z postępowania

Nazwa Wykonawcy …............................................................................................................................

Adres Wykonawcy ….............................................................................................................................

Oświadczam, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania w okolicznościach,                     o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.

Jednocześnie stwierdzam, iż świadom(a) jestem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

Miejscowość i data: …...............................                                             ………….………………………..…………….

Podpis  Wykonawcy

Załącznik Nr 6.1 do SIWZ

NAZWA ZAMÓWIENIA: „Dostawa wyposażenia medycznego”

## FORMULARZ CENOWY

## Pakiet nr 1 - Szczypce biopsyjne

Nazwa Wykonawcy …..........................................................................................................................................................................................

Adres Wykonawcy ….............................................................................................................................................................................................

| lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Producent | Nazwa handlowa/ nr katalogowy- o ile dotyczy | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość netto w PLN | Stawka podatku VAT w % | Wartość brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=6*7 | 9 | 10= 8+9 |
| 1. | Szczypce biopsyjne do endoskopii 230 cm z bolcem |  |  | szt. | 15 |  |  | 8% |  |

Miejscowość i data: …...............................                                                                                                                  ………………………..……………………………..

Podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 6.2 do SIWZ

NAZWA ZAMÓWIENIA: „Dostawa wyposażenia medycznego”

## FORMULARZ CENOWY

## Pakiet Nr 2 – Elektrody EKG

Nazwa Wykonawcy …..........................................................................................................................................................................................

Adres Wykonawcy ….............................................................................................................................................................................................

| lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Producent | Nazwa handlowa/ nr katalogowy- o ile dotyczy | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość netto w PLN | Stawka podatku VAT w % | Wartość brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=6*7 | 9 | 10= 8+9 |
| 1. | Elektroda jednorazowa do EKG pediatryczna i noworodkowa 33 mm, elektroda do monitoringu, na bazie tkaniny. Żel wilgotny, zatrzask, sensor Ag/AgCl. Elastyczna, wodoodporna, wodoszczelna; charakteryzuje się doskonałą i trwałą adhezją, podłużne wycięcie umożliwia przełożenie przewodu łączącego elektrodę z aparatem EKG oraz 100% przyklejenie jej do ciała pacjenta, zapewniając ciągły zapis EKG wolny od artefaktów. |  |  | szt. | 150 |  |  | 8% |  |
| 2. | Elektroda monitorująca, prostokątna z podłożem piankowym - oddychającym, rozciągliwym i delikatnym. Wysoka przylepność, żel przylepny hydrofilowy, klej akrylowy, do 5 dni na skórze; 3,5 cm x 4 cm |  |  | szt. | 17 000 |  |  | 8% |  |
|  |  |  |  |  |  | Razem |  | xxxxx |  |

Miejscowość i data: …...............................                                                                                                                  ………………………..……………………………..

Podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 6.3 do SIWZ

NAZWA ZAMÓWIENIA: „Dostawa wyposażenia medycznego”

## FORMULARZ CENOWY

## Pakiet Nr 3 – Filtry powietrza do inkubatora Atom V

Nazwa Wykonawcy …..........................................................................................................................................................................................

Adres Wykonawcy ….............................................................................................................................................................................................

| lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Producent | Nazwa handlowa/ nr katalogowy- o ile dotyczy | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość netto w PLN | Stawka podatku VAT w % | Wartość brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=6*7 | 9 | 10= 8+9 |
| 1. | Filtr powietrza do inkubatora Atom V - 2100 F - 6E |  |  | szt. | 4 |  |  | 8% |  |
| 2. | Filtr powietrza do inkubatora Atom V/85/850 F - 4E |  |  | szt. | 4 |  |  | 8% |  |
|  |  |  |  |  |  | Razem |  | xxxxx |  |

Miejscowość i data: …...............................                                                                                                                  ………………………..……………………………..

Podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 6.4 do SIWZ

NAZWA ZAMÓWIENIA: „Dostawa wyposażenia medycznego”

## FORMULARZ CENOWY

## Pakiet Nr 4 – Czujnik jednorazowy na palec

Nazwa Wykonawcy …..........................................................................................................................................................................................

Adres Wykonawcy ….............................................................................................................................................................................................

| lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Producent | Nazwa handlowa/ nr katalogowy- o ile dotyczy | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość netto w PLN | Stawka podatku VAT w % | Wartość brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=6*7 | 9 | 10= 8+9 |
| 1. | Czujnik jednorazowy na palec |  |  | szt. | 100 |  |  | 8% |  |

Miejscowość i data: …...............................                                                                                     ………………………..……………………………..

Podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 6.5 do SIWZ

NAZWA ZAMÓWIENIA: „Dostawa wyposażenia medycznego”

## FORMULARZ CENOWY

## Pakiet Nr 5 – Akcesoria do CPAD

Nazwa Wykonawcy …..........................................................................................................................................................................................

Adres Wykonawcy ….............................................................................................................................................................................................

| lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Producent | Nazwa handlowa/ nr katalogowy- o ile dotyczy | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość netto w PLN | Stawka podatku VAT w % | Wartość brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=6*7 | 9 | 10= 8+9 |
| 1. | Komora do nawilżacza dla noworodków i dzieci - seria MR 225 jednorazowego użytku, kompatybilna z nawilżaczem Fisher&Paykel |  |  | szt. | 30 |  |  | 8% |  |
| 2. | Jednorazowy układ oddechowy z podgrzewanym ramieniem wdechowym przystosowany do nawilżacza Fisher&Paykel model MR850, zawierający generator infant Flow i końcówki donosowe: mała 4mm, średnia 4,5mm, duża 5mm. |  |  | szt. | 30 |  |  | 8% |  |
|  |  |  |  |  |  | Razem |  | xxxxx |  |

Miejscowość i data: …...............................                                                                                     ………………………..……………………………..

Podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 6.6 do SIWZ

NAZWA ZAMÓWIENIA: „Dostawa wyposażenia medycznego”

## FORMULARZ CENOWY

## Pakiet Nr 6 – Elektrody cynowe i węglowe

Nazwa Wykonawcy …..........................................................................................................................................................................................

Adres Wykonawcy ….............................................................................................................................................................................................

| lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Producent | Nazwa handlowa/ nr katalogowy- o ile dotyczy | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość netto w PLN | Stawka podatku VAT w % | Wartość brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=6*7 | 9 | 10= 8+9 |
| 1. | Elektroda z folii cynowej z atestem, pojedyncze, o wymiarach 60mm/75mm, kable o dł.1,5m, zakończenie męskie "z wtykiem" grubość folii 1,0mm |  |  | szt. | 60 |  |  | 23% |  |
| 2. | Elektroda z folii cynowej z atestem, pojedyncze, o wymiarach 80mm/100mm, kable o dł.1,5m, zakończenie męskie "z wtykiem" grubość folii 1,0mm |  |  | szt. | 30 |  |  | 23% |  |
| 3. | Elektroda z folii cynowej z atestem, pojedyncze, o wymiarach 35mm/20mm, kable o dł.1,5m, zakończenie męskie "z wtykiem" grubość folii 1,0mm |  |  | szt. | 20 |  |  | 23% |  |
| 4. | Elektroda z folii cynowej z atestem, pojedyncze, o wymiarach 25mm/40mm, kable o dł.1,5m, zakończenie męskie "z wtykiem" grubość folii 1,0mm |  |  | szt. | 20 |  |  | 23% |  |
| 5. | Elektroda z folii cynowej z atestem, pojedyncze, o wymiarach 35mm/55mm, kable o dł.1,5m, zakończenie męskie "z wtykiem" grubość folii 1,0mm |  |  | szt. | 30 |  |  | 23% |  |
| 6. | Elektroda z folii cynowej z atestem, podwójne, o wymiarach 55mm/75mm, kable o dł.1,5m, zakończenie męskie "z wtykiem" grubość folii 1,0mm |  |  | kpl. | 12 |  |  | 23% |  |
| 7. | Elektroda z folii cynowej z atestem, podwójne, o wymiarach 35mm/75mm, kable o dł.1,5m, zakończenie męskie "z wtykiem" grubość folii 1,0mm |  |  | kpl. | 12 |  |  | 23% |  |
| 8. | Elektroda węglowa, o wymiarach 6x6cm, gniazdo 2mm, zamiennie z wtykiem uniwersalnym |  |  | kpl. | 88 |  |  | 8% |  |
| 9. | Elektroda węglowa, o wymiarach 6x6cm, gniazdo 4mm, zamiennie z wtykiem uniwersalnym |  |  | kpl. | 36 |  |  | 8% |  |
|  |  |  |  |  |  | Razem |  | xxxxx |  |

Miejscowość i data: …...............................                                                                                     ………………………..……………………………..

Podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 6.7 do SIWZ

NAZWA ZAMÓWIENIA: „Dostawa wyposażenia medycznego”

## FORMULARZ CENOWY

## Pakiet Nr 7 – Elektrody do defibrylatora

Nazwa Wykonawcy …..........................................................................................................................................................................................

Adres Wykonawcy ….............................................................................................................................................................................................

| lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Producent | Nazwa handlowa/ nr katalogowy- o ile dotyczy | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość netto w PLN | Stawka podatku VAT w % | Wartość brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=6*7 | 9 | 10= 8+9 |
| 1. | Elektrody jednorazowe wstępnie żelowane typu CPR-D-padzz czujnikiem do reanimacji dla dorosłych do defibrylatora typu ZOLL AED PRO firmy Paramedica, będącego na wyposażeniu szpitala. Kpl.=2 szt. |  |  | kpl. | 10 |  |  | 8% |  |

Miejscowość i data: …...............................                                                                                                                  ………………………..……………………………..

Podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 6.8 do SIWZ

NAZWA ZAMÓWIENIA: „Dostawa wyposażenia medycznego”

## FORMULARZ CENOWY

## Pakiet Nr 8 – Akcesoria do ssaka elektrycznego S-Scort new Duet"nr seryjny AE 00450 firmy SSCORT

Nazwa Wykonawcy …..........................................................................................................................................................................................

Adres Wykonawcy ….............................................................................................................................................................................................

| lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Producent | Nazwa handlowa/ nr katalogowy- o ile dotyczy | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość netto w PLN | Stawka podatku VAT w % | Wartość brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=6*7 | 9 | 10= 8+9 |
| 1. | Filtr |  |  | szt. | 40 |  |  | 8% |  |
| 2. | Pojemnik na wydzielinę z zakręcaną pokrywą |  |  | szt. | 40 |  |  | 8% |  |
|  |  |  |  |  |  | Razem |  | xxxxx |  |

Miejscowość i data: …...............................                                                                                                                  ………………………..……………………………..

Podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 6.9 do SIWZ

NAZWA ZAMÓWIENIA: „Dostawa wyposażenia medycznego”

## FORMULARZ CENOWY

## Pakiet Nr 9 –  Baseny i kaczki medyczne

Nazwa Wykonawcy …..........................................................................................................................................................................................

Adres Wykonawcy ….............................................................................................................................................................................................

| lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Producent | Nazwa handlowa/ nr katalogowy- o ile dotyczy | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość netto w PLN | Stawka podatku VAT w % | Wartość brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=6*7 | 9 | 10= 8+9 |
| 1. | Basen sanitarny (plastikowy), pozwalający na załatwienie potrzeb fizjologicznych w pozycji leżącej lub półsiedzącej. Właściwości: material polipropylenowy, kolor biały. Basen z możliwością deynfekcji i sterylizacji w atmosferze suchego powietrza z temperaturze 130 st.C, oraz w autoklawie w atmosferze sprężonej pary wodnej w temperaturze 126 st. C. Mozna go myć i dezynfekować powszechnie używanymi do tego celu środkami. |  |  | szt. | 60 |  |  | 8% |  |
| 2. | Kaczka sanitarna z raczką (plastikowa). - męska, pozwalająca na załatwienie potrzeb fizjologicznych w pozycji leżącej lub półsiedzącej. Pojemność 1L. Właściwościu: materiał polipropylen, kolor biały, z mozliwością dezynfekcji i sterylizacji w atmosferze suchego powietrza o temperaturze 130st. C, oraz w autoklawie 126 st. C. Można ją myć i dezynfekować powszechnie używanymi do tego celu środkami. |  |  | szt. | 60 |  |  | 8% |  |
|  |  |  |  |  |  | Razem |  | xxxxx |  |

Miejscowość i data: …...............................                                                                                                                  ………………………..……………………………..

Podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 6.10 do SIWZ

NAZWA ZAMÓWIENIA: „Dostawa wyposażenia medycznego”

## FORMULARZ CENOWY

## Pakiet Nr 10 – Pojemniki na odpady medyczne

Nazwa Wykonawcy …..........................................................................................................................................................................................

Adres Wykonawcy ….............................................................................................................................................................................................

| lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Producent | Nazwa handlowa/ nr katalogowy- o ile dotyczy | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość netto w PLN | Stawka podatku VAT w % | Wartość brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=6*7 | 9 | 10= 8+9 |
| 1. | Pojemniki na zużyte igły oraz odpady z polipropylenu, konstrukcja otworu wrzutowego umożliwia bezpieczne zbieranie zużytych igieł i strzykawek. Wieczko skonstruowane tak, że umożliwia zamykanie dwustronne, tj. na roboczo i do transportu - właściwe zamknięcie dwustopniowe, mocne dociśnięcie do drugiego stopnia umożliwia szczelne zamknięcie. Pojemnik odporny na przekłucia i na uderzenia, posiadające ates PZH, posiadający etykietę do widocznego opisania. Kolor czerwony z czerwoną pokrywką. Pojemność 1l, wysokość 120mm bez pokrywki, średnica góra/dół - 120/110mm. |  |  | szt. | 2100 |  |  | 8% |  |
| 2. | Pojemniki na zużyte igły oraz odpady z polipropylenu, konstrukcja otworu wrzutowego umożliwia bezpieczne zbieranie zużytych igieł i strzykawek. Wieczko skonstruowane tak, że umożliwia zamykanie dwustronne, tj. na roboczo i do transportu - właściwe zamknięcie dwustopniowe, mocne dociśnięcie do drugiego stopnia umożliwia szczelne zamknięcie. Pojemnik odporny na przekłucia i na uderzenia, posiadające ates PZH, posiadający etykietę do widocznego opisania. Kolor czerwony z czerwoną pokrywką. Pojemność 3,5l, wysokość 130mm bez pokrywki, średnica góra/dół - 230/200mm. |  |  | szt. | 1911 |  |  | 8% |  |
| 3. | Pojemniki na zużyte igły oraz odpady z polipropylenu, konstrukcja otworu wrzutowego umożliwia bezpieczne zbieranie zużytych igieł i strzykawek. Wieczko skonstruowane tak, że umożliwia zamykanie dwustronne, tj. na roboczo i do transportu - właściwe zamknięcie dwustopniowe, mocne dociśnięcie do drugiego stopnia umożliwia szczelne zamknięcie. Pojemnik odporny na przekłucia i na uderzenia, posiadające ates PZH, posiadający etykietę do widocznego opisania. Kolor czerwony z czerwoną pokrywką. Pojemność 5l, wysokość 190mm bez pokrywki, średnica góra/dół - 230/200mm. |  |  | szt. | 3200 |  |  | 8% |  |
| 4. | Pojemniki na zużyte igły oraz odpady z polipropylenu, konstrukcja otworu wrzutowego umożliwia bezpieczne zbieranie zużytych igieł i strzykawek. Wieczko skonstruowane tak, że umożliwia zamykanie dwustronne, tj. na roboczo i do transportu - właściwe zamknięcie dwustopniowe, mocne dociśnięcie do drugiego stopnia umożliwia szczelne zamknięcie. Pojemnik odporny na przekłucia i na uderzenia, posiadające ates PZH, posiadający etykietę do widocznego opisania. Kolor czerwony z czerwoną pokrywką. Pojemność 10l, wysokość 245mm bez pokrywki, średnica góra/dół - 280/235mm. |  |  | szt. | 1000 |  |  | 8% |  |
|  |  |  |  |  |  | Razem |  | xxxxx |  |

Miejscowość i data: …...............................                                                                                     ………………………..……………………………..

Podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 6.11 do SIWZ

NAZWA ZAMÓWIENIA: „Dostawa wyposażenia medycznego”

## FORMULARZ CENOWY

## Pakiet Nr 11  – Pojemniki i wkłady do ssaka

Nazwa Wykonawcy …..........................................................................................................................................................................................

Adres Wykonawcy ….............................................................................................................................................................................................

| lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Producent | Nazwa handlowa/ nr katalogowy- o ile dotyczy | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość netto w PLN | Stawka podatku VAT w % | Wartość brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=6*7 | 9 | 10= 8+9 |
| 1. | Pojemniki wielorazowe z uchwytem do mocowania poj. 1000ml, typ Serres - przeźroczysty, wyskalowany w ml, wyposażony w zintegrowany zaczep 30mm do mocowania na standardowych wieszakach do szyn modura, wyposażony w zintegrowany wymienny króciec do połączenia ze źródłem ssania nie wymagający odłączenia drenu ssącego od kanistra przy wymianie wkładu jednorazowego, odporny na mycie w temp. 85°C i sterylizację w autoklawie 121°C. |  |  | szt. | 2 |  |  | 8% |  |
| 2. | Pojemniki wielorazowe z uchwytem do mocowania poj. 2000ml, typ Serres - przeźroczysty, wyskalowany w ml, wyposażony w zintegrowany zaczep 30mm do mocowania na standardowych wieszakach do szyn modura, wyposażony w zintegrowany wymienny króciec do połączenia ze źródłem ssania nie wymagający odłączenia drenu ssącego od kanistra przy wymianie wkładu jednorazowego, odporny na mycie w temp. 85°C i sterylizację w autoklawie 121°C. |  |  | szt. | 2 |  |  | 8% |  |
| 3. | Pojemniki wielorazowe z uchwytem do mocowania poj. 3000ml, typ Serres - przeźroczysty, wyskalowany w ml, wyposażony w zintegrowany zaczep 30mm do mocowania na standardowych wieszakach do szyn modura, wyposażony w zintegrowany wymienny króciec do połączenia ze źródłem ssania nie wymagający odłączenia drenu ssącego od kanistra przy wymianie wkładu jednorazowego, odporny na mycie w temp. 85°C i sterylizację w autoklawie 121°C. |  |  | szt. | 2 |  |  | 8% |  |
| 4. | Wkład jednorazowy 1000ml, typ Serres, wyposażony w port ortopedyczny o średnicy 12mm, dający jednocześnie możliwość odsysania standardowego (w komplecie schodkowy łącznik kątowy umożlwiający podłączenie drenów o różnych średnicach). Uszczelniany automatycznie po uruchomieniu ssania bez konieczności wciskania wkładu na kanister, wymiana wkładu bez odłączania drenu łączącego kanister ze źródłem ssania, wyposażony w uchwyt do wygodnego demontażu, posiadający skuteczny filtr przeciwbakteryjny i zastawkę zabezpieczającą źródło ssania przed zalaniem, szeroki port na pokrywie do napełniania proszkiem żelującym, w komplecie zintegrowana z pokrywą zatyczka do zamknięcia portu po zakończeniu ssania, wkłady bez zawartości PCV. |  |  | szt. | 200 |  |  | 8% |  |
| 5. | Wkład jednorazowy 2000ml, typ Serres, wyposażony w port ortopedyczny o średnicy 12mm, dający jednocześnie możliwość odsysania standardowego (w komplecie schodkowy łącznik kątowy umożlwiający podłączenie drenów o różnych średnicach). Uszczelniany automatycznie po uruchomieniu ssania bez konieczności wciskania wkładu na kanister, wymiana wkładu bez odłączania drenu łączącego kanister ze źródłem ssania, wyposażony w uchwyt do wygodnego demontażu, posiadający skuteczny filtr przeciwbakteryjny i zastawkę zabezpieczającą źródło ssania przed zalaniem, szeroki port na pokrywie do napełniania proszkiem żelującym, w komplecie zintegrowana z pokrywą zatyczka do zamknięcia portu po zakończeniu ssania, wkłady bez zawartości PCV. |  |  | szt. | 600 |  |  | 8% |  |
| 6. | Wkład jednorazowy 3000ml, typ Serres, wyposażony w port ortopedyczny o średnicy 12mm, dający jednocześnie możliwość odsysania standardowego (w komplecie schodkowy łącznik kątowy umożlwiający podłączenie drenów o różnych średnicach). Uszczelniany automatycznie po uruchomieniu ssania bez konieczności wciskania wkładu na kanister, wymiana wkładu bez odłączania drenu łączącego kanister ze źródłem ssania, wyposażony w uchwyt do wygodnego demontażu, posiadający skuteczny filtr przeciwbakteryjny i zastawkę zabezpieczającą źródło ssania przed zalaniem, szeroki port na pokrywie do napełniania proszkiem żelującym, w komplecie zintegrowana z pokrywą zatyczka do zamknięcia portu po zakończeniu ssania, wkłady bez zawartości PCV. |  |  | szt. | 700 |  |  | 8% |  |
|  |  |  |  |  |  | Razem |  | xxxxx |  |

Miejscowość i data: …...............................                                                                                                                  ………………………..……………………………..

Podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 6.12 do SIWZ

NAZWA ZAMÓWIENIA: „Dostawa wyposażenia medycznego”

## FORMULARZ CENOWY

## Pakiet Nr 12  – Mazaki chirurgiczne

Nazwa Wykonawcy …..........................................................................................................................................................................................

Adres Wykonawcy ….............................................................................................................................................................................................

| lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Producent | Nazwa handlowa/ nr katalogowy- o ile dotyczy | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość netto w PLN | Stawka podatku VAT w % | Wartość brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=6*7 | 9 | 10= 8+9 |
| 1. | Mazaki chirurgiczne sterylne z linijką |  |  | szt. | 200 |  |  | 8% |  |

Miejscowość i data: …...............................                                                                                                                  ………………………..……………………………..

Podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 6.13 do SIWZ

NAZWA ZAMÓWIENIA: „Dostawa wyposażenia medycznego”

## FORMULARZ CENOWY

## Pakiet Nr 13  – Przewód do manometru do uzupełniania i kontroli ciśnienia w mankietach niskociśnieniowych

Nazwa Wykonawcy …..........................................................................................................................................................................................

Adres Wykonawcy ….............................................................................................................................................................................................

| lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Producent | Nazwa handlowa/ nr katalogowy- o ile dotyczy | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość netto w PLN | Stawka podatku VAT w % | Wartość brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=6*7 | 9 | 10= 8+9 |
| 1. | Przewód do manometru do uzupełniania i kontroli ciśnienia w mankietach niskociśnieniowych |  |  | szt. | 6 |  |  | 8% |  |

Miejscowość i data: …...............................                                                                                                                  ………………………..……………………………..

Podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 6.14 do SIWZ

NAZWA ZAMÓWIENIA: „Dostawa wyposażenia medycznego”

## FORMULARZ CENOWY

## Pakiet Nr 14  – Wymiennik ciepła do rurki tracheostomijnej

Nazwa Wykonawcy …..........................................................................................................................................................................................

Adres Wykonawcy ….............................................................................................................................................................................................

| lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Producent | Nazwa handlowa/ nr katalogowy- o ile dotyczy | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość netto w PLN | Stawka podatku VAT w % | Wartość brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=6*7 | 9 | 10= 8+9 |
| 1. | Wymiennik ciepła i wilgoci do rurek tracheostomijnych TERMOVENT T |  |  | szt. | 50 |  |  | 8% |  |
| 2. | Przewód tlenowy do wymiennika ciepła TERMOVENT T |  |  | szt. | 50 |  |  | 8% |  |
|  |  |  |  |  |  | Razem |  | xxxxx |  |

Miejscowość i data: …...............................                                                                                                                  ………………………..……………………………..

Podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 6.15 do SIWZ

NAZWA ZAMÓWIENIA: „Dostawa wyposażenia medycznego”

## FORMULARZ CENOWY

## Pakiet Nr 15  – Baseny jednorazowe dla osób leżących

Nazwa Wykonawcy …..........................................................................................................................................................................................

Adres Wykonawcy ….............................................................................................................................................................................................

| lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Producent | Nazwa handlowa/ nr katalogowy- o ile dotyczy | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość netto w PLN | Stawka podatku VAT w % | Wartość brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=6*7 | 9 | 10= 8+9 |
| 1. | Baseny jednorazowe dla osób leżących głęboki |  |  | szt. | 1200 |  |  | 8% |  |
| 2. | Podstawa pod basen głęboki |  |  | szt. | 4 |  |  | 8% |  |
|  |  |  |  |  |  | Razem |  | xxxxx |  |

Miejscowość i data: …...............................                                                                                                                  ………………………..……………………………..

Podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 6.16 do SIWZ

NAZWA ZAMÓWIENIA: „Dostawa wyposażenia medycznego”

## FORMULARZ CENOWY

## Pakiet Nr 16  – Dreny jednorazowe do pompy

Nazwa Wykonawcy …..........................................................................................................................................................................................

Adres Wykonawcy ….............................................................................................................................................................................................

| lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Producent | Nazwa handlowa/ nr katalogowy- o ile dotyczy | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość netto w PLN | Stawka podatku VAT w % | Wartość brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=6*7 | 9 | 10= 8+9 |
| 1. | Dren jednorazowy, jednokasetowy bez regulacji ciśnienia, kompatybilny z użyczoną na czas trwania umowy pompą do artroskopii. |  |  | szt. | 150 |  |  | 8% |  |

Miejscowość i data: …...............................                                                                                                                  ………………………..……………………………..

Podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 6.17 do SIWZ

NAZWA ZAMÓWIENIA: „Dostawa wyposażenia medycznego”

## FORMULARZ CENOWY

## Pakiet Nr 17 – Czujnik tlenowy

Nazwa Wykonawcy …..........................................................................................................................................................................................

Adres Wykonawcy ….............................................................................................................................................................................................

| lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Producent | Nazwa handlowa/ nr katalogowy- o ile dotyczy | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość netto w PLN | Stawka podatku VAT w % | Wartość brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=6*7 | 9 | 10= 8+9 |
| 1. | Czujnik tlenowy do aparatu do znieczulenia S/5AESTIVA, S/5AESPIRE |  |  | szt. | 6 |  |  | 8% |  |

Miejscowość i data: …...............................                                                                                                                  ………………………..……………………………..

Podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 6.18 do SIWZ

NAZWA ZAMÓWIENIA: „Dostawa wyposażenia medycznego”

## FORMULARZ CENOWY

## Pakiet Nr 18 – Worek (kaczka) jednorazowa na mocz

Nazwa Wykonawcy …..........................................................................................................................................................................................

Adres Wykonawcy ….............................................................................................................................................................................................

| lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Producent | Nazwa handlowa/ nr katalogowy- o ile dotyczy | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość netto w PLN | Stawka podatku VAT w % | Wartość brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=6*7 | 9 | 10= 8+9 |
| 1. | Worek (kaczka) jednorazowa na mocz z zastawką. Pojemność 1500 ml z podziałką co 500 ml, wykonany z folii PP wysokiej jakości, wyposażony w zastawkę antyzwrotną, obrotowy lejek z wygodnym uchwytem, wykonany z wysokiej jakości tworzywa sztucznego, uniwersalny, do zastosowania u dorosłych i dzieci, wyrób niesterylny. |  |  | szt. | 300 |  |  | 8% |  |

Miejscowość i data: …...............................                                                                                                                  ………………………..……………………………..

Podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 6.19 do SIWZ

NAZWA ZAMÓWIENIA: „Dostawa wyposażenia medycznego”

## FORMULARZ CENOWY

## Pakiet Nr 19 – Mankiety do mierzenia ciśnienia

Nazwa Wykonawcy …..........................................................................................................................................................................................

Adres Wykonawcy ….............................................................................................................................................................................................

| p. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Producent | Nazwa handlowa/ nr katalogowy- o ile dotyczy | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość netto w PLN | Stawka podatku VAT w % | Wartość brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=6*7 | 9 | 10= 8+9 |
| 1. | Mankiet do mierzenia ciśnienia, rozmiar 10 typu Flexiport, mankiet wielorazowego użytku, wykonany z wytrzymałego materiału, nie posiada wewnętrznego balonu powietrznego i szytych szwów. Posiada uniwersalna złącze do podłączenia urządzeń do pomiaru RR, możliwość podłączenia urządzeń jedno- i dwuprzewodowych zapinane na rzep, zatyczka złącza. |  |  | szt. | 7 |  |  | 8% |  |
| 2. | Mankiet do mierzenia ciśnienia, rozmiar 11 typu Flexiport, mankiet wielorazowego użytku, wykonany z wytrzymałego materiału, nie posiada wewnętrznego balonu powietrznego i szytych szwów. Posiada uniwersalna złącze do podłączenia urządzeń do pomiaru RR, możliwość podłączenia urządzeń jedno- i dwuprzewodowych zapinane na rzep, zatyczka złącza. |  |  | szt. | 25 |  |  | 8% |  |
| 3. | Mankiet do mierzenia ciśnienia, rozmiar 11L typu Flexiport, mankiet wielorazowego użytku, wykonany z wytrzymałego materiału, nie posiada wewnętrznego balonu powietrznego i szytych szwów. Posiada uniwersalna złącze do podłączenia urządzeń do pomiaru RR, możliwość podłączenia urządzeń jedno- i dwuprzewodowych zapinane na rzep, zatyczka złącza. |  |  | szt. | 5 |  |  | 8% |  |
| 4. | Port do połączenia z mankietem typu FlexiPort dwuprzewodowy |  |  | szt. | 10 |  |  | 8% |  |
|  |  |  |  |  |  | Razem |  | xxxxx |  |

Miejscowość i data: …...............................                                                                                                                  ………………………..……………………………..

Podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 6.20 do SIWZ

NAZWA ZAMÓWIENIA: „Dostawa wyposażenia medycznego”

## FORMULARZ CENOWY

## Pakiet Nr 20  – Dreny do insuflatora

Nazwa Wykonawcy …..........................................................................................................................................................................................

Adres Wykonawcy ….............................................................................................................................................................................................

| lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Producent | Nazwa handlowa/ nr katalogowy- o ile dotyczy | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość netto w PLN | Stawka podatku VAT w % | Wartość brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=6*7 | 9 | 10= 8+9 |
| 1. | Wielorazowy dren do insuflatora z funkcją podgrzewania gazu, kompatybilny z insuflatorem Smith&Nephew Lapfow 40 |  |  | szt. | 10 |  |  | 8% |  |
| 2. | Wielorazowy dren silikonowy autoklawowalny pompy laparaskopowej w torze płukania, kompatybilny z pompą P101 W.O.M. World OF Medicine AG. |  |  | szt. | 10 |  |  | 8% |  |
|  |  |  |  |  |  | Razem |  | xxxxx |  |

Miejscowość i data: …...............................                                                                                                                  ………………………..……………………………..

Podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 6.21 do SIWZ

NAZWA ZAMÓWIENIA: „Dostawa wyposażenia medycznego”

## FORMULARZ CENOWY

## Pakiet Nr 21  - Linia do próbek gazu do kapnografu

Nazwa Wykonawcy …..........................................................................................................................................................................................

Adres Wykonawcy ….............................................................................................................................................................................................

| lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Producent | Nazwa handlowa/ nr katalogowy- o ile dotyczy | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość netto w PLN | Stawka podatku VAT w % | Wartość brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=6*7 | 9 | 10= 8+9 |
| 1. | Linia do próbek gazu do kapnografu 3 M |  |  | szt. | 30 |  |  | 8% |  |

Miejscowość i data: …...............................                                                                                                                  ………………………..……………………………..

Podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 6.22 do SIWZ

NAZWA ZAMÓWIENIA: „Dostawa wyposażenia medycznego”

## FORMULARZ CENOWY

## Pakiet Nr 22  – Ostrza jednorazowe do pił ortopedycznych

Nazwa Wykonawcy …..........................................................................................................................................................................................

Adres Wykonawcy ….............................................................................................................................................................................................

| lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Producent | Nazwa handlowa/ nr katalogowy- o ile dotyczy | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość netto w PLN | Stawka podatku VAT w % | Wartość brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=6*7 | 9 | 10= 8+9 |
| 1. | Ostrze jednorazowe do piły oscylacyjnej firmy Stryker - typ ostrza Dual-Cut, System 6 lub równoważne. Za równoważne zamawiający uzna ostrze które jest kompatybilne z w/w piłą i ww/ typem |  |  | szt. | 120 |  |  | 8% |  |
| 2. | Ostrze jednorazowe do piły oscylacyjnej RemB firmy Stryker - ostrze typu 2296003111, 2296003114, 2296003124, 2296003212, 2296003413 lub równoważne. Za równoważne zamawiający uzna ostrze które jest kompatybilne z w/w piłą i ww/ typem |  |  | szt. | 160 |  |  | 8% |  |
| 3. | Ostrze jednorazowe do piły oscylacyjnej RemB firmy Stryker - ostrze typu 2296003150 lub równoważne. Za równoważne zamawiający uzna ostrze które jest kompatybilne z w/w piłą i ww/ typem |  |  | szt. | 10 |  |  | 8% |  |
|  |  |  |  |  |  | Razem |  | xxxxx |  |

Miejscowość i data: …...............................                                                                                                                  ………………………..……………………………..

Podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 6.23 do SIWZ

NAZWA ZAMÓWIENIA: „Dostawa wyposażenia medycznego”

## FORMULARZ CENOWY

## Pakiet Nr 23  - Słoje do dobowej zbiórki moczu

Nazwa Wykonawcy …..........................................................................................................................................................................................

Adres Wykonawcy ….............................................................................................................................................................................................

| lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Producent | Nazwa handlowa/ nr katalogowy- o ile dotyczy | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość netto w PLN | Stawka podatku VAT w % | Wartość brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=6*7 | 9 | 10= 8+9 |
| 1. | Słoje do dobowej zbiórki moczu z podziałką, dający się sterylizować, o pojemności 2-2,5 litra, z pokrywą. |  |  | szt. | 20 |  |  | 8% |  |

Miejscowość i data: …...............................                                                                                                                  ………………………..……………………………..

Podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 6.24 do SIWZ

NAZWA ZAMÓWIENIA: „Dostawa wyposażenia medycznego”

## FORMULARZ CENOWY

## Pakiet Nr 24  - Woreczki ekstrakcyjne

Nazwa Wykonawcy …..........................................................................................................................................................................................

Adres Wykonawcy ….............................................................................................................................................................................................

| lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Producent | Nazwa handlowa/ nr katalogowy- o ile dotyczy | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość netto w PLN | Stawka podatku VAT w % | Wartość brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=6*7 | 9 | 10= 8+9 |
| 1. | Woreczek ekstrakcyjny do laparoskopii do wprowadzania przez trocar, typu Endobag |  |  | Szt. | 150 |  |  | 8% |  |

Miejscowość i data: …...............................                                                                                                                  ………………………..……………………………..

Podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 6.25 do SIWZ

NAZWA ZAMÓWIENIA: „Dostawa wyposażenia medycznego”

## FORMULARZ CENOWY

## Pakiet Nr 25  – Ostrza do piły oscylacyjnej

Nazwa Wykonawcy …..........................................................................................................................................................................................

Adres Wykonawcy ….............................................................................................................................................................................................

| lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Producent | Nazwa handlowa/ nr katalogowy- o ile dotyczy | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość netto w PLN | Stawka podatku VAT w % | Wartość brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=6*7 | 9 | 10= 8+9 |
| 1. | Ostrza do piły oscylacyjnej System 5 firmy Stryker lub równoważne podanego typu i rozmiaru. Ostrza zgodne pod względem kształtu i wymiarów do ostrzy typu 2108-102, 2108-103, 2108-140, 2108-144, 2108-145, 2108-148, 2108-183, 2108-389, 2108-156, 2108-185, 2108-183-13 firmy Stryker lub równoważne. Za równoważne zamawiający uzna ostrze które jest kompatybilne z w/w piłą i ww/ typem i rozmiarem |  |  | szt. | 250 |  |  | 8% |  |
| 2. | Ostrza do piły oscylacyjnej System 5 firmy Stryker lub równoważne podanego typu i rozmiaru. Ostrza zgodne pod względem kształtu i wymiarów do ostrzy typu 4125-127-100 firmy Stryker |  |  | szt. | 120 |  |  | 8% |  |
| 3. | Ostrza do piły oscylacyjnej System 5 firmy Stryker lub równoważne podanego typu i rozmiaru. Ostrza zgodne pod względem kształtu i wymiarów do ostrzy typu 277-96-326 firmy Stryker |  |  | szt. | 20 |  |  | 8% |  |
| 4. | Ostrza do piły oscylacyjnej System 5 firmy Stryker lub równoważne podanego typu i rozmiaru. Ostrza zgodne pod względem kształtu i wymiarów do ostrzy typu 6125-127-100; 6118-127-100 firmy Stryker |  |  | szt. | 200 |  |  | 8% |  |
|  |  |  |  |  |  | Razem |  | xxxxx |  |

Miejscowość i data: …...............................                                                                                                                  ………………………..……………………………..

Podpis Wykonawcy

NAZWA ZAMÓWIENIA: „Dostawa wyposażenia medycznego”

## FORMULARZ CENOWY

## Pakiet Nr 26  - Wapno sodowane

Nazwa Wykonawcy …..........................................................................................................................................................................................

Adres Wykonawcy ….............................................................................................................................................................................................

| lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Producent | Nazwa handlowa/ nr katalogowy- o ile dotyczy | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość netto w PLN | Stawka podatku VAT w % | Wartość brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=6*7 | 9 | 10= 8+9 |
| 1. | Wapno sodowane (wkład jednorazowy), 0,8kg/1,25l biały-fiolet Aespirae S/5 |  |  | szt. | 30 |  |  | 8% |  |

Miejscowość i data: …...............................                                                                                                                  ………………………..……………………………..

Podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 6.27 do SIWZ

NAZWA ZAMÓWIENIA: „Dostawa wyposażenia medycznego”

## FORMULARZ CENOWY

## Pakiet Nr 27  – Ostrza i elektrody

Nazwa Wykonawcy …..........................................................................................................................................................................................

Adres Wykonawcy ….............................................................................................................................................................................................

| lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Producent | Nazwa handlowa/ nr katalogowy- o ile dotyczy | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość netto w PLN | Stawka podatku VAT w % | Wartość brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=6*7 | 9 | 10= 8+9 |
| 1. | Ostrza do shavera jednorazowego użytku-uchwyt Formuła firmy Stryker lub równoważne do podanego typu i rozmiaru, średnica ostrza kodowana kolorem, funkcja doboru optymalnych nastaw pracy konsoli, rozpoznawanie ostrza: typ Aggressive Plus, Tomcat, Wykonawca dostarczy uchwyt do shavera pasującą do konsoli TPS STRYKER. |  |  | szt. | 150 |  |  | 8% |  |
| 2. | Ostrza do shavera jednorazowego użytku-uchwyt Formuła firmy Stryker lub równoważne do podanego typu i rozmiaru, średnica ostrza kodowana kolorem, funkcja doboru optymalnych nastaw pracy konsoli, rozpoznawanie ostrza: typ Resector, Wykonawca dostarczy uchwyt do shavera pasującą do konsoli TPS STRYKER. |  |  | szt. | 50 |  |  | 8% |  |
| 3. | Frez do shavera artroskopowego jednorazowego użytku- uchwyt Formuła firmy Stryker lub równoważne do podanego typu i rozmiaru, średnica ostrza kodowana kolorem, funkcja doboru optymalnych nastaw pracy konsoli, rozpoznawanie ostrza: typ Riund Burs, Barrel Burs, Wykonawca dostarczy uchwyt do shavera pasującą do konsoli TPS STRYKER. |  |  | szt. | 90 |  |  | 8% |  |
| 4. | Elektrody bipolarne jednorazowego użytku pracujące w środowisku soli fizjologicznej, z wbudowanych przewodem sterującym (długość minimalna 3m), automatycznie rozpoznawane przez urządzenie, wbudowany kanał ssący. Możliwość aktywacji urządzenia z uchwytu elektrody - typ 3,5mm 90-S MAX, 3,5mm 50-S, 3,5mm 30-S wraz z niezbędnym przyłączem. Wykonawca zobowiązuje się w ramach umowy wypożyczyć konsolę (vapotyzator). |  |  | szt. | 50 |  |  | 8% |  |
| 5. | Elektrody bipolarne jednorazowego użytku pracujące w środowisku soli fizjologicznej, z wbudowanych przewodem sterującym (długość minimalna 3m), automatycznie rozpoznawane przez urządzenie. Możliwość aktywacji urządzenia z uchwytu elektrody - typ 3,5mm 90°, 3,5mm Direct, 3,5mm Lat, 3,5mm Contour, 3,5mm Hook wraz z niezbędnym przyłączem. Wykonawca zobowiązuje się w ramach umowy wypożyczyć konsolę (vapotyzator). |  |  | szt. | 150 |  |  | 8% |  |
|  |  |  |  |  |  | Razem |  | xxxxx |  |

Miejscowość i data: …...............................                                                                                                                  ………………………..……………………………..

Podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 6.28 do SIWZ

NAZWA ZAMÓWIENIA: „Dostawa wyposażenia medycznego”

## FORMULARZ CENOWY

## Pakiet Nr 28  – Klipsy

Nazwa Wykonawcy …..........................................................................................................................................................................................

Adres Wykonawcy ….............................................................................................................................................................................................

| lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Producent | Nazwa handlowa/ nr katalogowy- o ile dotyczy | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość netto w PLN | Stawka podatku VAT w % | Wartość brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=6*7 | 9 | 10= 8+9 |
| 1. | Klipsy tytanowe rozmiar M/L (średnio duże) o wymiarach przed zamknięciem 5,5mm i 8,8mm po zamknięciu, posiadające wewnętrzne i zewnętrzne rowkowanie zabezpieczające przed zsunięciem się z naczynia i wysunięciem z klipsownicy, pakowane po 6 klipsów w magazynku. Wykonawca zobowiązuje się w ramach umowy wypożyczyć 2 szt. klipsownic do w/w klipsów. |  |  | szt. | 150 |  |  | 8% |  |
| 2. | Klipsy tytanowe rozmiar L (duże) o wymiarach przed zamknięciem 8,5mm i 12,0mm po zamknięciu, posiadające wewnętrzne i zewnętrzne rowkowanie zabezpieczające przed zsunięciem się z naczynia i wysunięciem z klipsownicy, pakowane po 6 klipsów w magazynku. Wykonawca zobowiązuje się w ramach umowy wypożyczyć 1 szt. klipsownic do w/w klipsów. |  |  | szt. | 50 |  |  | 8% |  |
| 3. | Klipsy polimerowe rozmiar M/L, zasobnik zawierający 6 szt. klipsów, taśma samoprzylepna na sodzie zasobnika pozwalająca przykleić zasobnik do rękawicy lub obłożenia operacyjnego, sterylne. Wykonawca zobowiązuje się w ramach umowy wypożyczyć 1 szt. klipsownicy do w/w klipsów. |  |  | szt. | 200 |  |  | 8% |  |
| 4. | Klipsy polimerowe rozmiar L, zasobnik zawierający 6 szt. klipsów, taśma samoprzylepna na sodzie zasobnika pozwalająca przykleić zasobnik do rękawicy lub obłożenia operacyjnego, sterylne. Wykonawca zobowiązuje się w ramach umowy wypożyczyć 1 szt. klipsownicy do w/w klipsów. |  |  | szt. | 50 |  |  | 8% |  |
|  |  |  |  |  |  | Razem |  | xxxxx |  |

Miejscowość i data: …...............................                                                                                                                  ………………………..……………………………..

Podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 6.29 do SIWZ

NAZWA ZAMÓWIENIA: „Dostawa wyposażenia medycznego”

## FORMULARZ CENOWY

## Pakiet Nr 29  – Pojemniki do moczu i kału

Nazwa Wykonawcy …..........................................................................................................................................................................................

Adres Wykonawcy ….............................................................................................................................................................................................

| lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Producent | Nazwa handlowa/ nr katalogowy- o ile dotyczy | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość netto w PLN | Stawka podatku VAT w % | Wartość brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=6*7 | 9 | 10= 8+9 |
| 1. | Pojemnik do moczu PP 72x58 120ml, niesterylny z pokrywką zakręcaną koloru innego niż czerwony |  |  | Szt. | 2000 |  |  | 8% |  |
| 2. | Pojemnik do kału PP z łopatką 20ml niesterylny |  |  | Szt. | 500 |  |  | 8% |  |
| 3. | Pojemnik PP typu Culter 20ml niesterylny. Pojemniki z polistryrenu typu Culter ze szczelną zatrzaskową pokrywką |  |  | Szt. | 3500 |  |  | 8% |  |
|  |  |  |  |  |  | Razem |  | xxxxx |  |

Miejscowość i data: …...............................                                                                                                                  ………………………..……………………………..

Podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 6.30 do SIWZ

NAZWA ZAMÓWIENIA: „Dostawa wyposażenia medycznego”

## FORMULARZ CENOWY

## Pakiet Nr 30  - Myjka fizelinowa

Nazwa Wykonawcy …..........................................................................................................................................................................................

Adres Wykonawcy ….............................................................................................................................................................................................

| lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Producent | Nazwa handlowa/ nr katalogowy- o ile dotyczy | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość netto w PLN | Stawka podatku VAT w % | Wartość brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=6*7 | 9 | 10= 8+9 |
| 1. | Myjka higieniczna niepodfoliowana, przeznaczona do higieny osób dorosłych. Wykonana z miękkiego, chłonnego materiału. Rozmiar 24x16 cm (+/- 4 cm) |  |  | Szt. | 1300 |  |  | 8% |  |

Miejscowość i data: …...............................                                                                                                                  ………………………..……………………………..

Podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 6.31 do SIWZ

NAZWA ZAMÓWIENIA: „Dostawa wyposażenia medycznego”

## FORMULARZ CENOWY

## Pakiet Nr 31  - Golarki jednorazowe

Nazwa Wykonawcy …..........................................................................................................................................................................................

Adres Wykonawcy ….............................................................................................................................................................................................

| lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Producent | Nazwa handlowa/ nr katalogowy- o ile dotyczy | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość netto w PLN | Stawka podatku VAT w % | Wartość brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=6*7 | 9 | 10= 8+9 |
| 1. | Golarka medyczna jednorazowa ze specjalnie zaprojektowanym grzybkiem zapobiegającym zapychaniu się |  |  | Szt. | 2700 |  |  | 8% |  |

Miejscowość i data: …...............................                                                                                                                  ………………………..……………………………..

Podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 6.32 do SIWZ

NAZWA ZAMÓWIENIA: „Dostawa wyposażenia medycznego”

## FORMULARZ CENOWY

## Pakiet Nr 32  - Szczotki chirurgiczne do mycia rąk

Nazwa Wykonawcy …..........................................................................................................................................................................................

Adres Wykonawcy ….............................................................................................................................................................................................

| lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Producent | Nazwa handlowa/ nr katalogowy- o ile dotyczy | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość netto w PLN | Stawka podatku VAT w % | Wartość brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=6*7 | 9 | 10= 8+9 |
| 1. | Szczotka chirurgiczna do mycia rąk, winylowa miękka szczecina z jednej strony szczotki i polietylenową gąbkę z drugiej strony, anatomiczny kształt szczotki zapewniający komfort stosowania, długość 8 cm, szerokość 5 cm, wysokość 4 cm, pakowane pojedynczo, opakowanie zapewniające 100% jałowości. |  |  | Szt. | 2500 |  |  | 8% |  |

Miejscowość i data: …...............................                                                                                                                  ………………………..……………………………..

Podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 6.33 do SIWZ

NAZWA ZAMÓWIENIA: „Dostawa wyposażenia medycznego”

## FORMULARZ CENOWY

## Pakiet Nr 33  – Papiery rejestracyjne i żele

Nazwa Wykonawcy …..........................................................................................................................................................................................

Adres Wykonawcy ….............................................................................................................................................................................................

| lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Producent | Nazwa handlowa/ nr katalogowy- o ile dotyczy | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość netto w PLN | Stawka podatku VAT w % | Wartość brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=6*7 | 9 | 10= 8+9 |
| 1. | Papier do EKG Ascard 104x40 z nadrukiem |  |  | rol. | 120 |  |  | 8% |  |
| 2. | Papier do EKG Ascard 112x25 z nadrukiem |  |  | rol. | 490 |  |  | 8% |  |
| 3. | Papier do KTG 152x90x160 4305BAO kolor czerwony |  |  | blok | 10 |  |  | 8% |  |
| 4. | Papier do Videoprintera Mitshubishi K-61 B 110x20 |  |  | rol. | 170 |  |  | 8% |  |
| 5. | Żel do USG op. 0,5 kg= szt. |  |  | szt. | 850 |  |  | 8% |  |
|  |  |  |  |  |  | Razem |  | xxxxx |  |

Miejscowość i data: …...............................                                                                                                                  ………………………..……………………………..

Podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 6.34 do SIWZ

NAZWA ZAMÓWIENIA: „Dostawa wyposażenia medycznego”

## FORMULARZ CENOWY

## Pakiet Nr 34  - Papier termoczuły

Nazwa Wykonawcy …..........................................................................................................................................................................................

Adres Wykonawcy ….............................................................................................................................................................................................

| lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Producent | Nazwa handlowa/ nr katalogowy- o ile dotyczy | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość netto w PLN | Stawka podatku VAT w % | Wartość brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=6*7 | 9 | 10= 8+9 |
| 1. | Papier termoczuły na rolce, szerokość 50mm do defibrylatora Lifepac 20, 1 op.=3 rolki |  |  | op. | 4 |  |  | 8% |  |

Miejscowość i data: …...............................                                                                                                                  ………………………..……………………………..

Podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 6.35 do SIWZ

NAZWA ZAMÓWIENIA: „Dostawa wyposażenia medycznego”

## FORMULARZ CENOWY

## Pakiet Nr 35  - Higieniczna mata podłogowa

Nazwa Wykonawcy …..........................................................................................................................................................................................

Adres Wykonawcy ….............................................................................................................................................................................................

| lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Producent | Nazwa handlowa/ nr katalogowy- o ile dotyczy | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość netto w PLN | Stawka podatku VAT w % | Wartość brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=6*7 | 9 | 10= 8+9 |
| 1. | Higieniczna mata podłogowa stosowana przed wejściem do pomieszczeń o szczególnym reżimie sanitarnym, posiadająca część klejącą ze środkiem bakteriobójczym, rozmiar 60x115 cm, 40 warstw, grubość całej maty ok 3 mm. (1 sztuka=40 listków) |  |  | szt. | 144 |  |  | 8% |  |

Miejscowość i data: …...............................                                                                                                                  ………………………..……………………………..

Podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 6.36 do SIWZ

NAZWA ZAMÓWIENIA: „Dostawa wyposażenia medycznego”

## FORMULARZ CENOWY

## Pakiet Nr 36  - Elektrody EKG Ambu Blue Sensor

Nazwa Wykonawcy …..........................................................................................................................................................................................

Adres Wykonawcy ….............................................................................................................................................................................................

| lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Producent | Nazwa handlowa/ nr katalogowy- o ile dotyczy | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość netto w PLN | Stawka podatku VAT w % | Wartość brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=6*7 | 9 | 10= 8+9 |
| 1. | Elektrody EKG Ambu Blue Sensor (elektrody ze stałym żelem, wymiary 16x19, podkład z PVC, złącze bananowe typu K (1,5 mm) na kabelku 50 cm, do średnio i długookresowego monitorowania, możliwość przeklejania, niewidoczne dla RTG) |  |  | op. | 50 |  |  | 8% |  |

Miejscowość i data: …...............................                                                                                                                  ………………………..……………………………..

Podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 6.37 do SIWZ

NAZWA ZAMÓWIENIA: „Dostawa wyposażenia medycznego”

## FORMULARZ CENOWY

## Pakiet Nr 37  - Spiretki wielorazowe do ustników

Nazwa Wykonawcy …..........................................................................................................................................................................................

Adres Wykonawcy ….............................................................................................................................................................................................

| lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Producent | Nazwa handlowa/ nr katalogowy- o ile dotyczy | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość netto w PLN | Stawka podatku VAT w % | Wartość brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=6*7 | 9 | 10= 8+9 |
| 1. | Spiretka wielorazowa do ustnika papierowego (do aparatu Easy One) |  |  | Szt. | 150 |  |  | 8% |  |

Miejscowość i data: …...............................                                                                                                                  ………………………..……………………………..

Podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 6.38 do SIWZ

NAZWA ZAMÓWIENIA: „Dostawa wyposażenia medycznego”

## FORMULARZ CENOWY

## Pakiet Nr 38  - Ustniki jednorazowe

Nazwa Wykonawcy …..........................................................................................................................................................................................

Adres Wykonawcy ….............................................................................................................................................................................................

| lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Producent | Nazwa handlowa/ nr katalogowy- o ile dotyczy | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość netto w PLN | Stawka podatku VAT w % | Wartość brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=6*7 | 9 | 10= 8+9 |
| 1. | Ustnik jednorazowy z gumką, wymiary otworu głównego rozm. 20x27, bezlateksowy, każdy ustnik zapakowany oddzielnie |  |  | Szt. | 20 |  |  | 8% |  |

Miejscowość i data: …...............................                                                                                                                  ………………………..……………………………..

Podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 6.39 do SIWZ

NAZWA ZAMÓWIENIA: „Dostawa wyposażenia medycznego”

## FORMULARZ CENOWY

## Pakiet Nr 39  - Szczotka do czyszczenia kanału biopsyjnego endoskopowego

Nazwa Wykonawcy …..........................................................................................................................................................................................

Adres Wykonawcy ….............................................................................................................................................................................................

| lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Producent | Nazwa handlowa/ nr katalogowy- o ile dotyczy | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość netto w PLN | Stawka podatku VAT w % | Wartość brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=6*7 | 9 | 10= 8+9 |
| 1. | Szczotka do czyszczenia kanału biopsyjnego endoskopowego (wielorazowego użytku), długość narzędzia min. 220 cm, średnica kanału roboczego 2,4 mm, 1 op.=5 szt. |  |  | op. | 4 |  |  | 8% |  |

Miejscowość i data: …...............................                                                                                                                  ………………………..……………………………..

Podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 6.40 do SIWZ

NAZWA ZAMÓWIENIA: „Dostawa wyposażenia medycznego”

## FORMULARZ CENOWY

## Pakiet Nr 40  - Testy urazowe

Nazwa Wykonawcy …..........................................................................................................................................................................................

Adres Wykonawcy ….............................................................................................................................................................................................

| lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Producent | Nazwa handlowa/ nr katalogowy- o ile dotyczy | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość netto w PLN | Stawka podatku VAT w % | Wartość brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=6*7 | 9 | 10= 8+9 |
| 1. | Szybki test urazowy stosowany do Helicobacter pyroli |  |  | Szt. | 1200 |  |  | 8% |  |

Miejscowość i data: …...............................                                                                                                                  ………………………..……………………………..

Podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 6.41 do SIWZ

NAZWA ZAMÓWIENIA: „Dostawa wyposażenia medycznego”

## FORMULARZ CENOWY

## Pakiet Nr 41  – Pojemniki do transportu preparatów hispatologiczne

Nazwa Wykonawcy …..........................................................................................................................................................................................

Adres Wykonawcy ….............................................................................................................................................................................................

| lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Producent | Nazwa handlowa/ nr katalogowy- o ile dotyczy | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość netto w PLN | Stawka podatku VAT w % | Wartość brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=6*7 | 9 | 10= 8+9 |
| 1. | Pojemnik z PP na próbki chirurgiczne, 20 ml, Pojemnik chirurgiczny przeznaczony do bezpiecznego przechowywania i transportu materiałów tkankowych w formalinie bądź innych popularnych utrwalaczach (wyłączając roztwory zawierające węglowodory aromatyczne). Na pojemniku powinna znajdować się etykieta z symbolami informującymi o zagrożeniu biologicznym i chemicznym. Wypełniony formaliną. |  |  | szt. | 150 |  |  | 8% |  |
| 2. | Pojemnik z PP na próbki chirurgiczne, 125 ml z formaliną z przykrywką zamykaną na wcisk, odporny na formalinę. Pojemnik chirurgiczny przeznaczony do bezpiecznego przechowywania i transportu materiałów tkankowych w formalinie bądź innych popularnych utrwalaczach (wyłączając roztwory zawierające węglowodory aromatyczne). Na pojemniku powinna znajdować się etykieta z symbolami informującymi o zagrożeniu biologicznym i chemicznym. Bez formaliny. |  |  | szt. | 300 |  |  | 8% |  |
| 3. | Pojemnik z PP na próbki chirurgiczne, 250 ml z przykrywką zamykaną na wcisk, odporny na formalinę. Pojemnik chirurgiczny przeznaczony do bezpiecznego przechowywania i transportu materiałów tkankowych w formalinie bądź innych popularnych utrwalaczach (wyłączając roztwory zawierające węglowodory aromatyczne). Na pojemniku powinna znajdować się etykieta z symbolami informującymi o zagrożeniu biologicznym i chemicznym. Bez formaliny. |  |  | szt. | 600 |  |  | 8% |  |
| 4. | Pojemnik z PP na próbki chirurgiczne, 1000 ml z przykrywką zamykaną na wcisk, odporny na formalinę. Pojemnik chirurgiczny przeznaczony do bezpiecznego przechowywania i transportu materiałów tkankowych w formalinie bądź innych popularnych utrwalaczach (wyłączając roztwory zawierające węglowodory aromatyczne). Na pojemniku powinna znajdować się etykieta z symbolami informującymi o zagrożeniu biologicznym i chemicznym. Bez formaliny. |  |  | szt. | 200 |  |  | 8% |  |
| 5. | Pojemnik z PP na próbki chirurgiczne, 3000 ml z przykrywką, odporny na formalinę. Pojemnik chirurgiczny przeznaczony do bezpiecznego przechowywania i transportu materiałów tkankowych w formalinie bądź innych popularnych utrwalaczach (wyłączając roztwory zawierające węglowodory aromatyczne). Na pojemniku powinna znajdować się etykieta z symbolami informującymi o zagrożeniu biologicznym i chemicznym. Bez formaliny. |  |  | szt. | 50 |  |  | 8% |  |
| 6. | Pojemnik z PP na próbki chirurgiczne, 5000 ml z przykrywką zamykaną na wcisk, odporny na formalinę. Pojemnik chirurgiczny przeznaczony do bezpiecznego przechowywania i transportu materiałów tkankowych w formalinie bądź innych popularnych utrwalaczach (wyłączając roztwory zawierające węglowodory aromatyczne). Na pojemniku powinna znajdować się etykieta z symbolami informującymi o zagrożeniu biologicznym i chemicznym. Bez formaliny. |  |  | szt. | 30 |  |  | 8% |  |
|  |  |  |  |  |  | Razem |  | xxxxx |  |

Miejscowość i data: …...............................                                                                                                                  ………………………..……………………………..

Podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 6.42 do SIWZ

NAZWA ZAMÓWIENIA: „Dostawa wyposażenia medycznego”

## FORMULARZ CENOWY

## Pakiet Nr 42  – Akcesoria do artroskopii

Nazwa Wykonawcy …..........................................................................................................................................................................................

Adres Wykonawcy ….............................................................................................................................................................................................

| lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Producent | Nazwa handlowa/ nr katalogowy- o ile dotyczy | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość netto w PLN | Stawka podatku VAT w % | Wartość brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=6*7 | 9 | 10= 8+9 |
| 1. | Uchwyt monopolarny z kablem przyłączeniowym o dł. min 4,2 m. Wtyczka wykonanie trzy bolcowe standard BOWA, Erbe International, Martin International, Valleylab, Conmed. Kabel oznakowany kolorowym znacznikiem wzdłuż przewodu – zabezpieczenie przed niewłaściwym złożeniem kabla wysokiej częstotliwości, podczas przygotowywania uchwytu do sterylizacji. Średnica gniazda do mocowania narzędzi 2,4 lub 4 mm. Głębokość gniazda 19- 22 mm. Przyciski do aktywacji osobno do cięcia i koagulacji. Gniazdo mocowania narzędzi sześciokątne zabezpieczające narzędzie przed obrotem. Właściwości elektryczne zgodne z normą IEC 60601-2-2:2006 lub równoważną. Ilość cykli sterylizacji min. 200. |  |  | szt. | 15 |  |  | 8% |  |
| 2. | Elektroda nożowa wielorazowego użytku, długość całkowita 60 - 62mm, średnica trzonka 4mm, szerokość ostrza 2,4- 2,6mm, grubość ostrza 0,6 - 0,8mm, długość ostrza 13 -15mm. Wykonana zgodnie z normami IEC 60601-2-2:2006 lub równoważną sterylizacja w autoklawie w 134⁰C, 20 min. Opakowanie 5 sztuk. |  |  | szt. | 3 |  |  | 8% |  |
| 3. | Elektroda monopolarna pętla 100mm, jednorazowa, sterylna ,loop, kompatybilna z uchwtem wielorazowego użytku, pakowana po 10 szt. |  |  | szt. | 5 |  |  | 8% |  |
| 4. | Uchwyt z przyłączem koagulacji monopolarnej do pętli 100 mm, laparoskopowy. Tuba wewnętrzna i zewnętrzna , wielorazowego użytku o długości części roboczej 305 mm o średnicy zewnętrznej 5 mm. |  |  | szt. | 1 |  |  | 8% |  |
| 5. | Kabel monopolarny o dł. min 4,2 m elektrody laparoskopowej do aparatu ERBE VIO300 |  |  | szt. | 1 |  |  | 8% |  |
| 6. | Kabel łączący do szczypiec bipolarnych wielorazowego użytku. Długość całkowita 4,4-4,5m. Wtyczka od str. generatora (2-pin) Ø 4mm, męska, odległość między bolcami 28,58mm. Wtyczka od str. instrumentu europejska płaska. Do połączenia szczypiec bipolarnych z generatorami Valleylab, Lamidey, ERBE VIO, BOWA. Kabel oznakowany kolorowym znacznikiem wzdłuż przewodu – zabezpieczenie przed niewłaściwym złożeniem kabla wysokiej częstotliwości, podczas przygotowywania uchwytu do sterylizacji. Kabel łączący do szczypiec wykonany zgodne z normami IEC 60601-1-1:1995, IEC 60601-2-2:2006 lub równoważnymi 300-krotna sterylizacja w autoklawie w 134⁰C, 20 min. Do szczypiec bipolarnych BOWA, ERBE VIO, Integra, Martin. |  |  | szt. | 8 |  |  | 8% |  |
| 7. | Penseta bipolarna prosta końcówka szer. 1mm. dł.155 - 165 mm |  |  | szt. | 1 |  |  | 8% |  |
| 8. | Penseta bipolarna prosta końcówka szer 2 mm , dl 155 -160 mmm |  |  | szt. | 2 |  |  | 8% |  |
| 9. | Kabel łączący do elektrod neutralnych, wymiary: długość całkowita min 4,2 m. Wtyczka od str. generatora Ø 6,3mm, BOVIE, Martin,Integra, BOWA,VALLEYLAB, ERBE Kabel oznakowany kolorowym znacznikiem wzdłuż przewodu – zabezpieczenie kabla przed skręcaniem podczas eksploatacji. Wtyczka od str. instrumentu klips 25mm. Właściwości elektryczne. Zgodne z normami IEC 60601-1:1995, IEC 60601-2-2: Czyszczenie / dezynfekcja: 300-krotna sterylizacja w autoklawie w 134⁰C, 20 min. Możliwości kombinacji do elektrod neutralnych jednorazowego użytku. Inne cechy: kolor szary, pomarańczowy, powierzchnia matowa. |  |  | szt. | 5 |  |  | 8% |  |
| 10. | Jednorazowa dzielona elektroda neutralna bez kabla dla dorosłych i dzieci. Długość elektrody 120-124 mm, szerokość elektrody 170-174mm. Dzielona powierzchnia przewodząca 108-112 cm2. Podłoże z wodoodpornej, elastycznej pianki. Pierścień bezpieczeństwa gwarantujący równomierny rozkład prądu.Powierzchnia przewodząca pokryta hydrożelem absorbującym wilgoć. Klej i hydrożel przyjazny dla skóry – biokompatybilny zgodnie z EN ISO 10993 lub równoważną. Elektroda dzielona po obwodzie. Do kabli przyłączeniowych (Martin/Emed/Erbe ACC/ICC/T-Serie/VIO BOWA/Valleylab/Conmed/Erbe ICC/VIO Inter.) Opakowanie 100 sztuk. |  |  | op. | 15 |  |  | 8% |  |
| 11. | Elektroda hakowa laparoskopowa z kablem, cienka 360mm |  |  | szt. | 6 |  |  | 8% |  |
|  |  |  |  |  |  | Razem |  | xxxxx |  |

Miejscowość i data: …...............................                                                                                                                  ………………………..……………………………..

Podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 6.43 do SIWZ

NAZWA ZAMÓWIENIA: „Dostawa wyposażenia medycznego”

## FORMULARZ CENOWY

## Pakiet Nr 43  – Ostrza i elektrody do zestawu artroskopowego wielorazowego

Nazwa Wykonawcy …..........................................................................................................................................................................................

Adres Wykonawcy ….............................................................................................................................................................................................

| lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Producent | Nazwa handlowa/ nr katalogowy- o ile dotyczy | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość netto w PLN | Stawka podatku VAT w % | Wartość brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=6*7 | 9 | 10= 8+9 |
| 1. | Ostrze do shavera Incissor, śr. zewnętrzna 4,2mm, dł. robocza 130mm do tkanki miękkiej, autoklawowalne (opakowanie 5 szt.) |  |  | szt. | 80 |  |  | 8% |  |
| 2. | Ostrze do shavera Incissor, śr. zewnętrzna5,5mm, dł. robocza 130mm do tkanki miękkiej, autoklawowalne (opakowanie 5 szt.) |  |  | szt. | 10 |  |  | 8% |  |
| 3. | Bipolarna elektroda do waporyzacji z izolacją ceramiczną, dł. 170mm, autoklawowalna |  |  | szt. | 30 |  |  | 8% |  |
| 4. | Phazer - bipolarna elektroda do waporyzacji, wypukła zagięcie 70°/śr. kulki 2,4 mm/dł. 170mm, autoklawowalna |  |  | szt. | 9 |  |  | 8% |  |
| 5. | Bipolarna elektroda hakowa do cięcia, koniec części roboczej 1,5x0,6mm dł. rob. 170mm, autoklawowalna |  |  | szt. | 1 |  |  | 8% |  |
| 6. | Kabel bipolarny do elektrod artroskopowych do aparatu EMED ES350, dł. 5m |  |  | szt. | 5 |  |  | 8% |  |
|  |  |  |  |  |  | Razem |  | xxxxx |  |

Miejscowość i data: …...............................                                                                                                                  ………………………..……………………………..

Podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 6.44 do SIWZ

NAZWA ZAMÓWIENIA: „Dostawa wyposażenia medycznego”

## FORMULARZ CENOWY

## Pakiet Nr 44  – Druty Kirschnera

Nazwa Wykonawcy …..........................................................................................................................................................................................

Adres Wykonawcy ….............................................................................................................................................................................................

| lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Producent | Nazwa handlowa/ nr katalogowy- o ile dotyczy | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość netto w PLN | Stawka podatku VAT w % | Wartość brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=6*7 | 9 | 10= 8+9 |
| 1. | Drut Kirschnera, sztywny o średnicy 0,8mm z płaskim końcem 15cm, stosowany w ortopedii do zespoleń złamanych kości (popręg Webera), jako prowadnica kierunkowa do śrub kaniulowanych w zabiegach operacyjnych z podglądem rentgenowskim oraz do wyciągów szkieletowych (bezpośrednich) w leczeniu nieoperacyjnym złamań. Opakowanie = 10 szt. |  |  | szt. | 2 |  |  | 8% |  |
| 2. | Drut Kirschnera, sztywny o średnicy 1,2mm z płaskim końcem 15cm, stosowany w ortopedii do zespoleń złamanych kości (popręg Webera), jako prowadnica kierunkowa do śrub kaniulowanych w zabiegach operacyjnych z podglądem rentgenowskim oraz do wyciągów szkieletowych (bezpośrednich) w leczeniu nieoperacyjnym złamań. Opakowanie =10 szt |  |  | szt. | 1 |  |  | 8% |  |
| 3. | Drut Kirschnera, sztywny o średnicy 1,4mm z płaskim końcem 15cm, stosowany w ortopedii do zespoleń złamanych kości (popręg Webera), jako prowadnica kierunkowa do śrub kaniulowanych w zabiegach operacyjnych z podglądem rentgenowskim oraz do wyciągów szkieletowych (bezpośrednich) w leczeniu nieoperacyjnym złamań. Opakowanie =10 szt. |  |  | szt. | 2 |  |  | 8% |  |
| 4. | Drut Kirschnera, sztywny o średnicy 1,6mm z płaskim końcem 15cm, stosowany w ortopedii do zespoleń złamanych kości (popręg Webera), jako prowadnica kierunkowa do śrub kaniulowanych w zabiegach operacyjnych z podglądem rentgenowskim oraz do wyciągów szkieletowych (bezpośrednich) w leczeniu nieoperacyjnym złamań. Opakowanie = 10 szt. |  |  | szt. | 2 |  |  | 8% |  |
| 5. | Drut Kirschnera, sztywny o średnicy 1,8mm z płaskim końcem 15cm, stosowany w ortopedii do zespoleń złamanych kości (popręg Webera), jako prowadnica kierunkowa do śrub kaniulowanych w zabiegach operacyjnych z podglądem rentgenowskim oraz do wyciągów szkieletowych (bezpośrednich) w leczeniu nieoperacyjnym złamań. Opakowanie = 10 szt. |  |  | szt. | 2 |  |  | 8% |  |
| 6. | Drut Kirschnera, sztywny o średnicy 1,4mm z płaskim końcem 30cm, stosowany w ortopedii do zespoleń złamanych kości (popręg Webera), jako prowadnica kierunkowa do śrub kaniulowanych w zabiegach operacyjnych z podglądem rentgenowskim oraz do wyciągów szkieletowych (bezpośrednich) w leczeniu nieoperacyjnym złamań. Opakowanie =10 szt. |  |  | szt. | 1 |  |  | 8% |  |
| 7. | Drut Kirschnera, sztywny o średnicy 1,6mm z płaskim końcem 30cm, stosowany w ortopedii do zespoleń złamanych kości (popręg Webera), jako prowadnica kierunkowa do śrub kaniulowanych w zabiegach operacyjnych z podglądem rentgenowskim oraz do wyciągów szkieletowych (bezpośrednich) w leczeniu nieoperacyjnym złamań. Opakowanie =10 szt. |  |  | szt. | 1 |  |  | 8% |  |
| 8. | Drut Kirschnera, sztywny o średnicy 1,9mm z płaskim końcem 30cm, stosowany w ortopedii do zespoleń złamanych kości (popręg Webera), jako prowadnica kierunkowa do śrub kaniulowanych w zabiegach operacyjnych z podglądem rentgenowskim oraz do wyciągów szkieletowych (bezpośrednich) w leczeniu nieoperacyjnym złamań. Opakowanie =10 szt. |  |  | szt. | 1 |  |  | 8% |  |
| 9. | Drut Kirschnera, sztywny o średnicy 2,0mm z płaskim końcem 30cm, stosowany w ortopedii do zespoleń złamanych kości (popręg Webera), jako prowadnica kierunkowa do śrub kaniulowanych w zabiegach operacyjnych z podglądem rentgenowskim oraz do wyciągów szkieletowych (bezpośrednich) w leczeniu nieoperacyjnym złamań. Opakowanie = 10 szt. |  |  | szt. | 1 |  |  | 8% |  |
| 10. | Zestaw pojemnikowy na druty ø 0,8 - 3,0 mm; 150 mm, do optymalnego przechowywania i czyszczenia drutów o dł. 150 mm. Zawierają otwory do kontroli średnic drutów. Skład zestawu: system sitowy, pokrywka, pojemnik na druty. |  |  | szt. | 1 |  |  | 8% |  |
| 11. | Ramka do magazynowania drutów o dł. 310 mm. |  |  | szt. | 1 |  |  | 8% |  |
|  |  |  |  |  |  | Razem |  | xxxxx |  |

Miejscowość i data: …...............................                                                                                                                  ………………………..……………………………..

Podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 6.45 do SIWZ

NAZWA ZAMÓWIENIA: „Dostawa wyposażenia medycznego”

## FORMULARZ CENOWY

## Pakiet Nr 45  - Maty absorpcyjne

Nazwa Wykonawcy …..........................................................................................................................................................................................

Adres Wykonawcy ….............................................................................................................................................................................................

| lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Producent | Nazwa handlowa/ nr katalogowy- o ile dotyczy | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość netto w PLN | Stawka podatku VAT w % | Wartość brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=6*7 | 9 | 10= 8+9 |
| 1. | Podkład absorpcyjny do wchłaniania płynów (woda, sól fizjologiczna, krew itp.), stosowany np. podczas zabiegów ortopedycznych, urologicznych, onkologicznych itp. (artroskopia, cytoskopia, amputacje itp.), absorbent zamknięty w mocnej osłonie z włóknistej tkaniny, chłonność maty o wymiarach 72x37 cm wynosi 10 litrów wody, opcjonalnie dostępna wersja z taśmą samoprzylepną, wersja niesterylna. Wymiary - 72x37 cm. |  |  | Szt. | 500 |  |  | 8% |  |

Miejscowość i data: …...............................                                                                                                                  ………………………..……………………………..

Podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 6.46 do SIWZ

NAZWA ZAMÓWIENIA: „Dostawa wyposażenia medycznego”

## FORMULARZ CENOWY

## Pakiet Nr 46  - Jednorazowe miski nerkowate

Nazwa Wykonawcy …..........................................................................................................................................................................................

Adres Wykonawcy ….............................................................................................................................................................................................

| lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Producent | Nazwa handlowa/ nr katalogowy- o ile dotyczy | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość netto w PLN | Stawka podatku VAT w % | Wartość brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=6*7 | 9 | 10= 8+9 |
| 1. | Jednorazowe miski nerkowate |  |  | Szt. | 250 |  |  | 8% |  |

Miejscowość i data: …...............................                                                                                                                  ………………………..……………………………..

Podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 7 do SIWZ

NAZWA ZAMÓWIENIA: „Dostawa wyposażenia medycznego”

## Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej/ Informacja o tym, że wykonawca nie należy do grupy kapitałowej*

Zgodnie z art. 26 ust. 2 pkt 2d ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych 
(tekst jednolity: Dz. U. z  dnia 9 sierpnia 2013 r. poz. 907 z późn. zm.)

Nazwa Wykonawcy …............................................................................................................................

Adres Wykonawcy ….............................................................................................................................

1/	Składam listę podmiotów, razem z którymi należymy do tej samej grupy kapitałowej 
w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50 poz 331 z późn. zm.)

| Lp. | Nazwa podmiotu | Adres podmiotu |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |
| 4. |  |  |

Miejscowość i data: …...............................                                             ………….………………………..…………….

Podpis Wykonawcy

2/	Informuję, że nie należę do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy 
z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z  dnia 9 sierpnia 2013 r. poz. 907 z późn. zm.).

Miejscowość i data: …...............................                                             ………….………………………..…………….

Podpis Wykonawcy

* należy wypełnić pkt 1 lub pkt 2

Załącznik Nr 8 do SIWZ

NAZWA ZAMÓWIENIA: „Dostawa wyposażenia medycznego”

## Oświadczenie Wykonawcy (o ile dotyczy)

- dotyczy Pakietów nr 22, 25.

Nazwa Wykonawcy …............................................................................................................................

Adres Wykonawcy ….............................................................................................................................

Oświadczam, że zaoferowany w pakiecie nr ………….. równoważny przedmiot zamówienia posiada parametry nie gorszej jakości niż zamawiane i w 100% odpowiada wymaganiom Zamawiającego.

Oświadczam, że złożona przez nas oferta jest równoważna z opisem przedmiotu zamówienia 
w następującym zakresie:

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

Jednocześnie stwierdzam, iż świadom(a) jestem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

Miejscowość i data: …...............................                                             ………….………………………..…………….

Podpis Wykonawcy