PZOZ/DZP/382/16PN/13

SPECYFIKACJA

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego 
o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, na:

„DOSTAWĘ SPRZĘTU MEDYCZNEGO”

Nr PZOZ/DZP/382/16PN/13

1.
Zamawiający

Płocki Zakład  Opieki Zdrowotnej  Sp.  z o.o.

ul. Kościuszki 28

09 – 402 Płock

Strona internetowa, na której dostępna jest SIWZ: www.szpitalplock.pl

Adres e-mail: zamowienia_publiczne@plockizoz.pl

Godziny urzędowania: w dni robocze, poniedziałek – piątek, od godziny 7:30 do godziny 15:05.

2.
Tryb udzielenia zamówienia

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie Ustawy z dnia 
29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych – zwanej dalej ustawą Pzp - (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. nr 113 poz. 759 z późn. zm.). 

3. Opis przedmiotu zamówienia
3.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu medycznego z podziałem na 2 pakiety.
3.2. Oznaczenie kodowe Wspólnego Słownika Zamówień CPV: 
Pakiet nr 1
- Stół rehabilitacyjny, co najmniej dwuczęściowy z regulacją wysokości - szt. 2
i szyna do ćwiczeń biernych stawu kolanowego i biodrowego – szt. 1 - CPV: 33158400-6
Pakiet nr 2
- Dwukanałowy aparat do elektroterapii – szt. 2; CPV: 33158200-4
3.3. Szczegółowy zakres zamówienia zawarty jest w załącznikach nr 1; 2.1; 2.2; 2.3; 4.1; i 4.2 do siwz.
4. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na pakiety.

5. Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.

6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

7. Termin wykonania zamówienia.

Termin wykonania zamówienia: w ciągu 28 dni od daty zawarcia umowy.

8.
Warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.

8.1.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:

8.1.1.
posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 

8.1.2.   posiadania wiedzy i doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia; 

8.1.3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia; 

8.1.4. sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
8.2.
W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału 
w postępowaniu dotyczący braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.

8.3.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunki określone w pkt 8.1.1. – 8.1.4 winien spełniać co najmniej jeden Wykonawca wspólnie ubiegający się o zamówienie. Warunek określony w pkt 8.2. powinien spełniać każdy z Wykonawców indywidualnie.
8.4. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. 
9. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

A. W celu potwierdzenia spełniania Warunków udziału w postępowaniu do oferty należy załączyć:

1. Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych 
w art. 22 ust. 1 pkt 1-4 – wg załącznika nr 5 do SIWZ.

W przypadku oferty składanej przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego, oświadczenie o spełnianiu warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1-4 składa przynajmniej jeden z Wykonawców lub wszyscy Wykonawcy potwierdzając, 
że łącznie spełniają te warunki.

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.
B. W celu potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania 
w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy, Wykonawca zobowiązany jest do złożenia niżej wymienionych dokumentów i oświadczeń: 

1. Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia – wg  załącznika nr 6 do SIWZ.

2. Aktualnego odpisu z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy;

UWAGA: Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w punkcie 2  składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

Dokument, o którym mowa w lit. a) powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

W przypadku oferty składanej przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego, dokumenty potwierdzające, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu składa każdy z Wykonawców oddzielnie. 

C. Pozostałe dokumenty wymagane w ofercie:
1. Wypełniony i podpisany formularz ofertowy – zał. 3, 

2. Wypełniony i podpisany formularz cenowy – zał. 4.1. - 4.2. – dotyczy oferowanych pakietów

3. Wypełniony i podpisany formularz „Parametry techniczno-użytkowe” - załącznik nr 1.1.-1.3. 
do OPZ  – dotyczy oferowanych pakietów,
4. Wypełniony i podpisany formularz „Warunki gwarancji i serwisu pogwarancyjnego” -  załącznik nr 2.1 – 2.3 do OPZ  – dotyczy oferowanych pakietów (Należy dla każdego oferowanego pakietu wypełnić indywidualnie załącznik nr 2.1 -2.3. do OPZ.)
10. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami.

10.1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w języku polskim.

10.2. Wszelkie oświadczenia, wnioski zawiadomienia oraz informacje będą przekazywane przez Zamawiającego i Wykonawców pisemnie lub faksem

10.3. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
10.4. Dokumenty składane przez Wykonawców, w odpowiedzi na wezwanie w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, winny być złożone w formie pisemnej tj. oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
11. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami.

11.1. Zamawiający wyznacza do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami: Renatę Gwiazda, Specjalistę w Dziale Zamówień Publicznych, tel: +48 24 364 51 24, 
fax: + 48 24 364 51 02, e-mail: zamowienia_publiczne@plockizoz.pl.

11.2. Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców.

12. Wadium
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

13. Termin związania ofertą.

13.1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia składania ofert.

13.2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

14. Opis sposobu przygotowania ofert.

14.1. Każdy Wykonawca może złożyć jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert niż jedna lub złożenie oferty wariantowej skutkować będzie odrzuceniem wszystkich złożonych przez danego Wykonawcę ofert.

14.2. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

14.3. Oferta składana przez Wykonawcę powinna być sporządzona na Formularzu Ofertowym załączonym do niniejszej specyfikacji lub w jego formie. Formularz Ofertowy wraz ze stanowiącymi integralną część oferty załącznikami, muszą być wypełnione przez Wykonawcę ściśle według postanowień niniejszej specyfikacji.

14.4. W przypadku, gdy Wykonawca dołączy do oferty kopię dokumentu, kopia ta musi być potwierdzona za zgodność z oryginałem w sposób określony w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 226, poz. 1817).
14.5. Oferta musi być napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze, ręcznie długopisem lub nieścieralnym atramentem. Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

14.6. Wszystkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł zmiany muszą być opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę.
14.7. Jeżeli Wykonawca załączy do oferty dokumenty w języku obcym, dokumenty te muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.

14.8. OFERTA wraz z załącznikami musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy. Uprawnionymi do składania oświadczeń woli są osoby wykazane w Krajowym Rejestrze Sądowym (rejestrze przedsiębiorców) albo, jeżeli Wykonawca nie uzyskał dotychczas wpisu do KRS, osoby wskazane w dotychczasowych: rejestrze handlowym, rejestrze spółdzielni lub przedsiębiorstw państwowych, w ewidencji działalności gospodarczej. Wyżej wymienione uprawnienia posiadają także osoby legitymujące się odpowiednimi pełnomocnictwami udzielonymi przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. W przypadku podpisywania oferty przez osobę/osoby posiadające pełnomocnictwa, dokumenty pełnomocnictwa muszą być dołączone do oferty w oryginale lub 
w notarialnie uwierzytelnionej kopii.

14.9. Zaleca się, aby wszystkie zapisane strony oferty (a nie kartki) wraz z załącznikami były jednoznacznie ponumerowane, a także podpisane przez osobę lub osoby podpisujące ofertę.

14.10. Proponuje się, aby oferta wraz ze wszystkimi załącznikami była trwale spięta.

14.11. Kilka podmiotów może złożyć ofertę wspólną. W takim przypadku podmioty te ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu 
i zawarcia umowy.

14.12. Informacje składane w trakcie postępowania stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa 
w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których Wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępnione innym uczestnikom postępowania, muszą być oznaczone klauzulą: DOKUMENT STANOWI TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA 
W ROZUMIENIU ART.11 UST.4 USTAWY z dnia 16 kwietnia 1993 r. O ZWALCZANIU NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI (Dz.U. z 2003 r. Nr 153, poz.1503 z późn. zm.).

14.13. Wykonawca zobowiązany jest do wskazania w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom.

15. Miejsce i termin składania ofert

15.1. Oferty należy składać w nieprzejrzystym, zamkniętym opakowaniu do dnia 27 lutego 2013 roku do godz. 11:30 w siedzibie Zamawiającego: Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej  Sp. z o.o., ul. Kościuszki 28, 09-402 Płock, Dział Zamówień Publicznych, pok. Nr 202.

15.2. Opakowanie zawierające ofertę powinno być zaadresowane: 

Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o., ul. Kościuszki 28, 09 – 402 Płock, Dział Zamówień Publicznych, pok. Nr 202 

oraz oznakowane następująco: 

„Oferta na dostawę sprzętu medycznego z podziałem na 2 pakiety” Nr sprawy PZOZ/DZP/382/16PN/13 – nie otwierać przed ………….. roku godz: ……….” (wypełnia Wykonawca) 

i opatrzone nazwą oraz dokładnym adresem Wykonawcy.

15.3. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty przed upływem terminu składania ofert. Zarówno zmiana jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej. Zmiany dotyczące treści oferty lub powiadomienie o wycofaniu oferty powinny być przygotowane, opakowane i zaadresowane w ten sam sposób jak oferta. Dodatkowo opakowanie, w którym jest przekazywana zmieniona oferta lub powiadomienie 
o wycofaniu oferty, należy opatrzyć napisem ZMIANA lub WYCOFANIE.

15.4. Oferty złożone po terminie będą zwrócone Wykonawcom niezwłocznie.

16. Miejsce i termin otwarcia ofert.

16.1. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 27 lutego 2013 roku o godz. 12:00 
w siedzibie Zamawiającego: Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o., ul. Kościuszki 28, 
09-402 Płock, sala „Grzybek” I piętro.

16.2. Otwarcie ofert jest jawne. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

16.3. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy i adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, warunków płatności, warunków gwarancji zawartych w ofercie.

16.4. Na wniosek Wykonawców, którzy nie byli obecni na otwarciu ofert, Zamawiający przekaże niezwłocznie informacje, o których mowa w ppkt 16.3.

17. Opis sposobu obliczenia ceny.

17.1 Cenę oferty należy obliczyć przy zachowaniu następujących założeń:

a) Wartość brutto  pozycji formularza cenowego – według algorytmu:

(ilość x cena jednostkowa netto) + [(ilość x cena jednostkowa netto) x stawka podatku VAT] =    wartość brutto.

b) cena, o której mowa w pkt a)  musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia wynikające wprost z Opisu Przedmiotu Zamówienia, jak również inne koszty wynikające z umowy, której istotne postanowienia stanowią załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ.

17.2.
Ewentualne upusty, jakie Wykonawca zamierza udzielić Zamawiającemu muszą być już uwzględnione w cenie oferty.

18. Informacje dotyczące walut stosowanych przy rozliczeniach między Zamawiającym a Wykonawcą.

Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich (PLN).

19. Kryteria wyboru ofert, sposób oceny ofert.

Wybór oferty  w pakiecie nr 1 i 2, dokonany zostanie na podstawie poniższych kryteriów:  

	Lp.
	Kryterium
	Waga Kryterium
	Sposób punktacji

	1.
	Cena
	60%
	najniższa cena zaoferowana

/ cena badanej oferty x 100 pkt x 60% waga kryterium

	2.
	Warunki gwarancji
	40%
	Liczba punktów badanej oferty 

/ najwyższą liczbę punktów osiągniętych dla tego kryterium x 100 pkt. x  40% waga kryterium


Ocena „Warunków gwarancji” odbędzie się zgodnie ze skalą punktacji zawartą odpowiednio 
w załączniku nr 2.1 - 2.3 do OPZ wypełnionym dla każdego oferowanego pakietu indywidualnie.
19.1. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, którego oferta uzyska największą liczbę punktów wśród złożonych ofert. 

19.2. Jeżeli nie będzie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej 
ofert przedstawia taki sam bilans ceny i kryterium Warunki gwarancji, Zamawiający
spośród tych ofert wybierze ofertę z niższą ceną.
20. Udzielenie zamówienia.

20.1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w ustawie Pzp oraz niniejszej specyfikacji i została oceniona jako najkorzystniejsza 
w oparciu o kryteria wyboru podane w ogłoszeniu o zamówieniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

20.2. O odrzuceniu ofert(y) oraz wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadomi niezwłocznie Wykonawców, którzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

20.3. Niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej, Zamawiający zamieści informacje, określone w art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp (zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty) 
na własnej stronie internetowej, podanej w pkt 1 niniejszej specyfikacji oraz w swojej siedzibie na tablicy ogłoszeń.

20.4. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminach określonych 
w art. 94 ustawy Pzp.

21. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty    najkorzystniejszej, w celu zawarcia umowy.

21.1. Umowa z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta w miejscu i terminie określonym przez      Zamawiającego.

21.2. Umowa zostanie sporządzona w dwóch egzemplarzach: po jednym dla Zamawiającego
i Wykonawcy.

21.3. W przypadku udzielenia zamówienia konsorcjum (tzn. Wykonawcy określonemu w art. 23 ust. 1 ustawy Pzp) – Zamawiający przed podpisaniem umowy może zażądać złożenia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

21.4. Zamawiający może zwrócić się do Wykonawcy o dodatkowe dane w zakresie niezbędnym 
do wypełnienia komparycji umowy tj. części wstępnej umowy, w której określa się jej strony.

22. Istotne postanowienia umowy.

22.1. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści umowy, która zostanie   zawarta z wybranym Wykonawcą, stanowią załącznik nr 2 do niniejszej specyfikacji.

22.2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian zawartej umowy w przypadkach określonych w istotnych postanowieniach umowy.

23. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.


Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

24. Środki ochrony prawnej przysługujące Wykonawcom

24.1. Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, na podstawie art. 180 ust. 2 tej ustawy przysługuje odwołanie wyłącznie wobec czynności:

1) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu, 

2) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia,

3) odrzucenia oferty odwołującego.

24.2. Na powyższe czynności odwołanie wnosi się w terminach określonych w art. 182 ustawy Pzp.

24.3. Szczegółowe zasady wnoszenia środków ochrony prawnej opisane są w Dziale VI Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.).

Załączniki:

1) Opis przedmiotu zamówienia (zał. nr 1)

1.1. – 1.3. do OPZ - Parametry techniczno-użytkowe dla każdego pakietu

2.1 
– 2.3  do OPZ - Warunki gwarancji i serwis pogwarancyjny dla każdego pakietu
2) Istotne postanowienia umowy (zał. nr 2),

3) Formularz ofertowy (zał. nr 3),

4) Formularz cenowy (zał. nr 4.1. – 4.2.) dla każdego pakietu,

5) Wzór oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp (zał. nr 5),

6) Wzór oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunku udziału w postępowaniu, dotyczącego braku podstaw
do wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp (zał. nr 6),

Płock, dnia 19 lutego 2013 roku

SIWZ zatwierdził:

Załącznik nr 1 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu medycznego z podziałem na 2 pakiety.
1.1
Pakiet nr 1 - Stół rehabilitacyjny, co najmniej dwuczęściowy z regulacją wysokości - szt. 2 
i szyna do ćwiczeń biernych stawu kolanowego i biodrowego – szt. 1; CPV: 33158400-6
1.2.
Pakiet nr 2 - Dwukanałowy aparat do elektroterapii – szt. 2; CPV: 33158200-4
2. Termin realizacji zamówienia: w ciągu 28 dni od daty zawarcia umowy.

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 

Szczegółowy opis techniczny zawiera załączony formularz parametrów techniczno-użytkowych – zał.  nr 1.1-1.3. oraz formularz warunki gwarancji i serwisu pogwarancyjnego – zał. nr 2.1- 2.3. do OPZ.
Załącznik nr 1.1. do OPZ

PARAMETRY TECHNICZNO-UŻYTKOWE 
STOŁU REHABILITACYJNEGO, CO NAJMNIEJ DWUCZĘŚCIOWEGO Z REGULACJĄ WYSOKOŚCI
Nazwa Wykonawcy: ............................................................................................................................

Nazwa urządzenia (typ/producent): ......................................................................................

	Lp.
	Parametry wymagane
	Odpowiedź wymagana
	Odpowiedź
Wykonawcy

	1. 
	Producent
	TAK
	

	2. 
	Kraj
	TAK
	

	3. 
	Model/typ
	TAK
	

	4. 
	Deklaracja zgodności – CE (jeżeli dotyczy)
	TAK/nie dotyczy
	

	5. 
	Zgłoszenie do Rejestru Wyrobów (jeżeli dotyczy)
	TAK/nie dotyczy
	

	6. 
	Urządzenie fabrycznie nowe
	TAK
	

	7. 
	Rok produkcji urządzenia: 2013
	TAK
	

	8. 
	Stół rehabilitacyjny
	TAK
	

	9. 
	Ilość sekcji nie mniej niż 2 
	TAK
	

	10. 
	Otwór na twarz z zatyczką
	TAK
	

	11. 
	Elektryczna regulacja wysokości za pomocą ramy, dostępnej z każdej części stołu.
	TAK
	

	12. 
	Sekcja zagłówka i podnóżkowa  regulowana sprężyną gazową.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
	TAK
	

	13. 
	Długość zagłówka nie większa niż 400 [mm] ± 50 [mm]
	TAK
	

	14. 
	System jezdny wyposażony w 4  koła kierunkowe 
	TAK
	

	15. 
	System jezdny unoszony 
	TAK
	

	16. 
	Pozycja statyczna stołu oparta na 4 stopach opuszczanych
	TAK
	

	17. 
	Możliwość podłączenia urządzenia do trakcji
	TAK
	

	18. 
	Wymiary minimalne leża 2020 x 670 [mm] 
	TAK/ podać
	

	19. 
	Kąt pochylenia zagłówka w zakresie nie mniejszym niż +85°/0
	TAK/ podać
	

	20. 
	Regulacja wysokości w zakresie nie mniejszym niż 450 -950 [mm]
	TAK/ podać
	

	21. 
	Masa nie większa niż 85 kg
	TAK/ podać
	

	22. 
	Obciążenie maksymalne nie mniejsze niż 150kg
	TAK
	

	23. 
	Zasilanie: 230V/50Hz
	TAK
	


*) w przypadku, gdy w rubryce „ODPOWIEDŹ WYMAGANA” wymagana jest odpowiedź TAK, to Wykonawca jest zobowiązany do potwierdzenia jej w rubryce „ODPOWIEDŹ WYKONAWCY”; w przypadku, gdy w rubryce „ODPOWIEDŹ WYMAGANA” wymagana jest odpowiedź TAK/NIE lub NIE DOTYCZY, to Wykonawca jest zobowiązany do podania jednej z opcji w rubryce „ODPOWIEDŹ WYKONAWCY”.
........................ dnia ............................  











                                                   .......................................................

                                                                                                                      (podpis Wykonawcy)

Załącznik nr 1.2. do OPZ

PARAMETRY TECHNICZNO-UŻYTKOWE
SZYNY DO ĆWICZEŃ BIERNYCH STAWU KOLANOWEGO I BIODROWEGO

Nazwa Wykonawcy: ............................................................................................................................

Nazwa urządzenia (typ/producent): ......................................................................................

	Lp.
	Parametry wymagane
	Odpowiedź wymagana
	Odpowiedź Wykonawcy

	1.
	Producent
	TAK
	

	2.
	Kraj
	TAK
	

	3.
	Model/typ
	TAK
	

	4.
	Deklaracja zgodności – CE (jeżeli dotyczy)
	TAK/nie dotyczy
	

	5.
	Zgłoszenie do Rejestru Wyrobów (jeżeli dotyczy)
	TAK/nie dotyczy
	

	6.
	Urządzenie fabrycznie nowe
	TAK
	

	7.
	Rok produkcji urządzenia: 2013
	TAK
	

	8.
	Szyna do ćwiczeń biernych  stawu kolanowego i biodrowego 
	TAK
	

	9.
	Możliwość regulacji: zakresu ruchu, prędkości, pauza. 
	TAK
	

	10
	Blokada parametrów, przycisk START / STOP / REVERSE
	TAK


	

	11.
	Plastikowe podkładki pod nogi
	TAK
	

	12.
	Lekka, kompaktowa konstrukcja
	TAK
	

	13.
	Zakres ruchu nie mniejszy niż:

· zgięcie: 120°

· wyprost: - 10°

· zgięcie w biodrze: 75°

· wyprost w biodrze: 10°
	TAK
	

	14.
	Pozycjonowanie stopy w zakresie nie mniejszym niż:

· zgięcie podeszwowe: 40°

· zgięcie grzbietowe: 30°

· odwiedzenie/ przywiedzenie: 30°
	TAK
	

	15.
	Dopuszczalne wymiary pacjenta w zakresie nie mniejszym niż:

· maksymalna waga: 130 [kg]
· wzrost: 145 – 195 [cm]
· długość KD: 71 – 99 [cm]
· długość piszczeli: 38 – 53 [cm]
· długość kości udowej: 33 – 46 [cm]
	TAK
	

	16
	Ruch półanatomiczny
	TAK
	

	17.
	Sterowanie z poziomu pilota
	TAK
	

	18.
	sterowanie cyfrowe
	TAK
	

	19.
	Schowek na pilota w szynie
	TAK
	

	20.
	Waga urządzenia nie większa niż 12 [kg]
	TAK / podać
	

	21.
	Wyświetlacz wielojęzykowy
	TAK
	

	22.
	Przesuw w zakresie nie mniejszym niż 40 – 155°/min
	
	


*) w przypadku, gdy w rubryce „ODPOWIEDŹ WYMAGANA” wymagana jest odpowiedź TAK, to Wykonawca jest zobowiązany do potwierdzenia jej w rubryce „ODPOWIEDŹ WYKONAWCY”; w przypadku, gdy w rubryce „ODPOWIEDŹ WYMAGANA” wymagana jest odpowiedź TAK/NIE lub NIE DOTYCZY, to Wykonawca jest zobowiązany do podania jednej z opcji w rubryce „ODPOWIEDŹ WYKONAWCY”.
........................ dnia ............................  











                                                   .......................................................

                                                                                                                      (podpis Wykonawcy)

Załącznik nr 1.3. do OPZ
PARAMETRY TECHNICZNO-UŻYTKOWE
DWUKANAŁOWEGO APARATU DO ELEKTROTERAPII
Nazwa Wykonawcy: ............................................................................................................................

Nazwa urządzenia (typ/producent): ......................................................................................

	Lp.
	Parametry wymagane
	Odpowiedź wymagana 
	Odpowiedź Wykonawcy

	1.
	Producent
	TAK
	

	2.
	Kraj
	TAK
	

	3.
	Model/typ
	TAK
	

	4.
	Deklaracja zgodności – CE (jeżeli dotyczy)
	TAK/nie dotyczy
	

	5.
	Zgłoszenie do Rejestru Wyrobów (jeżeli dotyczy)
	TAK/nie dotyczy
	

	6.
	Urządzenie fabrycznie nowe
	TAK
	

	7.
	Rok produkcji urządzenia: 2013
	TAK
	

	8.
	Aparat do zabiegów fizykoterapii - elektroterapia
	TAK
	

	9.
	Aparat dwukanałowy.
	TAK
	

	10
	Możliwość wykonywania zabiegów z wykorzystaniem Prądów: 
· TENS

· interferencyjne impulsowe (prostokątne, trójkątne,

· UR wg Träberta)

· diadynamiczne

· impulsowe

· Kotz’a / rosyjska stymulacja

· galwaniczny
	TAK


	

	11.
	Nie mniej niż 50 programów wbudowanych
	TAK
	

	12.
	Nie mniej niż 20 programów do ustawienia dla użytkownika
	TAK
	

	13.
	elektrodiagnostyka z automatycznym wyznaczaniem parametrów
	TAK
	

	14.
	Możliwość złożenie trzech programów w jeden zabieg
	TAK
	

	15.
	Nie mniej niż 10 sekwencji wbudowanych wybieranych wg nazwy
	TAK
	

	16
	Możliwe tryby pracy: programowy/manualny
	TAK
	

	17.
	Regulacja natężenia w obwodzie pacjenta jednocześnie dla obu kanałów lub osobno
	TAK
	

	18.
	Wbudowany wyświetlacz graficzny
	TAK
	

	19.
	Możliwość pracy praca w trybach CC (stały prąd) lub CV (stałe napięcie)
	TAK
	

	20.
	Pełna izolacja galwaniczna między kanałami w każdym trybie
	TAK
	

	21.
	Możliwość generowania prądów unipolarnych w trybie przerywanym
	TAK / podać
	

	22.
	Maksymalna wartość natężenia prądu w obwodzie pacjenta (tryb CC):
· interferencyjne, Kotz'a: 100 [mA]
· TENS: 140 [mA]
· impulsowe, diadynamiczne: 60 [mA]
· galwaniczne: 40 [mA]
	TAK
	

	23.
	Maksymalna wartość natężenia prądu w obwodzie pacjenta (tryb CV) 100 [V]
	TAK
	

	24.
	Zegar zabiegowy z nastawą nie krótszą niż 360 [s], krok 60 [s]
	
	

	25.
	Masa urządzenia nie większa niż 3 [kg]
	
	


*) w przypadku, gdy w rubryce „ODPOWIEDŹ WYMAGANA” wymagana jest odpowiedź TAK, to Wykonawca jest zobowiązany do potwierdzenia jej w rubryce „ODPOWIEDŹ WYKONAWCY”; w przypadku, gdy w rubryce „ODPOWIEDŹ WYMAGANA” wymagana jest odpowiedź TAK/NIE lub NIE DOTYCZY, to Wykonawca jest zobowiązany do podania jednej z opcji w rubryce „ODPOWIEDŹ WYKONAWCY”.
........................ dnia ............................  











                                                   .......................................................

                                                                                                                      (podpis Wykonawcy)

Załącznik nr 2.1 do OPZ

Warunki gwarancji i serwis pogwarancyjny
STOŁU REHABILITACYJNEGO, CO NAJMNIEJ DWUCZĘŚCIOWEGO Z REGULACJĄ WYSOKOŚCI
Nazwa Wykonawcy: ........................................................................................................................................

Nazwa urządzenia (typ/producent): ......................................................................................

	LP.


	PARAMETR
	ODPOWIEDŹ WYMAGANA *
	ODPOWIEDŹ

WYKONAWCY
	PUNKTACJA

	Warunki gwarancji
	

	1.
	Okres gwarancji, liczony od daty podpisania ostatecznego protokółu dostawy urządzenia: min. 36  m-cy
	TAK
	
	

	2.
	Oferowany okres gwarancji, liczony od daty podpisania ostatecznego protokółu dostawy urządzenia
	Podać

(Parametr oceniany)
	
	36 m-cy – 1 pkt.;

48m-cy – 10 pkt.; 54m-ce – 20 pkt.;  60m-cy i więcej – 30 pkt.

	3.
	Autoryzowane punkty serwisowe na terenie Polski
	TAK
	
	

	4.
	Dane teleadresowe i kontaktowe do autoryzowanych punktów serwisowych na terenie Polski
	Podać (wszystkich)
	
	

	5.
	Liczba napraw gwarancyjnych uprawniających do wymiany urządzenia na nowe – max. 3 naprawy tego samego podzespołu (z wyjątkiem uszkodzeń z winy użytkownika)
	TAK
	
	

	6.
	Czas reakcji serwisu „przyjęte zgłoszenie – podjęta naprawa” – max. 48 godzin w dni robocze od zgłoszenia awarii faxem lub telefonicznie
	TAK
	
	

	7.
	Czas naprawy – max. 5 dni roboczych od podjęcia naprawy
	TAK
	
	

	8.
	W przypadku, gdy czas naprawy przekroczy 5 dni roboczych Wykonawca dostarczy urządzenie zastępcze
	TAK / NIE

(Parametr oceniany)
	
	TAK – 20 pkt.; NIE – 1 pkt.

	9.
	Przerwa w eksploatacji aparatu łącznie z naprawą gwarancyjną wynosząca więcej niż 4 dni przedłużająca okres gwarancji o tę przerwę
	TAK
	
	

	10.
	Przeglądy techniczne wymagane lub zalecane przez producenta
	TAK / NIE
	
	

	11.
	Częstotliwość wykonywania wymaganych lub zalecanych przez producenta przeglądów technicznych. W przypadku odpowiedzi NIE w punkcie 10 należy odpowiedzieć NIE DOTYCZY
	Podać / NIE DOTYCZY 
	
	

	12.
	Przeglądy techniczne wymagane lub zalecane przez producenta w okresie gwarancji wykonane będą na koszt Wykonawcy. Ostatni przegląd w ostatnim miesiącu gwarancji. W przypadku odpowiedzi NIE w punkcie 10 należy odpowiedzieć NIE DOTYCZY
	TAK / NIE DOTYCZY
	
	

	13.
	Przewidywany roczny koszt brutto okresowego przeglądu aparatu wykonywanego zgodnie z zaleceniem producenta po upływie gwarancji,

(szacunkowa kalkulacja wartości brutto sporządzona w dniu składania oferty, uwzględniająca wymianę części zużywalnych lub zamiennych w trakcie przeglądu)
	podać koszt


	
	

	Serwis pogwarancyjny
	

	14.
	Autoryzowany przez producenta serwis pogwarancyjny
	TAK
	
	

	15.
	Czas reakcji serwisu „przyjęte zgłoszenie – podjęta naprawa” w okresie pogwarancyjnym – max. 72 godziny w dni robocze od zgłoszenia awarii faxem lub telefonicznie
	TAK
	
	

	16.
	Min. 10-cio letni okres zagwarantowania dostępności części zamiennych od daty upływu terminu gwarancji
	TAK


	
	

	17.
	Okres gwarancji na nowo zainstalowane elementy po naprawie - min. 12 m-cy
	TAK                                       
	
	


*) w przypadku, gdy w rubryce „ODPOWIEDŹ WYMAGANA” wymagana jest odpowiedź TAK, 
to Wykonawca jest zobowiązany do potwierdzenia jej w rubryce „ODPOWIEDŹ WYKONAWCY”; 
w przypadku, gdy w rubryce „ODPOWIEDŹ WYMAGANA” wymagana jest odpowiedź TAK/NIE lub NIE DOTYCZY, to Wykonawca jest zobowiązany do podania jednej z opcji w rubryce „ODPOWIEDŹ WYKONAWCY”; w przypadku, gdy w rubryce „ODPOWIEDŹ WYMAGANA” wymagana jest odpowiedź podać, to Wykonawca jest zobowiązany do podania liczbowej wartości parametru 
w rubryce „ODPOWIEDŹ WYKONAWCY”

........................ dnia ............................
                          ....................................................

                                                                                                   (podpis Wykonawcy)

Załącznik nr 2.2 do OPZ 
Warunki gwarancji i serwis pogwarancyjny
SZYNY DO ĆWICZEŃ BIERNYCH STAWU KOLANOWEGO I BIODROWEGO
Nazwa Wykonawcy: ........................................................................................................................................

Nazwa urządzenia (typ/producent): ......................................................................................

	LP.


	PARAMETR
	ODPOWIEDŹ WYMAGANA *
	ODPOWIEDŹ

WYKONAWCY
	PUNKTACJA

	Warunki gwarancji
	

	1.
	Okres gwarancji, liczony od daty podpisania ostatecznego protokołu dostawy urządzenia: min. 24
m-ce
	TAK
	
	

	2.
	Oferowany okres gwarancji, liczony od daty podpisania ostatecznego protokołu dostawy urządzenia
	Podać

(Parametr oceniany)
	
	24 m-ce – 1 pkt., 30 m-cy – 10 pkt.; 36 m-cy – 15 pkt.;

48m-cy – 20 pkt.; 54m-ce – 25 pkt.;  60m-cy i więcej – 30 pkt.

	3.
	Autoryzowane punkty serwisowe na terenie Polski
	TAK
	
	

	4.
	Dane teleadresowe i kontaktowe do autoryzowanych punktów serwisowych na terenie Polski
	Podać (wszystkich)
	
	

	5.
	Liczba napraw gwarancyjnych uprawniających do wymiany urządzenia na nowe – max. 3 naprawy tego samego podzespołu (z wyjątkiem uszkodzeń z winy użytkownika)
	TAK
	
	

	6.
	Czas reakcji serwisu „przyjęte zgłoszenie – podjęta naprawa” – max. 48 godzin w dni robocze od zgłoszenia awarii faxem lub telefonicznie
	TAK
	
	

	7.
	Czas naprawy – max. 5 dni roboczych od podjęcia naprawy
	TAK
	
	

	8.
	W przypadku, gdy czas naprawy przekroczy 5 dni roboczych Wykonawca dostarczy urządzenie zastępcze
	TAK / NIE

(Parametr oceniany)
	
	TAK – 20 pkt.; NIE – 1 pkt.

	9.
	Przerwa w eksploatacji aparatu łącznie z naprawą gwarancyjną wynosząca więcej niż 4 dni przedłużająca okres gwarancji o tę przerwę
	TAK
	
	

	10.
	Przeglądy techniczne wymagane lub zalecane przez producenta
	TAK / NIE
	
	

	11.
	Częstotliwość wykonywania wymaganych lub zalecanych przez producenta przeglądów technicznych. W przypadku odpowiedzi NIE w punkcie 10 należy odpowiedzieć NIE DOTYCZY
	Podać / NIE DOTYCZY 
	
	

	12.
	Przeglądy techniczne wymagane lub zalecane przez producenta w okresie gwarancji wykonane będą na koszt Wykonawcy. Ostatni przegląd w ostatnim miesiącu gwarancji. W przypadku odpowiedzi NIE w punkcie 10 należy odpowiedzieć NIE DOTYCZY
	TAK / NIE DOTYCZY
	
	

	13.
	Przewidywany roczny koszt brutto okresowego przeglądu aparatu wykonywanego zgodnie z zaleceniem producenta po upływie gwarancji,

(szacunkowa kalkulacja wartości brutto sporządzona w dniu składania oferty, uwzględniająca wymianę części zużywalnych lub zamiennych w trakcie przeglądu)
	podać koszt


	
	

	Serwis pogwarancyjny
	

	14.
	Autoryzowany przez producenta serwis pogwarancyjny
	TAK
	
	

	15.
	Czas reakcji serwisu „przyjęte zgłoszenie – podjęta naprawa” w okresie pogwarancyjnym – max. 72 godziny w dni robocze od zgłoszenia awarii faxem lub telefonicznie
	TAK
	
	

	16.
	Min. 10-cio letni okres zagwarantowania dostępności części zamiennych od daty upływu terminu gwarancji
	TAK


	
	

	17.
	Okres gwarancji na nowo zainstalowane elementy po naprawie - min. 12 m-cy
	TAK                                       
	
	


*) w przypadku, gdy w rubryce „ODPOWIEDŹ WYMAGANA” wymagana jest odpowiedź TAK, 
to Wykonawca jest zobowiązany do potwierdzenia jej w rubryce „ODPOWIEDŹ WYKONAWCY”; 
w przypadku, gdy w rubryce „ODPOWIEDŹ WYMAGANA” wymagana jest odpowiedź TAK/NIE lub NIE DOTYCZY, to Wykonawca jest zobowiązany do podania jednej z opcji w rubryce „ODPOWIEDŹ WYKONAWCY”; w przypadku, gdy w rubryce „ODPOWIEDŹ WYMAGANA” wymagana jest odpowiedź podać, to Wykonawca jest zobowiązany do podania liczbowej wartości parametru 
w rubryce „ODPOWIEDŹ WYKONAWCY”

........................ dnia ............................
                          ....................................................

                                                                                                   (podpis Wykonawcy)

Załącznik nr 2.3 do OPZ 
Warunki gwarancji i serwis pogwarancyjny
DWUKANAŁOWEGO APARATU  DO ELEKTROTERAPII
Nazwa Wykonawcy: ........................................................................................................................................

Nazwa urządzenia (typ/producent): ......................................................................................

	LP.


	PARAMETR
	ODPOWIEDŹ WYMAGANA *
	ODPOWIEDŹ

WYKONAWCY
	PUNKTACJA

	Warunki gwarancji
	

	1.
	Okres gwarancji, liczony od daty podpisania ostatecznego protokołu dostawy urządzenia: min. 24
m-ce
	TAK
	
	

	2.
	Oferowany okres gwarancji, liczony od daty podpisania ostatecznego protokołu dostawy urządzenia
	Podać

(Parametr oceniany)
	
	24 m-ce – 1 pkt., 30 m-cy – 10 pkt.; 36 m-cy – 15 pkt.;

48m-cy – 20 pkt.; 54m-ce – 25 pkt.;  60m-cy i więcej – 30 pkt.

	3.
	Autoryzowane punkty serwisowe na terenie Polski
	TAK
	
	

	4.
	Dane teleadresowe i kontaktowe do autoryzowanych punktów serwisowych na terenie Polski
	Podać (wszystkich)
	
	

	5.
	Liczba napraw gwarancyjnych uprawniających do wymiany urządzenia na nowe – max. 3 naprawy tego samego podzespołu (z wyjątkiem uszkodzeń z winy użytkownika)
	TAK
	
	

	6.
	Czas reakcji serwisu „przyjęte zgłoszenie – podjęta naprawa” – max. 48 godzin w dni robocze od zgłoszenia awarii faxem lub telefonicznie
	TAK
	
	

	7.
	Czas naprawy – max. 5 dni roboczych od podjęcia naprawy
	TAK
	
	

	8.
	W przypadku, gdy czas naprawy przekroczy 5 dni roboczych Wykonawca dostarczy urządzenie zastępcze
	TAK / NIE

(Parametr oceniany)
	
	TAK – 20 pkt.; NIE – 1 pkt.

	9.
	Przerwa w eksploatacji aparatu łącznie z naprawą gwarancyjną wynosząca więcej niż 4 dni przedłużająca okres gwarancji o tę przerwę
	TAK
	
	

	10.
	Przeglądy techniczne wymagane lub zalecane przez producenta
	TAK / NIE
	
	

	11.
	Częstotliwość wykonywania wymaganych lub zalecanych przez producenta przeglądów technicznych. W przypadku odpowiedzi NIE w punkcie 10 należy odpowiedzieć NIE DOTYCZY
	Podać / NIE DOTYCZY 
	
	

	12.
	Przeglądy techniczne wymagane lub zalecane przez producenta w okresie gwarancji wykonane będą na koszt Wykonawcy. Ostatni przegląd w ostatnim miesiącu gwarancji. W przypadku odpowiedzi NIE w punkcie 10 należy odpowiedzieć NIE DOTYCZY
	TAK / NIE DOTYCZY
	
	

	13.
	Przewidywany roczny koszt brutto okresowego przeglądu aparatu wykonywanego zgodnie z zaleceniem producenta po upływie gwarancji,

(szacunkowa kalkulacja wartości brutto sporządzona w dniu składania oferty, uwzględniająca wymianę części zużywalnych lub zamiennych w trakcie przeglądu)
	podać koszt


	
	

	Serwis pogwarancyjny
	

	14.
	Autoryzowany przez producenta serwis pogwarancyjny
	TAK
	
	

	15.
	Czas reakcji serwisu „przyjęte zgłoszenie – podjęta naprawa” w okresie pogwarancyjnym – max. 72 godziny w dni robocze od zgłoszenia awarii faxem lub telefonicznie
	TAK
	
	

	16.
	Min. 10-cio letni okres zagwarantowania dostępności części zamiennych od daty upływu terminu gwarancji
	TAK


	
	

	17.
	Okres gwarancji na nowo zainstalowane elementy po naprawie - min. 12 m-cy
	TAK                                       
	
	


*) w przypadku, gdy w rubryce „ODPOWIEDŹ WYMAGANA” wymagana jest odpowiedź TAK, 
to Wykonawca jest zobowiązany do potwierdzenia jej w rubryce „ODPOWIEDŹ WYKONAWCY”; 
w przypadku, gdy w rubryce „ODPOWIEDŹ WYMAGANA” wymagana jest odpowiedź TAK/NIE lub NIE DOTYCZY, to Wykonawca jest zobowiązany do podania jednej z opcji w rubryce „ODPOWIEDŹ WYKONAWCY”; w przypadku, gdy w rubryce „ODPOWIEDŹ WYMAGANA” wymagana jest odpowiedź podać, to Wykonawca jest zobowiązany do podania liczbowej wartości parametru 
w rubryce „ODPOWIEDŹ WYKONAWCY”

........................ dnia ............................
                          ....................................................

                                                                                                   (podpis Wykonawcy)

Załącznik nr 2 do SIWZ

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

§ 1 Przedmiot umowy

1. Przedmiotem umowy jest dostawa ………………………………………………………………………, zgodnie z ofertą Wykonawcy, której Parametry techniczno - użytkowe oraz Warunki serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego stanowią integralną część niniejszej umowy – odpowiednio załączniki nr 1 i 3, 

2. Wykonawca zobowiązuje się ponadto do:


1) montażu, instalacji i uruchomienia dostarczonego sprzętu, 
2) przeprowadzenia szkolenia, 
3) dostarczenia wraz z dostawą instrukcji obsługi urządzenia,
3. Wykonawca zobowiązuje się wykonać swoje świadczenie, o którym mowa w ust. 1 i 2, 
w terminie do 28 dni od daty zawarcia umowy.

4. Za datę wykonania świadczenia, o którym mowa w ust. 1 i 2 rozumie się datę podpisania przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego Protokołu Odbioru Technicznego, który stanowi integralną część niniejszej umowy - załącznik nr 4.

5. Wykonawca winien jest uzgodnić z Zamawiającym (Marek Romaniuk, tel. 24 364 51 95)) szczegółowy termin wykonania swego świadczenia.
6. Strony upoważniają do realizacji niniejszej umowy, w tym do podpisania Protokołu odbioru:

a/
po stronie Zamawiającego – Marek Romaniuk, tel. 24 364 51 95

b/ 
po stronie Wykonawcy - …………………………………………………….

( 2 Cena

Strony uzgadniają łączne wynagrodzenie wymienionego w § 1 świadczenia na kwotę:

Pakiet nr 1, netto …………………PLN, brutto ……………………… PLN (słownie złotych: …………………………), 

Pakiet nr 2, netto …………………PLN, brutto ……………………… PLN (słownie złotych: …………………………), 

Łączna wartość umowy wynosi netto:………………PLN, brutto………………PLN
zgodnie z załączonym formularzem cenowym- załącznikiem nr 2 do umowy.

Płatność będzie zrealizowana po całkowitym wykonaniu świadczenia przez Wykonawcę, oraz po dostarczeniu Zamawiającemu przez Wykonawcę oryginału Protokołu Odbioru Technicznego 
i faktury w terminie 30 dni licząc od daty dostarczenia prawidłowo sporządzonych dokumentów, 
o których mowa w niniejszym ustępie, na konto Wykonawcy podane w fakturze.

Jako datę zapłaty rozumie się datę obciążenia rachunku Zamawiającego.

( 3 Gwarancja

1. Niezależnie od rękojmi z tytułu sprzedaży, Wykonawca udziela ……… miesięcznej gwarancji – dotyczy pakietu nr ……… na dostarczony sprzęt, która biegnie od daty przekazania do eksploatacji Protokołem Odbioru Technicznego.

2. Szczegółowe warunki gwarancji i serwisu pogwarancyjnego zawiera załącznik nr 3, stanowiący integralną część niniejszej umowy. 

3. Wykonawca jest obowiązany do spełnienia wymagań prawnych wynikajacych z Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. nr 180, poz. 1495 z późn zmianami).
§ 4 Kary umowne

1. Wykonawca  zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

a) za opóźnienie w wykonaniu świadczenia o którym mowa w § 1 ust. 1 i 2 – w wysokości 1 % wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 2 ust. 1,  za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia,

b) za opóźnienie w usunięciu wad – w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 2 ust. 1 za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia,

c) za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę w przypadkach określonych w § 5 ust 2 lub 3 bądź przez Zamawiającego w § 5 ust. 1 lub w § 1 ust. 3 – w wysokości 20% wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 2 ust. 1.

2. W razie zbiegu podstaw do naliczenia kar umownych, o których mowa ust. 1, kary umowne podlegają sumowaniu.

3. Zamawiający  może potrącić naliczone kary umowne  ze swymi  zobowiazaniami wobec    Wykonawcy.
4. Zamawiający nie naliczy kar umownych, o których mowa w ust. 1  wyłącznie w przypadku, w którym niewykonanie lub niewłaściwe wykonanie zobowiązania Wykonawcy nastąpiło na skutek siły wyższej, lub z wyłącznej winy Zamawiającego.

5. Strony zastrzegają prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych.

§ 5 Odstąpienie od umowy

1.
Zamawiający może odstąpić od umowy w następujących przypadkach:

a) Wykonawca dopuszcza się opóźnienia w wykonaniu świadczenia, przekraczającego 7 dni,

b) Wykonawca dopuszcza się w okresie gwarancyjnym opóźnienia w usunięciu wady, przekraczającego  5 dni roboczych od podjęcia naprawy i nie gwarantuje urządzenia zastępczego
2. Przed wykonaniem świadczenia, Wykonawca może odstąpić od umowy, gdy stwierdzi swoją niezdolność do jego wykonania.

3. Po wykonaniu świadczenia Wykonawca może odstąpić od umowy, gdy stwierdzi swoją niezdolność do usunięcia wad.

4. W przypadkach, o których mowa w ust. 1, 2 i 3 rozliczenie Stron nastąpi w ten sposób, że według wyboru Zamawiającego:

a) bądź Strony dokonają zwrotu wzajemnych świadczeń, z zastrzeżeniem uprawnienia Zamawiającego do naliczenia kar umownych – w takim przypadku Zamawiający może wstrzymać wydanie przedmiotu świadczenia Wykonawcy do czasu wydania przedmiotu własnego świadczenia, wraz z karami umownymi,
b) bądź Strony zachowają przedmioty wzajemnych świadczeń, z zastrzeżeniem uprawnienia Zamawiającego do naliczenia kar umownych.
5. Odstąpienie od umowy w przypadkach określonych w ust. 1 – 3 następuje na piśmie w terminie 5 dni od daty ustalenia ww. okoliczności.

§ 6 Zmiana zawartej umowy

1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian zawartej umowy w  przypadku:

a) obniżenia ceny płaconej przez Zamawiającego

b) wydłużenia gwarancji udzielanej na rzecz Zamawiającego

2. W każdym z powyższych przypadków zmiana umowy wymaga zgody obu stron, wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności.

§ 7 Postanowienia końcowe
1. Wszelkie spory między stronami, których nie da się rozstrzygnąć w drodze porozumienia, powstałe 
w związku z niniejszą umową będą rozstrzygane przez sąd, właściwy według siedziby Zamawiającego.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego 
i  przepisy ustawy - Prawo zamówień publicznych.

3. Umowę niniejszą sporządza się w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, 1 dla Zamawiającego, 1 dla Wykonawcy.

Załączniki:

1. Parametry techniczno- użytkowe;

2. Formularz cenowy;

3. Warunki gwarancji i serwisu pogwarancyjnego;

4. Wzór protokołu odbioru technicznego;

ZAMAWIAJĄCY:



WYKONAWCA:



PROTOKÓŁ ODBIORU TECHNICZNEGO

             załącznik nr 4  do umowy

	KUPUJĄCY: 


	SPRZEDAJĄCY:   


	Adres: 


	Adres:   



	Miejsce instalacji: 


	Serwis:



	Telefon: 


	Telefon:  



	Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej ze strony użytkownika:  




	L.p.
	Nazwa/ typ urządzenia
	Nr seryjny
	Ilość



	
	
	
	


	L.p.
	Wyposażenie dodatkowe
	Ilość



	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


	L.p.
	Dokumentacja
	Ilość



	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


	Data instalacji: 


	Okres gwarancji (licząc od daty instalacji):




	SZKOLENIE Z ZAKRESU OBSŁUGI ZAINSTALOWANYCH URZĄDZEŃ



	Nazwa urządzenia
	Uczestnicy szkolenia



	
	

	
	


	Imię i nazwisko osoby prowadzącej szkolenie:




	UWAGI




                                                                                                                              ........................................................                              ...................................................................
data i podpis przedstawiciela Użytkownika     data i podpis przedstawiciela Sprzedającego

Załącznik nr 3 do SIWZ
FORMULARZ OFERTOWY

POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych
Dane dotyczące Wykonawcy:

Nazwa/Imię i nazwisko: ...........................................................................................................................

Siedziba/m-ce zam.: .......................................kod....................ul.............................................................

Województwo: .........................................................................................................................................

Nr telefonu/fax: ........................................................................................................................................

http:// ..................................................... e-mail: .......................................................................................

Osoba upoważniona do kontaktów:.................................................................tel. ....................................

Dane dotyczące Zamawiającego:

Nazwa: Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o.

Siedziba: ul. Kościuszki 28, 09-402 Płock

Zobowiązania Wykonawcy:

1. Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na dostawę sprzętu medycznego 
z podziałem na 2 pakiety, zobowiązujemy się dostarczyć przedmiot zamówienia, zgodnie 
z załączonym formularzem cenowym – pakiet nr…………       

2. Termin realizacji zamówienia: w terminie 28 dni od daty zawarcia umowy.

3. Termin płatności: 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury. 

4. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

5. Zamówienie wykonamy sami/ wykonanie następujących części zamówienia powierzymy  podwykonawcom…………………………………………………………………………….*). 

6. Ofertę niniejszą składamy na zapisanych ........... kolejno ponumerowanych i podpisanych, stronach.

7. Załącznikami do niniejszej oferty są:

1) ……………………

2) ……………………..

Oświadczamy, że na stronach ............................................ oferty są zawarte informacje, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i nie mogą być one ogólnie udostępniane przez Zamawiającego.

*) niepotrzebne skreślić

……................., dnia  ……………

                   ............................................................

(podpis Wykonawcy)

Załącznik nr 4.1. do SIWZ

ZAMAWIAJĄCY: Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o.

Nazwa Wykonawcy: ………………………………………………………………………………………………….

Adres Wykonawcy: ……………………………………………………………………………………………………

Formularz cenowy
Pakiet nr 1 – Stół rehabilitacyjny, co najmniej dwuczęściowy z regulacją wysokości i szyna do ćwiczeń biernych stawu kolanowego i biodrowego
	
Lp.
	Nazwa przedmiotu

zamówienia
	Typ, producent
	Ilość
	
JM
	Cena netto 
w PLN
	Stawka VAT 
w %
	Cena brutto 
w PLN

	1.
	Stół rehabilitacyjny, co najmniej dwuczęściowy z regulacją wysokości, zgodnie z zał. nr 1.1 i 2.1 do OPZ

	
	2
	szt.
	
	
	

	2.

	Szyna do ćwiczeń biernych stawu kolanowego i biodrowego, zgodnie z zał. nr 1.2 i 2.2 do OPZ


	
	1
	szt.
	
	
	

	
	
	RAZEM
	xxx
	xxx
	
	xxx
	


Słownie zł brutto: ………………………………………………………………………………………………….

                                                                                                                                                 ..................................................................

       (podpis Wykonawcy)

Załącznik nr 4.2. do SIWZ

ZAMAWIAJĄCY: Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o.

Nazwa Wykonawcy: ………………………………………………………………………………………………….

Adres Wykonawcy: ……………………………………………………………………………………………………

Formularz cenowy 
Pakiet nr 2 – Dwukanałowy aparat do elektroterapii
	
Lp.
	Nazwa przedmiotu

zamówienia
	Typ, producent
	Ilość
	
JM
	Cena netto 
w PLN
	Stawka VAT 
w %
	Cena brutto 
w PLN

	1.

	Dwukanałowy aparat do elektroterapii, zgodnie z zał. nr 1.3 i 2.3 do OPZ
	
	2
	szt.
	
	
	


Słownie zł brutto: ………………………………………………………………………………………………….

                                                                                                                                                 ..................................................................

       (podpis Wykonawcy)

Załącznik nr 5 do SIWZ

Dostawa sprzętu medycznego z podziałem na 2 pakiety
Oświadczenie   Wykonawcy

wynikające z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, 

w związku z art. 44 ustawy

Nazwa Wykonawcy: …………………………………………………………………………………………..

Adres Wykonawcy: ……………………………………………………………………………………………

Oświadczam, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, określone 
w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.

Jednocześnie stwierdzam, iż świadom(a) jestem odpowiedzialności karnej 
za składanie fałszywych oświadczeń.

…………………., dnia ………………………
………………………………………………………… 

                      (podpis Wykonawcy)
Załącznik nr 6 do SIWZ

Dostawa sprzętu medycznego z podziałem na 2 pakiety
Oświadczenie   Wykonawcy

o braku podstaw do wykluczenia z postępowania

Nazwa Wykonawcy: …………………………………………………………………………………………..

Adres Wykonawcy: ……………………………………………………………………………………………

Oświadczam, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania w okolicznościach,
o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.

Jednocześnie stwierdzam, iż świadom(a) jestem odpowiedzialności karnej 
za składanie fałszywych oświadczeń.

…………………., dnia ………………………
………………………………………………………… 

                          (podpis Wykonawcy)
PAGE  
Strona 2 z 26

