PZOZ/DZP/382/42PN/15


SPECYFIKACJA

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego 
o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych 
(tekst jednolity: Dz. U. z dnia 9 sierpnia 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) pn:

„Dostawa wyrobów medycznych”

Nr PZOZ/DZP/382/42PN/15
1. Zamawiający

Płocki Zakład  Opieki Zdrowotnej  Sp.  z o.o.

ul. Kościuszki 28

09 – 402 Płock

Strona internetowa, na której dostępna jest SIWZ: www.szpitalplock.pl

Adres e-mail: zamowienia_publiczne@plockizoz.pl

Godziny urzędowania: w dni robocze, poniedziałek – piątek, od godziny 7:30 do godziny 15:05.

2. Tryb udzielenia zamówienia

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie ustawy z dnia 
29 stycznia 2004 rok – Prawo zamówień publicznych – zwanej dalej ustawą Pzp – (tekst jednolity: Dz. U. z  dnia 9 sierpnia 2013 r. poz. 907 z późn. zm.). 

3. Opis przedmiotu zamówienia

3.1.
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa wyrobów medycznych z podziałem na 33 pakiety.  

3.2. Oznaczenie kodowe Wspólnego Słownika Zamówień CPV:  
	Nr Pakietu
	Kod CPV

	1.
	33140000-3

	2.
	33141220-8

	3.
	33171000-9

	4.
	33171000-9

	5.
	33141321-6

	6.
	33141321-6

	7.
	33141000-0; 33194100-7

	8.
	33141310-6

	9.
	33141200-2; 33141411-4; 33140000-3

	10.
	33194100-7; 33140000-3; 33141310-6

	11.
	33141220-8

	12.
	33141220-8

	13.
	33141320-9

	14.
	33141200-2; 33141640-8; 33140000-3

	15.
	33141640-8

	16.
	33141640-8; 33141320-9; 33140000-3; 33157110-9; 33141900-9;

	17.
	33171000-9

	18.
	33140000-3

	19.
	33140000-3; 33712000-4; 33793000-5

	20.
	33190000-8

	21.
	33752000-6

	22.
	33772000-2

	23.
	33190000-8

	24.
	33141640-8

	25.
	33140000-3;

	26.
	33141600-6

	27.
	33141323-0

	28.
	33141200-2

	29.
	33730000-6

	30.
	33141000-0

	31.
	33194100-7

	32.
	33155000-1

	33.
	33793000-5; 30192800-9


3.3. Szczegółowy  zakres  zamówienia zawiera Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) i formularze cenowe – Załączniki Nr 1 i 6.1- 6.33 do SIWZ.
4.
Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających.

5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
6. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na poszczególne pakiety.

7. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
8. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
9. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
10. Termin wykonania zamówienia.
Termin wykonania zamówienia: sukcesywnie przez 12 miesięcy licząc od daty zawarcia umowy.
11. Warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.

11.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:
11.1.1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku.

11.1.2.  posiadania wiedzy i doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia;    

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku.
11.1.3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania   zamówienia;

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku.
11.1.4. sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku.
12. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału w postępowaniu dotyczący braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.

13. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunek określony 
w pkt 11 ppkt. 11.1.1. – 11.1.4 winien spełniać co najmniej jeden Wykonawca wspólnie ubiegający się o zamówienie. Warunek określony w pkt. 12 powinien spełniać każdy z Wykonawców indywidualnie.
14. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:
A. W celu potwierdzenia spełniania Warunków udziału w postępowaniu do oferty należy załączyć:

1. Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 pkt 1-4 – wg Załącznika Nr 4 do SIWZ;
W przypadku oferty składanej przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego, oświadczenie o spełnianiu warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1 – 4 składa przynajmniej jeden z Wykonawców lub wszyscy Wykonawcy potwierdzając, że łącznie spełniają te warunki.

B. W celu potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania 
w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, Wykonawca zobowiązany jest do złożenia niżej wymienionych dokumentów i oświadczeń: 

1. Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia – wg Załącznika Nr 5 do SIWZ
2. Aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centrali ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

UWAGA: Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w punkcie 2 składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

Dokument, o którym mowa w lit. a) powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

Jeżeli w kraju zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsca zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt a) powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem - wystawione z odpowiednią datą wymaganą dla tych dokumentów.
W przypadku oferty składanej przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego, dokumenty potwierdzające, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu składa każdy z Wykonawców oddzielnie.

C. W celu wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu dotyczącego braku podstaw 
do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy, w okolicznościach, 
o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp należy złożyć następujący dokument: 
Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informację o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej – wg Załącznika Nr 7 do SIWZ
D. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy spełniają wymagania określone przez     Zamawiającego w SIWZ, Wykonawca jest zobowiązany do złożenia: 

1.
Próbek oferowanego przedmiotu zamówienia, na potwierdzenie zgodności przedmiotu zamówienia z wymogami Zamawiającego. Zamawiający wymaga dostarczenia po 1 (jednej) sztuce próbek. Dotyczy to wymienionych pozycji: pakiet nr 3
poz. 1,4; pakiet nr 9
poz.3, 9; pakiet nr 10 poz. 8.
2.   Oświadczenie Wykonawcy o braku toksycznych ftalanów DEHP-   dotyczy Pakietu nr 10 poz. 3, 4, 5, 8 - wg Załącznika nr 8 do SIWZ.
3.
Karty Charakterystyki bezpieczeństwa produktu chemicznego, z którego zostały wykonane przyrządy -   dotyczy Pakietu nr 10 poz. 3, 4, 5, 8.

4.
Oświadczenie Wykonawcy potwierdzające, iż oferowany produkt został przebadany klinicznie i wykaz badań klinicznych – dotyczy Pakietu nr 25 poz. 1 - wg Załącznika nr 9 do SIWZ.
5.
Oświadczenie Wykonawcy o ofercie równoważnej – dotyczy w przypadku złożenia oferty równoważnej w pakiecie nr  25 - wg Załącznika nr 10 do SIWZ.

6.
Katalogów/folderów/opisów produktu (w języku polskim) wraz ze zdjęciem, potwierdzających zgodność parametrów wymaganych w OPZ z zaoferowanym produktem – dotyczy Pakietu nr 25 poz. 1
E. Pozostałe dokumenty wymagane w ofercie: 

1. Wypełniony i podpisany Formularz Ofertowy – wg Załącznika Nr 3 do SIWZ,

2. Wypełniony(e) i podpisany(e) Formularz(e) cenowy(e) – wg Załącznika Nr 6.1 – 6.33 do SIWZ.
15. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami.

15.1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w języku polskim. 

15.2. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje będą przekazywane przez Zamawiającego i Wykonawców pisemnie faksem lub drogą elektroniczną.

15.3. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

15.4. Dokumenty składane przez Wykonawców, w odpowiedzi na wezwanie w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, winny być złożone w formie pisemnej tj. oryginał lub kopia poświadczona za zgodność 
z oryginałem przez Wykonawcę, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

16. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami. 
16.1. Zamawiający wyznacza do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami: 

Martę Mikulską – Inspektora w Dziale Zamówień Publicznych,

Tel.: +48 24 364 51 24, fax: +48 24 364 51 02, e-mail: zamowienia_publiczne@plockizoz.pl.

16.2. Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców.

17. Wadium

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

18. Termin związania ofertą.

18.1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia składania ofert.

18.2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

19. Opis sposobu przygotowania oferty
19.1. Każdy Wykonawca może złożyć jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert niż jedna lub złożenie oferty wariantowej skutkować będzie odrzuceniem wszystkich złożonych przez danego Wykonawcę ofert.

19.2. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
19.3. Oferta składana przez Wykonawcę powinna być sporządzona na Formularzu Ofertowym   załączonym do niniejszej SIWZ (Załącznik Nr 3) lub w jego formie. Formularz Ofertowy wraz ze stanowiącymi integralną część oferty załącznikami, musi być wypełniony przez Wykonawcę ściśle według postanowień niniejszej SIWZ.

19.4. W przypadku, gdy Wykonawca dołączy do oferty kopię dokumentu, kopia ta musi być poświadczona za zgodność z oryginałem w sposób określony w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 roku w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013 r., poz. 231).

19.5. Oferta musi być napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze, ręcznie długopisem lub nieścieralnym atramentem. Treść oferty musi odpowiadać treści niniejszej SIWZ.

19.6. Wszystkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł zmiany muszą być opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę.
19.7. Jeżeli Wykonawca załączy do oferty dokumenty w języku obcym, dokumenty te muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.

19.8. Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy. Uprawnionymi do składania oświadczeń woli są osoby wykazane w Krajowym Rejestrze Sądowym (rejestrze przedsiębiorców) albo, jeżeli Wykonawca nie uzyskał dotychczas wpisu do KRS, osoby wskazane w dotychczasowych: rejestrze handlowym, rejestrze spółdzielni lub przedsiębiorstw państwowych, w ewidencji działalności gospodarczej. Wyżej wymienione uprawnienia posiadają także osoby legitymujące się odpowiednimi pełnomocnictwami udzielonymi przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. W przypadku podpisywania oferty przez osobę/osoby posiadające pełnomocnictwa, dokumenty pełnomocnictwa muszą być dołączone do oferty w oryginale lub w notarialnie uwierzytelnionej kopii.

19.9. Zaleca się, aby wszystkie zapisane strony oferty (a nie kartki) wraz z załącznikami były jednoznacznie ponumerowane, a także podpisane przez osobę lub osoby podpisujące ofertę.

19.10. Proponuje się, aby oferta wraz ze wszystkimi załącznikami była trwale spięta.

19.11. Kilka podmiotów może złożyć ofertę wspólną. W takim przypadku podmioty te ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy.

19.12. W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których Wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępnione innym uczestnikom postępowania, muszą być oznaczone  klauzulą: „INFORMACJE STANOWIĄCE TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA W ROZUMIENIU ART.11 UST.4 USTAWY z dnia 16 kwietnia 1993 r. O ZWALCZANIU NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz.1503 z późn. zm.)” i dołączone do oferty, zaleca się, aby były trwale, oddzielnie spięte. Zgodnie z tym przepisem przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności. Wykonawca zastrzegając tajemnicę przedsiębiorstwa zobowiązany jest załączyć pisemne uzasadnienie odnośnie do charakteru zastrzeżonych w niej informacji. Uzasadnienie ma na celu udowodnienie spełnienia przesłanek określonych w przywołanym powyżej przepisie, tj. że zastrzeżona informacja:

a) ma charakter techniczny, technologiczny lub organizacyjny przedsiębiorstwa,

b) nie została ujawniona do wiadomości publicznej,

c) podjęto w stosunku do niej niezbędne działania w celu zachowania poufności

Zaleca się, aby uzasadnienie o którym mowa powyżej było sformułowane w sposób umożliwiający jego udostępnienie pozostałym uczestnikom postępowania,  w przypadku uznania przez Zamawiającego zasadności tego zastrzeżenia.
19.13. Wykonawca zobowiązany jest do wskazania w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom.

20. Miejsce i termin składania ofert.

20.1. Oferty należy składać w nieprzejrzystym, zamkniętym opakowaniu do dnia 01 października 2015 roku do godz. 11:30 w siedzibie Zamawiającego: Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o., 
ul. Kościuszki 28, 09-402 Płock, Dział Zamówień Publicznych, pok. Nr 203.

20.2. Opakowanie zawierające ofertę powinno być zaadresowane: 

Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o., ul. Kościuszki 28, 09 – 402 Płock, Dział Zamówień Publicznych, pok. Nr 203 

oraz oznakowane następująco: 

„Oferta na dostawę wyrobów medycznych” Nr sprawy PZOZ/DZP/382/42PN/15 – nie otwierać przed ………….. roku godz: ……….” (wypełnia Wykonawca)
i opatrzone nazwą, dokładnym adresem Wykonawcy oraz danymi kontaktowymi ( tel., fax., e-mail).

20.3. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne (listowne) powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty przed upływem terminu składania ofert. Zarówno zmiana jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej. Zmiany dotyczące treści oferty lub powiadomienie o wycofaniu oferty powinny być przygotowane, opakowane i zaadresowane w ten sam sposób jak oferta. Dodatkowo opakowanie, w którym jest przekazywana zmieniona oferta lub powiadomienie o wycofaniu oferty, należy opatrzyć napisem ZMIANA lub WYCOFANIE.

20.4. Oferty złożone po terminie będą zwrócone Wykonawcom niezwłocznie.

21. Miejsce i termin otwarcia ofert.

21.1. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 01 października 2015 roku o godz. 12:00
w siedzibie Zamawiającego: Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o., ul. Kościuszki 28, 09-402 Płock, sala „Grzybek” I piętro.

21.2. Otwarcie ofert jest jawne. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

21.3. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy i adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, warunków płatności, zawartych w ofercie.

21.4. Na wniosek Wykonawców, którzy nie byli obecni na otwarciu ofert, Zamawiający przekaże niezwłocznie informacje, o których mowa w ppkt 21.3.

22. Opis sposobu obliczenia ceny.

22.1. Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia wynikające wprost        z Opisu przedmiotu zamówienia, jak również inne koszty wynikające z umowy, której istotne postanowienia stanowi Załącznik Nr 2 do niniejszej SIWZ.
22.2. Cenę oferty należy wyliczyć zgodnie z formularzami cenowymi – wg załączników nr  6.1 – 6.33 do Siwz, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
22.3. Ewentualne upusty, jakie Wykonawca zamierza udzielić Zamawiającemu muszą być już uwzględnione w cenie oferty.

23. Informacje dotyczące walut stosowanych przy rozliczeniach między Zamawiającym 
a Wykonawcą.

Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich (PLN).

24. Kryteria wyboru ofert, sposób oceny ofert.

24.1. Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie poniższych kryteriów dla każdego pakietu indywidualnie.
	Lp.
	Nazwa kryterium
	Waga kryterium
	Sposób punktowania

	1
	Cena 
	95%
	najniższa cena zaoferowana

/ cena badanej oferty

x 100 pkt. x  % waga kryterium

	2
	Termin dostawy częściowej 
	5%
	liczba punktów uzyskana przez badaną ofertę
/ maksymalna liczba punktów uzyskana w tym kryterium
x 100 pkt. x  % waga kryterium


Zamawiający będzie przyznawał punkty Wykonawcy wg kryterium „Termin dostawy częściowej” w sposób następujący:

2 pkt –  czas dostawy zamówienia do 24 godzin od złożenia zamówienia,

1 pkt  – czas dostawy zamówienia od 25 do 48 godzin od złożenia zamówienia.
Zaoferowany „Termin dostawy” nie może być dłuższy niż 48 godzin.
24.2. Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą, która uzyskała największą ilość punktów w obu wymienionych kryteriach, spośród ofert niepodlegających odrzuceniu.
24.3. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i kryterium „Termin dostawy częściowej”, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z niższą ceną.

25. Udzielenie zamówienia.

25.1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o kryterium wyboru podane w pkt 24 Siwz.

25.2. O odrzuceniu ofert(y) oraz wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadomi niezwłocznie Wykonawców, którzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

25.3. Niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej, Zamawiający zamieści informacje, określone 
w art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp (zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty) na własnej stronie internetowej oraz w swojej siedzibie na tablicy ogłoszeń w budynku H-1.

25.4. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty.

25.5. Zamawiający może zawrzeć umowę przed upływem 5-dniowego terminu, jeżeli: 

· w postępowaniu zostanie złożona tylko jedna oferta

· żadna z ofert nie zostanie odrzucona, ani żaden z Wykonawców nie zostanie wykluczony.

26. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty    najkorzystniejszej, w celu zawarcia umowy.

26.1. Umowa z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta w miejscu i terminie określonym przez      Zamawiającego.

26.2. Umowa zostanie sporządzona w dwóch egzemplarzach: jeden dla Zamawiającego, jeden dla   Wykonawcy.

26.3. W przypadku udzielenia zamówienia konsorcjum (tzn. Wykonawcy określonemu w art. 23 ust. 1 ustawy Pzp) – Zamawiający przed podpisaniem umowy może zażądać złożenia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

26.4. Zamawiający może zwrócić się do Wykonawcy o dodatkowe dane w zakresie niezbędnym do wypełnienia umowy, tj. części wstępnej umowy, w której określa się jej strony.
27. Istotne postanowienia umowy.

27.1. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści umowy, która zostanie   zawarta z wybranym Wykonawcą, stanowią Załącznik nr 2 do niniejszej specyfikacji.

27.2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian zawartej umowy w przypadkach określonych w istotnych postanowieniach umowy.
28. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

29. Środki ochrony prawnej przysługujące Wykonawcom

29.1. Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, na podstawie art. 180 ust. 2 tej ustawy przysługuje odwołanie wyłącznie wobec czynności:

1) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu, 

2) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia,

3) odrzucenia oferty odwołującego.

29.2. Na powyższe czynności odwołanie wnosi się w terminach określonych w art. 182 ustawy Pzp.

29.3. Szczegółowe zasady wnoszenia środków ochrony prawnej opisane są w Dziale VI ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z dnia 9 sierpnia 2013 r. poz. 907 
z późn. zm.).

Załączniki: 

Załącznik Nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik Nr 2 – Istotne postanowienia umowy

Załącznik Nr 3 – Formularz ofertowy

Załącznik Nr 4 – Oświadczenie Wykonawcy w trybie art. 22 ustawy Pzp

Załącznik Nr 5 – Oświadczenie Wykonawcy w trybie art. 24 ustawy Pzp

Załącznik Nr 6.1 – 6.33 – Formularz/e cenowy/e 

Załącznik Nr 7 – Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej/ Informacja o tym, że wykonawca nie należy do grupy kapitałowej
Załącznik nr 8 – Oświadczenie Wykonawcy wynikające z pkt 14.D.2. SIWZ
Załącznik nr 9 – Oświadczenie Wykonawcy wynikające z pkt 14.D.4. SIWZ
Załącznik nr 10 – Oświadczenie o ofercie równoważnej - w przypadku oferowania produktu równoważnego w pakiecie nr  25 wynikające z pkt 14.D.5. SIWZ

Płock, dnia 23 września 2015 roku
SIWZ zatwierdził:

Załącznik Nr 1 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa wyrobów medycznych z podziałem na 33 pakiety na zasadach określonych w „Istotnych postanowieniach umowy” – Załącznik Nr 2 do SIWZ .

2. Przedmiotem zamówienia we wszystkich pakietach, z wyłączeniem Pakietów nr 21 oraz 33 jest wyrób medyczny dopuszczony do obrotu i używania zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych ( Dz. U. 2010r., nr 107, poz.679).
1.
Filtr mechaniczny

2.
Zestaw do wkłucia centralnego

3.
Maska anestezjologiczna AMBU

4.
Maski krtaniowe

5.
Igły do znieczuleń

6.
Igły do znieczuleń II

7.
Drobny sprzęt I

8.
Strzykawki

9.
Cewniki, ostrza, zgłębniki

10.
Przyrządy do infuzji, przedłużacze, strzykawki

11.
Kaniule

12.
Kaniula noworodkowa typu neoflon

13.
Igły iniekcyjne

14.
Cewniki, przewód do cytoskopu, dren T Kher

15.
Dreny i katetery

16.
Drobny sprzęt II

17.
Rurki i prowadnice

18.
Wzierniki ginekologiczne

19.
Szkiełka, osłonki medyczne na głowice USG, utrwalacz do badań cytologicznych

20.
Zestaw do pulsacyjnego płukania do kolana

21.
Wkłady do wanienek

22.
Ustniki do spirometru

23.
Zestaw do drenażu 
24.
Kateter do odsysania pola op.

25.
Szczoteczki cytologiczne

26.
Worki na mocz

27.
Igły do biopsji

28.
Cewnik rektalny, cewnik do cystometrii i profilometrii

29.
Okularki do fototerapii

30.
Worek do osłony przed światłem

31.
Aparat z regulatorem do precyzyjnych infuzji

32.
Taśma do Kinezy Tapingu

33.
Opakowania farmaceutyczne, utensylia recepturowe




3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w formularzach cenowych – Załącznikach nr 6.1- 6.33 do SIWZ.
Załącznik Nr 2 do SIWZ

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Przedmiotem umowy jest sukcesywna dostawa …………………………………… w asortymencie, ilości oraz wg cen jednostkowych określonych w Formularzu cenowym załączonym do oferty Wykonawcy, stanowiącym Załącznik Nr 1 do niniejszej umowy.

2. Zakres rzeczowy przedmiotu umowy określa SIWZ oraz oferta Wykonawcy – Formularz/e cenowy/e – Pakiet/y Nr ………….., który/e stanowi/ą Załącznik Nr 1 do niniejszej umowy.

3. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia towarów fabrycznie nowych, bezpiecznych w użyciu dla personelu medycznego oraz pacjentów, pochodzących z najnowszej produkcji, o jakości i ważności zgodnymi z obowiązującymi producenta normami z terminem ważności nie krótszym niż 12 miesięcy licząc od daty dostawy. 
§ 2 CENY

1. Strony ustalają wynagrodzenie za dostawę przedmiotu umowy wg cen jednostkowych zawartych 
w formularzu cenowym – stanowiącym Załącznik Nr 1 do niniejszej umowy.

a. Pakiet nr …….., netto:..................... PLN,  brutto:..................... PLN (słownie: .........................), 

b. Pakiet nr …….., netto:..................... PLN, brutto:..................... PLN (słownie: .........................), 
Itd. w zależności od ilości pakietów. 

Łączna wartość umowy wynosi netto: ………….. PLN, brutto:….................. PLN (słownie: …......................)

2. W cenie przedmiotu umowy zawarte są wszelkie koszty opakowania, cła, ubezpieczenia i transportu in loco magazyn zwany dalej „magazynem”.

3. Wykonawca gwarantuje nie podwyższanie cen jednostkowych netto przedmiotu umowy wymienionego w § 1 ust. 1 przez cały okres obowiązywania umowy. 

4. Za dostarczone towary Zamawiający zapłaci cenę ustaloną na podstawie cen jednostkowych, wyszczególnionych w Formularzu cenowym Wykonawcy. Ceny są stałe i niezmienne przez cały okres trwania umowy, z zastrzeżeniem § 9 ust. 2 b, c, d.

5. Wykonawca zobowiązuje się poinformować Zamawiającego, w formie pisemnej o planowanej zmianie cen jednostkowych wynikających ze zmian przepisów prawa o których mowa w § 9 ust. 2 pkt. b, c, d w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze od daty opublikowania stosownego rozporządzenia lub ustawy, a zmiany cen jednostkowych obowiązywały będą strony od dnia wejścia w życie aktu prawnego.

6. Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty jedynie za towar rzeczywiście dostarczony, 
a uprzednio zamówiony.
§ 3 WARUNKI PŁATNOŚCI

1. Podstawą do zapłaty za dostarczony przedmiot umowy będzie prawidłowo wystawiona faktura przez Wykonawcę, płatna przelewem na konto bankowe Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania przez Zamawiającego.
2. W razie opóźnienia w dokonaniu zapłaty Zamawiający obowiązany jest do zapłacenia odsetek za opóźnienie.

3. Opóźnienie zapłaty należności za dostarczony towar nie upoważnia Wykonawcy do wstrzymania wydania kolejnych partii towarów chyba, że opóźnienie w zapłacie należności przekracza 30 dni.

4. Strony zgodnie ustalają, że zapłata następuje z chwilą obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
§ 4 WARUNKI DOSTAW
1. Realizacja dostaw przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 ust. 1, następować będzie na podstawie cząstkowych zamówień składanych przez Zamawiającego w okresie 12 miesięcy. Termin realizacji zamówień cząstkowych wynosi maksymalnie ………. godzin (oferowana liczba godzin przez Wykonawcę w formularzu ofertowym) od momentu otrzymania zamówienia faksem, telefonicznie lub pocztą elektroniczną. 
2. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia przedmiotu umowy własnym transportem, na własny koszt, ryzyko i rozładunek w miejsce wskazane przez Zamawiającego w dni robocze 
w godzinach 07:00 – 14:00. W szczególności Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wynikłe w czasie transportu oraz spowodowane niewłaściwym opakowaniem.

3. Towar dostarczany będzie w opakowaniach zabezpieczających przed uszkodzeniem w czasie transportu w sposób określony odpowiednimi normami. Na opakowaniu powinna znajdować się etykieta fabryczna określająca rodzaj, typ towaru, jego ilość, datę produkcji oraz nazwę i adres producenta. 

4. W przypadku dostarczenia przez Wykonawcę przedmiotu umowy o terminie ważności krótszym niż wymagany w SIWZ, Zamawiającemu przysługuje prawo zwrotu i wymiany towaru na koszt, transport  i ryzyko Wykonawcy.

5. Wykonawca nie ma prawa odmówić przyjęcia zamówienia lub wstrzymać dostawy przedmiotu umowy objętego umową. W przypadku opóźnienia Zamawiającego z zapłatą wynagrodzenia za dostarczony towar ponad 30 dni od upływu terminu zapłaty ustalonego w umowie, Wykonawca może wstrzymać się z dostarczeniem towaru zamówionego po tym terminie do dnia zapłaty całości zaległych należności, pod warunkiem doręczenia Zamawiającemu wezwania do zapłaty wraz z zawiadomieniem na piśmie o zamiarze wstrzymania dostawy; wstrzymanie dostawy nie może nastąpić przed upływem 30 dni od daty doręczenia wezwania do zapłaty wraz z zawiadomieniem. Wykonawca nie może samodzielnie dokonywać podmian asortymentu zamówionego towaru.

6. Wraz z przedmiotem umowy Wykonawca winien dostarczyć ulotki w języku polskim, zawierające wszystkie niezbędne dla bezpośredniego użytkownika informacje oraz instrukcje w języku polskim dotyczące magazynowania i przechowywania, jeżeli dostarczone produkty wymagają szczególnych warunków przechowywania.
7. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu aktualnych dokumentów, na podstawie których oferowany przedmiot zamówienia został dopuszczony do obrotu i używania  zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. 2010r., nr 107, poz.679),         w terminie 5 dni od daty otrzymania wezwania - dotyczy wszystkich Pakietów z wyłączeniem Pakietów nr 21 oraz 33.  
8. Brak dostarczenia dokumentów w terminie, o którym mowa w ust. 7, skutkować będzie rozwiązaniem umowy w trybie natychmiastowym z winy Wykonawcy i pociągać będzie za sobą naliczenie kary umownej, o której mowa w § 6 ust. 1 pkt. d.

9. Z ramienia Zamawiającego do składania zamówień (faxem, telefonicznie, pocztą elektroniczną) na przedmiot umowy objęty umową uprawniony jest przedstawiciel Apteki Szpitalnej, tel. kontaktowy 24 364 51 27.

10. Strony upoważniają do współpracy w zakresie realizacji umowy:

· Zamawiający: Pani Magdalena Wierzchowska, Pani Urszula Szwech, Pani Katarzyna Bogucka

· Wykonawca: …………………………………………………………….

§ 5 REKLAMACJE

1. Ewentualne reklamacje z tytułu ilości lub jakości przedmiotu umowy określonej w § 1 ust. 1 będą składane Wykonawcy przez Zamawiającego faxem lub pocztą elektroniczną i potwierdzone na piśmie, niezwłocznie po ich stwierdzeniu, jednak nie później niż do 3 dni  roboczych od daty dostawy. Reklamacje jakościowe będą składane w terminie 14 dni od daty stwierdzenia wady. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia odpowiedzi na złożoną reklamację w ciągu 2 dni roboczych (oferowana liczba dni przez Wykonawcę w formularzu ofertowym zgodnie pkt 24.1 Siwz), w przypadku braku odpowiedzi reklamację uważa się w całości za uznaną zgodnie z żądaniem Zamawiającego.

3. W przypadku uznania reklamacji za zasadną, Wykonawca zobowiązany jest w terminie 48 godzin 
w dni robocze wymienić towar na wolny od wad, własnym transportem i na własny koszt. 

4. Zamawiającemu przysługuje prawo odmowy przyjęcia dostarczonego towaru i żądania wymiany na wolny od wad w szczególności:

a. dostarczenia towaru złej jakości, w tym nie posiadającego określonego w umowie terminu ważności;

b. dostarczenia towaru niezgodnego z umową/zamówieniem lub posiadającego wady ukryte;

c. dostarczenia towaru w niewłaściwych opakowaniach.

5. Zamawiającemu przysługuje prawo odmowy przyjęcia towaru dostarczonego ze zwłoką przekraczającą 3 dni ponad termin dostawy określony w § 4 ust. 1 niniejszej umowy lub niewykonania przez Wykonawcę obowiązków określonych w ust. 4.
 §  6 KARY UMOWNE

1. Strony ustalają, że Wykonawca w razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy obowiązany będzie zapłacić karę umowną z następujących tytułów oraz w następującej wysokości:

a. 10% wartości przedmiotu umowy brutto, gdy Wykonawca odstąpi od umowy z własnej przyczyny lub gdy Zamawiający odstąpi od umowy wskutek okoliczności, za które odpowiada Wykonawca,

b. 2% wartości przedmiotu umowy brutto nie dostarczonego w terminie za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia,

c. 2% wartości brutto zareklamowanych przez Zamawiającego towarów złej jakości, za każdy dzień oczekiwania na wymianę ponad termin określony w umowie,
d. 10% wartości przedmiotu umowy brutto, gdy Zamawiający rozwiąże umowę w trybie   natychmiastowym z winy Wykonawcy.
2. Ani Wykonawca ani Zamawiający nie będzie ponosić odpowiedzialności za opóźnienia 
w realizacji zobowiązań wynikających z umowy, jak również za szkody poniesione przez drugą Stronę, o ile będą one skutkiem lub wynikiem zaistnienia nieprzewidzianych okoliczności                                o charakterze siły wyższej.

3. W przypadku niewykonania dostawy przez Wykonawcę Zamawiający zleci wykonanie zastępcze innemu podmiotowi. Wykonawca zostanie obciążony różnicą między ceną wykonania zastępczego,
a ceną za jaką towar zostałby dostarczony przez Wykonawcę z uwzględnieniem kosztu transportu. Przed zastosowaniem niniejszego środka, Zamawiający ma prawo wezwać Wykonawcę 
do spełnienia świadczenia, wyznaczając mu 3 dniowy termin do wykonania obowiązku umowy.

4. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych.

5. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia.

§  7 OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY

1. Umowa obowiązuje przez okres 12 miesięcy od dnia jej zawarcia lub do wyczerpania maksymalnego wynagrodzenia, o którym mowa w § 2 ust. 1.

2. Umowa wygasa samoistnie z chwilą zaistnienia jednej z w/w okoliczności, z zastrzeżeniem § 9 ust.2 pkt g.

3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio do danego pakietu.

 § 8 ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy z Wykonawcą w razie zaistnienia  istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy – w takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy. Odstąpienie od umowy                  w tym przypadku winno nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia  wiadomości o tych okolicznościach.

2. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy z Wykonawcą z przyczyn jego dotyczących bez konieczności wyznaczania dodatkowego terminu, jeżeli Wykonawca nie rozpoczął realizacji przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn lub nie kontynuuje ich mimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie lub jeżeli Wykonawca odmówi dostarczenia przedmiotu umowy Zamawiającemu, w tym nie realizuje obowiązków wynikających z § 5 umowy. Odstąpienie od umowy nastąpi w terminie 3 dni od zaistnienia zdarzenia w całym okresie obowiązywania umowy.
3. Odstąpienie od umowy, pod rygorem nieważności, winno nastąpić na piśmie.

§ 9 Oferta równoważna (dotyczy Pakietu nr 25)
1. W przypadku złożenia oferty równoważnej, Wykonawca oświadcza, że dostarczane towary dokładnie odpowiadają opisowi przedmiotu zamówienia.

2. W przypadku dostarczenia towarów nieodpowiadających dokładnie opisowi przedmiotu zamówienia (nie będącym równoważnymi), Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego, w wysokości poniesionej szkody i utraconych korzyści, oraz ponosi pełną odpowiedzialność za roszczenia osób trzecich skierowane przeciwko Zamawiającemu.

3. Jednocześnie Wykonawca oświadcza, że jest świadomy odpowiedzialności karnej, wynikającej z art. 297 Kodeksu karnego, za przedkładanie fałszywych lub stwierdzających nieprawdę dokumentów albo nierzetelnych, pisemnych oświadczeń dotyczących okoliczności mających istotne znaczenie dla uzyskania zamówienia publicznego.

§ 10 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności 
i mogą zostać dokonane, o ile nie stoją w sprzeczność z regulacjami zawartymi w ustawie 
z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 9 sierpnia 2013r. poz. 907 z późn. zm.).

2. Zgodnie z art. 144 ustawy, Zamawiający przewiduje możliwość następujących zmian postanowień umowy w stosunku do treści złożonej w postępowaniu oferty:

b. zmiana przepisów prawa lub istotnych i korzystnych z uwagi na działalność dla Zamawiającego stosunków umownych;

c. zmiana urzędowej stawki podatku VAT, przy czym zmianie ulegnie wyłącznie cena brutto, cena netto pozostanie bez zmian, z zastrzeżeniem, że zmiana ta wchodzi w życie z dniem wejścia 
w życie aktu prawnego wprowadzającego tę zmianę;
d. zmiana stawek opłat celnych wprowadzonych decyzjami odpowiednich władz państwowych;

e. jeżeli Wykonawca zostanie obarczony obowiązkiem zapłacenia podatku, który nie obowiązywał 
w dniu podpisania umowy, ale musi zostać wpisany do faktury z dnia dostawy, przy założeniu, że ceny jednostkowe netto pozostają bez zmian;

f. zmiana producenta przedmiotu umowy, w przypadku gdy producent wskazany w ofercie przez Wykonawcę wycofał się z produkcji – przy cenie nie większej niż w niniejszej umowie;

g. dostarczenia produktu zamiennego o parametrach nie gorszych od produktu objętego niniejszą umową w przypadku, gdy wystąpi przejściowy brak całości lub części produktu 
z przyczyn leżących po stronie producenta;
h. niewykorzystania wartości umowy (w zakresie poszczególnych pakietów) w terminie, o którym mowa w § 7, Zamawiający przewiduje możliwość przedłużenia okresu obowiązywania umowy na czas określony, nie dłużej jednak niż do wykorzystania wartości umowy w zakresie poszczególnych pakietów;
i. obniżenia ceny płaconej przez Zamawiającego.

3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość niewykorzystania wartości umowy, w okresie na który została zawarta niniejsza umowa, bez jakichkolwiek roszczeń finansowych ze strony Wykonawcy.
4. Ewentualne spory mogące wyniknąć z realizacji niniejszej umowy strony zobowiązują się rozwiązywać polubownie, w drodze negocjacji. W razie braku porozumienia spory będzie rozstrzygał sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

5. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego, o ile przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 9 sierpnia 2013r. poz. 907 z późn. zm.) nie stanowią inaczej oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa dotyczące przedmiotu umowy.

6. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
Załączniki do umowy: 
Załącznik Nr 1 – Formularz/e cenowy/e
ZAMAWIAJĄCY                                                   WYKONAWCA

Załącznik Nr 3 do SIWZ

FORMULARZ OFERTOWY                                                                                        POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO                                           W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy 
z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych 

(tekst jednolity: Dz. U. z  dnia 9 sierpnia 2013 r. poz. 907 z późn. zm.)

Dane dotyczące Wykonawcy:

Nazwa/Imię i nazwisko: ................................................................................................................................

Siedziba/m-ce zam.: .......................................kod....................ul..............................................................

Województwo:.....................................nr telefonu/fax ………….…………......................................................

http:// ..................................................... e-mail: ............................................................................................

Osoba upoważniona do kontaktów:............................................................. tel./fax ....................................

Dane dotyczące Zamawiającego:

Nazwa: Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o.

Siedziba: ul. Kościuszki 28, 09-402 Płock

Zobowiązania Wykonawcy:

1. Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym pn. „sukcesywna dostawa wyrobów medycznych”, zobowiązujemy się dostarczyć przedmiot zamówienia, zgodnie z załączonym formularzem cenowym – Pakiet nr ……….. (wypełnia Wykonawca)
2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.

3. Oświadczamy, że zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia istotne postanowienia umowy zostały przez nas zaakceptowane i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na warunkach w nich określonych, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

4. Oświadczamy, iż zobowiązujemy się do wykonania przedmiotu zamówienia w wymaganym terminie – 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy.
5. Oferujemy „Termin dostawy częściowej” ………. godzin (wypełnia Wykonawca) - max 48 godzin, zgodnie z pkt 24 Siwz.
6. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ.

7. Termin płatności: 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.

8. Jednocześnie oświadczamy, że Wykonawca:
a. *nie zleci wykonania przedmiotu zamówienia podwykonawcom, a całość prac wykona w ramach działań swojego przedsiębiorstwa,
b. *zamierza powierzyć podwykonawcom wykonanie zamówienia w części:
…...............................................................................................................................................
* ) niepotrzebne skreślić (brak wypełnienia rozumiane będzie, jako wykonanie zamówienia bez udziału podwykonawców)
9. Oferta zawiera  …............. stron podpisanych i ponumerowanych od nr …........  do nr …........

10. Załącznikami do niniejszej oferty są:
1. …................................................................................................................................................

11. 2. …................................................................................................................................................

12. Oświadczamy, że oferta:
– zawiera/nie zawiera* (niepotrzebne skreślić*) na str.……………. oferty informacje, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i nie mogą być one ogólnie udostępniane przez Zamawiającego oraz są zabezpieczone w sposób opisany 
w pkt 19.12. SIWZ i zawierają uzasadnienie ich zastrzeżenia.

13. Niniejszą ofertę składamy przy pełnej świadomości odpowiedzialności karnej wynikającej z ustawy 
z dnia 06 czerwca 1997 roku Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553 z późn. zm.)

Miejscowość i data: …...............................                                             ………….………………………..…………….

Podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 4 do SIWZ

NAZWA ZAMÓWIENIA: „ Dostawa wyrobów medycznych”
OŚWIADCZENIE   WYKONAWCY

wynikające z art. 22 ust. 1 w związku z art. 44 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z  dnia 9 sierpnia 2013 r. poz. 907 z późn. zm.)

Nazwa Wykonawcy …............................................................................................................................

Adres Wykonawcy ….............................................................................................................................

           Oświadczam, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.

Jednocześnie stwierdzam, iż świadom(a) jestem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

      Miejscowość i data: …...............................                                             ………….………………………..…………….

              Podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 5 do SIWZ

NAZWA ZAMÓWIENIA: „ Dostawa wyrobów medycznych”
OŚWIADCZENIE   WYKONAWCY

o braku podstaw do wykluczenia z postępowania

Nazwa Wykonawcy …............................................................................................................................

Adres Wykonawcy ….............................................................................................................................

            Oświadczam, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania w okolicznościach,                     o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.

Jednocześnie stwierdzam, iż świadom(a) jestem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

   Miejscowość i data: …...............................                                             ………….………………………..…………….

   Podpis  Wykonawcy

Załącznik Nr 6.1 do SIWZ

NAZWA ZAMÓWIENIA: „ Dostawa wyrobów medycznych”
FORMULARZ CENOWY 

Pakiet Nr 1 –   Filtr mechaniczny
Nazwa Wykonawcy …............................................................................................................................................................................................
Adres Wykonawcy ….............................................................................................................................................................................................
	lp.
	Nazwa przedmiotu zamówienia
	Producent
	nr katalogowy - o ile dotyczy
	j.m.
	Ilość
	Cena jednostkowa netto w PLN
	Wartość

netto w PLN
	Stawka podatku VAT w %
	Wartość

brutto w PLN

	1
	Filtr  bakteryjno-wirusowy z celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci, elektrostatyczny, sterylny.  Skuteczność filtracji wirusowej > 99,999%, skuteczność filtracji bakteryjnej > 99,9999%. Przestrzeń martwa: 53ml, opory przepływu: 0,4cm H2O przy 30l/min (2,5cm H2O przy 60l/min.). Filtr z wydzielonym wymiennikiem ciepła i wilgoci o skuteczności nawilżania min. 32mg/l przy VT=500ml. Objętość oddechowa Vt 150-1500ml. Waga 30g. Port kapno luer-lock z wciskanym koreczkiem zabezpieczającym.
	 
	 
	szt.
	1 050
	
	
	8%
	

	
	
	
	
	
	
	Razem
	
	xxxxx
	


Miejscowość i data: …...............................                                                                                                                  ………………………..…………………………….

                                                  Podpis  Wykonawcy

Załącznik Nr 6.2 do SIWZ
NAZWA ZAMÓWIENIA: „ Dostawa wyrobów medycznych”
FORMULARZ CENOWY 

Pakiet Nr 2 - Zestaw do wkłucia centralnego

Nazwa Wykonawcy …............................................................................................................................................................................................

Adres Wykonawcy ….............................................................................................................................................................................................

	lp.
	Nazwa przedmiotu zamówienia
	Producent
	nr katalogowy - o ile dotyczy
	j.m.
	Ilość
	Cena jednostkowa netto w PLN
	Wartość

netto w PLN
	Stawka podatku VAT w %
	Wartość

brutto w PLN

	1
	Zestaw do wkłucia centralnego składający się z: cewnik poliuretanowy 20cm 1,4 x 2,1mm widoczny w RTG ze znacznikami długości, stałe i ruchome skrzydełka mocujące, prowadnica niklowo-tytanowa odporna na złamanie, rozszerzadło, strzykawka trzyczęściowa 5ml, igła Seldingera prosta 18G/70mm.
	 
	 
	szt.
	2
	
	
	8%
	

	
	
	
	
	
	
	Razem
	
	xxxxx
	


Miejscowość i data: …...............................                                                                                                                  ………………………..…………………………….

                                                  Podpis  Wykonawcy

Załącznik Nr 6.3 do SIWZ
NAZWA ZAMÓWIENIA: „ Dostawa wyrobów medycznych”
FORMULARZ CENOWY 

Pakiet Nr 3 - Maska anestezjologiczna AMBU

Nazwa Wykonawcy …............................................................................................................................................................................................

Adres Wykonawcy ….............................................................................................................................................................................................

	lp.
	Nazwa przedmiotu zamówienia
	Producent
	nr katalogowy - o ile dotyczy
	j.m.
	Ilość
	Cena jednostkowa netto w PLN
	Wartość

netto w PLN
	Stawka podatku VAT w %
	Wartość

brutto w PLN

	1
	Maska twarzowa o kształcie odpowiadającym budowie anatomicznej, przezroczysta, sztywna, z oparciem na kciuk ułatwiającym docisk. Powietrzny pompowany mankiet uszczelniający wykonany z silikonu z możliwością zdejmowania i regulacji ciśnienia. Możliwość sterylizacji w autoklawie w temperaturze 134˚C. Rozmiar 3/4
	
	
	szt.
	10
	
	
	8%
	

	2
	Maska twarzowa o kształcie odpowiadającym budowie anatomicznej, przezroczysta, sztywna, z oparciem na kciuk ułatwiającym docisk. Powietrzny pompowany mankiet uszczelniający wykonany z silikonu z możliwością zdejmowania i regulacji ciśnienia. Możliwość sterylizacji w autoklawie w temperaturze 134˚C. Rozmiar 5
	
	
	szt.
	10
	
	
	8%
	

	3
	Maska twarzowa o kształcie odpowiadającym budowie anatomicznej, przezroczysta, sztywna, z oparciem na kciuk ułatwiającym docisk. Powietrzny pompowany mankiet uszczelniający wykonany z silikonu z możliwością zdejmowania i regulacji ciśnienia. Możliwość sterylizacji w autoklawie w temperaturze 134˚C. Rozmiar 6
	
	
	szt.
	10
	
	
	8%
	

	4
	Maska twarzowa o kształcie odpowiadającym budowie anatomicznej, przezroczysta, sztywna, z oparciem na kciuk ułatwiającym docisk. Powietrzny pompowany mankiet uszczelniający wykonany z silikonu z możliwością zdejmowania i regulacji ciśnienia. Możliwość sterylizacji w autoklawie w temperaturze 134˚C. Rozmiar 0
	
	
	szt.
	3
	
	
	8%
	

	5
	Silikonowa, przezroczysta maska twarzowa AMBU z otwartym mankietem powietrznym, nie zawierająca lateksu. Kształt zgodny z anatomią, miękki wywinięty do wewnątrz mankiet uszczelniający z matową antypoślizgową powierzchnią. Możliwość sterylizacji w autoklawie w temperaturze 134st. C. Rozmiar 2 (dla niemowląt/małych dzieci)
	
	
	szt.
	1
	
	
	8%
	

	6
	Silikonowa, przezroczysta maska twarzowa AMBU z otwartym mankietem powietrznym, nie zawierająca lateksu. Kształt zgodny z anatomią, wzmocnienia zapewniające sztywność kopuły, miękki wywinięty do wewnątrz mankiet uszczelniający z matową antypoślizgową powierzchnią. Możliwość sterylizacji w autoklawie w temperaturze 134st. C.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Rozmiar 3 (dla dzieci)
	
	
	szt.
	1
	
	
	8%
	

	7
	Silikonowa, przezroczysta maska twarzowa AMBU z otwartym mankietem powietrznym, nie zawierająca lateksu. Kształt zgodny z anatomią, wzmocnienia zapewniające sztywność kopuły, miękki wywinięty do wewnątrz mankiet uszczelniający z matową antypoślizgową powierzchnią. Możliwość sterylizacji w autoklawie w temperaturze 134st. C.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Rozmiar 4 (dla dorosłych, mała)
	
	
	szt.
	11
	
	
	8%
	

	8
	Silikonowa, przezroczysta maska twarzowa AMBU z otwartym mankietem powietrznym, nie zawierająca lateksu. Kształt zgodny z anatomią, wzmocnienia zapewniające sztywność kopuły, miękki wywinięty do wewnątrz mankiet uszczelniający z matową antypoślizgową powierzchnią. Możliwość sterylizacji w autoklawie w temperaturze 134st. C.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Rozmiar 5 (dla dorosłych)
	
	
	szt.
	11
	
	
	8%
	

	
	
	
	
	
	
	Razem
	
	xxxxx
	


Miejscowość i data: …...............................                                                                                                                  ………………………..…………………………….

                                                  Podpis  Wykonawcy

Załącznik Nr 6.4 do SIWZ
NAZWA ZAMÓWIENIA: „ Dostawa wyrobów medycznych”
FORMULARZ CENOWY 

Pakiet Nr 4 - Maska krtaniowa
Nazwa Wykonawcy …............................................................................................................................................................................................

Adres Wykonawcy ….............................................................................................................................................................................................

	lp.
	Nazwa przedmiotu zamówienia
	Producent
	nr katalogowy - o ile dotyczy
	j.m.
	Ilość
	Cena jednostkowa netto w PLN
	Wartość

netto w PLN
	Stawka podatku VAT w %
	Wartość

brutto w PLN

	1
	Maska krtaniowa wykonana z termoplastycznego, przezroczystego PCV. Rurka i mankiet uformowane jako jedna całość, poślizgowa powierzchnia mankietu ułatwiająca zakładanie. Zabezpieczenie przed podwijaniem się mankietu podczas zakładania w postaci wzmocnionego koniuszka. Balonik kontrolny z oznaczeniem  rozmiaru maski, wagi pacjenta, objętości wypełniającej mankiet oraz zapewniający precyzyjne określenie stopnia wypełnienia mankietu metodą dotykową. Znaczniki głębokości kontrolujące prawidłowe usytuowanie maski. Nie zawierająca ftalanów Sterylność opakowania umożliwiająca natychmiastowe użycie. Kodowana kolorem torebka ochronna. Opakowanie typu Tyvek.  Rozmiar 1-6.
	 
	 
	szt.
	20
	
	
	8%
	

	
	
	
	
	
	
	Razem
	
	xxxxx
	


Miejscowość i data: …...............................                                                                                                                  ………………………..…………………………….

                                                  Podpis  Wykonawcy

Załącznik Nr 6.5 do SIWZ
NAZWA ZAMÓWIENIA: „ Dostawa wyrobów medycznych”
FORMULARZ CENOWY 

Pakiet Nr 5 - Igły do znieczuleń
Nazwa Wykonawcy …............................................................................................................................................................................................

Adres Wykonawcy ….............................................................................................................................................................................................

	lp.
	Nazwa przedmiotu zamówienia
	Producent
	nr katalogowy - o ile dotyczy
	j.m.
	Ilość
	Cena jednostkowa netto w PLN
	Wartość

netto w PLN
	Stawka podatku VAT w %
	Wartość

brutto w PLN

	1
	Igła do znieczuleń podpajęczynówkowych standardowa ostra wysoce przezroczysty trzon igły dla dobrej widoczności płynu. Rozmiar 18G
	
	
	szt.
	30
	
	
	8%
	

	2
	Igła do znieczuleń podpajęczynówkowych standardowa ostra, wysoce przezroczysty trzon igły dla dobrej widoczności płynu. Rozmiar 19G
	
	
	szt.
	80
	
	
	8%
	

	3
	Igła do znieczuleń podpajęczynówkowych standardowa ostra, wysoce przezroczysty trzon igły dla dobrej widoczności płynu  Rozmiar 25G., długość 90mm, pakowana razem z prowadnicą 20G/38mm.
	
	
	szt.
	110
	
	
	8%
	

	4
	Igła do znieczuleń podpajęczynówkowych standardowa ostra, wysoce przezroczysty trzon igły dla dobrej widoczności płynu  Rozmiar 26G., długość 90mm, pakowana razem z prowadnicą 20G/38mm.
	
	
	szt.
	90
	
	
	8%
	

	5
	Igła do znieczuleń podpajęczynówkowych typu Pencil-Point z wysoce przezroczystym trzonem kaniuli dla dobrej widoczności płynu Rozmiar 25G., długość 88-90mm, pakowana razem z prowadnicą 20G/38mm l
	
	
	szt.
	510
	
	
	8%
	

	6
	Igła do znieczuleń podpajęczynówkowych typu Pencil-Point z wysoce przezroczystym trzonem kaniuli dla dobrej widoczności płynu Rozmiar 26G., długość 88-90mm, pakowana razem z prowadnicą 20G/38mm lub igła do znieczuleń podpajęczynówkowych ze specjalnym atraumatycznym dwustrefowym szlifem typu atraucan. Przednia część szlifu tnąca, tylna część rozszerzająca Rozmiar 26G, długość 88mm, pakowana razem z prowadnicą 20G x 35mm.
	
	
	szt.
	390
	
	
	8%
	

	7
	Igła do znieczuleń podpajęczynówkowych typu Pencil-Point z wysoce przezroczystym trzonem kaniuli dla dobrej widoczności płynu Rozmiar 27G., długość 88-90mm, pakowana razem z prowadnicą 22G/38mm
	
	
	szt.
	1030
	
	
	8%
	

	
	
	
	
	
	
	Razem
	
	xxxxx
	


UWAGA!

Dotyczy wszystkich pozycji: 

· ostrość szlifu, 

· kolorowy mandryn zgodny z kodem kolorów,

· wygodny rowkowaty uchwyt mandrynu ułatwiający wkłucie igły,

· widoczność płynu M-R.
Miejscowość i data: …...............................                                                                                                                  ………………………..…………………………….

                                                  Podpis  Wykonawcy

Załącznik Nr 6.6 do SIWZ
NAZWA ZAMÓWIENIA: „ Dostawa wyrobów medycznych”
FORMULARZ CENOWY 

Pakiet Nr 6 - Igły do znieczuleń II
Nazwa Wykonawcy …............................................................................................................................................................................................

Adres Wykonawcy ….............................................................................................................................................................................................

	lp.
	Nazwa przedmiotu zamówienia
	Producent
	nr katalogowy - o ile dotyczy
	j.m.
	Ilość
	Cena jednostkowa netto w PLN
	Wartość

netto w PLN
	Stawka podatku VAT w %
	Wartość

brutto w PLN

	1
	Igła do znieczuleń podpajęczynówkowych typu Pencil-Point z wysoce przezroczystym trzonem kaniuli dla dobrej widoczności płynu Rozmiar 25G., długość 115-120mm, pakowana razem z prowadnicą 20-22G/38mm
	 
	
	szt.
	2
	
	
	8%
	

	2.
	Igła do znieczuleń podpajęczynówkowych typu Pencil-Point z wysoce przezroczystym trzonem kaniuli dla dobrej widoczności płynu Rozmiar 26G., długość 115-120mm, pakowana razem z prowadnicą 20-22G/38mm
	 
	
	szt.
	2
	
	
	8%
	

	3.
	Igła do znieczuleń podpajęczynówkowych typu Pencil-Point z wysoce przezroczystym trzonem kaniuli dla dobrej widoczności płynu Rozmiar 27G., długość 115-120mm, pakowana razem z prowadnicą 20-22G/38mm
	 
	
	szt.
	2
	
	
	8%
	

	
	
	
	
	
	
	Razem
	
	xxxxx
	


Miejscowość i data: …...............................                                                                                                                  ………………………..…………………………….

                                                  Podpis  Wykonawcy

Załącznik Nr 6.7 do SIWZ
NAZWA ZAMÓWIENIA: „ Dostawa wyrobów medycznych”
FORMULARZ CENOWY 

Pakiet Nr 7 - Drobny sprzęt I
Nazwa Wykonawcy …............................................................................................................................................................................................

Adres Wykonawcy ….............................................................................................................................................................................................

	lp.
	Nazwa przedmiotu zamówienia
	Producent
	nr katalogowy - o ile dotyczy
	j.m.
	Ilość
	Cena jednostkowa netto w PLN
	Wartość

netto w PLN
	Stawka podatku VAT w %
	Wartość

brutto w PLN

	1
	Łącznik międzystrzykawkowy do połączenia dwóch strzykawek. Pakowany pojedynczo sterylnie. Zakończenia luer lock z fabrycznie nałożonymi osłonami. Dodatkowy uchwyt chroniący przed zabrudzeniem portów do przyłączenia strzykawek.
	 
	
	szt.
	40
	
	
	8%
	

	2
	Koreczki do kaniul pakowane pojedynczo sterylnie z częścią wchodzącą do światła kaniuli cofniętą poniżej korpusu (gwintu) koreczka.
	 
	
	szt.
	30 000
	
	
	8%
	

	3
	Kranik trójdrożny z polyamidu z portem bezigłowym i przedłużaczem 100cm. Bez zawartości ftalanów. Możliwość obrotu kranika wokół własnej osi bez skręcania przedłużacza.
	 
	
	szt.
	140
	
	
	8%
	

	4
	Łącznik z zaciskiem rolkowym zakończony czterema końcówkami  luer lock zabezpieczonymi koreczkami i jedną końcówką zakończona koreczkiem z membraną do dezynfekcji.
	 
	
	szt.
	300
	
	
	8%
	

	5
	Aplikator wielokrotnego pobierania leków i płynów. Filtr p/bakteryjny 0,45mcm. Samodomykająca się zatyczka. Osłona portu do przyłączenia strzykawki stała, nieruchoma przy otwartej zatyczce. Automatyczna zastawka otwierająca drogę dla płynów tylko w chwili przyłączenia strzykawki dla łatwego pobrania i ochrony przed przypadkowym wyciekiem płynu. Czas użytkowania w zakresie 8-72godz. potwierdzony badaniami.
	 
	
	szt.
	400
	
	
	8%
	

	6
	Aparaty do przetoczeń płynów bez zawartości DEHP (ftalanów) z oznaczeniem na opakowaniu. Komora kroplowa dwuczęściowa, W zacisku rolkowym miejsce na podwieszenie drenu i osłona na kolec aparatu po użyciu. Membrana na końcu drenu umożliwiająca wypełnienie drenu bez wycieku płynu i bez pęcherzyków powietrza. W komorze kroplowej membrana z filtrem cząsteczkowym chroniąca przed dostaniem się  powietrza do drenu w momencie  końca infuzji
	 
	
	szt.
	6700
	
	
	8%
	

	
	
	
	
	
	
	Razem
	
	xxxxx
	


Miejscowość i data: …...............................                                                                                                                  ………………………..…………………………….

                                                  Podpis  Wykonawcy

Załącznik Nr 6.8 do SIWZ
NAZWA ZAMÓWIENIA: „ Dostawa wyrobów medycznych”
FORMULARZ CENOWY 

Pakiet Nr 8 - Strzykawki
Nazwa Wykonawcy …............................................................................................................................................................................................

Adres Wykonawcy ….............................................................................................................................................................................................

	lp.
	Nazwa przedmiotu zamówienia
	Producent
	nr katalogowy - o ile dotyczy
	j.m.
	Ilość
	Cena jednostkowa netto w PLN
	Wartość

netto w PLN
	Stawka podatku VAT w %
	Wartość

brutto w PLN

	1
	Strzykawka 2ml - 3ml do gazometrii z filtrem umożliwiającym bezpieczne usunięcie pęcherzyków powietrza
	
	
	szt.
	1300
	
	
	8%
	

	2
	Strzykawka j.u. dwuczęściowa 2ml, skalowana co 0,1ml, jałowa, kolorystycznie zabarwiony tłok z polietylenu, nie posiadający lateksu i silikonu, czarna, czytelna, niezmywalna, rozszerzona do 3ml skala, zabezpieczenie tłoka przed wypadnięciem, stożek położony centrycznie, nazwa producenta na strzykawce, opakowanie papier – folia, na opakowaniu jednostkowym kod kolorów dla łatwego rozpoznania rozmiaru, nr serii i data ważności, sterylizowane EO, opakowanie 100szt.
	
	
	op.
	430
	
	
	8%
	

	3
	Strzykawka j.u. dwuczęściowa 5ml, skalowana co 0,2ml, jałowa, kolorystycznie zabarwiony tłok z polietylenu, nie posiadający lateksu i silikonu, czarna, czytelna, niezmywalna, rozszerzona do 6ml skala, zabezpieczenie tłoka przed wypadnięciem, stożek położony nie centrycznie, nazwa producenta na strzykawce,  opakowanie papier – folia, na opakowaniu jednostkowym kod kolorów dla łatwego rozpoznania rozmiaru, nr serii i data ważności, sterylizowane EO, opakowanie 100szt.
	
	
	op.
	330
	
	
	8%
	

	4
	Strzykawka 5ml, trzyczęściowa wysoce przeźroczysta, z końcówką typu Luer-Lock, z rozszerzoną skalą do 6ml, kolorystycznie zabarwiony tłok nie zawierający lateksu i silikonu, zabezpieczenie tłoka przed wypadnięciem, czarna czytelna skala, kod kolorów na opakowaniu dla łatwego rozpoznawania rozmiaru, opakowanie 100szt.
	
	
	op.
	20
	
	
	8%
	

	5
	Strzykawka j.u. dwuczęściowa 10ml, skalowana co 0,5ml, jałowa, kolorystycznie zabarwiony tłok z polietylenu, nie posiadający lateksu i silikonu, czarna, czytelna, niezmywalna, rozszerzona do 12ml skala, zabezpieczenie tłoka przed wypadnięciem, stożek położony nie centrycznie, nazwa producenta na strzykawce, opakowanie papier – folia, na opakowaniu jednostkowym kod kolorów dla łatwego rozpoznania rozmiaru, nr serii i data ważności, sterylizowane EO, opakowanie 100szt.
	
	
	op.
	400
	
	
	8%
	

	6
	Strzykawka j. u. dwuczęściowa 20ml, skalowana co 1,0 ml, jałowa, kolorystycznie zabarwiony tłok z polietylenu, nie posiadający lateksu i silikonu, czarna, czytelna, niezmywalna, rozszerzona do 24ml skala, zabezpieczenie tłoka przed wypadnięciem, stożek położony nie centrycznie, nazwa producenta na strzykawce, opakowanie papier – folia, na opakowaniu jednostkowym kod kolorów dla łatwego rozpoznania rozmiaru, nr serii i data ważności, sterylizowane EO, opakowanie 100szt.
	
	
	op.
	320
	
	
	8%
	

	
	
	
	
	
	
	Razem
	
	xxxxx
	


Miejscowość i data: …...............................                                                                                                                  ………………………..…………………………….

                                                  Podpis  Wykonawcy

Załącznik Nr 6.9 do SIWZ
NAZWA ZAMÓWIENIA: „ Dostawa wyrobów medycznych”
FORMULARZ CENOWY 

Pakiet Nr 9 - Cewniki, ostrza, zgłębniki
Nazwa Wykonawcy …............................................................................................................................................................................................

Adres Wykonawcy ….............................................................................................................................................................................................

	lp.
	Nazwa przedmiotu zamówienia
	Producent
	nr katalogowy - o ile dotyczy
	j.m.
	Ilość
	Cena jednostkowa netto w PLN
	Wartość

netto w PLN
	Stawka podatku VAT w %
	Wartość

brutto w PLN

	1
	Cewnik do karmienia przez nos niemowląt, wykonany z elastycznego PVC o jakości medycznej, powierzchnia zmrożona, skalowany na odcinku od 5-25cm, bez zawartości ftalanów, podziałka cyfrowa, kolor konektora oznaczający kod średnicy cewnika, sterylny.                                                                                                                                                                                                                                Rozm. CH 6 - 8 dł.40cm
	
	
	szt.
	610
	
	
	8%
	

	2
	Cewnik pępkowy wykonany z kontrastującego w rtg PVC do użycia zarówno jako cewnik dożylny jak i dotętniczy, oznaczenia co centymetr od 5cm do 25cm. Elastyczny termowrażliwy materiał z otwartymi i zaokrąglonymi dystalnymi końcówkami chroniącymi przed urazem naczynia;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Rozm. 3, 4, 5, 6 - długość 40cm.
	
	
	szt.
	20
	
	
	8%
	

	3
	Cewnik do podawania tlenu przez nos o długości co najmniej   2 m, wykonany z elastycznego PCV o jakości medycznej, jałowy, sterylizowany EO, końcówka donosowa wykonana z miękkiego plastyfikatu, przewód tlenowy nie załamujący się, pakowany pojedynczo, z uniwersalnym złączem, nie zawiera ftalanów.
	
	
	szt.
	3 800
	
	
	8%
	

	4
	Ostrza wymienne do skalpeli, wykonane ze stali węglowej, nazwa producenta i numer wygrawerowane na ostrzu, kształt ostrza oznaczony na opakowaniu, rozmiar 10-24
	
	
	op.
	90
	
	
	8%
	

	5
	Ostrza wymienne do skalpeli, wykonane ze stali węglowej, kształt ostrza oznaczony na opakowaniu, rozmiar 10-24
	
	
	op.
	60
	
	
	8%
	

	6
	Przyrząd do szybkich przetoczeń krwi i płynów
	
	
	szt.
	2
	
	
	8%
	

	7
	Strzykawka j.u. do 1ml do tuberkuliny, trzyczęściowa z igłą iniekcyjną  0,4 x 13mm (lub 0,4 x 12mm; lub 0,3x13mm) gumowy tłok z podwójnym uszczelnieniem oraz czytelną skalą, kryza ograniczająca wysuwanie się tłoka, opakowanie 100szt.
	
	
	op.
	20
	
	
	8%
	

	8
	Strzykawka do insuliny j.u. 1ml/40j.m. Trzyczęściowa, z igłą iniekcyjną 0,4 x 13mm, gumowy tłok z podwójnym uszczelnieniem oraz czytelną niezmywalną skalą co 0,0025ml, kryza ograniczająca wysuwanie się tłoka sterylizowana EO, opakowanie 100szt.
	
	
	op.
	1
	
	
	8%
	

	9
	Strzykawka 100ml do płukania, trzyczęściowa,  podziałka skali wycechowana w milimetrach, bardzo czytelna z dołączonym 1 łącznikiem Luer, stożek położony centrycznie, ukośnie ścięty.
	
	
	szt.
	2 300
	
	
	8%
	

	10
	Zgłębnik żołądkowy wykonany z PCV o jakości medycznej, cyfrowa podziałka głębokości, zmrożona powierzchnia,  z czterema otworami bocznymi, bez otworu centralnego, wyposażony we wkładkę redukcyjną  Luer oraz zatyczkę, kolor odpowiadający wielkości, jałowe, pakowane folia-papier, długość min. 80 cm. Rozmiar 10-22 CH
	
	
	szt.
	140
	
	
	8%
	

	
	
	
	
	
	
	Razem
	
	xxxxx
	


UWAGA!

· poz. 3 – wymagana elastyczność, widoczna skala, przezroczystość
Miejscowość i data: …...............................                                                                                                                  ………………………..…………………………….

                                                  Podpis  Wykonawcy

                       Załącznik Nr 6.10 do SIWZ

NAZWA ZAMÓWIENIA: „ Dostawa wyrobów medycznych”

FORMULARZ CENOWY 

Pakiet Nr 10 - Przyrządy do infuzji, przedłużacze, strzykawki

Nazwa Wykonawcy …............................................................................................................................................................................................

Adres Wykonawcy ….............................................................................................................................................................................................

	lp.
	Nazwa przedmiotu zamówienia
	Producent
	nr katalogowy - o ile dotyczy
	j.m.
	Ilość
	Cena jednostkowa netto w PLN
	Wartość

netto w PLN
	Stawka podatku VAT w %
	Wartość

brutto w PLN

	1
	Przedłużacz do pomp infuzyjnych długości 2m, przezroczysty, osłona łącznika Luer-Lock, dren medyczny
	 
	
	szt.
	2000
	
	
	8%
	

	2
	Przedłużacz bursztynowy do pomp infuzyjnych długości 2m, przezroczysty, osłona łącznika Luer lock, dren medyczny.
	 
	
	szt.
	150
	
	
	8%
	

	3
	Przyrząd do przetaczania płynów z długą, elastyczną komorą kroplową, o długości minimum 60mm i pojemności 12ml, wolną od PVC; dren wolny od toksycznych ftalanów; igła biorcza ścięta dwupłaszczyznowo, wyposażona w szczelny, zamykany zapowietrznik; wtopiony w komorę kroplową filtr płynu o średnicy oczek 15µm; dren o długości 150cm, posiada precyzyjny regulator przepływu z zaczepem do umocowania końcówki drenu na tylnej powierzchni oraz dodatkowym otworem do umieszczenia igły biorczej po użyciu; logo producenta trwale oznaczone na przyrządzie, sterylizowany EO; opakowanie przyrządu typu folia-papier; na opakowaniu jednostkowym wraz z numerem serii i datą ważności fabrycznie nadrukowana informacja o braku ftalanów.
	 
	
	szt.
	26 000
	
	
	8%
	

	4
	Bursztynowy przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych z elastyczną przezroczystą komorą kroplową wolną od PVC; igła biorcza dwukanałowa wyposażona w szczelny, zamykany zapowietrznik; filtr płynu o średnicy oczek 15um; miękki elastyczny dren o długości 150cm bez zawartości ftalanów; precyzyjny regulator przepływu; logo producenta trwale umieszczone na przyrządzie; sterylizowany EO; opakowanie typu folia-papier; na opakowaniu jednostkowym wraz z numerem serii i datą ważności fabrycznie nadrukowana informacja o braku ftalanów
	 
	
	szt.
	1000
	
	
	8%
	

	5
	Przyrząd do przetaczania krwi z dużą komorą kroplową, o długości minimum 90mm, 20 kropli = 1ml +/- 0,1ml, wolną od PVC, dren wolny od toksycznych ftalanów, aparat zaopatrzony w zamykany, antybakteryjny filtr powietrza, wtopiony w komorę kroplową filtr krwi o wielkości oczek 200µm, dren o długości 150cm, posiada precyzyjny regulator przepływu z zaczepem do umocowania końcówki drenu na tylnej powierzchni, sterylizowany EO, opakowanie przyrządu blister - pack (folia-papier). Na opakowaniu jednostkowym wraz z numerem serii i datą ważności fabrycznie nadrukowana informacja o braku ftalanów.
	 
	
	szt.
	750
	
	
	8%
	

	6
	Strzykawka biała 50ml (60ml) do pomp infuzyjnych z łącznikiem stożkowym luer-lock, podwójna skala pomiarowa, podwójne uszczelnienie tłoka, czterostronne podcięcie tłoczyska dla dobrej stabilizacji w pompie, sterylizowane EO, strzykawka kompatybilna z pompami firm Kwapisz i Ascor
	 
	
	szt.
	2150
	
	
	8%
	

	7
	Strzykawka bursztynowa 50ml (60ml) do pomp infuzyjnych z łącznikiem stożkowym luer lock, podwójna skala pomiarowa, podwójne uszczelnienie tłoka, czterostronne podcięcie tłoczyska dla dobrej stabilizacji w pompie, sterylizowane EO, strzykawka kompatybilna z pompami firm Kwapisz i Ascor.
	 
	
	szt.
	200
	
	
	8%
	

	8
	Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych przeznaczony do prowadzenia wlewów przy użyciu pomp perystaltycznych typu AP31. Jałowy, niepirogenny, nietoksyczny. Elastyczna komora kroplowa o długości 55ml i pojemności 12ml, wolna od PCV; dren medyczny wolny od toksycznych ftalanów; igła biorcza dwukanałowa; wtopiony w komorę kroplową filtr płynu o średnicy oczek 15µm;  precyzyjny regulator przepływu z zaczepem do umocowania końcówki drenu; sterylizowany EO; opakowanie przyrządu typu blister - pack; na opakowaniu jednostkowym wraz z numerem serii i datą ważności fabrycznie nadrukowana informacja o braku ftalanów.
	 
	
	szt.
	50
	
	
	8%
	

	
	
	
	
	
	
	Razem
	
	xxxxx
	


UWAGA !!!!
· poz. 5 - wyraźne oznaczenie opakowania odróżniające zestaw do przetaczania krwi od pozostałych zestawów.

· poz.6, 7 -  szczelność strzykawki, łatwość przesuwu tłoka, czytelna skala
Miejscowość i data: …...............................                                                                                                                  ………………………..…………………………….

                                                  Podpis  Wykonawcy

Załącznik Nr 6.11 do SIWZ

NAZWA ZAMÓWIENIA: „ Dostawa wyrobów medycznych”

FORMULARZ CENOWY 

Pakiet Nr 11 - Kaniule
Nazwa Wykonawcy …............................................................................................................................................................................................

Adres Wykonawcy ….............................................................................................................................................................................................

	lp.
	Nazwa przedmiotu zamówienia
	Producent
	nr katalogowy - o ile dotyczy
	j.m.
	Ilość
	Cena jednostkowa netto w PLN
	Wartość

netto w PLN
	Stawka podatku VAT w %
	Wartość

brutto w PLN

	1
	Kaniule do wkłuć obwodowych poliuretanowe z automatycznie otwierającym się metalowym zabezpieczeniem na końcu igły chroniącym przed przypadkowymi  zakłuciami, z dodatkowym portem i min. 4 paskami kontrastującymi pod RTG, igła z tylnym szlifem, samozamykający się zawór portu, zakończenie Luer-Lock, filtr hydrofobowy, koreczek Luer-Lock, kaniula nie posiada bocznych prowadnic ograniczających manewrowanie kaniulą podczas wkłuwania się do naczynia.                                                                                                                               Rozmiar 1,5 x 45mm. (kolor biały)
	 
	
	szt.
	35
	
	
	8%
	

	2
	Kaniule do wkłuć obwodowych poliuretanowe z automatycznie otwierającym się metalowym zabezpieczeniem na końcu igły chroniącym przed przypadkowymi  zakłuciami, z dodatkowym portem i min. 4 paskami kontrastującymi pod RTG, igła z tylnym szlifem, samozamykający się zawór portu, zakończenie Luer-Lock, filtr hydrofobowy, koreczek Luer-Lock, kaniula nie posiada bocznych prowadnic ograniczających manewrowanie kaniulą podczas wkłuwania się do naczynia.                                                                                                                               Rozmiar 1,3 x 33mm. (kolor zielony)
	 
	
	szt.
	3700
	
	
	8%
	

	3
	Kaniula dożylna poliuretanowa z zabezpieczeniem przed ukłuciem, bez górnego portu. Wytrzymałość ciśnienia 21 bar. 4 paski widoczne w RTG. Na końcu igły przejrzysty uchwyt z membramą przepuszczający powietrze i w 100% zatrzymujący wypływ krwi po nakłuciu. Wewnątrz trzonu kaniuli zastawka dla krwi uniemożliwiająca wypły krwi po usunięciu igły co eliminuje koniczność uciśnięcia żyły podczas kaniulacji.                                                                                                                                                                                                                                                              Rozmiar 18 G 1,3 x 32 mm (kolor zielony)
	 
	
	szt.
	1200
	
	
	8%
	

	4
	Kaniule do wkłuć obwodowych poliuretanowe z automatycznie otwierającym się metalowym zabezpieczeniem na końcu igły chroniącym przed przypadkowymi  zakłuciami, z dodatkowym portem i min. 4 paskami kontrastującymi pod RTG, igła z tylnym szlifem, samozamykający się zawór portu, zakończenie Luer-Lock, filtr hydrofobowy, koreczek Luer-Lock, kaniula nie posiada bocznych prowadnic ograniczających manewrowanie kaniulą podczas wkłuwania się do naczynia.                                                                                                                               Rozmiar 1,1 x 25mm. (kolor różowy)
	 
	
	szt.
	6400
	
	
	8%
	

	5
	Kaniula dożylna  poliuretanowa z zabezpieczeniem przed ukłuciem, bez górnego portu. Wytrzymałość ciśnienia 21 bar. 4 paski widoczne w RTG. Na końcu igły przejrzysty uchwyt z membraną przepuszczający powietrze i w 100% zatrzymujący wypływ krwi po nakłuciu. Wewnątrz trzonu kaniuli zastawka dla krwi uniemożliwiająca wypływ krwi po usunięciu igły co eliminuje koniczność uciśnięcia żyły podczas kaniulacji. Rozmiar 20 G 1,1  x 25 mm (kolor różowy)
	 
	
	szt.
	2100
	
	
	8%
	

	6
	Kaniule do wkłuć obwodowych poliuretanowe z automatycznie otwierającym się metalowym zabezpieczeniem na końcu igły chroniącym przed przypadkowymi  zakłuciami, z dodatkowym portem i min. 4 paskami kontrastującymi pod RTG, igła z tylnym szlifem, samozamykający się zawór portu, zakończenie Luer-Lock, filtr hydrofobowy, koreczek Luer-Lock, kaniula nie posiada bocznych prowadnic ograniczających manewrowanie kaniulą podczas wkłuwania się do naczynia.                                                                                                                               Rozmiar 0,9 x 25mm. (kolor niebieski)
	 
	
	szt.
	4700
	
	
	8%
	

	7
	Kaniula dożylna 22G x 25 mm poliuretanowa z zabezpieczeniem przed ukłuciem, bez górnego portu. Wytrzymałość ciśnienia 21 bar. 4 paski widoczne w RTG. Na końcu igły przejrzysty uchwyt z membraną przepuszczający powietrze i w 100% zatrzymujący wypływ krwi po nakłuciu. Wewnątrz trzonu kaniuli zastawka dla krwi uniemożliwiająca wypływ krwi po usunięciu igły co eliminuje koniczność uciśnięcia żyły podczas kaniulacji.                                                                                                                                                                                                                                    Rozmiar 22G 0,9 x 25mm (kolor niebieski)
	 
	
	szt.
	1500
	
	
	8%
	

	8
	Kaniule do wkłuć obwodowych poliuretanowe z automatycznie otwierającym się metalowym zabezpieczeniem na końcu igły chroniącym przed przypadkowymi  zakłuciami, z dodatkowym portem i min. 4 paskami kontrastującymi pod RTG, igła z tylnym szlifem, samozamykający się zawór portu, zakończenie Luer-Lock, filtr hydrofobowy, koreczek Luer-Lock, kaniula nie posiada bocznych prowadnic ograniczających manewrowanie kaniulą podczas wkłuwania się do naczynia.                                                                                                                               Rozmiar 0,7 x 19mm. (kolor żółty)
	 
	
	szt.
	2100
	
	
	8%
	

	
	
	
	
	
	
	Razem
	
	xxxxx
	


Miejscowość i data: …...............................                                                                                                                  ………………………..…………………………….

                                                  Podpis  Wykonawcy

Załącznik Nr 6.12 do SIWZ

NAZWA ZAMÓWIENIA: „ Dostawa wyrobów medycznych”

FORMULARZ CENOWY 

Pakiet Nr 12 - Kaniula noworodkowa typu neoflon
Nazwa Wykonawcy …............................................................................................................................................................................................

Adres Wykonawcy ….............................................................................................................................................................................................

	lp.
	Nazwa przedmiotu zamówienia
	Producent
	nr katalogowy - o ile dotyczy
	j.m.
	Ilość
	Cena jednostkowa netto w PLN
	Wartość

netto w PLN
	Stawka podatku VAT w %
	Wartość

brutto w PLN

	1
	Kaniula dożylna (do delikatnych żył) noworodkowa typu neoflon. Kaniula wykonana z podwójnie oczyszczonego teflonu (PTFE), nazwa materiału z którego wykonana jest kaniula podana na opakowaniu, bez portu bocznego, ze zdejmowanym uchwytem ułatwiającym wprowadzenie. Posiadająca zastawkę bezzwrotną zapobiegającą wypływowi krwi, widoczne w USG. Pakowane w opakowania typu Tyvek - zabezpieczające przed wilgocią. Oznaczenie producenta na opakowaniu o braku lateksu w kaniuli. Jałowa z widoczną datą ważności na opakowaniu. Rozmiar 24G (żółty) 0,7 x 19mmm, przepływ 13ml/min
	
	
	szt.
	1 350
	
	
	8%
	

	
	
	
	
	
	
	Razem
	
	xxxxx
	


Miejscowość i data: …...............................                                                                                                                  ………………………..…………………………….

                                                  Podpis  Wykonawcy

Załącznik Nr 6.13 do SIWZ

NAZWA ZAMÓWIENIA: „ Dostawa wyrobów medycznych”

FORMULARZ CENOWY 

Pakiet Nr 13 - Igły iniekcyjne
Nazwa Wykonawcy …............................................................................................................................................................................................

Adres Wykonawcy ….............................................................................................................................................................................................

	lp.
	Nazwa przedmiotu zamówienia
	Producent
	nr katalogowy - o ile dotyczy
	j.m.
	Ilość
	Cena jednostkowa netto w PLN
	Wartość

netto w PLN
	Stawka podatku VAT w %
	Wartość

brutto w PLN

	1
	Igła iniekcyjna 0,5x25 mm, kod kolorów na opakowaniu dla łatwego rozpoznania rozmiaru
	 
	 
	op.
	280
	
	
	8%
	

	2
	Igła iniekcyjna 0,6x25 mm, kod kolorów na opakowaniu dla łatwego rozpoznania rozmiaru
	 
	 
	op.
	10
	
	
	8%
	

	3
	Igła iniekcyjna 0,7x30 mm, kod kolorów na opakowaniu dla łatwego rozpoznania rozmiaru
	 
	 
	op.
	70
	
	
	8%
	

	4
	Igła iniekcyjna 0,8x40 mm, kod kolorów na opakowaniu dla łatwego rozpoznania rozmiaru
	 
	 
	op.
	270
	
	
	8%
	

	5
	Igła iniekcyjna 0,9x40 mm, kod kolorów na opakowaniu dla łatwego rozpoznania rozmiaru
	 
	 
	op.
	260
	
	
	8%
	

	6
	Igła iniekcyjna 1,1x40 mm, kod kolorów na opakowaniu dla łatwego rozpoznania rozmiaru
	 
	 
	op.
	35
	
	
	8%
	

	7
	Igła iniekcyjna 1,2x40 mm, kod kolorów na opakowaniu dla łatwego rozpoznania rozmiaru
	 
	 
	op.
	800
	
	
	8%
	

	8
	Igła iniekcyjna 2,1x40 mm, kod kolorów na opakowaniu dla łatwego rozpoznania rozmiaru
	 
	 
	op.
	3
	
	
	8%
	

	
	
	
	
	
	
	Razem
	
	xxxxx
	


Miejscowość i data: …...............................                                                                                                                  ………………………..…………………………….

                                                  Podpis  Wykonawcy

Załącznik Nr 6.14 do SIWZ

NAZWA ZAMÓWIENIA: „ Dostawa wyrobów medycznych”

FORMULARZ CENOWY 

Pakiet Nr 14 - Cewniki, przewód do cytoskopu, dren T Kher
Nazwa Wykonawcy …............................................................................................................................................................................................

Adres Wykonawcy ….............................................................................................................................................................................................

	lp.
	Nazwa przedmiotu zamówienia
	Producent
	nr katalogowy - o ile dotyczy
	j.m.
	Ilość
	Cena jednostkowa netto w PLN
	Wartość

netto w PLN
	Stawka podatku VAT w %
	Wartość

brutto w PLN

	1
	Cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych,                                                                                                                                              z otworem centralnym i dwoma naprzeciwległymi otworami bocznymi, wykonane z PCV o jakości medycznej, powierzchnia zmrożona, posiadający atraumatyczne zakończenie, końcówka cewnika szczelnie dopasowana do końcówki ssaka, sterylizowane EO, długość 40cm, rozmiar 6-10
	 
	 
	szt.
	360
	
	
	8%
	

	2
	Cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych,                                                                                                                                                                  z otworem centralnym i dwoma naprzeciwległymi otworami bocznymi, wykonane z PCV o jakości medycznej, powierzchnia zmrożona, posiadający atraumatyczne zakończenie, końcówka cewnika szczelnie dopasowana do końcówki ssaka, sterylizowane EO, długość 60cm, rozmiar 12-22
	 
	 
	szt.
	1370
	
	
	8%
	

	3
	Cewnik Foley silikonowany ,dwudrożny,                                                                                                                                                                rozm. CH 12-24,  zastawka plastykowa, możliwość napełniania strzykawką Luer, sterylizowany  radiacyjnie, pakowany podwójnie w wewnętrzny worek foliowy oraz zewnętrzny worek foliowy lub opakowanie folia-papier, pojemnik balonika 5-15ml, długość ok.40cm
	 
	 
	szt.
	2200
	
	
	8%
	

	4
	Cewnik Foley silikonowany ,dwudrożny,                                                                                                                                                                    rozm. CH 12-24, zastawka plastykowa, możliwość napełniania strzykawką Luer, sterylizowany  radiacyjnie, pakowany podwójnie w wewnętrzny worek foliowy oraz zewnętrzny worek foliowy lub opakowanie folia-papier, pojemnik balonika 30ml, długość ok.40cm
	 
	 
	szt.
	40
	
	
	8%
	

	5
	Cewnik urologiczny Nelaton rozmiar CH6-18, długość 40 cm, wykonane z PCV o jakości medycznej, powierzchnia zmrożona, na opakowaniu nadrukowane napisy w języku polskim, opakowanie folia-papier, sterylny
	 
	 
	szt.
	90
	
	
	8%
	

	6
	Przewód do cytoskopu pojedynczy, sterylny,                                                                                                                                                                              długość co najmniej 1,5m
	 
	 
	szt.
	460
	
	
	8%
	

	7
	Dren T Kher do dróg żółciowych, wykonany z lateksu długości 50 x 16cm, w rozmiarach 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 5,5; 6,0; 7,0; 8,0. Opakowanie podwójne                                                                                                                                                            
	 
	 
	szt.
	60
	
	
	8%
	

	
	
	
	
	
	
	Razem
	
	xxxxx
	


Miejscowość i data: …...............................                                                                                                                  ………………………..…………………………….

                                                  Podpis  Wykonawcy

Załącznik Nr 6.15 do SIWZ

NAZWA ZAMÓWIENIA: „ Dostawa wyrobów medycznych”

FORMULARZ CENOWY 

Pakiet Nr 15 - Dreny i katetery
Nazwa Wykonawcy …............................................................................................................................................................................................

Adres Wykonawcy ….............................................................................................................................................................................................

	lp.
	Nazwa przedmiotu zamówienia
	Producent
	nr katalogowy - o ile dotyczy
	j.m.
	Ilość
	Cena jednostkowa netto w PLN
	Wartość

netto w PLN
	Stawka podatku VAT w %
	Wartość

brutto w PLN

	1
	Dren brzuszny, sterylny, długość 40cm, rozmiar 20-26 wykonany z silikonowego tworzywa bez otworów bocznych
	 
	 
	szt.
	50
	
	
	8%
	

	2
	Dren typu REDON do odsysania ran wykonany z PCV, z paskiem RTG, min. długość 50cm-80cm, sterylny, prosty nie zwijany , wielkość otworów w drenie zależna od rozmiaru cewnika. Rozmiar 6-18F.
	 
	 
	szt.
	550
	
	
	8%
	

	3
	Dren typu REDON w wersji „extra soft”, o zwiększonej atraumatyczności, do odsysania ran wykonany z silikonowego tworzywa,  długość 70cm, sterylny, prosty nie zwijany.                                                                                                                                                                                                                                                                                Rozmiar 12F.
	 
	 
	szt.
	320
	
	
	8%
	

	4
	Butelka do długotrwałego odsysania ran typu REDON poj. 250ml, sterylna.
	 
	 
	szt.
	2 200
	
	
	8%
	

	
	
	
	
	
	
	Razem
	
	xxxxx
	


Miejscowość i data: …...............................                                                                                                                  ………………………..…………………………….

                                                  Podpis  Wykonawcy

Załącznik Nr 6.16 do SIWZ

NAZWA ZAMÓWIENIA: „ Dostawa wyrobów medycznych”

FORMULARZ CENOWY 

Pakiet Nr 16 - Drobny sprzęt II
Nazwa Wykonawcy …............................................................................................................................................................................................

Adres Wykonawcy ….............................................................................................................................................................................................

	lp.
	Nazwa przedmiotu zamówienia
	Producent
	nr katalogowy - o ile dotyczy
	j.m.
	Ilość
	Cena jednostkowa netto w PLN
	Wartość

netto w PLN
	Stawka podatku VAT w %
	Wartość

brutto w PLN

	1
	Dren typu Petzer’a, pakowany pojedynczo, jałowy, lateksowy lub silikonowany lub silikonowy. W podwójnym opakowaniu , z możliwością aseptycznego otwierania, długość 40cm z minimum 4 otworami drenującymi. Rozmiar CH 34
	
	
	szt.
	40
	
	
	8%
	

	2
	Igła do pena, sterylna, jednorazowa 30G 0,3 x 8mm x 100szt.
	
	
	op.
	2
	
	
	8%
	

	3
	Kapturki do termometrów dousznych na podczerwień kompatybilne z  termometrami Riester Ri-thermo 1800
	
	
	szt.
	2 000
	
	
	8%
	

	4
	Kieliszki plastikowe do leków, poj. 25-30ml x 75szt.
	
	
	op.
	100
	
	
	8%
	

	5
	Kieliszki do leków plastikowe, wielokrotnego użytku do sterylizacji, poj. 25ml-30ml, różne kolory
	
	
	szt.
	270
	
	
	8%
	

	6
	Kranik trójdrożny.
	
	
	szt.
	500
	
	
	8%
	

	7
	Szpatułki laryngologiczne drewniane do języka x 100szt.
	
	
	op.
	150
	
	
	8%
	

	8
	Maska tlenowa z rurką dla dorosłych, wykonana z PCV jakości medycznej, długość drenu min. 2000mm, sterylna, pakowana pojedynczo, wyposażona w klips                                                                                                                                                        uniemożliwiający dostawanie się tlenu do oczu.
	
	
	szt.
	35
	
	
	8%
	

	9
	Maska tlenowa z rurką dla dzieci, wykonana z PCV jakości medycznej, długość drenu min. 2000mm, sterylna, pakowana pojedynczo, wyposażona w klips                                                                                                                                                        uniemożliwiający dostawanie się tlenu do oczu.
	
	
	szt.
	35
	
	
	8%
	

	10
	Maska tlenowa z rurką dla noworodków, wykonana z PCV jakości medycznej, długość drenu min. 2000mm, sterylna, pakowana pojedynczo, wyposażona w klips                                                                                                                                                        uniemożliwiający dostawanie się tlenu do oczu.
	
	
	szt.
	30
	
	
	8%
	

	11
	Maska tlenowa z drenem i nebulizatorem dla dorosłych
	
	
	szt.
	100
	
	
	8%
	

	12
	Nożyczki do przecinania zaciskacza do pępowiny składające się z dwóch ruchomych ramion połączonych nitem miedzianym zapewniającym swobodny ćwierć obrót oraz ostrza wykonanego z utwardzonej stali dwustronnie szlifowanego i ostrzonego.
	
	
	szt.
	4
	
	
	8%
	

	13
	Lancety do testów wziewnych na skórę, sterylne, pakowane osobno, wyposażone w małą wskazówkę o dł. 0,9mm. Opakowanie x 200szt.
	
	
	op.
	10
	
	
	8%
	

	14
	Opaski identyfikacyjne dla dorosłych wykonane z przezroczystej folii PCV,  posiadające kształt paska węższego z jednego końca, część szersza opaski wykonana z podwójnej folii, górna krótsza część zakończona języczkiem umożliwiającym wprowadzenie do wewnątrz kartonika z danymi osobowymi, węższa część opaski posiadająca otwory pozwalające na dostosowanie długości opaski do obwodu nadgarstka; długość opaski – 28 cm
	
	
	szt.
	450
	
	
	8%
	

	15
	Opaski identyfikacyjne dla noworodków wykonane z folii PCV, przeźroczystej z zakończeniami błękitnymi i różowymi; posiadające kształt paska węższego z jednego końca, część szersza opaski wykonana z podwójnej folii, górna krótsza część zakończona języczkiem umożliwiającym wprowadzenie do wewnątrz kartonika z danymi osobowymi, węższa część opaski posiadająca otwory pozwalające na dostosowanie długości opaski do obwodu nadgarstka; długość opaski – 16 cm
	
	
	szt.
	3 000
	
	
	8%
	

	16
	Opaska uciskowa - staza
	
	
	szt.
	50
	
	
	8%
	

	17
	Woreczki przylepne (bez gąbki) do pobierania moczu dla niemowląt o poj. 100-150ml (chłopcy i dziewczynki)
	
	
	szt.
	650
	
	
	8%
	

	18
	Wzierniki do otoskopów Rimini 2,5mm.
	
	
	szt.
	100
	
	
	8%
	

	19
	Wzierniki do otoskopów Rimini 4,0mm.
	
	
	szt.
	100
	
	
	8%
	

	20
	Zaciskacz do pępowiny służący do zamknięcia światła naczyń pępowinowych u noworodków, wykonany z polipropylenu (w kolorze białym) metodą wtryskową; składający się z dwóch szczęk połączonych pierścieniem sprężystym i zatrzasku zamykającego, posiadający specjalnie wyprofilowany języczek zapobiegający przedostaniu się pępowiny do części otworowej pierścienia; długość zaciskacza – 55 mm
	
	
	szt.
	80
	
	
	8%
	

	21
	Zestaw do lewatywy z prostą kanką, mikrobiologicznie czysty z zaciskaczem
	
	
	szt.
	520
	
	
	8%
	

	22
	Zestaw laryngologiczny dla dorosłych, jednorazowy, jałowy do badania gardła, nosa, ucha, zawierający: wziernik uszny o śr. 4mm, wziernik nosowy, szpatułkę.
	
	
	zestaw
	870
	
	
	8%
	

	23
	Wieszak do worka na mocz
	
	
	szt.
	500
	
	
	8%
	

	
	
	
	
	
	
	Razem
	
	xxxxx
	


Miejscowość i data: …...............................                                                                                                                  ………………………..…………………………….

                                                  Podpis  Wykonawcy

Załącznik Nr 6.17 do SIWZ

NAZWA ZAMÓWIENIA: „ Dostawa wyrobów medycznych”

FORMULARZ CENOWY  Pakiet Nr 17 - Rurki i prowadnice
Nazwa Wykonawcy …............................................................................................................................................................................................

Adres Wykonawcy ….............................................................................................................................................................................................

	lp.
	Nazwa przedmiotu zamówienia
	Producent
	nr katalogowy - o ile dotyczy
	j.m.
	Ilość
	Cena jednostkowa netto w PLN
	Wartość

netto w PLN
	Stawka podatku VAT w %
	Wartość

brutto w PLN

	1
	Prowadnica intubacyjna do ukształtowania, z gładkim, wygiętym końcem, pokryta miękkim tworzywem typu Ivory PCV, sterylna, w rozmiarze 2,0mm/22, 5 cm (+/-0,5cm)
	 
	 
	szt.
	2
	
	
	8%
	

	2
	Rurka intubacyjna z mankietem niskociśnieniowym, z wyraźnym czytnikiem głębokości, typ Murphy, silikonowana linia RTG na  całej długości rurki, jałowa, jednorazowego użytku. Rozmiar 2,0 - 9,5
	 
	 
	szt.
	900
	
	
	8%
	

	3
	Rurka intubacyjna zbrojona z mankietem niskociśnieniowym, wzmocniona na całej długości rurki, odporna na zaginanie, łącznik 15 mm trwale złączony z rurką, znakowany balonik, jałowa, jednorazowego użytku. Rozmiar 5,5-9,5
	 
	 
	szt.
	140
	
	
	8%
	

	4
	RURKA TRACHEOSTOMIJNA wykonana z termoplastycznego PCW, w całości widoczna w RTG, posiadająca elastyczny, przezroczysty kołnierz z oznaczeniem rozmiaru i długości rurki oraz sztywny mandryn z otworem na prowadnicę Seldingera umożliwiający założenie bądź wymianę rurki, w zestawie z dwoma kaniulami, opaską i szczoteczką, sterylna. Rozmiary od 6,0mm-10,0mm co 1,00mm oraz 7,5mm i 8,5mm.
	 
	 
	zestaw
	3
	
	
	8%
	

	5
	RURKA TRACHEOSTOMIJNA z miękkim, cienkościennym mankietem niskociśnieniowym oraz systemem ograniczania wzrostu ciśnienia wewnątrz mankietu typu Soft Seal z balonikiem kontrolnym wyraźnie wskazującym na wypełnienie mankietu (płaski przed wypełnieniem) posiadający oznaczenia rozmiaru rurki oraz rodzaju  i średnicy mankietu, wykonana z termoplastycznego PCW, posiadająca elastyczny, przezroczysty kołnierz z oznaczeniem rozmiaru i długości rurki oraz samoblokujący się mandryn z otworem na prowadnicę Seldingera umożliwiający założenie bądź wymianę rurki. Rozmiary od 6,0mm-10,00mm co 1,00mm oraz 7,5mm i 8,5mm.
	 
	 
	szt.
	4
	
	
	8%
	

	6
	Rurka ustno-gardłowa Guedel, wykonana z medycznego PVC, barwny kod wkładek, gładko zaokrąglone krawędzie, blokada przeciw zagryzieniu, pojedynczo pakowane, jałowe, jednorazowego użytku, z cyfrowym oznaczeniem rozmiaru 00/5cm.
	 
	 
	szt.
	210
	
	
	8%
	

	
	
	
	
	
	
	Razem
	
	xxxxx
	


Miejscowość i data: …...............................                                                                                                                  ………………………..…………………………….

                                                  Podpis  Wykonawcy

Załącznik Nr 6.18 do SIWZ

NAZWA ZAMÓWIENIA: „ Dostawa wyrobów medycznych”

FORMULARZ CENOWY  

Pakiet Nr 18 - Wzierniki ginekologiczne
Nazwa Wykonawcy …............................................................................................................................................................................................

Adres Wykonawcy ….............................................................................................................................................................................................

	lp.
	Nazwa przedmiotu zamówienia
	Producent
	nr katalogowy - o ile dotyczy
	j.m.
	Ilość
	Cena jednostkowa netto w PLN
	Wartość

netto w PLN
	Stawka podatku VAT w %
	Wartość

brutto w PLN

	1
	Wziernik ginekologiczny jednorazowy typu CUSCO (typ francuski) z centralną regulacją w postaci trzpienia, który można wygiąć dla łatwiejszego wprowadzania dodatkowych instrumentów diagnostycznych. Gładka powierzchnia i zaokrąglone krawędzie zapewniające bezpieczeństwo i komfort dla pacjentki. Wykonany z nietoksycznego, przezroczystego materiału: nie zawierający ftalanów i lateksu, pozwalający na pełną kontrolę ścian pochwy. Sterylizowane, pakowane pojedynczo. Opakowanie papier-folia lub folia-folia. Rozmiary rozpoznawalne poprzez kolor trzpienia: S - biały Ø20mm, M - czerwony Ø 26mm, L - zielony Ø 30mm
	 
	 
	szt.
	5 300
	
	
	8%
	

	
	
	
	
	
	
	Razem
	
	xxxxx
	


Miejscowość i data: …...............................                                                                                                                  ………………………..…………………………….

                                                  Podpis  Wykonawcy

Załącznik Nr 6.19 do SIWZ

NAZWA ZAMÓWIENIA: „ Dostawa wyrobów medycznych”
FORMULARZ CENOWY  

Pakiet Nr 19 - Szkiełka, osłonki medyczne na głowice USG, utrwalacz do badań cytologicznych
Nazwa Wykonawcy …............................................................................................................................................................................................

Adres Wykonawcy ….............................................................................................................................................................................................

	lp.
	Nazwa przedmiotu zamówienia
	Producent
	nr katalogowy - o ile dotyczy
	j.m.
	Ilość
	Cena jednostkowa netto w PLN
	Wartość

netto w PLN
	Stawka podatku VAT w %
	Wartość

brutto w PLN

	1
	Utrwalacz do badań cytologicznych w aerozolu, op. 150-200ml
	 
	 
	op.
	15
	 
	 
	8%
	

	2
	Szkiełka cytologiczne mikroskopowe, cięte krawędzie, matowe pole do opisu, optycznie czyste. Opakowanie 50szt.
	 
	 
	op.
	30
	 
	 
	8%
	

	3
	Osłonki medyczne (prezerwatywy bezpudrowe, bez zbiorniczka) na głowice USG
	 
	 
	szt.
	4 650
	 
	 
	8%
	

	
	
	
	
	
	
	Razem
	
	xxxxx
	


Miejscowość i data: …...............................                                                                                                                  ………………………..…………………………….

                                                  Podpis  Wykonawcy

Załącznik Nr 6.20 do SIWZ

NAZWA ZAMÓWIENIA: „ Dostawa wyrobów medycznych”
FORMULARZ CENOWY  

Pakiet Nr 20 - Zestaw do pulsacyjnego płukania do kolana
Nazwa Wykonawcy …............................................................................................................................................................................................

Adres Wykonawcy ….............................................................................................................................................................................................
	lp.
	Nazwa przedmiotu zamówienia
	Producent
	nr katalogowy - o ile dotyczy
	j.m.
	Ilość
	Cena jednostkowa netto w PLN
	Wartość

netto w PLN
	Stawka podatku VAT w %
	Wartość

brutto w PLN

	1
	Zestaw jednorazowego użytku do płukania pulsacyjnego Opti Lavage do kolana; zasilany 8 bateriami; z systemem natrysku oraz ssania; z perforowaną rękojeścią bez zawartości lateksu; z końcówkami do kolana i biodra; możliwość podłączenia zasilania akumulatorowego oraz wykorzystania systemu do oczyszczania tkanek miękkich.
	 
	 
	zestaw
	100
	
	
	8%
	

	
	
	
	
	
	
	Razem
	
	xxxxx
	


Miejscowość i data: …...............................                                                                                                                  ………………………..…………………………….

                                                  Podpis  Wykonawcy

Załącznik Nr 6.21 do SIWZ

NAZWA ZAMÓWIENIA: „ Dostawa wyrobów medycznych”
FORMULARZ CENOWY  

Pakiet Nr 21 - Wkłady do wanienek
Nazwa Wykonawcy …............................................................................................................................................................................................

Adres Wykonawcy ….............................................................................................................................................................................................
	lp.
	Nazwa przedmiotu zamówienia
	Producent
	nr katalogowy - o ile dotyczy
	j.m.
	Ilość
	Cena jednostkowa netto w PLN
	Wartość

netto w PLN
	Stawka podatku VAT w %
	Wartość

brutto w PLN

	1
	Wkłady foliowe do wanienek
	 
	 
	szt.
	4 200
	 
	 
	23%
	

	
	
	
	
	
	
	Razem
	
	xxxxx
	


Miejscowość i data: …...............................                                                                                                                  ………………………..…………………………….

                                                  Podpis  Wykonawcy

Załącznik Nr 6.22 do SIWZ

NAZWA ZAMÓWIENIA: „ Dostawa wyrobów medycznych”
FORMULARZ CENOWY  

Pakiet Nr 22 - Ustniki do spirometru
Nazwa Wykonawcy …............................................................................................................................................................................................

Adres Wykonawcy ….............................................................................................................................................................................................
	lp.
	Nazwa przedmiotu zamówienia
	Producent
	nr katalogowy - o ile dotyczy
	j.m.
	Ilość
	Cena jednostkowa netto w PLN
	Wartość

netto w PLN
	Stawka podatku VAT w %
	Wartość

brutto w PLN

	1
	Ustnik papierowy jednorazowy do spirometru Easy One
	 
	 
	szt.
	500
	 
	 
	8%
	

	
	
	
	
	
	
	Razem
	
	xxxxx
	


Miejscowość i data: …...............................                                                                                                                  ………………………..…………………………….

                                                  Podpis  Wykonawcy

Załącznik Nr 6.23 do SIWZ

NAZWA ZAMÓWIENIA: „ Dostawa wyrobów medycznych”
FORMULARZ CENOWY  

Pakiet Nr 23 - Zestaw do drenażu 
Nazwa Wykonawcy …............................................................................................................................................................................................

Adres Wykonawcy ….............................................................................................................................................................................................
	lp.
	Nazwa przedmiotu zamówienia
	Producent
	nr katalogowy - o ile dotyczy
	j.m.
	Ilość
	Cena jednostkowa netto w PLN
	Wartość

netto w PLN
	Stawka podatku VAT w %
	Wartość

brutto w PLN

	1
	Zestaw drenażowy do autotransfuzji w skład, którego wchodzą: dwa dreny spiralne z trokarami w rozmiarach 16CH, łącznik Y oraz dren doprowadzający, mieszek z zastawką antyzwrotną, wytwarzający podciśnienie na poziomie max.65mmHg, o pojemności 125ml, worek na krew z zastawką antyzwrotną o pojemności min. 700ml z pierwszym poziomem filtracji ( z wbudowanym filtrem 200 mikronów ), z portem iniekcyjnym do podłączenia linii do przetoczeń.
	 
	
	szt.
	250
	
	
	8%
	

	2
	Linia do przetoczeń  z filtrem trójstopniowym - kaskadowym o parametrach 175, 40 i 10 mikronów.
	 
	
	szt.
	175
	
	
	8%
	

	3
	Worek do drenażu  700ml z kranikiem
	 
	
	szt.
	230
	
	
	8%
	

	4
	Dodatkowy worek na krew o pojemności 700ml, z zastawką oraz z  wbudowanym filtrem 200 mikronów .
	 
	
	szt.
	30
	
	
	8%
	

	
	
	
	
	
	
	Razem
	
	xxxxx
	


Uwaga !
Pozycje 1-4 wymagany jest ten sam producent.
Miejscowość i data: …...............................                                                                                                                  ………………………..…………………………….

                                                  Podpis  Wykonawcy

Załącznik Nr 6.24 do SIWZ

NAZWA ZAMÓWIENIA: „ Dostawa wyrobów medycznych”
FORMULARZ CENOWY  

Pakiet Nr 24 - Kateter do odsysania pola operacyjnego
Nazwa Wykonawcy …............................................................................................................................................................................................

Adres Wykonawcy ….............................................................................................................................................................................................
	lp.
	Nazwa przedmiotu zamówienia
	Producent
	nr katalogowy - o ile dotyczy
	j.m.
	Ilość
	Cena jednostkowa netto w PLN
	Wartość

netto w PLN
	Stawka podatku VAT w %
	Wartość

brutto w PLN

	1
	Kateter do odsysania pola operacyjnego 27F (średnica zewnętrzna), sterylny, długość 200cm  + końcówka zakrzywiona
	 
	 
	szt.
	1 150
	
	
	8%
	

	
	
	
	
	
	
	Razem
	
	xxxxx
	


Miejscowość i data: …...............................                                                                                                                  ………………………..…………………………….

                                                  Podpis  Wykonawcy

Załącznik Nr 6.25 do SIWZ

NAZWA ZAMÓWIENIA: „ Dostawa wyrobów medycznych”
FORMULARZ CENOWY  

Pakiet Nr 25 - Szczoteczki cytologiczne
Nazwa Wykonawcy …............................................................................................................................................................................................

Adres Wykonawcy ….............................................................................................................................................................................................
	lp.
	Nazwa przedmiotu zamówienia
	Producent
	nr katalogowy - o ile dotyczy
	j.m.
	Ilość
	Cena jednostkowa netto w PLN
	Wartość

netto w PLN
	Stawka podatku VAT w %
	Wartość

brutto w PLN

	1
	Sterylna szczoteczka do cytologii typu Cervex-Brush® lub równoważna, z układem włosków rozmieszczonych wachlarzowo o właściwej giętkości, bez ostrych wypustek, umożliwiająca pobranie w rozmazie jednocześnie komórek z szyjki macicy, kanału szyjki i strefy transformacji, przebadana klinicznie - zgodnie  Dyrektywą Europejską oraz wymaganiami PTG.
	 
	 
	szt.
	1300
	
	
	8%
	

	
	
	
	
	
	
	Razem
	
	xxxxx
	


Miejscowość i data: …...............................                                                                                                                  ………………………..…………………………….

                                                  Podpis  Wykonawcy

Załącznik Nr 6.26 do SIWZ

NAZWA ZAMÓWIENIA: „ Dostawa wyrobów medycznych”
FORMULARZ CENOWY  

Pakiet Nr 26 - Worki na mocz
Nazwa Wykonawcy …............................................................................................................................................................................................

Adres Wykonawcy ….............................................................................................................................................................................................
	lp.
	Nazwa przedmiotu zamówienia
	Producent
	nr katalogowy - o ile dotyczy
	j.m.
	Ilość
	Cena jednostkowa netto w PLN
	Wartość

netto w PLN
	Stawka podatku VAT w %
	Wartość

brutto w PLN

	1
	Worek do godzinowej zbiórki moczu w systemie zamkniętym z komorą pomiarową max 500ml, skalowaną co 1ml w zakresie 1-40ml, zastawką antyrefluksyjną w łączniku do cewnika Foley oraz komorą pomiarową i workiem do zbiórki moczu. Pojemność worka max 2000ml, dren dwuświatłowy, zabezpieczony spiralą antyzałamaniową mleczny, sterylny, długość minimum 100-120cm. 
	 
	 
	szt.
	5
	
	
	8%
	

	2
	Worek do moczu 2l czas utrzymywania do 5dni. Posiadający zastawkę antyzwrotną zapobiegającą cofaniu się moczu do drenu. Dren elastyczny, nie zaginający się o max długości 95cm. Posiadający płaski port do pobierania próbek eliminujący konieczność odłączania cewnika w celu pobrania próbki oraz pozbawiony ostrych krawędzi, obły łącznik do worka. Z białą tylną ścianą i skalą malejącą. Poprzeczny kranik spustowy. Worek o wzmocnionej wytrzymałości, podwójnie zgrzewany na całym obwodzie worka. Opakowanie jałowe papier - folia. 
	 
	 
	szt.
	2600
	
	
	8%
	

	
	
	
	
	
	
	Razem
	
	xxxxx
	


Miejscowość i data: …...............................                                                                                                                  ………………………..…………………………….

                                                  Podpis  Wykonawcy

Załącznik Nr 6.27 do SIWZ

NAZWA ZAMÓWIENIA: „ Dostawa wyrobów medycznych”
FORMULARZ CENOWY  

Pakiet Nr 27 - Igły do biopsji
Nazwa Wykonawcy …............................................................................................................................................................................................

Adres Wykonawcy ….............................................................................................................................................................................................
	lp.
	Nazwa przedmiotu zamówienia
	Producent
	nr katalogowy - o ile dotyczy
	j.m.
	Ilość
	Cena jednostkowa netto w PLN
	Wartość

netto w PLN
	Stawka podatku VAT w %
	Wartość

brutto w PLN

	1
	Półautomatyczna jednorazowa igła sprężynowa typu "gilotyna" do biopsji histologicznej tkanki miękkiej, oznaczenie skali w centymetrach, zabezpieczenie igły, końcówka echogenna, kod kolorów dla szybkiej identyfikacji średnicy igły, igła z możliwością regulacji na dwóch długościach (15 i 25mm lub 10 i 20mm), końcówka z ukośnie ściętym ostrzem. rozmiar 14G x 150-160mm
	 
	 
	szt.
	5
	
	
	8%
	

	2
	Igła do biopsji szpiku kostnego z mostka 1,8 x 58-60mm (15Gx58) regulowana co 1mm, regulacja długości śródosiowa
	 
	 
	szt.
	60
	
	
	8%
	

	
	
	
	
	
	
	Razem
	
	xxxxx
	


Miejscowość i data: …...............................                                                                                                                  ………………………..…………………………….

                                                  Podpis  Wykonawcy

Załącznik Nr 6.28 do SIWZ

NAZWA ZAMÓWIENIA: „ Dostawa wyrobów medycznych”
FORMULARZ CENOWY  

Pakiet Nr 28 - Cewnik rektalny, cewnik do cystometrii i profilometrii
Nazwa Wykonawcy …............................................................................................................................................................................................

Adres Wykonawcy ….............................................................................................................................................................................................
	lp.
	Nazwa przedmiotu zamówienia
	Producent
	nr katalogowy - o ile dotyczy
	j.m.
	Ilość
	Cena jednostkowa netto w PLN
	Wartość

netto w PLN
	Stawka podatku VAT w %
	Wartość

brutto w PLN

	1
	Dwukanałowy cewnik rektalny z balonem o rozmiarze 5cc, długości 300-400mm, 12 F, lateksowy. (dla dorosłych)
	 
	
	szt.
	10
	
	
	8%
	

	2
	Trókanałowy cewnik do cystometrii i profilometrii o średnicy 7fr i długości 400mm współpracujący z aparatem firmy Laborie
	 
	
	szt.
	10
	
	
	8%
	

	
	
	
	
	
	
	Razem
	
	xxxxx
	


Miejscowość i data: …...............................                                                                                                                  ………………………..…………………………….

                                                  Podpis  Wykonawcy

Załącznik Nr 6.29 do SIWZ

NAZWA ZAMÓWIENIA: „ Dostawa wyrobów medycznych”
FORMULARZ CENOWY  

Pakiet Nr 29 - Okularki do fototerapii
Nazwa Wykonawcy …............................................................................................................................................................................................

Adres Wykonawcy ….............................................................................................................................................................................................
	lp.
	Nazwa przedmiotu zamówienia
	Producent
	nr katalogowy - o ile dotyczy
	j.m.
	Ilość
	Cena jednostkowa netto w PLN
	Wartość

netto w PLN
	Stawka podatku VAT w %
	Wartość

brutto w PLN

	1
	Okularki do fototerapii, jednorazowego użytku, w kształcie litery Y, dwie regulowane elastyczne opaski zapinane na rzepy, gwarantujące szczelne przyleganie okularków, podwójna osłonka na oczy, bez dodatku lateksu, rozmiar 24-33cm/rozstaw 8cm
	 
	 
	szt.
	20
	
	
	8%
	

	2
	Okularki do fototerapii, jednorazowego użytku, w kształcie litery Y, dwie regulowane elastyczne opaski zapinane na rzepy, gwarantujące szczelne przyleganie okularków, podwójna osłonka na oczy, bez dodatku lateksu, rozmiar 30-38cm/rozstaw 9,0cm
	 
	 
	szt.
	80
	
	
	8%
	

	
	
	
	
	
	
	Razem
	
	xxxxx
	


Miejscowość i data: …...............................                                                                                                                  ………………………..…………………………….

                                                  Podpis  Wykonawcy

Załącznik Nr 6.30 do SIWZ

NAZWA ZAMÓWIENIA: „ Dostawa wyrobów medycznych”
FORMULARZ CENOWY  

Pakiet Nr 30 - Worek do osłony przed światłem
Nazwa Wykonawcy …............................................................................................................................................................................................

Adres Wykonawcy ….............................................................................................................................................................................................
	lp.
	Nazwa przedmiotu zamówienia
	Producent
	nr katalogowy - o ile dotyczy
	j.m.
	Ilość
	Cena jednostkowa netto w PLN
	Wartość

netto w PLN
	Stawka podatku VAT w %
	Wartość

brutto w PLN

	1
	Worek do osłony przed światłem 100-250ml
	
	
	szt.
	600
	
	
	8%
	

	2
	Worek do osłony przed światłem 500-1000ml
	
	
	szt.
	300
	
	
	8%
	

	
	
	
	
	
	
	Razem
	
	xxxxx
	


Miejscowość i data: …...............................                                                                                                                  ………………………..…………………………….

                                                  Podpis  Wykonawcy

Załącznik Nr 6.31 do SIWZ

NAZWA ZAMÓWIENIA: „ Dostawa wyrobów medycznych”
FORMULARZ CENOWY  

Pakiet Nr 31 - Aparat z regulatorem do precyzyjnych infuzji
Nazwa Wykonawcy …............................................................................................................................................................................................

Adres Wykonawcy ….............................................................................................................................................................................................
	lp.
	Nazwa przedmiotu zamówienia
	Producent
	nr katalogowy - o ile dotyczy
	j.m.
	Ilość
	Cena jednostkowa netto w PLN
	Wartość

netto w PLN
	Stawka podatku VAT w %
	Wartość

brutto w PLN

	1
	Aparat do precyzyjnego podawania płynów infuzyjnych , z regulacją prędkości przepływu od 0-250 ml/h; z jednoznacznie zaznaczoną pozycją wyłączenia/zamknięcia przepływu (OFF) i pełnego otwarcia (OPEN); korpus wykonany z poliwęglanu, aparat wyposażony w zestaw kroplowy z komorą 20kr/ml (z filtrem 3mm) oraz dren pacjenta odporny na zamknięcie światła i przeciekanie, o całkowitej długości drenów 195 cm, z obrotowym łącznikiem typu luer lock (męskim) od strony pacjenta z wentylowanym koreczkiem ochronnym; z klamrą zaciskową typu C do natychmiastowego zatrzymania wlewu; bez dodatkowego portu do wstrzyknięć, cylindryczny kształt regulatora, skrzydełka na obwodzie regulatora gwarantujące pewny chwyt i wygodną regulację nawet w środowisku o zwiększonej wilgotności; bez lateksu, opakowanie folia-papier: z dokładnymi danymi producenta produktu i oznaczeniem informującym o braku ftalanów, oraz instrukcją wewnątrz opakowania.
	 
	 
	szt.
	500
	
	
	8%
	

	
	
	
	
	
	
	Razem
	
	xxxxx
	


Miejscowość i data: …...............................                                                                                                                  ………………………..…………………………….

                                                  Podpis  Wykonawcy

Załącznik Nr 6.32 do SIWZ

NAZWA ZAMÓWIENIA: „Dostawa wyrobów medycznych”
FORMULARZ CENOWY  

Pakiet Nr 32 - Taśma do Kinezy Tapingu
Nazwa Wykonawcy …............................................................................................................................................................................................

Adres Wykonawcy ….............................................................................................................................................................................................
	lp.
	Nazwa przedmiotu zamówienia
	Producent
	nr katalogowy - o ile dotyczy
	j.m.
	Ilość
	Cena jednostkowa netto w PLN
	Wartość

netto w PLN
	Stawka podatku VAT w %
	Wartość

brutto w PLN

	1
	Taśma do Kinesy Tapingu 5 m x 5 cm. Tkanina bawełniano- akrylowa (wysokiej jakości bawełna pokryta warstwą 100%% akrylu), oddychająca, wodoodporna, nie zawierająca lateksu i substancji leczniczych. Kolor niebieski, różowy, beżowy, zielony, czarny. Rozciągliwość tylko w jednym kierunku - wzdłuż 130-140%, ciężar i grubość zbliżona do parametrów skóry. Wytrzymałość kleju - do 8dni na skórze. Dobrze widoczna podziałka.
	
	
	szt.
	30
	
	
	8%
	

	
	
	
	
	
	
	Razem
	
	xxxxx
	


Miejscowość i data: …...............................                                                                                                                  ………………………..…………………………….

                                                  Podpis  Wykonawcy

Załącznik Nr 6.33 do SIWZ

NAZWA ZAMÓWIENIA: „ Dostawa wyrobów medycznych”
FORMULARZ CENOWY  

Pakiet Nr 33 - Opakowania farmaceutyczne, utensylia recepturowe
Nazwa Wykonawcy …............................................................................................................................................................................................

Adres Wykonawcy ….............................................................................................................................................................................................
	lp.
	Nazwa przedmiotu zamówienia
	Producent
	nr katalogowy - o ile dotyczy
	j.m.
	Ilość
	Cena jednostkowa netto w PLN
	Wartość

netto w PLN
	Stawka podatku VAT w %
	Wartość

brutto w PLN

	1
	Butelka apteczna szklana 1000ml 
	 
	 
	szt.
	200
	 
	 
	23%
	

	2
	Butelka apteczna szklana 300ml
	 
	 
	szt.
	100
	 
	 
	23%
	

	3
	Butelka apteczna szklana100ml z gwintem 28fi
	 
	 
	szt.
	300
	 
	 
	23%
	

	4
	Nakrętka na butelkę fi 28 
	 
	 
	szt.
	1000
	 
	 
	23%
	

	5
	Pudełko apteczne plastikowe białe zakręcane 150ml
	 
	 
	szt.
	50
	 
	 
	23%
	

	6
	Lejek szklany średnica 70-80mm
	 
	 
	szt.
	3
	 
	 
	23%
	

	7
	Moździerz średnica 95-129mm + tłuczek
	 
	 
	kpl.
	1
	 
	 
	23%
	

	8
	Zlewka szklana 600ml 
	 
	 
	szt.
	2
	 
	 
	23%
	

	9
	Zlewka szklana 200ml
	 
	 
	szt.
	2
	 
	 
	23%
	

	10
	Etykieta samoprzylepna "TRUCIZNA" x 324szt.
	 
	 
	op.
	3
	 
	 
	23%
	

	11
	Etykieta  samoprzylepna "Przechowywać w chłodnym miejscu" x 640szt. 
	 
	 
	szt.
	1
	 
	 
	23%
	

	12
	Torebka recepturowa papierowa biała 50g 
	 
	 
	szt.
	200
	 
	 
	23%
	

	13
	Torebka recepturowa papierowa biała 75g
	 
	 
	szt.
	400
	 
	 
	23%
	

	14
	Torebka recepturowa pomarańczowa papierowa 100 x 150mm
	 
	 
	szt.
	200
	 
	 
	23%
	

	15
	Torebka recepturowa pomarańczowa papierowa  120 x 170mm
	 
	 
	szt.
	300
	 
	 
	23%
	

	
	
	
	
	
	
	Razem
	
	xxxxx
	


Miejscowość i data: …...............................                                                                                                                  ………………………..…………………………….

                                                  Podpis  Wykonawcy

Załącznik Nr 7 do SIWZ

NAZWA ZAMÓWIENIA: „ Dostawa wyrobów medycznych”
Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej/ Informacja o tym, że wykonawca nie należy do grupy kapitałowej*
Zgodnie z art. 26 ust. 2 pkt 2d ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych 
(tekst jednolity: Dz. U. z  dnia 9 sierpnia 2013 r. poz. 907 z późn. zm.)
Nazwa Wykonawcy …............................................................................................................................

Adres Wykonawcy ….............................................................................................................................

1/
Składam listę podmiotów, razem z którymi należymy do tej samej grupy kapitałowej 
w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50 poz 331 z późn. zm.)

	Lp.
	Nazwa podmiotu

	1.
	

	2.
	

	3.
	

	4.
	


   Miejscowość i data: …...............................                                             ………….………………………..…………….

Podpis Wykonawcy
2/
Informuję, że nie należę do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy 
z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z  dnia 9 sierpnia 2013 r. poz. 907 z późn. zm.).

   Miejscowość i data: …...............................                                             ………….………………………..…………….

 Podpis Wykonawcy

* należy wypełnić pkt 1 lub pkt 2
Załącznik Nr 8 do SIWZ

NAZWA ZAMÓWIENIA: „ Dostawa wyrobów medycznych”
OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

dotyczy Pak. Nr 10 poz.  3, 4, 5, 8

Nazwa Wykonawcy …............................................................................................................................

Adres Wykonawcy ….............................................................................................................................

Numer tel./ fax  …..................................................................................................................................
Oświadczam, że zaoferowany w formularzu cenowym - Załączniku Nr 6.10 do SIWZ poz. 3, 4, 5, 8  przedmiot zamówienia jest wolny w całości  od toksycznych ftalanów DEHP.
Jednocześnie stwierdzam, iż świadom(a) jestem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

   Miejscowość i data: …...............................                                            ……………….……………………..…………….

           Podpis  Wykonawcy 

Załącznik Nr 9 do SIWZ

NAZWA ZAMÓWIENIA: „ Dostawa wyrobów medycznych”
OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

dotyczy Pak. Nr 25 
Nazwa Wykonawcy …............................................................................................................................

Adres Wykonawcy ….............................................................................................................................

Numer tel./ fax  …..................................................................................................................................
Oświadczam, iż zaoferowany w formularzu cenowym - Załączniku Nr 6.25 do SIWZ poz. 1  przedmiot zamówienia został przebadany klinicznie, a na potwierdzenie powyższego do oferty załączam  wykaz badań klinicznych.

Jednocześnie stwierdzam, iż świadom(a) jestem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

   Miejscowość i data: …...............................                                            ……………….……………………..…………….

           Podpis  Wykonawcy 

Załącznik Nr 10 do SIWZ

NAZWA ZAMÓWIENIA: „Dostawa wyrobów medycznych”
Oświadczenie Wykonawcy 
- dotyczy Pakietu nr  25 
Nazwa Wykonawcy …............................................................................................................................

Adres Wykonawcy ….............................................................................................................................

Numer tel./ fax  …..................................................................................................................................
Oświadczam, że zaoferowany w pakiecie nr 25 równoważny przedmiot zamówienia posiada parametry nie gorszej jakości niż zamawiane i w 100% odpowiada wymaganiom Zamawiającego. 

Oświadczam, że złożona przez nas oferta jest równoważna z opisem przedmiotu zamówienia 
w następującym zakresie:

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

Jednocześnie stwierdzam, iż świadom(a) jestem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

  Miejscowość i data: …...............................                                             ………….………………………..…………….

Podpis Wykonawcy
Strona 5 z 60

