SPECYFIKACJA

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego 
o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) na:

„SUKCESYWNĄ DOSTAWĘ ODCZYNNIKÓW WRAZ Z DZIERŻAWĄ ANALIZATORA PARAMETRÓW KRYTYCZNYCH, DOSTAWĘ WRAZ Z DZIERŻAWĄ ZAMKNIĘTEGO SYSTEMU DO OB, DOSTAWĘ ODCZYNNIKÓW DO MANUALNEJ BIOCHEMII, PROBÓWEK DO SPEKTROFOTOMETRU POINTE 180 ORAZ DROBNEGO SPRZĘTU JEDNORAZOWEGO”

Nr PZOZ/DZP/382/31PN/12

- Zamawiający.

Płocki Zakład  Opieki Zdrowotnej  Sp.  z o.o.

ul. Kościuszki 28

09 – 402 Płock

Strona internetowa, na której dostępna jest SIWZ: www.szpitalplock.pl

Adres e-mail: zamowienia_publiczne@plockizoz.pl, zbigniew.kuklewicz@plockizoz.pl

Godziny urzędowania: w dni robocze, poniedziałek – piątek, od godziny 7:30 do godziny 15:05.

- Tryb udzielenia zamówienia

# Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie ustawy z dnia 
29 stycznia 2004 rok – Prawo zamówień publicznych – zwanej dalej ustawą Pzp, (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.).

- Opis przedmiotu zamówienia

  - Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa odczynników wraz z dzierżawą analizatora parametrów krytycznych, dostawa wraz z dzierżawą zamkniętego systemu do OB, dostawa odczynników do manualnej biochemii, probówek do spektrofotometru POINTE 180 oraz drobnego sprzętu jednorazowego z podziałem na 6 pakietów.

  - Oznaczenie kodowe Wspólnego Słownika Zamówień CPV:

Pakiet Nr 1 – Dzierżawa aparatu do badań parametrów krytycznych wraz z sukcesywną dostawą odczynników i innych materiałów zużywalnych do wykonania 3.000 badań gazometrycznych i codziennej kontroli na jednym poziomie 33696500-0, 38434000-6

Pakiet Nr 2 – System zamknięty próżniowy pobierania krwi wraz z dzierżawą aparatu do OB 33141300-3

Pakiet Nr 3 – Odczynniki do oznaczania bilirubiny wolnej, albuminy, fosforanów, całkowitej zdolności wiązania żelaza (TIBC) 33696500-0

Pakiet Nr 4 – Odczynniki do oznaczania glukozy i LDH 33696500-0

Pakiet Nr 5 – Probówki szklane do spektrofotometru POINTE 180 33793000-5

Pakiet Nr 6 – Drobny sprzęt laboratoryjny jednorazowy 33192500-7, 33141000-0

  - Szczegółowy  zakres  zamówienia zawiera Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) – Załącznik Nr 1 do SIWZ. oraz formularze cenowe – Załącznik Nr 6.1 – 6.6 do SIWZ

- Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających.

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

- Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na poszczególne pakiety.

- Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

- Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

- Termin wykonania zamówienia.

Termin wykonania zamówienia: sukcesywnie przez okres 12 miesięcy licząc od daty zawarcia umowy.

- Warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.

  - O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:

    - posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

    - posiadania wiedzy i doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia;

    - dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania   zamówienia;

    - sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

  - W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczący braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.

  - W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunki określone w pkt 10 ppkt. 10.1.1. – 10.1.4 winien spełniać co najmniej jeden Wykonawca wspólnie ubiegający się o zamówienie. Warunek określony w pkt. 10.2 powinien spełniać każdy z Wykonawców indywidualnie.

  - Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.

- Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

- W celu potwierdzenia spełniania Warunków udziału w postępowaniu do oferty należy załączyć:

- Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 pkt 1-4 – wg Załącznika Nr 4 do SIWZ;

W przypadku oferty składanej przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego, oświadczenie o spełnianiu warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1-4 składa przynajmniej jeden z Wykonawców lub wszyscy Wykonawcy potwierdzając, że łącznie spełniają te warunki.

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

- W celu potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania 
w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, Wykonawca zobowiązany jest do złożenia niżej wymienionych dokumentów i oświadczeń:

    - Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia – wg Załącznika Nr 5 do SIWZ.

    - Aktualnego odpisu z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, 
w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp.

UWAGA: Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w punkcie 2 składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

  - nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

Dokument, o którym mowa w lit. a) powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

W przypadku oferty składanej przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego, dokumenty potwierdzające, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu składa każdy 
z Wykonawców oddzielnie.

- W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy spełniają wymagania określone przez     Zamawiającego w SIWZ, Wykonawca jest zobowiązany do złożenia:

    - Oświadczenia, iż oferowany aparat jest dopuszczony do obrotu i używania zgodnie z obowiązującym prawem i na potwierdzenie powyższego Wykonawca posiada aktualne dokumenty oraz dostarczy je na każde żądanie Zamawiającego w trakcie realizacji umowy, w terminie 5 dni od daty otrzymania wezwania – wg Załącznika Nr 7 do SIWZ – dotyczy Pakietu Nr 1 – Dzierżawa aparatu do badań parametrów krytycznych wraz z sukcesywną dostawą odczynników i innych materiałów zużywalnych do wykonania 3.000 badań gazometrycznych i codziennej kontroli na jednym poziomie oraz Pakietu Nr 2 – System zamknięty próżniowy pobierania krwi wraz z dzierżawą aparatu do OB.

    - Oświadczenia, iż oferowane odczynniki i inne materiały zużywalne są dopuszczone do obrotu 
i używania zgodnie z obowiązującym prawem i na potwierdzenie powyższego Wykonawca posiada ważne dokumenty oraz dostarczy je na każde żądanie Zamawiającego w trakcie realizacji umowy, 
w terminie 5 dni od daty wezwania – wg Załącznika Nr 8 do SIWZ

    - Wypełniony i podpisany opis parametrów granicznych – Załącznik Nr 1.1. do OPZ – dotyczy Pakietu Nr 1 – Dzierżawa aparatu do badań parametrów krytycznych wraz z sukcesywną dostawą odczynników i innych materiałów zużywalnych do wykonania 3.000 badań gazometrycznych 
i codziennej kontroli na jednym poziomie.

- Pozostałe dokumenty wymagane w ofercie:

      - Wypełniony i podpisany Formularz Ofertowy – wg Załącznika Nr 3 do SIWZ,

      - Wypełniony(e) i podpisany(e) Formularz(e) cenowy(e) – wg Załącznika Nr 6.1-6.6 do SIWZ.

- Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami.

  - Niniejsze postępowanie prowadzone jest w języku polskim.

  - Wszelkie oświadczenia, wnioski zawiadomienia oraz informacje będą przekazywane przez Zamawiającego i Wykonawców pisemnie na adres podany w pkt 1 niniejszej SIWZ z dopiskiem „Dział Zamówień Publicznych” lub faksem na numer: +48 24 364 51 02, +48 24 364 52 49.

  - Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

  - Dokumenty składane przez Wykonawców, w odpowiedzi na wezwanie w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, winny być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność 
z oryginałem przez Wykonawcę, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami.

  - Zamawiający wyznacza do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami:

Zbigniew Kukla vel Kuklewicz, główny specjalista, Dział Zamówień Publicznych, tel: +48 24 364 51 24, +48 24 364 51 78, fax: + 48 24 364 51 02, +48 24 364 52 49

e-mail: zamówienia_publiczne@plockizoz.pl, zbigniew.kuklewicz@plockizoz.pl.

  - Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców.

- Wadium.

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

- Termin związania ofertą.

  - Termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia składania ofert.

  - Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu 
o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

- Opis sposobu przygotowania ofert.

  - Każdy Wykonawca może złożyć jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert niż jedna lub złożenie oferty wariantowej skutkować będzie odrzuceniem wszystkich złożonych przez danego Wykonawcę ofert.

  - Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

  - Oferta składana przez Wykonawcę powinna być sporządzona na Formularzu Ofertowym załączonym do niniejszej SIWZ (Załącznik Nr 3) lub w jego formie. Formularz Ofertowy wraz ze stanowiącymi integralną część oferty załącznikami, musi być wypełniony przez Wykonawcę ściśle według postanowień niniejszej SIWZ.

  - W przypadku, gdy Wykonawca dołączy do oferty kopię dokumentu, kopia ta musi być potwierdzona za zgodność z oryginałem w sposób określony w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 226, poz. 1817).

  - Oferta musi być napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze, ręcznie długopisem lub nieścieralnym atramentem. Treść oferty musi odpowiadać treści niniejszej SIWZ.

  - Wszystkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł zmiany muszą być opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę.

  - Jeżeli Wykonawca załączy do oferty dokumenty w języku obcym, dokumenty te muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.

  - Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy. Uprawnionymi do składania oświadczeń woli są osoby wykazane w Krajowym Rejestrze Sądowym (rejestrze przedsiębiorców) albo, jeżeli Wykonawca nie uzyskał dotychczas wpisu do KRS, osoby wskazane w dotychczasowych: rejestrze handlowym, rejestrze spółdzielni lub przedsiębiorstw państwowych, w ewidencji działalności gospodarczej. Wyżej wymienione uprawnienia posiadają także osoby legitymujące się odpowiednimi pełnomocnictwami udzielonymi przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. W przypadku podpisywania oferty przez osobę/osoby posiadające pełnomocnictwa, dokumenty pełnomocnictwa muszą być dołączone do oferty w oryginale lub w notarialnie uwierzytelnionej kopii.

  - Zaleca się, aby wszystkie zapisane strony oferty (a nie kartki) wraz z załącznikami były jednoznacznie ponumerowane, a także podpisane przez osobę lub osoby podpisujące ofertę.

  - Proponuje się, aby oferta wraz ze wszystkimi załącznikami była trwale spięta.

  - Kilka podmiotów może złożyć ofertę wspólną. W takim przypadku podmioty te ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy.

  - Informacje składane w trakcie postępowania stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których Wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępnione innym uczestnikom postępowania, muszą być oznaczone klauzulą: DOKUMENT STANOWI TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA w rozumieniu art.11 ust.4 ustawy 
z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2003 r. Nr 153, poz.1503 z późn. zm.).

  - Wykonawca zobowiązany jest do wskazania w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom.

- Miejsce i termin składania ofert.

  - Oferty należy składać w nieprzejrzystym, zamkniętym opakowaniu do dnia 20 lipca 2012 roku do godz.: 09:30 w siedzibie Zamawiającego: Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o., ul. Kościuszki 28, 09-402 Płock, Dział Zamówień Publicznych, pok. Nr 202.

  - Opakowanie zawierające ofertę powinno być zaadresowane:

Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o., ul. Kościuszki 28, 09 – 402 Płock, Dział Zamówień Publicznych, pok. Nr 202

oraz oznakowane następująco:

„Oferta na sukcesywną dostawę odczynników wraz z dzierżawą analizatora parametrów krytycznych, dostawę wraz z dzierżawą zamkniętego systemu do OB, dostawę odczynników do manualnej biochemii, probówek do spektrofotometru POINTE 180 oraz drobnego sprzętu jednorazowego” – pakiet nr …... Nr sprawy PZOZ/DZP/382/31PN/12 – nie otwierać przed ………….. roku godz: ……….” (wypełnia Wykonawca)

i opatrzone nazwą oraz dokładnym adresem Wykonawcy.

  - Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty przed upływem terminu składania ofert. Zarówno zmiana jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej. Zmiany dotyczące treści oferty lub powiadomienie o wycofaniu oferty powinny być przygotowane, opakowane i zaadresowane w ten sam sposób jak oferta. Dodatkowo opakowanie, w którym jest przekazywana zmieniona oferta lub powiadomienie o wycofaniu oferty, należy opatrzyć napisem ZMIANA lub WYCOFANIE.

  - Oferty złożone po terminie będą zwrócone Wykonawcom niezwłocznie.

- Miejsce i termin otwarcia ofert.

  - Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 20 lipca 2012 roku o godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego: Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o., ul. Kościuszki 28, 09-402 Płock, sala „Grzybek” I piętro.

  - Otwarcie ofert jest jawne. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

  - Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy i adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, warunków płatności, zawartych w ofercie.

  - Na wniosek Wykonawców, którzy nie byli obecni na otwarciu ofert, Zamawiający przekaże niezwłocznie informacje, o których mowa w ppkt 18.3.

- Opis sposobu obliczenia ceny.

  - Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia wynikające wprost        z Opisu przedmiotu zamówienia, jak również inne koszty wynikające z umowy, której istotne postanowienia stanowi Załącznik Nr 2A i 2B do SIWZ.

  - Cena oferty musi zawierać cenę netto, podatek VAT, cenę brutto oraz musi być podana 
w polskich złotych, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

  - Ewentualne upusty, jakie Wykonawca zamierza udzielić Zamawiającemu muszą być już uwzględnione w cenie oferty.

- Informacje dotyczące walut stosowanych przy rozliczeniach między Zamawiającym 
a Wykonawcą.

Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich (PLN).

- Kryteria wyboru ofert, sposób oceny ofert.

  - Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie poniższego kryterium:

| Nazwa kryterium | Waga kryterium |
| --- | --- |
| Najniższa cena | 100% |

  - Zamawiający dokona oceny ofert według poniższych zasad:

Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie kryterium „Najniższa cena”.

W zakresie kryterium „Najniższa cena” oferta może uzyskać maksymalnie 100 pkt., co stanowi wagę 100%, przy czym ocena punktowa kryterium dokonana zostanie zgodnie z formułą:

Cena brutto najniższa z oferowanych

Wartość punktowa ceny brutto =  -------------------------------------------------- x 100 pkt x 100%

Cena brutto oferowana (badanej oferty)

Przez cenę rozumie się cenę całkowitą brutto za okres obowiązywania umowy.

  - Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, którego oferta zawiera najniższą cenę spośród ofert niepodlegających odrzuceniu. Pozostałe oferty zostaną ocenione wg ww. algorytmu.

  - Jeżeli nie będzie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że zostały złożone            oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do             złożenia w określonym terminie ofert dodatkowych.

  - Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane  
w złożonych ofertach.

- Udzielenie zamówienia.

  - Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w ustawie Pzp oraz niniejszej SIWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza 
w oparciu o kryteria wyboru podane w ogłoszeniu o zamówieniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

  - O odrzuceniu ofert(y) oraz wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadomi niezwłocznie Wykonawców, którzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

  - Niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej, Zamawiający zamieści informacje, określone 
w art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp (zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty) na własnej stronie internetowej, podanej w pkt 1 niniejszej SIWZ oraz w swojej siedzibie na tablicy ogłoszeń.

  - Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminach określonych 
w art. 94 ustawy Pzp.

- Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty    najkorzystniejszej, w celu zawarcia umowy.

  - Umowa z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta w miejscu i terminie określonym przez      Zamawiającego.

  - Umowa zostanie sporządzona w dwóch egzemplarzach: jeden dla Zamawiającego, jeden dla   Wykonawcy.

  - W przypadku udzielenia zamówienia konsorcjum (tzn. Wykonawcy określonemu w art. 23 ust. 1 ustawy Pzp) – Zamawiający przed podpisaniem umowy zażąda złożenia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

  - Zamawiający może zwrócić się do Wykonawcy o dodatkowe dane w zakresie niezbędnym do wypełnienia komparycji tj. części wstępnej umowy, w której określa się jej strony.

- Istotne postanowienia umowy.

  - Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści umowy, która zostanie   zawarta z wybranym Wykonawcą, stanowią:

  - Załącznik Nr 2A do SIWZ – dotyczy Pakietu Nr 1 – Dzierżawa aparatu do badań parametrów krytycznych wraz z sukcesywną dostawą odczynników i innych materiałów zużywalnych do wykonania 3.000 badań gazometrycznych i codziennej kontroli na jednym poziomie oraz Pakietu Nr 2 – System zamknięty próżniowy pobierania krwi wraz z dzierżawą aparatu do OB;

  - Załącznik Nr 2B do SIWZ – dotyczy Pakietu Nr 3 – Odczynniki do oznaczania bilirubiny wolnej, albuminy, fosforanów, całkowitej zdolności wiązania żelaza (TIBC), Pakietu Nr 4 – Odczynniki do oznaczania glukozy i LDH, Pakietu Nr 5 – Probówki szklane do spektrofotometru POINTE oraz Pakietu Nr 6 – Drobny sprzęt laboratoryjny jednorazowy.

  - Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian zawartej umowy w przypadkach określonych w istotnych postanowieniach umowy.

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- Środki ochrony prawnej przysługujące Wykonawcom.

  - Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, na podstawie art. 180 ust. 2 tej ustawy przysługuje odwołanie wyłącznie wobec czynności:

- opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu,

- wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia,

- odrzucenia oferty odwołującego.

  - Na powyższe czynności odwołanie wnosi się w terminach określonych w art. 182 ustawy Pzp.

  - Szczegółowe zasady wnoszenia środków ochrony prawnej opisane są w Dziale VI ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm).

## Załączniki:

Załącznik Nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik Nr 1.1. do OPZ – Opis parametrów granicznych aparatu

Załącznik Nr 2A – Istotne postanowienia umowy (dot. Pakietu Nr 1 i Nr 2)

Załącznik Nr 2B – Istotne postanowienia umowy (dot. Pakietu Nr 3, 4, 5 i 6)

Załącznik Nr 3 – Formularz ofertowy

Załącznik Nr 4 – Oświadczenie Wykonawcy w trybie art. 22 ustawy Pzp

Załącznik Nr 5 – Oświadczenie Wykonawcy w trybie art. 24 ustawy Pzp

Załącznik Nr 6 – Formularz cenowy

Załącznik Nr 7 – Oświadczenie Wykonawcy, wynikające z pkt 11.C.1. SIWZ

Załącznik Nr 8 – Oświadczenie Wykonawcy, wynikające z pkt 11.C.2. SIWZ

Płock, dnia 12 lipca 2012 roku

SIWZ zatwierdził:

Załącznik Nr 1 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa odczynników wraz z dzierżawą analizatora parametrów krytycznych, dostawa wraz z dzierżawą zamkniętego systemu do OB, dostawa odczynników do manualnej biochemii, probówek do spektrofotometru POINTE 180 oraz drobnego sprzętu jednorazowego z podziałem na 6 pakietów:

  - Pakiet Nr 1 – Dzierżawa aparatu do badań parametrów krytycznych wraz z sukcesywną dostawą odczynników i innych materiałów zużywalnych do wykonania 3.000 badań gazometrycznych i codziennej kontroli na jednym poziomie.

Szczegółowy opis parametrów granicznych aparatu stanowi Załącznik Nr 1.1. do OPZ.

  - Pakiet Nr 2 – System zamknięty próżniowy pobierania krwi wraz z dzierżawą aparatu do OB.

Wymagania graniczne zamkniętego systemu pobierania krwi:

Wszystkie elementy systemu muszą być kompatybilne ze sobą i pochodzić od tego samego producenta, lub jeśli pochodzą od różnych producentów – muszą posiadać stosowne wzajemne potwierdzenia zgodności.

Zabezpieczenie przed efektem aerozolowym poprzez zastosowanie zakręcanego zamknięcia probówek.

Każda probówka musi posiadać etykietę znakowaną zgodnie z międzynarodowym kodem barwnym korków i zawierać następujące informacje: pojemność, datę ważności, nr serii, znacznik pobrania.

Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia 1 raz w roku szkolenie dla personelu pobierającego, a udział w szkoleniu zostanie imiennie potwierdzony stosownym dokumentem.

  - Pakiet Nr 3 – Odczynniki do oznaczania bilirubiny wolnej, albuminy, fosforanów, całkowitej zdolności wiązania żelaza (TIBC).

- Odczynnik do bilirubiny wolnej. Metoda oznaczania z kwasem salicylowym Malloy-Evelyna.

- Odczynnik do oznaczania albuminy wraz ze standardem. Oznaczanie albuminy metodą kolorymetryczną z zielenią bromokrezolową.

- Odczynnik do oznaczania fosforanów wraz ze standardem. Oznaczanie fosforanów metodą 
z fosforomolibdenianem bez redukcji z tworzeniem kompleksu w środowisku kwaśnym.

Wymagania graniczne dla pkt a-c:

Procedury stosowania odczynników do badań w języku polskim.	.

Odczynniki w oryginalnym opakowaniu z etykietą producenta.

Na każdym opakowaniu jednostkowym Zamawiający wymaga, aby znajdowała się wyraźna etykieta 
z nazwą produktu, datą ważności, numerem serii i warunkami przechowywania.

Termin ważności – minimum 6 miesięcy od daty dostawy do Zamawiającego.

Odczynniki ciekłe, gotowe do użycia.

- Odczynnik do oznaczania całkowitej zdolności wiązania żelaza (TIBC) z węglanem magnezu

Wymagania graniczne:

Procedury stosowania odczynników do badań w języku polskim

Odczynniki w oryginalnym opakowaniu  z etykietą producenta

Na każdym opakowaniu jednostkowym Zamawiający wymaga, aby znajdowała się wyraźna etykieta 
z nazwą produktu, datą ważności, numerem serii i warunkami przechowywania.

Termin ważności – minimum 6 miesięcy od daty dostawy do Zamawiającego.

  - Pakiet Nr 4 – Odczynniki do oznaczania glukozy i LDH.

  - Odczynnik do glukozy met. manualną ze standardami. Metoda oznaczania glukozy heksokinazowa.

Wymagania graniczne:

Procedury stosowania odczynników do badań w języku polskim.

Odczynniki w oryginalnym opakowaniu z etykietą producenta.

Na każdym opakowaniu jednostkowym Zamawiający wymaga, aby znajdowała się wyraźna etykieta 
z nazwą produktu, datą ważności, numerem serii i warunkami przechowywania.

Termin ważności – minimum 6 miesięcy od daty dostawy do Zamawiającego.

Odczynniki ciekłe, gotowe do użycia.

  - Oznaczanie LDH metodą kinetyczną: reakcja pirogronian mleczan

Wymagania graniczne:

Procedury stosowania odczynników do badań w języku polskim.

Odczynniki w orginalnym opakowaniu  z etykietą producenta.

Na każdym opakowaniu jednostkowym Zamawiający wymaga, aby znajdowała się wyraźna etykieta 
z nazwą produktu, datą ważności, numerem serii i warunkami przechowywania.

Termin ważności – minimum 6 miesięcy od daty dostawy do Zamawiającego.

  - Pakiet Nr 5 – Probówki szklane do spektrofotometru POINTE 180.

  - Pakiet Nr 6 – Drobny sprzęt laboratoryjny jednorazowy.

- Termin ważności dla odczynników to minimum 6 miesięcy od dnia dostawy do Zamawiającego.

- Użyte w opisie nazwy własne służą tylko i wyłącznie doprecyzowaniu opisu przedmiotu zamówienia.

- Wykonawca może zastosować wskazany lub równoważny, inny wyrób spełniający wymogi techniczne i jakościowe oraz posiadający właściwości użytkowe nie gorsze niż określone w opisie przedmiotu zamówienia. Wykonawca, który powoła się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. W tym celu Wykonawca może załączyć do oferty foldery, specyfikacje techniczne proponowanego sprzętu lub urządzeń, inne dokumenty zawierające dane techniczne oferowanego sprzętu lub urządzeń lub może w inny sposób wykazać równoważność oferowanego sprzętu lub urządzeń.

Załącznik Nr 1.1. do OPZ

## OPIS PARAMETRÓW GRANICZNYCH APARATU DO BADAŃ PARAMETRÓW KRYTYCZNYCH

Nazwa Wykonawcy …....................................................................................................................................................................

Adres Wykonawcy …....................................................................................................................................................................

Nazwa aparatu, typ, producent …....................................................................................................................................................................

| # L.p. | Parametry | Odpowiedź wymagana | ###### Odpowiedź Wykonawcy |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Aparat nie starszy niż z 2009 r., posiadające świadectwo CE | TAK, podać rok |  |
| 2. | Parametry mierzone pH, pO2, pCO2, Na, K | TAK |  |
| 3. | Parametry wyliczane HCO3 akt, HCO3 std, BE (ecf), BE(B), O2SAT, O2ct | TAK |  |
| 4. | Opcja automatycznej mikropróbki – podać objętość dla wszystkich parametrów | TAK, podać |  |
| 5. | Możliwość manualnego przesuwu próbki w torze pomiarowym | TAK |  |
| 6. | Pomiar wszystkich parametrów w jednym kanale (komorze) pomiarowej | TAK |  |
| 7. | Czas kalibracji nie dłuższy niż 5 min.- dotyczy każdego rodzaju kalibracji | TAK |  |
| 8. | Detekcja pęcherzyków powietrza w próbce | TAK |  |
| 9. | Kalibracja elektrod gazowych za pomocą gazów kalibracyjnych w butlach | TAK |  |
| 10. | Wbudowane w aparat butle z gazami kalibracyjnymi | TAK |  |
| 11. | Oprogramowanie w języku polskim | TAK |  |
| 12. | Bezpłatne szkolenie z obsługi aparatu i interpretacji wyników | TAK |  |
| 13. | Termin ważności odczynników i materiałów kontrolnych minimum 6 miesięcy | TAK, podać |  |
| 14. | Serwis techniczny aparatu w czasie trwania umowy (naprawy, z wyjątkiem napraw uszkodzeń z winy Zamawiającego, łącznie z częściami zamiennymi niezbędnymi do ich wykonania oraz przeglądy techniczne zalecane przez producenta, łącznie z materiałami użytymi do ich wykonania) na koszt Wykonawcy | TAK |  |
| 15. | Instrukcja obsługi w wersji papierowej w języku polskim | TAK |  |

Miejscowość i data: …...............................                                                                 ………….………………………..…………….

Podpis:

(upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

Załącznik Nr 2A do SIWZ

##### ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

zawarta w dniu …................... 2012 roku w Płocku

w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego Nr PZOZ/DZP/382/31PN/12 pomiędzy:

Płockim Zakładem Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o. z siedzibą w 09-402 Płocku przy ul. Kościuszki 28, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla M. ST. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy KRS 0000214083, o kapitale zakładowym ………………………….. zł, NIP: 774-28-24-705, reprezentowaną przez:

…………………………………………………………

…………………………………………………………

zwaną dalej „Zamawiającym”

a

…………………………………………………………………………………………………..

reprezentowanym przez :………………………………………………………………………

zwanym dalej „Wykonawcą”

o następującej treści:

§ 1 PRZEDMIOT UMOWY

  - Przedmiotem umowy jest sukcesywna dostawa ……………wraz z dzierżawą aparatu …., zgodnie z formularzem cenowym załączonym do oferty Wykonawcy, stanowiącym Załącznik Nr 1 do niniejszej umowy.

  - Zakres rzeczowy przedmiotu umowy określa SIWZ oraz oferta Wykonawcy, z której formularz cenowy – Załącznik Nr 1 do niniejszej umowy oraz Opis przedmiotu zamówienia – Załącznik Nr 2 do niniejszej umowy stanowią integralną część niniejszej umowy.

  - Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu aktualnych dokumentów na podstawie których oferowany przedmiot zamówienia został dopuszczony do obrotu i używania, 
w terminie 5 dni od daty otrzymania wezwania.

  - Brak dostarczenia dokumentów w terminie, o którym mowa w ust. 3, skutkować będzie rozwiązaniem umowy w trybie natychmiastowym z winy Wykonawcy i pociągać będzie za sobą naliczenie kary umownej, o której mowa w § 10 ust. 1 pkt c niniejszej umowy.

§ 2 WYNAGRODZENIE

- Strony ustalają wynagrodzenie za dostawę przedmiotu umowy wg cen jednostkowych zawartych 
w formularzu cenowym – stanowiącym Załącznik Nr 1 do niniejszej umowy w wysokości …….., netto: ………….. PLN, brutto:..................... PLN (słownie: .........................).

- Strony ustalają miesięczny czynsz dzierżawny za aparat, o którym mowa w § 6 ust. 1 niniejszej umowy na kwotę netto: ………….. PLN, brutto:..................... PLN (słownie: .........................).

- Łączna wartość umowy wynosi …….., netto: ………….. PLN, brutto:..................... PLN (słownie: .........................).

- W cenie przedmiotu umowy zawarte są wszelkie koszty opakowania, cła, ubezpieczenia, przeszkolenia pracowników Zamawiającego i transportu in loco magazyn Zamawiającego.

- Za dostarczone towary Zamawiający zapłaci cenę ustaloną na podstawie cen jednostkowych, wyszczególnionych w Formularzu cenowym Wykonawcy. Ceny są stałe i niezmienne przez cały okres trwania umowy, z zastrzeżeniem ust. 6.

- W przypadku zmiany stawki podatku VAT, zmianie ulegnie cena netto, a cena brutto pozostanie bez zmian, w wysokości i terminie wynikającym z aktu prawnego wprowadzającego nową stawkę.

- Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty jedynie za towar rzeczywiście dostarczony, a uprzednio zamówiony.

- Wykonawca zobowiązuje się poinformować Zamawiającego, w formie pisemnej o planowanej zmianie cen jednostkowych wynikających ze zmian przepisów prawa o których mowa w § 14 ust. 2 pkt. b, c, d niniejszej umowy w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze od daty opublikowania stosownego rozporządzenia lub ustawy, a zmiany cen jednostkowych obowiązywały będą strony od dnia wejścia w życie aktu prawnego.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z dowolnej pozycji asortymentu.

- Zamawiający nie jest zobowiązany do zapłaty maksymalnej kwoty zobowiązania, a Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu, w sytuacji zaistnienia przesłanki z ust. 9.

§ 3 WARUNKI PŁATNOŚCI

      - Podstawą do zapłaty za dostarczony przedmiot umowy będzie prawidłowo wystawiona przez Wykonawcę faktura VAT, płatna przelewem na konto bankowe Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania przez Zamawiającego, z zastrzeżeniem, że faktura VAT za czynsz dzierżawny będzie wystawiana w okresach miesięcznych.

      - W razie opóźnienia w dokonaniu zapłaty Zamawiający obowiązany jest do zapłacenia odsetek za opóźnienie.

      - Opóźnienie zapłaty należności za dostarczony towar nie upoważnia Wykonawcy do wstrzymania wydania kolejnych partii towarów chyba, że opóźnienie w zapłacie należności przekracza 30 dni.

      - Strony zgodnie ustalają, że zapłata następuje z chwilą obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

§ 4 WARUNKI DOSTAW

    - Wykonawca zobowiązuje się do dostarczania przedmiotu umowy pochodzących z najnowszej produkcji, o jakości i terminem ważności zgodnymi z obowiązującymi producenta normami, nie krótszym jednak niż 6 miesięcy od dnia dostawy do Zamawiającego.

    - Realizacja dostaw przedmiotu umowy następować będzie na podstawie cząstkowych zamówień, składanych przez przedstawiciela Zamawiającego w okresie 12 miesięcy od dnia podpisania niniejszej umowy. Termin realizacji zamówień cząstkowych wynosi maksymalnie 5 dni roboczych od dnia otrzymania zamówienia telefonicznie lub pisemnie-fax …………….., z wyjątkiem zamówień na „cito” realizowanych w terminie 48 godzin w dni robocze od dnia otrzymania zamówienia.

    - Przedmiot umowy będzie dostarczany w dni robocze w godzinach 7.00 – 14.30 po telefonicznym lub pisemnym-fax uzgodnieniu z przedstawicielem Zamawiającego ……………………………. tel. …………... Zmiana osoby wskazanej w niniejszym ustępie nie wymaga aneksu do umowy i staje się dokonana z chwilą doręczenia Wykonawcy informacji o zmianie.

    - Przedmiot umowy dostarczany będzie w opakowaniu zabezpieczającym przed uszkodzeniem 
w czasie transportu w sposób określony odpowiednimi przepisami. Zastosowane opakowania muszą odpowiadać wymaganiom określonym w ustawie o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz.U.z 2001r. Nr 63. poz. 638 z późn. zm.) oraz zapewniać ochronę przed szkodliwym wpływem tych substancji i preparatów na zdrowie człowieka i środowisko. Na opakowaniu powinna znajdować się etykieta fabryczna określająca rodzaj, typ towaru, jego ilość, datę ważności oraz nazwę i adres producenta.

    - Przedmiot umowy dostarczany będzie Zamawiającemu na koszt i ryzyko Wykonawcy. 
W szczególności Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wynikłe w czasie transportu oraz spowodowane niewłaściwym opakowaniem.

    - Wraz z przedmiotem umowy Wykonawca winien dostarczyć ulotki w języku polskim, zawierające wszystkie niezbędne dla bezpośredniego użytkownika informacje oraz instrukcje w języku polskim dotyczące magazynowania i przechowywania, jeżeli dostarczone produkty wymagają szczególnych warunków przechowywania. Wykonawca zobowiązuje się również do nieodpłatnego udostępniania na bieżąco literatury fachowej związanej tematycznie z dostarczonym przedmiotem umowy oraz przekazywania informacji o wycofaniu, wstrzymaniu w obrocie, jak również informacji o nowo wprowadzonym i zarejestrowanym asortymencie.

§ 5 REKLAMACJE

- Ewentualne reklamacje z tytułu jakości lub ilości przedmiotu umowy będą składane Wykonawcy przez Zamawiającego telefonicznie lub pisemnie-fax …………….., niezwłocznie po ich stwierdzeniu.

- Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego potwierdzenia otrzymania reklamacji faksem zwrotnym.

- Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia odpowiedzi na złożoną reklamację w ciągu 3 dni roboczych, w przypadku braku odpowiedzi reklamację uważa się w całości za uznaną zgodnie 
z żądaniem Zamawiającego.

- W przypadku uznania reklamacji za zasadną, Wykonawca zobowiązany jest w terminie 48 godzin 
w dni robocze wymienić towar na wolny od wad, własnym transportem i na własny koszt.

- W przypadku stwierdzenia, że dostarczone towary nie odpowiadają wskazanym w SIWZ wymaganiom jakościowym lub posiadają wady ukryte, a w szczególności w razie wystąpienia incydentu medycznego, Zamawiający może odstąpić od umowy, naliczając jednocześnie karę umowną zgodnie z § 10 ust. 1 pkt c) niniejszej umowy.

- W przypadku niewywiązania się Wykonawcy ze zobowiązania, o którym mowa w ust. 3, Zamawiający może odstąpić od umowy naliczając karę umowną zgodnie z § 10 ust. 1pkt c) niniejszej umowy.

§ 6 WARUNKI DZIERŻAWY APARATU

      - Wykonawca oddaje, a Zamawiający przyjmuje w dzierżawę w pełni sprawny aparat do ……………….., nazwa aparatu, typ, producent rok produkcji:………….

      - Wykonawca zobowiązuje się do:

        - dostarczenia – na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego – aparatu na własny koszt, ryzyko 
i we własnym zakresie – w terminie 7 dni od dnia podpisania niniejszej umowy,

        - zainstalowania i uruchomienia aparatu w miejscu wskazanym przez Zamawiającego,

        - bezpłatnego przeszkolenia w zakresie obsługi aparatu osób wskazanych przez Zamawiającego,

        - dostarczenia instrukcji obsługi aparatu w języku polskim, w wersji papierowej,

        - wykonania testu potwierdzającego sprawność aparatu,

        - odebrania – na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego – aparatu na własny koszt, ryzyko i we własnym zakresie najpóźniej w terminie 14 dni od dnia zakończenia obowiązywania niniejszej umowy.

      - Wartość dzierżawionego aparatu wynosi netto: ………….. PLN, brutto:..................... PLN (słownie: .........................)

      - Wykonawca oświadcza, że jest właścicielem aparatu, który nie jest przedmiotem jakichkolwiek ograniczonych praw rzeczowych ustanowionych na rzecz osób trzecich, jak również nie jest przedmiotem jakichkolwiek postępowań sądowych, administracyjnych, czy też sądowo-administracyjnych, których konsekwencją jest (mogłoby być) ograniczenie czy też wyłączenie prawa Wykonawcy do rozporządzania nim.

§ 7

Zamawiający zobowiązuje się do użytkowania aparatu w miejscu jego zainstalowania, z należytą starannością, zgodnie z przeznaczeniem oraz dostarczoną instrukcją obsługi. Zmiana miejsca użytkowania analizatora może być dokonana jedynie w porozumieniu z Wykonawcą. Zamawiający zobowiązuje się również utrzymywać aparat w stanie odpowiadającym normalnemu zużyciu eksploatacyjnemu.

§ 8

Zamawiający nie ma prawa dokonywania żadnych napraw aparatu oraz zobowiązuje się do powiadomienia Wykonawcy o każdej awarii bądź uszkodzeniu analizatora. Zamawiający zobowiązuje się również do niedokonywania jakichkolwiek zmian, czy przeróbek aparatu, ani usuwania, odłączania lub dołączania jakichkolwiek części bez pisemnej zgody Wykonawcy.

§ 9

- Wykonawca oświadcza, że dostarczony aparat jest w pełni sprawny technicznie.

- W okresie obowiązywania niniejszej umowy Wykonawca na własny koszt i we własnym zakresie zobowiązuje się do serwisu technicznego aparatu w zakresie napraw, łącznie z częściami zamiennymi niezbędnymi do ich wykonania oraz przeglądów technicznych zalecanych przez producenta, łącznie z materiałami użytymi do ich wykonania.

- Za naprawy oraz wymiany koniecznych części, które uległy uszkodzeniu w wyniku niezgodnego 
z przeznaczeniem użycia aparatu, eksploatacji niezgodnej z warunkami podanymi w instrukcji obsługi, użycia niezalecanych przez producenta materiałów eksploatacyjnych lub niewłaściwego podłączenia urządzeń zewnętrznych, Wykonawca obciąży kosztami tych napraw Zamawiającego.

- W przypadku wystąpienia wad, awarii lub usterek w okresie dzierżawy przedstawiciel Zamawiającego, o którym mowa w § 4 ust. 3 niniejszej umowy, zobowiązany jest do niezwłocznego zawiadomienia Wykonawcy o zaistniałej sytuacji, telefonicznie lub pisemnie-fax nr ………….

- Wykonawca zobowiązany jest do przystąpienia do usunięcia wady, awarii lub usterki w ciągu max. 1 dnia roboczego od momentu powiadomienia przez przedstawiciela Zamawiającego i jej usunięcia w ciągu max. 2 dni roboczych od podjęcia naprawy.

- Zamawiający ma prawo zlecić firmie zewnętrznej wykonanie badań, które miały być wykonane na przedmiocie dzierżawy, od momentu zawiadomienia, o którym mowa w ust. 4. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest do pokrycia całkowitych kosztów badań oraz transportu.

- Jeżeli danej wady, awarii lub usterki nie da się usunąć poprzez naprawę lub wymianę uszkodzonych elementów, Wykonawca wymieni całe urządzenie na w pełni sprawne technicznie i dokona ponownej jego instalacji.

- Wykonawca zobowiązuje się do wymiany przedmiotu umowy na nowy po zgłoszeniu przez Zamawiającego trzech awarii kluczowych elementów aparatu, uniemożliwiających pracę całego przedmiotu umowy oraz dokona ponownej jego instalacji – na własny koszt i we własnym zakresie.

- W okresie dzierżawy Wykonawca zobowiązuje się do załatwienia wszelkich formalności, związanych z ewentualną wymianą aparatu na w pełni sprawny technicznie, jego wysyłką do naprawy i odbiorem, na własny koszt i we własnym zakresie – bez udziału Zamawiającego.

- Wykonawca jest obowiązany do spełnienia wymagań prawnych wynikających z ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. nr 180, poz. 1495 z póź. zm.).

§ 10 KARY UMOWNE

      - Strony ustalają, że Wykonawca w razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy obowiązany będzie zapłacić karę umowną z następujących tytułów oraz w następującej wysokości:

- w razie opóźnienia w dostawie – w wysokości 2 % wartości przedmiotu umowy brutto danego pakietu nie dostarczonego w terminie za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia,

- za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji albo opóźnienie w potwierdzeniu otrzymania reklamacji, w wysokości 2 % wartości brutto wadliwych towarów za każdy dzień opóźnienia, liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wady,

- za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – 
w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto danego pakietu,

- 10 % wartości przedmiotu umowy brutto danego pakietu, gdy Wykonawca odstąpi od umowy 
z własnej przyczyny lub gdy Zamawiający odstąpi od umowy wskutek okoliczności, za które odpowiada Wykonawca,

- w przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę terminu, o którym mowa w § 6 ust. 2 lit a niniejszej umowy, w wysokości 10% czynszu dzierżawnego określonego w § 2 ust. 2 umowy niniejszej umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,

- w przypadku nie usunięcia wady, awarii lub usterki w terminie określonym w § 9 ust. 5 niniejszej umowy w wysokości 10 % czynszu dzierżawnego określonego w § 2 ust. 2 umowy niniejszej umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki.

      - Kary umowne, o których mowa w ust. 1 a), b) i d)-f), nie zostaną naliczone wyłącznie w przypadku, gdy niewykonanie lub niewłaściwe wykonanie zobowiązania nastąpiło na skutek siły wyższej.

      - Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych.

      - Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia.

§ 11 OFERTA RÓWNOWAŻNA

- W przypadku złożenia oferty równoważnej, Wykonawca oświadcza, że dostarczany przedmiot umowy dokładnie odpowiada opisowi przedmiotu zamówienia.

- Wykonawca przyjmuje na siebie odpowiedzialność za uszkodzenia sprzętu powstałe w wyniku używania zaoferowanych i dostarczonych towarów równoważnych.

W sytuacji, gdy dostarczony równoważny przedmiot umowy spowoduje awarie sprzętu 
i autoryzowany serwis producenta sprzętu wyda opinię, że przyczyną awarii jest dostarczony towar, koszty naprawy sprzętu obciążą Wykonawcę. Wykonawca zobowiązany jest do pokrycia kosztów naprawy sprzętu w w/w przypadku.

- W przypadku dostarczenia towarów nie odpowiadających dokładnie opisowi przedmiotu zamówienia (nie będących równoważnymi), Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego, w wysokości poniesionej szkody i utraconych korzyści, oraz ponosi pełną odpowiedzialność za roszczenia osób trzecich skierowane przeciwko Zamawiającemu.

- Niezależnie od powyższej odpowiedzialności, w przypadku określonym ust. 3, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 25% wartości brutto zakwestionowanych towarów, nawet jeżeli Zamawiający ani osoba trzecia nie ponieśli szkody lub nie udowodnili ani nie uprawdopodobnili jej poniesienia, na podstawie przesłanego przez Zamawiającego protokołu niezgodności potwierdzonego przez specjalistę laboranta.

- W przypadku określonym w ust. 3, Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy bez wypowiedzenia. W takim przypadku, niezależnie od roszczeń, o których mowa w ust. 2, 3 lub 4, Wykonawca zwróci Zamawiającemu wartość wszelkich świadczeń, uiszczonych przez Zamawiającego na podstawie niniejszej umowy.

- Jednocześnie Wykonawca oświadcza, że jest świadomy odpowiedzialności karnej, wynikającej 
z art. 297 Kodeksu Karnego, za przedkładanie fałszywych lub stwierdzających nieprawdę dokumentów albo nierzetelnych, pisemnych oświadczeń dotyczących okoliczności mających istotne znaczenie dla uzyskania zamówienia publicznego.

§ 12 OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY

            - Niniejsza umowa obowiązuje przez okres 12 miesięcy od dnia jej podpisania lub do wyczerpania maksymalnego wynagrodzenia, o którym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy.

            - Umowa wygasa samoistnie z chwilą zaistnienia jednej z okoliczności, o których mowa w ust. 1.

§ 13 ODSTĄPIENIE OD UMOWY

- Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy z Wykonawcą w razie zaistnienia  istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy – w takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy. Odstąpienie od umowy                  w tym przypadku winno nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia  wiadomości o tych okolicznościach.

- Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy z Wykonawcą z przyczyn jego dotyczących bez konieczności wyznaczania dodatkowego terminu, jeżeli Wykonawca nie rozpoczął realizacji przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn lub nie kontynuuje ich mimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie lub jeżeli Wykonawca odmówi dostarczenia przedmiotu umowy Zamawiającemu – z wyjątkiem sytuacji, o której mowa w § 3 ust. 3 niniejszej umowy. Odstąpienie od umowy nastąpi w terminie 3 dni od zaistnienia zdarzenia.

- Odstąpienie od umowy, pod rygorem nieważności, winno nastąpić na piśmie.

§ 14 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności 
i mogą zostać dokonane, o ile nie stoją w sprzeczność z regulacjami zawartymi w ustawie 
z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2010r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.).

- Zgodnie z art. 144 ustawy, Zamawiający przewiduje możliwość następujących zmian postanowień umowy w stosunku do treści złożonej w postępowaniu oferty:

  - zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub istotnych z uwagi na działalność dla Zamawiającego stosunków umownych;

  - zmiana urzędowej stawki podatku VAT, przy czym zmianie ulegnie wyłącznie cena netto, cena brutto pozostanie bez zmian, z zastrzeżeniem, że zmiana ta wchodzi w życie z dniem wejścia 
w życie aktu prawnego wprowadzającego tę zmianę;

  - zmiana stawek opłat celnych wprowadzonych decyzjami odpowiednich władz państwowych;

  - jeżeli Wykonawca zostanie obarczony obowiązkiem zapłacenia podatku, który nie obowiązywał 
w dniu podpisania umowy, ale musi zostać wpisany do faktury z dnia dostawy, przy założeniu, że ceny jednostkowe netto pozostają bez zmian;

  - zmiana producenta przedmiotu umowy, w przypadku gdy producent wskazany w ofercie przez Wykonawcę wycofał się z produkcji – przy cenie nie większej niż w niniejszej umowie;

  - dostarczenia produktu zamiennego o parametrach nie gorszych od produktu objętego niniejszą umową w przypadku, gdy wystąpi przejściowy brak całości lub części produktu z przyczyn leżących po stronie producenta;

  - zmiana danych podmiotów zawierających umowę (itp. w wyniku przekształceń, przejęć, itp.);

  - zmiana nazwy handlowej asortymentu, nazwy produktu, numeru katalogowego, sposobu konfekcjonowania, przy niezmienionym produkcie.

- Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego przenieść na osobę trzecią wierzytelności wynikających z niniejszej umowy. W razie niewywiązania się z niniejszego zobowiązania, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości wartości wierzytelności będącej przedmiotem przeniesienia, niezależnie od prawnej skuteczności czynności przeniesienia wierzytelności.

- Wykonawca zobowiązuje się do niedokonywania przekazu świadczenia Zamawiającego 
(w rozumieniu art. 9211- 9215KC), w całości lub w części, należnego na podstawie niniejszej umowy. W razie niewywiązania się z niniejszego zobowiązania, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości wartości przekazanego świadczenia.

- Wykonawca zobowiązuje się do niezawierania umowy poręczenia przez osoby trzecie za długi Zamawiającego należne na podstawie niniejszej umowy (w rozumieniu art. 876-887 KC). 
W razie niewywiązania się z niniejszego zobowiązania, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości wartości świadczenia, które poręczyciel spełnił wobec Wykonawcy.

- Ewentualne spory mogące wyniknąć z realizacji niniejszej umowy strony zobowiązują się rozwiązywać polubownie, w drodze negocjacji. W razie braku porozumienia spory będzie rozstrzygał sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego, o ile przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2010r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) nie stanowią inaczej, oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa dotyczące przedmiotu umowy.

- Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej 
ze stron.

Załączniki:

  - Formularz cenowy

  - Opis przedmiotu zamówienia oferowanych pakietów

ZAMAWIAJĄCY                                                      WYKONAWCA

Załącznik Nr 2B do SIWZ

##### ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

zawarta w dniu …................... 2012 roku w Płocku

w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego Nr PZOZ/DZP/382/31PN/12 pomiędzy:

Płockim Zakładem Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o. z siedzibą w 09-402 Płocku przy ul. Kościuszki 28, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla M. ST. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy KRS 0000214083, o kapitale zakładowym ………………………….. zł, NIP: 774-28-24-705, reprezentowaną przez:

…………………………………………………………

…………………………………………………………

zwaną dalej „Zamawiającym”

a

…………………………………………………………………………………………………..

reprezentowanym przez :………………………………………………………………………

zwanym dalej „Wykonawcą”

o następującej treści:

§ 1 PRZEDMIOT UMOWY

- Przedmiotem umowy jest sukcesywna dostawa ………………., zgodnie z formularzem/ami cenowym/i załączonym/i do oferty Wykonawcy, stanowiącym/i Załącznik Nr 1 do niniejszej umowy.

- Zakres rzeczowy przedmiotu umowy określa SIWZ oraz oferta Wykonawcy, z której formularz/e cenowy/e – Załącznik Nr 1 do niniejszej umowy oraz Opis przedmiotu zamówienia – Załącznik Nr 2 do niniejszej umowy stanowią integralną część niniejszej umowy.

- Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu aktualnych dokumentów na podstawie których oferowany przedmiot zamówienia został dopuszczony do obrotu i używania, 
w terminie 5 dni od daty otrzymania wezwania.

- Brak dostarczenia dokumentów w terminie, o którym mowa w ust. 3, skutkować będzie rozwiązaniem umowy w trybie natychmiastowym z winy Wykonawcy i pociągać będzie za sobą naliczenie kary umownej, o której mowa w § 6 ust. 1 pkt c niniejszej umowy.

§ 2 WYNAGRODZENIE

- Strony ustalają wynagrodzenie za dostawę przedmiotu umowy wg cen jednostkowych zawartych 
w formularzu cenowym – stanowiącym Załącznik Nr 1 do niniejszej umowy:

  - Pakiet nr ….., netto: ……….. PLN, brutto:.................. PLN (słownie: ..................) Itd. w zależności od ilości pakietów.

Łączna wartość umowy wynosi netto: ………….. PLN, brutto:….................. PLN (słownie: …......................)

- W cenie przedmiotu umowy zawarte są wszelkie koszty opakowania, cła, ubezpieczenia i transportu in loco magazyn Zamawiającego.

- Za dostarczone towary Zamawiający zapłaci cenę ustaloną na podstawie cen jednostkowych, wyszczególnionych w Formularzu cenowym Wykonawcy. Ceny są stałe i niezmienne przez cały okres trwania umowy, z zastrzeżeniem ust. 4.

- W przypadku zmiany stawki podatku VAT, zmianie ulegnie cena netto, a cena brutto pozostanie bez zmian, w wysokości i terminie wynikającym z aktu prawnego wprowadzającego nową stawkę.

- Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty jedynie za towar rzeczywiście dostarczony, a uprzednio zamówiony.

- Wykonawca zobowiązuje się poinformować Zamawiającego, w formie pisemnej o planowanej zmianie cen jednostkowych wynikających ze zmian przepisów prawa o których mowa w § 10 ust. 2 pkt. b, c, d niniejszej umowy w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze od daty opublikowania stosownego rozporządzenia lub ustawy, a zmiany cen jednostkowych obowiązywały będą strony od dnia wejścia w życie aktu prawnego.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z dowolnej pozycji asortymentu.

- Zamawiający nie jest zobowiązany do zapłaty maksymalnej kwoty zobowiązania, a Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu, w sytuacji zaistnienia przesłanki z ust. 7.

§ 3 WARUNKI PŁATNOŚCI

- Podstawą do zapłaty za dostarczony przedmiot umowy będzie prawidłowo wystawiona przez Wykonawcę faktura VAT, płatna przelewem na konto bankowe Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania przez Zamawiającego.

- W razie opóźnienia w dokonaniu zapłaty Zamawiający obowiązany jest do zapłacenia odsetek za opóźnienie.

- Opóźnienie zapłaty należności za dostarczony towar nie upoważnia Wykonawcy do wstrzymania wydania kolejnych partii towarów chyba, że opóźnienie w zapłacie należności przekracza 30 dni.

- Strony zgodnie ustalają, że zapłata następuje z chwilą obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

§ 4 WARUNKI DOSTAW

- Wykonawca zobowiązuje się do dostarczania przedmiotu umowy pochodzących z najnowszej produkcji, o jakości i terminem ważności zgodnymi z obowiązującymi producenta normami, nie krótszym jednak niż 6 miesięcy od dnia dostawy do Zamawiającego.

- Realizacja dostaw przedmiotu umowy następować będzie na podstawie cząstkowych zamówień, składanych przez przedstawiciela Zamawiającego w okresie 12 miesięcy od dnia podpisania niniejszej umowy. Termin realizacji zamówień cząstkowych wynosi maksymalnie 5 dni roboczych od dnia otrzymania zamówienia telefonicznie lub pisemnie-fax ……………..,  z wyjątkiem zamówień na „cito” realizowanych w terminie 48 godzin w dni robocze od dnia otrzymania zamówienia.

- Przedmiot umowy będzie dostarczany w dni robocze w godzinach 7.00 – 14.30 po telefonicznym lub pisemnie-fax uzgodnieniu z przedstawicielem Zamawiającego ……………………………. tel. …………... Zmiana osoby wskazanej w niniejszym ustępie nie wymaga aneksu do umowy i staje się dokonana z chwilą doręczenia Wykonawcy informacji o zmianie.

- Przedmiot umowy dostarczany będzie w opakowaniu zabezpieczającym przed uszkodzeniem 
w czasie transportu w sposób określony odpowiednimi przepisami. Zastosowane opakowania muszą odpowiadać wymaganiom określonym w ustawie o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz.U.z 2001r. Nr 63. poz. 638 z późn. zm.) oraz zapewniać ochronę przed szkodliwym wpływem tych substancji i preparatów na zdrowie człowieka i środowisko. Na opakowaniu powinna znajdować się etykieta fabryczna określająca rodzaj, typ towaru, jego ilość, datę ważności oraz nazwę i adres producenta.

- Przedmiot umowy dostarczany będzie Zamawiającemu na koszt i ryzyko Wykonawcy. 
W szczególności Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wynikłe w czasie transportu oraz spowodowane niewłaściwym opakowaniem.

- Wraz z przedmiotem umowy Wykonawca winien dostarczyć ulotki w języku polskim, zawierające wszystkie niezbędne dla bezpośredniego użytkownika informacje oraz instrukcje w języku polskim dotyczące magazynowania i przechowywania, jeżeli dostarczone produkty wymagają szczególnych warunków przechowywania. Wykonawca zobowiązuje się również do nieodpłatnego udostępniania na bieżąco literatury fachowej związanej tematycznie z dostarczonym przedmiotem umowy oraz przekazywania informacji o wycofaniu, wstrzymaniu w obrocie, jak również informacji o nowo wprowadzonym i zarejestrowanym asortymencie.

§ 5 REKLAMACJE

- Ewentualne reklamacje z tytułu jakości lub ilości przedmiotu umowy będą składane Wykonawcy przez Zamawiającego telefonicznie lub pisemnie-fax …………….., niezwłocznie po ich stwierdzeniu.

- Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego potwierdzenia otrzymania reklamacji faksem zwrotnym.

- Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia odpowiedzi na złożoną reklamację w ciągu 3 dni roboczych, w przypadku braku odpowiedzi reklamację uważa się w całości za uznaną zgodnie 
z żądaniem Zamawiającego.

- W przypadku uznania reklamacji za zasadną, Wykonawca zobowiązany jest w terminie 48 godzin 
w dni robocze wymienić towar na wolny od wad, własnym transportem i na własny koszt.

- W przypadku stwierdzenia, że dostarczone towary nie odpowiadają wskazanym w SIWZ wymaganiom jakościowym lub posiadają wady ukryte, a w szczególności w razie wystąpienia incydentu medycznego, Zamawiający może odstąpić od umowy, naliczając jednocześnie karę umowną zgodnie z § 6 ust. 1 pkt c) niniejszej umowy.

- W przypadku niewywiązania się Wykonawcy ze zobowiązania, o którym mowa w ust. 3, Zamawiający może odstąpić od umowy naliczając karę umowną zgodnie z § 6 ust. 1pkt c) niniejszej umowy.

§ 6 KARY UMOWNE

- Strony ustalają, że Wykonawca w razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy obowiązany będzie zapłacić karę umowną z następujących tytułów oraz w następującej wysokości:

- w razie opóźnienia w dostawie – w wysokości 2 % wartości przedmiotu umowy brutto danego pakietu nie dostarczonego w terminie za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia,

- za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji albo opóźnienie w potwierdzeniu otrzymania reklamacji, w wysokości 2 % wartości brutto wadliwych towarów za każdy dzień opóźnienia, liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wady,

- za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – 
w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto danego pakietu,

- 10 % wartości przedmiotu umowy brutto danego pakietu, gdy Wykonawca odstąpi od umowy 
z własnej przyczyny lub gdy Zamawiający odstąpi od umowy wskutek okoliczności, za które odpowiada Wykonawca.

- Kary umowne, o których mowa w ust. 1 a), b) i d), nie zostaną naliczone wyłącznie w przypadku, gdy niewykonanie lub niewłaściwe wykonanie zobowiązania nastąpiło na skutek siły wyższej.

- W przypadku niewykonania dostawy przez Wykonawcę Zamawiający zleci wykonanie zastępcze innemu podmiotowi. Wykonawca zostanie obciążony kosztem wykonania dostawy. Przed zastosowaniem niniejszego środka, Zamawiający ma prawo wezwać Wykonawcę do spełnienia świadczenia, wyznaczając mu 3 dniowy termin do wykonania obowiązku umowy.

- Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych.

- Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia.

§ 7 OFERTA RÓWNOWAŻNA

- W przypadku złożenia oferty równoważnej, Wykonawca oświadcza, że dostarczany przedmiot umowy dokładnie odpowiada opisowi przedmiotu zamówienia.

- Wykonawca przyjmuje na siebie odpowiedzialność za uszkodzenia sprzętu powstałe w wyniku używania zaoferowanych i dostarczonych towarów równoważnych.

W sytuacji, gdy dostarczony równoważny przedmiot umowy spowoduje awarie sprzętu 
i autoryzowany serwis producenta sprzętu wyda opinię, że przyczyną awarii jest dostarczony towar, koszty naprawy sprzętu obciążą Wykonawcę. Wykonawca zobowiązany jest do pokrycia kosztów naprawy sprzętu w w/w przypadku.

- W przypadku dostarczenia towarów nie odpowiadających dokładnie opisowi przedmiotu zamówienia (nie będących równoważnymi), Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego, w wysokości poniesionej szkody i utraconych korzyści, oraz ponosi pełną odpowiedzialność za roszczenia osób trzecich skierowane przeciwko Zamawiającemu.

- Niezależnie od powyższej odpowiedzialności, w przypadku określonym ust. 3, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 25% wartości brutto zakwestionowanych towarów, nawet jeżeli Zamawiający ani osoba trzecia nie ponieśli szkody lub nie udowodnili ani nie uprawdopodobnili jej poniesienia, na podstawie przesłanego przez Zamawiającego protokołu niezgodności potwierdzonego przez specjalistę laboranta.

- W przypadku określonym w ust. 3, Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy bez wypowiedzenia. W takim przypadku, niezależnie od roszczeń, o których mowa w ust. 2, 3 lub 4, Wykonawca zwróci Zamawiającemu wartość wszelkich świadczeń, uiszczonych przez Zamawiającego na podstawie niniejszej umowy.

- Jednocześnie Wykonawca oświadcza, że jest świadomy odpowiedzialności karnej, wynikającej 
z on. 297 kodeksu karnego, za przedkładanie fałszywych lub stwierdzających nieprawdę dokumentów albo nierzetelnych, pisemnych oświadczeń dotyczących okoliczności mających istotne znaczenie dla uzyskania zamówienia publicznego.

§ 8 OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY

- Niniejsza umowa obowiązuje przez okres 12 miesięcy od dnia jej podpisania lub do wyczerpania maksymalnego wynagrodzenia, o którym mowa w § 2 ust. 1 …… lub …………….…( w zależności od ilości pakietów) niniejszej umowy.

- Umowa wygasa samoistnie z chwilą zaistnienia jednej z okoliczności, o których mowa w ust. 1.

§ 9 ODSTĄPIENIE OD UMOWY

- Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy z Wykonawcą w razie zaistnienia  istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy – w takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy. Odstąpienie od umowy                  w tym przypadku winno nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia  wiadomości o tych okolicznościach.

- Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy z Wykonawcą z przyczyn jego dotyczących bez konieczności wyznaczania dodatkowego terminu, jeżeli Wykonawca nie rozpoczął realizacji przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn lub nie kontynuuje ich mimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie lub jeżeli Wykonawca odmówi dostarczenia przedmiotu umowy Zamawiającemu – z wyjątkiem sytuacji, o której mowa w § 3 ust. 3 niniejszej umowy. Odstąpienie od umowy nastąpi w terminie 3 dni od zaistnienia zdarzenia.

- Odstąpienie od umowy, pod rygorem nieważności, winno nastąpić na piśmie.

§ 10 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności 
i mogą zostać dokonane, o ile nie stoją w sprzeczność z regulacjami zawartymi w ustawie 
z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2010r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.).

- Zgodnie z art. 144 ustawy, Zamawiający przewiduje możliwość następujących zmian postanowień umowy w stosunku do treści złożonej w postępowaniu oferty:

- zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub istotnych z uwagi na działalność dla Zamawiającego stosunków umownych;

- zmiana urzędowej stawki podatku VAT, przy czym zmianie ulegnie wyłącznie cena netto, cena brutto pozostanie bez zmian, z zastrzeżeniem, że zmiana ta wchodzi w życie z dniem wejścia 
w życie aktu prawnego wprowadzającego tę zmianę;

- zmiana stawek opłat celnych wprowadzonych decyzjami odpowiednich władz państwowych;

- jeżeli Wykonawca zostanie obarczony obowiązkiem zapłacenia podatku, który nie obowiązywał 
w dniu podpisania umowy, ale musi zostać wpisany do faktury z dnia dostawy, przy założeniu, że ceny jednostkowe netto pozostają bez zmian;

- zmiana producenta przedmiotu umowy, w przypadku gdy producent wskazany w ofercie przez Wykonawcę wycofał się z produkcji – przy cenie nie większej niż w niniejszej umowie;

- dostarczenia produktu zamiennego o parametrach nie gorszych od produktu objętego niniejszą umową w przypadku, gdy wystąpi przejściowy brak całości lub części produktu 
z przyczyn leżących po stronie producenta;

- zmiana danych podmiotów zawierających umowę (itp. w wyniku przekształceń, przejęć, itp.);

- zmiana nazwy handlowej asortymentu, nazwy produktu, numeru katalogowego, sposobu konfekcjonowania, przy niezmienionym produkcie.

- Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego przenieść na osobę trzecią wierzytelności wynikających z niniejszej umowy. W razie niewywiązania się z niniejszego zobowiązania, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości wartości wierzytelności będącej przedmiotem przeniesienia, niezależnie od prawnej skuteczności czynności przeniesienia wierzytelności.

- Wykonawca zobowiązuje się do niedokonywania przekazu świadczenia Zamawiającego 
(w rozumieniu art. 9211- 9215KC), w całości lub w części, należnego na podstawie niniejszej umowy. W razie niewywiązania się z niniejszego zobowiązania, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości wartości przekazanego świadczenia.

- Wykonawca zobowiązuje się do niezawierania umowy poręczenia przez osoby trzecie za długi Zamawiającego należne na podstawie niniejszej umowy (w rozumieniu art. 876-887 KC). 
W razie niewywiązania się z niniejszego zobowiązania, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości wartości świadczenia, które poręczyciel spełnił wobec Wykonawcy.

- Ewentualne spory mogące wyniknąć z realizacji niniejszej umowy strony zobowiązują się rozwiązywać polubownie, w drodze negocjacji. W razie braku porozumienia spory będzie rozstrzygał sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego, o ile przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2010r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) nie stanowią inaczej, oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa dotyczące przedmiotu umowy.

- Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej 
ze stron.

Załączniki:

1. Formularz cenowy

2. Opis przedmiotu zamówienia oferowanych pakietów

ZAMAWIAJĄCY                                                      WYKONAWCA

Załącznik Nr 3 do SIWZ

## FORMULARZ OFERTOWY

POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy 
z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych

(Dz.U. z 2010 r.  Nr 113 poz. 759 z późn. zm.)

PZOZ/DZP/382/31PN/12

## Dane dotyczące Wykonawcy:

Nazwa/Imię i nazwisko: ................................................................................................................................

Siedziba/m-ce zam.: .......................................kod....................ul..............................................................

Województwo:.....................................nr telefonu/fax ………….…………......................................................

http:// ..................................................... e-mail: ............................................................................................

Osoba upoważniona do kontaktów z Zamawiającym: ............................................................................... tel. ....................................

## Dane dotyczące Zamawiającego:

Nazwa: Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o.

Siedziba: ul. Kościuszki 28, 09-402 Płock

Zobowiązania Wykonawcy:

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na

„sukcesywną dostawę odczynników wraz z dzierżawą analizatora parametrów krytycznych, dostawę wraz z dzierżawą zamkniętego systemu do OB, dostawę odczynników do manualnej biochemii, probówek do spektrofotometru POINTE 180 oraz drobnego sprzętu jednorazowego”

zobowiązujemy się dostarczyć przedmiot zamówienia, zgodnie z załączonym(i) formularzem(ami) cenowym(i) w zakresie pakietu nr …….

  - Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.

  - Oświadczamy, że zawarty w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wzór umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na warunkach w niej określonych, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

  - Oświadczamy, iż zobowiązujemy się do wykonania przedmiotu zamówienia w wymaganym terminie – 12 miesięcy od dnia podpisania umowy.

  - Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ.

  - Termin płatności: 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.

  - Jednocześnie oświadczamy, że Wykonawca:

- *nie zleci wykonania przedmiotu zamówienia podwykonawcom, a całość prac wykona w ramach działań swojego przedsiębiorstwa,

- *zamierza powierzyć podwykonawcom wykonanie zamówienia w części:

…...............................................................................................................................................
* ) niepotrzebne skreślić

- Oferta zawiera  …............. stron podpisanych i ponumerowanych od nr …........  do nr …........

- Załącznikami do niniejszej oferty są:

1. …................................................................................................................................................

2. …................................................................................................................................................

3. …................................................................................................................................................

4. …................................................................................................................................................

5. …................................................................................................................................................

6. …................................................................................................................................................

- Oświadczamy, że na stronach ............................................ oferty są zawarte informacje, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji 
i nie mogą być one ogólnie udostępniane przez Zamawiającego.

- Niniejszą ofertę składamy przy pełnej świadomości odpowiedzialności karnej wynikającej 
z ustawy z dnia 06 czerwca 1997 roku Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553 z późn. zm.).

Miejscowość i data: …...............................                                                                 ………….………………………..…………….

Podpis:

(upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

Załącznik Nr 4 do SIWZ

Sukcesywna dostawa odczynników wraz z dzierżawą analizatora parametrów krytycznych, dostawa wraz z dzierżawą zamkniętego systemu do OB, dostawa odczynników do manualnej biochemii, probówek do spektrofotometru POINTE 180 oraz drobnego sprzętu jednorazowego

PZOZ/DZP/382/31PN/12

## OŚWIADCZENIE   WYKONAWCY

wynikające z art. 22 ust. 1 w związku z art. 44 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r.  Nr 113 poz. 759 z późn. zm.)

Nazwa Wykonawcy …............................................................................................................................

Adres Wykonawcy ….............................................................................................................................

Województwo …....................................................................................................................................

Numer tel./ fax  …..................................................................................................................................

Oświadczam, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.

Jednocześnie stwierdzam, iż świadom(a) jestem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

Miejscowość i data: …...............................                                                                 ………….………………………..…………….

Podpis:

(upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

Załącznik Nr 5 do SIWZ

Sukcesywna dostawa odczynników wraz z dzierżawą analizatora parametrów krytycznych, dostawa wraz z dzierżawą zamkniętego systemu do OB, dostawa odczynników do manualnej biochemii, probówek do spektrofotometru POINTE 180 oraz drobnego sprzętu jednorazowego

PZOZ/DZP/382/31PN/12

## OŚWIADCZENIE   WYKONAWCY

o braku podstaw do wykluczenia z postępowania

Nazwa Wykonawcy …............................................................................................................................

Adres Wykonawcy ….............................................................................................................................

Województwo …....................................................................................................................................

Numer tel./ fax  …..................................................................................................................................

Oświadczam, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania w okolicznościach,                     o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.

Jednocześnie stwierdzam, iż świadom(a) jestem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

Miejscowość i data: …...............................                                                                 ………….………………………..…………….

Podpis:

(upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

Załącznik Nr 6.1 do SIWZ

„Sukcesywna dostawa odczynników wraz z dzierżawą analizatora parametrów krytycznych, dostawa wraz z dzierżawą zamkniętego systemu do OB, dostawa odczynników do manualnej biochemii, probówek do spektrofotometru POINTE 180 oraz drobnego sprzętu jednorazowego”

PZOZ/DZP/382/31PN/12

## FORMULARZ CENOWY

## Pakiet Nr 1 – DZIERŻAWA APARATU DO BADAŃ PARAMETRÓW KRYTYCZNYCH WRAZ Z SUKCESYWNĄ DOSTAWĄ ODCZYNNIKÓW I INNYCH MATERIAŁÓW ZUŻYWALNYCH DO WYKONANIA 3.000 BADAŃ GAZOMETRYCZNYCH I CODZIENNEJ KONTROLI NA JEDNYM POZIOMIE

Nazwa Wykonawcy …..........................................................................................................................................................................................

Adres Wykonawcy ….............................................................................................................................................................................................

| Tabela I – Dzierżawa aparatu do badań parametrów krytycznych |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa asortymentu | j.m. | Ilość miesięcy |  | Producent, typ i nr katalogowy |  | Wartość aparatu PLN |  |  | Cena jedn. za 1 miesiąc dzierżawy PLN netto | Wartość za 12 miesięcy dzierżawy PLN netto | Stawka podatku VAT % |  | Wartość brutto PLN |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |  |  | 7 | 8=4*7 | 9 |  | 10=8+(8*9) |  |
| 1. | Dzierżawa aparatu do badań parametrów krytycznych | miesiąc | 12 |  |  |  | netto |  | brutto |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | XXX |  |  |  |
| Tabela II – Zestaw odczynników i innych materiałów zużywalnych do wykonania 3.000 badań gazometrycznych i codziennej kontroli na jednym poziomie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp. | Nazwa odczynników i innych materiałów zużywalnych |  |  | Nazwa handlowa/ Producent/ nr katalogowy |  | Ilość (szt.) w okresie 12 miesięcy |  | Ilość opakowań |  | Cena za Jednostkowa za 1 op. netto PLN | Wartość netto PLN |  | Stawka podatku VAT % |  | Wartość brutto PLN |
| 1 | 2 |  |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 | 7=5*6 |  | 8 |  | 9=7+(7*8) |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM II |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | XXX |  |  |

Podsumowanie:

|  | Wartość netto PLN | Wartość brutto PLN |
| --- | --- | --- |
| Wartość tabeli I |  |  |
| Wartość tabeli II |  |  |
| Razem |  |  |

Słownie PLN brutto: ………………………………………………………………………………………………………..

W formularzu cenowym należy ująć wszystkie odczynniki i inne materiały zużywalne do wykonania 3.000 badań gazometrycznych i codziennej kontroli na jednym poziomie przez okres 12 miesięcy, bez dokupowania jakiegokolwiek asortymentu w trakcie realizacji umowy.

Miejscowość i data: …...............................                                                                                                                  ………………………..……………………………..

Podpis:

(upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

Załącznik Nr 6.2 do SIWZ

„Sukcesywna dostawa odczynników wraz z dzierżawą analizatora parametrów krytycznych, dostawa wraz z dzierżawą zamkniętego systemu do OB, dostawa odczynników do manualnej biochemii, probówek do spektrofotometru POINTE 180 oraz drobnego sprzętu jednorazowego”

PZOZ/DZP/382/31PN/12

## FORMULARZ CENOWY

## Pakiet Nr 2 – SYSTEM ZAMKNIĘTY PRÓŻNIOWY POBIERANIA KRWI WRAZ Z DZIERŻAWĄ APARATU DO OB

Nazwa Wykonawcy …..........................................................................................................................................................................................

Adres Wykonawcy ….............................................................................................................................................................................................

| Tabela I – Dzierżawa aparatu do OB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa asortymentu | j.m. | Ilość miesięcy |  | Producent, typ i nr katalogowy |  | Wartość aparatu PLN |  |  | Cena jedn. za 1 miesiąc dzierżawy PLN netto | Wartość za 12 miesięcy dzierżawy PLN netto | Stawka podatku VAT % |  | Wartość brutto PLN |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |  |  | 7 | 8=4*7 | 9 |  | 10=8+(8*9) |  |
| 1. | Dzierżawa aparatu do OB | miesiąc | 12 |  |  |  | netto |  | brutto |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | XXX |  |  |  |
| Tabela II – System zamknięty próżniowy pobierania krwi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia |  |  | Nazwa handlowa/ Producent/ nr katalogowy |  | j.m. |  | Ilość w okresie 12 miesięcy |  | Cena za j.m. netto PLN | Wartość netto PLN |  | Stawka podatku VAT % |  | Wartość brutto PLN |
| 1 | 2 |  |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 | 7=5*6 |  | 8 |  | 9=7+(7*8) |
| 1. | Probówki do morfologii z EDTA K3 średnica 13 mm, dług 75 mm, poj. 2 ml |  |  |  |  | szt. |  | 30 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Probówki do morfologii z EDTA K3 średnica 13 mm, dług 75 mm, poj. 1 ml |  |  |  |  | szt. |  | 7 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Probówki do OB 3,8% cytr sodowy; system zamknięty wraz z dzierżawą aparatu do OB., poj. 2 ml |  |  |  |  | szt. |  | 10 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Probówki do koagulologii z 3,2 % cytrynianem; średnica 13 mm, dług 75 mm, poj. 3,5 ml |  |  |  |  | szt. |  | 4 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Probówki do koagulologii z 3,2 % cytrynianem; średnica 13 mm, dług 75 mm, poj. 2 ml |  |  |  |  | szt. |  | 2 400 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Probówki z żelem separującym; średnica 13 mm, dł. 75-100 mm, poj. 4 ml |  |  |  |  | szt. |  | 25 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Probówki z przyśpieszaczem wykrzepiania ; średnica 13 mm, dł. 100 mm, poj. 6 ml |  |  |  |  | szt. |  | 30 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Igły systemowe 0,8 mm/38mm |  |  |  |  | szt. |  | 2 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Igły systemowe 0,9 mm/38mm |  |  |  |  | szt. |  | 50 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Igły motylkowe 0.8 mm/38mm, długość wężyka ok.18 mm |  |  |  |  | szt. |  | 2 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Adapter/ uchwyt do igieł typu Luer |  |  |  |  | szt. |  | 2 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Oprawka standardowa, jednorazowa do igieł systemowych |  |  |  |  | szt. |  | 35 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM II |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | XXX |  |  |

Podsumowanie:

|  | Wartość netto PLN | Wartość brutto PLN |
| --- | --- | --- |
| Wartość tabeli I |  |  |
| Wartość tabeli II |  |  |
| Razem |  |  |

Słownie PLN brutto: ………………………………………………………………………………………………………..

Miejscowość i data: …...............................                                                                                                                  ………………………..……………………………..

Podpis:

(upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

Załącznik Nr 6.3 do SIWZ

„Sukcesywna dostawa odczynników wraz z dzierżawą analizatora parametrów krytycznych, dostawa wraz z dzierżawą zamkniętego systemu do OB, dostawa odczynników do manualnej biochemii, probówek do spektrofotometru POINTE 180 oraz drobnego sprzętu jednorazowego”

PZOZ/DZP/382/31PN/12

## FORMULARZ CENOWY

## Pakiet Nr 3 – ODCZYNNIKI DO OZNACZANIA BILIRUBINY WOLNEJ, ALBUMINY, FOSFORANÓW, CAŁKOWITEJ ZDOLNOŚCI WIĄZANIA ŻELAZA (TIBC)

Nazwa Wykonawcy …..........................................................................................................................................................................................

Adres Wykonawcy ….............................................................................................................................................................................................

| Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Nazwa handlowa/ Producent/ nr katalogowy | j.m. | Ilość w okresie 12 miesięcy | Cena za j.m. netto PLN | Wartość netto PLN | Stawka podatku VAT % | Podatek VAT PLN | Wartość brutto PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=6*5 | 8 | 9=7*8 | 10=7+9 |
| 1. | Odczynnik do bilirubiny wolnej. Metoda oznaczania z kwasem salicylowym Malloy-Evelyna, opakowanie = 100 ml |  | op | 5 |  |  |  |  |  |
| 2. | Odczynnik do oznaczania albuminy wraz ze standardem. Oznaczanie albuminy metodą kolorymetryczną z zielenią bromokrezolową, |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Odczynnik do albuminy, opakowanie = 100 ml |  | op | 30 |  |  |  |  |  |
|  | Standard 4 mg/dl, opakowanie = 15 ml |  | op | 4 |  |  |  |  |  |
| 3. | Odczynnik do oznaczania fosforanów wraz ze standardem. Oznaczanie fosforanów metodą z fosforomolibdenianem bez redukcji z tworzeniem kompleksu w środowisku kwaśnym |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Odczynnik do fosforanów, opakowanie = 100 ml |  | op | 30 |  |  |  |  |  |
|  | Standard 5 mg/dl, opakowanie = 15 ml |  | op | 4 |  |  |  |  |  |
| 4. | Odczynnik do oznaczania całkowitej zdolności wiązania żelaza (TIBC) z węglanem magnezu |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Węglan magnezu, opakowanie = 20 g |  | op | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Odczynnik do oznaczania żelaza, opakowanie = 100 ml |  | op | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Razem: |  |  |  |  |

Słownie PLN brutto: ………………………………………………………………………………………………………..

Miejscowość i data: …...............................                                                                                                                  ………………………..……………………………..

Podpis:

(upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

Załącznik Nr 6.4 do SIWZ

„Sukcesywna dostawa odczynników wraz z dzierżawą analizatora parametrów krytycznych, dostawa wraz z dzierżawą zamkniętego systemu do OB, dostawa odczynników do manualnej biochemii, probówek do spektrofotometru POINTE 180 oraz drobnego sprzętu jednorazowego”

PZOZ/DZP/382/31PN/12

## FORMULARZ CENOWY

## Pakiet Nr 4 – ODCZYNNIKI DO OZNACZANIA GLUKOZY I LDH

Nazwa Wykonawcy …..........................................................................................................................................................................................

Adres Wykonawcy ….............................................................................................................................................................................................

| Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Nazwa handlowa/ Producent/ nr katalogowy | j.m. | Ilość w okresie 12 miesięcy | Cena za j.m. netto PLN | Wartość netto PLN | Stawka podatku VAT % | Podatek VAT PLN | Wartość brutto PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=6*5 | 8 | 9=7*8 | 10=7+9 |
| 1. | Odczynnik do glukozy met. manualną ze standardami. Metoda oznaczania glukozy heksokinazowa |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Odczynnik do glukozy, opakowanie = 500 ml |  | op | 28 |  |  |  |  |  |
|  | Standard 100mg/dl, opakowanie = 5 ml |  | op | 4 |  |  |  |  |  |
|  | Standard 300 mg/dl, opakowanie = 5 ml |  | op | 4 |  |  |  |  |  |
| 2. | Oznaczanie LDH metodą kinetyczną: reakcja pirogronian mleczan |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Odczynnik do LDH, sztuka = 3 ml |  | szt | 200 |  |  |  |  |  |
|  | Wzorzec lub kalibrator lub mulikalibrator, 2 poziomy, 5 ml |  | szt | 4 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Razem: |  |  |  |  |

Słownie PLN brutto: ………………………………………………………………………………………………………..

Miejscowość i data: …...............................                                                                                                                  ………………………..……………………………..

Podpis:

(upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

Załącznik Nr 6.5 do SIWZ

„Sukcesywna dostawa odczynników wraz z dzierżawą analizatora parametrów krytycznych, dostawa wraz z dzierżawą zamkniętego systemu do OB, dostawa odczynników do manualnej biochemii, probówek do spektrofotometru POINTE 180 oraz drobnego sprzętu jednorazowego”

PZOZ/DZP/382/31PN/12

## FORMULARZ CENOWY

## Pakiet Nr 5 – PROBÓWKI SZKLANE DO SPEKTROFOTOMETRU POINTE 180

Nazwa Wykonawcy …..........................................................................................................................................................................................

Adres Wykonawcy ….............................................................................................................................................................................................

| Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Nazwa handlowa/ Producent/ nr katalogowy | j.m. | Ilość w okresie 12 miesięcy | Cena za j.m. netto PLN | Wartość netto PLN | Stawka podatku VAT % | Podatek VAT PLN | Wartość brutto PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=6*5 | 8 | 9=7*8 | 10=7+9 |
| 1. | Probówki szklane, okrągłodenne, o średnicy 11 mm, długość 75 mm, probówki kompatybilne do spektrofotometru POINTE 180, opakowanie = 250 szt. (+/- 20%) |  | szt. | 20 000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Razem: |  |  |  |  |

Słownie PLN brutto: ………………………………………………………………………………………………………..

Miejscowość i data: …...............................                                                                                                                  ………………………..……………………………..

Podpis:

(upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

Załącznik Nr 6.6 do SIWZ

„Sukcesywna dostawa odczynników wraz z dzierżawą analizatora parametrów krytycznych, dostawa wraz z dzierżawą zamkniętego systemu do OB, dostawa odczynników do manualnej biochemii, probówek do spektrofotometru POINTE 180 oraz drobnego sprzętu jednorazowego”

PZOZ/DZP/382/31PN/12

## FORMULARZ CENOWY

## Pakiet Nr 6 – DROBNY SPRZĘT LABORATORYJNY JEDNORAZOWY

Nazwa Wykonawcy …..........................................................................................................................................................................................

Adres Wykonawcy ….............................................................................................................................................................................................

| Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Nazwa handlowa/ Producent/ nr katalogowy | j.m. | Ilość w okresie 12 miesięcy | Cena za j.m. netto PLN | Wartość netto PLN | Stawka podatku VAT % | Podatek VAT PLN | Wartość brutto PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=6*5 | 8 | 9=7*8 | 10=7+9 |
| 1. | Probówki przejrzyste optycznie o pojemności 4 ml (12x75) -okrągłodenne |  | szt. | 33 000 |  |  |  |  |  |
| 2. | Probówki przejrzyste optycznie o pojemności 11 ml (16x100) -okrągłodenne |  | szt. | 1 200 |  |  |  |  |  |
| 3. | Probówki do wirowania moczu o pojemności 12 ml, z podziałką na 10 ml i z dołkiem o poj. 0,5 ml |  | szt. | 22 100 |  |  |  |  |  |
| 4. | Kamery z 10 komorami z siatką pomiarową do oglądania osadu moczu |  | szt. | 2 200 |  |  |  |  |  |
| 5. | Korki wewnętrzne do probówek do wirowania moczu |  | szt. | 300 |  |  |  |  |  |
| 6. | Probówki do wykrzepiania z granulatem o pojemności 11 ml |  | szt. | 300 |  |  |  |  |  |
| 7. | Probówki do wykrzepiania z granulatem o pojemności 4 ml |  | szt. | 200 |  |  |  |  |  |
| 8. | Probówki z antykoagulantem EDTA K3 na 1 ml krwi w systemie otwartym |  | szt. | 1 000 |  |  |  |  |  |
| 9. | Probówki typu Eppendorf lub równoważne 1,5 ml z korkiem i dnem stożkowym |  | szt. | 2 000 |  |  |  |  |  |
| 10. | Szkiełka podstawowe standardowe, z ciętymi krawędziami, gładkie o grubości 1 mm (76 mm x 26 mm) |  | szt. | 900 |  |  |  |  |  |
| 11. | Szkiełka nakrywkowe 24x32 mm |  | szt. | 1 400 |  |  |  |  |  |
| 12. | Kapilary bez antykoagulantu ze znacznikiem pojemności 100µl |  | szt. | 9 000 |  |  |  |  |  |
| 13. | Kapilary z heparyną sodową o pojemności 175 µl |  | szt. | 1 000 |  |  |  |  |  |
| 14. | Zatyczki do kapilar o pojemności powyżej 100 µl |  | szt. | 3 250 |  |  |  |  |  |
| 15. | Mieszadełka do kapilar o pojemności powyżej 100 µl |  | szt. | 1 500 |  |  |  |  |  |
| 16. | Końcówki do pipet o pojemności do 200 µl/ żółte/ |  | szt. | 48 000 |  |  |  |  |  |
| 17. | Końcówki do pipet o pojemności do 1000 µl / niebieskie/ |  | szt. | 20 500 |  |  |  |  |  |
| 18. | Pipetki Pasteura 1 ml o długości 12 - 15 cm, bez podziałki |  | szt. | 2 000 |  |  |  |  |  |
| 19. | Nożyki stalowe, ręczne, do nakłuć, pakowane pojedynczo |  | szt. | 8 000 |  |  |  |  |  |
| 20. | Nakłuwacz jednorazowy, głębokość nakłucia 1.8 mm |  | szt. | 8 000 |  |  |  |  |  |
| 21. | Jednorazowe płyty do określania grup krwi 5x6 dołków, głębokości 4,5 mm, z przezroczystego PCV |  | szt. | 1 500 |  |  |  |  |  |
| 22. | Pisaki standardowe do opisywania probówek |  | szt. | 48 |  |  |  |  |  |
| 23. | Staza do pobierania krwi |  | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Razem: |  |  |  |  |

Słownie PLN brutto: ………………………………………………………………………………………………………..

Miejscowość i data: …...............................                                                                                                                  ………………………..……………………………..

Podpis:

(upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

Załącznik Nr 7 do SIWZ

„Sukcesywna dostawa odczynników wraz z dzierżawą analizatora parametrów krytycznych, dostawa wraz z dzierżawą zamkniętego systemu do OB, dostawa odczynników do manualnej biochemii, probówek do spektrofotometru POINTE 180 oraz drobnego sprzętu jednorazowego”

PZOZ/DZP/382/31PN/12

## OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

wynikające z pkt 11.C.1. SIWZ

Nazwa Wykonawcy …............................................................................................................................

Adres Wykonawcy ….............................................................................................................................

Województwo …....................................................................................................................................

Numer tel./ fax  …..................................................................................................................................

Oświadczam, że zaoferowany aparat do ………………...……….. jest dopuszczony do obrotu i używania, zgodnie z obowiązującym prawem i na potwierdzenie powyższego posiadam aktualne dokumenty oraz zobowiązuję się je dostarczyć Zamawiającemu na każde jego żądanie, w trakcie realizacji umowy, w terminie 5 dni od daty wezwania.

Jednocześnie stwierdzam, iż świadom(a) jestem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

Miejscowość i data: …...............................                                                                 ………….………………………..…………….

Podpis:

(upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

Załącznik Nr 8 do SIWZ

Sukcesywna dostawa odczynników wraz z dzierżawą analizatora parametrów krytycznych, dostawa wraz z dzierżawą zamkniętego systemu do OB, dostawa odczynników do manualnej biochemii, probówek do spektrofotometru POINTE 180 oraz drobnego sprzętu jednorazowego

PZOZ/DZP/382/31PN/12

## OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

wynikające z pkt 11.C.2. SIWZ

Nazwa Wykonawcy …............................................................................................................................

Adres Wykonawcy ….............................................................................................................................

Województwo …....................................................................................................................................

Numer tel./ fax  …..................................................................................................................................

Oświadczam, że oferowane odczynniki i inne materiały zużywalne są dopuszczone do obrotu i używania zgodnie z obowiązującym prawem i na potwierdzenie powyższego posiadam ważne dokumenty oraz zobowiązuję się je dostarczyć Zamawiającemu na każde jego żądanie, w trakcie realizacji umowy, w terminie 5 dni od daty wezwania.

Jednocześnie stwierdzam, iż świadom(a) jestem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

Miejscowość i data: …...............................                                                                 ………….………………………..…………….

Podpis:

(upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)