SPECYFIKACJA

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego 
o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 
z dnia 9 sierpnia 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) pn:

„DOSTAWA NICI CHIRURGICZNYCH”

Nr PZOZ/DZP/382/27PN/14

- Zamawiający

Płocki Zakład  Opieki Zdrowotnej  Sp.  z o.o.

ul. Kościuszki 28

09 – 402 Płock

Strona internetowa, na której dostępna jest SIWZ: www.szpitalplock.pl

Adres e-mail: zamowienia_publiczne@plockizoz.pl

Godziny urzędowania: w dni robocze, poniedziałek – piątek, od godziny 7:30 do godziny 15:05.

- Tryb udzielenia zamówienia

# Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie ustawy z dnia 
29 stycznia 2004 rok – Prawo zamówień publicznych – zwanej dalej ustawą Pzp – (tekst jednolity: Dz. U. z  dnia 9 sierpnia 2013 r. poz. 907 z późn. zm.).

- Opis przedmiotu zamówienia

3.1.	Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa nici chirurgicznych z podziałem na 5 pakietów.

3.2. Oznaczenie kodowe Wspólnego Słownika Zamówień CPV: 33141121 - 4.

3.3. Szczegółowy  zakres  zamówienia zawiera Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) – Załącznik Nr 1 do SIWZ.

4.	Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających.

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

- Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na poszczególne pakiety.

- Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

- Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

- Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

- Termin wykonania zamówienia.

Termin wykonania zamówienia: sukcesywnie przez 12 miesięcy licząc od daty zawarcia umowy.

- Warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.

11.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:

11.1.1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku.

    - posiadania wiedzy i doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia;

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku.

    - dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania   zamówienia;

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku.

    - sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku.

- W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału w postępowaniu dotyczący braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.

- W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunek określony 
w pkt 11 ppkt. 11.1.1. – 11.1.4 winien spełniać co najmniej jeden Wykonawca wspólnie ubiegający się o zamówienie. Warunek określony w pkt. 12 powinien spełniać każdy z Wykonawców indywidualnie.

- Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia,                          w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia

- Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

- W celu potwierdzenia spełniania Warunków udziału w postępowaniu do oferty należy załączyć:

- Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 pkt 1-4 – wg Załącznika Nr 4 do SIWZ;

W przypadku oferty składanej przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego, oświadczenie o spełnianiu warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1 – 4 składa przynajmniej jeden z Wykonawców lub wszyscy Wykonawcy potwierdzając, że łącznie spełniają te warunki.

    - W celu potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania 
w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, Wykonawca zobowiązany jest do złożenia niżej wymienionych dokumentów i oświadczeń:

    - Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia – wg Załącznika Nr 5 do SIWZ

- Aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centrali ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

UWAGA: Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w punkcie 2 składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

  - nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

Dokument, o którym mowa w lit. a) powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Jeżeli w kraju zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsca zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt a) powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem - wystawione z odpowiednią datą wymaganą dla tych dokumentów.

W przypadku oferty składanej przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego, dokumenty potwierdzające, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu składa każdy z Wykonawców oddzielnie.

    - W celu wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu dotyczącego braku podstaw 
do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy, w okolicznościach, 
o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp należy złożyć następujący dokument: 
Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 albo informację o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej – wg Załącznika Nr 7 do SIWZ

    - W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy spełniają wymagania określone przez     Zamawiającego w SIWZ, Wykonawca jest zobowiązany do złożenia:

      - Oświadczenia, iż oferowany przedmiot zamówienia jest wyrobem medycznym w rozumieniu Ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 107 poz. 679) oraz jest wprowadzony do obrotu i używania na terenie RP zgodnie z obowiązującymi przepisami i na potwierdzenie powyższego Wykonawca posiada ważne dokumenty oraz dostarczy je na każde żądanie Zamawiającego w trakcie realizacji umowy w terminie 5 dni od daty pisemnego wezwania  - wg Załącznika Nr 8  do SIWZ

      - Próbek oferowanego przedmiotu zamówienia – 1 szt. dla każdej pozycji na potwierdzenie zgodności oferowanego przedmiotu zamówienia z wymogami Zamawiającego – dotyczy wszystkich pakietów.

    - Pozostałe dokumenty wymagane w ofercie:

      - Wypełniony i podpisany Formularz Ofertowy – wg Załącznika Nr 3 do SIWZ,

      - Wypełniony(e) i podpisany(e) Formularz(e) cenowy(e) – wg Załącznika Nr 6.1 – 6.5 do SIWZ.

- Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami.

  - Niniejsze postępowanie prowadzone jest w języku polskim.

  - Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje będą przekazywane przez Zamawiającego i Wykonawców pisemnie (listownie) oraz faksem lub drogą elektroniczną.

  - Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

  - Dokumenty składane przez Wykonawców, w odpowiedzi na wezwanie w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, winny być złożone w formie pisemnej tj. oryginał lub kopia poświadczona za zgodność 
z oryginałem przez Wykonawcę, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami.

  - Zamawiający wyznacza do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami: Martę Mikulską Inspektora w Dziale Zamówień Publicznych, tel: +48 24 364 51 24, fax: +48 24 364 51 02, e-mail: zamowienia_publiczne@plockizoz.pl.

  - Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców.

- Wadium

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

- Termin związania ofertą.

  - Termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia składania ofert.

  - Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

- Opis sposobu przygotowania ofert.

20.1.

  - Każdy Wykonawca może złożyć jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert niż jedna lub złożenie oferty wariantowej skutkować będzie odrzuceniem wszystkich złożonych przez danego Wykonawcę ofert.

  - Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

  - Oferta składana przez Wykonawcę powinna być sporządzona na Formularzu Ofertowym   załączonym do niniejszej SIWZ (Załącznik Nr 3) lub w jego formie. Formularz Ofertowy wraz ze stanowiącymi integralną część oferty załącznikami, musi być wypełniony przez Wykonawcę ściśle według postanowień niniejszej SIWZ.

  - W przypadku, gdy Wykonawca dołączy do oferty kopię dokumentu, kopia ta musi być poświadczona za zgodność z oryginałem w sposób określony w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 roku w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013 r., poz. 231).

  - Oferta musi być napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze, ręcznie długopisem lub nieścieralnym atramentem. Treść oferty musi odpowiadać treści niniejszej SIWZ.

  - Wszystkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł zmiany muszą być opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę.

  - Jeżeli Wykonawca załączy do oferty dokumenty w języku obcym, dokumenty te muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.

  - Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy. Uprawnionymi do składania oświadczeń woli są osoby wykazane w Krajowym Rejestrze Sądowym (rejestrze przedsiębiorców) albo, jeżeli Wykonawca nie uzyskał dotychczas wpisu do KRS, osoby wskazane w dotychczasowych: rejestrze handlowym, rejestrze spółdzielni lub przedsiębiorstw państwowych, w ewidencji działalności gospodarczej. Wyżej wymienione uprawnienia posiadają także osoby legitymujące się odpowiednimi pełnomocnictwami udzielonymi przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. W przypadku podpisywania oferty przez osobę/osoby posiadające pełnomocnictwa, dokumenty pełnomocnictwa muszą być dołączone do oferty w oryginale lub w notarialnie uwierzytelnionej kopii.

  - Zaleca się, aby wszystkie zapisane strony oferty (a nie kartki) wraz z załącznikami były jednoznacznie ponumerowane, a także podpisane przez osobę lub osoby podpisujące ofertę.

  - Proponuje się, aby oferta wraz ze wszystkimi załącznikami była trwale spięta.

  - Kilka podmiotów może złożyć ofertę wspólną. W takim przypadku podmioty te ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy.

  - Informacje składane w trakcie postępowania stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co, do których Wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępnione innym uczestnikom postępowania, muszą być oznaczone klauzulą: DOKUMENT STANOWI TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA w rozumieniu art.11 ust.4 ustawy 
z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. nr 153, poz. 1503).

  - Wykonawca zobowiązany jest do wskazania w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom.

- Miejsce i termin składania ofert.

  - Oferty należy składać w nieprzejrzystym, zamkniętym opakowaniu do dnia 16 czerwca 2014 roku do godz. 09:30 w siedzibie Zamawiającego: Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. 
z o.o., ul. Kościuszki 28, 09-402 Płock, Dział Zamówień Publicznych, pok. Nr 203.

  - Opakowanie zawierające ofertę powinno być zaadresowane:

Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o., ul. Kościuszki 28, 09 – 402 Płock, Dział Zamówień Publicznych, pok. Nr 203

oraz oznakowane następująco:

„Oferta na dostawę nici chirurgicznych” Nr sprawy PZOZ/DZP/382/27PN/14 – nie otwierać przed ………….. roku godz: ……….” (wypełnia Wykonawca)

i opatrzone nazwą, dokładnym adresem Wykonawcy oraz danymi kontaktowymi ( tel., fax., e-mail).

  - Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne (listowne) powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty przed upływem terminu składania ofert. Zarówno zmiana jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej. Zmiany dotyczące treści oferty lub powiadomienie o wycofaniu oferty powinny być przygotowane, opakowane i zaadresowane w ten sam sposób jak oferta. Dodatkowo opakowanie, w którym jest przekazywana zmieniona oferta lub powiadomienie o wycofaniu oferty, należy opatrzyć napisem ZMIANA lub WYCOFANIE.

  - Oferty złożone po terminie będą zwrócone Wykonawcom niezwłocznie.

- Miejsce i termin otwarcia ofert.

  - Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 16 czerwca 2014 roku o godz. 10:00 
w siedzibie Zamawiającego: Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o., ul. Kościuszki 28, 09-402 Płock, sala „Grzybek” I piętro.

  - Otwarcie ofert jest jawne. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

  - Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy i adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, warunków płatności, zawartych w ofercie.

  - Na wniosek Wykonawców, którzy nie byli obecni na otwarciu ofert, Zamawiający przekaże niezwłocznie informacje, o których mowa w ppkt 22.3.

- Opis sposobu obliczenia ceny.

  - Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia wynikające wprost        z Opisu przedmiotu zamówienia, jak również inne koszty wynikające z umowy, której istotne postanowienia stanowi Załącznik Nr 2 do niniejszej SIWZ.

  - Cena oferty musi zawierać cenę netto, podatek VAT, cenę brutto oraz musi być podana 
w polskich złotych, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

  - Ewentualne upusty, jakie Wykonawca zamierza udzielić Zamawiającemu muszą być już uwzględnione w cenie oferty.

- Informacje dotyczące walut stosowanych przy rozliczeniach między Zamawiającym 
a Wykonawcą.

Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich (PLN).

- Kryteria wyboru ofert, sposób oceny ofert.

  - Wybór oferty dokonany zostanie dla każdego pakietu indywidualnie na podstawie poniższego kryterium:

| Lp. | Nazwa kryterium | Waga kryterium | Sposób punktowania |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Najniższa cena | 100% | najniższa cena / cena badanej oferty x 100 pkt. x % waga kryterium |  |

  - Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który złoży ofertę z najniższą ceną i wówczas uzyska 100pkt. Pozostałe oferty otrzymają punkty według algorytmu, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

  - Jeżeli nie będzie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że zostały złożone            oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do             złożenia w określonym terminie ofert dodatkowych.

  - Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane  
w złożonych ofertach.

- Udzielenie zamówienia.

  - Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w ustawie Pzp oraz niniejszej SIWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza 
w oparciu o kryteria wyboru podane w ogłoszeniu o zamówieniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

  - O odrzuceniu ofert(y) oraz wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadomi niezwłocznie Wykonawców, którzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

  - Niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej, Zamawiający zamieści informacje, określone 
w art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp (zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty) na własnej stronie internetowej, podanej w pkt 1 niniejszej SIWZ oraz w swojej siedzibie na tablicy ogłoszeń.

  - Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminach określonych 
w art. 94 ustawy Pzp.

- Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty    najkorzystniejszej, w celu zawarcia umowy.

  - Umowa z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta w miejscu i terminie określonym przez      Zamawiającego.

  - Umowa zostanie sporządzona w dwóch egzemplarzach: jeden dla Zamawiającego, jeden dla   Wykonawcy.

  - W przypadku udzielenia zamówienia konsorcjum (tzn. Wykonawcy określonemu w art. 23 ust. 1 ustawy Pzp) – Zamawiający przed podpisaniem umowy może zażądać złożenia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

  - Zamawiający może zwrócić się do Wykonawcy o dodatkowe dane w zakresie niezbędnym do wypełnienia komparycji tj. części wstępnej umowy, w której określa się jej strony.

- Istotne postanowienia umowy.

  - Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści umowy, która zostanie   zawarta z wybranym Wykonawcą, stanowią Załącznik nr 2 do niniejszej specyfikacji.

  - Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian zawartej umowy w przypadkach określonych w istotnych postanowieniach umowy.

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- Środki ochrony prawnej przysługujące Wykonawcom

  - Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, na podstawie art. 180 ust. 2 tej ustawy przysługuje odwołanie wyłącznie wobec czynności:

- opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu,

- wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia,

- odrzucenia oferty odwołującego.

  - Na powyższe czynności odwołanie wnosi się w terminach określonych w art. 182 ustawy Pzp.

  - Szczegółowe zasady wnoszenia środków ochrony prawnej opisane są w Dziale VI ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z dnia 9 sierpnia 2013 r. poz. 907 z późn. zm.).

## Załączniki:

Załącznik Nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik Nr 2 – Istotne postanowienia umowy

Załącznik Nr 3 – Formularz ofertowy

Załącznik Nr 4 – Oświadczenie Wykonawcy w trybie art. 22 ustawy Pzp

Załącznik Nr 5 – Oświadczenie Wykonawcy w trybie art. 24 ustawy Pzp

Załącznik Nr 6.1 – 6.5 – Formularz/e cenowy/e

Załącznik Nr 7 – Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej/ Informacja o tym, że wykonawca nie należy do grupy kapitałowej

Załącznik Nr 8 – Oświadczenie Wykonawcy, wynikające z pkt 15.D.1. SIWZ

Płock, dnia  06  czerwca 2014 roku

SIWZ zatwierdził:

Załącznik Nr 1 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa nici chirurgicznych z podziałem na 5 pakietów na zasadach określonych w „Istotnych postanowieniach umowy” – Załącznik Nr 2 do SIWZ w ilościach wynikających z bieżących potrzeb i w terminach wynikających z dwustronnych uzgodnień.

Pakiet nr 1 – Szwy wchłanialne I

Pakiet nr 2 – Szwy niewchłanialne

Pakiet nr 3 – Szwy wchłanialne II

Pakiet nr 4 – Wosk kostny

Pakiet nr 5 – Szew na szyjkę

- Termin ważności oferowanych produktów: nie krótszy niż 12 miesięcy od dnia dostawy do Zamawiającego.

- Termin wykonania zamówienia: 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

- Termin realizacji zamówień cząstkowych wynosi maksymalnie 2 dni roboczych od dnia otrzymania zamówienia faksem, z wyjątkiem zamówień na „cito” realizowanych w terminie 24 godzin w dni robocze od dnia otrzymania zamówienia faksem.

- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w Formularzach cenowych - Załącznik Nr 6.1 – 6.5 do SIWZ.

Załącznik Nr 2 do SIWZ

##### ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

  - Przedmiotem umowy jest sukcesywna dostawa ………………………………………………………… w asortymencie, ilości oraz wg cen jednostkowych określonych w Formularzu cenowym załączonym do oferty Wykonawcy, stanowiącym Załącznik Nr 1 do niniejszej umowy.

  - Zakres rzeczowy przedmiotu umowy określa SIWZ oraz oferta Wykonawcy – Formularz/e cenowy/e – Pakiet/y Nr ………….. który/e stanowi/ą Załącznik Nr 1 do niniejszej umowy.

  - Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia towarów pochodzących z najnowszej produkcji,                  o jakości i ważności zgodnymi z obowiązującymi producenta normami z terminem ważności nie krótszym niż 12 miesięcy licząc od daty dostawy.

  - Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu aktualnego zezwolenia na wprowadzenie do obrotu lub wprowadzenie do używania oferowanego przedmiotu zamówienia, na terytorium RP wydane przez Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych 
i Produktów Medycznych, zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 roku (Dz. U. z dnia 2011 r., Nr 113, poz. 657) w trakcie realizacji umowy, w terminie 5 dni od daty otrzymania wezwania – dotyczy wszystkich pakietów.

  - Brak dostarczenia dokumentów w terminie, o którym mowa w ust. 4, skutkować będzie rozwiązaniem umowy w trybie natychmiastowym z winy Wykonawcy i pociągać będzie za sobą naliczenie kary umownej, o której mowa w § 6 ust. 1 pkt. a.

§ 2 CENY

- Strony ustalają wynagrodzenie za dostawę przedmiotu umowy wg cen jednostkowych zawartych 
w formularzu cenowym – stanowiącym Załącznik Nr 1 do niniejszej umowy.

    - Pakiet nr …….., netto: ………….. PLN, brutto:..................... PLN (słownie: .........................)

    - Pakiet nr …….., netto: ………….. PLN, brutto:..................... PLN (słownie: .........................)

Itd. w zależności od ilości pakietów.

Łączna wartość umowy wynosi netto: ………….. PLN, brutto:….................. PLN (słownie: …......................)

- W cenie przedmiotu umowy zawarte są wszelkie koszty opakowania, cła, ubezpieczenia i transportu in loco magazyn zwany dalej „magazynem”.

- Wykonawca gwarantuje nie podwyższanie cen jednostkowych netto przedmiotu umowy wymienionego w § 1 ust. 1 przez cały okres obowiązywania umowy.

- Za dostarczone towary Zamawiający zapłaci cenę ustaloną na podstawie cen jednostkowych, wyszczególnionych w Formularzu cenowym Wykonawcy. Ceny są stałe i niezmienne przez cały okres trwania umowy, z zastrzeżeniem § 9 ust. 2 b, c, d.

- Wykonawca zobowiązuje się poinformować Zamawiającego, w formie pisemnej o planowanej zmianie cen jednostkowych wynikających ze zmian przepisów prawa o których mowa w § 9 ust. 2 pkt. b, c, d w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze od daty opublikowania stosownego rozporządzenia lub ustawy, a zmiany cen jednostkowych obowiązywały będą strony od dnia wejścia w życie aktu prawnego.

- Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty jedynie za towar rzeczywiście dostarczony, 
a uprzednio zamówiony.

§ 3 WARUNKI PŁATNOŚCI

- Podstawą do zapłaty za dostarczony przedmiot umowy będzie prawidłowo wystawiona faktura przez Wykonawcę, płatna przelewem na konto bankowe Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania przez Zamawiającego.

- W razie opóźnienia w dokonaniu zapłaty Zamawiający obowiązany jest do zapłacenia odsetek za opóźnienie.

- Opóźnienie zapłaty należności za dostarczony towar nie upoważnia Wykonawcy do wstrzymania wydania kolejnych partii towarów chyba, że opóźnienie w zapłacie należności przekracza 30 dni.

- Strony zgodnie ustalają, że zapłata następuje z chwilą obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

§ 4 WARUNKI DOSTAW

- Realizacja dostaw przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 ust. 1, następować będzie na podstawie cząstkowych zamówień składanych przez Zamawiającego w okresie 12 miesięcy od dnia podpisania umowy. Termin realizacji zamówień cząstkowych wynosi maksymalnie 2 dni robocze od dnia otrzymania zamówienia faksem, z wyjątkiem zamówień na „cito” realizowanych w terminie 24 godzin w dni robocze od dnia otrzymania zamówienia faxem.

- Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia przedmiotu umowy własnym transportem, na własny koszt, ryzyko i rozładunek w miejsce wskazane przez Zamawiającego w dni robocze 
w godzinach 07:00 – 14:00. W szczególności Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wynikłe w czasie transportu oraz spowodowane niewłaściwym opakowaniem.

- Towar dostarczany będzie w opakowaniach zabezpieczających przed uszkodzeniem 
w czasie transportu w sposób określony odpowiednimi normami. Na opakowaniu powinna znajdować się etykieta fabryczna określająca rodzaj, typ towaru, jego ilość, datę produkcji oraz nazwę i adres producenta.

- W przypadku dostarczenia przez Wykonawcę przedmiotu umowy o terminie ważności krótszym niż wymagany w SIWZ, Zamawiającemu przysługuje prawo zwrotu i wymiany towaru na koszt, transport  i ryzyko Wykonawcy.

- Wykonawca nie ma prawa odmówić przyjęcia zamówienia lub wstrzymać dostawy przedmiotu umowy objętego umową. W przypadku opóźnienia Zamawiającego z zapłatą wynagrodzenia za dostarczony towar ponad 30 dni od upływu terminu zapłaty ustalonego w umowie, Wykonawca może wstrzymać się z dostarczeniem towaru zamówionego po tym terminie do dnia zapłaty całości zaległych należności, pod warunkiem doręczenia Zamawiającemu wezwania do zapłaty wraz z zawiadomieniem na piśmie o zamiarze wstrzymania dostawy; wstrzymanie dostawy nie może nastąpić przed upływem 30 dni od daty doręczenia wezwania do zapłaty wraz z zawiadomieniem. Wykonawca nie może samodzielnie dokonywać podmian asortymentu zamówionego towaru.

- Wraz z przedmiotem umowy Wykonawca winien dostarczyć ulotki w języku polskim, zawierające wszystkie niezbędne dla bezpośredniego użytkownika informacje oraz instrukcje w języku polskim dotyczące magazynowania i przechowywania, jeżeli dostarczone produkty wymagają szczególnych warunków przechowywania.

- Z ramienia Zamawiającego do składania zamówień (faxem) na przedmiot umowy objęty umową uprawniony jest przedstawiciel Apteki Szpitalnej, tel. kontaktowy 24 364 51 27.

- Strony upoważniają do współpracy w zakresie realizacji umowy:

- Zamawiający: Pani Magdalena Wierzchowska, Pani Urszula Szwech, Pani Katarzyna Bogucka

- Wykonawca: …………………………………………………………….

§ 5 REKLAMACJE

- Ewentualne reklamacje z tytułu ilości przedmiotu umowy określonej w § 1 ust. 1 będą składane Wykonawcy przez Zamawiającego faxem lub pocztą elektroniczną i potwierdzone na piśmie, niezwłocznie po ich stwierdzeniu, jednak nie później niż do 3 dni  roboczych od daty dostawy. Reklamacje jakościowe będą składane w terminie 14 dni od daty stwierdzenia wady.

- Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia odpowiedzi na złożoną reklamację w ciągu 2 dni roboczych, w przypadku braku odpowiedzi reklamację uważa się w całości za uznaną zgodnie 
z żądaniem Zamawiającego.

- W przypadku uznania reklamacji za zasadną, Wykonawca zobowiązany jest w terminie 48 godzin 
w dni robocze wymienić towar na wolny od wad, własnym transportem i na własny koszt.

- Zamawiającemu przysługuje prawo odmowy przyjęcia dostarczonego towaru i żądania wymiany na wolny od wad w szczególności:

- dostarczenia towaru złej jakości, w tym nie posiadającego określonego w umowie terminu ważności;

- dostarczenia towaru niezgodnego z umową/zamówieniem lub posiadającego wady ukryte;

- dostarczenia towaru w niewłaściwych opakowaniach.

- Zamawiającemu przysługuje prawo odmowy przyjęcia towaru dostarczonego ze zwłoką przekraczającą 3 dni ponad termin dostawy określony w § 4 ust. 1 niniejszej umowy.

§  6 KARY UMOWNE

- Strony ustalają, że Wykonawca w razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy obowiązany będzie zapłacić karę umowną z następujących tytułów oraz w następującej wysokości:

- 10% wartości przedmiotu umowy brutto, gdy Wykonawca odstąpi od umowy z własnej przyczyny lub gdy Zamawiający odstąpi od umowy wskutek okoliczności, za które odpowiada Wykonawca,

- 2% wartości przedmiotu umowy brutto nie dostarczonego w terminie za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia,

- 2% wartości brutto zareklamowanych przez Zamawiającego towarów złej jakości, za każdy dzień oczekiwania na wymianę ponad termin określony w umowie.

- Ani Wykonawca ani Zamawiający nie będzie ponosić odpowiedzialności za opóźnienia 
w realizacji zobowiązań wynikających z umowy, jak również za szkody poniesione przez drugą Stronę, o ile będą one skutkiem lub wynikiem zaistnienia nieprzewidzianych okoliczności                                o charakterze siły wyższej.

- W przypadku niewykonania dostawy przez Wykonawcę Zamawiający zleci wykonanie zastępcze innemu podmiotowi. Wykonawca zostanie obciążony różnicą między ceną wykonania zastępczego,
a ceną za jaką towar zostałby dostarczony przez Wykonawcę z uwzględnieniem kosztu transportu. Przed zastosowaniem niniejszego środka, Zamawiający ma prawo wezwać Wykonawcę 
do spełnienia świadczenia, wyznaczając mu 3 dniowy termin do wykonania obowiązku umowy.

- Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych.

- Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia.

§  7 OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY

- Umowa obowiązuje przez okres 12 miesięcy od dnia jej zawarcia lub do wyczerpania maksymalnego wynagrodzenia, o którym mowa w § 2 ust. 1 – dotyczy wartości  poszczególnych pakietów.

- Umowa wygasa samoistnie z chwilą zaistnienia jednej z w/w okoliczności, z zastrzeżeniem § 9 ust.2 pkt g.

- Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio do danego pakietu.

§ 8 ODSTĄPIENIE OD UMOWY

- Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy z Wykonawcą w razie zaistnienia  istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy – w takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy. Odstąpienie od umowy                  w tym przypadku winno nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia  wiadomości o tych okolicznościach.

- Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy z Wykonawcą z przyczyn jego dotyczących bez konieczności wyznaczania dodatkowego terminu, jeżeli Wykonawca nie rozpoczął realizacji przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn lub nie kontynuuje ich mimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie lub jeżeli Wykonawca odmówi dostarczenia przedmiotu umowy Zamawiającemu. Odstąpienie od umowy nastąpi w terminie 3 dni od zaistnienia zdarzenia.

- Odstąpienie od umowy, pod rygorem nieważności, winno nastąpić na piśmie.

§ 9 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności 
i mogą zostać dokonane, o ile nie stoją w sprzeczność z regulacjami zawartymi w ustawie 
z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 9 sierpnia 2013r. poz. 907 z późn. zm.).

- Zgodnie z art. 144 ustawy, Zamawiający przewiduje możliwość następujących zmian postanowień umowy w stosunku do treści złożonej w postępowaniu oferty:

  - zmiana przepisów prawa lub istotnych i korzystnych z uwagi na działalność dla Zamawiającego stosunków umownych;

  - zmiana urzędowej stawki podatku VAT, przy czym zmianie ulegnie wyłącznie cena brutto, cena netto pozostanie bez zmian, z zastrzeżeniem, że zmiana ta wchodzi w życie z dniem wejścia 
w życie aktu prawnego wprowadzającego tę zmianę;

  - zmiana stawek opłat celnych wprowadzonych decyzjami odpowiednich władz państwowych;

  - jeżeli Wykonawca zostanie obarczony obowiązkiem zapłacenia podatku, który nie obowiązywał 
w dniu podpisania umowy, ale musi zostać wpisany do faktury z dnia dostawy, przy założeniu, że ceny jednostkowe netto pozostają bez zmian;

  - zmiana producenta przedmiotu umowy, w przypadku gdy producent wskazany w ofercie przez Wykonawcę wycofał się z produkcji – przy cenie nie większej niż w niniejszej umowie;

  - dostarczenia produktu zamiennego o parametrach nie gorszych od produktu objętego niniejszą umową w przypadku, gdy wystąpi przejściowy brak całości lub części produktu 
z przyczyn leżących po stronie producenta.

  - niewykorzystania wartości umowy (w zakresie poszczególnych pakietów) w terminie, o którym mowa w § 7, Zamawiający przewiduje możliwość przedłużenia okresu obowiązywania umowy na czas określony, nie dłużej jednak niż do wykorzystania wartości umowy.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość niewykorzystania wartości umowy do 20%, w okresie na który została zawarta niniejsza umowa, bez jakichkolwiek roszczeń finansowych ze strony Wykonawcy.

- Ewentualne spory mogące wyniknąć z realizacji niniejszej umowy strony zobowiązują się rozwiązywać polubownie, w drodze negocjacji. W razie braku porozumienia spory będzie rozstrzygał sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego, o ile przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 9 sierpnia 2013r. poz. 907 z późn. zm.) nie stanowią inaczej oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa dotyczące przedmiotu umowy.

- Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Załączniki do umowy:

Załącznik Nr 1 – Formularz/e cenowy/e

ZAMAWIAJĄCY                                                   WYKONAWCA

Załącznik Nr 3 do SIWZ

## FORMULARZ OFERTOWY                                                                                        POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO                                           W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy 
z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych

(tekst jednolity: Dz. U. z  dnia 9 sierpnia 2013 r. poz. 907 z późn. zm.)

## Dane dotyczące Wykonawcy:

Nazwa/Imię i nazwisko: ................................................................................................................................

Siedziba/m-ce zam.: .......................................kod....................ul..............................................................

Województwo:.....................................nr telefonu/fax ………….…………......................................................

http:// ..................................................... e-mail: ............................................................................................

Osoba upoważniona do kontaktów:............................................................. tel./fax ....................................

## Dane dotyczące Zamawiającego:

Nazwa: Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o.

Siedziba: ul. Kościuszki 28, 09-402 Płock

Zobowiązania Wykonawcy:

    - Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym pn. „Dostawa nici chirurgicznych”, zobowiązujemy się dostarczyć przedmiot zamówienia, zgodnie z załączonym formularzem cenowym – pakiet nr ……….. (wypełnia Wykonawca)

  - Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.

  - Oświadczamy, że zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia istotne postanowienia umowy zostały przez nas zaakceptowane i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na warunkach w nich określonych, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

  - Oświadczamy, iż zobowiązujemy się do wykonania przedmiotu zamówienia w wymaganym terminie – 12 miesięcy od dnia podpisania umowy.

  - Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ.

  - Termin płatności: 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.

  - Jednocześnie oświadczamy, że Wykonawca:

- *nie zleci wykonania przedmiotu zamówienia podwykonawcom, a całość prac wykona w ramach działań swojego przedsiębiorstwa,

- *zamierza powierzyć podwykonawcom wykonanie zamówienia w części:

…...............................................................................................................................................
* ) niepotrzebne skreślić

- Oferta zawiera  …............. stron podpisanych i ponumerowanych od nr …........  do nr …........

- Załącznikami do niniejszej oferty są:

1. …................................................................................................................................................

2. …................................................................................................................................................

- Oświadczamy, że na stronach ............................................ oferty są zawarte informacje, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji 
i nie mogą być one ogólnie udostępniane przez Zamawiającego.

- Niniejszą ofertę składamy przy pełnej świadomości odpowiedzialności karnej wynikającej z ustawy 
z dnia 06 czerwca 1997 roku Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553 z późn. zm.)

Miejscowość i data: …...............................                                             ………….………………………..…………….

Podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 4 do SIWZ

NAZWA ZAMÓWIENIA: „Dostawa nici chirurgicznych”

## OŚWIADCZENIE   WYKONAWCY

wynikające z art. 22 ust. 1 w związku z art. 44 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z  dnia 9 sierpnia 2013 r. poz. 907 z późn. zm.)

Nazwa Wykonawcy …............................................................................................................................

Adres Wykonawcy ….............................................................................................................................

Oświadczam, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.

Jednocześnie stwierdzam, iż świadom(a) jestem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

Miejscowość i data: …...............................                                             ………….………………………..…………….

Podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 5 do SIWZ

NAZWA ZAMÓWIENIA: „Dostawa nici chirurgicznych”

## OŚWIADCZENIE   WYKONAWCY

o braku podstaw do wykluczenia z postępowania

Nazwa Wykonawcy …............................................................................................................................

Adres Wykonawcy ….............................................................................................................................

Oświadczam, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania w okolicznościach,                     o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.

Jednocześnie stwierdzam, iż świadom(a) jestem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

Miejscowość i data: …...............................                                             ………….………………………..…………….

Podpis  Wykonawcy

Załącznik Nr 6.1 do SIWZ

NAZWA ZAMÓWIENIA: „Dostawa nici chirurgicznych”

## FORMULARZ CENOWY

## Pakiet Nr 1 - Szwy wchłanialne I

Nazwa Wykonawcy …..........................................................................................................................................................................................

Adres Wykonawcy ….............................................................................................................................................................................................

| Lp. | Nazwa | Długość nitki w saszetce. | Grubość nici | Rodzaj igły | Producent | Nazwa handlowa oferowanego produktu | Ilość saszetek | Cena jedn. netto w PLN | Wartość netto | Stawka podatku VAT w % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Nici syntetyczne wchłanialne - monofilament. Czas podtrzymywania 28-35 dni. Zdolność podtrzymywania tkankowego po 14dniach - 75%, po 21 dniach - 40% Czas wchłaniania 90-110dni. | 75cm | 3/0 | okrągła 1/2 koła 26mm |  |  | 144 |  |  | 8% |  |
| 2. | Nici syntetyczne wchłanialne - monofilament. Czas podtrzymywania 28-35 dni. Zdolność podtrzymywania tkankowego po 14 dniach - 75%, po 21dniach - 40% Czas wchłaniania 90-110dni. | 75cm | 0 | okrągła 1/2 koła 27mm |  |  | 108 |  |  | 8% |  |
| 3. | Nici syntetyczne wchłanialne - monofilament. Czas podtrzymywania 28-35 dni. Zdolność podtrzymywania tkankowego po 14 dniach - 75%, po 21dniach - 40% Czas wchłaniania 90-110dni. | 75cm | 1 | okrągła 1/2 koła 27mm |  |  | 72 |  |  | 8% |  |
| 4. | Nici syntetyczne wchłanialne - monofilament. Czas podtrzymywania 28-35 dni. Zdolność podtrzymywania tkankowego po 14 dniach - 75%, po 21dniach - 40% Czas wchłaniania 90-110dni. | 75cm | 0 | okrągła 5/8 koła 27mm |  |  | 396 |  |  | 8% |  |
| 5. | Nici syntetyczne wchłanialne - monofilament. Czas podtrzymywania 28-35 dni. Zdolność podtrzymywania tkankowego po 14 dniach - 75%, po 21dniach - 40% Czas wchłaniania 90-110dni. | 150cm pętla | 0 | okrągła 1/2 koła 40mm |  |  | 12 |  |  | 8% |  |
| 6. | Nici syntetyczne, wchłanialne, plecione, powlekane. Wykonane z kopolimeru kwasu glikolowego i mlekowego. Powlekane mieszanką kopolimeru kaprolaktonu/glikolidu i stearyoilomleczanu wapnia. Czas podtrzymywania 28-35 dni. Zdolność podtrzymywania tkankowego po 2 tyg. 80% pierwornej sił, a po 3tyg. 30% pierwotnej siły. Czas wchłaniania 56-70 dni | 150cm | 4/0 | podwiązka |  |  | 324 |  |  | 8% |  |
| 7. | Nici syntetyczne, wchłanialne, plecione, powlekane. Wykonane z kopolimeru kwasu glikolowego i mlekowego. Powlekane mieszanką kopolimeru kaprolaktonu/glikolidu i stearyoilomleczanu wapnia. Czas podtrzymywania 28-35 dni. Zdolność podtrzymywania tkankowego po 2 tyg. 80% pierwornej sił, a po 3 tyg. 30% pierwotnej siły. Czas wchłaniania 56-70 dni | 150cm | 3/0 | podwiązka |  |  | 180 |  |  | 8% |  |
| 8. | Nici syntetyczne, wchłanialne, plecione, powlekane. Wykonane z kopolimeru kwasu glikolowego i mlekowego. Powlekane mieszanką kopolimeru kaprolaktonu/glikolidu i stearyoilomleczanu wapnia. Czas podtrzymywania 28-35 dni. Zdolność podtrzymywania tkankowego po 2 tyg. 80% pierwornej sił, a po 3 tyg. 30% pierwotnej siły. Czas wchłaniania 56-70 dni | 75cm | 4/0 | okrągła 1/2 koła 22mm |  |  | 108 |  |  | 8% |  |
| 9. | Nici syntetyczne, wchłanialne, plecione, powlekane. Wykonane z kopolimeru kwasu glikolowego i mlekowego. Powlekane mieszanką kopolimeru kaprolaktonu/glikolidu i stearyoilomleczanu wapnia. Czas podtrzymywania 28-35 dni. Zdolność podtrzymywania tkankowego po 2 tyg. 80% pierwornej sił, a po 3 tyg. 30% pierwotnej siły. Czas wchłaniania 56-70 dni | 75cm | 3/0 | okrągła 1/2 koła 22mm |  |  | 36 |  |  | 8% |  |
| 10. | Nici syntetyczne, wchłanialne, plecione, powlekane. Wykonane z kopolimeru kwasu glikolowego i mlekowego. Powlekane mieszanką kopolimeru kaprolaktonu/glikolidu i stearyoilomleczanu wapnia. Czas podtrzymywania 28-35 dni. Zdolność podtrzymywania tkankowego po 2 tyg. 80% pierwornej sił, a po 3tyg. 30% pierwotnej siły. Czas wchłaniania 56-70 dni | 75cm | 2/0 | okrągła 1/2 koła 37mm cienka |  |  | 288 |  |  | 8% |  |
| 11. | Nici syntetyczne, wchłanialne, plecione, powlekane. Wykonane z kopolimeru kwasu glikolowego i mlekowego. Powlekane mieszanką kopolimeru kaprolaktonu/glikolidu i stearyoilomleczanu wapnia. Czas podtrzymywania 28-35 dni. Zdolność podtrzymywania tkankowego po 2 tyg. 80% pierwornej sił, a po 3tyg. 30% pierwotnej siły. Czas wchłaniania 56-70 dni | 75cm | 2/0 | okrągła 1/2 koła 37mm |  |  | 180 |  |  | 8% |  |
| 12. | Nici syntetyczne, wchłanialne, plecione, powlekane. Wykonane z kopolimeru kwasu glikolowego i mlekowego. Powlekane mieszanką kopolimeru kaprolaktonu/glikolidu i stearyoilomleczanu wapnia. Czas podtrzymywania 28-35 dni. Zdolność podtrzymywania tkankowego po 2 tyg. 80% pierwornej sił, a po 3 tyg. 30% pierwotnej siły. Czas wchłaniania 56-70 dni | 75 cm | 0 | okrągła 1/2 koła 37mm |  |  | 144 |  |  | 8% |  |
| 13. | Nici syntetyczne, wchłanialne, plecione, powlekane. Wykonane z kopolimeru kwasu glikolowego i mlekowego. Powlekane mieszanką kopolimeru kaprolaktonu/glikolidu i stearyoilomleczanu wapnia. Czas podtrzymywania 28-35 dni. Zdolność podtrzymywania tkankowego po 2 tyg. 80% pierwornej sił, a po 3 tyg. 30% pierwotnej siły. Czas wchłaniania 56-70 dni | 75cm | 2/0 | okrągła 1/2 koła 26mm |  |  | 504 |  |  | 8% |  |
| 14. | Nici syntetyczne, wchłanialne, plecione, powlekane. Wykonane z kopolimeru kwasu glikolowego i mlekowego. Powlekane mieszanką kopolimeru kaprolaktonu/glikolidu i stearyoilomleczanu wapnia. Czas podtrzymywania 28-35 dni. Zdolność podtrzymywania tkankowego po 2 tyg. 80% pierwornej sił, a po 3 tyg. 30% pierwotnej siły. Czas wchłaniania 56-70 dni | 90cm | 1 | okrągła 1/2 koła 48mm |  |  | 288 |  |  | 8% |  |
| 15. | Nici syntetyczne, wchłanialne, plecione, powlekane. Wykonane z kopolimeru kwasu glikolowego i mlekowego. Powlekane mieszanką kopolimeru kaprolaktonu/glikolidu i stearyoilomleczanu wapnia. Czas podtrzymywania 28-35 dni. Zdolność podtrzymywania tkankowego po 2 tyg. 80% pierwornej sił, a po 3tyg. 30% pierwotnej siły. Czas wchłaniania 56-70 dni | 75cm | 1 | okrągła 1/2 koła 30mm |  |  | 468 |  |  | 8% |  |
| 16. | Nici syntetyczne, wchłanialne, plecione, powlekane. Wykonane z kopolimeru kwasu glikolowego i mlekowego. Powlekane mieszanką kopolimeru kaprolaktonu/glikolidu i stearyoilomleczanu wapnia. Czas podtrzymywania 28-35 dni. Zdolność podtrzymywania tkankowego po 2 tyg. 80% pierwornej sił, a po 3tyg. 30% pierwotnej siły. Czas wchłaniania 56-70 dni | 90cm | 3/0 | okrągła 1/2 koła 26mm |  |  | 216 |  |  |  |  |
| 17. | Nici syntetyczne, wchłanialne, plecione, powlekane. Wykonane z kopolimeru kwasu glikolowego i mlekowego. Powlekane mieszanką kopolimeru kaprolaktonu/glikolidu i stearyoilomleczanu wapnia. Czas podtrzymywania 28-35 dni. Zdolność podtrzymywania tkankowego po 2 tyg. 80% pierwornej sił, a po 3tyg. 30% pierwotnej siły. Czas wchłaniania 56-70 dni | 150cm | 2 | okrągła 1/2 koła 65mm |  |  | 480 |  |  | 8% |  |
| 18. | Nici syntetyczne, wchłanialne, plecione, powlekane. Wykonane z kopolimeru kwasu glikolowego i mlekowego. Powlekane mieszanką kopolimeru kaprolaktonu/glikolidu i stearyoilomleczanu wapnia. Czas podtrzymywania 28-35 dni. Zdolność podtrzymywania tkankowego po 2 tyg. 80% pierwornej sił, a po 3tyg. 30% pierwotnej siły. Czas wchłaniania 56-70 dni | 90cm | 2 | okrągła 1/2 koła 37mm |  |  | 1008 |  |  | 8% |  |
| 19. | Nici syntetyczne, wchłanialne, plecione, powlekane. Wykonane z kopolimeru kwasu glikolowego i mlekowego. Powlekane mieszanką kopolimeru kaprolaktonu/glikolidu i stearyoilomleczanu wapnia. Czas podtrzymywania 28-35 dni. Zdolność podtrzymywania tkankowego po 2 tyg. 80% pierwornej sił, a po 3 tyg. 30% pierwotnej siły. Czas wchłaniania 56-70 dni | 75cm | 2 | okrągła 1/2 koła 37mm |  |  | 396 |  |  | 8% |  |
| 20. | Nici syntetyczne wchłanialne - monofilament. Czas podtrzymywania 28-35 dni. Zdolność podtrzymywania tkankowego po 14 dniach - 75%, po 21dniach - 40% Czas wchłaniania 90-110dni. | 75cm | 3/0 | okrągła 1/2 koła 27mm |  |  | 108 |  |  | 8% |  |
| 21. | Nici syntetyczne wchłanialne - monofilament. Czas podtrzymywania 28-35 dni. Zdolność podtrzymywania tkankowego po 14 dniach - 75%, po 21dniach - 40% Czas wchłaniania 90-110dni. | 90 cm | 1 | okrągła 1/2 koła 48mm |  |  | 36 |  |  | 8% |  |
| 22. | Nici syntetyczne wchłanialne - monofilament Czas podtrzymywania 10 dni. Zdolność podtrzymywania tkankowego po 5dniach - 50-60%, po 10 dniach - 20-30%.Czas wchłaniania 56 dni. | 90 cm | 3/0 | okrągła 1/2 koła 40mm |  |  | 180 |  |  | 8% |  |
| 23. | Nici syntetyczne wchłanialne - monofilament Czas podtrzymywania 10 dni. Zdolność podtrzymywania tkankowego po 5dniach - 50-60%, po 10 dniach - 20-30%.Czas wchłaniania 56 dni. | 75cm | 4/0 | okrągła 1/2 koła 26mm |  |  | 144 |  |  | 8% |  |
| 24. | Nici syntetyczne wchłanialne - monofilament Czas podtrzymywania 10 dni. Zdolność podtrzymywania tkankowego po 5dniach - 50-60%, po 10 dniach - 20-30%.Czas wchłaniania 56 dni. | 90 cm | 1 | okrągła 1/2 koła 48mm |  |  | 36 |  |  | 8% |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM: |  |  |  |

Miejscowość i data: …...............................                                                                                                                  ………………………..……………………………..

Podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 6.2 do SIWZ

NAZWA ZAMÓWIENIA: „Dostawa nici chirurgicznych”

## FORMULARZ CENOWY

## Pakiet Nr 2 - Szwy niewchłanialne

Nazwa Wykonawcy …..........................................................................................................................................................................................

Adres Wykonawcy ….............................................................................................................................................................................................

| Lp. | Nazwa | Długość nitki w saszetce. | Grubość nici | Rodzaj igły | Producent | Nazwa handlowa oferowanego produktu | Ilość saszetek | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT w % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Nici syntetyczne niewchłanialne monofilamentowe polipropylenowe z dodatkiem polietylenu | 60 cm | 8/0 | okrągła mikrochirurgiczna, 3/8 koła, 2x8 mm, krzywizna 135 stopni, promień 3,48 mm |  |  | 12 |  |  | 8% |  |
| 2. | Nici syntetyczne niewchłanialne monofilamentowe poliamidowe | 45cm | 5/0 | odwrotnie tnąca, 3/8koła 16mm |  |  | 144 |  |  | 8% |  |
| 3. | Nici syntetyczne niewchłanialne monofilamentowe poliamidowe | 45cm | 4/0 | odwrotnie tnąca 3/8koła 24mm |  |  | 468 |  |  | 8% |  |
| 4. | Nici syntetyczne niewchłanialne monofilamentowe poliamidowe | 75cm | 4/0 | odwrotnie tnąca 3/8koła 24mm |  |  | 504 |  |  | 8% |  |
| 5. | Nici syntetyczne niewchłanialne monofilamentowe poliamidowe | 75cm | 3/0 | odwrotnie tnąca 3/8koła 19mm |  |  | 288 |  |  | 8% |  |
| 6. | Nici syntetyczne niewchłanialne monofilamentowe poliamidowe | 45cm | 3/0 | odwrotnie tnąca 3/8koła 25mm |  |  | 432 |  |  | 8% |  |
| 7. | Nici syntetyczne niewchłanialne monofilamentowe poliamidowe | 75cm | 3/0 | odwrotnie tnąca 3/8koła 24mm |  |  | 972 |  |  | 8% |  |
| 8. | Nici syntetyczne niewchłanialne monofilamentowe poliamidowe | 75cm | 2/0 | odwrotnie tnąca 3/8koła 24mm |  |  | 90 |  |  | 8% |  |
| 9. | Nici syntetyczne niewchłanialne monofilamentowe poliamidowe | 90cm | 2/0 | odwrotnie tnąca 3/8koła 24mm |  |  | 216 |  |  | 8% |  |
| 10. | Nici syntetyczne niewchłanialne monofilamentowe poliamidowe | 150cm pętla | 0 | okrągła 1/2koła 40mm |  |  | 48 |  |  | 8% |  |
| 11. | Nici syntetyczne niewchłanialne monofilamentowe poliamidowe | 100cm | 1 | konwencjonalnie tnąca 3/8koła 90mm |  |  | 72 |  |  | 8% |  |
| 12. | Nici syntetyczne niewchłanialne monofilamentowe poliamidowe | 100cm | 1 | okrągła 1/2koła 27mm wzmocniona |  |  | 144 |  |  | 8% |  |
| 13. | Nici syntetyczne niewchłanialne plecione poliestrowe powlekane | 75cm | 2 | okrągła 1/2koła 37mm |  |  | 252 |  |  | 8% |  |
| 14. | Nici syntetyczne niewchłanialne plecione poliestrowe powlekane | 75cm | 2/0 | okrągła 1/2koła 27mm |  |  | 36 |  |  | 8% |  |
| 15. | Nici syntetyczne niewchłanialne monofilamentowe poliamidowe | 90 | 1 | odwrotnie tnąca prosta 51 mm |  |  | 36 |  |  | 8% |  |
| 16. | Nici syntetyczne niewchłanialne monofilamentowe polibutesterowe | 75cm | 2/0 | odwrotnie tnąca 3/8koła 30mm |  |  | 252 |  |  | 8% |  |
| 17. | Nici syntetyczne niewchłanialne monofilamentowe polibutesterowe | 75 cm | 4/0 | odwrotnie tnąca 3/8koła 19mm |  |  | 72 |  |  | 8% |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM: |  |  |  |

Miejscowość i data: …...............................                                                                                                                  ………………………..……………………………..

Podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 6.3 do SIWZ

NAZWA ZAMÓWIENIA: „Dostawa nici chirurgicznych”

## FORMULARZ CENOWY

## Pakiet Nr 3 – Szwy wchłanialne II

Nazwa Wykonawcy …..........................................................................................................................................................................................

Adres Wykonawcy ….............................................................................................................................................................................................

| Lp. | Nazwa | Długość nitki w saszetce | Grubość nici | Rodzaj igły | Producent | Nazwa handlowa oferowanego produktu | Ilość saszetek | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT w % | Wartość podatku VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Nici syntetyczne, wchłanialne, plecione, powlekane. Wykonane z kopolimeru kwasu glikolowego. Powlekane polikaprolaktonem i stearynianem wapnia. Profil podtrzymywania ok. 65% po 7 dniach, ok. 50% po 8-11 dniach. Czas wchłaniania 42dni | 90cm | 1 | 1/2 koła okrągła 48mm |  |  | 480 |  |  | 8% |  |  |
| 2. | Nici syntetyczne, wchłanialne, plecione, powlekane. Wykonane z kopolimeru kwasu glikolowego. Powlekane polikaprolaktonem i stearynianem wapnia. Profil podtrzymywania ok. 65% po 7 dniach, ok. 50% po 8-11 dniach. Czas wchłaniania 42dni | 75cm | 3/0 | 1/2 koła okrągła 37mm |  |  | 120 |  |  | 8% |  |  |
| 3. | Nici syntetyczne, wchłanialne, plecione, powlekane. Wykonane z kopolimeru kwasu glikolowego. Powlekane polikaprolaktonem i stearynianem wapnia. Profil podtrzymywania ok. 65% po 7 dniach, ok. 50% po 8-11 dniach. Czas wchłaniania 42dni | 75cm | 4/0 | 3/8 koła odwrotnie tnąca 19mm |  |  | 24 |  |  | 8% |  |  |
| 4. | Nici syntetyczne, wchłanialne, plecione, powlekane. Wykonane z kopolimeru kwasu glikolowego. Powlekane polikaprolaktonem i stearynianem wapnia. Profil podtrzymywania ok. 65% po 7 dniach, ok. 50% po 8-11 dniach. Czas wchłaniania 42dni | 75 cm | 3/0 | 3/8 koła odwrotnie tnąca 26mm |  |  | 216 |  |  | 8% |  |  |
| 5. | Nici syntetyczne, wchłanialne, plecione, powlekane. Wykonane z kopolimeru kwasu glikolowego. Powlekane polikaprolaktonem i stearynianem wapnia. Profil podtrzymywania ok. 65% po 7 dniach, ok. 50% po 8-11 dniach. Czas wchłaniania 42dni | 75cm | 3/0 | 3/8 koła odwrotnie tnąca 19mm |  |  | 60 |  |  | 8% |  |  |
| 6. | Nici syntetyczne, wchłanialne, plecione, powlekane. Wykonane z kopolimeru kwasu glikolowego. Powlekane polikaprolaktonem i stearynianem wapnia. Profil podtrzymywania ok. 65% po 7 dniach, ok. 50% po 8-11 dniach. Czas wchłaniania 42dni | 75cm | 3/0 | prosta konwencjonalnie tnąca 60mm |  |  | 552 |  |  | 8% |  |  |
| 7. | Nici syntetyczne, wchłanialne, plecione, powlekane. Wykonane z kopolimeru kwasu glikolowego. Powlekane polikaprolaktonem i stearynianem wapnia. Profil podtrzymywania ok. 65% po 7 dniach, ok. 50% po 8-11 dniach. Czas wchłaniania 42dni | 90cm | 2/0 | 1/2 koła okrągła 40 mm |  |  | 300 |  |  | 8% |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM: |  |  |  |  |

Miejscowość i data: …...............................                                                                                                                  ………………………..……………………………..

Podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 6.4 do SIWZ

NAZWA ZAMÓWIENIA: „Dostawa nici chirurgicznych”

## FORMULARZ CENOWY

## Pakiet Nr 4 – Wosk kostny

Nazwa Wykonawcy …..........................................................................................................................................................................................

Adres Wykonawcy ….............................................................................................................................................................................................

| lp. | nazwa produktu | Producent | Nazwa handlowa oferowanego produktu | j.m. | ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT w % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wosk kostny zawierający mieszaninę wosków pszczelich 80% oraz palmitynian izopropylenowy 20% |  |  | saszetka 2,5g | 72 |  |  | 8% |  |
|  |  |  |  |  |  | RAZEM: |  |  |  |

Miejscowość i data: …...............................                                                                                     ………………………..……………………………..

Podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 6.5 do SIWZ

NAZWA ZAMÓWIENIA: „Dostawa nici chirurgicznych”

## FORMULARZ CENOWY

## Pakiet Nr 5 – Szew na szyjkę

Nazwa Wykonawcy …..........................................................................................................................................................................................

Adres Wykonawcy ….............................................................................................................................................................................................

| lp. | Nazwa | Producent | Nazwa handlowa oferowanego produktu | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zestaw do zakładania szwu okrężnego w przypadkach niewydolności cieśniowo-szyjkowej w ciąży: nici syntetyczne niewchłanialne - plecionka powlekana' długość 50cm; parametry igieł - 2 igły tępe 1/2 koła 45mm |  |  | szt. | 18 |  |  | 8% |  |
|  |  |  |  |  |  | RAZEM: |  |  |  |

Miejscowość i data: …...............................                                                                                     ………………………..……………………………..

Podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 7 do SIWZ

NAZWA ZAMÓWIENIA: „Dostawa nici chirurgicznych”

## Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej/ Informacja o tym, że wykonawca nie należy do grupy kapitałowej*

Zgodnie z art. 26 ust. 2 pkt 2d ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych 
(tekst jednolity: Dz. U. z  dnia 9 sierpnia 2013 r. poz. 907 z późn. zm.)

Nazwa Wykonawcy …............................................................................................................................

Adres Wykonawcy ….............................................................................................................................

1/	Składam listę podmiotów, razem z którymi należymy do tej samej grupy kapitałowej 
w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50 poz 331 z późn. zm.)

| Lp. | Nazwa podmiotu | Adres podmiotu |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |
| 4. |  |  |

Miejscowość i data: …...............................                                             ………….………………………..…………….

Podpis Wykonawcy

2/	Informuję, że nie należę do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy 
z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z  dnia 9 sierpnia 2013 r. poz. 907 z późn. zm.).

Miejscowość i data: …...............................                                             ………….………………………..…………….

Podpis Wykonawcy

* należy wypełnić pkt 1 lub pkt 2

Załącznik Nr 8 do SIWZ

NAZWA ZAMÓWIENIA: „Dostawa nici chirurgicznych”

## OŚWIADCZENIE   WYKONAWCY

dotyczące posiadania dokumentów dopuszczających do obrotu i używania

oferowanego wyrobu medycznego

Nazwa Wykonawcy …............................................................................................................................

Adres Wykonawcy ….............................................................................................................................

Oświadczam, że zaoferowany przedmiot zamówienia jest wyrobem medycznym 
w rozumieniu Ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 107 poz. 679) oraz jest wprowadzony do obrotu i używania na terenie RP zgodnie z obowiązującymi przepisami i na potwierdzenie powyższego posiadam ważne dokumenty oraz zobowiązuję się je dostarczyć Zamawiającemu na każde jego żądanie, w trakcie realizacji umowy, w terminie 5 dni od daty pisemnego wezwania.

Jednocześnie stwierdzam, iż świadom(a) jestem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

Miejscowość i data: …...............................                                             ………….………………………..…………….

Podpis  Wykonawcy