[image: image1.jpg]PROGRAM UNIA EUROPEJSKA
REGIONAINY \ “low?ﬂng; oS

NARODOWA STRATEGIA SPOINOSCI




Płock, dnia 03 kwietnia 2013 roku

PZOZ/DZP/382/20PN/13
Do  wszystkich uczestników postępowania

o udzielenie zamówienia publicznego

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

WRAZ ZE ZMIANĄ JEJ TREŚCI

Dotyczy: 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest „Wykonanie sieci teleinformatycznej w części pasywnej i aktywnej oraz budowa bezpiecznego połączenia pomiędzy Szpitalem Świętej Trójcy w Płocku (Oddziałem PZOZ), a Przychodniami (Placówkami PZOZ), realizowanego w ramach projektu: Kompleksowa informatyzacja Płockiego Zakładu Opieki Zdrowotnej dzięki budowie infrastruktury teleinformatycznej oraz platform elektronicznych, zwiększeniu poziomu wykorzystania technologii TIK oraz wdrożeniu zintegrowanego systemu zarządzania”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu II „Przyspieszenie e-Rozwoju Mazowsza”, Działania 2.1 „Przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013”, ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym WE w dniu 23/02/2013 r. pod nr 2013/S 039-062649, na stronie www.szpitalplock.pl i w siedzibie Zamawiającego (tablica ogłoszeń przy pokoju nr 202) w dniu 23/02/2013 r., na podstawie przekazanego ogłoszenia Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dniu 19/02/2013r
W związku z wnioskami o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej „SIWZ”, złożonymi przez Wykonawców, działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 
29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 
z późn. zm.) Zamawiający – Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o. wyjaśnia, co następuje:
Pytanie Nr 1: 

Dotyczy: Opis Przedmiotu Zamówienia – Formularz cenowy Pakiet Nr 1 : Wyposażenie serwerowni (Załącznik nr 6.1 do SIWZ. Wyposażenie serwerowni  pkt 2, str. 31):
Proszę o podanie wymiarów serwerowni w celu określenia powierzchni podłogi technicznej?

Odpowiedź: Zamawiający dokona modyfikacji treści SIWZ polegającej na zmianie zapisu w Załączniku 
Nr 6.1 do SIWZ - Wyposażenie serwerowni, 
z: „Podłoga techniczna”

na: „Podłoga techniczna o wymiarach  ~ 3,38m x 2,82m”

Pytanie Nr 2: 

Dotyczy: Opis przedmiotu zamówienia – Pakiet 2 - Zakres świadczonych usług obejmuje: (Załącznik nr 1
do SIWZ. Pakiet nr. 2, str. 21):
Czy zapis dotyczący Pakietu nr: 2 umieszczony na stronie 21 SIWZ w punkcie 4: "W przypadku technologii radiowej wymagane jest, aby operator sieci posiadał wymagane licencje na używane pasmo" wskazuje, że Zamawiający wymaga, aby połączenia pomiędzy szpitalem a placówkami - Przychodniami zostały wykonane w licencjonowanym paśmie radiowym?

Odpowiedź: Zamawiający uzupełnia zapis w SIWZ:

„W przypadku zestawiania połączenia pomiędzy szpitalem i placówkami w technologii radiowej, Zamawiający wymaga, aby połączenia pomiędzy szpitalem a placówkami - Przychodniami zostały wykonane w licencjonowanym paśmie radiowym”.
Pytanie Nr 3: 

Dotyczy: Opis przedmiotu zamówienia – Pakiet 2 - Zakres świadczonych usług obejmuje: (Załącznik nr 1
do SIWZ. Pakiet nr. 2, str. 21):

Czy zapis dotyczący Pakietu nr: 2 umieszczony na stronie 21 SIWZ w punkcie 5 "Dla pierwszych czterech lokalizacji tj : Szpital, Miodowa, Tysiąclecia, Reja wymagane jest zapewnienie w przypadku awarii łącza zastępczego o parametrach będących około 1/2 wartości przepustowości łącza dla wymaganych parametrów łącza podstawowego." dopuszcza wykonanie łączy typu Back-up dopuszcza zastosowanie pasma radiowego nielicencjonowanego np.: 5GHz?
Odpowiedź: Zamawiający uzupełnia zapis w SIWZ:

„W przypadku zestawiania połączenia pomiędzy szpitalem i placówkami w technologii radiowej, Zamawiający dla łącza backupowego, nie nakłada wymogu, aby było ono wykonane w paśmie radiowym licencjonowanym”.

Pytanie Nr 4: 

Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie na obiektach, które mają zostać połączone lekkich konstrukcji wsporczych pod anteny nadawczo - odbiorcze?

Odpowiedź: Zamawiający uzupełnia zapis w SIWZ:

„Wymagane jest, aby w przypadku konieczności mocowania urządzeń lub konstrukcji zewnętrznych 
do elewacji budynku, powierzchni lub konstrukcji dachowych, sposób montażu oraz samo urządzenie
lub konstrukcja nie naruszały konstrukcji nośnych, oraz nie powodowały żadnych negatywnych skutków konstrukcyjnych (trwałość lub szczelność budynku) oraz estetycznych.

Sposób oraz zastosowana technologia montażu muszą być zgodne z obowiązującymi normami oraz prawem budowlanym. Ponadto nakłada się na wykonawcę pełną odpowiedzialność prawną i majątkową  
za ewentualne skutki wywołane zdarzeniami związanymi z niewłaściwym montażem oraz za niewłaściwe zabezpieczenie odgromowe instalowanych konstrukcji lub urządzenia. 

Wszelkie prace instalacyjne na dachach lub elewacjach budynków są dopuszczone tylko po uzgodnieniu miejsca oraz sposobu montażu z przedstawicielem PZOZu.”

Pytanie Nr 5
Proszę o udzielenie informacji czy Inwestor w umowie na wykonanie prac zamieści zapisy chroniące inetersy Podwykonawców (możliwość otrzymania wynagrodzenia za wykonany zakres prac powierzony Podwykonawcy bezpośrednio od Inwestora lub uzależnienie przekazania wypłaty Wykonawcy 
od świadczenia Podwykonawcy o wykonaniu robót jemu powierzonych).

Odpowiedź: Zgodnie z art. 647 (1) kc, jeżeli Generalny wykonawca korzysta z pracy Podwykonawców 
(w tym dalszych Podwykonawców) wówczas ma uzyskać zgodę Inwestora na wykonywanie prac przez Podwykonawców. Uzyskanie takiej zgody powoduje automatyczne roszczenia Podwykonawców 
do Inwestora za zaległe wynagrodzenie niewypłacone przez Generalnego wykonawcę. Tym samym nie trzeba szczegółowo regulować w umowie zasad odpowiedzialności stron umowy i podwykonawców skoro wynika to wprost z przepisów kodeksu cywilnego – art. 647(1) parg.5 kc.

Na uwagę zasługuje również fakt ,że zakres prac objęty niniejszym zamówieniem publicznym nie stanowi  zadania czy przedsięwzięcia wymagającego pozyskanie podwykonawców z wielu branż lub dziedzin zawodowych.
Biorąc pod uwagę powyższe odpowiedzi, na podstawie art. 38 ust.4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający – Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o. wprowadza do treści SIWZ następujące zmiany:
Załącznik nr 6.1 do SIWZ Formularz cenowy Pakiet nr 1, Wyposażenie serwerowni  otrzymuje nowe brzmienie: 
Załącznik nr 6.1  do SIWZ

„Wykonanie sieci teleinformatycznej w części pasywnej i aktywnej oraz budowa bezpiecznego połączenia pomiędzy Szpitalem Świętej Trójcy 
w Płocku (Oddziałem PZOZ), a Przychodniami (Placówkami PZOZ), realizowanego w ramach projektu: Kompleksowa informatyzacja Płockiego Zakładu Opieki Zdrowotnej dzięki budowie infrastruktury teleinformatycznej oraz platform elektronicznych, zwiększeniu poziomu wykorzystania technologii TIK oraz wdrożeniu zintegrowanego systemu zarządzania”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
w ramach Priorytetu II „Przyspieszenie e-Rozwoju Mazowsza”, Działania 2.1 „Przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013”
Formularz cenowy Pakiet Nr 1

Nazwa Wykonawcy: ………………………………………………………………………………………………….

Adres Wykonawcy: ……………………………………………………………………………………………………

Wszystkie poniżej wymienione urządzenia i materiały muszą spełniać minimalne wymagania techniczne i funkcjonalne opisane w załączniku nr 7.1 
	URZĄDZENIA AKTYWNE

	L.p.
	Nazwa
	Oznaczenie producenta/Producent urządzenia/nazwa oferowanego urządzenia *)
	Ilość
	Cena jedn. 
w PLN netto
	Wartość 
w PLN netto
	Stawka % VAT
	Wartość w PLN brutto

	1.
	VPN central - Firewall (router w GPD)
	 
	2 szt.
	 
	 
	 
	 

	2.
	VPN jednostki terenowe  - Firewall (router w przychodniach)
	 
	5 szt.
	 
	 
	 
	 

	3.
	Przełącznik BACKBONE – 22 porty z wkładami SFP+ 10GBase-X bez nadsubskrybcji pasma, 2 porty z wkładkami 1GBase-SR bez nadsubskrypcji pasma
	 
	1 szt.
	 
	 
	 
	 

	4.
	Przełącznik Distribution - 24 porty Ethernet 1000BaseT + 2 porty 10GE z wkładkami (szpital)
	 
	1 szt.
	 
	 
	 
	 

	5.
	Przełącznik ACCESS I - 48 portów Ethernet 1000BaseT RJ-45 + 2 porty 10GE z wkładkami (szpital) 
	 
	13 szt.
	 
	 
	 
	 

	6.
	Przełącznik ACCESS II - 48 porty Ethernet 1000BaseT RJ-45 (przychodnie)
	 
	5 szt.
	 
	 
	 
	 

	7.
	Przełącznik ACCESS III,  24 portów  Ethernet 1000BaseT RJ-45 (przychodnie)
	 
	2 szt.
	 
	 
	 
	 

	8.
	Robocizna - 
	--
	-- 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	SUMA:

	
	
	
	
	
	
	
	

	WYPOSAŻENIE SERWEROWNI

	L.p.
	Nazwa
	Oznaczenie producenta/Producent urządzenia/nazwa oferowanego urządzenia *)
	Ilość
	Cena jedn.
w PLN netto
	Wartość 
w PLN netto
	Stawka % VAT
	Wartość w PLN brutto

	1.
	Drzwi
	 
	1 szt.
	 
	 
	 
	 

	2.
	Podłoga techniczna o wymiarach  ~ 3,38m x 2,82m
	 
	1 szt.
	 
	 
	 
	 

	3.
	SSWiN
	 
	1 szt.
	 
	 
	 
	 

	4.
	Klimatyzator
	 
	2 szt.
	 
	 
	 
	 

	5.
	System gaszenia
	 
	1 kpl.
	 
	 
	 
	 

	6.
	Instalacja elektryczna
	 
	1 kpl.
	 
	 
	 
	 

	7.
	Sejf wolnostojący  do archiwizacji
	 
	1 szt.
	 
	 
	 
	 

	8.
	Robocizna- 
	--
	--
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	SUMA:

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	SIEĆ KOMPUTEROWA - SPRZĘT I ROBOCIZNA

	L.p.
	Nazwa
	Oznaczenie producenta/Producent urządzenia/nazwa oferowanego urządzenia *)
	Ilość
	Cena jedn. 
w PLN netto
	Wartość 
w PLN netto
	Stawka % VAT
	Wartość w PLN brutto

	1. 
	Kabel skrętka F/UTP 4x2x0,6mm2 kat. 6
	 
	37046 mb
	 
	 
	 
	 

	2. 
	Gniazdo RJ45 kat.6
	 
	908 szt.
	 
	 
	 
	 

	3. 
	Puszka natynkowa kompletna
	 
	463 szt.
	 
	 
	 
	 

	4. 
	Kabel LgY 1x16mm2
	 
	146 mb
	 
	 
	 
	 

	5. 
	Kabel YDY 3x2,5mm2
	 
	208 mb
	 
	 
	 
	 

	6. 
	Kabel krosowy 1,5m kat.6 FTP
	 
	400 szt.
	 
	 
	 
	 

	7. 
	Kabel krosowy 3,0m kat.6 FTP
	 
	908 szt.
	 
	 
	 
	 

	8. 
	Kabel krosowy 2,0m kat.6 FTP
	 
	508 szt.
	 
	 
	 
	 

	9. 
	Kabel światłowodowy 6G MM 50/125nm
	 
	1528 mb
	 
	 
	 
	 

	10. 
	Panel światłowodowy 6xSC, wyposażony
	 
	5 szt.
	 
	 
	 
	 

	11. 
	Panel światłowodowy 24xSC, wyposażony
	 
	2 szt.
	 
	 
	 
	 

	12. 
	Panel krosowy FTP 19", 24xRJ45 kat.6
	 
	47 szt.
	 
	 
	 
	 

	13. 
	Panel wieszakowy
	 
	77 szt.
	 
	 
	 
	 

	14. 
	Szafa 19" RACK 42U, 800x1000
	 
	1 szt.
	 
	 
	 
	 

	15. 
	Szafa 19" RACK 42U, 800x800
	 
	6 szt.
	 
	 
	 
	 

	16. 
	Szafa 19" RACK 24U, 600x600
	 
	2 szt.
	 
	 
	 
	 

	17. 
	Szafa 19" RACK 12U, wisząca
	 
	2 szt.
	 
	 
	 
	 

	18. 
	Panel wentylacyjny X4 do szafy RACK
	 
	9 szt.
	 
	 
	 
	 

	19. 
	Panel zasilający do szafy RACK
	 
	11 szt.
	 
	 
	 
	 

	20. 
	Wieszaki i maskownice pionowe
	 
	90 szt
	 
	 
	 
	 

	21. 
	Cokół do szafy RACK
	 
	9 szt.
	 
	 
	 
	 

	22. 
	Kanał kablowy PCV 150x60
	 
	541mb
	 
	 
	 
	 

	23. 
	Kanał kablowy PCV 90x60
	 
	399mb
	 
	 
	 
	 

	24. 
	Kanał kablowy PCV 60x40
	 
	333mb
	 
	 
	 
	 

	25. 
	Kanał kablowy PCV 50x20
	 
	437 mb
	 
	 
	 
	 

	26. 
	Elementy zakończeń i kształtek do kanałów PCV
	 
	1 szt.
	 
	 
	 
	 

	27. 
	Elementy instalacyjne
	 
	1 kpl
	 
	 
	 
	 

	28. 
	Robocizna- 
	--
	…. 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	 SUMA: 


* zestawienie ilości i użyte materiały mają charakter szacunkowy. Ewentualne różnice obciążają Wykonawcę.

	
	
	
	
	
	
	
	

	INSTALACJA CCTV

	L.p.
	Nazwa
	Oznaczenie producenta/Producent urządzenia/nazwa oferowanego urządzenia *)
	Ilość
	Cena jedn. 
w PLN netto
	Wartość 
w PLN netto
	Stawka % VAT
	Wartość w PLN brutto

	1. 
	Kamera zewnętrzna typu bulle z IR kolorowa
	 
	8 szt. 
	 
	 
	 
	 

	2. 
	Kamera wewnętrzna kopułkowa kolorowa
	 
	8 szt. 
	 
	 
	 
	 

	3. 
	Konwerter sygnału BNC/UTP odbiornik
	 
	16 szt.
	 
	 
	 
	 

	4. 
	Konwerter sygnału BNC/UTP nadajnik
	 
	16 szt.
	 
	 
	 
	 

	5. 
	Rejestrator 16 kanałowy z dyskami 2x1TB
	 
	1 szt.
	 
	 
	 
	 

	6. 
	Zestaw komputerowy z Monitorem 22’
	 
	1 szt.
	 
	 
	 
	 

	7. 
	Zasilacz impulsowy 24V z akumulatorem 7Ah, w obudowie
	 
	4 szt.
	 
	 
	 
	 

	8. 
	Ochronnik przepięć do kamer CCTV
	
	16 szt.
	
	
	
	

	9. 
	Szafa stojąca RACK 19", 800x800mm, 42U
	 
	1 szt.
	 
	 
	 
	 

	10. 
	Panel 4 wentylatorów do szafy RACK
	 
	1 szt.
	 
	 
	 
	 

	11. 
	Panel zasilający do szfy RACK
	 
	1 szt.
	 
	 
	 
	 

	12. 
	Komplet śrub do uchwytów RACK
	 
	1 kpl
	 
	 
	 
	 

	13. 
	Kabel F/UTP kat5e.
	
	2662 mb
	 
	 
	 
	 

	14. 
	Komplet wtyków BNC
	
	1 kpl.
	 
	 
	 
	 

	15. 
	Korytko kablowe PCV 50x20mm
	 
	800 mb
	 
	 
	 
	 

	16. 
	Rura PCV fi18mm
	 
	333 mb
	 
	 
	 
	 

	17.
	Wyłącznik S321 B10A
	
	4 szt.
	
	
	
	

	18. 
	Materiały instalacyjne (kpl)
	
	1 kpl
	 
	 
	 
	 

	19. 
	Robocizna- 
	--
	….  
	 
	 
	 
	 

	
	* zestawienie ilości i użyte materiały mają charakter szacunkowy. Ewentualne różnice obciążają Wykonawcę.


	
	 SUMA: 

	
	
	
	
	
	
	
	

	INSTALACJA KD

	L.p.
	Nazwa
	Oznaczenie producenta/Producent urządzenia/nazwa oferowanego urządzenia *)
	Ilość
	Cena jedn. 
w PLN netto
	Wartość 
w PLN netto
	Stawka % VAT
	Wartość w PLN brutto

	1. 
	Centrala sterująca systemu KD
	 
	1 szt.
	 
	 
	 
	 

	2. 
	Kontroler przejścia
	 
	20 szt.
	 
	 
	 
	 

	3. 
	Czytnik kart 
	 
	20 szt.
	 
	 
	 
	 

	4. 
	Przycisk wyjścia
	 
	20 szt.
	 
	 
	 
	 

	5. 
	Zasilacz impulsowy 24V z akumulatorem 7Ah, w obudowie
	 
	3 szt.
	 
	 
	 
	 

	6. 
	Zwora lub rygiel elektromagnetyczny
	 
	20 szt.
	 
	 
	 
	 

	7. 
	Karta dostępu
	 
	600 szt.
	 
	 
	 
	 

	8. 
	Kabel UTP/RS485
	 
	1706 mb
	 
	 
	 
	 

	9. 
	Materiały instalacyjne
	
	1 kpl
	 
	 
	 
	 

	10. 
	Robocizna
	--
	….  
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	 SUMA: 


* zestawienie ilości i użyte materiały mają charakter szacunkowy. Ewentualne różnice obciążają Wykonawcę.

	Podsumowanie

	Kategoria
	Wartość w PLN netto
	Wartość w PLN brutto

	URZĄDZENIA AKTYWNE – RAZEM
	 
	 

	WYPOSAŻENIE SERWEROWNI SPRZĘT i ROBOCIZNA  – RAZEM
	 
	 

	SIEĆ KOMPUTEROWA – RAZEM
	 
	 

	INSTALACJA CCTV – RAZEM
	 
	 

	INSTALACJA KD – RAZEM
	 
	 

	Razem
	 
	 


Razem słownie zł brutto: …………………………………………………….


Jednocześnie stwierdzam, iż świadom(a) jestem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń
   Miejscowość i data: …...............................                          




                   …..……….………………………..…………….

                                                                                                              Podpis Wykonawcy

Powyższe informacje należy traktować, jako integralną część SIWZ.

Treść niniejszego pisma dostępna jest na stronie internetowej Zamawiającego: www.szpitalplock.pl.
Wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz ze zmianą jej treści

z dnia 03 kwietnia 2013 roku

PZOZ/DZP/382/20PN/13
Zgodnie z art. 27 ust. 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych Zamawiający prosi

o niezwłoczne potwierdzenie otrzymania niniejszego pisma na nr faxu  24 364 51 02.

Otrzymano dnia …….………... Ilość stron ……... Podpis i pieczątka Wykonawcy ………………….……………………
3
Strona 8 z 8

