Płock, dnia 06 listopada 2012 roku

PZOZ/DZP/382/73PN/12
Do  wszystkich uczestników postępowania

o udzielenie zamówienia publicznego

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

WRAZ ZE ZMIANĄ JEJ TREŚCI

Dotyczy:
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest świadczenie usług z zakresu napraw
i konserwacji urządzeń medycznych i precyzyjnych płockiego zakładu opieki zdrowotnej Sp. z o.o.

W związku z wnioskami o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej „SIWZ”, złożonymi przez Wykonawców, działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 
29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający – Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o., informuje, iż udzielając odpowiedzi
na Pytanie Nr 9 i 10 pismem pn. „Wyjaśnienia treści SIWZ wraz ze zmianą jej treści” z dnia 
05 listopada 2012 roku nie zmienił formularza cenowego w tym zakresie. 

Pytanie Nr 9
Czy Zamawiający zmieni Interwał czasowy przeglądowy urządzeń poz. nr 1, nr 15, nr 26 i nr 27:  z co 12 
m-cy na co 3 m-ce (zmiana ilości zamawianych przeglądów z 2 na 8) .

Uzasadnienie: zgodnie z dokumentacją producenta - zaleca przeprowadzać okresowe czynności konserwacyjne co 3 miesiące, co gwarantuje bezpieczną pracę aparatu.

Odpowiedź: W związku z zapisami w dokumentacji techniczno-ruchowej Zamawiający zmienia interwał czasowy przeglądów.
Pytanie Nr 10 
Czy zamawiający zmieni Interwał czasowy przeglądowy urządzeń  poz. od nr 2 do nr 5, nr 10, nr 11, 
nr 14, nr 17, nr 18, nr 19, nr 21 i nr 22: z co 12 m-cy na co 1 m-c (zmiana ilości zamawianych przeglądów 
z 2 na 24).
Uzasadnienie: zgodnie z dokumentacją producenta – zaleca przeprowadzać okresowe czynności konserwacyjne co 1 miesiąc, co gwarantuje bezpieczną pracę aparatów
Odpowiedź: W związku z zapisami w dokumentacji techniczno-ruchowej Zamawiający zmienia interwał czasowy przeglądów.

Wobec powyższego formularz cenowy (Pakiet Nr 3 – Urządzenia proste ciśnieniowe) otrzymuje następujące  brzmienie:

Formularz cenowy dla Pakietu Nr 3.3 otrzymuje następujące brzmienie:
	PZOZ/DZP/382/73PN/12
	
	
	
	
	
	
	Załącznik Nr 3.3 do SIWZ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Nazwa i adres Wykonawcy …..........................................................................................................................................................................................

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	FORMULARZ CENOWY - pakiet nr 3

	Urządzenia proste ciśnieniowe

	Lp.
	NAZWA URZĄDZENIA
	NUMER INWENTARZOWY
	Interwał czasowy przeglądów
	Ilość zamawiana przeglądów
	cena netto 1 przeglądu
	Ilość zamawiana roboczogodzin dodatkowych
	cena netto za 1r/h
	Wartość netto w PLN
	stawka podatku VAT %
	Wartość brutto w PLN


	1
	2
	4
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	 
	11=(7*8)+(9*10)
	 
	13=11+12

	1
	Autoklaw  ANMED nr 163
	T/IV-46-2-30
	3 m-ce
	8
	 
	5
	 
	 
	 
	 

	2
	Autoklaw AS-2 nr 347/2035
	 
	1 m-c
	24
	 
	5
	 
	 
	 
	 

	3
	Autoklaw AS-2 nr 488
	 
	1 m-c
	24
	 
	5
	 
	 
	 
	 

	4
	Autoklaw ASV-E nr 1492
	 
	1 m-c
	24
	 
	5
	 
	 
	 
	 

	5
	Autoklaw elektryczno-parowy A6 nr 5403
	 
	1 m-c
	24
	 
	5
	 
	 
	 
	 

	6
	Autoklaw Euroklav 29 - V S - 1320
	 
	12 m-cy
	2
	 
	5
	 
	 
	 
	 

	7
	Autoklaw Kasetowy STATIM 5000 nr 5218DA0001
	T/IV 46-2-33
	12 m-cy
	2
	 
	5
	 
	 
	 
	 

	8
	Destylarka DE 11
	1594
	12 m-cy
	2
	 
	5
	 
	 
	 
	 

	9
	Destylarka WATERDIST STAT
	 
	12 m-cy
	2
	 
	5
	 
	 
	 
	 

	10
	Destylator DE 61
	77399
	1 m-c
	24
	 
	5
	 
	 
	 
	 

	11
	Destylator DE 61 nr 89578
	T/IV 43-15-27
	1 m-c
	24
	 
	5
	 
	 
	 
	 

	12
	Komora cieplna 65 nr 3908
	 
	12 m-cy
	2
	 
	5
	 
	 
	 
	 

	13
	Komora cieplna 65 nr 3960
	 
	12 m-cy
	2
	 
	5
	 
	 
	 
	 

	14
	Komora dezynfekcyjna AKD 4
	65
	1 m-c
	24
	 
	5
	 
	 
	 
	 

	15
	Sterylizator AMED Nr 167
	T/IV 8-46-2-31
	3 m-ce
	8
	 
	5
	 
	 
	 
	 

	16
	Sterylizator na suche gorące powietrze SLW 400 STD INOX nr SW4SA 06466
	 
	12 m-cy
	2
	 
	5
	 
	 
	 
	 

	17
	Sterylizator parowy ASHE      nr 292
	IV-46-1-48
	1 m-c
	24
	 
	5
	 
	 
	 
	 

	18
	Sterylizator parowy ASVE
	1241/1826
	1 m-c
	24
	 
	5
	 
	 
	 
	 

	19
	Sterylizator przelotowy AS446
	05-maj
	1 m-c
	24
	 
	5
	 
	 
	 
	 

	20
	Wyparzacz do naczyń
	bez numeru
	12 m-cy
	2
	 
	5
	 
	 
	 
	 

	21
	Wytwornica pary WPT 66/54
	393/394
	1 m-c
	24
	 
	5
	 
	 
	 
	 

	22
	Wytwornica pary WPT 66/54
	397/398
	1 m-c
	24
	 
	5
	 
	 
	 
	 

	23
	Zgrzewarka do folii UNITRA ZI-500C
	3/IV 95-40-1
	12 m-cy
	2
	 
	5
	 
	 
	 
	 

	24
	Zgrzewarka rolkowa do papieru
	TIV-95-40-6
	12 m-cy
	2
	 
	5
	 
	 
	 
	 

	25
	Zgrzewarka rolkowa do papieru i folii ZEP-15 nr 0146
	J/IV-95-40-4
	12 m-cy
	2
	 
	5
	 
	 
	 
	 

	26
	Sterylizator gazowy GST-21
	84059
	3 m-ce
	8
	 
	5
	 
	 
	 
	 

	27
	Sterylizator gazowy GST-21K
	85135
	3 m-ce
	8
	 
	5
	 
	 
	 
	 

	28
	Koszt stały materiałów zużytych do naprawy
	5 000,00
	23
	6 150,00

	Razem: suma poz.1-28
	 
	xxxxx
	 


Jednocześnie Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 09.11.2012 roku, do godz. 09:30. Otwarcie ofert nastąpi tego samego dnia o godz. 10:00.

Powyższe informacje należy traktować, jako integralną część SIWZ.

Treść niniejszego pisma dostępna jest na stronie internetowej Zamawiającego: www.szpitalplock.pl.
Wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz ze zmianą jej treści
z dnia 06 listopada 2012 roku

PZOZ/DZP/382/73PN/12

Zgodnie z art. 27 ust. 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych Zamawiający prosi

o niezwłoczne potwierdzenie otrzymania niniejszego pisma na nr faxu  24 364 51 02.

Otrzymano dnia …….………... Ilość stron ……... Podpis i pieczątka Wykonawcy ………………….……………………
3
Strona 4 z 4

