Płock, dnia 23 lipca 2012 roku

PZOZ/DZP/382/34PN/12
Do  wszystkich uczestników postępowania

o udzielenie zamówienia publicznego

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
WRAZ ZE ZMIANĄ JEJ TREŚCI

Dotyczy:
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest „Sukcesywna dostawa odczynników, kalibratorów i materiałów zużywalnych, kodów i kart skierowań do czytnika OMR wraz 
z dzierżawą analizatora do immunochemii i analizatora moczu”.
W związku z wnioskami o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej „SIWZ”, złożonymi przez Wykonawców, działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy 
z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”, Zamawiający – Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o. wyjaśnia, co następuje:

Dotyczy Pakietu Nr 2

Pytanie Nr 1: Prosimy o potwierdzenie czy Zamawiający wymaga aby ww parametry były spełnione przez analizator czy istnieje możliwość spełnienia ich przez zewnętrzny system komputerowy?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, aby w/w parametry były spełnione przez zewnętrzny system komputerowy.

Pytanie Nr 2: Czy Zamawiający wymaga zaoferowania materiału kontrolnego na bazie moczu ludzkiego czyli pod względem składu podobnego do oznaczanej próbki?

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje materiału kontrolnego na bazie moczu ludzkiego.
Dotyczy Pakietu Nr 1

Pytanie Nr 3: Dot. Załącznik nr 1.1.do OPZ. Opis par. gran. analizatora do immunochemii, pkt 13. Prosimy 
o wyjaśnienie jaki test potwierdzenia dla HIV dodatnich Zamawiający ma na myśli oraz czy Zamawiający wyrazi zgodę aby wykonywanie testu potwierdzenia odbywało się w certyfikowanym laboratorium wskazanym przez Oferenta?

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje, że wykonywanie testu potwierdzenia będzie odbywało się 
w certyfikowanym laboratorium wskazanym przez Oferenta metodą western  blot ( WB).
Pytanie Nr 4: Dot. Załącznika nr 6.1 do siwz, formularz cenowy, pakiet nr 1 poz.10. Ze względu na posiadanie w ofercie kilku rodzajów testów do ilościowego oznaczania HCG beta o różnych wskazaniach diagnostycznych  prosimy o wyjaśnienie i uściślenie,  czy Zamawiający zamierza stosować test beta-HCG wyłącznie jako test ciążowy, czy także jako marker nowotworowy?

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje, że test HCG beta będzie spełniał warunki zarówno testu ciążowego jak 
i markera nowotworowego.
Pytanie Nr 5: Dot. Załącznika nr 6.1 do siwz, formularz cenowy, pakiet nr 1 poz.11.

Prosimy o wyjaśnienie i uściślenie, czy Zamawiający wymaga, aby jakość oferowanego testu do oznaczania troponiny była zgodna i nie gorsza niż zalecają wymogi Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego  tj. błąd precyzji dla 99 percentyla stężeń u osób zdrowych nie większy niż 10% CV?

Odpowiedź: zamawiający oczekuje ultraczułego testu Troponiny  o jakości testu zgodnej i nie gorszej niż zalecają wymogi Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego  tj. błąd precyzji dla 99 percentyla stężeń 
u osób zdrowych nie większy niż 10% CV.
Pytanie Nr 6: Dot. Załącznika nr 6.1 do siwz, formularz cenowy, pakiet nr 1 poz.25. Prosimy 
o potwierdzenie, że Zamawiający ma na myśli możliwość oznaczania przeciwciał anty-HCV testem trzeciej generacji?

Odpowiedź: zamawiający oczekuje testu anty-HCV  trzeciej generacji.
Dotyczy wzoru umowy – załącznik nr 2A

Pytanie Nr 7: Prosimy o wprowadzenie we wzorze umowy par. 2 ust. 2 oraz par. 14 ust. 2 b zapisu umożliwiającego zmianę ceny brutto w przypadku zmiany urzędowych stawek podatku VAT.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie Nr 8: Prosimy o wykreślenie z par. 5 ust. 1 wzoru umowy zapisu o telefonicznej możliwości zgłaszania reklamacji, w zamian za możliwość zgłaszania reklamacji droga mailową.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe oraz dokona zmiany treści SIWZ.
Pytanie Nr 9: Prosimy o wykreślenie z par. 5 ust. 4 wzoru umowy zwrotu „własnym transportem”.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie Nr 10: Prosimy o wydłużenie terminu dostawy analizatora – par. 6 ust. 2 a wzoru umowy – do 14 dni.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe oraz dokona zmiany treści SIWZ.
Pytanie Nr 11: Prosimy o modyfikację wzoru umowy w par. 6 ust. 5 tak, aby przyjął on brzmienie: „Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu aktualnych dokumentów, na podstawie których oferowany przedmiot dzierżawy został dopuszczony do obrotu i używania, w terminie 5 dni od daty otrzymania pisemnego wezwania.”

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe oraz dokona zmiany treści SIWZ.
Pytanie Nr 12: Prosimy o wykreślenie z par. 9 ust. 4 wzoru umowy zapisu o telefonicznym informowaniu klienta.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe oraz dokona zmiany treści SIWZ.
Pytanie Nr 13: Prosimy o modyfikację wzoru umowy w par. 9 ust. 10 tak, aby przyjął on brzmienie: „Wykonawca zobowiązuje się do wymiany przedmiotu umowy na nowy po zgłoszeniu przez Zamawiającego trzech awarii tego samego podzespołu, uniemożliwiających pracę całego przedmiotu umowy oraz dokona ponownej jego instalacji – na własny koszt i we własnym zakresie.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie Nr 14: Prosimy o zmniejszenie kar umownych o których mowa w par. 10 ust. 1 a do wysokości 0,2 %.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie Nr 15: Prosimy o modyfikację zapisu w par. 14 ust. 3 wzoru umowy tak, aby przyjął on brzmienie: „W przypadku opóźnień w płatnościach Zamawiającego  o okres przekraczający 60 dni od daty wymagalności Wykonawca uprawniony jest do cesji wierzytelności, pod warunkiem poinformowania Zamawiającego o zamiarze dokonania cesji, co najmniej na 14 dni przed dokonaniem cesji wierzytelności.”

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
Dotyczy wzoru umowy – załącznik nr 2B

Pytanie Nr 16: Prosimy o wykreślenie z par. 6 ust. 1 wzoru umowy zapisu o telefonicznej możliwości zgłaszania reklamacji, w zamian za możliwość zgłaszania reklamacji droga mailową.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe oraz dokona zmiany treści SIWZ.
Pytanie Nr 17: Prosimy o zmniejszenie kar umownych o których mowa w par. 7 ust. 1 a do wysokości 0,2 %.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie Nr 18: Prosimy o wprowadzenie we wzorze umowy par. 10 ust. 2 b zapisu umożliwiającego zmianę ceny brutto w przypadku zmiany urzędowych stawek podatku VAT.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie Nr 19: Prosimy o modyfikację zapisu w par. 10 ust. 3 wzoru umowy tak, aby przyjął on brzmienie: „W przypadku opóźnień w płatnościach Zamawiającego  o okres przekraczający 60 dni od daty wymagalności Wykonawca uprawniony jest do cesji wierzytelności, pod warunkiem poinformowania Zamawiającego o zamiarze dokonania cesji, co najmniej na 14 dni przed dokonaniem cesji wierzytelności.”

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie Nr 20: Prosimy o podanie prawidłowych ilości zapotrzebowania dla kart skierowania i bloczków 
z kodami kreskowymi w załączniku nr 6.3 do SIWZ.

Odpowiedź: Karty skierowania (2 rodzaje) 83 000 szt, bloczki z kodami kreskowymi, bloczek = 500 szt – 82 bloczki. Zamawiający dokona zmiany treści SIWZ.
Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp Zamawiający – Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o. wprowadza do treści SIWZ następujące zmiany:
1. W Załączniku Nr 2A do SIWZ ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY wprowadza się następujące zmiany:
§ 4 ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie: Realizacja dostaw przedmiotu umowy następować będzie na podstawie cząstkowych zamówień, składanych przez przedstawiciela Zamawiającego w okresie 12 miesięcy od dnia podpisania niniejszej umowy. Termin realizacji zamówień cząstkowych wynosi maksymalnie 5 dni roboczych od dnia otrzymania zamówienia pisemnie-fax …………….., z wyjątkiem zamówień na „cito” realizowanych w terminie 48 godzin w dni robocze od dnia otrzymania zamówienia.

§ 4 ust. 3 otrzymuje następujące brzmienie: Przedmiot umowy będzie dostarczany w dni robocze 
w godzinach 7.00 – 14.30 po pisemnym-fax uzgodnieniu z przedstawicielem Zamawiającego ……………………………. tel. …………... Zmiana osoby wskazanej w niniejszym ustępie nie wymaga aneksu do umowy i staje się dokonana z chwilą doręczenia Wykonawcy informacji o zmianie.
§ 5 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie: Ewentualne reklamacje z tytułu jakości lub ilości przedmiotu umowy będą składane Wykonawcy przez Zamawiającego pisemnie-fax …………….., niezwłocznie po ich stwierdzeniu.
§ 6 ust. 2 lit. a otrzymuje następujące brzmienie: dostarczenia – na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego – analizatora na własny koszt, ryzyko i we własnym zakresie – w terminie 14 dni od dnia podpisania niniejszej umowy.
§ 6 ust. 5 otrzymuje następujące brzmienie: Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu aktualnych dokumentów, na podstawie których oferowany przedmiot dzierżawy został dopuszczony do obrotu i używania, w terminie 5 dni od daty otrzymania pisemnego wezwania.
§ 9 ust. 4 otrzymuje następujące brzmienie: W przypadku wystąpienia wad, awarii lub usterek w okresie dzierżawy przedstawiciel Zamawiającego, o którym mowa w § 4 ust. 3 niniejszej umowy, zobowiązany jest do niezwłocznego zawiadomienia Wykonawcy o zaistniałej sytuacji, pisemnie-fax nr ………….
2. W Załączniku Nr 2B do SIWZ ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY wprowadza się następujące zmiany:
§ 4 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie: Realizacja dostaw przedmiotu umowy następować będzie na podstawie cząstkowych zamówień, składanych przez przedstawiciela Zamawiającego w okresie 12 miesięcy od dnia podpisania niniejszej umowy. Termin realizacji zamówień cząstkowych wynosi maksymalnie 5 dni roboczych od dnia otrzymania zamówienia pisemnie-fax ……………..,  z wyjątkiem zamówień na „cito” realizowanych w terminie 48 godzin w dni robocze od dnia otrzymania zamówienia.
§ 4 ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie: Przedmiot umowy będzie dostarczany w dni robocze 
w godzinach 7.00 – 14.30 po pisemnym-fax uzgodnieniu z przedstawicielem Zamawiającego ……………………………. tel. …………... Zmiana osoby wskazanej w niniejszym ustępie nie wymaga aneksu do umowy i staje się dokonana z chwilą doręczenia Wykonawcy informacji o zmianie.
§ 6 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie: Ewentualne reklamacje z tytułu jakości lub ilości przedmiotu umowy będą składane Wykonawcy przez Zamawiającego pisemnie-fax …………….., niezwłocznie po ich stwierdzeniu.

3. Załącznik Nr 6.3 do SIWZ otrzymuje następujące brzmienie:
Załącznik Nr 6.3 do SIWZ

Dostawa odczynników, kalibratorów i materiałów zużywalnych, kodów i kart skierowań do czytnika OMR wraz z dzierżawą analizatora do immunochemii i analizatora moczu
PZOZ/DZP/382/34PN/12

FORMULARZ CENOWY

PAKIET NR 3 – KARTY SKIEROWAŃ I KODY KRESKOWE DO CZYTNIKA OMR
Nazwa Wykonawcy …..........................................................................................................................................................................................

Adres Wykonawcy ….............................................................................................................................................................................................

	Lp.
	Nazwa przedmiotu zamówienia
	nr katalogowy
	j.m.
	Ilość w okresie 12 miesięcy
	Cena za j.m. netto PLN
	Wartość

netto PLN
	Stawka podatku VAT %
	Wartość brutto PLN

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7=6*5
	8
	9=7+(7*8)

	1.
	Karty skierowania (2 rodzaje)
	
	szt
	83 000
	
	
	
	

	2.
	Bloczki z kodami kreskowymi, bloczek = 500 szt.
	
	bloczek
	82
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Razem: 
	
	
	


Słownie PLN brutto: ………………………………………………………………………………………………………..

Miejscowość i data: …...............................                                                                                                                  ………………………..……………………………..

                                                  Podpis:

                                                                          (upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

Na podstawie art. 38 ust. 6 ustawy Pzp Zamawiający – Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o. w związku z licznymi wnioskami o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia złożonymi przez Wykonawców – informuje, że przedłuża termin składania i otwarcia ofert do dnia 30 lipca 2012 roku.

Miejsce składania i otwarcia ofert oraz godzina składania i otwarcia ofert nie ulegają zmianie.
Powyższe informacje należy traktować, jako integralną część SIWZ.

Treść niniejszego pisma dostępna jest na stronie internetowej Zamawiającego: www.szpitalplock.pl
WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WRAZ ZE ZMIANĄ                             JEJ TREŚCI z dnia 23 lipca 2012 roku
PZOZ/BZ/382/34PN/12
Zgodnie z art. 27 ust. 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych Zamawiający prosi 

o niezwłoczne potwierdzenie otrzymania niniejszego pisma 

na nr faxu  024 364 51 02.

Otrzymano dnia …….………... Ilość stron ……... Podpis i pieczątka Wykonawcy ………………….……………………
