Płock, dnia 04.06. 2020 roku

PZOZ/DZP/382/20PN/20

Wyjaśnienie treści SIWZ

Dotyczy:	postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest dostawa rękawiczek medycznych.

W związku z wnioskami o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej „SIWZ”, złożonymi przez Wykonawców, działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) Zamawiający – Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o. wyjaśnia, co następuje:

Pytanie 1
Pakiet 1
Prosimy o odstąpienie od wymogu rękawic przebadanych na przenikanie krwi syntetycznej zgodnie z ASTM F1670 i dopuszczenie rękawic przebadanych przede wszystkim na penetrację krwiopochodnymi patogenami (wirusy) przy użyciu Bakteriofaga Phi-X174 zgodnie z ASTM F1671? Pragniemy zaznaczyć, że metoda ASTM F1670 bazuje na obserwacji wizualnej, a nie na pomiarach analitycznych przenikania patogenów krwiopochodnych. Może być więc metodą wstępną, orientacyjną dla przenikania krwi i innych płynów ustrojowych, ale wiarygodne testy uzyskuje się w wyniku badań analitycznych wg metody badawczej opisanej w ASTM F1671. Ten wymóg wskazuje tylko i wyłącznie na jednego dostawcę, który takie badania posiada.
Dnia 9 marca 2016 roku zostało wprowadzone rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 w sprawie środków ochrony indywidualnej, zastępujące Dyrektywę Rady 89/686/EWG. W wyniku zmiany rozporządzenia, po zakończeniu okresu przejściowego trwającego od 21.04. 2018 r. do 20.04 2019 r., od 21.04.2019 r. obowiązują wymagania zgodnie z nowym rozporządzeniem 2016/425. Normę dotyczącą badania przenikania substancji chemicznych zmieniono na normę równoważną EN 16523-1. W związku z powyższym prosimy o dopuszczenie powyższego zgodnie z nowym rozporządzeniem.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 2
Pakiet 1, poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic sterylnych, chirurgicznych lateksowych, pudrowanych o długości min. 260-280 mm w zależności od rozmiaru.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 3
Pakiet 1, poz. 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic chirurgicznych lateksowych, bezpudrowych o wewnętrznej warstwie polimeryzowanej.
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 4

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic chirurgicznych lateksowych, bezpudrowych o długości 260 – 285 mm w zależności od rozmiaru.
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 5
Prosimy Zamawiającego o ustosunkowanie się, czy Zamawiający wymaga, aby poziom protein dla rękawic chirurgicznych lateksowych bezpudrowych wynosił < 10 ug/g i był potwierdzony przez badania jednostki niezależnej z nazwą rękawicy nie starszymi niż z 2016 roku?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 6
Pakiet 1, poz. 3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic chirurgicznych, bezlateksowych, bezpudrowych wykonanych z neoprenu o kolorze brązowym. Warstwa wewnętrzna polimeryzowana.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 7
Pakiet 1, poz. 4

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic nitrylowych niejałowych, o sile zrywania min. 6,0 N.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie 8

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic niejałowych przebadanych na 16 substancji na min. 4 poziomie w tym izopropanol 70 % na 6 poziomie.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 9

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic nitrylowych niejałowych, o sile zrywania min. 7,0 N.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 10

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic pakowanych po 100 sztuk, 90 sztuk dla rozmiaru XL.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie 11
Pakiet 1, poz. 5

Prosimy Zamawiającego o wydzielenie pozycji 5 z pakietu 1, co umożliwi złożenie ofert większej ilości Wykonawców i tym samym wpłynie korzystnie na konkurencyjność oferty.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 12

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic chirurgicznych, sterylnych, ginekologicznych o długości min. 480 mm.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 13

Pakiet 1, poz. 6

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic zabiegowych, winylowych o sile zrywania przed starzeniem min. 3,6 N.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 14
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic pakowanych po 100 sztuk, 90 sztuk dla rozmiaru XL.

Ze względu na fakt, że winyl jako materiał do produkcji rękawic jest wyjątkowo mało wytrzymałym materiałem i ze względu na swoje właściwości fizyczne i chemiczne nie zalecanym do pracy w środowisku mokrym i w procedurach wysokiego ryzyka, zapis o zarejestrowaniu jako kategoria III może wprowadzić użytkownika w błąd i dać fałszywe poczucie bezpieczeństwa. Środek ochrony osobistej kategorii III powinien nieść za sobą ochronę w procedurach wysokiego ryzyka. Winyl natomiast nie może być stosowany w kontakcie z substancjami chemicznymi, gdyż nie stanowi bariery w środowisku mokrym, a w takim środowisku jest kontakt z substancjami chemicznymi w szpitalu. Prosimy zatem Zamawiającego o odstąpienie od parametru oceny jakości zarejestrowania jako Środek Ochrony Osobistej kategorii III.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 15
Pakiet 1, poz. 7

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic diagnotycznych nitrylowych do badań z przedłużonym mankietem przebadanych na 15 substancji chemicznych na poziomie min. 1, w tym 9 substancji na poziomie 6.
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 16

Prosimy Zamawiającego o wydzielenie pozycji 7 z pakietu 1, co umożliwi złożenie ofert większej ilości Wykonawców i tym samym wpłynie korzystnie na konkurencyjność oferty.
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Powyższe informacje należy traktować, jako integralną część SIWZ.
Treść niniejszego pisma dostępna jest na stronie internetowej Zamawiającego: www.szpitalplock.pl

Wyjaśnienie treści SIWZ PZOZ/DZP/382/20PN/20 z dn. 04.06. 2020r.
Zgodnie z SIWZ Zamawiający prosi o niezwłoczne potwierdzenie otrzymania niniejszego pisma
na adres: zamowienia_publiczne@plockizoz.pl

Otrzymano dnia …….………... Ilość stron ……... Podpis i pieczątka Wykonawcy ………………….……………………