Płock, dnia 22 lutego 2019 roku

PZOZ/DZP/382/12PN/19
Wyjaśnienie treści SIWZ wraz ze zmianą jej treści 
Dotyczy:
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest obsługa serwisowa, przeglądy, konserwacja i naprawy sprzętu medycznego

W związku z wnioskami o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej „SIWZ”, złożonymi przez Wykonawców, działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy 
z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) Zamawiający – Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o. wyjaśnia, co następuje:
Pytanie Nr 1
Dotyczy pkt. 7.2 SIWZ w związku z załącznikiem nr 2 do SIWZ, §1 pkt. 25

Czy Zamawiający, celem uniknięcia nieporozumień wynikających ze składanych oświadczeń oraz niepotrzebnego wydłużenia wykonywania czynności serwisowych przez niedostarczenie wymaganych dokumentów wskazanych w §1 pkt. 25 załącznika nr 2 do SIWZ, wprowadzi wymóg przedstawienia imiennych certyfikatów, wystawionych przez producenta na osoby wykonujące czynności serwisowe przez Wykonawcę, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza,  w odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego zgodne z art. 26 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych?
Odpowiedź: Zamawiający zgodnie z SIWZ wymaga przedstawienia w/w dokumentów od Wykonawcy, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza, w odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego zgodne z art. 26 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Pytanie Nr 2
dot. pak. 14, testy specjalistyczne, SIWZ punkt 14.1

Zwracamy się z prośbą o zmianę kryterium oceny dla pakietu nr 14 Testy specjalistyczne i wykreślenie kryterium „3. Okres gwarancji na wymienione części”. Testy specjalistyczne nie obejmują swoim zakresem wymiany jakiejkolwiek części w danym aparacie. Stąd prosimy o zmianę kryterium oceny dla pakietu 14 na:

1. Cena - 80%

2. Czas reakcji na zgłoszenie zlecenia naprawy/przeglądu technicznego/ testów specjalistycznych – 20%. 

Odpowiedź: Zamawiający załączył błędny załącznik nr 5 do SIWZ i dokona modyfikacji SIWZ. Jednocześnie informuje, że nie ma w postępowaniu pakietu nr 14 – testy specjalistyczne.
Pytanie Nr 3
dot. pak. 14, testy specjalistyczne Wzór umowy

Prosimy o wykreślenie dla pakietu nr 14 zapisów we wzorze umowy § 1 ust. 6, 7, 9, 16, 17, 20, 25, 26, 27, 28, 37, § 2 ust. 4,  § 3 ust. 5, §  5 ust. 1 lit.b,  które dotyczą usług serwisowych (przeglądów, diagnostyk i napraw), a nie usług wykonywania testów specjalistycznych.
Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią w pytaniu nr 2.
Pytanie Nr 4
dot. pak. 14, testy specjalistyczne Wzór umowy

Prosimy o modyfikację zapisów w § 1 ust. 19 na „Konserwacje (pogwarancyjne przeglądy techniczne) i testy specjalistyczne Wykonawca wykona w terminie uzgodnionym przez strony  z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem”
Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią w pytaniu nr 2.
Pytanie Nr 5
dot. pak. 14, testy specjalistyczne Formularz ofertowy 
Prosimy o potwierdzenie, że Wykonawca, który składa ofertę na pakiet nr 14 nie wypełnia punktu 2 formularza ofertowego „Oświadczam, że oferowany okres gwarancji na wymienione części wynosi ……………..miesięcy (min. 3 m-ce, max. 24 miesiące)”
Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią w pytaniu nr 2.
Biorąc pod uwagę powyższe odpowiedzi, na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018r. poz. 1986) Zamawiający – Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o. wprowadza do treści SIWZ następujące zmiany:

Zamawiający załącza prawidłowy Załącznik nr 5 do SIWZ (bez pakietu nr 14).

Powyższe informacje należy traktować, jako integralną część SIWZ.

Treść niniejszego pisma dostępna jest na stronie internetowej Zamawiającego: www.szpitalplock.pl
Wyjaśnienie treści SIWZ wraz ze zmianą jej treści PZOZ/DZP/382/12PN/19 z dn. 22 lutego 2019
Zgodnie z SIWZ Zamawiający prosi o niezwłoczne potwierdzenie otrzymania niniejszego pisma na nr faxu  24 364 51 02
Otrzymano dnia …….………... Ilość stron ……... Podpis i pieczątka Wykonawcy ………………….……………………
Strona 2

